汕头市住房和城乡建设局超限高层建筑工程

抗震设防审批办事指南

（2016年）

一、事项名称

超限高层建筑工程抗震设防审批。

二、办理内容

住房城乡建设部关于印发《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的通知（建质〔2015〕67号）规定的超限高层建筑工程抗震设防审批。

三、办理依据

1.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004年国务院令第412号）第108项：超限高层建筑工程抗震设防审批的许可；

2.《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》（建设部令第111号）；

3.省住建厅《关于印发〈广东省超限高层建筑工程抗震设防专项审查实施细则〉的通知》（粤建市函〔2011〕580号）；

4.《广东省人民政府令第169号》、《广东省住房和城乡建设厅关于贯彻落实省政府第169号的实施意见》（粤建法函〔2012〕669号）；

5.省住建厅《关于下放超限高层建筑工程抗震设防专项审查审批工作的通知》（粤建市函〔2012〕622号）；

6.住房城乡建设部关于印发《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》的通知（建质〔2015〕67号）。

四、申办条件

工程项目已取得发改、国土、规划、环保等有关行政主管部门的批准文件，完成初步设计文件的编制。

五、申报材料

（一）申请报告（一式一份，加盖公章）；

（二）超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表（附件1，一式七份，加盖公章）；

（三）超限高层建筑工程结构设计咨询、论证信息表（附件2，一式七份，加盖公章，仅限于有进行咨询论证的项目）；

（四）超限高层建筑工程超限情况表（附件3，一式七份，加盖公章）；

（五）有关部门批准文件（复印件一式一份，原件校核后退还）。主要包括：

1.项目立项批准文件（发改）；

2.建设用地批准文件（国土）；

3.设计方案批准文件（规划）；

4.环保等部门出具的的审查文件（环保）；

5.项目勘察设计按规定需要招投标的，需提供中标通知书。

（六）技术文件（一式六份，加盖公章）。主要包括：

- 建筑结构工程超限设计的可行性论证报告；

- 建设项目的岩土工程勘察报告；

- 结构工程初步设计计算书（主要结果）；

- 初步设计文件（建筑和结构工程部分）；

- 当参考使用国外有关抗震设计标准、工程实例和震害资料及计算机程序时，应提供理由和相应的说明。

- 进行模型抗震性能试验研究的结构工程，应提交抗震试验方案；

- 进行风洞试验研究的结构工程，应提交风洞试验报告。

说明：上述所有材料需提交电子文档（一式两份，刻录成光盘）。

六、办理程序

1.申报人到市行政服务中心住建局窗口办理申报手续，报送申报材料；

2.对申报材料齐全，且符合受理条件的，市住建局组织专家召开评审会形成审查意见；

3.市住建局根据专家组审查意见作出书面批复；

4.通过超限审查的超限高层建筑工程，由市住建局在7个工作日内报省住建厅备案。

七、办理时限

10个工作日内作出书面批复（联系委托广东省超限高层建筑工程抗震设防专项审查专家委员会审查时间不计入行政许可时限）。

八、收费标准和依据

根据《广东省超限高层建筑工程抗震设防专项审查实施细则》规定：

1.市住建局不收取费用；

2.审查会所需的费用及专家的劳务费由工程项目业主方直接支付。

九、咨询和投诉电话

咨询电话：0754—88562182（建筑市场监管科）/0754— 88489801（窗口）；投诉电话：0754—88567119。

十、流程图

申请人前往市行政服务中心市住建局窗口提出申请

（提交材料）              （补正材料通知书、批复文件等）

审查材料或移交批复

市住建局窗口对申请材料或批复当场作出处理

资料不全或不符合受理条件

资料齐全符合受理条件

（予以受理）

补正材料通知书或不予受理

委托专家进行审查，

召开审查会议

市住建局作出书面批复

通过超限审查的项目由市住建局报省住建厅备案

附件1：

超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表

(高度、规则性超限工程)

建设单位(盖章)                                              申报时间：

| 工程名称 |  |  |  |  | 申报人 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 勘察单位名称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有关部门批准文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 文件类别 |  | 文件名称 |  |  | 批准文号 |
| 1 |  | 项目立项批准文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 建设用地批准文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 设计方案批准文件 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 环保部门审查文件 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 市住建局受理 外来企业登记回执 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 中标通知书 |  |  |  |  |  |
| 二、技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文件类别 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 1 | 建筑结构工程超限设计的可行性论证报告 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设项目的岩土工程勘察报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 结构工程初步设计计算书（主要结果） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 初步设计文件（建筑和结构工程部分） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 当参考使用国外有关抗震设计标准、工程实例和震害资料及计算机程序时，应提供理由和相应的说明。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 进行模型抗震性能试验研究的结构工程，应提交抗震试验方案； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 进行风洞试验研究的结构工程，应提交风洞试验报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |

| 建筑面积 |  | 地上 万m2 地下 万m2 | 设防烈度 | 度( g)，设计 组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋高度和层数 |  | 主结构 m(n= )建筑 m 地下 m(n= )相连裙房 m | 设防类别 | 类 | 安全等级 |  |
| 场地类别液化判别 |  | 类，波速 覆盖层 不液化□液化等级 液化处理 | 平面尺寸和规则性 | 长宽比 |  |  |
| 基础持力层 |  | 类型 埋深 桩长(或底板厚度) 名称 承载力 | 竖向规则性 | 高宽比 |  |  |
| 结构类型 |  |  | 抗震等级 | 框架 墙、筒 框支层 加强层 错层 |  |  |
| 计算软件 |  |  | 材料强度 (范围) | 梁 柱 墙 楼板 |  |  |
| 计算参数 |  | 周期折减 楼面刚度(刚□弹□分段□) 地震方向 (单□ 双□ 斜□ 竖□) | 梁截面 | 下部 剪压比 标准层 |  |  |
| 地上总重 剪力系数 (%) |  | GE= 平均重力 X= Y= | 柱截面 | 下部 轴压比 中部 轴压比 顶部 轴压比 |  |  |
| 自振周期 (s) |  | X： Y： T： | 墙厚 | 下部 轴压比 中部 轴压比 顶部 轴压比 |  |  |
| 最大层间位移角 |  | X= (n= ) 对应扭转比 Y= (n= ) 对应扭转比 | 钢 梁 柱 支撑 | 截面形式 长细比 截面形式 长细比 截面形式 长细比 |  |  |
| 扭转位移比(偏心5%) |  | X = (n= ) 对应位移角 Y= (n= ) 对应位移角 | 短柱 穿层柱 | 位置范围 剪压比 位置范围 穿层数 |  |  |
| 时程分析 | 波形 峰值 | 1 2 3 | 转换层 刚度比 | 位置n= 转换梁截面 X Y |  |  |
|  | 剪力 比较 | X= (底部)，X = (顶部) Y= (底部)，Y = (顶部) | 错层 | 满布 局部(位置范围) 错层高度 平层间距 |  |  |
|  | 位移 比较 | X= (n= ) Y= (n= ) | 连体 (含连廊) | 数量 支座高度 竖向地震系数 跨度 |  |  |
| 弹塑性位移角 |  | X= (n= ) Y= (n= ) | 加强层 刚度比 | 数量 位置 形式(梁□桁架□) X Y |  |  |
| 框架承担的比例 |  | 倾覆力矩X= Y= 总剪力 X= Y= | 多塔 上下偏心 | 数量 形式(等高□对称□大小不等□) X Y |  |  |
| 控制作用 |  | 地震 □ 风荷载 □ 二者相当 □ 风荷载控制时增加：总风荷载 风倾覆力矩 风载最大层间位移 |  |  |  |  |
| 超限设计简要说明 |  | (超限工程设计的主要加强措施，性能设计目标简述；有待解决的问题等等) |  |  |  |  |

超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表

(屋盖超限工程)

建设单位(盖章)                                              申报时间：

| 工程名称 |  |  |  |  | 申报人 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 勘察单位名称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有关部门批准文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 文件类别 |  | 文件名称 |  |  | 批准文号 |
| 1 |  | 项目立项批准文件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 建设用地批准文件 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 设计方案批准文件 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 环保部门审查文件 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 市住建局受理 外来企业登记回执 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 中标通知书 |  |  |  |  |  |
| 二、技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文件类别 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 1 | 建筑结构工程超限设计的可行性论证报告 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设项目的岩土工程勘察报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 结构工程初步设计计算书（主要结果） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 初步设计文件（建筑和结构工程部分） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 当参考使用国外有关抗震设计标准、工程实例和震害资料及计算机程序时，应提供理由和相应的说明。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 进行模型抗震性能试验研究的结构工程，应提交抗震试验方案； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 进行风洞试验研究的结构工程，应提交风洞试验报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |

| 建筑面积 |  | 地上 万m2 地下 万m2 | 设防烈度 | 度( g)，设计 组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风荷载 |  | 基本风压 地面粗糙度 体型系数 风振系数 | 设防类别 | 类 | 安全等级 |  |
| 场地类别液化判别 |  | 类，波速 覆盖层 不液化□ 液化等级 液化处理 | 雪荷载 | 基本雪压 积雪分布系数 |  |  |
| 基础 持力层 |  | 类型 埋深 桩长(或底板厚度) 名称 承载力 | 温度 | 最高 最低 温升 温降 |  |  |
| 房屋高度 和层数 |  | 屋顶 m 支座 m(n= ) 地下 m(n= ) | 平面尺寸 | 总长 总宽 直径 跨度 悬挑长度 |  |  |
| 结构类型 |  | 屋盖： 支承结构 | 节点和支座 形 式 | 节点： 支座： |  |  |
| 计算软件 分析模型 |  | 整体□ 上下协同□ | 材料强度 (范围) | 屋盖 梁 柱 墙 |  |  |
| 计算参数 |  | 周期折减 阻尼比 地震方向 (单□ 双□ 竖□) | 屋盖构件截面 | 关键 长细比 一般 长细比 |  |  |
| 地上总重 支承结构剪力系数 (%) |  | 屋盖GE= 支承结构GE= X= Y= | 屋盖杆件内力和控制组合 | 关键 应力比 控制组合 一般 应力比 控制组合 支座反力 控制组合 |  |  |
| 自振周期 (s) |  | X： Y： Z： T： | 屋盖整体稳定 | 考虑几何非线性 考虑几何和材料非线性 |  |  |
| 最大位移 |  | 屋盖挠度 支承结构水平位移X= Y= | 支承结构 抗震等级 | 规则性(平面□ 竖向□) 框架 墙、筒 |  |  |
| 最大层间位移 |  | X = (n= ) 对应扭转位移比 Y= (n= ) 对应扭转位移比 | 梁截面 | 支承大梁 剪压比 其他框架梁 剪压比 |  |  |
| 时程分析 | 波形 峰值 | 1 2 3 | 柱截面 | 支承部位 轴压比 其他部位 轴压比 |  |  |
|  | 剪力 比较 | X= (支座)，X = (底部) Y= (支座)，Y = (底部) | 墙厚 | 支承部位 轴压比 其他部位 轴压比 |  |  |
|  | 位移 比较 | 屋盖挠度 支承结构水平位移X= Y= | 框架承担的比例 | 倾覆力矩X= Y= 总剪力 X= Y= |  |  |
| 超长时多点输入比较 |  | 屋盖杆件应力： 下部构件内力： | 短柱 穿层柱 | 位置范围 剪压比 位置范围 穿层数 |  |  |
| 支承结构弹塑性位移角 |  | X= (n= ) Y= (n= ) | 错层 | 位置范围 错层高度 |  |  |
| 超限设计简要说明 |  | (超限工程设计的主要加强措施，性能设计目标简述；有待解决的问题等等) |  |  |  |  |

注：作用控制组合代号：1、恒+活，2、恒+活+风，3、恒+活+温，4、恒+活+雪，5、恒+活+地+风。

附件2：

超限高层建筑工程结构设计咨询、论证信息表

| 工程名称 |  |  | 工程代号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 主持人 |  | 日期 |  |
|  | 咨询专家 |  |  |  |
|  | 主要意见 |  |  |  |
| 第二次 | 主持人 |  | 日期 |  |
|  | 咨询专家 |  |  |  |
|  | 主要意见 |  |  |  |
| 第三次 | 主持人 |  | 日期 |  |
|  | 咨询专家 |  |  |  |
|  | 主要意见 |  |  |  |

附件3：

超限高层建筑工程超限情况表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 基本结构体系 | 框架□剪力墙□框剪□核心筒-外框□筒中筒□局部框支墙□ 较多短肢墙□ 混凝土内筒-钢外框□混凝土内筒-型钢混凝土外框□ 巨型□ 错层结构□ 混凝土内筒-钢外筒□ 混凝土内筒-型钢混凝土外筒□ 钢框架□ 钢中心支撑框架□钢偏心支撑框架□钢筒体□ 大跨屋盖□其它□ |
| 超高情况 | 规范适用高度: 本工程结构高度： |
| 平面不规则 | 扭转不规则□偏心布置□ 凹凸不规则□组合平面□ 楼板开大洞□ 错层□ |
| 竖向不规则 | 刚度突变□立面突变□多塔□ 构件间断□加强层□连体□ 承载力突变□ |
| 局部不规则 | 穿层墙柱□斜柱□夹层□ 层高突变□ 个别错层□ 个别转换□ 其它□ |
| 显著不规则 | 扭转比偏大□ 抗扭刚度弱□ 层刚度弱□ 塔楼偏置□ 墙高位转换□ 厚板转换□ 复杂连接□ 多重复杂□ |
| 屋盖超限情况 | 基本形式：立体桁架□ 平面桁架□ 实腹式拱□ 格构式拱□ 网架□ 双层网壳□ 单层网壳□ 整体张拉式膜结构□ 混凝土薄壳□ 单索□ 索网□索桁架□轮幅式索结构□ 一般组合：张弦拱架□ 张弦桁架□ 弦支穹顶□ 索穹顶□ 斜拉网架□ 斜拉网壳□ 斜拉桁架□ 组合网架□ 其它一般组合□ 非常用组合：多重组合□ 杂交组合□ 开启屋盖□ 其它□ 尺度：跨度超限□ 悬挑超限□ 总长度超限□ 一般□ |
| 超限归类 | 高度大于350m□ 高度大于200m□ 混凝土结构超B级高度□ 超规范高度□ 未超高但多项不规则□ 超高且不规则□ 其它□ 屋盖形式复杂□ 屋盖跨度超限□ 屋盖悬挑超限□ 屋盖总长度超限□ |
| 综合描述 | （对超限程度的简要说明） |