## 03 工程量清单项目预算表
工程量清单项目计算表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
1 | 030411001001 | 镀锌钢管 SC32-引至地下泵房 | m | 113.34 |  | 22.98 | 2604.55
| 借C4-11-55 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 1.1334 |  | 2297.78 | 2604.3
2 | 030411004002 | 配线 WDNH-KYY-4*2.5-引至地下泵房（暂定，实际按现场为准） | m | 116.1735 |  | 15.13 | 1757.71
| 借C4-8-30 | 塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6 | 100m | 1.1617 |  | 1513.45 | 1758.23
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 22.9854 |  | 8.34 | 191.7
| D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.011493 |  | 3982.04 | 45.77
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.021836 |  | 6687.44 | 146.03
4 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 22.9854 |  | 18.44 | 423.85
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.22985 |  | 1843.57 | 423.75
5 | 030408003001 | 塑料管 CPVC100 -引至校区原有弱电机房（暂定，实际按现场为准） | m | 100 |  | 37.11 | 3711
| 借C4-8-59 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 10 |  | 371.07 | 3710.7
6 | 030411001002 | 塑料管 CPVC50-引至校区原有弱电机房（暂定，实际按现场为准） | m | 300 |  | 18.67 | 5601
| 借C4-11-107 | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 3 |  | 1867.17 | 5601.51
7 | 030502007001 | 光纤-引至校区原有弱电机房（暂定，实际按现场为准） | m | 100 |  | 13.57 | 1357
| 借C5-2-62 | 室外敷设埋式光缆 12芯以下 | 100m | 1 |  | 1357.09 | 1357.09
8 | 040504001007 | 弱电手孔井1000*1000*1000 | 座 | 1.00 |  | 1468.9 | 1468.9
| D5-3-281 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 | 10m3 | 0.0144 |  | 7883.12 | 113.52
| D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | 10m3 | 0.11904 |  | 6334.66 | 754.08
| D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m2 | 0.04 |  | 3971.53 | 158.86
| D5-3-307 换 | 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 10套 | 0.1 |  | 4424.43 | 442.44
9 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 128 |  | 8.34 | 1067.52
| D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.064 |  | 3982.04 | 254.85
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.1216 |  | 6687.44 | 813.19
10 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 126.6263 |  | 18.44 | 2334.99
工程量清单项目计算表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 1.2663 |  | 1843.57 | 2334.44
11 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 1.3738 |  | 30.41 | 41.78
| D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.001374 |  | 2856.22 | 3.92
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.001374 |  | 27550.16 | 37.85
12 | 030404017001 | ALCD1 充电桩配电箱 | 台 | 1.00 |  | 6278.54 | 6278.54
| 借C4-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  | 6278.54 | 6278.54
13 | 030404017002 | ALCD2 充电桩配电箱 | 台 | 1.00 |  | 6012.03 | 6012.03
| 借C4-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  | 6012.03 | 6012.03
14 | 030408003002 | 塑料管 CPVC100 | m | 339.52 |  | 37.11 | 12599.59
| 借C4-8-59 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 33.952 |  | 371.07 | 12598.57
15 | 030411001003 | 塑料管 CPVC50 | m | 245.36 |  | 18.67 | 4580.87
| 借C4-11-107 | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 2.4536 |  | 1867.17 | 4581.29
16 | 030411001004 | 塑料管 PC50 | m | 52.74 |  | 18.67 | 984.66
| 借C4-11-107 | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.5274 |  | 1867.17 | 984.75
17 | 030411001005 | 塑料管 PC32 | m | 115.42 |  | 14.21 | 1640.12
| 借C4-11-105 | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 1.1542 |  | 1420.66 | 1639.73
18 | 030411001006 | 塑料管 PVC25 | m | 598.26 |  | 12.01 | 7185.1
| 借C4-11-104 | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 5.9826 |  | 1201.25 | 7186.6
19 | 030411001007 | 塑料管 PVC20 | m | 205.18 |  | 8.7 | 1785.07
| 借C4-11-89 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 2.0518 |  | 870.32 | 1785.72
20 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 55.00 |  | 10.26 | 564.3
| 借C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 5.5 |  | 102.6 | 564.3
21 | 030412004001 | 墙灯 | 套 | 55.00 |  | 86.44 | 4754.2
| 借C4-12-233 | LED装饰灯安装 LED洗墙灯 | 10套 | 5.5 |  | 864.42 | 4754.31
22 | 030411004003 | 绝缘电线 RVV-3*2.5 | m | 126.50 |  | 8.35 | 1056.28
| 借C4-11-230 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m/束 | 1.265 |  | 835.29 | 1056.64
23 | 030411004004 | 管内穿线 WDZR-BYJ-10 | m | 395.76 |  | 9.53 | 3771.59
| 借C4-11-217 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | 100m单线 | 3.9576 |  | 952.62 | 3770.09
24 | 030411004005 | 管内穿线 WDZR-BYJ-16 | m | 61.74 |  | 10.72 | 661.85
工程量清单项目计算表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| 借C4-11-217 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | 100m单线 | 0.6174 |  | 1072.32 | 662.05
25 | 030411004006 | 管内穿线 WDZR-BYJ-35 | m | 219.96 |  | 26.11 | 5743.16
| 借C4-11-218 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 35 | 100m单线 | 2.1996 |  | 2611.37 | 5743.97
26 | 030408001001 | 电力电缆 WDNH-YJE-5*10 | m | 263.49 |  | 53.87 | 14194.21
| 借C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 2.6349 |  | 5310.31 | 13992.14
| 借C4-8-82 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2 |  | 101.03 | 202.06
27 | 030408001002 | 电力电缆 WDZR-YJE-4*185+1*95 | m | 202.99 |  | 536.96 | 108997.51
| 借C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 2.0299 |  | 52724.09 | 107024.63
| 借C4-8-106 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185 | 个 | 4 |  | 493.17 | 1972.68
28 | 030408001003 | 电力电缆 WDZR-YJE-4*95+1*50 | m | 157.02 |  | 302.06 | 47429.46
| 借C4-8-4 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 1.5702 |  | 29678.22 | 46600.74
| 借C4-8-105 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 2 |  | 414.27 | 828.54
29 | 030408001004 | 电力电缆 YJV-5*6 | m | 625.76 |  | 27.82 | 17408.64
| 借C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 6.2576 |  | 2749.96 | 17208.15
| 借C4-8-82 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2 |  | 101.03 | 202.06
30 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | m3 | 182.67 |  | 8.34 | 1523.47
| D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.091335 |  | 3982.04 | 363.7
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.17354 |  | 6687.44 | 1160.52
31 | 040103001003 | 原土回填 | m3 | 179.37 |  | 18.44 | 3307.58
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 1.7937 |  | 1843.57 | 3306.81
32 | 040103002003 | 余方弃置 | m3 | 3.29 |  | 30.41 | 100.05
| D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.00329 |  | 2856.22 | 9.4
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.00329 |  | 27550.09 | 90.64
工程量清单项目计算表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
33 | 040504001002 | 电缆手孔井1000*1000*1000 | 座 | 6.00 |  | 1468.9 | 8813.4
| D5-3-281 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 | 10m3 | 0.0864 |  | 7883.12 | 681.1
| D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | 10m3 | 0.71424 |  | 6334.66 | 4524.47
| D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m2 | 0.24 |  | 3971.53 | 953.17
| D5-3-307 换 | 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 10套 | 0.6 |  | 4424.43 | 2654.66
34 | 031001006001 | φ100有孔PVC管 | m | 111.76 |  | 27.56 | 3080.11
| 借C10-1-277 | 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 11.176 |  | 275.58 | 3079.88
35 | 031001006002 | UPVC塑料管-雨水管 DN200 | m | 253.37 |  | 56.26 | 14254.6
| 借C10-1-279 | 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 | 10m | 25.337 |  | 562.61 | 14254.85
36 | 031001006003 | 硬聚氯乙稀（PVC-U）双壁波纹管-废水管 DN300 | m | 3.33 |  | 84.76 | 282.25
| D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 0.333 |  | 807.54 | 268.91
| D5-1-94 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m | 0.0333 |  | 400.86 | 13.35
37 | 031001006004 | 硬聚氯乙稀（PVC-U）双壁波纹管-污水管 DN300 | m | 19.72 |  | 84.76 | 1671.47
| D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 1.972 |  | 807.54 | 1592.47
| D5-1-94 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m | 0.1972 |  | 400.86 | 79.05
38 | 031001006005 | 硬聚氯乙稀（PVC-U）双壁波纹管-雨水管 DN300 | m | 178.05 |  | 85.03 | 15139.59
| D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 17.805 |  | 810.26 | 14426.68
| D5-1-94 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m | 1.7805 |  | 400.86 | 713.73
39 | 031001006006 | 硬聚氯乙稀（PVC-U）双壁波纹管-雨水管 DN400 | m | 120.27 |  | 128.58 | 15464.32
| D5-2-301 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 | 10m | 12.027 |  | 1245.67 | 14981.67
| D5-1-94 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m | 1.2027 |  | 400.86 | 482.11
40 | 040504009001 | 雨水口 | 座 | 25 |  | 963.11 | 24077.75
工程量清单项目计算表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| D5-3-260 换 | 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M10 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:3 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | 座 | 25 |  | 963.11 | 24077.75
41 | 040504001003 | 雨水井 | 座 | 13 |  | 2883.68 | 37487.84
| D5-3-2 换 | 砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | 座 | 13 |  | 2883.68 | 37487.84
42 | 040504001005 | 污水井 | 座 | 4 |  | 1324.21 | 5296.84
| D5-3-10 换 | 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | 座 | 4 |  | 1324.21 | 5296.84
43 | 040504001006 | 废水井 | 座 | 1 |  | 1324.21 | 1324.21
| D5-3-10 换 | 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | 座 | 1 |  | 1324.21 | 1324.21
44 | 011702031001 | 成品化粪池，有效容积16m3（4.1*2.3） | 座 | 1 |  | 20631.56 | 20631.56
| 借A1-4-99 换 | 玻璃钢化粪池安装 容量 20m3 | 个 | 1 |  | 18696.08 | 18696.08
| D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.027601 |  | 3982.04 | 109.91
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.052441 |  | 6687.44 | 350.7
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.1701 |  | 1843.57 | 313.59
| D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.038192 |  | 2856.22 | 109.08
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.038192 |  | 27550.16 | 1052.2
45 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | m3 | 1318.286 |  | 8.34 | 10994.51
| D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.659 |  | 3982.04 | 2624.16
工程量清单项目计算表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 1.252 |  | 6687.44 | 8372.67
46 | 040103001004 | 垫层 | m3 | 124.614 |  | 365 | 45484.11
| D5-1-14 | 垫层 砂碎石 | 10m3 | 12.46 |  | 3650.41 | 45484.11
47 | 040103001005 | 中粗砂回填 | m3 | 434.636 |  | 449.18 | 195229.8
| D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 4.35 |  | 44880.4 | 195229.74
48 | 040103001006 | 原土回填 | m3 | 382.016 |  | 18.43 | 7040.55
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 3.82 |  | 1843.57 | 7042.44
49 | 040103002004 | 余方弃置 | m3 | 993.034 |  | 30.41 | 30198.16
| D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.99303 |  | 2856.22 | 2836.32
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.99303 |  | 27550.09 | 27358.18
50 | 010103001006 | 消能沉淀池 | m3 | 0.75 |  | 215.43 | 161.57
| D5-4-127 | 滤料铺设 卵石 | 10m3 | 0.075 |  | 2154.26 | 161.57
51 | 010103001007 | 50mm厚洗米石过滤层 | m3 | 41.848 |  | 305.78 | 12796.28
| D5-4-128 | 滤料铺设 洗米石 | 10m3 | 4.1848 |  | 3057.78 | 12796.2
52 | 010103001008 | 400mm厚种植土 | m3 | 334.784 |  | 106.01 | 35490.45
| D1-1-130 换 | 回填土 松填 | 100m3压实方 | 3.3478 |  | 10601.3 | 35491.46
53 | 010103001009 | 50mm厚中砂过滤层 | m3 | 3.5325 |  | 557.58 | 1969.65
| D5-4-125 | 滤料铺设 中砂 | 10m3 | 0.35325 |  | 5575.84 | 1969.67
54 | 010201002003 | 铺设1.2mm防渗土工布 | m2 | 836.96 |  | 10.7 | 8955.47
| D1-3-32 | 铺设1.2mm防渗土工布 | 1000m2 | 0.83696 |  | 10701.54 | 8956.76
55 | 010103001010 | 300mm厚30~40砾石排水层 | m3 | 251.088 |  | 304.1 | 76355.86
| D5-4-128 换 | 滤料铺设 碎石 换为【碎石30~40】 | 10m3 | 25.1088 |  | 3040.95 | 76354.61
56 | 010201002004 | 透水土工布 | m2 | 836.96 |  | 10.7 | 8955.47
| D1-3-32 | 软基处理工程 铺设土工布 一般软土 | 1000m2 | 0.83696 |  | 10701.54 | 8956.76
57 | 031001007001 | 复合管//给水钢塑复合管DN50 | m | 87.19 |  | 118.12 | 10298.88
| 借C10-1-395 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | 10m | 8.719 |  | 1172.14 | 10219.89
| 借C10-2-145 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.8719 |  | 90.33 | 78.76
58 | 031001007002 | 复合管//给水钢塑复合管DN32 | m | 79.73 |  | 96.46 | 7690.76
工程量清单项目计算表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| 借C10-1-393 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | 10m | 7.973 |  | 956.83 | 7628.81
| 借C10-2-143 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.7973 |  | 77.82 | 62.05
59 | 031003013001 | 水表DN50 | 组 | 1 |  | 364.48 | 364.48
| 借C10-3-278 | 螺纹水表 公称直径(mm以内) 50 | 组 | 1 |  | 364.48 | 364.48
60 | 031003001001 | 螺纹阀门//防污防倒流止回阀DN50 | 个 | 1 |  | 180.94 | 180.94
| 借C10-3-6 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 |  | 180.94 | 180.94
61 | 031003001002 | 螺纹阀门//防污防倒流止回阀DN32 | 个 | 3 |  | 99.94 | 299.82
| 借C10-3-4 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 3 |  | 99.94 | 299.82
62 | 031003001003 | 螺纹阀门//截止阀DN32 | 个 | 3 |  | 85.57 | 256.71
| 借C10-3-4 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 3 |  | 85.57 | 256.71
63 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | m3 | 80.5703 |  | 8.34 | 671.96
| D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.040285 |  | 3982.04 | 160.42
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.076542 |  | 6687.44 | 511.87
64 | 040103001007 | 回填方 | m3 | 63.2626 |  | 448.8 | 28392.25
| D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.63263 |  | 44880.4 | 28392.51
65 | 040103001008 | 回填方 | m3 | 18.0742 |  | 18.44 | 333.29
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.18074 |  | 1843.57 | 333.21
66 | 040103002005 | 余方弃置 | m3 | 62.4962 |  | 30.41 | 1900.51
| D1-1-52 | 装载机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.062496 |  | 2856.22 | 178.5
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.062496 |  | 27550.16 | 1721.77
|  | 合 计 |  |  |  |  | 902683.7