## 08 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 土工布 | m2 | 933.3778 | 5.33 |  | 4974.9
2 | 1.2mm防渗土工布 | m2 | 933.3778 | 5.33 |  | 4974.9
3 | 细砂 | m3 | 136.5919 | 229.61 |  | 31362.87
4 | 碎石30~40 | m3 | 256.1098 | 144.76 |  | 37074.45
5 | 洗米石杂色 | m3 | 0.765 | 58.3 |  | 44.6
6 | 表土 | m3 | 102.4439 | 7.77 |  | 795.99
7 | 腐殖质 | kg | 143.4215 | 0.5 |  | 71.71
8 | 人工费 | 元 | 128430.5603 | 1 |  | 128430.56
9 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 7.264 | 6.16 |  | 44.75
10 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 4.4828 | 6.16 |  | 27.61
11 | 扁钢30×4 | kg | 0.1 | 4.77 |  | 0.48
12 | 钢板8~15 | kg | 0.6612 | 4.97 |  | 3.29
13 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 15.1471 | 27.34 |  | 414.12
14 | 橡胶板1~3 | kg | 0.159 | 26.61 |  | 4.23
15 | 橡胶板4~15 | kg | 0.206 | 11.48 |  | 2.36
16 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 13.1856 | 1.8 |  | 23.73
17 | 塑料薄膜 | m2 | 178.224 | 0.27 |  | 48.12
18 | 三色塑料带综合 | kg | 0.36 | 10.66 |  | 3.84
19 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 24.36 | 0.13 |  | 3.17
20 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 272.2885 | 2.18 |  | 593.59
21 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.52 | 2.13 |  | 1.11
22 | 棉纱 | kg | 25.3534 | 11.87 |  | 300.94
23 | 白布 | kg | 12.3324 | 2.84 |  | 35.02
24 | 铁钉 | kg | 11.3826 | 6.48 |  | 73.76
25 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.832 | 0.19 |  | 0.16
26 | 六角螺栓综合 | kg | 0.0835 | 5.58 |  | 0.47
27 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14~70 | 十套 | 22.44 | 4.61 |  | 103.45
28 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 3.5549 | 4.03 |  | 14.33
29 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.42 | 5.21 |  | 23.03
30 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 3.4 | 5.27 |  | 17.92
31 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 22.44 | 3.26 |  | 73.15
32 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.88 | 0.62 |  | 0.55
33 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 0.9339 | 7.72 |  | 7.21
34 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 12.2375 | 3.94 |  | 48.22
35 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 2.0227 | 12.39 |  | 25.06
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 水砂纸 | 张 | 45.753 | 0.77 |  | 35.23
37 | 铁砂布0~2# | 张 | 8.958 | 0.98 |  | 8.78
38 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.0333 | 7.55 |  | 0.25
39 | 焊锡丝综合 | kg | 3.1 | 7.96 |  | 24.68
40 | 焊锡膏 | kg | 0.7995 | 48.66 |  | 38.9
41 | 锡基钎料 | kg | 1.1018 | 54.31 |  | 59.84
42 | 冲击钻头φ10 | 个 | 1.562 | 7.08 |  | 11.06
43 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.056 | 2.86 |  | 0.16
44 | 钢锯条 | 条 | 84.1555 | 0.44 |  | 37.03
45 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 2.6834 | 4.73 |  | 12.69
46 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 4.9206 | 554.91 |  | 2730.49
47 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.533 | 554.91 |  | 295.77
48 | 中砂 | m3 | 104.0442 | 330 |  | 34334.59
49 | 中砂 | m3 | 615.7158 | 330 |  | 203186.21
50 | 洗米石 | m3 | 42.685 | 146.41 |  | 6249.51
51 | 碎石40 | m3 | 127.2166 | 144.76 |  | 18415.88
52 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 22.7151 | 409.71 |  | 9306.6
53 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 11.295 | 409.71 |  | 4627.67
54 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4806 | 17.77 |  | 8.54
55 | 酚醛磁漆 | kg | 0.02 | 17.77 |  | 0.36
56 | 酚醛调和漆 | kg | 0.06 | 11.28 |  | 0.68
57 | 厚漆 | kg | 1.1697 | 10.62 |  | 12.42
58 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.5276 | 6.41 |  | 9.79
59 | 防水粉 | kg | 42.3696 | 3.73 |  | 158.04
60 | 防水粉 | kg | 26.632 | 3.73 |  | 99.34
61 | 汽油综合 | kg | 23.2858 | 8.23 |  | 191.64
62 | 溶剂油 | kg | 0.3627 | 4.08 |  | 1.48
63 | 机油综合 | kg | 3.5995 | 6.96 |  | 25.05
64 | 电力复合脂 | kg | 1.36 | 14.96 |  | 20.35
65 | 润滑脂 | kg | 4.9803 | 35.83 |  | 178.44
66 | 丙酮 | kg | 12.6861 | 10.08 |  | 127.88
67 | 硬脂酸 | kg | 0.7476 | 6.56 |  | 4.9
68 | 漂白粉综合 | kg | 0.1255 | 5.5 |  | 0.69
69 | 氧气 | m3 | 0.1001 | 5.16 |  | 0.52
70 | 乙炔气 | kg | 0.0333 | 13.3 |  | 0.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 4.1603 | 14.52 |  | 60.41
72 | 胶粘剂 | kg | 1.7151 | 1.95 |  | 3.34
73 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.2758 | 5.27 |  | 1.45
74 | 焊接钢管DN40 | m | 0.0964 | 16.66 |  | 1.61
75 | 塑料软管D5 | m | 0.26 | 0.42 |  | 0.11
76 | 橡胶管综合 | m | 4.8207 | 17.69 |  | 85.28
77 | 橡胶软管DN20 | m | 0.1256 | 5.18 |  | 0.65
78 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 6.06 | 12.68 |  | 76.84
79 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 1.01 | 21.5 |  | 21.72
80 | 固定卡子φ90 | 个 | 20.6 | 3.14 |  | 64.68
81 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 18.6784 | 3.12 |  | 58.28
82 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0835 | 34.07 |  | 2.84
83 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0421 | 74.48 |  | 3.14
84 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0421 | 5.76 |  | 0.24
85 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 38.6299 | 2.49 |  | 96.19
86 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 2.28 | 65.99 |  | 150.46
87 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.34 | 55.77 |  | 18.96
88 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 27.8057 | 8.67 |  | 241.08
89 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2 | m | 27.995 | 2.91 |  | 81.47
90 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 122.375 | 0.62 |  | 75.87
91 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 9.3392 | 0.22 |  | 2.05
92 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 52.8339 | 0.5 |  | 26.42
93 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 123.2416 | 0.55 |  | 67.78
94 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 23.7765 | 0.63 |  | 14.98
95 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 123.2086 | 2.11 |  | 259.97
96 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.5523 | 382.98 |  | 211.52
97 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 55.825 | 1.23 |  | 68.66
98 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 4.06 | 1.8 |  | 7.31
99 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 22.33 | 3.28 |  | 73.24
100 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 6.09 | 14.47 |  | 88.12
101 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 12.18 | 21.3 |  | 259.43
102 | 镀锌地线夹32 | 套 | 54.8679 | 0.79 |  | 43.35
103 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 27.1846 | 2.3 |  | 62.52
104 | 塑钢踏步 | kg | 110.292 | 6.51 |  | 718
105 | 玻璃钢化粪池20m3内 | 个 | 1 | 17766.72 |  | 17766.72
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
106 | 塑料手套ST型 | 个 | 4.2 | 14.2 |  | 59.64
107 | 水 | m3 | 164.8316 | 4.5 |  | 741.74
108 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 85.1947 | 0.7 |  | 59.64
109 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.9173 | 47.1 |  | 43.2
110 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.2387 | 120.43 |  | 28.75
111 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 4.52 |  | 1.36
112 | 其他材料费 | 元 | 1822.547 | 1 |  | 1822.55
113 | 材料费调整 | 元 | 0.0157 | 1 |  | 0.02
114 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 3.861 | 580 |  | 2239.38
115 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 4.03 | 580 |  | 2337.4
116 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 1.265 | 486.76 |  | 615.75
117 | 普通干混防水砂浆M10 | t | 6.525 | 432.47 |  | 2821.87
118 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 41.4266 | 7.63 |  | 316.08
119 | 橡胶圈 DN400 | 个 | 24.7756 | 13.67 |  | 338.68
120 | 镀锌钢管SC32 | m | 116.7402 | 9.35 |  | 1091.52
121 | 给水钢塑复合管DN50 | m | 87.3644 | 47.16 |  | 4120.11
122 | 给水钢塑复合管DN32 | m | 79.0124 | 31.3 |  | 2473.09
123 | 塑料管 CPVC100 | m | 461.496 | 21.36 |  | 9857.55
124 | 硬聚氯乙稀（PVC-U）双壁波纹管-废水管 DN300 | m | 3.3633 | 62.38 |  | 209.8
125 | 硬聚氯乙稀（PVC-U）双壁波纹管-污水管 DN300 | m | 19.9172 | 62.38 |  | 1242.43
126 | 硬聚氯乙稀（PVC-U）双壁波纹管-雨水管 DN300 | m | 179.8305 | 62.65 |  | 11266.38
127 | 硬聚氯乙稀（PVC-U）双壁波纹管-雨水管 DN400 | m | 121.4727 | 99.94 |  | 12139.98
128 | UPVC塑料管-雨水管 DN200 | m | 251.5964 | 27.36 |  | 6883.68
129 | UPVC塑料管-雨水管 DN100 | m | 110.9777 | 14.21 |  | 1576.99
130 | 塑料排水管直接 DN200 | 个 | 12.1618 | 23.11 |  | 281.06
131 | 塑料排水管直接 DN100 | 个 | 6.4821 | 6.89 |  | 44.66
132 | 室内钢塑给水管接头零件DN32 | 个 | 78.3746 | 21.75 |  | 1704.65
133 | 室内钢塑给水管接头零件DN50 | 个 | 57.6326 | 33.98 |  | 1958.36
134 | 防污防倒流止回阀DN50 | 个 | 1.01 | 122.12 |  | 123.34
135 | 防污防倒流止回阀DN32 | 个 | 3.03 | 66.9 |  | 202.71
136 | 截止阀DN32 | 个 | 3.03 | 52.67 |  | 159.59
137 | 螺纹闸阀DN50 | 个 | 1.01 | 79.64 |  | 80.44
138 | 螺纹水表DN50 | 个 | 1 | 223.86 |  | 223.86
139 | 墙灯 | 套 | 55.55 | 39.82 |  | 2212
140 | 管内穿线 WDZR-BYJ-10 | m | 415.548 | 7.54 |  | 3133.23
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
141 | 管内穿线WDZR-BYJ-16 | m | 64.827 | 8.68 |  | 562.7
142 | 管内穿线 WDZR-BYJ-35 | m | 230.958 | 22.8 |  | 5265.84
143 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 RVV-3*2.5BV | m | 136.62 | 6.2 |  | 847.04
144 | WDNH-KYY-4*2.5 | m | 117.9161 | 8.36 |  | 985.78
145 | 电力电缆 WDNH-YJE-5*10 | m | 266.1249 | 45.88 |  | 12209.81
146 | 电力电缆 WDZR-YJE-4*185+1*95 | m | 205.0199 | 487.12 |  | 99869.29
147 | 电力电缆 YJV-5*6 | m | 632.0176 | 20.53 |  | 12975.32
148 | 铜芯电缆 WDZR-YJE-4*95+1*50 | m | 158.5902 | 267.03 |  | 42348.34
149 | 光纤 | m | 102 | 9.41 |  | 959.82
150 | 塑料管 CPVC50 | m | 599.896 | 7.08 |  | 4247.26
151 | 塑料管 PVC25 | m | 658.086 | 2.62 |  | 1724.19
152 | 塑料管 PC32 | m | 126.962 | 4.13 |  | 524.35
153 | 塑料管 PC50 | m | 58.014 | 7.08 |  | 410.74
154 | 塑料管 PVC20 | m | 225.698 | 1.76 |  | 397.23
155 | 热缩式电缆终端头WDZR-YJE-4*185+1*95 | 套 | 4.08 | 51.64 |  | 210.69
156 | 热缩式电缆终端头 WDZR-YJE-4*95+1*50 | 套 | 2.04 | 45.46 |  | 92.74
157 | 接线盒 | 个 | 56.1 | 1.78 |  | 99.86
158 | 井环盖、井座 | 套 | 5 | 350 |  | 1750
159 | 井环盖、井座 | 套 | 13 | 350 |  | 4550
160 | 铸铁平篦 | 套 | 25 | 170 |  | 4250
161 | ALCD1 充电桩配电箱 | 台 | 1 | 6040.69 |  | 6040.69
162 | ALCD2 充电桩配电箱 | 台 | 1 | 5774.18 |  | 5774.18
163 | 机上人工 | 工日 | 90.088 | 230 |  | 20720.24
164 | 折旧费 | 元 | 7875.3108 | 1 |  | 7875.31
165 | 检修费 | 元 | 1783.9109 | 1 |  | 1783.91
166 | 维护费 | 元 | 5282.2324 | 1 |  | 5282.23
167 | 安拆费 | 元 | 969.7992 | 1 |  | 969.8
168 | 柴油(机械用)0# | kg | 136.488 | 7.31 |  | 997.73
169 | 柴油(机械用)0# | kg | 196.0361 | 7.31 |  | 1433.02
170 | 柴油(机械用)0# | kg | 1213.503 | 7.31 |  | 8870.71
171 | 电(机械用) | kW·h | 2666.9203 | 0.55 |  | 1466.81
172 | 校验费 | 元 | 0.2438 | 1 |  | 0.24
173 | 机械费调整 | 元 | -0.0327 | 1 |  | -0.03
174 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 1.018 | 560 |  | 570.08
175 | 混凝土井盖1000*1000*120 | 套 | 7.07 | 350 |  | 2474.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外配套部分 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
| 合计 |  |  |  |  | 841506.15