## 03 工程量清单项目预算表
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
1 | 030901001001 | 热浸锌镀锌钢管 DN100 | m | 174.95 |  | 63.57 | 11121.57
| C9-1-16 | 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 17.495 |  | 597.32 | 10450.11
| C12-2-6 换 | 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 5.4934 |  | 122.2 | 671.3
2 | 030901001002 | 热浸锌镀锌钢管 DN65 | m | 12.96 |  | 45.88 | 594.6
| C9-1-14 | 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 1.296 |  | 433.88 | 562.31
| C12-2-6 换 | 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 10m2 | 0.26451 |  | 122.2 | 32.32
3 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 315.6888 |  | 27.62 | 8719.32
| C9-1-128 | 管道支吊架制作安装 制作 | 100kg | 3.1569 |  | 1717.63 | 5422.37
| C9-1-129 | 管道支吊架制作安装 安装 | 100kg | 3.1569 |  | 755.51 | 2385.06
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 3.1569 |  | 58.47 | 184.58
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 3.1569 |  | 126.76 | 400.17
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 3.1569 |  | 103.61 | 327.09
4 | 031003003001 | 闸阀 DN100 | 个 | 15 |  | 693.22 | 10398.3
| C10-3-34 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 15 |  | 693.22 | 10398.3
5 | 031003003002 | 闸阀 DN65 | 个 | 1 |  | 455.14 | 455.14
| C10-3-32 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 |  | 455.14 | 455.14
6 | 031003001001 | 自动排气阀 DN15 | 个 | 1 |  | 69.32 | 69.32
| C10-3-10 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 |  | 69.32 | 69.32
7 | 030901012001 | 消防水泵接合器 DN100 | 套 | 1 |  | 919.55 | 919.55
| C9-1-109 | 消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100 | 套 | 1 |  | 919.55 | 919.55
8 | 030901013001 | 手提式MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 56 |  | 126.03 | 7057.68
| C9-1-114 | 灭火器具安装 灭火器安装 放置式 | 10个 | 5.6 |  | 686.26 | 3843.06
| C9-1-119 | 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 | 10个 | 2.8 |  | 1148 | 3214.4
9 | 030901010001 | 减压稳压消火栓（SG24A65Z型号,栓箱内配备: 一个口径为SN65的室内消火栓,直流水枪支,规格为65*19衬胶消防水带一条口径为65.长度为25m,内带JPS 0.8—19消防软管卷盘一支） | 套 | 6 |  | 1256.77 | 7540.62
| C9-1-90 | 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65 | 套 | 6 |  | 1256.77 | 7540.62
10 | 030901010002 | 普通消火栓（SG24A65Z型号,栓箱内配备: 一个口径为SN65的室内消火栓,直流水枪支,规格为65*19衬胶消防水带一条口径为65.长度为25m,内带JPS 0.8—19消防软管卷盘一支） | 套 | 13 |  | 970.57 | 12617.41
| C9-1-90 | 室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65 | 套 | 13 |  | 970.57 | 12617.41
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
11 | 030901010003 | 带压力显示装置试验栓 | 套 | 1 |  | 182.26 | 182.26
| C9-1-92 | 试验用消火栓 公称直径(65mm以内) | 个 | 1 |  | 182.26 | 182.26
12 | 030901001003 | 弯头(钢质) DN100 90° | 个 | 14 |  | 81.5 | 1141
| C9-1-24 | 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 1.4 |  | 815.03 | 1141.04
13 | 030901001004 | 弯头(钢质) DN100~65 90° | 个 | 3 |  | 81.69 | 245.07
| C9-1-24 | 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.3 |  | 816.94 | 245.08
14 | 030901001005 | 弯头(钢质) DN65 90° | 个 | 2 |  | 39.3 | 78.6
| C9-1-22 | 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 | 10个 | 0.2 |  | 393.02 | 78.6
15 | 030901001006 | 三通(钢质) DN100~100~100 | 个 | 7 |  | 153.71 | 1075.97
| C9-1-24 | 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.7 |  | 1537.13 | 1075.99
16 | 030901001007 | 三通(钢质) DN100~100~65 | 个 | 2 |  | 91.64 | 183.28
| C9-1-24 | 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.2 |  | 916.44 | 183.29
17 | 030901001008 | 卡箍(钢质) DN100 | 个 | 44 |  | 29.18 | 1283.92
| 补充主材004 | 卡箍(钢质) DN100 | 个 | 44 |  | 29.18 | 1283.92
18 | 030901001009 | 卡箍(钢质) DN65 | 个 | 7 |  | 16.93 | 118.51
| 补充主材005 | 卡箍(钢质) DN65 | 个 | 7 |  | 16.93 | 118.51
19 | 031002003002 | 穿楼板套管 DN150 | 个 | 15 |  | 183.68 | 2755.2
| C10-2-32 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150 | 个 | 15 |  | 183.68 | 2755.2
20 | 031002003005 | 刚性防水套管 DN100 | 个 | 2 |  | 303.11 | 606.22
| C10-2-73 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 |  | 189.84 | 379.68
| C10-2-89 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 |  | 113.27 | 226.54
21 | 031002001002 | 双向抗震支架 DN100 | 套 | 5 |  | 577.42 | 2887.1
| 补充主材001 | 双向抗震支架 DN100 | 套 | 5 |  | 577.42 | 2887.1
22 | 031002001003 | 侧向抗震支架 DN100 | 套 | 6 |  | 405 | 2430
| 补充主材002 | 侧向抗震支架 DN100 | 套 | 6 |  | 405 | 2430
23 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 20 |  | 231.85 | 4637
| C9-5-10 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 20 |  | 231.85 | 4637
24 | 030404017001 | ALBG1 办公电源箱 | 台 | 6 |  | 566.61 | 3399.66
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 6 |  | 566.61 | 3399.66
25 | 030404017002 | ALBG2 办公电源箱 | 台 | 1 |  | 646.56 | 646.56
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  | 646.56 | 646.56
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
26 | 030404017003 | ALBGZ 办公总箱 | 台 | 1 |  | 1368.23 | 1368.23
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  | 1368.23 | 1368.23
27 | 030404017004 | ALFS1 教室风扇配电箱 | 台 | 15 |  | 411.15 | 6167.25
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 15 |  | 411.15 | 6167.25
28 | 030404017005 | ALFSZ 教室风扇总箱 | 台 | 1 |  | 1095.3 | 1095.3
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  | 1095.3 | 1095.3
29 | 030404017006 | ALGGZ 公共照明电源箱 | 台 | 1 |  | 5032.25 | 5032.25
| C4-4-35 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0 | 台 | 1 |  | 5032.25 | 5032.25
30 | 030404017007 | ALHY1 会议室配电箱 | 台 | 2 |  | 646.56 | 1293.12
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 2 |  | 646.56 | 1293.12
31 | 030404017008 | ALKT1 教室空调配电箱 | 台 | 15 |  | 477.78 | 7166.7
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 15 |  | 477.78 | 7166.7
32 | 030404017009 | ALKTZ 教室空调总箱 | 台 | 1 |  | 1511.83 | 1511.83
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  | 1511.83 | 1511.83
33 | 030404017010 | ALZM1 教室照明插座配电箱 | 台 | 15 |  | 504.43 | 7566.45
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 15 |  | 504.43 | 7566.45
34 | 030404017011 | ALZMZ 教室照明插座总箱 | 台 | 1 |  | 1244.62 | 1244.62
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  | 1244.62 | 1244.62
35 | 030404017012 | 1~6ALPTZM 普通照明配电箱 | 台 | 6 |  | 566.61 | 3399.66
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 6 |  | 566.61 | 3399.66
36 | 030404017013 | ZAL 普通设备用电总电源箱 | 台 | 1 |  | 3251.58 | 3251.58
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 |  | 3251.58 | 3251.58
37 | 030404017014 | ALSB 顶层设备用房配电箱 | 台 | 1 |  | 504.43 | 504.43
| C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  | 504.43 | 504.43
38 | 030411005001 | T接箱 | 个 | 6 |  | 431.34 | 2588.04
| C4-8-232 | 电缆T接箱安装 悬挂式(半周长mm以内) 700 | 10个 | 0.6 |  | 4313.4 | 2588.04
39 | 030411001001 | 刚性难燃管 PC32 | m | 142.21 |  | 15.2 | 2161.59
| C4-11-91 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 1.4221 |  | 1519.93 | 2161.49
40 | 030411001002 | 刚性难燃管 PC25 | m | 778.77 |  | 12.59 | 9804.71
| C4-11-90 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 7.7877 |  | 1259.04 | 9805.03
41 | 030411001003 | 刚性难燃管 PC20 | m | 2925.6 |  | 8.77 | 25657.51
| C4-11-89 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 29.256 |  | 876.92 | 25655.17
42 | 030411001004 | 镀锌钢管 SC25 | m | 137.59 |  | 20.62 | 2837.11
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| C4-11-32 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 1.3759 |  | 2061.63 | 2836.6
43 | 030411001005 | 镀锌钢管 SC50-埋地 | m | 18.4 |  | 41.63 | 765.99
| C4-11-57 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.184 |  | 4162.81 | 765.96
44 | 030411001006 | 镀锌钢管 SC100-埋地 | m | 9.2 |  | 119.8 | 1102.16
| C4-11-60 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.092 |  | 11980.17 | 1102.18
45 | 030411003001 | 线槽 CT100*50 | m | 199.72 |  | 60.85 | 12152.96
| C4-11-157 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 150 | 10m | 19.972 |  | 608.49 | 12152.76
46 | 030413002001 | 凿(压)槽 | m | 985.7 |  | 25.97 | 25598.63
| C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 98.57 |  | 146.48 | 14438.53
| C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 98.57 |  | 113.22 | 11160.1
47 | 030413001001 | 线槽支架 | kg | 62.8838 |  | 30.35 | 1908.52
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.62884 |  | 1816.75 | 1142.44
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.62884 |  | 929.51 | 584.51
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.62884 |  | 58.47 | 36.77
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.62884 |  | 126.76 | 79.71
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.62884 |  | 103.62 | 65.16
48 | 030411004001 | 线走桥架 WDZR-BYJ-2.5 | m | 1041.57 |  | 3.5 | 3645.5
| C4-11-240 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 10.4157 |  | 350.2 | 3647.58
49 | 030411004002 | 线走桥架 WDZR-BYJ-4 | m | 1226.55 |  | 4.21 | 5163.78
| C4-11-241 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 12.2655 |  | 421.31 | 5167.58
50 | 030411004003 | 线走桥架 WDZR-BYJ-10 | m | 1191.39 |  | 10.07 | 11997.3
| C4-11-242 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 16 | 100m单线 | 11.9139 |  | 1007.28 | 12000.63
51 | 030408001001 | 电力电缆 WDZR-YJE-4*70+1*35 | m | 13.73 |  | 252.38 | 3465.18
| C4-8-3 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.1373 |  | 22327.8 | 3065.61
| C4-8-84 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 2 |  | 199.79 | 399.58
52 | 030408001002 | 电力电缆 WDZR-YJE-4*35+1*16 | m | 24.81 |  | 133.37 | 3308.91
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.2481 |  | 12065.68 | 2993.5
| C4-8-83 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 2 |  | 157.75 | 315.5
53 | 030408001003 | 电力电缆 WDZR-YJE-4*25+1*16 | m | 13.73 |  | 132.15 | 1814.42
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.1373 |  | 10917.31 | 1498.95
| C4-8-83 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 2 |  | 157.75 | 315.5
54 | 030408001004 | 电力电缆 WDZR-YJE-5*10 | m | 13.73 |  | 64.96 | 891.9
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.1373 |  | 5024.48 | 689.86
| C4-8-82 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 2 |  | 101.03 | 202.06
55 | 030408001005 | 电力电缆 WDNH-YJE-5*10 | m | 25.01 |  | 69.26 | 1732.19
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.2501 |  | 5310.31 | 1328.11
| C4-8-82 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个 | 4 |  | 101.03 | 404.12
56 | 030408001006 | 电力电缆 WDZR-YJE-5*16 | m | 59.24 |  | 75.77 | 4488.61
| C4-8-2 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.5924 |  | 7043.96 | 4172.84
| C4-8-83 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 2 |  | 157.75 | 315.5
57 | 030408001007 | 电力电缆 WDZR-YJE-4*185+1*95 | m | 12.51 |  | 606.09 | 7582.19
| C4-8-5 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.1251 |  | 52724.09 | 6595.78
| C4-8-106 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185 | 个 | 2 |  | 493.17 | 986.34
58 | 030411004004 | 管内穿心 WDZR-BYJ-2.5 | m | 9922.3 |  | 3.53 | 35025.72
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 99.223 |  | 353.2 | 35045.56
59 | 030411004005 | 管内穿心 WDZR-BYJ-4 | m | 2469.12 |  | 4.54 | 11209.8
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 24.6912 |  | 453.95 | 11208.57
60 | 030411004006 | 管内穿心 WDZR-BYJ-10 | m | 588.63 |  | 9.53 | 5609.64
| C4-11-217 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | 100m单线 | 5.8863 |  | 952.62 | 5607.41
61 | 030404033001 | 吊式电风扇 | 台 | 75 |  | 176.19 | 13214.25
| C4-4-111 | 风扇安装 吊风扇 | 台 | 75 |  | 176.19 | 13214.25
62 | 030404034001 | 暗装单极开关 | 个 | 12 |  | 20.87 | 250.44
| C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 10个 | 1.2 |  | 208.69 | 250.43
63 | 030404034002 | 暗装二极开关 | 个 | 36 |  | 23.96 | 862.56
| C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 10个 | 3.6 |  | 239.6 | 862.56
64 | 030404034003 | 暗装三极开关 | 个 | 4 |  | 26.87 | 107.48
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 10个 | 0.4 |  | 268.72 | 107.49
65 | 030404034004 | 暗装四极开关 | 个 | 15 |  | 28.59 | 428.85
| C4-4-119 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 | 10个 | 1.5 |  | 285.92 | 428.88
66 | 030404034005 | 红外单极开关 18W | 个 | 14 |  | 27.06 | 378.84
| C4-4-128 | 照明开关安装 声控(红外线感应)延时开关 | 10个 | 1.4 |  | 270.6 | 378.84
67 | 030404036001 | 风扇调速开关 | 个 | 75 |  | 27.7 | 2077.5
| C4-4-156 | 其他电器安装 风扇调速开关 暗装 | 10个 | 7.5 |  | 276.99 | 2077.43
68 | 030404035001 | 安全型普通单相二三极插座 | 个 | 143 |  | 21.79 | 3115.97
| C4-4-137 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 14.3 |  | 217.9 | 3115.97
69 | 030404035002 | 安全型单相三极排气扇插座 | 个 | 18 |  | 22.92 | 412.56
| C4-4-137 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 1.8 |  | 229.22 | 412.6
70 | 030404035003 | 安全型单相三极空调插座 | 个 | 42 |  | 33.58 | 1410.36
| C4-4-137 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 4.2 |  | 335.81 | 1410.4
71 | 030412005001 | 吊链式LED单管荧光灯 36W | 套 | 40 |  | 93.66 | 3746.4
| C4-12-239 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吊链式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 4 |  | 936.59 | 3746.36
72 | 030412005002 | 吊链式LED双管荧光灯 2*36W | 套 | 132 |  | 138.02 | 18218.64
| C4-12-240 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吊链式 双管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 13.2 |  | 1380.24 | 18219.17
73 | 030412001001 | LED防水吸顶灯 | 套 | 24 |  | 89.98 | 2159.52
| C4-12-4 R*0.9 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 2.4 |  | 899.76 | 2159.42
74 | 030412001002 | LED吸顶灯 | 套 | 67 |  | 125.93 | 8437.31
| C4-12-4 R*0.9 | 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 6.7 |  | 1259.32 | 8437.44
75 | 030412001003 | LED墙壁灯 | 套 | 12 |  | 123.16 | 1477.92
| C4-12-12 R*0.9 | 其他普通灯具安装 一般壁灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 1.2 |  | 1231.59 | 1477.91
76 | 030412001004 | LED壁装灯 | 套 | 1 |  | 107.01 | 107.01
| C4-12-14 R*0.9 | 其他普通灯具安装 普通座灯头 圆形 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 |  | 1070.07 | 107.01
77 | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 个 | 359 |  | 9.36 | 3360.24
| C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 35.9 |  | 93.62 | 3360.96
78 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 276 |  | 10.26 | 2831.76
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 27.6 |  | 102.6 | 2831.76
79 | 030411001007 | SC150穿梁套管 | 个 | 6 |  | 183.68 | 1102.08
| C10-2-32 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150 | 个 | 6 |  | 183.68 | 1102.08
80 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 905.83 | 905.83
| C4-14-12 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  | 905.83 | 905.83
81 | 030411001008 | 镀锌钢管 SC25 | m | 116.24 |  | 20.62 | 2396.87
| C4-11-32 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 1.1624 |  | 2061.63 | 2396.44
82 | 030411001009 | 镀锌钢管 SC20 | m | 116.24 |  | 16.66 | 1936.56
| C4-11-31 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 1.1624 |  | 1665.98 | 1936.54
83 | 030411004007 | 管内穿线 WDNH-BYJ-4.0 | m | 232.48 |  | 6.18 | 1436.73
| C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 2.3248 |  | 618.11 | 1436.98
84 | 030408002001 | 控制电缆 WDNH-KYY-4*2.5 | m | 119.15 |  | 21.09 | 2512.87
| C4-8-30 换 | 塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6 | 100m | 1.1915 |  | 2109.4 | 2513.35
85 | 030413002002 | 凿(压)槽 | m | 67.8 |  | 25.97 | 1760.77
| C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 6.78 |  | 146.48 | 993.13
| C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 6.78 |  | 113.22 | 767.63
86 | 030904005001 | 声光报警器 | 个 | 19 |  | 168.23 | 3196.37
| C9-4-9 | 声光报警器安装 | 个 | 19 |  | 168.23 | 3196.37
87 | 030904003001 | 启泵按钮 | 个 | 20 |  | 99.16 | 1983.2
| C9-4-7 | 按钮安装 | 个 | 20 |  | 99.16 | 1983.2
88 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 |  | 2840.99 | 2840.99
| C9-5-1 | 自动报警系统装置调试 64点以下 | 系统 | 1 |  | 2840.99 | 2840.99
89 | 030404017015 | A型集中电源 ATXFZM | 台 | 1 |  | 1206.79 | 1206.79
| C4-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 |  | 1206.79 | 1206.79
90 | 030412004001 | 消防应急标志灯具（常明）-单面左向 | 套 | 18 |  | 105.2 | 1893.6
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 1.8 |  | 1052.04 | 1893.67
91 | 030412004002 | 消防应急标志灯具（常明）-楼层 | 套 | 7 |  | 105.2 | 736.4
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.7 |  | 1052.04 | 736.43
92 | 030412004003 | 消防应急标志灯具（常明）疏散出口 | 套 | 6 |  | 105.2 | 631.2
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.6 |  | 1052.04 | 631.22
93 | 030412004004 | 多信息复合指示灯具 | 套 | 6 |  | 91.84 | 551.04
| C4-12-192 R*0.9 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.6 |  | 918.42 | 551.05
94 | 030412002001 | LED墙壁灯（应急） | 套 | 31 |  | 176.41 | 5468.71
| C4-12-34 R*0.9 | 密闭灯具安装 应急灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 3.1 |  | 1764.13 | 5468.8
95 | 030411001010 | 镀锌钢管 SC25 | m | 344.21 |  | 20.62 | 7097.61
| C4-11-32 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 3.4421 |  | 2061.63 | 7096.34
96 | 030411004008 | 管内穿心 WDZN-BYJ-2.5 | m | 739.02 |  | 3.44 | 2542.23
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 7.3902 |  | 344.4 | 2545.18
97 | 030413002003 | 凿(压)槽 | m | 71.4 |  | 25.97 | 1854.26
| C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 7.14 |  | 146.48 | 1045.87
| C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 7.14 |  | 113.22 | 808.39
98 | 030506004001 | 楼层接线箱 | 台 | 6 |  | 388.28 | 2329.68
| C5-5-148 | 楼层接线箱 | 台 | 6 |  | 388.28 | 2329.68
99 | 030411006003 | 接线盒 | 个 | 68 |  | 10.26 | 697.68
| C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 6.8 |  | 102.6 | 697.68
100 | 030414007001 | 不间断电源 | 系统 | 1 |  | 1183.54 | 1183.54
| C4-14-33 | 不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 1 | 套 | 1 |  | 1183.54 | 1183.54
101 | 030502003001 | 电话跳线总箱 DHZX | 个 | 1 |  | 1226.44 | 1226.44
| C5-2-16 | 成套电话组线箱安装 暗装 ≤50对 | 台 | 1 |  | 1226.44 | 1226.44
102 | 030404016001 | 广播控制箱(扬声器控制箱) | 台 | 1 |  | 942.55 | 942.55
| C4-4-26 | 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0 | 台 | 1 |  | 942.55 | 942.55
103 | 030502004001 | 单孔电话插座 | 个 | 8 |  | 24.74 | 197.92
| C5-2-24 | 电话插座 暗装 | 个 | 8 |  | 24.74 | 197.92
104 | 030502012001 | 单孔数据信息插座 | 个 | 24 |  | 34.59 | 830.16
| C5-2-94 | 安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 24 |  | 34.59 | 830.16
105 | 030502001001 | 主配线架（19英寸标准机柜） | 台 | 1 |  | 2560.15 | 2560.15
| C5-2-4 | 标准机柜安装 19〞 | 台 | 1 |  | 2560.15 | 2560.15
106 | 030501010001 | 光纤接入设备 | 台 | 1 |  | 323.36 | 323.36
| C5-1-75 | 接口卡安装、调试 10~1000Mb/s以太网卡 | 台(套) | 1 |  | 323.36 | 323.36
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
107 | 030501008001 | 光纤配线设备 | 台 | 1 |  | 269.72 | 269.72
| C5-1-77 | 网络集线器设备安装、调试 普通型集线器 | 台(套) | 1 |  | 269.72 | 269.72
108 | 030501009001 | 路由器 | 台 | 1 |  | 499.49 | 499.49
| C5-1-80 | 路由器设备安装、调试 局域网路由器 | 台 | 1 |  | 499.49 | 499.49
109 | 030502010001 | 配线架 | 个 | 2 |  | 388.07 | 776.14
| C5-2-86 | 配线架安装 12口 | 个 | 2 |  | 388.07 | 776.14
110 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 个 | 1 |  | 316.28 | 316.28
| C4-9-80 | 浪涌保护器安装 (综合) | 个 | 1 |  | 316.28 | 316.28
111 | 030501002001 | 网络设备 | 台 | 1 |  | 3250.5 | 3250.5
| C11-1-157 | 安装微型计算机(PC机) | 台 | 1 |  | 3250.5 | 3250.5
112 | 030506001001 | 扬声器 | 台 | 30 |  | 129.35 | 3880.5
| C5-5-37 | 壁挂音箱安装 | 台 | 30 |  | 129.35 | 3880.5
113 | 030506001002 | 音量控制器 | 台 | 30 |  | 89.6 | 2688
| C4-4-156 | 其他电器安装 风扇调速开关 暗装 | 10个 | 3 |  | 896.03 | 2688.09
114 | 030411003002 | 线槽 CT100*50 | m | 222.52 |  | 60.85 | 13540.34
| C4-11-157 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 150 | 10m | 22.252 |  | 608.49 | 13540.12
115 | 030413001002 | 铁构件 | kg | 70.0626 |  | 30.35 | 2126.4
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.70063 |  | 1816.75 | 1272.86
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.70063 |  | 929.51 | 651.24
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.70063 |  | 58.47 | 40.97
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.70063 |  | 126.76 | 88.81
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.70063 |  | 103.62 | 72.6
116 | 030411001011 | 镀锌钢管 SC20 | m | 410.42 |  | 16.66 | 6837.6
| C4-11-31 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 4.1042 |  | 1665.98 | 6837.52
117 | 030411001012 | 镀锌钢管 SC50-埋地 | m | 31.17 |  | 41.63 | 1297.61
| C4-11-57 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 0.3117 |  | 4162.81 | 1297.55
118 | 030408003001 | 镀锌钢管 SC100-埋地 | m | 10.39 |  | 113.56 | 1179.89
| C4-8-55 | 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 1.039 |  | 1135.6 | 1179.89
119 | 030413002004 | 凿(压)槽 | m | 105.6 |  | 25.97 | 2742.43
| C4-13-5 | 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | 10m | 10.56 |  | 146.48 | 1546.83
| C4-13-48 | 沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 | 10m | 10.56 |  | 113.22 | 1195.6
120 | 030411004009 | 线槽配线 ZR-BVP-2*0.5 | m | 340.76 |  | 2.92 | 995.02
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| C4-11-240 *1.1 | 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 二芯软导线敷设 单价*1.1 | 100m单线 | 3.4076 |  | 291.56 | 993.52
121 | 030411004010 | 线槽配线 ZR-HPV-8*0.5 | m | 185.44 |  | 4.72 | 875.28
| C5-2-26 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 | 100m | 1.8544 |  | 471.88 | 875.05
122 | 030502005001 | 线槽配线 超五类屏蔽网线 | m | 727.22 |  | 4.21 | 3061.6
| C5-2-30 | 敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 4 | 100m | 7.2722 |  | 421.19 | 3062.98
123 | 030411004011 | 管内穿线 ZR-BVP-2*0.5 | m | 202.83 |  | 2.54 | 515.19
| C4-11-223 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 0.75 | 100m/束 | 2.0283 |  | 254.37 | 515.94
124 | 030411004012 | 管内穿线 ZR-HPV-8*0.5 | m | 61.86 |  | 4.72 | 291.98
| C5-2-26 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 | 100m | 0.6186 |  | 471.88 | 291.9
125 | 030502005002 | 管内穿线 超五类屏蔽网线 | m | 151.73 |  | 3.94 | 597.82
| C5-2-26 | 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 | 100m | 1.5173 |  | 394.36 | 598.36
126 | 030502007001 | 6芯多模光纤 | m | 11.89 |  | 5.11 | 60.76
| C5-2-49 | 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 | 100m | 0.1189 |  | 511.29 | 60.79
127 | 030411004013 | 配线 BVP-2*1.0 | m | 11.89 |  | 4.01 | 47.68
| C4-11-224 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 | 100m/束 | 0.1189 |  | 400.92 | 47.67
128 | 030411006004 | 开关(插座)盒 | 个 | 32 |  | 9.36 | 299.52
| C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 3.2 |  | 93.62 | 299.58
129 | 030411001013 | SC150穿梁套管 | 个 | 6 |  | 183.68 | 1102.08
| C10-2-32 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150 | 个 | 6 |  | 183.68 | 1102.08
130 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 链路 | 32 |  | 19.16 | 613.12
| C5-2-127 | 4对双绞线缆测试 五类 | 链路(信息点) | 32 |  | 19.16 | 613.12
131 | 031001006001 | UPVC塑料管-污水管 DN100 | m | 239.62 |  | 52.87 | 12668.71
| C10-1-330 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 23.962 |  | 528.65 | 12667.51
132 | 031001006002 | UPVC塑料管-污水管 DN75 | m | 4.98 |  | 38.9 | 193.72
| C10-1-329 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | 10m | 0.498 |  | 389.01 | 193.73
133 | 031001006003 | UPVC塑料管-雨水管 DN100 | m | 154.33 |  | 46.02 | 7102.27
| C10-1-341 | 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 15.433 |  | 460.15 | 7101.49
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
134 | 031001006004 | UPVC塑料管-雨水管 DN75 | m | 2.2 |  | 34.92 | 76.82
| C10-1-340 | 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | 10m | 0.22 |  | 349.18 | 76.82
135 | 031001006005 | 给水PP-R稳态管 DN15 | m | 22.68 |  | 19.91 | 451.56
| C10-1-289 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 | 10m | 2.268 |  | 193.02 | 437.77
| C10-2-140 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15 | 100m | 0.2268 |  | 60.95 | 13.82
136 | 031001006006 | 给水PP-R稳态管 DN20 | m | 48.66 |  | 23.31 | 1134.26
| C10-1-290 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 | 10m | 4.866 |  | 226.55 | 1102.39
| C10-2-141 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.4866 |  | 65.97 | 32.1
137 | 031001006007 | 给水PP-R稳态管 DN32 | m | 121.44 |  | 31.99 | 3884.87
| C10-1-292 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 | 10m | 12.144 |  | 312.15 | 3790.75
| C10-2-143 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 1.2144 |  | 77.82 | 94.5
138 | 031001006008 | 给水PP-R稳态管 DN40 | m | 2.88 |  | 40.9 | 117.79
| C10-1-293 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 0.288 |  | 400.63 | 115.38
| C10-2-144 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 0.0288 |  | 83.79 | 2.41
139 | 031001006009 | 给水PP-R稳态管 DN65 | m | 19.8 |  | 63.47 | 1256.71
| C10-1-295 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75 | 10m | 1.98 |  | 623.76 | 1235.04
| C10-2-146 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 0.198 |  | 109.08 | 21.6
140 | 031001006010 | 给水PP-R稳态管 DN65-埋地 | m | 8.28 |  | 63.47 | 525.53
| C10-1-295 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75 | 10m | 0.828 |  | 623.76 | 516.47
| C10-2-146 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 0.0828 |  | 109.08 | 9.03
141 | 031004014002 | 地漏 DN75 | 个 | 34 |  | 61.8 | 2101.2
| C10-4-93 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 80 | 10个 | 3.4 |  | 618 | 2101.2
142 | 031004014003 | 地漏 DN100 | 个 | 6 |  | 71.81 | 430.86
| C10-4-94 | 地漏安装 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.6 |  | 718.1 | 430.86
143 | 031004014004 | 地面扫除口 DN100 | 个 | 6 |  | 27.09 | 162.54
| C10-4-102 | 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.6 |  | 270.86 | 162.52
144 | 031003001002 | 截止阀 DN40 | 个 | 6 |  | 111.63 | 669.78
| C10-3-5 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 6 |  | 111.63 | 669.78
145 | 031003003003 | 闸阀 DN65 | 个 | 1 |  | 203.4 | 203.4
| C10-3-7 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 1 |  | 203.4 | 203.4
146 | 031003001003 | 自动排气阀 DN15 | 个 | 1 |  | 69.32 | 69.32
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| C10-3-10 | 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 |  | 69.32 | 69.32
147 | 031003001004 | 减压阀 DN40 | 个 | 6 |  | 200.92 | 1205.52
| C10-3-5 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 | 个 | 6 |  | 200.92 | 1205.52
148 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 组 | 54 |  | 504.34 | 27234.36
| C10-4-34 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 5.4 |  | 5043.44 | 27234.58
149 | 031004004001 | 洗手盆 | 组 | 30 |  | 447.25 | 13417.5
| C10-4-21 | 洗脸盆 台下式 冷热水 | 10组 | 3 |  | 4472.52 | 13417.56
150 | 031004002001 | 污水池 | 组 | 12 |  | 440.25 | 5283
| C10-4-51 | 成品拖布池安装 | 10套 | 1.2 |  | 4402.48 | 5282.98
151 | 031004014006 | 水龙头 DN15 | 个 | 12 |  | 20.31 | 243.72
| C10-4-83 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 1.2 |  | 203.07 | 243.68
152 | 031008012001 | 雨水集水器DN100 | 台 | 6 |  | 103.58 | 621.48
| C10-4-105 | 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 | 10个 | 0.6 |  | 1035.79 | 621.47
153 | 031002003007 | 穿楼板套管 DN150 | 个 | 56 |  | 183.68 | 10286.08
| C10-2-32 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150 | 个 | 56 |  | 183.68 | 10286.08
154 | 031002003009 | 穿楼板套管 DN80 | 个 | 5 |  | 87.23 | 436.15
| C10-2-29 | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 80 | 个 | 5 |  | 87.23 | 436.15
155 | 031002003011 | 刚性防水套管DN150 | 个 | 8 |  | 370.8 | 2966.4
| C10-2-75 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 8 |  | 257.53 | 2060.24
| C10-2-89 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 8 |  | 113.27 | 906.16
156 | 031002003012 | 穿梁防水套管 DN150 | 个 | 24 |  | 370.8 | 8899.2
| C10-2-75 | 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 24 |  | 257.53 | 6180.72
| C10-2-89 | 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 24 |  | 113.27 | 2718.48
157 | 030409008001 | 总等电位联结箱 | 台 | 1 |  | 223.86 | 223.86
| C4-9-73 | 等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300 | 个 | 1 |  | 223.86 | 223.86
158 | 030409003001 | 防雷引下线（利用钢筋混凝土土柱，当柱内钢筋直径大于或等于16mm时利用两根作为引下线(当柱内钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋作为引下线） | m | 236.4 |  | 17.7 | 4184.28
| C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | 10m | 23.64 |  | 176.99 | 4184.04
159 | 030409005001 | 接地装置连接带:利用基础及地梁和底板下层两条主钢筋焊接成网格 | m | 148.75 |  | 7.88 | 1172.15
| C4-9-25 | 均压环敷设 利用梁内钢筋 | 10m | 14.875 |  | 78.77 | 1171.7
160 | 030409005002 | 暗装避雷带：利用40x4镀锌扁铁通长焊接连通 | m | 119.1317 |  | 20.74 | 2470.79
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
| C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 10m | 11.9132 |  | 207.39 | 2470.67
161 | 030409005003 | φ12热镀锌圆钢跨接 | m | 33.21 |  | 19.52 | 648.26
| C4-9-26 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 10m | 3.321 |  | 195.21 | 648.29
162 | 030409008004 | 电阻测试点E1 | 处 | 4 |  | 115.57 | 462.28
| C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 | 处 | 4 |  | 115.57 | 462.28
163 | 030409008005 | 电气接地点E2 | 处 | 2 |  | 115.57 | 231.14
| C4-9-76 | 接地测试板制作、安装 | 处 | 2 |  | 115.57 | 231.14
164 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 |  | 1743.21 | 1743.21
| C4-14-49 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 1743.21 | 1743.21
165 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 基 | 4 |  | 188.53 | 754.12
| C4-9-82 *0.4 | 桩承台接地线安装 三连桩 单桩承台及无承台接地线敷设 单价*0.4 | 基 | 4 |  | 188.53 | 754.12
166 | 粤030409012002 | 桩承台接地 | 基 | 3 |  | 471.34 | 1414.02
| C4-9-82 | 桩承台接地线安装 三连桩  | 基 | 3 |  | 471.34 | 1414.02
167 | 粤030409012003 | 桩承台接地 | 基 | 3 |  | 666.01 | 1998.03
| C4-9-83 | 桩承台接地线安装 七连桩 | 基 | 3 |  | 666.01 | 1998.03
168 | 030702001001 | 碳钢通风管道//镀锌钢板 δ=0.5mm | m2 | 19.536 |  | 141.7 | 2768.25
| C7-2-35 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤450 | 10m2 | 1.9536 |  | 1314.28 | 2567.58
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.69484 |  | 58.47 | 40.63
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.69484 |  | 126.76 | 88.08
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.69484 |  | 103.61 | 71.99
169 | 030702001002 | 碳钢通风管道//镀锌钢板 δ=0.5mm | m2 | 62.84 |  | 181.06 | 11377.81
| C7-2-34 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320 | 10m2 | 6.284 |  | 1692.82 | 10637.68
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 2.5613 |  | 58.47 | 149.76
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 2.5613 |  | 126.76 | 324.67
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 2.5613 |  | 103.61 | 265.38
170 | 030702008001 | pvc通风管φ150 | m | 10.61 |  | 22.89 | 242.86
| C7-2-155 | 柔性软风管安装 无保温套管安装 公称直径(mm) ≤150 | m | 10.61 |  | 22.89 | 242.86
171 | 030703001001 | 碳钢阀门//风管止回阀400*400 | 个 | 6 |  | 242.55 | 1455.3
| C7-3-14 | 碳钢 调节阀安装 圆、方形风管止回阀 周长(mm以内) 2000 | 个 | 6 |  | 242.55 | 1455.3
工程量清单项目计算表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 合价 （元）
172 | 030703019001 | 柔性接口 | m2 | 12 |  | 423.74 | 5084.88
| C7-3-182 | 软管接口制作安装 | m2 | 12 |  | 423.74 | 5084.88
173 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗//铝单层百叶风口200*200 | 个 | 36 |  | 72.37 | 2605.32
| C7-3-51 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 36 |  | 72.37 | 2605.32
174 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗//铝防水百叶风口250*250 | 个 | 6 |  | 92.47 | 554.82
| C7-3-51 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 6 |  | 92.47 | 554.82
175 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗//铝防水百叶风口400*400 | 个 | 6 |  | 118.05 | 708.3
| C7-3-51 | 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900 | 个 | 6 |  | 118.05 | 708.3
176 | 030404033002 | 风扇//天花式排气扇，电源:1φ/220V/50Hz，240mm,L=240MH ,220V/1φ，N=30W,噪声:≤45dB(A)， 重量5kg/台 | 台 | 12 |  | 112.03 | 1344.36
| C4-4-115 | 风扇安装 天花式排气扇 | 台 | 12 |  | 112.03 | 1344.36
177 | 030404033003 | 风扇//百叶窗式排气扇,电源:1φ/220V/50Hz,300mm,L=1080CMH ,220V/1φ,N=48W,噪声:≤45dB(A)，重量5kg/台 | 台 | 6 |  | 231.82 | 1390.92
| C4-4-114 | 风扇安装 排气扇 | 台 | 6 |  | 231.82 | 1390.92
178 | 030108003001 | 轴流通风机//低噪音混流式风机,电源:3Φ/220V/50Hz,L=1346CMH,P全=44Pa,59dB(A),N=0.025KW,n=1450r/min,重量14kg/台 | 台 | 6 |  | 2416.85 | 14501.1
| C1-5-13 | 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 | 台 | 6 |  | 2260.12 | 13560.72
| C7-4-5 | 减震器安装 | 个 | 6 |  | 56.28 | 337.68
| C7-4-2 | 设备支架制作 | 100kg | 0.29064 |  | 1444.71 | 419.89
| C7-4-3 | 设备支架安装 | 100kg | 0.29064 |  | 340.25 | 98.89
| C12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 0.29064 |  | 58.47 | 16.99
| C12-2-49 换 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.29064 |  | 126.76 | 36.84
| C12-2-56 换 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 | 100kg | 0.29064 |  | 103.61 | 30.11
|  | 合 计 |  |  |  |  | 623064.6