## 08 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 166916.0166 | 1 |  | 166916.02
2 | 人工费调整 | 元 | 10367.1728 | 1 |  | 10367.17
3 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 12.6738 | 5.2 |  | 65.9
4 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 42.3298 | 5.4 |  | 228.58
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 39.5079 | 6.16 |  | 243.37
6 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.052 | 6.16 |  | 0.32
7 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 13.904 | 6.4 |  | 88.99
8 | 扁钢综合 | kg | 182.8189 | 4.77 |  | 872.05
9 | 镀锌扁钢综合 | kg | 105.7604 | 5.73 |  | 606.01
10 | 角钢综合 | kg | 543.6247 | 5.03 |  | 2734.43
11 | 钢板综合 | kg | 4.74 | 4.97 |  | 23.56
12 | 钢板8~15 | kg | 0.8077 | 4.97 |  | 4.01
13 | 钢板12~20 | kg | 9.2076 | 4.88 |  | 44.93
14 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 2.144 | 27.34 |  | 58.62
15 | 橡胶板综合 | kg | 13.26 | 3.69 |  | 48.93
16 | 橡胶板1~3 | kg | 0.6 | 26.61 |  | 15.97
17 | 橡胶板4~15 | kg | 1.624 | 11.48 |  | 18.64
18 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 6.11 | 7.98 |  | 48.76
19 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 1.61 | 7.98 |  | 12.85
20 | 三色塑料带综合 | kg | 2.02 | 10.66 |  | 21.53
21 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 68.44 | 0.13 |  | 8.9
22 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 214.8 | 2.18 |  | 468.26
23 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.18 | 2.13 |  | 0.38
24 | 扁形塑料绑带 | m | 205.3293 | 0.75 |  | 154
25 | 棉纱 | kg | 47.0915 | 11.87 |  | 558.98
26 | 白布 | kg | 15.073 | 2.84 |  | 42.81
27 | 白布宽900 | m | 1.38 | 5.12 |  | 7.07
28 | 破布一级 | kg | 0.694 | 7.44 |  | 5.16
29 | 油麻丝 | kg | 327.679 | 8.9 |  | 2916.34
30 | 帆布 | m2 | 13.8 | 14.36 |  | 198.17
31 | 铆钉综合 | kg | 4.011 | 6.1 |  | 24.47
32 | 镀锌自攻螺钉M4~6×20~35 | 十套 | 6.4 | 3.52 |  | 22.53
33 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 1.9 | 0.77 |  | 1.46
34 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 165.804 | 0.19 |  | 31.5
35 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 5.7 | 0.7 |  | 3.99
单位工程人材机汇总表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 木螺钉M6×100 | 十套 | 0.8 | 1.3 |  | 1.04
37 | 六角螺栓综合 | kg | 12.1543 | 5.58 |  | 67.82
38 | 六角螺栓M5 | 十套 | 0.816 | 0.59 |  | 0.48
39 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 28.8 | 0.28 |  | 8.06
40 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 106.1996 | 1.16 |  | 123.19
41 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 59.0801 | 1.76 |  | 103.98
42 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 28.016 | 6.15 |  | 172.3
43 | 膨胀螺栓M6~12×50~120 | 十套 | 38.934 | 58.56 |  | 2279.98
44 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 44.3352 | 10.74 |  | 476.16
45 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 6.12 | 1.07 |  | 6.55
46 | 半圆头镀锌螺栓M5×40 | 十套 | 0.408 | 0.6 |  | 0.24
47 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 80.912 | 0.44 |  | 35.6
48 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 3.646 | 4.03 |  | 14.69
49 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 30.0307 | 5.21 |  | 156.46
50 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1.2 | 5.27 |  | 6.32
51 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 7.828 | 2.72 |  | 21.29
52 | 膨胀螺栓M6 | 十套 | 33.048 | 2.9 |  | 95.84
53 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 22.95 | 3.26 |  | 74.82
54 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.816 | 6.02 |  | 4.91
55 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 1.5498 | 8.71 |  | 13.5
56 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 12.0388 | 12.1 |  | 145.67
57 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 110.41 | 0.62 |  | 68.45
58 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十套 | 9.2397 | 5.86 |  | 54.14
59 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十套 | 0.4084 | 17.06 |  | 6.97
60 | 镀锌锁紧螺母DN100×3 | 十套 | 0.0758 | 105.53 |  | 8
61 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 40.273 | 3.05 |  | 122.83
62 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 84.6769 | 3.94 |  | 333.63
63 | 六角螺母综合 | kg | 0.7382 | 5.63 |  | 4.16
64 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.412 | 2.19 |  | 0.9
65 | 垫圈综合 | kg | 0.0418 | 5.63 |  | 0.24
66 | 垫圈M8 | 十个 | 0.412 | 0.09 |  | 0.04
67 | 风扇吊钩 | 个 | 76.5 | 1.87 |  | 143.06
68 | 大便器胶皮碗 | 个 | 56.7 | 0.99 |  | 56.13
69 | 砂轮片综合 | 片 | 258.405 | 13.33 |  | 3444.54
70 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.4222 | 13.33 |  | 5.63
单位工程人材机汇总表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.4222 | 27.57 |  | 11.64
72 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.066 | 4.42 |  | 0.29
73 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 2.3645 | 3.14 |  | 7.42
74 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 4.0559 | 12.39 |  | 50.25
75 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 4.5459 | 12.39 |  | 56.32
76 | 铁砂布0~2# | 张 | 70.363 | 0.98 |  | 68.96
77 | 低碳钢焊条综合 | kg | 38.2274 | 7.55 |  | 288.62
78 | 低碳钢焊条综合 | kg | 20.3566 | 7.55 |  | 153.69
79 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.12 | 7.55 |  | 0.91
80 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 35.4286 | 7.55 |  | 267.49
81 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 21.7383 | 7.55 |  | 164.12
82 | 焊锡丝综合 | kg | 5.22 | 7.96 |  | 41.55
83 | 焊锡膏 | kg | 2.4274 | 48.66 |  | 118.12
84 | 锡基钎料 | kg | 22.6611 | 54.31 |  | 1230.72
85 | 冲击钻头φ8 | 个 | 2.0704 | 3.54 |  | 7.33
86 | 冲击钻头φ10 | 个 | 1.575 | 7.08 |  | 11.15
87 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.048 | 8.85 |  | 0.42
88 | 冲击钻头φ14 | 个 | 3.8388 | 9.4 |  | 36.08
89 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 8.2617 | 2.86 |  | 23.63
90 | 冲击钻头φ8~16 | 个 | 4.644 | 4.28 |  | 19.88
91 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.4 | 0.57 |  | 0.23
92 | 钢锯条 | 条 | 187.0487 | 0.44 |  | 82.3
93 | 钢丝刷子 | 把 | 1.8989 | 13.27 |  | 25.2
94 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.3403 | 4.73 |  | 1.61
95 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 18.36 | 3.75 |  | 68.85
96 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 18.288 | 7.06 |  | 129.11
97 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.481 | 554.91 |  | 1376.73
98 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 560.1 | 0.56 |  | 313.66
99 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 11.8827 | 0.56 |  | 6.65
100 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 68.305 | 0.59 |  | 40.3
101 | 砂子 | kg | 208.513 | 0.08 |  | 16.68
102 | 中砂 | m3 | 9.1055 | 330 |  | 3004.82
103 | 中砂 | m3 | 0.0304 | 330 |  | 10.03
104 | 碎石20 | m3 | 0.552 | 146.41 |  | 80.82
105 | 石灰膏 | m3 | 0.999 | 378.64 |  | 378.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
106 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.864 | 409.71 |  | 353.99
107 | 木板 | m3 | 0.036 | 1687.84 |  | 60.76
108 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.39 | 14.92 |  | 5.82
109 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3972 | 17.77 |  | 7.06
110 | 醇酸清漆 | kg | 4.3298 | 14.92 |  | 64.6
111 | 酚醛磁漆 | kg | 0.69 | 17.77 |  | 12.26
112 | 酚醛调和漆 | kg | 1.7439 | 11.28 |  | 19.67
113 | 酚醛调和漆 | kg | 0.016 | 11.28 |  | 0.18
114 | 沥青清漆 | kg | 1.4546 | 6.68 |  | 9.72
115 | 厚漆 | kg | 14.2967 | 10.62 |  | 151.83
116 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.9276 | 16.88 |  | 32.54
117 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.054 | 16.88 |  | 0.91
118 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.213 | 6.41 |  | 1.37
119 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 8.6304 | 15.1 |  | 130.32
120 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 1.57 | 15.55 |  | 24.41
121 | 防水密封胶 | 支 | 34.8 | 8.39 |  | 291.97
122 | 密封膏 | kg | 52.216 | 6.4 |  | 334.18
123 | 清油 | kg | 0.7342 | 13.53 |  | 9.93
124 | 煤油 | kg | 6.3 | 4.44 |  | 27.97
125 | 汽油综合 | kg | 87.751 | 8.23 |  | 722.19
126 | 汽油70~90# | kg | 1.124 | 8.23 |  | 9.25
127 | 溶剂汽油 | kg | 7.131 | 7.48 |  | 53.34
128 | 溶剂油 | kg | 3.6422 | 4.08 |  | 14.86
129 | 机油综合 | kg | 4.095 | 6.96 |  | 28.5
130 | 机油综合 | kg | 1.711 | 6.96 |  | 11.91
131 | 电力复合脂 | kg | 28.598 | 14.96 |  | 427.83
132 | 丙酮 | kg | 14.0419 | 10.08 |  | 141.54
133 | 硬脂酸 | kg | 0.1058 | 6.56 |  | 0.69
134 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 0.2 | 8.48 |  | 1.7
135 | 酒精 | kg | 3.4 | 14.21 |  | 48.31
136 | 漂白粉综合 | kg | 0.1239 | 5.5 |  | 0.68
137 | 润滑剂 | kg | 0.3072 | 4.69 |  | 1.44
138 | 氧气 | m3 | 84.8326 | 5.16 |  | 437.74
139 | 氧气 | m3 | 10.3356 | 5.16 |  | 53.33
140 | 乙炔气 | kg | 28.1933 | 13.3 |  | 374.97
单位工程人材机汇总表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
141 | 乙炔气 | kg | 3.6872 | 13.3 |  | 49.04
142 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 7.776 | 14.52 |  | 112.91
143 | 胶粘剂 | kg | 4.1475 | 1.95 |  | 8.09
144 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 2.5661 | 10.66 |  | 27.35
145 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.3498 | 5.27 |  | 1.84
146 | 镀锌钢管DN25 | m | 0.2 | 6.5 |  | 1.3
147 | 塑料异型管D5 | m | 3.55 | 3.18 |  | 11.29
148 | 塑料软管D5 | m | 8.98 | 0.42 |  | 3.77
149 | 橡胶软管DN20 | m | 0.1522 | 5.18 |  | 0.79
150 | 黑玛钢直通DN15 | 个 | 4.04 | 1.24 |  | 5.01
151 | 黑玛钢弯头DN15 | 个 | 2.02 | 1.99 |  | 4.02
152 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 12.12 | 15.72 |  | 190.53
153 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 1.01 | 39.62 |  | 40.02
154 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 2.02 | 1.07 |  | 2.16
155 | 固定卡子φ90 | 个 | 32.96 | 3.14 |  | 103.49
156 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 92.3972 | 0.17 |  | 15.71
157 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 4.0846 | 0.36 |  | 1.47
158 | 镀锌钢管塑料护口DN100 | 个 | 0.7581 | 0.76 |  | 0.58
159 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 86.7936 | 2.04 |  | 177.06
160 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 98.557 | 2.51 |  | 247.38
161 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 8.1691 | 5.57 |  | 45.5
162 | 镀锌钢管接头100×4 | 个 | 1.4214 | 8.79 |  | 12.49
163 | 扁钢卡子25×4 | kg | 20.7185 | 5.56 |  | 115.19
164 | U型卡子 | 个 | 14.1431 | 0.24 |  | 3.39
165 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.1047 | 34.07 |  | 3.57
166 | 大便器排水接头 | 个 | 54.54 | 5.38 |  | 293.43
167 | 吊盒 | 个 | 350.88 | 0.92 |  | 322.81
168 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.3758 | 105.31 |  | 39.58
169 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0475 | 74.48 |  | 3.54
170 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0475 | 5.76 |  | 0.27
171 | 瓜子灯链大号 | m | 521.16 | 2.11 |  | 1099.65
172 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 101.1431 | 2.49 |  | 251.85
173 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 2.92 | 65.99 |  | 192.69
174 | 裸铜线6mm2 | kg | 11.22 | 55.77 |  | 625.74
175 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.6 | 55.77 |  | 33.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
176 | 铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2 | m | 262.644 | 2.04 |  | 535.79
177 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 236.6783 | 8.67 |  | 2052
178 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 95.004 | 2.9 |  | 275.51
179 | 铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2 | m | 15.779 | 6.83 |  | 107.77
180 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 45.81 | 0.68 |  | 31.15
181 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 16.9497 | 1.77 |  | 30
182 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 352.2445 | 1.77 |  | 623.47
183 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 4.08 | 4.21 |  | 17.18
184 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 5.967 | 5.53 |  | 33
185 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 1265.6198 | 0.62 |  | 784.68
186 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 753.342 | 0.5 |  | 376.67
187 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 200.5333 | 0.55 |  | 110.29
188 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 36.6191 | 0.63 |  | 23.07
189 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.0403 | 382.98 |  | 15.43
190 | 塑料接线柱双线 | 个 | 38.11 | 0.88 |  | 33.54
191 | 铜端子6mm2 | 个 | 4.08 | 1.8 |  | 7.34
192 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 316.68 | 1.23 |  | 389.52
193 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 133.98 | 1.8 |  | 241.16
194 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 6.09 | 2.33 |  | 14.19
195 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 34.51 | 3.28 |  | 113.19
196 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 18.27 | 4.83 |  | 88.24
197 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 6.09 | 7.52 |  | 45.8
198 | 铜接线端子DT-185mm2 | 个 | 6.09 | 21.3 |  | 129.72
199 | 镀锌地线夹20 | 套 | 336.3251 | 0.36 |  | 121.08
200 | 镀锌地线夹25 | 套 | 381.9084 | 0.53 |  | 202.41
201 | 镀锌地线夹50 | 套 | 31.6554 | 1.52 |  | 48.12
202 | 镀锌地线夹100 | 套 | 5.6856 | 2.84 |  | 16.15
203 | 电缆卡子综合 | 个 | 257.0723 | 0.18 |  | 46.27
204 | 镀锌电缆卡子2×35 | 个 | 27.8811 | 2.3 |  | 64.13
205 | 打印纸132-1 | 箱 | 0.05 | 138.01 |  | 6.9
206 | 塑料手套ST型 | 个 | 14.7 | 14.2 |  | 208.74
207 | 电池 | 节 | 20 | 1.07 |  | 21.4
208 | 塑料圆台 | 块 | 362.25 | 0.6 |  | 217.35
209 | 脱脂棉 | kg | 0.06 | 26.01 |  | 1.56
单位工程人材机汇总表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
210 | 水 | m3 | 25.0844 | 4.5 |  | 112.88
211 | 水 | m3 | 0.648 | 4.5 |  | 2.92
212 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 268.905 | 0.7 |  | 188.23
213 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.0669 | 47.1 |  | 3.15
214 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.0174 | 120.43 |  | 2.1
215 | 钢垫板1~2 | kg | 0.4 | 4.52 |  | 1.81
216 | 其他材料费 | 元 | 1856.1034 | 1 |  | 1856.1
217 | 材料费调整 | 元 | -0.1364 | 1 |  | -0.14
218 | 型钢 | kg | 364.8567 | 4.95 |  | 1806.04
219 | 圆钢 | kg | 10.6357 | 5.2 |  | 55.31
220 | 扁钢 | kg | 29.2482 | 4.77 |  | 139.51
221 | 角钢 | kg | 99.7099 | 5.03 |  | 501.54
222 | 钢板 | kg | 275.98 | 4.97 |  | 1371.62
223 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | m2 | 93.7439 | 18.83 |  | 1765.2
224 | 水龙头 | 个 | 12.12 | 15 |  | 181.8
225 | 水龙头 DN15 | 个 | 12.12 | 15 |  | 181.8
226 | 混合冷热龙头 | 个 | 30.3 | 25 |  | 757.5
227 | 排水栓带链堵 | 套 | 12.12 | 10 |  | 121.2
228 | 地漏 DN75 | 个 | 34.34 | 14.15 |  | 485.91
229 | 地漏 DN100 | 个 | 6.06 | 15.99 |  | 96.9
230 | 瓷制大便器用存水弯 | 个 | 54.54 | 12.98 |  | 707.93
231 | 存水弯DN50 | 个 | 12.12 | 15 |  | 181.8
232 | 地面扫除口 DN100 | 个 | 6.06 | 12.41 |  | 75.2
233 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 84.84 | 17.14 |  | 1454.16
234 | 瓷蹲式大便器水箱配件 | 套 | 54.54 | 24.23 |  | 1321.5
235 | 醇酸调和漆 | kg | 23.4505 | 11.28 |  | 264.52
236 | 醇酸防锈漆 | kg | 16.9499 | 16.88 |  | 286.11
237 | 焊接钢管 | kg | 1118.28 | 5.27 |  | 5893.34
238 | 热浸锌镀锌钢管 DN100 | m | 177.5743 | 37.98 |  | 6744.27
239 | 热浸锌镀锌钢管 DN65 | m | 13.1544 | 25.09 |  | 330.04
240 | 镀锌钢管 SC100-埋地 | m | 10.7017 | 68.34 |  | 731.35
241 | 镀锌钢管 SC50-埋地 | m | 51.0571 | 18.5 |  | 944.56
242 | 镀锌钢管 SC100-埋地 | m | 9.476 | 68.34 |  | 647.59
243 | 镀锌钢管 SC20 | m | 542.4598 | 5 |  | 2712.3
244 | 镀锌钢管 SC25 | m | 615.9812 | 6.5 |  | 4003.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
245 | 金属软管DN15 | 条 | 84.84 | 25 |  | 2121
246 | 给水PP-R稳态管 DN15 | m | 23.0429 | 1.81 |  | 41.71
247 | 给水PP-R稳态管 DN20 | m | 49.4386 | 3.01 |  | 148.81
248 | 给水PP-R稳态管 DN32 | m | 123.383 | 6.83 |  | 842.71
249 | 给水PP-R稳态管 DN40 | m | 2.9261 | 11.26 |  | 32.95
250 | 给水PP-R稳态管 DN65 | m | 28.5293 | 27.57 |  | 786.55
251 | UPVC塑料管-污水管 DN100 | m | 227.639 | 14.21 |  | 3234.75
252 | UPVC塑料管-污水管 DN75 | m | 4.8804 | 7.73 |  | 37.73
253 | UPVC塑料管-雨水管 DN100 | m | 153.404 | 14.21 |  | 2179.87
254 | UPVC塑料管-雨水管 DN75 | m | 2.2154 | 7.73 |  | 17.13
255 | 螺纹管件DN15 | 个 | 96.96 | 3.25 |  | 315.12
256 | 弯头(钢质) DN100 90° | 套 | 14.07 | 47.65 |  | 670.44
257 | 三通(钢质) DN100~100~100 | 套 | 7.035 | 119.5 |  | 840.68
258 | 弯头(钢质) DN65 90° | 套 | 2.01 | 23.1 |  | 46.43
259 | 三通(钢质) DN100~100~65 | 套 | 2.01 | 57.74 |  | 116.06
260 | 弯头(钢质) DN100~65 90° | 套 | 3.015 | 47.84 |  | 144.24
261 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN100 | 个 | 64.2013 | 6.89 |  | 442.35
262 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN75 | 个 | 0.8338 | 3.96 |  | 3.3
263 | 室内塑料排水管件 DN100 | 个 | 277.0007 | 6.89 |  | 1908.53
264 | 室内塑料排水管件 DN75 | 个 | 4.4073 | 3.92 |  | 17.28
265 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15 | 个 | 34.4736 | 0.54 |  | 18.62
266 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 | 个 | 59.6085 | 0.9 |  | 53.65
267 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32 | 个 | 107.7173 | 2.05 |  | 220.82
268 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40 | 个 | 2.137 | 3.38 |  | 7.22
269 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN65 | 个 | 16.9322 | 8.27 |  | 140.03
270 | 排水接头DN50 | 个 | 12.6 | 7.9 |  | 99.54
271 | 截止阀 DN40 | 个 | 6.06 | 60.83 |  | 368.63
272 | 螺纹闸阀 DN65 | 个 | 1.01 | 106.6 |  | 107.67
273 | 减压阀 DN40 | 个 | 6.06 | 149.24 |  | 904.39
274 | 法兰闸阀 DN100 | 个 | 15 | 465.79 |  | 6986.85
275 | 法兰闸阀 DN65 | 个 | 1 | 294.02 |  | 294.02
276 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 15.5 | 58.19 |  | 901.95
277 | 钢板平焊法兰 DN65 | 副 | 1 | 40 |  | 40
278 | 洗脸盆 | 套 | 30.3 | 208 |  | 6302.4
279 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 30.3 | 17.77 |  | 538.43
单位工程人材机汇总表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
280 | 成品拖布池 | 套 | 12.12 | 311.81 |  | 3779.14
281 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 54.54 | 180 |  | 9817.2
282 | 冲洗器DN32 | 个 | 54.54 | 61.95 |  | 3378.75
283 | 自动排气阀 DN15（含截止阀） | 个 | 1 | 40.32 |  | 40.32
284 | 自动排气阀 DN15（含截止阀） | 个 | 1 | 40.32 |  | 40.32
285 | 铝单层百叶风口200*200 | 个 | 36 | 45.68 |  | 1644.48
286 | 铝防水百叶风口250*250 | 个 | 6 | 65.78 |  | 394.68
287 | 铝防水百叶风口400*400 | 个 | 6 | 91.36 |  | 548.16
288 | pvc通风管φ150 | m | 10.61 | 18.17 |  | 192.78
289 | 风管止回阀400*400 | 个 | 6 | 177.67 |  | 1066.02
290 | 减振器 | 个 | 6 | 5.25 |  | 31.5
291 | 手提式MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器 | 个 | 56 | 65 |  | 3640
292 | 减压稳压消火栓（SG24A65Z型号,栓箱内配备: 一个口径为SN65的室内消火栓,直流水枪支,规格为65*19衬胶消防水带一条口径为65.长度为25m,内带JPS 0.8—19消防软管卷盘一支） | 套 | 6 | 1109.74 |  | 6658.44
293 | 普通消火栓（SG24A65Z型号,栓箱内配备: 一个口径为SN65的室内消火栓,直流水枪支,规格为65*19衬胶消防水带一条口径为65.长度为25m,内带JPS 0.8—19消防软管卷盘一支） | 套 | 13 | 823.54 |  | 10706.02
294 | 带压力显示装置试验栓 | 个 | 1 | 146.9 |  | 146.9
295 | 消防水泵接合器 DN100 | 套 | 1 | 580.05 |  | 580.05
296 | 灭火器放置箱 | 个 | 28 | 85 |  | 2380
297 | 声光报警器 | 个 | 19 | 84.25 |  | 1600.75
298 | 启泵按钮 | 个 | 20 | 35.4 |  | 708
299 | 计算机 | 台 | 1 | 3147.29 |  | 3147.29
300 | LED防水吸顶灯 | 套 | 24.24 | 59.4 |  | 1439.86
301 | LED吸顶灯30w | 套 | 67.67 | 95 |  | 6428.65
302 | LED墙壁灯18w | 套 | 12.12 | 95 |  | 1151.4
303 | LED壁装灯18w | 套 | 1.01 | 95 |  | 95.95
304 | 消防应急标志灯具（常明）-单面左向 | 套 | 18.18 | 70 |  | 1272.6
305 | 消防应急标志灯具（常明）-楼层 | 套 | 7.07 | 70 |  | 494.9
306 | 多信息复合指示灯具 | 套 | 6.06 | 56.77 |  | 344.03
307 | LED墙壁灯（应急） | 套 | 31.31 | 132.82 |  | 4158.59
308 | LED单管荧光灯 36W | 套 | 40.4 | 51.33 |  | 2073.73
309 | 消防应急标志灯具（常明）疏散出口 | 套 | 6.06 | 70 |  | 424.2
310 | LED双管荧光灯 2*36W | 套 | 133.32 | 88.52 |  | 11801.49
单位工程人材机汇总表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
311 | 暗装单极开关 | 个 | 12.24 | 8.44 |  | 103.31
312 | 暗装二极开关 | 个 | 36.72 | 10.68 |  | 392.17
313 | 暗装三极开关 | 个 | 4.08 | 13.27 |  | 54.14
314 | 暗装四极开关 | 个 | 15.3 | 14.69 |  | 224.76
315 | 红外单极开关 18W | 个 | 14.28 | 14.51 |  | 207.2
316 | 风扇调速开关（配套） | 个 | 76.5 | 15 |  | 1147.5
317 | 音量控制器 | 个 | 30.6 | 75.69 |  | 2316.11
318 | 单孔电话插座 | 个 | 8.08 | 17.32 |  | 139.95
319 | 安全型单相三极排气扇插座 | 个 | 18.36 | 10.21 |  | 187.46
320 | 安全型普通单相二三极插座 | 个 | 145.86 | 9.1 |  | 1327.33
321 | 安全型单相三极空调插座 | 个 | 42.84 | 20.66 |  | 885.07
322 | φ12热镀锌圆钢跨接 | m | 34.8705 | 3.9 |  | 135.99
323 | 暗装避雷带：利用40x4镀锌扁铁通长焊接连通 | m | 125.0883 | 5.06 |  | 632.95
324 | 浪涌保护器75A | 个 | 1 | 220 |  | 220
325 | 线走桥架 WDZR-BYJ-2.5 | m | 1093.6485 | 1.92 |  | 2099.81
326 | 线走桥架 WDZR-BYJ-4 | m | 1287.8775 | 2.31 |  | 2975
327 | 线走桥架 WDZR-BYJ-10 | m | 1250.9595 | 7.54 |  | 9432.23
328 | 管内穿线 WDZR-BYJ-2.5 | m | 10914.53 | 2 |  | 21829.06
329 | 管内穿线 WDZR-BYJ-4 | m | 2666.6496 | 3.1 |  | 8266.61
330 | 管内穿线 WDZR-BYJ-10 | m | 618.0615 | 7.54 |  | 4660.18
331 | 管内穿线 WDNH-BYJ-4.0 | m | 251.0784 | 4.62 |  | 1159.98
332 | 管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 812.922 | 1.92 |  | 1560.81
333 | 线槽配线 ZR-BVP-2*0.5 | m | 357.798 | 1.22 |  | 436.51
334 | 线槽配线 超五类屏蔽网线 | m | 741.7644 | 2.31 |  | 1713.48
335 | 管内穿线 超五类屏蔽网线 | m | 154.7646 | 2.31 |  | 357.51
336 | 电话线 ZR-HPV-8*0.5 | m | 252.246 | 3.07 |  | 774.4
337 | 管内穿线 ZR-BVP-2*0.5 | m | 219.0564 | 1.18 |  | 258.49
338 | 配线 BVP-2*1.0 | m | 12.8412 | 2.48 |  | 31.85
339 | 控制电缆 WDNH-KYY-4*2.5 | m | 120.9373 | 14.19 |  | 1716.1
340 | 电力电缆 WDZR-YJE-4*70+1*35 | m | 13.8673 | 202.3 |  | 2805.35
341 | 电力电缆 WDZR-YJE-4*35+1*16 | m | 25.0581 | 106.77 |  | 2675.45
342 | 电力电缆 WDZR-YJE-5*10 | m | 13.8673 | 43.05 |  | 596.99
343 | 铜芯电缆 WDNH-YJE-5*10 | m | 25.2601 | 45.88 |  | 1158.93
344 | 电力电缆 WDZR-YJE-4*185+1*95 | m | 12.6351 | 487.12 |  | 6154.81
345 | 电力电缆 WDZR-YJE-5*16 | m | 59.8324 | 57.05 |  | 3413.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
346 | 铜芯电缆 WDZR-YJE-4*25+1*16 | m | 13.8673 | 95.4 |  | 1322.94
347 | 6芯多模光纤 | m | 12.1278 | 2.22 |  | 26.92
348 | 电缆桥架 CT100*50 | m | 443.352 | 29.02 |  | 12866.08
349 | 刚性难燃管 PC25 | m | 856.647 | 2.71 |  | 2321.51
350 | 刚性难燃管 PC20 | m | 3218.16 | 1.82 |  | 5857.05
351 | 刚性难燃管 PC32 | m | 156.431 | 4.27 |  | 667.96
352 | 热缩式电缆终端头WDZR-YJE-4*185+1*95 | 套 | 2.04 | 51.64 |  | 105.35
353 | 电缆T接箱 | 个 | 6 | 300.38 |  | 1802.28
354 | 接线盒 | 个 | 350.88 | 1.78 |  | 624.57
355 | 开关(插座)盒 | 个 | 398.82 | 1.78 |  | 709.9
356 | 广播控制箱(扬声器控制箱) | 台 | 1 | 782.3 |  | 782.3
357 | 单孔数据信息插座单口 | 个 | 24.24 | 23.94 |  | 580.31
358 | 光纤接入设备 | 台(套) | 1.01 | 220 |  | 222.2
359 | 光纤配线设备 | 台(套) | 1.01 | 207.02 |  | 209.09
360 | 路由器 | 台 | 1 | 269.84 |  | 269.84
361 | 楼层接线箱 | 台 | 6 | 294.87 |  | 1769.22
362 | 扬声器 | 台 | 30 | 95.4 |  | 2862
363 | 升顶通气帽 DN100 | 套 | 5.9994 | 10 |  | 59.99
364 | 雨水集水器DN100 | 套 | 6 | 56.57 |  | 339.42
365 | 配线架 | 个 | 2 | 203.98 |  | 407.96
366 | 低噪音混流式风机,电源:3Φ/220V/50Hz,L=1346CMH,P全=44Pa,59dB(A),N=0.025KW,n=1450r/min,重量14kg/台 | 台 | 6 | 1559.03 |  | 9354.18
367 | 百叶窗式排气扇,电源:1φ/220V/50Hz,300mm,L=1080CMH ,220V/1φ,N=48W,噪声:≤45dB(A)，重量5kg/台 | 台 | 6 | 143.07 |  | 858.42
368 | 天花式排气扇，电源:1φ/220V/50Hz，240mm,L=240MH ,220V/1φ，N=30W,噪声:≤45dB(A)， 重量5kg/台 | 台 | 12 | 89.67 |  | 1076.04
369 | 吊式电风扇 | 台 | 75 | 125 |  | 9375
370 | 电话跳线总箱 DHZX | 台 | 1 | 1100.22 |  | 1100.22
371 | ZAL 普通设备用电总电源箱 | 台 | 1 | 2965.09 |  | 2965.09
372 | A型集中电源 ATXFZM | 台 | 1 | 968.94 |  | 968.94
373 | ALBG1 办公电源箱 | 台 | 6 | 373.1 |  | 2238.6
374 | ALBG2 办公电源箱 | 台 | 1 | 453.05 |  | 453.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：教学楼-安装部分 |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
375 | ALBGZ 办公总箱 | 台 | 1 | 1174.72 |  | 1174.72
376 | ALFS1 教室风扇配电箱 | 台 | 15 | 217.64 |  | 3264.6
377 | ALFSZ 教室风扇总箱 | 台 | 1 | 901.79 |  | 901.79
378 | ALGGZ 公共照明电源箱 | 台 | 1 | 4800.98 |  | 4800.98
379 | ALHY1 会议室配电箱 | 台 | 2 | 453.05 |  | 906.1
380 | ALKT1 教室空调配电箱 | 台 | 15 | 284.27 |  | 4264.05
381 | ALKTZ 教室空调总箱 | 台 | 1 | 1318.32 |  | 1318.32
382 | ALZM1 教室照明插座配电箱 | 台 | 15 | 310.92 |  | 4663.8
383 | ALZMZ 教室照明插座总箱 | 台 | 1 | 1051.11 |  | 1051.11
384 | 1~6ALPTZM 普通照明配电箱 | 台 | 6 | 373.1 |  | 2238.6
385 | ALSB 顶层设备用房配电箱 | 台 | 1 | 310.92 |  | 310.92
386 | 总等电位联结箱 | 台 | 1 | 176.99 |  | 176.99
387 | 主配线架（19英寸标准机柜） | 个 | 1 | 2160.96 |  | 2160.96
388 | 主材费调整 | 元 | 0.1245 | 1 |  | 0.12
389 | 双向抗震支架 DN100 | 套 | 5 | 577.42 |  | 2887.1
390 | 侧向抗震支架 DN100 | 套 | 6 | 405 |  | 2430
391 | 卡箍(钢质) DN100 | 个 | 44 | 29.18 |  | 1283.92
392 | 卡箍(钢质) DN65 | 个 | 7 | 16.93 |  | 118.51
393 | 机上人工 | 工日 | 2.2912 | 230 |  | 526.98
394 | 折旧费 | 元 | 1257.5613 | 1 |  | 1257.56
395 | 检修费 | 元 | 167.261 | 1 |  | 167.26
396 | 维护费 | 元 | 579.0358 | 1 |  | 579.04
397 | 安拆费 | 元 | 743.1051 | 1 |  | 743.11
398 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.646 | 8.23 |  | 21.78
399 | 柴油(机械用)0# | kg | 52.6726 | 7.31 |  | 385.04
400 | 电(机械用) | kW·h | 3249.7243 | 0.55 |  | 1787.35
401 | 电(机械用) | kW·h | 1016.9719 | 0.55 |  | 559.33
402 | 电(机械用) | kW·h | 2.893 | 0.55 |  | 1.59
403 | 校验费 | 元 | 236.9154 | 1 |  | 236.92
404 | 机械费调整 | 元 | 0.0266 | 1 |  | 0.03
| 合计 |  |  |  |  | 549477.61