## D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 | 第 1 页 共 1 页
1.本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。 2.补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
注:1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号; 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 木纹防火板书柜（弧形35-48CM深）(暂估价结算时另按实) 256㎡ 900元/㎡ | 230400 | 20736 |  | 251136
2 | 木纹防火板书柜（直型35-48CM深）(暂估价结算时另按实) 308㎡ 900元/㎡ | 277200 | 24948 |  | 302148
3 | 小品及其余家具 (图纸末明)
本页小计 |  | 507600 | 45684 |  | 553284
合计 |  | 507600 | 45684 |  | 553284 |  |  |  |  | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 1页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011101004001 | 水磨楼地面 |  | 1.楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm 2.干混地面砂浆 DS M20 3.细石混凝土找平层 30mm 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 换为【细石混凝土C25】 5.聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 6.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 | m2 | 147.02
2 | 011101002002 | CT-103 水磨石地砖 |  | 1.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):32 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm 4.单独酸洗打蜡 楼地面 | m2 | 1359.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 2页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 011102003001 | CT-104 木纹地砖 |  | 1.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):32 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 4.干混地面砂浆 DS M20 5.单独酸洗打蜡 楼地面 | m2 | 496.18
4 | 011102003002 | CT-105 灰色地砖 |  | 1.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):32 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 4.干混地面砂浆 DS M20 5.单独酸洗打蜡 楼地面 | m2 | 87.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 3页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 011104002001 | WD-101 木地板 |  | 1.免刨免漆实木地板 部品在施工现场安装后,部品拼接处预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人工*1.25,材料*1.2 2.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):32 3.单独酸洗打蜡 楼地面 | m2 | 283.04
6 | 011104002002 | WF-102 户外木地板 |  | 1.免刨免漆实木地板 2.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):32 3.单独酸洗打蜡 楼地面 | m2 | 108.09
7 | 011104001001 | CA-101-104 方块地毯 |  | 1.楼地面地毯 方块地毯 部品在施工现场安装后,部品拼接处预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人工*1.25,材料*1.2 2.水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 3.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 | m2 | 391.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 011204001001 | 石材零星项目 |  | 1.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):32 2.楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 3.干混地面砂浆 DS M20 | m2 | 78.16
天棚
9 | 011301001001 | PT-101 白色无机涂料 |  | 1.室内涂料三遍 天棚防霉涂料 2.天棚抹平扫白 | m2 | 1947.37
10 | 011301001002 | PT-102 白色防潮无机涂料 |  | 1.室内涂料三遍 天棚防霉涂料 2.天棚抹平扫白 | m2 | 55.98
11 | 011301001003 | PT-103 白色无机涂料 |  | 1.室内涂料三遍 天棚防霉涂料 2.天棚抹平扫白 | m2 | 226.8
12 | 011302002001 | MT-102 仿木纹铝通 |  | 1.铝合金格栅天栅 部品在施工现场安装后,部品拼接处预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人工*1.25,材料*1.2 2.装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 | m2 | 219.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011302001001 | MT-103 仿木纹铝板 |  | 1.装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2.铝板面层 600×600 部品在施工现场安装后,部品拼接处预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人工*1.25,材料*1.2 | m2 | 187.13
14 | 011302001002 | MT-104 水纹镜面不锈钢 |  | 1.装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2.不锈钢板面层 部品在施工现场安装后,部品拼接处预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人工*1.25,材料*1.2 | m2 | 74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011302001003 | SP-102 硅钙板 |  | 1.装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2.钙塑板面层 安在T型铝合金龙骨上 部品在施工现场安装后,部品拼接处预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人工*1.25,材料*1.2 | m2 | 28.23
16 | 011302001004 | MT-101 黑钛拉丝不锈钢 |  | 1.装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2.不锈钢板面层 部品在施工现场安装后,部品拼接处预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人工*1.25,材料*1.2 | m2 | 1.86
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011302002002 | MT-105 深蓝色铝通 |  | 1.铝合金格栅天栅 部品在施工现场安装后,部品拼接处预留的室内楼地面、墙面、天棚面装饰装修工程 人工*1.25,材料*1.2 2.装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 | m2 | 29.12
18 | 011302001005 | 石膏板 |  | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 跌级 2.石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 | m2 | 1823.27
19 | 011304001001 | 灯带(槽) |  | 1.格栅灯带 | m | 3500
20 | 011303001001 | 阳光玻璃雨棚 |  | 1.雨篷 夹胶玻璃简支式(点支式) 2.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 | m2 | 108.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
南澳图书馆改造建设及相关配套项目
室内装饰装修工程
整个项目
砖墙及墙、柱面
21 | 010402001001 | 新增内砌块墙(见隔墙图) |  | 1.轻质混凝土小型空心砌块内墙 墙体厚度 17.5cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 42.4032
22 | 010402001002 | 砌块墙（弧形） |  | 1.轻质混凝土小型空心砌块内墙 墙体厚度 17.5cm 砌筑圆弧形基础和墙(含砖石混合砌体) 单价*1.1 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 6.727
23 | 010502021001 | 墙加固构造柱 |  | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1.1408
24 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.现浇构件圆钢 φ25内 2.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.2166
25 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 19.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰[说明八(一)] |  | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 523.048
27 | 011403001001 | 抹灰面油漆PT-101 白色无机涂料 |  | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 3.成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 4.墙面 喷涂水泥砂浆(15mm) 实际预拌水泥砂浆(机喷)厚度(mm):8 5.干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 6.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 7.室内涂料三遍 内墙防霉涂料 | m2 | 882.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011403001002 | 抹灰面油漆 |  | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 3.成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 4.墙面 喷涂水泥砂浆(15mm) 实际预拌水泥砂浆(机喷)厚度(mm):8 5.干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 6.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 7.室内涂料三遍 内墙防霉涂料 | m2 | 136.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 011403001003 | 抹灰面油漆 |  | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 3.成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 4.墙面 喷涂水泥砂浆(15mm) 实际预拌水泥砂浆(机喷)厚度(mm):8 5.干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 6.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 7.室内涂料三遍 内墙防霉涂料 | m2 | 99.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 12页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 011403001004 | 抹灰面油漆 |  | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 3.成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 4.墙面 喷涂水泥砂浆(15mm) 实际预拌水泥砂浆(机喷)厚度(mm):8 5.干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 6.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 7.真石漆 墙面 | m2 | 61.91
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 3.墙面 喷涂水泥砂浆(15mm) 实际预拌水泥砂浆(机喷)厚度(mm):8 4.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 5.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 6.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 7.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 | m2 | 286.19
32 | 011501001001 | 装饰柜 |  | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.饰面层 塑料板面 | m2 | 192.027
33 | 011501001002 | 装饰柜 |  | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.饰面层 塑料板面 | m2 | 50.56
34 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.饰面层 塑料板面 | m2 | 4.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.饰面层 塑料板面 | m2 | 15.53
36 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.饰面层 海棉软包 皮革面 | m2 | 68.21
37 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.饰面层 海棉软包 皮革面 | m2 | 20
38 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.饰面层 海棉软包 皮革面 | m2 | 20
39 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 | m2 | 62.1
40 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.洗漱台(洗手台) 钢化玻璃 | m2 | 12.45
41 | 011205002001 | 墙、柱面装饰浮雕 |  | 1.金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内 | m2 | 32.75
42 | 010810001002 | 窗帘 |  | 1.成品窗帘安装 百页窗帘 | m2 | 130.48
43 | 011503003001 | 扶手 |  | 1.硬木栏杆(带木扶手) 制安 | m | 47.74
44 | 011206001001 | 构件式玻璃幕墙 |  | 1.平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m,玻璃分格(宽×高)1050×1600 全隐框 | m2 | 380.25
45 | 010808001001 | 木门窗套 |  | 1.带门套成品装饰平开复合木门 单开 | m2 | 22
46 | 010808001002 | 木门窗套 |  | 1.带门套成品装饰平开复合木门 双开 | m2 | 4
47 | 010802001001 | 地弹门 |  | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 2.地弹门成品 3.特殊五金安装 地弹簧 | m2 | 21.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.钢质防火门安装 2.钢质防火门成品 3.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 | m2 | 4.7
49 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.塑钢窗安装 平开 | m2 | 16.65
50 | 010805004001 | 全玻自由门 |  | 1.成品全玻璃门 | m2 | 8.87
51 | 011502001002 | MT-101 黑钛拉丝不锈钢 |  | 1.金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内 | m | 516.56
52 | 011502001003 | MT-101 黑钛拉丝不锈钢 |  | 1.金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以外 | m | 30.4
53 | 011505001001 | ST-101 白色人造石-洗手台 |  | 1.洗漱台(洗手台) 石板材 2.普通干混防水砂浆 DW M20 | m2 | 12.57
54 | 031004007001 | 小便器 |  | 1.壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 | 组 | 18
55 | 031004006001 | 大便器 |  | 1.蹲式大便器安装 手动开关 | 组 | 30
56 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1.洗手盆安装 冷水 | 组 | 13
楼地面
本页小计
外立面改造工程
整个项目
外立面改造
57 | 011610002001 | 金属窗拆除 |  | 1.人工单项拆除 金属窗 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):7 | m2 | 508
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.塑钢窗安装 平开 2.铝合金隔热、隔音平开窗 | m2 | 508
59 | 011201001004 | 外墙清洗 |  | 1.刷洗见新 素面 | m2 | 2038.61
60 | 011608001001 | 铲除油漆面 |  | 1.人工单项拆除 铲除抹灰面油漆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):7 | m2 | 127.37
61 | 011201001005 | 外墙修补 |  | 1.水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面抹灰修补 立面 2.预拌砂浆(干拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | m2 | 407.722
62 | 011201001006 | 外墙砖修补 |  | 1.墙面块料面层修补 陶瓷面砖 水泥膏粘贴 2.预拌砂浆(干拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | m2 | 407.722
63 | 011201001007 | 外墙漆修补 |  | 1.水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面抹灰修补 立面 2.预拌砂浆(干拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 3.成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 4.抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍 5.真石漆 墙面 | m2 | 407.722
64 | 011209001001 | 铝板幕墙 |  | 1.平面铝板幕墙 铝合金骨架 | m2 | 25.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气改造工程
整个项目
65 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 | 台 | 1
66 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 1
67 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 | 台 | 9
68 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 80
69 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(150mm以内) | m | 84
70 | 030412003001 | 强电电桥架300*100 |  | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | m | 130.12
71 | 030412003002 | 桥架强电桥架200*100 |  | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | m | 52
72 | 030412003003 | 强电桥架300*150(三层阳台) |  | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | m | 13.7
73 | 030412001004 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 |  | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50 | m | 13.15
74 | 040803001002 | 电缆YJY-5*16(至AL\AL1.2.3) |  | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 19.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 030404031001 | 插座 |  | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 125
76 | 030413004001 | 嵌入式地灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 35
77 | 030412004002 | 装饰灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 3
78 | 030412004003 | 装饰灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 6
79 | 030412004004 | 装饰灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 4
80 | 030412004005 | 装饰灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 1
81 | 030412004006 | 装饰灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 1
82 | 030412004007 | 装饰灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 1
83 | 030412004008 | 装饰灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 030404022001 | 控制器 |  | 1.联动控制主机(落地)安装 1000点以下 | 台 | 1
85 | 030412005001 | 30MMLED软灯带 |  | 1.LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带 | m | 814.9
86 | 030412005004 | 50MMLED软灯带 |  | 1.LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带 | m | 28
87 | 030412005005 | 100MMLED软灯带 |  | 1.LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带 | m | 91
88 | 030412005002 | 荧光灯 |  | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 15
89 | 030412005003 | 荧光灯 |  | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 15
90 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 | 套 | 15
91 | 030412004009 | 装饰灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 44
92 | 030412004010 | 装饰灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 1
93 | 030412004011 | 装饰灯 |  | 1.标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(消防工程) | 项 | 1
弱电工程
整个项目
弱电部分
95 | 030411003001 | 弱电桥架300*100 |  | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | m | 185.1
96 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.半球形摄像机 | 台 | 66
97 | 030412001001 | 配管PC20 |  | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 456
98 | 030412004001 | 配线RVV-2*1 |  | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 | m | 547
99 | 030502003001 | 六类网线 |  | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 高于超五类的布线工程 人工*1.1 | m | 469
100 | 030502010002 | 双口电话、网络插座 |  | 1.安装光纤信息插座 双口 | 个 | 60
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) | 项 | 1
消防改造工程
整个项目
消防强电
111 | 030703006001 | 玻璃钢蝶阀 |  | 1.圆或矩形玻璃钢蝶阀 周长(mm以内) 630 | 个 | 1
112 | 030901006001 | 水流指示器 |  | 1.水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1
113 | 030904003003 | 按钮 |  | 1.按钮安装 | 个 | 19
114 | 030904006001 | 地址码手动报警按钮带电话插口 |  | 1.消防报警电话插孔(电话)安装 通讯插孔安装 | 个 | 13
115 | 030904001001 | 感烟火灾探测器 |  | 1.点型探测器安装 感烟 | 个 | 88
116 | 030904001002 | 感温火灾探测器 |  | 1.点型探测器安装 感温 | 个 | 1
117 | 030904001003 | 防爆可燃气体探测器 |  | 1.点型探测器安装 可燃气体 | 个 | 1
118 | 030904005002 | 火灾声光警报器 |  | 1.声光报警器安装 | 个 | 13
119 | 030904008001 | 短路隔离器 |  | 1.单输入、单输出模块安装 | 台 | 5
120 | 030904008002 | 控制模块 |  | 1.单输入、单输出模块安装 | 个 | 13
121 | 030904008003 | 输入模块 |  | 1.单输入、单输出模块安装 | 个 | 1
122 | 030904008004 | 多线模块 |  | 1.单输入、单输出模块安装 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 030904006002 | 消防电话分机 |  | 1.消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装 | 部 | 1
124 | 030904014001 | 消防广播主机 |  | 1.火灾事故广播安装 消防广播控制柜 | 台 | 1
125 | 030904014002 | 消防广播 |  | 1.消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器 | 台 | 16
126 | 080903017001 | 火灾显示盘 |  | 1.控制显示操作器 | 台 | 1
127 | 030411001010 | 配管 |  | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m | 400
128 | 030411001011 | 配管 |  | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 | m | 50
129 | 030411004003 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 50
130 | 030411004004 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 50
131 | 030411004005 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 50
132 | 030411004006 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
133 | 030411004007 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 50
134 | 030411004008 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 50
135 | 030411004009 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 50
136 | 030411004010 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m | 50
137 | 030411004011 | 配线 |  | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 50
138 | 031401001008 | 脚手架 |  | 1.脚手架搭拆费(消防工程) 2.脚手架搭拆费(通风空调工程) 3.脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) 4.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) | 项 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) | 系统 | 1
消防给水
102 | 031006015001 | 不锈钢消防水箱 |  | 1.组装水箱安装 水箱总容量(m3以内) 20 | 台 | 1
103 | 031006002001 | 屋顶消火栓系统增压稳压设备 |  | 1.稳压给水设备 设备重量(t以内) 0.8 2.气压罐 罐体直径(mm以内) 800 | 套 | 1
104 | 031003003001 | 流量开关 |  | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1
105 | 030901001001 | 消火栓钢管 |  | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2.管道刷油 银粉漆 第一遍 3.管道刷油 银粉漆 每增一遍 | m | 80
106 | 030901001002 | 消火栓钢管 |  | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150 2.管道刷油 银粉漆 第一遍 3.管道刷油 银粉漆 每增一遍 | m | 80
107 | 030901010001 | 单出口消火栓箱 |  | 1.室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65 | 套 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
108 | 030901010002 | 试验消火栓 |  | 1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65 | 套 | 1
109 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 30
110 | 031001003001 | 不锈钢管 |  | 1.给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 50 | m | 100
139 | 031401001009 | 脚手架 |  | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 2.脚手架搭拆费(消防工程) 3.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) | 项 | 1
暖通改造工程
整个项目
141 | 030411003001 | 桥架300*100 |  | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | m | 1
142 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 |  | 1.镀锌钢卷闸门安装 | m2 | 42.42
143 | 010807003001 | 金属百叶窗 |  | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500 | 个 | 63
144 | 030108003001 | 轴流排烟风机 |  | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 1 | 台 | 3
145 | 030703001001 | 280℃防火阀 |  | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200 | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
146 | 030703001002 | 70℃防火阀 |  | 1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600 | 个 | 10
147 | 030108001001 | D-6.3低噪音矩形管道式风机 |  | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 | 台 | 12
148 | 030108001002 | D-8.0低噪音矩形管道式风机 |  | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 | 台 | 48
149 | 030108001003 | D-9.0低噪音矩形管道式风机 |  | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 | 台 | 3
150 | 030108001004 | 42HP多联机室外机 |  | 1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2 | 台 | 3
151 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) | 系统 | 1
152 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架搭拆费(通风空调工程) | 项 | 1
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 装饰工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000002 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000002 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000002 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000002 |  | 安全生产措施
1.1.1.5 | 粤011701012003 |  | 墙柱面活动脚手架
1.1.1.6 | 粤011701012004 |  | 天棚活动脚手架
1.1.1.7 | 粤011701012001 |  | 墙柱面活动脚手架
1.1.1.8 | 粤011701012002 |  | 天棚活动脚手架
1.1.1.9 | 011601002002 |  | 垂直运输
1.1.2
1.1.3 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.3.1 | 粤011701012005 |  | 墙柱面活动脚手架
1.1.3.2 | 粤011701012006 |  | 天棚活动脚手架
1.1.3.3 | 011601002003 |  | 垂直运输
1.1.3.4 | WMGDZJF00002 |  | 文明工地增加费
1.1.3.5 | DNASSG000002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.1.3.6 | DNASSGCC0002 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.1.3.7 | YJSGZJ000002 |  | 夜间施工增加费
1.1.3.8 | GGCSF0000002 |  | 赶工措施费
1.2 |  |  | 建筑工程
1.2.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.2.1.1 | WMSGCS000001 |  | 文明施工措施
1.2.1.2 | HJBHCS000001 |  | 环境保护措施
1.2.1.3 | LSSSCS000001 |  | 临时设施措施
1.2.1.4 | AQSCCS000001 |  | 安全生产措施
1.2.2 | 2 |  | 措施实施费用
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.2.2.1 | 粤011701009001 |  | 单排钢脚手架
1.2.2.2 | 011601002004 |  | 垂直运输
1.2.2.3 | WMGDZJF00001 |  | 文明工地增加费
1.2.2.4 | DNASSG000001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.2.2.5 | DNASSGCC0001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.2.2.6 | YJSGZJ000001 |  | 夜间施工增加费
1.2.2.7 | GGCSF0000001 |  | 赶工措施费
1.3 |  |  | 安装工程
1.3.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.3.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.3.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.3.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.3.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施
1.3.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.3.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.3.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.3.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.3.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.3.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
1.4 |  |  | 市政工程
1.4.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.4.1.1 | WMSGCS000004 |  | 文明施工措施
1.4.1.2 | HJBHCS000004 |  | 环境保护措施
1.4.1.3 | LSSSCS000004 |  | 临时设施措施
1.4.1.4 | AQSCCS000004 |  | 安全生产措施
1.4.2 | 2 |  | 措施实施费用
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.4.2.1 | WMGDZJF00004 |  | 文明工地增加费
1.4.2.2 | YJSGZJ000004 |  | 夜间施工增加费
1.4.2.3 | GGCSF0000004 |  | 赶工措施费
1.5 |  |  | 园林绿化工程
1.5.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.5.1.1 | WMSGCS000005 |  | 文明施工措施
1.5.1.2 | HJBHCS000005 |  | 环境保护措施
1.5.1.3 | LSSSCS000005 |  | 临时设施措施
1.5.1.4 | AQSCCS000005 |  | 安全生产措施
1.5.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.5.2.1 | WMGDZJF00005 |  | 文明工地增加费
1.5.2.2 | YJSGZJ000005 |  | 夜间施工增加费
1.5.2.3 | GGCSF0000005 |  | 赶工措施费
1.6 |  |  | 轨道工程
1.6.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.6.1.1 | WMSGCS000006 |  | 文明施工措施
1.6.1.2 | HJBHCS000006 |  | 环境保护措施
1.6.1.3 | LSSSCS000006 |  | 临时设施措施
1.6.1.4 | AQSCCS000006 |  | 安全生产措施
1.6.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.6.2.1 | WMGDZJF00006 |  | 文明工地增加费
1.6.2.2 | YJSGZJ000006 |  | 夜间施工增加费
1.6.2.3 | GGCSF0000006 |  | 赶工措施费
1.7 |  |  | 轨道工程-安装
1.7.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.7.1.1 | WMSGCS000007 |  | 文明施工措施
1.7.1.2 | HJBHCS000007 |  | 环境保护措施
1.7.1.3 | LSSSCS000007 |  | 临时设施措施
1.7.1.4 | AQSCCS000007 |  | 安全生产措施
1.7.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.7.2.1 | WMGDZJF00007 |  | 文明工地增加费
1.7.2.2 | GGCSF0000007 |  | 赶工措施费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7.2.3 | YJSGZJ000007 |  | 夜间施工增加费
1.8 |  |  | 古驿道工程
1.8.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.8.1.1 | WMSGCS000008 |  | 文明施工措施
1.8.1.2 | HJBHCS000008 |  | 环境保护措施
1.8.1.3 | LSSSCS000008 |  | 临时设施措施
1.8.1.4 | AQSCCS000008 |  | 安全生产措施
1.8.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.8.2.1 | YJSGZJ000008 |  | 夜间施工增加费
1.8.2.2 | DNASSG000008 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9 |  |  | 传统建筑工程
1.9.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.9.1.1 | WMSGCS000009 |  | 文明施工措施
1.9.1.2 | HJBHCS000009 |  | 环境保护措施
1.9.1.3 | LSSSCS000009 |  | 临时设施措施
1.9.1.4 | AQSCCS000009 |  | 安全生产措施
1.9.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.9.2.1 | DNASSG000009 |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.9.2.2 | YJSGZJ000009 |  | 夜间施工增加费
1.10 |  |  | 市政设施养护维修工程
1.10.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.10.1.1 | WMSGCS000010 |  | 文明施工措施
1.10.1.2 | HJBHCS000010 |  | 环境保护措施
1.10.1.3 | LSSSCS000010 |  | 临时设施措施
1.10.1.4 | AQSCCS000010 |  | 安全生产措施
1.10.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.10.2.1 | YJSGZJ000010 |  | 夜间施工增加费
1.11 |  |  | 管廊安装工程
1.11.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.11.1.1 | WMSGCS000011 |  | 文明施工措施
1.11.1.2 | HJBHCS000011 |  | 环境保护措施
1.11.1.3 | LSSSCS000011 |  | 临时设施措施
1.11.1.4 | AQSCCS000011 |  | 安全生产措施
1.11.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.11.2.1 | WMGDZJ000011 |  | 文明工地增加费
1.11.2.2 | YJSGZJ000011 |  | 夜间施工增加费
1.11.2.3 | GGCSF0000011 |  | 赶工措施费
1.12 |  |  | 管廊建筑工程
1.12.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.12.1.1 | WMSGCS000012 |  | 文明施工措施
1.12.1.2 | HJBHCS000012 |  | 环境保护措施
1.12.1.3 | LSSSCS000012 |  | 临时设施措施
1.12.1.4 | AQSCCS000012 |  | 安全生产措施
1.12.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.12.2.1 | WMGDZJ000012 |  | 文明工地增加费
1.12.2.2 | DNASSG000012 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.12.2.3 | YJSGZJ000012 |  | 夜间施工增加费
1.12.2.4 | GGCSF0000012 |  | 赶工措施费
1.13 |  |  | 其他工程
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 有效损耗率（%） | 备注
本页小计 | [7 empty] | — | —
合 计 | [7 empty] | — | —

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 标段：南澳县图书馆改造建设及相关配套项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 F。 | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人 在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。