## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  |  | 440562.37
1.1 | 电气工程 |  |  |  | 259449.98
1.2 | 给排水工程 |  |  |  | 181112.39
1.1 | 人工费 | 分部分项人工费 |  |  | 124391.72
1.2 | 材料费 | 分部分项材料费 |  |  | 50022.57
1.3 | 主材及设备费 | 分部分项设备费+分部分项主材费 |  |  | 217797.63
1.4 | 机械费 | 分部分项机械费 |  |  | 14013.12
1.5 | 管理费 | 分部分项管理费 |  |  | 12012.53
1.6 | 利润 | 人工费 | 18 |  | 22390.51
2 | 措施项目费 | 安全文明施工措施费+其他措施项目费 |  |  | 39908.32
2.1 | 安全文明施工措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 36025.46
2.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费 |  |  | 3882.86
3 | 其他项目费 | 材料检验试验费+预算包干费+暂估价 |  |  | 9692.37
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.2 |  | 881.12
3.2 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 |  | 8811.25
3.3 | 暂估价 | 独立费
4 | 规费 | 工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费+堤围防护费 |  |  | 2109.32
4.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.25 |  | 1225.41
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.08 |  | 392.13
4.3 | 堤围防护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 |  | 491.78
5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 492272.38
7 | 增值税销项税额 | 不含税工程造价 | 11 |  | 54149.96
8 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+增值税销项税额 |  |  | 546422.34

## 3.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 电气工程 | [6 empty] | 259449.98
|  | 灯具、开关 | [6 empty] | 127335.14
1 | 030412004001 | 藏地灯1*50W金卤灯 | 1.嵌入式地灯安装 地坪下 藏地灯1*50W | 套 |  | 12 | 327.54 |  | 3930.48
2 | 030412004002 | 草坪灯18W | 1.草坪灯具 立柱式 草坪灯18W 2.10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) 3.现浇构件圆钢 φ12 | 套 |  | 46 | 466.79 |  | 21472.34
3 | 030412004003 | 墙脚灯1*9W | 1.草坪灯具 墙壁式 墙脚灯1*9W | 套 |  | 10 | 129.17 |  | 1291.7
4 | 030412004004 | 射树灯1*100W | 1.嵌入式地灯安装 射灯 射树灯1*100W 2.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 套 |  | 23 | 450.72 |  | 10366.56
5 | 030412004005 | 特色灯盒1*100W | 1.柱头灯具 立柱式 特色灯盒1*100W | 套 |  | 64 | 295.85 |  | 18934.4
6 | 030412007001 | 庭院灯1*100W | 1.庭院路灯 柱灯 庭院灯1*100W 2.10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) 3.现浇构件圆钢 φ12 4.现浇构件圆钢 φ8 5.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 套 |  | 43 | 1335.59 |  | 57430.37
7 | 030412004006 | 水底射灯 | 1.水下艺术装饰灯具 喷水池灯 水底射灯 | 套 |  | 52 | 196.32 |  | 10208.64
8 | 030412005001 | 单管荧光灯30W | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管荧光灯30W | 套 |  | 20 | 67.91 |  | 1358.2
9 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.开关及按钮 扳把开关明装 单联单控开关 | 个 |  | 3 | 12.98 |  | 38.94
10 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.开关及按钮 扳把开关明装 双联单控开关 | 个 |  | 5 | 14.73 |  | 73.65
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 暗装 接线盒 | 个 |  | 203 | 6.37 |  | 1293.11
12 | 030411006002 | 防水接线盒 | 1.接线盒 暗装 防水接线盒 | 个 |  | 75 | 12.49 |  | 936.75
13 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.安全变压器 变压器容量(500V·A以下)变压器0.10KVA220/12V | 台 |  | 0
|  | 配线配管 | [6 empty] | 120124.33
14 | 030411001001 | 镀锌钢管SC25 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 SC25 | m |  | 50.82 | 19.26 |  | 978.79
15 | 030411001002 | 半硬质塑料 FPC25 | 1.半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 FPC25 | m |  | 34.97 | 11.89 |  | 415.79
16 | 030411001003 | 刚性阻燃管PC20（特色灯盒内竖管） | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 PC20 | m |  | 76.8 | 9.98 |  | 766.46
17 | 030411001004 | 半硬质塑料管FPC25 | 1.半硬质塑料管埋地敷设 FPC25 | m |  | 2560.4 | 8.78 |  | 22480.31
本页小计 | [8 empty] | 151976.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
18 | 030411001005 | 半硬质塑料管FPC32 | 1.半硬质塑料管埋地敷设 FPC32 | m |  | 1045.23 | 11.69 |  | 12218.74
19 | 030408001001 | 铜芯电缆 VV-3*4 | 1.铜芯电力电缆敷设 VV-3*4 | m |  | 2988.25 | 13.33 |  | 39833.37
20 | 030408001002 | 铜芯电缆 VV-3*6 | 1.铜芯电力电缆敷设 VV-3*6 | m |  | 1104.07 | 16.75 |  | 18493.17
21 | 030411004001 | 绝缘电线 BV-2.5（灯内配线） | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) BV-2.5 | m |  | 806.4 | 2.79 |  | 2249.86
22 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 |  | 1045.19 | 5.69 |  | 5947.13
23 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 1043.19 | 15 |  | 15647.85
24 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 镀锌圆钢Φ10 | m |  | 0
25 | 030409002002 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 镀锌扁钢25*4 | m |  | 0
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 |  | 1 | 1092.86 |  | 1092.86
|  | 配电箱 | [6 empty] | 11990.51
27 | 030404017001 | 照明配电箱AL1 | 1.成套配电箱安装 落地式 照明配电箱AL1 2.现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 3.台阶 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 4.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 台 |  | 1 | 3545.48 |  | 3545.48
28 | 030404017002 | 照明配电箱AL2 | 1.成套配电箱安装 落地式 照明配电箱AL2 2.现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 3.台阶 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 4.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 台 |  | 1 | 2332.16 |  | 2332.16
29 | 030404017003 | 配电箱ALC | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式 配电箱ALC | 台 |  | 1 | 387.83 |  | 387.83
30 | 030404017004 | 变压器 | 1.成套配电箱安装 落地式 变压器防水箱 2.现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 3.台阶 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 4.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 台 |  | 1 | 1063.58 |  | 1063.58
本页小计 | [8 empty] | 102812.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
31 | 040205001001 | 电缆井 | 1.砂井(水泥砂浆面) 砖 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 2.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 3.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 4.盖板Φ500 | 座 |  | 18 | 258.97 |  | 4661.46
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 181112.39
|  | 北区场地 | [6 empty] | 150646.49
|  | 给水系统 | [6 empty] | 18936.63
32 | 040501004001 | PPR给水管 DN15 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN15 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 127.98 | 13.35 |  | 1708.53
33 | 040501004002 | PPR给水管 DN20 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN20 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 141.03 | 14.76 |  | 2081.6
34 | 040501004003 | PPR给水管 DN25 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN25 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 128.8 | 17.34 |  | 2233.39
35 | 040501004004 | PPR给水管 DN65 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN65 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m |  | 29.2 | 51.93 |  | 1516.36
36 | 040502005001 | 快速取水器 DN20 | 1.丝扣阀门安装 快速取水器 DN20 2.螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 |  | 18 | 45.47 |  | 818.46
37 | 040502005002 | 蝶阀 DN65 | 1.焊接法兰阀门安装 蝶阀 DN65 2.焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 |  | 3 | 282.96 |  | 848.88
38 | 040502005003 | 止回阀 DN65 | 1.焊接法兰阀门安装 止回阀 DN65 2.焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 |  | 3 | 262.45 |  | 787.35
本页小计 | [8 empty] | 14656.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
39 | 粤050101024001 | 阀门井 | 1.收口式井内径 1.2m 井深 1.2m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5子目*0.75 | 座 |  | 0
40 | 040504002001 | 阀门井（1200*1200*1200） | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 2.非定型井底板 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 3.非定型井盖板 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 4.砖砌 圆形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 5.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 6.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 7.井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 8.预制构件圆钢 φ10内 绑扎 | 座 |  | 3 | 1745.34 |  | 5236.02
41 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 |  | 179.34 | 5.69 |  | 1020.44
42 | 040103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 179.04 | 15 |  | 2685.6
|  | 排水系统 | [6 empty] | 131709.86
43 | 040501004005 | UPVC双壁波纹管安装 DN100 | 1.UPVC双壁波纹管安装(承插式胶圈接口) DN100 2.垫层 砂 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 4.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m |  | 10.62 | 45.74 |  | 485.76
本页小计 | [8 empty] | 9427.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
44 | 040501004006 | UPVC双壁波纹管安装 DN200 | 1.UPVC双壁波纹管安装(承插式胶圈接口) DN200 2.垫层 砂 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 4.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m |  | 254.42 | 60.26 |  | 15331.35
45 | 040501004007 | UPVC双壁波纹管安装 DN300 | 1.UPVC双壁波纹管安装(承插式胶圈接口) DN300 2.垫层 砂 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 4.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m |  | 318.38 | 87.93 |  | 27995.15
46 | 040501004008 | UPVC双壁波纹管安装 DN400 | 1.UPVC双壁波纹管安装(承插式胶圈接口) DN400 2.垫层 砂 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 4.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m |  | 186.17 | 123.18 |  | 22932.42
47 | 040502005004 | 蝶阀 DN100 | 1.焊接法兰阀门安装 蝶阀 DN100 2.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 |  | 1 | 536.16 |  | 536.16
48 | 粤050101024002 | 阀门井 | 1.收口式井内径 1.2m 井深 1.2m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5子目*0.75 | 座 |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 66795.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
49 | 040504002002 | 阀门井（1200*1200*1500） | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 2.非定型井底板 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 3.非定型井盖板 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 4.砖砌 圆形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 5.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 6.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 7.井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 8.预制构件圆钢 φ10内 绑扎 | 座 |  | 1 | 1841.71 |  | 1841.71
50 | 011702032001 | 检查井 | 1.砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内实际深度(m):1.56 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 2.砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 实际深度(m):1.56 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C10】 | 座 |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 1841.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
51 | 040504001002 | 雨水井700 管径300 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 2.砖砌 圆形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 4.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 5.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 座 |  | 17 | 676.09 |  | 11493.53
52 | 040504001004 | 雨水井700 管径400 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 2.砖砌 圆形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 4.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 5.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 座 |  | 11 | 677.81 |  | 7455.91
53 | 011702032002 | 检查井 | 1.砖砌圆型污水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 |  | 0
本页小计 | [8 empty] | 18949.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
54 | 040504001003 | 污水井 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 2.砖砌 圆形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 4.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰 人工*0.8 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 5.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 6.砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 7.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 座 |  | 1 | 870.18 |  | 870.18
55 | 040504009001 | 雨水口 | 1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 2.平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 座 |  | 21 | 749.05 |  | 15730.05
56 | 011702031001 | 化粪池 | 1.Z2-4SQF砖砌化粪池(行车) 外型体积 50m3以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 水泥砂浆 M10 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 2.砖砌化粪池(行车) 外型体积 25m3以内 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） M10 水泥砂浆 单价*0.68 3.预制构件圆钢 φ10内 绑扎 | m3 |  | 30.5046 | 424.73 |  | 12956.22
本页小计 | [8 empty] | 29556.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
57 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 |  | 615.31 | 5.69 |  | 3501.11
58 | 040103001003 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 561.37 | 15 |  | 8420.55
59 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10 | m3 |  | 53.94 | 40.04 |  | 2159.76
|  | 公厕 | [6 empty] | 20798.82
|  | 给水系统 | [6 empty] | 5072.75
60 | 040501004009 | PPR给水管 DN15 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN15 2.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 4.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 53.82 | 18.58 |  | 999.98
61 | 040501004010 | PPR给水管 DN20 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN20 2.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 4.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 6.06 | 20.31 |  | 123.08
62 | 040501004011 | PPR给水管 DN32 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN32 2.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 4.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 5.92 | 31.91 |  | 188.91
63 | 040501004012 | PPR给水管 DN40 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN40 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 2.43 | 27.71 |  | 67.34
64 | 040501004013 | PPR给水管 DN50 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN50 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 3.88 | 37.81 |  | 146.7
65 | 040501004014 | PPR给水管 DN65 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN65 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m |  | 10.78 | 51.93 |  | 559.81
66 | 031004014001 | 水龙头 DN15 | 1.单冷水龙头安装 DN15 | 个 |  | 4 | 14 |  | 56
本页小计 | [8 empty] | 16223.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
67 | 040502005005 | 蝶阀 DN65 | 1.焊接法兰阀门安装 蝶阀 DN65 2.焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 |  | 1 | 282.96 |  | 282.96
68 | 粤050101024003 | 阀门井 | 1.收口式井内径 1.2m 井深 1.2m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5子目*0.75 | 座 |  | 0
69 | 040504002003 | 阀门井（1200*1200*1200） | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 2.非定型井底板 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 3.非定型井盖板 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 4.砖砌 圆形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 5.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 6.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 7.井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 8.预制构件圆钢 φ10内 绑扎 | 座 |  | 1 | 1710.08 |  | 1710.08
70 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | m3 |  | 19.31 | 33.57 |  | 648.24
71 | 040103001004 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 19.31 | 15 |  | 289.65
|  | 排水系统 | [6 empty] | 15726.07
72 | 040501004015 | UPVC排水管 DN40 | 1.室外塑料排水管(粘接) UPVC排水管 DN40 2.垫层 砂 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m |  | 39.24 | 25.55 |  | 1002.58
73 | 040501004016 | UPVC排水管 DN50 | 1.室外塑料排水管(粘接) UPVC排水管 DN50 2.垫层 砂 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m |  | 14.44 | 27.67 |  | 399.55
本页小计 | [8 empty] | 4333.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
74 | 040501004017 | UPVC排水管 DN100 | 1.室外塑料排水管(粘接) UPVC排水管 DN100 2.垫层 砂 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m |  | 51.29 | 39.85 |  | 2043.91
75 | 040501004018 | UPVC排水管 DN150 | 1.室外塑料排水管(粘接) UPVC排水管 DN150 2.垫层 砂 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m |  | 5.82 | 61.21 |  | 356.24
76 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗手盆安装 冷水 | 组 |  | 13 | 255.32 |  | 3319.16
77 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 | 组 |  | 11 | 330.94 |  | 3640.34
78 | 031004006002 | 大便器 | 1.坐式大便器安装 | 组 |  | 2 | 442.84 |  | 885.68
79 | 031004007001 | 小便器 | 1.挂斗式小便器安装 | 组 |  | 6 | 329.2 |  | 1975.2
80 | 031004014002 | 地面扫除口 DN100 | 1.地面扫除口安装 DN100 | 个 |  | 5 | 42.49 |  | 212.45
81 | 031004014003 | 金属地漏 DN40 | 1.金属地漏安装 DN40 | 个 |  | 5 | 27.55 |  | 137.75
82 | 031004014004 | 金属地漏 DN50 | 1.金属地漏安装 DN50 | 个 |  | 2 | 30.24 |  | 60.48
83 | 031004014005 | 金属地漏 DN100 | 1.金属地漏安装 DN100 | 个 |  | 1 | 71.89 |  | 71.89
84 | 031004014006 | 金属地漏 DN150 | 1.金属地漏安装 DN150 | 个 |  | 1 | 98.43 |  | 98.43
85 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | m3 |  | 31.53 | 33.57 |  | 1058.46
86 | 040103001005 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 30.93 | 15 |  | 463.95
|  | 旱地喷泉 | [6 empty] | 9667.08
87 | 050306005001 | 喷泉设备 | 1.喷泉喷头安装 DN25 | 台 |  | 52 | 79.11 |  | 4113.72
88 | 040502005006 | 阀门 | 1.丝扣阀门安装 DN25 2.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 |  | 52 | 28.98 |  | 1506.96
89 | 0001 | 万能支撑器 | 1.万能支撑器 | 套 |  | 120 | 33.72 |  | 4046.4
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3882.86
90 | 041102002001 | 基础模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 |  | 90.32 | 42.99 |  | 3882.86
本页小计 | [8 empty] | 27873.88
合 计 | [8 empty] | 444445.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
1.1 | 安全文明施工 | RGF | 28.9613 |  | 36025.46
2 | 其他措施项目
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.2 | 非夜间施工增加 | GJZJF+DXSZJF
2.3 | 二次搬运
2.4 | 冬雨季施工增加
2.5 | 已完工程及设备保护
2.6 | 高层施工增加 | GCZJF
2.7 | 赶工措施费 | RGF | 0
2.8 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
合 计 |  |  |  |  | 36025.46

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 专业措施项目
1.1 | 041102002001 | 基础模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | m2 | 90.32 |  | 42.99 | 3882.86
1.1.1 | 借D3-8-2 | 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 |  | 10m2 | 9.032 |  | 430.02 | 3883.94
小 计 | [7 empty] | 3882.86
本页小计 | [7 empty] | 3882.86
合 计 | [7 empty] | 3882.86
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 881.13 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 8811.25 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
11 | 独立费 | 项
合 计 |  |  | 9692.38 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 030412004001 | 藏地灯1*50W金卤灯 | 套 | 12 |  | 327.54 | 3930.48
| C2-12-220 | 嵌入式地灯安装 地坪下 藏地灯1*50W | 10套 | 1.2 |  | 3275.32 | 3930.38
2 | 030412004002 | 草坪灯18W | 套 | 46 |  | 466.79 | 21472.34
| C2-12-173 | 草坪灯具 立柱式 草坪灯18W | 10套 | 4.6 |  | 4053.64 | 18646.74
| C2-10-20 | 10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) | 10m3 | 0.23846 |  | 10041.54 | 2394.51
| 借A4-176 | 现浇构件圆钢 φ12 | t | 0.13071 |  | 3301.24 | 431.51
3 | 030412004003 | 墙脚灯1*9W | 套 | 10 |  | 129.17 | 1291.7
| C2-12-174 | 草坪灯具 墙壁式 墙脚灯1*9W | 10套 | 1 |  | 1291.66 | 1291.66
4 | 030412004004 | 射树灯1*100W | 套 | 23 |  | 450.72 | 10366.56
| C2-12-220 | 嵌入式地灯安装 射灯 射树灯1*100W | 10套 | 2.3 |  | 3994.64 | 9187.67
| C2-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 23 |  | 51.25 | 1178.75
5 | 030412004005 | 特色灯盒1*100W | 套 | 64 |  | 295.85 | 18934.4
| C2-12-173 | 柱头灯具 立柱式 特色灯盒1*100W | 10套 | 6.4 |  | 2958.53 | 18934.59
6 | 030412007001 | 庭院灯1*100W | 套 | 43 |  | 1335.59 | 57430.37
| C2-12-348 | 庭院路灯 柱灯 庭院灯1*100W | 10套 | 4.3 |  | 8990.6 | 38659.58
| C2-10-20 | 10kV以下架空配电线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) | 10m3 | 1.591 |  | 10041.54 | 15976.09
| 借A4-176 | 现浇构件圆钢 φ12 | t | 0.12219 |  | 3301.24 | 403.38
| 借A4-176 | 现浇构件圆钢 φ8 | t | 0.09172 |  | 3301.24 | 302.79
| C2-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 43 |  | 48.58 | 2088.94
7 | 030412004006 | 水底射灯 | 套 | 52 |  | 196.32 | 10208.64
| C2-12-164 | 水下艺术装饰灯具 喷水池灯 水底射灯 | 10套 | 5.2 |  | 1963.25 | 10208.9
8 | 030412005001 | 单管荧光灯30W | 套 | 20 |  | 67.91 | 1358.2
| C2-12-212 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管荧光灯30W | 10套 | 2 |  | 679.05 | 1358.1
9 | 030404034001 | 单联单控开关 | 个 | 3 |  | 12.98 | 38.94
| C2-12-373 | 开关及按钮 扳把开关明装 单联单控开关 | 10套 | 0.3 |  | 129.75 | 38.93
10 | 030404034002 | 双联单控开关 | 个 | 5 |  | 14.73 | 73.65
| C2-12-373 | 开关及按钮 扳把开关明装 双联单控开关 | 10套 | 0.5 |  | 147.29 | 73.65
11 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 203 |  | 6.37 | 1293.11
| C2-11-374 | 接线盒 暗装 接线盒 | 10个 | 20.3 |  | 63.5 | 1289.05
12 | 030411006002 | 防水接线盒 | 个 | 75 |  | 12.49 | 936.75
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-11-374 | 接线盒 暗装 防水接线盒 | 10个 | 7.5 |  | 124.7 | 935.25
13 | 030401002001 | 干式变压器 | 台 | 0
| C2-12-418 | 安全变压器 变压器容量(500V·A以下)变压器0.10KVA220/12V | 台 |  |  | 226.42
14 | 030411001001 | 镀锌钢管SC25 | m | 50.82 |  | 19.26 | 978.79
| C2-11-25 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 SC25 | 100m | 0.5082 |  | 1925.93 | 978.76
15 | 030411001002 | 半硬质塑料 FPC25 | m | 34.97 |  | 11.89 | 415.79
| C2-11-149 | 半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 FPC25 | 100m | 0.3497 |  | 1187.98 | 415.44
16 | 030411001003 | 刚性阻燃管PC20（特色灯盒内竖管） | m | 76.8 |  | 9.98 | 766.46
| C2-11-133 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 PC20 | 100m | 0.768 |  | 997.38 | 765.99
17 | 030411001004 | 半硬质塑料管FPC25 | m | 2560.4 |  | 8.78 | 22480.31
| C2-11-161 | 半硬质塑料管埋地敷设 FPC25 | 100m | 25.604 |  | 878.49 | 22492.86
18 | 030411001005 | 半硬质塑料管FPC32 | m | 1045.23 |  | 11.69 | 12218.74
| C2-11-162 | 半硬质塑料管埋地敷设 FPC32 | 100m | 10.4523 |  | 1169.24 | 12221.25
19 | 030408001001 | 铜芯电缆 VV-3*4 | m | 2988.25 |  | 13.33 | 39833.37
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 VV-3*4 | 100m | 29.8825 |  | 1334.55 | 39879.69
20 | 030408001002 | 铜芯电缆 VV-3*6 | m | 1104.07 |  | 16.75 | 18493.17
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 VV-3*6 | 100m | 11.0407 |  | 1675.93 | 18503.44
21 | 030411004001 | 绝缘电线 BV-2.5（灯内配线） | m | 806.4 |  | 2.79 | 2249.86
| C2-11-203 | 管内穿线 照明线路(铜芯) BV-2.5 | 100m单线 | 8.064 |  | 279.31 | 2252.36
22 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 1045.19 |  | 5.69 | 5947.13
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.62711 |  | 3357.02 | 2105.22
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.98248 |  | 3912.9 | 3844.35
23 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 1043.19 |  | 15 | 15647.85
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 10.4319 |  | 1500.98 | 15658.07
24 | 030409002001 | 接地母线 | m | 0
| C2-9-10 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 镀锌圆钢Φ10 | 10m |  |  | 433.07
25 | 030409002002 | 接地母线 | m | 0
| C2-9-10 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 镀锌扁钢25*4 | 10m |  |  | 435.52
26 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 1092.86 | 1092.86
| C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1092.86 | 1092.86
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
27 | 030404017001 | 照明配电箱AL1 | 台 | 1 |  | 3545.48 | 3545.48
| C2-4-27 | 成套配电箱安装 落地式 照明配电箱AL1 | 台 | 1 |  | 3469 | 3469
| 借D3-3-38 换 | 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 |  |  | 4196.42
| 借A4-31 换 | 台阶 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.02 |  | 3824.4 | 76.49
| 借D3-3-36 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 10m3 |  |  | 4149.72
28 | 030404017002 | 照明配电箱AL2 | 台 | 1 |  | 2332.16 | 2332.16
| C2-4-27 | 成套配电箱安装 落地式 照明配电箱AL2 | 台 | 1 |  | 2255.68 | 2255.68
| 借D3-3-38 换 | 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 |  |  | 4196.42
| 借A4-31 换 | 台阶 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.02 |  | 3824.4 | 76.49
| 借D3-3-36 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 10m3 |  |  | 4149.72
29 | 030404017003 | 配电箱ALC | 台 | 1 |  | 387.83 | 387.83
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 配电箱ALC | 台 | 1 |  | 387.83 | 387.83
30 | 030404017004 | 变压器 | 台 | 1 |  | 1063.58 | 1063.58
| C2-4-27 | 成套配电箱安装 落地式 变压器防水箱 | 台 | 1 |  | 948.84 | 948.84
| 借D3-3-38 换 | 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 |  |  | 4196.42
| 借A4-31 换 | 台阶 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.03 |  | 3824.4 | 114.73
| 借D3-3-36 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 10m3 |  |  | 4149.72
31 | 040205001001 | 电缆井 | 座 | 18 |  | 258.97 | 4661.46
| 借A3-100 换 | 砂井(水泥砂浆面) 砖 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 10个 |  |  | 2650.92
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 | 10m3 | 0.45 |  | 4841.06 | 2178.48
| 借D5-3-6 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 10m3 | 0.27 |  | 4619.62 | 1247.3
| 补充主材005 | 盖板Φ500 | 个 | 18 |  | 68.65 | 1235.7
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
32 | 040501004001 | PPR给水管 DN15 | m | 127.98 |  | 13.35 | 1708.53
| C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN15 | 10m | 12.798 |  | 126.73 | 1621.89
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m |  |  | 112.79
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 1.2798 |  | 68.2 | 87.28
33 | 040501004002 | PPR给水管 DN20 | m | 141.03 |  | 14.76 | 2081.6
| C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN20 | 10m | 14.103 |  | 140.84 | 1986.27
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m |  |  | 112.79
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 1.4103 |  | 68.2 | 96.18
34 | 040501004003 | PPR给水管 DN25 | m | 128.8 |  | 17.34 | 2233.39
| C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN25 | 10m | 12.88 |  | 166.72 | 2147.35
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m |  |  | 112.79
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 1.288 |  | 68.2 | 87.84
35 | 040501004004 | PPR给水管 DN65 | m | 29.2 |  | 51.93 | 1516.36
| C8-1-78 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN65 | 10m | 2.92 |  | 510.14 | 1489.61
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m |  |  | 112.79
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.292 |  | 90.41 | 26.4
36 | 040502005001 | 快速取水器 DN20 | 个 | 18 |  | 45.47 | 818.46
| 借D4-2-295 | 丝扣阀门安装 快速取水器 DN20 | 个 |  |  | 39.63
| C8-2-2 | 螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 | 18 |  | 45.47 | 818.46
37 | 040502005002 | 蝶阀 DN65 | 个 | 3 |  | 282.96 | 848.88
| 借D6-3-68 | 焊接法兰阀门安装 蝶阀 DN65 | 个 |  |  | 447.58
| C8-2-19 | 焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 | 3 |  | 282.96 | 848.88
38 | 040502005003 | 止回阀 DN65 | 个 | 3 |  | 262.45 | 787.35
| 借D6-3-68 | 焊接法兰阀门安装 止回阀 DN65 | 个 |  |  | 427.07
| C8-2-19 | 焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 | 3 |  | 262.45 | 787.35
39 | 粤050101024001 | 阀门井 | 座 | 0
| 借D4-3-1 *0.75 | 收口式井内径 1.2m 井深 1.2m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5子目*0.75 | 座 |  |  | 1146.48
40 | 040504002001 | 阀门井（1200*1200*1200） | 座 | 3 |  | 1745.34 | 5236.02
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | 10m3 | 0.102 |  | 4563.51 | 465.48
| 借D5-3-4 换 | 非定型井底板 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.168 |  | 5115.74 | 859.44
| 借D5-3-4 换 | 非定型井盖板 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.066 |  | 5115.74 | 337.64
| 借D5-3-5 换 | 砖砌 圆形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 10m3 | 0.261 |  | 5629.52 | 1469.3
| 借D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.081 |  | 3056.77 | 247.6
| 借D5-3-13 换 | 砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.012 |  | 2340.1 | 28.08
| 借D5-3-29 换 | 井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 10套 | 0.3 |  | 2547.15 | 764.15
| 借A4-190 | 预制构件圆钢 φ10内 绑扎 | t | 0.306 |  | 3478.19 | 1064.33
41 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 179.34 |  | 5.69 | 1020.44
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.1076 |  | 3357.02 | 361.22
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.16858 |  | 3912.9 | 659.64
42 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 179.04 |  | 15 | 2685.6
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 1.7904 |  | 1500.98 | 2687.35
43 | 040501004005 | UPVC双壁波纹管安装 DN100 | m | 10.62 |  | 45.74 | 485.76
| 借D5-1-138 | UPVC双壁波纹管安装(承插式胶圈接口) DN100 | 10m | 1.062 |  | 270.87 | 287.66
| 借D5-3-42 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.07434 |  | 2240.8 | 166.58
| 借D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m |  |  | 295.09
| 借D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m | 0.1062 |  | 297.06 | 31.55
44 | 040501004006 | UPVC双壁波纹管安装 DN200 | m | 254.42 |  | 60.26 | 15331.35
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-1-138 | UPVC双壁波纹管安装(承插式胶圈接口) DN200 | 10m | 25.442 |  | 416.04 | 10584.89
| 借D5-3-42 | 垫层 砂 | 10m3 | 1.7809 |  | 2240.8 | 3990.73
| 借D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m |  |  | 295.09
| 借D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m | 2.5442 |  | 297.06 | 755.78
45 | 040501004007 | UPVC双壁波纹管安装 DN300 | m | 318.38 |  | 87.93 | 27995.15
| 借D5-1-138 | UPVC双壁波纹管安装(承插式胶圈接口) DN300 | 10m | 31.838 |  | 670.36 | 21342.92
| 借D5-3-42 | 垫层 砂 | 10m3 | 2.547 |  | 2240.8 | 5707.41
| 借D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m |  |  | 295.09
| 借D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m | 3.1838 |  | 297.06 | 945.78
46 | 040501004008 | UPVC双壁波纹管安装 DN400 | m | 186.17 |  | 123.18 | 22932.42
| 借D5-1-139 | UPVC双壁波纹管安装(承插式胶圈接口) DN400 | 10m | 18.617 |  | 978.03 | 18207.98
| 借D5-3-42 | 垫层 砂 | 10m3 | 1.8617 |  | 2240.8 | 4171.7
| 借D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m |  |  | 295.09
| 借D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m | 1.8617 |  | 297.06 | 553.04
47 | 040502005004 | 蝶阀 DN100 | 个 | 1 |  | 536.16 | 536.16
| 借D6-3-70 | 焊接法兰阀门安装 蝶阀 DN100 | 个 |  |  | 458.66
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 |  | 536.16 | 536.16
48 | 粤050101024002 | 阀门井 | 座 | 0
| 借D4-3-1 *0.75 | 收口式井内径 1.2m 井深 1.2m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5子目*0.75 | 座 |  |  | 1146.48
49 | 040504002002 | 阀门井（1200*1200*1500） | 座 | 1 |  | 1841.71 | 1841.71
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | 10m3 | 0.034 |  | 4563.51 | 155.16
| 借D5-3-4 换 | 非定型井底板 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.056 |  | 5115.74 | 286.48
| 借D5-3-4 换 | 非定型井盖板 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.022 |  | 5115.74 | 112.55
| 借D5-3-5 换 | 砖砌 圆形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 10m3 | 0.108 |  | 5249.46 | 566.94
| 借D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.034 |  | 3056.77 | 103.93
| 借D5-3-13 换 | 砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.004 |  | 2340.1 | 9.36
| 借D5-3-29 换 | 井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 10套 | 0.1 |  | 2524.98 | 252.5
| 借A4-190 | 预制构件圆钢 φ10内 绑扎 | t | 0.102 |  | 3478.19 | 354.78
50 | 011702032001 | 检查井 | 座 | 0
| 借D5-2-1 换 | 砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内实际深度(m):1.56 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 |  |  | 1058.93
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-2-1 换 | 砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 实际深度(m):1.56 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C10】 | 座 |  |  | 1059.03
51 | 040504001002 | 雨水井700 管径300 | 座 | 17 |  | 676.09 | 11493.53
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | 10m3 | 0.21864 |  | 4563.51 | 997.77
| 借D5-3-5 换 | 砖砌 圆形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 10m3 | 1.292 |  | 5249.46 | 6782.3
| 借D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.12544 |  | 3056.77 | 383.44
| 借D5-3-13 换 | 砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.02969 |  | 2340.1 | 69.48
| 借D5-3-14 换 | 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.09448 |  | 2734.27 | 258.33
| 借D5-3-27 换 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 10套 | 1.7 |  | 1766.07 | 3002.32
52 | 040504001004 | 雨水井700 管径400 | 座 | 11 |  | 677.81 | 7455.91
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | 10m3 | 0.14148 |  | 4563.51 | 645.65
| 借D5-3-5 换 | 砖砌 圆形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 10m3 | 0.836 |  | 5249.46 | 4388.55
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.06908 |  | 3056.77 | 211.16
| 借D5-3-13 换 | 砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.01921 |  | 2340.1 | 44.95
| 借D5-3-14 换 | 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.08151 |  | 2734.27 | 222.87
| 借D5-3-27 换 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 10套 | 1.1 |  | 1766.07 | 1942.68
53 | 011702032002 | 检查井 | 座 | 0
| 借D5-2-7 换 | 砖砌圆型污水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 |  |  | 1346.86
54 | 040504001003 | 污水井 | 座 | 1 |  | 870.18 | 870.18
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | 10m3 | 0.013 |  | 2068.29 | 26.89
| 借D5-3-5 换 | 砖砌 圆形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 10m3 | 0.081 |  | 5249.46 | 425.21
| 借D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.02826 |  | 3056.77 | 86.38
| 借D5-3-12 R*0.8 | 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰 人工*0.8 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.04936 |  | 2681.64 | 132.37
| 借D5-3-13 换 | 砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.00105 |  | 2340.1 | 2.46
| 借D5-3-14 换 | 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.00741 |  | 2734.27 | 20.26
| 借D5-3-27 换 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 10套 | 0.1 |  | 1766.07 | 176.61
55 | 040504009001 | 雨水口 | 座 | 21 |  | 749.05 | 15730.05
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-2-140 换 | 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 座 |  |  | 750.45
| 借D5-2-140 换 | 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 座 | 21 |  | 749.05 | 15730.05
56 | 011702031001 | 化粪池 | m3 | 30.5046 |  | 424.73 | 12956.22
| 借A3-109 换 | Z2-4SQF砖砌化粪池(行车) 外型体积 50m3以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 水泥砂浆 M10 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | 10m3 |  |  | 4885.05
| 借A3-108 *0.68 | 砖砌化粪池(行车) 外型体积 25m3以内 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） M10 水泥砂浆 单价*0.68 | 10m3 | 3.0505 |  | 3634.9 | 11088.12
| 借A4-190 | 预制构件圆钢 φ10内 绑扎 | t | 0.537 |  | 3478.19 | 1867.79
57 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | m3 | 615.31 |  | 5.69 | 3501.11
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.36919 |  | 3357.02 | 1239.38
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.57839 |  | 3912.9 | 2263.18
58 | 040103001003 | 回填方 | m3 | 561.37 |  | 15 | 8420.55
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 5.6137 |  | 1500.98 | 8426.05
59 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 53.94 |  | 40.04 | 2159.76
| 借D1-1-55 换 | 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10 | 100m3 | 0.5394 |  | 4004.41 | 2159.98
60 | 040501004009 | PPR给水管 DN15 | m | 53.82 |  | 18.58 | 999.98
| C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN15 | 10m |  |  | 126.73
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C8-1-161 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) | 10m | 5.382 |  | 179.07 | 963.75
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m |  |  | 112.79
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.5382 |  | 68.2 | 36.71
61 | 040501004010 | PPR给水管 DN20 | m | 6.06 |  | 20.31 | 123.08
| C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN20 | 10m |  |  | 140.84
| C8-1-162 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) | 10m | 0.606 |  | 196.28 | 118.95
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m |  |  | 112.79
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.0606 |  | 68.2 | 4.13
62 | 040501004011 | PPR给水管 DN32 | m | 5.92 |  | 31.91 | 188.91
| C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN32 | 10m |  |  | 208.24
| C8-1-164 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) | 10m | 0.592 |  | 312.11 | 184.77
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m |  |  | 112.79
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.0592 |  | 68.2 | 4.04
63 | 040501004012 | PPR给水管 DN40 | m | 2.43 |  | 27.71 | 67.34
| C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN40 | 10m | 0.243 |  | 270.15 | 65.65
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m |  |  | 112.79
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.0243 |  | 68.2 | 1.66
64 | 040501004013 | PPR给水管 DN50 | m | 3.88 |  | 37.81 | 146.7
| C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN50 | 10m | 0.388 |  | 371.35 | 144.08
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m |  |  | 112.79
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.0388 |  | 68.2 | 2.65
65 | 040501004014 | PPR给水管 DN65 | m | 10.78 |  | 51.93 | 559.81
| C8-1-78 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN65 | 10m | 1.078 |  | 510.14 | 549.93
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m |  |  | 112.79
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.1078 |  | 90.41 | 9.75
66 | 031004014001 | 水龙头 DN15 | 个 | 4 |  | 14 | 56
| C8-4-66 | 单冷水龙头安装 DN15 | 10个 | 0.4 |  | 139.99 | 56
67 | 040502005005 | 蝶阀 DN65 | 个 | 1 |  | 282.96 | 282.96
| 借D6-3-68 | 焊接法兰阀门安装 蝶阀 DN65 | 个 |  |  | 447.58
| C8-2-19 | 焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 | 1 |  | 282.96 | 282.96
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
68 | 粤050101024003 | 阀门井 | 座 | 0
| 借D4-3-1 *0.75 | 收口式井内径 1.2m 井深 1.2m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5子目*0.75 | 座 |  |  | 1146.48
69 | 040504002003 | 阀门井（1200*1200*1200） | 座 | 1 |  | 1710.08 | 1710.08
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | 10m3 | 0.034 |  | 4563.51 | 155.16
| 借D5-3-4 换 | 非定型井底板 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.056 |  | 5115.74 | 286.48
| 借D5-3-4 换 | 非定型井盖板 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.022 |  | 5115.74 | 112.55
| 借D5-3-5 换 | 砖砌 圆形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 10m3 | 0.087 |  | 5249.46 | 456.7
| 借D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.027 |  | 3056.77 | 82.53
| 借D5-3-13 换 | 砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.004 |  | 2340.1 | 9.36
| 借D5-3-29 换 | 井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 10套 | 0.1 |  | 2524.98 | 252.5
| 借A4-190 | 预制构件圆钢 φ10内 绑扎 | t | 0.102 |  | 3478.19 | 354.78
70 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | m3 | 19.31 |  | 33.57 | 648.24
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.1931 |  | 3357.02 | 648.24
71 | 040103001004 | 回填方 | m3 | 19.31 |  | 15 | 289.65
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.1931 |  | 1500.98 | 289.84
72 | 040501004015 | UPVC排水管 DN40 | m | 39.24 |  | 25.55 | 1002.58
| C8-1-86 | 室外塑料排水管(粘接) UPVC排水管 DN40 | 10m | 3.924 |  | 91.5 | 359.05
| 借D5-3-42 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.23544 |  | 2240.8 | 527.57
| 借D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m | 0.3924 |  | 295.09 | 115.79
73 | 040501004016 | UPVC排水管 DN50 | m | 14.44 |  | 27.67 | 399.55
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C8-1-87 | 室外塑料排水管(粘接) UPVC排水管 DN50 | 10m | 1.444 |  | 112.73 | 162.78
| 借D5-3-42 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.08664 |  | 2240.8 | 194.14
| 借D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m | 0.1444 |  | 295.09 | 42.61
74 | 040501004017 | UPVC排水管 DN100 | m | 51.29 |  | 39.85 | 2043.91
| C8-1-89 | 室外塑料排水管(粘接) UPVC排水管 DN100 | 10m | 5.129 |  | 234.52 | 1202.85
| 借D5-3-42 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.30774 |  | 2240.8 | 689.58
| 借D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m | 0.5129 |  | 295.09 | 151.35
75 | 040501004018 | UPVC排水管 DN150 | m | 5.82 |  | 61.21 | 356.24
| C8-1-90 | 室外塑料排水管(粘接) UPVC排水管 DN150 | 10m | 0.582 |  | 448.15 | 260.82
| 借D5-3-42 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.03492 |  | 2240.8 | 78.25
| 借D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m | 0.0582 |  | 295.09 | 17.17
76 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组 | 13 |  | 255.32 | 3319.16
| C8-4-17 | 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 1.3 |  | 2553.21 | 3319.17
77 | 031004006001 | 大便器 | 组 | 11 |  | 330.94 | 3640.34
| C8-4-40 | 蹲式大便器安装 | 10组 | 1.1 |  | 3309.38 | 3640.32
78 | 031004006002 | 大便器 | 组 | 2 |  | 442.84 | 885.68
| C8-4-45 | 坐式大便器安装 | 10组 | 0.2 |  | 4428.22 | 885.64
79 | 031004007001 | 小便器 | 组 | 6 |  | 329.2 | 1975.2
| C8-4-46 | 挂斗式小便器安装 | 10组 | 0.6 |  | 3291.97 | 1975.18
80 | 031004014002 | 地面扫除口 DN100 | 个 | 5 |  | 42.49 | 212.45
| C8-4-87 | 地面扫除口安装 DN100 | 10个 | 0.5 |  | 424.85 | 212.43
81 | 031004014003 | 金属地漏 DN40 | 个 | 5 |  | 27.55 | 137.75
| C8-4-76 | 金属地漏安装 DN40 | 10个 | 0.5 |  | 275.57 | 137.79
82 | 031004014004 | 金属地漏 DN50 | 个 | 2 |  | 30.24 | 60.48
| C8-4-76 | 金属地漏安装 DN50 | 10个 | 0.2 |  | 302.17 | 60.43
83 | 031004014005 | 金属地漏 DN100 | 个 | 1 |  | 71.89 | 71.89
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C8-4-78 | 金属地漏安装 DN100 | 10个 | 0.1 |  | 718.98 | 71.9
84 | 031004014006 | 金属地漏 DN150 | 个 | 1 |  | 98.43 | 98.43
| C8-4-79 | 金属地漏安装 DN150 | 10个 | 0.1 |  | 984.38 | 98.44
85 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | m3 | 31.53 |  | 33.57 | 1058.46
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.3153 |  | 3357.02 | 1058.47
86 | 040103001005 | 回填方 | m3 | 30.93 |  | 15 | 463.95
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.3093 |  | 1500.98 | 464.25
87 | 050306005001 | 喷泉设备 | 台 | 52 |  | 79.11 | 4113.72
| C8-8-5 | 喷泉喷头安装 DN25 | 个 | 52 |  | 79.11 | 4113.72
88 | 040502005006 | 阀门 | 个 | 52 |  | 28.98 | 1506.96
| 借D4-2-296 | 丝扣阀门安装 DN25 | 个 |  |  | 21.75
| C8-2-3 | 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 52 |  | 28.98 | 1506.96
89 | 0001 | 万能支撑器 | 套 | 120 |  | 33.72 | 4046.4
| 补子目001 | 万能支撑器 | 套 | 120 |  | 33.72 | 4046.4
|  | 合 计 |  |  |  |  | 440562.37

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 527.3885 | 97 | 51156.68
2 | 0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 771.4177 | 97 | 74827.52
3 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 10.8476 | 4.08 | 44.26
4 | 0103051 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 4.3561 | 4.19 | 18.25
5 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 1.0678 | 2210.12 | 2359.97
6 | 0109041@1 | 圆钢Ф12～25 | t | 0.3601 | 2339.97 | 842.62
7 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 21.66 | 4.82 | 104.4
8 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 1.05 | 3.71 | 3.9
9 | 0143021 | 紫铜丝φ1.6 | kg | 0.88 | 38.73 | 34.08
10 | 0155051 | 铅板2.6～3 | kg | 0.48 | 12.63 | 6.06
11 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 25.045 | 38.37 | 960.98
12 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 0.887 | 3.7 | 3.28
13 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 1.61 | 9.95 | 16.02
14 | 0205101 | 防水橡胶圈 | 个 | 78 | 0.14 | 10.92
15 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 141.6 | 0.07 | 9.91
16 | 0227001 | 棉纱 | kg | 3.0188 | 9.46 | 28.56
17 | 0233011 | 草袋 | 个 | 38.22 | 2.18 | 83.32
18 | 0303311 | 木螺钉M6×50 | 十个 | 9.776 | 0.54 | 5.28
19 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 7.52 | 0.18 | 1.35
20 | 0303371 | 木螺钉M4×65 | 十个 | 8.7736 | 0.46 | 4.04
21 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 7.416 | 6.43 | 47.68
22 | 0305625 | 地脚螺栓M12×160以下 | 十个 | 44.88 | 8.03 | 360.39
23 | 0305629 | 地脚螺栓M20×300 | 十个 | 17.544 | 46.34 | 812.99
24 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 62.6125 | 3.47 | 217.27
25 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.04 | 4.39 | 8.96
26 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 80.5756 | 1.37 | 110.39
27 | 0307051 | 膨胀螺栓M8 | 十个 | 2.04 | 2.58 | 5.26
28 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 15.912 | 4.37 | 69.54
29 | 0309141 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十个 | 61.855 | 3.81 | 235.67
30 | 0309191 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十个 | 0.7852 | 5.66 | 4.44
31 | 0309281 | 镀锌锁紧螺母（金属软管用）L40 | 十个 | 0.636 | 9.47 | 6.02
32 | 0327011 | 水砂纸 | 张 | 108.6486 | 1 | 108.65
33 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 17.76 | 0.88 | 15.63
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
34 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 3.53 | 4.21 | 14.86
35 | 0341001@1 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 12.9613 | 6.44 | 83.47
36 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.52 | 52.46 | 27.28
37 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.0806 | 62.41 | 5.03
38 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 1.6128 | 52.46 | 84.61
39 | 0351001 | 圆钉（综合） | kg | 2.1677 | 3.74 | 8.11
40 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 9.6365 | 3.74 | 36.04
41 | 0351091 | 扒钉 | kg | 7.841 | 3.4 | 26.66
42 | 0357011@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 15.6557 | 4.46 | 69.82
43 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 5.2333 | 4.55 | 23.81
44 | 0357031@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 0.7534 | 4.55 | 3.43
45 | 0363091 | 零星卡具 | kg | 108.8356 | 5.85 | 636.69
46 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 4.6652 | 3.36 | 15.68
47 | 0365011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.142 | 4.99 | 0.71
48 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.9204 | 5.29 | 4.87
49 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 1.934 | 3.36 | 6.5
50 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 7.3662 | 4.99 | 36.76
51 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 115.6304 | 0.48 | 55.5
52 | 0401013@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 5.2896 | 325.49 | 1721.71
53 | 0401013@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0181 | 325.49 | 5.89
54 | 0401014@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 15.05 | 0.33 | 4.97
55 | 0403021 | 中砂 | m3 | 18.8065 | 129.13 | 2428.48
56 | 0403021@1 | 中砂 | m3 | 95.3415 | 129.13 | 12311.45
57 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 28.1346 | 304.62 | 8570.36
58 | 0413001@2 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.0807 | 304.62 | 24.58
59 | 0503001 | 木方 | m3 | 1.0465 | 1264.42 | 1323.22
60 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.271 | 1127.1 | 305.44
61 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 0.6223 | 1127.1 | 701.39
62 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.3074 | 1057.41 | 325.05
63 | 0503211 | 枕木 | m3 | 0.0731 | 823.75 | 60.22
64 | 0503331 | 木材一级红白松 | m3 | 0.025 | 1194.7 | 29.87
65 | 0523011 | 圆木台63～138×22 | 块 | 8.4 | 0.29 | 2.44
66 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 2.4554 | 6.52 | 16.01
67 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 2.1074 | 5.15 | 10.85
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
68 | 1111171 | 沥青清漆 | kg | 1.32 | 6.44 | 8.5
69 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 0.2134 | 13.3 | 2.84
70 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.07 | 7.47 | 0.52
71 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.18 | 10.13 | 1.82
72 | 1111581 | 铅油 | kg | 1.4134 | 5.58 | 7.89
73 | 1141181 | 清油 | kg | 0.125 | 10.64 | 1.33
74 | 1141211 | 防腐油 | kg | 0.26 | 30.03 | 7.81
75 | 1159081 | 防水粉 | kg | 39.3413 | 3.09 | 121.56
76 | 1159121 | 模板嵌缝料 | kg | 4.516 | 0.86 | 3.88
77 | 1159141 | 油灰 | kg | 8.22 | 3.86 | 31.73
78 | 1201021@1 | 汽油（综合） | kg | 22.4474 | 6.19 | 138.95
79 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 0.3761 | 2.28 | 0.86
80 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 1.23 | 2.89 | 3.55
81 | 1205101 | 黄油 | kg | 11.519 | 6.2 | 71.42
82 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.56 | 15.21 | 8.52
83 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 1.2277 | 5.43 | 6.67
84 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.4789 | 1.34 | 0.64
85 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 9.032 | 2.43 | 21.95
86 | 1237001 | 氧气 | m3 | 0.35 | 5.05 | 1.77
87 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 0.122 | 7.57 | 0.92
88 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.0824 | 19.54 | 1.61
89 | 1401051 | 焊接钢管DN40 | m | 0.2309 | 11.57 | 2.67
90 | 1401051@1 | 焊接钢管DN40 | m | 0.0332 | 11.57 | 0.38
91 | 1401061 | 焊接钢管DN50 | m | 0.7 | 15.8 | 11.06
92 | 1401101 | 焊接钢管DN100 | m | 0.1 | 26.61 | 2.66
93 | 1401121 | 焊接钢管DN150 | m | 0.1 | 44.47 | 4.45
94 | 1403011 | 镀锌钢管DN15 | m | 3.05 | 3.9 | 11.9
95 | 1403021 | 镀锌钢管DN20 | m | 11 | 5.05 | 55.55
96 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 1.05 | 0.15 | 0.16
97 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 145.5973 | 0.24 | 34.94
98 | 1437071 | 橡胶管（综合） | m | 13.2058 | 1.64 | 21.66
99 | 1501681 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 18.18 | 5.66 | 102.9
100 | 1501691 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 52.52 | 8.75 | 459.55
101 | 1502351 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 19.19 | 1.76 | 33.77
102 | 1502581 | 镀锌压盖DN32 | 个 | 6.36 | 3.05 | 19.4
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
103 | 1502611 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 8.3751 | 2.92 | 24.46
104 | 1513041 | 陶土管弯头De150 | 支 | 2.261 | 7.55 | 17.07
105 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 19.776 | 0.48 | 9.49
106 | 1516131 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN15 | 个 | 88.1033 | 0.7 | 61.67
107 | 1516141 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN20 | 个 | 6.9811 | 1.06 | 7.4
108 | 1516161 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN32 | 个 | 4.7538 | 3.93 | 18.68
109 | 1516631 | 室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN50 | 个 | 96.9888 | 9.74 | 944.67
110 | 1516751 | 室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN65 | 个 | 8.7956 | 14.15 | 124.46
111 | 1516791 | 室外塑料排水管件DN40 | 个 | 9.4176 | 1.17 | 11.02
112 | 1516801 | 室外塑料排水管件DN50 | 个 | 3.4656 | 1.6 | 5.54
113 | 1516821 | 室外塑料排水管件DN100 | 个 | 15.387 | 9.24 | 142.18
114 | 1516831 | 室外塑料排水管件DN150 | 个 | 1.6296 | 21.95 | 35.77
115 | 1537011 | 镀锌钢管卡子DN25 | 个 | 54.996 | 0.45 | 24.75
116 | 1537446 | 镀锌外接头DN15 | 个 | 19.19 | 1.09 | 20.92
117 | 1537451 | 镀锌外接头DN20 | 个 | 11.11 | 1.5 | 16.67
118 | 1855051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 12.1 | 0.63 | 7.62
119 | 2401021 | 飞保险（羊角熔断器）5A | 个 | 113.3 | 1.9 | 215.27
120 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.366 | 1.72 | 4.07
121 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 50.2 | 10.04
122 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 23.818 | 1.17 | 27.87
123 | 2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 69.4785 | 1.29 | 89.63
124 | 2503076 | 铜芯橡皮绝缘线BX-2.5mm2 | m | 4.581 | 2.27 | 10.4
125 | 2503081 | 铜芯橡皮绝缘线BX-4mm2 | m | 503.91 | 3.46 | 1743.53
126 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 10.3515 | 1.96 | 20.29
127 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 618.55 | 0.11 | 68.04
128 | 2606511 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 7.8517 | 0.16 | 1.26
129 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.06 | 4.18
130 | 2609371 | 塑料接线柱双线 | 个 | 203.94 | 0.27 | 55.06
131 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 177.625 | 0.17 | 30.2
132 | 2617081 | 镀锌地线夹25 | 套 | 32.4537 | 0.36 | 11.68
133 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 208.7084 | 2.85 | 594.82
134 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 957.6029 | 1.32 | 1264.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
135 | 3001001 | 钢支撑 | kg | 20.9542 | 3.92 | 82.14
136 | 3003011 | 铸铁爬梯 | kg | 22.1432 | 4.29 | 94.99
137 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 1.7188 | 11.96 | 20.56
138 | 3113261 | 白布 | kg | 12.677 | 2.75 | 34.86
139 | 3115001 | 水 | m3 | 210.1937 | 3.42 | 718.86
140 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 245.5392 | 0.09 | 22.1
141 | 3201011 | 钢模板 | kg | 75.2639 | 4.01 | 301.81
142 | 3201031 | 组合钢模板 | kg | 53.2888 | 4.01 | 213.69
143 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 1416.5653 | 1 | 1416.57
144 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0305 | 1 | -0.03
145 | 8021901 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C10 | m3 | 5.4554 | 253.98 | 1385.56
146 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 3.978 | 298.77 | 1188.51
147 | 8021912 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 | m3 | 1.734 | 244.63 | 424.19
148 | 8021912@2 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 | m3 | 3.6732 | 244.63 | 898.57
149 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 3.584 | 249.39 | 893.81
150 | 8021914 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C20 | m3 | 4.59 | 271.84 | 1247.75
151 | 0205001@1 | 橡胶圈 DN100 | 个 | 2.1877 | 2.7 | 5.91
152 | 0205001@2 | 橡胶圈 DN200 | 个 | 52.4105 | 5.41 | 283.54
153 | 0205001@3 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 65.5863 | 8.11 | 531.9
154 | 0205001@4 | 橡胶圈 DN400 | 个 | 38.351 | 10.81 | 414.57
155 | 1403001@1 | 镀锌钢管SC25 | m | 52.3446 | 3.09 | 161.74
156 | 1431001@1 | 半硬质塑料 FPC25 | m | 37.0682 | 2.92 | 108.24
157 | 1431001@2 | 半硬质塑料管FPC25 | m | 2714.024 | 2.92 | 7924.95
158 | 1431001@3 | 半硬质塑料管FPC32 | m | 1107.9438 | 4.81 | 5329.21
159 | 1431271@1 | UPVC双壁波纹管安装 DN100 | m | 10.7262 | 13.82 | 148.24
160 | 1431271@2 | UPVC双壁波纹管安装 DN200 | m | 256.9642 | 27.64 | 7102.49
161 | 1431271@3 | UPVC双壁波纹管安装 DN300 | m | 321.5638 | 52.27 | 16808.14
162 | 1431271@4 | UPVC双壁波纹管安装 DN400 | m | 188.0317 | 78.93 | 14841.34
163 | 1431321@1 | PPR给水管 DN15 | m | 184.527 | 3.01 | 555.43
164 | 1431321@2 | PPR给水管 DN20 | m | 149.2964 | 4.4 | 656.9
165 | 1431321@3 | PPR给水管 DN25 | m | 130.732 | 6.95 | 908.59
166 | 1431321@4 | PPR给水管 DN65 | m | 40.5797 | 37.84 | 1535.54
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
167 | 1431321@5 | PPR给水管 DN32 | m | 6.0088 | 11.04 | 66.34
168 | 1431321@6 | PPR给水管 DN40 | m | 2.4665 | 17.14 | 42.28
169 | 1431321@7 | PPR给水管 DN50 | m | 3.9382 | 27.11 | 106.76
170 | 1431331@1 | UPVC排水管 DN40 | m | 39.8286 | 3.86 | 153.74
171 | 1431331@2 | UPVC排水管 DN50 | m | 14.6566 | 5.81 | 85.15
172 | 1431331@3 | UPVC排水管 DN100 | m | 52.0594 | 12.79 | 665.84
173 | 1431331@4 | UPVC排水管 DN150 | m | 5.9073 | 27.03 | 159.67
174 | 1431441@1 | 刚性阻燃管PC20 | m | 84.48 | 2.16 | 182.48
175 | 1600001@1 | 快速取水器 DN20 | 个 | 18.18 | 17.57 | 319.42
176 | 1600001@2 | 闸阀 DN25 | 个 | 52.52 | 8.58 | 450.62
177 | 1600021@4 | 蝶阀 DN65 | 个 | 3 | 112.41 | 337.23
178 | 1600021@5 | 止回阀 DN65 | 个 | 3 | 91.9 | 275.7
179 | 1600021@6 | 蝶阀 DN100 | 个 | 1 | 174.19 | 174.19
180 | 1600021@7 | 蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 112.41 | 112.41
181 | 1701381@1 | 焊接法兰 DN65 | 片 | 12 | 39.47 | 473.64
182 | 1701381@2 | 焊接法兰DN100 | 片 | 2 | 116.17 | 232.34
183 | 1701381@3 | 焊接法兰 DN65 | 片 | 2 | 39.47 | 78.94
184 | 1809021 | 洗手盆及水龙头配件 | 套 | 13.13 | 223.1 | 2929.3
185 | 1815001 | 瓷蹲式大便器及水箱配件 | 个 | 11.11 | 240.26 | 2669.29
186 | 1815031@1 | 坐便器及水箱配件 | 个 | 2.02 | 360.39 | 727.99
187 | 1817001 | 挂式小便器 | 个 | 6.06 | 262.57 | 1591.17
188 | 1841051@1 | 水龙头 DN15 | 个 | 4.04 | 11.15 | 45.05
189 | 1843001@1 | 金属地漏 DN40 | 个 | 5 | 10.73 | 53.65
190 | 1843001@2 | 金属地漏 DN50 | 个 | 2 | 13.39 | 26.78
191 | 1843001@3 | 金属地漏 DN100 | 个 | 1 | 33.81 | 33.81
192 | 1843001@4 | 金属地漏 DN150 | 个 | 1 | 58.52 | 58.52
193 | 1847001@1 | 地面扫除口 DN100 | 个 | 5 | 33.12 | 165.6
194 | 2021001@1 | 喷头 DN25 | 套 | 52.52 | 72.94 | 3830.81
195 | 2200001@1 | 藏地灯1*50W金卤灯 | 套 | 12.12 | 278.87 | 3379.9
196 | 2200001@2 | 草坪灯18W | 套 | 46.46 | 234.25 | 10883.26
197 | 2200001@3 | 墙脚灯1*9W | 套 | 10.1 | 87.52 | 883.95
198 | 2200001@4 | 射树灯1*100W | 套 | 23.23 | 350.09 | 8132.59
199 | 2200001@5 | 特色灯盒1*100W | 套 | 64.64 | 180.2 | 11648.13
200 | 2200001@6 | 庭院灯1*100W | 套 | 43.43 | 731.08 | 31750.8
201 | 2200001@7 | 水底射灯 | 套 | 52.52 | 167.32 | 8787.65
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
202 | 2200001@8 | 单管荧光灯30W | 套 | 20.2 | 44.62 | 901.32
203 | 2300001@1 | 单联单控开关 | 个 | 3.06 | 4.29 | 13.13
204 | 2300001@2 | 双联单控开关 | 个 | 5.1 | 6.01 | 30.65
205 | 2503186@1 | 绝缘电线 BV-2.5 | m | 935.424 | 1.44 | 1347.01
206 | 2611001@1 | 接线盒 | 个 | 207.06 | 0.86 | 178.07
207 | 2611001@2 | 防水接线盒 | 个 | 76.5 | 6.86 | 524.79
208 | 3301001@3 | 铸铁井盖 | 套 | 1 | 102.97 | 102.97
209 | 3301001@4 | 铸铁井盖 | 套 | 11 | 102.97 | 1132.67
210 | 3301001@5 | 铸铁井盖 | 套 | 17 | 102.97 | 1750.49
211 | 3301121@2 | 铸铁平篦 | 套 | 21.21 | 179.11 | 3798.92
212 | 3301121@3 | 铸铁井盖Φ800 | 套 | 5.05 | 179.11 | 904.51
213 | 5543011@1 | 变压器0.10KVA220/12V | 台 | 1 | 191.35 | 191.35
214 | 8001281-01 | 水泥砂浆M10(干拌) | m3 | 2.6234
215 | 8001291-01 | 水泥砂浆1:2(干拌) | m3 | 1.3727
216 | 8021400@1 | 混凝土C20 | m3 | 18.2946 | 307.5 | 5625.59
217 | ZC000017@1 | 40*40热镀锌角钢 | kg | 55.706 | 2.26 | 125.9
218 | ZC000017@2 | 25*4镀锌扁铁 | kg | 33.97 | 3.54 | 120.25
219 | ZC001383@1 | 铜芯电缆 VV-3*4 | m | 3018.1325 | 8.49 | 25623.94
220 | ZC001383@2 | 铜芯电缆 VV-3*6 | m | 1115.1107 | 11.87 | 13236.36
221 | ZC020161 | 地脚螺栓 | 套 | 184 | 13.73 | 2526.32
222 | 补充主材003 | 塑料阀门箱 | 个 | 18 | 12.64 | 227.52
223 | 补充主材004 | 万能支撑器 | 套 | 120 | 33.72 | 4046.4
224 | 补充主材005 | 盖板Φ500 | 个 | 18 | 68.65 | 1235.7
225 | SB210027@1 | 照明配电箱AL1 | 台 | 1 | 3011.84 | 3011.84
226 | SB210027@2 | 照明配电箱AL2 | 台 | 1 | 1798.52 | 1798.52
227 | SB210027@3 | 变压器防水箱 | 台 | 1 | 300.33 | 300.33
228 | SB210029@1 | 配电箱ALC半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 179.34 | 179.34
229 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 85.23 | 76.71
230 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 14.87 | 26.77
231 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 26.91 | 24.22
232 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22.76 | 20.48
233 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 2133.1872 | 1 | 2133.19
234 | 9946001@1 | 折旧费 | 元 | 559.9502 | 1 | 559.95
235 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 490.6933 | 1 | 490.69
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-安装部分 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
236 | 9946011@1 | 大修理费 | 元 | 196.8499 | 1 | 196.85
237 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 1422.1345 | 1 | 1422.13
238 | 9946021@1 | 经常修理费 | 元 | 391.2718 | 1 | 391.27
239 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 431.1678 | 1 | 431.17
240 | 9946031@1 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 94.571 | 1 | 94.57
241 | 9946041@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 46.4006 | 6.19 | 287.22
242 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 476.1639 | 5.96 | 2837.94
243 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 37.7267 | 5.96 | 224.85
244 | 9946051@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 9.7933 | 5.96 | 58.37
245 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 2831.4341 | 0.73 | 2066.95
246 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 885.5108 | 0.73 | 646.42
247 | 9946071@2 | 电(机械用) | kw·h | 12.2255 | 0.73 | 8.92
248 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 203.6303 | 1 | 203.63
249 | 9946111@1 | 其他费用 | 元 | 109.0507 | 1 | 109.05
250 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 19.991 | 97 | 1939.13
251 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 3.1542 | 97 | 305.96
252 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0108 | 1 | -0.01
|  | 合计 |  |  |  | 409600.58