## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  | 856432.92
1.1 | 自动洒水及雾化喷水系统 |  |  | 165309.08
1.2 | 绿化人工取水系统 |  |  | 206784.46
1.3 | 景观自动洒水控制线路系统 |  |  | 107992.94
1.4 | 园林修复 |  |  | 376346.44
1.1 | 人工费 | 分部分项人工费 |  | 292858.77
1.2 | 材料费 | 分部分项材料费 |  | 126926.04
1.3 | 主材及设备费 | 分部分项设备费+分部分项主材费 |  | 324145.48
1.4 | 机械费 | 分部分项机械费 |  | 35362.23
1.5 | 管理费 | 分部分项管理费 |  | 24420.47
1.6 | 利润 | 人工费 | 18 | 52714.58
2 | 措施项目费 | 安全文明施工措施费+其他措施项目费 |  | 22090.33
2.1 | 安全文明施工措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 16758.84
2.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费 |  | 5331.49
3 | 其他项目费 | 材料检验试验费+预算包干费+暂估价 |  | 17985.09
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.1 | 856.43
3.2 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 | 17128.66
3.3 | 暂估价
4 | 规费 | 工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费+堤围防护费 |  | 3857.95
4.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.25 | 2241.27 |  | 汕府建[2010]130号（不包括已随自来水一并征收的污水处理费）
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.08 | 717.21 |  | 房屋建筑工程的保险费率按建筑面积0.9元/平方米、市政等工程的保险费率按工程造价8元/万元
4.3 | 堤围防护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 | 899.47 |  | 汕府建[2002]121号
5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 900366.29
7 | 增值税销项税额 | 不含税工程造价-堤围防护费 | 11 | 98941.35 |  | 建筑业增值税率11%
8 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+增值税销项税额 |  | 999307.64

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
自动洒水及雾化喷水系统
1 | 050103001001 | 塑料管DN15 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN15 2.管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | m | 909.01 |  | 13.3 | 12089.83
2 | 050103001002 | 塑料管DN20 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN20 2.管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | m | 439 |  | 14.71 | 6457.69
3 | 050103001003 | 塑料管DN25 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN25 2.管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | m | 585.67 |  | 17.29 | 10126.23
4 | 050103001004 | 塑料管DN32 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN32 2.管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | m | 478.07 |  | 21.45 | 10254.6
5 | 050103001005 | 塑料管DN40 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN40 2.管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | m | 205.87 |  | 27.64 | 5690.25
6 | 050103001006 | 塑料管DN50 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN50 2.管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | m | 237.54 |  | 37.76 | 8969.51
7 | 050103001007 | 塑料管DN65 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN65 2.管道消毒冲洗 公称直径(100mm内) | m | 211.86 |  | 51.85 | 10984.94
8 | 050103001008 | 不锈钢管 φ5mm | 1.室内不锈钢管(螺纹连接) 公称直径(15mm以内) 2.管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | m | 123.2 |  | 41.8 | 5149.76
9 | 050103001009 | 不锈钢管 DN15 | 1.室内不锈钢管(螺纹连接) 公称直径(15mm以内) 2.管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | m | 353.57 |  | 52.1 | 18421
10 | 010507007001 | 其他构件 | 1.支撑桩制作 2.支撑桩安装 | m3 | 1.45696 |  | 806.74 | 1175.39
11 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | 1.喷灌喷头安装 换向摇臂式 | 个 | 250 |  | 37.42 | 9355
12 | 050103002002 | 喷灌配件安装 | 1.喷灌喷头安装 换向摇臂式 | 个 | 240 |  | 19.7 | 4728
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 4 |  | 192.63 | 770.52
本页小计 | [7 empty] | 104172.72
分部分项工程报价表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) | 个 | 1 |  | 245.53 | 245.53
15 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) | 个 | 3 |  | 430.82 | 1292.46
16 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 6 |  | 477.31 | 2863.86
17 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 | 2 |  | 766.61 | 1533.22
18 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 4 |  | 28.11 | 112.44
19 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) | 个 | 1 |  | 36.23 | 36.23
20 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) | 个 | 3 |  | 56.57 | 169.71
21 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 6 |  | 71.17 | 427.02
22 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 | 2 |  | 252.01 | 504.02
23 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) | 个 | 4 |  | 25.24 | 100.96
24 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.Y型过滤器安装(螺纹连接) DN25 | 组 | 4 |  | 200.48 | 801.92
25 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.可曲挠橡胶接头安装 DN15 | 个 | 4 |  | 95.55 | 382.2
26 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力表 DN15 | 台 | 4 |  | 97.67 | 390.68
27 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.高压雾化喷水专用水泵 H=4MPa,Q=12L/min,N=2.2Kw | 台 | 3 |  | 4378.34 | 13135.02
28 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.高压雾化喷水专用水泵 H=4MPa,Q=15L/min,N=3Kw | 台 | 1 |  | 4988.43 | 4988.43
29 | 粤050101024003 | 电磁阀门井（新建） | 1.收口式井内径 1.2m 井深 1.25m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10子目*0.78 | 座 | 12 |  | 871.33 | 10455.96
30 | 粤050101022001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽管沟 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖土 一、二类土 | m3 | 1047.63 |  | 8.31 | 8705.81
31 | 粤050101023001 | 回填方 | 1.夯实机夯实 | m3 | 1045.39 |  | 14.34 | 14990.89
|  | 【自动洒水及雾化喷水系统】分部小计 | [5 empty] | 165309.08
绿化人工取水系统
本页小计 | [7 empty] | 61136.36
分部分项工程报价表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 050103001010 | 塑料管DN25 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN25 2.管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | m | 86.8 |  | 17.29 | 1500.77
33 | 050103001011 | 塑料管DN50 | 1.室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN50 2.管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | m | 3873.6 |  | 37.76 | 146267.14
34 | 050103001012 | 铸铁管 DN150 | 1.室外承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(150mm以内) 2.管道消毒冲洗 公称直径(200mm内) | m | 200.01 |  | 100.21 | 20043
35 | 010507007002 | 其他构件 | 1.支撑桩制作 2.支撑桩安装 | m3 | 0.06 |  | 806.56 | 48.39
36 | 031003001011 | 螺纹阀安装 绿化快速取水龙头 DN20（带φ205塑料阀门箱） | 1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 123 |  | 55.9 | 6875.7
37 | 粤050101022002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽管沟 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖土 一、二类土 | m3 | 1417.01 |  | 8.39 | 11888.71
38 | 粤050101023002 | 回填方 | 1.夯实机夯实 | m3 | 1405.91 |  | 14.34 | 20160.75
|  | 【绿化人工取水系统】分部小计 | [5 empty] | 206784.46
景观自动洒水控制线路系统
39 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式 配电箱SWAL | 台 | 1 |  | 3385.14 | 3385.14
40 | 030404017002 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式 水泵配电箱 | 台 | 4 |  | 1008.19 | 4032.76
41 | 030411001001 | 配管 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 PC20 | m | 7599.05 |  | 8.45 | 64211.97
42 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) BV-1.5mm2 | m | 15198.11 |  | 1.75 | 26596.69
43 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1093.14 | 1093.14
44 | 粤050101022003 | 挖沟槽土方 | 1.挖土机挖土 一、二类土 | m3 | 519.86 |  | 2.41 | 1252.86
45 | 粤050101023003 | 回填方 | 1.夯实机夯实 | m3 | 517.46 |  | 14.34 | 7420.38
|  | 【景观自动洒水控制线路系统】分部小计 | [5 empty] | 107992.94
本页小计 | [7 empty] | 314777.4
分部分项工程报价表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
园林修复
46 | 粤050101016002 | 迁移 | 1.起挖灌木(冠幅80cm内) | 株 | 93 |  | 8.3 | 771.9
47 | 粤050101016003 | 迁移 | 1.起挖绿篱和露地花卉(高度40cm内) | m2 | 2892 |  | 13.81 | 39938.52
48 | 粤050101016004 | 迁移 | 1.起挖绿篱和露地花卉(高度60cm内) | m2 | 218 |  | 16.57 | 3612.26
49 | 050102002001 | 栽植灌木（桂花 高度*冠幅：150*80cm ）（利旧） | 1.公共绿化种植灌木(土球φ50cm内) 标准穴 2.灌木成活保养洒水车灌溉 土球(φ60cm内) 保养月数(月):3 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球φ60cm内) 保养月数(月):3 | 株 | 43 |  | 61.16 | 2629.88
50 | 050102002011 | 栽植灌木（桂花 高度*冠幅：150*80cm ） | 1.公共绿化种植灌木(土球φ50cm内) 标准穴 2.灌木成活保养洒水车灌溉 土球(φ60cm内) 保养月数(月):3 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球φ60cm内) 保养月数(月):3 | 株 | 10 |  | 252.99 | 2529.9
51 | 050102008003 | 栽植花卉（毛杜鹃 高度*冠幅：60*40cm 种植密度9株/㎡）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ20cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 112 |  | 48.29 | 5408.48
52 | 050102008015 | 栽植花卉（毛杜鹃 高度*冠幅：60*40cm 种植密度9株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ20cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 28 |  | 130.62 | 3657.36
本页小计 | [7 empty] | 58548.3
分部分项工程报价表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 050102008004 | 栽植花卉（红花檵木 高度*冠幅：40*30cm 种植密度25株/㎡）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 137.6 |  | 48.29 | 6644.7
54 | 050102008016 | 栽植花卉（红花檵木 高度*冠幅：40*30cm 种植密度25株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 34.4 |  | 264.27 | 9090.89
55 | 050102008006 | 栽植花卉（琴叶珊瑚 高度*冠幅：60*40cm 种植密度9株/㎡）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ20cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 30.4 |  | 48.29 | 1468.02
56 | 050102008017 | 栽植花卉（琴叶珊瑚 高度*冠幅：60*40cm 种植密度9株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ20cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 7.6 |  | 158.1 | 1201.56
57 | 050102008005 | 栽植花卉（胡椒木 高度*冠幅：30*25cm 种植密度36株/㎡）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 188.8 |  | 48.29 | 9117.15
本页小计 | [7 empty] | 27522.32
分部分项工程报价表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 050102008018 | 栽植花卉（胡椒木 高度*冠幅：30*25cm 种植密度36株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 47.2 |  | 359.29 | 16958.49
59 | 050102008007 | 栽植花卉（黄芯榕 高度*冠幅：40*30cm 种植密度25株/㎡）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 201.6 |  | 48.29 | 9735.26
60 | 050102008019 | 栽植花卉（黄芯榕 高度*冠幅：40*30cm 种植密度25株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 50.4 |  | 188.21 | 9485.78
61 | 050102008008 | 栽植花卉（黄金叶 高度*冠幅：30*25cm 种植密度25株/㎡）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 192 |  | 48.29 | 9271.68
62 | 050102008020 | 栽植花卉（黄金叶 高度*冠幅：30*25cm 种植密度25株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 48 |  | 111.89 | 5370.72
本页小计 | [7 empty] | 50821.93
分部分项工程报价表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 050102008009 | 栽植花卉（蜘蛛兰 高度*冠幅：40*25cm 种植密度36株/㎡）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 177.6 |  | 52.8 | 9377.28
64 | 050102008021 | 栽植花卉（蜘蛛兰 高度*冠幅：40*25cm 种植密度36株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 44.4 |  | 126.07 | 5597.51
65 | 050102008010 | 栽植花卉（白蝴蝶 高度*冠幅：25*20cm 种植密度36株/㎡）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 184 |  | 52.8 | 9715.2
66 | 050102008022 | 栽植花卉（白蝴蝶 高度*冠幅：25*20cm 种植密度36株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 46 |  | 96.68 | 4447.28
67 | 050102002010 | 栽植灌木（细叶紫薇 高度*冠幅：200*80cm）（利旧） | 1.公共绿化种植灌木(土球φ70cm内) 标准穴 2.灌木成活保养洒水车灌溉 土球(φ80cm内) 保养月数(月):3 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球φ80cm内) 保养月数(月):3 | 株 | 32 |  | 103.95 | 3326.4
本页小计 | [7 empty] | 32463.67
分部分项工程报价表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 050102002012 | 栽植灌木（细叶紫薇 高度*冠幅：200*80cm） | 1.公共绿化种植灌木(土球φ70cm内) 标准穴 2.灌木成活保养洒水车灌溉 土球(φ80cm内) 保养月数(月):3 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球φ80cm内) 保养月数(月):3 | 株 | 8 |  | 262.21 | 2097.68
69 | 050102008001 | 栽植花卉（银边草 高度*冠幅：20*20cm）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 496 |  | 52.8 | 26188.8
70 | 050102008023 | 栽植花卉（银边草 高度*冠幅：20*20cm 36株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 124 |  | 161.17 | 19985.08
71 | 050102008011 | 栽植花卉（变叶木 高度*冠幅：35*25cm 种植密度25株/㎡）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 48 |  | 48.29 | 2317.92
72 | 050102008024 | 栽植花卉（变叶木 高度*冠幅：35*25cm 种植密度25株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 12 |  | 198.81 | 2385.72
本页小计 | [7 empty] | 52975.2
分部分项工程报价表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 050102008012 | 栽植花卉（红绒球 高度*冠幅：60*40cm 种植密度9株/㎡）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ20cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 32 |  | 48.29 | 1545.28
74 | 050102008025 | 栽植花卉（红绒球 高度*冠幅：60*40cm 种植密度9株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ20cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 8 |  | 157.62 | 1260.96
75 | 050102008013 | 栽植花卉（吉祥草 高度*冠幅：20*20cm）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 640 |  | 52.8 | 33792
76 | 050102008026 | 栽植花卉（吉祥草 高度*冠幅：20*20cm 36株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 160 |  | 144.38 | 23100.8
77 | 050102008014 | 栽植花卉（红铁 高度*冠幅：40*25cm 种植密度25株/㎡）（利旧） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 48 |  | 48.29 | 2317.92
本页小计 | [7 empty] | 62016.96
分部分项工程报价表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 050102008027 | 栽植花卉（红铁 高度*冠幅：40*25cm 种植密度25株/㎡） | 1.公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) 2.单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 3.木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | m2 | 12 |  | 161.18 | 1934.16
79 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 2.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内实际厚度(cm):20 3.挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):10 | m2 | 159.28 |  | 74.06 | 11796.28
80 | 050201001001 | 园路 | 1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30 3.垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 4.人行道整形碾压 | m2 | 159.28 |  | 297.42 | 47373.06
81 | 粤050101024002 | 原有阀门井改扩重建 | 1.收口式井内径 1.2m 井深 1m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10子目*0.62 | 座 | 28 |  | 597.19 | 16721.32
82 | 031003003002 | 拆除法兰阀门DN150 | 1.法兰阀门 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 28 |  | 55.85 | 1563.8
83 | 031003003003 | 焊接法兰阀门DN150（利旧） | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 28 |  | 184.08 | 5154.24
84 | 040501003001 | 铸铁管DN150 | 1.室外承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(150mm以内) 2.管道消毒冲洗 公称直径(200mm内) | m | 64.96 |  | 100.21 | 6509.64
85 | 031001005001 | 拆除铸铁管DN150（原阀门井处） | 1.拆除金属管道 人工拆除 DN150 | m | 61.6 |  | 15.35 | 945.56
|  | 【园林修复】分部小计 | [5 empty] | 376346.44
本页小计 | [7 empty] | 91998.06
合 计 | [7 empty] | 856432.92

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工项目费
050405001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项人工费 | 5.7225 |  | 16758.84
2 | 其他措施费
050405002001 | 夜间施工增加费 |  | 10
粤050405009001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
粤050405010001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
合 计 |  |  |  |  | 16758.84
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工项目费
1.1 | 1.1 | 现场围栏 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.8 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  | 5331.49 | 5331.49
2.1.1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 | 项 | 1 |  | 5331.49 | 5331.49
2.1.1.1 | 9946461 | 履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 |  | 台次 | 1 |  | 5331.49 | 5331.49
小 计 | [7 empty] | 5331.49
本页小计 | [7 empty] | 5331.49
合 计 | [7 empty] | 5331.49
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 856.43 |  | 按分部分项工程费的0.1%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 17128.66 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他项目费 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 17985.09 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
自动洒水及雾化喷水系统
1 | 050103001001 | 塑料管DN15 | m | 909.01 | 3.57 | 6.27 | 2.41 | 0.41 | 0.64 | 13.3
| 借C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN15 | 10m | 90.901 | 3.2 | 6.1 | 2.41 | 0.39 | 0.58 | 12.67 | 13.3
| E1-407 | 管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | 100m | 9.0901 | 0.37 | 0.17 |  | 0.02 | 0.07 | 0.63
2 | 050103001002 | 塑料管DN20 | m | 439 | 3.57 | 7.68 | 2.41 | 0.41 | 0.64 | 14.71
| 借C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN20 | 10m | 43.9 | 3.2 | 7.51 | 2.41 | 0.39 | 0.58 | 14.08 | 14.71
| E1-407 | 管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | 100m | 4.39 | 0.37 | 0.17 |  | 0.02 | 0.07 | 0.63
3 | 050103001003 | 塑料管DN25 | m | 585.67 | 3.57 | 10.26 | 2.41 | 0.41 | 0.64 | 17.29
| 借C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN25 | 10m | 58.567 | 3.2 | 10.09 | 2.41 | 0.39 | 0.58 | 16.67 | 17.29
| E1-407 | 管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | 100m | 5.8567 | 0.37 | 0.17 |  | 0.02 | 0.07 | 0.63
4 | 050103001004 | 塑料管DN32 | m | 478.07 | 3.57 | 14.42 | 2.41 | 0.41 | 0.64 | 21.45
| 借C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN32 | 10m | 47.807 | 3.2 | 14.25 | 2.41 | 0.39 | 0.58 | 20.82 | 21.45
| E1-407 | 管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | 100m | 4.7807 | 0.37 | 0.17 |  | 0.02 | 0.07 | 0.63
5 | 050103001005 | 塑料管DN40 | m | 205.87 | 3.57 | 20.61 | 2.41 | 0.41 | 0.64 | 27.64
| 借C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN40 | 10m | 20.587 | 3.2 | 20.44 | 2.41 | 0.39 | 0.58 | 27.02 | 27.64
| E1-407 | 管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | 100m | 2.0587 | 0.37 | 0.17 |  | 0.02 | 0.07 | 0.63
6 | 050103001006 | 塑料管DN50 | m | 237.54 | 3.57 | 30.73 | 2.41 | 0.41 | 0.64 | 37.76
| 借C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN50 | 10m | 23.754 | 3.2 | 30.56 | 2.41 | 0.39 | 0.58 | 37.14 | 37.76
| E1-407 | 管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | 100m | 2.3754 | 0.37 | 0.17 |  | 0.02 | 0.07 | 0.63
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
7 | 050103001007 | 塑料管DN65 | m | 211.86 | 4.41 | 42.58 | 3.57 | 0.5 | 0.79 | 51.85
| 借C8-1-78 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN65 | 10m | 21.186 | 3.96 | 42.3 | 3.57 | 0.48 | 0.71 | 51.01 | 51.85
| E1-408 | 管道消毒冲洗 公称直径(100mm内) | 100m | 2.1186 | 0.46 | 0.28 |  | 0.02 | 0.08 | 0.84
8 | 050103001008 | 不锈钢管 φ5mm | m | 123.2 | 11.89 | 26.28 | 0.08 | 1.41 | 2.14 | 41.8
| 借C8-1-244 | 室内不锈钢管(螺纹连接) 公称直径(15mm以内) | 10m | 12.32 | 11.52 | 26.1 | 0.08 | 1.39 | 2.07 | 41.18 | 41.8
| E1-407 | 管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | 100m | 1.232 | 0.37 | 0.17 |  | 0.02 | 0.07 | 0.63
9 | 050103001009 | 不锈钢管 DN15 | m | 353.57 | 11.89 | 36.58 | 0.08 | 1.41 | 2.14 | 52.1
| 借C8-1-244 | 室内不锈钢管(螺纹连接) 公称直径(15mm以内) | 10m | 35.357 | 11.52 | 36.4 | 0.08 | 1.39 | 2.07 | 51.48 | 52.1
| E1-407 | 管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | 100m | 3.5357 | 0.37 | 0.17 |  | 0.02 | 0.07 | 0.63
10 | 010507007001 | 其他构件 | m3 | 1.457 | 356.87 | 332.61 | 5.78 | 47.24 | 64.24 | 806.74
| 借A4-121 换 | 支撑桩制作 | 10m3 | 0.1457 | 196.05 | 313.74 | 2.12 | 25.84 | 35.29 | 573.04 | 806.74
| 借A4-145 | 支撑桩安装 | 10m3 | 0.1457 | 160.83 | 18.87 | 3.66 | 21.4 | 28.95 | 233.71
11 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | 个 | 250 | 4.95 | 31.31 |  | 0.27 | 0.89 | 37.42
| E1-420 | 喷灌喷头安装 换向摇臂式 | 10个 | 25 | 4.95 | 31.31 |  | 0.27 | 0.89 | 37.42 | 37.42
12 | 050103002002 | 喷灌配件安装 | 个 | 240 | 4.95 | 13.59 |  | 0.27 | 0.89 | 19.7
| E1-420 | 喷灌喷头安装 换向摇臂式 | 10个 | 24 | 4.95 | 13.59 |  | 0.27 | 0.89 | 19.69 | 19.7
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 4 | 8.44 | 181.65 |  | 1.02 | 1.52 | 192.63
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 借C8-2-3 | 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 4 | 8.44 | 181.65 |  | 1.02 | 1.52 | 192.63 | 192.63
14 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 个 | 1 | 9.99 | 232.53 |  | 1.21 | 1.8 | 245.53
| 借C8-2-4 | 螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) | 个 | 1 | 9.99 | 232.53 |  | 1.21 | 1.8 | 245.53 | 245.53
15 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 个 | 3 | 18.43 | 406.84 |  | 2.23 | 3.32 | 430.82
| 借C8-2-5 | 螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) | 个 | 3 | 18.43 | 406.84 |  | 2.23 | 3.32 | 430.82 | 430.82
16 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 个 | 6 | 18.43 | 453.33 |  | 2.23 | 3.32 | 477.31
| 借C8-2-6 | 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 6 | 18.43 | 453.33 |  | 2.23 | 3.32 | 477.31 | 477.31
17 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 个 | 2 | 50.73 | 685.74 | 14.87 | 6.14 | 9.13 | 766.61
| 借C8-2-19 | 焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 | 2 | 50.73 | 685.74 | 14.87 | 6.14 | 9.13 | 766.61 | 766.61
18 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 个 | 4 | 8.44 | 17.13 |  | 1.02 | 1.52 | 28.11
| 借C8-2-3 | 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 4 | 8.44 | 17.13 |  | 1.02 | 1.52 | 28.11 | 28.11
19 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 个 | 1 | 9.99 | 23.23 |  | 1.21 | 1.8 | 36.23
| 借C8-2-4 | 螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) | 个 | 1 | 9.99 | 23.23 |  | 1.21 | 1.8 | 36.23 | 36.23
20 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 个 | 3 | 18.43 | 32.59 |  | 2.23 | 3.32 | 56.57
| 借C8-2-5 | 螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) | 个 | 3 | 18.43 | 32.59 |  | 2.23 | 3.32 | 56.57 | 56.57
21 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 个 | 6 | 18.43 | 47.19 |  | 2.23 | 3.32 | 71.17
| 借C8-2-6 | 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 6 | 18.43 | 47.19 |  | 2.23 | 3.32 | 71.17 | 71.17
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
22 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 个 | 2 | 50.73 | 171.14 | 14.87 | 6.14 | 9.13 | 252.01
| 借C8-2-19 | 焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 | 2 | 50.73 | 171.14 | 14.87 | 6.14 | 9.13 | 252.01 | 252.01
23 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 个 | 4 | 6.89 | 16.28 |  | 0.83 | 1.24 | 25.24
| 借C8-2-1 | 螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) | 个 | 4 | 6.89 | 16.28 |  | 0.83 | 1.24 | 25.24 | 25.24
24 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 组 | 4 | 9.6 | 187.99 |  | 1.16 | 1.73 | 200.48
| 借C8-2-90 | Y型过滤器安装(螺纹连接) DN25 | 个 | 4 | 9.6 | 187.99 |  | 1.16 | 1.73 | 200.48 | 200.48
25 | 031003010001 | 软接头(软管) | 个 | 4 | 29.68 | 46.63 | 10.31 | 3.59 | 5.34 | 95.55
| 借C8-2-76 | 可曲挠橡胶接头安装 DN15 | 个 | 4 | 29.68 | 46.63 | 10.31 | 3.59 | 5.34 | 95.55 | 95.55
26 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 4 | 37.44 | 48.1 | 0.58 | 4.81 | 6.74 | 97.67
| 借C10-1-25 | 压力表 DN15 | 台(块) | 4 | 37.44 | 48.1 | 0.58 | 4.81 | 6.74 | 97.67 | 97.67
27 | 030109001001 | 离心式泵 | 台 | 3 | 230.18 | 4060.61 | 6.06 | 40.06 | 41.43 | 4378.34
| 借C1-9-12 | 高压雾化喷水专用水泵 H=4MPa,Q=12L/min,N=2.2Kw | 台 | 3 | 230.18 | 4060.61 | 6.06 | 40.06 | 41.43 | 4378.34 | 4378.34
28 | 030109001002 | 离心式泵 | 台 | 1 | 230.18 | 4670.7 | 6.06 | 40.06 | 41.43 | 4988.43
| 借C1-9-12 | 高压雾化喷水专用水泵 H=4MPa,Q=15L/min,N=3Kw | 台 | 1 | 230.18 | 4670.7 | 6.06 | 40.06 | 41.43 | 4988.43 | 4988.43
29 | 粤050101024003 | 电磁阀门井（新建） | 座 | 12 | 362.87 | 402.24 | 0.18 | 40.72 | 65.32 | 871.33
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 借D4-3-1 *0.78 | 收口式井内径 1.2m 井深 1.25m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10子目*0.78 | 座 | 12 | 362.87 | 402.24 | 0.18 | 40.72 | 65.32 | 871.33 | 871.33
30 | 粤050101022001 | 挖沟槽土方 | m3 | 1047.63 | 5.56 |  | 1.33 | 0.42 | 1 | 8.31
| E1-427 | 人工挖沟槽管沟 一、二类土 深度在2m内 | 10m3 | 20.654 | 5.16 |  |  | 0.28 | 0.93 | 6.37 | 8.31
| E1-445 | 挖土机挖土 一、二类土 | 100m3 | 8.4109 | 0.4 |  | 1.33 | 0.14 | 0.07 | 1.94
31 | 粤050101023001 | 回填方 | m3 | 1045.39 | 10.28 |  | 1.51 | 0.7 | 1.85 | 14.34
| E1-435 | 夯实机夯实 | 10m3 | 104.539 | 10.28 |  | 1.51 | 0.7 | 1.85 | 14.34 | 14.34
绿化人工取水系统
32 | 050103001010 | 塑料管DN25 | m | 86.8 | 3.57 | 10.26 | 2.41 | 0.41 | 0.64 | 17.29
| 借C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN25 | 10m | 8.68 | 3.2 | 10.09 | 2.41 | 0.39 | 0.58 | 16.67 | 17.29
| E1-407 | 管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | 100m | 0.868 | 0.37 | 0.17 |  | 0.02 | 0.07 | 0.63
33 | 050103001011 | 塑料管DN50 | m | 3873.6 | 3.57 | 30.73 | 2.41 | 0.41 | 0.64 | 37.76
| 借C8-1-77 | 室外塑料给水管(热熔接) PPR给水管 DN50 | 10m | 387.36 | 3.2 | 30.56 | 2.41 | 0.39 | 0.58 | 37.14 | 37.76
| E1-407 | 管道消毒冲洗 公称直径(50mm内) | 100m | 38.736 | 0.37 | 0.17 |  | 0.02 | 0.07 | 0.63
34 | 050103001012 | 铸铁管 DN150 | m | 200.01 | 12.75 | 83.43 | 0.23 | 1.5 | 2.3 | 100.21
| 借C8-1-47 | 室外承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(150mm以内) | 10m | 20.001 | 12.17 | 82.67 | 0.23 | 1.47 | 2.19 | 98.74 | 100.21
| E1-409 | 管道消毒冲洗 公称直径(200mm内) | 100m | 2.0001 | 0.57 | 0.76 |  | 0.03 | 0.1 | 1.46
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
35 | 010507007002 | 其他构件 | m3 | 0.06 | 356.83 | 332.5 | 5.83 | 47.17 | 64.23 | 806.56
| 借A4-121 换 | 支撑桩制作 | 10m3 | 0.006 | 196 | 313.67 | 2.17 | 25.83 | 35.33 | 573 | 806.56
| 借A4-145 | 支撑桩安装 | 10m3 | 0.006 | 160.83 | 18.83 | 3.67 | 21.33 | 29 | 233.67
36 | 031003001011 | 螺纹阀安装 绿化快速取水龙头 DN20（带φ205塑料阀门箱） | 个 | 123 | 8.44 | 44.92 |  | 1.02 | 1.52 | 55.9
| 借C8-2-3 | 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 123 | 8.44 | 44.92 |  | 1.02 | 1.52 | 55.9 | 55.9
37 | 粤050101022002 | 挖沟槽土方 | m3 | 1417.01 | 5.63 |  | 1.33 | 0.42 | 1.01 | 8.39
| E1-427 | 人工挖沟槽管沟 一、二类土 深度在2m内 | 10m3 | 28.3402 | 5.24 |  |  | 0.28 | 0.94 | 6.46 | 8.39
| E1-445 | 挖土机挖土 一、二类土 | 100m3 | 11.3361 | 0.4 |  | 1.33 | 0.14 | 0.07 | 1.93
38 | 粤050101023002 | 回填方 | m3 | 1405.91 | 10.28 |  | 1.51 | 0.7 | 1.85 | 14.34
| E1-435 | 夯实机夯实 | 10m3 | 140.591 | 10.28 |  | 1.51 | 0.7 | 1.85 | 14.34 | 14.34
景观自动洒水控制线路系统
39 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 176.73 | 3154.42 |  | 22.18 | 31.81 | 3385.14
| 借C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 配电箱SWAL | 台 | 1 | 176.73 | 3154.42 |  | 22.18 | 31.81 | 3385.14 | 3385.14
40 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 4 | 138.32 | 827.61 |  | 17.36 | 24.9 | 1008.19
| 借C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 水泵配电箱 | 台 | 4 | 138.32 | 827.61 |  | 17.36 | 24.9 | 1008.19 | 1008.19
41 | 030411001001 | 配管 | m | 7599.05 | 4.53 | 2.53 |  | 0.57 | 0.82 | 8.45
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 借C2-11-140 | 刚性阻燃管埋地敷设 PC20 | 100m | 75.9905 | 4.53 | 2.53 |  | 0.57 | 0.82 | 8.45 | 8.45
42 | 030411004001 | 配线 | m | 15198.11 | 0.51 | 1.09 |  | 0.06 | 0.09 | 1.75
| 借C2-11-228 | 管内穿线 动力线路(铜芯) BV-1.5mm2 | 100m单线 | 151.9811 | 0.51 | 1.09 |  | 0.06 | 0.09 | 1.75 | 1.75
43 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 719.35 | 5.57 | 148.46 | 90.28 | 129.48 | 1093.14
| 借C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 | 719.35 | 5.57 | 148.46 | 90.28 | 129.48 | 1093.14 | 1093.14
44 | 粤050101022003 | 挖沟槽土方 | m3 | 519.86 | 0.49 |  | 1.66 | 0.17 | 0.09 | 2.41
| E1-445 | 挖土机挖土 一、二类土 | 100m3 | 5.1986 | 0.49 |  | 1.66 | 0.17 | 0.09 | 2.42 | 2.41
45 | 粤050101023003 | 回填方 | m3 | 517.46 | 10.28 |  | 1.51 | 0.7 | 1.85 | 14.34
| E1-435 | 夯实机夯实 | 10m3 | 51.746 | 10.28 |  | 1.51 | 0.7 | 1.85 | 14.34 | 14.34
园林修复
46 | 粤050101016002 | 迁移 | 株 | 93 | 6.63 | 0.08 |  | 0.4 | 1.19 | 8.3
| E1-64 换 | 起挖灌木(冠幅80cm内) | 100丛 | 0.93 | 6.63 | 0.08 |  | 0.4 | 1.19 | 8.31 | 8.3
47 | 粤050101016003 | 迁移 | m2 | 2892 | 11.03 | 0.05 |  | 0.74 | 1.99 | 13.81
| E1-70 换 | 起挖绿篱和露地花卉(高度40cm内) | 100m2 | 28.92 | 11.03 | 0.05 |  | 0.74 | 1.99 | 13.8 | 13.81
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
48 | 粤050101016004 | 迁移 | m2 | 218 | 13.24 | 0.06 |  | 0.89 | 2.38 | 16.57
| E1-71 换 | 起挖绿篱和露地花卉(高度60cm内) | 100m2 | 2.18 | 13.24 | 0.06 |  | 0.89 | 2.38 | 16.58 | 16.57
49 | 050102002001 | 栽植灌木（桂花 高度*冠幅：150*80cm ）（利旧） | 株 | 43 | 44.15 | 5.11 | 0.48 | 3.47 | 7.95 | 61.16
| E2-25 换 | 公共绿化种植灌木(土球φ50cm内) 标准穴 | 100丛 | 0.43 | 28.96 | 2.15 |  | 1.7 | 5.21 | 38.03 | 61.16
| E4-12 换 | 灌木成活保养洒水车灌溉 土球(φ60cm内) 保养月数(月):3 | 100丛·月 | 0.43 | 10.51 | 1.87 | 0.32 | 1.19 | 1.89 | 15.77
| E5-22 换 | 灌木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球φ60cm内) 保养月数(月):3 | 100丛·月 | 0.43 | 4.69 | 1.1 | 0.16 | 0.58 | 0.84 | 7.36
50 | 050102002011 | 栽植灌木（桂花 高度*冠幅：150*80cm ） | 株 | 10 | 44.15 | 196.94 | 0.48 | 3.47 | 7.95 | 252.99
| E2-25 换 | 公共绿化种植灌木(土球φ50cm内) 标准穴 | 100丛 | 0.1 | 28.96 | 193.98 |  | 1.7 | 5.21 | 229.86 | 252.99
| E4-12 换 | 灌木成活保养洒水车灌溉 土球(φ60cm内) 保养月数(月):3 | 100丛·月 | 0.1 | 10.51 | 1.87 | 0.32 | 1.19 | 1.89 | 15.77
| E5-22 换 | 灌木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球φ60cm内) 保养月数(月):3 | 100丛·月 | 0.1 | 4.69 | 1.1 | 0.16 | 0.58 | 0.84 | 7.36
51 | 050102008003 | 栽植花卉（毛杜鹃 高度*冠幅：60*40cm 种植密度9株/㎡）（利旧） | m2 | 112 | 29.13 | 12.04 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 48.29
| E2-126 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ20cm内) | 100m2 | 1.12 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 48.29
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.12 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.26
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.12 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
52 | 050102008015 | 栽植花卉（毛杜鹃 高度*冠幅：60*40cm 种植密度9株/㎡） | m2 | 28 | 29.13 | 94.37 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 130.62
| E2-126 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ20cm内) | 100m2 | 0.28 | 16.35 | 87.29 |  | 0.93 | 2.94 | 107.52 | 130.62
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.28 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.27
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.28 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
53 | 050102008004 | 栽植花卉（红花檵木 高度*冠幅：40*30cm 种植密度25株/㎡）（利旧） | m2 | 137.6 | 29.13 | 12.04 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 48.29
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 1.376 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 48.29
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.376 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.26
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.376 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
54 | 050102008016 | 栽植花卉（红花檵木 高度*冠幅：40*30cm 种植密度25株/㎡） | m2 | 34.4 | 29.13 | 228.02 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 264.27
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 0.344 | 16.35 | 220.93 |  | 0.93 | 2.94 | 241.16 | 264.27
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.344 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.26
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.344 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
55 | 050102008006 | 栽植花卉（琴叶珊瑚 高度*冠幅：60*40cm 种植密度9株/㎡）（利旧） | m2 | 30.4 | 29.13 | 12.04 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 48.29
| E2-126 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ20cm内) | 100m2 | 0.304 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 48.29
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.304 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.26
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.304 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
56 | 050102008017 | 栽植花卉（琴叶珊瑚 高度*冠幅：60*40cm 种植密度9株/㎡） | m2 | 7.6 | 29.13 | 121.85 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 158.1
| E2-126 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ20cm内) | 100m2 | 0.076 | 16.35 | 114.76 |  | 0.93 | 2.94 | 134.99 | 158.1
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.076 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.26
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.076 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
57 | 050102008005 | 栽植花卉（胡椒木 高度*冠幅：30*25cm 种植密度36株/㎡）（利旧） | m2 | 188.8 | 29.13 | 12.04 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 48.29
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 1.888 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 48.29
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.888 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.26
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.888 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
58 | 050102008018 | 栽植花卉（胡椒木 高度*冠幅：30*25cm 种植密度36株/㎡） | m2 | 47.2 | 29.13 | 323.04 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 359.29
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 0.472 | 16.35 | 315.96 |  | 0.93 | 2.94 | 336.19 | 359.29
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.472 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.26
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.472 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
59 | 050102008007 | 栽植花卉（黄芯榕 高度*冠幅：40*30cm 种植密度25株/㎡）（利旧） | m2 | 201.6 | 29.13 | 12.04 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 48.29
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 2.016 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 48.29
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 2.016 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.26
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 2.016 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
60 | 050102008019 | 栽植花卉（黄芯榕 高度*冠幅：40*30cm 种植密度25株/㎡） | m2 | 50.4 | 29.13 | 151.96 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 188.21
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 0.504 | 16.35 | 144.88 |  | 0.93 | 2.94 | 165.11 | 188.21
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.504 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.26
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.504 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
61 | 050102008008 | 栽植花卉（黄金叶 高度*冠幅：30*25cm 种植密度25株/㎡）（利旧） | m2 | 192 | 29.13 | 12.04 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 48.29
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 1.92 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 48.29
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.92 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.26
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.92 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
62 | 050102008020 | 栽植花卉（黄金叶 高度*冠幅：30*25cm 种植密度25株/㎡） | m2 | 48 | 29.13 | 75.64 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 111.89
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 0.48 | 16.35 | 68.56 |  | 0.93 | 2.94 | 88.79 | 111.89
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.48 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.27
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.48 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
63 | 050102008009 | 栽植花卉（蜘蛛兰 高度*冠幅：40*25cm 种植密度36株/㎡）（利旧） | m2 | 177.6 | 31.81 | 13.24 | 0.24 | 1.78 | 5.73 | 52.8
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 1.776 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 52.8
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| E4-62 换 | 单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.776 | 10.3 | 5.37 | 0.16 | 0.57 | 1.85 | 18.26
| E5-121 换 | 草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.776 | 5.15 | 2.91 | 0.08 | 0.28 | 0.93 | 9.35
64 | 050102008021 | 栽植花卉（蜘蛛兰 高度*冠幅：40*25cm 种植密度36株/㎡） | m2 | 44.4 | 31.81 | 86.51 | 0.24 | 1.78 | 5.73 | 126.07
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 0.444 | 16.35 | 78.23 |  | 0.93 | 2.94 | 98.45 | 126.07
| E4-62 换 | 单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.444 | 10.3 | 5.37 | 0.16 | 0.57 | 1.85 | 18.26
| E5-121 换 | 草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.444 | 5.15 | 2.91 | 0.08 | 0.28 | 0.93 | 9.35
65 | 050102008010 | 栽植花卉（白蝴蝶 高度*冠幅：25*20cm 种植密度36株/㎡）（利旧） | m2 | 184 | 31.81 | 13.24 | 0.24 | 1.78 | 5.73 | 52.8
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 1.84 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 52.8
| E4-62 换 | 单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.84 | 10.3 | 5.37 | 0.16 | 0.57 | 1.85 | 18.26
| E5-121 换 | 草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.84 | 5.15 | 2.91 | 0.08 | 0.28 | 0.93 | 9.35
66 | 050102008022 | 栽植花卉（白蝴蝶 高度*冠幅：25*20cm 种植密度36株/㎡） | m2 | 46 | 31.81 | 57.12 | 0.24 | 1.78 | 5.73 | 96.68
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 0.46 | 16.35 | 48.84 |  | 0.93 | 2.94 | 69.07 | 96.68
| E4-62 换 | 单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.46 | 10.3 | 5.37 | 0.16 | 0.57 | 1.85 | 18.26
| E5-121 换 | 草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.46 | 5.15 | 2.91 | 0.08 | 0.28 | 0.93 | 9.35
67 | 050102002010 | 栽植灌木（细叶紫薇 高度*冠幅：200*80cm）（利旧） | 株 | 32 | 77.09 | 6.86 | 0.56 | 5.56 | 13.88 | 103.95
| E2-27 换 | 公共绿化种植灌木(土球φ70cm内) 标准穴 | 100丛 | 0.32 | 59.13 | 3.22 |  | 3.47 | 10.64 | 76.47 | 103.95
| E4-13 换 | 灌木成活保养洒水车灌溉 土球(φ80cm内) 保养月数(月):3 | 100丛·月 | 0.32 | 12.43 | 2.31 | 0.4 | 1.41 | 2.24 | 18.78
| E5-23 换 | 灌木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球φ80cm内) 保养月数(月):3 | 100丛·月 | 0.32 | 5.53 | 1.32 | 0.16 | 0.68 | 1 | 8.69
68 | 050102002012 | 栽植灌木（细叶紫薇 高度*冠幅：200*80cm） | 株 | 8 | 77.09 | 165.12 | 0.56 | 5.56 | 13.88 | 262.21
| E2-27 换 | 公共绿化种植灌木(土球φ70cm内) 标准穴 | 100丛 | 0.08 | 59.13 | 161.48 |  | 3.47 | 10.64 | 234.73 | 262.21
| E4-13 换 | 灌木成活保养洒水车灌溉 土球(φ80cm内) 保养月数(月):3 | 100丛·月 | 0.08 | 12.43 | 2.31 | 0.4 | 1.41 | 2.24 | 18.78
| E5-23 换 | 灌木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球φ80cm内) 保养月数(月):3 | 100丛·月 | 0.08 | 5.53 | 1.32 | 0.16 | 0.68 | 1 | 8.69
69 | 050102008001 | 栽植花卉（银边草 高度*冠幅：20*20cm）（利旧） | m2 | 496 | 31.81 | 13.24 | 0.24 | 1.78 | 5.73 | 52.8
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 4.96 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 52.8
| E4-62 换 | 单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 4.96 | 10.3 | 5.37 | 0.16 | 0.57 | 1.85 | 18.26
| E5-121 换 | 草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 4.96 | 5.15 | 2.91 | 0.08 | 0.28 | 0.93 | 9.35
70 | 050102008023 | 栽植花卉（银边草 高度*冠幅：20*20cm 36株/㎡） | m2 | 124 | 31.81 | 121.61 | 0.24 | 1.78 | 5.73 | 161.17
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 1.24 | 16.35 | 113.33 |  | 0.93 | 2.94 | 133.56 | 161.17
| E4-62 换 | 单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.24 | 10.3 | 5.37 | 0.16 | 0.57 | 1.85 | 18.26
| E5-121 换 | 草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.24 | 5.15 | 2.91 | 0.08 | 0.28 | 0.93 | 9.35
71 | 050102008011 | 栽植花卉（变叶木 高度*冠幅：35*25cm 种植密度25株/㎡）（利旧） | m2 | 48 | 29.13 | 12.04 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 48.29
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 0.48 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 48.29
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.48 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.27
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.48 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
72 | 050102008024 | 栽植花卉（变叶木 高度*冠幅：35*25cm 种植密度25株/㎡） | m2 | 12 | 29.13 | 162.56 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 198.81
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 0.12 | 16.35 | 155.48 |  | 0.93 | 2.94 | 175.71 | 198.81
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.12 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.54 | 15.27
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.12 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.77 | 7.84
73 | 050102008012 | 栽植花卉（红绒球 高度*冠幅：60*40cm 种植密度9株/㎡）（利旧） | m2 | 32 | 29.13 | 12.04 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 48.29
| E2-126 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ20cm内) | 100m2 | 0.32 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 48.29
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.32 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.27
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.32 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
74 | 050102008025 | 栽植花卉（红绒球 高度*冠幅：60*40cm 种植密度9株/㎡） | m2 | 8 | 29.13 | 121.37 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 157.62
| E2-126 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ20cm内) | 100m2 | 0.08 | 16.35 | 114.29 |  | 0.93 | 2.94 | 134.52 | 157.62
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.08 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.54 | 15.27
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.08 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.77 | 7.84
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
75 | 050102008013 | 栽植花卉（吉祥草 高度*冠幅：20*20cm）（利旧） | m2 | 640 | 31.81 | 13.24 | 0.24 | 1.78 | 5.73 | 52.8
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 6.4 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 52.8
| E4-62 换 | 单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 6.4 | 10.3 | 5.37 | 0.16 | 0.57 | 1.85 | 18.26
| E5-121 换 | 草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 6.4 | 5.15 | 2.91 | 0.08 | 0.28 | 0.93 | 9.35
76 | 050102008026 | 栽植花卉（吉祥草 高度*冠幅：20*20cm 36株/㎡） | m2 | 160 | 31.81 | 104.82 | 0.24 | 1.78 | 5.73 | 144.38
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 1.6 | 16.35 | 96.54 |  | 0.93 | 2.94 | 116.77 | 144.38
| E4-62 换 | 单一品种成片种植成活保养 草本及球(块)根花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.6 | 10.3 | 5.37 | 0.16 | 0.57 | 1.85 | 18.26
| E5-121 换 | 草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 1.6 | 5.15 | 2.91 | 0.08 | 0.28 | 0.93 | 9.35
77 | 050102008014 | 栽植花卉（红铁 高度*冠幅：40*25cm 种植密度25株/㎡）（利旧） | m2 | 48 | 29.13 | 12.04 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 48.29
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 0.48 | 16.35 | 4.96 |  | 0.93 | 2.94 | 25.19 | 48.29
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.48 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.53 | 15.27
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.48 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.76 | 7.84
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
78 | 050102008027 | 栽植花卉（红铁 高度*冠幅：40*25cm 种植密度25株/㎡） | m2 | 12 | 29.13 | 124.93 | 0.24 | 1.64 | 5.24 | 161.18
| E2-124 换 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 0.12 | 16.35 | 117.85 |  | 0.93 | 2.94 | 138.08 | 161.18
| E4-60 换 | 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.12 | 8.53 | 4.57 | 0.16 | 0.47 | 1.54 | 15.27
| E5-119 换 | 木本花卉保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 保养月数(月):3 | 100m2·月 | 0.12 | 4.25 | 2.51 | 0.08 | 0.24 | 0.77 | 7.84
79 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 159.28 | 14.76 | 5.11 | 48.06 | 3.47 | 2.66 | 74.06
| 借D1-4-90 | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | 100m | 4.728 | 3.4 | 5.05 | 33.21 | 2.15 | 0.61 | 44.42 | 74.06
| 借D1-4-9 换 | 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内实际厚度(cm):20 | 100m2 | 1.5928 | 11.17 | 0.06 | 5.71 | 0.73 | 2.01 | 19.68
| 借D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.03186 | 0.19 |  | 9.14 | 0.59 | 0.03 | 9.96
80 | 050201001001 | 园路 | m2 | 159.28 | 54.89 | 228.2 | 0.8 | 3.65 | 9.88 | 297.42
| 借A9-46 换 | 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 1.5928 | 18.46 | 140.52 | 0.24 | 1.47 | 3.32 | 164.02 | 297.42
| 借D2-3-59 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30 | 100m2 | 1.5928 | 27.66 | 61.88 | 0.32 | 1.61 | 4.98 | 96.45
| 借D5-3-39 换 | 垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 1.5928 | 7.49 | 25.79 | 0.11 | 0.49 | 1.35 | 35.23
| 借D2-1-2 | 人行道整形碾压 | 100m2 | 1.5928 | 1.27 |  | 0.13 | 0.08 | 0.23 | 1.72
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [8 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
81 | 粤050101024002 | 原有阀门井改扩重建 | 座 | 28 | 288.43 | 224.33 | 0.15 | 32.36 | 51.92 | 597.19
| 借D4-3-1 *0.62 | 收口式井内径 1.2m 井深 1m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10子目*0.62 | 座 | 28 | 288.43 | 224.33 | 0.15 | 32.36 | 51.92 | 597.19 | 597.19
82 | 031003003002 | 拆除法兰阀门DN150 | 个 | 28 | 41.13 | 0.79 |  | 6.53 | 7.4 | 55.85
| 借R2-2-82 | 法兰阀门 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 28 | 41.13 | 0.79 |  | 6.53 | 7.4 | 55.85 | 55.85
83 | 031003003003 | 焊接法兰阀门DN150（利旧） | 个 | 28 | 100.69 | 33.68 | 19.4 | 12.19 | 18.12 | 184.08
| 借C8-2-23 | 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 28 | 100.69 | 33.68 | 19.4 | 12.19 | 18.12 | 184.08 | 184.08
84 | 040501003001 | 铸铁管DN150 | m | 64.96 | 12.75 | 83.43 | 0.23 | 1.5 | 2.3 | 100.21
| 借C8-1-47 | 室外承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(150mm以内) | 10m | 6.496 | 12.17 | 82.67 | 0.23 | 1.47 | 2.19 | 98.74 | 100.21
| E1-409 | 管道消毒冲洗 公称直径(200mm内) | 100m | 0.6496 | 0.57 | 0.76 |  | 0.03 | 0.1 | 1.46
85 | 031001005001 | 拆除铸铁管DN150（原阀门井处） | m | 61.6 | 8.94 | 3.98 | 0.43 | 0.39 | 1.61 | 15.35
| 借D1-4-52 | 拆除金属管道 人工拆除 DN150 | 100m | 0.616 | 8.94 | 3.98 | 0.43 | 0.39 | 1.61 | 15.34 | 15.35

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 2910.8916 | 97 | 282356.49
2 | 0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 120.2663 | 97 | 11665.83
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0319 | 1 | -0.03
4 | 0103091 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 5 | 4.39 | 21.95
5 | 0115011 | 热轧空心六角钢（综合） | kg | 1.1468 | 3.86 | 4.43
6 | 0117001 | 工字钢（综合） | t | 0.0326 | 3639.23 | 118.64
7 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 0.4 | 3.53 | 1.41
8 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.75 | 3.71 | 2.78
9 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 0.728 | 3.7 | 2.69
10 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 16.56 | 9.95 | 164.77
11 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 283.12 | 0.07 | 19.82
12 | 0227001 | 棉纱 | kg | 36.3032 | 9.46 | 343.43
13 | 0229001 | 麻布 | m2 | 10 | 3.2 | 32
14 | 0229031 | 麻袋 | 个 | 35.0416 | 1.69 | 59.22
15 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 3.296 | 6.43 | 21.19
16 | 0305349 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×85～140 | 十套 | 3.296 | 8.66 | 28.54
17 | 0305361 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 | 十套 | 46.144 | 12.45 | 574.49
18 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 0.8 | 0.43 | 0.34
19 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.05 | 4.32 | 4.54
20 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 1.9071 | 20.58 | 39.25
21 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 51.27 | 0.88 | 45.12
22 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 26.32 | 4.21 | 110.81
23 | 0341001@1 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 1.4 | 4.21 | 5.89
24 | 0341021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.48 | 6.44 | 3.09
25 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.36 | 52.46 | 18.89
26 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 1.5198 | 62.41 | 94.85
27 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 15.1981 | 52.46 | 797.29
28 | 0351001 | 圆钉（综合） | kg | 0.3186 | 3.74 | 1.19
29 | 0357011@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 30.3962 | 4.46 | 135.57
30 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 1.9034 | 2.06 | 3.92
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 0359001 | 铁件（综合） | kg | 10.3532 | 4.99 | 51.66
32 | 0359071 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | kg | 8.92 | 4.48 | 39.96
33 | 0359241 | 平垫铁Q195～Q236 1# | kg | 10.2 | 3.77 | 38.45
34 | 0365131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.7168 | 5.19 | 3.72
35 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 97.5305 | 0.48 | 46.81
36 | 0365281 | 钢锯片φ300 | 片 | 2.0803 | 386.63 | 804.31
37 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0956 | 325.49 | 31.12
38 | 0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0295 | 325.49 | 9.6
39 | 0401014@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 80 | 0.33 | 26.4
40 | 0401041 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0159 | 483.95 | 7.69
41 | 0403021@1 | 中砂 | m3 | 0.1516 | 114.12 | 17.3
42 | 0405041@1 | 碎石10 | m3 | 4.0229 | 79.74 | 320.79
43 | 0405061@1 | 碎石20 | m3 | 0.172 | 78.77 | 13.55
44 | 0409271 | 含量：余土外运 | m3 | 201.1343
45 | 0413001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 29.1248 | 304.62 | 8872
46 | 0501021 | 松杂原木（综合） | m3 | 0.1337 | 915.3 | 122.38
47 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.078 | 1127.1 | 87.91
48 | 0503051@1 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0122 | 1363.13 | 16.63
49 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.008 | 1057.41 | 8.46
50 | 0503211 | 枕木 | m3 | 0.08 | 823.75 | 65.9
51 | 0503261@1 | 垫木 | m3 | 0.0007 | 808.8 | 0.57
52 | 0701131 | 花岗岩石板 | m2 | 161.6692 | 137.29 | 22195.56
53 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 7.2072 | 5.15 | 37.12
54 | 1111111@1 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 13.3672 | 5.15 | 68.84
55 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.05 | 7.47 | 0.37
56 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.15 | 10.13 | 1.52
57 | 1111581 | 铅油 | kg | 8.56 | 5.58 | 47.76
58 | 1141181 | 清油 | kg | 0.9 | 10.3 | 9.27
59 | 1201021@1 | 汽油（综合） | kg | 77.9906 | 6.21 | 484.32
60 | 1201031 | 煤油 | kg | 3.2 | 2.09 | 6.69
61 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 3.572 | 2.89 | 10.32
62 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 2.05 | 15.21 | 31.18
63 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 0.6 | 6.46 | 3.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 1231001 | 草酸 | kg | 1.5769 | 4.04 | 6.37
65 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 7.8665 | 1.34 | 10.54
66 | 1231261 | 石蜡 | kg | 4.2209 | 2.66 | 11.23
67 | 1233281 | 杀虫剂 | kg | 13.6959 | 2.69 | 36.84
68 | 1237001 | 氧气 | m3 | 3.852 | 5.05 | 19.45
69 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 1.092 | 7.57 | 8.27
70 | 1237061@1 | 乙炔气 | kg | 0.204 | 18.65 | 3.8
71 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 6.0792 | 19.54 | 118.79
72 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.78 | 0.15 | 0.12
73 | 1501671 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 4.04 | 4.46 | 18.02
74 | 1501691 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 136.35 | 8.75 | 1193.06
75 | 1501701 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 2.02 | 11.24 | 22.7
76 | 1501711 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 6.06 | 15.19 | 92.05
77 | 1501721 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 12.12 | 20.77 | 251.73
78 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 1565.4043 | 0.48 | 751.39
79 | 1516631 | 室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN50 | 个 | 1635.7344 | 9.74 | 15932.05
80 | 1516751 | 室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN65 | 个 | 46.6092 | 14.15 | 659.52
81 | 1537221 | 镀锌管卡子12～40×1.5 | 个 | 4 | 0.84 | 3.36
82 | 1537371 | 不锈钢管接头零件（螺纹连接）DN15 | 个 | 780.4725 | 11.52 | 8991.04
83 | 1911021 | 管子托钩DN15 | 个 | 66.7478 | 0.38 | 25.36
84 | 1945051 | 高压风管 | m | 0.0796 | 8.13 | 0.65
85 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 99.0627 | 1.72 | 170.39
86 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 1.03 | 50.2 | 51.71
87 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 10.15 | 2.06 | 20.91
88 | 2929001 | 无机肥（复合肥） | kg | 958.92 | 2.55 | 2445.25
89 | 2929011 | 有机肥 | t | 47.195 | 308.91 | 14579.01
90 | 3101161 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） | kg | 0.8 | 16.13 | 12.9
91 | 3113031 | 白棉纱 | kg | 2.3892 | 10.55 | 25.21
92 | 3113261 | 白布 | kg | 5.0746 | 2.75 | 13.96
93 | 3113351 | 细白布宽0.9m | m | 0.2 | 3 | 0.6
94 | 3115001 | 水 | m3 | 7020.1973 | 3.42 | 24009.07
95 | 3117061 | 位号牌 | 个 | 4 | 0.46 | 1.84
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
96 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 7469.0427 | 1 | 7469.04
97 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.2292 | 1 | 0.23
98 | 8021904@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 1.5322 | 298.77 | 457.78
99 | 8021912@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 | m3 | 1.4168 | 244.63 | 346.59
100 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 16.2466 | 249.39 | 4051.74
101 | 8021916 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C30 | m3 | 32.4931 | 298.96 | 9714.14
102 | 0205001@1 | 橡胶圈 DN150 | 个 | 78.4312 | 5.16 | 404.7
103 | 1404011@1 | 不锈钢管 φ5mm | m | 125.664 | 6.3 | 791.68
104 | 1404011@2 | 不锈钢管 DN15 | m | 360.6414 | 16.4 | 5914.52
105 | 1409051@1 | 铸铁管 DN150 | m | 264.97 | 81 | 21462.57
106 | 1431321@1 | PPR给水管 DN15 | m | 922.6452 | 3.01 | 2777.16
107 | 1431321@2 | PPR给水管 DN20 | m | 445.585 | 4.4 | 1960.57
108 | 1431321@3 | PPR给水管 DN25 | m | 682.5571 | 6.95 | 4743.77
109 | 1431321@4 | PPR给水管 DN32 | m | 485.2411 | 11.04 | 5357.06
110 | 1431321@5 | PPR给水管 DN40 | m | 208.9581 | 17.14 | 3581.54
111 | 1431321@6 | PPR给水管 DN50 | m | 4172.8071 | 27.11 | 113124.8
112 | 1431321@7 | PPR给水管 DN65 | m | 215.0379 | 37.84 | 8137.03
113 | 1431441@1 | 刚性阻燃管 PC20 | m | 8358.955 | 2.16 | 18055.34
114 | 1531001@1 | Y型过滤器 DN25 | 个 | 4.04 | 176.6 | 713.46
115 | 1543551@1 | 可曲挠橡胶接头 DN15 | 个 | 4 | 20.6 | 82.4
116 | 1600001@10 | 止回阀 DN15 | 个 | 4.04 | 11.33 | 45.77
117 | 1600001@11 | 绿化快速取水龙头 DN25 | 个 | 124.23 | 22.72 | 2822.51
118 | 1600001@2 | 电磁阀 DN25 | 个 | 4.04 | 170.61 | 689.26
119 | 1600001@3 | 电磁阀 DN32 | 个 | 1.01 | 218.38 | 220.56
120 | 1600001@4 | 电磁阀 DN40 | 个 | 3.03 | 386.84 | 1172.13
121 | 1600001@5 | 电磁阀 DN50 | 个 | 6.06 | 427 | 2587.62
122 | 1600001@6 | 截止阀 DN25 | 个 | 4.04 | 7.72 | 31.19
123 | 1600001@7 | 截止阀 DN32 | 个 | 1.01 | 11.15 | 11.26
124 | 1600001@8 | 截止阀 DN40 | 个 | 3.03 | 16.3 | 49.39
125 | 1600001@9 | 截止阀 DN50 | 个 | 6.06 | 24.88 | 150.77
126 | 1600021@3 | 电磁阀 DN65 | 个 | 2 | 621 | 1242
127 | 1600021@4 | 法兰截止阀 DN65 | 个 | 2 | 106.4 | 212.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
128 | 1701381@1 | 平焊法兰 DN15 | 片 | 8 | 8 | 64
129 | 1701381@2 | 平焊法兰 DN65 | 片 | 4 | 27 | 108
130 | 1701381@3 | 平焊法兰 DN65 | 片 | 4 | 27 | 108
131 | 2021001@3 | 不锈钢高压撞针式雾化喷头 φ0.3mm | 套 | 242.4 | 12.8 | 3102.72
132 | 2021001@4 | 可控角摇臂合金喷头 DN15 | 套 | 252.5 | 25.4 | 6413.5
133 | 2159001@1 | 压力表 DN15 | 套 | 4 | 45.82 | 183.28
134 | 2503186@1 | 绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 15958.0155 | 0.92 | 14681.37
135 | 2903031@1 | 桂花苗高×冠幅 120cm×100cm | 丛 | 10 | 191.83 | 1918.3
136 | 2903051@1 | 细叶紫薇苗高×冠幅180cm×150cm | 丛 | 8.8 | 143.87 | 1266.06
137 | 2907101@1 | 红花檵木育苗袋φ10cm内 | 株 | 911.6 | 8.15 | 7429.54
138 | 2907101@10 | 吉祥草育苗袋φ10cm内 | 株 | 6105.6 | 2.4 | 14653.44
139 | 2907101@2 | 胡椒木育苗袋φ10cm内 | 株 | 1801.152 | 8.15 | 14679.39
140 | 2907101@3 | 黄芯榕育苗袋φ10cm内 | 株 | 1335.6 | 5.28 | 7051.97
141 | 2907101@4 | 黄金叶育苗袋φ10cm内 | 株 | 1272 | 2.4 | 3052.8
142 | 2907101@5 | 白蝴蝶育苗袋φ10cm内 | 株 | 1755.36 | 1.15 | 2018.66
143 | 2907101@6 | 银边草育苗袋φ10cm内 | 株 | 4731.84 | 2.84 | 13438.43
144 | 2907101@7 | 变叶木育苗袋φ10cm内 | 株 | 318 | 5.68 | 1806.24
145 | 2907101@8 | 红铁育苗袋φ10cm内 | 株 | 318 | 4.26 | 1354.68
146 | 2907101@9 | 蜘蛛兰育苗袋φ10cm内 | 株 | 1694.304 | 1.92 | 3253.06
147 | 2907121@1 | 毛杜鹃育苗袋φ20cm内 | 株 | 267.12 | 8.63 | 2305.25
148 | 2907121@2 | 琴叶珊瑚育苗袋φ20cm内 | 株 | 72.504 | 11.51 | 834.52
149 | 2907121@3 | 红绒球育苗袋φ20cm内 | 株 | 76.32 | 11.46 | 874.63
150 | 3301021@1 | 预制混凝土井盖 800*800φ700 重型 | 套 | 12 | 120 | 1440
151 | 8001296-01 | 水泥砂浆1:2.5(干拌) | m3 | 3.2175
152 | 补充主材001 | 三角金属支架 | 个 | 25 | 50 | 1250
153 | 补充主材001@1 | 塑料阀门箱 φ205 | 个 | 123 | 12.64 | 1554.72
154 | 补充主材002 | 高压雾化喷水专用水泵 H=4MPa,Q=12L/min,N=2.2Kw | 台 | 3 | 2406.04 | 7218.12
155 | 补充主材002@1 | 高压雾化喷水专用水泵 H=4MPa,Q=15L/min,N=3Kw | 台 | 1 | 3016.13 | 3016.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园景观绿化给水改造工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
156 | 补充主材003 | 不锈钢箱体 1.5m*1m*1m | 个 | 3 | 1600 | 4800
157 | 补充主材004 | 不锈钢箱体 1.5m*1m*1m | 个 | 1 | 1600 | 1600
158 | SB210029@1 | 水泵配电箱半周长1.0m以内 | 台 | 4 | 800 | 3200
159 | SB210030@1 | 配电箱SWAL半周长1.5m以内 | 台 | 1 | 3125.11 | 3125.11
160 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 85.39 | 76.85
161 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 14.9 | 26.82
162 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 26.96 | 24.26
163 | 9831011 | 活塞式压力计 | 台班 | 0.32 | 7.21 | 2.31
164 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22.81 | 20.53
165 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 9522.4959 | 1 | 9522.5
166 | 9946001@1 | 折旧费 | 元 | 74.8349 | 1 | 74.83
167 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 2866.6878 | 1 | 2866.69
168 | 9946011@1 | 大修理费 | 元 | 21.6829 | 1 | 21.68
169 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 5874.2805 | 1 | 5874.28
170 | 9946021@1 | 经常修理费 | 元 | 92.9793 | 1 | 92.98
171 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 1392.6502 | 1 | 1392.65
172 | 9946031@1 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 39.8196 | 1 | 39.82
173 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 69.3798 | 6.21 | 430.85
174 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 612.6883 | 5.98 | 3663.88
175 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 71.3574 | 5.98 | 426.72
176 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 4807.466 | 0.73 | 3509.45
177 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 7186.9644 | 0.73 | 5246.48
178 | 9946071@2 | 电(机械用) | kw·h | 16.5594 | 0.73 | 12.09
179 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 587.3099 | 1 | 587.31
180 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 45.3153 | 97 | 4395.58
181 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 2.8177 | 97 | 273.32
182 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.6032 | 1 | 0.6
|  | 合计 |  |  |  | 784413.41