## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  | 29459.66
1.1 | 人工费 | 分部分项人工费 |  | 10674.17
1.2 | 材料费 | 分部分项材料费 |  | 1736.9
1.3 | 主材及设备费 | 分部分项设备费+分部分项主材费 |  | 13321.22
1.4 | 机械费 | 分部分项机械费 |  | 466.41
1.5 | 管理费 | 分部分项管理费 |  | 1336.45
1.6 | 利润 | 人工费 | 18 | 1921.35
2 | 措施项目费 | 安全文明施工措施费+其他措施项目费 |  | 3091.67
2.1 | 安全文明施工措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 3091.67
2.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费
3 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  | 648.11
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.2 | 58.92
3.2 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 | 589.19
3.3 | 暂估价 | 暂估价合计
3.4 | 暂列金额 | 暂列金额
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 工程优质费 | 索赔费用
4 | 规费 | 工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费+堤围防护费 |  | 142.87
4.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.25 | 83 |  | 汕府建[2010]130号（不包括已随自来水一并征收的污水处理费）
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.08 | 26.56 |  | 房屋建筑工程的保险费率按建筑面积0.9元/平方米、市政等工程的保险费率按工程造价8元/万元
4.4 | 堤围防护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 | 33.31 |  | 汕府建[2002]121号
5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 33342.31
7 | 增值税销项税额 | 不含税工程造价-堤围防护费 | 11 | 3663.99 |  | 建筑业增值税率11%
8 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+增值税销项税额 |  | 37006.3

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030404017001 | 天桥配电箱 （照明） | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 |  | 1447.63 | 1447.63
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.组合荧光灯光带 吸顶式 单管 示意图号:124、125、126 | 套 | 50 |  | 164.19 | 8209.5
3 | 030404031001 | 电源变压器DC24V/700W | 1.安全变压器 变压器容量(500V·A以下) | 个 | 2 |  | 313.53 | 627.06
4 | 030411001001 | 配管/电线管PC-50 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(50mm以内) | m | 100 |  | 21.39 | 2139
5 | 030411001002 | 配管/电线管PC-25 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) | m | 170 |  | 14.9 | 2533
6 | 030411004001 | 配线/绝缘电线ZR-BVV-4mm2 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | m | 550 |  | 3.7 | 2035
7 | 030408001001 | 铜芯电缆ZR-VV-5*6mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 2.焊铜接线端子 导线截面(16mm2以内) | m | 100 |  | 28.94 | 2894
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1093.14 | 1093.14
9 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.桩承台接地 三连桩 2.构架接地 | 基 | 6 |  | 622.42 | 3734.52
10 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户外接地母线敷设 | m | 91.66666667 |  | 41.04 | 3762
11 | 030414011001 | 接地装置 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 984.81 | 984.81
29459.66
本页小计 | [7 empty] | 29459.66
合 计 | [7 empty] | 29459.66

## 3.1措施项目费汇总表（输出清单项）
措施项目费汇总表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
031302001001 | 安全文明施工 | 项 | RGF+JSRGF | 28.9613% |  | 3091.67
| 小计 | 元 |  |  |  | 3091.67
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  | 20%
031302003001 | 非夜间施工增加 | 项 | 1
031302004001 | 二次搬运 | 项 | 1
031302005001 | 冬雨季施工增加 | 项 | 1
031302006001 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
粤031302008001 | 交通干扰工程施工增加费 | 项 | RGF | 0%
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 项 | FBFXHJ | 0%
| 小计 | 元
3 | 专业措施项目
031301001001 | 吊装加固 | 项 | 1
031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | 项 | 1
031301003001 | 平台铺设、拆除 | 项 | 1
031301004001 | 顶升、提升装置 | 项 | 1
031301005001 | 大型设备专用机具 | 项 | 1
031301006001 | 焊接工艺评定 | 项 | 1
031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | 项 | 1
031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | 项 | 1
031301009001 | 特殊地区施工增加 | 项 | 1
031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 | 1
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | 1
031301012001 | 工程系统检测、检验 | 项 | 1
031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | 项 | 1
031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1
031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | 项 | 1
031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 项 | 1
031301018001 | 其他措施 | 项 | 1
| 小计 | 元
| 合计 |  |  |  |  | 3091.67

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 58.92 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 589.19 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 648.11 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 29 页
项目编码 |  | 030404017001 |  | 项目名称 | 天桥配电箱 （照明） |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 | 138.32 | 1267.05 |  | 42.26 |  | 138.32 |  | 1267.05 |  | 42.26
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 138.32 |  | 1267.05 |  | 42.26
综合工日97元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1239.32
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1447.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 天桥配电箱 （照明、含时控器） 半周长1.0m以内 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 1239.32 |  | 1239.32
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 27.73 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1267.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 29 页
项目编码 |  | 030412004001 |  | 项目名称 | 装饰灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 50
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-12-124 | 组合荧光灯光带 吸顶式 单管 示意图号:124、125、126 | 10m | 0.1 | 228.92 | 1343.04 |  | 69.94 |  | 22.89 |  | 134.3 |  | 6.99
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 22.89 |  | 134.3 |  | 6.99
综合工日97元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 129.55
清单项目综合单价 | [8 empty] | 164.19
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料胀管 D6～8 |  |  |  |  | 个 | 1.76 |  | 0.24 |  | 0.42
| 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 |  |  |  |  | m | 3.057 |  | 1.29 |  | 3.94
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 0.177 |  | 1 |  | 0.18
| LED线条灯（18W/1M,DC24V,正白光，铝合金底座） |  |  |  |  | 套 | 0.808 |  | 160.34 |  | 129.55
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.21 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 134.3 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 29 页
项目编码 |  | 030404031001 |  | 项目名称 | 电源变压器DC24V/700W |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-12-418 | 安全变压器 变压器容量(500V·A以下) | 台 | 1 | 26.09 | 279.46 |  | 7.98 |  | 26.09 |  | 279.46 |  | 7.98
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 26.09 |  | 279.46 |  | 7.98
综合工日97元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 278.46
清单项目综合单价 | [8 empty] | 313.53
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 0.04 |  | 1 |  | 0.04
| 电源变压器DC24V/700W |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 278.46 |  | 278.46
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.96 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 279.46 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 29 页
项目编码 |  | 030411001001 |  | 项目名称 | 配管/电线管PC-50 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 100
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-11-130 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 875.04 | 995.31 |  | 267.33 |  | 8.75 |  | 9.95 |  | 2.67
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.75 |  | 9.95 |  | 2.67
综合工日97元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料胀管 D6～8 |  |  |  |  | 个 | 1.782 |  | 0.24 |  | 0.43
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 0.0452 |  | 1 |  | 0.05
| 难燃塑料管接头 50 |  |  |  |  | 个 | 0.21 |  | 2.03 |  | 0.43
| 木螺钉 M4×65 |  |  |  |  | 十个 | 0.1685 |  | 0.46 |  | 0.08
| 难燃塑料管卡子 50 |  |  |  |  | 个 | 0.8505 |  | 1.16 |  | 0.99
| 电线管PC-50 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 6.95 |  | 7.65
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.33 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.96 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 29 页
项目编码 |  | 030411001002 |  | 项目名称 | 配管/电线管PC-25 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 170
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-11-127 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) | 100m | 0.01 | 775.9 | 476.88 |  | 237.04 |  | 7.76 |  | 4.77 |  | 2.37
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7.76 |  | 4.77 |  | 2.37
综合工日97元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.97
清单项目综合单价 | [8 empty] | 14.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料胀管 D6～8 |  |  |  |  | 个 | 2.552 |  | 0.24 |  | 0.61
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 0.0367 |  | 1 |  | 0.04
| 木螺钉 M4×65 |  |  |  |  | 十个 | 0.2413 |  | 0.46 |  | 0.11
| 难燃塑料管卡子 25 |  |  |  |  | 个 | 1.218 |  | 0.54 |  | 0.66
| 电线管PC-25 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 2.7 |  | 2.97
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.36 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.75 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 29 页
项目编码 |  | 030411004001 |  | 项目名称 | 配线/绝缘电线ZR-BVV-4mm2 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 550
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-11-204 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | 100m单线 | 0.01 | 51.51 | 302.97 |  | 15.73 |  | 0.52 |  | 3.03 |  | 0.16
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.52 |  | 3.03 |  | 0.16
综合工日97元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.86
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 0.0051 |  | 1 |  | 0.01
| 汽油 （综合） |  |  |  |  | kg | 0.005 |  | 6.21 |  | 0.03
| 锡基钎料 |  |  |  |  | kg | 0.002 |  | 52.46 |  | 0.1
| 绝缘电线ZR-BVV-4mm2 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 2.6 |  | 2.86
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.03 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 29 页
项目编码 |  | 030408001001 |  | 项目名称 | 铜芯电缆ZR-VV-5*6mm2 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 100
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 386.51 | 2315.92 | 5.36 | 118.32 |  | 3.87 |  | 23.16 | 0.05 | 1.18
C2-4-110 | 焊铜接线端子 导线截面(16mm2以内) | 10个 | 0.01 | 22.31 | 39.27 |  | 6.82 |  | 0.22 |  | 0.39 |  | 0.07
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.09 |  | 23.55 | 0.05 | 1.25
综合工日97元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 22.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 28.94
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 0.0243 |  | 1 |  | 0.02
| 汽油 （综合） |  |  |  |  | kg | 0.0109 |  | 6.21 |  | 0.07
| 镀锌电缆卡子 2×35 |  |  |  |  | 套 | 0.3042 |  | 1.32 |  | 0.4
| 封铅 含铅 65% 含锡 35 % |  |  |  |  | kg | 0.008 |  | 38.37 |  | 0.31
| 铜芯电缆ZR-VV-5*6mm2 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 21.83 |  | 22.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.71 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 23.56 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 29 页
项目编码 |  | 030414002001 |  | 项目名称 | 送配电装置系统 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 | 719.35 | 5.57 | 148.46 | 219.76 |  | 719.35 |  | 5.57 | 148.46 | 219.76
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 719.35 |  | 5.57 | 148.46 | 219.76
综合工日97元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1093.14
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 5.57 |  | 1 |  | 5.57
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.57 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 29 页
项目编码 |  | 粤030409012001 |  | 项目名称 | 桩承台接地 |  |  |  | 计量单位 |  | 基 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-9-66 | 桩承台接地 三连桩 | 基 | 1 | 188.57 | 68.88 | 31.57 | 57.61 |  | 188.57 |  | 68.88 | 31.57 | 57.61
C2-9-13 | 构架接地 | 处 | 1 | 177.51 | 39.81 | 4.24 | 54.23 |  | 177.51 |  | 39.81 | 4.24 | 54.23
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 366.08 |  | 108.69 | 35.81 | 111.84
综合工日97元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 622.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 1.9 |  | 1 |  | 1.9
| 低碳钢焊条 结422 φ3.2 |  |  |  |  | kg | 1.043 |  | 6.44 |  | 6.72
| 镀锌扁钢 （综合） |  |  |  |  | kg | 19.249 |  | 4.82 |  | 92.78
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.3 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 108.7 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 29 页
项目编码 |  | 030409002001 |  | 项目名称 | 接地母线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 91.66666667
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-9-10 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | 10m | 0.1 | 308.95 | 2.85 | 4.24 | 94.39 |  | 30.9 |  | 0.29 | 0.42 | 9.44
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 30.9 |  | 0.29 | 0.42 | 9.44
综合工日97元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 41.04
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 0.003 |  | 1
| 接地母线（利用电源接地线） |  |  |  |  | m | 1.02
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.29 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.29 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 29 页
项目编码 |  | 030414011001 |  | 项目名称 | 接地装置 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 705 | 5.57 | 58.86 | 215.38 |  | 705 |  | 5.57 | 58.86 | 215.38
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 705 |  | 5.57 | 58.86 | 215.38
综合工日97元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 984.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 |  |  |  |  | 元 | 5.57 |  | 1 |  | 5.57
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.57 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301001001 |  | 项目名称 | 吊装加固 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301002001 |  | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301003001 |  | 项目名称 | 平台铺设、拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301004001 |  | 项目名称 | 顶升、提升装置 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301005001 |  | 项目名称 | 大型设备专用机具 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301006001 |  | 项目名称 | 焊接工艺评定 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301007001 |  | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301008001 |  | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301009001 |  | 项目名称 | 特殊地区施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301010001 |  | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301011001 |  | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301012001 |  | 项目名称 | 工程系统检测、检验 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301013001 |  | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301014001 |  | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 27 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301015001 |  | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 28 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301016001 |  | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 29 页 共 29 页
项目编码 |  | 031301018001 |  | 项目名称 | 其他措施 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 |  | 3091.67
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
粤031302008001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
合 计 |  |  |  |  | 3091.67
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全防护、文明施工措施项目费
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 专业措施项目
2.1 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
2.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
2.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
2.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
2.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
2.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
2.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
2.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
2.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
2.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
2.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
2.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
2.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
2.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
2.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
2.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
2.17 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 110.0421 | 97 | 10674.08
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.01 | 1 | 0.01
3 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 115.494 | 4.82 | 556.68
4 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.15 | 1.96 | 0.29
5 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.7956 | 38.37 | 30.53
6 | 0227001 | 棉纱 | kg | 1.1 | 9.46 | 10.41
7 | 0303221 | 沉头螺钉M6×55～65 | 十个 | 0.816 | 0.68 | 0.55
8 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 8.32 | 0.18 | 1.5
9 | 0303371 | 木螺钉M4×65 | 十个 | 57.8656 | 0.46 | 26.62
10 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 1.989 | 3.9 | 7.76
11 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21 | 4.33 | 0.91
12 | 0305821 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.6 | 14.12 | 8.47
13 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 2.106 | 1.37 | 2.89
14 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 1.8 | 0.88 | 1.58
15 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 3.6875 | 6.44 | 23.75
16 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 6.258 | 6.44 | 40.3
17 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.17 | 52.46 | 8.92
18 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.065 | 62.41 | 4.06
19 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 1.1 | 52.46 | 57.71
20 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 1.08 | 2.23 | 2.41
21 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.1482 | 3.36 | 0.5
22 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 3.341 | 3.36 | 11.23
23 | 0365091 | 冲击钻头Φ6～12 | 个 | 1.14 | 3.84 | 4.38
24 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.234 | 4.99 | 1.17
25 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 31.2707 | 0.48 | 15.01
26 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.624 | 13.04 | 8.14
27 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.078 | 6.52 | 0.51
28 | 1111171 | 沥青清漆 | kg | 0.5592 | 6.44 | 3.6
29 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 17.16 | 0.17
30 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.33 | 10.13 | 3.34
31 | 1111581 | 铅油 | kg | 0.312 | 5.58 | 1.74
32 | 1141181 | 清油 | kg | 0.18 | 10.64 | 1.92
33 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 3.835 | 6.21 | 23.82
34 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.42 | 15.21 | 6.39
单位工程人材机汇总表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
35 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.039 | 5.43 | 0.21
36 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.374 | 19.54 | 7.31
37 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.15 | 0.15 | 0.02
38 | 1431121 | 塑料软管D9 | m | 5.25 | 0.27 | 1.42
39 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 700.04 | 0.24 | 168.01
40 | 1500111 | 难燃塑料管弯头25 | 个 | 3.57 | 2.51 | 8.96
41 | 1500141 | 难燃塑料管弯头50 | 个 | 2.1 | 3.21 | 6.74
42 | 1515151 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 35.7 | 0.53 | 18.92
43 | 1515181 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 21 | 2.03 | 42.63
44 | 1541101 | 难燃塑料管伸缩接头25 | 个 | 3.57 | 1.09 | 3.89
45 | 1541131 | 难燃塑料管伸缩接头50 | 个 | 2.1 | 3.04 | 6.38
46 | 1543021 | 难燃塑料管卡子25 | 个 | 207.06 | 0.54 | 111.81
47 | 1543051 | 难燃塑料管卡子50 | 个 | 85.05 | 1.16 | 98.66
48 | 1543501 | 难燃塑料管三通25 | 个 | 5.355 | 3.24 | 17.35
49 | 1543531 | 难燃塑料管三通50 | 个 | 3.15 | 3.9 | 12.29
50 | 2417031 | 黄腊带20mm×10m | 卷 | 0.24 | 6.02 | 1.44
51 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.37 | 1.72 | 2.36
52 | 2501091 | 裸铜线2.5～4mm2 | m | 1.02 | 1.33 | 1.36
53 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 50.2 | 10.04
54 | 2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 152.85 | 1.29 | 197.18
55 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 7.11 | 2.06 | 14.65
56 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 5.08 | 2.9 | 14.73
57 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 40.6 | 0.17 | 6.9
58 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 6.63 | 2.85 | 18.9
59 | 2625411 | 镀锌接地板40×5×120 | 个 | 6.78 | 0.9 | 6.1
60 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 30.42 | 1.32 | 40.15
61 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.0546 | 11.96 | 0.65
62 | 3113261 | 白布 | kg | 0.79 | 2.75 | 2.17
63 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 7.8 | 0.09 | 0.7
64 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 47.74 | 1 | 47.74
65 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.01 | 1 | -0.01
66 | 1431441@1 | 电线管PC-50 | m | 110 | 6.95 | 764.5
67 | 1431441@2 | 电线管PC-25 | m | 187 | 2.7 | 504.9
68 | 2200001@1 | LED线条灯（18W/1M,DC24V,正白光，铝合金底座） | 套 | 40.4 | 160.34 | 6477.74
单位工程人材机汇总表
工程名称：大学路与鮀中路人行天桥-照明工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
69 | 2503186@1 | 绝缘电线ZR-BVV-4mm2 | m | 605 | 2.6 | 1573
70 | 5543011@1 | 电源变压器DC24V/700W | 个 | 2 | 278.46 | 556.92
71 | ZC001383@1 | 铜芯电缆ZR-VV-5*6mm2 | m | 101 | 21.83 | 2204.83
72 | ZC020153@1 | 接地母线（利用电源接地线） | m | 93.5
73 | SB210029@1 | 天桥配电箱 （照明、含时控器）半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 1239.32 | 1239.32
74 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 85.39 | 76.85
75 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 14.9 | 26.82
76 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 26.96 | 24.26
77 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 13.08 | 58.86
78 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22.81 | 20.53
79 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 10.6546 | 1 | 10.65
80 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 5.508 | 1 | 5.51
81 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 15.7691 | 1 | 15.77
82 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 27.4713 | 1 | 27.47
83 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.1515 | 6.21 | 0.94
84 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.2092 | 5.98 | 1.25
85 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 268.2641 | 0.73 | 195.83
86 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 0.4354 | 1 | 0.44
87 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.013 | 97 | 1.26
|  | 合计 |  |  |  | 26198.66