## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 552593.67
1.1 | 土方工程 |  |  |  | 9453.34
1.2 | 花池、树池 |  |  |  | 13218.86
1.3 | 道路 |  |  |  | 359683.31
1.4 | 围墙 |  |  |  | 88016.84
1.5 | 地下消防水池 |  |  |  | 82221.32
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 52660.32
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 20630.16
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 32030.16
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 12157.06
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 1105.19
3.2 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 11051.87
3.10 | 现场签证费用 | 现场签证费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  | 2656.91
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 1543.53
4.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
4.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 493.93
4.4 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 |  | 619.45
5 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  | 620067.96
6 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-堤围防护费 | 11 |  | 68139.34
7 | 工程造价 | 税前工程造价+增值税销项税额 |  |  | 688207.3

## 2.规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 2656.91 |  |  | 2656.91
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 617411.05 | 0.25 |  | 1543.53
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 617411.05 | 0
1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 617411.05 | 0.08 |  | 493.93
1.4 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 |  | 619448.51 | 0.1 |  | 619.45
2 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-堤围防护费 |  | 619448.51 | 11 |  | 68139.34
合 计 | [6 empty] | 70796.25
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 9453.34
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  | 504.59 | 5.65 |  | 2850.93
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 | m3 |  | 188.33 | 15.41 |  | 2902.17
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:3km | m3 |  | 316.26 | 11.7 |  | 3700.24
|  | 花池、树池 | [6 empty] | 13218.86
4 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖规格:240mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 |  | 4.53 | 442.52 |  | 2004.62
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.基础类型:条形【弧形】 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 |  | 5.73 | 388.58 |  | 2226.56
6 | 011108001001 | 石材零星项目//黄麻石板 | 1.工程部位:花池面部 2.石材名称:黄麻石板 3.贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 1：2.5 | m2 |  | 12.43 | 164.92 |  | 2049.96
7 | 011204003003 | 块料墙面//浅棕色条砖 | 1.工程部位:花池侧边 2.块料名称:浅棕色条砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:水泥膏 | m2 |  | 29.04 | 82.27 |  | 2389.12
8 | 040204004002 | 树池 | 1.缘石品种、规格:砼12*20cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼 厚100mm | 个 |  | 42 | 108.3 |  | 4548.6
|  | 道路 | [6 empty] | 359683.31
9 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.部位:路基 | m2 |  | 3200.7 | 1.33 |  | 4256.93
10 | 040204004001 | 安砌缘石//120*360*800 | 1.材料品种、规格:砼12*36cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼 厚100mm | m |  | 272.28 | 46.98 |  | 12791.71
11 | 040204002001 | 人行道块料铺设//地面彩色步道砖 | 1.块料品种、规格:布道砖250*250*50mm 2.结合层砂浆:水泥砂浆1：3 | m2 |  | 543.41 | 63.81 |  | 34674.99
12 | 040203008001 | 块料面层//内庭地面铺广场砖 | 1.部位:内庭地面 2.块料品种、规格:广场砖200*200mm 3.结合层砂浆:水泥砂浆1：2 4.垫层混凝土强度:C20 40石 | m2 |  | 914.11 | 105.25 |  | 96210.08
本页小计 | [8 empty] | 170605.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石//步道砖基层 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥石屑混合料 3.厚度:10cm | m2 |  | 543.41 | 15.42 |  | 8379.38
14 | 040203007001 | 水泥混凝土//校内道路 | 1.部位:校内道路 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:20cm 4.其他措施:路面水养生 | m2 |  | 582.2 | 96.27 |  | 56048.39
15 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石//校内道路基层 | 1.部位:校内道路 2.水泥含量:6% 3.石料规格:水泥石屑混合料 4.厚度:25cm | m2 |  | 582.2 | 36.92 |  | 21494.82
16 | 040203007002 | 水泥混凝土//混凝土地面 | 1.部位:混凝土地面 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:12cm 4.其他措施:路面水养生 | m2 |  | 1160.98 | 85.8 |  | 99612.08
17 | 040202015003 | 水泥稳定碎(砾)石//混凝土地面及广场砖基层 | 1.部位:混凝土地面及广场砖基层 2.水泥含量:6% 3.石料规格:水泥石屑混合料 4.厚度:15cm | m2 |  | 1160.98 | 22.58 |  | 26214.93
|  | 围墙 | [6 empty] | 88016.84
18 | 010401003001 | 实心砖墙//围墙 | 1.砖规格:180mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 |  | 36.288 | 437.48 |  | 15875.27
19 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 7.99 | 381.26 |  | 3046.27
20 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 7.82 | 430.19 |  | 3364.09
21 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 11.04 | 452.69 |  | 4997.7
22 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 10.08 | 402.22 |  | 4054.38
23 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.92 | 425.71 |  | 391.65
24 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 4.23 | 521.17 |  | 2204.55
25 | 011204003001 | 块料墙面//浅灰色锦砖 | 1.块料名称:浅灰色锦砖 2.结合层砂浆:水泥膏 3.找平层厚度、材料:16mm预拌1：1.6水泥石灰砂浆 | m2 |  | 447.38 | 96.8 |  | 43306.38
本页小计 | [8 empty] | 288989.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
26 | 011204003002 | 块料墙面//灰色仿石砖 | 1.块料名称:灰色仿石砖 2.结合层砂浆:水泥膏 3.找平层厚度、材料:16mm预拌1：1.6水泥石灰砂浆 | m2 |  | 99.58 | 108.22 |  | 10776.55
|  | 地下消防水池 | [6 empty] | 82221.32
27 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C10 | m3 |  | 12.8 | 376.37 |  | 4817.54
28 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土材料:S6~S8防水抗渗 | m3 |  | 35.31 | 477.13 |  | 16847.46
29 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土材料:S6~S8防水抗渗 | m3 |  | 12.6 | 436.35 |  | 5498.01
30 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土材料:S6~S8防水抗渗 | m3 |  | 1.02 | 454.15 |  | 463.23
31 | 010501002001 | 底板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土材料:S6~S8防水抗渗 | m3 |  | 36.97 | 458.63 |  | 16955.55
32 | 010515001001 | 现浇构件钢筋//箍筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 | t |  | 0.601 | 3499.9 |  | 2103.44
33 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | t |  | 8.762 | 2858.29 |  | 25044.34
34 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 1.防水层做法:五层防水批荡 立面 2.砂浆厚度、配合比:水泥房刷砂浆 1：2 | m2 |  | 105 | 44.53 |  | 4675.65
35 | 011101006001 | 底面砂浆防水 | 1.防水层做法:五层防水批荡 平面 2.砂浆厚度、配合比:水泥房刷砂浆 1：2 | m2 |  | 94.25 | 36.94 |  | 3481.6
36 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:钢板止水带 | m |  | 44 | 40.78 |  | 1794.32
37 | 04B001 | 不锈钢水池盖//1000*1000 | 1.水池材料、规格:不锈钢 1000*1000 | 个 |  | 2 | 270.09 |  | 540.18
|  | 措施项目 | [6 empty] | 33109.56
38 | 041101004001 | 脚手架 |  | m2 |  | 105 | 10.28 |  | 1079.4
39 |  | 模板工程 |  | 项 |  | 1 | 32030.16 |  | 32030.16
本页小计 | [8 empty] | 126107.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
合 计 | [8 empty] | 585703.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工项目费
1.1 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | FBFXHJ | 3.538 |  | 19550.76
2 | 其他措施费
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.2 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
2.3 | 赶工措施费 | FBFXHJ | 0
2.4 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
2.5 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
合 计 |  |  |  |  | 19550.76

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工项目费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 1079.4 | 1079.4
1.1.1 | 041101004001 | 脚手架 |  | m2 | 105 |  | 10.28 | 1079.4
1.1.1.1 | 借A22-26 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | 100m2 | 1.05 |  | 1029.39 | 1080.86
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编制布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 现场围挡、围墙 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 2158.8
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.6 | 围堰工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2.3 | 2.8 | 其他工程 |  | 项 | 1 |  | 32030.16 | 32030.16
小 计 | [7 empty] | 32030.16
本页小计 | [7 empty] | 34188.96
合 计 | [7 empty] | 34188.96
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 1105.19 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 11051.87 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他项目费 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 12157.06 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | m3 | 504.59 |  | 5.65 | 2850.93
| 借A1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.30275 |  | 3275.1 | 991.54
| 借A1-22 | 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.47431 |  | 3921.26 | 1859.89
2 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 188.33 |  | 15.41 | 2902.17
| 借A1-147 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 1.8833 |  | 1541.97 | 2903.99
3 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 316.26 |  | 11.7 | 3700.24
| 借A1-35 换 | 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):3 | 1000m3 | 0.31626 |  | 11701.97 | 3700.87
4 | 010401003002 | 实心砖墙 | m3 | 4.53 |  | 442.52 | 2004.62
| 借A3-6 *1.1 | 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M7.5 单价*1.1 | 10m3 | 0.453 |  | 4425.07 | 2004.56
5 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 5.73 |  | 388.58 | 2226.56
| 借A3-1 *1.1 | 砖基础 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M7.5 砌筑圆弧形基础和墙 | 10m3 | 0.573 |  | 3885.83 | 2226.58
6 | 011108001001 | 石材零星项目//黄麻石板 | m2 | 12.43 |  | 164.92 | 2049.96
| 借A9-54 换 | 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 | 100m2 | 0.1243 |  | 16491.79 | 2049.93
7 | 011204003003 | 块料墙面//浅棕色条砖 | m2 | 29.04 |  | 82.27 | 2389.12
| 借A10-165 | 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | 100m2 | 0.2904 |  | 8227.93 | 2389.39
8 | 040204004002 | 树池 | 个 | 42 |  | 108.3 | 4548.6
| D2-4-38 换 | 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m | 1.3104 |  | 1822.21 | 2387.82
| D2-4-36 换 | 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | m3 | 1.5725 |  | 395.11 | 621.3
| D2-4-48 换 | 浇筑侧（缘）石混凝土后座 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.45864 |  | 3355.9 | 1539.15
综合单价计算表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
9 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | m2 | 3200.7 |  | 1.33 | 4256.93
| D2-1-1 | 路床碾压检验 | 100m2 | 32.007 |  | 133.31 | 4266.85
10 | 040204004001 | 安砌缘石//120*360*800 | m | 272.28 |  | 46.98 | 12791.71
| D2-4-38 换 | 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 100m | 2.7228 |  | 2741.8 | 7465.37
| D2-4-36 换 | 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | m3 | 13.4779 |  | 395.11 | 5325.24
11 | 040204002001 | 人行道块料铺设//地面彩色步道砖 | m2 | 543.41 |  | 63.81 | 34674.99
| D2-4-16 | 铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3 | 10m2 | 54.341 |  | 638.11 | 34675.54
12 | 040203008001 | 块料面层//内庭地面铺广场砖 | m2 | 914.11 |  | 105.25 | 96210.08
| 借A18-27 换 | 耐力砖路面 砂浆结合层 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 | 10m2 | 91.411 |  | 648.36 | 59267.24
| 借A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 | 10m3 | 9.1411 |  | 4041.27 | 36941.65
13 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石//步道砖基层 | m2 | 543.41 |  | 15.42 | 8379.38
| D2-2-146 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% | m3 | 54.341 |  | 130.18 | 7074.11
| D2-2-150 | 自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km | 100m3 | 0.81512 |  | 699.99 | 570.58
| D2-2-154 换 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 5.4341 |  | 134.86 | 732.84
14 | 040203007001 | 水泥混凝土//校内道路 | m2 | 582.2 |  | 96.27 | 56048.39
| D2-3-59 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 | 100m2 | 5.822 |  | 9340.92 | 54382.84
| D2-3-67 | 缩缝 | 100延长米 | 0.6727 |  | 1335.23 | 898.21
| D2-3-73 | 水泥混凝土路面养生 水养生 | 100m2 | 5.822 |  | 132.23 | 769.84
综合单价计算表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
15 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石//校内道路基层 | m2 | 582.2 |  | 36.92 | 21494.82
| D2-2-146 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% | m3 | 145.55 |  | 130.18 | 18947.7
| D2-2-150 | 自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km | 100m3 | 0.8733 |  | 699.99 | 611.3
| D2-2-154 换 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):25 | 100m2 | 5.822 |  | 333.32 | 1940.59
16 | 040203007002 | 水泥混凝土//混凝土地面 | m2 | 1160.98 |  | 85.8 | 99612.08
| D2-3-59 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 实际厚度(cm):12 | 100m2 | 11.6098 |  | 8448.08 | 98080.52
| D2-3-73 | 水泥混凝土路面养生 水养生 | 100m2 | 11.6098 |  | 132.23 | 1535.16
17 | 040202015003 | 水泥稳定碎(砾)石//混凝土地面及广场砖基层 | m2 | 1160.98 |  | 22.58 | 26214.93
| D2-2-146 | 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% | m3 | 174.147 |  | 130.18 | 22670.46
| D2-2-150 | 自卸汽车运输水泥石屑混合料 自卸汽车装载 第一个1km | 100m3 | 1.7415 |  | 699.99 | 1219.01
| D2-2-154 | 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm | 100m2 | 11.6098 |  | 201.01 | 2333.69
18 | 010401003001 | 实心砖墙//围墙 | m3 | 36.288 |  | 437.48 | 15875.27
| 借A3-4 换 | 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M7.5 | 10m3 | 3.6288 |  | 4374.83 | 15875.38
19 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 7.99 |  | 381.26 | 3046.27
| 借A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.799 |  | 3812.69 | 3046.34
20 | 010501003001 | 独立基础 | m3 | 7.82 |  | 430.19 | 3364.09
| 借A4-2 换 | 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.782 |  | 4301.98 | 3364.15
21 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 11.04 |  | 452.69 | 4997.7
| 借A4-5 换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 1.104 |  | 4526.9 | 4997.7
综合单价计算表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
22 | 010503001001 | 基础梁 | m3 | 10.08 |  | 402.22 | 4054.38
| 借A4-8 换 | 基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 1.008 |  | 4022.12 | 4054.3
23 | 010503002001 | 矩形梁 | m3 | 0.92 |  | 425.71 | 391.65
| 借A4-9 换 | 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.092 |  | 4257.13 | 391.66
24 | 010507005001 | 压顶 | m3 | 4.23 |  | 521.17 | 2204.55
| 借A4-32 换 | 压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.423 |  | 5211.67 | 2204.54
25 | 011204003001 | 块料墙面//浅灰色锦砖 | m2 | 447.38 |  | 96.8 | 43306.38
| 借A10-165 换 | 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 换为【浅灰色锦砖】 | 100m2 | 4.4738 |  | 8227.93 | 36810.11
| 借A10-1 换 | 底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆 | 100m2 | 4.4738 |  | 1452.46 | 6498.02
26 | 011204003002 | 块料墙面//灰色仿石砖 | m2 | 99.58 |  | 108.22 | 10776.55
| 借A10-147 换 | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 0.9958 |  | 9369.69 | 9330.34
| 借A10-1 换 | 底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆 | 100m2 | 0.9958 |  | 1452.46 | 1446.36
27 | 010501001002 | 垫层 | m3 | 12.8 |  | 376.37 | 4817.54
| 借A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | 10m3 | 1.28 |  | 3763.77 | 4817.63
28 | 010504001001 | 直形墙 | m3 | 35.31 |  | 477.13 | 16847.46
| 借A4-12 换 | 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 3.531 |  | 4771.24 | 16847.25
29 | 010505001001 | 有梁板 | m3 | 12.6 |  | 436.35 | 5498.01
| 借A4-14 换 | 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 1.26 |  | 4363.52 | 5498.04
综合单价计算表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
30 | 010503002002 | 矩形梁 | m3 | 1.02 |  | 454.15 | 463.23
| 借A4-9 换 | 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.102 |  | 4541.55 | 463.24
31 | 010501002001 | 底板 | m3 | 36.97 |  | 458.63 | 16955.55
| 借A4-2 换 | 其他混凝土基础 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 3.697 |  | 4586.4 | 16955.92
32 | 010515001001 | 现浇构件钢筋//箍筋 | t | 0.601 |  | 3499.9 | 2103.44
| 借A4-181 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 0.601 |  | 3499.91 | 2103.45
33 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 8.762 |  | 2858.29 | 25044.34
| 借A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 8.762 |  | 2858.29 | 25044.34
34 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | m2 | 105 |  | 44.53 | 4675.65
| 借A7-191 换 | 防水砂浆 五层做法 立面 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2 | 100m2 | 1.05 |  | 4453.9 | 4676.6
35 | 011101006001 | 底面砂浆防水 | m2 | 94.25 |  | 36.94 | 3481.6
| 借A7-190 换 | 防水砂浆 五层做法 平面 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2 | 100m2 | 0.9425 |  | 3693.56 | 3481.18
36 | 010606013001 | 零星钢构件 | m | 44 |  | 40.78 | 1794.32
| 借A7-206 | 钢板止水带 | 100m | 0.44 |  | 4076.45 | 1793.64
37 | 04B001 | 不锈钢水池盖//1000*1000 | 个 | 2 |  | 270.09 | 540.18
| 补充材料001 | 不锈钢水池盖 | 个 | 2 |  | 270.09 | 540.18
|  | 合 计 |  |  |  |  | 552593.67

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 1637.8297 | 97 | 158869.48
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0621 | 1 | 0.06
3 | 0101041 | 螺纹钢φ10～25 | t | 9.1563 | 2069.1 | 18945.3
4 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 26.767 | 2.4 | 64.24
5 | 0103091 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 253.8177 | 2.06 | 522.86
6 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.613 | 1881.47 | 1153.34
7 | 0129071 | 热轧薄钢板3.5～4 | t | 0.4136 | 1860.31 | 769.42
8 | 0229031 | 麻袋 | 个 | 2.7346 | 1.69 | 4.62
9 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 93.6701 | 6.44 | 603.24
10 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 3.4864 | 3.74 | 13.04
11 | 0351001@1 | 圆钉(综合） | kg | 1.3427 | 3.74 | 5.02
12 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 57.0867 | 3.74 | 213.5
13 | 0359001 | 铁件(综合) | kg | 113.3067 | 4.99 | 565.4
14 | 0359001@1 | 铁件(综合） | kg | 18.8784 | 4.99 | 94.2
15 | 0365281 | 钢锯片φ300 | 片 | 0.1345 | 386.63 | 52
16 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 22.5049 | 325.49 | 7325.12
17 | 0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 55.5529 | 325.49 | 18081.91
18 | 0401041 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0114 | 482.24 | 5.5
19 | 0403011 | 细砂 | m3 | 2.1736 | 120.87 | 262.72
20 | 0403021 | 中砂 | m3 | 64.4876 | 148.54 | 9578.99
21 | 0407011 | 石屑 | m3 | 509.8139 | 47.19 | 24058.12
22 | 0409031 | 生石灰 | t | 0.3478 | 310.68 | 108.05
23 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 25.6855 | 308.91 | 7934.51
24 | 0413051@1 | 广场砖200*200 | m2 | 932.3922 | 42.9 | 39999.63
25 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.5755 | 1772.11 | 1019.85
26 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 3.0699 | 1329.29 | 4080.79
27 | 0503311 | 松杂直边板 | m3 | 0.063 | 1309.84 | 82.52
28 | 0505121 | 防水胶合板模板用 18 | m2 | 42.8519 | 40.99 | 1756.5
29 | 0661031@1 | 灰色仿石砖 | m2 | 103.5632 | 47.19 | 4887.15
30 | 0661031@2 | 浅灰色锦砖 | m2 | 460.8014 | 21.45 | 9884.19
31 | 0662001@1 | 浅棕色条砖 | m2 | 29.9112 | 21.45 | 641.6
32 | 0701131@1 | 黄麻石板 | m2 | 13.1758 | 94.39 | 1243.66
33 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.6405 | 12.44 | 7.97
单位工程人材机汇总表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
34 | 1141191 | 松节油 | kg | 0.0735 | 6.52 | 0.48
35 | 1143191 | 嵌缝料 | kg | 16.56 | 0.86 | 14.24
36 | 1155121 | 石油沥青60～100# | t | 0.0383 | 3206.62 | 122.81
37 | 1159081 | 防水粉 | kg | 137.9972 | 3.09 | 426.41
38 | 1201001 | 柴油 | t | 0.0054 | 5165.61 | 27.89
39 | 1231001 | 草酸 | kg | 0.1231 | 4.04 | 0.5
40 | 1231261 | 石蜡 | kg | 0.3294 | 2.66 | 0.88
41 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 72.436 | 5.77 | 417.96
42 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.147 | 1.41 | 0.21
43 | 3001001 | 钢支撑 | kg | 287.7298 | 2.61 | 750.97
44 | 3113031 | 白棉纱 | kg | 5.9465 | 10.55 | 62.74
45 | 3115001 | 水 | m3 | 581.2584 | 3.42 | 1987.9
46 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 7.392 | 8.67 | 64.09
47 | 3203131@1 | 脚手架活动扣(含螺丝） | 套 | 0.336 | 2.11 | 0.71
48 | 3203141@1 | 脚手架直角扣(含螺丝） | 套 | 1.071 | 2.11 | 2.26
49 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 0.21 | 1.76 | 0.37
50 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 478.9814 | 1 | 478.98
51 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.1161 | 1 | 0.12
52 | 补充材料001 | 不锈钢水池盖 | 个 | 2 | 270.09 | 540.18
53 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 34.4309 | 298.96 | 10293.46
54 | 8021912 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 | m3 | 12.992 | 244.24 | 3173.17
55 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 28.1164 | 249.06 | 7002.67
56 | 8021914 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C20 | m3 | 92.7822 | 271.58 | 25197.79
57 | 8021915 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C25 | m3 | 355.6087 | 282.5 | 100459.46
58 | 8021933 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 86.759 | 327.12 | 28380.6
59 | 0407081 | 水泥石屑(碎石)混合料 | m3 | 381.5187
60 | 3305011@1 | 步道砖250*250*50 | m2 | 554.2782 | 41.19 | 22830.72
61 | 3307021@1 | 缘石120*360 | m | 276.3642 | 20.39 | 5635.07
62 | 3307021@2 | 缘石120*200 | m | 133.0056 | 11.33 | 1506.95
63 | 8001351-01 | 水泥石灰砂浆1:1:6(干拌) | m3 | 9.1342
单位工程人材机汇总表
工程名称：达濠第三中学教学综合楼工程-室外土建工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
64 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 3655.9358 | 1 | 3655.94
65 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 706.369 | 1 | 706.37
66 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 2318.6884 | 1 | 2318.69
67 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 209.7531 | 1 | 209.75
68 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 35.6734 | 5.97 | 212.97
69 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 1112.7627 | 5.15 | 5730.73
70 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 1872.6538 | 0.73 | 1367.04
71 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 659.771 | 1 | 659.77
72 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 50.5195 | 97 | 4900.39
73 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.4782 | 1 | -0.48
|  | 合计 |  |  |  | 541975.26