## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 340478.92
1.1 | A.4砌筑工程 |  |  |  | 15849.73
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 65361.54
1.3 | A.9屋面及防水工程 |  |  |  | 36793.07
1.4 | A.8门窗工程 |  |  |  | 7963.84
1.5 | A.11楼地面装饰工程 |  |  |  | 23630.77
1.6 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 147538.1
1.7 | A.13天棚工程 |  |  |  | 22801.27
1.8 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 20540.6
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 54551.82
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 22652.11
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 31899.71
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 7831.02
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 1021.44
3.2 | 工程优质费 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 暂列金额
3.4 | 暂估价 | 暂估价合计
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 6809.58
3.9 | 索赔费用 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用 | 现场签证费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  | 1733.63
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 1007.15
4.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
4.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 322.29
4.4 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 |  | 404.19
5 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  | 404595.39
6 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-堤围防护费 | 11 |  | 44461.03
7 | 工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+增值税销项税额 |  |  | 449056.42

## 2.规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 1733.63 |  |  | 1733.63
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 402861.76 | 0.25 |  | 1007.15
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 402861.76 | 0
1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 402861.76 | 0.08 |  | 322.29
1.4 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 |  | 404191.2 | 0.1 |  | 404.19
2 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-堤围防护费 |  | 404191.2 | 11 |  | 44461.03
合 计 | [6 empty] | 46194.66
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
| A.4 | 砌筑工程 | [6 empty] | 15849.73
1 | 010401008001 | 填充墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块200mm厚 2.内墙 3.水泥砂浆M5.0 | m3 |  | 6.8 | 359.23 |  | 2442.76
2 | 010401008002 | 填充墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块200mm厚 2.外墙 3.水泥砂浆M5.0 | m3 |  | 30.92 | 375.02 |  | 11595.62
3 | 010401008003 | 填充墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块200mm厚 2.外墙 3.水泥砂浆M5.0 4.女儿墙 | m3 |  | 4.83 | 375.02 |  | 1811.35
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 65361.54
4 | 010507001001 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:混凝土150mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.30厚麻面花岗岩 | m2 |  | 22.98 | 220.76 |  | 5073.06
5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35 | m3 |  | 12.31 | 493.06 |  | 6069.57
6 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.24 | 507.51 |  | 121.8
7 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送 | m3 |  | 64.98 | 447.81 |  | 29098.69
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ10内 | t |  | 2.273 | 3683.36 |  | 8372.28
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ25内 | t |  | 2.773 | 3410.27 |  | 9456.68
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10内 | t |  | 1.722 | 4163.45 |  | 7169.46
| A.9 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 36793.07
本页小计 | [8 empty] | 81211.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
11 | 010902001002 | 屋2 （不上人，用于水箱间及消防控制室） | 1.屋2（不上人，用于水箱间及消防控制室） 2.涂料颗粒保护层 3.屋面改性沥青防水卷材 满铺 3+3双层改性沥青卷材 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.干铺泡沫玻璃板屋面保温70mm 6.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7.1.2厚聚氨酯防火涂料隔气层 8.20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 |  | 155.58 | 233.98 |  | 36402.61
12 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量为3-5%防水剂 | m2 |  | 17.216 | 22.68 |  | 390.46
| A.8 | 门窗工程 | [6 empty] | 7963.84
13 | 010802003004 | 钢质隔音防火门 | 1.防火门种类:双扇甲级隔音防火门FHM1523甲（设备房间） 2.门框、扇材质:钢质 3.自行关闭控制器 4.包含门锁、合页等所有五金件 | m2 |  | 13.8 | 577.09 |  | 7963.84
| A.11 | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 23630.77
14 | 011102003003 | 地砖楼面 | 1.600*600*10浅灰色地砖 2.70厚C15混凝土垫层 3.150厚碎石夯入土中 4.水泥浆一道 | m2 |  | 154.56 | 146.49 |  | 22641.49
15 | 011105003002 | 踢5D 地砖块料踢脚线（砌块墙） | 1.8mm厚600*100深褐色地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2.9厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） | m2 |  | 6.496 | 152.29 |  | 989.28
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 147538.1
本页小计 | [8 empty] | 68387.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
16 | 011204001001 | 干挂石材外墙（有隔热层） | 1.25厚1000*600黄金麻花岗岩干挂层，上下边钻销孔，长方形板横排时钻2个孔，竖排时钻1个孔，孔径5，安装时孔内先填云石胶，再插入4不锈钢销钉，固定与4厚不锈钢板托件上，石板两侧开4宽80高凹槽，填胶后，用4厚50宽燕尾不锈钢板勾住石板，石板四周接缝宽5-8，用弹性密封膏封严钢托板和燕尾板，M5螺栓固定于竖向角钢龙骨上 2.L50*50*5横向角钢龙骨中距为石板高度+缝宽 3.L60*60*6竖向角钢龙骨中距为石板宽度+缝宽 4.角钢龙骨焊接于墙内预埋伸出的角钢头上或在墙内预埋钢板，然后用角钢焊连竖向角钢龙骨 | m2 |  | 242.45 | 608.53 |  | 147538.1
| A.13 | 天棚工程 | [6 empty] | 22801.27
17 | 011302001002 | 棚25B 矿棉装饰吸声板吊顶天棚 | 1.18mm厚600*600矿棉装饰吸声板 2.T型轻钢横撑龙骨TB24*28，间距600，与次龙骨插接 3.T型轻钢次龙骨TB24*28，间距600，与主龙骨插接 4.T型轻钢主龙骨TB24*38，间距1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝（或Ф6钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留Ф8钢筋吊环（勾），双向中距≤1200 | m2 |  | 160.2 | 142.33 |  | 22801.27
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 20540.6
18 | 011407001003 | 内墙7D2 墙面喷刷涂料（蒸压加气块墙） | 1.乳胶漆3遍[防霉] 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.10厚粉刷石膏砂浆分层抹平 4.20厚无机保温砂浆一道 5.界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面) | m2 |  | 217.2 | 94.57 |  | 20540.6
本页小计 | [8 empty] | 190879.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 41342.6
| 1 | 安全文明施工措施费 | [6 empty] | 9442.89
19 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5 | m2 |  | 274.5 | 24.97 |  | 6854.27
20 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):6.2 | m2 |  | 167.44 | 15.46 |  | 2588.62
| 2 | 其他措施费 | [6 empty] | 31899.71
21 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):6.2 | m2 |  | 71.96 | 65.1 |  | 4684.6
22 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6.2 | m2 |  | 209.2 | 82.95 |  | 17353.14
23 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6.2 | m2 |  | 128 | 75.92 |  | 9717.76
24 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 支模高度3.6m | m2 |  | 3.3 | 43.7 |  | 144.21
本页小计 | [8 empty] | 41342.6
合 计 | [8 empty] | 381821.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | FBFXHJ | 3.8796 |  | 13209.22
2 | 其他措施费
2.1 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
2.2 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.3 | 赶工措施 | FBFXHJ | 0
2.4 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除
合 计 |  |  |  |  | 13209.22

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架（含安全网） |  | 项 | 1 |  | 6854.27 | 6854.27
1.1.1 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5 | m2 | 274.5 |  | 24.97 | 6854.27
1.1.1.1 | A22-2 | 综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5 |  | 100m2 | 2.745 |  | 2497.23 | 6854.9
1.2 | 1.2 | 内脚手架 |  | 项 | 1 |  | 2588.62 | 2588.62
1.2.1 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):6.2 | m2 | 167.44 |  | 15.46 | 2588.62
1.2.1.1 | A22-28 换 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):6.2 |  | 100m2 | 1.6744 |  | 1545.63 | 2588
1.3 | 1.3 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支撑 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 现场围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 现场设置的卷扬机架 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 18885.78
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  | 31899.71 | 31899.71
2.1.1 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):6.2 | m2 | 71.96 |  | 65.1 | 4684.6
2.1.1.1 | A21-16 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):6.2 |  | 100m2 | 0.7196 |  | 6509.07 | 4683.93
2.1.2 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6.2 | m2 | 209.2 |  | 82.95 | 17353.14
2.1.2.1 | A21-26 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实 |  | 100m2 | 2.092 |  | 8294.45 | 17351.99
本页小计 | [7 empty] | 72823.23
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
际支模高度(m):6.2
2.1.3 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6.2 | m2 | 128 |  | 75.92 | 9717.76
2.1.3.1 | A21-49 换 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6.2 |  | 100m2 | 1.28 |  | 7592.92 | 9718.94
2.1.4 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 支模高度3.6m | m2 | 3.3 |  | 43.7 | 144.21
2.1.4.1 | A21-29 | 过梁模板 支模高度3.6m |  | 100m2 | 0.033 |  | 4369.02 | 144.18
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1
2.3 | 2.7 | 材料二次运输 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 混凝土泵送增加费 |  | 项 | 1
2.6 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 63799.42
本页小计 | [7 empty] | 9861.97
合 计 | [7 empty] | 82685.2
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费 | 项 | 1021.44 |  | 按分部分项工程费的0.3%计算
2 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3 | 暂列金额 | 项
4 | 暂估价 | 项
4.1 | 材料暂估价 | 项
4.2 | 专业工程暂估价 | 项
5 | 计日工 | 项
6 | 总承包服务费 | 项
7 | 材料保管费 | 项 |  |  | 按照材料、设备价格的1.5%收取
8 | 预算包干费 | 项 | 6809.58 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 7831.02 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 010401008001 | 填充墙 | m3 | 6.8 |  | 359.23 | 2442.76
| A3-52 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 18cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 | 10m3 | 0.68 |  | 3592.37 | 2442.81
2 | 010401008002 | 填充墙 | m3 | 30.92 |  | 375.02 | 11595.62
| A3-48 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 | 10m3 | 3.092 |  | 3750.11 | 11595.34
3 | 010401008003 | 填充墙 | m3 | 4.83 |  | 375.02 | 1811.35
| A3-48 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 | 10m3 | 0.483 |  | 3750.11 | 1811.3
4 | 010507001001 | 坡道 | m2 | 22.98 |  | 220.76 | 5073.06
| A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | 10m3 | 0.3447 |  | 4193.83 | 1445.61
| A9-47 | 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.2298 |  | 15784.56 | 3627.29
5 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 12.31 |  | 493.06 | 6069.57
| A4-5 换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 1.231 |  | 4930.54 | 6069.49
6 | 010503005001 | 过梁 | m3 | 0.24 |  | 507.51 | 121.8
| A4-10 换 | 圈、过、拱、弧形梁 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C25】 | 10m3 | 0.024 |  | 5075 | 121.8
7 | 010505001001 | 有梁板 | m3 | 64.98 |  | 447.81 | 29098.69
| A4-14 换 | 平板、有梁板、无梁板 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C35】 | 10m3 | 6.498 |  | 4478.25 | 29099.67
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 2.273 |  | 3683.36 | 8372.28
| A4-178 | 现浇构件螺纹钢 φ10内 | t | 2.273 |  | 3683.36 | 8372.28
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 2.773 |  | 3410.27 | 9456.68
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 2.773 |  | 3410.27 | 9456.68
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 1.722 |  | 4163.45 | 7169.46
| A4-183 | 现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10内 | t | 1.722 |  | 4163.45 | 7169.46
综合单价计算表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
11 | 010902001002 | 屋2 （不上人，用于水箱间及消防控制室） | m2 | 155.58 |  | 233.98 | 36402.61
| A7-166 | 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 平面 | 100m2 | 1.5558 |  | 3144.52 | 4892.24
| A7-57 | 屋面改性沥青防水卷材 满铺 3+3双层改性沥青卷材 | 100m2 | 3.1116 |  | 4174.44 | 12989.19
| A8-164 | 干铺泡沫玻璃板屋面保温70mm | 100m2 | 1.5558 |  | 3769.83 | 5865.1
| A7-98 换 | 屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 实际厚度(mm):1.2 | 100m2 | 1.5558 |  | 2967.56 | 4616.93
| A7-113 | 屋面防水砂浆 2cm厚 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥防水砂浆 | 100m2 | 1.5558 |  | 1706.24 | 2654.57
| A7-113 | 屋面防水砂浆 2cm厚 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥防水砂浆 | 100m2 | 1.5558 |  | 1706.24 | 2654.57
| A9-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 100m2 | 1.5558 |  | 1755.64 | 2731.42
12 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | m2 | 17.216 |  | 22.68 | 390.46
| A7-193 | 防水砂浆 普通 立面 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥防水砂浆 | 100m2 | 0.17216 |  | 2267.32 | 390.34
13 | 010802003004 | 钢质隔音防火门 | m2 | 13.8 |  | 577.09 | 7963.84
| A12-244 | 钢质防火门安装 | 100m2 | 0.138 |  | 2180.78 | 300.95
| MC1-68 | 钢质防火门 双扇（甲级） | m2 | 13.8 |  | 467.65 | 6453.57
| A12-278 | 闭门器安装 明装 | 100套 | 0.08 |  | 15119.44 | 1209.56
14 | 011102003003 | 地砖楼面 | m2 | 154.56 |  | 146.49 | 22641.49
| A9-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):70 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 100m2 | 1.5456 |  | 3766.26 | 5821.13
| A4-76 换 | 填碎石 换为【碎石20～40】 | 10m3 |  |  | 1308.17
综合单价计算表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A9-68 | 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 1.5456 |  | 10883.75 | 16821.92
15 | 011105003002 | 踢5D 地砖块料踢脚线（砌块墙） | m2 | 6.496 |  | 152.29 | 989.28
| A16-261 | 刷普通水泥浆 | 100m2 | 0.06496 |  | 191.27 | 12.42
| A9-73 | 铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 | 100m2 | 0.06496 |  | 15037.92 | 976.86
16 | 011204001001 | 干挂石材外墙（有隔热层） | m2 | 242.45 |  | 608.53 | 147538.1
| A10-105 | 干挂大理石骨架 钢骨架 | t | 6.0613 |  | 7094.99 | 43004.51
| A10-125 | 干挂花岗岩(钢骨架上) 墙面 | 100m2 | 2.4245 |  | 36795.56 | 89210.84
| A8-208 | 无机保温砂浆 20mm厚 | 100m2 | 2.4245 |  | 6319.51 | 15321.65
17 | 011302001002 | 棚25B 矿棉装饰吸声板吊顶天棚 | m2 | 160.2 |  | 142.33 | 22801.27
| A11-36 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 | 100m2 | 1.602 |  | 4580.58 | 7338.09
| A11-118 | 吸音板面层 矿棉吸音板 | 100m2 | 1.602 |  | 9652.05 | 15462.58
18 | 011407001003 | 内墙7D2 墙面喷刷涂料（蒸压加气块墙） | m2 | 217.2 |  | 94.57 | 20540.6
| A16-184 | 刮成品腻子粉 耐水型（N） | 100m2 | 2.172 |  | 1169.83 | 2540.87
| A16-187 | 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | 100m2 | 2.172 |  | 1177.64 | 2557.83
| A16-188 | 抹灰面乳胶漆 墙柱面 每增加一遍 | 100m2 | 2.172 |  | 615.96 | 1337.87
| A8-208 换 | 无机保温砂浆 20mm厚 | 100m2 | 2.172 |  | 4645.51 | 10090.05
| A16-261 换 | 3厚界面剂一道甩毛  | 100m2 | 2.172 |  | 232.86 | 505.77
| A10-1 换 | 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):10 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 2.172 |  | 1615.24 | 3508.3
|  | 合 计 |  |  |  |  | 340478.92

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 1028.382 | 98 | 100781.44
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0156 | 1 | 0.02
3 | 0100011 | 型钢(综合） | kg | 6424.925 | 2.57 | 16512.06
4 | 0101031 | 螺纹钢φ10以内 | t | 2.3753 | 2575.94 | 6118.63
5 | 0101031@1 | 三级螺纹钢φ10以内 | t | 1.7995 | 2575.94 | 4635.4
6 | 0101041@1 | 三级螺纹钢φ10～25 | t | 2.8978 | 2591.38 | 7509.3
7 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 35.9117 | 2.84 | 101.99
8 | 0103051 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 2.3333 | 2.84 | 6.63
9 | 0103091 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 67.4556 | 2.84 | 191.57
10 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.0449 | 2411.19 | 108.26
11 | 0229031 | 麻袋 | 个 | 5.0556 | 1.69 | 8.54
12 | 0303531 | 螺母(综合） | 十个 | 56.3904 | 0.18 | 10.15
13 | 0305209 | 六角螺栓带螺母M16×300～500 | 十套 | 242.45 | 28.46 | 6900.13
14 | 0305589 | 高强螺栓 | kg | 1.9544 | 5.7 | 11.14
15 | 0307151 | 膨胀螺栓M6×80 镀锌连母 | 十个 | 0.549 | 2.69 | 1.48
16 | 0313191 | #3专用螺母垫圈Q235 | 块 | 28.1952 | 1.51 | 42.57
17 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 170.7646 | 6.44 | 1099.72
18 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 29.627 | 3.74 | 110.8
19 | 0351031 | 射钉 | 十个 | 24.5106 | 0.04 | 0.98
20 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 64.08 | 4.99 | 319.76
21 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.1194 | 333.79 | 707.43
22 | 0401041 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0186 | 485.67 | 9.03
23 | 0403021 | 中砂 | m3 | 1.2424 | 129.13 | 160.43
24 | 0403021@1 | 中砂 | m3 | 1.3868 | 129.13 | 179.08
25 | 0415021 | 蒸压加气混凝土砌块600×180×200 | 千块 | 1.8892 | 4947.76 | 9347.31
26 | 0501001 | 杉原木(综合） | m3 | 0.0824 | 1113.78 | 91.78
27 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 0.8086 | 1392.56 | 1126.02
28 | 0503131 | 松木板 | m3 | 0.0256 | 1029.62 | 26.36
29 | 0503301 | 定型板1000×500×15 | 件 | 35.8772 | 6.27 | 224.95
30 | 0503311 | 松杂直边板 | m3 | 0.2528 | 1370.99 | 346.59
31 | 0505121 | 防水胶合板模板用 18 | m2 | 39.7986 | 41.68 | 1658.81
32 | 0661001@4 | 踢脚砖100×600 | m2 | 6.6259 | 87.52 | 579.9
单位工程人材机汇总表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
33 | 0662031@1 | 地砖600×600 | m2 | 158.424 | 76.37 | 12098.84
34 | 0701101@1 | 25厚1000*600黄金麻花岗岩 | m2 | 247.299 | 257.42 | 63659.71
35 | 0701131@3 | 麻面花岗岩石板30 | m2 | 23.3247 | 124.42 | 2902.06
36 | 0807001@1 | 矿棉吸声板18mm*600*600 | m2 | 168.21 | 76.99 | 12950.49
37 | 0831041 | 轻钢中龙骨 | m | 399.4427 | 3.86 | 1541.85
38 | 0831051 | 轻钢大龙骨45 | m | 219.2337 | 4.46 | 977.78
39 | 0833041 | 轻钢中龙骨横撑h=19 | m | 332.9597 | 3.86 | 1285.22
40 | 0949071 | 闭门器 | 个 | 8 | 134.72 | 1077.76
41 | 1101231@1 | 腻子粉成品(防水型） | kg | 434.4 | 2.4 | 1042.56
42 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 26.495 | 15.45 | 409.35
43 | 1103601 | 聚氨酯甲料 | kg | 124.4173 | 13.73 | 1708.25
44 | 1103611 | 聚氨酯乙料 | kg | 154.1487 | 18.02 | 2777.76
45 | 1103611@1 | 聚氨酯乙料 | kg | 38.8328 | 18.02 | 699.77
46 | 1111351 | 乳胶漆8205 | kg | 91.4195 | 21.45 | 1960.95
47 | 1141191 | 松节油 | kg | 9.7608 | 6.52 | 63.64
48 | 1143281 | 石粉 | m3 | 0.4823 | 25.06 | 12.09
49 | 1155031 | 乳化沥青 | kg | 404.508 | 3.86 | 1561.4
50 | 1157001 | 聚酯布100g/m2 | m2 | 378.1216 | 5.15 | 1947.33
51 | 1157091@3 | 3mm改性沥青卷材 | m2 | 346.9434 | 25.74 | 8930.32
52 | 1159081 | 防水粉 | kg | 51.1866 | 3.09 | 158.17
53 | 1159241 | 密封胶 | L | 22.1842 | 12.02 | 266.65
54 | 1159251 | 抗裂乳胶 | kg | 363.675 | 11.16 | 4058.61
55 | 12001068 | 钢质防火门 双扇(甲级） | m2 | 13.8 | 467.65 | 6453.57
56 | 1201041 | 灯用煤油 | kg | 9.698 | 2.01 | 19.49
57 | 1231001 | 草酸 | kg | 2.652 | 4.04 | 10.71
58 | 1231061 | 甲苯 | kg | 12.6175 | 2.81 | 35.46
59 | 1231261 | 石蜡 | kg | 7.0339 | 2.66 | 18.71
60 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 41.246 | 5.78 | 238.4
61 | 1233121 | 界面剂 | kg | 169.715 | 1.72 | 291.91
62 | 1233121@1 | 界面剂 | kg | 217.2 | 1.72 | 373.58
63 | 1237091@1 | 液化石油气 | kg | 74.6784 | 6.22 | 464.5
64 | 1241151 | 耐候胶 | L | 37.3131 | 65.13 | 2430.2
65 | 1241291 | 改性沥青粘结剂 | kg | 173.4717 | 1.93 | 334.8
66 | 1241351 | 改性沥青乳胶 | kg | 93.348 | 2.03 | 189.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
67 | 1307151 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 266.695 | 3.78 | 1008.11
68 | 1307151@1 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 238.92 | 3.78 | 903.12
69 | 1312121@1 | 泡沫玻璃板70 | m2 | 158.6916 | 30.03 | 4765.51
70 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 5.9841 | 3.78 | 22.62
71 | 2625381 | 不锈钢角挂件4件 | 套 | 1360.1445 | 2.45 | 3332.35
72 | 3001001 | 钢支撑 | kg | 471.3019 | 3.92 | 1847.5
73 | 3113031 | 白棉纱 | kg | 5.185 | 10.55 | 54.7
74 | 3115001 | 水 | m3 | 81.3775 | 3.42 | 278.31
75 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 56.3139 | 15.25 | 858.79
76 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝） | 套 | 26.7912 | 5.2 | 139.31
77 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝） | 套 | 42.7473 | 5.2 | 222.29
78 | 3205021 | 尼龙安全网 | m2 | 45.9788 | 6.09 | 280.01
79 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 10.2356 | 4.9 | 50.15
80 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 639.0317 | 1 | 639.03
81 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0624 | 1 | 0.06
82 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 3.4987 | 285.44 | 998.67
83 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 0.2424 | 303.01 | 73.45
84 | 8021904@1 | LC5.0轻集料混凝土 | m3 | 4.7141 | 303.01 | 1428.42
85 | 8021906 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C35 | m3 | 78.0629 | 337.57 | 26351.69
86 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 10.9892 | 253.01 | 2780.38
87 | 8001597-02@1 | WMM5.0 水泥砂浆 | m3 | 2.7232 | 292.91 | 797.65
88 | 8001597-06@1 | WP201:2 水泥砂浆 | m3 | 0.0851 | 348.64 | 29.67
89 | 8001597-07@1 | WP201:2.5 水泥砂浆 | m3 | 2.324 | 348.64 | 810.24
90 | 8001597-08@1 | WSM151:3 水泥砂浆 | m3 | 1.5611 | 318.83 | 497.73
91 | 8001597-08@2 | WSM151:3 水泥砂浆 | m3 | 0.4642 | 318.83 | 148
92 | 8001597-12 | 预拌砂浆(湿拌)1:3 水泥防水砂浆 | m3 | 6.6366 | 370.1 | 2456.21
93 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 306.7641 | 1 | 306.76
94 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 74.0423 | 1 | 74.04
95 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 346.7945 | 1 | 346.79
单位工程人材机汇总表
工程名称：充电桩变电所及预留开闭所 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
96 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 288.9196 | 1 | 288.92
97 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 99.2646 | 5.55 | 550.92
98 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 3481.388 | 0.73 | 2541.41
99 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 1.3655 | 0.73 | 1
100 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 96.6964 | 1 | 96.7
101 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 3.3219 | 98 | 325.55
102 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.014 | 1 | 0.01
103 | 8007251@1 | 20mm厚无机保温砂浆 | m3 | 9.6527 | 720.78 | 6957.47
|  | 合计 |  |  |  | 354143.19