## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：电扶梯 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 5830222.5
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 暂列金额
3.4 | 暂估价 | 暂估价合计
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 预算包干费
3.9 | 索赔费用 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用 | 现场签证费用
4 | 规费 | 规费合计
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
4.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 0
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  |  | 5830222.5
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费

## 2.规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电扶梯 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5830222.5 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5830222.5 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5830222.5 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5830222.5 | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 5830222.5 | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电扶梯 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 5830222.5
1 | 030107001001 | 自动扶梯 | 1.名称:1#、2#自动扶梯(变频） 2.停站:F1-1A 3.倾斜角度:27.3° 4.提升高度、速度:高度4m，速度0.5m/s 5.水平梯级:水平3梯级 6.输送功能:输送能力6000人/小时 7.安全保护功能:紧急停止，裙板安全装置，梳齿板安全开关，扶手入口安全装置，限速安全保护设置，过流保护装置，驱动链安全装置，梯级运行安全装置，裙板保护安全装置，梯级链安全装置，其他标准功能 8.其他:护栏板-透明矩形安全玻璃10mm（5+5夹胶），护栏水平1.1m；黑色橡胶扶手带内衬尼龙；扶手板高度1m；整体压铸铝合金梯级，2mm不锈钢板裙板，踏板和前沿板为不锈钢板（黑色防滑条） | 部 |  | 2 | 301775.36 |  | 603550.72
本页小计 | [8 empty] | 603550.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电扶梯 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
2 | 030107001002 | 自动扶梯 | 1.名称:3#-10#自动扶梯(变频） 2.停站:F1-1AF 3.倾斜角度:27.3° 4.提升高度、速度:高度6m，速度0.5m/s 5.水平梯级:水平3梯级 6.输送功能:输送能力6000人/小时 7.安全保护功能:紧急停止，裙板安全装置，梳齿板安全开关，扶手入口安全装置，限速安全保护设置，过流保护装置，驱动链安全装置，梯级运行安全装置，裙板保护安全装置，梯级链安全装置，其他标准功能 8.其他:护栏板-透明矩形安全玻璃10mm（5+5夹胶），护栏水平1.1m；黑色橡胶扶手带内衬尼龙；扶手板高度1m；整体压铸铝合金梯级，2mm不锈钢板裙板，踏板和前沿板为不锈钢板（黑色防滑条） | 部 |  | 8 | 472544.28 |  | 3780354.24
3 | 030107001003 | 交流电梯 | 1.名称:1#、2#、3#、4#客梯 2.定额载重量:1000kg 3.站数:3层/3站 4.提升速度:1m/s 5.有无机房:无 6.顶层高度:5.1m 7.超载报警，防恶作剧功能，停电应急照明，五方通讯功能，光幕保护功能，全集选自动控制，检修操作保护功能，开门受阻保护，故障停止自救运行，无呼自返基站，启动补偿，独立运行功能，BA接口，监视接口，故障自动检测、显示、储存功能、其他电梯标准功能，电梯带空调，消防返回功能。 | 部 |  | 4 | 289263.51 |  | 1157054.04
本页小计 | [8 empty] | 4937408.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电扶梯 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
4 | 030107001004 | 交流电梯 | 1.名称:5#客梯 2.定额载重量:1000kg 3.站数:2层/2站 4.提升速度:1m/s 5.有无机房:无 6.顶层高度:6.3m 7.超载报警，防恶作剧功能，停电应急照明，五方通讯功能，光幕保护功能，全集选自动控制，检修操作保护功能，开门受阻保护，故障停止自救运行，无呼自返基站，启动补偿，独立运行功能，BA接口，监视接口，故障自动检测、显示、储存功能、其他电梯标准功能，电梯带空调，消防返回功能。 | 部 |  | 1 | 289263.5 |  | 289263.5
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 289263.5
合 计 | [8 empty] | 5830222.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：电扶梯 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | FBFXHJ | 0
2 | 其他措施费
2.1 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
2.2 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.3 | 赶工措施 | FBFXHJ | 0
2.4 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除
合 计

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：电扶梯 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架（含安全网） |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 内脚手架 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支撑 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 现场围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 现场设置的卷扬机架 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1
2.3 | 2.7 | 材料二次运输 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 混凝土泵送增加费 |  | 项 | 1
2.6 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：电扶梯 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费 | 项 |  |  | 按分部分项工程费的0.3%计算
2 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3 | 暂列金额 | 项
4 | 暂估价 | 项
4.1 | 材料暂估价 | 项
4.2 | 专业工程暂估价 | 项
5 | 计日工 | 项
6 | 总承包服务费 | 项
7 | 材料保管费 | 项 |  |  | 按照材料、设备价格的1.5%收取
8 | 预算包干费 | 项 |  |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 0.00 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：电扶梯 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 030107001001 | 自动扶梯 | 部 | 2 |  | 301775.36 | 603550.72
| 补子目1 | 自动扶梯整体安装 扶手中心距(1200mm) 层高(4m以内) | 部 | 2 |  | 301775.36 | 603550.72
2 | 030107001002 | 自动扶梯 | 部 | 8 |  | 472544.28 | 3780354.24
| 补子目1 | 自动扶梯整体安装 扶手中心距(1200mm) 层高(7m以内) | 部 | 8 |  | 472544.28 | 3780354.24
3 | 030107001003 | 交流电梯 | 部 | 4 |  | 289263.51 | 1157054.04
| 补子目1 | 交流信号或集选控制(自动)电梯电气安装 电梯(3层/3站) | 部 | 4 |  | 289263.51 | 1157054.04
4 | 030107001004 | 交流电梯 | 部 | 1 |  | 289263.5 | 289263.5
| 补子目1 | 交流信号或集选控制(自动)电梯电气安装 电梯(2层/2站) | 部 | 1 |  | 289263.5 | 289263.5
|  | 合 计 |  |  |  |  | 5830222.5

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：电扶梯 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 补充材料001 | 自动扶梯整体安装 扶手中心距(1200mm) 层高(4m以内) | 部 | 2 | 301775.36 | 603550.72
2 | 补充材料001@1 | 自动扶梯整体安装 扶手中心距(1200mm) 层高(7m以内) | 部 | 8 | 472544.28 | 3780354.24
3 | 补充材料001@2 | 交流信号或集选控制(自动)电梯电气安装 电梯(3层/3站) | 部 | 4 | 289263.51 | 1157054.04
4 | 补充材料001@3 | 交流信号或集选控制(自动)电梯电气安装 电梯(2层/2站) | 部 | 1 | 289263.5 | 289263.5
|  | 合计 |  |  |  | 5830222.5