## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 54827.85
1.1 | 电气工程 | 7319.82
1.2 | 给排水工程 | 47508.03
2 | 措施合计 | 3426.3
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 3426.3
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 1206.22 |  |  | －
3.1 | 材料检验试验费 | 109.66
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 1096.56
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费 | 255.88 |  |  | －
5 | 税前工程造价 | 59716.25
6 | 增值税销项税额 | 6562.22 |  |  | －
7 | 工程造价 | 66278.47
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 66,278.47 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
电气工程
1 | 030404017003 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1 | 432.81 |  | 432.81
2 | 030412005001 | 单管荧光灯 28W | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:28W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 9 | 53.36 |  | 480.24
3 | 030412001003 | 壁灯 8W | 1.名称:壁灯 2.规格:8W 3.类型:墙壁式 |  | 套 | 14 | 43.36 |  | 607.04
4 | 030404034003 | 单联单控开关 | 1.规格:单联单控开关 2.安装位置:暗装 |  | 个 | 6 | 26.02 |  | 156.12
5 | 030411001016 | 塑料电线管PC15 暗敷 | 1.材质:塑料电线管 2.规格:PC15 3.配置形式:沿墙暗敷设 |  | m | 30 | 8.71 |  | 261.3
6 | 030411001021 | 塑料电线管PC40 埋地 | 1.材质:塑料电线管 2.规格:PC40 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 100 | 12.48 |  | 1248
7 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:配管接线盒 2.材质:塑料接线盒 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 5 | 7.27 |  | 36.35
8 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70×深70mm以内 3.类型:凿槽、刨沟(砖结构) 4.填充(恢复)方式:中砂，复合普通硅酸盐水泥 |  | m | 30 | 18.12 |  | 543.6
9 | 030411004010 | 管内穿线ZR-BV-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 90 | 3.32 |  | 298.8
10 | 030408001001 | 电力电缆VV-3*6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:VV-3*6 3.材质:铜芯 |  | m | 100 | 17.45 |  | 1745
11 | 030408006001 | 电力电缆头VV-3*6 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:VV-3*6 |  | 个 | 2 | 204.33 |  | 408.66
12 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.类型:1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 | 1101.9 |  | 1101.9
|  | 电气工程合计 | [6 empty] | 7319.82
给排水工程
本页小计 | [8 empty] | 7319.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 031003013001 | 水表DN50 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 303.84 |  | 303.84
14 | 031003001003 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 111.31 |  | 111.31
15 | 031004014001 | 水龙头DN15 | 1.名称:备用龙头 2.材质:不锈钢 3.规格:DN15 |  | 个 | 2 | 15.77 |  | 31.54
16 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.名称:洗手盆 2.附件名称、数量:单冷水龙头，存水弯带下水口 |  | 组 | 2 | 206.6 |  | 413.2
17 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:瓷低水箱 |  | 组 | 6 | 422.41 |  | 2534.46
18 | 031004007001 | 挂式小便器 | 1.名称:挂式小便器 2.规格、类型:挂斗式 |  | 组 | 3 | 305.3 |  | 915.9
19 | 031004014009 | 清扫口DN50 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN50 |  | 个 | 3 | 26.18 |  | 78.54
20 | 031004014007 | 塑料地漏DN50 | 1.材质:塑料地漏 2.规格:DN50 |  | 个 | 1 | 21.21 |  | 21.21
21 | 031001006002 | PP-R给水管DN25*2.3 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN25*2.3 5.连接形式:热熔接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 5 | 23.58 |  | 117.9
22 | 031001006008 | PP-R给水管DN32*2.9 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN32*2.9 5.连接形式:热熔接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 22 | 26.8 |  | 589.6
本页小计 | [8 empty] | 5117.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
23 | 031001006009 | PP-R给水管DN40*3.7 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN40*3.7 5.连接形式:热熔接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 2 | 35.1 |  | 70.2
24 | 031001006001 | PP-R给水管DN50*4.6 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN50*4.6 5.连接形式:热熔接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 20 | 44.72 |  | 894.4
25 | 031001006004 | UPVC排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 |  | m | 7 | 22.07 |  | 154.49
26 | 031001006007 | UPVC排水管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 |  | m | 39.8 | 48.97 |  | 1949.01
27 | 031001006006 | UPVC排水管DN200 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN200 5.连接形式:粘接 |  | m | 4.3 | 66.8 |  | 287.24
28 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 2.回填土 人工夯实 |  | m3 | 32.4135 | 33.5 |  | 1085.85
29 | 010401011001 | 砖砌检查井 | 1.砂井(水泥砂浆面) 砖 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | 座 | 3 | 286.39 |  | 859.17
本页小计 | [8 empty] | 5300.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
30 | 040602003001 | 生活废水一体化处理设备 10m3/d | 1.名称:地埋式污水处理一体化设备 2.规格、型号:3.5mx1.5mx2.0m，10m3/d 3.类型:碳钢防腐，含曝气设备，污泥回流泵，电控等 |  | 台 | 1 | 37090.17 |  | 37090.17
|  | 给排水工程合计 | [6 empty] | 47508.03
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 54827.85
措施项目
| 1 | 安全防护、文明施工措施项目费
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆(电气设备安装工程) 2.脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) |  | 项 | 1 | 214.33 |  | 214.33
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 214.33
本页小计 | [8 empty] | 37304.5
合 计 | [8 empty] | 55042.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 31 页
项目编码 |  | 030404017003 |  | 项目名称 | 照明配电箱 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-4-28 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1 | 116.42 | 280.97 |  | 35.42 |  | 116.42 |  | 280.97 |  | 35.42
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 116.42 |  | 280.97 |  | 35.42
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 257.42
清单项目综合单价 | [8 empty] | 432.81
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 照明配电箱 半周长0.5m以内 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 257.42 |  | 257.42
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.56 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 280.98 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 31 页
项目编码 |  | 030412005001 |  | 项目名称 | 单管荧光灯 28W |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-12-212 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.1 | 159.94 | 325.03 |  | 48.66 |  | 15.99 |  | 32.5 |  | 4.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 15.99 |  | 32.5 |  | 4.87
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 30.33
清单项目综合单价 | [8 empty] | 53.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单管荧光灯 28W |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 30.03 |  | 30.33
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 32.51 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 31 页
项目编码 |  | 030412001003 |  | 项目名称 | 壁灯 8W |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 14
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-12-12 | 其他普通灯具 一般壁灯 | 10套 | 0.1 | 149.06 | 239.14 |  | 45.35 |  | 14.91 |  | 23.91 |  | 4.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.91 |  | 23.91 |  | 4.54
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 21.66
清单项目综合单价 | [8 empty] | 43.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 壁灯 8W |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 21.45 |  | 21.66
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.25 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 23.91 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 31 页
项目编码 |  | 030404034003 |  | 项目名称 | 单联单控开关 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-12-374 | 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 0.1 | 62.92 | 109.65 |  | 19.15 |  | 6.29 |  | 10.97 |  | 1.92
C2-11-373 | 开关（插座）盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 35.67 | 21.99 |  | 10.85 |  | 3.57 |  | 2.2 |  | 1.09
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.86 |  | 13.17 |  | 3.01
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.02
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单联单控开关 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 10.3 |  | 10.51
| 塑料接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.72 |  | 1.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.16 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 31 页
项目编码 |  | 030411001016 |  | 项目名称 | 塑料电线管PC15 暗敷 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 30
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-11-132 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内) | 100m | 0.01 | 527.04 | 184.65 |  | 160.34 |  | 5.27 |  | 1.85 |  | 1.6
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.27 |  | 1.85 |  | 1.6
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.69
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8.71
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料电线管PC15 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 1.54 |  | 1.69
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.16 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.85 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 31 页
项目编码 |  | 030411001021 |  | 项目名称 | 塑料电线管PC40 埋地 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 100
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-11-143 | 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(40mm以内) | 100m | 0.01 | 544.68 | 537.67 |  | 165.7 |  | 5.45 |  | 5.38 |  | 1.66
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.45 |  | 5.38 |  | 1.66
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.09
清单项目综合单价 | [8 empty] | 12.48
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料电线管PC40 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 4.63 |  | 5.09
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.28 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.37 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 31 页
项目编码 |  | 030411006003 |  | 项目名称 | 接线盒 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-11-374 | 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 33.42 | 29.09 |  | 10.17 |  | 3.34 |  | 2.91 |  | 1.02
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 3.34 |  | 2.91 |  | 1.02
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.75
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7.27
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料接线盒 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 1.72 |  | 1.75
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 31 页
项目编码 |  | 030413002002 |  | 项目名称 | 凿(压)槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 30
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-1-429 | 凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) | 10m | 0.1 | 63.99 | 25.35 |  | 19.19 |  | 6.4 |  | 2.54 |  | 1.92
C8-1-453 | 沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | 10m | 0.1 | 42.73 | 17.15 |  | 12.81 |  | 4.27 |  | 1.72 |  | 1.28
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.67 |  | 4.26 |  | 3.2
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18.12
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  |  |  |  | t | 0.002 |  | 352.67 |  | 0.71
| 中砂 |  |  |  |  | m3 | 0.007 |  | 134.95 |  | 0.94
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4.24 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 31 页
项目编码 |  | 030411004010 |  | 项目名称 | 管内穿线ZR-BV-2.5 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 90
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-11-203 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.01 | 73.7 | 236.4 |  | 22.42 |  | 0.74 |  | 2.36 |  | 0.22
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.74 |  | 2.36 |  | 0.22
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2.19
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.32
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 管内穿线ZR-BV-2.5 |  |  |  |  | m | 1.16 |  | 1.89 |  | 2.19
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.36 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 31 页
项目编码 |  | 030408001001 |  | 项目名称 | 电力电缆VV-3*6 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 100
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-8-144 *0.67 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下)单芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 201.25 | 1480.4 | 2.74 | 61.35 |  | 2.01 |  | 14.8 | 0.03 | 0.61
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.01 |  | 14.8 | 0.03 | 0.61
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 14.23
清单项目综合单价 | [8 empty] | 17.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电力电缆VV-3*6 |  |  |  |  | m | 1.01 |  | 14.09 |  | 14.23
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.57 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 14.8 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 31 页
项目编码 |  | 030408006001 |  | 项目名称 | 电力电缆头VV-3*6 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-8-200 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下) | 个 | 1 | 83.59 | 95.31 |  | 25.43 |  | 83.59 |  | 95.31 |  | 25.43
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 83.59 |  | 95.31 |  | 25.43
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 21.88
清单项目综合单价 | [8 empty] | 204.33
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电力电缆头VV-3*6 |  |  |  |  | 套 | 1.02 |  | 21.45 |  | 21.88
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 73.44 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 95.32 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 31 页
项目编码 |  | 030414002002 |  | 项目名称 | 送配电装置系统调试 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 | 726.77 | 5.57 | 148.46 | 221.1 |  | 726.77 |  | 5.57 | 148.46 | 221.1
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 726.77 |  | 5.57 | 148.46 | 221.1
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1101.9
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.57 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.57 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 31 页
项目编码 |  | 031003013001 |  | 项目名称 | 水表DN50 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-3-37 | 螺纹水表 公称直径(50mm以内) | 组 | 1 | 34.1 | 259.51 |  | 10.23 |  | 34.1 |  | 259.51 |  | 10.23
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 34.1 |  | 259.51 |  | 10.23
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 258.09
清单项目综合单价 | [8 empty] | 303.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 螺纹闸阀DN50 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 66.93 |  | 67.6
| 水表DN50 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 190.49 |  | 190.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.42 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 259.51 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 31 页
项目编码 |  | 031003001003 |  | 项目名称 | 截止阀DN50 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-2-6 | 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 1 | 18.62 | 87.11 |  | 5.58 |  | 18.62 |  | 87.11 |  | 5.58
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 18.62 |  | 87.11 |  | 5.58
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 111.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 截止阀DN50 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 64.36 |  | 65
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 22.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 87.1 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 31 页
项目编码 |  | 031004014001 |  | 项目名称 | 水龙头DN15 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-4-66 | 单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内) | 10个 | 0.1 | 20.97 | 130.35 |  | 6.28 |  | 2.1 |  | 13.04 |  | 0.63
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.1 |  | 13.04 |  | 0.63
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15.77
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 备用龙头DN15 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 12.87 |  | 13
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.04 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.04 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 31 页
项目编码 |  | 031004003001 |  | 项目名称 | 洗手盆 |  |  |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-4-17 | 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.1 | 187.96 | 1821.63 |  | 56.35 |  | 18.8 |  | 182.16 |  | 5.64
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 18.8 |  | 182.16 |  | 5.64
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 175.82
清单项目综合单价 | [8 empty] | 206.6
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 洗手盆 |  |  |  |  | 套 | 1.01 |  | 128.71 |  | 130
| 单冷水龙头 DN15 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 24.03 |  | 24.27
| 存水弯带下水口 |  |  |  |  | 套 | 1.005 |  | 21.45 |  | 21.56
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.35 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 182.18 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 31 页
项目编码 |  | 031004006001 |  | 项目名称 | 蹲式大便器 |  |  |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-4-35 换 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10组 | 0.1 | 833.1 | 3141.15 |  | 249.77 |  | 83.31 |  | 314.12 |  | 24.98
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 83.31 |  | 314.12 |  | 24.98
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 243.3
清单项目综合单价 | [8 empty] | 422.41
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 蒸压灰砂砖 240×115×53 |  |  |  |  | 千块 | 0.016 |  | 381.55 |  | 6.1
| 镀锌钢管 DN50 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 33.25 |  | 36.58
| 蹲式大便器 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 102.97 |  | 104
| 瓷蹲式大便器低水箱 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 102.97 |  | 104
| 大便器存水弯 |  |  |  |  | 个 | 1.005 |  | 12.87 |  | 12.93
| 角阀 带配件 DN15 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 22.14 |  | 22.36
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 28.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 314.11 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 31 页
项目编码 |  | 031004007001 |  | 项目名称 | 挂式小便器 |  |  |  | 计量单位 |  | 组 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-4-49 | 挂斗式小便器安装 挂斗式 普通式 | 10组 | 0.1 | 269.89 | 2702.21 |  | 80.91 |  | 26.99 |  | 270.22 |  | 8.09
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 26.99 |  | 270.22 |  | 8.09
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 260.63
清单项目综合单价 | [8 empty] | 305.3
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 挂式小便器 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 223.1 |  | 225.33
| 小便器存水弯 DN32 铸铁 |  |  |  |  | 个 | 1.005 |  | 12.87 |  | 12.93
| 角阀 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 22.14 |  | 22.36
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 9.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 270.21 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 31 页
项目编码 |  | 031004014009 |  | 项目名称 | 清扫口DN50 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-4-85 | 地面扫除口安装 公称直径(50mm以内) | 10个 | 0.1 | 55.08 | 190.2 |  | 16.51 |  | 5.51 |  | 19.02 |  | 1.65
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 5.51 |  | 19.02 |  | 1.65
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 18.88
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 清扫口DN50 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 18.88 |  | 18.88
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 19.02 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 31 页
项目编码 |  | 031004014007 |  | 项目名称 | 塑料地漏DN50 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-4-80 | 塑料地漏安装 公称直径(50mm以内) | 10个 | 0.1 | 116.42 | 60.68 |  | 34.91 |  | 11.64 |  | 6.07 |  | 3.49
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.64 |  | 6.07 |  | 3.49
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.25
清单项目综合单价 | [8 empty] | 21.21
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 塑料地漏DN50 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 5.25 |  | 5.25
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.81 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.06 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 31 页
项目编码 |  | 031001006002 |  | 项目名称 | PP-R给水管DN25*2.3 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-1-163 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) | 10m | 0.1 | 119.36 | 69.91 | 4.26 | 35.78 |  | 11.94 |  | 6.99 | 0.43 | 3.58
C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 12.52 |  | 11.87 |  | 0.4 |  | 0.13 |  | 0.12
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.34 |  | 7.12 | 0.43 | 3.7
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.9
清单项目综合单价 | [8 empty] | 23.58
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PP-R给水管DN25*2.3 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 3.82 |  | 3.9
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.21 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.11 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 31 页
项目编码 |  | 031001006008 |  | 项目名称 | PP-R给水管DN32*2.9 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 22
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-1-164 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) | 10m | 0.1 | 119.36 | 101.32 | 5.08 | 35.78 |  | 11.94 |  | 10.13 | 0.51 | 3.58
C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 12.52 |  | 11.87 |  | 0.4 |  | 0.13 |  | 0.12
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.34 |  | 10.26 | 0.51 | 3.7
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.01
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.8
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PP-R给水管DN32*2.9 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 5.89 |  | 6.01
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.25 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 10.26 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 31 页
项目编码 |  | 031001006009 |  | 项目名称 | PP-R给水管DN40*3.7 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-1-165 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) | 10m | 0.1 | 141.61 | 154.59 | 5.9 | 42.46 |  | 14.16 |  | 15.46 | 0.59 | 4.25
C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 12.52 |  | 11.87 |  | 0.4 |  | 0.13 |  | 0.12
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.56 |  | 15.59 | 0.59 | 4.37
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.95
清单项目综合单价 | [8 empty] | 35.1
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| PP-R给水管DN40*3.7 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 10.74 |  | 10.95
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.63 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15.58 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 31 页
项目编码 |  | 031001006001 |  | 项目名称 | PP-R给水管DN50*4.6 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-1-166 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.1 | 141.61 | 249.6 | 7.05 | 42.46 |  | 14.16 |  | 24.96 | 0.71 | 4.25
C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 12.52 |  | 11.87 |  | 0.4 |  | 0.13 |  | 0.12
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.56 |  | 25.09 | 0.71 | 4.37
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 16.23
清单项目综合单价 | [8 empty] | 44.72
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内塑料给水管接头零件（热熔接） DN50 |  |  |  |  | 个 | 0.651 |  | 12.17 |  | 7.92
| PP-R给水管DN50*4.6 |  |  |  |  | m | 1.02 |  | 15.91 |  | 16.23
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.93 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 25.08 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 31 页
项目编码 |  | 031001006004 |  | 项目名称 | UPVC排水管DN50 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-1-173 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.1 | 97.02 | 94.62 |  | 29.08 |  | 9.7 |  | 9.46 |  | 2.91
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.7 |  | 9.46 |  | 2.91
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4.56
清单项目综合单价 | [8 empty] | 22.07
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| UPVC排水管DN50 |  |  |  |  | m | 0.967 |  | 4.72 |  | 4.56
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.45 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 31 页
项目编码 |  | 031001006007 |  | 项目名称 | UPVC排水管DN100 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 39.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-1-175 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) | 10m | 0.1 | 143.57 | 303.08 |  | 43.04 |  | 14.36 |  | 30.31 |  | 4.3
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.36 |  | 30.31 |  | 4.3
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.9
清单项目综合单价 | [8 empty] | 48.97
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 室内塑料排水管件 DN100 |  |  |  |  | 个 | 1.138 |  | 12.84 |  | 14.61
| UPVC排水管DN100 |  |  |  |  | m | 0.852 |  | 12.79 |  | 10.9
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.79 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 30.3 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 27 页 共 31 页
项目编码 |  | 031001006006 |  | 项目名称 | UPVC排水管DN200 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 4.3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C8-1-91 | 室外塑料排水管(粘接) 公称直径(200mm以内) | 10m | 0.1 | 100.06 | 537.9 |  | 30 |  | 10.01 |  | 53.79 |  | 3
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.01 |  | 53.79 |  | 3
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 41.81
清单项目综合单价 | [8 empty] | 66.8
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| UPVC排水管DN200 |  |  |  |  | m | 1.015 |  | 41.19 |  | 41.81
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 11.99 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 53.8 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 28 页 共 31 页
项目编码 |  | 010101002001 |  | 项目名称 | 挖一般土方 |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 32.4135
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借A1-5 | 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 | 100m3 | 0.01 | 1433.25 |  |  | 356.84 |  | 14.33 |  |  |  | 3.57
借A1-147 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.01 | 1095.44 |  | 171.1 | 293.35 |  | 10.95 |  |  | 1.71 | 2.93
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 25.28 |  |  | 1.71 | 6.5
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 33.5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 29 页 共 31 页
项目编码 |  | 010401011001 |  | 项目名称 | 砖砌检查井 |  |  |  | 计量单位 |  | 座 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借A3-100 换 | 砂井(水泥砂浆面) 砖 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10个 | 0.1 | 1367.09 | 1147.18 | 11.15 | 338.38 |  | 136.71 |  | 114.72 | 1.12 | 33.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 136.71 |  | 114.72 | 1.12 | 33.84
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 286.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 蒸压灰砂砖 240×115×53 |  |  |  |  | 千块 | 0.1254 |  | 381.55 |  | 47.85
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 66.86 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 134.27 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 30 页 共 31 页
项目编码 |  | 040602003001 |  | 项目名称 | 生活废水一体化处理设备 10m3/d |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
C1-16-13 | 滤网清污机安装 设备重量(4t以内) | 台 | 1 | 4882.75 | 29730.25 | 720.07 | 1757.1 |  | 4882.75 |  | 29730.25 | 720.07 | 1757.1
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4882.75 |  | 29730.25 | 720.07 | 1757.1
综合工日98元/工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 29474.86
清单项目综合单价 | [8 empty] | 37090.17
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 生活废水一体化处理设备 10m3/d |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 29474.86 |  | 29474.86
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 255.39 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 29730.25 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [7 empty] | 标段： |  | 第 31 页 共 31 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | 96.37 |  |  |  |  | 96.37
BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 117.96 |  |  |  |  | 117.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 214.33
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 214.33
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 3211.97 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计 |  |  |  |  | 3211.97
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 109.66
6 | 预算包干费 | 1096.56
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 1206.22 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 255.88 |  |  | 255.88
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 59460.37 | 0.25 |  | 148.65
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 59460.37 | 0
1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 59460.37 | 0.08 |  | 47.57
1.4 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 |  | 59656.59 | 0.1 |  | 59.66
2 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-堤围防护费 |  | 59656.59 | 11 |  | 6562.22
合 计 | [6 empty] | 6818.1
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13