## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  | 164542.54
1.1 | 人工费 | 分部分项人工费 |  | 10645.98
1.2 | 材料费 | 分部分项材料费 |  | 1345.44
1.3 | 主材及设备费 | 分部分项设备费+分部分项主材费 |  | 146433.94
1.4 | 机械费 | 分部分项机械费 |  | 2845.06
1.5 | 管理费 | 分部分项管理费 |  | 1355.83
1.6 | 利润 | 人工费 | 18 | 1916.28
2 | 措施项目费 | 安全文明施工措施费+其他措施项目费 |  | 3453.06
2.1 | 安全文明施工措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 3083.21
2.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费 |  | 369.85
3 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  | 1974.52
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  | 329.09
3.2 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 1645.43
3.3 | 暂估价 | 暂估价合计
3.4 | 暂列金额 | 暂列金额
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 工程优质费 | 索赔费用
4 | 规费 | 工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费+堤围防护费 |  | 731.44
4.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.25 | 424.93 |  | 汕府建[2010]130号（不包括已随自来水一并征收的污水处理费）
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.08 | 135.98 |  | 房屋建筑工程的保险费率按建筑面积0.9元/平方米、市政等工程的保险费率按工程造价8元/万元
4.4 | 堤围防护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 | 170.53 |  | 汕府建[2002]121号
5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 170701.56
7 | 增值税销项税额 | 不含税工程造价-堤围防护费 | 11 | 18758.41 |  | 建筑业增值税率11%
8 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+增值税销项税额 |  | 189459.97

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030109001003 | 多级离心泵安装 | 1.多级离心泵SDPQ30-29/3-3.7 | 台 | 3 |  | 37524.38 | 112573.14
2 | 031001002001 | 钢管DN150 | 1.室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(150mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | m | 20 |  | 183.69 | 3673.8
3 | 030406003001 | 普通小型直流电动机 | 1.普通小型直流电动机调试 普通小型直流电动机(功率30kW以下) | 台 | 3 |  | 2467.45 | 7402.35
4 | 040502002001 | 钢弯头DN150*90 | 1.弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm×mm以内) 159×5 | 个 | 10 |  | 342.88 | 3428.8
5 | 040502006001 | 钢法兰盘 DN150 | 1.法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 10 |  | 85.01 | 850.1
6 | 040502005002 | 球铁铜杆阀门DN150 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 |  | 1016.34 | 2032.68
7 | 040502006002 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 2 |  | 768.78 | 1537.56
8 | 040502005003 | 铜球阀 DN15 | 1.丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 4 |  | 24.41 | 97.64
9 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力表 换为【压力表0～6MPa】 | 台 | 2 |  | 153.24 | 306.48
10 | 030601002002 | 压力表缓冲管 | 1.压力表缓冲管安装 | 台 | 2 |  | 10.25 | 20.5
11 | 040502009001 | 水表 DN150 | 1.法兰式水表单体安装 公称直径（mm以内） 150 | 个 | 1 |  | 2095.89 | 2095.89
12 | 040502011001 | 伸缩器 DN150 | 1.焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 1 |  | 797.83 | 797.83
13 | 040502015001 | 过滤器 DN150 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(150mm以内) | 组 | 1 |  | 963.87 | 963.87
14 | 040502005004 | 止回阀DN150 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 |  | 531.01 | 531.01
15 | 040503002001 | 管道支墩 | 1.管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | m3 | 0.0708 |  | 586.14 | 41.5
16 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 |  | 976.42 | 976.42
17 | 030404001001 | 变频控制柜 | 1.变频控制柜 | 台 | 1 |  | 745.03 | 745.03
18 | 030404017002 | 远程控制箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 |  | 19516.97 | 19516.97
19 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 1.网络设备安装调试 服务器 | 套 | 1 |  | 1285.07 | 1285.07
本页小计 | [7 empty] | 158876.64
分部分项工程报价表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030404033001 | 排气扇 | 1.排气扇 | 台 | 1 |  | 129.67 | 129.67
21 | 030404035001 | 普用五孔插座 | 1.单相明插座 单相带接地(15A以下) | 个 | 2 |  | 20.62 | 41.24
22 | 030404034001 | 二位面板开关 | 1.开关及按钮 扳把开关明装 | 个 | 1 |  | 15.06 | 15.06
23 | 030412005001 | 壁装单管荧光灯 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 2 |  | 61.52 | 123.04
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | m | 35 |  | 36.8 | 1288
25 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | m | 6 |  | 20.01 | 120.06
26 | 030411004001 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | m | 18 |  | 2.66 | 47.88
27 | 030411004002 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | m | 40 |  | 2.06 | 82.4
28 | 030411002001 | 线槽 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 7 |  | 21.09 | 147.63
29 | 030411002002 | 线槽 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(120mm以内) | m | 20 |  | 15.92 | 318.4
30 | 030409001001 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 钢管接地极 坚土 换为【扁钢（综合）】 | 根 | 16 |  | 73.96 | 1183.36
31 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | m | 20 |  | 3.63 | 72.6
32 | 030411002003 | 接地极(板)制作、安装 | 1.接地极(板)制作、安装 钢管接地极 坚土 | m | 8 |  | 80.3 | 642.4
33 | 030404032001 | 端子箱 | 1.端子箱安装 户内 | 台 | 1 |  | 471.34 | 471.34
34 | 030414011001 | 接地装置 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 982.82 | 982.82
164542.54
本页小计 | [7 empty] | 5665.9
合 计 | [7 empty] | 164542.54

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 |  | 3083.21
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
合 计 |  |  |  |  | 3083.21
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 专业措施项目
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 369.85 | 369.85
1.1.1 | BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 32.03 | 32.03
1.1.2 | BM214 | 脚手架搭拆(自动化控制仪表安装工程) |  | 元 | 1 |  | 37.02 | 37.02
1.1.3 | BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 300.8 | 300.8
1.2 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
1.3 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
1.4 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
1.5 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
1.6 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
1.7 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
1.8 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
1.9 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
1.10 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
1.11 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
1.12 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
1.13 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
1.14 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
1.15 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
1.16 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
1.17 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
1.18 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 369.85
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
小 计 | [7 empty] | 369.85
本页小计 | [7 empty] | 369.85
合 计 | [7 empty] | 369.85
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 329.09 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 1645.43 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 1974.52 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [8 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 030109001003 | 多级离心泵安装 | 台 | 3 | 232.55 | 37203.85 | 6.06 | 40.06 | 41.86 | 37524.38
| C1-9-12 换 | 多级离心泵SDPQ30-29/3-3.7 | 台 | 3 | 232.55 | 37203.85 | 6.06 | 40.06 | 41.86 | 37520.67 | 37524.38
2 | 031001002001 | 钢管DN150 | m | 20 | 11.72 | 167.79 | 0.67 | 1.4 | 2.11 | 183.69
| C8-1-11 | 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(150mm以内) | 10m | 2 | 11.11 | 167.02 | 0.67 | 1.33 | 2 | 182.14 | 183.69
| C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.2 | 0.61 | 0.76 |  | 0.07 | 0.11 | 1.55
3 | 030406003001 | 普通小型直流电动机 | 台 | 3 | 1453.54 |  | 571.7 | 180.57 | 261.64 | 2467.45
| C2-14-64 | 普通小型直流电动机调试 普通小型直流电动机(功率30kW以下) | 台 | 3 | 1453.54 |  | 571.7 | 180.57 | 261.64 | 2467.45 | 2467.45
4 | 040502002001 | 钢弯头DN150*90 | 个 | 10 | 22.93 | 305.81 | 6.96 | 3.05 | 4.13 | 342.88
| 借D6-2-181 | 弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm×mm以内) 159×5 | 个 | 10 | 22.93 | 305.81 | 6.96 | 3.05 | 4.13 | 342.88 | 342.88
5 | 040502006001 | 钢法兰盘 DN150 | 个 | 10 | 20.58 | 58.24 |  | 2.49 | 3.7 | 85.01
| 借D4-2-189 | 法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150 | 副 | 5 | 20.58 | 58.24 |  | 2.49 | 3.71 | 85.01 | 85.01
6 | 040502005002 | 球铁铜杆阀门DN150 | 个 | 2 | 88.2 | 901.58 |  | 10.68 | 15.88 | 1016.34
| 借D4-2-301 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 | 88.2 | 901.58 |  | 10.68 | 15.88 | 1016.34 | 1016.34
7 | 040502006002 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 个 | 2 | 101.43 | 613.16 | 23.78 | 12.15 | 18.26 | 768.78
| C8-2-82 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 2 | 101.43 | 613.16 | 23.78 | 12.15 | 18.26 | 768.78 | 768.78
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [8 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
8 | 040502005003 | 铜球阀 DN15 | 个 | 4 | 5.88 | 16.76 |  | 0.71 | 1.06 | 24.41
| 借D4-2-294 | 丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 4 | 5.88 | 16.76 |  | 0.71 | 1.06 | 24.41 | 24.41
9 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 2 | 86.53 | 40.12 |  | 11.01 | 15.58 | 153.24
| C10-6-41 | 压力表 换为【压力表0～6MPa】 | 块 | 2 | 86.53 | 40.12 |  | 11.01 | 15.58 | 153.24 | 153.24
10 | 030601002002 | 压力表缓冲管 | 台 | 2 | 5.6 | 2.93 |  | 0.71 | 1.01 | 10.25
| C10-7-57 换 | 压力表缓冲管安装 | 10根 | 0.2 | 5.6 | 2.93 |  | 0.71 | 1.01 | 10.25 | 10.25
11 | 040502009001 | 水表 DN150 | 个 | 1 | 124.46 | 1914.56 | 19.4 | 15.07 | 22.4 | 2095.89
| 借D4-2-344 | 法兰式水表单体安装 公称直径（mm以内） 150 | 个 | 1 | 124.46 | 1914.56 | 19.4 | 15.07 | 22.4 | 2095.89 | 2095.89
12 | 040502011001 | 伸缩器 DN150 | 个 | 1 | 86.83 | 665.57 | 19.4 | 10.4 | 15.63 | 797.83
| C8-1-388 | 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 1 | 86.83 | 665.57 | 19.4 | 10.4 | 15.63 | 797.83 | 797.83
13 | 040502015001 | 过滤器 DN150 | 组 | 1 | 116.42 | 788.76 | 23.78 | 13.95 | 20.96 | 963.87
| C8-2-101 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(150mm以内) | 个 | 1 | 116.42 | 788.76 | 23.78 | 13.95 | 20.96 | 963.87 | 963.87
14 | 040502005004 | 止回阀DN150 | 个 | 1 | 88.2 | 416.25 |  | 10.68 | 15.88 | 531.01
| 借D4-2-301 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 88.2 | 416.25 |  | 10.68 | 15.88 | 531.01 | 531.01
15 | 040503002001 | 管道支墩 | m3 | 0.0708 | 204.66 | 308.9 | 11.02 | 24.72 | 36.84 | 586.14
| 借D4-3-64 | 管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 | 10m3 | 0.00708 | 204.66 | 6.5 | 11.02 | 24.72 | 36.86 | 283.62 | 586.14
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [8 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 借8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | m3 | 0.0722 |  | 302.4 |  |  |  | 302.4
16 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 281.75 | 537.58 | 71.37 | 35 | 50.72 | 976.42
| C2-4-27 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 | 281.75 | 537.58 | 71.37 | 35 | 50.72 | 976.42 | 976.42
17 | 030404001001 | 变频控制柜 | 台 | 1 | 367.89 | 193.85 | 71.37 | 45.7 | 66.22 | 745.03
| C2-4-1 | 变频控制柜 | 台 | 1 | 367.89 | 193.85 | 71.37 | 45.7 | 66.22 | 745.03 | 745.03
18 | 030404017002 | 远程控制箱 | 台 | 1 | 139.75 | 19334.7 |  | 17.36 | 25.16 | 19516.97
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 | 139.75 | 19334.7 |  | 17.36 | 25.16 | 19516.97 | 19516.97
19 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 套 | 1 | 741.27 |  | 316.06 | 94.31 | 133.43 | 1285.07
| C10-5-39 | 网络设备安装调试 服务器 | 台 | 1 | 741.27 |  | 316.06 | 94.31 | 133.43 | 1285.07 | 1285.07
20 | 030404033001 | 排气扇 | 台 | 1 | 47.33 | 67.94 |  | 5.88 | 8.52 | 129.67
| C2-12-429 | 排气扇 | 台 | 1 | 47.33 | 67.94 |  | 5.88 | 8.52 | 129.67 | 129.67
21 | 030404035001 | 普用五孔插座 | 个 | 2 | 9.53 | 8.18 |  | 1.19 | 1.72 | 20.62
| C2-12-391 | 单相明插座 单相带接地(15A以下) | 10套 | 0.2 | 9.53 | 8.18 |  | 1.19 | 1.72 | 20.61 | 20.62
22 | 030404034001 | 二位面板开关 | 个 | 1 | 5.82 | 7.47 |  | 0.72 | 1.05 | 15.06
| C2-12-373 | 开关及按钮 扳把开关明装 | 10套 | 0.1 | 5.82 | 7.47 |  | 0.72 | 1.05 | 15.06 | 15.06
23 | 030412005001 | 壁装单管荧光灯 | 套 | 2 | 16 | 40.65 |  | 1.99 | 2.88 | 61.52
| C2-12-212 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.2 | 16 | 40.65 |  | 1.99 | 2.88 | 61.51 | 61.52
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [8 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
24 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 35 | 3 | 32.85 | 0.04 | 0.37 | 0.54 | 36.8
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | 100m | 0.35 | 3 | 32.84 | 0.04 | 0.37 | 0.54 | 36.8 | 36.8
25 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 6 | 3 | 16.06 | 0.04 | 0.37 | 0.54 | 20.01
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | 100m | 0.06 | 3 | 16.06 | 0.04 | 0.37 | 0.54 | 20.02 | 20.01
26 | 030411004001 | 配线 | m | 18 | 0.75 | 1.68 |  | 0.09 | 0.14 | 2.66
| C2-11-297 | 线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.18 | 0.75 | 1.68 |  | 0.09 | 0.13 | 2.65 | 2.66
27 | 030411004002 | 配线 | m | 40 | 0.74 | 1.1 |  | 0.09 | 0.13 | 2.06
| C2-11-297 | 线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.4 | 0.74 | 1.1 |  | 0.09 | 0.13 | 2.08 | 2.06
28 | 030411002001 | 线槽 | m | 7 | 9.8 | 8.31 |  | 1.22 | 1.76 | 21.09
| C2-11-197 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | 10m | 0.7 | 9.8 | 8.3 |  | 1.22 | 1.76 | 21.08 | 21.09
29 | 030411002002 | 线槽 | m | 20 | 8.34 | 5.04 |  | 1.04 | 1.5 | 15.92
| C2-11-196 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(120mm以内) | 10m | 2 | 8.34 | 5.04 |  | 1.04 | 1.5 | 15.91 | 15.92
30 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 16 | 40.38 | 4.93 | 16.36 | 5.02 | 7.27 | 73.96
| C2-9-2 换 | 接地极(板)制作、安装 钢管接地极 坚土 换为【扁钢（综合）】 | 根 | 16 | 40.38 | 4.93 | 16.36 | 5.02 | 7.27 | 73.96 | 73.96
31 | 030409003001 | 避雷引下线 | m | 20 | 0.71 | 2.55 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 3.63
| C2-9-59 换 | 避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | 10m | 0.2 | 0.71 | 2.55 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 3.63 | 3.63
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [8 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
32 | 030411002003 | 接地极(板)制作、安装 | m | 8 | 40.38 | 11.27 | 16.36 | 5.02 | 7.27 | 80.3
| C2-9-2 | 接地极(板)制作、安装 钢管接地极 坚土 | 根 | 8 | 40.38 | 11.27 | 16.36 | 5.02 | 7.27 | 80.3 | 80.3
33 | 030404032001 | 端子箱 | 台 | 1 | 168.46 | 243.75 | 7.88 | 20.93 | 30.32 | 471.34
| C2-4-104 | 端子箱安装 户内 | 台 | 1 | 168.46 | 243.75 | 7.88 | 20.93 | 30.32 | 471.34 | 471.34
34 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 | 712.26 |  | 53.87 | 88.48 | 128.21 | 982.82
| C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 712.26 |  | 53.87 | 88.48 | 128.21 | 982.82 | 982.82

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 108.6319 | 98 | 10645.93
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 369.852 | 1 | 369.85
3 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 6.58 | 4.82 | 31.72
4 | 0121091 | 角钢（综合） | kg | 2 | 2.4 | 4.8
5 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 0.3 | 3.14 | 0.94
6 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.65 | 3.71 | 2.41
7 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.2509 | 38.37 | 9.63
8 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 2.2 | 4.03 | 8.87
9 | 0201111 | 石棉橡胶板1～6 | kg | 0.55 | 9.01 | 4.96
10 | 0201141 | 石棉橡胶板3 | kg | 1.4 | 9.96 | 13.94
11 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 45.3 | 0.07 | 3.17
12 | 0227001 | 棉纱 | kg | 1.475 | 8.49 | 12.52
13 | 0233011 | 草袋 | 个 | 0.1193 | 1.96 | 0.23
14 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 1.71 | 0.18 | 0.31
15 | 0305201 | 六角螺栓带螺母M16×80 | 十套 | 5.768 | 6.39 | 36.86
16 | 0305361 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 | 十套 | 3.296 | 12.45 | 41.04
17 | 0305373 | 六角螺栓带螺母、垫圈M27×120～140 | 十套 | 3.296 | 36.49 | 120.27
18 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 0.6273 | 3.9 | 2.45
19 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.84 | 4.32 | 7.95
20 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 0.6642 | 1.37 | 0.91
21 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.67 | 2.52 | 1.69
22 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 3.3 | 0.88 | 2.9
23 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 14.7 | 7.38 | 108.49
24 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 2.02 | 6.44 | 13.01
25 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.22 | 52.46 | 11.54
26 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 0.32 | 2.84 | 0.91
27 | 0359071 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | kg | 6.69 | 4.48 | 29.97
28 | 0359241 | 平垫铁Q195～Q236 1# | kg | 7.65 | 3.77 | 28.84
29 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0467 | 3.36 | 0.16
30 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.0919 | 3.36 | 0.31
单位工程人材机汇总表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0738 | 4.99 | 0.37
32 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 37.8 | 0.48 | 18.14
33 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 60 | 0.34 | 20.4
34 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.105 | 129.13 | 13.56
35 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 0.129 | 80.39 | 10.37
36 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.006 | 1437.56 | 8.63
37 | 0523011 | 圆木台63～138×22 | 块 | 3.15 | 0.29 | 0.91
38 | 0949301 | 铰链 | 副 | 1 | 1.37 | 1.37
39 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.178 | 13.04 | 2.32
40 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0246 | 6.52 | 0.16
41 | 1111171 | 沥青清漆 | kg | 0.48 | 6.44 | 3.09
42 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.03 | 7.47 | 0.22
43 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.48 | 10.13 | 4.86
44 | 1111581 | 铅油 | kg | 0.734 | 5.38 | 3.95
45 | 1141181 | 清油 | kg | 0.296 | 12.53 | 3.71
46 | 1145011 | 酒精 | kg | 0.2 | 6.86 | 1.37
47 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 1.7445 | 6.39 | 11.15
48 | 1201031 | 煤油 | kg | 2.4 | 4.31 | 10.34
49 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 1.31 | 6.52 | 8.54
50 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.51 | 15.21 | 7.76
51 | 1207021 | 皂化冷却液 | kg | 0.18 | 3.42 | 0.62
52 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 0.45 | 6.46 | 2.91
53 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.0123 | 5.43 | 0.07
54 | 1230351 | 四氯化碳 | kg | 2 | 6.44 | 12.88
55 | 1231211@1 | 漂白粉（综合） | kg | 0.076 | 1.21 | 0.09
56 | 1237001 | 氧气 | m3 | 8.259 | 4.55 | 37.58
57 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 2.76 | 21.31 | 58.82
58 | 1403120 | 钢管D25 | kg | 0.206 | 3.72 | 0.77
59 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 1.65 | 0.15 | 0.25
60 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 14.3 | 0.24 | 3.43
61 | 1435001 | 异型塑料管D2.5～5 | m | 6 | 0.94 | 5.64
62 | 1502211 | 镀锌钢管管件室外 DN150 | 个 | 3.02 | 109.73 | 331.38
63 | 1701331 | 平焊法兰1.6MPaDN150 | 片 | 2 | 77.3 | 154.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.2 | 1.72 | 0.34
65 | 2425071 | 扁形塑料绑带 | m | 3.1059 | 0.51 | 1.58
66 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 50.2 | 10.04
67 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 3.9688 | 1.17 | 4.64
68 | 2503231 | 花线2×16/0.15mm2 | m | 1.5 | 1.35 | 2.03
69 | 2603041 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 14 | 0.25 | 3.5
70 | 2603051 | 塑料线槽配件线槽断面周长170以内 | 个 | 3.92 | 0.35 | 1.37
71 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.06 | 4.18
72 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 2.03 | 0.17 | 0.35
73 | 2617001 | 胶木线夹 | 个 | 10 | 0.2 | 2
74 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 2.091 | 2.85 | 5.96
75 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 9.594 | 1.32 | 12.66
76 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.0172 | 11.96 | 0.21
77 | 3101161 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） | kg | 0.6 | 16.13 | 9.68
78 | 3113261 | 白布 | kg | 1.773 | 2.75 | 4.88
79 | 3113351 | 细白布宽0.9m | m | 0.2 | 3 | 0.6
80 | 3115001 | 水 | m3 | 5.4049 | 3.42 | 18.48
81 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 5.94 | 0.09 | 0.53
82 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 4.2
83 | 9946131@2 | 其他材料费 | 元 | 202.7849
84 | 9946131@3 | 其他材料费 | 元 | 40.88
85 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 0.0722 | 296.5 | 21.41
86 | 0113081@1 | 镀锌扁钢-40*440×4 | m | 16 | 2.61 | 41.76
87 | 0113081@2 | 镀锌扁钢-50*50*540×4 | m | 8 | 7.69 | 61.52
88 | 1401201@1 | 钢管DN150（含焊缝超声波无损探伤,除锈,内外防腐） | m | 20.2 | 148.45 | 2998.69
89 | 1457101@1 | 压力表缓冲管带接头 | 根 | 2 | 2.57 | 5.14
90 | 1509071@1 | 钢弯头DN150*90 | 个 | 10 | 292.27 | 2922.7
91 | 1531001@1 | 过滤器DN150 | 个 | 1 | 648.7 | 648.7
92 | 1537201@1 | 镀锌扁钢卡子-25*425×4 | m | 20 | 2.45 | 49
单位工程人材机汇总表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
93 | 1543551@1 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 个 | 2 | 437.36 | 874.72
94 | 1600021@1 | 球铁铜杆阀门DN150 | 个 | 2 | 901.58 | 1803.16
95 | 1600021@2 | 止回阀DN150 | 个 | 1 | 416.25 | 416.25
96 | 1603221@1 | 铜球阀 DN15 | 个 | 4 | 16.76 | 67.04
97 | 1701351@1 | 钢板平焊法兰DN150 | 片 | 2 | 54.21 | 108.42
98 | 1701381@1 | 平焊法兰DN150 | 片 | 6 | 54.21 | 325.26
99 | 1701381@2 | 钢法兰盘 DN150 | 片 | 10 | 54.21 | 542.1
100 | 2101001@1 | 水表DN150 | 个 | 1 | 1736.31 | 1736.31
101 | 2111031@1 | 压力表0～6MPa | 块 | 2 | 32.69 | 65.38
102 | 2200001@1 | 壁装单管荧光灯36W | 套 | 2 | 38.61 | 77.22
103 | 2300001@1 | 二位面板开关 | 个 | 1 | 6.44 | 6.44
104 | 2341061@1 | 普用五孔插座 | 套 | 2 | 6.69 | 13.38
105 | 2503186@1 | 绝缘电线BVV-1*2.5 | m | 18.9 | 1.55 | 29.3
106 | 2503186@2 | 配电线BVV-1*1.5 | m | 42 | 1 | 42
107 | 2603011@1 | 塑料线槽50*35 | m | 7.35 | 7.72 | 56.74
108 | 2603011@2 | 塑料线槽30*20 | m | 21 | 4.63 | 97.23
109 | 2625211@1 | 伸缩器DN150 | 个 | 1 | 522.05 | 522.05
110 | 5305011@1 | 排气扇34W | 台 | 1 | 66.07 | 66.07
111 | 9946131@1 | SDPQ30-29/3-3.7（两用一备，带气压罐） | 台 | 1 | 111438.13 | 111438.13
112 | ZC001383@1 | 铜芯电缆YJV22-0.6/1KV-5*10 | m | 35.35 | 31.69 | 1120.24
113 | ZC001383@2 | 铜芯电缆YJV-0.6/1KV-5*4 | m | 6.06 | 15.07 | 91.32
114 | ZC020188-1@1 | 端子箱250*300*150 | 台 | 1 | 214.52 | 214.52
115 | SB210001@1 | 控制屏1800*800*450 | 台 | 1 | 171.61 | 171.61
116 | SB210027@1 | 成套配电箱 400*200*150 | 台 | 1 | 514.84 | 514.84
117 | SB210029@1 | 远程控制箱 YC-1080(650*450*250)半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 19306.68 | 19306.68
118 | 9803021 | 精密电桥YY2814 | 台班 | 4.05 | 29.23 | 118.38 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
119 | 9805041 | 电压电流表各种量程 | 台班 | 8.1 | 8.46 | 68.53 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
单位工程人材机汇总表
工程名称：庐山花园北区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
120 | 9805081 | 数字电压表PZ38 | 台班 | 2.5 | 6.54 | 16.35 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
121 | 9805091 | 数字多用表DF | 台班 | 2.5 | 9.62 | 24.05 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
122 | 9805121@1 | 数字万用表F-87 | 台班 | 13.5 | 16.24 | 219.24 |  | 阿特拉斯 | 深圳能科达机械工程有限公司
123 | 9805271 | 便携式直流高压发生器 | 台班 | 4.05 | 64.17 | 259.89
124 | 9809001 | 数字转速表 | 台班 | 2.7 | 33.46 | 90.34
125 | 9811141 | 单相继电保护试验装置 | 台班 | 16.2 | 42.31 | 685.42 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
126 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 11.97 | 53.87 |  | 聚力 | 广州聚力建筑机械设备有限公司
127 | 9813091 | 数字毫秒计 | 台班 | 13.5 | 7.84 | 105.84
128 | 9813131 | 绝缘电阻测试仪 | 台班 | 5.4 | 18.19 | 98.23
129 | 9817021 | 线路信号测试仪XJ－02 | 台班 | 1.5 | 20 | 30 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
130 | 9823061 | 双线存储示波器H6精度0.1 | 台班 | 1.5 | 163.77 | 245.66
131 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 2.7 | 25.64 | 69.23 |  | 阿特拉斯 | 深圳能科达机械工程有限公司
132 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 56.7832 | 1 | 56.78
133 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 20.354 | 1 | 20.35
134 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 52.6775 | 1 | 52.68
135 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 63.7289 | 1 | 63.73
136 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 7.7665 | 6.39 | 49.63
137 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.0947 | 5.55 | 0.53
138 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 647.633 | 0.73 | 472.77
139 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 11.3715 | 1 | 11.37
140 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.3287 | 98 | 32.21
|  | 合计 |  |  |  | 161640.28