## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  | 176533.29
1.1 | 人工费 | 分部分项人工费 |  | 12986.46
1.2 | 材料费 | 分部分项材料费 |  | 2046.52
1.3 | 主材及设备费 | 分部分项设备费+分部分项主材费 |  | 153622.09
1.4 | 机械费 | 分部分项机械费 |  | 3822.07
1.5 | 管理费 | 分部分项管理费 |  | 1683.84
1.6 | 利润 | 人工费 | 18 | 2337.56
2 | 措施项目费 | 安全文明施工措施费+其他措施项目费 |  | 4340.07
2.1 | 安全文明施工措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 4340.07
2.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费
3 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  | 2118.4
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  | 353.07
3.2 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 1765.33
3.3 | 暂估价 | 暂估价合计
3.4 | 暂列金额 | 暂列金额
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 工程优质费 | 索赔费用
4 | 规费 | 工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费+堤围防护费 |  | 787.47
4.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.25 | 457.48 |  | 汕府建[2010]130号（不包括已随自来水一并征收的污水处理费）
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.08 | 146.39 |  | 房屋建筑工程的保险费率按建筑面积0.9元/平方米、市政等工程的保险费率按工程造价8元/万元
4.4 | 堤围防护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 | 183.6 |  | 汕府建[2002]121号
5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 183779.23
7 | 增值税销项税额 | 不含税工程造价-堤围防护费 | 11 | 20195.52 |  | 建筑业增值税率11%
8 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+增值税销项税额 |  | 203974.75

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) | 台 | 3 |  | 37986.97 | 113960.91
2 | 030406003001 | 普通小型直流电动机 | 1.普通小型直流电动机调试 普通小型直流电动机(功率30kW以下) | 台 | 3 |  | 2478.6 | 7435.8
3 | 031001002002 | 钢管DN200 | 1.室内钢管(焊接) 公称直径(200mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | m | 15 |  | 347.41 | 5211.15
4 | 030805001001 | 钢制弯头DN200*90° | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) | 个 | 9 |  | 601.12 | 5410.08
5 | 030811002002 | 钢法兰盘DN200 | 1.碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(200mm以内) | 片 | 8 |  | 151.21 | 1209.68
6 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 2 |  | 1018.84 | 2037.68
7 | 030808003002 | 球铁铜杆阀门DN200 | 1.法兰阀门 公称直径(200mm以内) | 个 | 3 |  | 1689.64 | 5068.92
8 | 030808001001 | 铜球阀DN15 | 1.螺纹阀门 公称直径(15mm以内) | 个 | 4 |  | 49.95 | 199.8
9 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.电接点压力表 | 台 | 2 |  | 168.5 | 337
10 | 031003008001 | 过滤器DN200 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(200mm以内) | 组 | 1 |  | 1429.33 | 1429.33
11 | 031003009001 | 伸缩器DN200 | 1.焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 |  | 978.73 | 978.73
12 | 031003013001 | 水表DN200 | 1.焊接法兰水表 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 |  | 4803.25 | 4803.25
13 | 070205001001 | 钢盖板620*620*4 | 1.明沟铸铁盖板安装 49cm宽 | 块 | 1 |  | 364.95 | 364.95
14 | 030404001001 | 变频控制屏 | 1.控制屏 | 台 | 1 |  | 755.19 | 755.19
15 | 030404001002 | 远程控制屏 | 1.控制屏 | 台 | 1 |  | 20061.87 | 20061.87
16 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 |  | 720.73 | 720.73
17 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 1.网络设备安装调试 服务器 | 套 | 1 |  | 1286.93 | 1286.93
18 | 030404035001 | 普用五孔插座 | 1.单相明插座 单相带接地(15A以下) | 个 | 1 |  | 21.11 | 21.11
19 | 030404034001 | 二位面板开关 | 1.开关及按钮 扳把开关明装 | 个 | 1 |  | 15.3 | 15.3
20 | 030412005001 | 壁装单管荧光灯 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 2 |  | 62.37 | 124.74
本页小计 | [7 empty] | 171433.15
分部分项工程报价表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 8 |  | 21.28 | 170.24
22 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 35 |  | 38.05 | 1331.75
23 | 030411004001 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | m | 21 |  | 2.69 | 56.49
24 | 030411004002 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | m | 36 |  | 2.11 | 75.96
25 | 030411002001 | 阻燃PVC线槽50*35 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 8 |  | 21.3 | 170.4
26 | 030411002002 | 阻燃PVC线槽30*20 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(120mm以内) | m | 20 |  | 16.09 | 321.8
27 | 030409008001 | 等电位端子箱 | 1.端子箱安装 户内 | 台 | 1 |  | 466.03 | 466.03
28 | 030409001001 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 坚土 | 根 | 8 |  | 59.44 | 475.52
29 | 030409001002 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 坚土 | 根 | 8 |  | 58.08 | 464.64
30 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | m | 41 |  | 14.12 | 578.92
31 | 030414011001 | 接地装置 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 988.39 | 988.39
176533.29
本页小计 | [7 empty] | 5100.14
合 计 | [7 empty] | 176533.29

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 |  | 3817.4
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
合 计 |  |  |  |  | 3817.4
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全防护、文明施工措施项目费
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 522.67 | 522.67
1.1.1 | BM211 | 脚手架搭拆(消防安装工程) |  | 元 | 1
1.1.2 | BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 294.88 | 294.88
1.1.3 | BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 85.03 | 85.03
1.1.4 | BM210 | 脚手架搭拆(工业管道工程) |  | 元 | 1 |  | 107.64 | 107.64
1.1.5 | BM214 | 脚手架搭拆(自动化控制仪表安装工程) |  | 元 | 1 |  | 35.12 | 35.12
小 计 | [7 empty] | 522.67
2 |  | 专业措施项目
2.1 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
2.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
2.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
2.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
2.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
2.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
2.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
2.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
2.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
2.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
2.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
2.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
2.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
2.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 522.67
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
2.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
2.17 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计 | [7 empty] | 522.67
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 353.07 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 1765.33 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 2118.40 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [8 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 台 | 3 | 496.37 | 37261.64 | 52.34 | 85.51 | 91.11 | 37986.97
| C1-9-14 | 多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) | 台 | 3 | 496.37 | 37261.64 | 52.34 | 85.51 | 91.11 | 37983.26 | 37986.97
2 | 030406003001 | 普通小型直流电动机 | 台 | 3 | 1453.54 | 11.15 | 571.7 | 180.57 | 261.64 | 2478.6
| C2-14-64 | 普通小型直流电动机调试 普通小型直流电动机(功率30kW以下) | 台 | 3 | 1453.54 | 11.15 | 571.7 | 180.57 | 261.64 | 2478.6 | 2478.6
3 | 031001002002 | 钢管DN200 | m | 15 | 35.69 | 282.94 | 17.46 | 4.28 | 7.04 | 347.41
| C8-1-131 | 室内钢管(焊接) 公称直径(200mm以内) | 10m | 1.5 | 35.08 | 282.18 | 17.46 | 4.2 | 6.93 | 345.86 | 347.41
| C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.15 | 0.61 | 0.76 |  | 0.07 | 0.11 | 1.55
4 | 030805001001 | 钢制弯头DN200*90° | 个 | 9 | 70.35 | 476.52 | 32.61 | 8.92 | 12.72 | 601.12
| C6-2-394 | 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) | 10个 | 0.9 | 70.35 | 476.52 | 32.61 | 8.92 | 12.72 | 601.13 | 601.12
5 | 030811002002 | 钢法兰盘DN200 | 片 | 8 | 34.89 | 88.69 | 16.87 | 4.43 | 6.33 | 151.21
| C6-4-233 | 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(200mm以内) | 副 | 4 | 34.89 | 88.69 | 16.87 | 4.43 | 6.34 | 151.21 | 151.21
6 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 个 | 2 | 158.76 | 760.16 | 52.32 | 19.02 | 28.58 | 1018.84
| C8-2-83 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 2 | 158.76 | 760.16 | 52.32 | 19.02 | 28.58 | 1018.84 | 1018.84
7 | 030808003002 | 球铁铜杆阀门DN200 | 个 | 3 | 182.87 | 1397.38 | 49.06 | 23.2 | 37.13 | 1689.64
| C6-3-138 | 法兰阀门 公称直径(200mm以内) | 个 | 3 | 182.87 | 1397.38 | 49.06 | 23.2 | 37.13 | 1689.64 | 1689.64
8 | 030808001001 | 铜球阀DN15 | 个 | 4 | 19.21 | 20.48 | 4.06 | 2.44 | 3.76 | 49.95
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [8 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| C6-3-115 | 螺纹阀门 公称直径(15mm以内) | 个 | 4 | 19.21 | 20.48 | 4.06 | 2.44 | 3.76 | 49.95 | 49.95
9 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 2 | 68.31 | 71.71 | 7.49 | 8.69 | 12.3 | 168.5
| C10-1-31 | 电接点压力表 | 台(块) | 2 | 68.31 | 71.71 | 7.49 | 8.69 | 12.3 | 168.5 | 168.5
10 | 031003008001 | 过滤器DN200 | 组 | 1 | 182.38 | 1139.95 | 52.32 | 21.85 | 32.83 | 1429.33
| C8-2-102 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 | 182.38 | 1139.95 | 52.32 | 21.85 | 32.83 | 1429.33 | 1429.33
11 | 031003009001 | 伸缩器DN200 | 个 | 1 | 134.85 | 760.78 | 42.67 | 16.16 | 24.27 | 978.73
| C8-1-389 | 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 | 134.85 | 760.78 | 42.67 | 16.16 | 24.27 | 978.73 | 978.73
12 | 031003013001 | 水表DN200 | 个 | 1 | 530.38 | 3991.67 | 122.19 | 63.54 | 95.47 | 4803.25
| C8-3-43 | 焊接法兰水表 公称直径(200mm以内) | 组 | 1 | 530.38 | 3991.67 | 122.19 | 63.54 | 95.47 | 4803.25 | 4803.25
13 | 070205001001 | 钢盖板620*620*4 | 块 | 1 | 9.14 | 353.54 |  | 0.62 | 1.65 | 364.95
| 借A3-117 | 明沟铸铁盖板安装 49cm宽 | 100m | 0.0124 | 9.14 | 353.54 |  | 0.62 | 1.64 | 364.94 | 364.95
14 | 030404001001 | 变频控制屏 | 台 | 1 | 367.89 | 201.19 | 71.37 | 45.7 | 69.04 | 755.19
| C2-4-1 换 | 控制屏 | 台 | 1 | 367.89 | 201.19 | 71.37 | 45.7 | 69.04 | 755.19 | 755.19
15 | 030404001002 | 远程控制屏 | 台 | 1 | 367.89 | 19507.87 | 71.37 | 45.7 | 69.04 | 20061.87
| C2-4-1 换 | 控制屏 | 台 | 1 | 367.89 | 19507.87 | 71.37 | 45.7 | 69.04 | 20061.87 | 20061.87
16 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 139.75 | 538.46 |  | 17.36 | 25.16 | 720.73
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [8 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| C2-4-29 换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 | 139.75 | 538.46 |  | 17.36 | 25.16 | 720.73 | 720.73
17 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 套 | 1 | 741.27 | 1.86 | 316.06 | 94.31 | 133.43 | 1286.93
| C10-5-39 | 网络设备安装调试 服务器 | 台 | 1 | 741.27 | 1.86 | 316.06 | 94.31 | 133.43 | 1286.93 | 1286.93
18 | 030404035001 | 普用五孔插座 | 个 | 1 | 9.53 | 8.68 |  | 1.18 | 1.72 | 21.11
| C2-12-391 换 | 单相明插座 单相带接地(15A以下) | 10套 | 0.1 | 9.53 | 8.68 |  | 1.18 | 1.72 | 21.11 | 21.11
19 | 030404034001 | 二位面板开关 | 个 | 1 | 5.82 | 7.71 |  | 0.72 | 1.05 | 15.3
| C2-12-373 换 | 开关及按钮 扳把开关明装 | 10套 | 0.1 | 5.82 | 7.71 |  | 0.72 | 1.05 | 15.3 | 15.3
20 | 030412005001 | 壁装单管荧光灯 | 套 | 2 | 16 | 41.5 |  | 1.99 | 2.88 | 62.37
| C2-12-212 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.2 | 16 | 41.5 |  | 1.99 | 2.88 | 62.36 | 62.37
21 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 8 | 3.91 | 16.12 | 0.05 | 0.49 | 0.71 | 21.28
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.08 | 3.91 | 16.12 | 0.05 | 0.49 | 0.71 | 21.27 | 21.28
22 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 35 | 3.9 | 32.91 | 0.05 | 0.49 | 0.7 | 38.05
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.35 | 3.9 | 32.9 | 0.05 | 0.49 | 0.71 | 38.05 | 38.05
23 | 030411004001 | 配线 | m | 21 | 0.74 | 1.73 |  | 0.09 | 0.13 | 2.69
| C2-11-297 | 线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.21 | 0.74 | 1.72 |  | 0.09 | 0.13 | 2.69 | 2.69
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [8 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
24 | 030411004002 | 配线 | m | 36 | 0.74 | 1.15 |  | 0.09 | 0.13 | 2.11
| C2-11-297 | 线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.36 | 0.74 | 1.15 |  | 0.09 | 0.13 | 2.12 | 2.11
25 | 030411002001 | 阻燃PVC线槽50*35 | m | 8 | 9.8 | 8.52 |  | 1.22 | 1.76 | 21.3
| C2-11-197 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | 10m | 0.8 | 9.8 | 8.52 |  | 1.22 | 1.76 | 21.3 | 21.3
26 | 030411002002 | 阻燃PVC线槽30*20 | m | 20 | 8.34 | 5.21 |  | 1.04 | 1.5 | 16.09
| C2-11-196 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(120mm以内) | 10m | 2 | 8.34 | 5.22 |  | 1.04 | 1.5 | 16.09 | 16.09
27 | 030409008001 | 等电位端子箱 | 台 | 1 | 168.46 | 238.44 | 7.88 | 20.93 | 30.32 | 466.03
| C2-4-104 | 端子箱安装 户内 | 台 | 1 | 168.46 | 238.44 | 7.88 | 20.93 | 30.32 | 466.03 | 466.03
28 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 8 | 28.71 | 11.08 | 10.91 | 3.57 | 5.17 | 59.44
| C2-9-4 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 坚土 | 根 | 8 | 28.71 | 11.08 | 10.91 | 3.57 | 5.17 | 59.44 | 59.44
29 | 030409001002 | 接地极 | 根 | 8 | 28.71 | 9.72 | 10.91 | 3.57 | 5.17 | 58.08
| C2-9-4 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 坚土 | 根 | 8 | 28.71 | 9.72 | 10.91 | 3.57 | 5.17 | 58.08 | 58.08
30 | 030409003001 | 避雷引下线 | m | 41 | 7.14 | 3.28 | 1.52 | 0.89 | 1.29 | 14.12
| C2-9-59 换 | 避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | 10m | 4.1 | 7.14 | 3.28 | 1.52 | 0.89 | 1.29 | 14.11 | 14.12
31 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 | 712.26 | 5.57 | 53.87 | 88.48 | 128.21 | 988.39
| C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 712.26 | 5.57 | 53.87 | 88.48 | 128.21 | 988.39 | 988.39

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 132.5151 | 98 | 12986.48
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 522.6708 | 1 | 522.67
3 | 0103061 | 镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 | kg | 0.12 | 2.84 | 0.34
4 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 8.66 | 3.1 | 26.85
5 | 0121091 | 角钢（综合） | kg | 2 | 2.4 | 4.8
6 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 0.795 | 1.96 | 1.56
7 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.55 | 2.64 | 1.45 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
8 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.3421 | 19.14 | 6.55
9 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 4.62 | 4.03 | 18.62 |  | 翼腾 | 广东佛山翼腾保温建材有限公司
10 | 0201161 | 石棉橡胶板低中压0.8～6 | kg | 2.31 | 4.03 | 9.31 |  | 翼腾 | 广东佛山翼腾保温建材有限公司
11 | 0227001 | 棉纱 | kg | 2.4375 | 8.49 | 20.69
12 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 0.416 | 0.09 | 0.04 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
13 | 0303341@1 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 0.836 | 0.08 | 0.07
14 | 0305361 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 | 十套 | 12.354 | 12.45 | 153.81
15 | 0305373 | 六角螺栓带螺母、垫圈M27×120～140 | 十套 | 4.944 | 13.2 | 65.26 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
16 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
17 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 0.8553 | 2.27 | 1.94 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
单位工程人材机汇总表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
18 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.84 | 2.64 | 4.86 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
19 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 0.9056 | 1.03 | 0.93 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
20 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 9.2916 | 2.52 | 23.41
21 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.04 | 17.12 | 0.68
22 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 4.7 | 0.8 | 3.76
23 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 21.458 | 4.13 | 88.62
24 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 36.3058 | 6.44 | 233.81
25 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.07 | 44.28 | 3.1
26 | 0359071 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | kg | 12.24 | 4.03 | 49.33
27 | 0359241 | 平垫铁Q195～Q236 1# | kg | 12.192 | 3.77 | 45.96
28 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0638 | 2.81 | 0.18
29 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.0284 | 3.17 | 0.09
30 | 0365071@1 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.0213 | 2.72 | 0.06
31 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.1006 | 4.5 | 0.45
32 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 18 | 0.48 | 8.64
33 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 164.91 | 0.34 | 56.07
34 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.285 | 129.13 | 36.8
35 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 0.324 | 80.39 | 26.05
36 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.018 | 1415.54 | 25.48
37 | 0523011 | 圆木台63～138×22 | 块 | 2.1 | 0.29 | 0.61
38 | 0949301 | 铰链 | 副 | 1 | 2.57 | 2.57 |  | 华赛 | 深圳市华赛五金制品有限公司
39 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.724 | 13.04 | 9.44
40 | 1103281 | 油性防锈漆 | kg | 0.6188 | 7.29 | 4.51
41 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0335 | 9.87 | 0.33
42 | 1111171 | 沥青清漆 | kg | 0.32 | 6.26 | 2
43 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 17.16 | 0.17
44 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.53 | 10.13 | 5.37
45 | 1111581 | 铅油 | kg | 2.472 | 5.38 | 13.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
46 | 1141181 | 清油 | kg | 0.473 | 12.44 | 5.88
47 | 1141191 | 松节油 | kg | 0.0595 | 6.52 | 0.39
48 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 0.5576 | 6.39 | 3.56
49 | 1201031 | 煤油 | kg | 4.254 | 4.72 | 20.08
50 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 2.922 | 5.75 | 16.8
51 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.51 | 13.7 | 6.99
52 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 0.696 | 5.83 | 4.06
53 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.0168 | 5.74 | 0.1
54 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.057 | 1.21 | 0.07
55 | 1237001 | 氧气 | m3 | 19.4279 | 4.55 | 88.4
56 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 6.5906 | 18.65 | 122.91
57 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 4.4 | 0.54 | 2.38 |  | 南风 | 东莞市琨金建材有限公司
58 | 1431411@1 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 3.3 | 0.46 | 1.52
59 | 1435001 | 异型塑料管D2.5～5 | m | 12 | 0.84 | 10.08
60 | 1500221 | 冲压弯头DN200 | 个 | 2.775 | 71.87 | 199.44 |  | 永骏隆 | 佛山市永骏隆不锈钢有限公司
61 | 1537201 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 2.132 | 5.32 | 11.34
62 | 1537221 | 镀锌管卡子12～40×1.5 | 个 | 2 | 0.76 | 1.52
63 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.15 | 1.54 | 0.23
64 | 2425071 | 扁形塑料绑带 | m | 3.0524 | 0.46 | 1.4
65 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 45.24 | 9.05
66 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 2.1378 | 1.17 | 2.5
67 | 2503006@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 0.763 | 1.17 | 0.89
68 | 2503231 | 花线2×16/0.15mm2 | m | 1.5 | 0.33 | 0.5 |  | 丰石 | 深圳恒峰线缆有限公司
69 | 2603041 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 14 | 0.22 | 3.08
70 | 2603051 | 塑料线槽配件线槽断面周长170以内 | 个 | 4.48 | 0.32 | 1.43
单位工程人材机汇总表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
71 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 1.44 | 2.92 |  | 霸业 | 广州市霸业电气自动化成套设备有限公司
72 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 2.03 | 0.24 | 0.49
73 | 2617001 | 胶木线夹 | 个 | 20 | 0.18 | 3.6
74 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 2.8509 | 2.57 | 7.33
75 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 13.0806 | 1.11 | 14.52
76 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.0235 | 19.14 | 0.45
77 | 3101161 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） | kg | 1.5 | 14.54 | 21.81
78 | 3113261 | 白布 | kg | 1.9767 | 2.57 | 5.08
79 | 3113351 | 细白布宽0.9m | m | 0.1 | 2.4 | 0.24
80 | 3115001 | 水 | m3 | 3.825 | 3.42 | 13.08
81 | 3115031 | 电 | kW·h | 5.325 | 0.73 | 3.89
82 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 6.774 | 0.81 | 5.49
83 | 3117061 | 位号牌 | 个 | 2 | 0.88 | 1.76
84 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 493.3677 | 1 | 493.37
85 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0043 | 1
86 | 1401151@2 | 钢管DN200（含焊缝超声波无损探伤,除锈,内外防腐） | m | 15.3 | 257.42 | 3938.53
87 | 1507521@1 | 钢制弯头DN200*90° | 个 | 9 | 449.45 | 4045.05
88 | 1531001@2 | 过滤器DN200 | 个 | 1 | 1085.04 | 1085.04
89 | 1543551@2 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 个 | 2 | 711.34 | 1422.68
90 | 1600061@2 | 球铁铜杆阀门DN200 | 个 | 3 | 1386.61 | 4159.83
91 | 1600081@1 | 铜球阀DN15 | 个 | 4 | 16.76 | 67.04
92 | 1701181@2 | 钢法兰盘DN200 | 片 | 8 | 72.9 | 583.2
93 | 2101001@1 | 水表DN200 | 个 | 1 | 3846.79 | 3846.79
94 | 2159001 | 仪表接头 | 套 | 2 | 38.61 | 77.22
95 | 2165001@1 | 电接点压力表Φ15 | 套 | 2 | 30.03 | 60.06
96 | 2200001@1 | 壁装单管荧光灯36w | 套 | 2 | 38.61 | 77.22
97 | 2300001@1 | 二位面板开关 | 个 | 1 | 6.44 | 6.44
98 | 2341061@1 | 普用五孔插座 | 套 | 1 | 6.69 | 6.69
99 | 2503186@1 | 绝缘电线BVV-1*2.5 | m | 22.05 | 1.55 | 34.18
100 | 2503186@2 | 绝缘电线BVV-1*1.5 | m | 37.8 | 1 | 37.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
101 | 2603011@1 | PVC线槽50*35 | m | 8.4 | 7.72 | 64.85
102 | 2603011@2 | PVC线槽30*20 | m | 21 | 4.63 | 97.23
103 | 2625211@1 | 伸缩器DN200 | 个 | 1 | 710.49 | 710.49
104 | SB210001@1 | 远程控制屏YC-1080（650*450*250） | 台 | 1 | 19306.68 | 19306.68
105 | SB210029@1 | 配电箱 400*200*150半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 514.84 | 514.84
106 | ZC000017@1 | 镀锌角钢-50*50*5 | kg | 30.16 | 2.4 | 72.38
107 | ZC000017@2 | 镀锌角钢-50*50*5 | m | 8 | 7.69 | 61.52
108 | ZC001383@1 | 铜芯电缆铜芯电缆YJV22-0.6/1kv-5*4 | m | 8.08 | 15.07 | 121.77
109 | ZC001383@2 | 铜芯电缆铜芯电缆YJV-0.6/1kv-5*10 | m | 35.35 | 31.69 | 1120.24
110 | ZC020156@1 | 镀锌扁钢-40*4 | m | 16 | 2.61 | 41.76
111 | ZC020156@2 | 镀锌扁钢-25*4 | m | 25 | 2.45 | 61.25
112 | ZC020188-1@1 | 端子箱250*300*150 | 台 | 1 | 214.52 | 214.52
113 | 补充材料001@1 | 变频恒压设备SDPS30-29/3-3.7（两用一备，带气压罐） | 台 | 1 | 111438.13 | 111438.13
114 | 补充材料004@1 | 钢盖板620*620*4 | 套 | 1 | 348.64 | 348.64
115 | 9803021 | 精密电桥YY2814 | 台班 | 4.05 | 29.23 | 118.38 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
116 | 9803031 | 精密交/直流稳压电源 | 台班 | 0.26 | 7.69 | 2 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
117 | 9805041 | 电压电流表各种量程 | 台班 | 8.1 | 8.46 | 68.53 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
118 | 9805081 | 数字电压表PZ38 | 台班 | 2.5 | 6.54 | 16.35 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
119 | 9805091 | 数字多用表DF | 台班 | 2.5 | 9.62 | 24.05 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
120 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 13.5 | 16.24 | 219.24 |  | 阿特拉斯 | 深圳能科达机械工程有限公司
121 | 9805131 | 数字万用表PF-56 | 台班 | 0.44 | 5.97 | 2.63
122 | 9805271 | 便携式直流高压发生器 | 台班 | 4.05 | 64.17 | 259.89
单位工程人材机汇总表
工程名称：蓝田庄龙珠花园一期小区供水直抄到户改造（泵房） | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
123 | 9809001 | 数字转速表 | 台班 | 2.7 | 33.46 | 90.34
124 | 9811141 | 单相继电保护试验装置 | 台班 | 16.2 | 42.31 | 685.42 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
125 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 11.97 | 53.87 |  | 聚力 | 广州聚力建筑机械设备有限公司
126 | 9813091 | 数字毫秒计 | 台班 | 13.5 | 7.84 | 105.84
127 | 9813131 | 绝缘电阻测试仪 | 台班 | 5.4 | 18.19 | 98.23
128 | 9817021 | 线路信号测试仪XJ－02 | 台班 | 1.5 | 20 | 30 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
129 | 9823061 | 双线存储示波器H6精度0.1 | 台班 | 1.5 | 163.77 | 245.66
130 | 9831011 | 活塞式压力计 | 台班 | 0.26 | 28.21 | 7.33 |  | 阿特拉斯 | 深圳能科达机械工程有限公司
131 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 2.7 | 25.64 | 69.23 |  | 阿特拉斯 | 深圳能科达机械工程有限公司
132 | 9841021 | 电动综合校验台 | 台班 | 0.26 | 11.59 | 3.01
133 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 164.9677 | 1 | 164.97
134 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 43.1851 | 1 | 43.19
135 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 137.3982 | 1 | 137.4
136 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 123.8231 | 1 | 123.82
137 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 7.7828 | 6.39 | 49.73
138 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 12.4767 | 5.55 | 69.25
139 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 1167.3612 | 0.73 | 852.17
140 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 92.2464 | 0.73 | 67.34
141 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 19.4397 | 1 | 19.44
142 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 1.9866 | 98 | 194.69
|  | 合计 |  |  |  | 172999.81