## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  | 41465.33
1.1 | 人工费 | 分部分项人工费 |  | 6995.43
1.2 | 材料费 | 分部分项材料费 |  | 6729.61
1.3 | 主材及设备费 | 分部分项设备费+分部分项主材费 |  | 19664.62
1.4 | 机械费 | 分部分项机械费 |  | 5985.5
1.5 | 管理费 | 分部分项管理费 |  | 831.01
1.6 | 利润 | 人工费 | 18 | 1259.18
2 | 措施项目费 | 安全文明施工措施费+其他措施项目费 |  | 1467.04
2.1 | 安全文明施工措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 1467.04
2.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费
3 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  | 497.58
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  | 82.93
3.2 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 414.65
3.3 | 暂估价 | 暂估价合计
3.4 | 暂列金额 | 暂列金额
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 工程优质费 | 索赔费用
4 | 规费 | 工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费+堤围防护费 |  | 186.88
4.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.25 | 108.57 |  | 汕府建[2010]130号（不包括已随自来水一并征收的污水处理费）
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.08 | 34.74 |  | 房屋建筑工程的保险费率按建筑面积0.9元/平方米、市政等工程的保险费率按工程造价8元/万元
4.4 | 堤围防护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 | 43.57 |  | 汕府建[2002]121号
5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 43616.83
7 | 增值税销项税额 | 不含税工程造价-堤围防护费 | 11 | 4793.06 |  | 建筑业增值税率11%
8 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+增值税销项税额 |  | 48409.89

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 040501002005 | 钢管DN100 | 1.室外钢管(焊接) 公称直径(100mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 6 |  | 128 | 768
2 | 040501003002 | 球墨铸铁给水管DN100 | 1.球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 3.管道试压 公称直径(mm以内) 100 | m | 52 |  | 96.45 | 5015.4
3 | 040501002001 | 内涂塑镀锌管DN80 | 1.室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(80mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 35 |  | 124.55 | 4359.25
4 | 040501002002 | 内涂塑镀锌管DN50 | 1.室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 36 |  | 73.9 | 2660.4
5 | 040502005006 | 球铁铜杆闸阀 DN100 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 626.74 | 626.74
6 | 040502005003 | 无压紧螺母铜闸阀 DN50 | 1.丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 14 |  | 128.32 | 1796.48
7 | 040502001002 | 球承插三通 DN100*100 | 1.铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 |  | 277.43 | 277.43
8 | 040502001008 | 球承插内丝三通 DN100*50 | 1.铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 4 |  | 277.43 | 1109.72
9 | 040502002001 | 钢弯角 DN100*90 | 1.焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 100*90 | 个 | 4 |  | 240.23 | 960.92
10 | 040502001011 | 球弯头 DN100*90 | 1.球弯头安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100*90 | 个 | 2 |  | 326.85 | 653.7
11 | 040502006004 | 法兰短管 DN100*80 | 1.法兰短管安装 公称直径(mm以内) 100*80mm | 个 | 1 |  | 227.42 | 227.42
12 | 040502001005 | 球双承短管 DN100 | 1.球双承短管DN100安装(胶圈接口) | 个 | 1 |  | 200.33 | 200.33
13 | 040502001006 | 球盘插短管 DN100 | 1.球盘插短管DN100安装(胶圈接口) | 个 | 1 |  | 207.41 | 207.41
14 | 040502006005 | 钢法兰盘 DN100 | 1.法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 8 |  | 59.05 | 472.4
15 | 040504001001 | 钢纤维阀门套筒 | 1.消火栓井 浅型 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | 1 |  | 428.82 | 428.82
本页小计 | [7 empty] | 19764.42
分部分项工程报价表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 040501014001 | 钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 100 | 1.钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 100 | 处 | 1 |  | 367.42 | 367.42
17 | 040502015001 | Y型过滤器 DN100 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内) | 组 | 1 |  | 494.44 | 494.44
18 | 040502002002 | 伸缩器 DN100 | 1.焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 |  | 501.1 | 501.1
19 | 040502005007 | 止回阀 DN100 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 |  | 302.77 | 302.77
20 | 040502009001 | 水表 DN100 | 1.法兰式水表单体安装 公称直径（mm以内） 100 | 个 | 1 |  | 1265.84 | 1265.84
21 | 041001001001 | 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚实际厚度(cm):10 2.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | m2 | 59.1 |  | 97.32 | 5751.61
22 | 041001003001 | 人工拆除基层 | 1.人工拆除基层 有骨料多合土 厚10cm | m2 | 42.6 |  | 8.56 | 364.66
23 | 040103002001 | 人工装卸汽车运石方 | 1.人工装卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5 | m3 | 9.318 |  | 68.75 | 640.61
24 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 2.人力车运土方 运距 100m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1,机械*1.1 | m3 | 16.5462 |  | 60.81 | 1006.17
25 | 040103002002 | 人工装卸汽车运土方 | 1.人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1,机械*1.1 | m3 | 16.5462 |  | 48.43 | 801.33
26 | 040103001002 | 回填方/中砂 | 1.填中砂 | m3 | 16.5462 |  | 182.36 | 3017.37
27 | 040202015001 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 8cm | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 8cm | m2 | 42.6 |  | 29.83 | 1270.76
28 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 厚度 10cm | 1.水泥混凝土路面 厚度 15cm实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2.水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 59.1 |  | 82.83 | 4895.25
29 | 040503002001 | 管道支墩 | 1.管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | m3 | 0.171 |  | 821.34 | 140.45
本页小计 | [7 empty] | 20819.78
分部分项工程报价表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 04B002 | 柴油发电机 功率30KW | 1.柴油发电机组 | 台班 | 2 |  | 425.52 | 851.04
31 | 04B003 | 污水泵 出口管径70mm | 1.污水泵 | 台班 | 1
32 | 04B001 | 安装标志砖 | 1.安装标志砖 | 块 | 3 |  | 10.03 | 30.09
41465.33
本页小计 | [7 empty] | 881.13
合 计 | [7 empty] | 41465.33

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工项目费
041109001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.538 |  | 1467.04
2 | 其他措施费
041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
041109005001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项合计 | 0
粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
合 计 |  |  |  |  | 1467.04
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 82.93 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 414.65 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他项目费 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 497.58 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） | [8 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 040501002005 | 钢管DN100 | m | 6 | 8.19 | 115.75 | 1.61 | 0.98 | 1.47 | 128
| 借C8-1-28 | 室外钢管(焊接) 公称直径(100mm以内) | 10m | 0.6 | 7.7 | 115.47 | 1.61 | 0.92 | 1.39 | 127.1 | 128
| 借C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.06 | 0.49 | 0.28 |  | 0.06 | 0.09 | 0.91
2 | 040501003002 | 球墨铸铁给水管DN100 | m | 52 | 10.44 | 81.83 | 1.04 | 1.26 | 1.88 | 96.45
| D4-1-14 | 球墨铸铁管安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 5.2 | 8.29 | 81.12 | 0.84 | 1 | 1.49 | 92.75 | 96.45
| D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.52 | 0.85 | 0.03 |  | 0.1 | 0.15 | 1.14
| D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.52 | 1.3 | 0.68 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 2.56
3 | 040501002001 | 内涂塑镀锌管DN80 | m | 35 | 7.54 | 114.65 | 0.1 | 0.9 | 1.36 | 124.55
| 借C8-1-8 | 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(80mm以内) | 10m | 3.5 | 7.06 | 114.38 | 0.1 | 0.85 | 1.27 | 123.65 | 124.55
| 借C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.35 | 0.49 | 0.28 |  | 0.06 | 0.09 | 0.91
4 | 040501002002 | 内涂塑镀锌管DN50 | m | 36 | 5.88 | 66.14 | 0.12 | 0.7 | 1.06 | 73.9
| 借C8-1-6 | 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 3.6 | 5.49 | 65.97 | 0.12 | 0.66 | 0.99 | 73.22 | 73.9
| 借C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.36 | 0.4 | 0.17 |  | 0.05 | 0.07 | 0.69
5 | 040502005006 | 球铁铜杆闸阀 DN100 | 个 | 1 | 58.8 | 550.24 |  | 7.12 | 10.58 | 626.74
| D4-2-300 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 58.8 | 550.24 |  | 7.12 | 10.58 | 626.74 | 626.74
6 | 040502005003 | 无压紧螺母铜闸阀 DN50 | 个 | 14 | 18.62 | 104.1 |  | 2.25 | 3.35 | 128.32
| D4-2-298 | 丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 14 | 18.62 | 104.1 |  | 2.25 | 3.35 | 128.32 | 128.32
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） | [8 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
7 | 040502001002 | 球承插三通 DN100*100 | 个 | 1 | 71.44 | 176.07 | 8.41 | 8.65 | 12.86 | 277.43
| D4-2-31 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 71.44 | 176.07 | 8.41 | 8.65 | 12.86 | 277.43 | 277.43
8 | 040502001008 | 球承插内丝三通 DN100*50 | 个 | 4 | 71.44 | 176.07 | 8.41 | 8.65 | 12.86 | 277.43
| D4-2-31 | 铸铁管件安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 4 | 71.44 | 176.07 | 8.41 | 8.65 | 12.86 | 277.43 | 277.43
9 | 040502002001 | 钢弯角 DN100*90 | 个 | 4 | 15.09 | 215.04 | 5.55 | 1.83 | 2.72 | 240.23
| D4-2-121 | 焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 100*90 | 个 | 4 | 15.09 | 215.04 | 5.55 | 1.83 | 2.72 | 240.23 | 240.23
10 | 040502001011 | 球弯头 DN100*90 | 个 | 2 | 71.44 | 225.49 | 8.41 | 8.65 | 12.86 | 326.85
| D4-2-31 | 球弯头安装(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 100*90 | 个 | 2 | 71.44 | 225.49 | 8.41 | 8.65 | 12.86 | 326.85 | 326.85
11 | 040502006004 | 法兰短管 DN100*80 | 个 | 1 | 27.44 | 191.72 |  | 3.32 | 4.94 | 227.42
| D4-2-188 | 法兰短管安装 公称直径(mm以内) 100*80mm | 副 | 1 | 27.44 | 191.72 |  | 3.32 | 4.94 | 227.42 | 227.42
12 | 040502001005 | 球双承短管 DN100 | 个 | 1 | 71.44 | 98.97 | 8.41 | 8.65 | 12.86 | 200.33
| D4-2-31 | 球双承短管DN100安装(胶圈接口) | 个 | 1 | 71.44 | 98.97 | 8.41 | 8.65 | 12.86 | 200.33 | 200.33
13 | 040502001006 | 球盘插短管 DN100 | 个 | 1 | 71.44 | 106.05 | 8.41 | 8.65 | 12.86 | 207.41
| D4-2-31 | 球盘插短管DN100安装(胶圈接口) | 个 | 1 | 71.44 | 106.05 | 8.41 | 8.65 | 12.86 | 207.41 | 207.41
14 | 040502006005 | 钢法兰盘 DN100 | 个 | 8 | 13.72 | 41.2 |  | 1.66 | 2.47 | 59.05
| D4-2-188 | 法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100 | 副 | 4 | 13.72 | 41.2 |  | 1.66 | 2.47 | 59.05 | 59.05
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） | [8 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
15 | 040504001001 | 钢纤维阀门套筒 | 座 | 1 | 76.89 | 326.84 | 1.95 | 9.3 | 13.84 | 428.82
| D4-3-55 换 | 消火栓井 浅型 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | 1 | 76.89 | 326.84 | 1.95 | 9.3 | 13.84 | 428.82 | 428.82
16 | 040501014001 | 钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 100 | 处 | 1 | 281.26 | 1.48 |  | 34.05 | 50.63 | 367.42
| D4-1-170 | 钢管新旧管连接 公称直径(mm以内) 100 | 处 | 1 | 281.26 | 1.48 |  | 34.05 | 50.63 | 367.42 | 367.42
17 | 040502015001 | Y型过滤器 DN100 | 组 | 1 | 82.52 | 365.77 | 21.41 | 9.89 | 14.85 | 494.44
| 借C8-2-99 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 | 82.52 | 365.77 | 21.41 | 9.89 | 14.85 | 494.44 | 494.44
18 | 040502002002 | 伸缩器 DN100 | 个 | 1 | 54.88 | 412.31 | 17.46 | 6.57 | 9.88 | 501.1
| 借C8-1-386 | 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 | 54.88 | 412.31 | 17.46 | 6.57 | 9.88 | 501.1 | 501.1
19 | 040502005007 | 止回阀 DN100 | 个 | 1 | 58.8 | 226.27 |  | 7.12 | 10.58 | 302.77
| D4-2-300 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 58.8 | 226.27 |  | 7.12 | 10.58 | 302.77 | 302.77
20 | 040502009001 | 水表 DN100 | 个 | 1 | 82.32 | 1141.28 | 17.46 | 9.96 | 14.82 | 1265.84
| D4-2-343 | 法兰式水表单体安装 公称直径（mm以内） 100 | 个 | 1 | 82.32 | 1141.28 | 17.46 | 9.96 | 14.82 | 1265.84 | 1265.84
21 | 041001001001 | 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 | m2 | 59.1 | 14.95 | 8.56 | 66.51 | 4.61 | 2.69 | 97.32
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） | [8 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| D1-4-90 换 | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚实际厚度(cm):10 | 100m | 2.26 | 6.48 | 8.53 | 62.4 | 4.02 | 1.17 | 82.6 | 97.32
| D1-4-9 | 风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | 100m2 | 0.591 | 8.47 | 0.04 | 4.11 | 0.59 | 1.52 | 14.73
22 | 041001003001 | 人工拆除基层 | m2 | 42.6 | 7.02 |  |  | 0.28 | 1.26 | 8.56
| D1-4-31 | 人工拆除基层 有骨料多合土 厚10cm | 100m2 | 0.426 | 7.02 |  |  | 0.28 | 1.26 | 8.56 | 8.56
23 | 040103002001 | 人工装卸汽车运石方 | m3 | 9.318 | 23.81 |  | 37.29 | 3.36 | 4.29 | 68.75
| D1-1-120 换 | 人工装卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5 | 100m3 | 0.09318 | 23.81 |  | 37.29 | 3.36 | 4.29 | 68.75 | 68.75
24 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 16.5462 | 50.01 |  |  | 1.8 | 9 | 60.81
| D1-1-9 换 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 | 100m3 | 0.16546 | 30.58 |  |  | 1.1 | 5.5 | 37.18 | 60.81
| D1-1-22 换 | 人力车运土方 运距 100m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1,机械*1.1 | 100m3 | 0.16546 | 19.43 |  |  | 0.7 | 3.5 | 23.63
25 | 040103002002 | 人工装卸汽车运土方 | m3 | 16.5462 | 15.69 |  | 27.72 | 2.2 | 2.82 | 48.43
| D1-1-53 换 | 人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1,机械*1.1 | 100m3 | 0.16546 | 15.69 |  | 27.72 | 2.2 | 2.82 | 48.43 | 48.43
26 | 040103001002 | 回填方/中砂 | m3 | 16.5462 | 7.5 | 167.12 | 5.73 | 0.66 | 1.35 | 182.36
| D1-1-189 | 填中砂 | 10m3 | 1.6546 | 7.5 | 167.12 | 5.73 | 0.66 | 1.35 | 182.35 | 182.36
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） | [8 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
27 | 040202015001 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 8cm | m2 | 42.6 | 7.19 | 19.3 | 1.51 | 0.54 | 1.29 | 29.83
| D2-2-140 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 8cm | 100m2 | 0.426 | 7.19 | 19.3 | 1.51 | 0.54 | 1.29 | 29.83 | 29.83
28 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 厚度 10cm | m2 | 59.1 | 19.44 | 58.63 | 0.15 | 1.11 | 3.5 | 82.83
| D2-3-57 换 | 水泥混凝土路面 厚度 15cm实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 100m2 | 0.591 | 18.75 | 58.15 | 0.15 | 1.07 | 3.37 | 81.49 | 82.83
| D2-3-73 | 水泥混凝土路面养生 水养生 | 100m2 | 0.591 | 0.69 | 0.48 |  | 0.04 | 0.12 | 1.33
29 | 040503002001 | 管道支墩 | m3 | 0.171 | 204.62 | 544.15 | 10.94 | 24.8 | 36.83 | 821.34
| D4-3-64 换 | 管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 10m3 | 0.0171 | 204.62 | 544.15 | 10.94 | 24.8 | 36.84 | 821.35 | 821.34
30 | 04B002 | 柴油发电机 功率30KW | 台班 | 2 |  |  | 425.52 |  |  | 425.52
| 9943006 | 柴油发电机组 | 台班 | 2 |  |  | 425.52 |  |  | 425.52 | 425.52
31 | 04B003 | 污水泵 出口管径70mm | 台班 | 1
| 9943271 | 污水泵 | 台班
32 | 04B001 | 安装标志砖 | 块 | 3 | 8.5 |  |  |  | 1.53 | 10.03
| 补子目003 | 安装标志砖 | 块 | 3 | 8.5 |  |  |  | 1.53 | 10.03 | 10.03

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 71.1218 | 98 | 6969.94
2 | BCRGF0 | 安装标志砖人工费 | 元 | 3 | 8.5 | 25.5
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0017 | 1
4 | 0103061 | 镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 | kg | 0.048 | 2.84 | 0.14
5 | 0115011 | 热轧空心六角钢（综合） | kg | 0.2778 | 3.86 | 1.07
6 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 0.4864 | 3.14 | 1.53
7 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 0.724 | 4.03 | 2.92 |  | 翼腾 | 广东佛山翼腾保温建材有限公司
8 | 0201111 | 石棉橡胶板1～6 | kg | 0.662 | 9.01 | 5.96 |  | 名丰 | 东莞市名丰橡胶制品有限公司
9 | 0201141 | 石棉橡胶板3 | kg | 0.85 | 17.61 | 14.97 |  | 名丰 | 东莞市名丰橡胶制品有限公司
10 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 85.5988 | 0.07 | 5.99
11 | 0227001 | 棉纱 | kg | 0.198 | 8.49 | 1.68
12 | 0233011 | 草袋 | 个 | 0.2881 | 1.96 | 0.56
13 | 0305201 | 六角螺栓带螺母M16×80 | 十套 | 5.768 | 3.3 | 19.03 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
14 | 0305281 | 六角螺栓带螺母、垫圈（综合） | kg | 0.078 | 2.64 | 0.21 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
15 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 1.648 | 6.43 | 10.6
16 | 0305349 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×85～140 | 十套 | 1.648 | 8.66 | 14.27
17 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.24 | 2.52 | 0.6
18 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.018 | 20.58 | 0.37
19 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 0.5 | 0.88 | 0.44
20 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 2.904 | 7.38 | 21.43
21 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.59 | 6.44 | 3.8
22 | 0351001 | 圆钉（综合） | kg | 0.1182 | 4.13 | 0.49
单位工程人材机汇总表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
23 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 0.744 | 2.84 | 2.11
24 | 0359001 | 铁件（综合） | kg | 3.2505 | 3.37 | 10.95 |  | 山西龙城 | 深圳市明兴建材有限公司
25 | 0365131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.1773 | 4.68 | 0.83
26 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 1.552 | 0.48 | 0.74
27 | 0365281 | 钢锯片φ300 | 片 | 1.4464 | 348.4 | 503.93
28 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.8981 | 340 | 305.35
29 | 0403021 | 中砂 | m3 | 21.4908 | 129.13 | 2775.11
30 | 0407011 | 石屑 | m3 | 8.8864 | 58.25 | 517.63
31 | 0413001@1 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 0.18 | 236.22 | 42.52
32 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.013 | 1730.44 | 22.5
33 | 1111111@1 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 0.49 | 5.13 | 2.51 |  | 森野 | 深圳市瑞记装饰材料有限公司
34 | 1111581 | 铅油 | kg | 0.256 | 5.38 | 1.38
35 | 1141181 | 清油 | kg | 0.1 | 12.53 | 1.25
36 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 0.317 | 6.52 | 2.07
37 | 1205101 | 黄油 | kg | 1.458 | 5.59 | 8.15
38 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.1626 | 1.21 | 0.2
39 | 1237001 | 氧气 | m3 | 3.9383 | 4.55 | 17.92
40 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 1.3084 | 21.31 | 27.88
41 | 1403051 | 镀锌钢管DN50 | m | 0.5304 | 48.35 | 25.64 |  | 和塑 | 广东三凌塑料管材有限公司
42 | 1500191 | 冲压弯头DN100 | 个 | 0.156 | 30.89 | 4.82
43 | 1502161 | 镀锌钢管管件室外 DN50 | 个 | 6.66 | 8.35 | 55.61
44 | 1502181 | 镀锌钢管管件室外 DN80 | 个 | 6.02 | 22.28 | 134.13
45 | 1601121 | 法兰截止阀DN50 | 个 | 0.0052 | 76.45 | 0.4
46 | 1701241 | 平焊法兰DN50 | 片 | 0.0052 | 22.5 | 0.12
47 | 1701321 | 平焊法兰1.6MPaDN100 | 片 | 2 | 47.31 | 94.62
48 | 1945051 | 高压风管 | m | 0.0296 | 8.13 | 0.24
49 | 3113261 | 白布 | kg | 2.16 | 2.75 | 5.94
50 | 3115001 | 水 | m3 | 20.6653 | 3.42 | 70.68
单位工程人材机汇总表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
51 | 3115031 | 电 | kW·h | 0.408 | 0.73 | 0.3
52 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 29.2538 | 1 | 29.25
53 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0226 | 1 | -0.02
54 | 0205001@1 | 橡胶圈DN100 | 个 | 21.304 | 7.98 | 170.01
55 | 0205001@2 | 橡胶圈DN100 | 个 | 6.18 | 7.98 | 49.32
56 | 1401201@1 | 钢管DN100（含焊缝超声波无损探伤,除锈,内外防腐） | m | 6.072 | 111.55 | 677.33
57 | 1403001@1 | 内涂塑镀锌管DN80 | m | 35.525 | 84.9 | 3016.07
58 | 1403001@3 | 内涂塑镀锌管DN50 | m | 36.54 | 48.35 | 1766.71
59 | 1409031@1 | 球墨铸铁给水管DN100（K9）T型 | m | 52 | 79.6 | 4139.2
60 | 1502271@1 | 镀锌三通DN50*50DN50 | 个 | 3 | 19.23 | 57.69
61 | 1502281@1 | 内涂塑镀锌异径外接 DN80*50DN80 | 个 | 1 | 25.82 | 25.82
62 | 1502291@1 | 镀锌三通DN80*50DN80 | 个 | 6 | 50.2 | 301.2
63 | 1502291@2 | 镀锌内接DN80DN80 | 个 | 5 | 24.96 | 124.8
64 | 1502401@2 | 内涂塑镀锌弯头 DN50*90DN50 | 个 | 30 | 8.29 | 248.7
65 | 1502411@1 | 内涂塑镀锌弯头 DN80*90DN80 | 个 | 5 | 36.66 | 183.3
66 | 1502641@1 | 镀锌外接头DN5050×3.5 | 个 | 8 | 10.07 | 80.56
67 | 1502641@2 | 镀锌堵头DN5050 | 个 | 14 | 7.65 | 107.1
68 | 1502641@3 | 镀锌内接头DN5050×3.5 | 个 | 5 | 9.88 | 49.4
69 | 1502781@1 | 镀锌外接头DN80DN80 | 个 | 8 | 25.82 | 206.56
70 | 1505081@3 | 球弯头DN100*90 | 个 | 2 | 207.18 | 414.36
71 | 1505081@4 | 球双承短管 DN100 | 个 | 1 | 80.66 | 80.66
72 | 1505081@5 | 球盘插短管 DN100 | 个 | 1 | 87.74 | 87.74
73 | 1505081@6 | 球承插三通 DN100*100 | 个 | 1 | 157.76 | 157.76 |  | 兴华 | 广东邦达管道配件有限公司(河北兴华）
74 | 1505081@7 | 球承插内丝三通 DN100*50 | 个 | 4 | 157.76 | 631.04
75 | 1509071@1 | 钢弯角 DN100*90 | 个 | 4 | 207.18 | 828.72
76 | 1531001@1 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 1 | 270.29 | 270.29
77 | 1600021@1 | 球铁铜杆闸阀 DN100 | 个 | 1 | 550.24 | 550.24
78 | 1600021@2 | 止回阀 DN100 | 个 | 1 | 226.27 | 226.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：衡山庄源源花园供水直抄到户改造工程（管网工程） | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
79 | 1603221@1 | 无压紧螺母铜闸阀 DN50 | 个 | 14.14 | 101.94 | 1441.43
80 | 1700071@1 | 法兰短管 DN100*80 | 个 | 1 | 185.33 | 185.33
81 | 1700071@2 | 钢法兰盘 DN100 | 片 | 8 | 38 | 304
82 | 1701351@1 | 平焊法兰DN100 | 片 | 2 | 38 | 76
83 | 1701381@2 | 平焊法兰DN100 | 片 | 2 | 38 | 76
84 | 2101001@1 | 水表 DN100 | 个 | 1 | 1031.19 | 1031.19
85 | 2625211@1 | 伸缩器 DN100 | 个 | 1 | 312.77 | 312.77
86 | 3301021@2 | 钢纤维阀门套筒φ700 重型 | 套 | 1 | 236.83 | 236.83
87 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 1214.0262 | 1 | 1214.03
88 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 241.0747 | 1 | 241.07
89 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 636.3395 | 1 | 636.34
90 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 131.3334 | 1 | 131.33
91 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 190.1877 | 5.55 | 1055.54
92 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 822.604 | 0.73 | 600.5
93 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 87.6641 | 1 | 87.66
94 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 20.602 | 98 | 2019
95 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0186 | 1 | -0.02
96 | 8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C15 | m3 | 0.2274 | 277.28 | 63.05
97 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 6.0282 | 314.47 | 1895.69
|  | 合计 |  |  |  | 37824.85