## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  | 198171.34
1.1 | 人工费 | 分部分项人工费 |  | 15241.48
1.2 | 材料费 | 分部分项材料费 |  | 6288.83
1.3 | 主材及设备费 | 分部分项设备费+分部分项主材费 |  | 167709.64
1.4 | 机械费 | 分部分项机械费 |  | 4333.06
1.5 | 管理费 | 分部分项管理费 |  | 1854.96
1.6 | 利润 | 人工费 | 18 | 2743.47
2 | 措施项目费 | 安全文明施工措施费+其他措施项目费 |  | 4830.62
2.1 | 安全文明施工措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 4414.13
2.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费 |  | 416.49
3 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  | 2378.05
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  | 396.34
3.2 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 1981.71
3.3 | 暂估价 | 暂估价合计
3.4 | 暂列金额 | 暂列金额
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 工程优质费 | 索赔费用
4 | 规费 | 工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费+堤围防护费 |  | 883.81
4.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.25 | 513.45 |  | 汕府建[2010]130号（不包括已随自来水一并征收的污水处理费）
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.08 | 164.3 |  | 房屋建筑工程的保险费率按建筑面积0.9元/平方米、市政等工程的保险费率按工程造价8元/万元
4.4 | 堤围防护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 | 206.06 |  | 汕府建[2002]121号
5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 206263.82
7 | 增值税销项税额 | 不含税工程造价-堤围防护费 | 11 | 22666.35 |  | 建筑业增值税率11%
8 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+增值税销项税额 |  | 228930.17

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) | 台 | 3 |  | 37972.08 | 113916.24
2 | 030404001001 | 变频控制屏 | 1.变频控制屏BPKZ 1800*800*450 | 台 | 1 |  | 571.71 | 571.71
3 | 030404001002 | 远程控制屏YC-1080 650*450*250 | 1.远程控制屏 | 台 | 1 |  | 19878.39 | 19878.39
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 |  | 721.05 | 721.05
5 | 030404032001 | 端子箱 | 1.端子箱安装 户内 | 台 | 1 |  | 468.66 | 468.66
6 | 030404035001 | 普用五孔插座 | 1.单相明插座 单相带接地(15A以下) | 个 | 2 |  | 20.53 | 41.06
7 | 030404034001 | 二位面板开关 | 1.开关及按钮 扳把开关明装 | 个 | 1 |  | 14.99 | 14.99
8 | 030404033001 | 风扇34W | 1.排气扇 | 台 | 1 |  | 129.55 | 129.55
9 | 030406003001 | 普通小型直流电动机 | 1.普通小型直流电动机调试 普通小型直流电动机(功率30kW以下) | 台 | 3 |  | 2467.11 | 7401.33
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | m | 60 |  | 36.8 | 2208
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | m | 6 |  | 20.01 | 120.06
12 | 030411004002 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | m | 18 |  | 2.66 | 47.88
13 | 030411004002 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | m | 60 |  | 2.06 | 123.6
14 | 030411002002 | 线槽 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 7 |  | 21.09 | 147.63
15 | 030411002002 | 线槽 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(120mm以内) | m | 24 |  | 15.92 | 382.08
16 | 030409001002 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 钢管接地极 坚土 | 根 | 16 |  | 73.31 | 1172.96
17 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | m | 20 |  | 14.13 | 282.6
18 | 030411002003 | 接地极(板)制作、安装 | 1.接地极(板)制作、安装 钢管接地极 坚土 | m | 8 |  | 79.65 | 637.2
19 | 030412005002 | 壁装单管荧光灯 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 4 |  | 61.32 | 245.28
20 | 030414011001 | 接地装置 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 982.82 | 982.82
本页小计 | [7 empty] | 149493.09
分部分项工程报价表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.远传指示压力表 电远传 | 台 | 2 |  | 286.7 | 573.4
22 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.电磁流量计 | 台 | 1 |  | 18936.6 | 18936.6
23 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 1.网络设备安装调试 服务器 | 套 | 1
24 | 030801001001 | 钢管DN200 | 1.室内钢管(焊接) 公称直径(200mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | m | 6.5 |  | 345.38 | 2244.97
25 | 030801001002 | 钢管DN150 | 1.室内钢管(焊接) 公称直径(150mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | m | 2 |  | 201.11 | 402.22
26 | 030805001001 | 钢制弯头DN200*90 | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) | 个 | 2 |  | 596.31 | 1192.62
27 | 030805001002 | 钢制三通DN200*150 | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) | 个 | 2 |  | 554.27 | 1108.54
28 | 040502005004 | 球铁铜杆闸阀DN200 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 2 |  | 1611.02 | 3222.04
29 | 040502005002 | 球铁铜杆闸阀DN150 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 |  | 1016.34 | 1016.34
30 | 030811002001 | 钢法兰盘DN200 | 1.法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200 | 片 | 10 |  | 146.19 | 1461.9
31 | 040502006003 | 钢法兰盘 DN150 | 1.法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2 |  | 113.33 | 226.66
32 | 040502006004 | 钢法兰盘DN200 | 1.法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 10 |  | 146.19 | 1461.9
33 | 040502005003 | 铜球阀 DN15 | 1.丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 4 |  | 24.41 | 97.64
34 | 031001001001 | 内涂塑镀锌管DN50 | 1.室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 45 |  | 58.64 | 2638.8
35 | 031003008001 | 过滤器DN200 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(200mm以内) | 组 | 1 |  | 1449.33 | 1449.33
36 | 031003009001 | 伸缩器DN200 | 1.焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 |  | 1120.02 | 1120.02
37 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 2 |  | 796.14 | 1592.28
本页小计 | [7 empty] | 38745.26
分部分项工程报价表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1,机械*1.1 2.挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1,机械*1.1 | m3 | 23.232 |  | 51.36 | 1193.2
39 | 040103001001 | 回填方 | 1.填中砂 | m3 | 21.12 |  | 182.36 | 3851.44
40 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm | m2 | 26.4 |  | 29.75 | 785.4
41 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 3.水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 26.4 |  | 85.43 | 2255.35
42 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.人工拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):10 2.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | m2 | 26.4 |  | 48.38 | 1277.23
43 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.人工拆除基层 水泥石屑稳定层、矿(炉)碴、砂砾 厚15cm内 | m2 | 26.4 |  | 13.27 | 350.33
44 | 040103002001 | 余方弃置/土方 | 1.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1,机械*1.1 | m3 | 6.6 |  | 33.34 | 220.04
198171.34
本页小计 | [7 empty] | 9932.99
合 计 | [7 empty] | 198171.34

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 |  | 4414.13
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
合 计 |  |  |  |  | 4414.13
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 专业措施项目
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 416.49 | 416.49
1.1.1 | BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 315.61 | 315.61
1.1.2 | BM214 | 脚手架搭拆(自动化控制仪表安装工程) |  | 元 | 1 |  | 22.15 | 22.15
1.1.3 | BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 59.03 | 59.03
1.1.4 | BM210 | 脚手架搭拆(工业管道工程) |  | 元 | 1 |  | 19.7 | 19.7
1.1.5 | BM211 | 脚手架搭拆(消防安装工程) |  | 元 | 1
1.2 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
1.3 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
1.4 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
1.5 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
1.6 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
1.7 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
1.8 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
1.9 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
1.10 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
1.11 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
1.12 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
1.13 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
1.14 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
1.15 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
1.16 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 416.49
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1.17 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
1.18 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 416.49
本页小计
合 计 | [7 empty] | 416.49
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 396.34 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 1981.71 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 2378.05 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [8 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 台 | 3 | 496.37 | 37248.51 | 52.34 | 85.51 | 89.35 | 37972.08
| C1-9-14 | 多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) | 台 | 3 | 496.37 | 37248.51 | 52.34 | 85.51 | 89.35 | 37968.37 | 37972.08
2 | 030404001001 | 变频控制屏 | 台 | 1 | 367.89 | 20.53 | 71.37 | 45.7 | 66.22 | 571.71
| C2-4-1 | 变频控制屏BPKZ 1800*800*450 | 台 | 1 | 367.89 | 20.53 | 71.37 | 45.7 | 66.22 | 571.71 | 571.71
3 | 030404001002 | 远程控制屏YC-1080 650*450*250 | 台 | 1 | 367.89 | 19327.21 | 71.37 | 45.7 | 66.22 | 19878.39
| C2-4-1 | 远程控制屏 | 台 | 1 | 367.89 | 19327.21 | 71.37 | 45.7 | 66.22 | 19878.39 | 19878.39
4 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 139.75 | 538.78 |  | 17.36 | 25.16 | 721.05
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 | 139.75 | 538.78 |  | 17.36 | 25.16 | 721.05 | 721.05
5 | 030404032001 | 端子箱 | 台 | 1 | 168.46 | 241.07 | 7.88 | 20.93 | 30.32 | 468.66
| C2-4-104 | 端子箱安装 户内 | 台 | 1 | 168.46 | 241.07 | 7.88 | 20.93 | 30.32 | 468.66 | 468.66
6 | 030404035001 | 普用五孔插座 | 个 | 2 | 9.53 | 8.09 |  | 1.19 | 1.72 | 20.53
| C2-12-391 | 单相明插座 单相带接地(15A以下) | 10套 | 0.2 | 9.53 | 8.09 |  | 1.19 | 1.72 | 20.51 | 20.53
7 | 030404034001 | 二位面板开关 | 个 | 1 | 5.82 | 7.4 |  | 0.72 | 1.05 | 14.99
| C2-12-373 | 开关及按钮 扳把开关明装 | 10套 | 0.1 | 5.82 | 7.4 |  | 0.72 | 1.05 | 14.99 | 14.99
8 | 030404033001 | 风扇34W | 台 | 1 | 47.33 | 67.82 |  | 5.88 | 8.52 | 129.55
| C2-12-429 | 排气扇 | 台 | 1 | 47.33 | 67.82 |  | 5.88 | 8.52 | 129.55 | 129.55
9 | 030406003001 | 普通小型直流电动机 | 台 | 3 | 1453.54 |  | 571.36 | 180.57 | 261.64 | 2467.11
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [8 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| C2-14-64 | 普通小型直流电动机调试 普通小型直流电动机(功率30kW以下) | 台 | 3 | 1453.54 |  | 571.36 | 180.57 | 261.64 | 2467.11 | 2467.11
10 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 60 | 3 | 32.85 | 0.04 | 0.37 | 0.54 | 36.8
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | 100m | 0.6 | 3 | 32.84 | 0.04 | 0.37 | 0.54 | 36.8 | 36.8
11 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 6 | 3 | 16.06 | 0.04 | 0.37 | 0.54 | 20.01
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | 100m | 0.06 | 3 | 16.06 | 0.04 | 0.37 | 0.54 | 20.02 | 20.01
12 | 030411004002 | 配线 | m | 18 | 0.75 | 1.68 |  | 0.09 | 0.14 | 2.66
| C2-11-297 | 线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.18 | 0.75 | 1.68 |  | 0.09 | 0.13 | 2.65 | 2.66
13 | 030411004002 | 配线 | m | 60 | 0.74 | 1.1 |  | 0.09 | 0.13 | 2.06
| C2-11-297 | 线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.6 | 0.74 | 1.1 |  | 0.09 | 0.13 | 2.08 | 2.06
14 | 030411002002 | 线槽 | m | 7 | 9.8 | 8.31 |  | 1.22 | 1.76 | 21.09
| C2-11-197 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | 10m | 0.7 | 9.8 | 8.3 |  | 1.22 | 1.76 | 21.08 | 21.09
15 | 030411002002 | 线槽 | m | 24 | 8.34 | 5.04 |  | 1.04 | 1.5 | 15.92
| C2-11-196 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(120mm以内) | 10m | 2.4 | 8.34 | 5.04 |  | 1.04 | 1.5 | 15.91 | 15.92
16 | 030409001002 | 接地极 | 根 | 16 | 40.38 | 4.28 | 16.36 | 5.02 | 7.27 | 73.31
| C2-9-2 换 | 接地极(板)制作、安装 钢管接地极 坚土 | 根 | 16 | 40.38 | 4.28 | 16.36 | 5.02 | 7.27 | 73.31 | 73.31
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [8 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
17 | 030409003002 | 避雷引下线 | m | 20 | 7.14 | 3.29 | 1.52 | 0.89 | 1.29 | 14.13
| C2-9-59 换 | 避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | 10m | 2 | 7.14 | 3.29 | 1.52 | 0.89 | 1.29 | 14.12 | 14.13
18 | 030411002003 | 接地极(板)制作、安装 | m | 8 | 40.38 | 10.62 | 16.36 | 5.02 | 7.27 | 79.65
| C2-9-2 | 接地极(板)制作、安装 钢管接地极 坚土 | 根 | 8 | 40.38 | 10.62 | 16.36 | 5.02 | 7.27 | 79.65 | 79.65
19 | 030412005002 | 壁装单管荧光灯 | 套 | 4 | 16 | 40.45 |  | 1.99 | 2.88 | 61.32
| C2-12-212 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.4 | 16 | 40.45 |  | 1.99 | 2.88 | 61.31 | 61.32
20 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 | 712.26 |  | 53.87 | 88.48 | 128.21 | 982.82
| C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 712.26 |  | 53.87 | 88.48 | 128.21 | 982.82 | 982.82
21 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 2 | 79.18 | 168.91 | 14.28 | 10.08 | 14.25 | 286.7
| C10-1-28 | 远传指示压力表 电远传 | 台(块) | 2 | 79.18 | 168.91 | 14.28 | 10.08 | 14.25 | 286.7 | 286.7
22 | 030601004001 | 流量仪表 | 台 | 1 | 395.33 | 18398.85 | 20.96 | 50.3 | 71.16 | 18936.6
| C10-1-42 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 395.33 | 18398.85 | 20.96 | 50.3 | 71.16 | 18936.6 | 18936.6
23 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 套 | 1
| C10-5-39 | 网络设备安装调试 服务器 | 台
24 | 030801001001 | 钢管DN200 | m | 6.5 | 35.69 | 281.53 | 17.46 | 4.28 | 6.42 | 345.38
| C8-1-131 | 室内钢管(焊接) 公称直径(200mm以内) | 10m | 0.65 | 35.08 | 280.77 | 17.46 | 4.2 | 6.32 | 343.82 | 345.38
| C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.065 | 0.61 | 0.76 |  | 0.07 | 0.11 | 1.55
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [8 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
25 | 030801001002 | 钢管DN150 | m | 2 | 24.51 | 163.05 | 6.2 | 2.94 | 4.41 | 201.11
| C8-1-130 | 室内钢管(焊接) 公称直径(150mm以内) | 10m | 0.2 | 23.9 | 162.3 | 6.2 | 2.87 | 4.3 | 199.56 | 201.11
| C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.02 | 0.61 | 0.76 |  | 0.08 | 0.11 | 1.55
26 | 030805001001 | 钢制弯头DN200*90 | 个 | 2 | 70.36 | 471.75 | 32.61 | 8.93 | 12.66 | 596.31
| C6-2-394 | 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) | 10个 | 0.2 | 70.36 | 471.75 | 32.61 | 8.93 | 12.67 | 596.3 | 596.31
27 | 030805001002 | 钢制三通DN200*150 | 个 | 2 | 70.36 | 429.71 | 32.61 | 8.93 | 12.66 | 554.27
| C6-2-394 | 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) | 10个 | 0.2 | 70.36 | 429.71 | 32.61 | 8.93 | 12.67 | 554.26 | 554.27
28 | 040502005004 | 球铁铜杆闸阀DN200 | 个 | 2 | 172.48 | 1386.61 |  | 20.88 | 31.05 | 1611.02
| 借D4-2-302 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 2 | 172.48 | 1386.61 |  | 20.88 | 31.05 | 1611.02 | 1611.02
29 | 040502005002 | 球铁铜杆闸阀DN150 | 个 | 1 | 88.2 | 901.58 |  | 10.68 | 15.88 | 1016.34
| 借D4-2-301 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 88.2 | 901.58 |  | 10.68 | 15.88 | 1016.34 | 1016.34
30 | 030811002001 | 钢法兰盘DN200 | 片 | 10 | 51.94 | 78.61 |  | 6.29 | 9.35 | 146.19
| 借D4-2-190 | 法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200 | 副 | 10 | 51.94 | 78.61 |  | 6.29 | 9.35 | 146.19 | 146.19
31 | 040502006003 | 钢法兰盘 DN150 | 个 | 2 | 41.16 | 59.78 |  | 4.98 | 7.41 | 113.33
| 借D4-2-189 | 法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150 | 副 | 2 | 41.16 | 59.78 |  | 4.98 | 7.41 | 113.33 | 113.33
32 | 040502006004 | 钢法兰盘DN200 | 个 | 10 | 51.94 | 78.61 |  | 6.29 | 9.35 | 146.19
| 借D4-2-190 | 法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200 | 副 | 10 | 51.94 | 78.61 |  | 6.29 | 9.35 | 146.19 | 146.19
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [8 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
33 | 040502005003 | 铜球阀 DN15 | 个 | 4 | 5.88 | 16.76 |  | 0.71 | 1.06 | 24.41
| 借D4-2-294 | 丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 4 | 5.88 | 16.76 |  | 0.71 | 1.06 | 24.41 | 24.41
34 | 031001001001 | 内涂塑镀锌管DN50 | m | 45 | 5.88 | 50.88 | 0.12 | 0.7 | 1.06 | 58.64
| C8-1-6 | 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 4.5 | 5.49 | 50.71 | 0.12 | 0.66 | 0.99 | 57.96 | 58.64
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.45 | 0.4 | 0.17 |  | 0.05 | 0.07 | 0.69
35 | 031003008001 | 过滤器DN200 | 组 | 1 | 182.38 | 1159.95 | 52.32 | 21.85 | 32.83 | 1449.33
| C8-2-102 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 | 182.38 | 1159.95 | 52.32 | 21.85 | 32.83 | 1449.33 | 1449.33
36 | 031003009001 | 伸缩器DN200 | 个 | 1 | 134.85 | 902.07 | 42.67 | 16.16 | 24.27 | 1120.02
| C8-1-389 | 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 | 134.85 | 902.07 | 42.67 | 16.16 | 24.27 | 1120.02 | 1120.02
37 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 个 | 2 | 158.76 | 537.46 | 52.32 | 19.02 | 28.58 | 796.14
| C8-2-83 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 2 | 158.76 | 537.46 | 52.32 | 19.02 | 28.58 | 796.14 | 796.14
38 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 23.232 | 31.34 |  | 12.5 | 1.88 | 5.64 | 51.36
| 借D1-1-9 换 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1,机械*1.1 | 100m3 | 0.23232 | 30.58 |  |  | 1.1 | 5.5 | 37.19 | 51.36
| 借D1-1-37 换 | 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1,机械*1.1 | 1000m3 | 0.02323 | 0.76 |  | 12.5 | 0.78 | 0.14 | 14.18
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [8 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
39 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 21.12 | 7.5 | 167.12 | 5.73 | 0.66 | 1.35 | 182.36
| 借D1-1-189 | 填中砂 | 10m3 | 2.112 | 7.5 | 167.12 | 5.73 | 0.66 | 1.35 | 182.35 | 182.36
40 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 26.4 | 7.19 | 19.22 | 1.51 | 0.54 | 1.29 | 29.75
| 借D2-2-140 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm | 100m2 | 0.264 | 7.19 | 19.22 | 1.51 | 0.54 | 1.29 | 29.75 | 29.75
41 | 040203007001 | 水泥混凝土 | m2 | 26.4 | 19.44 | 61.23 | 0.15 | 1.11 | 3.5 | 85.43
| 借D2-3-57 换 | 水泥混凝土路面 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 0.264 | 18.75 | 28.68 | 0.15 | 1.07 | 3.37 | 52.03 | 85.43
| 借8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 2.6928 |  | 32.08 |  |  |  | 32.08
| 借D2-3-73 | 水泥混凝土路面养生 水养生 | 100m2 | 0.264 | 0.69 | 0.48 |  | 0.04 | 0.12 | 1.33
42 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 26.4 | 12.12 | 3.83 | 28.08 | 2.17 | 2.18 | 48.38
| 借D1-4-5 换 | 人工拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 0.264 | 9.23 |  |  | 0.37 | 1.66 | 11.25 | 48.38
| 借D1-4-90 | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | 100m | 0.66 | 2.89 | 3.83 | 28.08 | 1.81 | 0.52 | 37.14
43 | 041001003001 | 拆除基层 | m2 | 26.4 | 10.88 |  |  | 0.43 | 1.96 | 13.27
| 借D1-4-21 | 人工拆除基层 水泥石屑稳定层、矿(炉)碴、砂砾 厚15cm内 | 100m2 | 0.264 | 10.88 |  |  | 0.43 | 1.96 | 13.26 | 13.27
44 | 040103002001 | 余方弃置/土方 | m3 | 6.6 | 10.98 |  | 18.85 | 1.53 | 1.98 | 33.34
| 借D1-1-55 换 | 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1,机械*1.1 | 100m3 | 0.066 | 10.98 |  | 18.85 | 1.53 | 1.98 | 33.35 | 33.34
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [8 empty] | 第 7 页 共 7 页

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 136.9339 | 98 | 13419.52
2 | 0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 18.5903 | 98 | 1821.85
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 416.4773 | 1 | 416.48
4 | 0103061 | 镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 | kg | 0.068 | 2.84 | 0.19
5 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 4.5 | 4.82 | 21.69
6 | 0113061@1 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 2.08 | 4.82 | 10.03
7 | 0121091 | 角钢（综合） | kg | 2 | 2.4 | 4.8
8 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 0.6445 | 2.24 | 1.44
9 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.55 | 3.35 | 1.84
10 | 0155071@1 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.4039 | 38.37 | 15.5
11 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 2.64 | 8.97 | 23.68
12 | 0201141 | 石棉橡胶板3 | kg | 9.56 | 2.93 | 28.01 |  | 翼腾 | 广东佛山翼腾保温建材有限公司
13 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 44.541 | 0.07 | 3.12
14 | 0227001 | 棉纱 | kg | 2.0615 | 8.49 | 17.5
15 | 0227001@1 | 棉纱 | kg | 0.195 | 8.49 | 1.66
16 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 0.042 | 0.16 | 0.01
17 | 0303341@1 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 2.084 | 0.16 | 0.33
18 | 0305201 | 六角螺栓带螺母M16×80 | 十套 | 18.128 | 5.76 | 104.42
19 | 0305361 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 | 十套 | 4.944 | 9.8 | 48.45
20 | 0305373 | 六角螺栓带螺母、垫圈M27×120～140 | 十套 | 4.944 | 29.98 | 148.22
21 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 0.4 | 0.43 | 0.17
22 | 0305793@1 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 1.0098 | 3.9 | 3.94
23 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.84 | 3.9 | 7.18
24 | 0307041@1 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 1.0692 | 1.37 | 1.46
25 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 2.3121 | 2.52 | 5.83
26 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 2.3 | 0.8 | 1.84
27 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 7.123 | 4.13 | 29.42
28 | 0341001@1 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 5.8 | 4.13 | 23.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
29 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 14.4228 | 6.44 | 92.88
30 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.07 | 44.28 | 3.1
31 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 0.0528 | 3.37 | 0.18
32 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 0.405 | 2.84 | 1.15
33 | 0359001 | 铁件(综合) | kg | 1.452 | 3.37 | 4.89 |  | 山西龙城 | 深圳市明兴建材有限公司
34 | 0359071 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | kg | 12.24 | 4.03 | 49.33
35 | 0359241 | 平垫铁Q195～Q236 1# | kg | 12.192 | 3.77 | 45.96
36 | 0365001@1 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0752 | 3.36 | 0.25
37 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.028 | 2.72 | 0.08
38 | 0365071@1 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.0923 | 2.72 | 0.25
39 | 0365181@1 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.1188 | 4.99 | 0.59
40 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 3.44 | 0.48 | 1.65
41 | 0365271@1 | 钢锯条 | 条 | 36 | 0.48 | 17.28
42 | 0365281 | 钢锯片φ300 | 片 | 0.2904 | 348.4 | 101.18
43 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.5359 | 340 | 182.21
44 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 164.91 | 0.34 | 56.07
45 | 0403021 | 中砂 | m3 | 27.5298 | 129.13 | 3554.92
46 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 0.324 | 80.39 | 26.05
47 | 0407011 | 石屑 | m3 | 5.507 | 58.25 | 320.78
48 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.0058 | 1173.43 | 6.81 |  | 冠华 | 佛山市南海冠华木业有限公司
49 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.018 | 952.87 | 17.15
50 | 0523011 | 圆木台63～138×22 | 块 | 3.15 | 0.29 | 0.91
51 | 0949301 | 铰链 | 副 | 1 | 1.24 | 1.24
52 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.15 | 13.04 | 1.96
53 | 1103151@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.28 | 13.04 | 3.65
54 | 1103321@1 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0396 | 6.52 | 0.26
55 | 1111171@1 | 沥青清漆 | kg | 0.48 | 6.44 | 3.09
56 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 9.53 | 0.1 |  | 五羊 | 广州市五羊油漆股份有限公司
单位工程人材机汇总表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
57 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.53 | 10.13 | 5.37
58 | 1111581 | 铅油 | kg | 1.1305 | 5.38 | 6.08
59 | 1111581@1 | 铅油 | kg | 0.14 | 5.38 | 0.75
60 | 1141181 | 清油 | kg | 0.26 | 9.34 | 2.43
61 | 1141181@1 | 清油 | kg | 0.06 | 9.34 | 0.56
62 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 0.406 | 6.39 | 2.59
63 | 1201021@1 | 汽油（综合） | kg | 0.297 | 6.39 | 1.9
64 | 1201031 | 煤油 | kg | 4.254 | 2.73 | 11.61
65 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 2.9425 | 2.89 | 8.5
66 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.51 | 13.7 | 6.99
67 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 0.696 | 5.83 | 4.06
68 | 1230091@1 | 硬脂酸 | kg | 0.0198 | 5.43 | 0.11
69 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.0728 | 1.21 | 0.09
70 | 1237001 | 氧气 | m3 | 7.9289 | 4.55 | 36.08
71 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 2.7091 | 6.71 | 18.18
72 | 1403120@1 | 钢管D25 | kg | 2.06 | 3.72 | 7.66
73 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 2.55 | 0.14 | 0.36
74 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 4.4 | 0.24 | 1.06 |  | 南风 | 东莞市琨金建材有限公司
75 | 1431411@1 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 14.3 | 0.24 | 3.43
76 | 1435001 | 异型塑料管D2.5～5 | m | 12 | 0.84 | 10.08
77 | 1500211 | 冲压弯头DN150 | 个 | 0.36 | 44 | 15.84 |  | 永骏隆 | 佛山市永骏隆不锈钢有限公司
78 | 1500221 | 冲压弯头DN200 | 个 | 1.2025 | 71.87 | 86.42 |  | 永骏隆 | 佛山市永骏隆不锈钢有限公司
79 | 1502161 | 镀锌钢管管件室外 DN50 | 个 | 8.325 | 7.53 | 62.69
80 | 1537221 | 镀锌管卡子12～40×1.5 | 个 | 2 | 0.84 | 1.68
81 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.15 | 1.54 | 0.23
82 | 2425071@1 | 扁形塑料绑带 | m | 4.1769 | 0.51 | 2.13
83 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 45.24 | 9.05
84 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 0.61 | 1 | 0.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
85 | 2503006@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 5.4966 | 1 | 5.5
86 | 2503091 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 1 | 6.56 | 6.56
87 | 2503231 | 花线2×16/0.15mm2 | m | 1.5 | 1.22 | 1.83
88 | 2603041 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 16.8 | 0.25 | 4.2
89 | 2603051@1 | 塑料线槽配件线槽断面周长170以内 | 个 | 3.92 | 0.35 | 1.37
90 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 1.44 | 2.92 |  | 霸业 | 广州市霸业电气自动化成套设备有限公司
91 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 4.06 | 0.17 | 0.69
92 | 2617001 | 胶木线夹 | 个 | 20 | 0.18 | 3.6
93 | 2625261@1 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 3.366 | 2.85 | 9.59
94 | 2625421@1 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 15.444 | 1.32 | 20.39
95 | 3033201@1 | 橡胶垫2 | m2 | 0.0277 | 11.96 | 0.33
96 | 3101161 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） | kg | 1.5 | 14.54 | 21.81
97 | 3113261 | 白布 | kg | 2.614 | 2.57 | 6.72
98 | 3113261@1 | 白布 | kg | 0.198 | 2.57 | 0.51
99 | 3113351 | 细白布宽0.9m | m | 0.2 | 2.71 | 0.54
100 | 3115001 | 水 | m3 | 13.4494 | 3.42 | 46
101 | 3115031 | 电 | kW·h | 2.7635 | 0.73 | 2.02
102 | 3117001@1 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 8.64 | 0.09 | 0.78
103 | 3117061 | 位号牌 | 个 | 3 | 0.53 | 1.59
104 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 465.9327
105 | 9946131@1 | 其他材料费 | 元 | 10.1684
106 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0026 | 1
107 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 2.6928 | 314.47 | 846.8
108 | 0113081@1 | 镀锌扁钢-40*440×4 | m | 16 | 2.61 | 41.76
109 | 0113081@2 | 镀锌扁钢50*50*540×4 | m | 8 | 7.69 | 61.52
110 | 1401151@1 | 钢管DN200（含焊缝超声波无损探伤,除锈,内外防腐）DN200 | m | 6.63 | 257.42 | 1706.69
单位工程人材机汇总表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
111 | 1401151@2 | 钢管DN150（含焊缝超声波无损探伤,除锈,内外防腐）DN150 | m | 2.04 | 148.45 | 302.84
112 | 1403001@1 | 内涂塑镀锌管DN50 | m | 45.675 | 48.35 | 2208.39
113 | 1507521@1 | 钢制弯头DN200*90DN200*90 | 个 | 2 | 449.45 | 898.9
114 | 1507521@2 | 钢制三通DN200*150DN200*150 | 个 | 2 | 407.41 | 814.82
115 | 1531001@1 | 过滤器DN200DN200 | 个 | 1 | 1085.04 | 1085.04
116 | 1537201@1 | 镀锌扁钢卡子25*425×4 | m | 20 | 2.45 | 49
117 | 1543551@1 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 个 | 2 | 420.63 | 841.26
118 | 1600061@1 | 球铁铜杆闸阀DN200DN200 | 个 | 2 | 1386.61 | 2773.22
119 | 1600061@2 | 球铁铜杆闸阀DN150DN150 | 个 | 1 | 901.58 | 901.58
120 | 1603221@1 | 铜球阀 DN15 | 个 | 4 | 16.76 | 67.04
121 | 1700071@1 | 钢法兰盘DN150 | 个 | 2 | 54.21 | 108.42
122 | 1701011@1 | 钢法兰盘DN200 | 片 | 20 | 72.9 | 1458
123 | 1701351 | 钢板平焊法兰 | 片 | 2 | 72.9 | 145.8
124 | 1701381 | 平焊法兰 | 片 | 6 | 13.25 | 79.5 |  | DEF | 深圳叠峰科技有限公司
125 | 2159001@1 | SDPQ30-29/3-3.7(两用一备，带气压罐) | 台 | 1 | 111438.13 | 111438.13
126 | 2159001@2 | 仪表接头 | 套 | 2 | 154.45 | 308.9
127 | 2165001 | 取源部件 | 套 | 2 | 12.87 | 25.74
128 | 2200001@2 | 壁装单管荧光灯36W | 套 | 4 | 38.61 | 154.44
129 | 2300001@1 | 二位面板开关 | 个 | 1 | 6.44 | 6.44
130 | 2341061@1 | 普用五孔插座 | 套 | 2 | 6.69 | 13.38
131 | 2503186@1 | 绝缘电线BVV-1*2.5 | m | 18.9 | 1.55 | 29.3
132 | 2503186@2 | 配电线BVV-1*1.5 | m | 63 | 1 | 63
133 | 2603011@1 | 塑料线槽50*35 | m | 7.35 | 7.72 | 56.74
134 | 2603011@2 | 塑料线槽30*20 | m | 25.2 | 4.63 | 116.68
135 | 2625211@1 | 伸缩器DN200DN200 | 个 | 1 | 710.49 | 710.49
136 | 5305011@1 | 风扇34W | 台 | 1 | 66.07 | 66.07
137 | BCZCF0 | 电磁流量计主材费 | 台班 | 1 | 18383.39 | 18383.39
138 | ZC001383@2 | 铜芯电缆YJV22-0.6/1kv-5*10 | m | 60.6 | 31.69 | 1920.41
单位工程人材机汇总表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
139 | ZC001383@3 | 铜芯电缆YJV-0.6/1kv-5*4 | m | 6.06 | 15.07 | 91.32
140 | ZC020188-1 | 端子箱 | 台 | 1 | 214.52 | 214.52
141 | SB210001@2 | 远程控制屏YC-1080 650*450*250YC--1080 650*450*250 | 台 | 1 | 19306.68 | 19306.68
142 | SB210029@1 | 成套配电箱 悬挂嵌入式AP 400*200*150半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 514.84 | 514.84
143 | 9803021 | 精密电桥YY2814 | 台班 | 4.05 | 29.23 | 118.38 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
144 | 9803031 | 精密交/直流稳压电源 | 台班 | 0.78 | 7.69 | 6 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
145 | 9805041 | 电压电流表各种量程 | 台班 | 8.1 | 8.46 | 68.53 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
146 | 9805081 | 数字电压表PZ38 | 台班 | 0.24 | 6.54 | 1.57 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
147 | 9805111 | 数字万用表7151 | 台班 | 0.5 | 41.24 | 20.62
148 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 13.5 | 16.24 | 219.24 |  | 阿特拉斯 | 深圳能科达机械工程有限公司
149 | 9805131 | 数字万用表PF-56 | 台班 | 1.04 | 5.96 | 6.2
150 | 9805161 | 数字兆欧表BM-2061000MΩ | 台班 | 0.05 | 20.41 | 1.02
151 | 9805271 | 便携式直流高压发生器 | 台班 | 4.05 | 64.03 | 259.32
152 | 9809001 | 数字转速表 | 台班 | 2.7 | 33.4 | 90.18
153 | 9811141 | 单相继电保护试验装置 | 台班 | 16.2 | 42.31 | 685.42 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
154 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 11.97 | 53.87 |  | 聚力 | 广州聚力建筑机械设备有限公司
155 | 9813091 | 数字毫秒计 | 台班 | 13.5 | 7.83 | 105.71
156 | 9813131 | 绝缘电阻测试仪 | 台班 | 5.4 | 18.16 | 98.06
157 | 9831011 | 活塞式压力计 | 台班 | 0.3 | 7.21 | 2.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：华美庄南区中信华美花园小区供水直抄到户改造工程（泵房工程） | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
158 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 2.7 | 25.64 | 69.23 |  | 阿特拉斯 | 深圳能科达机械工程有限公司
159 | 9841021 | 电动综合校验台 | 台班 | 0.3 | 11.59 | 3.48
160 | 9847011 | 综合校验仪D-063 | 台班 | 0.48 | 17.67 | 8.48
161 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 407.1673 | 1 | 407.17
162 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 91.5705 | 1 | 91.57
163 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 249.0341 | 1 | 249.03
164 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 108.2061 | 1 | 108.21
165 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 7.7176 | 6.39 | 49.32
166 | 9946041@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.0769 | 6.39 | 0.49
167 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 41.704 | 5.55 | 231.46
168 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.1062 | 5.55 | 0.59
169 | 9946051@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 9.0619 | 5.55 | 50.29
170 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 627.875 | 0.73 | 458.35
171 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 447.1388 | 0.73 | 326.41
172 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 46.908 | 1 | 46.91
173 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 4.8306 | 98 | 473.4
174 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 0.228 | 98 | 22.34
175 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.007 | 1 | -0.01
|  | 合计 |  |  |  | 193244.04