## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  | 234442.46
1.1 | 人工费 | 分部分项人工费 |  | 14318.18
1.2 | 材料费 | 分部分项材料费 |  | 1351.96
1.3 | 主材及设备费 | 分部分项设备费+分部分项主材费 |  | 210235.5
1.4 | 机械费 | 分部分项机械费 |  | 4052.08
1.5 | 管理费 | 分部分项管理费 |  | 1877.45
1.6 | 利润 | 人工费 | 18 | 2577.27
2 | 措施项目费 | 安全文明施工措施费+其他措施项目费 |  | 4735.1
2.1 | 安全文明施工措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 4735.1
2.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费
3 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  | 2813.32
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  | 468.89
3.2 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 2344.43
3.3 | 暂估价 | 暂估价合计
3.4 | 暂列金额 | 暂列金额
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 工程优质费 | 索赔费用
4 | 规费 | 工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费+堤围防护费 |  | 1041.36
4.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.25 | 604.98 |  | 汕府建[2010]130号（不包括已随自来水一并征收的污水处理费）
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.08 | 193.59 |  | 房屋建筑工程的保险费率按建筑面积0.9元/平方米、市政等工程的保险费率按工程造价8元/万元
4.4 | 堤围防护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 | 242.79 |  | 汕府建[2002]121号
5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 243032.24
7 | 增值税销项税额 | 不含税工程造价-堤围防护费 | 11 | 26706.84 |  | 建筑业增值税率11%
8 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+增值税销项税额 |  | 269739.08

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) | 台 | 4 |  | 38785.2 | 155140.8
2 | 030406003001 | 普通小型直流电动机 | 1.普通小型直流电动机调试 普通小型直流电动机(功率30kW以下) | 台 | 4 |  | 2467.45 | 9869.8
3 | 031001002001 | 钢管DN300 | 1.室内钢管(焊接) 公称直径(300mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(300mm以内) | m | 1 |  | 684.35 | 684.35
4 | 031001002002 | 钢管DN200 | 1.室内钢管(焊接) 公称直径(200mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | m | 3.5 |  | 347.33 | 1215.66
5 | 030805001001 | 钢弯头DN300*90° | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(300mm以内) | 个 | 1 |  | 807.68 | 807.68
6 | 030805001002 | 钢弯头DN200*90° | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 |  | 600.09 | 600.09
7 | 030811002001 | 钢制法兰盘DN300 | 1.碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(300mm以内) | 片 | 4 |  | 256.35 | 1025.4
8 | 030811002002 | 钢制法兰盘DN200 | 1.碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(200mm以内) | 片 | 6 |  | 149.79 | 898.74
9 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头DN300 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(300mm以内) | 个 | 1 |  | 1269.92 | 1269.92
10 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 |  | 1016.28 | 1016.28
11 | 030808003001 | 球铁铜杆阀门DN300 | 1.法兰阀门 公称直径(300mm以内) | 个 | 1 |  | 3521.96 | 3521.96
12 | 030808003002 | 球铁铜杆阀门DN200 | 1.法兰阀门 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 |  | 1681.26 | 1681.26
13 | 030808001001 | 球阀DN15 | 1.螺纹阀门 公称直径(15mm以内) | 个 | 4 |  | 47.46 | 189.84
14 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.电接点压力表 | 台 | 2 |  | 167.23 | 334.46
15 | 030601004001 | 流量仪表DN200 | 1.智能电磁流量计 | 台 | 1 |  | 23779.41 | 23779.41
16 | 031003008001 | Y型过滤器DN300 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(300mm以内) | 组 | 1 |  | 2725.61 | 2725.61
17 | 031003009001 | 补偿器DN200 | 1.焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 |  | 978.69 | 978.69
18 | 030404001001 | 变频控制屏 | 1.控制屏 | 台 | 1 |  | 571.05 | 571.05
19 | 030404001002 | 远程控制屏 | 1.控制屏 | 台 | 1 |  | 19877.73 | 19877.73
本页小计 | [7 empty] | 226188.73
分部分项工程报价表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) | 台 | 1 |  | 944.45 | 944.45
21 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 1.网络设备安装调试 服务器 | 套 | 1 |  | 1285.07 | 1285.07
22 | 030404035001 | 普用五孔插座 | 1.单相明插座 单相带接地(15A以下) | 个 | 2 |  | 20.49 | 40.98
23 | 030404034001 | 二位面板开关 | 1.开关及按钮 扳把开关明装 | 个 | 1 |  | 14.96 | 14.96
24 | 030404033001 | 排气扇 | 1.排气扇 | 台 | 1 |  | 129.55 | 129.55
25 | 030412005001 | 壁装单管荧光灯 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 2 |  | 61.38 | 122.76
26 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 35 |  | 65.49 | 2292.15
27 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 8 |  | 38.04 | 304.32
28 | 030411004001 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | m | 27 |  | 2.68 | 72.36
29 | 030411004002 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | m | 60 |  | 2.1 | 126
30 | 030411002001 | 阻燃PVC线槽50*35 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 8 |  | 21.07 | 168.56
31 | 030411002002 | 阻燃PVC线槽30*20 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(120mm以内) | m | 20 |  | 15.89 | 317.8
32 | 030409008001 | 等电位端子箱 | 1.端子箱安装 户内 | 台 | 1 |  | 466.03 | 466.03
33 | 030409001001 | 接地极 | 1.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 坚土 | 根 | 8 |  | 58.08 | 464.64
34 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | m | 36 |  | 14.48 | 521.28
35 | 030414011001 | 接地装置 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 982.82 | 982.82
234442.46
本页小计 | [7 empty] | 8253.73
合 计 | [7 empty] | 234442.46

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 |  | 4197.24
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
合 计 |  |  |  |  | 4197.24
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全防护、文明施工措施项目费
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 537.86 | 537.86
1.1.1 | BM211 | 脚手架搭拆(消防安装工程) |  | 元 | 1
1.1.2 | BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 351.59 | 351.59
1.1.3 | BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 46.43 | 46.43
1.1.4 | BM210 | 脚手架搭拆(工业管道工程) |  | 元 | 1 |  | 82.28 | 82.28
1.1.5 | BM214 | 脚手架搭拆(自动化控制仪表安装工程) |  | 元 | 1 |  | 57.56 | 57.56
小 计 | [7 empty] | 537.86
2 |  | 专业措施项目
2.1 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
2.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
2.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
2.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
2.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
2.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
2.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
2.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
2.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
2.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
2.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
2.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
2.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
2.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 537.86
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
2.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
2.17 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计 | [7 empty] | 537.86
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 468.89 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 2344.43 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 2813.32 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [8 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 台 | 4 | 496.37 | 38059.87 | 52.34 | 85.51 | 91.11 | 38785.2
| C1-9-14 | 多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) | 台 | 4 | 496.37 | 38059.87 | 52.34 | 85.51 | 91.11 | 38785.2 | 38785.2
2 | 030406003001 | 普通小型直流电动机 | 台 | 4 | 1453.54 |  | 571.7 | 180.57 | 261.64 | 2467.45
| C2-14-64 | 普通小型直流电动机调试 普通小型直流电动机(功率30kW以下) | 台 | 4 | 1453.54 |  | 571.7 | 180.57 | 261.64 | 2467.45 | 2467.45
3 | 031001002001 | 钢管DN300 | m | 1 | 56.73 | 582.08 | 27.69 | 6.79 | 11.06 | 684.35
| C8-1-133 | 室内钢管(焊接) 公称直径(300mm以内) | 10m | 0.1 | 56.04 | 580.63 | 27.69 | 6.71 | 10.93 | 682 | 684.35
| C8-1-414 | 管道消毒、冲洗 公称直径(300mm以内) | 100m | 0.01 | 0.69 | 1.45 |  | 0.08 | 0.12 | 2.35
4 | 031001002002 | 钢管DN200 | m | 3.5 | 35.69 | 282.87 | 17.45 | 4.28 | 7.04 | 347.33
| C8-1-131 | 室内钢管(焊接) 公称直径(200mm以内) | 10m | 0.35 | 35.08 | 282.11 | 17.45 | 4.2 | 6.93 | 345.79 | 347.33
| C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.035 | 0.61 | 0.76 |  | 0.07 | 0.11 | 1.55
5 | 030805001001 | 钢弯头DN300*90° | 个 | 1 | 99.8 | 622.57 | 54.55 | 12.66 | 18.1 | 807.68
| C6-2-396 | 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(300mm以内) | 10个 | 0.1 | 99.8 | 622.57 | 54.55 | 12.66 | 18.1 | 807.68 | 807.68
6 | 030805001002 | 钢弯头DN200*90° | 个 | 1 | 70.35 | 475.49 | 32.61 | 8.92 | 12.72 | 600.09
| C6-2-394 | 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(200mm以内) | 10个 | 0.1 | 70.35 | 475.49 | 32.61 | 8.92 | 12.72 | 600.09 | 600.09
7 | 030811002001 | 钢制法兰盘DN300 | 片 | 4 | 54.39 | 158.28 | 26.94 | 6.9 | 9.84 | 256.35
| C6-4-235 | 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(300mm以内) | 副 | 2 | 54.39 | 158.28 | 26.94 | 6.9 | 9.85 | 256.35 | 256.35
8 | 030811002002 | 钢制法兰盘DN200 | 片 | 6 | 34.89 | 87.27 | 16.87 | 4.43 | 6.33 | 149.79
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [8 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| C6-4-233 | 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(200mm以内) | 副 | 3 | 34.89 | 87.27 | 16.87 | 4.43 | 6.34 | 149.78 | 149.79
9 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头DN300 | 个 | 1 | 210.8 | 885.52 | 108.64 | 25.25 | 39.71 | 1269.92
| C8-2-85 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(300mm以内) | 个 | 1 | 210.8 | 885.52 | 108.64 | 25.25 | 39.71 | 1269.92 | 1269.92
10 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 个 | 1 | 158.76 | 757.6 | 52.32 | 19.02 | 28.58 | 1016.28
| C8-2-83 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 | 158.76 | 757.6 | 52.32 | 19.02 | 28.58 | 1016.28 | 1016.28
11 | 030808003001 | 球铁铜杆阀门DN300 | 个 | 1 | 318.6 | 3040.81 | 60.05 | 40.41 | 62.09 | 3521.96
| C6-3-140 | 法兰阀门 公称直径(300mm以内) | 个 | 1 | 318.6 | 3040.81 | 60.05 | 40.41 | 62.09 | 3521.96 | 3521.96
12 | 030808003002 | 球铁铜杆阀门DN200 | 个 | 1 | 182.87 | 1389 | 49.06 | 23.2 | 37.13 | 1681.26
| C6-3-138 | 法兰阀门 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 | 182.87 | 1389 | 49.06 | 23.2 | 37.13 | 1681.26 | 1681.26
13 | 030808001001 | 球阀DN15 | 个 | 4 | 19.21 | 17.99 | 4.06 | 2.44 | 3.76 | 47.46
| C6-3-115 | 螺纹阀门 公称直径(15mm以内) | 个 | 4 | 19.21 | 17.99 | 4.06 | 2.44 | 3.76 | 47.46 | 47.46
14 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 2 | 68.31 | 70.44 | 7.49 | 8.69 | 12.3 | 167.23
| C10-1-31 | 电接点压力表 | 台(块) | 2 | 68.31 | 70.44 | 7.49 | 8.69 | 12.3 | 167.23 | 167.23
15 | 030601004001 | 流量仪表DN200 | 台 | 1 | 561.05 | 23016.23 | 29.75 | 71.39 | 100.99 | 23779.41
| C10-1-43 | 智能电磁流量计 | 台 | 1 | 561.05 | 23016.23 | 29.75 | 71.39 | 100.99 | 23779.41 | 23779.41
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [8 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
16 | 031003008001 | Y型过滤器DN300 | 组 | 1 | 242.55 | 2276.69 | 130.83 | 29.06 | 46.48 | 2725.61
| C8-2-104 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(300mm以内) | 个 | 1 | 242.55 | 2276.69 | 130.83 | 29.06 | 46.48 | 2725.61 | 2725.61
17 | 031003009001 | 补偿器DN200 | 个 | 1 | 134.85 | 760.74 | 42.67 | 16.16 | 24.27 | 978.69
| C8-1-389 | 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 1 | 134.85 | 760.74 | 42.67 | 16.16 | 24.27 | 978.69 | 978.69
18 | 030404001001 | 变频控制屏 | 台 | 1 | 367.89 | 17.05 | 71.37 | 45.7 | 69.04 | 571.05
| C2-4-1 | 控制屏 | 台 | 1 | 367.89 | 17.05 | 71.37 | 45.7 | 69.04 | 571.05 | 571.05
19 | 030404001002 | 远程控制屏 | 台 | 1 | 367.89 | 19323.73 | 71.37 | 45.7 | 69.04 | 19877.73
| C2-4-1 | 控制屏 | 台 | 1 | 367.89 | 19323.73 | 71.37 | 45.7 | 69.04 | 19877.73 | 19877.73
20 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 178.56 | 711.57 |  | 22.18 | 32.14 | 944.45
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 711.57 |  | 22.18 | 32.14 | 944.45 | 944.45
21 | 030608006001 | 网络系统及设备联调 | 套 | 1 | 741.27 |  | 316.06 | 94.31 | 133.43 | 1285.07
| C10-5-39 | 网络设备安装调试 服务器 | 台 | 1 | 741.27 |  | 316.06 | 94.31 | 133.43 | 1285.07 | 1285.07
22 | 030404035001 | 普用五孔插座 | 个 | 2 | 9.53 | 8.05 |  | 1.19 | 1.72 | 20.49
| C2-12-391 | 单相明插座 单相带接地(15A以下) | 10套 | 0.2 | 9.53 | 8.05 |  | 1.19 | 1.72 | 20.48 | 20.49
23 | 030404034001 | 二位面板开关 | 个 | 1 | 5.82 | 7.37 |  | 0.72 | 1.05 | 14.96
| C2-12-373 | 开关及按钮 扳把开关明装 | 10套 | 0.1 | 5.82 | 7.37 |  | 0.72 | 1.05 | 14.96 | 14.96
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [8 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
24 | 030404033001 | 排气扇 | 台 | 1 | 47.33 | 67.82 |  | 5.88 | 8.52 | 129.55
| C2-12-429 | 排气扇 | 台 | 1 | 47.33 | 67.82 |  | 5.88 | 8.52 | 129.55 | 129.55
25 | 030412005001 | 壁装单管荧光灯 | 套 | 2 | 16 | 40.51 |  | 1.99 | 2.88 | 61.38
| C2-12-212 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.2 | 16 | 40.51 |  | 1.99 | 2.88 | 61.37 | 61.38
26 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 35 | 7.09 | 56.13 | 0.11 | 0.88 | 1.28 | 65.49
| C2-8-145 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.35 | 7.09 | 56.14 | 0.11 | 0.88 | 1.28 | 65.5 | 65.49
27 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 8 | 3.91 | 32.88 | 0.05 | 0.49 | 0.71 | 38.04
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.08 | 3.91 | 32.88 | 0.05 | 0.49 | 0.71 | 38.03 | 38.04
28 | 030411004001 | 配线 | m | 27 | 0.74 | 1.72 |  | 0.09 | 0.13 | 2.68
| C2-11-297 | 线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.27 | 0.74 | 1.72 |  | 0.09 | 0.13 | 2.69 | 2.68
29 | 030411004002 | 配线 | m | 60 | 0.74 | 1.14 |  | 0.09 | 0.13 | 2.1
| C2-11-297 | 线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.6 | 0.74 | 1.14 |  | 0.09 | 0.13 | 2.12 | 2.1
30 | 030411002001 | 阻燃PVC线槽50*35 | m | 8 | 9.8 | 8.29 |  | 1.22 | 1.76 | 21.07
| C2-11-197 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | 10m | 0.8 | 9.8 | 8.29 |  | 1.22 | 1.76 | 21.07 | 21.07
31 | 030411002002 | 阻燃PVC线槽30*20 | m | 20 | 8.34 | 5.01 |  | 1.04 | 1.5 | 15.89
| C2-11-196 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(120mm以内) | 10m | 2 | 8.34 | 5.02 |  | 1.04 | 1.5 | 15.89 | 15.89
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [8 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
32 | 030409008001 | 等电位端子箱 | 台 | 1 | 168.46 | 238.44 | 7.88 | 20.93 | 30.32 | 466.03
| C2-4-104 | 端子箱安装 户内 | 台 | 1 | 168.46 | 238.44 | 7.88 | 20.93 | 30.32 | 466.03 | 466.03
33 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 8 | 28.71 | 9.72 | 10.91 | 3.57 | 5.17 | 58.08
| C2-9-4 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 坚土 | 根 | 8 | 28.71 | 9.72 | 10.91 | 3.57 | 5.17 | 58.08 | 58.08
34 | 030409003001 | 避雷引下线 | m | 36 | 7.14 | 3.64 | 1.52 | 0.89 | 1.29 | 14.48
| C2-9-59 | 避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 | 10m | 3.6 | 7.14 | 3.65 | 1.52 | 0.89 | 1.29 | 14.48 | 14.48
35 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 | 712.26 |  | 53.87 | 88.48 | 128.21 | 982.82
| C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 712.26 |  | 53.87 | 88.48 | 128.21 | 982.82 | 982.82

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 146.104 | 98 | 14318.19
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 537.8557 | 1 | 537.86
3 | 0103061 | 镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 | kg | 0.036 | 2.84 | 0.1
4 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 6.58 | 3.1 | 20.4
5 | 0121091 | 角钢（综合） | kg | 2 | 2.4 | 4.8
6 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 0.7345 | 1.96 | 1.44
7 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.55 | 2.64 | 1.45 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
8 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.5277 | 19.14 | 10.1
9 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 2.92 | 4.03 | 11.77 |  | 翼腾 | 广东佛山翼腾保温建材有限公司
10 | 0201141 | 石棉橡胶板3 | kg | 2.4 | 9.96 | 23.9 |  | 名丰 | 东莞市名丰橡胶制品有限公司
11 | 0201161 | 石棉橡胶板低中压0.8～6 | kg | 2.52 | 4.03 | 10.16 |  | 翼腾 | 广东佛山翼腾保温建材有限公司
12 | 0227001 | 棉纱 | kg | 2.809 | 8.49 | 23.85
13 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 0.458 | 0.08 | 0.04 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
14 | 0303341@1 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 1.252 | 0.08 | 0.1
15 | 0305361 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 | 十套 | 2.472 | 12.45 | 30.78
16 | 0305365 | 六角螺栓带螺母、垫圈M22×90～120 | 十套 | 2.472 | 9.9 | 24.47 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
17 | 0305373 | 六角螺栓带螺母、垫圈M27×120～140 | 十套 | 4.944 | 13.2 | 65.26 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
18 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 0.4 | 0.22 | 0.09 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
19 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 1.5514 | 2.27 | 3.52 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
20 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.84 | 2.64 | 4.86 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
21 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 0.1685 | 1.03 | 0.17 |  | DM.CL | 东莞市得盟五金制品有限公司
22 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 9.7911 | 2.52 | 24.67
23 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.04 | 17.12 | 0.68
24 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 2.5 | 0.8 | 2
25 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 9.664 | 4.13 | 39.91
26 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 38.266 | 6.44 | 246.43
27 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.08 | 44.28 | 3.54
28 | 0359071 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | kg | 16.32 | 4.03 | 65.77
29 | 0359241 | 平垫铁Q195～Q236 1# | kg | 16.256 | 3.77 | 61.29
30 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0119 | 2.81 | 0.03
31 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.0919 | 2.72 | 0.25
32 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0915 | 4.5 | 0.41
33 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 10 | 0.48 | 4.8
34 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 219.88 | 0.34 | 74.76
35 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.38 | 129.13 | 49.07
36 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 0.432 | 80.39 | 34.73
37 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.024 | 1415.54 | 33.97
38 | 0523011 | 圆木台63～138×22 | 块 | 3.15 | 0.29 | 0.91
39 | 0949301 | 铰链 | 副 | 1 | 2.57 | 2.57 |  | 华赛 | 深圳市华赛五金制品有限公司
40 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.654 | 13.04 | 8.53
41 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0517 | 9.87 | 0.51
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
42 | 1111171 | 沥青清漆 | kg | 0.16 | 6.26 | 1
43 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 17.16 | 0.17
44 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.53 | 10.13 | 5.37
45 | 1111581 | 铅油 | kg | 1.6745 | 5.38 | 9.01
46 | 1141181 | 清油 | kg | 0.388 | 12.44 | 4.83
47 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 0.8961 | 6.39 | 5.73
48 | 1201031 | 煤油 | kg | 5.672 | 4.72 | 26.77
49 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 3.6055 | 5.75 | 20.73
50 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.51 | 13.7 | 6.99
51 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 0.928 | 5.83 | 5.41
52 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.0259 | 5.74 | 0.15
53 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.0206 | 1.21 | 0.02
54 | 1237001 | 氧气 | m3 | 12.3352 | 4.55 | 56.13
55 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 4.1497 | 18.02 | 74.78
56 | 1403120 | 钢管D25 | kg | 3.708 | 3.72 | 13.79
57 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 2.58 | 0.15 | 0.39
58 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 8.8 | 0.24 | 2.11 |  | 南风 | 东莞市琨金建材有限公司
59 | 1431411@1 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 5.5 | 0.24 | 1.32
60 | 1435001 | 异型塑料管D2.5～5 | m | 12 | 0.84 | 10.08
61 | 1500221 | 冲压弯头DN200 | 个 | 0.6475 | 71.87 | 46.54 |  | 永骏隆 | 佛山市永骏隆不锈钢有限公司
62 | 1500241 | 冲压弯头DN300 | 个 | 0.191 | 223.28 | 42.65
63 | 1537201 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 1.872 | 5.32 | 9.96
64 | 1537221 | 镀锌管卡子12～40×1.5 | 个 | 2 | 0.76 | 1.52
65 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.175 | 1.54 | 0.27
66 | 2425071 | 扁形塑料绑带 | m | 4.6589 | 0.46 | 2.14
67 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 45.24 | 10.41
68 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 2.7478 | 1 | 2.75
69 | 2503006@1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1.221 | 1 | 1.22
70 | 2503091 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 1 | 7.47 | 7.47
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
71 | 2503231 | 花线2×16/0.15mm2 | m | 1.5 | 0.33 | 0.5 |  | 丰石 | 深圳恒峰线缆有限公司
72 | 2603041 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 14 | 0.22 | 3.08
73 | 2603051 | 塑料线槽配件线槽断面周长170以内 | 个 | 4.48 | 0.32 | 1.43
74 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 1.44 | 2.92 |  | 霸业 | 广州市霸业电气自动化成套设备有限公司
75 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 2.03 | 0.24 | 0.49
76 | 2617001 | 胶木线夹 | 个 | 20 | 0.18 | 3.6
77 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 3.7655 | 2.57 | 9.68
78 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 13.0806 | 1.11 | 14.52
79 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.0363 | 19.14 | 0.69
80 | 3101161 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） | kg | 2 | 14.54 | 29.08
81 | 3113261 | 白布 | kg | 1.8337 | 2.57 | 4.71
82 | 3113351 | 细白布宽0.9m | m | 0.2 | 2.4 | 0.48
83 | 3115001 | 水 | m3 | 1.3575 | 3.42 | 4.64
84 | 3115031 | 电 | kW·h | 1.8515 | 0.73 | 1.35
85 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 8.574 | 0.81 | 6.94
86 | 3117061 | 位号牌 | 个 | 3 | 0.88 | 2.64
87 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 518.7237
88 | 9946131@1 | 其他材料费 | 元 | 0.186
89 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0008 | 1
90 | 1401151@1 | 钢管DN300(含焊缝超声波无损探伤,除锈,内外防腐) | m | 1.02 | 516.56 | 526.89
91 | 1401151@2 | 钢管DN200(含焊缝超声波无损探伤,除锈,内外防腐) | m | 3.57 | 257.42 | 918.99
92 | 1507521@1 | 钢制弯头DN200*90° | 个 | 1 | 449.45 | 449.45
93 | 1507521@2 | 钢制弯头DN300*90° | 个 | 1 | 565.95 | 565.95
94 | 1531001@1 | Y型过滤器DN300 | 个 | 1 | 2205.59 | 2205.59
95 | 1543551@1 | 可曲挠橡胶接头DN300 | 个 | 1 | 823.75 | 823.75
96 | 1543551@2 | 可曲挠橡胶接头DN200 | 个 | 1 | 711.34 | 711.34
97 | 1600061@1 | 球铁铜杆阀门DN300 | 个 | 1 | 3038.14 | 3038.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
98 | 1600061@2 | 球铁铜杆阀门DN200 | 个 | 1 | 1386.61 | 1386.61
99 | 1600081@1 | 球阀DN15 | 个 | 4 | 16.76 | 67.04
100 | 1701181@1 | 钢制法兰盘DN300 | 片 | 4 | 127.42 | 509.68
101 | 1701181@2 | 钢制法兰盘DN200 | 片 | 6 | 72.9 | 437.4
102 | 2159001 | 仪表接头 | 套 | 2 | 38.61 | 77.22
103 | 2165001@1 | 电接点压力表Φ15 | 套 | 2 | 30.03 | 60.06
104 | 2200001@1 | 壁装单管荧光灯 | 套 | 2 | 38.61 | 77.22
105 | 2300001@1 | 二位面板开关 | 个 | 1 | 6.44 | 6.44
106 | 2341061@1 | 普用五孔插座 | 套 | 2 | 6.69 | 13.38
107 | 2503186@1 | 绝缘电线BVV-1*2.5 | m | 28.35 | 1.55 | 43.94
108 | 2503186@2 | 绝缘电线BVV-1*1.5 | m | 63 | 1 | 63
109 | 2603011@1 | PVC线槽50*35 | m | 8.4 | 7.72 | 64.85
110 | 2603011@2 | PVC线槽30*20 | m | 21 | 4.63 | 97.23
111 | 2625211@1 | 法兰套筒伸缩器DN200 | 个 | 1 | 710.49 | 710.49
112 | 5305011@1 | 排气扇 | 台 | 1 | 66.07 | 66.07
113 | ZC000017@1 | 镀锌角钢-50*50*5 | m | 8 | 7.69 | 61.52
114 | ZC001383@1 | 铜芯电缆YJV22-0.6/1kv-5*16 | m | 35.35 | 54.39 | 1922.69
115 | ZC001383@2 | 铜芯电缆YJV-0.6/1kv-5*10 | m | 8.08 | 31.69 | 256.06
116 | ZC020156@1 | 镀锌扁钢-40*4 | m | 16 | 2.61 | 41.76
117 | ZC020156@2 | 镀锌扁钢-25*4 | m | 20 | 2.45 | 49
118 | ZC020188-1@1 | 端子箱 | 台 | 1 | 214.52 | 214.52
119 | 补充材料001@1 | 变频恒压设备SDPS40-32/4-5.5(三用一备，带气压罐) | 台 | 1 | 151793.38 | 151793.38
120 | 补充材料002@1 | 智能电磁流量计 | 台 | 1 | 22982.67 | 22982.67
121 | SB210001@1 | 远程控制屏 | 台 | 1 | 19306.68 | 19306.68
122 | SB210030@1 | 成套配电箱 悬挂嵌入式半周长1.5m以内 | 台 | 1 | 686.46 | 686.46
123 | 9803021 | 精密电桥YY2814 | 台班 | 5.4 | 29.23 | 157.84 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
124 | 9803031 | 精密交/直流稳压电源 | 台班 | 1.01 | 7.69 | 7.77 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
125 | 9805041 | 电压电流表各种量程 | 台班 | 10.8 | 8.46 | 91.37 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
126 | 9805081 | 数字电压表PZ38 | 台班 | 2.95 | 6.54 | 19.29 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
127 | 9805091 | 数字多用表DF | 台班 | 2.5 | 9.62 | 24.05 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
128 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 18 | 16.24 | 292.32 |  | 阿特拉斯 | 深圳能科达机械工程有限公司
129 | 9805131 | 数字万用表PF-56 | 台班 | 1.57 | 5.97 | 9.37
130 | 9805161 | 数字兆欧表BM-2061000MΩ | 台班 | 0.05 | 20.44 | 1.02
131 | 9805271 | 便携式直流高压发生器 | 台班 | 5.4 | 64.17 | 346.52
132 | 9809001 | 数字转速表 | 台班 | 3.6 | 33.46 | 120.46
133 | 9811141 | 单相继电保护试验装置 | 台班 | 21.6 | 42.31 | 913.9 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
134 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 11.97 | 53.87 |  | 聚力 | 广州聚力建筑机械设备有限公司
135 | 9813091 | 数字毫秒计 | 台班 | 18 | 7.84 | 141.12
136 | 9813131 | 绝缘电阻测试仪 | 台班 | 7.2 | 18.19 | 130.97
137 | 9817021 | 线路信号测试仪XJ－02 | 台班 | 1.5 | 20 | 30 |  | 五羊 | 广州五羊建设机械有限公司
138 | 9823061 | 双线存储示波器H6精度0.1 | 台班 | 1.5 | 163.77 | 245.66
139 | 9831011 | 活塞式压力计 | 台班 | 0.26 | 28.21 | 7.33 |  | 阿特拉斯 | 深圳能科达机械工程有限公司
140 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 3.6 | 25.64 | 92.3 |  | 阿特拉斯 | 深圳能科达机械工程有限公司
141 | 9841021 | 电动综合校验台 | 台班 | 0.26 | 11.59 | 3.01
142 | 9847011 | 综合校验仪D-063 | 台班 | 0.75 | 17.7 | 13.28
143 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 129.4765 | 1 | 129.48
144 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 34.7843 | 1 | 34.78
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市韩江路龙湖41街区錦泰花园住宅小区（泵房） | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
145 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 112.1385 | 1 | 112.14
146 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 85.244 | 1 | 85.24
147 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 7.8364 | 6.39 | 50.07
148 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 15.587 | 5.55 | 86.51
149 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 904.5024 | 0.73 | 660.29
150 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 17.8775 | 1 | 17.88
151 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 1.7775 | 98 | 174.2
152 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.0428 | 5.29 | 0.23
153 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 0.7371 | 4.37 | 3.22
|  | 合计 |  |  |  | 230495.56