## 表3-5 单位工程预算价汇总表-1
单位工程费汇总表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 代号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) |  | 金 额（元）
1 | A | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 741107.33
1.1 |  | 一、拆除项目 |  |  |  | 32900.18
1.2 |  | 二、铺设天然种植草坪项目 |  |  |  | 37203.3
1.3 |  | 三、步道砖项目 |  |  |  | 96733.15
1.4 |  | 四、丙烯酸篮球场项目 |  |  |  | 439890.17
1.5 |  | 五、助跑道、沙坑、路牙石项目 |  |  |  | 22200.78
1.6 |  | 六、排水系统项目 |  |  |  | 51544.07
1.7 |  | 七、照明项目 |  |  |  | 60635.68
2 | B | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 42789.66
2.1 | B1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 26220.38
2.2 | B2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 16569.28
3 | C | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 16304.37
3.1 | C1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 1482.22
3.2 | C2 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 14822.15
4 | D | 规费 | 工程排污费及施工噪音排污费+防洪工程维护费+危险作业意外伤害保险费 |  |  | 3440.86
4.1 | D1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 2000.5
4.2 | D2 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.1 |  | 800.2
4.3 | D3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 640.16
5 | E | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 11 |  | 88400.64
6 | F | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  |  | 892042.86

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
一、拆除项目
1 | 050101001001 | 挖除原有树木(含外运） | 1.砍伐乔木(胸径20cm内) 2.汽车运乔木(土球φ80cm内) 运5km内 | 株 | 37 |  | 144.5 | 5346.5
2 | 041001001001 | 原有篮球场（需拆除原有混凝土基础0.15m厚） | 1.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):5 | m2 | 1293.6 |  | 21.3 | 27553.68
|  | 分部小计 | [5 empty] | 32900.18
二、铺设天然种植草坪项目
3 | 040101001006 | 挖土方 | 1.挖土机挖土方 三类土 2.人工辅助挖土方 三类土 深度在1.5m内 | m3 | 56.13 |  | 4.72 | 264.93
4 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | m3 | 56.13 |  | 14.67 | 823.43
5 | 010404001005 | 填0.3m厚级配石层 | 1.人工铺装砂砾石底层(天然级配) 厚度 20cm 单价*1.5 | m2 | 93.13 |  | 24.69 | 2299.38
6 | 010103001001 | 回填0.3m厚种植土 | 1.回填土 松填 换为【通用种植土(松方)】 | m3 | 27.939 |  | 34.99 | 977.59
7 | 050102012001 | 种植天然草(兰引三号草) | 1.公共绿化铺种件装草皮 铺草皮 2.草皮成活保养(第一个月) 洒水车灌溉 3.草皮成活保养(一个月后) 洒水车灌溉 4.草皮保存保养(种植后第4～6个月) 洒水车灌溉 | m2 | 93.13 |  | 49.62 | 4621.11
8 | 050102001001 | 种树(胸径300mm） | 1.公共绿化种植乔木(土球φ140cm内) 标准穴 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ160cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ160cm内) | 株 | 6 |  | 4702.81 | 28216.86
|  | 分部小计 | [5 empty] | 37203.3
三、步道砖项目
9 | 040101001003 | 挖土方 | 1.挖土机挖土方 三类土 2.人工辅助挖土方 三类土 深度在1.5m内 | m3 | 265.27 |  | 4.71 | 1249.42
10 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | m3 | 265.27 |  | 14.67 | 3891.51
11 | 010404001002 | 铺设0.15m厚石屑垫层 | 1.人工铺装石屑底层 厚度 15cm | m2 | 757.9 |  | 16.15 | 12240.09
分部分项工程报价表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 040204002001 | 0.1m厚C15垫层 | 1.人行道垫层 混凝土 厚度 10cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | m2 | 757.9 |  | 41.09 | 31142.11
13 | 040203008002 | 铺设彩色步道砖（250mm*250mm*50mm） | 1.人行道板铺设 石灰砂浆垫层(厚4cm) 规格(cm) 25×25 | m2 | 757.9 |  | 63.61 | 48210.02
|  | 分部小计 | [5 empty] | 96733.15
四、丙烯酸篮球场项目
14 | 040101001004 | 挖土方 | 1.挖土机挖土方 三类土 2.人工辅助挖土方 三类土 深度在1.5m内 | m3 | 775.41 |  | 4.71 | 3652.18
15 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | m3 | 775.41 |  | 14.67 | 11375.26
16 | 010404001003 | 铺设0.15m厚石屑垫层 | 1.人工铺装石屑底层 厚度 15cm | m2 | 2537.26 |  | 16.15 | 40976.75
17 | 040203007004 | 浇筑C25混凝土0.15m厚 | 1.水泥混凝土路面 厚度 15cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2.水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 2537.26 |  | 76.64 | 194455.61
18 | 011405001007 | 涂刷1.5mm厚丙烯酸面层 | 1.弹性质感涂料喷涂 换为【丙烯酸清漆】 | m2 | 2537.26 |  | 43.15 | 109482.77
19 | 050102001002 | 种树(胸径300mm） | 1.公共绿化种植乔木(土球φ140cm内) 标准穴 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ160cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ160cm内) | 株 | 17 |  | 4702.8 | 79947.6
|  | 分部小计 | [5 empty] | 439890.17
五、助跑道、沙坑、路牙石项目
A、助跑道
20 | 010404001004 | 铺设0.15m厚石屑垫层 | 1.人工铺装石屑底层 厚度 15cm | m2 | 31.25 |  | 16.15 | 504.69
21 | 040203007005 | 浇筑C25混凝土0.15m厚 | 1.水泥混凝土路面 厚度 15cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2.水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 31.25 |  | 76.64 | 2395
22 | 040203009004 | 透气型塑胶面层13mm厚 | 1.聚氨酯球场面层 12mm厚 实际厚度(mm):13 | m2 | 31.25 |  | 161.91 | 5059.69
|  | 分部小计 | [5 empty] | 7959.38
B、沙坑
分部分项工程报价表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 040504009002 | 砌筑跳远沙坑（5*3m） | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 2.压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 3.现浇(直径mm) Φ10以内 4.现浇(直径mm) Φ25以内 5.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂浆 M5 6.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 7.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 8.其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | 座 | 1 |  | 5423.18 | 5423.18
24 | 040101001005 | 沙坑挖土方 | 1.挖土机挖沟槽、基坑土方 三类土 2.人工辅助挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内 | m3 | 24.96 |  | 7.57 | 188.95
25 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | m3 | 17.02 |  | 14.67 | 249.68
26 | 040103001002 | 沙坑外围回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 7.94 |  | 15.13 | 120.13
27 | 040103001003 | 沙坑内回填沙1000mm厚 | 1.填砂 | m3 | 14.26 |  | 241.58 | 3444.93
|  | 分部小计 | [5 empty] | 9426.87
C、路牙石
28 | 040204004001 | 安砌路牙石 | 1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 2.缘石铺设 石质 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m | 51.25 |  | 68.04 | 3487.05
29 | 011405001008 | 路牙石刷丙烯酸 | 1.弹性质感涂料喷涂 换为【丙烯酸清漆】 | m2 | 30.75 |  | 43.17 | 1327.48
|  | 分部小计 | [5 empty] | 4814.53
六、排水系统项目
分部分项工程报价表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 040101001002 | 排水系统挖沟槽及基坑土方 | 1.挖土机挖沟槽、基坑土方 三类土 2.人工辅助挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内 | m3 | 152.28 |  | 7.57 | 1152.76
31 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | m3 | 53.95 |  | 14.67 | 791.45
32 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 98.35 |  | 15.13 | 1488.04
33 | 040504009001 | 砌筑沉沙井（0.4*0.6*0.8深） | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 2.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂浆 M5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 4.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 5.井盖、井箅安装 雨水井 混凝土篦(盖)座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 座 | 49 |  | 464.19 | 22745.31
34 | 040501001002 | 预制钢筋混凝土排水管(300管） | 1.平接(企口)式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300 2.水泥砂浆接口(120°管基) 管径(mm以内) 300 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2.5 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m | 414.35 |  | 61.22 | 25366.51
|  | 分部小计 | [5 empty] | 51544.07
七、照明项目
分部分项工程报价表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030412007001 | 8米高3*LED150W灯柱 | 1.10kV以下架空配电线路基础工程 干铺 底坑面积(6m2以内) 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C20】 2.大马路弯灯 臂长1200mm以下 3.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) 4.路灯安装照明配件 镇流器 5.焊铜接线端子 导线截面(16mm2以内) | 套 | 8 |  | 3915.2 | 31321.6
36 | 030412007002 | 8米高6*LED150W灯柱 | 1.10kV以下架空配电线路基础工程 干铺 底坑面积(6m2以内) 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C20】 2.大马路弯灯 臂长1200mm以下 3.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) 4.路灯安装照明配件 镇流器 5.焊铜接线端子 导线截面(16mm2以内) | 套 | 4 |  | 6226.52 | 24906.08
37 | 030411004002 | 6m2铜电线 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内) | m | 480 |  | 3.17 | 1521.6
38 | 030411004004 | 2.5m2铜电线 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m | 800 |  | 1.88 | 1504
39 | 030411004003 | 0.75m2铜电线 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(1.5mm2以内) | m | 768 |  | 1.8 | 1382.4
|  | 分部小计 | [5 empty] | 60635.68
合 计 | [7 empty] | 741107.33

## 表3-9 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
一、拆除项目
1 | 050101001001 | 挖除原有树木(含外运） | 1.砍伐乔木(胸径20cm内) 2.汽车运乔木(土球φ80cm内) 运5km内 | 71.71 | 0.02 | 51.62 |  | 8.24 | 12.91 | 144.5
2 | 041001001001 | 原有篮球场（需拆除原有混凝土基础0.15m厚） | 1.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):5 | 10.47 | 0.04 | 7.99 |  | 0.92 | 1.88 | 21.3
二、铺设天然种植草坪项目
3 | 040101001006 | 挖土方 | 1.挖土机挖土方 三类土 2.人工辅助挖土方 三类土 深度在1.5m内 | 2.13 |  | 1.99 |  | 0.22 | 0.38 | 4.72
4 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | 0.35 |  | 13.36 |  | 0.9 | 0.06 | 14.67
5 | 010404001005 | 填0.3m厚级配石层 | 1.人工铺装砂砾石底层(天然级配) 厚度 20cm 单价*1.5 | 8.04 | 12.81 | 1.77 |  | 0.62 | 1.45 | 24.69
6 | 010103001001 | 回填0.3m厚种植土 | 1.回填土 松填 换为【通用种植土(松方)】 | 6.8 | 26.7 |  |  | 0.27 | 1.22 | 34.99
7 | 050102012001 | 种植天然草(兰引三号草) | 1.公共绿化铺种件装草皮 铺草皮 2.草皮成活保养(第一个月) 洒水车灌溉 3.草皮成活保养(一个月后) 洒水车灌溉 4.草皮保存保养(种植后第4～6个月) 洒水车灌溉 | 13.69 | 30.43 | 2.12 |  | 0.92 | 2.46 | 49.62
8 | 050102001001 | 种树(胸径300mm） | 1.公共绿化种植乔木(土球φ140cm内) 标准穴 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ160cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ160cm内) | 463.74 | 3999.51 | 120.69 |  | 35.4 | 83.47 | 4702.81
三、步道砖项目
9 | 040101001003 | 挖土方 | 1.挖土机挖土方 三类土 2.人工辅助挖土方 三类土 深度在1.5m内 | 2.13 |  | 1.99 |  | 0.21 | 0.38 | 4.71
10 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | 0.35 |  | 13.36 |  | 0.9 | 0.06 | 14.67
11 | 010404001002 | 铺设0.15m厚石屑垫层 | 1.人工铺装石屑底层 厚度 15cm | 4.07 | 10.82 | 0.28 |  | 0.25 | 0.73 | 16.15
综合单价分析表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
12 | 040204002001 | 0.1m厚C15垫层 | 1.人行道垫层 混凝土 厚度 10cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 11.08 | 27.25 | 0.13 |  | 0.64 | 1.99 | 41.09
13 | 040203008002 | 铺设彩色步道砖（250mm*250mm*50mm） | 1.人行道板铺设 石灰砂浆垫层(厚4cm) 规格(cm) 25×25 | 10.88 | 50.16 |  |  | 0.61 | 1.96 | 63.61
四、丙烯酸篮球场项目
14 | 040101001004 | 挖土方 | 1.挖土机挖土方 三类土 2.人工辅助挖土方 三类土 深度在1.5m内 | 2.13 |  | 1.99 |  | 0.21 | 0.38 | 4.71
15 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | 0.35 |  | 13.36 |  | 0.9 | 0.06 | 14.67
16 | 010404001003 | 铺设0.15m厚石屑垫层 | 1.人工铺装石屑底层 厚度 15cm | 4.07 | 10.82 | 0.28 |  | 0.25 | 0.73 | 16.15
17 | 040203007004 | 浇筑C25混凝土0.15m厚 | 1.水泥混凝土路面 厚度 15cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2.水泥混凝土路面养生 水养生 | 23.7 | 47.07 | 0.24 |  | 1.36 | 4.27 | 76.64
18 | 011405001007 | 涂刷1.5mm厚丙烯酸面层 | 1.弹性质感涂料喷涂 换为【丙烯酸清漆】 | 11.02 | 27.55 | 1.72 |  | 0.88 | 1.98 | 43.15
19 | 050102001002 | 种树(胸径300mm） | 1.公共绿化种植乔木(土球φ140cm内) 标准穴 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ160cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ160cm内) | 463.74 | 3999.51 | 120.68 |  | 35.4 | 83.47 | 4702.8
五、助跑道、沙坑、路牙石项目
A、助跑道
20 | 010404001004 | 铺设0.15m厚石屑垫层 | 1.人工铺装石屑底层 厚度 15cm | 4.07 | 10.82 | 0.28 |  | 0.25 | 0.73 | 16.15
21 | 040203007005 | 浇筑C25混凝土0.15m厚 | 1.水泥混凝土路面 厚度 15cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2.水泥混凝土路面养生 水养生 | 23.7 | 47.07 | 0.24 |  | 1.36 | 4.27 | 76.64
22 | 040203009004 | 透气型塑胶面层13mm厚 | 1.聚氨酯球场面层 12mm厚 实际厚度(mm):13 | 7.57 | 152.38 |  |  | 0.6 | 1.36 | 161.91
B、沙坑
综合单价分析表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
23 | 040504009002 | 砌筑跳远沙坑（5*3m） | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 2.压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 3.现浇(直径mm) Φ10以内 4.现浇(直径mm) Φ25以内 5.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂浆 M5 6.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 7.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 8.其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | 1822.3 | 2980.94 | 139.58 |  | 152.35 | 328.01 | 5423.18
24 | 040101001005 | 沙坑挖土方 | 1.挖土机挖沟槽、基坑土方 三类土 2.人工辅助挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内 | 3.57 |  | 3.02 |  | 0.34 | 0.64 | 7.57
25 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | 0.35 |  | 13.36 |  | 0.9 | 0.06 | 14.67
26 | 040103001002 | 沙坑外围回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 10.95 |  | 1.66 |  | 0.55 | 1.97 | 15.13
27 | 040103001003 | 沙坑内回填沙1000mm厚 | 1.填砂 | 39.69 | 189.67 |  |  | 5.08 | 7.14 | 241.58
C、路牙石
28 | 040204004001 | 安砌路牙石 | 1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 2.缘石铺设 石质 长度 50cm 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 12.76 | 52.15 | 0.1 |  | 0.73 | 2.3 | 68.04
29 | 011405001008 | 路牙石刷丙烯酸 | 1.弹性质感涂料喷涂 换为【丙烯酸清漆】 | 11.03 | 27.55 | 1.72 |  | 0.88 | 1.99 | 43.17
六、排水系统项目
综合单价分析表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
30 | 040101001002 | 排水系统挖沟槽及基坑土方 | 1.挖土机挖沟槽、基坑土方 三类土 2.人工辅助挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内 | 3.57 |  | 3.02 |  | 0.34 | 0.64 | 7.57
31 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | 0.35 |  | 13.36 |  | 0.9 | 0.06 | 14.67
32 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 10.95 |  | 1.66 |  | 0.55 | 1.97 | 15.13
33 | 040504009001 | 砌筑沉沙井（0.4*0.6*0.8深） | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 2.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥石灰砂浆 M5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 4.砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 5.井盖、井箅安装 雨水井 混凝土篦(盖)座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 153.26 | 264.97 | 7.94 |  | 10.43 | 27.59 | 464.19
34 | 040501001002 | 预制钢筋混凝土排水管(300管） | 1.平接(企口)式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300 2.水泥砂浆接口(120°管基) 管径(mm以内) 300 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2.5 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 12.82 | 42.99 | 2.07 |  | 1.03 | 2.31 | 61.22
七、照明项目
综合单价分析表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
35 | 030412007001 | 8米高3*LED150W灯柱 | 1.10kV以下架空配电线路基础工程 干铺 底坑面积(6m2以内) 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C20】 2.大马路弯灯 臂长1200mm以下 3.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) 4.路灯安装照明配件 镇流器 5.焊铜接线端子 导线截面(16mm2以内) | 219.92 | 3606.01 | 22.36 |  | 27.32 | 39.59 | 3915.2
36 | 030412007002 | 8米高6*LED150W灯柱 | 1.10kV以下架空配电线路基础工程 干铺 底坑面积(6m2以内) 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C20】 2.大马路弯灯 臂长1200mm以下 3.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) 4.路灯安装照明配件 镇流器 5.焊铜接线端子 导线截面(16mm2以内) | 403.17 | 5678.33 | 22.36 |  | 50.09 | 72.57 | 6226.52
37 | 030411004002 | 6m2铜电线 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内) | 0.59 | 2.4 |  |  | 0.07 | 0.11 | 3.17
38 | 030411004004 | 2.5m2铜电线 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | 0.52 | 1.21 |  |  | 0.06 | 0.09 | 1.88
39 | 030411004003 | 0.75m2铜电线 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(1.5mm2以内) | 0.72 | 0.86 |  |  | 0.09 | 0.13 | 1.8

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工项目费
041109001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.538 |  | 26220.38
2 | 其他措施费
041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
041109005001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项合计 | 0
粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
合 计 |  |  |  |  | 26220.38
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表5-12 措施项目报价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 |  | 安全文明施工项目费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 独立安全防护挡板 | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编制布 | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 现场围挡、围墙 | 项 | 1
小 计
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.6 | 围堰工程 | 项 | 1
2.2 | 2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 14026.27 |  | 14026.27
2.2.1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 14026.27 |  | 14026.27
2.2.1.1 | 9946461 | 履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 | 台次 | 1 | 5289.68 |  | 5289.68
2.2.1.2 | 9946441 | 履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内 | 台次 | 1 | 4385.55 |  | 4385.55
2.2.1.3 | 9946501 | 压路机每次场外运费 | 台次 | 1 | 4351.04 |  | 4351.04
2.3 | 2.8 | 模板工程 | 项 | 1 | 2543.01 |  | 2543.01
2.3.1 | 041102001001 | 垫层模板 | m2 | 65.92 | 33.03 |  | 2177.34
2.3.1.1 | D5-7-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 100m2 | 0.6592 | 3302.6 |  | 2177.07
2.3.2 | 041102002001 | 基础模板 | m2 | 8.36 | 43.74 |  | 365.67
2.3.2.1 | D3-8-2 | 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | 10m2 | 0.836 | 437.39 |  | 365.66
小 计 | [6 empty] | 16569.28
合 计 | [6 empty] | 16569.28
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 1482.22 | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 14822.15 | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他项目费 | 项 |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 16304.37
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表3-10 单位工程人材机价格表
单位工程人材机价格表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 材料编码 | 材料设备名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 税前单价(元)
一 |  | 人工
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 |  | 98
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 |  | 1
二 |  | 材料
1 | 0103091 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg |  | 4.39
2 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t |  | 2227.56
3 | 0109041 | 圆钢Ф12～25 | t |  | 2362
4 | 0115011 | 热轧空心六角钢(综合) | kg |  | 3.86
5 | 0135591 | 钢垫板2.5～5 | kg |  | 3.73
6 | 0200001 | 弹性颗粒 | kg |  | 2.35
7 | 0201041 | 橡胶板3 | m2 |  | 19.56
8 | 0227001 | 棉纱 | kg |  | 9.46
9 | 0229001 | 麻布 | m2 |  | 3.2
10 | 0233011 | 草袋 | 个 |  | 2.18
11 | 0305133 | 六角螺栓带螺母M8×30 | 十套 |  | 0.82
12 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 |  | 6.43
13 | 0305505 | 精制沉头螺栓M10×20 | 十个 |  | 2.06
14 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 |  | 0.43
15 | 0313141 | 弹簧垫圈M16～30 | 十个 |  | 1.32
16 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 |  | 0.88
17 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合) | kg |  | 4.21
18 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg |  | 52.46
19 | 0345041 | 焊锡膏 | kg |  | 62.41
20 | 0347001 | 锡基钎料 | kg |  | 52.46
21 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg |  | 3.74
22 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg |  | 2.84
23 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg |  | 2.84
24 | 0359001 | 铁件(综合) | kg |  | 4.99
25 | 0363091 | 零星卡具 | kg |  | 5.85
26 | 0365131 | 合金钢钻头一字型 | 个 |  | 5.19
27 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t |  | 326.93
28 | 0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t |  | 326.93
29 | 0403011 | 细砂 | m3 |  | 120.87
30 | 0403021 | 中砂 | m3 |  | 148.54
单位工程人材机价格表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
二 |  | 材料
31 | 0403061 | 砂砾5～80 | m3 |  | 37.89
32 | 0407011 | 石屑 | m3 |  | 53.4
33 | 0409031 | 生石灰 | t |  | 320.39
34 | 0409271 | 含量：余土外运 | m3 |  | 14.56
35 | 0409311 | 熟耕土（松方） | m3 |  | 32.05
36 | 0409351 | 通用种植土(松方) | m3 |  | 24.27
37 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 |  | 334.65
38 | 0503031 | 板方材 | m3 |  | 1363.13
39 | 0503211 | 枕木 | m3 |  | 823.89
40 | 1101361 | 聚氨酯面层主剂 | kg |  | 21.46
41 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg |  | 13.04
42 | 1103451 | 透明防尘面涂料 | kg |  | 25.75
43 | 1103531 | 喷面漆 | kg |  | 27.46
44 | 1107001 | 画线漆主剂 | kg |  | 38.62
45 | 1111031 | 丙烯酸清漆 | kg |  | 15.45
46 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg |  | 5.15
47 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg |  | 7.48
48 | 1145061@1 | 稀释剂 | kg |  | 7.72
49 | 1145151 | 底层硬化剂 | kg |  | 23.17
50 | 1145161@1 | 画线漆硬化剂 | kg |  | 38.62
51 | 1145171 | 聚氨酯面层硬化剂 | kg |  | 21.46
52 | 1159121 | 模板嵌缝料 | kg |  | 0.86
53 | 1201021 | 汽油（综合） | kg |  | 6.39
54 | 1207011 | 电力复合脂 | kg |  | 15.21
55 | 1233011 | 防重流添加剂 | kg |  | 41.24
56 | 1233041 | 脱模剂 | kg |  | 2.43
57 | 1233131 | 底层主剂 | kg |  | 23.21
58 | 1233281 | 杀虫剂 | kg |  | 2.69
59 | 1241241 | 单液粘结剂 | kg |  | 31.08
60 | 1401051 | 焊接钢管DN40 | m |  | 11.57
61 | 1431121 | 塑料软管D9 | m |  | 0.27
62 | 1437071 | 橡胶管(综合) | m |  | 1.64
63 | 1945051 | 高压风管 | m |  | 8.14
64 | 2261051 | 弯灯抱箍 | 套 |  | 5.48
65 | 2401021 | 飞保险（羊角熔断器）5A | 个 |  | 1.91
单位工程人材机价格表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
二 |  | 材料
66 | 2411031 | 鼓形绝缘子G38 | 个 |  | 0.27
67 | 2417031 | 黄腊带20mm×10m | 卷 |  | 6.02
68 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 |  | 1.72
69 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m |  | 1.17
70 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 |  | 2.06
71 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 |  | 2.9
72 | 2929001 | 无机肥（复合肥） | kg |  | 2.55
73 | 2929011 | 有机肥 | t |  | 308.96
74 | 3001001 | 钢支撑 | kg |  | 3.92
75 | 3003011 | 铸铁爬梯 | kg |  | 4.29
76 | 3113261 | 白布 | kg |  | 2.75
77 | 3115001 | 水 | m3 |  | 3.42
78 | 3201031 | 组合钢模板 | kg |  | 4.01
79 | 9946131 | 其他材料费 | 元 |  | 1
80 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 |  | 1
81 | 8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C15 | m3 |  | 265.24
82 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 |  | 282.14
83 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 |  | 299.32
84 | 8001041 | 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5 | m3 |  | 267.89
85 | 8001106 | 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2 | m3 |  | 338.82
86 | 8001111 | 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2.5 | m3 |  | 325.09
87 | 8001116 | 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 | m3 |  | 310.4
88 | 8005021 | 砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M5.0 | m3 |  | 271.34
三 |  | 机械
1 | 9946001 | 折旧费 | 元 |  | 1
2 | 9946011 | 大修理费 | 元 |  | 1
3 | 9946021 | 经常修理费 | 元 |  | 1
4 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 |  | 1
5 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg |  | 6.39
6 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg |  | 5.55
7 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h |  | 0.73
8 | 9946111 | 其他费用 | 元 |  | 1
9 | 9946606 | 机上人工 | 工日 |  | 98
10 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 |  | 1
单位工程人材机价格表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
三 |  | 机械
11 | 9901031 | 履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) | 台班 |  | 988.17
12 | 9905441 | 混凝土震捣器(插入式) | 台班 |  | 10.46
13 | 9905441@1 | 混凝土震捣器(插入式) | 台班 |  | 10.46
14 | 9905451 | 混凝土震捣器(平板式) | 台班 |  | 12.79
15 | 9905691 | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) | 台班 |  | 116.53
16 | 9907016 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 |  | 688.96
17 | 9907021 | 履带式推土机功率90(kW) | 台班 |  | 798.95
18 | 9907206 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 |  | 343.11
19 | 9907211 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 |  | 369.79
20 | 9907216 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 |  | 397.46
21 | 9907221 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 |  | 460.61
22 | 9907261 | 自卸汽车装载质量8(t) | 台班 |  | 561.98
23 | 9907351 | 机动翻斗车装载质量1(t) | 台班 |  | 171.08
24 | 9907391 | 平板拖车组装载质量40(t) | 台班 |  | 1446.2
25 | 9909251 | 汽车式起重机提升质量5(t) | 台班 |  | 447.22
26 | 9909261 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 |  | 638.49
27 | 9909271 | 汽车式起重机提升质量12(t) | 台班 |  | 805.78
28 | 9909701 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力50(kN) | 台班 |  | 142.96
29 | 9913011 | 光轮压路机(内燃)工作质量8(t) | 台班 |  | 315.28
30 | 9913031 | 光轮压路机(内燃)工作质量15(t) | 台班 |  | 493
31 | 9913041 | 光轮压路机(内燃)工作质量18(t) | 台班 |  | 813.42
32 | 9913161 | 电动夯实机夯击能力20～62(kNm) | 台班 |  | 23.17
33 | 9917021 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 |  | 21.78
34 | 9917031 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 |  | 38.74
35 | 9921111 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 |  | 23.84
36 | 9925071 | 直流电焊机功率20(kW) | 台班 |  | 64.65
37 | 9925301 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 |  | 115.69
38 | 9927021 | 电焊条烘干箱容积600×500×750 | 台班 |  | 23.45
39 | 9931001 | 洒水车罐容量4000(L) | 台班 |  | 427.3
40 | 9933081 | 风动凿岩机手持式 | 台班 |  | 9.01
41 | 9937091 | 绿篱修剪机 | 台班 |  | 41.79
42 | 9937111 | 杀虫车装载质量 1.5(t) | 台班 |  | 269.82
43 | 9937121 | 手动油锯机 | 台班 |  | 22.46
44 | 9943066 | 电动空气压缩机排气量1(m3/min) | 台班 |  | 143.68
45 | 9943111 | 内燃空气压缩机排气量3(m3/min) | 台班 |  | 297.45
单位工程人材机价格表
工程名称：丙烯酸篮球场安装项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
四 |  | 主材
1 | 0409371 | 素土 | m3 |  | 28.64
2 | 1445121@1 | 预制钢筋混凝土排水管(300管） | m |  | 40.77
3 | 2200001@1 | LED150W球场灯 | 套 |  | 514.93
4 | 2255001@1 | 镇流器 | 套 |  | 154.48
5 | 2503186@1 | 绝缘电线 6mm2 | m |  | 2.13
6 | 2503186@2 | 绝缘电线 2.5mm2 | m |  | 1.03
7 | 2503186@3 | 绝缘电线 0.75mm2 | m |  | 0.62
8 | 2619041@2 | Q235钢材金属杆(8m） | 根 |  | 1500
9 | 2901131@1 | 朴树胸径26～30cm | 株 |  | 3600
10 | 2907161@1 | 兰引三号草件装 30cm×30cm/件 | m2 |  | 23
11 | 3301131@2 | 钢纤维混凝土沟井盖（600mm*400mm*120mm） | 套 |  | 102.99
12 | 3305061@1 | 彩色步道砖（250mm*250mm*50mm） | m2 |  | 41
13 | 3307021@1 | 路牙石（100宽，250高） | m |  | 32.61