## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 86333.85
1.1 | 强电 |  |  | 76761.38
1.2 | 排水 |  |  | 9572.47
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 5963.97
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 5963.97
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 材料检验试验费+预算包干费 |  | 1899.35
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 |  | 172.67
3.2 | 预算包干费 | 分部分项合计 |  | 1726.68
4 | 规费 | 工程排污费+建筑意外伤害保险+防洪工程维护费 |  | 405.36
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 235.49
4.4 | 建筑意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 75.36
4.2 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+建筑意外伤害保险 |  | 94.51
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费 |  | 10395.88
7 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  | 104998.41

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
强电
1 | 030404017001 | 照明配电箱 AL1 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1
2 | 030404017002 | 疏散照明配电箱 ALE1 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1
3 | 030411001001 | 电气配管 PC20[暗] | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 660.15
4 | 030411001002 | 电气配管 SC15[暗] | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内) | m | 0.76
5 | 030411001003 | 电气配管 SC20[暗] | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 424.37
6 | 030411004001 | 管内穿线 ZR-BV-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m | 1980.36
7 | 030411004002 | 管内穿线 NH-BV-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m | 1284.39
8 | 030412004001 | 自带电源的应急照明灯 PAK-Y01 2*3W | 1.密闭灯具安装 应急灯 | 套 | 21
9 | 030412004002 | 应急疏散指示标识灯 PAK-Y01 3W | 1.标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 18
10 | 030412004003 | 应急安全出口指示标志灯 PAK-Y01 3W | 1.标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 3
11 | 030412001001 | 深照型灯 105W 5650LM | 1.深照型灯 105W 5650LM | 套 | 100
12 | 030404035001 | 二三极插座 250V10A(安全型) | 1.单相暗插座 单相带接地(15A以下) | 套 | 31
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 暗装 | 个 | 121
14 | 030411006002 | 开关盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 | 个 | 31
15 | 030414002001 | 送配电系统调试 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1
16 | 030413002001 | 凿槽刨沟 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | m | 189.6
【强电】分部小计
排水
本页小计
分部分项工程报价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 031001006001 | UPVC排水管 DN50 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内) 2.室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(50mm以内) | m | 5.62
18 | 031001006002 | UPVC排水管 DN100 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 2.室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 3.止水环 DN100 4.阻水圈 DN100 5.阻火圈安装 管外径(110mm以内) | m | 117.6
19 | 031004014001 | 地漏 DN50 | 1.塑料地漏安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 12
20 | 041001001001 | 拆除原有路面C30混凝土[100厚] | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 2.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 3.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):10 | m2 | 28
21 | 041001003001 | 机械拆除6%水泥石屑作稳定层[100厚] | 1.机械拆除各类底层 厚15cm内 2.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10 | m2 | 28
22 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | m3 | 16.8
23 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 16.8
24 | 040203007001 | 恢复原有路面 | 1.水泥混凝土路面 厚度 15cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30 | m2 | 28
25 | 040202015001 | 10公分6%水泥石屑作稳定层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 10cm | m2 | 28
【排水】分部小计
本页小计
合 计

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 |  | 5295.09
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
合 计 |  |  |  |  | 5295.09
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全防护、文明施工措施项目费
1.1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 668.88 | 668.88
1.1.1 | BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 155.84 | 155.84
1.1.2 | BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 513.04 | 513.04
小 计 | [6 empty] | 668.88
2 |  | 专业措施项目
2.1 | 031301001001 | 吊装加固 | 项 | 1
2.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | 项 | 1
2.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | 项 | 1
2.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | 项 | 1
2.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | 项 | 1
2.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | 项 | 1
2.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | 项 | 1
2.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | 项 | 1
2.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | 项 | 1
2.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 | 1
2.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | 1
2.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | 项 | 1
2.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | 项 | 1
2.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1
2.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | 项 | 1
2.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 项 | 1
2.17 | 031301018001 | 其他措施 | 项 | 1
小 计
本页小计 | [6 empty] | 668.88
合 计 | [6 empty] | 668.88
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 172.67 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 1726.68 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 1899.35 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | 规费 | 工程排污费+建筑意外伤害保险+防洪工程维护费 |  |  | 405.36
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 235.49
1.4 | 建筑意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 75.36
1.2 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+建筑意外伤害保险 | 0.1 |  | 94.51
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费 | 11 |  | 10395.88
合计 |  |  |  |  | 10801.24

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 166.2123
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 668.8859
3 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 1.5
4 | 0115011 | 热轧空心六角钢(综合) | kg | 0.2369
5 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.35
6 | 0227001 | 棉纱 | kg | 6.5295
7 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 36.192
8 | 0305113 | 六角螺栓带螺母M6～12×12～50 | 十套 | 8.5242
9 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 6.448
10 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.42
11 | 0307201 | 膨胀螺栓M12×200 | 十个 | 0.154
12 | 0307211 | 膨胀螺栓M16×200 | 十个 | 5.0803
13 | 0309131 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十个 | 3.193
14 | 0309141 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十个 | 26.9225
15 | 0309261 | 镀锌锁紧螺母DN15×1.5 | 十个 | 0.0117
16 | 0309271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十个 | 6.5565
17 | 0321001 | 砂轮片（综合） | 片 | 39.816
18 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 2
19 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 0.28
20 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.17
21 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.3264
22 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 6.5295
23 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 0.056
24 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 7.3473
25 | 0359001 | 铁件(综合) | kg | 1.54
26 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 1.0934
27 | 0365131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.1512
28 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 17.6549
29 | 0365281 | 钢锯片φ300 | 片 | 0.352
30 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.3789
31 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 7.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 0407011 | 石屑 | m3 | 3.8939
33 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.0104
34 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 1.36
35 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.03
36 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.08
37 | 1111581 | 铅油 | kg | 0.255
38 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 16.3238
39 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 1.36
40 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.82
41 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 4.9355
42 | 1431011 | 塑料排水管DN40 | m | 1.2
43 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.4
44 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 162.8
45 | 1505171 | 包胶铁管夹DN50 | 个 | 1.7366
46 | 1505191 | 包胶铁管夹DN100 | 个 | 37.632
47 | 1515011 | 镀锌电线管接头15×1.5 | 个 | 0.1957
48 | 1515021 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 109.2753
49 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 169.9886
50 | 1523001 | 室内塑料雨水管件（粘接）DN50 | 个 | 1.5736
51 | 1523021 | 室内塑料雨水管件（粘接）DN100 | 个 | 32.928
52 | 1945051 | 高压风管 | m | 0.0252
53 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 8.3119
54 | 2501051 | 花线2×23/0.15 | m | 117.07
55 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2
56 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 44.738
57 | 2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 17.8659
58 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 94.4474
59 | 2503296 | 塑料护套线3×2.5mm2 | m | 10.689
60 | 2606451 | 镀锌电线管塑料护口DN15～20 | 个 | 65.6826
61 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 301.155
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
62 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03
63 | 2609371 | 塑料接线柱双线 | 个 | 21.63
64 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 21.315
65 | 2611171 | 塑料吊线盒 | 个 | 105
66 | 2617061 | 镀锌地线夹15 | 套 | 0.6262
67 | 2617071 | 镀锌地线夹20 | 套 | 349.6809
68 | 3113261 | 白布 | kg | 0.22
69 | 3113291 | 塑料圆台 | 块 | 105
70 | 3115001 | 水 | m3 | 2.2347
71 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 179.2826
72 | 8021916 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C30 | m3 | 4.284
73 | 0401012 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.3792
74 | 0403031 | 中砂 | m3 | 1.3272
75 | 1431341@1 | UPVC排水管 DN50 | m | 5.62
76 | 1431341@2 | UPVC排水管 DN100 | m | 117.6
77 | 1431441@1 | 刚性阻燃管 PC20 | m | 726.165 |  |  |  | 雄塑
78 | 1843001@1 | 地漏 DN50 | 个 | 12
79 | 2200001@1 | 自带电源的应急照明灯 PAK-Y01 2*3W | 套 | 21.21 |  |  |  | 三雄
80 | 2200001@2 | 应急疏散指示标识灯 PAK-Y01 3W | 套 | 18.18 |  |  |  | 三雄
81 | 2200001@3 | 应急安全出口指示标志灯 PAK-Y01 3W | 套 | 3.03 |  |  |  | 三雄
82 | 2200001@4 | 深照型灯 105W 5650LM | 套 | 101
83 | 2341061@1 | 二三极插座 250V10A(安全型) | 套 | 31.62
84 | 2503186@1 | 绝缘电线 ZR-BV-2.5 | m | 2297.2176 |  |  |  | 南牌
85 | 2503186@2 | 绝缘电线 NH-BV-2.5 | m | 1489.8924 |  |  |  | 南牌
86 | 2606001@1 | 镀锌电线管 SC15 | m | 0.7828 |  |  |  | 志达
87 | 2606001@2 | 镀锌电线管 SC20 | m | 437.1011 |  |  |  | 志达
88 | 2611001 | 接线盒 | 个 | 123.42
89 | 2611001@1 | 开关盒 | 个 | 31.62
90 | 补充主材001 | 止水环 DN100 | 个 | 12
91 | 补充主材001@1 | 阻水圈 DN100 | 个 | 12
92 | 补充主材002 | 存水弯 DN50 | 个 | 12
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
93 | SB210029@1 | 疏散照明配电箱 ALE1半周长1.0m以内 | 台 | 1
94 | SB210031@1 | 照明配电箱 AL1 | 台 | 1
95 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9
96 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8
97 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9
98 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9
99 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 302.6542
100 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 60.4348
101 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 163.566
102 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 32.9719
103 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 32.8701
104 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 195.6049
105 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 17.5506
106 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 4.6829
107 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0025
|  | 合计 |  |  |  | 81772.6