## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：装修部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 644088.74
1.1 | 装饰部分 |  |  | 492572.49
1.2 | 钢结构部分 |  |  | 151516.25
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 63903.66
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 42563.38
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 21340.28
3 | 其他项目 | 材料检验试验费+预算包干费 |  | 14814.04
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 |  | 1932.27
3.2 | 预算包干费 | 分部分项合计 |  | 12881.77
4 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险费+防洪工程维护费 |  | 3110.46
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1807.02
4.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 578.25
4.2 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费 |  | 725.19
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费 |  | 79771.09
6 | 含税工程总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  | 805687.99

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：装修部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
装饰部分
1 | 011605001001 | 铲除原有球场塑胶地板6mm | 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 2.楼地面整体面层铲除 水泥砂浆面层 3.中砂 3层以内 人工清运拆除废料 4.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 1035.36
2 | 011604002001 | 铲除原有墙面抹灰层//3层以内 | 1.墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 2.中砂 3层以内 人工清运拆除废料 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 1113.78
3 | 011604002002 | 铲除原有墙面抹灰层//3层以上6层以内 | 1.墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 2.中砂 3层以上6层以内 人工清运拆除废料 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 790.43
4 | 011605002001 | 铲除原有踢脚线//3层以内 | 1.墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层 2.中砂 3层以内 人工清运拆除废料 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2 | 32.7
5 | 011605002002 | 铲除原有踢脚线//3层以上6层以内 | 1.墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层 2.中砂 3层以上6层以内 人工清运拆除废料 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2 | 32.58
6 | 011101003001 | 细石混凝土找平层 30mm | 1.细石混凝土找平层 30mm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径10石 C25 | m2 | 1035.36
7 | 011102003001 | 13mm厚硅PU材料 | 1.弹性纯PU球场面层 5mm厚 实际厚度(mm):13 | m2 | 558
8 | 011003003001 | 地面涂聚氨酯底漆 | 1.聚氨酯漆混凝土面 底漆一遍 | m2 | 477.36
本页小计
分部分项工程报价表
工程名称：装修部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 01B001 | 2mm厚丙烯酸面漆两道及丙烯酸中涂一道 | 1.2mm厚丙烯酸面漆两道及丙烯酸中涂一道 | m2 | 477.36
10 | 010901003001 | 8mm白色透明卡布隆耐力板屋面 | 1.聚碳酸酯PC（阳光板）屋面 安装在钢檩上 | m2 | 813.46
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 水泥石灰砂浆 1:2:8 | m2 | 1969.49
12 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子 一遍 2.抗碱底漆一遍 墙柱面 3.抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 1904.21
13 | 011101001001 | 抛光砖踢脚线 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 2.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 | m2 | 65.28
|  | 【装饰部分】分部小计 | [5 empty] | 492572.49
钢结构部分
14 | 010503004001 | 圈梁C25 | 1.圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 10.17
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 2.现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 1.556
16 | 010606002001 | 钢檩条LT 160*60*3 材质Q235-B | 1.钢檩条 C型Z型檩条 2.二类金属结构件运输 运距 10km以内 3.钢檩条安装 每根构件质量（t） 0.3以内 | t | 3.059
17 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.组合型钢屋架 8t以内 2.二类金属结构件运输 运距 10km以内 3.组合型钢屋架安装 每根构件质量（t） 10.0以内 汽车吊 | t | 7.459
18 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.零星构件 2.二类金属结构件运输 运距 10km以内 3.零星构件安装 | t | 1.644
19 | 010516002001 | 钢柱法兰盘 | 1.预埋铁件 | t | 0.226
20 | 010516001003 | 地脚螺栓 | 1.预埋螺栓 | t | 0.072
21 | 010516001001 | 螺栓 | 1.高强度螺栓安装M20 2.高强度螺栓安装M12 | 套 | 220
本页小计
分部分项工程报价表
工程名称：装修部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010516001002 | 螺栓 | 1.开式花篮螺丝 | 套 | 24 |  | 83.66 | 2007.84
23 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.金属面除锈 喷石英砂 Sa2.0级 2.喷环氧富锌底漆（封闭漆） 一遍 实际环氧富锌底漆(封闭漆)遍数(遍):2 3.金属面机喷调和漆 调和漆一遍 实际调和漆遍数(遍):2 | m2 | 759.62
【钢结构部分】分部小计
本页小计
合 计

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：装修部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工措施费
011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.0744 |  | 19801.86
2 | 其他措施费
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0
NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除
合 计 |  |  |  |  | 19801.86
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：装修部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架（含安全网） | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 内脚手架 | 项 | 1
1.2.1 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | m2 | 3284.67
1.2.1.1 | A22-122 | 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 | 100m2 | 32.8467
1.2.2 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | m2 | 143.6
1.2.2.1 | A22-128 | 墙柱面活动脚手架 | 100m2 | 1.436
1.3 | 1.3 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支撑 | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 现场围挡 | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 现场设置的卷扬机架 | 项 | 1
小 计
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.5 | 模板工程 | 项 | 1
2.1.1 | 011702006001 | 矩形梁 | m2 | 116.71
2.1.1.1 | A21-29 | 圈梁模板 支模高度3.6m | 100m2 | 1.1671
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 | 项 | 1
2.2.1 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 项 | 1
2.2.1.1 | A23-31 | 金属材料 3层以上6层以内 | t | 1.9473
2.2.1.2 | A23-36 | 水泥 3层以内 | t | 7.6668
2.2.1.3 | A23-37 | 水泥 3层以上6层以内 | t | 5.5037
2.2.1.4 | A23-39 | 石灰 3层以内 | t | 2.7767
2.2.1.5 | A23-40 | 石灰 3层以上6层以内 | t | 1.9933
2.2.1.6 | A23-45 | 中砂 3层以内 | m3 | 31.3472
2.2.1.7 | A23-46 | 中砂 3层以上6层以内 | m3 | 22.5028
2.2.1.8 | A23-55 | 木枋板材 3层以上6层以内 | m3 | 0.24
2.2.1.9 | A23-58 | 胶合板 3层以上6层以内 | 100m2 | 8.4901
2.2.1.10 | A23-81 | 涂料、防火、防水等材料 3层以内 | 1000kg | 3.49967
2.2.1.11 | A23-82 | 涂料、防火、防水等材料 3层以上6层以内 | 1000kg | 0.58635
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：装修部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2.2.1.12 | A23-63 | 陶瓷面砖 3层以内 | 100m2 | 0.327
2.2.1.13 | A23-64 | 陶瓷面砖 3层以上6层以内 | 100m2 | 0.3258
2.3 | 2.7 | 材料二次运输 | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 混凝土泵送增加费 | 项 | 1
2.6 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费 | 项 | 1932.27 |  | 按分部分项工程费的0.3%计算
2 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3 | 暂列金额 | 项
4 | 暂估价 | 项
4.1 | 专业工程暂估价 | 项
5 | 计日工 | 项
6 | 总承包服务费 | 项
7 | 材料保管费 | 项 |  |  | 按照材料、设备价格的1.5%收取
8 | 预算包干费 | 项 | 12881.78 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 14814.05 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目清单与计价表
工程名称：装修部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险费+防洪工程维护费 |  |  | 3110.46
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 1807.02
1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 578.25
1.2 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 |  | 725.19
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费 | 11 |  | 79771.09
合计 |  |  |  |  | 82881.55

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：装修部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 1488.6615
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0558
3 | 0101041 | 螺纹钢φ10～25 | t | 1.1763
4 | 0103021 | 镀锌低碳钢丝(综合） | kg | 3.7295
5 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 6.5224
6 | 0103091 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 75.3246
7 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.4388
8 | 0305001 | 六角螺栓(综合） | kg | 230.28
9 | 0305725 | 镀锌六角螺栓带螺母M12×40 | 十套 | 75.5704
10 | 0305869@2 | 高强度螺栓M20 | 套 | 84.8
11 | 0305869@3 | 高强度螺栓M12 | 套 | 148.4
12 | 0305869@4 | 开式花篮螺栓 | 套 | 25.44
13 | 0327011 | 水砂纸 | 张 | 71.604
14 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 83.4057
15 | 0343191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 59.1051
16 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 38.4793
17 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 228.26
18 | 0359021 | 垫铁 | kg | 19.2483
19 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 12.9562
20 | 0401041 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0085
21 | 0401042 | 白色硅酸盐水泥32.5 | kg | 206.0355
22 | 0403021 | 中砂 | m3 | 53.8542
23 | 0403091 | 石英砂(综合） | m3 | 32.1319
24 | 0409031 | 生石灰 | t | 4.7701
25 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 0.2008
26 | 0505121 | 防水胶合板模板用 18 | m2 | 11.1458
27 | 0525001 | 木柴 | kg | 328.1558
28 | 0661001 | 釉面砖100×200 | m2 | 66.5856
29 | 0809001@1 | 白色透明卡布隆耐力8mm | m2 | 837.8638
30 | 1003171 | 铝合金压条30×1.2 | m | 859.0138
31 | 1101361 | 聚氨酯面层主剂 | kg | 870.48
32 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 67.9927
33 | 1103531 | 喷面漆 | kg | 11.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：装修部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
34 | 1103571 | 抗碱底漆 | kg | 228.5052
35 | 1107001 | 画线漆主剂 | kg | 5.58
36 | 1111011 | 聚氨酯底漆 | kg | 62.0568
37 | 1111351 | 乳胶漆8205 | kg | 529.5608
38 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 207.3763
39 | 1111891 | 环氧富锌底漆(封闭漆） | kg | 69.1254
40 | 1141191 | 松节油 | kg | 7.5547
41 | 1143011 | 滑石粉 | kg | 407.8818
42 | 1143161 | 大白粉 | kg | 12.1869
43 | 1145061 | 稀释剂 | kg | 576.1543
44 | 1145101 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 6.8366
45 | 1145151 | 底层硬化剂 | kg | 1217.2212
46 | 1145161 | 画线漆硬化剂 | kg | 5.58
47 | 1145171 | 聚氨酯面层硬化剂 | kg | 435.24
48 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 22.7886
49 | 1231061 | 甲苯 | kg | 18.1397
50 | 1233011 | 防重流添加剂 | kg | 75.4416
51 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 11.671
52 | 1233131 | 底层主剂 | kg | 3652.11
53 | 1237071 | 二氧化碳 | m3 | 23.645
54 | 1241041 | 801胶 | kg | 147.7118
55 | 1241151 | 耐候胶 | L | 94.8169
56 | 1241161 | 腻子胶 | kg | 126.0587
57 | 1437211 | 喷砂用胶管中压 D40 | m | 20.5097
58 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 6.8978
59 | 3113031 | 白棉纱 | kg | 0.9792
60 | 3113231 | 喷砂嘴 | 个 | 8.2039
61 | 3115001 | 水 | m3 | 57.5425
62 | 3115051 | 煤 | t | 2.7346
63 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 100.5109
64 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝） | 套 | 11.4963
65 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝） | 套 | 76.8613
66 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 34.1606
67 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 4087.8842
单位工程人材机汇总表
工程名称：装修部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
68 | BCCLF3@1 | 2mm厚丙烯酸面漆两道及丙烯酸中涂一道材料费 | m2 | 477.36
69 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.1876
70 | ZZJJ | 制作基价 | 元 | 23028.995
71 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 10.2717
72 | 8021904@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径10石C25 | m3 | 31.3714
73 | 3001401 | 钢材 | t | 1.7426
74 | 3001401@4 | 钢材(C型Z型檩条) | t | 3.2425
75 | 3001401@5 | 钢材(综合) | t | 7.9065
76 | 9943496 | 电动扭力扳手 | 台班 | 3.172
77 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 2675.5476
78 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 753.3484
79 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 1644.6637
80 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 681.0491
81 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 98.0753
82 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 171.0037
83 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 13725.4873
84 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 770.056
85 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 958.819
86 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 67.7027
87 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 4.8218
88 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0126
合计