## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外给排水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
0 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 157781.41
1.1 | 给水 | 90138.48
1.2 | 排水 | 67642.93
2 | 措施合计 | 5582.31
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 5582.31
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 3471.19 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 315.56
3.6 | 预算包干费 | 3155.63
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 独立费
4 | 规费 | 717.39 |  | －
5 | 不含税造价 | 167552.3
6 | 税金 | 18430.75 |  | －
7 | 总造价 | 185983.05
合计=1+2+3+4+5 |  | 185,983.05 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招投标的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
给水
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 141.59 | 5.75 |  | 814.14
2 | 040103001003 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 141.59 | 15.13 |  | 2142.26
3 | 040504001001 | 闸阀井 | 1.直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m 实际深度(m):1.6 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 2.直筒式井内径 1.2m 井深 每增0.2m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | 10 | 1571.87 |  | 15718.7
4 | 040504001002 | 水表井 | 1.砖砌矩形水表井、井室净空尺寸(m) 1.5×1 井室净高 1.9m 实际深度(m):2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 2.砖砌矩形水表井、井室净空尺寸(m) 1.5×1 井室净高 每增0.2m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | 2 | 1822.02 |  | 3644.04
5 | 031001006001 | PP-R给水管DN65 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(65mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 3.39 | 63.53 |  | 215.37
6 | 031001006002 | HDPE给水管DN100 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(100mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 16.97 | 66.6 |  | 1130.2
7 | 031001006003 | HDPE给水管DN150 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(150mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | m | 195.95 | 136.41 |  | 26729.54
本页小计 | [7 empty] | 50394.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
8 | 030901002001 | 消火栓钢管DN100 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) 2.管道刷油 冷底子 第一遍 3.埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油 4.埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油 5.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) 6.卡箍安装 公称直径(100mm以内) 7.卡箍配件 | m | 188.22 | 131.07 |  | 24670
9 | 031003003001 | 弹性座封闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 6 | 815.68 |  | 4894.08
10 | 031003003002 | 弹性座封闸阀DN150 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 4 | 1244.34 |  | 4977.36
11 | 030901012001 | 消防水泵接合器DN100 | 1.消防水泵接合器安装 地上式 100 2.卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 套 | 1 | 1884.43 |  | 1884.43
12 | 030901011001 | 室外消火栓DN100 | 1.室外地上式消火栓安装 1.0MPa 浅100型 2.卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 套 | 2 | 1659.18 |  | 3318.36
|  | 给水合计 | [5 empty] | 90138.48
排水
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 246.08 | 5.76 |  | 1417.42
14 | 040103001001 | 填中砂 | 1.填中砂 | m3 | 76.51 | 216.45 |  | 16560.59
15 | 040103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 151.45 | 15.13 |  | 2291.44
16 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | m3 | 94.62 | 15.23 |  | 1441.06
17 | 040501004001 | UPVC双壁波纹管DN200 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | m | 8.02 | 54.88 |  | 440.14
18 | 040501004002 | UPVC双壁波纹管DN300 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | m | 110.9 | 91.15 |  | 10108.54
本页小计 | [7 empty] | 72003.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
19 | 040504001003 | 污水井Φ700 | 1.砖砌圆型污水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 实际深度(m):1.5 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | 6 | 1246.19 |  | 7477.14
20 | 040504001004 | 雨水井Φ700 | 1.砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 实际深度(m):1.5 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | 10 | 1117.97 |  | 11179.7
21 | 040504009001 | 雨水口 | 1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 座 | 9 | 782.17 |  | 7039.53
22 | 040504008001 | 3#化粪池 | 1.砖砌化粪池(行车) 外型体积 25m3以内 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） M10 水泥砂浆 2.现浇(直径mm) Φ25以内 | 座 | 1 | 9687.37 |  | 9687.37
|  | 排水合计 | [5 empty] | 67642.93
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 157781.41
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [7 empty] | 35383.74
合 计 | [7 empty] | 157781.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：室外给排水 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 141.59 |  | 5.75 | 814.14
| D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.08495 |  | 3390.48 | 288.02
| D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.13309 |  | 3958.3 | 526.81
2 | 040103001003 | 回填方 | m3 | 141.59 |  | 15.13 | 2142.26
| D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 1.4159 |  | 1514.16 | 2143.9
3 | 040504001001 | 闸阀井 | 座 | 10 |  | 1571.87 | 15718.7
| D4-3-17 换 | 直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m 实际深度(m):1.6 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | 10 |  | 1988.83 | 19888.3
| D4-3-18 换 | 直筒式井内径 1.2m 井深 每增0.2m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | -30 |  | 138.99 | -4169.7
4 | 040504001002 | 水表井 | 座 | 2 |  | 1822.02 | 3644.04
| D4-3-39 换 | 砖砌矩形水表井、井室净空尺寸(m) 1.5×1 井室净高 1.9m 实际深度(m):2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | 2 |  | 2646.37 | 5292.74
| D4-3-40 换 | 砖砌矩形水表井、井室净空尺寸(m) 1.5×1 井室净高 每增0.2m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | -10 |  | 164.87 | -1648.7
5 | 031001006001 | PP-R给水管DN65 | m | 3.39 |  | 63.53 | 215.37
| 借C8-1-78 | 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(65mm以内) | 10m | 0.339 |  | 625.93 | 212.19
| 借C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.0339 |  | 93.94 | 3.18
6 | 031001006002 | HDPE给水管DN100 | m | 16.97 |  | 66.6 | 1130.2
| 借C8-1-80 | 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(100mm以内) | 10m | 1.697 |  | 656.54 | 1114.15
| 借C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.1697 |  | 93.94 | 15.94
7 | 031001006003 | HDPE给水管DN150 | m | 195.95 |  | 136.41 | 26729.54
综合单价计算表
工程名称：室外给排水 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借C8-1-81 | 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(150mm以内) | 10m | 19.595 |  | 1347.72 | 26408.57
| 借C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 1.9595 |  | 163.12 | 319.63
8 | 030901002001 | 消火栓钢管DN100 | m | 188.22 |  | 131.07 | 24670
| 借C8-1-298 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) | 10m | 18.822 |  | 843.15 | 15869.77
| 借C11-2-30 | 管道刷油 冷底子 第一遍 | 10m2 | 6.3861 |  | 47.91 | 305.96
| 借C11-3-338 | 埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油 | 10m2 | 6.3861 |  | 345.88 | 2208.84
| 借C11-3-339 | 埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油 | 10m2 | 6.3861 |  | 250.99 | 1602.86
| 借C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 1.8822 |  | 93.94 | 176.81
| 借C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 6.5 |  | 521.82 | 3391.83
| 补充主材003 | 卡箍配件 | 个 | 15 |  | 74.22 | 1113.3
9 | 031003003001 | 弹性座封闸阀DN100 | 个 | 6 |  | 815.68 | 4894.08
| 借C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 6 |  | 711.32 | 4267.92
| 借C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 1.2 |  | 521.82 | 626.18
10 | 031003003002 | 弹性座封闸阀DN150 | 个 | 4 |  | 1244.34 | 4977.36
| 借C8-2-23 | 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 4 |  | 1244.34 | 4977.36
11 | 030901012001 | 消防水泵接合器DN100 | 套 | 1 |  | 1884.43 | 1884.43
| 借C7-2-66 | 消防水泵接合器安装 地上式 100 | 套 | 1 |  | 1832.24 | 1832.24
| 借C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 0.1 |  | 521.82 | 52.18
12 | 030901011001 | 室外消火栓DN100 | 套 | 2 |  | 1659.18 | 3318.36
| 借C7-2-56 | 室外地上式消火栓安装 1.0MPa 浅100型 | 套 | 2 |  | 1606.99 | 3213.98
| 借C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 0.2 |  | 521.82 | 104.36
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 246.08 |  | 5.76 | 1417.42
| D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.14765 |  | 3390.48 | 500.6
| D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.23132 |  | 3958.3 | 915.63
14 | 040103001001 | 填中砂 | m3 | 76.51 |  | 216.45 | 16560.59
| D1-1-189 | 填中砂 | 10m3 | 7.651 |  | 2164.42 | 16559.98
15 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 151.45 |  | 15.13 | 2291.44
| D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 1.5145 |  | 1514.16 | 2293.2
综合单价计算表
工程名称：室外给排水 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
16 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 94.62 |  | 15.23 | 1441.06
| D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.09462 |  | 15225.34 | 1440.62
17 | 040501004001 | UPVC双壁波纹管DN200 | m | 8.02 |  | 54.88 | 440.14
| D5-1-138 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 0.802 |  | 548.71 | 440.07
18 | 040501004002 | UPVC双壁波纹管DN300 | m | 110.9 |  | 91.15 | 10108.54
| D5-1-138 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 11.09 |  | 911.4 | 10107.43
19 | 040504001003 | 污水井Φ700 | 座 | 6 |  | 1246.19 | 7477.14
| D5-2-7 换 | 砖砌圆型污水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 实际深度(m):1.5 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | 6 |  | 1246.19 | 7477.14
20 | 040504001004 | 雨水井Φ700 | 座 | 10 |  | 1117.97 | 11179.7
| D5-2-1 换 | 砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 实际深度(m):1.5 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | 10 |  | 1117.97 | 11179.7
21 | 040504009001 | 雨水口 | 座 | 9 |  | 782.17 | 7039.53
| D5-2-140 换 | 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 座 | 9 |  | 782.17 | 7039.53
22 | 040504008001 | 3#化粪池 | 座 | 1 |  | 9687.37 | 9687.37
综合单价计算表
工程名称：室外给排水 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借A3-108 换 | 砖砌化粪池(行车) 外型体积 25m3以内 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） M10 水泥砂浆 | 10m3 | 1.5699 |  | 5748.59 | 9024.77
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 0.149 |  | 4446.98 | 662.6
|  | 合 计 |  |  |  |  | 157781.41

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.538 | 5582.31 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.538%
2 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 041109005001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 以市政道路上施工项目人工费为计算基础，费率10%
4 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
6 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计 |  |  |  |  | 5582.31
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外给排水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 315.56
6 | 预算包干费 | 3155.63
7 | 工程优质费
8 | 其他项目费
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 3471.19 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 717.39 |  |  | 717.39
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 166834.91 | 0.25 |  | 417.09
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 166834.91 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 166834.91 | 0.1 |  | 166.83
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 166834.91 | 0.08 |  | 133.47
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 167552.3 | 11 |  | 18430.75
合 计 | [6 empty] | 19148.14
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 322.8345 | 98 |  | 31637.78
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.02 | 1 |  | 0.02
3 | 0103051 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 3.2968 | 4.11 |  | 13.55
4 | 0109041 | 圆钢Ф12～25 | t | 0.155 | 3315.6 |  | 513.92
5 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 4.3 | 9.96 |  | 42.83
6 | 0201161 | 石棉橡胶板低中压0.8～6 | kg | 0.68 | 7.41 |  | 5.04
7 | 0209021 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 79.8269 | 1 |  | 79.83
8 | 0227001 | 棉纱 | kg | 0.653 | 9.46 |  | 6.18
9 | 0229091 | 油麻丝 | kg | 0.24 | 6.55 |  | 1.57
10 | 0233011 | 草袋 | 个 | 71.142 | 2.18 |  | 155.09
11 | 0305197 | 六角螺栓带螺母M16×65～80 | 十套 | 2.472 | 5.94 |  | 14.68
12 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 9.888 | 6.43 |  | 63.58
13 | 0305361 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 | 十套 | 6.592 | 12.45 |  | 82.07
14 | 0321061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.066 | 3.04 |  | 0.2
15 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.5058 | 3.04 |  | 4.58
16 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.057 | 20.58 |  | 1.17
17 | 0321111 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 片 | 0.1882 | 24.7 |  | 4.65
18 | 0327011 | 水砂纸 | 张 | 16.5299 | 1 |  | 16.53
19 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 5.8 | 0.88 |  | 5.1
20 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 7.06 | 6.78 |  | 47.87
21 | 0341001@1 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 1.1801 | 6.78 |  | 8
22 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.221 | 6.78 |  | 1.5
23 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 3.3596 | 5.58 |  | 18.75
24 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 0.4558 | 4.11 |  | 1.87
25 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 4.8817 | 347.24 |  | 1695.12
26 | 0401022 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 0.94 | 0.38 |  | 0.36
27 | 0403021 | 中砂 | m3 | 117.6175 | 155.34 |  | 18270.7
28 | 0405041 | 碎石10 | m3 | 1.5 | 90.29 |  | 135.44
29 | 0413001 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 26.2281 | 368.93 |  | 9676.33
30 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 0.471 | 1555.45 |  | 732.62
31 | 0525001 | 木柴 | kg | 92.8547 | 1.07 |  | 99.35
32 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 28.756 | 5.15 |  | 148.09
33 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 0.08 | 13.99 |  | 1.12
34 | 1111581 | 铅油 | kg | 2.42 | 5.58 |  | 13.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外给排水 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 1141181 | 清油 | kg | 0.24 | 12.44 |  | 2.99
36 | 1143011 | 滑石粉 | kg | 185.1984 | 0.86 |  | 159.27
37 | 1155001 | 石油沥青#10 | kg | 411.9067 | 3.17 |  | 1305.74
38 | 1159081 | 防水粉 | kg | 51.7126 | 3.26 |  | 168.58
39 | 1205101 | 黄油 | kg | 1.6649 | 6.2 |  | 10.32
40 | 1231081 | 动力苯 | kg | 16.4763 | 2.33 |  | 38.39
41 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 1.0366 | 1.34 |  | 1.39
42 | 1237001 | 氧气 | m3 | 1.066 | 5.05 |  | 5.38
43 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 0.36 | 18.02 |  | 6.49
44 | 1301221 | 石棉绒（综合） | kg | 0.246 | 1.89 |  | 0.46
45 | 1403031 | 镀锌钢管DN25 | m | 0.2 | 16.65 |  | 3.33
46 | 1501501 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 2.02 | 1.03 |  | 2.08
47 | 1513041 | 陶土管弯头De150 | 支 | 1.7112 | 7.55 |  | 12.92
48 | 1516651 | 室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN100 | 个 | 3.7334 | 46.46 |  | 173.45
49 | 1516661 | 室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN150 | 个 | 43.109 | 151.54 |  | 6532.74
50 | 1516751 | 室外塑料给水管接头零件（热熔接）DN65 | 个 | 0.7458 | 14.15 |  | 10.55
51 | 3003011 | 铸铁爬梯 | kg | 227.37 | 4.29 |  | 975.42
52 | 3113261 | 白布 | kg | 0.13 | 2.75 |  | 0.36
53 | 3115001 | 水 | m3 | 115.7899 | 3.79 |  | 438.84
54 | 3115031 | 电 | kW·h | 0.162 | 0.73 |  | 0.12
55 | 3115041 | 煤 | kg | 63.8615 | 0.8 |  | 51.09
56 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 835.9366 | 1 |  | 835.94
57 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 4.6243 | 312.55 |  | 1445.32
58 | 8021912 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 | m3 | 2.13 | 272.17 |  | 579.72
59 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 5.7796 | 277.06 |  | 1601.3
60 | 0205001@1 | UPVC橡胶圈DN200 | 个 | 1.6521 | 8.92 |  | 14.74
61 | 0205001@2 | UPVC橡胶圈DN300 | 个 | 22.8454 | 16.96 |  | 387.46
62 | 0307351 | 卡箍（含螺栓）DN100 | 套 | 80 | 38.91 |  | 3112.8
63 | 1155131 | 石油沥青#10 | kg | 7.0886 | 3.17 |  | 22.47
64 | 1355131 | 玻璃布0.2 | m2 | 162.8469 | 2.4 |  | 390.83
65 | 1401201@1 | 镀锌钢管DN100 | m | 191.9844 | 69.33 |  | 13310.28
66 | 1431271@1 | UPVC双壁波纹管DN200 | m | 8.1002 | 39.94 |  | 323.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外给排水 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 1431271@2 | UPVC双壁波纹管DN300 | m | 112.009 | 74.21 |  | 8312.19
68 | 1431321@1 | PP-R给水管DN65 | m | 3.4409 | 49.19 |  | 169.26
69 | 1431321@2 | HDPE塑料给水管DN100 | m | 17.2246 | 40.49 |  | 697.42
70 | 1431321@3 | HDPE塑料给水管DN150 | m | 198.8893 | 85.16 |  | 16937.41
71 | 1445051 | 钢筋混凝土管D300 | m | 6.72 | 48.05 |  | 322.9
72 | 1600021@1 | 弹性座封闸阀DN100 | 个 | 6 | 453.06 |  | 2718.36
73 | 1600021@2 | 弹性座封闸阀DN150 | 个 | 4 | 810.02 |  | 3240.08
74 | 1701341@1 | 卡箍法兰DN100 | 片 | 1 | 62.98 |  | 62.98
75 | 1701381@1 | 卡箍法兰DN100 | 片 | 12 | 62.98 |  | 755.76
76 | 1701381@2 | HDPE转换法兰DN150 | 片 | 8 | 123.15 |  | 985.2
77 | 2003001@1 | 地上式消防栓DN100 | 套 | 2 | 1517.76 |  | 3035.52
78 | 2005001@1 | 消防水泵接合器DN100 | 套 | 1 | 1517.76 |  | 1517.76
79 | 3301001 | 井环盖、井座 | 套 | 16 | 236.83 |  | 3789.28
80 | 3301021 | 铸铁井盖、井座φ700 重型 | 套 | 12 | 300.33 |  | 3603.96
81 | 3301121 | 铸铁平篦 | 套 | 9.09 | 171.61 |  | 1559.93
82 | 8001281-01 | 水泥砂浆M10(干拌) | m3 | 1.3501
83 | 8001291-01 | 水泥砂浆1:2(干拌) | m3 | 0.7065
84 | 补充主材003 | 卡箍配件DN100 | 个 | 15 | 74.22 |  | 1113.3
85 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 986.4022 | 1 |  | 986.4
86 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 206.3396 | 1 |  | 206.34
87 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 556.6145 | 1 |  | 556.61
88 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 121.1009 | 1 |  | 121.1
89 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 196.9336 | 6.13 |  | 1207.2
90 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 1130.808 | 0.73 |  | 825.49
91 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 120.7614 | 1 |  | 120.76
92 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 10.0852 | 98 |  | 988.35
| 合计 | 合计 |  |  |  |  | 149256.84