## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：泵房安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
0 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 142602.93
1.1 | 防雷接地 | 324.63
1.2 | 强电 | 22356.52
1.3 | 给排水 | 119921.78
2 | 措施合计 | 5705.31
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 4970.53
2.2 | 其他措施费 | 734.78
3 | 其他项目 | 3137.27 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 285.21
3.6 | 预算包干费 | 2852.06
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 独立费
4 | 规费 | 530.06 |  | －
5 | 不含税造价 | 151975.57
6 | 税金 | 16717.31 |  | －
7 | 总造价 | 168692.88
合计=1+2+3+4+5 |  | 168,692.88 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招投标的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
防雷接地
1 | 030409002001 | 接地母线/镀锌扁钢40*4 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 1.25 | 23.32 |  | 29.15
2 | 030409004001 | 均压环 | 1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 42.7 | 6.92 |  | 295.48
|  | 防雷接地合计 | [5 empty] | 324.63
强电
3 | 030404017001 | 消防水泵配电箱DLXFSB | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 | 7696.3 |  | 7696.3
4 | 030404017002 | 消防泵控制箱 | 1.成套配电箱安装 落地式 2.基础槽钢、角钢安装 槽钢 3.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 | 7266.21 |  | 7266.21
5 | 030404016001 | 潜水泵控制箱 | 1.控制台、控制箱安装 同期小屏控制箱 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 | 1465.74 |  | 1465.74
6 | 030411001001 | 暗配管SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 25.24 | 15.17 |  | 382.89
7 | 030411001002 | 暗配管SC50 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 8.55 | 41.49 |  | 354.74
8 | 030411001003 | 暗配管SC70 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(65mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 4 | 82.29 |  | 329.16
9 | 030411001004 | 暗配管PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 16.96 | 11.75 |  | 199.28
10 | 030408001001 | 电力电缆WDZN-YJV-4*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 12.86 | 70.38 |  | 905.09
11 | 030408001002 | 电力电缆WDZN-YJV-3*25+1*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 3.59 | 88.19 |  | 316.6
12 | 030408006001 | 电力电缆头35mm2下 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 个 | 5 | 134.23 |  | 671.15
13 | 030411004001 | 管内配线WDZ-BYJ-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 146.53 | 3.47 |  | 508.46
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 暗装 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 个 | 1 | 8.27 |  | 8.27
本页小计 | [7 empty] | 20428.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 030411006002 | 开关（插座）盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 个 | 3 | 7.94 |  | 23.82
16 | 030412005001 | 应急型荧光灯(三防)28W | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 套 | 1 | 146.56 |  | 146.56
17 | 030404033001 | 排气扇 | 1.排气扇 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 | 149.91 |  | 149.91
18 | 030601005001 | 水位信号装置 | 1.电阻式物位计、信号器 2.暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 台 | 1 | 1061.85 |  | 1061.85
19 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 系统 | 1 | 870.49 |  | 870.49
|  | 强电合计 | [5 empty] | 22356.52
给排水
20 | 030109001001 | 消防栓泵Q=15L/s,H=56m,N=18.5kw | 1.多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) 2.多级离心泵拆装检查 设备重量(0.5t以内) 3.暗室增加费(机械设备安装) | 台 | 2 | 23083.64 |  | 46167.28
21 | 030109001002 | 消火栓稳压泵Q=1.11L/s,H=33m,N=1.1kw | 1.多级离心泵安装 设备重量(0.1t以内) 2.暗室增加费(机械设备安装) | 台 | 2 | 3939.95 |  | 7879.9
22 | 030109011001 | 潜水泵Q=25m/h,H=10m,N=2.2kw | 1.潜水泵安装 设备重量(0.05t以内) 2.暗室增加费(机械设备安装) | 台 | 1 | 1824.58 |  | 1824.58
23 | 031006004001 | 气压罐SQL1000*1.0 | 1.隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(800mm以内) 2.暗室增加费(消防安装工程) | 台 | 1 | 7383.32 |  | 7383.32
24 | 030901002001 | 消火栓钢管DN50 | 1.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4.管道刷油 调和漆 第一遍 5.管道刷油 调和漆 第二遍 6.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) 7.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) 8.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | m | 18.61 | 81.75 |  | 1521.37
本页小计 | [7 empty] | 67029.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
25 | 030901002002 | 消火栓钢管DN65 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(65mm以内) 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4.管道刷油 调和漆 第一遍 5.管道刷油 调和漆 第二遍 6.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) 7.卡箍安装 公称直径(65mm以内) 8.卡箍配件 9.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) 10.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | m | 2.03 | 103.79 |  | 210.69
26 | 030901002003 | 消火栓钢管DN100 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4.管道刷油 调和漆 第一遍 5.管道刷油 调和漆 第二遍 6.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) 7.卡箍安装 公称直径(100mm以内) 8.卡箍配件 9.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) 10.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | m | 15.53 | 218.36 |  | 3391.13
27 | 030901002004 | 消火栓钢管DN125 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(125mm以内) 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4.管道刷油 调和漆 第一遍 5.管道刷油 调和漆 第二遍 6.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) 7.卡箍安装 公称直径(125mm以内) 8.卡箍配件 9.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) 10.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | m | 5.12 | 225.73 |  | 1155.74
本页小计 | [7 empty] | 4757.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
28 | 030901002005 | 消火栓钢管DN150 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内) 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4.管道刷油 调和漆 第一遍 5.管道刷油 调和漆 第二遍 6.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) 7.卡箍安装 公称直径(150mm以内) 8.卡箍配件 9.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) 10.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | m | 2.9 | 378.25 |  | 1096.93
29 | 031001002001 | 透气管DN150 | 1.室内钢管(焊接) 公称直径(150mm以内) 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4.管道刷油 调和漆 第一遍 5.管道刷油 调和漆 第二遍 6.防虫网罩 7.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) 8.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 条 | 2 | 225.49 |  | 450.98
30 | 031003003001 | 遥控浮球阀DN100 | 1.法兰液压式水位控制阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 2 | 1237.51 |  | 2475.02
31 | 031003003002 | 流量计DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(100mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 2 | 4147.46 |  | 8294.92
32 | 030601002001 | 压力开关DN100 | 1.压力开关压力控制器 2.卡箍安装 公称直径(100mm以内) 3.暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) 4.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 台 | 2 | 545.96 |  | 1091.92
33 | 030807005001 | 泄压阀DN100 | 1.安全阀门 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 3 | 1657.63 |  | 4972.89
34 | 031003003003 | 水锤消除器DN100 | 1.水锤消除器安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 2 | 1676.79 |  | 3353.58
本页小计 | [7 empty] | 21736.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
35 | 031003008001 | Y型过滤阀DN100 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(100mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 组 | 3 | 772.1 |  | 2316.3
36 | 031003003004 | 弹性座封闸阀DN50 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 1 | 398.36 |  | 398.36
37 | 031003003005 | 弹性座封闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(100mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 7 | 846.43 |  | 5925.01
38 | 031003003006 | 弹性座封闸阀DN150 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 1 | 1403.76 |  | 1403.76
39 | 031003003007 | 蝶阀DN50 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 3 | 321.14 |  | 963.42
40 | 031003003008 | 蝶阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(100mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 4 | 736.62 |  | 2946.48
41 | 031003003009 | 蝶阀DN125 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(125mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(125mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 2 | 929.93 |  | 1859.86
42 | 031003003010 | 止回阀DN50 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 3 | 235.33 |  | 705.99
43 | 031003003011 | 止回阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(100mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 2 | 595.03 |  | 1190.06
44 | 031003010001 | 橡胶软接头DN50 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 5 | 204.81 |  | 1024.05
本页小计 | [7 empty] | 18733.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
45 | 031003010002 | 橡胶软接头DN125 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(125mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(125mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 4 | 699.45 |  | 2797.8
46 | 030601002002 | 压力表 | 1.压力表、真空表 盘装 2.压力表弯安装 3.螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) 4.暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) 5.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 台 | 5 | 149.16 |  | 745.8
47 | 030601005002 | 水位计 | 1.直读玻璃管(板)液位计 管(板)长(1100mm以下) 2.水位计 3.暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 台 | 1 | 252.08 |  | 252.08
48 | 030804001001 | 溢流口DN150 | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 1 | 182.03 |  | 182.03
49 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架制作（一般管架） 2.管道支架安装（一般管架） 3.手工除锈 一般钢结构 轻锈 微锈 4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 7.一般钢结构 调和漆 第二遍 8.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) 9.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | kg | 38.94 | 20.18 |  | 785.81
50 | 031002003001 | 防水套管DN50 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 5 | 241.89 |  | 1209.45
51 | 031002003002 | 防水套管DN65 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(80mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 1 | 291.81 |  | 291.81
52 | 031002003003 | 防水套管DN100 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 6 | 342.31 |  | 2053.86
本页小计 | [7 empty] | 8318.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
53 | 031002003004 | 防水套管DN125 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(125mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 2 | 388.22 |  | 776.44
54 | 031002003005 | 防水套管DN150 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 2 | 411.58 |  | 823.16
|  | 给排水合计 | [5 empty] | 119921.78
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 142602.93
措施项目
55 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
56 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
57 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
58 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
59 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
60 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
61 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
62 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
63 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
64 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
65 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
66 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
67 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
68 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
69 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 1599.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
70 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
71 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 项 | 1 | 734.78 |  | 734.78
72 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
|  | 单价措施合计 | [5 empty] | 734.78
本页小计 | [7 empty] | 734.78
合 计 | [7 empty] | 143337.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：泵房安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 030409002001 | 接地母线/镀锌扁钢40*4 | m | 1.25 |  | 23.32 | 29.15
| C2-9-9 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 0.125 |  | 195.65 | 24.46
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 4.71 | 4.71
2 | 030409004001 | 均压环 | m | 42.7 |  | 6.92 | 295.48
| C2-9-65 | 避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 | 10m | 4.27 |  | 58.1 | 248.09
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 46.96 | 46.96
3 | 030404017001 | 消防水泵配电箱DLXFSB | 台 | 1 |  | 7696.3 | 7696.3
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) | 台 | 1 |  | 7633.09 | 7633.09
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 63.21 | 63.21
4 | 030404017002 | 消防泵控制箱 | 台 | 1 |  | 7266.21 | 7266.21
| C2-4-27 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 |  | 7037.58 | 7037.58
| C2-4-138 | 基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 10m | 0.2 |  | 588.7 | 117.74
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 110.9 | 110.9
5 | 030404016001 | 潜水泵控制箱 | 台 | 1 |  | 1465.74 | 1465.74
| C2-4-26 | 控制台、控制箱安装 同期小屏控制箱 | 台 | 1 |  | 1413.53 | 1413.53
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 52.22 | 52.22
6 | 030411001001 | 暗配管SC20 | m | 25.24 |  | 15.17 | 382.89
| C2-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | 100m | 0.2524 |  | 1374.41 | 346.9
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 35.99 | 35.99
7 | 030411001002 | 暗配管SC50 | m | 8.55 |  | 41.49 | 354.74
| C2-11-12 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.0855 |  | 3851.14 | 329.27
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 25.49 | 25.49
8 | 030411001003 | 暗配管SC70 | m | 4 |  | 82.29 | 329.16
| C2-11-40 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(65mm以内) | 100m | 0.04 |  | 7668.93 | 306.76
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 22.31 | 22.31
9 | 030411001004 | 暗配管PC20 | m | 16.96 |  | 11.75 | 199.28
| C2-11-133 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | 100m | 0.1696 |  | 972.12 | 164.87
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 34.4 | 34.4
综合单价计算表
工程名称：泵房安装 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
10 | 030408001001 | 电力电缆WDZN-YJV-4*16 | m | 12.86 |  | 70.38 | 905.09
| C2-8-145 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) | 100m | 0.1286 |  | 6845.22 | 880.3
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 24.84 | 24.84
11 | 030408001002 | 电力电缆WDZN-YJV-3*25+1*16 | m | 3.59 |  | 88.19 | 316.6
| C2-8-145 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) | 100m | 0.0359 |  | 8624.84 | 309.63
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 6.94 | 6.94
12 | 030408006001 | 电力电缆头35mm2下 | 个 | 5 |  | 134.23 | 671.15
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 5 |  | 116.26 | 581.3
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 89.85 | 89.85
13 | 030411004001 | 管内配线WDZ-BYJ-2.5 | m | 146.53 |  | 3.47 | 508.46
| C2-11-203 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 1.4653 |  | 321.22 | 470.68
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 38.23 | 38.23
14 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 1 |  | 8.27 | 8.27
| C2-11-374 | 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 |  | 70.85 | 7.09
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 1.18 | 1.18
15 | 030411006002 | 开关（插座）盒 | 个 | 3 |  | 7.94 | 23.82
| C2-11-373 | 开关（插座）盒 暗装 | 10个 | 0.3 |  | 66.68 | 20
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 3.79 | 3.79
16 | 030412005001 | 应急型荧光灯(三防)28W | 套 | 1 |  | 146.56 | 146.56
| C2-12-212 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.1 |  | 1409 | 140.9
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 5.66 | 5.66
17 | 030404033001 | 排气扇 | 台 | 1 |  | 149.91 | 149.91
| C2-12-429 | 排气扇 | 台 | 1 |  | 133.15 | 133.15
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 16.76 | 16.76
18 | 030601005001 | 水位信号装置 | 台 | 1 |  | 1061.85 | 1061.85
| C10-1-101 | 电阻式物位计、信号器 | 台 | 1 |  | 1014.25 | 1014.25
| BM129 | 暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 47.6 | 47.6
19 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 系统 | 1 |  | 870.49 | 870.49
综合单价计算表
工程名称：泵房安装 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-14-38 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 台 | 1 |  | 719.2 | 719.2
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 151.29 | 151.29
20 | 030109001001 | 消防栓泵Q=15L/s,H=56m,N=18.5kw | 台 | 2 |  | 23083.64 | 46167.28
| C1-9-14 | 多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) | 台 | 2 |  | 22129.92 | 44259.84
| C1-9-134 | 多级离心泵拆装检查 设备重量(0.5t以内) | 台 | 2 |  | 621.58 | 1243.16
| BM3 | 暗室增加费(机械设备安装) | 元 | 1 |  | 664.28 | 664.28
21 | 030109001002 | 消火栓稳压泵Q=1.11L/s,H=33m,N=1.1kw | 台 | 2 |  | 3939.95 | 7879.9
| C1-9-12 | 多级离心泵安装 设备重量(0.1t以内) | 台 | 2 |  | 3857.62 | 7715.24
| BM3 | 暗室增加费(机械设备安装) | 元 | 1 |  | 164.65 | 164.65
22 | 030109011001 | 潜水泵Q=25m/h,H=10m,N=2.2kw | 台 | 1 |  | 1824.58 | 1824.58
| C1-9-121 | 潜水泵安装 设备重量(0.05t以内) | 台 | 1 |  | 1776.02 | 1776.02
| BM3 | 暗室增加费(机械设备安装) | 元 | 1 |  | 48.57 | 48.57
23 | 031006004001 | 气压罐SQL1000*1.0 | 台 | 1 |  | 7383.32 | 7383.32
| C7-2-70 | 隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(800mm以内) | 台 | 1 |  | 7196.47 | 7196.47
| BM59 | 暗室增加费(消防安装工程) | 元 | 1 |  | 186.85 | 186.85
24 | 030901002001 | 消火栓钢管DN50 | m | 18.61 |  | 81.75 | 1521.37
| C8-1-106 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 1.861 |  | 701.66 | 1305.79
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.3274 |  | 47.05 | 15.4
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.3274 |  | 44.51 | 14.57
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.3274 |  | 37.28 | 12.21
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.3274 |  | 35.05 | 11.48
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.1861 |  | 70.53 | 13.13
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 139.74 | 139.74
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 9.18 | 9.18
25 | 030901002002 | 消火栓钢管DN65 | m | 2.03 |  | 103.79 | 210.69
| C8-1-296 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(65mm以内) | 10m | 0.203 |  | 566.95 | 115.09
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.04528 |  | 47.05 | 2.13
综合单价计算表
工程名称：泵房安装 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.04528 |  | 44.51 | 2.02
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.04528 |  | 37.28 | 1.69
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.04528 |  | 35.05 | 1.59
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.0203 |  | 93.94 | 1.91
| C8-1-310 | 卡箍安装 公称直径(65mm以内) | 10套 | 0.1 |  | 339.49 | 33.95
| 补充主材003 | 卡箍配件 | 个 | 1 |  | 46.24 | 46.24
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 4.83 | 4.83
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 1.27 | 1.27
26 | 030901002003 | 消火栓钢管DN100 | m | 15.53 |  | 218.36 | 3391.13
| C8-1-298 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) | 10m | 1.553 |  | 843.15 | 1309.41
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.52692 |  | 47.05 | 24.79
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.52692 |  | 44.51 | 23.45
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.52692 |  | 37.28 | 19.64
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.52692 |  | 35.05 | 18.47
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.1553 |  | 93.94 | 14.59
| C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 2.3 |  | 521.82 | 1200.19
| 补充主材003@1 | 卡箍配件 | 个 | 9 |  | 74.22 | 667.98
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 97.69 | 97.69
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 14.77 | 14.77
27 | 030901002004 | 消火栓钢管DN125 | m | 5.12 |  | 225.73 | 1155.74
| C8-1-299 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(125mm以内) | 10m | 0.512 |  | 1126.58 | 576.81
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.21393 |  | 47.05 | 10.07
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.21393 |  | 44.51 | 9.52
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.21393 |  | 37.28 | 7.98
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.21393 |  | 35.05 | 7.5
| C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.0512 |  | 163.12 | 8.35
| C8-1-313 | 卡箍安装 公称直径(125mm以内) | 10套 | 0.4 |  | 704.29 | 281.72
| 补充主材003@2 | 卡箍配件 | 个 | 2 |  | 110.47 | 220.94
综合单价计算表
工程名称：泵房安装 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 26.95 | 26.95
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 5.99 | 5.99
28 | 030901002005 | 消火栓钢管DN150 | m | 2.9 |  | 378.25 | 1096.93
| C8-1-300 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内) | 10m | 0.29 |  | 1343.24 | 389.54
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.14486 |  | 47.05 | 6.82
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.14486 |  | 44.51 | 6.45
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.14486 |  | 37.28 | 5.4
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.14486 |  | 35.05 | 5.08
| C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.029 |  | 163.12 | 4.73
| C8-1-314 | 卡箍安装 公称直径(150mm以内) | 10套 | 0.4 |  | 878.44 | 351.38
| 补充主材003@3 | 卡箍配件 | 个 | 2 |  | 148.44 | 296.88
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 26.6 | 26.6
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 4.06 | 4.06
29 | 031001002001 | 透气管DN150 | 条 | 2 |  | 225.49 | 450.98
| C8-1-130 | 室内钢管(焊接) 公称直径(150mm以内) | 10m | 0.2 |  | 1705.4 | 341.08
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.0999 |  | 47.05 | 4.7
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.0999 |  | 44.51 | 4.45
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0999 |  | 37.28 | 3.72
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.0999 |  | 35.05 | 3.5
| 补充主材002@1 | 防虫网罩 | 个 | 2 |  | 36.9 | 73.8
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 16.92 | 16.92
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 2.81 | 2.81
30 | 031003003001 | 遥控浮球阀DN100 | 个 | 2 |  | 1237.51 | 2475.02
| C8-2-59 | 法兰液压式水位控制阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 2 |  | 1208.65 | 2417.3
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 57.73 | 57.73
31 | 031003003002 | 流量计DN100 | 个 | 2 |  | 4147.46 | 8294.92
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 2 |  | 4012.34 | 8024.68
| C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 0.4 |  | 521.82 | 208.73
综合单价计算表
工程名称：泵房安装 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 61.5 | 61.5
32 | 030601002001 | 压力开关DN100 | 台 | 2 |  | 545.96 | 1091.92
| C10-1-33 | 压力开关压力控制器 | 台(块) | 2 |  | 414.56 | 829.12
| C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 0.4 |  | 521.82 | 208.73
| BM129 | 暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 43.71 | 43.71
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 10.36 | 10.36
33 | 030807005001 | 泄压阀DN100 | 个 | 3 |  | 1657.63 | 4972.89
| C6-3-93 | 安全阀门 公称直径(100mm以内) | 个 | 3 |  | 1616.45 | 4849.35
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 123.55 | 123.55
34 | 031003003003 | 水锤消除器DN100 | 个 | 2 |  | 1676.79 | 3353.58
| C8-3-69 | 水锤消除器安装 公称直径(100mm以内) | 套 | 2 |  | 1555.5 | 3111
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 242.57 | 242.57
35 | 031003008001 | Y型过滤阀DN100 | 组 | 3 |  | 772.1 | 2316.3
| C8-2-99 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内) | 个 | 3 |  | 633.34 | 1900.02
| C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 0.6 |  | 521.82 | 313.09
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 103.19 | 103.19
36 | 031003003004 | 弹性座封闸阀DN50 | 个 | 1 |  | 398.36 | 398.36
| C8-2-18 | 焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 1 |  | 386.29 | 386.29
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 12.07 | 12.07
37 | 031003003005 | 弹性座封闸阀DN100 | 个 | 7 |  | 846.43 | 5925.01
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 7 |  | 711.32 | 4979.24
| C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 1.4 |  | 521.82 | 730.55
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 215.27 | 215.27
38 | 031003003006 | 弹性座封闸阀DN150 | 个 | 1 |  | 1403.76 | 1403.76
| C8-2-23 | 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 1 |  | 1183.7 | 1183.7
| C8-1-314 | 卡箍安装 公称直径(150mm以内) | 10套 | 0.2 |  | 878.44 | 175.69
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 44.38 | 44.38
39 | 031003003007 | 蝶阀DN50 | 个 | 3 |  | 321.14 | 963.42
综合单价计算表
工程名称：泵房安装 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C8-2-18 | 焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 3 |  | 309.07 | 927.21
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 36.21 | 36.21
40 | 031003003008 | 蝶阀DN100 | 个 | 4 |  | 736.62 | 2946.48
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 4 |  | 601.49 | 2405.96
| C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 0.8 |  | 521.82 | 417.46
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 123.02 | 123.02
41 | 031003003009 | 蝶阀DN125 | 个 | 2 |  | 929.93 | 1859.86
| C8-2-22 | 焊接法兰阀安装 公称直径(125mm以内) | 个 | 2 |  | 750.02 | 1500.04
| C8-1-313 | 卡箍安装 公称直径(125mm以内) | 10套 | 0.4 |  | 704.29 | 281.72
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 78.1 | 78.1
42 | 031003003010 | 止回阀DN50 | 个 | 3 |  | 235.33 | 705.99
| C8-2-18 | 焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 3 |  | 223.26 | 669.78
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 36.21 | 36.21
43 | 031003003011 | 止回阀DN100 | 个 | 2 |  | 595.03 | 1190.06
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 2 |  | 459.91 | 919.82
| C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 0.4 |  | 521.82 | 208.73
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 61.5 | 61.5
44 | 031003010001 | 橡胶软接头DN50 | 个 | 5 |  | 204.81 | 1024.05
| C8-2-77 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 5 |  | 192.63 | 963.15
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 60.89 | 60.89
45 | 031003010002 | 橡胶软接头DN125 | 个 | 4 |  | 699.45 | 2797.8
| C8-2-81 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(125mm以内) | 个 | 4 |  | 519.44 | 2077.76
| C8-1-313 | 卡箍安装 公称直径(125mm以内) | 10套 | 0.8 |  | 704.29 | 563.43
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 156.61 | 156.61
46 | 030601002002 | 压力表 | 台 | 5 |  | 149.16 | 745.8
| C10-1-26 | 压力表、真空表 盘装 | 台(块) | 5 |  | 76.78 | 383.9
| C10-9-33 | 压力表弯安装 | 10套 | 0.5 |  | 235.47 | 117.74
综合单价计算表
工程名称：泵房安装 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C8-2-1 | 螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) | 个 | 5 |  | 31.24 | 156.2
| BM129 | 暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 75.61 | 75.61
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 12.32 | 12.32
47 | 030601005002 | 水位计 | 台 | 1 |  | 252.08 | 252.08
| C10-1-76 | 直读玻璃管(板)液位计 管(板)长(1100mm以下) | 台 | 1 |  | 115.74 | 115.74
| 补充主材004 | 水位计 | 套 | 1 |  | 107.26 | 107.26
| BM129 | 暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 29.08 | 29.08
48 | 030804001001 | 溢流口DN150 | 个 | 1 |  | 182.03 | 182.03
| C6-2-23 | 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) | 10个 | 0.1 |  | 1691.51 | 169.15
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 12.87 | 12.87
49 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 38.94 |  | 20.18 | 785.81
| C8-1-353 | 管道支架制作（一般管架） | 100kg | 0.3894 |  | 1245.61 | 485.04
| C8-1-354 | 管道支架安装（一般管架） | 100kg | 0.3894 |  | 329.38 | 128.26
| C11-1-7 *0.2 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 微锈 | 100kg | 0.3894 |  | 8.45 | 3.29
| C11-2-67 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.3894 |  | 48.84 | 19.02
| C11-2-68 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.3894 |  | 44.73 | 17.42
| C11-2-76 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 0.3894 |  | 39.01 | 15.19
| C11-2-77 | 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 0.3894 |  | 37.92 | 14.77
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 93.21 | 93.21
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 9.58 | 9.58
50 | 031002003001 | 防水套管DN50 | 个 | 5 |  | 241.89 | 1209.45
| C6-8-101 | 刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) | 个 | 5 |  | 121.6 | 608
| C6-8-118 | 刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 5 |  | 83.52 | 417.6
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 183.87 | 183.87
51 | 031002003002 | 防水套管DN65 | 个 | 1 |  | 291.81 | 291.81
| C6-8-102 | 刚性防水套管制作 公称直径(80mm以内) | 个 | 1 |  | 147.02 | 147.02
| C6-8-119 | 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 1 |  | 102.28 | 102.28
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 42.5 | 42.5
52 | 031002003003 | 防水套管DN100 | 个 | 6 |  | 342.31 | 2053.86
综合单价计算表
工程名称：泵房安装 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C6-8-103 | 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) | 个 | 6 |  | 190.61 | 1143.66
| C6-8-119 | 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 6 |  | 102.28 | 613.68
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 296.4 | 296.4
53 | 031002003004 | 防水套管DN125 | 个 | 2 |  | 388.22 | 776.44
| C6-8-104 | 刚性防水套管制作 公称直径(125mm以内) | 个 | 2 |  | 230.81 | 461.62
| C6-8-119 | 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 2 |  | 102.28 | 204.56
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 110.25 | 110.25
54 | 031002003005 | 防水套管DN150 | 个 | 2 |  | 411.58 | 823.16
| C6-8-105 | 刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) | 个 | 2 |  | 251.84 | 503.68
| C6-8-119 | 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 2 |  | 102.28 | 204.56
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 114.9 | 114.9
|  | 合 计 |  |  |  |  | 142602.93

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 4970.53 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计 |  |  |  |  | 4970.53
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵房安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 285.21
6 | 预算包干费 | 2852.06
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 3137.27 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：泵房安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 530.06 |  |  | 530.06
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 151445.51 | 0.25 |  | 378.61
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 151445.51 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 151445.51 | 0.1 |  | 151.45
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 151445.51 | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 151975.57 | 11 |  | 16717.31
合 计 | [6 empty] | 17247.37
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 119.1127 | 98 |  | 11673.04
2 | 0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 14.7762 | 98 |  | 1448.07
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 4671.1297 | 1 |  | 4671.13
4 | 0101011 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 4.27 | 4.77 |  | 20.37
5 | 0103061 | 镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 | kg | 0.016 | 4.11 |  | 0.07
6 | 0109061 | 圆钢Ф10以内 | kg | 0.822 | 3.23 |  | 2.66
7 | 0113041 | 扁钢（综合） | kg | 19.05 | 3.07 |  | 58.48
8 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 3.0628 | 3.1 |  | 9.49
9 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 0.848 | 4.49 |  | 3.81
10 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.55 | 3.71 |  | 2.04
11 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.1678 | 38.38 |  | 6.44
12 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 0.2086 | 3.7 |  | 0.77
13 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 12.99 | 9.96 |  | 129.38
14 | 0201141 | 石棉橡胶板3 | kg | 0.6 | 9.96 |  | 5.98
15 | 0201161 | 石棉橡胶板低中压0.8～6 | kg | 0.683 | 7.41 |  | 5.06
16 | 0219211 | 三色塑料带（综合） | kg | 0.7 | 10.3 |  | 7.21
17 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 70.0149 | 0.07 |  | 4.9
18 | 0227001 | 棉纱 | kg | 5.223 | 9.46 |  | 49.41
19 | 0229091 | 油麻丝 | kg | 28.44 | 6.55 |  | 186.28
20 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 0.25 | 0.18 |  | 0.05
21 | 0305001 | 六角螺栓（综合） | kg | 0.4712 | 5.42 |  | 2.55
22 | 0305053 | 六角螺栓M10×20～50 | 十个 | 0.4 | 1.04 |  | 0.42
23 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 42.024 | 6.43 |  | 270.21
24 | 0305349 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×85～140 | 十套 | 10.712 | 8.66 |  | 92.77
25 | 0305361 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 | 十套 | 1.648 | 12.45 |  | 20.52
26 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 0.4 | 0.43 |  | 0.17
27 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 0.5034 | 3.9 |  | 1.96
28 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.23 | 4.33 |  | 13.99
29 | 0305821 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.0125 | 14.12 |  | 0.18
30 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 0.2665 | 4.37 |  | 1.16
31 | 0309001 | 六角螺母（综合） | kg | 0.9891 | 5.44 |  | 5.38
32 | 0309131 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十个 | 0.309 | 2.94 |  | 0.91
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
33 | 0309141 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十个 | 0.2225 | 3.81 |  | 0.85
34 | 0309181 | 镀锌锁紧螺母DN50×1.5 | 十个 | 0.1321 | 9.27 |  | 1.22
35 | 0309231 | 镀锌锁紧螺母DN65×3 | 十个 | 0.0618 | 40.16 |  | 2.48
36 | 0309271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十个 | 0.39 | 1.58 |  | 0.62
37 | 0313011 | 垫圈（综合） | kg | 0.3894 | 5.44 |  | 2.12
38 | 0321061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.066 | 3.04 |  | 0.2
39 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.7008 | 3.04 |  | 5.17
40 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.6177 | 20.58 |  | 12.71
41 | 0321111 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 片 | 0.0255 | 24.7 |  | 0.63
42 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 17.7849 | 0.88 |  | 15.65
43 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 17.1247 | 6.78 |  | 116.11
44 | 0341001@1 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 1.4141 | 6.78 |  | 9.59
45 | 0341001@2 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 0.1 | 6.78 |  | 0.68
46 | 0341001@3 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 1.18 | 6.78 |  | 8
47 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 14.96 | 6.78 |  | 101.43
48 | 0341021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.495 | 6.78 |  | 3.36
49 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.53 | 52.47 |  | 27.81
50 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.0747 | 62.42 |  | 4.66
51 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 0.2931 | 52.47 |  | 15.38
52 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 0.3524 | 4.11 |  | 1.45
53 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 0.0744 | 4.11 |  | 0.31
54 | 0359071 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | kg | 12.62 | 4.48 |  | 56.54
55 | 0359241 | 平垫铁Q195～Q236 1# | kg | 13.228 | 3.77 |  | 49.87
56 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.0155 | 5.29 |  | 0.08
57 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.0422 | 3.36 |  | 0.14
58 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0263 | 4.99 |  | 0.13
59 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 6.4869 | 0.48 |  | 3.11
60 | 0365311 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0117 | 2.98 |  | 0.03
61 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 300.33 | 0.35 |  | 105.12
62 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.2795 | 155.34 |  | 43.42
63 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 0.3215 | 90.29 |  | 29.03
64 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.016 | 1415.54 |  | 22.65
65 | 0503331 | 木材一级红白松 | m3 | 0.0078 | 1415.54 |  | 11.04
66 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0165 | 9.87 |  | 0.16
67 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 0.2038 | 13.99 |  | 2.85
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.04 | 10.3 |  | 0.41
69 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.15 | 10.3 |  | 1.55
70 | 1111411@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0063 | 10.3 |  | 0.06
71 | 1111411@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 10.3 |  | 0.31
72 | 1111581 | 铅油 | kg | 5.3717 | 5.58 |  | 29.97
73 | 1141181 | 清油 | kg | 0.5389 | 12.44 |  | 6.7
74 | 1141181@1 | 清油 | kg | 0.04 | 12.44 |  | 0.5
75 | 1145011 | 酒精 | kg | 0.1 | 12.87 |  | 1.29
76 | 1159151 | 红丹粉 | kg | 0.4 | 10.3 |  | 4.12
77 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 4.8851 | 6.99 |  | 34.15
78 | 1201031 | 煤油 | kg | 6.636 | 4.72 |  | 31.32
79 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 0.181 | 2.28 |  | 0.41
80 | 1203011 | 溶剂汽油 | kg | 1.5339 | 5.41 |  | 8.3
81 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 3.7054 | 5.75 |  | 21.31
82 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.64 | 15.21 |  | 9.73
83 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 1.214 | 6.46 |  | 7.84
84 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.0082 | 5.43 |  | 0.04
85 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.0717 | 1.34 |  | 0.1
86 | 1233211 | 研磨膏 | 盒 | 0.4 | 0.69 |  | 0.28
87 | 1237001 | 氧气 | m3 | 29.2836 | 5.05 |  | 147.88
88 | 1237021 | 氮气 | m3 | 2.5 | 3.88 |  | 9.7
89 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 9.7493 | 18.02 |  | 175.68
90 | 1237061@1 | 乙炔气 | kg | 0.048 | 18.02 |  | 0.86
91 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.0136 | 19.54 |  | 0.27
92 | 1301221 | 石棉绒（综合） | kg | 59.47 | 1.89 |  | 112.4
93 | 1401101 | 焊接钢管DN100 | m | 1.6 | 33.5 |  | 53.6
94 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.98 | 0.15 |  | 0.15
95 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 6.6 | 0.24 |  | 1.58
96 | 1435001 | 异型塑料管D2.5～5 | m | 5 | 0.94 |  | 4.7
97 | 1500211 | 冲压弯头DN150 | 个 | 0.36 | 72.09 |  | 25.95
98 | 1501651 | 镀锌补芯DN25×15～20 | 个 | 2 | 3.01 |  | 6.02
99 | 1501671 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 5.05 | 4.46 |  | 22.52
100 | 1502051 | 镀锌钢管管件室内 DN50 | 个 | 12.1151 | 9.72 |  | 117.76
101 | 1502221 | 镀锌三通DN15 | 个 | 10 | 2.8 |  | 28
102 | 1502651 | 镀锌钢管接头65×3.75 | 个 | 0.618 | 6.18 |  | 3.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
103 | 1502701 | 镀锌钢管活接头DN15 | 个 | 10 | 4.17 |  | 41.7
104 | 1515021 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 6.4993 | 0.99 |  | 6.43
105 | 1515061 | 镀锌电线管接头50×1.5 | 个 | 2.2016 | 3.24 |  | 7.13
106 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 4.3672 | 0.48 |  | 2.1
107 | 1515271 | 六角外接头DN15 | 个 | 12 | 0.41 |  | 4.92
108 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 10.3 | 3.13 |  | 32.24
109 | 1537221 | 镀锌管卡子12～40×1.5 | 个 | 2 | 0.84 |  | 1.68
110 | 1841121 | 水龙头DN15 | 个 | 2 | 7.29 |  | 14.58
111 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.0413 | 1.72 |  | 3.51
112 | 2501071 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1 | 51.06 |  | 51.06
113 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 50.21 |  | 11.55
114 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 1.6789 | 1.17 |  | 1.96
115 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 11.1884 | 1.96 |  | 21.93
116 | 2606331 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 0.125 | 4.16 |  | 0.52
117 | 2606451 | 镀锌电线管塑料护口DN15～20 | 个 | 3.8996 | 0.11 |  | 0.43
118 | 2606471 | 镀锌电线管塑料护口DN40～50 | 个 | 1.321 | 0.31 |  | 0.41
119 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 5.315 | 0.11 |  | 0.58
120 | 2606551 | 镀锌钢管塑料护口DN65 | 个 | 0.618 | 0.41 |  | 0.25
121 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.06 |  | 4.18
122 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 5.1 | 2.9 |  | 14.79
123 | 2609231 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 18.8 | 3.67 |  | 69
124 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 1.015 | 0.17 |  | 0.17
125 | 2617001 | 胶木线夹 | 个 | 8 | 0.2 |  | 1.6
126 | 2617071 | 镀锌地线夹20 | 套 | 20.7978 | 0.27 |  | 5.62
127 | 2617111 | 镀锌地线夹50 | 套 | 7.0452 | 1.03 |  | 7.26
128 | 2617121 | 镀锌地线夹65 | 套 | 4.944 | 2.1 |  | 10.38
129 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 1.1695 | 2.85 |  | 3.33
130 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 3.8493 | 1.32 |  | 5.08
131 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.0115 | 11.96 |  | 0.14
132 | 3101161 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） | kg | 1.4 | 16.13 |  | 22.58
133 | 3111001 | 塑料手套ST型 | 个 | 5.25 | 2.52 |  | 13.23
134 | 3113261 | 白布 | kg | 4.4772 | 2.75 |  | 12.31
135 | 3113351 | 细白布宽0.9m | m | 0.45 | 3 |  | 1.35
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
136 | 3115001 | 水 | m3 | 5.3174 | 3.79 |  | 20.15
137 | 3115031 | 电 | kW·h | 0.456 | 0.73 |  | 0.33
138 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 0.987 | 0.09 |  | 0.09
139 | 3117061 | 位号牌 | 个 | 4 | 0.46 |  | 1.84
140 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 508.2986 | 1 |  | 508.3
141 | 0100001 | 型钢 | kg | 41.2764 | 3.19 |  | 131.67
142 | 0129191 | 热轧厚钢板 Q195-Q2358～20 | kg | 92.4 | 3.19 |  | 294.76
143 | 0307351@1 | 卡箍（含螺栓）DN65 | 套 | 1 | 26.83 |  | 26.83
144 | 0307351@2 | 卡箍（含螺栓）DN100 | 套 | 63 | 38.91 |  | 2451.33
145 | 0307351@3 | 卡箍（含螺栓）DN125 | 套 | 16 | 53.66 |  | 858.56
146 | 0307351@4 | 卡箍（含螺栓）DN150 | 套 | 6 | 66.29 |  | 397.74
147 | 1103221 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.5842 | 13.73 |  | 62.94
148 | 1111631 | 酚醛调合漆 | kg | 3.2735 | 10.3 |  | 33.72
149 | 1401151@2 | 镀锌钢管DN150 | m | 2.04 | 113.52 |  | 231.58
150 | 1401201@1 | 镀锌钢管DN65 | m | 2.0706 | 49 |  | 101.46
151 | 1401201@2 | 镀锌钢管DN100 | m | 15.8406 | 69.33 |  | 1098.23
152 | 1401201@3 | 镀锌钢管DN125 | m | 5.2224 | 94.73 |  | 494.72
153 | 1401201@4 | 镀锌钢管DN150 | m | 2.958 | 113.52 |  | 335.79
154 | 1401471 | 焊接钢管 | kg | 86.78 | 3.36 |  | 291.58
155 | 1403001@1 | 镀锌钢管SC70 | m | 4.12 | 49 |  | 201.88
156 | 1403001@2 | 镀锌钢管DN50 | m | 18.9822 | 35.27 |  | 669.5
157 | 1431441@1 | 刚性阻燃管PC20 | m | 18.656 | 1.87 |  | 34.89
158 | 1507511@1 | 溢流口DN150 | 个 | 1 | 90.96 |  | 90.96
159 | 1531001@1 | Y型过滤器DN100 | 个 | 3 | 356.96 |  | 1070.88
160 | 1543551@1 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 个 | 5 | 77.23 |  | 386.15
161 | 1543551@2 | 可曲挠橡胶接头DN125 | 个 | 4 | 192.21 |  | 768.84
162 | 1600001@1 | 铜闸阀DN15 | 个 | 5.05 | 17.16 |  | 86.66
163 | 1600021@10 | 止回阀DN50 | 个 | 3 | 111.55 |  | 334.65
164 | 1600021@11 | 止回阀DN100 | 个 | 2 | 201.65 |  | 403.3
165 | 1600021@2 | 转子流量计DN100 | 个 | 2 | 3754.08 |  | 7508.16
166 | 1600021@4 | 弹性座封闸阀DN50 | 个 | 1 | 274.58 |  | 274.58
167 | 1600021@5 | 弹性座封闸阀DN100 | 个 | 7 | 453.06 |  | 3171.42
168 | 1600021@6 | 弹性座封闸阀DN150 | 个 | 1 | 810.02 |  | 810.02
169 | 1600021@7 | 蝶阀DN50 | 个 | 3 | 197.36 |  | 592.08
170 | 1600021@8 | 蝶阀DN100 | 个 | 4 | 343.23 |  | 1372.92
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
171 | 1600021@9 | 蝶阀DN125 | 个 | 2 | 429.04 |  | 858.08
172 | 1611011@1 | 泄压阀DN100 | 个 | 3 | 1441.57 |  | 4324.71
173 | 1633001@1 | 法兰液压式水位控制阀DN100 | 个 | 2 | 902.69 |  | 1805.38
174 | 1701381@1 | 平焊法兰DN40 | 片 | 1 | 21.97 |  | 21.97
175 | 1701381@2 | HDPE转换法兰DN100 | 片 | 4 | 61.44 |  | 245.76
176 | 1701381@3 | 卡箍法兰DN100 | 片 | 36 | 62.98 |  | 2267.28
177 | 1701381@6 | 平焊法兰DN50 | 片 | 24 | 24.71 |  | 593.04
178 | 1701381@7 | 卡箍法兰DN150 | 片 | 2 | 92.83 |  | 185.66
179 | 1701381@8 | 卡箍法兰DN125 | 片 | 12 | 79.58 |  | 954.96
180 | 2029001@1 | 隔膜式气压水罐SQL1000*1.0 | 台 | 1 | 6358.68 |  | 6358.68
181 | 2111121 | 压力表表弯 | 个 | 5 | 18.88 |  | 94.4
182 | 2159001@1 | 压力表 | 套 | 5 | 24.03 |  | 120.15
183 | 2165001@1 | 压力开关DN100 | 套 | 2 | 327.78 |  | 655.56
184 | 2200001@1 | 应急型荧光灯(三防)28W | 套 | 1.01 | 116.7 |  | 117.87
185 | 2503186@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 169.9748 | 1.79 |  | 304.25
186 | 2606001@1 | 镀锌电线管SC20 | m | 25.9972 | 7.22 |  | 187.7
187 | 2606001@2 | 镀锌电线管SC50 | m | 8.8065 | 23.76 |  | 209.24
188 | 2611001@1 | 接线盒 | 个 | 4.08 | 1.54 |  | 6.28
189 | 3003041@1 | 水锤消除器DN100 | 套 | 2 | 1058.86 |  | 2117.72
190 | 5305011 | 排气扇 | 台 | 1 | 69.5 |  | 69.5
191 | 5305011@1 | 水位信号装置 | 台 | 1 | 823.75 |  | 823.75
192 | ZC000016 | 槽钢 | kg | 20 | 3.35 |  | 67
193 | ZC001383@1 | 铜芯电缆WDZN-YJV-4*16 | m | 12.9886 | 59.41 |  | 771.65
194 | ZC001383@2 | 铜芯电缆WDZN-YJV-3*25+1*16 | m | 3.6259 | 77.03 |  | 279.3
195 | ZC020153@1 | 镀锌扁钢40*4 | m | 1.275 | 3.89 |  | 4.96
196 | 补充主材001@1 | 消防栓泵Q=15L/s,H=56m,N=18.5kw | 台 | 2 | 21280.25 |  | 42560.5
197 | 补充主材001@2 | 消火栓稳压泵Q=1.11L/s,H=33m,N=1.1kw | 台 | 2 | 3475.2 |  | 6950.4
198 | 补充主材001@3 | 潜水泵Q=25m/h,H=10m,N=2.2kw | 台 | 1 | 1587.44 |  | 1587.44
199 | 补充主材002@1 | 防虫网罩DN150 | 个 | 2 | 36.9 |  | 73.8
200 | 补充主材003 | 卡箍配件DN65 | 个 | 1 | 46.24 |  | 46.24
201 | 补充主材003@1 | 卡箍配件DN100 | 个 | 9 | 74.22 |  | 667.98
202 | 补充主材003@2 | 卡箍配件DN125 | 个 | 2 | 110.47 |  | 220.94
203 | 补充主材003@3 | 卡箍配件DN150 | 个 | 2 | 148.44 |  | 296.88
204 | 补充主材004 | 水位计 | 套 | 1 | 107.26 |  | 107.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
205 | SB210026@1 | 潜水泵控制箱 | 台 | 1 | 1158.4 |  | 1158.4
206 | SB210027@1 | 消防泵控制箱 | 台 | 1 | 6576.28 |  | 6576.28
207 | SB210030@1 | 消防水泵配电箱DLXFSB | 台 | 1 | 7370.86 |  | 7370.86
208 | 9803031 | 精密交/直流稳压电源 | 台班 | 0.46 | 13.65 |  | 6.28
209 | 9805041 | 电压电流表各种量程 | 台班 | 1.8 | 8.82 |  | 15.88
210 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 2.7 | 14.87 |  | 40.15
211 | 9805131 | 数字万用表PF-56 | 台班 | 0.76 | 5.96 |  | 4.53
212 | 9811141 | 单相继电保护试验装置 | 台班 | 1.8 | 49.07 |  | 88.33
213 | 9813091 | 数字毫秒计 | 台班 | 1.8 | 7.83 |  | 14.09
214 | 9831011 | 活塞式压力计 | 台班 | 0.56 | 7.2 |  | 4.03
215 | 9841021 | 电动综合校验台 | 台班 | 0.16 | 11.57 |  | 1.85
216 | 9847011 | 综合校验仪D-063 | 台班 | 0.3 | 17.67 |  | 5.3
217 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 175.9916 | 1 |  | 175.99
218 | 9946001@1 | 折旧费 | 元 | 1.8084 | 1 |  | 1.81
219 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 46.2171 | 1 |  | 46.22
220 | 9946011@1 | 大修理费 | 元 | 0.9628 | 1 |  | 0.96
221 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 118.4934 | 1 |  | 118.49
222 | 9946021@1 | 经常修理费 | 元 | 2.7647 | 1 |  | 2.76
223 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 106.8231 | 1 |  | 106.82
224 | 9946031@1 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 4.9928 | 1 |  | 4.99
225 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 10.2984 | 6.99 |  | 71.99
226 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 8.3639 | 6.13 |  | 51.27
227 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 1110.2044 | 0.73 |  | 810.45
228 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 92.2315 | 0.73 |  | 67.33
229 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 20.4919 | 1 |  | 20.49
230 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.8936 | 98 |  | 87.57
231 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 0.18 | 98 |  | 17.64
| 合计 | 合计 |  |  |  |  | 138538.3