## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 121622.9
1.1 | 路灯部分 |  |  |  | 121622.9
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 9462.7
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 7871.15
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 1591.55
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 2675.71
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 243.25
3.2 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 2432.46
4 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险费+防洪工程维护费 |  |  | 575.61
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 334.4
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 107.01
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 |  | 134.2
5 | 税前造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  | 134336.92
6 | 税金 | 税前造价-防洪工程维护费 | 11 |  | 14762.3
8 | 总造价 | 税前造价+税金 |  |  | 149099.22

## 3.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 路灯部分 | [6 empty] | 121622.9
1 | 030412007007 | 一般路灯/12米 单臂路灯，光源采用现有90W的LED灯 | 1.名称： 一般路灯 2.灯杆材质及高度：钢制 H=12m 3.灯杆形式：单臂 4.光源： 利用现有90WLED灯 5.其它： 详见施工图纸 | 套 |  | 12 | 4402.01 |  | 52824.12
2 | 030412002001 | 旧灯具拆除 | 1.名称 ： 拆除原有旧灯具 | 套 |  | 12 | 9.45 |  | 113.4
3 | 030413005001 | 手孔井/980*980*950 | 1.名称： 电缆手孔井 2.规格： 980*980*950 3.类型： 砖砌，详见施工图纸 | 个 |  | 4 | 1257.67 |  | 5030.68
4 | 040504002001 | 电力电缆井/1760*1120*1596 | 1.名称：电力电缆井 2.规格：1760*1120*1596 3.类型：砖砌，详见施工图纸 | 座 |  | 2 | 2678.39 |  | 5356.78
5 | 030408001010 | 电力电缆/YJV-0.6/1KV 4*4mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-5*10 3.敷设方式：穿电缆保护管 4.电压等级：0.6/1KV | m |  | 410 | 16.4 |  | 6724
6 | 040803002001 | 电缆保护管/聚氯乙烯管Φ90*4.5（人行道下） | 1.名称：电缆保护管 2.型号、规格：Φ90*4.5 3.材质：PVC塑料管 4.敷设方式：埋地，详见施工图纸 | m |  | 359 | 53.34 |  | 19149.06
7 | 030408003001 | 电缆保护管/2*镀锌钢管 Φ89*4，包封c20砼 | 1.名称：电缆保护管 2.型号、规格：2*Φ89*4 3.材质：镀锌钢管 4.敷设方式：埋地，详见施工图纸 | m |  | 25 | 229.75 |  | 5743.75
本页小计 | [8 empty] | 94941.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
8 | 030408003010 | 电缆保护管/4*钢管89 壁厚3.0mm，包封c20砼 | 1.名称：电缆保护管 2.型号、规格：4*Φ89*4 3.材质：镀锌钢管 4.敷设方式：埋地，详见施工图纸 | m |  | 15 | 425.4 |  | 6381
9 | 030409002001 | 接地母线/Φ12镀锌圆钢 | 1.名称：接地母线 2.材质：Φ12镀锌圆钢 | m |  | 450 | 20.58 |  | 9261
10 | 030409001002 | 接地极/镀锌角钢L50*50*2500 | 1.名称：接地极 2.材质：镀锌角钢 3.规格：L50*50*2500 | 根 |  | 12 | 84.25 |  | 1011
11 | 040101002001 | 挖管道沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：2m以内 | m3 |  | 212 | 5.68 |  | 1204.16
12 | 040103001001 | 管道沟槽回填方 | 1.填方材料品种：一般土壤 2.密实度：按规范要求 | m3 |  | 148 | 15.13 |  | 2239.24
13 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种： 一般土壤和碎石 2.运距：12km | m3 |  | 64 | 26.05 |  | 1667.2
14 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称：供电系统调试 | 系统 |  | 1 | 1082.05 |  | 1082.05
15 | 030414011001 | 接地装置/接地装置调试 接地网 | 1.类别：接地网调试 | 系统 |  | 1 | 993.38 |  | 993.38
16 | 030408006001 | 电力电缆头/户内干包式35mm内 | 1.名称：电力电缆头制作、安装 2.型号、规格：35mm2以内 3.类型：干包式 | 个 |  | 24 | 118.42 |  | 2842.08
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1591.55
17 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 2.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | m2 |  | 2.34 | 39.13 |  | 91.56
本页小计 | [8 empty] | 26772.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
18 | 041102002002 | 基础模板 | 1.设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 | m2 |  | 33.36 | 43.25 |  | 1442.82
19 | 041102033002 | 井顶(盖)板模板 |  | m2 |  | 0.225792 | 253.2 |  | 57.17
本页小计 | [8 empty] | 1499.99
合 计 | [8 empty] | 123214.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) | RGF | 28.9613 |  | 7871.15
其他措施费
2.1 | 夜间施工增加 |  | 20
2.2 | 交通干扰工程施工增加费 | RGF | 0
2.3 | 二次搬运
2.4 | 冬雨季施工增加
2.5 | 已完工程及设备保护
合 计 |  |  |  |  | 7871.15

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 其他措施费
1.1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 2.砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | m2 | 2.34 |  | 39.13 | 91.56
1.1.1 | 借D5-7-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.0234 |  | 3913.41 | 91.57
1.2 | 041102002002 | 基础模板 | 1.设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 | m2 | 33.36 |  | 43.25 | 1442.82
1.2.1 | 借D5-7-5 | 设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 |  | 100m2 | 0.3336 |  | 4323.85 | 1442.44
1.3 | 041102033002 | 井顶(盖)板模板 |  | m2 | 0.225792 |  | 253.2 | 57.17
1.3.1 | 借D5-7-78 换 | 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 10m3 | 0.02258 |  | 2531.61 | 57.16
小 计 | [7 empty] | 1591.55
本页小计 | [7 empty] | 1591.55
合 计 | [7 empty] | 1591.55
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 243.25 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 2432.46 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 2675.71 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：路灯工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 030412007007 | 一般路灯/12米 单臂路灯，光源采用现有90W的LED灯 | 套 | 12 |  | 4402.01 | 52824.12
| C2-12-364 | 路灯金属杆 单杆式(杆长15m以下) | 根 | 12 |  | 2620.72 | 31448.64
| C2-12-270 | 抱箍式单臂挑灯架 单抱箍(臂长1.2m)以下 | 10套 | 1.2 |  | 650.3 | 780.36
| C2-4-61 | 熔断器 瓷插螺旋式 | 个 | 12 |  | 23.54 | 282.48
| C2-10-20 | 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) | 10m3 | 0.732 |  | 7104.59 | 5200.56
| 8021905 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 7.32 |  | 357.77 | 2618.88
| 借A4-212 换 | 预埋螺栓 | t | 0.259 |  | 5757 | 1491.06
| 借A4-213 | 预埋铁件 | t | 0.259 |  | 7296.03 | 1889.67
| 0109031 | 圆钢 | t | 0.6181 |  | 3296.72 | 2037.7
| C2-11-40 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(65mm以内) | 100m | 0.528 |  | 6655.32 | 3514.01
| C2-11-250 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) | 100m/束 | 1.68 |  | 764.58 | 1284.49
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.03266 |  | 3390.48 | 110.73
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.05117 |  | 3883.61 | 198.72
| 借D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.04711 |  | 26051.68 | 1227.29
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.4884 |  | 1514.16 | 739.52
2 | 030412002001 | 旧灯具拆除 | 套 | 12 |  | 9.45 | 113.4
| C2-12-270 换 | 抱箍式单臂挑灯架 单抱箍(臂长1.2m)以下 | 10套 | 1.2 |  | 94.53 | 113.44
3 | 030413005001 | 手孔井/980*980*950 | 个 | 4 |  | 1257.67 | 5030.68
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.4 |  | 4989.82 | 1995.93
| 借D5-3-3 | 非定型井垫层 砂碎石 | 10m3 | 0.00512 |  | 2081.93 | 10.66
| 借D5-3-6 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M10 水泥砂浆 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 10m3 | 0.12432 |  | 5063.11 | 629.45
综合单价计算表
工程名称：路灯工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-3-87 换 | 预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.01077 |  | 6446.06 | 69.42
| 借D5-3-104 换 | 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.05以内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 10m3 | 0.4 |  | 2787.53 | 1115.01
| 借D5-3-92 换 | 预制混凝土过梁(体积m3) 0.5以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.01989 |  | 5848.31 | 116.32
| 借D5-3-111 换 | 检查井过梁 预制混凝土过梁(体积m3) 0.5以内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | 10m3 | 0.01989 |  | 2479.5 | 49.32
| 借D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.08352 |  | 3132.02 | 261.59
| 借D5-6-4 | 预制(直径mm) Φ10以内 | t | 0.0267 |  | 5083.89 | 135.74
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.10517 |  | 3390.48 | 356.58
| 借D1-1-123 | 回填土 人工夯实 | 100m3 | 0.06916 |  | 2846.2 | 196.84
| 借D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.0036 |  | 26051.76 | 93.79
4 | 040504002001 | 电力电缆井/1760*1120*1596 | 座 | 2 |  | 2678.39 | 5356.78
| 借D5-5-44 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.332 |  | 5914.22 | 1963.52
| 借D5-3-95 换 | 预制 井室盖板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.018 |  | 6582.85 | 118.49
| 借A4-175 | 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.2662 |  | 4593.97 | 1222.91
| C2-4-139 | 基础槽钢、角钢安装 角钢 | 10m | 1.714 |  | 331.67 | 568.48
| V-002 | 电缆支架 托板 | 套 | 2 |  | 17.16 | 34.32
综合单价计算表
工程名称：路灯工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| V-001 | 积水罐 铁簏子 | 套 | 8 |  | 34.32 | 274.56
| 借A4-212 换 | 预埋螺栓 | t | 0.0178 |  | 5757 | 102.47
| 借A4-213 | 预埋铁件 | t | 0.0178 |  | 7296.03 | 129.87
| C2-11-42 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.0384 |  | 10357.99 | 397.75
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.0892 |  | 3390.48 | 302.43
| 借D1-1-123 | 回填土 人工夯实 | 100m3 | 0.0396 |  | 2846.2 | 112.71
| 借D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.00496 |  | 26051.76 | 129.22
5 | 030408001010 | 电力电缆/YJV-0.6/1KV 4*4mm2 | m | 410 |  | 16.4 | 6724
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | 100m | 4.1 |  | 1640.26 | 6725.07
6 | 040803002001 | 电缆保护管/聚氯乙烯管Φ90*4.5（人行道下） | m | 359 |  | 53.34 | 19149.06
| C2-11-146 | 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(80mm以内) | 100m | 3.59 |  | 2375.76 | 8528.98
| 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 15.6542 |  | 321.07 | 5026.09
| 借D1-1-191 | 填砂（碎)石 | 10m3 | 2.7284 |  | 2049.82 | 5592.73
7 | 030408003001 | 电缆保护管/2*镀锌钢管 Φ89*4，包封c20砼 | m | 25 |  | 229.75 | 5743.75
| C2-8-24 换 | 电缆保护管有混凝土基础暗敷 钢管(公称直径100mm以下) 一根 实际根数(根):2 | 10m | 2.5 |  | 2001.73 | 5004.33
| 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 1.0901 |  | 321.07 | 350
| 借D1-1-191 | 填砂（碎)石 | 10m3 | 0.19 |  | 2049.82 | 389.47
8 | 030408003010 | 电缆保护管/4*钢管89 壁厚3.0mm，包封c20砼 | m | 15 |  | 425.4 | 6381
| C2-8-24 换 | 电缆保护管有混凝土基础暗敷 钢管(公称直径100mm以下) 一根 实际根数(根):4 | 10m | 1.5 |  | 3866.83 | 5800.25
| 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 1.0814 |  | 321.07 | 347.21
| 借D1-1-191 | 填砂（碎)石 | 10m3 | 0.114 |  | 2049.82 | 233.68
9 | 030409002001 | 接地母线/Φ12镀锌圆钢 | m | 450 |  | 20.58 | 9261
| C2-9-9 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 45 |  | 205.85 | 9263.25
综合单价计算表
工程名称：路灯工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
10 | 030409001002 | 接地极/镀锌角钢L50*50*2500 | 根 | 12 |  | 84.25 | 1011
| C2-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 12 |  | 84.25 | 1011
11 | 040101002001 | 挖管道沟槽土方 | m3 | 212 |  | 5.68 | 1204.16
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.19928 |  | 3883.61 | 773.93
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.1272 |  | 3390.48 | 431.27
12 | 040103001001 | 管道沟槽回填方 | m3 | 148 |  | 15.13 | 2239.24
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 1.48 |  | 1514.16 | 2240.96
13 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 64 |  | 26.05 | 1667.2
| 借D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.064 |  | 26051.76 | 1667.31
14 | 040807002001 | 供电系统调试 | 系统 | 1 |  | 1082.05 | 1082.05
| C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1082.05 | 1082.05
15 | 030414011001 | 接地装置/接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 993.38 | 993.38
| C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 993.38 | 993.38
16 | 030408006001 | 电力电缆头/户内干包式35mm内 | 个 | 24 |  | 118.42 | 2842.08
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 24 |  | 118.42 | 2842.08
|  | 合 计 |  |  |  |  | 121622.9

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：路灯工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 285.1933 | 98 | 27948.94
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.012 | 1 | 0.01
3 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 2.4198 | 4.14 | 10.02
4 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.9168 | 3296.72 | 3022.43
5 | 0109061 | 圆钢Ф10以内 | kg | 7.0445 | 3.3 | 23.25
6 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 39.1322 | 3.52 | 137.75
7 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 0.857 | 4.11 | 3.52
8 | 0233011 | 草袋 | 个 | 3.3077 | 2.18 | 7.21
9 | 0305821 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 4.5 | 14.82 | 66.69
10 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 6.642 | 1.44 | 9.56
11 | 0309231 | 镀锌锁紧螺母DN65×3 | 十个 | 0.8158 | 38.72 | 31.59
12 | 0309251 | 镀锌锁紧螺母DN100×3 | 十个 | 0.0593 | 107.04 | 6.35
13 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 23.4775 | 4.21 | 98.84
14 | 0351001 | 圆钉（综合） | kg | 0.4617 | 4.63 | 2.14
15 | 0351001@1 | 圆钉(综合) | kg | 0.0534 | 4.63 | 0.25
16 | 0351001@2 | 圆钉（综合） | kg | 6.1883 | 4.63 | 28.65
17 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 2.0796 | 4.89 | 10.17
18 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 0.1524 | 4.14 | 0.63
19 | 0357001@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 0.0198 | 4.14 | 0.08
20 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 0.5529 | 4.14 | 2.29
21 | 0357011@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 1.436 | 4.14 | 5.95
22 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 0.55 | 4.14 | 2.28
23 | 0357031@1 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 7.7362 | 4.14 | 32.03
24 | 0363091 | 零星卡具 | kg | 11.7861 | 5.85 | 68.95
25 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.4674 | 3.28 | 1.53
26 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.5689 | 350 | 199.12
27 | 0401013@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0006 | 351.81 | 0.21
28 | 0403021 | 中砂 | m3 | 36.5563 | 135.92 | 4968.73
29 | 0403021@2 | 中砂 | m3 | 0.0012 | 135.92 | 0.16
30 | 0405011 | 碎石20～40 | m3 | 8.9456 | 98.98 | 885.44
31 | 0405071 | 碎石40 | m3 | 0.0439 | 98.16 | 4.31
32 | 0413021 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 0.6774 | 368.93 | 249.91
33 | 0503001 | 木方 | m3 | 0.4187 | 1327.65 | 555.89
单位工程人材机汇总表
工程名称：路灯工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
34 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.0338 | 1772.11 | 59.9
35 | 0503031@1 | 板方材 | m3 | 0.0178 | 1772.11 | 31.54
36 | 0503031@2 | 板方材 | m3 | 0.04 | 1772.11 | 70.88
37 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.123 | 1110.29 | 136.57
38 | 0503211 | 枕木 | m3 | 0.0293 | 1500.94 | 43.98
39 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 3.6 | 16.13 | 58.07
40 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.246 | 6.85 | 1.69
41 | 1111171 | 沥青清漆 | kg | 14.66 | 6.76 | 99.1
42 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 0.5451 | 13.99 | 7.63
43 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 7.2 | 14.59 | 105.05
44 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 2.4214 | 10.3 | 24.94
45 | 1111581 | 铅油 | kg | 1.2052 | 6.26 | 7.54
46 | 1159081 | 防水粉 | kg | 4.9214 | 3.26 | 16.04
47 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 0.5029 | 2.08 | 1.05
48 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 3.6879 | 2.43 | 8.96
49 | 1237001 | 氧气 | m3 | 14.52 | 3.61 | 52.42
50 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 3.3 | 9.27 | 30.59
51 | 1502651 | 镀锌钢管接头65×3.75 | 个 | 8.1576 | 6.05 | 49.35
52 | 1502671 | 镀锌钢管接头100×4 | 个 | 0.5933 | 8.18 | 4.85
53 | 1515661 | 难燃塑料管接头80 | 个 | 73.954 | 3.52 | 260.32
54 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 49.44 | 3.03 | 149.8
55 | 2261061 | 镀锌大灯泡抱箍连压板 | 副 | 12.12 | 14.53 | 176.1
56 | 2401031 | 飞保险（羊角熔断器）10A | 个 | 12.36 | 2.92 | 36.09
57 | 2403011 | 保险丝10A | 轴 | 0.72 | 6.01 | 4.33
58 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 24.9947 | 2.57 | 64.24
59 | 2606331 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 45 | 4.37 | 196.65
60 | 2606551 | 镀锌钢管塑料护口DN65 | 个 | 8.1576 | 0.43 | 3.51
61 | 2606571 | 镀锌钢管塑料护口DN100 | 个 | 0.5933 | 0.7 | 0.42
62 | 2609231 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 90.24 | 3.81 | 343.81
63 | 2617121 | 镀锌地线夹65 | 套 | 65.2608 | 2.01 | 131.17
64 | 2617141 | 镀锌地线夹100 | 套 | 2.3731 | 2.76 | 6.55
65 | 3109041@1 | 草板纸80# | 张 | 10.008 | 0.17 | 1.7
66 | 3111001 | 塑料手套ST型 | 个 | 25.2 | 2.44 | 61.49
单位工程人材机汇总表
工程名称：路灯工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
67 | 3115001 | 水 | m3 | 17.3358 | 3.42 | 59.29
68 | 3201001 | 复合木模板面板 | m2 | 0.6539 | 50.39 | 32.95
69 | 3201011@1 | 钢模板 | kg | 0.5938 | 4.2 | 2.49
70 | 3203041@1 | 木支撑 | m3 | 0.1745 | 1264.42 | 220.64
71 | 3203141 | 脚手架直角扣（含螺丝） | 套 | 24.72 | 7.04 | 174.03
72 | 补充材料001@1 | 电缆支架 托板 | 套 | 2 | 17.16 | 34.32
73 | 8021905 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C30 | m3 | 11.2003 | 357.77 | 4007.13
74 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 4.08 | 284.66 | 1161.41
75 | 1403001@1 | 镀锌钢管 DN70*3.75 | m | 54.384 | 39.04 | 2123.15
76 | 1403001@2 | 镀锌钢管 DN100*4 | m | 3.9552 | 62.06 | 245.46
77 | 1431441@7 | PVC电力电缆管Φ90*4.5 | m | 394.9 | 13.44 | 5307.46
78 | 2503196@1 | 铜芯多股绝缘电线RVV-3*2.5 | m | 181.44 | 5.96 | 1081.38
79 | 2619041@7 | 12米单臂路灯杆 | 根 | 12 | 2488.42 | 29861.04
80 | 8001597-04 | 预拌砂浆(湿拌)M10 水泥砂浆 | m3 | 0.2842 | 333.69 | 94.83
81 | ZC000017 | 角钢 | kg | 70.8302 | 3.27 | 231.61
82 | ZC000017@1 | 镀锌角钢L50*50*2500 | 根 | 12.24 | 38.1 | 466.34
83 | ZC001383@12 | 铜芯电缆/YJV-0.6/1KV 4*4mm2 | m | 414.1 | 11.51 | 4766.29
84 | ZC020131@3 | 2A熔断器 | 个 | 12 | 4.29 | 51.48
85 | ZC020145@4 | 镀锌钢管 Φ89*4 | m | 113.3 | 48.05 | 5444.07
86 | ZC020153@1 | 接地母线Φ12镀锌圆钢 | m | 459 | 4.89 | 2244.51
87 | 补充主材001@1 | 积水罐 铁簏子 | 套 | 8 | 34.32 | 274.56
88 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 85.39 | 76.85
89 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 3.87 | 6.97
90 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 26.96 | 24.26
91 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 13.08 | 58.86
92 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22.81 | 20.53
93 | 9946051@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.0798 | 5.73 | 0.46
94 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0153 | 1 | -0.02
95 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 17.8257 | 321.07 | 5723.3
|  | 合计 |  |  |  | 104426.86