## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：榴滨路路灯部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 131920.62
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 11692.18
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 4660.52
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 7031.66
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 2902.25
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 263.84
3.2 | 工程优质费 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 暂列金额
3.4 | 暂估价 | 暂估价合计
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 2638.41
3.9 | 索赔费用 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用 | 现场签证费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  | 630.5
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 366.29
4.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
4.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 117.21
4.4 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 |  | 147
5 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  | 147145.55
6 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-堤围防护费 | 11 |  | 16169.84
7 | 工程造价 | 税前工程造价+增值税销项税额 |  |  | 163315.39

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(土建工程)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：榴滨路路灯部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 131920.62
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  | 102.48 | 5.69 |  | 583.11
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填石屑 | m3 |  | 101.76 | 15.1 |  | 1536.58
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.运距:5km | m3 |  | 0.75 | 14.85 |  | 11.14
4 | 030402018001 | 箱式变压器 | 1.名称:箱式变压器 2.参数:S11-M-100，10/0.4kV,±2x2.5%，Dyn11,Uk%=4.0 3.规格:100kV·A | 台 |  | 1 | 28292.85 |  | 28292.85
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:不锈钢智能路灯控制箱AL-100A | 台 |  | 1 | 3459.54 |  | 3459.54
6 | 030408001001 | 电力电缆/VV22-5*6 | 1.型号:VV22-5*6 2.材质:铜芯 3.敷设方式:穿管 | m |  | 405 | 24.3 |  | 9841.5
7 | 030411004001 | 灯具导线RVV-3*1.5 | 1.配线部位:路灯内 2.配线形式:管内配线 3.型号:RVV-3*1.5 | m |  | 200.7 | 6.24 |  | 1252.37
本页小计 | [8 empty] | 44977.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：榴滨路路灯部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
8 | 030411001001 | 电缆镀锌钢管/RC80 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:RC80 | m |  | 45 | 71.21 |  | 3204.45
9 | 030408003002 | 电缆保护管/PVC50 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:100mm以下 4.敷设方式:明敷 | m |  | 360 | 15.12 |  | 5443.2
10 | 030408006001 | 电力电缆头/铜芯干包终端头 | 1.名称:铜芯干包终端头 2.规格:35截面mm2以下 | 个 |  | 19 | 114.93 |  | 2183.67
11 | 030412007001 | 人行道路灯 | 1.名称:LE单臂路灯杆（杆长8m，臂长1m） 2.灯杆材质、规格:路灯金属杆 单杆式 3.灯架形式及臂长:顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3m)以下 4.基础混凝土强度等级:C25、20石商品混凝土 5.土质类别:一、二类土 6.外运:5km | 套 |  | 16 | 3085.5 |  | 49368
本页小计 | [8 empty] | 60199.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：榴滨路路灯部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 030412007002 | 投光灯 | 1.名称:10m投光灯 2.规格:高臂10m，横臂1m，140W+140W 3.灯杆材质、规格:金属杆 4.基础形式、砂浆配合比:C25砼基础 | 套 |  | 3 | 6486.34 |  | 19459.02
13 | 040504001002 | 过道井 | 1.垫层材质、厚度:10cm厚C15砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3.砂浆强度等级、配合比:1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:C20砼 | 座 |  | 7 | 505.78 |  | 3540.46
14 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.结构形式:拆除沿线电杆及电塔 | 根 |  | 0
15 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:∮12镀锌圆钢 | m |  | 29.1 | 19.31 |  | 561.92
16 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:L40*40*4*1500角钢 | 根 |  | 19 | 57.26 |  | 1087.94
本页小计 | [8 empty] | 24649.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：榴滨路路灯部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 |  | 1 | 1101.62 |  | 1101.62
18 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 | 系统 |  | 1 | 993.25 |  | 993.25
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7031.66
19 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 |  | 1
20 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 |  | 1
21 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 |  | 1
22 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 |  | 1
23 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 |  | 1
24 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 |  | 1
25 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 |  | 1
26 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 |  | 1
27 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 |  | 1
28 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 |  | 1
29 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 |  | 1
30 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 |  | 1
31 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 |  | 1
32 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 |  | 1
33 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 |  | 1
34 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 |  | 1
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 0 | 426.09
36 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 |  | 1 | 7031.66 |  | 7031.66
本页小计 | [8 empty] | 9126.53
合 计 | [8 empty] | 138952.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：榴滨路路灯部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 102.48 |  | 5.69 | 583.11
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.09633 |  | 3883.61 | 374.11
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.06149 |  | 3390.48 | 208.48
2 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 101.76 |  | 15.1 | 1536.58
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 1.0176 |  | 1510.57 | 1537.16
3 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 0.75 |  | 14.85 | 11.14
| 借D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.00075 |  | 14839.88 | 11.13
4 | 030402018001 | 箱式变压器 | 台 | 1 |  | 28292.85 | 28292.85
| C2-2-69 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量100kVA以下) | 台 | 1 |  | 28292.85 | 28292.85
5 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 3459.54 | 3459.54
| C2-4-27 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 |  | 3459.54 | 3459.54
6 | 030408001001 | 电力电缆/VV22-5*6 | m | 405 |  | 24.3 | 9841.5
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | 100m | 4.05 |  | 2431.37 | 9847.05
7 | 030411004001 | 灯具导线RVV-3*1.5 | m | 200.7 |  | 6.24 | 1252.37
| C2-11-249 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm2以内) | 100m/束 | 2.007 |  | 623.03 | 1250.42
8 | 030411001001 | 电缆镀锌钢管/RC80 | m | 45 |  | 71.21 | 3204.45
| C2-11-73 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(80mm以内) | 100m | 0.45 |  | 7120.8 | 3204.36
9 | 030408003002 | 电缆保护管/PVC50 | m | 360 |  | 15.12 | 5443.2
| C2-8-52 | 电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) | 10m | 36 |  | 151.09 | 5439.24
10 | 030408006001 | 电力电缆头/铜芯干包终端头 | 个 | 19 |  | 114.93 | 2183.67
| C2-8-170 | 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 19 |  | 114.93 | 2183.67
11 | 030412007001 | 人行道路灯 | 套 | 16 |  | 3085.5 | 49368
| C2-12-363 | 路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) | 根 | 16 |  | 1421.26 | 22740.16
| C2-12-270 | 抱箍式单臂挑灯架 单抱箍(臂长1.2m)以下 | 10套 | 1.6 |  | 10351.1 | 16561.76
| C2-4-61 | 熔断器 瓷插螺旋式 | 个 | 16 |  | 22.84 | 365.44
综合单价计算表
工程名称：榴滨路路灯部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-5-92 换 | 现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.9408 |  | 5326.13 | 5010.82
| 借A4-212 换 | 预埋螺栓 | t | 0.31258 |  | 2666.4 | 833.46
| 0109031 | 圆钢 | t | 0.0691 |  | 3418.91 | 236.25
| C2-11-137 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.192 |  | 1451.94 | 278.77
| 借D5-6-7 | 预埋铁件 | t | 0.40192 |  | 6241.71 | 2508.67
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.03053 |  | 3883.61 | 118.57
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.01949 |  | 3390.48 | 66.08
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.2304 |  | 1510.57 | 348.04
| 借D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.00944 |  | 14839.88 | 140.09
| BU001 | PVC护套包封螺杆 | 个 | 64 |  | 2.5 | 160
12 | 030412007002 | 投光灯 | 套 | 3 |  | 6486.34 | 19459.02
| C2-12-363 | 路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) | 根 | 3 |  | 1678.68 | 5036.04
| C2-12-286 | 成套型双臂悬挑灯架 双称式(臂长2.5m以下) | 10套 | 0.3 |  | 37691.85 | 11307.56
| C2-4-61 | 熔断器 瓷插螺旋式 | 个 | 3 |  | 22.84 | 68.52
| 借D5-5-92 换 | 现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.288 |  | 5326.13 | 1533.93
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.03 |  | 5444.62 | 163.34
| 借A4-212 换 | 预埋螺栓 | t | 0.11988 |  | 2666.4 | 319.65
| 0109031 | 圆钢 | t | 0.01777 |  | 3418.91 | 60.75
| C2-11-137 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.045 |  | 1451.94 | 65.34
| 借D5-6-7 | 预埋铁件 | t | 0.09539 |  | 6241.71 | 595.4
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.01263 |  | 3883.61 | 49.05
综合单价计算表
工程名称：榴滨路路灯部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.00806 |  | 3390.48 | 27.33
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.1026 |  | 1510.57 | 154.98
| 借D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.00318 |  | 14839.88 | 47.19
| BU001 | PVC护套包封螺杆 | 个 | 12 |  | 2.5 | 30
13 | 040504001002 | 过道井 | 座 | 7 |  | 505.78 | 3540.46
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.112 |  | 5444.62 | 609.8
| 借D5-3-6 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 10m3 | 0.266 |  | 5002.22 | 1330.59
| 借D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 100m2 | 0.1176 |  | 2963.94 | 348.56
| 借D5-3-12 R*0.8 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 井外壁抹灰 人工*0.8 | 100m2 | 0.1778 |  | 2568.22 | 456.63
| 借D5-3-95 换 | 预制 井室盖板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | 10m3 | 0.063 |  | 6644.42 | 418.6
| 借D5-3-105 换 | 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 10m3 | 0.063 |  | 2536.67 | 159.81
| 借D5-6-4 | 预制(直径mm) Φ10以内 | t | 0.04159 |  | 5205.91 | 216.51
14 | 041001010001 | 拆除电杆 | 根 | 0
| 补充材料001 | 拆除沿线电杆人工费 | 根 |  |  | 214.52
15 | 030409002001 | 接地母线 | m | 29.1 |  | 19.31 | 561.92
| C2-9-9 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 2.91 |  | 193.12 | 561.98
16 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 19 |  | 57.26 | 1087.94
| C2-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 19 |  | 57.26 | 1087.94
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 1101.62 | 1101.62
综合单价计算表
工程名称：榴滨路路灯部分 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1101.62 | 1101.62
18 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 |  | 993.25 | 993.25
| C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 993.25 | 993.25
|  | 合 计 |  |  |  |  | 131920.62

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：榴滨路路灯部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
1.1 | 安全文明施工 | RGF | 28.9613 |  | 4660.52
2 | 其他措施项目
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.2 | 非夜间施工增加 | GJZJF+DXSZJF
2.3 | 二次搬运
2.4 | 冬雨季施工增加
2.5 | 已完工程及设备保护
2.6 | 高层施工增加 | GCZJF
2.7 | 赶工措施费 | RGF | 0
2.8 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
合 计 |  |  |  |  | 4660.52

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：榴滨路路灯部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 专业措施项目
1.1 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
1.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
1.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
1.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
1.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
1.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
1.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
1.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
1.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
1.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
1.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
1.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
1.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
1.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
1.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
1.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
1.17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 0 |  | 426.09
1.17.1 | BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 426.09 | 426.09
1.18 | 0313010180 | 其他措施 |  | 项 | 1 |  | 7031.66 | 7031.66
本页小计 | [7 empty] | 7031.66
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：榴滨路路灯部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
01
1.18.1 | 借D5-7-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.1178 |  | 3069.77 | 361.62
1.18.2 | 借D5-7-5 | 设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 |  | 100m2 | 0.6816 |  | 4263.29 | 2905.86
1.18.3 | 借D5-7-78 换 | 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 10m3 | 1.819 |  | 2069.37 | 3764.18
小 计 | [7 empty] | 7031.66
本页小计 | [7 empty] | 7031.66
合 计 | [7 empty] | 7031.66
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：榴滨路路灯部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 263.84 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 2638.41 |  | 按分部分项工程费的2%计算
7 | 工程优质费 | 项
8 | 其他费用 | 项
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 2902.25 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：榴滨路路灯部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 196.0261 | 98 | 19210.56
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0018 | 1
3 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.1293 | 3418.91 | 442.07
4 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 80.5061 | 3.1 | 249.57
5 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 8.3 | 2.64 | 21.91
6 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 2.4786 | 38.37 | 95.1
7 | 0209051 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 10.8 | 0.31 | 3.35
8 | 0233011 | 草袋 | 个 | 12.948 | 2.18 | 28.23
9 | 0305321 | 六角螺栓带螺母、垫圈M12×14～75 | 十套 | 1.224 | 2.88 | 3.53
10 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 6.1965 | 3.9 | 24.17
11 | 0305821 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.291 | 2.64 | 0.77
12 | 0305833 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 0.61 | 4.62 | 2.82
13 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 6.561 | 1.37 | 8.99
14 | 0309241 | 镀锌锁紧螺母DN80×3 | 十个 | 0.3708 | 53.54 | 19.85
15 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 2.5 | 0.8 | 2
16 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 21.7157 | 4.13 | 89.69
17 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 19.2717 | 4.98 | 95.97
18 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 1.8455 | 4.31 | 7.95
19 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 0.3379 | 4.31 | 1.46
20 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 17.6063 | 4.31 | 75.88
21 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 502.2831 | 3.6 | 1808.22
22 | 0363091 | 零星卡具 | kg | 24.0809 | 5.85 | 140.87
23 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.729 | 4.99 | 3.64
24 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 61.172 | 0.48 | 29.36
25 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.6123 | 380.13 | 232.75
26 | 0403021 | 中砂 | m3 | 1.6152 | 134.95 | 217.97
27 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.4494 | 358.68 | 519.87
28 | 0503031 | 板方材 | m3 | 1.6854 | 1183.46 | 1994.6
29 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 5.25 | 16.13 | 84.68
30 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.243 | 9.87 | 2.4
31 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 0.8315 | 5.15 | 4.28
32 | 1111171 | 沥青清漆 | kg | 0.38 | 6.44 | 2.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：榴滨路路灯部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
33 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 9.52 | 12.52 | 119.19
34 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.6955 | 8.69 | 6.04
35 | 1111581 | 铅油 | kg | 0.8568 | 5.61 | 4.81
36 | 1111821 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3924 | 18.88 | 7.41
37 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 0.3465 | 2.08 | 0.72
38 | 1205091 | 变压器油 | kg | 0.2 | 3.77 | 0.75
39 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.1215 | 5.41 | 0.66
40 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 17.4892 | 2.43 | 42.5
41 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.0332 | 23.43 | 0.78
42 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.3 | 0.14 | 0.04
43 | 1502661 | 镀锌钢管接头80×4 | 个 | 6.9525 | 6.62 | 46.03
44 | 1515181 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 6.1028 | 2.03 | 12.39
45 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 39.14 | 2.89 | 113.11
46 | 2261061 | 镀锌大灯泡抱箍连压板 | 副 | 16.16 | 12.47 | 201.52
47 | 2401031 | 飞保险（羊角熔断器）10A | 个 | 16.48 | 0.56 | 9.23
48 | 2403011 | 保险丝10A | 轴 | 1.14 | 5.16 | 5.88
49 | 2501071 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 3.8 | 51.06 | 194.03
50 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 23.1291 | 2.58 | 59.67
51 | 2606331 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 2.91 | 4.16 | 12.11
52 | 2606651 | 镀锌钢管塑料护口DN70 | 个 | 3.708 | 0.3 | 1.11
53 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 19.38 | 2.9 | 56.2
54 | 2609231 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 71.44 | 3.91 | 279.33
55 | 2617131 | 镀锌地线夹80 | 套 | 27.81 | 2.22 | 61.74
56 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 20.655 | 2.73 | 56.39
57 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 94.77 | 1.32 | 125.1
58 | 3003011 | 铸铁爬梯 | kg | 22.5674
59 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.1701 | 11.96 | 2.03
60 | 3109041 | 草板纸80# | 张 | 20.448 | 0.17 | 3.48
61 | 3111001 | 塑料手套ST型 | 个 | 19.95 | 2.4 | 47.88
62 | 3115001 | 水 | m3 | 14.9793 | 3.4 | 50.93
63 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 24.3 | 0.09 | 2.19
64 | 3201001 | 复合木模板面板 | m2 | 1.3359 | 50.39 | 67.32
65 | 3201011 | 钢模板 | kg | 1.2132 | 4.01 | 4.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：榴滨路路灯部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
66 | 3203041 | 木支撑 | m3 | 0.3565 | 1264.42 | 450.77
67 | 3203141 | 脚手架直角扣（含螺丝） | 套 | 32.96 | 25.78 | 849.71
68 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 264.067 | 1 | 264.07
69 | BCCLF0 | PVC护套包封螺杆材料费 | 元 | 76 | 2.5 | 190
70 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 0.6395 | 363.88 | 232.7
71 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 12.5338 | 383.5 | 4806.71
72 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 1.4484 | 329.28 | 476.93
73 | 1403001@1 | 镀锌钢管SC80 | m | 46.35 | 39.21 | 1817.38
74 | 2252001@2 | LED灯具60W | 套 | 16.16 | 926.72 | 14975.8
75 | 2252001@3 | 投光灯140w | 套 | 6.06 | 1801.96 | 10919.88
76 | 2503196@1 | 电源线RVV-3*1.5 | m | 216.756 | 4.69 | 1016.59
77 | 2619041@1 | LED单臂路灯杆（杆长8m，臂长1m） | 根 | 16 | 1338.6 | 21417.6
78 | 2619041@2 | 双臂灯杆高10米 | 根 | 3 | 1596.02 | 4788.06
79 | ZC000017@1 | L40*40*4*1500角钢 | kg | 68.97 | 3.4 | 234.5
80 | ZC000787@1 | PVC50管 | m | 396.87 | 4.22 | 1674.79
81 | ZC001383@1 | VV22-5*6铜芯电缆 | m | 409.05 | 19.31 | 7898.76
82 | ZC020131 | 熔断器瓷插螺旋式 | 个 | 19 | 4.29 | 81.51
83 | ZC020153@1 | ∮12镀锌圆钢 | m | 29.682 | 3.84 | 113.98
84 | SB200061@1 | 箱式变压器（S11-M-100） | 台 | 1 | 26600.31 | 26600.31
85 | SB210027@1 | 不锈钢智能路灯控制箱AL-100A | 台 | 1 | 3003.26 | 3003.26
86 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 85.23 | 76.71
87 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 14.87 | 26.77
88 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 26.91 | 24.22
89 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 13.05 | 58.73
90 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22.76 | 20.48
91 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 394.6092 | 1 | 394.61
92 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 102.8054 | 1 | 102.81
93 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 286.6819 | 1 | 286.68
94 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 70.5245 | 1 | 70.52
95 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 73.6808 | 5.73 | 422.19
96 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 575.4404 | 0.7 | 402.81
单位工程人材机汇总表
工程名称：榴滨路路灯部分 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
97 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 138.5536 | 1 | 138.55
98 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 5.3222 | 98 | 521.58
99 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0001 | 1
|  | 合计 |  |  |  | 131380.36