## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 53073.17
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 5688.95
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 3438.88
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 2250.07
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 1167.61
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 106.15
3.2 | 工程优质费 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 暂列金额
3.4 | 暂估价 | 暂估价合计
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 1061.46
3.9 | 索赔费用 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用 | 现场签证费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  | 257.89
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 149.82
4.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
4.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 47.94
4.4 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 |  | 60.13
5 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  | 60187.62
6 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-堤围防护费 | 11 |  | 6614.02
7 | 工程造价 | 税前工程造价+增值税销项税额 |  |  | 66801.64

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(土建工程)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 53073.17
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  | 74.9005 | 5.69 |  | 426.18
2 | 040103001002 | 填石屑 | 1.填方材料品种:回填石屑 | m3 |  | 36.9692 | 108.23 |  | 4001.18
3 | 040103001003 | 回填方 |  | m3 |  | 33.3645 | 15.1 |  | 503.8
4 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.运距:5km | m3 |  | 4.5668 | 14.85 |  | 67.82
5 | 030408001001 | 电力电缆/VV22-5*6 | 1.型号:VV22-5*6 2.材质:铜芯 3.敷设方式:穿管 | m |  | 132 | 24.3 |  | 3207.6
6 | 030411004001 | 灯具导线RVV-3*1.5 | 1.配线部位:路灯内 2.配线形式:管内配线 3.型号:RVV-3*1.5 | m |  | 50.4 | 6.24 |  | 314.5
7 | 030408003002 | 电缆保护管/PVC50 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:100mm以下 4.敷设方式:明敷 | m |  | 120 | 15.12 |  | 1814.4
8 | 030408003001 | 电缆保护管/PVC110 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料管 3.规格:110mm 4.敷设方式:明敷 | m |  | 576 | 31.16 |  | 17948.16
本页小计 | [8 empty] | 28283.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
9 | 030408006001 | 电力电缆头/铜芯干包终端头 | 1.名称:铜芯干包终端头 2.规格:35截面mm2以下 | 个 |  | 7 | 114.93 |  | 804.51
10 | 030412007001 | 人行道路灯 | 1.名称:LE单臂路灯杆（杆长6m，臂长1m） 2.灯杆材质、规格:路灯金属杆 单杆式 3.灯架形式及臂长:顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3m)以下 4.基础混凝土强度等级:C25、20石商品混凝土 5.土质类别:一、二类土 6.外运:5km | 套 |  | 7 | 2257.12 |  | 15799.84
11 | 040504001002 | 过道井 | 1.垫层材质、厚度:10cm厚C15砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3.砂浆强度等级、配合比:1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:C20砼 | 座 |  | 10 | 505.78 |  | 5057.8
本页小计 | [8 empty] | 21662.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 041001010001 | 拆除电杆 | 1.结构形式:拆除沿线电杆及电塔 | 根 |  | 2 | 214.52 |  | 429.04
13 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:∮12镀锌圆钢 | m |  | 10.5 | 19.3 |  | 202.65
14 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:L40*40*4*1500角钢 | 根 |  | 7 | 57.26 |  | 400.82
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 |  | 1 | 1101.62 |  | 1101.62
16 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 | 系统 |  | 1 | 993.25 |  | 993.25
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2250.07
17 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 |  | 1
18 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 |  | 1
19 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 |  | 1
20 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 |  | 1
21 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 |  | 1
22 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 |  | 1
23 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 |  | 1
24 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 |  | 1
25 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 |  | 1
26 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 |  | 1
27 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 |  | 1
28 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 |  | 1
29 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 |  | 1
30 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 |  | 1
31 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 |  | 1
本页小计 | [8 empty] | 3127.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
32 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 |  | 1
33 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 0 | 327.98
34 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 |  | 1 | 2250.07 |  | 2250.07
本页小计 | [8 empty] | 2250.07
合 计 | [8 empty] | 55323.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 74.9005 |  | 5.69 | 426.18
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.07041 |  | 3883.61 | 273.44
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.04494 |  | 3390.48 | 152.37
2 | 040103001002 | 填石屑 | m3 | 36.9692 |  | 108.23 | 4001.18
| 借D1-1-190 | 填石屑 | 10m3 | 3.6969 |  | 1082.48 | 4001.84
3 | 040103001003 | 回填方 | m3 | 33.3645 |  | 15.1 | 503.8
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.33365 |  | 1510.57 | 504
4 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 4.5668 |  | 14.85 | 67.82
| 借D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.00457 |  | 14839.88 | 67.82
5 | 030408001001 | 电力电缆/VV22-5*6 | m | 132 |  | 24.3 | 3207.6
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | 100m | 1.32 |  | 2431.37 | 3209.41
6 | 030411004001 | 灯具导线RVV-3*1.5 | m | 50.4 |  | 6.24 | 314.5
| C2-11-249 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm2以内) | 100m/束 | 0.504 |  | 623.03 | 314.01
7 | 030408003002 | 电缆保护管/PVC50 | m | 120 |  | 15.12 | 1814.4
| C2-8-52 | 电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) | 10m | 12 |  | 151.09 | 1813.08
8 | 030408003001 | 电缆保护管/PVC110 | m | 576 |  | 31.16 | 17948.16
| C2-8-52 | 电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) | 10m | 57.6 |  | 311.56 | 17945.86
9 | 030408006001 | 电力电缆头/铜芯干包终端头 | 个 | 7 |  | 114.93 | 804.51
| C2-8-170 | 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 7 |  | 114.93 | 804.51
10 | 030412007001 | 人行道路灯 | 套 | 7 |  | 2257.12 | 15799.84
| C2-12-363 | 路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) | 根 | 7 |  | 1060.86 | 7426.02
| C2-12-270 | 抱箍式单臂挑灯架 单抱箍(臂长1.2m)以下 | 10套 | 0.7 |  | 5671.17 | 3969.82
| C2-4-61 | 熔断器 瓷插螺旋式 | 个 | 7 |  | 22.84 | 159.88
综合单价计算表
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-5-92 换 | 现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.4116 |  | 5326.13 | 2192.24
| 借A4-212 换 | 预埋螺栓 | t | 0.13675 |  | 2666.4 | 364.63
| 0109031 | 圆钢 | t | 0.03023 |  | 3418.91 | 103.35
| C2-11-137 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.084 |  | 1451.94 | 121.96
| 借D5-6-7 | 预埋铁件 | t | 0.17586 |  | 6241.71 | 1097.67
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.01336 |  | 3883.61 | 51.89
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.00853 |  | 3390.48 | 28.92
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.1008 |  | 1510.57 | 152.27
| 借D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.00413 |  | 14839.88 | 61.29
| BU001 | PVC护套包封螺杆 | 个 | 28 |  | 2.5 | 70
11 | 040504001002 | 过道井 | 座 | 10 |  | 505.78 | 5057.8
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.16 |  | 5444.62 | 871.14
| 借D5-3-6 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 10m3 | 0.38 |  | 5002.22 | 1900.84
| 借D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 100m2 | 0.168 |  | 2963.94 | 497.94
| 借D5-3-12 R*0.8 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 井外壁抹灰 人工*0.8 | 100m2 | 0.254 |  | 2568.22 | 652.33
| 借D5-3-95 换 | 预制 井室盖板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | 10m3 | 0.09 |  | 6644.42 | 598
| 借D5-3-105 换 | 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 10m3 | 0.09 |  | 2536.67 | 228.3
综合单价计算表
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-6-4 | 预制(直径mm) Φ10以内 | t | 0.05941 |  | 5205.91 | 309.28
12 | 041001010001 | 拆除电杆 | 根 | 2 |  | 214.52 | 429.04
| 补充材料001 | 拆除沿线电杆人工费 | 根 | 2 |  | 214.52 | 429.04
13 | 030409002001 | 接地母线 | m | 10.5 |  | 19.3 | 202.65
| C2-9-9 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 1.05 |  | 193.12 | 202.78
14 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 7 |  | 57.26 | 400.82
| C2-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 7 |  | 57.26 | 400.82
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 1101.62 | 1101.62
| C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1101.62 | 1101.62
16 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 |  | 993.25 | 993.25
| C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 993.25 | 993.25
|  | 合 计 |  |  |  |  | 53073.17

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
1.1 | 安全文明施工 | RGF | 28.9613 |  | 3438.88
2 | 其他措施项目
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.2 | 非夜间施工增加 | GJZJF+DXSZJF
2.3 | 二次搬运
2.4 | 冬雨季施工增加
2.5 | 已完工程及设备保护
2.6 | 高层施工增加 | GCZJF
2.7 | 赶工措施费 | RGF | 0
2.8 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
合 计 |  |  |  |  | 3438.88

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 专业措施项目
1.1 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
1.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
1.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
1.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
1.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
1.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
1.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
1.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
1.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
1.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
1.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
1.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
1.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
1.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
1.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
1.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
1.17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 0 |  | 327.98
1.17.1 | BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 327.98 | 327.98
1.18 | 0313010180 | 其他措施 |  | 项 | 1 |  | 2250.07 | 2250.07
本页小计 | [7 empty] | 2250.07
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
01
1.18.1 | 借D5-7-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.0504 |  | 3069.77 | 154.72
1.18.2 | 借D5-7-5 | 设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 |  | 100m2 | 0.2352 |  | 4263.29 | 1002.73
1.18.3 | 借D5-7-78 换 | 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 10m3 | 0.528 |  | 2069.37 | 1092.63
小 计 | [7 empty] | 2250.07
本页小计 | [7 empty] | 2250.07
合 计 | [7 empty] | 2250.07
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 106.15 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 1061.46 |  | 按分部分项工程费的2%计算
7 | 工程优质费 | 项
8 | 其他费用 | 项
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 1167.61 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 131.3796 | 98 | 12875.2
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.0025 | 1
3 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.0908 | 3418.91 | 310.44
4 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 2.5655 | 3.1 | 7.95
5 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.8078 | 38.37 | 31
6 | 0209051 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 20.88 | 0.31 | 6.47
7 | 0233011 | 草袋 | 个 | 9.668 | 2.18 | 21.08
8 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 2.0196 | 3.9 | 7.88
9 | 0305821 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.105 | 2.64 | 0.28
10 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 2.1384 | 1.37 | 2.93
11 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 7.602 | 4.13 | 31.4
12 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 6.6066 | 4.98 | 32.9
13 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 0.8014 | 4.31 | 3.45
14 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 0.0559 | 4.31 | 0.24
15 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 8.9343 | 4.31 | 38.51
16 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 177.6186 | 3.6 | 639.43
17 | 0363091 | 零星卡具 | kg | 8.3096 | 5.85 | 48.61
18 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.2376 | 4.99 | 1.19
19 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 77.734 | 0.48 | 37.31
20 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.8178 | 380.13 | 310.87
21 | 0403021 | 中砂 | m3 | 2.1944 | 134.95 | 296.13
22 | 0407011 | 石屑 | m3 | 49.5387 | 67.96 | 3366.65
23 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 2.0706 | 358.68 | 742.68
24 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.5171 | 1183.46 | 611.97
25 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.75 | 16.13 | 28.23
26 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0792 | 9.87 | 0.78
27 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 1.1879 | 5.15 | 6.12
28 | 1111171 | 沥青清漆 | kg | 0.14 | 6.44 | 0.9
29 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 3.5 | 12.52 | 43.82
30 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0525 | 8.69 | 0.46
31 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.0396 | 5.41 | 0.21
32 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 5.6122 | 2.43 | 13.64
33 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.0118 | 23.43 | 0.28
单位工程人材机汇总表
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
34 | 1515181 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 2.163 | 2.03 | 4.39
35 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 14.42 | 2.89 | 41.67
36 | 2261061 | 镀锌大灯泡抱箍连压板 | 副 | 7.07 | 12.47 | 88.16
37 | 2401031 | 飞保险（羊角熔断器）10A | 个 | 7.21 | 0.56 | 4.04
38 | 2403011 | 保险丝10A | 轴 | 0.42 | 5.16 | 2.17
39 | 2501071 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.4 | 51.06 | 71.48
40 | 2606331 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 1.05 | 4.16 | 4.37
41 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 7.14 | 2.9 | 20.71
42 | 2609231 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 26.32 | 3.91 | 102.91
43 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 6.732 | 2.73 | 18.38
44 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 30.888 | 1.32 | 40.77
45 | 3003011 | 铸铁爬梯 | kg | 32.2392
46 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.0554 | 11.96 | 0.66
47 | 3109041 | 草板纸80# | 张 | 7.056 | 0.17 | 1.2
48 | 3111001 | 塑料手套ST型 | 个 | 7.35 | 2.4 | 17.64
49 | 3115001 | 水 | m3 | 14.0663 | 3.4 | 47.83
50 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 7.92 | 0.09 | 0.71
51 | 3201001 | 复合木模板面板 | m2 | 0.461 | 50.39 | 23.23
52 | 3201011 | 钢模板 | kg | 0.4187 | 4.01 | 1.68
53 | 3203041 | 木支撑 | m3 | 0.123 | 1264.42 | 155.52
54 | 3203141 | 脚手架直角扣（含螺丝） | 套 | 14.42 | 25.78 | 371.75
55 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 352.3705 | 1 | 352.37
56 | BCCLF0 | PVC护套包封螺杆材料费 | 元 | 28 | 2.5 | 70
57 | 补充材料001 | 拆除沿线电杆人工费 | 根 | 2 | 214.52 | 429.04
58 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 0.9135 | 363.88 | 332.4
59 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 4.1983 | 383.5 | 1610.05
60 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 1.632 | 329.28 | 537.38
61 | 2252001@2 | LED灯具30W | 套 | 7.07 | 463.36 | 3275.96
62 | 2503196@1 | 电源线RVV-3*1.5 | m | 54.432 | 4.69 | 255.29
63 | 2619041@1 | LED单臂路灯杆（杆长6m，臂长1m） | 根 | 7 | 978.2 | 6847.4
64 | ZC000017@1 | L40*40*4*1500角钢 | kg | 25.41 | 3.4 | 86.39
65 | ZC000787@1 | PVC50管 | m | 132.84 | 4.22 | 560.58
单位工程人材机汇总表
工程名称：贵丁街路灯、弱电部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
66 | ZC000787@2 | UPVC110管 | m | 593.28 | 19.8 | 11746.94
67 | ZC001383@1 | VV22-5*6铜芯电缆 | m | 133.32 | 19.31 | 2574.41
68 | ZC020131 | 熔断器瓷插螺旋式 | 个 | 7 | 4.29 | 30.03
69 | ZC020153@1 | ∮12镀锌圆钢 | m | 10.71 | 3.84 | 41.13
70 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 85.23 | 76.71
71 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 14.87 | 26.77
72 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 26.91 | 24.22
73 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 13.05 | 58.73
74 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22.76 | 20.48
75 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 200.4456 | 1 | 200.45
76 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 48.4166 | 1 | 48.42
77 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 139.7395 | 1 | 139.74
78 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 26.75 | 1 | 26.75
79 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 49.3241 | 5.73 | 282.63
80 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 202.7902 | 0.7 | 141.95
81 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 41.5379 | 1 | 41.54
82 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 3.0099 | 98 | 294.97
|  | 合计 |  |  |  | 50671.01