## 扉-2 招标控制价扉页
| 泵房工程 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 166,129.76
|  | （大写）： | 壹拾陆万陆仟壹佰贰拾玖元柒角陆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：泵房工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 139824.5
2 | 措施合计 | 6161.77
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 5340.83
2.2 | 其他措施费 | 820.94
3 | 其他项目 | 3076.14 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 279.65
3.6 | 预算包干费 | 2796.49
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 | 640.97 |  |  | －
5 | 税金 | 16426.38 |  |  | －
6 | 总造价 | 166129.76
7 | 人工费 | 19262.22
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 166,129.76 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 139824.5
1 | 030109001001 | 消防水泵XBD 6.0/15 (15L\S 60m 15KW) | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(0.5t以内) 2.暗室增加费(机械设备安装) |  | 台 | 2 | 14093.32 |  | 28186.64
2 | 030109001002 | 消火栓稳压泵XBD4.8/1.67 Q=1.67L/S H=48m N=2.2KW | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(0.2t以内) 2.暗室增加费(机械设备安装) |  | 台 | 2 | 4823.43 |  | 9646.86
3 | 030109011001 | 潜污泵50QW-20-7-0.75 Q=20m/h3 H=7m N=0.75KW | 1.潜水泵安装 设备重量(0.1t以内) 2.暗室增加费(机械设备安装) |  | 台 | 1 | 1883.1 |  | 1883.1
4 | 030902007001 | 隔膜式气压罐SQL1000*1.0 | 1.隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(1000mm以内) 2.暗室增加费(消防安装工程) |  | 套 | 1 | 4159.71 |  | 4159.71
5 | 030404017001 | 消防泵房配电箱DL1-1 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 台 | 1 | 4635.95 |  | 4635.95
6 | 030404016001 | 消防泵控制箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 台 | 1 | 2490.76 |  | 2490.76
7 | 030404017002 | 潜污泵控制箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 台 | 1 | 3716.59 |  | 3716.59
8 | 030412005001 | 单管应急荧光灯（三防，1*36W，≥180min) | 1.密闭灯具安装 防爆荧光灯 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 套 | 2 | 194.23 |  | 388.46
本页小计 | [8 empty] | 55108.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
9 | 030404033001 | 8吋排气扇 | 1.排气扇 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 台 | 2 | 166.22 |  | 332.44
10 | 030411001001 | 镀锌钢管SC65 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(65mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 200 | 75.69 |  | 15138
11 | 030408001001 | 电力电缆\电缆敷设NH-YJV-3*25+2*16mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) 3.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 200 | 123.06 |  | 24612
12 | 030411001002 | 电线管PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 15.3 | 12.46 |  | 190.64
13 | 030411004001 | 配线\绝缘电线ZR-BV-2.5mm2 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 49.11 | 3.41 |  | 167.47
14 | 030411001003 | 配管\镀锌钢管SC25 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 17.62 | 36.97 |  | 651.41
15 | 030411001004 | 配管\镀锌钢管SC40 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(40mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 10.8 | 53.07 |  | 573.16
16 | 030411001005 | 镀锌钢管SC50 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 4.7 | 63.13 |  | 296.71
17 | 030408002001 | 控制线ZR-VV-4*2.5+1*2.5 | 1.控制电缆敷设 电缆(6芯以下) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 10.04 | 16.69 |  | 167.57
本页小计 | [8 empty] | 42129.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
18 | 030408002002 | 控制线NH-YJV-3*4+1*4 | 1.控制电缆敷设 电缆(6芯以下) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 10.58 | 30.69 |  | 324.7
19 | 030408001002 | 电力电缆\铜芯电缆NH-YJV-3*25+2*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) 3.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 8.7 | 151.21 |  | 1315.53
20 | 030408001003 | 电力电缆\铜芯电缆ZR-VV-3*16+1*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) 3.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 18.8 | 76.67 |  | 1441.4
21 | 030404034001 | 照明开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 2.开关（插座）盒 暗装 3.暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 个 | 1 | 26.71 |  | 26.71
22 | 030901002001 | 镀锌钢管DN100 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(100mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | m | 28.4 | 141.5 |  | 4018.6
23 | 030901002002 | 镀锌钢管DN50（潜污泵） | 1.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | m | 4 | 81.76 |  | 327.04
24 | 031001001001 | 镀锌钢管DN65 | 1.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(65mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | m | 4 | 86.83 |  | 347.32
本页小计 | [8 empty] | 7801.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
25 | 031001001002 | 镀锌钢管DN125 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(125mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(125mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | m | 6.7 | 300.51 |  | 2013.42
26 | 031001001003 | 镀锌钢管DN150 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | m | 4.5 | 182.79 |  | 822.56
27 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 3.管道刷油 调和漆 第一遍 4.管道刷油 调和漆 第二遍 5.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | m2 | 14.365 | 19.86 |  | 285.29
28 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架制作（一般管架） 2.管道支架安装（一般管架） 3.手工除锈 一般钢结构 轻锈 4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 7.一般钢结构 调和漆 第二遍 8.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) 9.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | kg | 100 | 20.3 |  | 2030
本页小计 | [8 empty] | 5151.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
29 | 031003001001 | 螺纹闸阀DN50 | 1.螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 1 | 77.13 |  | 77.13
30 | 031003001002 | 螺纹闸阀DN65 | 1.螺纹阀安装 公称直径(65mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 2 | 145.14 |  | 290.28
31 | 031003003001 | 法兰闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 6 | 438.28 |  | 2629.68
32 | 031003003002 | 法兰闸阀DN125 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(125mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 4 | 555.52 |  | 2222.08
33 | 031003003003 | 可曲挠橡胶接头DN125 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(125mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 4 | 491.42 |  | 1965.68
34 | 031003003004 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 4 | 377.7 |  | 1510.8
35 | 031003001003 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 1 | 193.16 |  | 193.16
36 | 031003003005 | 法兰水锤消除止回阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 4 | 515.5 |  | 2062
37 | 031003003006 | 法兰止回阀DN50 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 1 | 173.9 |  | 173.9
38 | 031003003007 | 变径DN125*100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 4 | 330.16 |  | 1320.64
本页小计 | [8 empty] | 12445.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
39 | 031003001004 | 螺纹流量计DN65 | 1.螺纹阀安装 公称直径(65mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 1 | 452.8 |  | 452.8
40 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力表、真空表 就地 2.暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) |  | 台 | 8 | 140.86 |  | 1126.88
41 | 031003003008 | 法兰吸水喇叭口（外包不锈钢网） | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(125mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 4 | 444.83 |  | 1779.32
42 | 031003008001 | Y型过滤器DN100 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 组 | 3 | 493.87 |  | 1481.61
43 | 031003003009 | 法兰浮球阀DN100 | 1.法兰浮球阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 2 | 382.36 |  | 764.72
44 | 031003016001 | 浮标液面计 | 1.浮标液面计制作安装 FQ-Ⅱ型 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 组 | 1 | 445.77 |  | 445.77
45 | 031002003001 | 防水套管DN200 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(200mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) |  | 个 | 1 | 2531.43 |  | 2531.43
46 | 031002003002 | 防水套管DN150 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(150mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) |  | 个 | 5 | 1477.79 |  | 7388.95
47 | 031002003003 | 防水套管DN100 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) |  | 个 | 1 | 822.38 |  | 822.38
48 | 031002003004 | 防水套管DN50 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) |  | 个 | 1 | 395.25 |  | 395.25
|  | 措施项目 | [6 empty] | 820.94
本页小计 | [8 empty] | 17189.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
49 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
50 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
51 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
52 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
53 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
54 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
55 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
56 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
57 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
58 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
59 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
60 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
61 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
62 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
63 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
64 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
65 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 820.94 |  | 820.94
66 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 820.94
合 计 | [8 empty] | 140645.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 5340.83 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计 |  |  |  |  | 5340.83
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵房工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 279.65
6 | 预算包干费 | 2796.49
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 3076.14 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 1.1.2综合单价计算表-2
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 030109001001 | 消防水泵XBD 6.0/15 (15L\S 60m 15KW) | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(0.5t以内) 2.暗室增加费(机械设备安装) | 台 | 2 |  | 14093.32 | 28186.64
| C1-9-2 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(0.5t以内) |  | 台 | 2 |  | 13958.76 | 27917.52
| BM3 | 暗室增加费(机械设备安装) |  | 元 | 1 |  | 269.13 | 269.13
2 | 030109001002 | 消火栓稳压泵XBD4.8/1.67 Q=1.67L/S H=48m N=2.2KW | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(0.2t以内) 2.暗室增加费(机械设备安装) | 台 | 2 |  | 4823.43 | 9646.86
| C1-9-1 换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(0.2t以内) |  | 台 | 2 |  | 4742.39 | 9484.78
| BM3 | 暗室增加费(机械设备安装) |  | 元 | 1 |  | 162.08 | 162.08
3 | 030109011001 | 潜污泵50QW-20-7-0.75 Q=20m/h3 H=7m N=0.75KW | 1.潜水泵安装 设备重量(0.1t以内) 2.暗室增加费(机械设备安装) | 台 | 1 |  | 1883.1 | 1883.1
| C1-9-122 | 潜水泵安装 设备重量(0.1t以内) |  | 台 | 1 |  | 1822.46 | 1822.46
| BM3 | 暗室增加费(机械设备安装) |  | 元 | 1 |  | 60.64 | 60.64
4 | 030902007001 | 隔膜式气压罐SQL1000*1.0 | 1.隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(1000mm以内) 2.暗室增加费(消防安装工程) | 套 | 1 |  | 4159.71 | 4159.71
| C7-2-71 | 隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(1000mm以内) |  | 台 | 1 |  | 3949.52 | 3949.52
| BM59 | 暗室增加费(消防安装工程) |  | 元 | 1 |  | 210.19 | 210.19
5 | 030404017001 | 消防泵房配电箱DL1-1 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  | 4635.95 | 4635.95
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) |  | 台 | 1 |  | 4586.48 | 4586.48
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 49.48 | 49.48
6 | 030404016001 | 消防泵控制箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  | 2490.76 | 2490.76
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) |  | 台 | 1 |  | 2441.29 | 2441.29
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 49.48 | 49.48
7 | 030404017002 | 潜污泵控制箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  | 3716.59 | 3716.59
| C2-4-28 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) |  | 台 | 1 |  | 3675.38 | 3675.38
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 41.22 | 41.22
8 | 030412005001 | 单管应急荧光灯（三防，1*36W，≥180min) | 1.密闭灯具安装 防爆荧光灯 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 套 | 2 |  | 194.23 | 388.46
| C2-12-250 | 密闭灯具安装 防爆荧光灯 |  | 10套 | 0.2 |  | 1832.77 | 366.55
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 21.87 | 21.87
9 | 030404033001 | 8吋排气扇 | 1.排气扇 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 2 |  | 166.22 | 332.44
| C2-12-429 | 排气扇 |  | 台 | 2 |  | 149.46 | 298.92
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 33.51 | 33.51
10 | 030411001001 | 镀锌钢管SC65 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(65mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 200 |  | 75.69 | 15138
| C2-11-72 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(65mm以内) |  | 100m | 2 |  | 7095.96 | 14191.92
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 947.99 | 947.99
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
11 | 030408001001 | 电力电缆\电缆敷设NH-YJV-3*25+2*16mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) 3.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 200 |  | 123.06 | 24612
| C2-8-145 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) |  | 100m | 2 |  | 11845.16 | 23690.32
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) |  | 个 | 4 |  | 116.11 | 464.44
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 458.21 | 458.21
12 | 030411001002 | 电线管PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 15.3 |  | 12.46 | 190.64
| C2-11-133 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) |  | 100m | 0.153 |  | 1043.64 | 159.68
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 31.02 | 31.02
13 | 030411004001 | 配线\绝缘电线ZR-BV-2.5mm2 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 49.11 |  | 3.41 | 167.47
| C2-11-203 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) |  | 100m单线 | 0.4911 |  | 315.2 | 154.79
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 12.81 | 12.81
14 | 030411001003 | 配管\镀锌钢管SC25 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 17.62 |  | 36.97 | 651.41
| C2-11-25 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) |  | 100m | 0.1762 |  | 3324.84 | 585.84
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 65.7 | 65.7
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
15 | 030411001004 | 配管\镀锌钢管SC40 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(40mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 10.8 |  | 53.07 | 573.16
| C2-11-27 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(40mm以内) |  | 100m | 0.108 |  | 4788.51 | 517.16
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 55.97 | 55.97
16 | 030411001005 | 镀锌钢管SC50 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 4.7 |  | 63.13 | 296.71
| C2-11-28 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(50mm以内) |  | 100m | 0.047 |  | 5779.5 | 271.64
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 25.1 | 25.1
17 | 030408002001 | 控制线ZR-VV-4*2.5+1*2.5 | 1.控制电缆敷设 电缆(6芯以下) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 10.04 |  | 16.69 | 167.57
| C2-8-268 | 控制电缆敷设 电缆(6芯以下) |  | 100m | 0.1004 |  | 1554.14 | 156.04
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 11.48 | 11.48
18 | 030408002002 | 控制线NH-YJV-3*4+1*4 | 1.控制电缆敷设 电缆(6芯以下) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 10.58 |  | 30.69 | 324.7
| C2-8-268 | 控制电缆敷设 电缆(6芯以下) |  | 100m | 0.1058 |  | 2953.82 | 312.51
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 12.1 | 12.1
19 | 030408001002 | 电力电缆\铜芯电缆NH-YJV-3*25+2*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) 3.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 8.7 |  | 151.21 | 1315.53
| C2-8-145 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) |  | 100m | 0.087 |  | 11845.16 | 1030.53
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) |  | 个 | 2 |  | 116.11 | 232.22
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 52.75 | 52.75
20 | 030408001003 | 电力电缆\铜芯电缆ZR-VV-3*16+1*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) 3.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 18.8 |  | 76.67 | 1441.4
| C2-8-145 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) |  | 100m | 0.188 |  | 6046.75 | 1136.79
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) |  | 个 | 2 |  | 116.11 | 232.22
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 72.25 | 72.25
21 | 030404034001 | 照明开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 2.开关（插座）盒 暗装 3.暗室增加费(电气设备安装工程) | 个 | 1 |  | 26.71 | 26.71
| C2-12-375 | 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10套 | 0.1 |  | 162.51 | 16.25
| C2-11-373 | 开关（插座）盒 暗装 |  | 10个 | 0.1 |  | 68.51 | 6.85
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 元 | 1 |  | 3.6 | 3.6
22 | 030901002001 | 镀锌钢管DN100 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(100mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | m | 28.4 |  | 141.5 | 4018.6
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C8-1-298 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) |  | 10m | 2.84 |  | 897.29 | 2548.3
| C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) |  | 10套 | 2.8 |  | 476.02 | 1332.86
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 137.3 | 137.3
23 | 030901002002 | 镀锌钢管DN50（潜污泵） | 1.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | m | 4 |  | 81.76 | 327.04
| C8-1-106 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) |  | 10m | 0.4 |  | 743.87 | 297.55
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 29.48 | 29.48
24 | 031001001001 | 镀锌钢管DN65 | 1.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(65mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | m | 4 |  | 86.83 | 347.32
| C8-1-107 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(65mm以内) |  | 10m | 0.4 |  | 796.45 | 318.58
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 28.69 | 28.69
25 | 031001001002 | 镀锌钢管DN125 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(125mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(125mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | m | 6.7 |  | 300.51 | 2013.42
| C8-1-299 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(125mm以内) |  | 10m | 0.67 |  | 1149.17 | 769.94
| C8-1-313 | 卡箍安装 公称直径(125mm以内) |  | 10套 | 1.6 |  | 734.59 | 1175.34
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 68.11 | 68.11
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
26 | 031001001003 | 镀锌钢管DN150 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内) 2.卡箍安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | m | 4.5 |  | 182.79 | 822.56
| C8-1-300 换 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内) |  | 10m | 0.45 |  | 1390.52 | 625.73
| C8-1-314 | 卡箍安装 公称直径(150mm以内) |  | 10套 | 0.2 |  | 870.74 | 174.15
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 22.7 | 22.7
27 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 3.管道刷油 调和漆 第一遍 4.管道刷油 调和漆 第二遍 5.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | m2 | 14.365 |  | 19.86 | 285.29
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 |  | 10m2 | 1.4365 |  | 50.58 | 72.66
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 |  | 10m2 | 1.4365 |  | 47.63 | 68.42
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 |  | 10m2 | 1.4365 |  | 37.28 | 53.55
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 |  | 10m2 | 1.4365 |  | 35.05 | 50.35
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | 元 | 1 |  | 40.27 | 40.27
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
28 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架制作（一般管架） 2.管道支架安装（一般管架） 3.手工除锈 一般钢结构 轻锈 4.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 5.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 6.一般钢结构 调和漆 第一遍 7.一般钢结构 调和漆 第二遍 8.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) 9.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | kg | 100 |  | 20.3 | 2030
| C8-1-353 | 管道支架制作（一般管架） |  | 100kg | 1 |  | 1215.53 | 1215.53
| C8-1-354 | 管道支架安装（一般管架） |  | 100kg | 1 |  | 329.74 | 329.74
| C11-1-7 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 1 |  | 42.31 | 42.31
| C11-2-67 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 |  | 100kg | 1 |  | 49.64 | 49.64
| C11-2-68 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 |  | 100kg | 1 |  | 45.39 | 45.39
| C11-2-76 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 |  | 100kg | 1 |  | 39.01 | 39.01
| C11-2-77 | 一般钢结构 调和漆 第二遍 |  | 100kg | 1 |  | 37.92 | 37.92
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 239.37 | 239.37
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | 元 | 1 |  | 31.39 | 31.39
29 | 031003001001 | 螺纹闸阀DN50 | 1.螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 1 |  | 77.13 | 77.13
| C8-2-6 | 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 1 |  | 70.53 | 70.53
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 6.6 | 6.6
30 | 031003001002 | 螺纹闸阀DN65 | 1.螺纹阀安装 公称直径(65mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 2 |  | 145.14 | 290.28
| C8-2-7 | 螺纹阀安装 公称直径(65mm以内) |  | 个 | 2 |  | 134.7 | 269.4
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 20.89 | 20.89
31 | 031003003001 | 法兰闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 6 |  | 438.28 | 2629.68
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 6 |  | 412.71 | 2476.26
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 153.41 | 153.41
32 | 031003003002 | 法兰闸阀DN125 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(125mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 4 |  | 555.52 | 2222.08
| C8-2-22 | 焊接法兰阀安装 公称直径(125mm以内) |  | 个 | 4 |  | 522.84 | 2091.36
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 130.72 | 130.72
33 | 031003003003 | 可曲挠橡胶接头DN125 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(125mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 4 |  | 491.42 | 1965.68
| C8-2-81 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(125mm以内) |  | 个 | 4 |  | 458.64 | 1834.56
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 131.13 | 131.13
34 | 031003003004 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 4 |  | 377.7 | 1510.8
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C8-2-80 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 4 |  | 352.1 | 1408.4
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 102.4 | 102.4
35 | 031003001003 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 1 |  | 193.16 | 193.16
| C8-2-77 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 1 |  | 180.98 | 180.98
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 12.18 | 12.18
36 | 031003003005 | 法兰水锤消除止回阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 4 |  | 515.5 | 2062
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 4 |  | 489.93 | 1959.72
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 102.28 | 102.28
37 | 031003003006 | 法兰止回阀DN50 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 1 |  | 173.9 | 173.9
| C8-2-18 | 焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 1 |  | 161.83 | 161.83
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 12.07 | 12.07
38 | 031003003007 | 变径DN125*100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 4 |  | 330.16 | 1320.64
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 4 |  | 304.59 | 1218.36
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 102.28 | 102.28
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
39 | 031003001004 | 螺纹流量计DN65 | 1.螺纹阀安装 公称直径(65mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 1 |  | 452.8 | 452.8
| C8-2-7 | 螺纹阀安装 公称直径(65mm以内) |  | 个 | 1 |  | 442.36 | 442.36
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 10.44 | 10.44
40 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力表、真空表 就地 2.暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 台 | 8 |  | 140.86 | 1126.88
| C10-1-25 换 | 压力表、真空表 就地 |  | 台(块) | 8 |  | 127.47 | 1019.76
| BM129 | 暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) |  | 元 | 1 |  | 107.13 | 107.13
41 | 031003003008 | 法兰吸水喇叭口（外包不锈钢网） | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(125mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 4 |  | 444.83 | 1779.32
| C8-2-22 | 焊接法兰阀安装 公称直径(125mm以内) |  | 个 | 4 |  | 412.15 | 1648.6
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 130.72 | 130.72
42 | 031003008001 | Y型过滤器DN100 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 组 | 3 |  | 493.87 | 1481.61
| C8-2-99 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 3 |  | 464.65 | 1393.95
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 87.64 | 87.64
43 | 031003003009 | 法兰浮球阀DN100 | 1.法兰浮球阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 2 |  | 382.36 | 764.72
| C8-2-55 | 法兰浮球阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 2 |  | 366.16 | 732.32
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 32.4 | 32.4
44 | 031003016001 | 浮标液面计 | 1.浮标液面计制作安装 FQ-Ⅱ型 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 组 | 1 |  | 445.77 | 445.77
| C8-2-70 | 浮标液面计制作安装 FQ-Ⅱ型 |  | 组 | 1 |  | 437.89 | 437.89
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 元 | 1 |  | 7.88 | 7.88
45 | 031002003001 | 防水套管DN200 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(200mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 1 |  | 2531.43 | 2531.43
| C6-8-80 | 柔性防水套管制作 公称直径(200mm以内) |  | 个 | 1 |  | 2436.65 | 2436.65
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) |  | 元 | 1 |  | 94.78 | 94.78
46 | 031002003002 | 防水套管DN150 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(150mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 5 |  | 1477.79 | 7388.95
| C6-8-79 | 柔性防水套管制作 公称直径(150mm以内) |  | 个 | 5 |  | 1392.76 | 6963.8
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) |  | 元 | 1 |  | 425.15 | 425.15
47 | 031002003003 | 防水套管DN100 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 1 |  | 822.38 | 822.38
| C6-8-77 | 柔性防水套管制作 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 1 |  | 757.46 | 757.46
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) |  | 元 | 1 |  | 64.91 | 64.91
48 | 031002003004 | 防水套管DN50 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(50mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 1 |  | 395.25 | 395.25
综合单价计算表
工程名称：泵房工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C6-8-75 | 柔性防水套管制作 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 1 |  | 352.44 | 352.44
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) |  | 元 | 1 |  | 42.81 | 42.81
|  | 合 计 | [5 empty] | 139824.5

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-3
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 144.7501 | 98 | 14185.51
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 5076.6016 | 1 | 5076.6
3 | 0121091 | 角钢（综合） | kg | 0.8 | 3.33 | 2.66
4 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 1.1 | 3.42 | 3.76
5 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.45 | 3.42 | 1.54
6 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 2.3205 | 38.38 | 89.06
7 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 0.568 | 3.7 | 2.1
8 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 13.49 | 9.96 | 134.36
9 | 0201161 | 石棉橡胶板低中压0.8～6 | kg | 0.173 | 7.41 | 1.28
10 | 0203011 | 橡胶条φ20 | 个 | 16 | 0.3 | 4.8
11 | 0219211 | 三色塑料带（综合） | kg | 1.12 | 10.3 | 11.54
12 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 46.296 | 0.07 | 3.24
13 | 0227001 | 棉纱 | kg | 4.6382 | 9.46 | 43.88
14 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 0.084 | 0.18 | 0.02
15 | 0303371 | 木螺钉M4×65 | 十个 | 4.1058 | 0.46 | 1.89
16 | 0305001 | 六角螺栓（综合） | kg | 1.21 | 5.42 | 6.56
17 | 0305293 | 六角螺栓带螺母、垫圈M8×14～75 | 十套 | 0.412 | 1.33 | 0.55
18 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 43.672 | 6.43 | 280.81
19 | 0305349 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×85～140 | 十套 | 14.008 | 8.66 | 121.31
20 | 0305637 | 双头螺栓带螺母 | kg | 8.68 | 5.44 | 47.22
21 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 1.808 | 0.43 | 0.78
22 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 7.5924 | 3.9 | 29.61
23 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.83 | 4.33 | 16.58
24 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 1.0435 | 1.37 | 1.43
25 | 0307051 | 膨胀螺栓M8 | 十个 | 0.816 | 2.58 | 2.11
26 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 3.6855 | 4.37 | 16.11
27 | 0309001 | 六角螺母（综合） | kg | 2.54 | 5.44 | 13.82
28 | 0309131 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十个 | 0.103 | 2.94 | 0.3
29 | 0309191 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十个 | 0.2722 | 5.66 | 1.54
30 | 0309211 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十个 | 0.1669 | 11.33 | 1.89
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 0309221 | 镀锌锁紧螺母DN50×3 | 十个 | 0.0726 | 16.48 | 1.2
32 | 0309231 | 镀锌锁紧螺母DN65×3 | 十个 | 1.648 | 40.15 | 66.17
33 | 0313011 | 垫圈（综合） | kg | 1 | 5.44 | 5.44
34 | 0321061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.066 | 3.04 | 0.2
35 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 1.5342 | 3.04 | 4.66
36 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 1.497 | 20.58 | 30.81
37 | 0321111 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 片 | 0.0396 | 24.7 | 0.98
38 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 17.6 | 0.88 | 15.49
39 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 21.142 | 6.95 | 146.94
40 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 25.381 | 6.95 | 176.4
41 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.67 | 52.46 | 35.15
42 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.1009 | 62.41 | 6.3
43 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 0.0982 | 52.46 | 5.15
44 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 1.1849 | 4.14 | 4.91
45 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 0.056 | 4.14 | 0.23
46 | 0359071 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | kg | 6.48 | 4.48 | 29.03
47 | 0359241 | 平垫铁Q195～Q236 1# | kg | 7.664 | 3.77 | 28.89
48 | 0365011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.0568 | 4.99 | 0.28
49 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.2139 | 5.29 | 1.13
50 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.4089 | 3.36 | 1.37
51 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.364 | 4.99 | 1.82
52 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 9.9486 | 0.48 | 4.78
53 | 0365311 | 钢丝刷子 | 把 | 0.15 | 2.98 | 0.45
54 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 207.75 | 0.35 | 72.71
55 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.336 | 155.34 | 52.19
56 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 0.366 | 92.23 | 33.76
57 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.018 | 1057.42 | 19.03
58 | 0503331 | 木材一级红白松 | m3 | 0.02 | 1194.7 | 23.89
59 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.2275 | 7.29 | 1.66
60 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 0.1936 | 11.15 | 2.16
61 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.03 | 17.59 | 0.53
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
62 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.09 | 10.3 | 0.93
63 | 1111581 | 铅油 | kg | 8.3874 | 5.58 | 46.8
64 | 1111821 | 醇酸磁漆 | kg | 1.488 | 17.59 | 26.17
65 | 1141181 | 清油 | kg | 0.555 | 10.3 | 5.72
66 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 5.6217 | 6.57 | 36.93
67 | 1201031 | 煤油 | kg | 2.996 | 4.29 | 12.85
68 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 1.6125 | 2.28 | 3.68
69 | 1203011 | 溶剂汽油 | kg | 2.0515 | 5.41 | 11.1
70 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 2.89 | 2.89 | 8.35
71 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 1.518 | 15.21 | 23.09
72 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 0.784 | 6.46 | 5.06
73 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.1138 | 5.43 | 0.62
74 | 1237001 | 氧气 | m3 | 37.474 | 5.05 | 189.24
75 | 1237021 | 氮气 | m3 | 3 | 3.88 | 11.64
76 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 12.52 | 7.57 | 94.78
77 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.0122 | 19.54 | 0.24
78 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.43 | 0.15 | 0.06
79 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 52.2271 | 0.24 | 12.53
80 | 1501721 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 1.01 | 20.77 | 20.98
81 | 1501731 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 3.03 | 38.27 | 115.96
82 | 1502051 | 镀锌钢管管件室内 DN50 | 个 | 2.604 | 9.72 | 25.31
83 | 1502061 | 镀锌钢管管件室内 DN65 | 个 | 1.7 | 18.87 | 32.08
84 | 1502611 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 2.9038 | 2.92 | 8.48
85 | 1502631 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 1.7798 | 4.63 | 8.24
86 | 1502641 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 0.7746 | 5.41 | 4.19
87 | 1502651 | 镀锌钢管接头65×3.75 | 个 | 30.9 | 6.18 | 190.96
88 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 3.9398 | 0.48 | 1.89
89 | 1537011 | 镀锌钢管卡子DN25 | 个 | 15.0633 | 0.45 | 6.78
90 | 1537021 | 镀锌钢管卡子DN40 | 个 | 7.3418 | 1.54 | 11.31
91 | 1537026 | 镀锌钢管卡子DN50 | 个 | 3.1951 | 1.72 | 5.5
92 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 16.48 | 3.13 | 51.58
93 | 1537221 | 镀锌管卡子12～40×1.5 | 个 | 8 | 0.84 | 6.72
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
94 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.6769 | 1.72 | 4.6
95 | 2501071 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.6 | 51.06 | 81.7
96 | 2501101 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.17 | 50.2 | 8.53
97 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.4 | 50.2 | 20.08
98 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 7.786 | 1.17 | 9.11
99 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 93.9347 | 1.96 | 184.11
100 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 1.03 | 0.11 | 0.11
101 | 2606511 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 2.7223 | 0.16 | 0.44
102 | 2606531 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 1.6686 | 0.27 | 0.45
103 | 2606541 | 镀锌钢管塑料护口DN50 | 个 | 0.7262 | 0.34 | 0.25
104 | 2606561 | 镀锌钢管塑料护口DN80 | 个 | 16.48 | 0.56 | 9.23
105 | 2609191 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 2.03 | 1.37 | 2.78
106 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 4.06 | 2.06 | 8.36
107 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 8.16 | 2.9 | 23.66
108 | 2609231 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 30.08 | 3.67 | 110.39
109 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 2.03 | 0.17 | 0.35
110 | 2617081 | 镀锌地线夹25 | 套 | 11.2521 | 0.36 | 4.05
111 | 2617101 | 镀锌地线夹40 | 套 | 6.8969 | 0.67 | 4.62
112 | 2617111 | 镀锌地线夹50 | 套 | 3.0014 | 1.03 | 3.09
113 | 2617121 | 镀锌地线夹65 | 套 | 123.6 | 2.1 | 259.56
114 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 16.1753 | 2.85 | 46.1
115 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 58.0601 | 1.32 | 76.64
116 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.1593 | 11.96 | 1.91
117 | 3101131 | 橡胶石棉盘根编织 φ11～25（250℃） | kg | 1.72 | 19.24 | 33.09
118 | 3101161 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） | kg | 1.2 | 16.12 | 19.34
119 | 3111001 | 塑料手套ST型 | 个 | 8.4 | 2.52 | 21.17
120 | 3113261 | 白布 | kg | 5.2668 | 2.75 | 14.48
121 | 3113351 | 细白布宽0.9m | m | 0.4 | 3 | 1.2
122 | 3115001 | 水 | m3 | 1.5092 | 3.42 | 5.16
123 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 14.8872 | 0.09 | 1.34
124 | 3117061 | 位号牌 | 个 | 8 | 0.46 | 3.68
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
125 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 361.1778 | 1 | 361.18
126 | 补充材料001 | 隔震垫 | 块 | 4 | 6 | 24
127 | 补充材料002 | 隔震垫 | 块 | 4 | 6 | 24
128 | 补充材料003 | 漏斗DN150 | 个 | 8 | 30 | 240
129 | 补充材料004 | 防虫金属罩 | 个 | 0.45 | 50 | 22.5
130 | 0100001 | 型钢 | kg | 106 | 3.04 | 322.24
131 | 0129191 | 热轧厚钢板 Q195-Q2358～20 | kg | 232.87 | 3.19 | 742.86
132 | 0205001@1 | 橡胶圈DN100 | 个 | 28 | 2.15 | 60.2
133 | 0307351@1 | 卡箍（含螺栓）DN100 | 套 | 28 | 32.18 | 901.04
134 | 0307351@2 | 卡箍（含螺栓）DN125 | 套 | 16 | 51.69 | 827.04
135 | 0307351@3 | 卡箍（含螺栓）DN`150 | 套 | 2 | 60.52 | 121.04
136 | 1103221 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.11 | 14.42 | 30.43
137 | 1103221@1 | 樟丹漆 | kg | 3.9792 | 16.13 | 64.18
138 | 1111631 | 酚醛调合漆 | kg | 1.5 | 10.3 | 15.45
139 | 1111631@1 | 酚醛调合漆（红色） | kg | 2.8442 | 10.3 | 29.3
140 | 1401201@1 | 镀锌钢管DN100 | m | 28.968 | 74.65 | 2162.46
141 | 1401201@2 | 镀锌钢管DN125 | m | 6.834 | 96.96 | 662.62
142 | 1401201@3 | 镀锌钢管DN150 | m | 4.59 | 113.27 | 519.91
143 | 1401471@1 | 焊接钢管DN200 | kg | 18.19 | 97.41 | 1771.89
144 | 1401471@2 | 焊接钢管DN150 | kg | 59 | 72.76 | 4292.84
145 | 1401471@3 | 焊接钢管DN100 | kg | 7.52 | 45.2 | 339.9
146 | 1401471@4 | 焊接钢管DN50 | kg | 4.4 | 20.72 | 91.17
147 | 1403001@1 | 镀锌钢管SC65 | m | 206 | 48.05 | 9898.3
148 | 1403001@2 | 镀锌钢管SC25 | m | 18.1486 | 16.56 | 300.54
149 | 1403001@3 | 镀锌钢管SC40 | m | 11.124 | 24.28 | 270.09
150 | 1403001@4 | 镀锌钢管SC50 | m | 4.841 | 32.61 | 157.87
151 | 1403001@5 | 镀锌钢管DN65 | m | 4.08 | 43.76 | 178.54
152 | 1403001@6 | 镀锌钢管DN50 | m | 4.08 | 39.47 | 161.04
153 | 1431441@1 | 电线管PC20 | m | 16.83 | 2.52 | 42.41
154 | 1531001@1 | Y型过滤器DN100 | 个 | 3 | 232 | 696
155 | 1543551@1 | 可曲挠橡胶接头DN125 | 个 | 4 | 191.26 | 765.04
156 | 1543551@2 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 个 | 4 | 131.11 | 524.44
157 | 1543551@3 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 个 | 1 | 87.52 | 87.52
158 | 1600001@1 | 螺纹闸阀DN50 | 个 | 1.01 | 24.03 | 24.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
159 | 1600001@2 | 螺纹闸阀DN65 | 个 | 2.02 | 55.77 | 112.66
160 | 1600001@3 | 螺纹流量计DN65 | 个 | 1.01 | 360.39 | 363.99
161 | 1600021@1 | 法兰闸阀DN100 | 个 | 6 | 198.22 | 1189.32
162 | 1600021@2 | 法兰闸阀DN125 | 个 | 4 | 261.71 | 1046.84
163 | 1600021@3 | 水锤消除止回阀DN100 | 个 | 4 | 275.44 | 1101.76
164 | 1600021@4 | 法兰止回阀DN50 | 个 | 1 | 72.08 | 72.08
165 | 1600021@5 | 法兰变径DN125*100 | 个 | 4 | 72.94 | 291.76
166 | 1600021@6 | 法兰吸水喇叭口（外包不锈钢网） | 个 | 4 | 200.79 | 803.16
167 | 1637011@1 | 法兰浮球阀DN100 | 个 | 2 | 244.55 | 489.1
168 | 1701381@1 | 平焊法兰DN100 | 片 | 37 | 41.19 | 1524.03
169 | 1701381@2 | 平焊法兰DN125 | 片 | 20 | 49.77 | 995.4
170 | 1701381@3 | 平焊法兰DN50 | 片 | 4 | 13.73 | 54.92
171 | 1701381@4 | 平焊法兰的DN125 | 片 | 8 | 49.77 | 398.16
172 | 2029001@1 | 隔膜式气压罐SQL1000*1.0 | 台 | 1 | 3000 | 3000
173 | 2117021@2 | 浮标液面计(地下水池）FQ-Ⅱ | 组 | 1 | 401.58 | 401.58
174 | 2159001 | 仪表接头 | 套 | 8 | 8.58 | 68.64
175 | 2165001 | 取源部件 | 套 | 8 | 8.58 | 68.64
176 | 2200001@1 | 单管应急荧光灯（三防，1*36W，≥180min) | 套 | 2.02 | 136.43 | 275.59
177 | 2300001@1 | 二位开关 | 个 | 1.02 | 6.87 | 7.01
178 | 2503186@2 | 绝缘电线ZR-BV-2.5mm2 | m | 56.9676 | 1.74 | 99.12
179 | 2611001 | 接线盒 | 个 | 1.02 | 1.72 | 1.75
180 | 3101281@1 | 密封胶圈DN125 | 个 | 16 | 5 | 80
181 | 3101281@2 | 密封胶圈DN150 | 个 | 2 | 5 | 10
182 | 5305011@1 | 8吋排气扇 | 台 | 2 | 85.81 | 171.62
183 | ZC001383@1 | 铜芯电缆NH-YJV-3*25+2*16mm2 | m | 202 | 108.92 | 22001.84
184 | ZC001383@2 | 铜芯电缆NH-YJV-3*25+2*16 | m | 8.787 | 108.92 | 957.08
185 | ZC001383@3 | 铜芯电缆ZR-VV-3*16+1*16 | m | 18.988 | 51.51 | 978.07
186 | ZC020152@1 | 控制线ZR-VV-4*2.5+1*2.5 | m | 10.1906 | 10.69 | 108.94
187 | ZC020152@2 | 控制线NH-YJV-3*4+1*4 | m | 10.7387 | 24.48 | 262.88
188 | 补充主材001 | 压力表 | 块 | 8 | 28 | 224
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
189 | SB210028@1 | 潜污泵控制箱半周长0.5m以内 | 台 | 1 | 3500 | 3500
190 | SB210029@1 | 消防泵控制箱半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 2230.99 | 2230.99
191 | SB210029@2 | 消防泵房配电箱DL1-1半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 4376.18 | 4376.18
192 | 补充设备001 | 消防水泵XBD 6.0/15 (15L\S 60m 15KW)XBD 6.0/15 (15L\S 60m 15KW) | 台 | 2 | 13300.15 | 26600.3
193 | 补充设备002@1 | 消火栓稳压泵XBD4.8/1.67 Q=1.67L/S H=48m N=2.2KW | 台 | 2 | 4314.83 | 8629.66
194 | 补充设备003@1 | 潜污泵50QW-20-7-0.75 Q=20m/h3 H=7m N=0.75KW | 台 | 1 | 1587.44 | 1587.44
195 | 9831011 | 活塞式压力计 | 台班 | 0.64 | 7.21 | 4.61
196 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 252.2229 | 1 | 252.22
197 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 61.9056 | 1 | 61.91
198 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 152.2254 | 1 | 152.23
199 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 128.493 | 1 | 128.49
200 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 4.7252 | 6.99 | 33.03
201 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 15.7157 | 6.13 | 96.34
202 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 1424.0511 | 0.73 | 1039.56
203 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 18.7928 | 1 | 18.79
204 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 1.0556 | 98 | 103.45
|  | 合计 |  |  |  | 135523.37