## 扉-2 招标控制价扉页
| 电气工程 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 225,512.79
|  | （大写）： | 贰拾贰万伍仟伍佰壹拾贰元柒角玖分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 182948.37
1.1 | 强电部分 | 133927.83
1.2 | 弱电部分 | 49020.54
2 | 措施合计 | 15532.83
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 13631.84
2.2 | 其他措施费 | 1900.99
3 | 其他项目 | 4024.87 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 365.9
3.6 | 预算包干费 | 3658.97
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 | 708.78 |  |  | －
5 | 税金 | 22297.94 |  |  | －
6 | 总造价 | 225512.79
7 | 人工费 | 48970.16
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 225,512.79 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 强电部分 | [6 empty] | 133927.83
1 | 030404017001 | 总配电ZAL | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) |  | 台 | 1 | 2999.04 |  | 2999.04
2 | 030404017002 | 楼层配电箱AL1-1 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) |  | 台 | 1 | 1591.2 |  | 1591.2
3 | 030404017003 | 楼层配电箱AL2-1 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) |  | 台 | 1 | 2055.16 |  | 2055.16
4 | 030404017004 | 楼层配电箱AL3、4-1 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) |  | 台 | 2 | 1711.93 |  | 3423.86
5 | 030404017005 | 实验室配电箱MK3 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) |  | 台 | 6 | 565.8 |  | 3394.8
6 | 030404017006 | 办公室配电箱MK4 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) |  | 台 | 3 | 574.38 |  | 1723.14
7 | 030404017007 | 器材室配电箱MK5 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) |  | 台 | 2 | 432.8 |  | 865.6
8 | 030411002001 | 线槽/金属线槽SR100*50*1.5 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) |  | m | 28.43 | 61.96 |  | 1761.52
9 | 030408001002 | 电力电缆/铜芯电缆WDZ-YJY-5*10mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 |  | m | 3 | 71.26 |  | 213.78
10 | 030408001003 | 电力电缆/铜芯电缆WDZ-YJY-5*16mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 |  | m | 66.69 | 98.11 |  | 6542.96
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) |  | 个 | 10 | 116.11 |  | 1161.1
12 | 030411002002 | 线槽/金属线槽SR100*50*1.5 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) |  | m | 110.34 | 61.96 |  | 6836.67
13 | 030411001001 | 配管/刚性阻燃管PC25 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) |  | m | 324.01 | 11.66 |  | 3777.96
本页小计 | [8 empty] | 36346.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
14 | 030408001004 | 电力电缆/绝缘电线WDZ-BYJ-3*6mm2 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内) |  | m | 870.75 | 8.54 |  | 7436.21
15 | 030411001002 | 配管/刚性阻燃管PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) |  | m | 1331.15 | 10.43 |  | 13883.89
16 | 030411004001 | 配线/绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) |  | m | 4045.4 | 4.96 |  | 20065.18
17 | 030412005001 | 带护罩高效单管荧光灯（T5 28W) | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 |  | 套 | 14 | 96.7 |  | 1353.8
18 | 030412005002 | 单管荧光灯（T5 28W) | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 |  | 套 | 8 | 88.03 |  | 704.24
19 | 030412005003 | 荧光灯/高效双管荧光灯（T5 2*28W) | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 |  | 套 | 54 | 141.06 |  | 7617.24
20 | 030412001001 | LED吸顶灯（梯间灯 带红外感应 防潮防尘型 24W) | 1.圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) |  | 套 | 10 | 101.04 |  | 1010.4
21 | 030412001002 | LED吸顶灯（走廊灯 防潮防尘型 12W) | 1.圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) |  | 套 | 27 | 79.37 |  | 2142.99
22 | 030412001003 | LED吸顶灯（卫生间灯 防潮防尘型 18W) | 1.圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) |  | 套 | 24 | 83.71 |  | 2009.04
23 | 030412001004 | LED壁灯 11W | 1.其他普通灯具 一般壁灯 |  | 套 | 3 | 56.35 |  | 169.05
24 | 030404033001 | 摇头吸顶风扇 | 1.吊风扇 2.风扇调速开关 |  | 台 | 30 | 271.35 |  | 8140.5
25 | 030404033002 | 8吋排气扇（壁装式 外侧加百叶） | 1.排气扇 |  | 台 | 8 | 166.62 |  | 1332.96
本页小计 | [8 empty] | 65865.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
26 | 030404035001 | 二、三孔插座（安全型） | 1.单相暗插座 单相带接地(15A以下) |  | 个 | 94 | 21.84 |  | 2052.96
27 | 030404034001 | 红外感应开关 | 1.声控(红外线感应)延时开关 |  | 个 | 10 | 31.25 |  | 312.5
28 | 030404034003 | 一位单控开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 8 | 13.91 |  | 111.28
29 | 030404034002 | 一位单控开关（防溅型） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 3 | 15.23 |  | 45.69
30 | 030404034004 | 二位带延时双控开关（防水型） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(双控) 单联 |  | 个 | 3 | 32.82 |  | 98.46
31 | 030404034005 | 二位带延时双控开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(双控) 单联 |  | 个 | 6 | 15.53 |  | 93.18
32 | 030404034006 | 三位带延时双控开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(双控) 三联 |  | 个 | 18 | 38.38 |  | 690.84
33 | 030404034007 | 四位单控开关（防溅型） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 个 | 8 | 28 |  | 224
34 | 030411006001 | 接线盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 |  | 个 | 198 | 6.85 |  | 1356.3
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 1 | 1101.62 |  | 1101.62
36 | 030409004001 | 基础接地 | 1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 |  | m | 161.7 | 5.84 |  | 944.33
37 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 2.断接卡子制作、安装 3.接线盒 暗装 |  | m | 335.8 | 14.34 |  | 4815.37
38 | 030409005001 | 避雷网/Φ12镀锌圆钢 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 |  | m | 165.908 | 31.74 |  | 5265.92
39 | 030409006001 | 避雷小针 h=300 | 1.避雷小短针制作 2.避雷小短针在避雷网上安装 |  | 根 | 12 | 30.29 |  | 363.48
40 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | m | 34.079 | 19.22 |  | 655
41 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.桩承台接地 三连桩 |  | 基 | 36 | 349.76 |  | 12591.36
本页小计 | [8 empty] | 30722.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
42 | 030414011001 | 接地装置 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 | 993.25 |  | 993.25
|  | 弱电部分 | [6 empty] | 49020.54
43 | 030904016001 | 应急照明专用应急电源YJ（TS-D-0.22KVA-6300 带自备电源1h） | 1.消防报警备用电源安装 |  | 套 | 1 | 1129.75 |  | 1129.75
44 | 030404022001 | 应急照明控制器TS-C-6000 | 1.控制器 主令 |  | 台 | 1 | 214.39 |  | 214.39
45 | 030404017008 | 应急照明分电装置TS-FP-6206 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) |  | 台 | 1 | 1462.49 |  | 1462.49
46 | 030904010001 | 消防控制柜 | 1.联动控制器安装 总线制(壁挂式) 100点以下 |  | 台 | 1 | 12365.79 |  | 12365.79
47 | 030411001003 | 配管/镀锌电线管SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) |  | m | 262.37 | 15.15 |  | 3974.91
48 | 030411004002 | 配线/控制线WDZN-RVS-4*2.5mm2 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) |  | m | 264.37 | 29.66 |  | 7841.21
49 | 030411001004 | 配管/镀锌电线管SC15 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内) |  | m | 524.08 | 11.51 |  | 6032.16
50 | 030411004003 | 配线/控制线WDZN-RVS-2*2.5mm2 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(2.5mm2以内) |  | m | 526.58 | 14.48 |  | 7624.88
51 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.报警装置安装 声光报警安装 |  | 个 | 12 | 169.13 |  | 2029.56
52 | 030904003001 | 消防启泵按钮 | 1.按钮安装 |  | 个 | 12 | 123.59 |  | 1483.08
53 | 030411006002 | 铁接线盒 | 1.接线盒 暗装 |  | 个 | 12 | 9.9 |  | 118.8
54 | 030412004001 | LED应急照明灯5W DC36V | 1.密闭灯具安装 应急灯 |  | 套 | 24 | 90.08 |  | 2161.92
55 | 030412004002 | LED疏散指示灯1W DC36V | 1.标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、174 |  | 套 | 18 | 73.76 |  | 1327.68
本页小计 | [8 empty] | 48759.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
56 | 030412004003 | LED出口指示灯1W DC36V | 1.标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、174 |  | 套 | 9 | 73.76 |  | 663.84
57 | 030412004004 | LED楼层指示灯1W DC36V | 1.标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、174 |  | 套 | 8 | 73.76 |  | 590.08
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1900.99
58 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
59 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
60 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
61 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
62 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
63 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
64 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
65 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
66 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
67 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
68 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
69 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
70 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 1253.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
71 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
72 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
73 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
74 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 1900.99 |  | 1900.99
75 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 1900.99
合 计 | [8 empty] | 184849.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 13631.84 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计 |  |  |  |  | 13631.84
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 365.90
6 | 预算包干费 | 3658.97
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 4024.87 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 1.1.2综合单价计算表-2
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 030404017001 | 总配电ZAL | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 |  | 2999.04 | 2999.04
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) |  | 台 | 1 |  | 2999.04 | 2999.04
2 | 030404017002 | 楼层配电箱AL1-1 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1 |  | 1591.2 | 1591.2
| C2-4-28 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) |  | 台 | 1 |  | 1591.2 | 1591.2
3 | 030404017003 | 楼层配电箱AL2-1 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 |  | 2055.16 | 2055.16
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) |  | 台 | 1 |  | 2055.16 | 2055.16
4 | 030404017004 | 楼层配电箱AL3、4-1 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 2 |  | 1711.93 | 3423.86
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) |  | 台 | 2 |  | 1711.93 | 3423.86
5 | 030404017005 | 实验室配电箱MK3 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 6 |  | 565.8 | 3394.8
| C2-4-28 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) |  | 台 | 6 |  | 565.8 | 3394.8
6 | 030404017006 | 办公室配电箱MK4 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 3 |  | 574.38 | 1723.14
| C2-4-28 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) |  | 台 | 3 |  | 574.38 | 1723.14
7 | 030404017007 | 器材室配电箱MK5 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 2 |  | 432.8 | 865.6
| C2-4-28 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) |  | 台 | 2 |  | 432.8 | 865.6
8 | 030411002001 | 线槽/金属线槽SR100*50*1.5 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | m | 28.43 |  | 61.96 | 1761.52
| C2-11-194 | 金属线槽安装 宽+高(300mm以内) |  | 10m | 2.843 |  | 619.63 | 1761.61
9 | 030408001002 | 电力电缆/铜芯电缆WDZ-YJY-5*10mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 3 |  | 71.26 | 213.78
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 |  | 100m | 0.03 |  | 7126.54 | 213.8
10 | 030408001003 | 电力电缆/铜芯电缆WDZ-YJY-5*16mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 66.69 |  | 98.11 | 6542.96
| C2-8-145 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 |  | 100m | 0.6669 |  | 9811.78 | 6543.48
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 10 |  | 116.11 | 1161.1
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) |  | 个 | 10 |  | 116.11 | 1161.1
12 | 030411002002 | 线槽/金属线槽SR100*50*1.5 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | m | 110.34 |  | 61.96 | 6836.67
| C2-11-194 | 金属线槽安装 宽+高(300mm以内) |  | 10m | 11.034 |  | 619.63 | 6837
13 | 030411001001 | 配管/刚性阻燃管PC25 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) | m | 324.01 |  | 11.66 | 3777.96
| C2-11-134 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) |  | 100m | 3.2401 |  | 1166.22 | 3778.67
14 | 030408001004 | 电力电缆/绝缘电线WDZ-BYJ-3*6mm2 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内) | m | 870.75 |  | 8.54 | 7436.21
| C2-11-231 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内) |  | 100m单线 | 8.7075 |  | 854.06 | 7436.73
15 | 030411001002 | 配管/刚性阻燃管PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 1331.15 |  | 10.43 | 13883.89
| C2-11-133 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) |  | 100m | 13.3115 |  | 1043.64 | 13892.41
16 | 030411004001 | 配线/绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m | 4045.4 |  | 4.96 | 20065.18
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-11-203 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) |  | 100m单线 | 40.454 |  | 496.16 | 20071.66
17 | 030412005001 | 带护罩高效单管荧光灯（T5 28W) | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 14 |  | 96.7 | 1353.8
| C2-12-212 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 |  | 10套 | 1.4 |  | 967.02 | 1353.83
18 | 030412005002 | 单管荧光灯（T5 28W) | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 8 |  | 88.03 | 704.24
| C2-12-212 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 |  | 10套 | 0.8 |  | 880.37 | 704.3
19 | 030412005003 | 荧光灯/高效双管荧光灯（T5 2*28W) | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 | 套 | 54 |  | 141.06 | 7617.24
| C2-12-213 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 |  | 10套 | 5.4 |  | 1410.54 | 7616.92
20 | 030412001001 | LED吸顶灯（梯间灯 带红外感应 防潮防尘型 24W) | 1.圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) | 套 | 10 |  | 101.04 | 1010.4
| C2-12-1 | 圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) |  | 10套 | 1 |  | 1010.3 | 1010.3
21 | 030412001002 | LED吸顶灯（走廊灯 防潮防尘型 12W) | 1.圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) | 套 | 27 |  | 79.37 | 2142.99
| C2-12-1 | 圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) |  | 10套 | 2.7 |  | 793.56 | 2142.61
22 | 030412001003 | LED吸顶灯（卫生间灯 防潮防尘型 18W) | 1.圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) | 套 | 24 |  | 83.71 | 2009.04
| C2-12-1 | 圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) |  | 10套 | 2.4 |  | 836.99 | 2008.78
23 | 030412001004 | LED壁灯 11W | 1.其他普通灯具 一般壁灯 | 套 | 3 |  | 56.35 | 169.05
| C2-12-12 | 其他普通灯具 一般壁灯 |  | 10套 | 0.3 |  | 563.53 | 169.06
24 | 030404033001 | 摇头吸顶风扇 | 1.吊风扇 2.风扇调速开关 | 台 | 30 |  | 271.35 | 8140.5
| C2-12-427 | 吊风扇 |  | 台 | 30 |  | 227.6 | 6828
| C2-12-436 | 风扇调速开关 |  | 个 | 30 |  | 43.75 | 1312.5
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
25 | 030404033002 | 8吋排气扇（壁装式 外侧加百叶） | 1.排气扇 | 台 | 8 |  | 166.62 | 1332.96
| C2-12-429 | 排气扇 |  | 台 | 8 |  | 166.62 | 1332.96
26 | 030404035001 | 二、三孔插座（安全型） | 1.单相暗插座 单相带接地(15A以下) | 个 | 94 |  | 21.84 | 2052.96
| C2-12-397 | 单相暗插座 单相带接地(15A以下) |  | 10套 | 9.4 |  | 218.36 | 2052.58
27 | 030404034001 | 红外感应开关 | 1.声控(红外线感应)延时开关 | 个 | 10 |  | 31.25 | 312.5
| C2-12-410 | 声控(红外线感应)延时开关 |  | 10套 | 1 |  | 312.6 | 312.6
28 | 030404034003 | 一位单控开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 8 |  | 13.91 | 111.28
| C2-12-374 | 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10套 | 0.8 |  | 139.19 | 111.35
29 | 030404034002 | 一位单控开关（防溅型） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 3 |  | 15.23 | 45.69
| C2-12-374 | 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10套 | 0.3 |  | 152.35 | 45.71
30 | 030404034004 | 二位带延时双控开关（防水型） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(双控) 单联 | 个 | 3 |  | 32.82 | 98.46
| C2-12-380 | 开关及按钮 扳式暗开关(双控) 单联 |  | 10套 | 0.3 |  | 328.14 | 98.44
31 | 030404034005 | 二位带延时双控开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(双控) 单联 | 个 | 6 |  | 15.53 | 93.18
| C2-12-380 | 开关及按钮 扳式暗开关(双控) 单联 |  | 10套 | 0.3 |  | 310.6 | 93.18
32 | 030404034006 | 三位带延时双控开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(双控) 三联 | 个 | 18 |  | 38.38 | 690.84
| C2-12-382 | 开关及按钮 扳式暗开关(双控) 三联 |  | 10套 | 1.8 |  | 383.79 | 690.82
33 | 030404034007 | 四位单控开关（防溅型） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 四联 | 个 | 8 |  | 28 | 224
| C2-12-377 | 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 四联 |  | 10套 | 0.8 |  | 279.92 | 223.94
34 | 030411006001 | 接线盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 | 个 | 198 |  | 6.85 | 1356.3
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-11-373 | 开关（插座）盒 暗装 |  | 10个 | 19.8 |  | 68.51 | 1356.5
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1101.62 | 1101.62
| C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 1 |  | 1101.62 | 1101.62
36 | 030409004001 | 基础接地 | 1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 161.7 |  | 5.84 | 944.33
| C2-9-65 | 避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 |  | 10m | 16.17 |  | 58.37 | 943.84
37 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 2.断接卡子制作、安装 3.接线盒 暗装 | m | 335.8 |  | 14.34 | 4815.37
| C2-9-60 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | 10m | 33.58 |  | 131.56 | 4417.78
| C2-9-61 | 断接卡子制作、安装 |  | 10套 | 0.8 |  | 397.34 | 317.87
| C2-11-374 | 接线盒 暗装 |  | 10个 | 0.8 |  | 98.9 | 79.12
38 | 030409005001 | 避雷网/Φ12镀锌圆钢 | 1.避雷网安装 沿折板支架敷设 | m | 165.908 |  | 31.74 | 5265.92
| C2-9-63 | 避雷网安装 沿折板支架敷设 |  | 10m | 16.5908 |  | 317.37 | 5265.42
39 | 030409006001 | 避雷小针 h=300 | 1.避雷小短针制作 2.避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 12 |  | 30.29 | 363.48
| C2-9-56 | 避雷小短针制作 |  | 根 | 12 |  | 16.99 | 203.88
| C2-9-57 | 避雷小短针在避雷网上安装 |  | 根 | 12 |  | 13.29 | 159.48
40 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 | m | 34.079 |  | 19.22 | 655
| C2-9-9 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | 10m | 3.4079 |  | 192.21 | 655.03
41 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.桩承台接地 三连桩 | 基 | 36 |  | 349.76 | 12591.36
| C2-9-66 | 桩承台接地 三连桩 |  | 基 | 36 |  | 349.76 | 12591.36
42 | 030414011001 | 接地装置 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 993.25 | 993.25
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 |  | 993.25 | 993.25
43 | 030904016001 | 应急照明专用应急电源YJ（TS-D-0.22KVA-6300 带自备电源1h） | 1.消防报警备用电源安装 | 套 | 1 |  | 1129.75 | 1129.75
| C7-1-67 | 消防报警备用电源安装 |  | 台 | 1 |  | 1129.75 | 1129.75
44 | 030404022001 | 应急照明控制器TS-C-6000 | 1.控制器 主令 | 台 | 1 |  | 214.39 | 214.39
| C2-4-66 | 控制器 主令 |  | 台 | 1 |  | 214.39 | 214.39
45 | 030404017008 | 应急照明分电装置TS-FP-6206 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1 |  | 1462.49 | 1462.49
| C2-4-28 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) |  | 台 | 1 |  | 1462.49 | 1462.49
46 | 030904010001 | 消防控制柜 | 1.联动控制器安装 总线制(壁挂式) 100点以下 | 台 | 1 |  | 12365.79 | 12365.79
| C7-1-33 | 联动控制器安装 总线制(壁挂式) 100点以下 |  | 台 | 1 |  | 12365.79 | 12365.79
47 | 030411001003 | 配管/镀锌电线管SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 262.37 |  | 15.15 | 3974.91
| C2-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) |  | 100m | 2.6237 |  | 1513.59 | 3971.21
48 | 030411004002 | 配线/控制线WDZN-RVS-4*2.5mm2 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) | m | 264.37 |  | 29.66 | 7841.21
| C2-11-250 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) |  | 100m/束 | 2.6437 |  | 2966 | 7841.21
49 | 030411001004 | 配管/镀锌电线管SC15 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内) | m | 524.08 |  | 11.51 | 6032.16
| C2-11-7 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内) |  | 100m | 5.2408 |  | 1150.25 | 6028.23
综合单价计算表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
50 | 030411004003 | 配线/控制线WDZN-RVS-2*2.5mm2 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(2.5mm2以内) | m | 526.58 |  | 14.48 | 7624.88
| C2-11-246 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(2.5mm2以内) |  | 100m/束 | 5.2658 |  | 1447.64 | 7622.98
51 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.报警装置安装 声光报警安装 | 个 | 12 |  | 169.13 | 2029.56
| C7-1-51 | 报警装置安装 声光报警安装 |  | 个 | 12 |  | 169.13 | 2029.56
52 | 030904003001 | 消防启泵按钮 | 1.按钮安装 | 个 | 12 |  | 123.59 | 1483.08
| C7-1-12 | 按钮安装 |  | 个 | 12 |  | 123.59 | 1483.08
53 | 030411006002 | 铁接线盒 | 1.接线盒 暗装 | 个 | 12 |  | 9.9 | 118.8
| C2-11-374 | 接线盒 暗装 |  | 10个 | 1.2 |  | 98.9 | 118.68
54 | 030412004001 | LED应急照明灯5W DC36V | 1.密闭灯具安装 应急灯 | 套 | 24 |  | 90.08 | 2161.92
| C2-12-251 | 密闭灯具安装 应急灯 |  | 10套 | 2.4 |  | 900.73 | 2161.75
55 | 030412004002 | LED疏散指示灯1W DC36V | 1.标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 18 |  | 73.76 | 1327.68
| C2-12-161 | 标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、174 |  | 10套 | 1.8 |  | 737.51 | 1327.52
56 | 030412004003 | LED出口指示灯1W DC36V | 1.标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 9 |  | 73.76 | 663.84
| C2-12-161 | 标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、174 |  | 10套 | 0.9 |  | 737.51 | 663.76
57 | 030412004004 | LED楼层指示灯1W DC36V | 1.标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、174 | 套 | 8 |  | 73.76 | 590.08
| C2-12-161 | 标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、174 |  | 10套 | 0.8 |  | 737.51 | 590.01
|  | 合 计 | [5 empty] | 182948.37

## 5.1-1单位工程人材机汇总表-3
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 480.299 | 98 | 47069.3
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1900.991 | 1 | 1900.99
3 | 0101011 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 54.418 | 4.98 | 271
4 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 438.0436 | 4.82 | 2111.37
5 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 2.55 | 3.42 | 8.72
6 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.9082 | 38.37 | 34.85
7 | 0207051 | 橡皮垫2 | m2 | 0.02 | 12.55 | 0.25
8 | 0219211 | 三色塑料带（综合） | kg | 1.4 | 10.3 | 14.42
9 | 0227001 | 棉纱 | kg | 12.5302 | 9.46 | 118.54
10 | 0303051 | 自攻螺钉M4×30 | 十个 | 1.2 | 0.21 | 0.25
11 | 0303161 | 镀锌自攻螺钉M4～6×20～35 | 十个 | 3.84 | 0.32 | 1.23
12 | 0303251 | 木螺钉M2.5×25 | 十个 | 12.48 | 0.11 | 1.37
13 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 47.76 | 0.18 | 8.6
14 | 0303361 | 木螺钉M4×50 | 十个 | 6.24 | 0.36 | 2.25
15 | 0303371 | 木螺钉M4×65 | 十个 | 3.6 | 0.46 | 1.66
16 | 0303391 | 木螺钉M6×100 | 十个 | 0.48 | 1.07 | 0.51
17 | 0303471 | 半圆头螺丝M6～12×12～50 | 十套 | 0.41 | 2.03 | 0.83
18 | 0305649 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 14.5709 | 13.92 | 202.83
19 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 113.838 | 0.43 | 48.95
20 | 0305753 | 镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈M10×80～120 | 十套 | 0.41 | 6.37 | 2.61
21 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 2.7126 | 3.9 | 10.58
22 | 0305797 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 1.648 | 4.15 | 6.84
23 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 7.67 | 4.33 | 33.21
24 | 0305805 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 0.41 | 5.09 | 2.09
25 | 0305821 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.3408 | 14.12 | 4.81
26 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 0.0632 | 1.37 | 0.09
27 | 0307051 | 膨胀螺栓M8 | 十个 | 9.18 | 2.58 | 23.68
28 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 1.4045 | 4.37 | 6.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
29 | 0307311 | 镀锌膨胀螺栓M10 | 十个 | 0.4 | 24.92 | 9.97
30 | 0309131 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十个 | 20.394 | 2.94 | 59.96
31 | 0309141 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十个 | 4.45 | 3.81 | 16.95
32 | 0309261 | 镀锌锁紧螺母DN15×1.5 | 十个 | 8.097 | 0.82 | 6.64
33 | 0309271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十个 | 4.0536 | 1.58 | 6.4
34 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 10.7 | 0.88 | 9.42
35 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 49.6438 | 6.95 | 345.02
36 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 37.548 | 6.95 | 260.96
37 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 2.01 | 52.46 | 105.44
38 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 1.6236 | 62.41 | 101.33
39 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 11.1177 | 52.46 | 583.23
40 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 16.6775 | 4.14 | 69.04
41 | 0363411 | 风扇吊钩 | 个 | 30.6 | 4.29 | 131.27
42 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 1.2044 | 3.36 | 4.05
43 | 0365011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.63 | 4.99 | 3.14
44 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.2115 | 5.29 | 1.12
45 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 4.6016 | 3.36 | 15.46
46 | 0365151 | 合金钢钻头φ3 | 个 | 0.24 | 0.55 | 0.13
47 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.1457 | 4.99 | 0.73
48 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 161.8598 | 0.48 | 77.69
49 | 0505051 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.24 | 14.42 | 3.46
50 | 0525091 | 木配电板150×225×25 | 个 | 30 | 1.27 | 38.1
51 | 1103021 | 防火涂料BA101-2 | kg | 0.96 | 14.59 | 14.01
52 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 4.5626 | 16.13 | 73.59
53 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.089 | 7.29 | 0.65
54 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 2.2022 | 11.15 | 24.55
55 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.17 | 17.59 | 2.99
56 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.6804 | 10.3 | 7.01
57 | 1111581 | 铅油 | kg | 2.7754 | 5.58 | 15.49
58 | 1141181 | 清油 | kg | 1.3151 | 10.3 | 13.55
59 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 35.1103 | 6.57 | 230.67
60 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 2.2022 | 2.28 | 5.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
61 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 7.36 | 15.21 | 111.95
62 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.0445 | 5.43 | 0.24
63 | 1241171 | 硅酮中性密封胶300ml | 支 | 0.2 | 10.99 | 2.2
64 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 1.3889 | 19.54 | 27.14
65 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 2.34 | 0.15 | 0.35
66 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 659.2 | 0.24 | 158.21
67 | 1435011 | 异型塑料管D5 | m | 2.46 | 1.03 | 2.53
68 | 1515011 | 镀锌电线管接头15×1.5 | 个 | 134.9506 | 0.57 | 76.92
69 | 1515021 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 67.5603 | 0.99 | 66.88
70 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 342.7711 | 0.48 | 164.53
71 | 1515151 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 83.4326 | 0.53 | 44.22
72 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 20.6 | 3.13 | 64.48
73 | 1537196 | 扁钢卡子25×4 | kg | 8.2954 | 3.78 | 31.36
74 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 31.5064 | 1.72 | 54.19
75 | 2501071 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 2 | 51.06 | 102.12
76 | 2501101 | 裸铜线6mm2 | kg | 2.21 | 50.2 | 110.94
77 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.85 | 50.2 | 42.67
78 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 198.5738 | 1.17 | 232.33
79 | 2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 32.067 | 1.29 | 41.37
80 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 154.6586 | 1.96 | 303.13
81 | 2503286 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 35.3169 | 2.93 | 103.48
82 | 2503296 | 塑料护套线3×2.5mm2 | m | 12.216 | 4.74 | 57.9
83 | 2606331 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 3.4079 | 4.16 | 14.18
84 | 2606451 | 镀锌电线管塑料护口DN15～20 | 个 | 121.5066 | 0.11 | 13.37
85 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 248.44 | 0.11 | 27.33
86 | 2609191 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 26.39 | 1.37 | 36.15
87 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 10.15 | 2.06 | 20.91
88 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 10.2 | 2.9 | 29.58
89 | 2609231 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 37.6 | 3.67 | 137.99
90 | 2609371 | 塑料接线柱双线 | 个 | 36.05 | 0.27 | 9.73
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
91 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 177.625 | 0.17 | 30.2
92 | 2617061 | 镀锌地线夹15 | 套 | 431.8419 | 0.25 | 107.96
93 | 2617071 | 镀锌地线夹20 | 套 | 216.1929 | 0.27 | 58.37
94 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 6.3631 | 2.85 | 18.13
95 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 21.1997 | 1.32 | 27.98
96 | 2627001 | 塑料线卡φ15以内 | 个 | 10 | 0.3 | 3
97 | 3001091 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 46.4542 | 5.42 | 251.78
98 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.0623 | 11.96 | 0.75
99 | 3111001 | 塑料手套ST型 | 个 | 10.5 | 2.52 | 26.46
100 | 3113011 | 白布宽900 | m | 0.97 | 2.42 | 2.35
101 | 3113261 | 白布 | kg | 5.4852 | 2.75 | 15.08
102 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 18.4358 | 0.09 | 1.66
103 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 234.5941 | 1 | 234.59
104 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0003 | 1
105 | 1431441@1 | 刚性阻燃管PC25 | m | 356.411 | 3.15 | 1122.69
106 | 1431441@2 | 刚性阻燃管PC20 | m | 1464.265 | 2.52 | 3689.95
107 | 2200001@1 | 带护罩高效单管荧光灯（T5 28W) | 套 | 14.14 | 72.94 | 1031.37
108 | 2200001@10 | LED出口指示灯1W DC36V | 套 | 9.09 | 42.9 | 389.96
109 | 2200001@11 | LED楼层指示灯1W DC36V | 套 | 8.08 | 42.9 | 346.63
110 | 2200001@2 | 单管荧光灯（T5 28W) | 套 | 8.08 | 64.36 | 520.03
111 | 2200001@3 | 高效双管荧光灯（T5 2*28W) | 套 | 54.54 | 111.55 | 6083.94
112 | 2200001@4 | LED吸顶灯（梯间灯 带红外感应 防潮防尘型 24W) | 套 | 10.1 | 77.23 | 780.02
113 | 2200001@5 | LED吸顶灯（走廊灯 防潮防尘型 12W) | 套 | 27.27 | 55.77 | 1520.85
114 | 2200001@6 | LED吸顶灯（卫生间灯 防潮防尘型 18W) | 套 | 24.24 | 60.07 | 1456.1
115 | 2200001@7 | LED壁灯 11W | 套 | 3.03 | 34.32 | 103.99
116 | 2200001@8 | LED应急照明灯5W DC36V | 套 | 24.24 | 55.77 | 1351.86
117 | 2200001@9 | LED疏散指示灯1W DC36V | 套 | 18.18 | 42.9 | 779.92
118 | 2300001@1 | 一位单控开关 | 个 | 8.16 | 5.15 | 42.02
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
119 | 2300001@2 | 一位单控开关（防溅型） | 个 | 3.06 | 6.44 | 19.71
120 | 2300001@3 | 二位带延时双控开关（防水型） | 个 | 3.06 | 23.17 | 70.9
121 | 2300001@4 | 二位带延时双控开关 | 个 | 3.06 | 21.45 | 65.64
122 | 2300001@5 | 三位带延时双控开关 | 个 | 18.36 | 27.46 | 504.17
123 | 2300001@6 | 四位单控开关（防溅型） | 个 | 8.16 | 18.02 | 147.04
124 | 2309001@1 | 红外感应开关（红外线感应） | 个 | 10.2 | 22.14 | 225.83
125 | 2311011 | 风扇调速开关 | 个 | 30 | 21.45 | 643.5
126 | 2341061@1 | 二、三孔插座（安全型） | 套 | 95.88 | 8.58 | 822.65
127 | 2503186@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 4692.664 | 3.3 | 15485.79
128 | 2503186@2 | 绝缘电线WDZ-BYJ-3*6mm2 | m | 914.2875 | 7.25 | 6628.58
129 | 2503196@1 | 控制线WDZN-RVS-4*2.5mm2 | m | 285.5196 | 26.34 | 7520.59
130 | 2503196@2 | 控制线WDZN-RVS-2*2.5mm2 | m | 568.7064 | 12.48 | 7097.46
131 | 2603021@1 | 金属线槽SR100*50*1.5 | m | 142.9331 | 35.01 | 5004.09
132 | 2606001@1 | 镀锌电线管SC15 | m | 539.8024 | 5.58 | 3012.1
133 | 2606001@2 | 镀锌电线管SC20 | m | 270.2411 | 8.58 | 2318.67
134 | 2611001 | 接线盒 | 个 | 201.96 | 1.72 | 347.37
135 | 2611001@1 | 镀锌接线盒 | 个 | 8.16 | 4.29 | 35.01
136 | 2611001@2 | 铁接线盒 | 个 | 12.24 | 4.29 | 52.51
137 | 5037001@1 | 摇头吸顶风扇（艾美特） | 台 | 30 | 180.2 | 5406
138 | 5305011@1 | 8吋排气扇（壁装式 外侧加百叶） | 台 | 8 | 102.97 | 823.76
139 | ZC001383@2 | 铜芯电缆WDZ-YJY-5*10mm2 | m | 3.03 | 64.36 | 195.01
140 | ZC001383@3 | 铜芯电缆WDZ-YJY-5*16mm2 | m | 67.3569 | 86.28 | 5811.55
141 | ZC020153@1 | 镀锌扁钢-40*4 | m | 34.7606 | 3.43 | 119.23
142 | SB210028@1 | 楼层配电箱AL1-1半周长0.5m以内 | 台 | 1 | 1415.82 | 1415.82
143 | SB210028@2 | 实验室配电箱MK3半周长0.5m以内 | 台 | 6 | 390.42 | 2342.52
144 | SB210028@3 | 办公室配电箱MK4半周长0.5m以内 | 台 | 3 | 399 | 1197
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
145 | SB210028@4 | 器材室配电箱MK5半周长0.5m以内 | 台 | 2 | 257.42 | 514.84
146 | SB210028@5 | 应急照明分电装置TS-FP-6206半周长0.5m以内 | 台 | 1 | 1287.11 | 1287.11
147 | SB210029@1 | 总配电ZAL半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 2788.74 | 2788.74
148 | SB210029@2 | 楼层配电箱AL2-1半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 1844.86 | 1844.86
149 | SB210029@3 | 楼层配电箱AL3、4-1半周长1.0m以内 | 台 | 2 | 1501.63 | 3003.26
150 | SB320028@1 | 消防控制柜总线制(壁挂式) 100点以下 | 台 | 1 | 11154.97 | 11154.97
151 | SB320046@1 | 声光报警器 | 只 | 12 | 102.97 | 1235.64
152 | SB320100@1 | 消防启泵按钮 海湾 | 个 | 12 | 72.94 | 875.28
153 | SB320115@1 | 应急照明专用应急电源YJ（TS-D-0.22KVA-6300 带自备电源1h）山特 | 台 | 1 | 1072.91 | 1072.91
154 | 9803041 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班 | 0.9 | 27.08 | 24.37
155 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 85.23 | 76.71
156 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 14.87 | 26.77
157 | 9805141 | 数字万用表34401A | 台班 | 3.16 | 17.33 | 54.76
158 | 9805221 | 交流稳压电源JH1741/05 | 台班 | 0.9 | 8.73 | 7.86
159 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 26.91 | 24.22
160 | 9811021 | 接地电阻测试仪GCT | 台班 | 0.07 | 10.39 | 0.73
161 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 13.05 | 58.73
162 | 9827011 | 精密声级计ND2 | 台班 | 0.36 | 7.15 | 2.57
163 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22.76 | 20.48
164 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 119.9116 | 1 | 119.91
165 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 62.3121 | 1 | 62.31
166 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 178.2091 | 1 | 178.21
167 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 315.8974 | 1 | 315.9
168 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.2074 | 6.99 | 1.45
169 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.5055 | 6.13 | 21.49
170 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 3053.7847 | 0.73 | 2229.26
171 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 3.0332 | 1 | 3.03
单位工程人材机汇总表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
172 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.1178 | 98 | 11.54
|  | 合计 |  |  |  | 170541.44