## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：10KV户外箱式变电站及室外配电安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额(元) |  | 备注
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 232430.01
2 | 措施项目合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 6383.18
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 6383.18
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 暂列金额+专业工程暂估价+材料检验试验费+预算包干费+索赔费用+独立费 |  | 5113.46
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3.3 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.2 | 464.86
3.4 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 | 4648.6
3.5 | 索赔费用 | 索赔
3.6 | 独立费 | 索赔与现场签证
4 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险+价格调节基金+防洪工程维护费 |  | 854.36
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目 | 0.25 | 609.82 |  | 按工程所在地规定计算
4.2 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目 | 0 |  |  | 按工程所在地规定计算
4.3 | 价格调节基金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险 | 0 |  |  | 按工程所在地规定计算
4.4 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险+价格调节基金 | 0.1 | 244.54 |  | 按工程所在地规定计算
5 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+规费 |  | 244781.01
6 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+规费 | 11 | 26925.91
7 | 总造价 | 税前工程造价+增值税销项税额 |  | 271706.92

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV户外箱式变电站及室外配电安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 232430.01
1 | 030402018001 | 10KV 户外箱式变电站（成套）B1-SCB10-400KVA | 1.组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量100kVA以下) 2.10KV 户外箱式变电站（成套）基础 | 台 | 1 |  | 111560.61 | 111560.61
2 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-4*120+1*70 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 136.66 |  | 341.47 | 46665.29
3 | 030408001002 | 电力电缆 WDZN-YJE-5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 227.46 |  | 127.79 | 29067.11
4 | 030408003002 | 配管 PC100 | 1.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) | m | 449.52 |  | 35.28 | 15859.07
5 | 030408006001 | 电缆头 120mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(120截面mm2以下) | 个 | 4 |  | 210.19 | 840.76
6 | 030408006002 | 电缆头 35mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包中间头(35截面mm2以下) | 个 | 8 |  | 172.74 | 1381.92
7 | 030411001001 | 配管 PC25 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(25mm以内) | m | 122.48 |  | 10.04 | 1229.7
8 | 030411004001 | 配线 WDZN-BV-6 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内) | m | 726.44 |  | 8.71 | 6327.29
9 | 040504001013 | 强电手孔井 900*1200 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 人工夯实 3.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 4.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 5.现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 6.砖砌体 挡墙 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 7.预制板 矩形板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 8.钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10mm以内 | 座 | 8 |  | 918.47 | 7347.76
10 | 040101002001 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 159.66 |  | 5.76 | 919.64
11 | 040103001001 | 填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 159.66 |  | 15.13 | 2415.66
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 8 |  | 1101.9 | 8815.2
本页小计 | [7 empty] | 232430.01
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV户外箱式变电站及室外配电安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 措施项目 | [5 empty] | 616.33
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 项 | 1 |  | 616.33 | 616.33
14 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
15 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
16 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
17 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
18 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
19 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
20 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
21 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
22 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
23 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
24 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
25 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
26 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
27 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
28 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
29 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
30 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 616.33
合 计 | [7 empty] | 233046.34
表—08

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：10KV户外箱式变电站及室外配电安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 030402018001 | 10KV 户外箱式变电站（成套）B1-SCB10-400KVA | 1.组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量100kVA以下) | 751.37 | 107569.48 | 436.95 |  | 93.34 | 135.25 | 111560.61
|  |  | 2.10KV 户外箱式变电站（成套）基础 |  | 2574.22
|  |  | 小计 | 751.37 | 110143.7 | 436.95 |  | 93.34 | 135.25
2 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-4*120+1*70 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) 五芯电力电缆 | 13.31 | 323.32 | 0.79 |  | 1.65 | 2.4 | 341.47
|  |  | 小计 | 13.31 | 323.32 | 0.79 |  | 1.65 | 2.4
3 | 030408001002 | 电力电缆 WDZN-YJE-5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 | 7.09 | 118.43 | 0.11 |  | 0.88 | 1.28 | 127.79
|  |  | 小计 | 7.09 | 118.43 | 0.11 |  | 0.88 | 1.28
4 | 030408003002 | 配管 PC100 | 1.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) | 7.5 | 25.51 |  |  | 0.93 | 1.35 | 35.28
|  |  | 小计 | 7.5 | 25.51 |  |  | 0.93 | 1.35
5 | 030408006001 | 电缆头 120mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(120截面mm2以下) | 81.54 | 103.84 |  |  | 10.13 | 14.68 | 210.19
|  |  | 小计 | 81.54 | 103.84 |  |  | 10.13 | 14.68
6 | 030408006002 | 电缆头 35mm2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包中间头(35截面mm2以下) | 85.75 | 60.9 |  |  | 10.65 | 15.44 | 172.74
|  |  | 小计 | 85.75 | 60.9 |  |  | 10.65 | 15.44
7 | 030411001001 | 配管 PC25 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(25mm以内) | 4.89 | 3.65 |  |  | 0.61 | 0.88 | 10.04
|  |  | 小计 | 4.89 | 3.65 |  |  | 0.61 | 0.88
8 | 030411004001 | 配线 WDZN-BV-6 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内) | 0.59 | 7.94 |  |  | 0.07 | 0.11 | 8.71
|  |  | 小计 | 0.59 | 7.94 |  |  | 0.07 | 0.11
9 | 040504001013 | 强电手孔井 900*1200 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 86.66 |  |  |  | 3.43 | 15.6 | 918.47
|  |  | 2.回填土 人工夯实 | 30.6 |  |  |  | 1.21 | 5.51
|  |  | 3.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 | 18.03 |  | 32.26 |  | 2.77 | 3.25
|  |  | 4.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | 25.71 | 78.3 | 8.7 |  | 2.89 | 4.63
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：10KV户外箱式变电站及室外配电安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 5.现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | 29.63 | 139.04 | 12.65 |  | 3.6 | 5.33
|  |  | 6.砖砌体 挡墙 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | 75.72 | 150.64 | 15.75 |  | 7.45 | 13.63
|  |  | 7.预制板 矩形板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 20.72 | 52.62 | 5.57 |  | 2.18 | 3.73
|  |  | 8.钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10mm以内 | 12.12 | 44.51 | 0.86 |  | 1.02 | 2.18
|  |  | 小计 | 299.19 | 465.11 | 75.79 |  | 24.55 | 53.86
10 | 040101002001 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 1.67 |  |  |  | 0.07 | 0.3 | 5.76
|  |  | 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 0.6 |  | 2.81 |  | 0.2 | 0.11
|  |  | 小计 | 2.27 |  | 2.81 |  | 0.27 | 0.41
11 | 040103001001 | 填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 10.95 |  | 1.66 |  | 0.55 | 1.97 | 15.13
|  |  | 小计 | 10.95 |  | 1.66 |  | 0.55 | 1.97
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 726.77 | 5.57 | 148.46 |  | 90.28 | 130.82 | 1101.9
|  |  | 小计 | 726.77 | 5.57 | 148.46 |  | 90.28 | 130.82

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：10KV户外箱式变电站及室外配电安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率%) | 金额(元) |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 5766.85 |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计 |  |  |  |  | 5766.85
表-11

## 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：10KV户外箱式变电站及室外配电安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 464.86 | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 4648.6 | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 5113.46 | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：10KV户外箱式变电站及室外配电安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险+价格调节基金+防洪工程维护费 |  |  | 854.36
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目 | 0.25 |  | 609.82
1.2 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目 | 0
1.3 | 价格调节基金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险 | 0
1.4 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险+价格调节基金 | 0.1 |  | 244.54
2 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+规费 | 11 |  | 26925.91
合 计 |  |  |  |  | 27780.27
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：10KV户外箱式变电站及室外配电安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 203.186 | 98 | 19912.23
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 616.328 | 1 | 616.33
3 | 0103041@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～1.6 | kg | 1.017 | 4.09 | 4.16
4 | 0109031@2 | 圆钢Φ10以内 | t | 0.1087 | 3226.08 | 350.67
5 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 72 | 3.1 | 223.2
6 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 8 | 3.71 | 29.68
7 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 9.2258 | 38.38 | 354.09
8 | 0209051 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 13.4856 | 0.31 | 4.18
9 | 0219211 | 三色塑料带（综合） | kg | 4.2 | 10.3 | 43.26
10 | 0227001 | 棉纱 | kg | 24.7553 | 9.46 | 234.19
11 | 0233011 | 草袋 | 个 | 4.6479 | 2.18 | 10.13
12 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 14.4847 | 3.9 | 56.49
13 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.6 | 4.33 | 6.93
14 | 0305805 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 2 | 5.09 | 10.18
15 | 0305833 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 0.61 | 19.39 | 11.83
16 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 7.2775 | 4.37 | 31.8
17 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 1.5 | 0.88 | 1.32
18 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 0.2 | 6.35 | 1.27
19 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 1.26 | 52.47 | 66.11
20 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.3246 | 62.42 | 20.26
21 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 0.8717 | 52.47 | 45.74
22 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 0.4899 | 4.11 | 2.01
23 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 2.2476 | 4.11 | 9.24
24 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.4255 | 5.29 | 2.25
25 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.7218 | 4.99 | 3.6
26 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 47.1768 | 0.48 | 22.64
27 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.4341 | 347.24 | 150.74
28 | 0403021@2 | 中砂 | m3 | 1.5572 | 135.92 | 211.65
29 | 0413001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 2.5847 | 321.78 | 831.7
单位工程人材机汇总表
工程名称：10KV户外箱式变电站及室外配电安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
30 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.5 | 16.13 | 8.07
31 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.5622 | 9.87 | 5.55
32 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.5 | 10.3 | 5.15
33 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 14.2841 | 6.99 | 99.85
34 | 1205091 | 变压器油 | kg | 0.2 | 4.18 | 0.84
35 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.728 | 15.21 | 11.07
36 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.2899 | 5.43 | 1.57
37 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.1225 | 19.54 | 2.39
38 | 1515151 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 25.2309 | 0.53 | 13.37
39 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 8.24 | 3.13 | 25.79
40 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 35.414 | 1.72 | 60.91
41 | 2501071 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 3.12 | 51.06 | 159.31
42 | 2606131 | 铜压接管35mm2 | 个 | 30.08 | 3.85 | 115.81
43 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 12.24 | 2.9 | 35.5
44 | 2609271 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 15.04 | 13.77 | 207.1
45 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 32.9272 | 2.85 | 93.84
46 | 2625301 | 镀锌电缆卡子3×50 | 个 | 39.6177 | 1.48 | 58.63
47 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 69.1933 | 1.32 | 91.34
48 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.3314 | 11.96 | 3.96
49 | 3111001 | 塑料手套ST型 | 个 | 4.2 | 2.52 | 10.58
50 | 3113261 | 白布 | kg | 8.3244 | 2.75 | 22.89
51 | 3115001@3 | 水 | m3 | 6.5676 | 3.42 | 22.46
52 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 28.4014 | 0.09 | 2.56
53 | 5549021 | 电缆敷设牵引头（综合） | 只 | 0.2096 | 10.73 | 2.25
54 | 5549031 | 电缆敷设滚轮（综合） | 个 | 0.3482 | 39.05 | 13.6
55 | 5549041 | 电缆敷设转向导轮（综合） | 个 | 0.0906 | 99.85 | 9.05
56 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 284.4966 | 1 | 284.5
57 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0364 | 1 | -0.04
58 | 1431441@2 | 刚性阻燃管 PC25 | m | 134.728 | 3.16 | 425.74
59 | 2503186@13 | 绝缘电线 WDZN-BV-6 | m | 762.762 | 7.41 | 5652.07
60 | ZC000787@2 | 塑料管 PC100 | m | 463.0056 | 23.75 | 10996.38
61 | ZC001383@8 | 铜芯电缆 YJV22-4*120+1*70 | m | 138.0266 | 318 | 43892.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：10KV户外箱式变电站及室外配电安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
62 | ZC001383@9 | 铜芯电缆 WDZN-YJE-5*16 | m | 229.7346 | 115.65 | 26568.81
63 | 补充主材001@1 | 10KV 户外箱式变电站（成套）基础 | 台 | 1 | 2574.22 | 2574.22
64 | SB200061@1 | 10KV 户外箱式变电站（成套）B1-SCB10-400KVA | 台 | 1 | 107259.31 | 107259.31
65 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 7.2 | 85.39 | 614.81
66 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 14.4 | 14.9 | 214.56
67 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 7.2 | 26.96 | 194.11
68 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 7.2 | 22.81 | 164.23
69 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 328.7799 | 1 | 328.78
70 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 68.9378 | 1 | 68.94
71 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 198.1601 | 1 | 198.16
72 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 36.7982 | 1 | 36.8
73 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 15.2382 | 6.99 | 106.52
74 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 39.0861 | 6.13 | 239.6
75 | 9946051@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 28.0247 | 6.13 | 171.79
76 | 9946051@4 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.78 | 6.13 | 29.3
77 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 14.6313 | 0.73 | 10.68
78 | 9946071@2 | 电(机械用) | kw·h | 190.2958 | 0.73 | 138.92
79 | 9946071@3 | 电(机械用) | kw·h | 59.2534 | 0.73 | 43.25
80 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 74.7085 | 1 | 74.71
81 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 1.7486 | 98 | 171.36
82 | 9946606@2 | 机上人工 | 工日 | 0.9014 | 98 | 88.34
83 | 9946606@3 | 机上人工 | 工日 | 1.8729 | 98 | 183.54
84 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0014 | 1
85 | 8021903@2 | C20 商品普通混凝土20石C20 | m3 | 3.5514 | 310.78 | 1103.7
86 | 8021904@2 | C25 商品普通混凝土20石C25 | m3 | 1.2443 | 330.51 | 411.25
87 | 8021912@2 | C10 商品普通混凝土40石C10 | m3 | 2.2896 | 272.17 | 623.16
|  | 合计 |  |  |  | 227221.28