## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：室外给水安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额(元) |  | 备注
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 63060.15
2 | 措施项目合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 3155.08
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 3155.08
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 暂列金额+专业工程暂估价+材料检验试验费+预算包干费+索赔费用+独立费 |  | 1387.32
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3.3 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.2 | 126.12
3.4 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 | 1261.2
3.5 | 索赔费用 | 索赔
3.6 | 独立费 | 索赔与现场签证
4 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险+价格调节基金+防洪工程维护费 |  | 236.78
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目 | 0.25 | 169.01 |  | 按工程所在地规定计算
4.2 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目 | 0 |  |  | 按工程所在地规定计算
4.3 | 价格调节基金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险 | 0 |  |  | 按工程所在地规定计算
4.4 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险+价格调节基金 | 0.1 | 67.77 |  | 按工程所在地规定计算
5 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+规费 |  | 67839.33
6 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+规费 | 11 | 7462.33
7 | 总造价 | 税前工程造价+增值税销项税额 |  | 75301.66

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 整个项目 | [5 empty] | 63060.15
1 | 031001006001 | u-PVC给水塑料管 DN100 | 1.室外塑料给水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 32.82 |  | 40.53 | 1330.19
2 | 031001006002 | u-PVC给水塑料管 DN150 | 1.室外塑料给水管(粘接) 公称直径(150mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | m | 371.68 |  | 90.41 | 33603.59
3 | 031001005001 | 消防车取水口连通管 DN300(设置明显标志牌) | 1.室外承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(300mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(300mm以内) | m | 27.41 |  | 288.06 | 7895.72
4 | 031003003001 | 闸阀 DN150 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 7 |  | 742.48 | 5197.36
5 | 031003003002 | 液压控制阀 DN100 | 1.法兰液压式水位控制阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 2 |  | 1054.09 | 2108.18
6 | 031003012001 | 防污隔断阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 套 | 1 |  | 880.73 | 880.73
7 | 030817008001 | 刚性防水套管 DN100 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 2 |  | 284.28 | 568.56
8 | 030901011001 | 室外消火栓 SS100 | 1.室外地上式消火栓安装 1.0MPa 浅100型 | 套 | 2 |  | 1511.06 | 3022.12
9 | 040504001001 | 闸阀井 | 1.收口式井内径 1.2m 井深 1.6m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | 2 |  | 1494.28 | 2988.56
10 | 040101002001 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 261.74 |  | 5.75 | 1505.01
11 | 040103001001 | 填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 261.74 |  | 15.13 | 3960.13
|  | 措施项目 | [5 empty] | 279.66
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) 2.脚手架搭拆(工业管道工程) 3.脚手架搭拆(消防安装工程) | 项 | 1 |  | 279.66 | 279.66
13 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
14 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
15 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
16 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 63339.81
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
17 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
18 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
19 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
20 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
21 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
22 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
23 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
24 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
25 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
26 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
27 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
28 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
29 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [7 empty] | 63339.81
表—08

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：室外给水安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 031001006001 | u-PVC给水塑料管 DN100 | 1.室外塑料给水管(粘接) 公称直径(100mm以内) | 5 | 33.11 |  |  | 0.6 | 0.9 | 40.53
|  |  | 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 0.49 | 0.28 |  |  | 0.06 | 0.09
|  |  | 小计 | 5.49 | 33.39 |  |  | 0.66 | 0.99
2 | 031001006002 | u-PVC给水塑料管 DN150 | 1.室外塑料给水管(粘接) 公称直径(150mm以内) | 8.52 | 77.79 |  |  | 1.02 | 1.53 | 90.41
|  |  | 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 0.61 | 0.76 |  |  | 0.07 | 0.11
|  |  | 小计 | 9.13 | 78.55 |  |  | 1.09 | 1.64
3 | 031001005001 | 消防车取水口连通管 DN300(设置明显标志牌) | 1.室外承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(300mm以内) | 19.41 | 251.06 | 9.42 |  | 2.33 | 3.5 | 288.06
|  |  | 2.管道消毒、冲洗 公称直径(300mm以内) | 0.69 | 1.45 |  |  | 0.08 | 0.12
|  |  | 小计 | 20.1 | 252.51 | 9.42 |  | 2.41 | 3.62
4 | 031003003001 | 闸阀 DN150 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) | 101.72 | 590.86 | 19.4 |  | 12.19 | 18.31 | 742.48
|  |  | 小计 | 101.72 | 590.86 | 19.4 |  | 12.19 | 18.31
5 | 031003003002 | 液压控制阀 DN100 | 1.法兰液压式水位控制阀安装 公称直径(100mm以内) | 81.54 | 921.59 | 26.51 |  | 9.77 | 14.68 | 1054.09
|  |  | 小计 | 81.54 | 921.59 | 26.51 |  | 9.77 | 14.68
6 | 031003012001 | 防污隔断阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 72.23 | 769.39 | 17.46 |  | 8.65 | 13 | 880.73
|  |  | 小计 | 72.23 | 769.39 | 17.46 |  | 8.65 | 13
7 | 030817008001 | 刚性防水套管 DN100 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) | 80.36 | 55.68 | 21.3 |  | 10.19 | 14.46 | 284.28
|  |  | 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 59.19 | 24.93 |  |  | 7.51 | 10.65
|  |  | 小计 | 139.55 | 80.61 | 21.3 |  | 17.7 | 25.11
8 | 030901011001 | 室外消火栓 SS100 | 1.室外地上式消火栓安装 1.0MPa 浅100型 | 65.95 | 1425.34 |  |  | 7.9 | 11.87 | 1511.06
|  |  | 小计 | 65.95 | 1425.34 |  |  | 7.9 | 11.87
9 | 040504001001 | 闸阀井 | 1.收口式井内径 1.2m 井深 1.6m 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 493.54 | 840.43 | 11.86 |  | 59.61 | 88.84 | 1494.28
|  |  | 小计 | 493.54 | 840.43 | 11.86 |  | 59.61 | 88.84
10 | 040101002001 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 1.67 |  |  |  | 0.07 | 0.3 | 5.75
|  |  | 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 0.6 |  | 2.81 |  | 0.2 | 0.11
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：室外给水安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 小计 | 2.27 |  | 2.81 |  | 0.27 | 0.41
11 | 040103001001 | 填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 10.95 |  | 1.66 |  | 0.55 | 1.97 | 15.13
|  |  | 小计 | 10.95 |  | 1.66 |  | 0.55 | 1.97

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给水安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率%) | 金额(元) |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 2875.42 |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计 |  |  |  |  | 2875.42
表-11

## 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：室外给水安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 126.12 | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 1261.2 | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 1387.32 | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外给水安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险+价格调节基金+防洪工程维护费 |  |  | 236.78
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目 | 0.25 |  | 169.01
1.2 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目 | 0
1.3 | 价格调节基金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险 | 0
1.4 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险+价格调节基金 | 0.1 |  | 67.77
2 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+规费 | 11 |  | 7462.33
合 计 |  |  |  |  | 7699.11
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外给水安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 101.3117 | 98 | 9928.55
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 279.6505 | 1 | 279.65
3 | 0113041 | 扁钢（综合） | kg | 2.5 | 3.07 | 7.68
4 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 4.9 | 9.96 | 48.8
5 | 0227001 | 棉纱 | kg | 0.67 | 9.46 | 6.34
6 | 0229091 | 油麻丝 | kg | 4.32 | 6.55 | 28.3
7 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 4.944 | 6.43 | 31.79
8 | 0305361 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 | 十套 | 11.536 | 12.45 | 143.62
9 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.136 | 3.04 | 0.41
10 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 6.4 | 0.88 | 5.63
11 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 8.53 | 6.35 | 54.17
12 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.18 | 6.78 | 8
13 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 0.5 | 0.48 | 0.24
14 | 0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.3937 | 347.24 | 136.71
15 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 20 | 0.35 | 7
16 | 0401022 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 0.94 | 0.38 | 0.36
17 | 0403021@1 | 中砂 | m3 | 1.7275 | 135.92 | 234.8
18 | 0405041@1 | 碎石10 | m3 | 0.3 | 90.42 | 27.13
19 | 0413001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 2.18 | 321.78 | 701.48
20 | 1111111@1 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 1.54 | 4.72 | 7.27
21 | 1111581 | 铅油 | kg | 2.41 | 5.58 | 13.45
22 | 1141181 | 清油 | kg | 0.27 | 11.15 | 3.01
23 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 1.6584 | 1.34 | 2.22
24 | 1237001 | 氧气 | m3 | 4.586 | 5.05 | 23.16
25 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 1.539 | 18.02 | 27.73
26 | 1301221 | 石棉绒（综合） | kg | 8.786 | 1.89 | 16.61
27 | 1401101 | 焊接钢管DN100 | m | 1.6 | 33.5 | 53.6
28 | 1501501 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 2.02 | 1.03 | 2.08
29 | 1516511 | 室外塑料给水管接头零件DN150 | 个 | 81.7696 | 87.8 | 7179.37
30 | 1516621 | 室外塑料给水管接头零件（粘接）DN100 | 个 | 7.2204 | 23.84 | 172.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：室外给水安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
31 | 3003011 | 铸铁爬梯 | kg | 14.94 | 4.29 | 64.09
32 | 3113261 | 白布 | kg | 0.6208 | 2.75 | 1.71
33 | 3115001 | 水 | m3 | 117.6628 | 3.42 | 402.41
34 | 3115001@3 | 水 | m3 | 0.2884 | 3.42 | 0.99
35 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 570.0477 | 1 | 570.05
36 | 0129191 | 热轧厚钢板 Q195-Q2358～20 | kg | 12.3 | 2.19 | 26.94
37 | 0205001@3 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 9.1549 | 8.03 | 73.51
38 | 1401471 | 焊接钢管 | kg | 10.28 | 2.88 | 29.61
39 | 1409051@1 | 消防车取水口连通管 DN300(设置明显标志牌) | m | 27.41 | 247.98 | 6797.13
40 | 1431321@10 | u-PVC给水塑料管 DN100 | m | 33.3123 | 26.51 | 883.11
41 | 1431321@11 | u-PVC给水塑料管 DN150 | m | 377.2552 | 56.02 | 21133.84
42 | 1600021@2 | 防污隔断阀 DN100 | 个 | 1 | 671.87 | 671.87
43 | 1600021@3 | 闸阀 DN150 | 个 | 7 | 438.48 | 3069.36
44 | 1633001@2 | 液压控制阀 DN100 | 个 | 2 | 794.58 | 1589.16
45 | 1701381@3 | 卡箍法兰 DN100 | 片 | 6 | 38.42 | 230.52
46 | 1701381@4 | 卡箍法兰 DN150 | 片 | 14 | 58.2 | 814.8
47 | 2003001@1 | 室外消火栓 SS100 | 套 | 2 | 1421.83 | 2843.66
48 | 3301021@1 | 铸铁井盖、井座φ700 重型 | 套 | 2 | 236.83 | 473.66
49 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 315.6745 | 1 | 315.67
50 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 82.3987 | 1 | 82.4
51 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 217.9479 | 1 | 217.95
52 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 74.5185 | 1 | 74.52
53 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 10.5079 | 6.13 | 64.41
54 | 9946051@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 45.9452 | 6.13 | 281.64
55 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 246.2898 | 0.73 | 179.79
56 | 9946071@2 | 电(机械用) | kw·h | 313.9954 | 0.73 | 229.22
57 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 36.6 | 1 | 36.6
58 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.5756 | 98 | 56.41
59 | 9946606@2 | 机上人工 | 工日 | 1.6754 | 98 | 164.19
60 | 8021903@1 | C20 商品普通混凝土20石C20 | m3 | 0.106 | 310.78 | 32.94
|  | 合计 |  |  |  | 60563.45