## 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：地下水池及泵房工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 基数说明 |  | 费率(%) | 金额
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  |  | 193785.42
1.1.3 | 机械费 | 分部分项机械费 |  |  | 3797.11
1.2 | 利润 | 人工费 |  | 18 | 9597.24
2 | 措施项目费 | 措施项目合计 |  |  | 35805.32
2.1 | 安全文明施工措施费 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  | 11987.39
2.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费 |  |  | 23817.93
3 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  |  | 5057.07
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项工程费 |  | 0.3 | 581.36
3.2 | 预算包干费 | 分部分项工程费 |  | 2 | 3875.71
3.3 | 独立费
4 | 规费 | 工程排污费+施工噪音排污费+防洪工程维护费+危险作业意外伤害保险费 |  |  | 1008.99
4.1 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 0.25 | 586.62
4.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 0
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 0.1 | 234.65
4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 0.08 | 187.72
5 | 税前工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 235656.8
6 | 增值税销项税额 | 税前工程造价-防洪工程维护费 |  | 11 | 25896.44
| 合 计 |  |  |  | 261,553.24

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：地下水池及泵房工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
| A.1 | 土石方工程 | [5 empty] | 10082.77
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 2.挖土机挖土 一、二类土 | m3 | 664.9 |  | 3.62 | 2406.94
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 493.94 |  | 15.54 | 7675.83
|  | 土石方工程分部小计 | [5 empty] | 10082.77
| A.4 | 砌筑工程 | [5 empty] | 972.39
1 | 010401014001 | 砖胎膜 | 1.砖基础 合并制作子目 水泥砂浆 M5 2.材料规格：蒸压灰砂砖 240*115*53 | m3 | 2.5936 |  | 374.92 | 972.39
|  | 砌筑工程分部小计 | [5 empty] | 972.39
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 144483.75
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | m3 | 14.498 |  | 405.91 | 5884.88
2 | 010504001001 | 水池壁 | 1.直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 加【膨胀剂】 | m3 | 61.836 |  | 539.29 | 33347.54
3 | 010501002001 | 水池底板 | 1.其他混凝土基础 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 加【膨胀剂】 | m3 | 55.736 |  | 521.02 | 29039.57
4 | 010505001001 | 水池顶板 | 1.平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 加【膨胀剂】 | m3 | 20.043 |  | 498.09 | 9983.22
5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.011 |  | 4521.51 | 49.74
6 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ10内 三级钢 | t | 4.607 |  | 4540.29 | 20917.12
7 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ25内 三级钢 | t | 10.238 |  | 4216.86 | 43172.21
8 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 0.41 |  | 4900.19 | 2009.08
9 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10内 三级钢 | t | 0.016 |  | 5024.66 | 80.39
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程分部小计 | [5 empty] | 144483.75
| A.6 | 金属结构工程 | [5 empty] | 4167.18
1 | 010904004001 | 水池止水钢板 | 1.钢板止水带 | m | 77.775 |  | 53.58 | 4167.18
|  | 金属结构工程分部小计 | [5 empty] | 4167.18
| A.9 | 屋面及防水工程 | [5 empty] | 34079.33
1 | 010904003001 | 水池底面 防水 | 1.防水砂浆 五层做法 平面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 115.03 |  | 44.57 | 5126.89
本页小计 | [7 empty] | 164832.98
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：地下水池及泵房工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
2 | 010904003002 | 水池内外墙面防水 | 1.防水砂浆 五层做法 立面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 465.91 |  | 55.16 | 25699.6
3 | 011301001001 | 水池顶部防水 | 1.水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 102.13 |  | 31.85 | 3252.84
|  | 屋面及防水工程分部小计 | [5 empty] | 34079.33
本页小计 | [7 empty] | 28952.44
合 计 | [7 empty] | 193785.42

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：地下水池及泵房工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合价单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 材设费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 664.9 |  | 1.36 |  | 1.73 |  | 0.29 | 0.24
| A1-5 | 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 | 100m3 | 0.39894 |  | 0.86 |  |  |  | 0.06 | 0.15 | 3.62
| A1-18 | 挖土机挖土 一、二类土 | 1000m3 | 0.62501 |  | 0.5 |  | 1.73 |  | 0.23 | 0.09
2 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 493.94 |  | 10.95 |  | 1.66 |  | 0.96 | 1.97
| A1-147 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 4.9394 |  | 10.95 |  | 1.66 |  | 0.96 | 1.97 | 15.54
| A.4 | 砌筑工程
3 | 010401014001 | 砖胎膜 | m3 | 2.5936 |  | 96.73 | 250.96 | 3.77 |  | 6.05 | 17.41
| A3-1 换 | 砖基础 合并制作子目 水泥砂浆 M5 | 10m3 | 0.25936 |  | 96.73 | 250.96 | 3.77 |  | 6.05 | 17.41 | 374.92
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 14.498 |  | 98.69 | 276.84 |  |  | 12.62 | 17.76
| A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | 10m3 | 1.4498 |  | 98.69 | 276.84 |  |  | 12.62 | 17.76 | 405.91
5 | 010504001001 | 水池壁 | m3 | 61.836 |  | 110.64 | 392.99 | 1.28 |  | 14.46 | 19.92
| A4-12 换 | 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 加【膨胀剂】 | 10m3 | 6.1836 |  | 110.64 | 392.99 | 1.28 |  | 14.46 | 19.92 | 539.29
6 | 010501002001 | 水池底板 | m3 | 55.736 |  | 85.16 | 392.71 | 14.42 |  | 13.4 | 15.33
| A4-2 换 | 其他混凝土基础 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 加【膨胀剂】 | 10m3 | 5.5736 |  | 85.16 | 392.71 | 14.42 |  | 13.4 | 15.33 | 521.02
7 | 010505001001 | 水池顶板 | m3 | 20.043 |  | 76.24 | 396.39 | 1.6 |  | 10.14 | 13.72
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：地下水池及泵房工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合价单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 材设费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
| A4-14 换 | 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 加【膨胀剂】 | 10m3 | 2.0043 |  | 76.24 | 396.39 | 1.6 |  | 10.14 | 13.72 | 498.09
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.011 |  | 851.82 | 3340 | 57.27 |  | 119.09 | 153.33
| A4-175 | 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.011 |  | 851.82 | 3340 | 57.27 |  | 119.09 | 153.64 | 4521.51
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 4.607 |  | 726.38 | 3576.69 | 11.01 |  | 95.46 | 130.75
| A4-178 | 现浇构件螺纹钢 φ10内 三级钢 | t | 4.607 |  | 726.38 | 3576.69 | 11.01 |  | 95.46 | 130.75 | 4540.29
10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | t | 10.238 |  | 429.83 | 3595.52 | 48.34 |  | 65.8 | 77.37
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 三级钢 | t | 10.238 |  | 429.83 | 3595.52 | 48.34 |  | 65.8 | 77.37 | 4216.86
11 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | t | 0.41 |  | 1123.66 | 3338.15 | 77.66 |  | 158.46 | 202.26
| A4-181 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 0.41 |  | 1123.66 | 3338.15 | 77.66 |  | 158.46 | 202.27 | 4900.19
12 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | t | 0.016 |  | 1067.5 | 3589.38 | 31.88 |  | 143.75 | 192.15
| A4-183 | 现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10内 三级钢 | t | 0.016 |  | 1067.5 | 3589.38 | 31.88 |  | 143.75 | 191.88 | 5024.66
| A.6 | 金属结构工程
13 | 010904004001 | 水池止水钢板 | m | 77.775 |  | 17.04 | 31.56 | 0.73 |  | 1.18 | 3.07
| A7-206 | 钢板止水带 | 100m | 0.77775 |  | 17.04 | 31.56 | 0.73 |  | 1.18 | 3.07 | 53.58
| A.9 | 屋面及防水工程
14 | 010904003001 | 水池底面 防水 | m2 | 115.03 |  | 28.58 | 9.18 | 0.41 |  | 1.26 | 5.14
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：地下水池及泵房工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合价单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 材设费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
| A7-190 换 | 防水砂浆 五层做法 平面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 | 100m2 | 1.1503 |  | 20.41 | 9.18 | 0.41 |  | 1.26 | 3.67 | 44.57
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 8.16 |  |  |  |  | 1.47
15 | 010904003002 | 水池内外墙面防水 | m2 | 465.91 |  | 37.21 | 9.18 | 0.41 |  | 1.66 | 6.7
| A7-191 换 | 防水砂浆 五层做法 立面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 | 100m2 | 4.6591 |  | 26.58 | 9.18 | 0.41 |  | 1.66 | 4.78 | 55.16
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 10.63 |  |  |  |  | 1.91
16 | 011301001001 | 水池顶部防水 | m2 | 102.13 |  | 19.79 | 7.33 | 0.26 |  | 0.91 | 3.56
| A11-1 换 | 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 合并制作子目 水泥防水砂浆 1:2 | 100m2 | 1.0213 |  | 14.14 | 7.33 | 0.26 |  | 0.91 | 2.54 | 31.85
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 5.66 |  |  |  |  | 1.02

## 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：地下水池及泵房工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 综合合价
| 安全文明施工措施费 |  |  |  | 11987.39
1 | 综合脚手架（含安全网） |  |  |  | 2198.74
2 | 综合钢脚手架 |  |  |  | 2198.74
3 | 内脚手架 |  |  |  | 1152.82
4 | 里脚手架 |  |  |  | 1152.82
5 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板
6 | 围尼龙编织布
7 | 模板的支撑 |  |  |  | 1117.73
8 | 现场围挡
9 | 现场设置的卷扬机架
10 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 |  | 7518.1
| 其他措施费 |  |  |  | 23817.93
11 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
12 | 夜间施工增加费 |  | 20
13 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0
14 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除
15 | 模板工程 |  |  |  | 23005.26
16 | 基础 |  |  |  | 162.25
17 | 直形墙 |  |  |  | 16297.14
18 | 基础 |  |  |  | 1335.41
19 | 有梁板 |  |  |  | 5210.46
20 | 垂直运输工程
21 | 材料二次运输
22 | 成品保护工程
23 | 混凝土泵送增加费 |  |  |  | 812.67
24 | 混凝土泵送增加费 |  |  |  | 812.67
25 | 大型机械设备进出场及安拆
合 计 |  |  |  |  | 62974.81

## 措施项目清单与计价表（二）无项目特征
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：地下水池及泵房工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架（含安全网） | 项 | 1 |  | 2198.74 | 2198.74
1.2 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | m2 | 1 |  | 2198.74 | 2198.74
1 | A22-1 | 综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5 | 100m2 | 1.64 |  | 1340.37 | 2198.74
1.3 | 1.2 | 内脚手架 | 项 | 1 |  | 1152.82 | 1152.82
1.4 | 粤011701011001 | 里脚手架 | m2 | 123.17 |  | 9.36 | 1152.82
1 | A22-28 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m | 100m2 | 1.23 |  | 936.08 | 1152.92
1.5 | 1.3 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 | 项 | 1
1.6 | 1.4 | 围尼龙编织布 | 项 | 1
1.7 | MBZC001 | 模板的支撑 | t | 0.43 |  | 2610 | 1117.73
1 | GZC-001 | 钢支撑 | kg | 428.25 |  | 2.61 | 1117.73
1.8 | 1.6 | 现场围挡 | 项 | 1
1.9 | 1.7 | 现场设置的卷扬机架 | 项 | 1
2 |  | 其他措施费
2.1 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | 项 | 1
2.2 | 2.5 | 模板工程 | 项 | 1 |  | 23005.26 | 23005.26
2.3 | 011702001001 | 基础 | m2 | 5.43 |  | 29.88 | 162.25
1 | A21-12 | 基础垫层模板 | 100m2 | 0.05 |  | 2989.1 | 162.31
2.4 | 011702011001 | 直形墙 | m2 | 486.34 |  | 33.51 | 16297.14
1 | A21-37 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | 100m2 | 4.86 |  | 3350.74 | 16295.89
2.5 | 011702001002 | 基础 | m2 | 31.72 |  | 42.1 | 1335.41
1 | A21-5 | 满堂基础模板 无梁式 | 100m2 | 0.32 |  | 4209.72 | 1335.32
2.6 | 011702014001 | 有梁板 | m2 | 101.43 |  | 51.37 | 5210.46
1 | A21-49 换 | 有梁板模板 支模高度3.6m | 100m2 | 1.01 |  | 5136.5 | 5209.95
2.7 | 2.6 | 垂直运输工程 | 项 | 1
2.8 | 2.7 | 材料二次运输 | 项 | 1
2.9 | 2.8 | 成品保护工程 | 项 | 1
2.10 | 2.9 | 混凝土泵送增加费 | 项 | 1 |  | 812.67 | 812.67
2.11 | 粤011101001001 | 混凝土泵送增加费 | m3 | 1 |  | 812.67 | 812.67
1 | A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 5.57 |  | 145.81 | 812.69
2.12 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：地下水池及泵房工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
合 计 | [6 empty] | 28287.22
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 独立费(打印)
独立费
工程名称：地下水池及泵房工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价
600
1 | 检修孔盖板 |  | 3 |  | 200 | 600
| 合 计 |  |  |  |  | 600

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下水池及泵房工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
一
1 | 综合工日 | 工日 | 630.71 |  | 98 | 61809.72
2 | 其他人工费 | 元 | 6470.6 |  | 1 | 6470.6
| 小计 |  |  |  |  | 68280.32
二 | 材料
1 | 螺纹钢 三级钢φ10以内 | t | 4.83 |  | 3389.11 | 16372.79
2 | 螺纹钢 三级钢φ10～25 | t | 10.7 |  | 3381.1 | 36173.37
3 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 53.69 |  | 4.11 | 220.68
4 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 1.15 |  | 4.11 | 4.72
5 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 326.62 |  | 4.11 | 1342.4
6 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.43 |  | 3226.08 | 1385.28
7 | 热轧薄钢板3.5～4 | t | 0.73 |  | 3250.39 | 2376.36
8 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 114.91 |  | 4.2 | 482.63
9 | 圆钉50～75 | kg | 18.6 |  | 4.72 | 87.78
10 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 9.77 |  | 347.24 | 3394.17
11 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 0.32 |  | 382.7 | 123.73
12 | 中砂 | m3 | 19.03 |  | 135.92 | 2586.07
13 | 碎石20 | m3 | 0.72 |  | 89.45 | 64.82
14 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 1.36 |  | 368.93 | 501.01
15 | 松杂板枋材 | m3 | 0.69 |  | 1555.45 | 1068.28
16 | 定型板1000×500×15 | 件 | 9.84 |  | 6.26 | 61.61
17 | 松杂直边板 | m3 | 0.1 |  | 1545.03 | 150.18
18 | 防水胶合板模板用 18 | m2 | 48.13 |  | 45.88 | 2208.02
19 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 9.7 |  | 15.45 | 149.86
20 | 松节油 | kg | 3.04 |  | 6.86 | 20.85
21 | 防水粉 | kg | 45.49 |  | 3.26 | 148.3
22 | 隔离剂 | kg | 62.49 |  | 5.77 | 360.58
23 | 脚手架钢管底座 | 个 | 3.56 |  | 3.78 | 13.46
24 | 钢支撑 | kg | 428.25 |  | 2.61 | 1117.73
25 | 水 | m3 | 109.07 |  | 3.42 | 373.01
26 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 21.7 |  | 15.25 | 330.92
27 | 脚手架活动扣(含螺丝） | 套 | 5.5 |  | 5.2 | 28.58
28 | 脚手架直角扣(含螺丝） | 套 | 15.45 |  | 5.2 | 80.36
29 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 3.71 |  | 4.9 | 18.17
30 | 其他材料费 | 元 | 409.51 |  | 1 | 409.51
31 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 | m3 | 14.72 |  | 272.17 | 4005.12
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下水池及泵房工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
32 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C30 加膨胀剂 | m3 | 62.45 |  | 387.34 | 24191.09
33 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C30 加膨胀剂 | m3 | 56.29 |  | 387.34 | 21804.69
34 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C30 加膨胀剂 | m3 | 20.24 |  | 387.34 | 7841.08
| 小计 |  |  |  |  | 129497.21
三 | 机械
1 | 折旧费 | 元 | 761.96 |  | 1 | 761.96
2 | 大修理费 | 元 | 162.22 |  | 1 | 162.22
3 | 经常修理费 | 元 | 566.26 |  | 1 | 566.26
4 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 212.05 |  | 1 | 212.05
5 | 柴油(机械用)0# | kg | 181.25 |  | 6.13 | 1111.06
6 | 电(机械用) | kw·h | 1357.85 |  | 0.73 | 991.23
7 | 其他费用 | 元 | 117.69 |  | 1 | 117.69
8 | 机上人工 | 工日 | 12.14 |  | 98 | 1189.75
9 | 履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) | 台班 | 1.05 |  | 1024.71 | 1075.95
10 | 混凝土震捣器(插入式) | 台班 | 11.84 |  | 10.46 | 123.8
11 | 混凝土震捣器(平板式) | 台班 | 2.51 |  | 12.79 | 32.04
12 | 混凝土输送泵输送量20(m3/h) | 台班 | 0.5 |  | 524.83 | 263.25
13 | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) | 台班 | 2.34 |  | 116.53 | 272.98
14 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 | 0.11 |  | 720.27 | 76.56
15 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 2.5 |  | 416.74 | 1042.43
16 | 机动翻斗车装载质量1(t) | 台班 | 4.35 |  | 174.57 | 758.93
17 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力50(kN) | 台班 | 0.13 |  | 142.96 | 19.26
18 | 电动夯实机夯击能力20～62(kNm) | 台班 | 35.46 |  | 23.17 | 821.72
19 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 3.95 |  | 21.78 | 86.08
20 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 1.62 |  | 38.74 | 62.64
21 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) | 台班 | 0.09 |  | 156.64 | 13.41
22 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 0.4 |  | 23.84 | 9.53
23 | 交流电焊机容量21(kV·A) | 台班 | 5.02 |  | 60.6 | 304.01
24 | 交流电焊机容量30(kV·A) | 台班 | 0.54 |  | 79.28 | 43.16
25 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 | 0.92 |  | 115.69 | 106.6
| 小计 |  |  |  |  | 10224.58
合计 | [5 empty] | 202889.75