## 单位工程预算价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：门房 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 基数说明 |  | 费率(%) | 金额
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 32703.88
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 6649.45
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 6649.45
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 752.19
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 98.11
3.6 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 654.08
3.7 | 工程优质费 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 规费 | 规费合计+价格调节基金 |  |  | 172.58
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.25 | 100.26
4.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费 |  | 0.1 | 40.24
4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.08 | 32.08
4.5 | 价格调节基金 | 税前造价 |  | 0
5 | 税前造价 | 分部分项合计+安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费+其他项目合计+规费合计 |  |  | 40278.1
6 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费 |  | 11 | 4426.16
| 合 计 |  |  |  | 44,704.26

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：门房 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
| A.1 | 土石方工程 | [5 empty] | 16.25
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 2.挖土机挖土 一、二类土 | m3 | 4.49 |  | 3.62 | 16.25
|  | 土石方工程分部小计 | [5 empty] | 16.25
| A.4 | 砌筑工程 | [5 empty] | 2370.26
1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.轻质混凝土小型空心砌块外墙 墙体厚度 14cm 换为【砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M10】 | m3 | 1.8362 |  | 321.26 | 589.9
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M5.0】 | m3 | 1.3757 |  | 384.4 | 528.82
3 | 010401009001 | 女儿墙 | 1.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 11.5cm 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M5.0】 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | m3 | 0.982 |  | 312.79 | 307.16
4 | 010403008001 | 台阶 | 1.台阶 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C10】 | m3 | 0.252 |  | 406.61 | 102.47
5 | 010404001001 | 3:7灰土 | 1.3:7灰土 | m3 | 2.7341 |  | 307.93 | 841.91
|  | 砌筑工程分部小计 | [5 empty] | 2370.26
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | 9861.77
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土垫层 换为【C10混凝土40石(配合比)】 | m3 | 0.4 |  | 382.12 | 152.85
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.其他混凝土基础 换为【C30混凝土20石(配合比)】 | m3 | 1.28 |  | 438.54 | 561.33
3 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.矩形、多边形、异形、圆形柱 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】 | m3 | 3.456 |  | 487.95 | 1686.36
4 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构造柱 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】 | m3 | 0.032 |  | 555.75 | 17.78
5 | 010503001001 | 基础梁 | 1.基础梁 换为【C30混凝土20石(配合比)】 | m3 | 1.2 |  | 409.89 | 491.87
6 | 010505001001 | 有梁板 | 1.平板、有梁板、无梁板 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】 | m3 | 2.0378 |  | 442.71 | 902.15
7 | 010505007001 | 挑檐 | 1.天沟、挑檐 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C10】 | m3 | 0.0617 |  | 480.92 | 29.67
本页小计 | [7 empty] | 6228.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：门房 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
8 | 010507001001 | 散水 | 1.素土 换为【贝灰灰砂土1:3】 2.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):80 换为【C15混凝土40石(配合比)】 3.水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 换为【抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:1】 | m2 | 14.4 |  | 76.13 | 1096.27
9 | 010507005001 | 压顶 | 1.压顶、扶手 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C10】 | m3 | 0.8566 |  | 496.03 | 424.9
10 | 010507007001 | 雨蓬 | 1.阳台、雨蓬 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C10】 | m3 | 0.112 |  | 450.15 | 50.42
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.137 |  | 4521.64 | 619.46
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ10内 | t | 0.02 |  | 4719.77 | 94.4
13 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 0.069 |  | 3606.08 | 248.82
14 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 0.483 |  | 3606.02 | 1741.71
15 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 0.175 |  | 4900.15 | 857.53
16 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10外 | t | 0.164 |  | 3755.18 | 615.85
17 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 |  | 个 | 32 |  | 8.45 | 270.4
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程分部小计 | [5 empty] | 9861.77
| A.8 | 门窗工程 | [5 empty] | 5715.28
1 | 010802001001 | 玻璃弹簧门 | 1.地弹门安装 铝合金玻璃门 换为【不锈钢全玻璃地弹门】 2.地弹簧 | m2 | 2.6 |  | 416.39 | 1082.61
2 | 010807004001 | 金属推拉窗 | 1.推拉窗安装 带亮 2.铝合金双扇推拉窗90系列 带上亮 换为【铝合金双扇推拉窗90系列带上亮】 | m2 | 17.02 |  | 272.19 | 4632.67
|  | 门窗工程分部小计 | [5 empty] | 5715.28
| A.9 | 屋面及防水工程 | [5 empty] | 2073.32
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.屋面自粘型防水卷材 2.屋面冷贴氯丁橡胶卷材 冷贴 满铺 1.2mm厚 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 4.细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m2 | 13.94 |  | 101.18 | 1410.45
本页小计 | [7 empty] | 13145.49
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：门房 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
2 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 2.铺设无纺布 3.现浇构件圆钢 φ4内 | m2 | 10.64 |  | 62.3 | 662.87
|  | 屋面及防水工程分部小计 | [5 empty] | 2073.32
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | [5 empty] | 191.62
1 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温40mm | m2 | 6.56 |  | 29.21 | 191.62
|  | 保温、隔热、防腐工程分部小计 | [5 empty] | 191.62
| A.11 | 楼地面装饰工程 | [5 empty] | 1503.31
1 | 011101001001 | 台阶水磨石 | 1.三合土垫层 碎石 2.混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.水磨石整体面层 台阶 20＋15mm 换为【抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3】 | m2 | 1.04 |  | 336.81 | 350.28
2 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1.楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 20＋15mm 实际水磨石子浆(1:1.25)厚度(mm):10 换为【抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2.5】 | m2 | 9.1136 |  | 103.73 | 945.35
3 | 011101006001 | 台阶找平层 | 1.水泥砂浆找平层 台阶 20mm | m2 | 1.04 |  | 19.5 | 20.28
4 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:1 换为【108胶】 2.规格：100*400 3.底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.264 |  | 148.26 | 187.4
|  | 楼地面装饰工程分部小计 | [5 empty] | 1503.31
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [5 empty] | 10610.12
1 | 011201001001 | 内墙油漆 | 1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际面厚度(mm):8 实际底厚度(mm):12 换为【抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:2:8】 换为【抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2.5】 2.刮腻子 一遍 3.刮腻子 每增加一遍 4.抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 20.8122 |  | 44.93 | 935.09
本页小计 | [7 empty] | 3292.89
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：门房 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
2 | 011201001002 | 外墙抹灰 | 1.底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 2.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):5 | m2 | 46.3381 |  | 40.31 | 1867.89
3 | 011204003001 | 外墙贴砖 | 1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | m2 | 48.6366 |  | 87.7 | 4265.43
4 | 011206002002 | 压顶贴砖 | 1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项目 2.零星项目 聚合物水泥砂浆20mm 实际厚度(mm):5 3.底层抹灰 零星项目 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 | m2 | 14.368 |  | 246.5 | 3541.71
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程分部小计 | [5 empty] | 10610.12
| A.13 | 天棚工程 | [5 empty] | 361.95
1 | 011301001001 | 天棚油漆 | 1.水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 换为【抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:1:6】 换为【抹灰用石灰砂浆(配合比)1:2.5】 2.刮腻子 一遍 3.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 9.36 |  | 38.67 | 361.95
|  | 天棚工程分部小计 | [5 empty] | 361.95
本页小计 | [7 empty] | 10036.98
合 计 | [7 empty] | 32703.88

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：门房 | [8 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合价单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 材设费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 4.49 |  | 1.36 |  | 1.73 |  | 0.29 | 0.24
| A1-5 | 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 | 100m3 | 0.00269 |  | 0.86 |  |  |  | 0.06 | 0.15 | 3.62
| A1-18 | 挖土机挖土 一、二类土 | 1000m3 | 0.00422 |  | 0.5 |  | 1.73 |  | 0.22 | 0.09
| A.4 | 砌筑工程
2 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 1.8362 |  | 108.13 | 186.39 |  |  | 7.28 | 19.46
| A3-39 换 | 轻质混凝土小型空心砌块外墙 墙体厚度 14cm 换为【砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M10】 | 10m3 | 0.18362 |  | 108.13 | 186.39 |  |  | 7.28 | 19.46 | 321.26
3 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 1.3757 |  | 105.49 | 252.81 |  |  | 7.11 | 18.99
| A3-48 换 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M5.0】 | 10m3 | 0.13757 |  | 105.49 | 252.81 |  |  | 7.11 | 18.99 | 384.4
4 | 010401009001 | 女儿墙 | m3 | 0.982 |  | 138.56 | 139.95 |  |  | 9.34 | 24.94
| A3-68 换 | 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 11.5cm 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M5.0】 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 10m3 | 0.0982 |  | 138.56 | 139.95 |  |  | 9.34 | 24.94 | 312.79
5 | 010403008001 | 台阶 | m3 | 0.252 |  | 95.56 | 281.63 |  |  | 12.22 | 17.2
| A4-31 换 | 台阶 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C10】 | 10m3 | 0.0252 |  | 95.56 | 281.63 |  |  | 12.22 | 17.18 | 406.61
6 | 010404001001 | 3:7灰土 | m3 | 2.7341 |  | 127.4 | 141.3 |  |  | 16.3 | 22.93
| A4-74 | 3:7灰土 | 10m3 | 0.27341 |  | 127.4 | 141.3 |  |  | 16.3 | 22.93 | 307.93
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：门房 | [8 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合价单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 材设费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 0.4 |  | 98.68 | 253.05 |  |  | 12.63 | 17.76
| A4-58 换 | 混凝土垫层 换为【C10混凝土40石(配合比)】 | 10m3 | 0.04 |  | 98.68 | 253.05 |  |  | 12.63 | 17.78 | 382.12
8 | 010501003001 | 独立基础 | m3 | 1.28 |  | 85.16 | 310.23 | 14.42 |  | 13.4 | 15.33
| A4-2 换 | 其他混凝土基础 换为【C30混凝土20石(配合比)】 | 10m3 | 0.128 |  | 85.16 | 310.23 | 14.42 |  | 13.4 | 15.33 | 438.54
9 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 3.456 |  | 113.68 | 337.66 | 1.3 |  | 14.85 | 20.46
| A4-5 换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】 | 10m3 | 0.3456 |  | 113.68 | 337.66 | 1.3 |  | 14.85 | 20.46 | 487.95
10 | 010502002001 | 构造柱 | m3 | 0.032 |  | 165.63 | 337.5 | 1.25 |  | 21.56 | 29.81
| A4-6 换 | 构造柱 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】 | 10m3 | 0.0032 |  | 165.63 | 337.5 | 1.25 |  | 21.56 | 29.69 | 555.75
11 | 010503001001 | 基础梁 | m3 | 1.2 |  | 73.6 | 312 | 1.31 |  | 9.73 | 13.25
| A4-8 换 | 基础梁 换为【C30混凝土20石(配合比)】 | 10m3 | 0.12 |  | 73.6 | 312 | 1.31 |  | 9.73 | 13.25 | 409.89
12 | 010505001001 | 有梁板 | m3 | 2.0378 |  | 76.24 | 341.02 | 1.6 |  | 10.13 | 13.72
| A4-14 换 | 平板、有梁板、无梁板 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】 | 10m3 | 0.20378 |  | 76.24 | 341.02 | 1.6 |  | 10.13 | 13.73 | 442.71
13 | 010505007001 | 挑檐 | m3 | 0.0617 |  | 147.97 | 284.76 | 2.11 |  | 19.45 | 26.63
| A4-29 换 | 天沟、挑檐 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C10】 | 10m3 | 0.0062 |  | 147.97 | 284.76 | 2.11 |  | 19.45 | 26.58 | 480.92
14 | 010507001001 | 散水 | m2 | 14.4 |  | 40.9 | 23.66 | 0.08 |  | 4.13 | 7.36
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：门房 | [8 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合价单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 材设费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
| A4-75 换 | 素土 换为【贝灰灰砂土1:3】 | 10m3 | 0.432 |  | 18.11 | 0.51 |  |  | 2.32 | 3.26 | 76.13
| A9-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):80 换为【C15混凝土40石(配合比)】 | 100m2 | 0.144 |  | 17.61 | 20.63 | 0.08 |  | 1.4 | 3.17
| A9-15 换 | 水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 换为【抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:1】 | 100m2 | 0.144 |  | 5.18 | 2.52 |  |  | 0.41 | 0.93
15 | 010507005001 | 压顶 | m3 | 0.8566 |  | 158.57 | 288.63 |  |  | 20.29 | 28.54
| A4-32 换 | 压顶、扶手 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C10】 | 10m3 | 0.08566 |  | 158.57 | 288.63 |  |  | 20.29 | 28.54 | 496.03
16 | 010507007001 | 雨蓬 | m3 | 0.112 |  | 131.34 | 275.71 | 2.14 |  | 17.32 | 23.64
| A4-26 换 | 阳台、雨蓬 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C10】 | 10m3 | 0.0109 |  | 131.34 | 275.71 | 2.14 |  | 17.32 | 23.66 | 450.15
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.137 |  | 852.19 | 3339.56 | 57.45 |  | 119.05 | 153.39
| A4-175 | 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.137 |  | 852.19 | 3339.56 | 57.45 |  | 119.05 | 153.43 | 4521.64
18 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.02 |  | 726.5 | 3756 | 11 |  | 95.5 | 130.77
| A4-178 | 现浇构件螺纹钢 φ10内 | t | 0.02 |  | 726.5 | 3756 | 11 |  | 95.5 | 131 | 4719.77
19 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 0.069 |  | 429.86 | 2984.64 | 48.41 |  | 65.8 | 77.37
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 0.069 |  | 429.86 | 2984.64 | 48.41 |  | 65.8 | 77.39 | 3606.08
20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | t | 0.483 |  | 429.83 | 2984.68 | 48.34 |  | 65.8 | 77.37
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 0.483 |  | 429.83 | 2984.68 | 48.34 |  | 65.8 | 77.37 | 3606.02
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：门房 | [8 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合价单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 材设费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
21 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | t | 0.175 |  | 1123.66 | 3338.11 | 77.66 |  | 158.46 | 202.26
| A4-181 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 0.175 |  | 1123.66 | 3338.11 | 77.66 |  | 158.46 | 202.29 | 4900.15
22 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | t | 0.164 |  | 596.83 | 2952.87 | 17.62 |  | 80.43 | 107.43
| A4-184 | 现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10外 | t | 0.164 |  | 596.83 | 2952.87 | 17.62 |  | 80.43 | 107.44 | 3755.18
23 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 个 | 32 |  | 1.27 | 5.12 | 1.36 |  | 0.47 | 0.23
| A4-207 | 电渣压力焊接 | 10个接头 | 3.2 |  | 1.27 | 5.12 | 1.36 |  | 0.47 | 0.23 | 8.45
| A.8 | 门窗工程
24 | 010802001001 | 玻璃弹簧门 | m2 | 2.6 |  | 48.92 | 355.47 |  |  | 3.19 | 8.81
| A12-251 换 | 地弹门安装 铝合金玻璃门 换为【不锈钢全玻璃地弹门】 | 100m2 | 0.026 |  | 31.95 | 269.96 |  |  | 2.08 | 5.75 | 416.39
| A12-270 | 地弹簧 | 100台 | 0.01 |  | 16.96 | 85.51 |  |  | 1.11 | 3.05
25 | 010807004001 | 金属推拉窗 | m2 | 17.02 |  | 22.69 | 243.94 |  |  | 1.48 | 4.08
| A12-260 | 推拉窗安装 带亮 | 100m2 | 0.1702 |  | 22.69 | 42.52 |  |  | 1.48 | 4.08 | 272.19
| MC1-93 换 | 铝合金双扇推拉窗90系列 带上亮 换为【铝合金双扇推拉窗90系列带上亮】 | m2 | 17.02 |  |  | 201.42
| A.9 | 屋面及防水工程
26 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 13.94 |  | 24.05 | 70.85 | 0.27 |  | 1.68 | 4.33
| A7-89 | 屋面自粘型防水卷材 | 100m2 | 0.1394 |  | 5.88 | 21.16 |  |  | 0.38 | 1.06 | 101.18
| A7-69 | 屋面冷贴氯丁橡胶卷材 冷贴 满铺 1.2mm厚 | 100m2 | 0.1394 |  | 6.76 | 34.34 |  |  | 0.44 | 1.22
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：门房 | [8 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合价单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 材设费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
| A9-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 0.1394 |  | 4.78 | 4.94 | 0.24 |  | 0.34 | 0.86
| A9-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 100m2 | 0.1064 |  | 6.62 | 10.4 | 0.03 |  | 0.53 | 1.19
27 | 010902003001 | 屋面刚性层 | m2 | 10.64 |  | 21.73 | 34.89 | 0.16 |  | 1.61 | 3.91
| A7-106 换 | 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 | 100m2 | 0.1064 |  | 17.69 | 22.41 | 0.08 |  | 1.13 | 3.18 | 62.3
| A8-163 | 铺设无纺布 | 100m2 | 0.1064 |  | 0.88 | 5.3 |  |  | 0.06 | 0.16
| A4-174 | 现浇构件圆钢 φ4内 | t | 0.0208 |  | 3.16 | 7.18 | 0.08 |  | 0.42 | 0.57
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
28 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | m2 | 6.56 |  | 5.64 | 22.19 |  |  | 0.36 | 1.02
| A8-164 | 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温40mm | 100m2 | 0.0656 |  | 5.64 | 22.19 |  |  | 0.36 | 1.02 | 29.21
| A.11 | 楼地面装饰工程
29 | 011101001001 | 台阶水磨石 | m2 | 1.04 |  | 204.73 | 77.38 | 0.61 |  | 17.24 | 36.85
| A4-54 | 三合土垫层 碎石 | 10m3 | 0.0104 |  | 11.35 | 22.33 |  |  | 1.45 | 2.04 | 336.81
| A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.0104 |  | 9.87 | 26.66 |  |  | 1.26 | 1.78
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：门房 | [8 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合价单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 材设费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
| A9-27 换 | 水磨石整体面层 台阶 20＋15mm 换为【抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3】 | 100m2 | 0.0104 |  | 183.52 | 28.39 | 0.61 |  | 14.53 | 33.04
30 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | m2 | 9.1136 |  | 64.39 | 17.44 | 4.58 |  | 5.73 | 11.59
| A9-19 换 | 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃条格式 20＋15mm 实际水磨石子浆(1:1.25)厚度(mm):10 换为【抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2.5】 | 100m2 | 0.09114 |  | 64.39 | 17.44 | 4.58 |  | 5.73 | 11.59 | 103.73
31 | 011101006001 | 台阶找平层 | m2 | 1.04 |  | 15.02 | 0.6 |  |  | 1.18 | 2.7
| A9-5 | 水泥砂浆找平层 台阶 20mm | 100m2 | 0.0104 |  | 15.02 | 0.6 |  |  | 1.18 | 2.7 | 19.5
32 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 1.264 |  | 58.21 | 74.49 | 0.57 |  | 4.51 | 10.48
| A9-73 换 | 铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:1 换为【108胶】 | 100m2 | 0.01264 |  | 44.79 | 67.18 | 0.21 |  | 3.5 | 8.06 | 148.26
| A10-1 换 | 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 0.01264 |  | 13.42 | 7.31 | 0.36 |  | 1 | 2.41
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
33 | 011201001001 | 内墙油漆 | m2 | 20.8122 |  | 27.42 | 10.55 |  |  | 2.02 | 4.94
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：门房 | [8 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合价单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 材设费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
| A10-7 换 | 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际面厚度(mm):8 实际底厚度(mm):12 换为【抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:2:8】 换为【抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2.5】 | 100m2 | 0.20812 |  | 15.57 | 6.94 |  |  | 1.23 | 2.8 | 44.93
| A16-181 | 刮腻子 一遍 | 100m2 | 0.20812 |  | 5.51 | 0.31 |  |  | 0.37 | 0.99
| A16-182 | 刮腻子 每增加一遍 | 100m2 | 0.20812 |  | 1.69 | 0.2 |  |  | 0.11 | 0.3
| A16-187 | 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | 100m2 | 0.20812 |  | 4.65 | 3.09 |  |  | 0.31 | 0.84
34 | 011201001002 | 外墙抹灰 | m2 | 46.3381 |  | 23.62 | 10.17 | 0.45 |  | 1.82 | 4.25
| A10-1 换 | 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 0.46338 |  | 13.42 | 7.26 | 0.36 |  | 1.01 | 2.42 | 40.31
| A10-16 换 | 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):5 | 100m2 | 0.46338 |  | 10.2 | 2.91 | 0.09 |  | 0.81 | 1.84
35 | 011204003001 | 外墙贴砖 | m2 | 48.6366 |  | 44.9 | 31.18 |  |  | 3.54 | 8.08
| A10-165 | 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | 100m2 | 0.48637 |  | 44.9 | 31.18 |  |  | 3.54 | 8.08 | 87.7
36 | 011206002002 | 压顶贴砖 | m2 | 14.368 |  | 158.66 | 46.3 | 0.51 |  | 12.47 | 28.56
| A10-167 | 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项目 | 100m2 | 0.14368 |  | 50.72 | 34.53 |  |  | 4 | 9.13 | 246.5
| A10-29 换 | 零星项目 聚合物水泥砂浆20mm 实际厚度(mm):5 | 100m2 | 0.14368 |  | 60.99 | 3.84 | 0.11 |  | 4.82 | 10.98
| A10-3 换 | 底层抹灰 零星项目 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 0.14368 |  | 46.95 | 7.92 | 0.39 |  | 3.65 | 8.45
分部分项工程量清单综合单价计算表
工程名称：门房 | [8 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合价单价组成 | [6 empty] | 综合单价
[5 empty] | 材设费 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
| A.13 | 天棚工程
37 | 011301001001 | 天棚油漆 | m2 | 9.36 |  | 24.51 | 8.11 |  |  | 1.64 | 4.41
| A11-1 换 | 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 换为【抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:1:6】 换为【抹灰用石灰砂浆(配合比)1:2.5】 | 100m2 | 0.0936 |  | 13.61 | 4.7 |  |  | 0.91 | 2.45 | 38.67
| A16-181 | 刮腻子 一遍 | 100m2 | 0.0936 |  | 5.51 | 0.31 |  |  | 0.37 | 0.99
| A16-189 | 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | 100m2 | 0.0936 |  | 5.39 | 3.09 |  |  | 0.36 | 0.97

## 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：门房 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 综合合价
| 安全文明施工措施费 |  |  |  | 6649.45
1 | 综合脚手架（含安全网） |  |  |  | 806.44
2 | 综合钢脚手架 |  |  |  | 694.12
3 | 里脚手架 |  |  |  | 112.32
4
5 | 内脚手架
6
7 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板
8
9 | 围尼龙编织布
10
11 | 模板的支撑 |  |  |  | 4574.23
12 | 矩形柱 |  |  |  | 1517.06
13 | 构造柱 |  |  |  | 39.65
14 | 有梁板 |  |  |  | 491.53
15 | 雨篷 |  |  |  | 74.05
16 | 台阶 |  |  |  | 38.63
17 | 压顶模板 |  |  |  | 909.49
18 | 挑檐 |  |  |  | 36.86
19 | 基础 |  |  |  | 252.61
20 | 基础 |  |  |  | 47.84
21 | 基础梁 |  |  |  | 647.64
22 | 矩形梁 |  |  |  | 518.87
23 | 现场围挡
24
25 | 现场设置的卷扬机架
26
27 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 |  | 1268.78
其他措施费
28 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
29 | 夜间施工增加费 |  | 20
30 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0
31 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：门房 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 综合合价
32 | 模板工程
33
34 | 垂直运输工程
35
36 | 材料二次运输
37
38 | 成品保护工程
39
40 | 混凝土泵送增加费
41 | 混凝土泵送增加费
42 | 大型机械设备进出场及安拆
43
合 计 |  |  |  |  | 12030.12

## 措施项目清单与计价表（二）无项目特征
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：门房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架（含安全网） | 项 | 1 |  | 806.44 | 806.44
1.2 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | m2 | 51.8 |  | 13.4 | 694.12
1 | A22-1 | 综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5 | 100m2 | 0.52 |  | 1340.37 | 694.31
1.3 | 粤011701011002 | 里脚手架 | m2 | 12 |  | 9.36 | 112.32
1 | A22-28 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m | 100m2 | 0.12 |  | 936.08 | 112.33
1.4 |  |  | 项 | 1
1.5 | 1.2 | 内脚手架 | 项 | 1
1.6 |  |  | 项 | 1
1.7 | 1.3 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 | 项 | 1
1.8 |  |  | 项 | 1
1.9 | 1.4 | 围尼龙编织布 | 项 | 1
1.10 |  |  | 项 | 1
1.11 | 1.5 | 模板的支撑 | 项 | 1 |  | 4574.23 | 4574.23
1.12 | 011702002001 | 矩形柱 | m2 | 28.42 |  | 53.38 | 1517.06
1 | A21-16 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | 100m2 | 0.28 |  | 5337.91 | 1517.03
1.13 | 011702003001 | 构造柱 | m2 | 0.64 |  | 61.95 | 39.65
1 | A21-14 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | 100m2 | 0.01 |  | 6193.12 | 39.64
1.14 | 011702014001 | 有梁板 | m2 | 9.24 |  | 53.18 | 491.53
1 | A21-49 | 有梁板模板 支模高度3.6m | 100m2 | 0.09 |  | 5318.29 | 491.57
1.15 | 011702023001 | 雨篷 | m2 | 1.12 |  | 66.12 | 74.05
1 | A21-64 | 阳台、雨蓬模板 直形 | 100m2 | 0.01 |  | 6612.75 | 74.06
1.16 | 011702027001 | 台阶 | m2 | 1.04 |  | 37.14 | 38.63
1 | A21-66 | 台阶模板 | 100m2 | 0.01 |  | 3713.84 | 38.62
1.17 | 041102018001 | 压顶模板 | m2 | 9.29 |  | 97.9 | 909.49
1 | A21-68 | 压顶、扶手模板 | 100m | 0.23 |  | 3873.74 | 909.55
1.18 | 011702022001 | 挑檐 | m2 | 0.62 |  | 59.7 | 36.86
1 | A21-70 | 挑檐模板 | 100m2 | 0.01 |  | 5975 | 36.87
1.19 | 011702001001 | 基础 | m2 | 5.4 |  | 46.78 | 252.61
1 | A21-3 | 独立基础模板 | 100m2 | 0.05 |  | 4678.61 | 252.64
1.20 | 011702001002 | 基础 | m2 | 1.6 |  | 29.9 | 47.84
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：门房 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | A21-12 | 基础垫层模板 | 100m2 | 0.02 |  | 2989.1 | 47.83
1.21 | 011702005001 | 基础梁 | m2 | 12 |  | 53.97 | 647.64
1 | A21-24 | 基础梁模板 | 100m2 | 0.12 |  | 5396.91 | 647.63
1.22 | 011702006001 | 矩形梁 | m2 | 8.4 |  | 61.77 | 518.87
1 | A21-26 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m | 100m2 | 0.08 |  | 6177.68 | 518.93
1.23 | 1.6 | 现场围挡 | 项 | 1
1.24 |  |  | 项 | 1
1.25 | 1.7 | 现场设置的卷扬机架 | 项 | 1
1.26 |  |  | 项 | 1
2 |  | 其他措施费
2.1 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | 项 | 1
2.2 | 2.5 | 模板工程 | 项 | 1
2.3 |  |  | 项 | 1
2.4 | 2.6 | 垂直运输工程 | 项 | 1
2.5 |  |  | 项 | 1
2.6 | 2.7 | 材料二次运输 | 项 | 1
2.7 |  |  | 项 | 1
2.8 | 2.8 | 成品保护工程 | 项 | 1
2.9 |  |  | 项 | 1
2.10 | 2.9 | 混凝土泵送增加费 | 项 | 1
2.11 | 粤011101001002 | 混凝土泵送增加费 | m3 | 1
2.12 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
2.13 |  |  | 项 | 1
合 计 | [6 empty] | 5380.67
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：门房 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
一
1 | 综合工日 | 工日 | 146.44 |  | 98 | 14351.45
2 | 人工费调整 | 元 | 0 |  | 1
| 小计 |  |  |  |  | 14351.45
二 | 材料
1 | 螺纹钢二级钢φ10以内 | t | 0.02 |  | 3560.74 | 74.42
2 | 螺纹钢二级钢φ10～25 | t | 0.07 |  | 2796.46 | 201.62
3 | 螺纹钢三级钢φ10～25 | t | 0.68 |  | 2796.46 | 1890.69
4 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 5.14 |  | 4.11 | 21.12
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 0.36 |  | 4.11 | 1.49
6 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 10.97 |  | 4.11 | 45.11
7 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.32 |  | 3226.08 | 1026.54
8 | 圆钢Ф10以内 | kg | 2.72 |  | 3.76 | 10.23
9 | 冷拉圆钢φ4 | t | 0.02 |  | 3548.68 | 75.23
10 | 无纺布 | m2 | 11.86 |  | 4.75 | 56.35
11 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十个 | 16.55 |  | 2.23 | 36.9
12 | 木螺钉M5×50 | 十个 | 29.12 |  | 0.26 | 7.57
13 | 膨胀螺栓M5×50 | 十个 | 3.97 |  | 1.3 | 5.16
14 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 5.33 |  | 4.21 | 22.43
15 | 焊剂 | kg | 7.52 |  | 18.4 | 138.37
16 | 圆钉30～45 | kg | 0.03 |  | 4.83 | 0.16
17 | 圆钉50～75 | kg | 12.59 |  | 4.72 | 59.42
18 | 铁件(综合） | kg | 0.07 |  | 4.99 | 0.36
19 | 镀锌铁码 | 支 | 163.16 |  | 0.34 | 55.47
20 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.55 |  | 342.09 | 189.72
21 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.76 |  | 342.09 | 943.76
22 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.58 |  | 347.24 | 201.3
23 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0 |  | 513.13 | 0.1
24 | 白色硅酸盐水泥32.5 | kg | 4.71 |  | 0.51 | 2.4
25 | 中砂 | m3 | 6.29 |  | 135.92 | 854.94
26 | 白石子 | t | 0.18 |  | 228.16 | 40.77
27 | 碎石20 | m3 | 2.08 |  | 89.45 | 185.97
28 | 碎石40 | m3 | 0.37 |  | 87.86 | 32.46
29 | 碎石40 | m3 | 1.14 |  | 87.8 | 100.05
30 | 生石灰 | t | 0.64 |  | 368.93 | 237.04
31 | 生石灰 | t | 0.09 |  | 368.93 | 32.06
单位工程人材机汇总表
工程名称：门房 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
32 | 粘土 | m3 | 3.03 |  | 48.58 | 147.44
33 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 0.28 |  | 368.93 | 103.15
34 | 蒸压加气混凝土砌块600×180×200 | 千块 | 0.06 |  | 5194.27 | 317.37
35 | 普通混凝土空心砌块190×140×90 | 千块 | 0.07 |  | 392.64 | 26.23
36 | 普通混凝土空心砌块390×140×190 | 千块 | 0.15 |  | 1751.7 | 264.16
37 | 松杂板枋材 | m3 | 0.47 |  | 1555.45 | 734.02
38 | 定型板1000×500×15 | 件 | 3.11 |  | 6.26 | 19.46
39 | 松杂直边板 | m3 | 0.02 |  | 1545.02 | 31.21
40 | 防水胶合板模板用 18 | m2 | 5.95 |  | 45.88 | 272.94
41 | 平板玻璃3 | m2 | 0.35 |  | 14.59 | 5.08
42 | 平板玻璃5 | m2 | 17.02 |  | 23.6 | 401.67
43 | 平板玻璃6 | m2 | 2.6 |  | 40.16 | 104.42
44 | 釉面砖100×200 | m2 | 1.29 |  | 18.88 | 24.34
45 | 纸皮砖 | m2 | 50.1 |  | 26 | 1302.5
46 | 瓷质锦砖粒径 45×95 | m2 | 15.23 |  | 27.89 | 424.77
47 | 地弹簧 | 台 | 1.01 |  | 216.27 | 218.43
48 | 铝合金双扇推拉窗90系列带上亮 | m2 | 17.02 |  | 201.42 | 3428.17
49 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 2.97 |  | 15.45 | 45.87
50 | 聚氨酯甲料 | kg | 1.63 |  | 14.59 | 23.71
51 | 聚氨酯乙料 | kg | 2.44 |  | 19.74 | 48.16
52 | 乳胶漆8205 | kg | 8.39 |  | 11.07 | 92.89
53 | 乙酸乙脂 | kg | 0.7 |  | 7.72 | 5.43
54 | 松节油 | kg | 2.5 |  | 6.86 | 17.14
55 | 滑石粉 | kg | 9.33 |  | 0.86 | 8.02
56 | 大白粉 | kg | 0.28 |  | 0.17 | 0.05
57 | 嵌缝料 | kg | 0.95 |  | 0.86 | 0.82
58 | 聚合物乳液 | kg | 36.63 |  | 2.08 | 76.2
59 | 氯丁橡胶防水卷材 | m2 | 15.41 |  | 21.28 | 327.94
60 | 高聚物改性沥青卷材1.5mm | m2 | 17.61 |  | 15.45 | 272.02
61 | CY409液 | kg | 1.33 |  | 11.16 | 14.86
62 | 氯丁胶沥青胶液 | kg | 8.45 |  | 3.86 | 32.61
63 | 不锈钢玻璃地弹门 | m2 | 2.6 |  | 201.42 | 523.69
64 | 草酸 | kg | 0.8 |  | 4.04 | 3.25
65 | 甲苯 | kg | 3.76 |  | 2.81 | 10.58
66 | 石蜡 | kg | 0.52 |  | 2.66 | 1.39
67 | 隔离剂 | kg | 7.57 |  | 5.77 | 43.68
68 | 银色着色剂 | kg | 2.82 |  | 4.33 | 12.19
单位工程人材机汇总表
工程名称：门房 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
69 | 软填料 | kg | 8.28 |  | 2.55 | 21.11
70 | 液化石油气 | kg | 3.87 |  | 5.92 | 22.93
71 | 108胶 | kg | 7.76 |  | 6.86 | 53.24
72 | 腻子胶 | kg | 2.88 |  | 0.86 | 2.48
73 | 玻璃胶 | L | 1.14 |  | 31.29 | 35.55
74 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 7.21 |  | 13.73 | 99.06
75 | 墙边胶 | L | 2.66 |  | 46.77 | 124.45
76 | 石棉垫 | kg | 1.15 |  | 7.55 | 8.7
77 | 聚苯乙烯泡沫板40 | m2 | 6.69 |  | 21.71 | 145.27
78 | 脚手架钢管底座 | 个 | 1.12 |  | 3.78 | 4.25
79 | 钢支撑 | kg | 32.66 |  | 2.61 | 85.24
80 | 密封毛条 | m | 73.87 |  | 0.09 | 6.65
81 | 白棉纱 | kg | 0.87 |  | 10.55 | 9.22
82 | 水 | m3 | 15.8 |  | 3.42 | 54.04
83 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 6.56 |  | 15.25 | 100.03
84 | 脚手架活动扣(含螺丝） | 套 | 1.74 |  | 5.2 | 9.02
85 | 脚手架直角扣(含螺丝） | 套 | 4.65 |  | 5.2 | 24.2
86 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 1.16 |  | 4.9 | 5.68
87 | 金刚石(综合） | 块 | 1.72 |  | 5.47 | 9.42
88 | 其他材料费 | 元 | 94.83 |  | 1 | 94.83
89 | 材料费调整 | 元 | -0.03 |  | 1 | -0.03
90 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 1.03 |  | 330.51 | 339.7
91 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C30 | m3 | 5.58 |  | 332.52 | 1855.83
92 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 | m3 | 1.29 |  | 272.17 | 351.75
93 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 0.11 |  | 262.14 | 27.68
| 小计 |  |  |  |  | 19425.37
三 | 机械
1 | 折旧费 | 元 | 56.83 |  | 1 | 56.83
2 | 大修理费 | 元 | 7.84 |  | 1 | 7.84
3 | 经常修理费 | 元 | 32.79 |  | 1 | 32.79
4 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 12.19 |  | 1 | 12.19
5 | 柴油(机械用)0# | kg | 12.28 |  | 6.13 | 75.27
6 | 电(机械用) | kw·h | 104.41 |  | 0.73 | 76.22
7 | 其他费用 | 元 | 11.74 |  | 1 | 11.74
8 | 机上人工 | 工日 | 0.87 |  | 98 | 84.8
9 | 机械费调整 | 元 | 0.01 |  | 1 | 0.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：门房 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
10 | 履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m3) | 台班 | 0.01 |  | 1024.71 | 7.28
11 | 混凝土震捣器(插入式) | 台班 | 0 |  | 10.46 | 0.04
12 | 混凝土震捣器(插入式) | 台班 | 0.71 |  | 10.46 | 7.46
13 | 混凝土震捣器(平板式) | 台班 | 0.03 |  | 12.79 | 0.43
14 | 混凝土震捣器(平板式) | 台班 | 0.35 |  | 12.79 | 4.44
15 | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L) | 台班 | 0.31 |  | 116.53 | 36.52
16 | 履带式推土机功率75(kW) | 台班 | 0 |  | 720.27 | 0.5
17 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 0.34 |  | 416.74 | 140.32
18 | 机动翻斗车装载质量1(t) | 台班 | 0.1 |  | 174.57 | 17.42
19 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力50(kN) | 台班 | 0.1 |  | 142.96 | 14.27
20 | 钢筋弯曲机直径40(mm) | 台班 | 0.46 |  | 21.78 | 10.11
21 | 钢筋切断机直径40(mm) | 台班 | 0.14 |  | 38.74 | 5.56
22 | 木工圆锯机直径500(mm) | 台班 | 0.37 |  | 23.84 | 8.75
23 | 平面磨石机功率3(kW) | 台班 | 0.98 |  | 39.64 | 38.95
24 | 交流电焊机容量21(kV·A) | 台班 | 0.27 |  | 60.6 | 16.39
25 | 电渣焊机电流1000(A) | 台班 | 0.26 |  | 169.93 | 43.5
26 | 对焊机容量75(kV·A) | 台班 | 0.05 |  | 115.69 | 5.75
| 小计 |  |  |  |  | 715.38
合计 | [5 empty] | 34134.51