## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 786416
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 59183.25
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 34609.63
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 24573.62
3 | 其他项目 | 材料检验试验费+预算包干费 |  |  | 17301.15
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.2 |  | 1572.83
3.2 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 |  | 15728.32
4 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险费+防洪工程维护费 |  |  | 2847.57
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 2157.25
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 690.32
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费 | 11 |  | 95232.28
6 | 含税工程总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  |  | 960980.25

## 2.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(项目特征)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 786416
1 | 040504001001 | 2*3电力直通井1410*2500 | 1.垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子 2.砖砌 矩形换为 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 3.砖墙 抹灰 井内侧 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 4.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 5.现浇(直径mm) Φ10以内 6.现浇(直径mm) Φ25以内 7.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子 9.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.5以内 10.预制(直径mm) Φ10以内 11.预制(直径mm) Φ25以内 12.预埋镀锌角钢边框 13.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 14.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 15.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 16.回填土 夯实机夯实 槽、坑 17.玻璃钢电缆支架 18.Φ200PVC集水口 | 座 |  | 3 | 3664.67 |  | 10994.01
本页小计 | [8 empty] | 10994.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
2 | 040504001006 | 4*4电力埋管直线长井1410*5780 | 1.垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子 2.砖砌 矩形换为 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 3.砖墙 抹灰 井内侧 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 4.现浇钢筋混凝土池 矩(方)柱 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 5.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 6.现浇(直径mm) Φ10以内 7.现浇(直径mm) Φ25以内 8.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子 9.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 10.预制(直径mm) Φ10以内 11.预制(直径mm) Φ25以内 12.预埋镀锌角钢边框 13.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 14.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 15.回填土 夯实机夯实 槽、坑 16.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 17.玻璃钢电缆支架 18.Φ200PVC集水口 | 座 |  | 10 | 12492.86 |  | 124928.6
本页小计 | [8 empty] | 124928.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
3 | 040504001007 | 4*4电力埋管三通长井1410*5780 | 1.垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子 2.砖砌 矩形换为 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 3.砖墙 抹灰 井内侧 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 4.现浇钢筋混凝土池 矩(方)柱 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 5.现浇钢筋混凝土板(厚度) 12cm以内 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 6.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 7.现浇(直径mm) Φ10以内 8.现浇(直径mm) Φ25以内 9.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子 10.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 11.预制(直径mm) Φ10以内 12.预制(直径mm) Φ25以内 13.预埋镀锌角钢边框 14.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 15.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 16.回填土 夯实机夯实 槽、坑 17.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 18.玻璃钢电缆支架 19.Φ200PVC集水口 | 座 |  | 4 | 13697.46 |  | 54789.84
本页小计 | [8 empty] | 54789.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
4 | 040504001008 | 4*4电力埋管四通井1410*3310 | 1.垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子 2.砖砌 矩形换为 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 3.砖墙 抹灰 井内侧 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 4.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 5.现浇(直径mm) Φ10以内 6.现浇(直径mm) Φ25以内 7.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子 8.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 9.预制(直径mm) Φ10以内 10.预制(直径mm) Φ25以内 11.预埋镀锌角钢边框 12.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 13.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 14.回填土 夯实机夯实 槽、坑 15.玻璃钢电缆支架 16.Φ200PVC集水口 | 座 |  | 1 | 7568.33 |  | 7568.33
5 | 030208003001 | 电缆保护管/CPVC电缆管16*Φ160，壁厚5mm，有混凝土基础暗敷,土方 | 1.电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径150mm以下) 一根 实际根数(根):16 2.普通预拌混凝土 C20 粒径为40mm石子 3.垫层 混凝土 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 5.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 7.PE管枕150 8.电缆标示牌 | m |  | 82 | 1240.45 |  | 101716.9
本页小计 | [8 empty] | 109285.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
6 | 030208003006 | 电缆保护管/CPVC电缆管16*Φ160，壁厚5mm，无混凝土基础暗敷,土方 | 1.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径150mm以下) 2.垫层 混凝土 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.石屑 4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 5.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 7.PE管枕150 8.电缆标示牌 | m |  | 502 | 888.63 |  | 446092.26
7 | 030208003007 | 电缆保护管/CPVC电缆管6*Φ160，壁厚5mm，有混凝土基础暗敷,土方 | 1.电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径150mm以下) 一根 实际根数(根):6 2.普通预拌混凝土 C20 粒径为40mm石子 3.垫层 混凝土 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 5.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 7.PE管枕150 8.电缆标示牌 | m |  | 56 | 508.81 |  | 28493.36
8 | 030208003008 | 电缆保护管/CPVC电缆管6*Φ160，壁厚5mm，无混凝土基础暗敷,土方 | 1.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径150mm以下) 2.垫层 混凝土 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3.石屑 4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 5.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 7.PE管枕150 8.电缆标示牌 | m |  | 31 | 381.7 |  | 11832.7
|  | 措施项目 | [6 empty] | 31359.85
9 | 041101001002 | 墙面脚手架 | 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 | m2 |  | 431.2 | 11.52 |  | 4967.42
10 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 | m2 |  | 288.7 | 6.3 |  | 1818.81
本页小计 | [8 empty] | 493204.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
11 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | m2 |  | 427.65 | 36.85 |  | 15758.9
12 | 041102012001 | 柱模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 立柱、端柱、灯柱 | m2 |  | 20.12 | 95.65 |  | 1924.48
13 | 041102014001 | 板模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 矩形实体连续板 | m2 |  | 3.16 | 43.94 |  | 138.85
14 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 | 1.管、渠道及其他 井盖板木模 | m3 |  | 14.84 | 238.56 |  | 3540.23
15 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.现浇混凝土模板 | m2 |  | 63.1 | 50.89 |  | 3211.16
本页小计 | [8 empty] | 24573.62
合 计 | [8 empty] | 817775.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目预算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工项目费
1.1 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | FBFXHJ | 3.538 |  | 27823.4
2 | 其他措施费
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.2 | 交通干扰工程施工增加费 | RGF | 0
2.3 | 赶工措施费 | FBFXHJ | 0
2.4 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
2.5 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
合 计 |  |  |  |  | 27823.4

## 5.措施项目预算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工项目费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 4967.42 | 4967.42
1.1.1 | 041101001002 | 墙面脚手架 | 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 | m2 | 431.2 |  | 11.52 | 4967.42
1.1.1.1 | D1-6-1 | 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 |  | 100m2 | 4.312 |  | 1151.99 | 4967.38
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1 |  | 1818.81 | 1818.81
1.2.1 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 | m2 | 288.7 |  | 6.3 | 1818.81
1.2.1.1 | D1-6-7 | 单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 |  | 100m2 | 2.887 |  | 630.92 | 1821.47
1.3 | 1.3 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编制布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 现场围挡、围墙 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 13572.46
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.6 | 围堰工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2.3 | 2.8 | 其他工程 |  | 项 | 1 |  | 24573.62 | 24573.62
2.3.1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | m2 | 427.65 |  | 36.85 | 15758.9
2.3.1.1 | D5-7-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 100m2 | 4.2765 |  | 3685.36 | 15760.44
2.3.2 | 041102012001 | 柱模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 立柱、端柱、灯柱 | m2 | 20.12 |  | 95.65 | 1924.48
2.3.2.1 | D3-8-33 | 现浇混凝土模板制作、安装 立柱、端柱、灯柱 |  | 10m2 | 2.012 |  | 956.4 | 1924.28
2.3.3 | 041102014001 | 板模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 矩形实体连续板 | m2 | 3.16 |  | 43.94 | 138.85
本页小计 | [7 empty] | 55968.31
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.3.3.1 | D3-8-22 | 现浇混凝土模板制作、安装 矩形实体连续板 |  | 10m2 | 0.316 |  | 439.38 | 138.84
2.3.4 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 | 1.管、渠道及其他 井盖板木模 | m3 | 14.84 |  | 238.56 | 3540.23
2.3.4.1 | D5-7-78 | 管、渠道及其他 井盖板木模 |  | 10m3 | 1.484 |  | 2385.51 | 3540.1
2.3.5 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.现浇混凝土模板 | m2 | 63.1 |  | 50.89 | 3211.16
2.3.5.1 | D1-2-28 | 现浇混凝土模板 |  | 100m2 | 0.631 |  | 5088.95 | 3211.13
小 计 | [7 empty] | 49147.24
本页小计 | [7 empty] | 6751.39
合 计 | [7 empty] | 62719.7
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目预算表
其他项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 1572.83 | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 15728.32 | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他项目费 | 项 |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 17301.15 | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.302 | 1 |  | 0.3
2 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.302 | 1 |  | -0.3
3 | 补充材料001 | 玻璃钢电缆支架 | 套 | 700 | 60.07 |  | 42049
4 | 补充材料002@1 | PE管枕150 | 个 | 4933 | 4.29 |  | 21162.57
5 | 补充材料002@2 | 电缆标示牌 | 个 | 43 | 21.45 |  | 922.35
6 | 补充材料002@3 | Φ200PVC集水口 | 个 | 32 | 17.16 |  | 549.12
7 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.2372 | 1 |  | 0.24
8 | 1141191 | 松节油 | kg | 8.354 | 7.04 |  | 58.81
9 | 3115001@1 | 水 | m3 | 6.4684 | 3.42 |  | 22.12
10 | 8021118@1 | 普通预拌混凝土C20 粒径为40mm石子 | m3 | 90.5889 | 304.08 |  | 27546.27
11 | 0109041@1 | 圆钢Ф12～25 | t | 1.8583 | 3918.83 |  | 7282.36
12 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 54.5862 | 4.66 |  | 254.37
13 | 0209051 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 394.64 | 0.31 |  | 122.34
14 | 0227001 | 棉纱 | kg | 633.74 | 9.46 |  | 5995.18
15 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 493.3 | 1.72 |  | 848.48
16 | ZC000787@5 | CPVC电缆管Φ160*5 | m | 10161.98 | 25.91 |  | 263296.9
17 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 1.6045 | 3889.65 |  | 6240.94
18 | 0109031@1 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.8811 | 3889.65 |  | 3427.17
19 | 0109041 | 圆钢Ф12～25 | t | 4.2305 | 3918.83 |  | 16578.61
20 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 32.3618 | 4.66 |  | 150.81
21 | 0103051 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 3.0184 | 4.66 |  | 14.07
22 | 0115021 | 热镀锌角钢5# | kg | 1164.53 | 4.28 |  | 4984.19
23 | 0503031 | 板方材 | m3 | 8.6044 | 1610.42 |  | 13856.7
24 | 0503301 | 定型板1000×500×15 | 件 | 25.872 | 6.27 |  | 162.22
25 | 0403021 | 中砂 | m3 | 3.3905 | 133.01 |  | 450.97
26 | 0403021@1 | 中砂 | m3 | 34.4138 | 133.01 |  | 4577.38
27 | 0407011 | 石屑 | m3 | 738.8439 | 74.76 |  | 55235.97
28 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 2.6319 | 370.87 |  | 976.09
29 | 0413001@1 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 52.8504 | 370.87 |  | 19600.63
30 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 31.0029 | 9.95 |  | 308.48
31 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 2.7837 | 5.15 |  | 14.34
32 | 1111111@1 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 29.0456 | 5.15 |  | 149.58
单位工程人材机汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
33 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 52.8395 | 2.43 |  | 128.4
34 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 50.2545 | 6.44 |  | 323.64
35 | 0341001@4 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 37.6252 | 6.44 |  | 242.31
36 | 1159081 | 防水粉 | kg | 20.0224 | 3.26 |  | 65.27
37 | 1159081@1 | 防水粉 | kg | 163.8644 | 3.26 |  | 534.2
38 | 0363091 | 零星卡具 | kg | 0.7521 | 5.85 |  | 4.4
39 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 91.0244 | 4.89 |  | 445.11
40 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 10.021 | 1.41 |  | 14.13
41 | 3201031 | 组合钢模板 | kg | 1.8644 | 4.01 |  | 7.48
42 | 0503311 | 松杂直边板 | m3 | 0.1294 | 1502.65 |  | 194.44
43 | 3001001 | 钢支撑 | kg | 1.4662 | 3.92 |  | 5.75
44 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 986.6 | 0.48 |  | 473.57
45 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 12.9647 | 1.76 |  | 22.82
46 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 63.3277 | 8.67 |  | 549.05
47 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 15.5711 | 2.11 |  | 32.86
48 | 0359001@2 | 铁件(综合) | kg | 9.6375 | 2.83 |  | 27.27
49 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 45.4087 | 2.11 |  | 95.81
50 | 0233011 | 草袋 | 个 | 179.9685 | 2.18 |  | 392.33
51 | 1159121 | 模板嵌缝料 | kg | 1.164 | 0.86 |  | 1
52 | 3115001 | 水 | m3 | 262.8365 | 3.42 |  | 898.9
53 | 8021121@1 | 普通预拌混凝土C25 粒径为20mm石子 | m3 | 5.6009 | 334.27 |  | 1872.21
54 | 8021127 | 普通预拌混凝土C30 粒径为20mm石子 | m3 | 15.0606 | 353.11 |  | 5318.05
55 | 8021112 | 普通预拌混凝土C15 粒径为40mm石子 | m3 | 119.4001 | 280.29 |  | 33466.65
56 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 3862.8757 | 1 |  | 3862.88
57 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 614.0739 | 1 |  | 614.07
58 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 2150.9601 | 1 |  | 2150.96
59 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 243.846 | 1 |  | 243.85
60 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 1483.6166 | 1 |  | 1483.62
61 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 364.8715 | 6.62 |  | 2415.45
62 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 1097.7582 | 5.76 |  | 6323.09
63 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 1073.8721 | 0.73 |  | 783.93
64 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 4893.239 | 1 |  | 4893.24
65 | 3301051 | 预制混凝土盖板 | m3 | 14.9863
单位工程人材机汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
66 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 1913.0979 | 98 |  | 187483.59
67 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.1341 | 360 |  | 408.28 | 2013年5月信息价
68 | 0401013@3 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 11.0557 | 360 |  | 3980.05 | 2013年5月信息价
69 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 57.4382 | 98 |  | 5628.94
70 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 0.4325 | 98 |  | 42.39
71 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 6.0252 | 334.27 |  | 2014.04
|  | 合计 |  |  |  |  | 764282.29

## 1.1.4-1分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 040504001001 | 2*3电力直通井1410*2500 | 1.垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子 | 88.53 | 338.68 | 1.25 |  | 5.74 | 15.94 | 3664.67
|  |  | 2.砖砌 矩形换为 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | 291.81 | 441.54 | 16.18 |  | 20 | 52.53
|  |  | 3.砖墙 抹灰 井内侧 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 99.92 | 56.47 | 5.66 |  | 6.86 | 17.99
|  |  | 4.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 68.21 | 108.77 | 4.31 |  | 4.69 | 12.28
|  |  | 5.现浇(直径mm) Φ10以内 | 23.07 | 64.24 | 0.9 |  | 1.53 | 4.15
|  |  | 6.现浇(直径mm) Φ25以内 | 40.23 | 244.34 | 4.53 |  | 2.99 | 7.24
|  |  | 7.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子 | 69.47 | 143.15 | 5.7 |  | 4.89 | 12.5
|  |  | 8.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.5以内 | 33.97 | 0.26 | 8.75 |  | 3.05 | 6.11
|  |  | 9.预制(直径mm) Φ10以内 | 57.06 | 181.17 | 5.17 |  | 4.17 | 10.27
|  |  | 10.预制(直径mm) Φ25以内 | 68.15 | 437.42 | 11.62 |  | 5.51 | 12.27
|  |  | 11.预埋镀锌角钢边框 | 55.32 | 145.75 | 9.12 |  | 4.5 | 9.96
|  |  | 12.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1.21 |  | 5.58 |  | 0.41 | 0.22
|  |  | 13.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 3.38 |  |  |  | 0.13 | 0.61
|  |  | 14.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 | 0.4 |  | 24.68 |  | 1.63 | 0.07
|  |  | 15.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 9.42 |  | 1.43 |  | 0.47 | 1.7
|  |  | 16.玻璃钢电缆支架 |  | 240.28
|  |  | 17.Φ200PVC集水口 |  | 17.16
|  |  | 小计 | 910.15 | 2419.23 | 104.88 |  | 66.57 | 163.84
2 | 040504001006 | 4*4电力埋管直线长井1410*5780 | 1.垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子 | 204.3 | 781.56 | 2.88 |  | 13.25 | 36.77 | 12492.86
|  |  | 2.砖砌 矩形换为 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | 1193.35 | 1805.67 | 66.16 |  | 81.77 | 214.8
|  |  | 3.砖墙 抹灰 井内侧 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 317.46 | 179.41 | 17.98 |  | 21.81 | 57.14
|  |  | 4.现浇钢筋混凝土池 矩(方)柱 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 48.14 | 104.38 | 0.64 |  | 3.12 | 8.67
|  |  | 5.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 72.21 | 115.15 | 4.56 |  | 4.96 | 13
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 6.现浇(直径mm) Φ10以内 | 49.03 | 136.52 | 1.91 |  | 3.26 | 8.83
|  |  | 7.现浇(直径mm) Φ25以内 | 83.86 | 509.38 | 9.44 |  | 6.24 | 15.1
|  |  | 8.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子 | 172.76 | 355.99 | 14.18 |  | 12.16 | 31.1
|  |  | 9.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 | 129.16 | 39.08 | 2.19 |  | 8.42 | 23.25
|  |  | 10.预制(直径mm) Φ10以内 | 143.58 | 455.91 | 13.01 |  | 10.49 | 25.85
|  |  | 11.预制(直径mm) Φ25以内 | 171.5 | 1100.8 | 29.24 |  | 13.86 | 30.87
|  |  | 12.预埋镀锌角钢边框 | 60.51 | 159.41 | 9.97 |  | 4.93 | 10.89
|  |  | 13.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 8.16 |  | 37.59 |  | 2.76 | 1.47
|  |  | 14.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 22.8 |  |  |  | 0.9 | 4.1
|  |  | 15.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 52.8 |  | 8.02 |  | 2.66 | 9.5
|  |  | 16.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 | 3.06 |  | 186.66 |  | 12.33 | 0.55
|  |  | 17.玻璃钢电缆支架 |  | 2883.36
|  |  | 18.Φ200PVC集水口 |  | 34.32
|  |  | 小计 | 2732.68 | 8660.94 | 404.43 |  | 202.92 | 491.89
3 | 040504001007 | 4*4电力埋管三通长井1410*5780 | 1.垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子 | 227.76 | 871.29 | 3.21 |  | 14.77 | 41 | 13697.46
|  |  | 2.砖砌 矩形换为 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | 1226.88 | 1856.41 | 68.02 |  | 84.07 | 220.84
|  |  | 3.砖墙 抹灰 井内侧 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 361.61 | 204.36 | 20.48 |  | 24.84 | 65.09
|  |  | 4.现浇钢筋混凝土池 矩(方)柱 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 48.15 | 104.38 | 0.65 |  | 3.12 | 8.67
|  |  | 5.现浇钢筋混凝土板(厚度) 12cm以内 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 31.15 | 103.63 | 0.73 |  | 2.06 | 5.61
|  |  | 6.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 72.21 | 115.15 | 4.56 |  | 4.96 | 13
|  |  | 7.现浇(直径mm) Φ10以内 | 80.71 | 224.73 | 3.15 |  | 5.37 | 14.53
|  |  | 8.现浇(直径mm) Φ25以内 | 90.8 | 551.5 | 10.22 |  | 6.75 | 16.34
|  |  | 9.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子 | 172.76 | 355.99 | 14.18 |  | 12.16 | 31.1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 10.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 | 129.16 | 39.08 | 2.19 |  | 8.42 | 23.25
|  |  | 11.预制(直径mm) Φ10以内 | 143.58 | 455.91 | 13.01 |  | 10.49 | 25.85
|  |  | 12.预制(直径mm) Φ25以内 | 122.5 | 786.29 | 20.88 |  | 9.9 | 22.05
|  |  | 13.预埋镀锌角钢边框 | 281.78 | 742.41 | 46.43 |  | 22.94 | 50.72
|  |  | 14.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 9.95 |  | 45.81 |  | 3.37 | 1.79
|  |  | 15.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 27.79 |  |  |  | 1.1 | 5
|  |  | 16.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 73.72 |  | 11.2 |  | 3.71 | 13.27
|  |  | 17.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 | 3.44 |  | 209.44 |  | 13.84 | 0.62
|  |  | 18.玻璃钢电缆支架 |  | 2883.36
|  |  | 19.Φ200PVC集水口 |  | 34.32
|  |  | 小计 | 3103.95 | 9328.81 | 474.16 |  | 231.87 | 558.73
4 | 040504001008 | 4*4电力埋管四通井1410*3310 | 1.垫层 混凝土 普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子 | 166.69 | 637.69 | 2.35 |  | 10.81 | 30 | 7568.33
|  |  | 2.砖砌 矩形换为 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | 738.59 | 1117.57 | 40.95 |  | 50.61 | 132.95
|  |  | 3.砖墙 抹灰 井内侧 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 264.89 | 149.7 | 15 |  | 18.2 | 47.68
|  |  | 4.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 82.32 | 131.28 | 5.2 |  | 5.65 | 14.82
|  |  | 5.现浇钢筋混凝土板(厚度) 12cm以内 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 62.18 | 206.88 | 1.46 |  | 4.1 | 11.19
|  |  | 6.现浇(直径mm) Φ10以内 | 86.52 | 240.92 | 3.37 |  | 5.75 | 15.57
|  |  | 7.现浇(直径mm) Φ25以内 | 76.36 | 463.83 | 8.6 |  | 5.68 | 13.74
|  |  | 8.预制 矩形盖板(板厚cm) 20以内 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子 | 99.98 | 206.02 | 8.21 |  | 7.04 | 18
|  |  | 9.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 | 74.75 | 22.62 | 1.27 |  | 4.87 | 13.45
|  |  | 10.预制(直径mm) Φ10以内 | 41.56 | 131.97 | 3.77 |  | 3.04 | 7.48
|  |  | 11.预制(直径mm) Φ25以内 | 42.42 | 272.3 | 7.23 |  | 3.43 | 7.64
|  |  | 12.预埋镀锌角钢边框 | 95.08 | 250.51 | 15.67 |  | 7.74 | 17.11
|  |  | 13.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 8.64 |  | 39.78 |  | 2.92 | 1.55
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 14.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 24.13 |  |  |  | 0.95 | 4.34
|  |  | 15.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 | 2.52 |  | 153.34 |  | 10.13 | 0.45
|  |  | 16.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 78.87 |  | 11.98 |  | 3.97 | 14.2
|  |  | 17.玻璃钢电缆支架 |  | 961.12
|  |  | 18.Φ200PVC集水口 |  | 17.16
|  |  | 小计 | 1945.5 | 4809.57 | 318.18 |  | 144.89 | 350.17
5 | 030208003001 | 电缆保护管/CPVC电缆管16*Φ160，壁厚5mm，有混凝土基础暗敷,土方 | 1.电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径150mm以下) 一根 实际根数(根):16 | 304.03 | 445.45 | 50.88 |  | 37.77 | 54.73 | 1240.45
|  |  | 2.普通预拌混凝土 C20 粒径为40mm石子 |  | 261.05
|  |  | 3.垫层 混凝土 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 8.4 | 32.13 | 0.12 |  | 0.54 | 1.51
|  |  | 4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 0.17 |  | 0.76 |  | 0.06 | 0.03
|  |  | 5.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 0.46 |  |  |  | 0.02 | 0.08
|  |  | 6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 | 0.1 |  | 5.86 |  | 0.39 | 0.02
|  |  | 7.PE管枕150 |  | 34.32
|  |  | 8.电缆标示牌 |  | 1.57
|  |  | 小计 | 313.16 | 774.52 | 57.62 |  | 38.78 | 56.37
6 | 030208003006 | 电缆保护管/CPVC电缆管16*Φ160，壁厚5mm，无混凝土基础暗敷,土方 | 1.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径150mm以下) | 143.94 | 446.16 |  |  | 17.89 | 25.9 | 888.63
|  |  | 2.垫层 混凝土 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 8.4 | 32.13 | 0.12 |  | 0.54 | 1.51
|  |  | 3.石屑 | 37.82 | 107.33 | 1.24 |  | 2.1 | 6.81
|  |  | 4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 0.44 |  | 2.02 |  | 0.15 | 0.08
|  |  | 5.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 1.23 |  |  |  | 0.05 | 0.22
|  |  | 6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 | 0.25 |  | 15.5 |  | 1.02 | 0.05
|  |  | 7.PE管枕150 |  | 34.32
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-电力管道 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 8.电缆标示牌 |  | 1.41
|  |  | 小计 | 192.08 | 621.35 | 18.88 |  | 21.75 | 34.57
7 | 030208003007 | 电缆保护管/CPVC电缆管6*Φ160，壁厚5mm，有混凝土基础暗敷,土方 | 1.电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径150mm以下) 一根 实际根数(根):6 | 119.69 | 167.07 | 20.95 |  | 14.87 | 21.54 | 508.81
|  |  | 2.普通预拌混凝土 C20 粒径为40mm石子 |  | 109.64
|  |  | 3.垫层 混凝土 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 6.51 | 24.89 | 0.09 |  | 0.42 | 1.17
|  |  | 4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 0.17 |  | 0.76 |  | 0.06 | 0.03
|  |  | 5.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 0.46 |  |  |  | 0.02 | 0.08
|  |  | 6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 | 0.1 |  | 5.86 |  | 0.39 | 0.02
|  |  | 7.PE管枕150 |  | 12.87
|  |  | 8.电缆标示牌 |  | 1.15
|  |  | 小计 | 126.93 | 315.62 | 27.66 |  | 15.76 | 22.84
8 | 030208003008 | 电缆保护管/CPVC电缆管6*Φ160，壁厚5mm，无混凝土基础暗敷,土方 | 1.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径150mm以下) | 53.98 | 167.31 |  |  | 6.71 | 9.71 | 381.7
|  |  | 2.垫层 混凝土 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 6.51 | 24.89 | 0.09 |  | 0.42 | 1.17
|  |  | 3.石屑 | 18.59 | 52.76 | 0.61 |  | 1.03 | 3.35
|  |  | 4.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 0.44 |  | 2.02 |  | 0.15 | 0.08
|  |  | 5.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 1.23 |  |  |  | 0.05 | 0.22
|  |  | 6.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 | 0.25 |  | 15.51 |  | 1.02 | 0.05
|  |  | 7.PE管枕150 |  | 12.87
|  |  | 8.电缆标示牌 |  | 0.69
|  |  | 小计 | 81 | 258.52 | 18.23 |  | 9.38 | 14.58