## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 799884.93
1.1 | 土方工程 |  |  |  | 222691.12
1.2 | 给水管道 |  |  |  | 516768.69
1.3 | 给水检查井 |  |  |  | 60425.12
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 36346.8
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 30392.7
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 5954.1
3 | 其他项目 | 材料检验试验费+预算包干费 |  |  | 17597.47
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.2 |  | 1599.77
3.2 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 |  | 15997.7
4 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险费+防洪工程维护费 |  |  | 2817.63
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 2134.57
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 683.06
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费 | 11 |  | 94231.15
6 | 含税工程总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  |  | 950877.98

## 2.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(项目特征)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 222691.12
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 人工：机械=6:94，深度2m内 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 |  | 112.416 | 5.92 |  | 665.5
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 人工：机械=6:94，深度2m，外运12km | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 3.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 | m3 |  | 449.664 | 32.53 |  | 14627.57
3 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 人工：机械=6:94，深度2m内，外运12KM | 1.人工挖淤泥、流砂 2.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12 人工装自卸汽车运淤泥、流砂 人工*1.4,机械*1.4 3.挖土机挖淤泥、流砂，自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km 实际运距(km):12 | m3 |  | 46.74 | 46.03 |  | 2151.44
4 | 040103001003 | 利用原土回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 112.416 | 15.13 |  | 1700.85
5 | 040103001001 | 填石屑 | 1.填石屑 | m3 |  | 1377.22 | 117.37 |  | 161644.31
6 | 040103001002 | 填中砂 | 1.填中砂 | m3 |  | 223.534 | 187.45 |  | 41901.45
|  | 给水管道 | [6 empty] | 516768.69
7 | 040501004001 | PE塑料管 DN200 | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 200 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200 3.管道试压 公称直径(mm以内) 200 | m |  | 165 | 175.35 |  | 28932.75
8 | 040501004002 | PE塑料管 DN300 | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 300 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 3.管道试压 公称直径(mm以内) 300 | m |  | 269 | 416.95 |  | 112159.55
9 | 040501004003 | PE塑料管 DN400 | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 400 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400 3.管道试压 公称直径(mm以内) 400 | m |  | 246 | 672.62 |  | 165464.52
本页小计 | [8 empty] | 529247.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
10 | 040501002001 | 钢管DN75*4 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 75 2.管道试压 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 4.喷砂除锈 管道 外壁 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 8.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 150 | m |  | 33 | 61.61 |  | 2033.13
11 | 040501002006 | 钢管DN80*4 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 80 2.管道试压 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 4.喷砂除锈 管道 外壁 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 8.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 150 | m |  | 6 | 69.28 |  | 415.68
12 | 040501002007 | 钢管DN100*4 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100 2.管道试压 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 4.喷砂除锈 管道 外壁 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 8.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 150 | m |  | 22 | 83.87 |  | 1845.14
本页小计 | [8 empty] | 4293.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 040501002008 | 钢管DN150*4.5 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 150 2.管道试压 公称直径(mm以内) 100 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 4.喷砂除锈 管道 外壁 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 7.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 150 | m |  | 18 | 124.67 |  | 2244.06
14 | 040501002002 | 钢管DN200*6 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 200 2.管道试压 公称直径(mm以内) 200 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200 4.喷砂除锈 管道 外壁 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 7.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 200 | m |  | 73 | 204.75 |  | 14946.75
15 | 040501002009 | 钢管DN300*8 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 300 2.管道试压 公称直径(mm以内) 300 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 4.喷砂除锈 管道 外壁 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 7.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 300 | m |  | 114 | 367.73 |  | 41921.22
本页小计 | [8 empty] | 59112.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
16 | 040501002003 | 钢管DN400*10 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 400 2.管道试压 公称直径(mm以内) 400 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400 4.喷砂除锈 管道 外壁 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 7.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 400 | m |  | 101 | 602.75 |  | 60877.75
17 | 040502002001 | 钢三通DN200*75 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×7 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 219×8 | 个 |  | 1 | 274.87 |  | 274.87
18 | 040502002002 | 钢三通DN200*150 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×7 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 219×8 | 个 |  | 3 | 274.87 |  | 824.61
19 | 040502002003 | 钢三通DN300*75 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 | 个 |  | 1 | 427.94 |  | 427.94
20 | 040502002004 | 钢三通DN300*80 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 | 个 |  | 2 | 427.94 |  | 855.88
21 | 040502002005 | 钢三通DN300*150 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 | 个 |  | 3 | 427.94 |  | 1283.82
22 | 040502002006 | 钢三通DN400*80 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 | 个 |  | 1 | 700.41 |  | 700.41
23 | 040502002010 | 钢三通DN400*100 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 | 个 |  | 1 | 700.41 |  | 700.41
24 | 040502002011 | 钢三通DN400*200 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 | 个 |  | 1 | 700.41 |  | 700.41
25 | 040502002012 | 钢四通DN300*200 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 单价*1.2 | 个 |  | 1 | 457.34 |  | 457.34
26 | 040502002013 | 钢四通DN400*300 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 单价*1.2 | 个 |  | 1 | 741.88 |  | 741.88
本页小计 | [8 empty] | 67845.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
27 | 040502003001 | PE三通DN300*200 | 1.PE三通DN300*200 | 个 |  | 2 | 563 |  | 1126
28 | 040502003002 | PE三通DN400*200 | 1.PE三通DN400*200 | 个 |  | 2 | 1710 |  | 3420
29 | 040502003003 | PE四通DN200*200 | 1.PE四通DN200*200 | 个 |  | 1 | 273.34 |  | 273.34
30 | 040502006001 | 钢制法兰DN75 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 80 | 个 |  | 4 | 49.84 |  | 199.36
31 | 040502006002 | 钢制法兰DN100 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 100 | 个 |  | 2 | 63.84 |  | 127.68
32 | 040502006003 | 钢制法兰DN150 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 150 | 个 |  | 18 | 98.78 |  | 1778.04
33 | 040502006004 | 钢制法兰DN200 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 200 | 个 |  | 15 | 121.56 |  | 1823.4
34 | 040502006008 | 钢制法兰DN300 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 300 | 个 |  | 14 | 249.19 |  | 3488.66
35 | 040502006009 | 钢制法兰DN400 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 400 | 个 |  | 7 | 327.95 |  | 2295.65
36 | 040502003004 | PE法兰片DN200 | 1.法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 |  | 15 | 229.84 |  | 3447.6
37 | 040502003005 | PE法兰片DN300 | 1.法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300 | 个 |  | 3 | 541.33 |  | 1623.99
38 | 040502003006 | PE法兰片DN400 | 1.法兰管件安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 |  | 3 | 735.37 |  | 2206.11
39 | 040502007001 | 钢法兰堵板DN200 | 1.盲堵板安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 |  | 8 | 161.33 |  | 1290.64
40 | 040502007002 | 钢法兰堵板DN300 | 1.盲堵板安装 公称直径(mm以内) 300 | 个 |  | 3 | 305.98 |  | 917.94
41 | 040502006005 | 钢法兰堵板DN400 | 1.盲堵板安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 |  | 2 | 538.51 |  | 1077.02
42 | 040502005004 | 闸阀DN150 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 | 个 |  | 6 | 615.88 |  | 3695.28
43 | 040502005001 | 闸阀DN200 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 200 | 个 |  | 9 | 1045.42 |  | 9408.78
44 | 040502005002 | 闸阀DN300 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300 | 个 |  | 3 | 2424.85 |  | 7274.55
45 | 040502005003 | 闸阀DN400 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 400 | 个 |  | 2 | 3866.66 |  | 7733.32
46 | 040502005005 | 排泥阀DN100 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100 | 个 |  | 1 | 1792.65 |  | 1792.65
47 | 040502005006 | 排泥阀DN75 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100 | 个 |  | 2 | 1621.03 |  | 3242.06
本页小计 | [8 empty] | 58242.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
48 | 040502005007 | 复合式排气阀DN80 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100 | 个 |  | 3 | 1621.03 |  | 4863.09
49 | 040502010001 | 室外消火栓SS150/65 | 1.消防栓安装 地上式 150 2.套筒D150 | 个 |  | 6 | 1536 |  | 9216
50 | 040501014001 | 新旧管连接DN200 | 1.钢管新旧管连接(焊接) 公称直径(mm以内) 200 | 处 |  | 1 | 726.43 |  | 726.43
51 | 040501014002 | 新旧管连接DN300 | 1.钢管新旧管连接(焊接) 公称直径(mm以内) 300 | 处 |  | 2 | 1215.4 |  | 2430.8
52 | 040501014003 | 新旧管连接DN400 | 1.钢管新旧管连接(焊接) 公称直径(mm以内) 400 | 处 |  | 2 | 1741.09 |  | 3482.18
|  | 给水检查井 | [6 empty] | 60425.12
53 | 040504001001 | 砌筑Φ1200圆形闸阀井(07MS101-2-14) | 1.直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m 实际深度(m):1.8 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 2.现浇(直径mm) Φ25以内 | 座 |  | 9 | 2531.96 |  | 22787.64
54 | 040504001005 | 砌筑Φ1400圆形闸阀井(07MS101-2-14) | 1.直筒式井内径 1.4m 井深 1.7m 实际深度(m):2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 2.现浇(直径mm) Φ25以内 | 座 |  | 3 | 2883.54 |  | 8650.62
55 | 040504001006 | 砌筑Φ2000圆形闸阀井(07MS101-2-14) | 1.直筒式井内径 2.0m 井深 2.7m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 2.现浇(直径mm) Φ25以内 3.直筒式井内径 2.0m 井深 每增0.2m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 |  | 2 | 4677.85 |  | 9355.7
56 | 040504001003 | 砌筑Φ1200排泥阀井(07MS101-2-58) | 1.现浇(直径mm) Φ25以内 2.直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m 实际深度(m):1.82 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | 座 |  | 3 | 2552.08 |  | 7656.24
本页小计 | [8 empty] | 69168.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
57 | 040504001007 | 砌筑Φ800排泥湿井(07MS101-2-58) | 1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 2.现浇(直径mm) Φ25以内 3.圆形排泥湿井 井内径0.7(m) 井深2.5m 实际深度(m):1.82 | 座 |  | 2 | 1820.96 |  | 3641.92
58 | 040504001004 | 砌筑Φ1000排泥湿井(07MS101-2-58) | 1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 2.现浇(直径mm) Φ25以内 3.圆形排泥湿井 井内径1.0(m) 井深3.5m 实际深度(m):1.82 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | 座 |  | 1 | 2485.4 |  | 2485.4
59 | 040504001008 | 砌筑Φ1200排气井(07MS101-2-52) | 1.现浇(直径mm) Φ25以内 2.直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m | 座 |  | 3 | 1949.2 |  | 5847.6
|  | 措施项目 | [6 empty] | 8046.87
60 | 041101005001 | 木制井字架 | 1.木制井字架 井深(m以内) 2 | 座 |  | 23 | 90.99 |  | 2092.77
61 | 041102001001 | 井基础模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 水泥砂浆 1：2 | m2 |  | 43.329 | 36.85 |  | 1596.67
62 | 041102033002 | 井顶(盖)板模板 | 1.构筑物及池类 无梁池盖 复合木模  水泥砂浆 1：2 | m2 |  | 59.0428 | 59.86 |  | 3534.3
63 | 041102037001 | 井圈模板 | 1.管、渠道及其他 井圈木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | m2 |  | 1.71161908 | 480.91 |  | 823.13
本页小计 | [8 empty] | 20021.79
合 计 | [8 empty] | 807931.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目预算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工项目费
1.1 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | FBFXHJ | 3.538 |  | 28299.93
2 | 其他措施费
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.2 | 交通干扰工程施工增加费 | RGF | 0
2.3 | 赶工措施费 | FBFXHJ | 0
2.4 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
2.5 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
合 计 |  |  |  |  | 28299.93

## 5.措施项目预算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工项目费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 2092.77 | 2092.77
1.1.1 | 041101005001 | 木制井字架 | 1.木制井字架 井深(m以内) 2 | 座 | 23 |  | 90.99 | 2092.77
1.1.1.1 | D5-7-85 | 木制井字架 井深(m以内) 2 |  | 座 | 23 |  | 90.99 | 2092.77
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编制布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 现场围挡、围墙 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 4185.54
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.6 | 围堰工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2.3 | 2.8 | 其他工程 |  | 项 | 1 |  | 5954.1 | 5954.1
2.3.1 | 041102001001 | 井基础模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 水泥砂浆 1：2 | m2 | 43.329 |  | 36.85 | 1596.67
2.3.1.1 | D5-7-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 水泥砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.43329 |  | 3685.36 | 1596.83
2.3.2 | 041102033002 | 井顶(盖)板模板 | 1.构筑物及池类 无梁池盖 复合木模  水泥砂浆 1：2 | m2 | 59.0428 |  | 59.86 | 3534.3
2.3.2.1 | D5-7-21 换 | 构筑物及池类 无梁池盖 复合木模  水泥砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.59043 |  | 5985.99 | 3534.31
2.3.3 | 041102037001 | 井圈模板 | 1.管、渠道及其他 井圈木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | m2 | 1.71161908 |  | 480.91 | 823.13
2.3.3.1 | D5-7-83 换 | 管、渠道及其他 井圈木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 10m3 | 0.17116 |  | 4809.06 | 823.12
小 计 | [7 empty] | 11908.2
本页小计 | [7 empty] | 16093.74
合 计 | [7 empty] | 16093.74
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目预算表
其他项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 1599.77 | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 15997.7 | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他项目费 | 项 |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
11 | 材料保管费 | 项
合 计 |  |  | 17597.47 | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.14 | 1 |  | 0.14
2 | BCCL-002 | 套筒D150 | 套 | 6 | 100 |  | 600
3 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.16 | 1 |  | 0.16
4 | 补充主材001@1 | PE三通DN300*200De315*200 | 个 | 2 | 563 |  | 1126
5 | 补充主材001@2 | PE三通DN400*200De315*200 | 个 | 2 | 1710 |  | 3420
6 | 补充主材001@3 | PE四通DN200*200De315*200 | 个 | 1 | 273.34 |  | 273.34
7 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0131 | 1 |  | -0.01
8 | 1103161 | 防腐涂料H8701 | kg | 36.894 | 19.74 |  | 728.29
9 | 1103161@1 | 防腐涂料IPN8710 | kg | 73.1779 | 19.74 |  | 1444.53
10 | 1145251@1 | IPN8710涂料稀释剂 | kg | 54.8835 | 6.86 |  | 376.5
11 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 141.4773 | 0.88 |  | 124.5
12 | 0109041 | 圆钢Ф12～25 | t | 2.8808 | 3918.83 |  | 11289.37
13 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 76.5587 | 4.66 |  | 356.76
14 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 8.7143 | 4.66 |  | 40.61
15 | 0121091 | 角钢(综合) | kg | 12.6176 | 3.78 |  | 47.69
16 | 0129611 | 钢板(综合) | kg | 37.7725 | 3.46 |  | 130.69
17 | 0501021 | 松杂原木(综合) | m3 | 0.484 | 1076.93 |  | 521.23
18 | 0503001 | 木方 | m3 | 0.07 | 1415.54 |  | 99.09
19 | 0503031 | 板方材 | m3 | 1.2406 | 1610.42 |  | 1997.89
20 | 0525001 | 木柴 | kg | 122.512 | 0.56 |  | 68.61
21 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 1.4689 | 0.36 |  | 0.53
22 | 0401022 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 3.42 | 0.39 |  | 1.33
23 | 0403021 | 中砂 | m3 | 311.3834 | 133.01 |  | 41417.11
24 | 0403091 | 石英砂(综合) | m3 | 8.6898 | 388.35 |  | 3374.68
25 | 0407011 | 石屑 | m3 | 1845.4748 | 74.76 |  | 137967.7
26 | 0405041 | 碎石10 | m3 | 4.212 | 100.78 |  | 424.49
27 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 30.26 | 370.87 |  | 11222.53
28 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 10.64 | 9.96 |  | 105.97
29 | 0201111 | 石棉橡胶板1～6 | kg | 18.37 | 9.96 |  | 182.97
30 | 0201141 | 石棉橡胶板3 | kg | 8.22 | 9.96 |  | 81.87
31 | 1301001 | 石棉 | kg | 1.5 | 2.64 |  | 3.96
32 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 11.9 | 5.15 |  | 61.29
33 | 1237001 | 氧气 | m3 | 142.1624 | 5.05 |  | 717.92
单位工程人材机汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 47.3832 | 18.02 |  | 853.85
35 | 1111581 | 铅油 | kg | 5.575 | 5.58 |  | 31.11
36 | 1141181 | 清油 | kg | 1.115 | 12.44 |  | 13.87
37 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 13.4345 | 2.43 |  | 32.65
38 | 1231211 | 漂白粉(综合) | kg | 13.2514 | 1.34 |  | 17.76
39 | 1230361 | 三氯乙烯 | kg | 0.2882 | 5.71 |  | 1.65
40 | 3115051 | 煤 | t | 1.0671 | 799.29 |  | 852.92
41 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 261.6138 | 6.44 |  | 1684.79
42 | 1159081 | 防水粉 | kg | 2.9333 | 3.26 |  | 9.56
43 | 0305201 | 六角螺栓带螺母M16×80 | 十套 | 14.008 | 6.39 |  | 89.51
44 | 0305229 | 六角螺栓带螺母M20×100 | 十套 | 8.652 | 12.29 |  | 106.33
45 | 0305245 | 六角螺栓带螺母M22×120 | 十套 | 11.536 | 18.81 |  | 216.99
46 | 0305281 | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 4.47 | 5.42 |  | 24.23
47 | 0363091 | 零星卡具 | kg | 10.5032 | 5.85 |  | 61.44
48 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 21.2407 | 4.89 |  | 103.87
49 | 1445051 | 钢筋混凝土管D300 | m | 12.88 | 49.04 |  | 631.64
50 | 1403051 | 镀锌钢管DN50 | m | 10.6794 | 33.24 |  | 354.98
51 | 1701241 | 平焊法兰DN50 | 片 | 0.1047 | 25.54 |  | 2.67
52 | 1601121 | 法兰截止阀DN50 | 个 | 0.1047 | 76.45 |  | 8
53 | 2527001 | 示踪线BV-2.5mm2电线 | m | 1428 | 1.17 |  | 1670.76
54 | 2133021 | 警示带 | m | 680 | 0.51 |  | 346.8
55 | 3003011 | 铸铁爬梯 | kg | 150.344
56 | 3301021@2 | D400级￠70cm钢纤砼井盖、座 | 套 | 3 | 239.4 |  | 718.2
57 | 3301021@3 | D400级￠70cm钢纤砼井盖、座 | 套 | 3 | 239.4 |  | 718.2
58 | 3301021@5 | D400级￠70cm钢纤砼井盖、座 | 套 | 9 | 239.4 |  | 2154.6
59 | 3301021@6 | D400级￠70cm钢纤砼井盖、座 | 套 | 3 | 239.4 |  | 718.2
60 | 3301021@7 | D400级￠70cm钢纤砼井盖、座 | 套 | 2 | 239.4 |  | 478.8
61 | 3301021@8 | D400级￠70cm钢纤砼井盖、座 | 套 | 3 | 239.4 |  | 718.2
62 | 3201001 | 复合木模板面板 | m2 | 1.1809 | 50.39 |  | 59.51
63 | 3203031 | 木脚手板 | m3 | 0.046 | 1057.42 |  | 48.64
64 | 3203021 | 木脚手杆 | m3 | 0.023 | 655.21 |  | 15.07
65 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 10.1035 | 3.04 |  | 30.71
66 | 0321031 | 砂轮片φ200 | 片 | 0.14 | 14.24 |  | 1.99
67 | 3203041 | 木支撑 | m3 | 0.6631 | 1264.42 |  | 838.44
单位工程人材机汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
68 | 3109041 | 草板纸80# | 张 | 17.7129 | 0.17 |  | 3.01
69 | 0233011 | 草袋 | 个 | 54.969 | 2.18 |  | 119.83
70 | 0227001 | 棉纱 | kg | 0.92 | 9.46 |  | 8.7
71 | 3113261 | 白布 | kg | 45.1752 | 2.75 |  | 124.23
72 | 3115001 | 水 | m3 | 463.6363 | 3.42 |  | 1585.64
73 | 0229091 | 油麻丝 | kg | 0.72 | 6.55 |  | 4.72
74 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 7035.7674 | 1 |  | 7035.77
75 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 1553.7571 | 1 |  | 1553.76
76 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 4116.7828 | 1 |  | 4116.78
77 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 728.9251 | 1 |  | 728.93
78 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 1338.3965 | 1 |  | 1338.4
79 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 45.6257 | 6.62 |  | 302.04
80 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 1797.2171 | 5.76 |  | 10351.97
81 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 10329.5464 | 0.73 |  | 7540.57
82 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 203.9076 | 1 |  | 203.91
83 | 1701381@11 | 钢制法兰DN75 | 片 | 4 | 28.5 |  | 114
84 | 1701381@12 | 钢制法兰DN100 | 片 | 2 | 38 |  | 76
85 | 1701381@13 | 钢制法兰DN150 | 片 | 18 | 62.35 |  | 1122.3
86 | 1701381@14 | 钢制法兰DN200 | 片 | 17 | 65.6 |  | 1115.2
87 | 1701381@15 | 钢制法兰DN300 | 片 | 18 | 153.22 |  | 2757.96
88 | 1701381@16 | 钢制法兰DN400 | 片 | 11 | 203.65 |  | 2240.15
89 | 1431311@4 | PE塑料管 DN200 1.0MPa | m | 165 | 156.64 |  | 25845.6
90 | 1431311@5 | PE塑料管 DN300 1.0MPa | m | 269 | 387.73 |  | 104299.37
91 | 1431311@6 | PE塑料管 DN400 1.0MPa | m | 246 | 624.08 |  | 153523.68
92 | 1507221@15 | 钢三通DN400*100 | 个 | 1
93 | 1507221@16 | 钢三通DN400*200 | 个 | 1
94 | 1507221@18 | 钢四通DN400*300 | 个 | 1
95 | 1721051@7 | 钢法兰堵板DN200 | 个 | 8 | 85.81 |  | 686.48
96 | 1721051@8 | 钢法兰堵板DN300 | 个 | 3 | 180.2 |  | 540.6
97 | 1721051@9 | 钢法兰堵板DN400 | 个 | 2 | 353.53 |  | 707.06
98 | 1600021@10 | 排泥阀DN100 | 个 | 1 | 1716.15 |  | 1716.15
99 | 1600021@11 | 排泥阀DN75 | 个 | 2 | 1544.53 |  | 3089.06
100 | 1600021@4 | 复合式排气阀DN80 | 个 | 3 | 1544.53 |  | 4633.59
101 | 1600021@6 | 闸阀DN200 | 个 | 9 | 821.01 |  | 7389.09
单位工程人材机汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
102 | 1600021@7 | 闸阀DN300 | 个 | 3 | 1963.27 |  | 5889.81
103 | 1600021@8 | 闸阀DN400 | 个 | 2 | 3006.69 |  | 6013.38
104 | 1600021@9 | 闸阀DN150 | 个 | 6 | 501.12 |  | 3006.72
105 | 2003011@1 | 室外消火栓SS150/65 | 套 | 6 | 1287.11 |  | 7722.66
106 | 1401201@10 | 无缝钢管DN300*8 | m | 117.878 | 255.17 |  | 30078.93
107 | 1401201@11 | 无缝钢管DN400*8 | m | 103.745 | 443.02 |  | 45961.11
108 | 1401201@3 | 无缝钢管DN200*6 | m | 73.657 | 129.53 |  | 9540.79
109 | 1401201@5 | 焊接钢管DN75*4 | m | 33.462 | 27.1 |  | 906.82
110 | 1401201@6 | 焊接钢管DN80*4 | m | 6.078 | 31.91 |  | 193.95
111 | 1401201@7 | 焊接钢管DN100*4 | m | 22.264 | 41.45 |  | 922.84
112 | 1401201@8 | 焊接钢管DN150*4.5 | m | 18.18 | 67.9 |  | 1234.42
113 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 795.2321 | 98 |  | 77932.75
114 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 5.527 | 360 |  | 1989.72 | 2013年5月信息价
115 | 1401361@10 | 钢管DN300*8 | m | 0.92 | 255.17 |  | 234.76
116 | 1401361@11 | 无缝钢管DN200*6 | m | 1.76 | 129.53 |  | 227.97
117 | 1401361@8 | 钢管DN200*6 | m | 0.41 | 129.53 |  | 53.11
118 | 1401361@9 | 钢管DN400*8 | m | 1.02 | 443.02 |  | 451.88
119 | 1700071@4 | PE法兰头DN200 | 个 | 15 | 152.73 |  | 2290.95
120 | 1700071@5 | PE法兰头DN300 | 个 | 3 | 407.92 |  | 1223.76
121 | 1700071@6 | PE法兰头DN400 | 个 | 3 | 528.95 |  | 1586.85
122 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 83.2202 | 98 |  | 8155.58
123 | 8021912 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 | m3 | 1.6791 | 275.63 |  | 462.81
124 | 8021915 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C25 | m3 | 4.117 | 315.15 |  | 1297.47
|  | 合计 |  |  |  |  | 784077.27

## 1.1.4-1分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 人工：机械=6:94，深度2m内 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 1.67 |  |  |  | 0.07 | 0.3 | 5.92
|  |  | 2.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 0.64 |  | 2.93 |  | 0.21 | 0.11
|  |  | 小计 | 2.31 |  | 2.93 |  | 0.28 | 0.41
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 人工：机械=6:94，深度2m，外运12km | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 1.67 |  |  |  | 0.07 | 0.3 | 32.53
|  |  | 2.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 | 0.02 |  | 1.45 |  | 0.1
|  |  | 3.挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 | 0.65 |  | 26.41 |  | 1.75 | 0.12
|  |  | 小计 | 2.34 |  | 27.86 |  | 1.92 | 0.42
3 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 人工：机械=6:94，深度2m内，外运12KM | 1.人工挖淤泥、流砂 | 3.54 |  |  |  | 0.14 | 0.64 | 46.03
|  |  | 2.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12 人工装自卸汽车运淤泥、流砂 人工*1.4,机械*1.4 | 0.84 |  | 2.47 |  | 0.14 | 0.15
|  |  | 3.挖土机挖淤泥、流砂，自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km 实际运距(km):12 | 3.01 |  | 32.34 |  | 2.23 | 0.54
|  |  | 小计 | 7.39 |  | 34.81 |  | 2.51 | 1.33
4 | 040103001003 | 利用原土回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 10.95 |  | 1.66 |  | 0.55 | 1.97 | 15.13
|  |  | 小计 | 10.95 |  | 1.66 |  | 0.55 | 1.97
5 | 040103001001 | 填石屑 | 1.填石屑 | 7.58 | 100.74 | 6.96 |  | 0.73 | 1.37 | 117.37
|  |  | 小计 | 7.58 | 100.74 | 6.96 |  | 0.73 | 1.37
6 | 040103001002 | 填中砂 | 1.填中砂 | 7.5 | 172.13 | 5.81 |  | 0.66 | 1.35 | 187.45
|  |  | 小计 | 7.5 | 172.13 | 5.81 |  | 0.66 | 1.35
7 | 040501004001 | PE塑料管 DN200 | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 200 | 6.02 | 159.62 | 2.58 |  | 0.8 | 1.08 | 175.35
|  |  | 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 1.13 | 0.13 |  |  | 0.14 | 0.2
|  |  | 3.管道试压 公称直径(mm以内) 200 | 1.99 | 0.73 | 0.32 |  | 0.24 | 0.36
|  |  | 小计 | 9.14 | 160.48 | 2.9 |  | 1.18 | 1.64
8 | 040501004002 | PE塑料管 DN300 | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 300 | 11.64 | 390.72 | 4.6 |  | 1.55 | 2.1 | 416.95
|  |  | 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 | 1.34 | 0.28 |  |  | 0.16 | 0.24
|  |  | 3.管道试压 公称直径(mm以内) 300 | 2.36 | 0.93 | 0.32 |  | 0.29 | 0.43
|  |  | 小计 | 15.34 | 391.93 | 4.92 |  | 2 | 2.77
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
9 | 040501004003 | PE塑料管 DN400 | 1.塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 400 | 21.73 | 627.09 | 8.82 |  | 2.89 | 3.91 | 672.62
|  |  | 2.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400 | 1.5 | 0.5 |  |  | 0.18 | 0.27
|  |  | 3.管道试压 公称直径(mm以内) 400 | 3.04 | 1.34 | 0.45 |  | 0.37 | 0.55
|  |  | 小计 | 26.27 | 628.93 | 9.27 |  | 3.44 | 4.73
10 | 040501002001 | 钢管DN75*4 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 75 | 7.37 | 28 | 0.71 |  | 0.89 | 1.33 | 61.61
|  |  | 2.管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 1.3 | 0.53 | 0.19 |  | 0.16 | 0.23
|  |  | 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 0.85 | 0.03 |  |  | 0.1 | 0.15
|  |  | 4.喷砂除锈 管道 外壁 | 2.31 | 3.32 | 2.47 |  | 0.31 | 0.42
|  |  | 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 | 0.12 | 0.8 | 1.42 |  | 0.04 | 0.02
|  |  | 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 | 0.09 | 1.32 | 0.59 |  | 0.03 | 0.02
|  |  | 7.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 150 | 4.41 | 0.38 | 0.33 |  | 0.59 | 0.79
|  |  | 小计 | 16.45 | 34.38 | 5.71 |  | 2.12 | 2.96
11 | 040501002006 | 钢管DN80*4 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 80 | 8.71 | 32.93 | 0.83 |  | 1.06 | 1.57 | 69.28
|  |  | 2.管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 1.3 | 0.53 | 0.19 |  | 0.16 | 0.23
|  |  | 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 0.85 | 0.03 |  |  | 0.1 | 0.15
|  |  | 4.喷砂除锈 管道 外壁 | 2.46 | 3.54 | 2.64 |  | 0.33 | 0.44
|  |  | 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 | 0.13 | 0.85 | 1.51 |  | 0.04 | 0.02
|  |  | 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 | 0.09 | 1.41 | 0.63 |  | 0.03 | 0.02
|  |  | 7.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 150 | 4.41 | 0.38 | 0.33 |  | 0.59 | 0.79
|  |  | 小计 | 17.95 | 39.67 | 6.13 |  | 2.31 | 3.22
12 | 040501002007 | 钢管DN100*4 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100 | 9.56 | 42.66 | 1.06 |  | 1.16 | 1.72 | 83.87
|  |  | 2.管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 1.3 | 0.53 | 0.19 |  | 0.16 | 0.23
|  |  | 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 0.85 | 0.03 |  |  | 0.1 | 0.15
|  |  | 4.喷砂除锈 管道 外壁 | 3.08 | 4.43 | 3.29 |  | 0.41 | 0.55
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 | 0.16 | 1.06 | 1.89 |  | 0.05 | 0.03
|  |  | 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 | 0.12 | 1.76 | 0.79 |  | 0.03 | 0.02
|  |  | 7.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 150 | 4.41 | 0.38 | 0.33 |  | 0.59 | 0.79
|  |  | 小计 | 19.48 | 50.85 | 7.55 |  | 2.5 | 3.49
13 | 040501002008 | 钢管DN150*4.5 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 150 | 12.82 | 69.73 | 1.71 |  | 1.55 | 2.31 | 124.67
|  |  | 2.管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 1.3 | 0.53 | 0.19 |  | 0.16 | 0.23
|  |  | 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 0.85 | 0.03 |  |  | 0.1 | 0.15
|  |  | 4.喷砂除锈 管道 外壁 | 4.61 | 6.64 | 4.94 |  | 0.61 | 0.83
|  |  | 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 | 0.24 | 1.6 | 2.84 |  | 0.07 | 0.04
|  |  | 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 | 0.17 | 2.65 | 1.18 |  | 0.05 | 0.03
|  |  | 7.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 150 | 4.41 | 0.38 | 0.33 |  | 0.59 | 0.79
|  |  | 小计 | 24.4 | 81.56 | 11.19 |  | 3.13 | 4.38
14 | 040501002002 | 钢管DN200*6 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 200 | 16.67 | 132.48 | 2.43 |  | 2.02 | 3 | 204.75
|  |  | 2.管道试压 公称直径(mm以内) 200 | 1.99 | 0.73 | 0.32 |  | 0.24 | 0.36
|  |  | 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 1.13 | 0.13 |  |  | 0.14 | 0.2
|  |  | 4.喷砂除锈 管道 外壁 | 6.15 | 8.85 | 6.59 |  | 0.82 | 1.11
|  |  | 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 | 0.32 | 2.13 | 3.78 |  | 0.09 | 0.06
|  |  | 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 | 0.23 | 3.53 | 1.58 |  | 0.07 | 0.04
|  |  | 7.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 200 | 5.03 | 0.5 | 0.47 |  | 0.67 | 0.91
|  |  | 小计 | 31.52 | 148.35 | 15.17 |  | 4.05 | 5.68
15 | 040501002009 | 钢管DN300*8 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 300 | 23.63 | 260.23 | 5.74 |  | 2.86 | 4.25 | 367.73
|  |  | 2.管道试压 公称直径(mm以内) 300 | 2.36 | 0.93 | 0.32 |  | 0.29 | 0.43
|  |  | 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300 | 1.34 | 0.28 |  |  | 0.16 | 0.24
|  |  | 4.喷砂除锈 管道 外壁 | 9.23 | 13.28 | 9.88 |  | 1.23 | 1.66
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 | 0.47 | 3.19 | 5.67 |  | 0.14 | 0.09
|  |  | 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 | 0.35 | 5.29 | 2.36 |  | 0.1 | 0.06
|  |  | 7.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 300 | 6.88 | 0.76 | 1.84 |  | 0.92 | 1.24
|  |  | 小计 | 44.26 | 283.96 | 25.81 |  | 5.7 | 7.97
16 | 040501002003 | 钢管DN400*10 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 400 | 32.43 | 450.36 | 7.66 |  | 3.93 | 5.84 | 602.75
|  |  | 2.管道试压 公称直径(mm以内) 400 | 3.04 | 1.34 | 0.45 |  | 0.37 | 0.55
|  |  | 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400 | 1.5 | 0.5 |  |  | 0.18 | 0.27
|  |  | 4.喷砂除锈 管道 外壁 | 12.3 | 17.71 | 13.17 |  | 1.64 | 2.21
|  |  | 5.H8701防腐涂料 管道 底漆 一遍 若发生喷涂施工时 | 0.63 | 4.26 | 7.56 |  | 0.19 | 0.11
|  |  | 6.H8701防腐涂料 管道 面漆 两遍 若发生喷涂施工时 | 0.46 | 7.06 | 3.15 |  | 0.14 | 0.08
|  |  | 7.铸铁管(钢管)地面离心机械内涂 公称直径(mm以内) 400 | 14.82 | 1.18 | 3.05 |  | 1.97 | 2.67
|  |  | 小计 | 65.18 | 482.41 | 35.04 |  | 8.42 | 11.73
17 | 040502002001 | 钢三通DN200*75 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×7 | 36.06 | 38.72 | 22.99 |  | 4.37 | 6.49 | 274.87
|  |  | 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 219×8 | 65.66 | 75.26 | 5.55 |  | 7.95 | 11.82
|  |  | 小计 | 101.72 | 113.98 | 28.54 |  | 12.32 | 18.31
18 | 040502002002 | 钢三通DN200*150 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×7 | 36.06 | 38.72 | 22.99 |  | 4.37 | 6.49 | 274.87
|  |  | 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 219×8 | 65.66 | 75.26 | 5.55 |  | 7.95 | 11.82
|  |  | 小计 | 101.72 | 113.98 | 28.54 |  | 12.32 | 18.31
19 | 040502002003 | 钢三通DN300*75 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 | 56.15 | 59.19 | 36.47 |  | 6.8 | 10.11 | 427.94
|  |  | 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 | 89.18 | 135.26 | 7.93 |  | 10.8 | 16.05
|  |  | 小计 | 145.33 | 194.45 | 44.4 |  | 17.6 | 26.16
20 | 040502002004 | 钢三通DN300*80 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 | 56.15 | 59.19 | 36.47 |  | 6.8 | 10.11 | 427.94
|  |  | 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 | 89.18 | 135.26 | 7.93 |  | 10.8 | 16.05
|  |  | 小计 | 145.33 | 194.45 | 44.4 |  | 17.6 | 26.16
21 | 040502002005 | 钢三通DN300*150 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 | 56.15 | 59.19 | 36.47 |  | 6.8 | 10.11 | 427.94
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 | 89.18 | 135.26 | 7.93 |  | 10.8 | 16.05
|  |  | 小计 | 145.33 | 194.45 | 44.4 |  | 17.6 | 26.16
22 | 040502002006 | 钢三通DN400*80 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 | 77.13 | 92.34 | 52.32 |  | 9.34 | 13.88 | 700.41
|  |  | 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 | 123.48 | 282.85 | 11.89 |  | 14.95 | 22.23
|  |  | 小计 | 200.61 | 375.19 | 64.21 |  | 24.29 | 36.11
23 | 040502002010 | 钢三通DN400*100 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 | 77.13 | 92.34 | 52.32 |  | 9.34 | 13.88 | 700.41
|  |  | 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 | 123.48 | 282.85 | 11.89 |  | 14.95 | 22.23
|  |  | 小计 | 200.61 | 375.19 | 64.21 |  | 24.29 | 36.11
24 | 040502002011 | 钢三通DN400*200 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 | 77.13 | 92.34 | 52.32 |  | 9.34 | 13.88 | 700.41
|  |  | 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 | 123.48 | 282.85 | 11.89 |  | 14.95 | 22.23
|  |  | 小计 | 200.61 | 375.19 | 64.21 |  | 24.29 | 36.11
25 | 040502002012 | 钢四通DN300*200 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 | 56.15 | 59.19 | 36.47 |  | 6.8 | 10.11 | 457.34
|  |  | 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 单价*1.2 | 107.02 | 139.86 | 9.52 |  | 12.96 | 19.26
|  |  | 小计 | 163.17 | 199.05 | 45.99 |  | 19.76 | 29.37
26 | 040502002013 | 钢四通DN400*300 | 1.钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 | 77.13 | 92.34 | 52.32 |  | 9.34 | 13.88 | 741.88
|  |  | 2.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 单价*1.2 | 148.18 | 289.8 | 14.27 |  | 17.94 | 26.67
|  |  | 小计 | 225.31 | 382.14 | 66.59 |  | 27.28 | 40.55
27 | 040502003001 | PE三通DN300*200 | 1.PE三通DN300*200 |  | 1126 |  |  |  |  | 563
|  |  | 小计 |  | 1126
28 | 040502003002 | PE三通DN400*200 | 1.PE三通DN400*200 |  | 3420 |  |  |  |  | 1710
|  |  | 小计 |  | 3420
29 | 040502003003 | PE四通DN200*200 | 1.PE四通DN200*200 |  | 546.68 |  |  |  |  | 273.34
|  |  | 小计 |  | 546.68
30 | 040502006001 | 钢制法兰DN75 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 80 | 12.35 | 30.87 | 2.75 |  | 1.65 | 2.23 | 49.84
|  |  | 小计 | 12.35 | 30.87 | 2.75 |  | 1.65 | 2.23
31 | 040502006002 | 钢制法兰DN100 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 100 | 14.56 | 41.17 | 3.55 |  | 1.94 | 2.62 | 63.84
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 小计 | 14.56 | 41.17 | 3.55 |  | 1.94 | 2.62
32 | 040502006003 | 钢制法兰DN150 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 150 | 20.29 | 67.22 | 4.92 |  | 2.7 | 3.65 | 98.78
|  |  | 小计 | 20.29 | 67.22 | 4.92 |  | 2.7 | 3.65
33 | 040502006004 | 钢制法兰DN200 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 200 | 27.79 | 74.79 | 10.28 |  | 3.7 | 5 | 121.56
|  |  | 小计 | 27.79 | 74.79 | 10.28 |  | 3.7 | 5
34 | 040502006008 | 钢制法兰DN300 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 300 | 46.75 | 169.76 | 18.03 |  | 6.23 | 8.42 | 249.19
|  |  | 小计 | 46.75 | 169.76 | 18.03 |  | 6.23 | 8.42
35 | 040502006009 | 钢制法兰DN400 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 400 | 58.66 | 229.41 | 21.51 |  | 7.81 | 10.56 | 327.95
|  |  | 小计 | 58.66 | 229.41 | 21.51 |  | 7.81 | 10.56
36 | 040502003004 | PE法兰片DN200 | 1.法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200 | 51.94 | 162.26 |  |  | 6.29 | 9.35 | 229.84
|  |  | 小计 | 51.94 | 162.26 |  |  | 6.29 | 9.35
37 | 040502003005 | PE法兰片DN300 | 1.法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300 | 86.24 | 429.13 |  |  | 10.44 | 15.52 | 541.33
|  |  | 小计 | 86.24 | 429.13 |  |  | 10.44 | 15.52
38 | 040502003006 | PE法兰片DN400 | 1.法兰管件安装 公称直径(mm以内) 400 | 127.4 | 569.62 |  |  | 15.42 | 22.93 | 735.37
|  |  | 小计 | 127.4 | 569.62 |  |  | 15.42 | 22.93
39 | 040502007001 | 钢法兰堵板DN200 | 1.盲堵板安装 公称直径(mm以内) 200 | 42.73 | 96.23 | 9.51 |  | 5.17 | 7.69 | 161.33
|  |  | 小计 | 42.73 | 96.23 | 9.51 |  | 5.17 | 7.69
40 | 040502007002 | 钢法兰堵板DN300 | 1.盲堵板安装 公称直径(mm以内) 300 | 68.7 | 198.36 | 18.23 |  | 8.32 | 12.37 | 305.98
|  |  | 小计 | 68.7 | 198.36 | 18.23 |  | 8.32 | 12.37
41 | 040502006005 | 钢法兰堵板DN400 | 1.盲堵板安装 公称直径(mm以内) 400 | 103.88 | 381.95 | 21.41 |  | 12.57 | 18.7 | 538.51
|  |  | 小计 | 103.88 | 381.95 | 21.41 |  | 12.57 | 18.7
42 | 040502005004 | 闸阀DN150 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 | 88.2 | 501.12 |  |  | 10.68 | 15.88 | 615.88
|  |  | 小计 | 88.2 | 501.12 |  |  | 10.68 | 15.88
43 | 040502005001 | 闸阀DN200 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 200 | 172.48 | 821.01 |  |  | 20.88 | 31.05 | 1045.42
|  |  | 小计 | 172.48 | 821.01 |  |  | 20.88 | 31.05
44 | 040502005002 | 闸阀DN300 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300 | 280.28 | 2060.19 |  |  | 33.93 | 50.45 | 2424.85
|  |  | 小计 | 280.28 | 2060.19 |  |  | 33.93 | 50.45
45 | 040502005003 | 闸阀DN400 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 400 | 457.66 | 3121.92 | 149.3 |  | 55.4 | 82.38 | 3866.66
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 小计 | 457.66 | 3121.92 | 149.3 |  | 55.4 | 82.38
46 | 040502005005 | 排泥阀DN100 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100 | 58.8 | 1716.15 |  |  | 7.12 | 10.58 | 1792.65
|  |  | 小计 | 58.8 | 1716.15 |  |  | 7.12 | 10.58
47 | 040502005006 | 排泥阀DN75 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100 | 58.8 | 1544.53 |  |  | 7.12 | 10.58 | 1621.03
|  |  | 小计 | 58.8 | 1544.53 |  |  | 7.12 | 10.58
48 | 040502005007 | 复合式排气阀DN80 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100 | 58.8 | 1544.53 |  |  | 7.12 | 10.58 | 1621.03
|  |  | 小计 | 58.8 | 1544.53 |  |  | 7.12 | 10.58
49 | 040502010001 | 室外消火栓SS150/65 | 1.消防栓安装 地上式 150 | 112.9 | 1289.11 |  |  | 13.67 | 20.32 | 1536
|  |  | 2.套筒D150 |  | 100
|  |  | 小计 | 112.9 | 1389.11 |  |  | 13.67 | 20.32
50 | 040501014001 | 新旧管连接DN200 | 1.钢管新旧管连接(焊接) 公称直径(mm以内) 200 | 341.33 | 248.2 | 34.14 |  | 41.32 | 61.44 | 726.43
|  |  | 小计 | 341.33 | 248.2 | 34.14 |  | 41.32 | 61.44
51 | 040501014002 | 新旧管连接DN300 | 1.钢管新旧管连接(焊接) 公称直径(mm以内) 300 | 445.41 | 524.57 | 111.33 |  | 53.92 | 80.17 | 1215.4
|  |  | 小计 | 445.41 | 524.57 | 111.33 |  | 53.92 | 80.17
52 | 040501014003 | 新旧管连接DN400 | 1.钢管新旧管连接(焊接) 公称直径(mm以内) 400 | 625.34 | 795.65 | 131.84 |  | 75.7 | 112.56 | 1741.09
|  |  | 小计 | 625.34 | 795.65 | 131.84 |  | 75.7 | 112.56
53 | 040504001001 | 砌筑Φ1200圆形闸阀井(07MS101-2-14) | 1.直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m 实际深度(m):1.8 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | 673.27 | 1119.98 | 18.61 |  | 81.44 | 121.19 | 2531.96
|  |  | 2.现浇(直径mm) Φ25以内 | 69.54 | 422.41 | 7.83 |  | 5.17 | 12.52
|  |  | 小计 | 742.81 | 1542.39 | 26.44 |  | 86.61 | 133.71
54 | 040504001005 | 砌筑Φ1400圆形闸阀井(07MS101-2-14) | 1.直筒式井内径 1.4m 井深 1.7m 实际深度(m):2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 816.09 | 1134.81 | 22.42 |  | 98.73 | 146.9 | 2883.54
|  |  | 2.现浇(直径mm) Φ25以内 | 89.31 | 542.51 | 10.06 |  | 6.64 | 16.08
|  |  | 小计 | 905.4 | 1677.32 | 32.48 |  | 105.37 | 162.98
55 | 040504001006 | 砌筑Φ2000圆形闸阀井(07MS101-2-14) | 1.直筒式井内径 2.0m 井深 2.7m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 1418.92 | 1689.89 | 39.25 |  | 171.66 | 255.41 | 4677.85
|  |  | 2.现浇(直径mm) Φ25以内 | 175.22 | 1064.32 | 19.73 |  | 13.03 | 31.54
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-给水工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 3.直筒式井内径 2.0m 井深 每增0.2m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | -78.46 | -97.19 | -1.85 |  | -9.49 | -14.12
|  |  | 小计 | 1515.68 | 2657.02 | 57.13 |  | 175.2 | 272.83
56 | 040504001003 | 砌筑Φ1200排泥阀井(07MS101-2-58) | 1.现浇(直径mm) Φ25以内 | 71.59 | 434.84 | 8.06 |  | 5.32 | 12.89 | 2552.08
|  |  | 2.直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m 实际深度(m):1.82 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | 673.27 | 1124.88 | 18.61 |  | 81.44 | 121.19
|  |  | 小计 | 744.86 | 1559.72 | 26.67 |  | 86.76 | 134.08
57 | 040504001007 | 砌筑Φ800排泥湿井(07MS101-2-58) | 1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | 69.88 | 150.14 | 7.84 |  | 5.76 | 12.58 | 1820.96
|  |  | 2.现浇(直径mm) Φ25以内 | 71.59 | 434.84 | 8.06 |  | 5.32 | 12.89
|  |  | 3.圆形排泥湿井 井内径0.7(m) 井深2.5m 实际深度(m):1.82 | 385.23 | 535.72 | 5.13 |  | 46.64 | 69.34
|  |  | 小计 | 526.7 | 1120.7 | 21.03 |  | 57.72 | 94.81
58 | 040504001004 | 砌筑Φ1000排泥湿井(07MS101-2-58) | 1.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | 78.19 | 168 | 8.77 |  | 6.44 | 14.07 | 2485.4
|  |  | 2.现浇(直径mm) Φ25以内 | 71.59 | 434.84 | 8.06 |  | 5.32 | 12.89
|  |  | 3.圆形排泥湿井 井内径1.0(m) 井深3.5m 实际深度(m):1.82 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | 556.83 | 935.67 | 17.17 |  | 67.33 | 100.23
|  |  | 小计 | 706.61 | 1538.51 | 34 |  | 79.09 | 127.19
59 | 040504001008 | 砌筑Φ1200排气井(07MS101-2-52) | 1.现浇(直径mm) Φ25以内 | 71.59 | 434.84 | 8.06 |  | 5.32 | 12.89 | 1949.2
|  |  | 2.直筒式井内径 1.2m 井深 1.5m | 549.29 | 697.48 | 4.37 |  | 66.49 | 98.87
|  |  | 小计 | 620.88 | 1132.32 | 12.43 |  | 71.81 | 111.76