## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 312182.46
1.1 | 路灯部分 |  |  |  | 312182.46
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 13174.13
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 12958.24
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 215.89
3 | 其他项目 | 材料检验试验费+预算包干费 |  |  | 6868.01
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.2 |  | 624.36
3.2 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 |  | 6243.65
4 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险费+防洪工程维护费 |  |  | 1096.34
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 830.56
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 265.78
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费 | 11 |  | 36665.3
6 | 含税工程总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  |  | 369986.24

## 2.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(项目特征)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 路灯部分 | [6 empty] | 312182.46
1 | 030408001001 | 电力电缆/电力电缆YJLHV-5*10 | 1.铝芯电力电缆敷设 电缆(10截面mm2以下) 五芯电力电缆 | m |  | 1162.47 | 13.72 |  | 15949.09
2 | 030408001004 | 电力电缆/电力电缆YJLHV-3*10 | 1.铝芯电力电缆敷设 电缆(10截面mm2以下) | m |  | 56.58 | 10.53 |  | 595.79
3 | 030408001005 | 电力电缆/电力电缆YJLHV-4*50+1*25 | 1.铝芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) 五芯电力电缆 | m |  | 800 | 49.62 |  | 39696
4 | 030408006001 | 电力电缆头/干包式电力电缆头制作16mm2 | 1.铝芯干包终端头(截面35mm2以下) | 个 |  | 60 | 105.71 |  | 6342.6
5 | 030408003001 | 电缆保护管/镀锌钢管2Φ89*2 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(80mm以内) 2.垫层 碎石 干铺 | m |  | 114.51 | 151.76 |  | 17378.04
6 | 030408003002 | 电缆保护管/PVC管Φ90*4.5 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(80mm以内) 2.垫层 碎石 干铺 | m |  | 1582 | 30.2 |  | 47776.4
7 | 030412007001 | 一般路灯/10米双臂路灯/LED150W+30W灯具，钢筋砼基础，土方 | 1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) 3.其他灯具安装 投光灯/灯具LED150w 4.其他灯具安装 投光灯/灯具LED30w 5.接线盒 暗装 6.现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) 7.普通商品混凝土 碎石粒径20石 8.预埋螺栓 9.圆钢 10.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) 11.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 套 |  | 16 | 5054.72 |  | 80875.52
本页小计 | [8 empty] | 208613.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
8 | 030412007003 | 一般路灯/10米双臂路灯/LED90W+30W灯具，钢筋砼基础，土方 | 1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) 3.其他灯具安装 投光灯/灯具LED90w 4.其他灯具安装 投光灯/灯具LED30w 5.接线盒 暗装 6.现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) 7.普通商品混凝土 碎石粒径20石 8.预埋螺栓 9.圆钢 10.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) 11.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 套 |  | 8 | 4508.71 |  | 36069.68
9 | 030412007002 | 一般路灯/10米投光灯/2*LED150W灯具，管内支线，钢筋砼基础，土方 | 1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) 2.其他灯具安装 投光灯 3.接线盒 暗装 4.现浇混凝土基础 每基混凝土量(10m3以下) 5.普通商品混凝土 碎石粒径20石 6.预埋螺栓 7.圆钢 8.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) 13.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 套 |  | 4 | 6829.39 |  | 27317.56
10 | 030411004001 | 配线/RVV-3*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) | m |  | 520 | 7.65 |  | 3978
11 | 030404016001 | 控制箱/路灯控制箱4P/100A+4P/25A,含监控终端，基础,接地系统,防盗门框 | 1.成套配电箱安装 落地式 2.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 3.现浇混凝土基础 每基混凝土量(10m3以下) 4.普通商品混凝土 碎石粒径20石 5.预埋铁件 6.接地母线敷设 户内接地母线敷设 7.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 8.防盗门框及锁头 | 台 |  | 1 | 30285.65 |  | 30285.65
本页小计 | [8 empty] | 97650.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 040807002001 | 送配电系统调试 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 |  | 1 | 1101.62 |  | 1101.62
13 | 030414011001 | 接地装置/接地装置调试 接地网 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 |  | 1 | 993.25 |  | 993.25
14 | 030413005002 | 电力接线井/700*700*1000 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C15】 给排水构筑物垫层 人工*0.87 2.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 4.预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 5.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.05以内 6.预制(直径mm) Φ10以内 | 个 |  | 6 | 637.21 |  | 3823.26
|  | 措施项目 | [6 empty] | 215.89
15 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 |  | 3.02 | 29.62 |  | 89.45
16 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 | 1.管、渠道及其他 井盖板木模 | m3 |  | 0.53 | 238.57 |  | 126.44
本页小计 | [8 empty] | 6134.02
合 计 | [8 empty] | 312398.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目预算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) | RGF | 28.9613 |  | 12958.24
其他措施费
2.1 | 夜间施工增加 |  | 20
2.2 | 交通干扰工程施工增加费 | RGF | 0
2.3 | 二次搬运
2.4 | 冬雨季施工增加
2.5 | 已完工程及设备保护
合 计 |  |  |  |  | 12958.24

## 5.措施项目预算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 其他措施费
1.1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 | 3.02 |  | 29.62 | 89.45
1.1.1 | 借A21-12 | 基础垫层模板 |  | 100m2 | 0.0302 |  | 2962.83 | 89.48
1.2 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 | 1.管、渠道及其他 井盖板木模 | m3 | 0.53 |  | 238.57 | 126.44
1.2.1 | 借D5-7-78 | 管、渠道及其他 井盖板木模 |  | 10m3 | 0.053 |  | 2385.51 | 126.43
小 计 | [7 empty] | 215.89
本页小计 | [7 empty] | 215.89
合 计 | [7 empty] | 215.89
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目预算表
其他项目清单与计价表
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 624.36 | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 6243.65 | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 6868.01 | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.001 | 1
2 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.08 | 1 |  | 0.08
3 | 补充材料002 | 防盗门框及锁头 | 套 | 1 | 386.13 |  | 386.13
4 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1162 | 1 |  | 0.12
5 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0273 | 1526.13 |  | 41.66
6 | 0401041 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0003 | 512.27 |  | 0.15
7 | 0661051 | 釉面砖150×150 | m2 | 1.3973 | 24.03 |  | 33.58
8 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 0.302 | 5.59 |  | 1.69
9 | 3113031 | 白棉纱 | kg | 0.0135 | 10.55 |  | 0.14
10 | 0401013@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0138 | 360 |  | 4.97
11 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 9.9026 | 4.66 |  | 46.15
12 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 15.64 | 4.05 |  | 63.34
13 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 55.44 | 3.46 |  | 191.82
14 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.3 | 3.71 |  | 1.11
15 | 0503001 | 木方 | m3 | 0.6511 | 1415.54 |  | 921.66
16 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.2076 | 1415.54 |  | 293.87
17 | 0503211 | 枕木 | m3 | 0.0509 | 1410.89 |  | 71.81
18 | 0413021 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 1.8636 | 370.87 |  | 691.15
19 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 7 | 16.3 |  | 114.1
20 | 1111171 | 沥青清漆 | kg | 0.76 | 6.26 |  | 4.76
21 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 14.02 | 17.16 |  | 240.58
22 | 1111821 | 醇酸磁漆 | kg | 1.9971 | 9.86 |  | 19.69
23 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.35 | 10.9 |  | 3.82
24 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 2.5006 | 9.87 |  | 24.68
25 | 1111581 | 铅油 | kg | 4.3605 | 5.58 |  | 24.33
26 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 1.7635 | 2.28 |  | 4.02
27 | 1201021@1 | 汽油（综合） | kg | 38.367 | 6.62 |  | 253.99
28 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 10.0716 | 6.44 |  | 64.86
29 | 0341001@1 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 3.2 | 6.44 |  | 20.61
30 | 0305821 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.6 | 14.12 |  | 8.47
31 | 0305749 | 镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈M10×14～70 | 十套 | 11.424 | 4.44 |  | 50.72
32 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 25.3982 | 1.37 |  | 34.8
33 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 14.56 | 4.37 |  | 63.63
单位工程人材机汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
34 | 0309241 | 镀锌锁紧螺母DN80×3 | 十个 | 1.8871 | 53.54 |  | 101.04
35 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 4.1007 | 4.89 |  | 20.05
36 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.3 | 0.15 |  | 0.05
37 | 1502661 | 镀锌钢管接头80×4 | 个 | 35.3836 | 6.8 |  | 240.61
38 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 62.3 | 0.1 |  | 6.23
39 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 123.6 | 3.13 |  | 386.87
40 | 2503011 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2 | m | 51.3072 | 1.84 |  | 94.41
41 | 2625301 | 镀锌电缆卡子3×50 | 个 | 231.92 | 1.48 |  | 343.24
42 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 56.84 | 0.17 |  | 9.66
43 | 2609331 | 铜铝过渡接线端子DT-35mm2 | 个 | 225.6 | 4.41 |  | 994.9
44 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 1.7873 | 3.36 |  | 6.01
45 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.8632 | 5.29 |  | 4.57
46 | 2606331 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 6 | 4.16 |  | 24.96
47 | 3111001 | 塑料手套ST型 | 个 | 63 | 2.52 |  | 158.76
48 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 14.87 |  | 26.77
49 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 85.23 |  | 76.71
50 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22.76 |  | 20.48
51 | 2619041@5 | 10米双臂路灯杆 | 根 | 24 | 1784.79 |  | 42834.96
52 | 2619041@9 | 10米投光灯杆 | 根 | 4 | 1784.79 |  | 7139.16
53 | 1403001@3 | 热镀锌钢管Φ89*4 | m | 235.8906 | 38.43 |  | 9065.28
54 | 2503196@3 | 铜芯多股绝缘电线RVV-3*2.5 | m | 561.6 | 5.96 |  | 3347.14
55 | 2252001@12 | 灯具LED150w | 套 | 24.24 | 1930.67 |  | 46799.44
56 | 2252001@18 | 灯具LED30w | 套 | 24.24 | 463.36 |  | 11231.85
57 | 2252001@20 | 灯具LED90w | 套 | 8.08 | 1390.08 |  | 11231.85
58 | 2611001@1 | 防水接线盒EKM2035，内装1P+N漏电保护断路器 | 个 | 28.56 | 49.77 |  | 1421.43
59 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 457.3443 | 98 |  | 44819.74
60 | 1431441@5 | PVC管Φ90*4.5 | m | 1740.2 | 13.44 |  | 23388.29
61 | 1431441@6 | 刚性阻燃管PVC50 | m | 61.6 | 6.95 |  | 428.12
62 | 2617131 | 镀锌地线夹80 | 套 | 141.5344 | 2.22 |  | 314.21
63 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 117.7117 | 1.96 |  | 230.71
64 | 0309141 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十个 | 6.23 | 3.81 |  | 23.74
65 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 26.91 |  | 24.22
66 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 13.05 |  | 58.73
单位工程人材机汇总表
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
67 | 1515661 | 难燃塑料管接头80 | 个 | 325.892 | 3.35 |  | 1091.74
68 | 2606651 | 镀锌钢管塑料护口DN70 | 个 | 18.8712 | 0.3 |  | 5.66
69 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 1 | 0.88 |  | 0.88
70 | 5549021 | 电缆敷设牵引头（综合） | 只 | 1.2272 | 10.73 |  | 13.17
71 | 5549031 | 电缆敷设滚轮（综合） | 个 | 2.0384 | 39.04 |  | 79.58
72 | 5549041 | 电缆敷设转向导轮（综合） | 个 | 0.5304 | 99.84 |  | 52.96
73 | SB210027@1 | 路灯控制箱4P/40A+4P/25A含监控终端 | 台 | 1 | 26600.31 |  | 26600.31
74 | ZC000017@1 | 镀锌角钢L50*50*5*2500 | 根 | 38.76 | 44.48 |  | 1724.04
75 | ZC020151@4 | 铝芯电缆YJLHV-5*10 | m | 1174.0947 | 8.95 |  | 10508.15
76 | ZC020151@5 | 铝芯电缆YJLHV-3*10 | m | 57.1458 | 6.86 |  | 392.02
77 | ZC020151@6 | 铝芯电缆YJLHV-4*50+1*25 | m | 808 | 34.32 |  | 27730.56
78 | ZC020153@5 | 接地母线-40*4镀锌扁钢 | m | 61.2 | 5.39 |  | 329.87
79 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.0586 | 3889.65 |  | 227.93
80 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 0.1457 | 4.66 |  | 0.68
81 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.0418 | 1610.42 |  | 67.32
82 | 0403021 | 中砂 | m3 | 1.833 | 133.01 |  | 243.81
83 | 0405071 | 碎石40 | m3 | 76.3532 | 98.16 |  | 7494.83
84 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 0.2767 | 2.43 |  | 0.67
85 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 0.1254 | 4.89 |  | 0.61
86 | 0233011 | 草袋 | 个 | 6.3963 | 2.18 |  | 13.94
87 | 3115001 | 水 | m3 | 8.8348 | 3.42 |  | 30.22
88 | 3301051 | 预制混凝土盖板 | m3 | 0.5333
89 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.6629 | 360 |  | 238.64 | 2013年5月信息价
90 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 13.452 | 334.27 |  | 4496.6
91 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 0.9717 | 280.29 |  | 272.36
|  | 合计 |  |  |  |  | 290173.23

## 1.1.4-1分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 030408001001 | 电力电缆/电力电缆YJLHV-5*10 | 1.铝芯电力电缆敷设 电缆(10截面mm2以下) 五芯电力电缆 | 2.79 | 10.03 | 0.05 |  | 0.35 | 0.5 | 13.72
|  |  | 小计 | 2.79 | 10.03 | 0.05 |  | 0.35 | 0.5
2 | 030408001004 | 电力电缆/电力电缆YJLHV-3*10 | 1.铝芯电力电缆敷设 电缆(10截面mm2以下) | 2.14 | 7.69 | 0.04 |  | 0.27 | 0.39 | 10.53
|  |  | 小计 | 2.14 | 7.69 | 0.04 |  | 0.27 | 0.39
3 | 030408001005 | 电力电缆/电力电缆YJLHV-4*50+1*25 | 1.铝芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) 五芯电力电缆 | 9.66 | 36.47 | 0.55 |  | 1.2 | 1.74 | 49.62
|  |  | 小计 | 9.66 | 36.47 | 0.55 |  | 1.2 | 1.74
4 | 030408006001 | 电力电缆头/干包式电力电缆头制作16mm2 | 1.铝芯干包终端头(截面35mm2以下) | 41.94 | 51.01 |  |  | 5.21 | 7.55 | 105.71
|  |  | 小计 | 41.94 | 51.01 |  |  | 5.21 | 7.55
5 | 030408003001 | 电缆保护管/镀锌钢管2Φ89*2 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(80mm以内) | 39.88 | 87.58 | 0.49 |  | 4.95 | 7.18 | 151.76
|  |  | 2.垫层 碎石 干铺 | 3.08 | 7.67 | 0.17 |  | 0.21 | 0.55
|  |  | 小计 | 42.96 | 95.25 | 0.66 |  | 5.16 | 7.73
6 | 030408003002 | 电缆保护管/PVC管Φ90*4.5 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(80mm以内) | 6.24 | 15.59 |  |  | 0.78 | 1.12 | 30.2
|  |  | 2.垫层 碎石 干铺 | 1.71 | 4.26 | 0.09 |  | 0.12 | 0.31
|  |  | 小计 | 7.95 | 19.85 | 0.09 |  | 0.9 | 1.43
7 | 030412007001 | 一般路灯/10米双臂路灯/LED150W+30W灯具，钢筋砼基础，土方 | 1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) | 33.03 | 1806.09 | 22.63 |  | 4.1 | 5.95 | 5054.72
|  |  | 2.其他灯具安装 投光灯/灯具LED150w | 22.89 | 1957.13 | 3.64 |  | 2.84 | 4.12
|  |  | 3.其他灯具安装 投光灯/灯具LED30w | 22.89 | 475.15 | 3.64 |  | 2.84 | 4.12
|  |  | 4.接线盒 暗装 | 3.34 | 51.9 |  |  | 0.42 | 0.6
|  |  | 5.现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) | 177.95 | 52.79 |  |  | 22.11 | 32.03
|  |  | 6.普通商品混凝土 碎石粒径20石 |  | 134.36
|  |  | 7.预埋螺栓 |  | 76.64
|  |  | 8.圆钢 |  | 5.25
|  |  | 9.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) | 14.17 | 16.55 |  |  | 1.76 | 2.55
|  |  | 10.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 24.79 | 47.99 | 10.91 |  | 3.08 | 4.46
|  |  | 小计 | 299.06 | 4623.85 | 40.82 |  | 37.15 | 53.83
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
8 | 030412007003 | 一般路灯/10米双臂路灯/LED90W+30W灯具，钢筋砼基础，土方 | 1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) | 33.03 | 1806.09 | 22.63 |  | 4.1 | 5.95 | 4508.71
|  |  | 2.其他灯具安装 投光灯/灯具LED90w | 22.89 | 1411.13 | 3.64 |  | 2.84 | 4.12
|  |  | 3.其他灯具安装 投光灯/灯具LED30w | 22.89 | 475.15 | 3.64 |  | 2.84 | 4.12
|  |  | 4.接线盒 暗装 | 3.34 | 51.9 |  |  | 0.42 | 0.6
|  |  | 5.现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下) | 177.95 | 52.79 |  |  | 22.11 | 32.03
|  |  | 6.普通商品混凝土 碎石粒径20石 |  | 134.36
|  |  | 7.预埋螺栓 |  | 76.64
|  |  | 8.圆钢 |  | 5.25
|  |  | 9.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) | 14.17 | 16.55 |  |  | 1.76 | 2.55
|  |  | 10.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 24.79 | 47.99 | 10.91 |  | 3.08 | 4.46
|  |  | 小计 | 299.06 | 4077.85 | 40.82 |  | 37.15 | 53.83
9 | 030412007002 | 一般路灯/10米投光灯/2*LED150W灯具，管内支线，钢筋砼基础，土方 | 1.路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) | 33.03 | 1806.09 | 22.63 |  | 4.1 | 5.95 | 6829.39
|  |  | 2.其他灯具安装 投光灯 | 45.79 | 3914.26 | 7.27 |  | 5.69 | 8.24
|  |  | 3.接线盒 暗装 | 3.34 | 51.9 |  |  | 0.42 | 0.6
|  |  | 4.现浇混凝土基础 每基混凝土量(10m3以下) | 276.39 | 66.91 |  |  | 34.34 | 49.75
|  |  | 5.普通商品混凝土 碎石粒径20石 |  | 232.75
|  |  | 6.预埋螺栓 |  | 125.91
|  |  | 7.圆钢 |  | 7.78
|  |  | 8.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内) | 14.17 | 16.56 |  |  | 1.76 | 2.55
|  |  | 9.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 24.79 | 47.99 | 10.91 |  | 3.08 | 4.46
|  |  | 小计 | 397.51 | 6270.15 | 40.81 |  | 49.39 | 71.55
10 | 030411004001 | 配线/RVV-3*2.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) | 0.78 | 6.63 |  |  | 0.1 | 0.14 | 7.65
|  |  | 小计 | 0.78 | 6.63 |  |  | 0.1 | 0.14
11 | 030404016001 | 控制箱/路灯控制箱4P/100A+4P/25A,含监控终端，基础,接地系统,防盗门框 | 1.成套配电箱安装 落地式 | 281.75 | 26622 | 72.26 |  | 35 | 50.72 | 30285.65
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武夷山路、珠港路-路灯工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 （元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 2.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 | 52.09 | 38.9 |  |  | 4.11 | 9.38
|  |  | 3.现浇混凝土基础 每基混凝土量(10m3以下) | 191.38 | 46.33 |  |  | 23.77 | 34.45
|  |  | 4.普通商品混凝土 碎石粒径20石 |  | 161.16
|  |  | 5.预埋铁件 | 31.46 | 48.21 | 4.15 |  | 4.95 | 5.66
|  |  | 6.接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 637.98 | 397.38 | 40.02 |  | 79.26 | 114.84
|  |  | 7.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 247.9 | 479.9 | 109.1 |  | 30.8 | 44.6
|  |  | 8.防盗门框及锁头 |  | 386.13
|  |  | 小计 | 1442.56 | 28180.01 | 225.53 |  | 177.89 | 259.65
12 | 040807002001 | 送配电系统调试 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 726.77 | 5.57 | 148.18 |  | 90.28 | 130.82 | 1101.62
|  |  | 小计 | 726.77 | 5.57 | 148.18 |  | 90.28 | 130.82
13 | 030414011001 | 接地装置/接地装置调试 接地网 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 712.26 | 5.57 | 58.73 |  | 88.48 | 128.21 | 993.25
|  |  | 小计 | 712.26 | 5.57 | 58.73 |  | 88.48 | 128.21
14 | 030413005002 | 电力接线井/700*700*1000 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C15】 给排水构筑物垫层 人工*0.87 | 21.02 | 45.92 | 2.36 |  | 1.73 | 3.78 | 637.21
|  |  | 2.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 103.31 | 152.53 | 5.75 |  | 7.08 | 18.6
|  |  | 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 106.31 | 47.38 | 6.04 |  | 7.3 | 19.14
|  |  | 4.预制 矩形盖板(板厚cm) 10以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 16.41 | 33 | 1.33 |  | 1.15 | 2.95
|  |  | 5.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.05以内 | 13.72 | 0.12 |  |  | 0.87 | 2.47
|  |  | 6.预制(直径mm) Φ10以内 | 3.75 | 11.92 | 0.34 |  | 0.27 | 0.68
|  |  | 小计 | 264.52 | 290.87 | 15.82 |  | 18.4 | 47.62