## 扉-2 预算价扉页
| 第一中学（新校区）田径运动场建设工程-安装部分 |  |  |  |  | 工程
预 算 价
预 算 价 |  | （小写）： | 45,554.22
|  | （大写）： | 肆万伍仟伍佰伍拾肆元贰角贰分
建 设 单 位： |  |  |  | 工 程 造 价 咨 询 企 业：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-2

## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：第一中学（新校区）田径运动场建设工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额(元) |  | 备注
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  | 36808.66
1.1 | 看台 |  |  | 25927.16
1.2 | 给排水 |  |  | 10881.5
1.1 | 人工费 | 分部分项人工费 |  | 10191.3
1.2 | 材料费 | 分部分项材料费 |  | 1279.32
1.3 | 主材及设备费 | 分部分项设备费+分部分项主材费 |  | 21987.2
1.4 | 机械费 | 分部分项机械费 |  | 149.94
1.5 | 管理费 | 分部分项管理费 |  | 1363.3
1.6 | 利润 | 人工费 | 18 | 1834.43
2 | 措施项目费 | 安全文明施工措施费+其他措施项目费 |  | 3286.41
2.1 | 安全文明施工措施费 | 安全及文明施工措施费 |  | 3286.41
2.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费
4 | 规费 | 工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 |  | 134.98
4.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.25 | 102.26 |  | 汕府建[2010]130号（不包括已随自来水一并征收的污水处理费）
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.08 | 32.72 |  | 房屋建筑工程的保险费率按建筑面积0.9元/平方米、市政等工程的保险费率按工程造价8元/万元
3 | 其他项目费 | 材料检验试验费+预算包干费+暂估价 |  | 809.79
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.2 | 73.62
3.2 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 | 736.17
3.3 | 暂估价 | 专业工程暂估价
5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | 41039.84
7 | 税金 | 不含税工程造价 | 11 | 4514.38 |  | 建筑业增值税率11%
8 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+税金 |  | 45554.22

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第一中学（新校区）田径运动场建设工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 看台 | [5 empty] | 25927.16
|  | 卫生间 | [5 empty] | 4468.8
1 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 手押阀冲洗 | 组 | 12 |  | 334.87 | 4018.44
2 | 070202105001 | 拆除大便器 | 1.大便器 | 套 | 12 |  | 37.53 | 450.36
|  | 电气 | [5 empty] | 21458.36
3 | 030412005001 | 更换LED灯管1*13W | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 6 |  | 45.56 | 273.36
4 | 030412005002 | 更换LED灯管2*13W | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 | 套 | 12 |  | 59.59 | 715.08
5 | 030412001001 | LED吸顶灯1*6W | 1.半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) | 套 | 2 |  | 65.37 | 130.74
6 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.控制电缆敷设 电缆(6芯以下) 2.控制电缆头制作、安装 终端头(6芯以下) | m | 248.7 |  | 26.82 | 6670.13
7 | 030408003001 | DN32PC管 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(32mm以内) | m | 239.92 |  | 11.35 | 2723.09
8 | 030411001001 | DN25PC管 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(25mm以内) | m | 488.49 |  | 9.45 | 4616.23
9 | 030411001003 | DN40PC管 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(40mm以内) | m | 259.34 |  | 13.2 | 3423.29
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 2.593 |  | 27.32 | 70.84
11 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(10mm2以内) | m | 196.218 |  | 8.08 | 1585.44
12 | 030411005001 | 150*150*100PVC防水密闭接线箱 | 1.接线箱明装 接线箱半周长(700mm以内) | 个 | 1 |  | 101.5 | 101.5
13 | 030404016001 | SBKX潜水泵控制箱 | 1.控制台、控制箱安装 同期小屏控制箱 | 台 | 1 |  | 1148.66 | 1148.66
|  | 给排水 | [5 empty] | 10881.5
14 | 030109001001 | 深水泵 | 1.离心式深水泵安装 设备重量(1t以内) | 台 | 1 |  | 5986.54 | 5986.54
15 | 031001002001 | 钢管DN50 | 1.室外焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 100 |  | 43.65 | 4365
16 | 031003013001 | 螺纹水表 DN50 | 1.螺纹水表 公称直径(50mm以内) | 个 | 1 |  | 179.72 | 179.72
17 | 031003001001 | 止回阀 DN50 | 1.止回阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 1 |  | 249.93 | 249.93
本页小计 | [7 empty] | 36708.35
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：第一中学（新校区）田径运动场建设工程-安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
18 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力表、真空表 就地 | 台 | 1 |  | 100.31 | 100.31
|  | 措施项目 | [5 empty] | 326.35
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 326.35 | 326.35
20 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
21 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
22 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
23 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
24 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
25 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
26 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
27 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
28 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
29 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
30 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
31 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
32 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
33 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
34 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
35 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
36 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 426.66
合 计 | [7 empty] | 37135.01
表—08

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：第一中学（新校区）田径运动场建设工程-安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 手押阀冲洗 | 47.26 | 273.44 |  |  | 5.66 | 8.51 | 334.87
|  |  | 小计 | 47.26 | 273.44 |  |  | 5.66 | 8.51
2 | 070202105001 | 拆除大便器 | 1.大便器 | 27.83 | 0.68 |  |  | 4.01 | 5.01 | 37.53
|  |  | 小计 | 27.83 | 0.68 |  |  | 4.01 | 5.01
3 | 030412005001 | 更换LED灯管1*13W | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 15.99 | 24.71 |  |  | 1.99 | 2.88 | 45.56
|  |  | 小计 | 15.99 | 24.71 |  |  | 1.99 | 2.88
4 | 030412005002 | 更换LED灯管2*13W | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 | 20.1 | 33.37 |  |  | 2.5 | 3.62 | 59.59
|  |  | 小计 | 20.1 | 33.37 |  |  | 2.5 | 3.62
5 | 030412001001 | LED吸顶灯1*6W | 1.半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) | 15.92 | 44.6 |  |  | 1.98 | 2.87 | 65.37
|  |  | 小计 | 15.92 | 44.6 |  |  | 1.98 | 2.87
6 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.控制电缆敷设 电缆(6芯以下) | 3.23 | 22.11 |  |  | 0.4 | 0.58 | 26.82
|  |  | 2.控制电缆头制作、安装 终端头(6芯以下) | 0.24 | 0.19 |  |  | 0.03 | 0.04
|  |  | 小计 | 3.47 | 22.3 |  |  | 0.43 | 0.62
7 | 030408003001 | DN32PC管 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(32mm以内) | 5.17 | 4.61 |  |  | 0.64 | 0.93 | 11.35
|  |  | 小计 | 5.17 | 4.61 |  |  | 0.64 | 0.93
8 | 030411001001 | DN25PC管 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(25mm以内) | 4.89 | 3.07 |  |  | 0.61 | 0.88 | 9.45
|  |  | 小计 | 4.89 | 3.07 |  |  | 0.61 | 0.88
9 | 030411001003 | DN40PC管 | 1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(40mm以内) | 5.45 | 6.09 |  |  | 0.68 | 0.98 | 13.2
|  |  | 小计 | 5.45 | 6.09 |  |  | 0.68 | 0.98
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | 3.91 | 22.16 | 0.05 |  | 0.49 | 0.71 | 27.32
|  |  | 小计 | 3.91 | 22.16 | 0.05 |  | 0.49 | 0.71
11 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(10mm2以内) | 0.7 | 7.16 |  |  | 0.09 | 0.13 | 8.08
|  |  | 小计 | 0.7 | 7.16 |  |  | 0.09 | 0.13
12 | 030411005001 | 150*150*100PVC防水密闭接线箱 | 1.接线箱明装 接线箱半周长(700mm以内) | 70.33 | 9.77 |  |  | 8.74 | 12.66 | 101.5
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：第一中学（新校区）田径运动场建设工程-安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 小计 | 70.33 | 9.77 |  |  | 8.74 | 12.66
13 | 030404016001 | SBKX潜水泵控制箱 | 1.控制台、控制箱安装 同期小屏控制箱 | 147.49 | 910.21 | 44.33 |  | 18.32 | 28.31 | 1148.66
|  |  | 小计 | 147.49 | 910.21 | 44.33 |  | 18.32 | 28.31
14 | 030109001001 | 深水泵 | 1.离心式深水泵安装 设备重量(1t以内) | 1964.41 | 3230.2 | 96.39 |  | 338.42 | 357.12 | 5986.54
|  |  | 小计 | 1964.41 | 3230.2 | 96.39 |  | 338.42 | 357.12
15 | 031001002001 | 钢管DN50 | 1.室外焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) | 5.56 | 35.65 | 0.09 |  | 0.67 | 1 | 43.65
|  |  | 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 0.4 | 0.17 |  |  | 0.05 | 0.07
|  |  | 小计 | 5.96 | 35.82 | 0.09 |  | 0.72 | 1.07
16 | 031003013001 | 螺纹水表 DN50 | 1.螺纹水表 公称直径(50mm以内) | 34.1 | 135.39 |  |  | 4.09 | 6.14 | 179.72
|  |  | 小计 | 34.1 | 135.39 |  |  | 4.09 | 6.14
17 | 031003001001 | 止回阀 DN50 | 1.止回阀安装 公称直径(50mm以内) | 18.62 | 225.73 |  |  | 2.23 | 3.35 | 249.93
|  |  | 小计 | 18.62 | 225.73 |  |  | 2.23 | 3.35
18 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力表、真空表 就地 | 37.83 | 50.28 | 0.58 |  | 4.81 | 6.81 | 100.31
|  |  | 小计 | 37.83 | 50.28 | 0.58 |  | 4.81 | 6.81

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：第一中学（新校区）田径运动场建设工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率%) | 金额(元) |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 2960.06 |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计 |  |  |  |  | 2960.06
表-11

## 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：第一中学（新校区）田径运动场建设工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 73.62 | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 736.17 | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 809.79 | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：第一中学（新校区）田径运动场建设工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元)
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 103.99 | 98 |  | 10191.31
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 326.35 | 1 |  | 326.35
3 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 58.34 | 1 |  | 58.34
4 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0 | 1
5 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 23.88 | 1 |  | 23.88
6 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 6.21 | 1 |  | 6.21
7 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 19.79 | 1 |  | 19.79
8 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 2.33 | 1 |  | 2.33
9 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 3.26 | 1 |  | 3.26
10 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.3 | 98 |  | 29.44
11 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.07 | 135.92 |  | 8.83
12 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 0.07 | 99.81 |  | 6.99
13 | 3115001 | 水 | m3 | 6.6 | 3.42 |  | 22.57
14 | 9907206@1 | 载货汽车装载质量4(t) | 台班 | 0.05 | 361.71 |  | 18.09
15 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 0.09 | 7.83 |  | 0.72
16 | 9907211 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0 | 392.32 |  | 0.08
17 | 9909251@1 | 汽车式起重机提升质量5(t) | 台班 | 0.05 | 464.23 |  | 23.3
18 | 9909011 | 叉式起重机提升质量5(t) | 台班 | 0.2 | 421.35 |  | 84.27
19 | 9925001 | 交流电焊机容量21(kV·A) | 台班 | 0.25 | 60.6 |  | 15.15
20 | 9919616 | 管子切断套丝机直径159(mm) | 台班 | 0.5 | 17.08 |  | 8.54
21 | 0103041 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～1.6 | kg | 0.9 | 5.05 |  | 4.55
22 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 1 | 4.82 |  | 4.82
23 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 0.16 | 4.54 |  | 0.73
24 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.1 | 3.71 |  | 0.37
25 | 0143021 | 紫铜丝φ1.6 | kg | 0.96 | 38.74 |  | 37.19
26 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.02 | 38.38 |  | 0.79
27 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 0.41 | 3.7 |  | 1.52
28 | 0219211 | 三色塑料带（综合） | kg | 0.04 | 10.3 |  | 0.41
29 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 124.3 | 0.07 |  | 8.7
30 | 0227001 | 棉纱 | kg | 1.68 | 9.46 |  | 15.9
31 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 4.58 | 0.18 |  | 0.82
32 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 0.2 | 0.43 |  | 0.09
33 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 7.66 | 3.9 |  | 29.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：第一中学（新校区）田径运动场建设工程-安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元)
34 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.03 | 4.33 |  | 4.46
35 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 0.46 | 1.37 |  | 0.63
36 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 0.3 | 0.88 |  | 0.26
37 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 0.43 | 4.21 |  | 1.79
38 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.2 | 52.47 |  | 10.49
39 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.08 | 62.42 |  | 4.94
40 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 0.26 | 52.47 |  | 13.39
41 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 3.95 | 5.05 |  | 19.95
42 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 1.7 | 5.05 |  | 8.59
43 | 0359071 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | kg | 4.08 | 4.48 |  | 18.28
44 | 0359241 | 平垫铁Q195～Q236 1# | kg | 4.06 | 3.77 |  | 15.32
45 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.03 | 3.36 |  | 0.11
46 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.31 | 3.36 |  | 1.05
47 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.01 | 4.99 |  | 0.03
48 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 17.42 | 0.48 |  | 8.36
49 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 37.7 | 0.41 |  | 15.46
50 | 0503151 | 木板 | m3 | 0 | 1057.6 |  | 4.23
51 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0 | 6.52 |  | 0.01
52 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 7.48 |  | 0.07
53 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 10.9 |  | 0.33
54 | 1111581 | 铅油 | kg | 0.4 | 5.58 |  | 2.23
55 | 1159141 | 油灰 | kg | 6 | 3.86 |  | 23.16
56 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 2.54 | 7.12 |  | 18.08
57 | 1201031 | 煤油 | kg | 3.41 | 2.09 |  | 7.13
58 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 1.56 | 2.89 |  | 4.51
59 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 0.72 | 6.46 |  | 4.63
60 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0 | 5.43 |  | 0.01
61 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.09 | 1.34 |  | 0.12
62 | 1237001 | 氧气 | m3 | 0.28 | 5.05 |  | 1.39
63 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 1.09 | 19.54 |  | 21.33
64 | 1403031 | 镀锌钢管DN25 | m | 18 | 16.65 |  | 299.7
65 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.58 | 0.15 |  | 0.09
66 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 48.4 | 0.24 |  | 11.62
单位工程人材机汇总表
工程名称：第一中学（新校区）田径运动场建设工程-安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元)
67 | 1435001 | 异型塑料管D2.5～5 | m | 5 | 0.94 |  | 4.7
68 | 1501721 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 1.01 | 20.77 |  | 20.98
69 | 1502371 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 12.12 | 4.21 |  | 51.03
70 | 1502721 | 镀锌钢管活接头DN25 | 个 | 12.12 | 8.15 |  | 98.78
71 | 1507141 | 焊接钢管螺纹管件室外 DN50 | 个 | 18.5 | 2.99 |  | 55.32
72 | 1515151 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 100.63 | 0.53 |  | 53.33
73 | 1515161 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 49.42 | 0.61 |  | 30.15
74 | 1515171 | 难燃塑料管接头40 | 个 | 53.42 | 0.99 |  | 52.89
75 | 1537166 | 固定卡子Φ40 | 个 | 2.06 | 1.33 |  | 2.74
76 | 1537221 | 镀锌管卡子12～40×1.5 | 个 | 1 | 0.84 |  | 0.84
77 | 1855051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 13.2 | 0.63 |  | 8.32
78 | 2417021 | 尼龙扎带（综合） | 根 | 20 | 0.04 |  | 0.8
79 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.21 | 1.72 |  | 3.8
80 | 2501071 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.28 | 51.06 |  | 14.3
81 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 21.38 | 1.17 |  | 25.01
82 | 2606251 | 套管KT2型 | 个 | 2.1 | 0.45 |  | 0.95
83 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.04 | 2.9 |  | 5.92
84 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 20.3 | 0.17 |  | 3.45
85 | 2617001 | 胶木线夹 | 个 | 8 | 0.2 |  | 1.6
86 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 0.17 | 2.85 |  | 0.49
87 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 58.98 | 1.32 |  | 77.86
88 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0 | 11.96 |  | 0.02
89 | 3101161 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） | kg | 1.6 | 16.13 |  | 25.81
90 | 3113261 | 白布 | kg | 4.09 | 2.75 |  | 11.25
91 | 3113351 | 细白布宽0.9m | m | 0.05 | 3 |  | 0.15
92 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 15.12 | 0.09 |  | 1.36
93 | 3117061 | 位号牌 | 个 | 1 | 0.46 |  | 0.46
94 | 3321021 | 端子号牌 | 个 | 10 | 0.21 |  | 2.1
95 | 1401151@1 | 焊接钢管DN50 | m | 101.5 | 34.32 |  | 3483.48
96 | 1431441@1 | DN32PC管 | m | 263.91 | 4.01 |  | 1058.29
97 | 1431441@2 | DN25PC管 | m | 537.34 | 2.63 |  | 1413.2
98 | 1431441@3 | DN40PC管 | m | 285.27 | 5.27 |  | 1503.39
99 | 1600001@1 | 止回阀 DN50 | 个 | 1.01 | 201.65 |  | 203.67
单位工程人材机汇总表
工程名称：第一中学（新校区）田径运动场建设工程-安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元)
100 | 1815001 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 12.12 | 141.58 |  | 1715.95
101 | 1845011 | 大便器存水弯DN100 瓷 | 个 | 12.06 | 12.87 |  | 155.21
102 | 1849011 | 大便器手压阀DN25 | 个 | 12.12 | 73.37 |  | 889.24
103 | 2101011@1 | 螺纹水表 DN50 | 个 | 1 | 134 |  | 134
104 | 2159001@1 | 压力仪表 | 套 | 1 | 48 |  | 48
105 | 2200001@1 | 更换LED灯管1*13W | 套 | 6.06 | 22.31 |  | 135.2
106 | 2200001@2 | 更换LED灯管2*13W | 套 | 12.12 | 30.89 |  | 374.39
107 | 2200001@3 | LED吸顶灯1*6W | 套 | 2.02 | 41.19 |  | 83.2
108 | 2503186@1 | ZR-BVR-10 | m | 206.03 | 6.64 |  | 1368.03
109 | 2611031@1 | 150*150*100PVC防水密闭接线箱 | 个 | 1 | 8.99 |  | 8.99
110 | ZC001383@1 | 铜芯电缆ZR-VV-5*6 | m | 2.62 | 20.83 |  | 54.55
111 | ZC020152@1 | 防水电缆JHS4*6 | m | 252.43 | 21.31 |  | 5379.29
112 | SB210026@1 | SBKX潜水泵控制箱 | 台 | 1 | 890 |  | 890
113 | 补充设备001 | 深水泵100QJ10-108/22Q=10m/h，H3=108m，N=5.5Kw | 台 | 1 | 3089.07 |  | 3089.07
114 | 9831011 | 活塞式压力计 | 台班 | 0.08 | 7.21 |  | 0.58
115 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 2.44 | 7.12 |  | 17.4
116 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 5.47 | 6.25 |  | 34.22
117 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 17.7 | 0.73 |  | 12.92
|  | 合计 |  |  |  |  | 34083.65