## 表3-5 单位工程预算价汇总表
单位工程汇总表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 基 础 |  | 金 额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 920766.17
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 69249.67
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 60746.95
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 8502.72
3 | 其他项目 | 材料检验试验费+预算包干费 |  | 20256.85
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 |  | 1841.53
3.2 | 预算包干费 | 分部分项合计 |  | 18415.32
4 | 规费 | 规费合计 |  | 3333.9
5 | 不含税工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 1013606.59
6 | 增值税销项税额 | 不含税工程造价 |  | 111496.72
7 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+增值税销项税额 |  | 1125103.31

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
给水部分
1 | 031001006001 | PE塑料管DN65 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(65mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 87.37 |  | 57.11 | 4989.7
2 | 031001006002 | PE塑料管DN50 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 22.59 |  | 48.68 | 1099.68
3 | 031001006003 | PE塑料管DN40 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 36.43 |  | 37.89 | 1380.33
4 | 031001006018 | PE塑料管DN32 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 3.02 |  | 30.17 | 91.11
5 | 031001006004 | PE塑料管DN20 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 47.34 |  | 21.08 | 997.93
6 | 031001006005 | PP-R塑料管DN65 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(65mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 2.01 |  | 73.14 | 147.01
7 | 031001006006 | PP-R塑料管DN50 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 0.78 |  | 58.04 | 45.27
8 | 031001006007 | PP-R塑料管DN40 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 35.14 |  | 43.08 | 1513.83
9 | 031001006008 | PP-R塑料管DN32 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 22.11 |  | 33.95 | 750.63
10 | 031001006009 | PP-R塑料管DN25 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 20.18 |  | 27.72 | 559.39
11 | 031001006010 | PP-R塑料管DN20 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 11.05 |  | 21.48 | 237.35
本页小计 | [7 empty] | 11812.23
分部分项工程计价表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031001006011 | PP-R塑料管DN15 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 39.82 |  | 20 | 796.4
13 | 031003001001 | 自动排气阀DN15 | 1.自动排气阀安装 公称直径(15mm以内) | 个 | 1 |  | 45.14 | 45.14
14 | 031003001002 | 法兰闸阀DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 个 | 2 |  | 246.18 | 492.36
15 | 031003001003 | 闸阀DN50 | 1.螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 1 |  | 117.59 | 117.59
16 | 031003001004 | 截止阀DN40 | 1.螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) | 个 | 7 |  | 59.48 | 416.36
17 | 031003001006 | 截止阀DN32 | 1.螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) | 个 | 1 |  | 37.81 | 37.81
18 | 031003001005 | 截止阀DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 | 2 |  | 22.24 | 44.48
19 | 031004014002 | 水龙头 | 1.单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内) | 个 | 10 |  | 9.74 | 97.4
20 | 031004007001 | 小便器 | 1.挂斗式小便器安装 挂斗式 自动冲洗 一联 | 组 | 9 |  | 489.27 | 4403.43
21 | 031004006001 | 坐便器 | 1.坐式大便器安装 低水箱坐便 | 组 | 1 |  | 651.45 | 651.45
22 | 031004006002 | 蹲便器（自闭式冲洗阀DN15） | 1.蹲式大便器安装 自闭式冲洗 DN15 | 组 | 28 |  | 264.6 | 7408.8
23 | 031004006003 | 蹲便器（带水箱、角阀DN15） | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 组 | 1 |  | 406.1 | 406.1
24 | 031004003001 | 自带存水弯洗手盆 | 1.洗手盆安装 冷水 | 组 | 14 |  | 307.92 | 4310.88
25 | 031004004001 | 自带存水弯洗菜盆 | 1.洗涤盆安装 回转龙头 | 组 | 3 |  | 432.43 | 1297.29
|  | 【给水部分】分部小计 | [5 empty] | 32337.72
排水部分
26 | 031001006013 | U-PVC排水管DN150 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(150mm以内) | m | 8.99 |  | 82.43 | 741.05
27 | 031001006014 | U-PVC排水管DN100 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 2.橡胶止水环DN100 3.通气球DN100 4.阻火圈安装 管外径(110mm以内) | m | 185.42 |  | 56.84 | 10539.27
28 | 031001006019 | U-PVC排水管DN50 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内) | m | 22.28 |  | 22.64 | 504.42
本页小计 | [7 empty] | 32310.23
分部分项工程计价表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 031004014003 | 清扫口DN100 | 1.地面扫除口安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 4 |  | 16.04 | 64.16
30 | 031004014006 | 水封地漏DN50 | 1.塑料地漏安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 13 |  | 23.83 | 309.79
31 | 031004014004 | 水封地漏DN100 | 1.塑料地漏安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 2 |  | 48.33 | 96.66
32 | 031004014005 | 水封地漏DN150 | 1.塑料地漏安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 1 |  | 54.91 | 54.91
33 | 031001003001 | 不锈钢圆管φ25 | 1.室内不锈钢管(卡接) 公称直径(25mm以内) | m | 5.69 |  | 56.62 | 322.17
|  | 【排水部分】分部小计 | [5 empty] | 12632.43
插座部分
34 | 030404017001 | 配电箱1AL1 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 |  | 2231.18 | 2231.18
35 | 030404017002 | 配电箱1AL2 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 |  | 1764.39 | 1764.39
36 | 030404017003 | 配电箱1AL3 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 |  | 7670.51 | 7670.51
37 | 030411002001 | 镀锌金属线槽MR300*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(600mm以内) | m | 121.07 |  | 122.41 | 14820.18
38 | 030411002002 | 镀锌金属线槽MR200*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | m | 63.31 |  | 72.49 | 4589.34
39 | 030411001001 | 阻燃塑料管PC25 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) | m | 807.83 |  | 11.31 | 9136.56
40 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | m | 246.2 |  | 19.79 | 4872.3
41 | 030413001001 | 铁构件 | 1.一般铁构件 制作 2.一般铁构件 安装 | kg | 167.46 |  | 21.6 | 3617.14
42 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 调和漆 第一遍 4.一般钢结构 调和漆 第二遍 | m2 | 167.46 |  | 1.68 | 281.33
43 | 030411004001 | 电线ZR-BV-4 | 1.线槽配线 导线截面(6mm2以内) | m | 5410.95 |  | 3.88 | 20994.49
44 | 030411004002 | 电线ZR-BV-4 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | m | 2712.18 |  | 3.54 | 9601.12
45 | 030404035001 | 干手器三孔插座 | 1.单相暗插座 单相(15A以下) | 个 | 9 |  | 15.04 | 135.36
本页小计 | [7 empty] | 80561.59
分部分项工程计价表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030404035002 | 二三极插座（250V10A，安全型） | 1.单相暗插座 单相(15A以下) | 个 | 61 |  | 16.36 | 997.96
47 | 030404035003 | 地面二三极插座（250V10A，安全型） | 1.单相暗插座 单相(15A以下) | 个 | 218 |  | 132.67 | 28922.06
48 | 030411006001 | 接线盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 | 个 | 288 |  | 6.49 | 1869.12
49 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1206.91 | 1206.91
|  | 【插座部分】分部小计 | [5 empty] | 112709.95
空调配电部分
50 | 030404017004 | 配电箱1AP | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1 |  | 2779.49 | 2779.49
51 | 030411004006 | 管内穿线ZR-BV-4 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | m | 4331.76 |  | 3.54 | 15334.43
52 | 030411004007 | 管内穿线ZR-BV-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m | 1337.32 |  | 3 | 4011.96
53 | 030411004014 | 线槽配线ZR-BV-4 | 1.线槽配线 导线截面(6mm2以内) | m | 932.7 |  | 3.88 | 3618.88
54 | 030411004013 | 线槽配线ZR-BV-2.5 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | m | 291.3 |  | 2.73 | 795.25
55 | 030411001004 | 镀锌钢管SC32 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(32mm以内) | m | 1443.92 |  | 20.41 | 29470.41
56 | 030411001005 | 镀锌钢管SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 445.77 |  | 14.1 | 6285.36
57 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | m | 32.2 |  | 19.79 | 637.24
58 | 030404035004 | 空调插座 | 1.单相暗插座 单相(30A以下) | 个 | 41 |  | 24.08 | 987.28
59 | 030411006003 | 接线盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 | 个 | 41 |  | 6.49 | 266.09
|  | 【空调配电部分】分部小计 | [5 empty] | 64186.39
照明部分
60 | 030411004008 | 线槽配线ZR-BV-2.5 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | m | 6209.8 |  | 2.73 | 16952.75
61 | 030411004009 | 管内穿线ZR-BV-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m | 7031.52 |  | 3 | 21094.56
62 | 030411001006 | 阻燃塑料管PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 2271.09 |  | 9.99 | 22688.19
本页小计 | [7 empty] | 157917.94
分部分项工程计价表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | m | 195.1 |  | 19.79 | 3861.03
64 | 030412004001 | LED射灯5W~7W | 1.点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 | 套 | 293 |  | 36.94 | 10823.42
65 | 030412004002 | LED筒灯10W~15W | 1.点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 | 套 | 243 |  | 59.77 | 14524.11
66 | 030412004003 | LED双头筒灯2*10W | 1.点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 | 套 | 43 |  | 97.04 | 4172.72
67 | 030412005001 | 600X600暗装灯盘（3X14W 白色）带过滤罩 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 三管 | 套 | 222 |  | 134.02 | 29752.44
68 | 030412001001 | 圆形吸顶灯 | 1.圆球吸顶灯 灯罩直径(300mm以内) | 套 | 13 |  | 73.08 | 950.04
69 | 030412005003 | 暗藏LED灯管 | 1.组合荧光灯光带 吸顶式 单管 示意图号:124、125、126 | m | 531.46 |  | 65.98 | 35065.73
70 | 030404033001 | 排气扇 | 1.排气扇 | 台 | 116 |  | 139.99 | 16238.84
71 | 030404034001 | 感应开关 | 1.声控(红外线感应)延时开关 | 个 | 13 |  | 53.34 | 693.42
72 | 030404034002 | 单联开关（250V10A） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 6 |  | 13.95 | 83.7
73 | 030404034003 | 双联开关（250V10A） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 | 个 | 19 |  | 16.32 | 310.08
74 | 030404034004 | 三联开关（250V10A） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 三联 | 个 | 34 |  | 20.01 | 680.34
75 | 030404034005 | 四联开关（250V10A） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 四联 | 个 | 13 |  | 26.32 | 342.16
76 | 030411006004 | 暗装PVC接线盒 | 1.接线盒 暗装 | 个 | 819 |  | 6.89 | 5642.91
77 | 030411006007 | 暗装开关（插座）盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 | 个 | 83 |  | 6.49 | 538.67
|  | 【照明部分】分部小计 | [5 empty] | 184415.11
弱电部分
78 | 030411002003 | 镀锌金属线槽MR200*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | m | 150.94 |  | 72.49 | 10941.64
79 | 030413001002 | 铁构件 | 1.一般铁构件 制作 2.一般铁构件 安装 | kg | 137.08 |  | 21.6 | 2960.93
本页小计 | [7 empty] | 137582.18
分部分项工程计价表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 调和漆 第一遍 4.一般钢结构 调和漆 第二遍 | m2 | 137.08 |  | 1.61 | 220.7
81 | 030411001009 | 阻燃塑料管PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 1597.06 |  | 9.98 | 15938.66
82 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | m | 624.2 |  | 19.79 | 12352.92
83 | 030502005002 | CAT6 | 1.敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(4对以内) | m | 17657.06 |  | 3.7 | 65331.12
84 | 030502012002 | 网络插座（2个插口） | 1.安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 12 |  | 67.65 | 811.8
85 | 030502012003 | 网络地面插座（2个插口） | 1.安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 114 |  | 136.2 | 15526.8
86 | 030502012004 | 网络插座 | 1.安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 16 |  | 43.97 | 703.52
87 | 030502012005 | 网络地面插座 | 1.安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 76 |  | 136.2 | 10351.2
88 | 030411006006 | 接线盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 | 个 | 218 |  | 6.49 | 1414.82
|  | 【弱电部分】分部小计 | [5 empty] | 136554.11
监控部分
89 | 030502005001 | UTP6-4*2*0.5 | 1.敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(4对以内) | m | 2928.96 |  | 3.7 | 10837.15
90 | 030411004015 | 线槽配线ZR-RVV-2*1.0 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | m | 2443.34 |  | 3.12 | 7623.22
91 | 030411004010 | 管内穿线ZR-RVV-2*1.0 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1mm2以内) | m | 485.62 |  | 3.1 | 1505.42
92 | 030505005001 | VGA线 | 1.室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm以内 | m | 79.61 |  | 8.52 | 678.28
93 | 030411001007 | 镀锌钢管SC25 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) | m | 14.79 |  | 17.14 | 253.5
94 | 030411001010 | 镀锌钢管SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 971.23 |  | 14.1 | 13694.34
95 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | m | 128.9 |  | 19.79 | 2550.93
96 | 030502012001 | VGA插座 | 1.安装8位模块式信息插座 单口 | 个 | 3 |  | 20.42 | 61.26
本页小计 | [7 empty] | 159855.64
分部分项工程计价表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
97 | 030411006005 | 接线盒 | 1.信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | 个 | 3 |  | 19.36 | 58.08
98 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 1.安全防范系统工程试运行 电视监控系统 | 系统 | 1 |  | 4857.58 | 4857.58
|  | 【监控部分】分部小计 | [5 empty] | 42119.76
空调部分
99 | 030701003001 | 1HP壁挂式空调机KFR-26GW/10EBC13U1套机 | 1.空调器安装(墙上式) 设备重量(0.15t以内) | 台 | 6 |  | 2210.23 | 13261.38
100 | 030701003002 | 1HP暗藏风管机KFRd-52NW/54CBA12 | 1.空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内) | 台 | 3 |  | 2519.69 | 7559.07
101 | 030701003003 | 1.5HP壁挂式空调机KFR32GW/01GJC13-DS | 1.空调器安装(墙上式) 设备重量(0.15t以内) | 台 | 9 |  | 2544.88 | 22903.92
102 | 030701003004 | 2HP壁挂式空调机KFR36GW/06NIB13 | 1.空调器安装(墙上式) 设备重量(0.15t以内) | 台 | 11 |  | 2767.98 | 30447.78
103 | 030701003005 | 2.5HP暗藏风管机 KFRd-52NW/54CBA12 | 1.空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内) | 台 | 29 |  | 4218.68 | 122341.72
104 | 030701003006 | 3HP四面出风天花式分体空调KFRd-71QW/620A | 1.空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内) | 台 | 2 |  | 7230.52 | 14461.04
105 | 030701003007 | 3HP柜式空调机KFR-50LW/07EAQ22A | 1.空调器安装(落地式) 设备重量(0.4t以内) | 台 | 13 |  | 6275.99 | 81587.87
106 | 031001004001 | 冷媒铜管ø6.35 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(6.4mm以内) | m | 65.55 |  | 9.29 | 608.96
107 | 031001004002 | 冷媒铜管ø9.52 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(9.5mm以内) | m | 217.02 |  | 12.84 | 2786.54
108 | 031001004003 | 冷媒铜管ø12.7 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(12.7mm以内) | m | 191.99 |  | 16.5 | 3167.84
109 | 031001004004 | 冷媒铜管ø15.88 | 1.无缝黄铜、紫铜榄型垫圈(抓榄)管道安装 公称直径(20mm以内) | m | 35.53 |  | 40.41 | 1435.77
110 | 031208002001 | 保温套管ø6.35 | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内) | m3 | 65.55 |  | 4.06 | 266.13
111 | 031208002002 | 保温套管ø9.52 | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内) | m3 | 217.02 |  | 4.5 | 976.59
本页小计 | [7 empty] | 306720.27
分部分项工程计价表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
112 | 031208002003 | 保温套管ø12.7 | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内) | m3 | 191.99 |  | 4.92 | 944.59
113 | 031208002004 | 保温套管ø15.88 | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内) | m3 | 35.53 |  | 5.36 | 190.44
114 | 030702001001 | 镀锌钢板δ=0.75 周长(2000mm以下) | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(2000mm以下) | m2 | 17.87 |  | 124.24 | 2220.17
115 | 030702001003 | 镀锌钢板δ=0.6 周长(2000mm以下) | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(2000mm以下) | m2 | 11.67 |  | 118.01 | 1377.18
116 | 031001006015 | UPVC排水管DN32 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(32mm以内) | m | 8.25 |  | 17.81 | 146.93
117 | 031001006016 | UPVC排水管DN25 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(25mm以内) | m | 204.06 |  | 16.25 | 3315.98
118 | 031001006017 | UPVC排水管DN20 | 1.室外塑料排水管(粘接) 公称直径(20mm以内) | m | 5.1 |  | 7.03 | 35.85
119 | 031208002005 | UPVC排水管DN20保温套管9mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(20mm以内) | m3 | 5.1 |  | 5.91 | 30.14
120 | 031208002006 | UPVC排水管DN25保温套管9mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(25mm以内) | m3 | 204.06 |  | 7.59 | 1548.82
121 | 031208002007 | UPVC排水管DN32保温套管9mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(32mm以内) | m3 | 8.25 |  | 8.82 | 72.77
122 | 030413001003 | 铁构件 | 1.一般铁构件 制作 2.一般铁构件 安装 | kg | 83 |  | 21.6 | 1792.8
123 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 调和漆 第一遍 4.一般钢结构 调和漆 第二遍 | m2 | 83 |  | 3.19 | 264.77
124 | 030703007001 | 可拆卸单层百叶（带过滤网）856*225 | 1.风口安装 百叶风口 周长(2500mm以内) | 个 | 31 |  | 140.44 | 4353.64
125 | 030703007002 | 可拆卸单层百叶（带过滤网）606*225 | 1.风口安装 百叶风口 周长(1800mm以内) | 个 | 3 |  | 113.89 | 341.67
126 | 030703007003 | 双层百叶侧送风口832*138 | 1.风口安装 百叶风口 周长(2500mm以内) | 个 | 29 |  | 115.66 | 3354.14
127 | 030703007005 | 双层百叶侧送风口440*260 | 1.风口安装 百叶风口 周长(1800mm以内) | 个 | 2 |  | 88.53 | 177.06
128 | 030703007006 | 双层百叶侧送风口365*220 | 1.风口安装 百叶风口 周长(1280mm以内) | 个 | 3 |  | 55.86 | 167.58
|  | 【空调部分】分部小计 | [5 empty] | 322139.14
通风部分
本页小计 | [7 empty] | 20334.53
分部分项工程计价表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 030702001002 | 镀锌钢板δ=0.5 周长(2000mm以下) | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(2000mm以下) | m2 | 4.93 |  | 112.39 | 554.08
130 | 030702001004 | 镀锌钢板δ=0.5 周长(800mm以下) | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(800mm以下) | m2 | 75.67 |  | 144.8 | 10957.02
131 | 030703007007 | 铝防雨百叶250*200 | 1.风口安装 百叶风口 周长(900mm以内) | 个 | 1 |  | 46.84 | 46.84
132 | 030703007008 | 铝防雨百叶200*200 | 1.风口安装 百叶风口 周长(900mm以内) | 个 | 4 |  | 44.43 | 177.72
133 | 030703007009 | 铝防雨百叶200*160 | 1.风口安装 百叶风口 周长(900mm以内) | 个 | 7 |  | 42.5 | 297.5
134 | 030703007010 | 铝防雨百叶120*120 | 1.风口安装 百叶风口 周长(900mm以内) | 个 | 40 |  | 40.96 | 1638.4
|  | 【通风部分】分部小计 | [5 empty] | 13671.56
本页小计 | [7 empty] | 13671.56
合 计 | [7 empty] | 920766.17

## 1.1.4-2分部分项工程量清单综合单价分析表(主材设备单列)
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润
1 | 031001006001 | PE塑料管DN65 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(65mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 16.44 | 10.03 | 1.47 | 1.76 | 2.96 | 57.11
2 | 031001006002 | PE塑料管DN50 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 16.34 | 8.92 | 0.69 | 1.74 | 2.94 | 48.68
3 | 031001006003 | PE塑料管DN40 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 16.34 | 4.69 | 0.58 | 1.74 | 2.94 | 37.89
4 | 031001006018 | PE塑料管DN32 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 13.84 | 4.3 | 0.5 | 1.48 | 2.49 | 30.17
5 | 031001006004 | PE塑料管DN20 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 11.55 | 2.2 | 0.39 | 1.23 | 2.08 | 21.08
6 | 031001006005 | PP-R塑料管DN65 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(65mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 16.44 | 10.02 | 1.47 | 1.76 | 2.96 | 73.14
7 | 031001006006 | PP-R塑料管DN50 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 16.35 | 8.91 | 0.69 | 1.74 | 2.94 | 58.04
8 | 031001006007 | PP-R塑料管DN40 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) | 16.34 | 4.69 | 0.58 | 1.74 | 2.94 | 43.08
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润
2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)
9 | 031001006008 | PP-R塑料管DN32 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 13.84 | 4.31 | 0.5 | 1.48 | 2.49 | 33.95
10 | 031001006009 | PP-R塑料管DN25 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 13.84 | 3.28 | 0.42 | 1.48 | 2.49 | 27.72
11 | 031001006010 | PP-R塑料管DN20 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 11.55 | 2.2 | 0.39 | 1.23 | 2.08 | 21.48
12 | 031001006011 | PP-R塑料管DN15 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 11.55 | 1.99 | 0.29 | 1.23 | 2.08 | 20
13 | 031003001001 | 自动排气阀DN15 | 1.自动排气阀安装 公称直径(15mm以内) | 13.97 | 9.41 |  | 1.49 | 2.51 | 45.14
14 | 031003001002 | 法兰闸阀DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(65mm以内) | 57.53 | 10.74 | 14.87 | 6.14 | 10.36 | 246.18
15 | 031003001003 | 闸阀DN50 | 1.螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 20.9 | 22.06 |  | 2.23 | 3.76 | 117.59
16 | 031003001004 | 截止阀DN40 | 1.螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) | 20.9 | 16.13 |  | 2.23 | 3.76 | 59.48
17 | 031003001006 | 截止阀DN32 | 1.螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) | 11.33 | 11.97 |  | 1.21 | 2.04 | 37.81
18 | 031003001005 | 截止阀DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) | 7.81 | 6.12 |  | 0.83 | 1.41 | 22.24
19 | 031004014002 | 水龙头 | 1.单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内) | 2.35 | 0.04 |  | 0.25 | 0.42 | 9.74
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润
20 | 031004007001 | 小便器 | 1.挂斗式小便器安装 挂斗式 自动冲洗 一联 | 44.53 | 14.37 |  | 4.75 | 8.02 | 489.27
21 | 031004006001 | 坐便器 | 1.坐式大便器安装 低水箱坐便 | 77.73 | 14.1 |  | 8.3 | 13.99 | 651.45
22 | 031004006002 | 蹲便器（自闭式冲洗阀DN15） | 1.蹲式大便器安装 自闭式冲洗 DN15 | 65.63 | 19 |  | 7.01 | 11.81 | 264.6
23 | 031004006003 | 蹲便器（带水箱、角阀DN15） | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 88.57 | 69.45 |  | 9.45 | 15.94 | 406.1
24 | 031004003001 | 自带存水弯洗手盆 | 1.洗手盆安装 冷水 | 21.1 | 6.04 |  | 2.25 | 3.8 | 307.92
25 | 031004004001 | 自带存水弯洗菜盆 | 1.洗涤盆安装 回转龙头 | 48.5 | 17.29 |  | 5.18 | 8.73 | 432.43
26 | 031001006013 | U-PVC排水管DN150 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(150mm以内) | 24.4 | 25.44 |  | 2.6 | 4.39 | 82.43
27 | 031001006014 | U-PVC排水管DN100 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 2.橡胶止水环DN100 3.通气球DN100 4.阻火圈安装 管外径(110mm以内) | 17.36 | 19.53 |  | 1.85 | 3.12 | 56.84
28 | 031001006019 | U-PVC排水管DN50 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内) | 10.89 | 4.9 |  | 1.16 | 1.96 | 22.64
29 | 031004014003 | 清扫口DN100 | 1.地面扫除口安装 公称直径(100mm以内) | 8.02 | 0.21 |  | 0.86 | 1.44 | 16.04
30 | 031004014006 | 水封地漏DN50 | 1.塑料地漏安装 公称直径(50mm以内) | 13.07 | 0.85 |  | 1.4 | 2.35 | 23.83
31 | 031004014004 | 水封地漏DN100 | 1.塑料地漏安装 公称直径(100mm以内) | 19.6 | 1.31 |  | 2.09 | 3.53 | 48.33
32 | 031004014005 | 水封地漏DN150 | 1.塑料地漏安装 公称直径(150mm以内) | 23.96 | 1.77 |  | 2.56 | 4.31 | 54.91
33 | 031001003001 | 不锈钢圆管φ25 | 1.室内不锈钢管(卡接) 公称直径(25mm以内) | 13.4 | 22.33 | 0.04 | 1.43 | 2.41 | 56.62
34 | 030404017001 | 配电箱1AL1 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式( | 156.86 | 27.7 |  | 17.36 | 28.23 | 2231.18
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润
半周长1m以内)
35 | 030404017002 | 配电箱1AL2 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 156.86 | 27.7 |  | 17.36 | 28.23 | 1764.39
36 | 030404017003 | 配电箱1AL3 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 156.86 | 27.7 |  | 17.36 | 28.23 | 7670.51
37 | 030411002001 | 镀锌金属线槽MR300*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(600mm以内) | 24.94 | 2.49 |  | 2.76 | 4.49 | 122.41
38 | 030411002002 | 镀锌金属线槽MR200*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | 20.15 | 2.49 |  | 2.23 | 3.63 | 72.49
39 | 030411001001 | 阻燃塑料管PC25 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) | 6.87 | 0.23 |  | 0.76 | 1.24 | 11.31
40 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | 11.98 | 2.6 |  | 1.28 | 2.16 | 19.79
41 | 030413001001 | 铁构件 | 1.一般铁构件 制作 2.一般铁构件 安装 | 12.35 | 0.55 | 0.97 | 1.37 | 2.22 | 21.6
42 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 调和漆 第一遍 4.一般钢结构 调和漆 第二遍 | 0.77 | 0.04 | 0.39 | 0.06 | 0.14 | 1.68
43 | 030411004001 | 电线ZR-BV-4 | 1.线槽配线 导线截面(6mm2以内) | 1.02 | 0.06 |  | 0.11 | 0.18 | 3.88
44 | 030411004002 | 电线ZR-BV-4 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | 0.58 | 0.17 |  | 0.06 | 0.1 | 3.54
45 | 030404035001 | 干手器三孔插座 | 1.单相暗插座 单相(15A以下) | 7.23 | 0.46 |  | 0.8 | 1.3 | 15.04
46 | 030404035002 | 二三极插座（250V10A，安全型） | 1.单相暗插座 单相(15A以下) | 7.23 | 0.46 |  | 0.8 | 1.3 | 16.36
47 | 030404035003 | 地面二三极插座（250V10A，安全型） | 1.单相暗插座 单相(15A以下) | 7.23 | 0.46 |  | 0.8 | 1.3 | 132.67
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润
48 | 030411006001 | 接线盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 | 4 | 0.45 |  | 0.44 | 0.72 | 6.49
49 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 815.76 | 5.57 | 148.46 | 90.28 | 146.84 | 1206.91
50 | 030404017004 | 配电箱1AP | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 156.86 | 27.7 |  | 17.36 | 28.23 | 2779.49
51 | 030411004006 | 管内穿线ZR-BV-4 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | 0.58 | 0.17 |  | 0.06 | 0.1 | 3.54
52 | 030411004007 | 管内穿线ZR-BV-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | 0.83 | 0.18 |  | 0.09 | 0.15 | 3
53 | 030411004014 | 线槽配线ZR-BV-4 | 1.线槽配线 导线截面(6mm2以内) | 1.02 | 0.06 |  | 0.11 | 0.18 | 3.88
54 | 030411004013 | 线槽配线ZR-BV-2.5 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 0.84 | 0.06 |  | 0.09 | 0.15 | 2.73
55 | 030411001004 | 镀锌钢管SC32 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(32mm以内) | 7.13 | 1.88 | 0.04 | 0.79 | 1.28 | 20.41
56 | 030411001005 | 镀锌钢管SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | 5.52 | 1.08 |  | 0.61 | 0.99 | 14.1
57 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | 11.98 | 2.6 |  | 1.28 | 2.16 | 19.79
58 | 030404035004 | 空调插座 | 1.单相暗插座 单相(30A以下) | 7.62 | 0.94 |  | 0.84 | 1.37 | 24.08
59 | 030411006003 | 接线盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 | 4 | 0.45 |  | 0.44 | 0.72 | 6.49
60 | 030411004008 | 线槽配线ZR-BV-2.5 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 0.84 | 0.06 |  | 0.09 | 0.15 | 2.73
61 | 030411004009 | 管内穿线ZR-BV-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | 0.83 | 0.18 |  | 0.09 | 0.15 | 3
62 | 030411001006 | 阻燃塑料管PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径 | 6.43 | 0.2 |  | 0.71 | 1.16 | 9.99
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润
(20mm以内)
63 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | 11.98 | 2.6 |  | 1.28 | 2.16 | 19.79
64 | 030412004001 | LED射灯5W~7W | 1.点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 | 9.41 | 1.4 |  | 1.04 | 1.69 | 36.94
65 | 030412004002 | LED筒灯10W~15W | 1.点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 | 17.23 | 1.13 |  | 1.91 | 3.1 | 59.77
66 | 030412004003 | LED双头筒灯2*10W | 1.点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181 | 17.23 | 1.13 |  | 1.91 | 3.1 | 97.04
67 | 030412005001 | 600X600暗装灯盘（3X14W 白色）带过滤罩 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 三管 | 25.27 | 2.17 |  | 2.8 | 4.55 | 134.02
68 | 030412001001 | 圆形吸顶灯 | 1.圆球吸顶灯 灯罩直径(300mm以内) | 17.86 | 2.37 |  | 1.98 | 3.21 | 73.08
69 | 030412005003 | 暗藏LED灯管 | 1.组合荧光灯光带 吸顶式 单管 示意图号:124、125、126 | 25.96 | 4.75 |  | 2.87 | 4.67 | 65.98
70 | 030404033001 | 排气扇 | 1.排气扇 | 53.13 | 1.92 |  | 5.88 | 9.56 | 139.99
71 | 030404034001 | 感应开关 | 1.声控(红外线感应)延时开关 | 7.07 | 0.46 |  | 0.78 | 1.27 | 53.34
72 | 030404034002 | 单联开关（250V10A） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 7.06 | 0.46 |  | 0.78 | 1.27 | 13.95
73 | 030404034003 | 双联开关（250V10A） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 | 7.4 | 0.64 |  | 0.82 | 1.33 | 16.32
74 | 030404034004 | 三联开关（250V10A） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 三联 | 7.4 | 0.83 |  | 0.82 | 1.33 | 20.01
75 | 030404034005 | 四联开关（250V10A） | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 四联 | 7.4 | 1.01 |  | 0.82 | 1.33 | 26.32
76 | 030411006004 | 暗装PVC接线盒 | 1.接线盒 暗装 | 3.75 | 1.16 |  | 0.42 | 0.68 | 6.89
77 | 030411006007 | 暗装开关（插座）盒 | 1.开关（插座） | 4 | 0.45 |  | 0.44 | 0.72 | 6.49
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润
盒 暗装
78 | 030411002003 | 镀锌金属线槽MR200*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | 20.15 | 2.49 |  | 2.23 | 3.63 | 72.49
79 | 030413001002 | 铁构件 | 1.一般铁构件 制作 2.一般铁构件 安装 | 12.35 | 0.55 | 0.97 | 1.37 | 2.22 | 21.6
80 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 调和漆 第一遍 4.一般钢结构 调和漆 第二遍 | 0.74 | 0.04 | 0.37 | 0.06 | 0.13 | 1.61
81 | 030411001009 | 阻燃塑料管PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | 6.43 | 0.2 |  | 0.71 | 1.16 | 9.98
82 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | 11.98 | 2.6 |  | 1.28 | 2.16 | 19.79
83 | 030502005002 | CAT6 | 1.敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(4对以内) | 0.9 | 0.02 |  | 0.11 | 0.16 | 3.7
84 | 030502012002 | 网络插座（2个插口） | 1.安装8位模块式信息插座 双口 | 9.9 | 0.54 |  | 1.17 | 1.78 | 67.65
85 | 030502012003 | 网络地面插座（2个插口） | 1.安装8位模块式信息插座 双口 | 9.9 | 0.54 |  | 1.17 | 1.78 | 136.2
86 | 030502012004 | 网络插座 | 1.安装8位模块式信息插座 双口 | 9.9 | 0.54 |  | 1.17 | 1.78 | 43.97
87 | 030502012005 | 网络地面插座 | 1.安装8位模块式信息插座 双口 | 9.9 | 0.54 |  | 1.17 | 1.78 | 136.2
88 | 030411006006 | 接线盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 | 4 | 0.45 |  | 0.44 | 0.72 | 6.49
89 | 030502005001 | UTP6-4*2*0.5 | 1.敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(4对以内) | 0.9 | 0.02 |  | 0.11 | 0.16 | 3.7
90 | 030411004015 | 线槽配线ZR-RVV-2*1.0 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 0.84 | 0.06 |  | 0.09 | 0.15 | 3.12
91 | 030411004010 | 管内穿线 | 1.多芯软导线管 | 0.71 | 0.14 |  | 0.08 | 0.13 | 3.1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润
|  | ZR-RVV-2*1.0 | 内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1mm2以内)
92 | 030505005001 | VGA线 | 1.室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm以内 | 0.9 |  |  | 0.11 | 0.16 | 8.52
93 | 030411001007 | 镀锌钢管SC25 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) | 6.69 | 1.43 | 0.04 | 0.74 | 1.2 | 17.14
94 | 030411001010 | 镀锌钢管SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | 5.52 | 1.08 |  | 0.61 | 0.99 | 14.1
95 | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | 11.98 | 2.6 |  | 1.28 | 2.16 | 19.79
96 | 030502012001 | VGA插座 | 1.安装8位模块式信息插座 单口 | 5.94 | 0.54 |  | 0.7 | 1.07 | 20.42
97 | 030411006005 | 接线盒 | 1.信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | 13.86 | 0.5 |  | 1.64 | 2.49 | 19.36
98 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 1.安全防范系统工程试运行 电视监控系统 | 3742.2 |  |  | 441.78 | 673.6 | 4857.58
99 | 030701003001 | 1HP壁挂式空调机KFR-26GW/10EBC13U1套机 | 1.空调器安装(墙上式) 设备重量(0.15t以内) | 154.44 | 4.73 |  | 16.48 | 27.8 | 2210.23
100 | 030701003002 | 1HP暗藏风管机KFRd-52NW/54CBA12 | 1.空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内) | 154 | 4.73 |  | 16.44 | 27.72 | 2519.69
101 | 030701003003 | 1.5HP壁挂式空调机KFR32GW/01GJC13-DS | 1.空调器安装(墙上式) 设备重量(0.15t以内) | 154.44 | 4.73 |  | 16.48 | 27.8 | 2544.88
102 | 030701003004 | 2HP壁挂式空调机KFR36GW/06NIB13 | 1.空调器安装(墙上式) 设备重量(0.15t以内) | 154.44 | 4.73 |  | 16.48 | 27.8 | 2767.98
103 | 030701003005 | 2.5HP暗藏风管机 KFRd-52NW/54CBA12 | 1.空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内) | 154 | 4.73 |  | 16.44 | 27.72 | 4218.68
104 | 030701003006 | 3HP四面出风天花式 | 1.空调器安装( | 154 | 4.73 |  | 16.44 | 27.72 | 7230.52
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润
|  | 分体空调KFRd-71QW/620A | 吊顶式) 设备重量(0.15t以内)
105 | 030701003007 | 3HP柜式空调机KFR-50LW/07EAQ22A | 1.空调器安装(落地式) 设备重量(0.4t以内) | 193.27 | 4.73 |  | 20.63 | 34.79 | 6275.99
106 | 031001004001 | 冷媒铜管ø6.35 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(6.4mm以内) | 2.81 | 0.22 |  | 0.3 | 0.51 | 9.29
107 | 031001004002 | 冷媒铜管ø9.52 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(9.5mm以内) | 3.2 | 0.27 |  | 0.34 | 0.58 | 12.84
108 | 031001004003 | 冷媒铜管ø12.7 | 1.智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(12.7mm以内) | 3.55 | 0.32 |  | 0.38 | 0.64 | 16.5
109 | 031001004004 | 冷媒铜管ø15.88 | 1.无缝黄铜、紫铜榄型垫圈(抓榄)管道安装 公称直径(20mm以内) | 17.19 | 0.17 |  | 1.84 | 3.09 | 40.41
110 | 031208002001 | 保温套管ø6.35 | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内) | 0.72 | 1.4 |  | 0.06 | 0.13 | 4.06
111 | 031208002002 | 保温套管ø9.52 | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内) | 0.72 | 1.4 |  | 0.06 | 0.13 | 4.5
112 | 031208002003 | 保温套管ø12.7 | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内) | 0.71 | 1.4 |  | 0.06 | 0.13 | 4.92
113 | 031208002004 | 保温套管ø15.88 | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内) | 0.71 | 1.4 |  | 0.06 | 0.13 | 5.36
114 | 030702001001 | 镀锌钢板δ=0.75 周长(2000mm以下) | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(2000mm以下) | 56.79 | 18.42 | 2.19 | 6.06 | 10.22 | 124.24
115 | 030702001003 | 镀锌钢板δ=0.6 周长(2000mm以下) | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(2000mm以下) | 56.79 | 18.42 | 2.19 | 6.06 | 10.22 | 118.01
116 | 031001006015 | UPVC排水管DN32 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(32mm以内) | 6.97 | 5.25 |  | 0.74 | 1.25 | 17.81
117 | 031001006016 | UPVC排水管DN25 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(25mm以内) | 6.97 | 4.78 |  | 0.74 | 1.25 | 16.25
118 | 031001006017 | UPVC排水管DN20 | 1.室外塑料排水 | 3.12 | 1.23 |  | 0.33 | 0.56 | 7.03
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润
管(粘接) 公称直径(20mm以内)
119 | 031208002005 | UPVC排水管DN20保温套管9mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(20mm以内) | 0.72 | 1.57 |  | 0.06 | 0.13 | 5.91
120 | 031208002006 | UPVC排水管DN25保温套管9mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(25mm以内) | 1.43 | 1.72 |  | 0.11 | 0.26 | 7.59
121 | 031208002007 | UPVC排水管DN32保温套管9mm | 1.橡塑保温套管安装 管道公称直径(32mm以内) | 1.63 | 1.94 |  | 0.13 | 0.29 | 8.82
122 | 030413001003 | 铁构件 | 1.一般铁构件 制作 2.一般铁构件 安装 | 12.35 | 0.55 | 0.97 | 1.37 | 2.22 | 21.6
123 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 调和漆 第一遍 4.一般钢结构 调和漆 第二遍 | 1.46 | 0.08 | 0.73 | 0.12 | 0.26 | 3.19
124 | 030703007001 | 可拆卸单层百叶（带过滤网）856*225 | 1.风口安装 百叶风口 周长(2500mm以内) | 58.19 | 6.11 | 0.21 | 6.21 | 10.47 | 140.44
125 | 030703007002 | 可拆卸单层百叶（带过滤网）606*225 | 1.风口安装 百叶风口 周长(1800mm以内) | 38.5 | 4.4 | 0.21 | 4.11 | 6.93 | 113.89
126 | 030703007003 | 双层百叶侧送风口832*138 | 1.风口安装 百叶风口 周长(2500mm以内) | 58.19 | 6.11 | 0.21 | 6.21 | 10.47 | 115.66
127 | 030703007005 | 双层百叶侧送风口440*260 | 1.风口安装 百叶风口 周长(1800mm以内) | 38.5 | 4.4 | 0.21 | 4.11 | 6.93 | 88.53
128 | 030703007006 | 双层百叶侧送风口365*220 | 1.风口安装 百叶风口 周长(1280mm以内) | 19.69 | 3.12 | 0.21 | 2.1 | 3.54 | 55.86
129 | 030702001002 | 镀锌钢板δ=0.5 周长(2000mm以下) | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(2000mm以下) | 56.79 | 18.42 | 2.19 | 6.06 | 10.22 | 112.39
130 | 030702001004 | 镀锌钢板δ=0.5 周长(800mm以下) | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(800mm以下) | 78.01 | 21.56 | 4.15 | 8.33 | 14.04 | 144.8
131 | 030703007007 | 铝防雨百叶250*200 | 1.风口安装 百叶风口 周长 | 15.4 | 2.42 | 0.21 | 1.64 | 2.77 | 46.84
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润
(900mm以内)
132 | 030703007008 | 铝防雨百叶200*200 | 1.风口安装 百叶风口 周长(900mm以内) | 15.4 | 2.42 | 0.21 | 1.64 | 2.77 | 44.43
133 | 030703007009 | 铝防雨百叶200*160 | 1.风口安装 百叶风口 周长(900mm以内) | 15.4 | 2.42 | 0.21 | 1.64 | 2.77 | 42.5
134 | 030703007010 | 铝防雨百叶120*120 | 1.风口安装 百叶风口 周长(900mm以内) | 15.4 | 2.42 | 0.21 | 1.64 | 2.77 | 40.96

## 3.2措施项目费汇总表
措施项目费汇总表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 项 | RGF | 28.9613% |  | 60746.95
| 小计 | 元 |  |  |  | 60746.95
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  | 20%
031302003001 | 非夜间施工增加 | 项 | 1
031302004001 | 二次搬运 | 项 | 1
031302005001 | 冬雨季施工增加 | 项 | 1
031302006001 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
粤031302008001 | 赶工措施费 | 项 | RGF | 0%
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 项 | FBFXHJ | 0%
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 项 | FBFXHJ | 0%
| 小计 | 元
| 合计 |  |  |  |  | 69249.67

## 表3-12 措施项目计价表
措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 其他措施项目
1.1 | 031301001001 | 吊装加固 | 项 | 1
1.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | 项 | 1
1.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | 项 | 1
1.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | 项 | 1
1.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | 项 | 1
1.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | 项 | 1
1.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | 项 | 1
1.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | 项 | 1
1.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | 项 | 1
1.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 | 1
1.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | 1
1.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | 项 | 1
1.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | 项 | 1
1.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1
1.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | 项 | 1
1.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 项 | 1
1.17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | 8502.72 | 8502.72
1.17.1 | BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1 |  | 983.1 | 983.1
1.17.2 | BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 5184.92 | 5184.92
1.17.3 | BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 1439.92 | 1439.92
1.17.4 | BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 122.9 | 122.9
1.17.5 | BM213 | 脚手架搭拆(通风空调工程) | 元 | 1 |  | 771.88 | 771.88
1.18 | 031301018001 | 其他措施 | 项 | 1
小 计 | [6 empty] | 8502.72
本页小计 | [6 empty] | 8502.72
合 计 | [6 empty] | 8502.72
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表3-13 其他项目计价表
其他项目计价表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 1841.53 | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 18415.32 | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 20256.85 | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表3-19 规费和税金项目计算表
规费和税金项目计价表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | 规费 | 规费合计 |  |  | 3333.9
1.1 | 工程排污费,施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 2525.68
1.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 808.22
1 | 增值税销项税额 | 不含税工程造价 | 11 |  | 111496.72
合计 |  |  |  |  | 114830.62

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 1906.8378 | 110 | 209752.16
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 8502.7139 | 1 | 8502.71
3 | 0109061 | 圆钢Ф10以内 | kg | 17.0782 | 3.72 | 63.53
4 | 0113041 | 扁钢（综合） | kg | 154.8236 | 3.7 | 572.85
5 | 0121091 | 角钢（综合） | kg | 429.4281 | 4.04 | 1734.89
6 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.6 | 3.71 | 2.23
7 | 0143021 | 紫铜丝φ1.6 | kg | 2.32 | 38.73 | 89.85
8 | 0155051 | 铅板2.6～3 | kg | 0.83 | 12.63 | 10.48
9 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 1.183 | 3.7 | 4.38
10 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 0.36 | 9.96 | 3.59
11 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 89.24 | 0.07 | 6.25
12 | 0227001 | 棉纱 | kg | 106.9753 | 9.46 | 1011.99
13 | 0301011 | 铆钉（综合） | kg | 4.0811 | 5.44 | 22.2
14 | 0303311 | 木螺钉M6×50 | 十个 | 13.416 | 0.54 | 7.24
15 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 205.8349 | 0.18 | 37.05
16 | 0305009 | 六角螺栓（综合） | 十套 | 14.8441 | 7.68 | 114
17 | 0305105 | 六角螺栓带螺母M2～5×4～20 | 十套 | 103.6 | 0.27 | 27.97
18 | 0305113 | 六角螺栓带螺母M6～12×12～50 | 十套 | 25.6995 | 1.15 | 29.55
19 | 0305125 | 六角螺栓带螺母M6×75 | 十套 | 127.8823 | 1.12 | 143.23
20 | 0305129 | 六角螺栓带螺母M6×100 | 十套 | 1.236 | 1.66 | 2.05
21 | 0305137 | 六角螺栓带螺母M8×75 | 十套 | 31.1955 | 1.7 | 53.03
22 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 1.648 | 6.43 | 10.6
23 | 0305649 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 35.2087 | 13.92 | 490.11
24 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 287.304 | 0.43 | 123.54
25 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 27.5028 | 4.33 | 119.09
26 | 0307001 | 膨胀螺栓（综合） | 十个 | 14.8441 | 3.09 | 45.87
27 | 0307071 | 膨胀螺栓M12 | 十个 | 2.0306 | 6.27 | 12.73
28 | 0307131 | 膨胀螺栓M6×80 | 十个 | 11.124 | 1.74 | 19.36
29 | 0309071 | 六角螺母M8 | 十个 | 0.206 | 0.28 | 0.06
30 | 0309131 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十个 | 64.89 | 2.94 | 190.78
31 | 0309141 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十个 | 204.1201 | 3.81 | 777.7
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 0309191 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十个 | 0.2285 | 5.66 | 1.29
33 | 0309201 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十个 | 22.3086 | 7.72 | 172.22
34 | 0309281 | 镀锌锁紧螺母（金属软管用）L40 | 十个 | 0.954 | 9.46 | 9.02
35 | 0313071 | 垫圈M8 | 十个 | 0.206 | 0.12 | 0.02
36 | 0321001 | 砂轮片（综合） | 片 | 257.586 | 11.88 | 3060.12
37 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.0228 | 20.58 | 0.47
38 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 20.9805 | 0.88 | 18.46
39 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 34.3651 | 4.21 | 144.68
40 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.28 | 52.46 | 14.69
41 | 0343141 | 银铜焊丝 | kg | 0.7498 | 75.51 | 56.62
42 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 1.5899 | 62.41 | 99.23
43 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 31.3597 | 52.46 | 1645.13
44 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 62.2534 | 5.05 | 314.38
45 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 41.172 | 5.05 | 207.92
46 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 16.9888 | 3.36 | 57.08
47 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 138.5002 | 0.48 | 66.48
48 | 0365311 | 钢丝刷子 | 把 | 0.6442 | 2.98 | 1.92
49 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 23.15 | 0.41 | 9.49
50 | 0401042 | 白色硅酸盐水泥32.5 | kg | 0.0003 | 0.58
51 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.013 | 135.92 | 1.77
52 | 0413021 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 0.016 | 381.55 | 6.1
53 | 0503331 | 木材一级红白松 | m3 | 0.034 | 1194.7 | 40.62
54 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.1626 | 16.3 | 18.95
55 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 12.391 | 14.42 | 178.68
56 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.04 | 14.59 | 0.58
57 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.8951 | 10.9 | 9.76
58 | 1111581 | 铅油 | kg | 29.0182 | 5.58 | 161.92
59 | 1141181 | 清油 | kg | 0.03 | 10.3 | 0.31
60 | 1141211 | 防腐油 | kg | 0.28 | 30.03 | 8.41
61 | 1159141 | 油灰 | kg | 17.48 | 3.86 | 67.47
62 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 79.7348 | 7.12 | 567.71
63 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 9.7558 | 2.28 | 22.24
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 1203011 | 溶剂汽油 | kg | 2.0189 | 5.41 | 10.92
65 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 0.863 | 2.89 | 2.49
66 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 1.64 | 15.21 | 24.94
67 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.3396 | 1.34 | 0.46
68 | 1237001 | 氧气 | m3 | 8.5689 | 5.05 | 43.27
69 | 1237021 | 氮气 | m3 | 7.6878 | 3.88 | 29.83
70 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 3.1913 | 7.57 | 24.16
71 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 48.749 | 19.54 | 952.56
72 | 1319051 | 保温扎带 | 卷 | 535.866 | 1.89 | 1012.79
73 | 1401061 | 焊接钢管DN50 | m | 1.2 | 14.71 | 17.65
74 | 1403011 | 镀锌钢管DN15 | m | 4.18 | 8.59 | 35.91
75 | 1403021 | 镀锌钢管DN20 | m | 28 | 11.07 | 309.96
76 | 1403031 | 镀锌钢管DN25 | m | 2.5 | 16.65 | 41.63
77 | 1431011 | 塑料排水管DN40 | m | 1.3 | 5.84 | 7.59
78 | 1431031 | 塑料排水管DN100 | m | 0.2 | 9.61 | 1.92
79 | 1431041 | 塑料排水管DN150 | m | 0.1 | 13.73 | 1.37
80 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.6 | 0.15 | 0.09
81 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 2635.9696 | 0.24 | 632.63
82 | 1501001 | 黑玛钢弯头DN15 | 个 | 1.01 | 1.37 | 1.38
83 | 1501361 | 黑玛钢直通DN15 | 个 | 2.02 | 1.2 | 2.42
84 | 1501411 | 黑玛钢直通DN50 | 个 | 3.03 | 7.47 | 22.63
85 | 1501501 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 1.01 | 1.03 | 1.04
86 | 1501681 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 2.02 | 5.66 | 11.43
87 | 1501701 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 1.01 | 11.24 | 11.35
88 | 1501711 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 7.07 | 15.19 | 107.39
89 | 1501721 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 1.01 | 20.77 | 20.98
90 | 1502351 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 28.28 | 1.76 | 49.77
91 | 1502371 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 1.01 | 4.21 | 4.25
92 | 1502581 | 镀锌压盖DN32 | 个 | 9.54 | 3.05 | 29.1
93 | 1502601 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 233.5216 | 1.97 | 460.04
94 | 1502611 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 2.4374 | 2.92 | 7.12
95 | 1502621 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 237.958 | 4.09 | 973.25
96 | 1502701 | 镀锌钢管活接头DN15 | 个 | 2.02 | 4.17 | 8.42
97 | 1505141 | 包胶铁管夹DN25 | 个 | 88.9702 | 1.08 | 96.09
98 | 1505151 | 包胶铁管夹DN32 | 个 | 3.597 | 1.32 | 4.75
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
99 | 1505171 | 包胶铁管夹DN50 | 个 | 6.8845 | 2.76 | 19
100 | 1505191 | 包胶铁管夹DN100 | 个 | 59.3344 | 3.3 | 195.8
101 | 1505201 | 包胶铁管夹DN150 | 个 | 2.8768 | 4.27 | 12.28
102 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 996.0487 | 0.48 | 478.1
103 | 1515151 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 208.0162 | 0.53 | 110.25
104 | 1516131 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN15 | 个 | 65.1853 | 0.7 | 45.63
105 | 1516141 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN20 | 个 | 67.2653 | 1.06 | 71.3
106 | 1516151 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN25 | 个 | 19.736 | 2.21 | 43.62
107 | 1516161 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN32 | 个 | 20.1794 | 3.93 | 79.31
108 | 1516171 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN40 | 个 | 51.2441 | 5.46 | 279.79
109 | 1516181 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN50 | 个 | 15.2139 | 12.17 | 185.15
110 | 1516191 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN65 | 个 | 37.9866 | 20.59 | 782.14
111 | 1516761 | 室外塑料排水管件DN20 | 个 | 2.04 | 0.88 | 1.8
112 | 1521021 | 室内塑料排水管件DN25 | 个 | 312.6199 | 1.27 | 397.03
113 | 1521031 | 室内塑料排水管件DN32 | 个 | 11.1623 | 1.36 | 15.18
114 | 1521051 | 室内塑料排水管件DN50 | 个 | 20.0966 | 2.2 | 44.21
115 | 1521071 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 211.008 | 12.84 | 2709.34
116 | 1521081 | 室内塑料排水管件DN150 | 个 | 6.275 | 28.68 | 179.97
117 | 1537011 | 镀锌钢管卡子DN25 | 个 | 30.45 | 0.45 | 13.7
118 | 1537281 | 不锈钢管接头零件（卡接）DN25 | 个 | 5.5648 | 21.6 | 120.2
119 | 1537446 | 镀锌外接头DN15 | 个 | 23.23 | 1.09 | 25.32
120 | 1537451 | 镀锌外接头DN20 | 个 | 28.28 | 1.5 | 42.42
121 | 1543171 | 塑料管码20 | 只 | 14.212 | 0.27 | 3.84
122 | 1855051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 31.9 | 0.63 | 20.1
123 | 1911041 | 管子托钩DN25 | 个 | 0.66 | 0.52 | 0.34
124 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 39.5806 | 1.72 | 68.08
125 | 2425071 | 扁形塑料绑带 | m | 818.6773 | 0.51 | 417.53
126 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.8 | 50.2 | 40.16
127 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 447.0541 | 1.17 | 523.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
128 | 2503016 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 12.505 | 2.75 | 34.39
129 | 2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 1889.9131 | 1.29 | 2437.99
130 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 603.7224 | 1.96 | 1183.3
131 | 2503286 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 85.3389 | 2.93 | 250.04
132 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 3521.7767 | 0.11 | 387.4
133 | 2606511 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 2.2851 | 0.16 | 0.37
134 | 2606521 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 223.0856 | 0.22 | 49.08
135 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 8.12 | 2.06 | 16.73
136 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 1257.7555 | 0.17 | 213.82
137 | 2617071 | 镀锌地线夹20 | 套 | 904.8962 | 0.27 | 244.32
138 | 2617081 | 镀锌地线夹25 | 套 | 9.4449 | 0.36 | 3.4
139 | 2617091 | 镀锌地线夹32 | 套 | 922.0873 | 0.51 | 470.26
140 | 3101291 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 3.3483 | 10.3 | 34.49
141 | 3113261 | 白布 | kg | 2.2069 | 2.75 | 6.07
142 | 3115001 | 水 | m3 | 28.045 | 3.42 | 95.91
143 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 917.2854 | 0.09 | 82.56
144 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 1514.4137 | 1 | 1514.41
145 | 0109001@1 | 圆钢 | kg | 31.0032 | 3.72 | 115.33
146 | 0113001@1 | 扁钢 | kg | 85.2588 | 3.7 | 315.46
147 | 0121071@1 | 角钢 | kg | 290.655 | 4.04 | 1174.25
148 | 0129411@1 | 镀锌钢板δ=0.50.5 | m2 | 91.7228 | 16.44 | 1507.92
149 | 0129421@1 | 镀锌钢板δ=0.60.6 | m2 | 13.2805 | 21.38 | 283.94
150 | 0129421@2 | 镀锌钢板δ=0.750.75 | m2 | 20.3361 | 26.85 | 546.02
151 | 0401012 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.4532 | 407.59 | 999.9
152 | 0403031 | 中砂 | m3 | 8.5862 | 135.92 | 1167.04
153 | 0821071@1 | 保温套管ø6.35 | m | 66.861 | 1.72 | 115
154 | 0821071@2 | 保温套管ø9.52 | m | 221.3604 | 2.15 | 475.92
155 | 0821071@3 | 保温套管ø12.7 | m | 195.8298 | 2.57 | 503.28
156 | 0821071@5 | UPVC排水管DN20保温套管9mm | m | 5.202 | 3.36 | 17.48
157 | 0821071@6 | UPVC排水管DN25保温套管9mm | m | 208.1412 | 3.99 | 830.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
158 | 0821071@7 | UPVC排水管DN32保温套管9mm | m | 8.415 | 4.73 | 39.8
159 | 0821071@8 | 保温套管ø15.88 | m | 36.2406 | 3 | 108.72
160 | 1103221@1 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.9826 | 12.01 | 59.84
161 | 1111631 | 酚醛调合漆 | kg | 6.4431 | 10.9 | 70.23
162 | 1359001@1 | 阻火圈DN100 | 个 | 27 | 25.74 | 694.98
163 | 1403001@1 | 镀锌钢管SC32 | m | 1487.2376 | 9.02 | 13414.88
164 | 1403001@2 | 镀锌钢管SC20 | m | 1459.51 | 5.73 | 8362.99
165 | 1403001@3 | 镀锌钢管SC25 | m | 15.2337 | 6.83 | 104.05
166 | 1404011@1 | 不锈钢圆管φ25 | m | 5.8038 | 16.68 | 96.81
167 | 1413021@1 | 冷媒铜管ø6.35 | m | 67.1888 | 5.32 | 357.44
168 | 1413021@2 | 冷媒铜管ø9.52 | m | 222.4455 | 8.24 | 1832.95
169 | 1413021@3 | 冷媒铜管ø12.7 | m | 196.7898 | 11.33 | 2229.63
170 | 1413031@4 | 冷媒铜管ø15.88 | m | 36.4183 | 17.68 | 643.88
171 | 1431321@1 | PE塑料管DN65 | m | 89.1174 | 23.97 | 2136.14
172 | 1431321@10 | PP-R塑料管DN20 | m | 11.271 | 3.95 | 44.52
173 | 1431321@11 | PP-R塑料管DN15 | m | 40.6164 | 2.8 | 113.73
174 | 1431321@14 | PE塑料管DN32 | m | 3.0804 | 7.41 | 22.83
175 | 1431321@2 | PE塑料管DN50 | m | 23.0418 | 17.7 | 407.84
176 | 1431321@3 | PE塑料管DN40 | m | 37.1586 | 11.37 | 422.49
177 | 1431321@4 | PE塑料管DN20 | m | 48.2868 | 3.56 | 171.9
178 | 1431321@5 | PP-R塑料管DN65 | m | 2.0502 | 39.7 | 81.39
179 | 1431321@6 | PP-R塑料管DN50 | m | 0.7956 | 26.87 | 21.38
180 | 1431321@7 | PP-R塑料管DN40 | m | 35.8428 | 16.46 | 589.97
181 | 1431321@8 | PP-R塑料管DN32 | m | 22.5522 | 11.11 | 250.55
182 | 1431321@9 | PP-R塑料管DN25 | m | 20.5836 | 6.09 | 125.35
183 | 1431331@1 | UPVC排水管DN32 | m | 7.9778 | 3.72 | 29.68
184 | 1431331@2 | UPVC排水管DN25 | m | 197.326 | 2.6 | 513.05
185 | 1431331@3 | UPVC排水管DN20 | m | 5.1765 | 1.76 | 9.11
186 | 1431331@4 | U-PVC排水管DN50 | m | 21.5448 | 3.86 | 83.16
187 | 1431331@5 | U-PVC排水管DN150 | m | 8.5135 | 27.03 | 230.12
188 | 1431331@6 | U-PVC排水管DN100 | m | 157.9778 | 12.79 | 2020.54
189 | 1431441@1 | 阻燃塑料管PC25 | m | 888.613 | 2.01 | 1786.11
190 | 1431441@2 | 阻燃塑料管PC20 | m | 4254.965 | 1.35 | 5744.2
191 | 1600001@2 | 闸阀DN50 | 个 | 1.01 | 67.96 | 68.64
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
192 | 1600001@3 | 截止阀DN40 | 个 | 7.07 | 16.3 | 115.24
193 | 1600001@4 | 截止阀DN20 | 个 | 2.02 | 6.01 | 12.14
194 | 1600001@5 | 截止阀DN32 | 个 | 1.01 | 11.15 | 11.26
195 | 1600021@1 | 法兰闸阀DN65 | 个 | 2 | 78.94 | 157.88
196 | 1601281@1 | 角阀DN15DN15 | 个 | 17.17 | 18.88 | 324.17
197 | 1701381@1 | 平焊法兰DN65 | 片 | 4 | 33.8 | 135.2
198 | 1809021@1 | 自带存水弯洗手盆 | 套 | 14.14 | 154.45 | 2183.92
199 | 1813001@2 | 自带存水弯洗菜盆 | 套 | 3.03 | 214.52 | 650
200 | 1815001 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 29.29 | 102.97 | 3015.99
201 | 1815021 | 低水箱坐便器 | 个 | 1.01 | 513.13 | 518.26
202 | 1817001@1 | 小便器 | 个 | 9.09 | 214.52 | 1949.99
203 | 1825001 | 瓷蹲式大便器高水箱 | 个 | 1.01 | 77.23 | 78
204 | 1841011@3 | 红外感应式龙头DN15DN15 | 个 | 14.14 | 85.81 | 1213.35
205 | 1841051@1 | 水龙头 | 个 | 10.1 | 6.61 | 66.76
206 | 1841141@1 | 洗菜盆水龙头 | 个 | 3.03 | 85.81 | 260
207 | 1843001@1 | 水封地漏DN100 | 个 | 2 | 21.8 | 43.6
208 | 1843001@2 | 水封地漏DN150 | 个 | 1 | 22.31 | 22.31
209 | 1843001@3 | 水封地漏DN50 | 个 | 13 | 6.16 | 80.08
210 | 1843011 | 排水栓DN50 | 套 | 3.03 | 17.16 | 51.99
211 | 1845011 | 大便器存水弯DN100 瓷 | 个 | 29.145 | 8.58 | 250.06
212 | 1845021 | 小便器存水弯DN32 铸铁 | 个 | 9.045 | 25.74 | 232.82
213 | 1847001@1 | 清扫口DN100 | 个 | 4 | 5.51 | 22.04
214 | 1849051@1 | 红外感应式冲洗阀DN15DN20 | 个 | 9.09 | 154.45 | 1403.95
215 | 1849091@1 | 自闭式冲洗阀DN15 | 个 | 28.28 | 48.05 | 1358.85
216 | 1849161@1 | 角阀DN15带配件 DN15 | 个 | 11.11 | 18.88 | 209.76
217 | 1855011@1 | 金属不锈软管DN15 | 套 | 18.18 | 12.87 | 233.98
218 | 1911071@1 | 自动排气阀DN15 | 个 | 1 | 17.76 | 17.76
219 | 2200001@1 | LED射灯5W~7W | 套 | 295.93 | 23.17 | 6856.7
220 | 2200001@2 | LED筒灯10W~15W | 套 | 245.43 | 36.04 | 8845.3
221 | 2200001@3 | LED双头筒灯2*10W | 套 | 43.43 | 72.94 | 3167.78
222 | 2200001@4 | 600X600暗装灯盘（3X14W 白色）带过滤罩 | 套 | 224.22 | 98.25 | 22029.62
223 | 2200001@5 | 圆形吸顶灯 | 套 | 13.13 | 47.19 | 619.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
224 | 2200001@8 | 暗藏LED灯管 | 套 | 429.4197 | 34.32 | 14737.68
225 | 2300001@1 | 单联开关（250V10A） | 个 | 6.12 | 4.29 | 26.25
226 | 2300001@2 | 双联开关（250V10A） | 个 | 19.38 | 6.01 | 116.47
227 | 2300001@3 | 三联开关（250V10A） | 个 | 34.68 | 9.44 | 327.38
228 | 2300001@4 | 四联开关（250V10A） | 个 | 13.26 | 15.45 | 204.87
229 | 2309001@1 | 感应开关（红外线感应） | 个 | 13.26 | 42.9 | 568.85
230 | 2341061@1 | 干手器三孔插座 | 套 | 9.18 | 5.15 | 47.28
231 | 2341061@2 | 二三极插座（250V10A，安全型） | 套 | 62.22 | 6.44 | 400.7
232 | 2341061@3 | 地面二三极插座（250V10A，安全型） | 套 | 222.36 | 120.47 | 26787.71
233 | 2341061@4 | 空调插座 | 套 | 41.82 | 13.05 | 545.75
234 | 2500011@1 | VGA线2×4 | m | 81.2022 | 7.21 | 585.47
235 | 2503186@1 | 电线ZR-BV-4 | m | 14409.1665 | 2.39 | 34437.91
236 | 2503186@2 | 电线ZR-BV-2.5 | m | 16534.0094 | 1.51 | 24966.35
237 | 2503186@3 | 电线ZR-RVV-2*1.0 | m | 2565.507 | 1.89 | 4848.81
238 | 2503196@1 | 电线ZR-RVV-2*1.0 | m | 524.4696 | 1.89 | 991.25
239 | 2503266@1 | UTP6-4*2*0.5 | m | 2987.5392 | 2.46 | 7349.35
240 | 2503266@2 | CAT6 | m | 18010.2012 | 2.46 | 44305.09
241 | 2603021@1 | 镀锌金属线槽MR300*100 | m | 124.7021 | 85.17 | 10620.88
242 | 2603021@2 | 镀锌金属线槽MR200*100 | m | 220.6775 | 42.71 | 9425.14
243 | 2611001 | 接线盒 | 个 | 1481.01 | 0.86 | 1273.67
244 | 2713011@1 | VGA插座单口 | 个 | 3.03 | 12.05 | 36.51
245 | 2713021@1 | 网络插座（2个插口）双口 | 个 | 12.12 | 53.72 | 651.09
246 | 2713021@2 | 网络地面插座（2个插口）双口 | 个 | 115.14 | 121.59 | 13999.87
247 | 2713021@3 | 网络插座双口 | 个 | 16.16 | 30.28 | 489.32
248 | 2713021@4 | 网络地面插座双口 | 个 | 76.76 | 121.59 | 9333.25
249 | 5003001@1 | 1HP壁挂式空调机KFR-26GW/10EBC13U1套机 | 台 | 6 | 2006.78 | 12040.68
250 | 5003001@10 | 3HP四面出风天花式分体空调KFRd-71QW/620A | 台 | 2 | 7027.63 | 14055.26
251 | 5003001@11 | 3HP柜式空调机KFR-50LW/07EAQ22A | 台 | 13 | 6022.57 | 78293.41
252 | 5003001@3 | 1.5HP壁挂式空调机KFR32GW/01GJC13-DS | 台 | 9 | 2341.43 | 21072.87
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
253 | 5003001@4 | 2HP壁挂式空调机KFR36GW/06NIB13 | 台 | 11 | 2564.53 | 28209.83
254 | 5003001@8 | 1HP暗藏风管机KFRd-52NW/54CBA12 | 台 | 3 | 2316.8 | 6950.4
255 | 5003001@9 | 2.5HP暗藏风管机 KFRd-52NW/54CBA12 | 台 | 29 | 4015.79 | 116457.91
256 | 5305011@1 | 排气扇 | 台 | 116 | 69.5 | 8062
257 | ZC230043@1 | 铝防雨百叶250*200周长900mm内 | 个 | 1 | 24.4 | 24.4
258 | ZC230043@2 | 铝防雨百叶200*200周长900mm内 | 个 | 4 | 21.99 | 87.96
259 | ZC230043@3 | 铝防雨百叶200*160周长900mm内 | 个 | 7 | 20.06 | 140.42
260 | ZC230043@4 | 铝防雨百叶120*120周长900mm内 | 个 | 40 | 18.52 | 740.8
261 | ZC230044@1 | 双层百叶侧送风口365*220周长1280mm内 | 个 | 3 | 27.2 | 81.6
262 | ZC230045@1 | 可拆卸单层百叶（带过滤网）606*225周长1800mm内 | 个 | 3 | 59.74 | 179.22
263 | ZC230045@3 | 双层百叶侧送风口440*260周长1800mm内 | 个 | 2 | 34.38 | 68.76
264 | ZC230046@1 | 可拆卸单层百叶（带过滤网）856*225周长2500mm内 | 个 | 31 | 59.25 | 1836.75
265 | ZC230046@2 | 双层百叶侧送风口832*138周长2500mm内 | 个 | 29 | 34.47 | 999.63
266 | 补充材料001@1 | 橡胶止水环DN100 | 个 | 27 | 1.23 | 33.21
267 | 补充材料002@1 | 通气球DN100 | 个 | 12 | 2.33 | 27.96
268 | SB210029@1 | 配电箱1AL1半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 2001.03 | 2001.03
269 | SB210029@2 | 配电箱1AL2半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 1534.24 | 1534.24
270 | SB210029@3 | 配电箱1AL3半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 7440.36 | 7440.36
271 | SB210029@4 | 配电箱1AP半周长1.0m以内 | 台 | 1 | 2549.34 | 2549.34
272 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 85.39 | 76.85
273 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 14.9 | 26.82
274 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 26.96 | 24.26
275 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22.81 | 20.53
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市汕头公证处业务用房改造项目-安装工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
276 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 236.4216 | 1 | 236.42
277 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 73.9472 | 1 | 73.95
278 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 136.2907 | 1 | 136.29
279 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 109.099 | 1 | 109.1
280 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 6.1662 | 6.25 | 38.54
281 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 885.9953 | 0.73 | 646.78
282 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 27.1347 | 1 | 27.13
283 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.344 | 110 | 37.84
|  | 合计 |  |  |  | 868354.3