## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 54827.85
1.1 | 电气工程 |  |  |  | 7319.82
1.2 | 给排水工程 |  |  |  | 47508.03
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 3426.3
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 3426.3
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 1206.22
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 109.66
3.2 | 工程优质费 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 暂列金额
3.4 | 暂估价 | 暂估价合计
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 1096.56
3.9 | 索赔费用 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用 | 现场签证费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  | 255.88
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 148.65
4.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
4.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 47.57
4.4 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 |  | 59.66
5 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  | 59716.25
6 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-堤围防护费 | 11 |  | 6562.22
7 | 工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+增值税销项税额 |  |  | 66278.47

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 电气工程 | [6 empty] | 7319.82
1 | 030404017003 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1 |  | 432.81 | 432.81
2 | 030412005001 | 单管荧光灯 28W | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:28W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 9 |  | 53.36 | 480.24
3 | 030412001003 | 壁灯 8W | 1.名称:壁灯 2.规格:8W 3.类型:墙壁式 |  | 套 | 14 |  | 43.36 | 607.04
4 | 030404034003 | 单联单控开关 | 1.规格:单联单控开关 2.安装位置:暗装 |  | 个 | 6 |  | 26.02 | 156.12
5 | 030411001016 | 塑料电线管PC15 暗敷 | 1.材质:塑料电线管 2.规格:PC15 3.配置形式:沿墙暗敷设 |  | m | 30 |  | 8.71 | 261.3
6 | 030411001021 | 塑料电线管PC40 埋地 | 1.材质:塑料电线管 2.规格:PC40 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 100 |  | 12.48 | 1248
7 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:配管接线盒 2.材质:塑料接线盒 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 5 |  | 7.27 | 36.35
8 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70×深70mm以内 3.类型:凿槽、刨沟(砖结构) 4.填充(恢复)方式:中砂，复合普通硅酸盐水泥 |  | m | 30 |  | 18.12 | 543.6
9 | 030411004010 | 管内穿线ZR-BV-2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 90 |  | 3.32 | 298.8
10 | 030408001001 | 电力电缆VV-3*6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:VV-3*6 3.材质:铜芯 |  | m | 100 |  | 17.45 | 1745
11 | 030408006001 | 电力电缆头VV-3*6 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:VV-3*6 |  | 个 | 2 |  | 204.33 | 408.66
12 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.类型:1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 |  | 1101.9 | 1101.9
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 47508.03
13 | 031003013001 | 水表DN50 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  | 303.84 | 303.84
本页小计 | [8 empty] | 7623.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
14 | 031003001003 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  | 111.31 | 111.31
15 | 031004014001 | 水龙头DN15 | 1.名称:备用龙头 2.材质:不锈钢 3.规格:DN15 |  | 个 | 2 |  | 15.77 | 31.54
16 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.名称:洗手盆 2.附件名称、数量:单冷水龙头，存水弯带下水口 |  | 组 | 2 |  | 206.6 | 413.2
17 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:瓷低水箱 |  | 组 | 6 |  | 422.41 | 2534.46
18 | 031004007001 | 挂式小便器 | 1.名称:挂式小便器 2.规格、类型:挂斗式 |  | 组 | 3 |  | 305.3 | 915.9
19 | 031004014009 | 清扫口DN50 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN50 |  | 个 | 3 |  | 26.18 | 78.54
20 | 031004014007 | 塑料地漏DN50 | 1.材质:塑料地漏 2.规格:DN50 |  | 个 | 1 |  | 21.21 | 21.21
21 | 031001006002 | PP-R给水管DN25*2.3 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN25*2.3 5.连接形式:热熔接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 5 |  | 23.58 | 117.9
22 | 031001006008 | PP-R给水管DN32*2.9 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN32*2.9 5.连接形式:热熔接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 22 |  | 26.8 | 589.6
23 | 031001006009 | PP-R给水管DN40*3.7 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN40*3.7 5.连接形式:热熔接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 2 |  | 35.1 | 70.2
本页小计 | [8 empty] | 4883.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价
24 | 031001006001 | PP-R给水管DN50*4.6 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R 4.规格:DN50*4.6 5.连接形式:热熔接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 20 |  | 44.72 | 894.4
25 | 031001006004 | UPVC排水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 |  | m | 7 |  | 22.07 | 154.49
26 | 031001006007 | UPVC排水管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 |  | m | 39.8 |  | 48.97 | 1949.01
27 | 031001006006 | UPVC排水管DN200 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质:UPVC 4.规格:DN200 5.连接形式:粘接 |  | m | 4.3 |  | 66.8 | 287.24
28 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 2.回填土 人工夯实 |  | m3 | 32.4135 |  | 33.5 | 1085.85
29 | 010401011001 | 砖砌检查井 | 1.砂井(水泥砂浆面) 砖 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | 座 | 3 |  | 286.39 | 859.17
30 | 040602003001 | 生活废水一体化处理设备 10m3/d | 1.名称:地埋式污水处理一体化设备 2.规格、型号:3.5mx1.5mx2.0m，10m3/d 3.类型:碳钢防腐，含曝气设备，污泥回流泵，电控等 |  | 台 | 1 |  | 37090.17 | 37090.17
|  | 措施项目 | [6 empty] | 214.33
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆(电气设备安装工程) 2.脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) |  | 项 | 1 |  | 214.33 | 214.33
本页小计 | [8 empty] | 42534.66
合 计 | [8 empty] | 55042.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 3.1措施项目费汇总表（输出清单项）
措施项目费汇总表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 214.33 |  | 214.33
031302001001 | 安全文明施工 | 项 | RGF+JSRGF | 28.9613% |  | 3211.97
| 小计 | 元 |  |  |  | 3426.3
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  | 20%
031302003001 | 非夜间施工增加 | 项 | 1
031302004001 | 二次搬运 | 项 | 1
031302005001 | 冬雨季施工增加 | 项 | 1
031302006001 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
粤031302008001 | 赶工措施费 | 项 | RGF | 0%
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 项 | FBFXHJ | 0%
| 小计 | 元
3 | 专业措施项目
| 合计 |  |  |  |  | 3426.30

## 6.其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  | 项
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价 |  | 项
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价 |  | 项
3 | 计日工 | 计日工 |  | 项
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费 |  | 项
5 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.2 | 项 | 109.66 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 | 项 | 1096.56 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 工程优质费 |  | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 其他费用 |  | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 现场签证 |  | 项
10 | 索赔费用 | 索赔 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | 1206.22 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 255.88 |  |  | 255.88
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 59460.37 | 0.25 |  | 148.65
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 59460.37 | 0
1.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 59460.37 | 0.08 |  | 47.57
1.4 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 |  | 59656.59 | 0.1 |  | 59.66
2 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-堤围防护费 |  | 59656.59 | 11 |  | 6562.22
合 计 | [6 empty] | 6818.1
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 安装9.分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [11 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
电气工程
1 | 030404017003 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 116.42 | 280.97 |  | 14.46 | 20.96 | 432.81 | 432.81 |  | 432.81
| C2-4-28 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1 | 116.42 | 280.97 |  | 14.46 | 20.96 | 432.81 | 432.81 |  | 432.81
| SB210028@1 | 照明配电箱 | 台 | 1 |  | 257.42 |  |  |  | 257.42 | 257.42 |  | 257.42
2 | 030412005001 | 单管荧光灯 28W | 套 | 9 | 15.99 | 32.5 |  | 1.99 | 2.88 | 53.36 | 53.36 |  | 480.24
| C2-12-212 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.9 | 15.99 | 32.5 |  | 1.99 | 2.88 | 53.36 | 533.63 |  | 480.27
| 2200001@2 | 单管荧光灯 28W | 套 | 9.09 |  | 30.03 |  |  |  | 30.03 | 272.97 |  | 272.97
3 | 030412001003 | 壁灯 8W | 套 | 14 | 14.91 | 23.92 |  | 1.85 | 2.68 | 43.36 | 43.36 |  | 607.04
| C2-12-12 | 其他普通灯具 一般壁灯 | 10套 | 1.4 | 14.91 | 23.91 |  | 1.85 | 2.68 | 43.36 | 433.55 |  | 606.97
| 2200001@1 | 壁灯 8W | 套 | 14.14 |  | 21.45 |  |  |  | 21.45 | 303.3 |  | 303.3
4 | 030404034003 | 单联单控开关 | 个 | 6 | 9.86 | 13.16 |  | 1.23 | 1.77 | 26.02 | 26.02 |  | 156.12
| C2-12-374 | 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 0.6 | 6.29 | 10.97 |  | 0.78 | 1.13 | 19.17 | 191.72 |  | 115.03
| C2-11-373 | 开关（插座）盒 暗装 | 10个 | 0.6 | 3.57 | 2.2 |  | 0.44 | 0.64 | 6.85 | 68.51 |  | 41.11
5 | 030411001016 | 塑料电线管PC15 暗敷 | m | 30 | 5.27 | 1.84 |  | 0.65 | 0.95 | 8.71 | 8.71 |  | 261.3
| C2-11-132 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内) | 100m | 0.3 | 5.27 | 1.85 |  | 0.65 | 0.95 | 8.72 | 872.03 |  | 261.61
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [11 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
6 | 030411001021 | 塑料电线管PC40 埋地 | m | 100 | 5.45 | 5.37 |  | 0.68 | 0.98 | 12.48 | 12.48 |  | 1248
| C2-11-143 | 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(40mm以内) | 100m | 1 | 5.45 | 5.38 |  | 0.68 | 0.98 | 12.48 | 1248.05 |  | 1248.05
| 1431441@2 | 塑料电线管PC40 | m | 110 |  | 4.63 |  |  |  | 4.63 | 509.3 |  | 509.3
7 | 030411006003 | 接线盒 | 个 | 5 | 3.34 | 2.91 |  | 0.42 | 0.6 | 7.27 | 7.27 |  | 36.35
| C2-11-374 | 接线盒 暗装 | 10个 | 0.5 | 3.34 | 2.91 |  | 0.42 | 0.6 | 7.27 | 72.68 |  | 36.34
8 | 030413002002 | 凿(压)槽 | m | 30 | 10.67 | 4.25 |  | 1.28 | 1.92 | 18.12 | 18.12 |  | 543.6
| C8-1-429 | 凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) | 10m | 3 | 6.4 | 2.54 |  | 0.77 | 1.15 | 10.85 | 108.53 |  | 325.59
| C8-1-453 | 沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | 10m | 3 | 4.27 | 1.72 |  | 0.51 | 0.77 | 7.27 | 72.69 |  | 218.07
9 | 030411004010 | 管内穿线ZR-BV-2.5 | m | 90 | 0.74 | 2.36 |  | 0.09 | 0.13 | 3.32 | 3.32 |  | 298.8
| C2-11-203 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.9 | 0.74 | 2.36 |  | 0.09 | 0.13 | 3.33 | 332.52 |  | 299.27
| 2503186@1 | 管内穿线ZR-BV-2.5 | m | 104.4 |  | 1.89 |  |  |  | 1.89 | 197.32 |  | 197.32
10 | 030408001001 | 电力电缆VV-3*6 | m | 100 | 2.01 | 14.8 | 0.03 | 0.25 | 0.36 | 17.45 | 17.45 |  | 1745
| C2-8-144 *0.67 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下)单芯电力电缆 | 100m | 1 | 2.01 | 14.8 | 0.03 | 0.25 | 0.36 | 17.46 | 1745.74 |  | 1745.74
| ZC001383@1 | 电力电缆VV-3*6 | m | 101 |  | 14.09 |  |  |  | 14.09 | 1423.09 |  | 1423.09
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [11 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
11 | 030408006001 | 电力电缆头VV-3*6 | 个 | 2 | 83.59 | 95.31 |  | 10.38 | 15.05 | 204.33 | 204.33 |  | 408.66
| C2-8-200 | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下) | 个 | 2 | 83.59 | 95.31 |  | 10.38 | 15.05 | 204.33 | 204.33 |  | 408.66
12 | 030414002002 | 送配电装置系统调试 | 系统 | 1 | 726.77 | 5.57 | 148.46 | 90.28 | 130.82 | 1101.9 | 1101.9 |  | 1101.9
| C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 | 726.77 | 5.57 | 148.46 | 90.28 | 130.82 | 1101.9 | 1101.9 |  | 1101.9
给排水工程
13 | 031003013001 | 水表DN50 | 个 | 1 | 34.1 | 259.51 |  | 4.09 | 6.14 | 303.84 | 303.84 |  | 303.84
| C8-3-37 | 螺纹水表 公称直径(50mm以内) | 组 | 1 | 34.1 | 259.51 |  | 4.09 | 6.14 | 303.84 | 303.84 |  | 303.84
| 2101011@1 | 水表DN50 | 个 | 1 |  | 190.49 |  |  |  | 190.49 | 190.49 |  | 190.49
14 | 031003001003 | 截止阀DN50 | 个 | 1 | 18.62 | 87.11 |  | 2.23 | 3.35 | 111.31 | 111.31 |  | 111.31
| C8-2-6 | 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 1 | 18.62 | 87.11 |  | 2.23 | 3.35 | 111.31 | 111.31 |  | 111.31
15 | 031004014001 | 水龙头DN15 | 个 | 2 | 2.1 | 13.04 |  | 0.25 | 0.38 | 15.77 | 15.77 |  | 31.54
| C8-4-66 | 单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内) | 10个 | 0.2 | 2.1 | 13.04 |  | 0.25 | 0.38 | 15.76 | 157.6 |  | 31.52
16 | 031004003001 | 洗手盆 | 组 | 2 | 18.8 | 182.17 |  | 2.25 | 3.38 | 206.6 | 206.6 |  | 413.2
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [11 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| C8-4-17 | 洗手盆安装 冷水 | 10组 | 0.2 | 18.8 | 182.17 |  | 2.25 | 3.39 | 206.6 | 2065.94 |  | 413.19
| 1809021 | 洗手盆 | 套 | 2.02 |  | 128.71 |  |  |  | 128.71 | 259.99 |  | 259.99
17 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 组 | 6 | 83.31 | 314.12 |  | 9.98 | 15 | 422.41 | 422.41 |  | 2534.46
| C8-4-35 换 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10组 | 0.6 | 83.31 | 314.12 |  | 9.98 | 15 | 422.4 | 4224.02 |  | 2534.41
| 0413021 | 蒸压灰砂砖 | 千块 | 0.096 |  | 381.55 |  |  |  | 381.55 | 180.17 |  | 180.17
| 1403051 | 镀锌钢管 | m | 6.6 |  | 33.25 |  |  |  | 33.25 | 219.45 |  | 219.45
| 1815001@1 | 蹲式大便器 | 个 | 6.06 |  | 102.97 |  |  |  | 102.97 | 624 |  | 624
| 1825011@1 | 瓷蹲式大便器低水箱 | 个 | 6.06 |  | 102.97 |  |  |  | 102.97 | 624 |  | 624
| 1849161@1 | 角阀 | 个 | 6.06 |  | 22.14 |  |  |  | 22.14 | 134.17 |  | 134.17
18 | 031004007001 | 挂式小便器 | 组 | 3 | 26.99 | 270.22 |  | 3.23 | 4.86 | 305.3 | 305.3 |  | 915.9
| C8-4-49 | 挂斗式小便器安装 挂斗式 普通式 | 10组 | 0.3 | 26.99 | 270.22 |  | 3.23 | 4.86 | 305.3 | 3053.01 |  | 915.9
| 1817001 | 挂式小便器 | 个 | 3.03 |  | 223.1 |  |  |  | 223.1 | 675.99 |  | 675.99
19 | 031004014009 | 清扫口DN50 | 个 | 3 | 5.51 | 19.02 |  | 0.66 | 0.99 | 26.18 | 26.18 |  | 78.54
| C8-4-85 | 地面扫除口安装 公称直径(50mm以内) | 10个 | 0.3 | 5.51 | 19.02 |  | 0.66 | 0.99 | 26.18 | 261.79 |  | 78.54
20 | 031004014007 | 塑料地漏DN50 | 个 | 1 | 11.64 | 6.07 |  | 1.4 | 2.1 | 21.21 | 21.21 |  | 21.21
| C8-4-80 | 塑料地漏安装 公称直径(50mm以内) | 10个 | 0.1 | 11.64 | 6.07 |  | 1.4 | 2.1 | 21.2 | 212.01 |  | 21.2
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [11 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
21 | 031001006002 | PP-R给水管DN25*2.3 | m | 5 | 12.33 | 7.12 | 0.43 | 1.48 | 2.22 | 23.58 | 23.58 |  | 117.9
| C8-1-163 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) | 10m | 0.5 | 11.94 | 6.99 | 0.43 | 1.43 | 2.15 | 22.93 | 229.31 |  | 114.66
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.05 | 0.4 | 0.13 |  | 0.05 | 0.07 | 0.64 | 63.98 |  | 3.2
22 | 031001006008 | PP-R给水管DN32*2.9 | m | 22 | 12.33 | 10.26 | 0.51 | 1.48 | 2.22 | 26.8 | 26.8 |  | 589.6
| C8-1-164 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) | 10m | 2.2 | 11.94 | 10.13 | 0.51 | 1.43 | 2.15 | 26.15 | 261.54 |  | 575.39
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.22 | 0.4 | 0.13 |  | 0.05 | 0.07 | 0.64 | 63.98 |  | 14.08
23 | 031001006009 | PP-R给水管DN40*3.7 | m | 2 | 14.56 | 15.59 | 0.59 | 1.74 | 2.62 | 35.1 | 35.1 |  | 70.2
| C8-1-165 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) | 10m | 0.2 | 14.16 | 15.46 | 0.59 | 1.7 | 2.55 | 34.46 | 344.56 |  | 68.91
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.02 | 0.4 | 0.13 |  | 0.05 | 0.07 | 0.64 | 63.98 |  | 1.28
24 | 031001006001 | PP-R给水管DN50*4.6 | m | 20 | 14.56 | 25.09 | 0.71 | 1.74 | 2.62 | 44.72 | 44.72 |  | 894.4
| C8-1-166 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 2 | 14.16 | 24.96 | 0.71 | 1.7 | 2.55 | 44.07 | 440.72 |  | 881.44
| 1516181 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接） | 个 | 13.02 |  | 12.17 |  |  |  | 12.17 | 158.45 |  | 158.45
| 1431321@4 | PP-R给水管DN50*4.6 | m | 20.4 |  | 15.91 |  |  |  | 15.91 | 324.56 |  | 324.56
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.2 | 0.4 | 0.13 |  | 0.05 | 0.07 | 0.64 | 63.98 |  | 12.8
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [11 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
25 | 031001006004 | UPVC排水管DN50 | m | 7 | 9.7 | 9.46 |  | 1.16 | 1.75 | 22.07 | 22.07 |  | 154.49
| C8-1-173 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.7 | 9.7 | 9.46 |  | 1.16 | 1.75 | 22.07 | 220.72 |  | 154.5
26 | 031001006007 | UPVC排水管DN100 | m | 39.8 | 14.36 | 30.31 |  | 1.72 | 2.58 | 48.97 | 48.97 |  | 1949.01
| C8-1-175 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) | 10m | 3.98 | 14.36 | 30.31 |  | 1.72 | 2.58 | 48.97 | 489.69 |  | 1948.97
| 1521071 | 室内塑料排水管件 | 个 | 45.2924 |  | 12.84 |  |  |  | 12.84 | 581.55 |  | 581.55
| 1431331@1 | UPVC排水管DN100 | m | 33.9096 |  | 12.79 |  |  |  | 12.79 | 433.7 |  | 433.7
27 | 031001006006 | UPVC排水管DN200 | m | 4.3 | 10.01 | 53.79 |  | 1.2 | 1.8 | 66.8 | 66.8 |  | 287.24
| C8-1-91 | 室外塑料排水管(粘接) 公称直径(200mm以内) | 10m | 0.43 | 10.01 | 53.79 |  | 1.2 | 1.8 | 66.8 | 667.96 |  | 287.22
| 1431331@2 | UPVC排水管DN200 | m | 4.3645 |  | 41.19 |  |  |  | 41.19 | 179.77 |  | 179.77
28 | 010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 32.4135 | 25.29 |  | 1.71 | 1.95 | 4.55 | 33.5 | 33.5 |  | 1085.85
| 借A1-5 | 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 | 100m3 | 0.32414 | 14.33 |  |  | 0.99 | 2.58 | 17.9 | 1790.09 |  | 580.24
| 借A1-147 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.32414 | 10.95 |  | 1.71 | 0.96 | 1.97 | 15.6 | 1559.89 |  | 505.62
29 | 010401011001 | 砖砌检查井 | 座 | 3 | 136.71 | 114.72 | 1.12 | 9.06 | 24.78 | 286.39 | 286.39 |  | 859.17
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [11 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [5 empty] | 综合单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 借A3-100 换 | 砂井(水泥砂浆面) 砖 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10个 | 0.3 | 136.71 | 114.72 | 1.12 | 9.06 | 24.77 | 286.38 | 2863.8 |  | 859.14
| 0413021 | 蒸压灰砂砖 | 千块 | 0.3762 |  | 381.55 |  |  |  | 381.55 | 180.17 |  | 180.17
30 | 040602003001 | 生活废水一体化处理设备 10m3/d | 台 | 1 | 4882.75 | 29730.25 | 720.07 | 841.16 | 915.94 | 37090.17 | 37090.17 |  | 37090.17
| C1-16-13 | 滤网清污机安装 设备重量(4t以内) | 台 | 1 | 4882.75 | 29730.25 | 720.07 | 841.16 | 915.94 | 37090.17 | 37090.17 |  | 37090.17
| 补充主材001 | 生活废水一体化处理设备 10m3/d | 台 | 1 |  | 29474.86 |  |  |  | 29474.86 | 29474.86 |  | 29474.86

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 111.0307 | 98 |  | 10881.01
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 214.3297 | 1 |  | 214.33
3 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 1.2 | 2.46 |  | 2.95
4 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.15 | 3.71 |  | 0.56
5 | 0143021 | 紫铜丝φ1.6 | kg | 0.48 | 38.74 |  | 18.6
6 | 0155051 | 铅板2.6～3 | kg | 0.3 | 12.63 |  | 3.79
7 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.41 | 38.38 |  | 15.74
8 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 0.32 | 3.7 |  | 1.18
9 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 25.32 | 0.07 |  | 1.77
10 | 0219321 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.06 |  | 0.21
11 | 0227001 | 棉纱 | kg | 1.21 | 9.46 |  | 11.45
12 | 0303311 | 木螺钉M6×50 | 十个 | 3.952 | 0.54 |  | 2.13
13 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 7.696 | 0.18 |  | 1.39
14 | 0305009 | 六角螺栓（综合） | 十套 | 1.9112 | 7.68 |  | 14.68
15 | 0305113 | 六角螺栓带螺母M6～12×12～50 | 十套 | 3.15 | 1.15 |  | 3.62
16 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 1.248 | 0.43 |  | 0.54
17 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 1.0251 | 3.9 |  | 4
18 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 2.01 | 4.33 |  | 8.7
19 | 0307001 | 膨胀螺栓（综合） | 十个 | 1.9112 | 3.09 |  | 5.91
20 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 1.0854 | 1.37 |  | 1.49
21 | 0309131 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十个 | 0.618 | 2.94 |  | 1.82
22 | 0309141 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十个 | 1.1125 | 3.81 |  | 4.24
23 | 0309281 | 镀锌锁紧螺母（金属软管用）L40 | 十个 | 0.318 | 9.47 |  | 3.01
24 | 0321001 | 砂轮片（综合） | 片 | 6.3 | 11.88 |  | 74.84
25 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 0.8 | 0.88 |  | 0.7
26 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 2.2 | 6.69 |  | 14.72
27 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.77 | 52.47 |  | 40.4
28 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.153 | 62.42 |  | 9.55
29 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 0.18 | 52.47 |  | 9.44
30 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 0.21 | 4.86 |  | 1.02
31 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 0.6133 | 2.69 |  | 1.65
32 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 3 | 2.69 |  | 8.07
单位工程人材机汇总表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
33 | 0359061 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | 块 | 8 | 3.64 |  | 29.12
34 | 0359231 | 平垫铁Q195～Q235 1# | 块 | 4 | 1.04 |  | 4.16
35 | 0363221 | 铸铁格栅150×150 | 个 | 3 | 1.36 |  | 4.08
36 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0764 | 3.36 |  | 0.26
37 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.5254 | 3.36 |  | 1.77
38 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.1206 | 4.99 |  | 0.6
39 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 3.66 | 0.48 |  | 1.76
40 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.063 | 352.67 |  | 22.22
41 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 97.9 | 0.35 |  | 34.27
42 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.4097 | 134.95 |  | 55.29
43 | 0405041 | 碎石10 | m3 | 0.16 | 88.64 |  | 14.18
44 | 0409031 | 生石灰 | t | 0.0098 | 330.1 |  | 3.23
45 | 0413021 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 0.4722 | 381.55 |  | 180.17
46 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.02 | 1851.72 |  | 37.03
47 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 0.006 | 1455.29 |  | 8.73
48 | 0503231 | 枕木2000×250×200 | 根 | 0.3 | 82.39 |  | 24.72
49 | 0503331 | 木材一级红白松 | m3 | 0.011 | 1479.32 |  | 16.27
50 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0402 | 6.52 |  | 0.26
51 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 17.16 |  | 0.17
52 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 10.13 |  | 0.3
53 | 1141211 | 防腐油 | kg | 0.04 | 30.04 |  | 1.2
54 | 1159141 | 油灰 | kg | 3.41 | 3.86 |  | 13.16
55 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 3.1915 | 6.39 |  | 20.39
56 | 1201031 | 煤油 | kg | 3 | 4.72 |  | 14.16
57 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 1.668 | 5.75 |  | 9.59
58 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.482 | 15.21 |  | 7.33
59 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 3.5 | 6.46 |  | 22.61
60 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.0201 | 5.43 |  | 0.11
61 | 1231121 | 丙酮 | kg | 1.2 | 5.78 |  | 6.94
62 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.0441 | 1.34 |  | 0.06
63 | 1237001 | 氧气 | m3 | 0.3 | 5.05 |  | 1.52
64 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 0.1 | 18.02 |  | 1.8
65 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 5.5262 | 19.54 |  | 107.98
66 | 1403011 | 镀锌钢管DN15 | m | 0.55 | 8.59 |  | 4.72
67 | 1403051 | 镀锌钢管DN50 | m | 6.6 | 33.25 |  | 219.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
68 | 1431011 | 塑料排水管DN40 | m | 0.1 | 5.84 |  | 0.58
69 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.13 | 0.15 |  | 0.02
70 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 81.4 | 0.24 |  | 19.54
71 | 1501721 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 1.01 | 20.77 |  | 20.98
72 | 1502351 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 8.08 | 1.76 |  | 14.22
73 | 1502401 | 镀锌弯头DN50 | 个 | 6.06 | 13.32 |  | 80.72
74 | 1502581 | 镀锌压盖DN32 | 个 | 3.18 | 3.05 |  | 9.7
75 | 1502701 | 镀锌钢管活接头DN15 | 个 | 6.06 | 4.17 |  | 25.27
76 | 1505171 | 包胶铁管夹DN50 | 个 | 2.163 | 2.76 |  | 5.97
77 | 1505191 | 包胶铁管夹DN100 | 个 | 12.736 | 3.3 |  | 42.03
78 | 1513041 | 陶土管弯头De150 | 支 | 3 | 7.55 |  | 22.65
79 | 1515131 | 难燃塑料管接头15 | 个 | 7.725 | 0.37 |  | 2.86
80 | 1515171 | 难燃塑料管接头40 | 个 | 20.6 | 0.99 |  | 20.39
81 | 1516151 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN25 | 个 | 4.89 | 2.21 |  | 10.81
82 | 1516161 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN32 | 个 | 17.666 | 3.93 |  | 69.43
83 | 1516171 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN40 | 个 | 1.432 | 5.46 |  | 7.82
84 | 1516181 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN50 | 个 | 13.02 | 12.17 |  | 158.45
85 | 1516841 | 室外塑料排水管件DN200 | 个 | 1.075 | 42.42 |  | 45.6
86 | 1521051 | 室内塑料排水管件DN50 | 个 | 6.314 | 2.2 |  | 13.89
87 | 1521071 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 45.2924 | 12.84 |  | 581.55
88 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 4.12 | 3.13 |  | 12.9
89 | 1537446 | 镀锌外接头DN15 | 个 | 5.05 | 1.09 |  | 5.5
90 | 1855051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 6.6 | 0.63 |  | 4.16
91 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.875 | 1.72 |  | 1.51
92 | 2501071 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 0.4 | 51.06 |  | 20.42
93 | 2501101 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.17 | 50.21 |  | 8.54
94 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 17.8635 | 1.17 |  | 20.9
95 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 17.305 | 0.11 |  | 1.9
96 | 2609191 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 2.03 | 1.37 |  | 2.78
97 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.04 | 2.9 |  | 5.92
98 | 2609231 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 7.52 | 3.67 |  | 27.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
99 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 23.345 | 0.17 |  | 3.97
100 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 3.417 | 2.85 |  | 9.74
101 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 15.678 | 1.32 |  | 20.69
102 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.0281 | 11.96 |  | 0.34
103 | 3113261 | 白布 | kg | 3.001 | 2.75 |  | 8.25
104 | 3115001 | 水 | m3 | 3.6752 | 2.48 |  | 9.11
105 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 4.02 | 0.09 |  | 0.36
106 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 110.0259 | 1 |  | 110.03
107 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 0.108 | 357.57 |  | 38.62
108 | 8021915 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C25 | m3 | 0.186 | 341.65 |  | 63.55
109 | 0401012@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.06 | 352.67 |  | 21.16
110 | 0403031@1 | 中砂 | m3 | 0.21 | 134.95 |  | 28.34
111 | 1431321@1 | PP-R给水管DN40*3.7 | m | 2.04 | 10.74 |  | 21.91
112 | 1431321@2 | PP-R给水管DN25*2.3 | m | 5.1 | 3.82 |  | 19.48
113 | 1431321@3 | PP-R给水管DN32*2.9 | m | 22.44 | 5.89 |  | 132.17
114 | 1431321@4 | PP-R给水管DN50*4.6 | m | 20.4 | 15.91 |  | 324.56
115 | 1431331@1 | UPVC排水管DN100 | m | 33.9096 | 12.79 |  | 433.7
116 | 1431331@2 | UPVC排水管DN200 | m | 4.3645 | 41.19 |  | 179.77
117 | 1431331@3 | UPVC排水管DN50 | m | 6.769 | 4.72 |  | 31.95
118 | 1431441@1 | 塑料电线管PC15 | m | 33 | 1.54 |  | 50.82
119 | 1431441@2 | 塑料电线管PC40 | m | 110 | 4.63 |  | 509.3
120 | 1600001@1 | 截止阀DN50 | 个 | 1.01 | 64.36 |  | 65
121 | 1603171@1 | 螺纹闸阀DN50 | 个 | 1.01 | 66.93 |  | 67.6
122 | 1809021 | 洗手盆 | 套 | 2.02 | 128.71 |  | 259.99
123 | 1815001@1 | 蹲式大便器 | 个 | 6.06 | 102.97 |  | 624
124 | 1817001 | 挂式小便器 | 个 | 3.03 | 223.1 |  | 675.99
125 | 1825011@1 | 瓷蹲式大便器低水箱 | 个 | 6.06 | 102.97 |  | 624
126 | 1841011@1 | 单冷水龙头DN15 | 个 | 2.02 | 24.03 |  | 48.54
127 | 1841051@1 | 备用龙头DN15 | 个 | 2.02 | 12.87 |  | 26
128 | 1843001@1 | 塑料地漏DN50 | 个 | 1 | 5.25 |  | 5.25
129 | 1845011@1 | 大便器存水弯 | 个 | 6.03 | 12.87 |  | 77.61
130 | 1845021 | 小便器存水弯DN32 铸铁 | 个 | 3.015 | 12.87 |  | 38.8
131 | 1845051@1 | 存水弯带下水口 | 套 | 2.01 | 21.45 |  | 43.11
单位工程人材机汇总表
工程名称：九溪澳新农村建设项目之服务中心工程-安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
132 | 1847001@1 | 清扫口DN50 | 个 | 3 | 18.88 |  | 56.64
133 | 1849161@1 | 角阀带配件 DN15 | 个 | 6.06 | 22.14 |  | 134.17
134 | 1849161@2 | 角阀 | 个 | 3.03 | 22.14 |  | 67.08
135 | 2101011@1 | 水表DN50 | 个 | 1 | 190.49 |  | 190.49
136 | 2200001@1 | 壁灯 8W | 套 | 14.14 | 21.45 |  | 303.3
137 | 2200001@2 | 单管荧光灯 28W | 套 | 9.09 | 30.03 |  | 272.97
138 | 2300001@1 | 单联单控开关 | 个 | 6.12 | 10.3 |  | 63.04
139 | 2503186@1 | 管内穿线ZR-BV-2.5 | m | 104.4 | 1.89 |  | 197.32
140 | 2607001@1 | 电力电缆头VV-3*6 | 套 | 2.04 | 21.45 |  | 43.76
141 | 2611001@1 | 塑料接线盒 | 个 | 11.22 | 1.72 |  | 19.3
142 | SB210028@1 | 照明配电箱半周长0.5m以内 | 台 | 1 | 257.42 |  | 257.42
143 | ZC001383@1 | 电力电缆VV-3*6 | m | 101 | 14.09 |  | 1423.09
144 | 补充主材001 | 生活废水一体化处理设备 10m3/d | 台 | 1 | 29474.86 |  | 29474.86
145 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 85.39 |  | 76.85
146 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 14.9 |  | 26.82
147 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 26.96 |  | 24.26
148 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22.81 |  | 20.53
149 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 125.0537 | 1 |  | 125.05
150 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 41.6291 | 1 |  | 41.63
151 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 94.5657 | 1 |  | 94.57
152 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 10.9255 | 1 |  | 10.93
153 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.0792 | 6.39 |  | 0.51
154 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 34.2749 | 5.55 |  | 190.23
155 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 86.3995 | 0.77 |  | 66.53
156 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 71.5672 | 1 |  | 71.57
157 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 2.1352 | 98 |  | 209.25
158 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.04 | 1 |  | -0.04
|  | 合计 |  |  |  |  | 51533.57