## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 272606.45
1.1 | A.1.1土方工程 | 17160.97
1.2 | A.1.3回填 | 2234.80
1.3 | A.5.1现浇混凝土基础 | 59341.25
1.4 | A.5.2现浇混凝土柱 | 681.01
1.5 | A.5.4现浇混凝土墙 | 31731.77
1.6 | A.5.5现浇混凝土板 | 19129.02
1.7 | A.5.15钢筋工程 | 117092.17
1.8 | A.5.16螺栓、铁件
1.9 | A.9.3墙面防水、防潮 | 3422.13
1.10 | A.9.4楼(地)面防水、防潮 | 8419.50
1.11 | A.11.1整体面层及找平层 | 5135.22
1.12 | A.12.1墙面抹灰 | 4086.68
1.13 | D.6.1水处理构筑物 | 4171.93
2 | 措施合计 | 46882.76
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 17923.53
2.2 | 其他措施费 | 28959.23
3 | 其他项目 | 6269.95 |  |  | －
3.1 | 材料检验试验费 | 817.82
3.2 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额
3.4 | 暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 5452.13
3.9 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费 | 1075.01 |  |  | －
5 | 税金 | 32683.42 |  |  | －
6 | 总造价 | 359517.59
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 359,517.59 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1.1 | 土方工程 | [6 empty] | 17160.97
1 | 010101001001 | 平整场地 | A1-1:平整场地 |  | m2 | 140 | 4.52 |  | 632.8
2 | 010101002002 | 挖一般土方 4m内 | A1-5:人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 深度4m以内 A1-18:挖土机挖土 一、二类土 |  | m3 | 670 | 4.74 |  | 3175.8
3 | 010101002003 | 挖一般土方 6m内 | A1-5:人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 深度6m以内 A1-18:挖土机挖土 一、二类土 |  | m3 | 100.03 | 5.25 |  | 525.16
4 | 010103002001 | 余方弃置 | A1-35:挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):8 |  | m3 | 583.32 | 21.99 |  | 12827.21
| A.1.3 | 回填 | [6 empty] | 2234.8
5 | 010103001003 | 回填方 | A1-146:回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 186.7 | 11.97 |  | 2234.8
| A.5.1 | 现浇混凝土基础 | [6 empty] | 59341.25
6 | 010501001001 | 垫层 C15 | A4-58:混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 |  | m3 | 20.61 | 434.49 |  | 8954.84
7 | 010501004001 | 满堂基础 C35 P6 | A4-2:其他混凝土基础 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 |  | m3 | 88.36 | 570.24 |  | 50386.41
| A.5.2 | 现浇混凝土柱 | [6 empty] | 681.01
8 | 010502001001 | 矩形柱 C35 P6 | A4-5:矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 |  | m3 | 1.15 | 592.18 |  | 681.01
| A.5.4 | 现浇混凝土墙 | [6 empty] | 31731.77
9 | 010504001001 | 直形墙 P6 C35 | A4-12:直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 |  | m3 | 53.95 | 588.17 |  | 31731.77
本页小计 | [8 empty] | 111149.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.5.5 | 现浇混凝土板 | [6 empty] | 19129.02
10 | 010505001001 | 有梁板 C35 P6 | A4-14:平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 |  | m3 | 31.74 | 546.82 |  | 17356.07
11 | 010505006001 | 栏板 C35 P6 | A4-27:栏板、反檐 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 |  | m3 | 2.56 | 692.56 |  | 1772.95
| A.5.15 | 钢筋工程 | [6 empty] | 117092.17
12 | 010515001001 | 现浇构件圆钢 φ10内 | A4-175:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.169 | 5016.05 |  | 847.71
13 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢 三级 φ10内 | A4-178:现浇构件螺纹钢 三级 φ10内 |  | t | 0.218 | 4959.29 |  | 1081.13
14 | 010515001004 | 现浇构件螺纹钢 三级 φ25内 | A4-179:现浇构件螺纹钢 三级 φ25内 |  | t | 24.259 | 4636.5 |  | 112476.85
15 | 010515001005 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | A4-181:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 |  | t | 0.498 | 5394.54 |  | 2686.48
| A.5.16 | 螺栓、铁件
| A.9.3 | 墙面防水、防潮 | [6 empty] | 3422.13
16 | 010903003001 | 水池内壁 五层防水 | A7-191:防水砂浆 五层做法 立面 合并制作子目 预拌水泥防水砂浆1:2 M20 ZMZJF_3:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 259.06 | 0.84 |  | 217.61
17 | 010903004001 | 钢板止水带 | A7-206:钢板止水带 |  | m | 56.2 | 57.02 |  | 3204.52
| A.9.4 | 楼(地)面防水、防潮 | [6 empty] | 8419.5
本页小计 | [8 empty] | 139643.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010904003001 | 水池底板 五层防水 | A7-190:防水砂浆 五层做法 平面 合并制作子目 预拌水泥防水砂浆1:2 M20 ZMZJF_3:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 139 | 43.77 |  | 6084.03
19 | 010904003002 | 水池顶板楼地面 | A9-1:楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌水泥防水砂浆1:2 M20 ZMZJF_3:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 138.03 | 16.92 |  | 2335.47
| A.11.1 | 整体面层及找平层 | [6 empty] | 5135.22
20 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 基础防水 | A9-1:楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌水泥防水砂浆1:2 M20 ZMZJF_3:在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 |  | m2 | 303.5 | 16.92 |  | 5135.22
| A.12.1 | 墙面抹灰 | [6 empty] | 4086.68
21 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | A10-1:底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 预拌水泥防水砂浆1:2 M20 |  | m2 | 164.52 | 24.84 |  | 4086.68
| D.6.1 | 水处理构筑物 | [6 empty] | 4171.93
22 | 040601030001 | 井、池渗漏试验 | D5-5-164:井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内 |  | m3 | 405.83 | 10.28 |  | 4171.93
|  | 措施项目 | [6 empty] | 33821.35
23 | MBZC001 | 模板的支撑 |  |  | kg | 351.36 | 3.96 |  | 1391.39
24 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5 |  |  | m2 | 172.8 | 12.51 |  | 2161.73
25 | 粤011701011001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 140 | 9.35 |  | 1309
26 | 010401001001 | 砖胎膜 |  |  | m3 | 8.64 | 404.9 |  | 3498.34
27 | 011702001001 | 满堂基础模板 无梁式 |  |  | m2 | 73 | 42.37 |  | 3093.01
本页小计 | [8 empty] | 33266.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 011702001002 | 基础垫层模板 |  |  | m2 | 9.38 | 29.51 |  | 276.8
29 | 011702002001 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  |  | m2 | 7.08 | 54.3 |  | 384.44
30 | 011702006001 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m |  |  | m2 | 16.59 | 63.39 |  | 1051.64
31 | 011702011001 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  |  | m2 | 340.85 | 37.02 |  | 12618.27
32 | 011702014001 | 有梁板模板 支模高度3.6m |  |  | m2 | 116.62 | 54.38 |  | 6341.8
33 | 011702021001 | 栏板、反檐模板 |  |  | m2 | 28.45 | 60.97 |  | 1734.6
34 | MBZC002 | 扣除模板支撑 |  |  | t | -351.362 | 3.96 |  | -1391.39
35 | 粤011101001002 | 混凝土泵送增加费 |  |  | m3 | 1 | 1351.72 |  | 1351.72
本页小计 | [8 empty] | 22367.88
合 计 | [8 empty] | 306427.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## （5.0）综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 140 |  | 4.52 | 632.8
| A1-1 | 平整场地 | 100m2 | 1.4 |  | 451.65 | 632.31
2 | 010101002002 | 挖一般土方 4m内 | m3 | 670 |  | 4.74 | 3175.8
| A1-5 换 | 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 深度4m以内 | 100m3 | 0.402 |  | 3520.06 | 1415.06
| A1-18 | 挖土机挖土 一、二类土 | 1000m3 | 0.6298 |  | 2792.52 | 1758.73
3 | 010101002003 | 挖一般土方 6m内 | m3 | 100.03 |  | 5.25 | 525.16
| A1-5 换 | 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 深度6m以内 | 100m3 | 0.06002 |  | 4361.92 | 261.8
| A1-18 | 挖土机挖土 一、二类土 | 1000m3 | 0.09403 |  | 2792.52 | 262.58
4 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 583.32 |  | 21.99 | 12827.21
| A1-35 换 | 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):8 | 1000m3 | 0.58332 |  | 21988.94 | 12826.59
5 | 010103001003 | 回填方 | m3 | 186.7 |  | 11.97 | 2234.8
| A1-146 | 回填土 夯实机夯实 平地 | 100m3 | 1.867 |  | 1196.91 | 2234.63
6 | 010501001001 | 垫层 C15 | m3 | 20.61 |  | 434.49 | 8954.84
| A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 2.061 |  | 4344.93 | 8954.9
7 | 010501004001 | 满堂基础 C35 P6 | m3 | 88.36 |  | 570.24 | 50386.41
| A4-2 换 | 其他混凝土基础 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 8.836 |  | 5702.35 | 50385.96
8 | 010502001001 | 矩形柱 C35 P6 | m3 | 1.15 |  | 592.18 | 681.01
| A4-5 换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.115 |  | 5921.78 | 681
9 | 010504001001 | 直形墙 P6 C35 | m3 | 53.95 |  | 588.17 | 31731.77
| A4-12 换 | 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 5.3952 |  | 5881.38 | 31731.22
10 | 010505001001 | 有梁板 C35 P6 | m3 | 31.74 |  | 546.82 | 17356.07
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A4-14 换 | 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 3.174 |  | 5468.32 | 17356.45
11 | 010505006001 | 栏板 C35 P6 | m3 | 2.56 |  | 692.56 | 1772.95
| A4-27 换 | 栏板、反檐 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.256 |  | 6925.48 | 1772.92
12 | 010515001001 | 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.169 |  | 5016.05 | 847.71
| A4-175 | 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.169 |  | 5016.08 | 847.72
13 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢 三级 φ10内 | t | 0.218 |  | 4959.29 | 1081.13
| A4-178 | 现浇构件螺纹钢 三级 φ10内 | t | 0.218 |  | 4959.28 | 1081.12
14 | 010515001004 | 现浇构件螺纹钢 三级 φ25内 | t | 24.259 |  | 4636.5 | 112476.85
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 三级 φ25内 | t | 24.259 |  | 4636.5 | 112476.85
15 | 010515001005 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 0.498 |  | 5394.54 | 2686.48
| A4-181 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 0.498 |  | 5394.56 | 2686.49
16 | 010903003001 | 水池内壁 五层防水 | m2 | 259.06 |  | 0.84 | 217.61
| A7-191 | 防水砂浆 五层做法 立面 合并制作子目 预拌水泥防水砂浆1:2 M20 | 100m2 | 0.04 |  | 4215.24 | 168.61
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 48.77 | 48.77
17 | 010903004001 | 钢板止水带 | m | 56.2 |  | 57.02 | 3204.52
| A7-206 | 钢板止水带 | 100m | 0.562 |  | 5702.46 | 3204.78
18 | 010904003001 | 水池底板 五层防水 | m2 | 139 |  | 43.77 | 6084.03
| A7-190 | 防水砂浆 五层做法 平面 合并制作子目 预拌水泥防水砂浆1:2 M20 | 100m2 | 1.39 |  | 3447.47 | 4791.98
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 1289.96 | 1289.96
19 | 010904003002 | 水池顶板楼地面 | m2 | 138.03 |  | 16.92 | 2335.47
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌水泥防水砂浆1:2 M20 | 100m2 | 1.3803 |  | 1444.47 | 1993.8
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 341.52 | 341.52
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
20 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 基础防水 | m2 | 303.5 |  | 16.92 | 5135.22
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌水泥防水砂浆1:2 M20 | 100m2 | 3.035 |  | 1444.47 | 4383.97
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 750.93 | 750.93
21 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 | m2 | 164.52 |  | 24.84 | 4086.68
| A10-1 换 | 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 预拌水泥防水砂浆1:2 M20 | 100m2 | 1.6452 |  | 2483.44 | 4085.76
22 | 040601030001 | 井、池渗漏试验 | m3 | 405.83 |  | 10.28 | 4171.93
| 借D5-5-164 | 井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内 | 100m3 | 4.0583 |  | 1026.21 | 4164.67
|  | 合 计 |  |  |  |  | 272606.45

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 10576.04 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*0.038796 | 17.5 | 1850.81 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项合计*0.038796 | 6 | 634.56 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
6 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
额工期）
7 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
8 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”、“佛建价【2018】3号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，建筑、装饰工程，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.6%计
合 计 |  |  |  |  | 13061.41
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费 | 817.82
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费 | 5452.13
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 6269.95 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 |  | 合价
合计
编制人： 证号： |  |  |  | 编制日期：2018年8月4日

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 1075.01 |  |  | 1075.01
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 325759.16 | 0.25 |  | 814.4
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 325759.16 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 325759.16 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 325759.16 | 0.08 |  | 260.61
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 326834.17 | 10 |  | 32683.42
合 计 | [6 empty] | 33758.43
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## （5.0）单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 502.4507 | 98 |  | 49240.17
2 | 0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 115.1955 | 98 |  | 11289.16
3 | QTRGF | 其他人工费 | 元 | 2060.324 | 1 |  | 2060.32
4 | 0101031@1 | 螺纹钢 三级钢φ10以内 | t | 0.2278 | 3786.69 |  | 862.61
5 | 0101041@1 | 螺纹钢 三级钢φ10～25 | t | 25.3507 | 3780.34 |  | 95834.27
6 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 0.154 | 4.72 |  | 0.73
7 | 0103031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 63.3991 | 4.72 |  | 299.24
8 | 0103051 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 1.2096 | 4.72 |  | 5.71
9 | 0103091 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 256.9573 | 4.72 |  | 1212.84
10 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.6804 | 3705.21 |  | 2521.02
11 | 0129071 | 热轧薄钢板3.5～4 | t | 0.5283 | 3615.64 |  | 1910.14
12 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 245.744 | 4.26 |  | 1046.87
13 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 32.4234 | 5.63 |  | 182.54
14 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 2.017 | 4.72 |  | 9.52
15 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.9273 | 411.75 |  | 381.82
16 | 0401021 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 0.5125 | 446.43 |  | 228.8
17 | 0403021 | 中砂 | m3 | 3.1551 | 163.11 |  | 514.63
18 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 1.1487 | 102.72 |  | 117.99
19 | 0413021 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 4.6621 | 393.2 |  | 1833.14
20 | 0423031@1 | 10% SY-G型高性能膨胀抗裂剂 | kg | 874.589 | 2.17 |  | 1897.86
21 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 1.4004 | 1490.04 |  | 2086.65
22 | 0503301 | 定型板1000×500×15 | 件 | 10.368 | 6.34 |  | 65.73
23 | 0503311 | 松杂直边板 | m3 | 0.1064 | 1476.3 |  | 157.08
24 | 0505121 | 防水胶合板模板用 18 | m2 | 44.5187 | 48 |  | 2136.9
25 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 10.2532 | 15.6 |  | 159.95
26 | 1141191 | 松节油 | kg | 3.2126 | 6.93 |  | 22.26
27 | 1143191 | 嵌缝料 | kg | 2.845 | 0.87 |  | 2.48
28 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 59.197 | 5.83 |  | 345.12
29 | 1431181 | 塑料软管D20 | m | 8.1166 | 1.16 |  | 9.42
30 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 3.7498 | 1.42 |  | 5.32
31 | 3001001 | 钢支撑 | kg | 351.3624 | 3.96 |  | 1391.4
32 | 3001001@1 | 钢支撑 | kg | -0.002 | 3.96 |  | -0.01
33 | 3115001 | 水 | m3 | 543.5634 | 3.05 |  | 1657.87
34 | 3115001@1 | 水 | m3 | 2.6685 | 3.05 |  | 8.14
35 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 22.9705 | 8.76 |  | 201.22
单位工程人材机汇总表
工程名称：消防水池、水泵房土建、装饰 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝） | 套 | 5.7888 | 5.2 |  | 30.1
37 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝） | 套 | 16.3651 | 5.2 |  | 85.1
38 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 3.9094 | 1.78 |  | 6.96
39 | 3227001 | 木板标尺 | m3 | 0.0041 | 981.86 |  | 4.03
40 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 621.2896 | 1 |  | 621.29
41 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0329 | 1 |  | -0.03
42 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 20.9192 | 300.39 |  | 6283.92
43 | 8021935 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C35 | m3 | 179.5396 | 425.31 |  | 76359.99
44 | 8001597-10@1 | 预拌水泥防水砂浆1:2M20 | m3 | 16.3 | 366.7 |  | 5977.21
45 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 3014.1685 | 1 |  | 3014.17
46 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 489.5861 | 1 |  | 489.59
47 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 1550.6974 | 1 |  | 1550.7
48 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 220.8175 | 1 |  | 220.82
49 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 952.6052 | 6.86 |  | 6534.87
50 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 492.5417 | 0.74 |  | 364.48
51 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 1189.7439 | 0.74 |  | 880.41
52 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 1075.5207 | 1 |  | 1075.52
53 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 32.7468 | 98 |  | 3209.19
54 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 0.2135 | 98 |  | 20.92
55 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0117 | 1 |  | 0.01
|  | 合计 |  |  |  |  | 286428.16