## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 241562.66
1.1 | 给排水 | 191814.77
1.2 | 电气 | 49225.45
1.3 | 防雷接地 | 522.44
2 | 措施合计 | 14799.57
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 13181.92
2.2 | 其他措施费 | 1617.65
3 | 其他项目 | 5314.38 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 483.13
3.6 | 预算包干费 | 4831.25
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 独立费
4 | 规费 | 863.53 |  |  | －
5 | 不含税造价 | 262540.14
6 | 税金 | 26254.01 |  |  | －
7 | 总造价 | 288794.15
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 288,794.15 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给排水 | [6 empty] | 191814.77
| C.1.9 | 泵安装 | [6 empty] | 56779.42
1 | 030109001001 | 消防泵XBD6.1/15-80(DL) | C1-9-14:多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) C1-9-134:多级离心泵拆装检查 设备重量(0.5t以内) BM3:暗室增加费(机械设备安装) |  | 台 | 2 | 11860.22 |  | 23720.44
2 | 030109001002 | 喷淋泵XBD6.6/25-100*3 | C1-9-14:多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) C1-9-134:多级离心泵拆装检查 设备重量(0.5t以内) BM3:暗室增加费(机械设备安装) |  | 台 | 2 | 13267.98 |  | 26535.96
3 | 030109001003 | 稳压泵25LGW3-10*8 | C1-9-12:多级离心泵安装 设备重量(0.1t以内) BM3:暗室增加费(机械设备安装) |  | 台 | 2 | 3261.51 |  | 6523.02
| C.6.1 | 过程检测仪表 | [6 empty] | 7819.52
4 | 030601002001 | 压力表 | C10-1-26:压力表、真空表 盘装 C10-9-33:压力表弯安装 C8-2-1:螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) BM129:暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 台 | 16 | 143.07 |  | 2289.12
5 | 030601004001 | 流量测试装置DN100 | C10-1-54:质量流量计 BM129:暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) |  | 台 | 1 | 2525.92 |  | 2525.92
6 | 030601004002 | 流量测试装置DN150 | C10-1-54:质量流量计 BM129:暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) |  | 台 | 1 | 2726.23 |  | 2726.23
7 | 030601005001 | 水位标尺管DN15 | C10-1-77:直读玻璃管(板)液位计 管(板)长(1700mm以下) BM129:暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) |  | 台 | 1 | 278.25 |  | 278.25
本页小计 | [8 empty] | 64598.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| C.8.7 | 低压阀门 | [6 empty] | 4279.03
8 | 030807005001 | 泄压阀DN100 | C6-3-93:安全阀门 公称直径(100mm以内) C6-4-20:碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) BM55:暗室增加费(工业管道工程) |  | 个 | 1 | 1805.36 |  | 1805.36
9 | 030807005002 | 泄压阀DN150 | C6-3-95:安全阀门 公称直径(150mm以内) C6-4-18:碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) BM55:暗室增加费(工业管道工程) |  | 个 | 1 | 2473.67 |  | 2473.67
| C.9.1 | 水灭火系统 | [6 empty] | 10514.49
10 | 030901001001 | 卡箍配件 | 补充主材003@41:异径管 补充主材003@10:异径管 补充主材002@6:异径管 补充主材002@5:异径管 补充主材003@11:弯头 补充主材003@40:弯头 补充主材003@13:弯头 补充主材003@15:弯头 补充主材002@4:弯头 补充主材003@24:三通 补充主材003@25:三通 补充主材003@30:三通 补充主材002@2:三通 补充主材002@1:三通 补充主材002@3:三通 |  | 个 | 57 | 130.57 |  | 7442.49
11 | 030901004001 | 湿式报警阀DN150 | C7-2-24:湿式报警装置安装 公称直径(150mm以内) BM59:暗室增加费(消防安装工程) |  | 组 | 1 | 2843.76 |  | 2843.76
12 | 030901013001 | 灭火器MF/ABC5 | C7-5-4:灭火器具安装 灭火器安装 放置式 BM59:暗室增加费(消防安装工程) |  | 具 | 2 | 114.12 |  | 228.24
本页小计 | [8 empty] | 14793.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| C.10.1 | 给排水、采暖、燃气管道 | [6 empty] | 23881.93
13 | 031001001001 | 镀锌钢管DN15 | C8-1-101:室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(15mm以内) C11-2-1:管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 C11-2-2:管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 C11-2-10:管道刷油 调和漆 第一遍 C11-2-11:管道刷油 调和漆 第二遍 C8-1-411:管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) BM130:暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | m | 16.66 | 38.86 |  | 647.41
14 | 031001001002 | 镀锌钢管DN32 | C8-1-104:室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) C11-2-1:管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 C11-2-2:管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 C11-2-10:管道刷油 调和漆 第一遍 C11-2-11:管道刷油 调和漆 第二遍 C8-1-411:管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) BM130:暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | m | 1.5 | 59.86 |  | 89.79
本页小计 | [8 empty] | 737.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001001003 | 镀锌钢管DN50 | C8-1-106:室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) C11-2-1:管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 C11-2-2:管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 C11-2-10:管道刷油 调和漆 第一遍 C11-2-11:管道刷油 调和漆 第二遍 C8-1-411:管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) BM130:暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | m | 5.98 | 80.94 |  | 484.02
16 | 031001001004 | 镀锌钢管DN65 | C8-1-296:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(65mm以内) C11-2-1:管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 C11-2-2:管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 C11-2-10:管道刷油 调和漆 第一遍 C11-2-11:管道刷油 调和漆 第二遍 C8-1-412:管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) C8-1-310:卡箍安装 公称直径(65mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) BM130:暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | m | 2.91 | 86.93 |  | 252.97
本页小计 | [8 empty] | 736.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031001001005 | 镀锌钢管DN100 | C8-1-298:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) C11-2-1:管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 C11-2-2:管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 C11-2-10:管道刷油 调和漆 第一遍 C11-2-11:管道刷油 调和漆 第二遍 C8-1-412:管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) C8-1-312:卡箍安装 公称直径(100mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) BM130:暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | m | 48.64 | 147.37 |  | 7168.08
18 | 031001001006 | 镀锌钢管DN150 | C8-1-300:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内) C11-2-1:管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 C11-2-2:管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 C11-2-10:管道刷油 调和漆 第一遍 C11-2-11:管道刷油 调和漆 第二遍 C8-1-413:管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) C8-1-314:卡箍安装 公称直径(150mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) BM130:暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | m | 33.2 | 246.5 |  | 8183.8
本页小计 | [8 empty] | 15351.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031001001007 | 镀锌钢管DN200 | C8-1-301:钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(200mm以内) C11-2-1:管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 C11-2-2:管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 C11-2-10:管道刷油 调和漆 第一遍 C11-2-11:管道刷油 调和漆 第二遍 C8-1-413:管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) C8-1-315:卡箍安装 公称直径(200mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) BM130:暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | m | 14.07 | 467.36 |  | 6575.76
20 | 031001002001 | 通气管DN100 | C8-1-128:室内钢管(焊接) 公称直径(100mm以内) C11-2-1:管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 C11-2-2:管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 C11-2-10:管道刷油 调和漆 第一遍 C11-2-11:管道刷油 调和漆 第二遍 BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) BM130:暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | 套 | 2 | 240.05 |  | 480.1
| C.10.2 | 支架及其他 | [6 empty] | 12766.45
本页小计 | [8 empty] | 7055.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031002001001 | 管道支架 | C8-1-353:管道支架制作（一般管架） C8-1-354:管道支架安装（一般管架） C11-1-7:手工除锈 一般钢结构 轻锈 C11-2-67:一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 C11-2-68:一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 C11-2-76:一般钢结构 调和漆 第一遍 C11-2-77:一般钢结构 调和漆 第二遍 BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) BM130:暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) |  | kg | 185.42 | 21.19 |  | 3929.05
22 | 031002003001 | 刚性防水套管DN50 | C6-8-101:刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) C6-8-118:刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内) BM55:暗室增加费(工业管道工程) |  | 个 | 2 | 240.28 |  | 480.56
23 | 031002003002 | 刚性防水套管DN100 | C6-8-103:刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) C6-8-119:刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) BM55:暗室增加费(工业管道工程) |  | 个 | 2 | 340.35 |  | 680.7
24 | 031002003003 | 刚性防水套管DN200 | C6-8-106:刚性防水套管制作 公称直径(200mm以内) C6-8-120:刚性防水套管安装 公称直径(200mm以内) BM55:暗室增加费(工业管道工程) |  | 个 | 3 | 535.82 |  | 1607.46
本页小计 | [8 empty] | 6697.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031002003004 | 柔性防水套管DN100 | C6-8-77:柔性防水套管制作 公称直径(100mm以内) C6-8-93:柔性防水套管安装 公称直径(150mm以内) BM55:暗室增加费(工业管道工程) |  | 个 | 5 | 566.22 |  | 2831.1
26 | 031002003005 | 柔性防水套管DN150 | C6-8-79:柔性防水套管制作 公称直径(150mm以内) C6-8-93:柔性防水套管安装 公称直径(150mm以内) BM55:暗室增加费(工业管道工程) |  | 个 | 2 | 718.31 |  | 1436.62
27 | 031002003006 | 柔性防水套管DN200 | C6-8-80:柔性防水套管制作 公称直径(200mm以内) C6-8-94:柔性防水套管安装 公称直径(200mm以内) BM55:暗室增加费(工业管道工程) |  | 个 | 2 | 900.48 |  | 1800.96
| C.10.3 | 管道附件 | [6 empty] | 70560.95
28 | 031003001001 | 球阀DN32 | C8-2-4:螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 2 | 56.09 |  | 112.18
29 | 031003001002 | 球阀DN50 | C8-2-6:螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 2 | 111.04 |  | 222.08
30 | 031003001003 | 自动排气阀DN15 | C8-2-1:螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) C8-2-39:自动排气阀安装 公称直径(15mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 1 | 95.15 |  | 95.15
31 | 031003003001 | 101X超声波液位控制阀DN100 | C8-2-59:法兰液压式水位控制阀安装 公称直径(100mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 1 | 1407.28 |  | 1407.28
本页小计 | [8 empty] | 7905.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031003003002 | 信号阀DN100 | C8-2-21:焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) C2-4-161:流水开关接线 BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 个 | 1 | 983.78 |  | 983.78
33 | 031003003003 | 信号阀DN150 | C8-2-23:焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) C2-4-161:流水开关接线 BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 个 | 10 | 1588.73 |  | 15887.3
34 | 031003003004 | 水锤消除器DN100 | C8-3-69:水锤消除器安装 公称直径(100mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 2 | 1820.57 |  | 3641.14
35 | 031003003005 | 水锤消除器DN150 | C8-3-70:水锤消除器安装 公称直径(150mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 2 | 2486.43 |  | 4972.86
36 | 031003003006 | 吸水底阀DN200 | C8-2-24:焊接法兰阀安装 公称直径(200mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 2 | 1319.92 |  | 2639.84
37 | 031003003007 | 蝶阀DN65 | C8-2-21:焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 1 | 488.42 |  | 488.42
38 | 031003003008 | 蝶阀DN100 | C8-2-21:焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 15 | 556.78 |  | 8351.7
39 | 031003003009 | 蝶阀DN150 | C8-2-23:焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 6 | 844.58 |  | 5067.48
本页小计 | [8 empty] | 42032.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 031003003010 | 蝶阀DN200 | C8-2-23:焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 6 | 1261.75 |  | 7570.5
41 | 031003003011 | 止回阀DN50 | C8-2-18:焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 4 | 499.51 |  | 1998.04
42 | 031003003012 | 止回阀DN100 | C8-2-21:焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 2 | 934.43 |  | 1868.86
43 | 031003003013 | 止回阀DN150 | C8-2-23:焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 4 | 1379.56 |  | 5518.24
44 | 031003008001 | Y型过滤阀DN100 | C8-2-99:Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 组 | 2 | 532.13 |  | 1064.26
45 | 031003008002 | Y型过滤阀DN150 | C8-2-101:Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(150mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 组 | 1 | 1010.26 |  | 1010.26
46 | 031003009001 | 不锈钢软管DN150 | C8-1-285:金属波纹管安装 公称直径(150mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 1 | 1159.86 |  | 1159.86
47 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头DN32 | C8-2-76:可曲挠橡胶接头安装 公称直径(40mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 2 | 178.4 |  | 356.8
48 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头DN50 | C8-2-77:可曲挠橡胶接头安装 公称直径(50mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 2 | 222.22 |  | 444.44
本页小计 | [8 empty] | 20991.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头DN150 | C8-2-82:可曲挠橡胶接头安装 公称直径(150mm以内) BM91:暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) |  | 个 | 8 | 712.56 |  | 5700.48
| C.10.6 | 采暖、给排水设备 | [6 empty] | 5212.98
50 | 031006004001 | 立式隔膜式气压罐450L | C7-2-70:隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(800mm以内) BM59:暗室增加费(消防安装工程) |  | 台 | 1 | 5212.98 |  | 5212.98
|  | 电气 | [6 empty] | 49225.45
| C.4.4 | 控制设备及低压电器安装 | [6 empty] | 26931.71
51 | 030404017001 | 配电箱01APS | C2-4-27:成套配电箱安装 落地式 C2-4-138:基础槽钢、角钢安装 槽钢 BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 台 | 1 | 12487.7 |  | 12487.7
52 | 030404017002 | 配电箱01APS1 | C2-4-30:成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 台 | 1 | 6263.51 |  | 6263.51
53 | 030404017003 | 配电箱01APS2 | C2-4-30:成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 台 | 1 | 6263.51 |  | 6263.51
54 | 030404017004 | 配电箱01APS3 | C2-4-30:成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 台 | 1 | 1322.46 |  | 1322.46
55 | 030404017005 | 配电箱01APS-AE | C2-4-28:成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 台 | 1 | 522.08 |  | 522.08
本页小计 | [8 empty] | 37772.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030404034001 | 扳式暗开关(单控) 双联 | C2-12-375:开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 个 | 1 | 28.16 |  | 28.16
57 | 030404035001 | 防水插座(安全型) | C2-12-397:单相暗插座 单相带接地(15A以下) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 个 | 1 | 44.29 |  | 44.29
| C.4.8 | 电缆安装 | [6 empty] | 14332.05
58 | 030408001001 | 电力电缆WDZN-YJE-4*2.5 | C2-8-144:铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 13.58 | 26.35 |  | 357.83
59 | 030408001002 | 电力电缆WDZN-YJE-5*4 | C2-8-144:铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 14.38 | 40.45 |  | 581.67
60 | 030408001003 | 电力电缆WDZN-YJE-6*25+1*16 | C2-8-145:铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 七芯电力电缆 BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 13.63 | 209.16 |  | 2850.85
61 | 030408001004 | 电力电缆WDZN-YJE-6*35+1*16 | C2-8-145:铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 七芯电力电缆 BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 21.77 | 267.43 |  | 5821.95
62 | 030408006001 | 电力电缆头(35截面mm2以下) | C2-8-170:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 个 | 35 | 134.85 |  | 4719.75
| C.4.11 | 配管、配线 | [6 empty] | 6348.54
本页小计 | [8 empty] | 14404.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030411001001 | 配管MT20 | C2-11-8:镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 26.08 | 13.5 |  | 352.08
64 | 030411001002 | 配管SC20 | C2-11-35:镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 13.85 | 15 |  | 207.75
65 | 030411001003 | 配管SC25 | C2-11-36:镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 16.25 | 18.2 |  | 295.75
66 | 030411001004 | 配管SC32 | C2-11-37:镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(32mm以内) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 14.03 | 21.49 |  | 301.5
67 | 030411001005 | 配管SC100 | C2-11-31:镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(100mm以内) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 34.54 | 134.7 |  | 4652.54
68 | 030411004001 | 管内配线WDZ-BYJ-2.5 | C2-11-203:管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 78.24 | 3.79 |  | 296.53
69 | 030411004002 | 管内配线WDZ-BYJ-4 | C2-11-204:管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 41.55 | 4.65 |  | 193.21
70 | 030411006001 | 接线盒 | C2-11-374:接线盒 暗装 BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 个 | 4 | 8.31 |  | 33.24
本页小计 | [8 empty] | 6332.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030411006002 | 开关（插座）盒 | C2-11-373:开关（插座）盒 暗装 BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 个 | 2 | 7.97 |  | 15.94
| C.4.12 | 照明器具安装 | [6 empty] | 741.04
72 | 030412005001 | 防水防尘自带蓄电池LED灯管21W | C2-12-212:成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 套 | 4 | 185.26 |  | 741.04
| C.4.14 | 电气调整试验 | [6 empty] | 872.11
73 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | C2-14-38:中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 系统 | 1 | 872.11 |  | 872.11
|  | 防雷接地 | [6 empty] | 522.44
| C.4.9 | 防雷及接地装置 | [6 empty] | 522.44
74 | 030409002001 | 接地母线/镀锌扁钢40*4 | C2-9-9:接地母线敷设 户内接地母线敷设 BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 0.94 | 25.67 |  | 24.13
75 | 030409004001 | 均压环 | C2-9-65:避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | m | 56.06 | 6.85 |  | 384.01
76 | 030409008001 | 测试板 | C2-9-61:断接卡子制作、安装 C2-11-374:接线盒 暗装 BM12:暗室增加费(电气设备安装工程) |  | 块 | 2 | 57.15 |  | 114.3
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1617.65
77 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
78 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 2151.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
80 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
81 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
82 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
83 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
84 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
85 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
86 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
87 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
88 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
89 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
90 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
91 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
92 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
93 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 1617.65 |  | 1617.65
本页小计 | [8 empty] | 1617.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 243180.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## （5.0）综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 030109001001 | 消防泵XBD6.1/15-80(DL) | 台 | 2 |  | 11860.22 | 23720.44
| C1-9-14 | 多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) | 台 | 2 |  | 10909.12 | 21818.24
| C1-9-134 | 多级离心泵拆装检查 设备重量(0.5t以内) | 台 | 2 |  | 618.96 | 1237.92
| BM3 | 暗室增加费(机械设备安装) | 元 | 1 |  | 664.28 | 664.28
2 | 030109001002 | 喷淋泵XBD6.6/25-100*3 | 台 | 2 |  | 13267.98 | 26535.96
| C1-9-14 | 多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) | 台 | 2 |  | 12316.88 | 24633.76
| C1-9-134 | 多级离心泵拆装检查 设备重量(0.5t以内) | 台 | 2 |  | 618.96 | 1237.92
| BM3 | 暗室增加费(机械设备安装) | 元 | 1 |  | 664.28 | 664.28
3 | 030109001003 | 稳压泵25LGW3-10*8 | 台 | 2 |  | 3261.51 | 6523.02
| C1-9-12 | 多级离心泵安装 设备重量(0.1t以内) | 台 | 2 |  | 3179.18 | 6358.36
| BM3 | 暗室增加费(机械设备安装) | 元 | 1 |  | 164.65 | 164.65
4 | 030601002001 | 压力表 | 台 | 16 |  | 143.07 | 2289.12
| C10-1-26 | 压力表、真空表 盘装 | 台(块) | 16 |  | 77.02 | 1232.32
| C10-9-33 | 压力表弯安装 | 10套 | 1.6 |  | 176.73 | 282.77
| C8-2-1 | 螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) | 个 | 16 |  | 30.79 | 492.64
| BM129 | 暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 241.97 | 241.97
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 39.42 | 39.42
5 | 030601004001 | 流量测试装置DN100 | 台 | 1 |  | 2525.92 | 2525.92
| C10-1-54 | 质量流量计 | 台 | 1 |  | 2348.16 | 2348.16
| BM129 | 暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 177.77 | 177.77
6 | 030601004002 | 流量测试装置DN150 | 台 | 1 |  | 2726.23 | 2726.23
| C10-1-54 | 质量流量计 | 台 | 1 |  | 2548.47 | 2548.47
| BM129 | 暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 177.77 | 177.77
7 | 030601005001 | 水位标尺管DN15 | 台 | 1 |  | 278.25 | 278.25
| C10-1-77 | 直读玻璃管(板)液位计 管(板)长(1700mm以下) | 台 | 1 |  | 246.33 | 246.33
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| BM129 | 暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 |  | 31.92 | 31.92
8 | 030807005001 | 泄压阀DN100 | 个 | 1 |  | 1805.36 | 1805.36
| C6-3-93 | 安全阀门 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 |  | 1577.08 | 1577.08
| C6-4-20 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) | 副 | 1 |  | 172.88 | 172.88
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 55.4 | 55.4
9 | 030807005002 | 泄压阀DN150 | 个 | 1 |  | 2473.67 | 2473.67
| C6-3-95 | 安全阀门 公称直径(150mm以内) | 个 | 1 |  | 2174.83 | 2174.83
| C6-4-18 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) | 副 | 1 |  | 234.03 | 234.03
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 64.81 | 64.81
10 | 030901001001 | 卡箍配件 | 个 | 57 |  | 130.57 | 7442.49
| 补充主材003@41 | 异径管 | 个 | 1 |  | 32.92 | 32.92
| 补充主材003@10 | 异径管 | 个 | 2 |  | 67.87 | 135.74
| 补充主材002@6 | 异径管 | 个 | 1 |  | 128.99 | 128.99
| 补充主材002@5 | 异径管 | 个 | 1 |  | 121.22 | 121.22
| 补充主材003@11 | 弯头 | 个 | 2 |  | 36.48 | 72.96
| 补充主材003@40 | 弯头 | 个 | 1 |  | 51.27 | 51.27
| 补充主材003@13 | 弯头 | 个 | 12 |  | 60.19 | 722.28
| 补充主材003@15 | 弯头 | 个 | 10 |  | 122.76 | 1227.6
| 补充主材002@4 | 弯头 | 个 | 4 |  | 263.52 | 1054.08
| 补充主材003@24 | 三通 | 个 | 3 |  | 53.8 | 161.4
| 补充主材003@25 | 三通 | 个 | 7 |  | 85.7 | 599.9
| 补充主材003@30 | 三通 | 个 | 7 |  | 171.38 | 1199.66
| 补充主材002@2 | 三通 | 个 | 1 |  | 334.23 | 334.23
| 补充主材002@1 | 三通 | 个 | 4 |  | 378.62 | 1514.48
| 补充主材002@3 | 三通 | 个 | 1 |  | 85.7 | 85.7
11 | 030901004001 | 湿式报警阀DN150 | 组 | 1 |  | 2843.76 | 2843.76
| C7-2-24 | 湿式报警装置安装 公称直径(150mm以内) | 组 | 1 |  | 2627.24 | 2627.24
| BM59 | 暗室增加费(消防安装工程) | 元 | 1 |  | 216.52 | 216.52
12 | 030901013001 | 灭火器MF/ABC5 | 具 | 2 |  | 114.12 | 228.24
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C7-5-4 | 灭火器具安装 灭火器安装 放置式 | 10个 | 0.2 |  | 1097.2 | 219.44
| BM59 | 暗室增加费(消防安装工程) | 元 | 1 |  | 8.79 | 8.79
13 | 031001001001 | 镀锌钢管DN15 | m | 16.66 |  | 38.86 | 647.41
| C8-1-101 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(15mm以内) | 10m | 1.666 |  | 310.73 | 517.68
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.16225 |  | 50.85 | 8.25
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.16225 |  | 47.86 | 7.77
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.16225 |  | 37.38 | 6.06
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.16225 |  | 35.14 | 5.7
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.1666 |  | 66.83 | 11.13
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 86.08 | 86.08
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 4.55 | 4.55
14 | 031001001002 | 镀锌钢管DN32 | m | 1.5 |  | 59.86 | 89.79
| C8-1-104 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) | 10m | 0.15 |  | 505.76 | 75.86
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.01838 |  | 50.85 | 0.93
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.01838 |  | 47.86 | 0.88
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.01838 |  | 37.38 | 0.69
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.01838 |  | 35.14 | 0.65
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.015 |  | 66.83 | 1
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 9.27 | 9.27
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 0.52 | 0.52
15 | 031001001003 | 镀锌钢管DN50 | m | 5.98 |  | 80.94 | 484.02
| C8-1-106 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.598 |  | 691.79 | 413.69
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.10708 |  | 50.85 | 5.45
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.10708 |  | 47.86 | 5.12
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.10708 |  | 37.38 | 4
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.10708 |  | 35.14 | 3.76
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.0598 |  | 66.83 | 4
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 44.9 | 44.9
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 3 | 3
16 | 031001001004 | 镀锌钢管DN65 | m | 2.91 |  | 86.93 | 252.97
| C8-1-296 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(65mm以内) | 10m | 0.291 |  | 553.13 | 160.96
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.06674 |  | 50.85 | 3.39
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.06674 |  | 47.86 | 3.19
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.06674 |  | 37.38 | 2.49
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.06674 |  | 35.14 | 2.35
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.0291 |  | 88.02 | 2.56
| C8-1-310 | 卡箍安装 公称直径(65mm以内) | 10套 | 0.2 |  | 342.29 | 68.46
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 7.67 | 7.67
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 1.88 | 1.88
17 | 031001001005 | 镀锌钢管DN100 | m | 48.64 |  | 147.37 | 7168.08
| C8-1-298 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) | 10m | 4.864 |  | 823.88 | 4007.35
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 1.6503 |  | 50.85 | 83.92
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 1.6503 |  | 47.86 | 78.98
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 1.6503 |  | 37.38 | 61.69
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 1.6503 |  | 35.14 | 57.99
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.4864 |  | 88.02 | 42.81
| C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 4.9 |  | 518.82 | 2542.22
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 246.27 | 246.27
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 46.26 | 46.26
18 | 031001001006 | 镀锌钢管DN150 | m | 33.2 |  | 246.5 | 8183.8
| C8-1-300 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内) | 10m | 3.32 |  | 1311.6 | 4354.51
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 1.6584 |  | 50.85 | 84.33
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 1.6584 |  | 47.86 | 79.37
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 1.6584 |  | 37.38 | 61.99
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 1.6584 |  | 35.14 | 58.28
| C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.332 |  | 146.84 | 48.75
| C8-1-314 | 卡箍安装 公称直径(150mm以内) | 10套 | 3.6 |  | 885.14 | 3186.5
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 263.52 | 263.52
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 46.48 | 46.48
19 | 031001001007 | 镀锌钢管DN200 | m | 14.07 |  | 467.36 | 6575.76
| C8-1-301 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(200mm以内) | 10m | 1.407 |  | 2294.19 | 3227.93
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.96803 |  | 50.85 | 49.22
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.96803 |  | 47.86 | 46.33
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.96803 |  | 37.38 | 36.18
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.96803 |  | 35.14 | 34.02
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.1407 |  | 146.84 | 20.66
| C8-1-315 | 卡箍安装 公称直径(200mm以内) | 10套 | 2 |  | 1489.49 | 2978.98
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 155.28 | 155.28
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 27.13 | 27.13
20 | 031001002001 | 通气管DN100 | 套 | 2 |  | 240.05 | 480.1
| C8-1-128 | 室内钢管(焊接) 公称直径(100mm以内) | 10m | 0.4 |  | 1062.75 | 425.1
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.13572 |  | 50.85 | 6.9
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.13572 |  | 47.86 | 6.5
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.13572 |  | 37.38 | 5.07
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.13572 |  | 35.14 | 4.77
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 27.92 | 27.92
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 3.81 | 3.81
21 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 185.42 |  | 21.19 | 3929.05
| C8-1-353 | 管道支架制作（一般管架） | 100kg | 1.8542 |  | 1300.81 | 2411.96
| C8-1-354 | 管道支架安装（一般管架） | 100kg | 1.8542 |  | 328.37 | 608.86
| C11-1-7 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 100kg | 1.8542 |  | 42.59 | 78.97
| C11-2-67 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 1.8542 |  | 52.1 | 96.6
| C11-2-68 | 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 100kg | 1.8542 |  | 47.45 | 87.98
| C11-2-76 | 一般钢结构 调和漆 第一遍 | 100kg | 1.8542 |  | 39.35 | 72.96
| C11-2-77 | 一般钢结构 调和漆 第二遍 | 100kg | 1.8542 |  | 38.26 | 70.94
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 443.85 | 443.85
| BM130 | 暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 |  | 58.21 | 58.21
22 | 031002003001 | 刚性防水套管DN50 | 个 | 2 |  | 240.28 | 480.56
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C6-8-101 | 刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) | 个 | 2 |  | 119.51 | 239.02
| C6-8-118 | 刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 2 |  | 83.99 | 167.98
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 73.55 | 73.55
23 | 031002003002 | 刚性防水套管DN100 | 个 | 2 |  | 340.35 | 680.7
| C6-8-103 | 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) | 个 | 2 |  | 187.84 | 375.68
| C6-8-119 | 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 2 |  | 103.09 | 206.18
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 98.8 | 98.8
24 | 031002003003 | 刚性防水套管DN200 | 个 | 3 |  | 535.82 | 1607.46
| C6-8-106 | 刚性防水套管制作 公称直径(200mm以内) | 个 | 3 |  | 323.88 | 971.64
| C6-8-120 | 刚性防水套管安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 3 |  | 137.84 | 413.52
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 222.31 | 222.31
25 | 031002003004 | 柔性防水套管DN100 | 个 | 5 |  | 566.22 | 2831.1
| C6-8-77 | 柔性防水套管制作 公称直径(100mm以内) | 个 | 5 |  | 441.14 | 2205.7
| C6-8-93 | 柔性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 5 |  | 47.54 | 237.7
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 387.69 | 387.69
26 | 031002003005 | 柔性防水套管DN150 | 个 | 2 |  | 718.31 | 1436.62
| C6-8-79 | 柔性防水套管制作 公称直径(150mm以内) | 个 | 2 |  | 573.12 | 1146.24
| C6-8-93 | 柔性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 2 |  | 47.54 | 95.08
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 195.31 | 195.31
27 | 031002003006 | 柔性防水套管DN200 | 个 | 2 |  | 900.48 | 1800.96
| C6-8-80 | 柔性防水套管制作 公称直径(200mm以内) | 个 | 2 |  | 723.77 | 1447.54
| C6-8-94 | 柔性防水套管安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 2 |  | 64.68 | 129.36
| BM55 | 暗室增加费(工业管道工程) | 元 | 1 |  | 224.05 | 224.05
28 | 031003001001 | 球阀DN32 | 个 | 2 |  | 56.09 | 112.18
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C8-2-4 | 螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) | 个 | 2 |  | 52.52 | 105.04
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 7.14 | 7.14
29 | 031003001002 | 球阀DN50 | 个 | 2 |  | 111.04 | 222.08
| C8-2-6 | 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 2 |  | 104.44 | 208.88
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 13.18 | 13.18
30 | 031003001003 | 自动排气阀DN15 | 个 | 1 |  | 95.15 | 95.15
| C8-2-1 | 螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) | 个 | 1 |  | 30.79 | 30.79
| C8-2-39 | 自动排气阀安装 公称直径(15mm以内) | 个 | 1 |  | 57.49 | 57.49
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 6.87 | 6.87
31 | 031003003001 | 101X超声波液位控制阀DN100 | 个 | 1 |  | 1407.28 | 1407.28
| C8-2-59 | 法兰液压式水位控制阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 |  | 1378.42 | 1378.42
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 28.86 | 28.86
32 | 031003003002 | 信号阀DN100 | 个 | 1 |  | 983.78 | 983.78
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 |  | 931.81 | 931.81
| C2-4-161 | 流水开关接线 | 个 | 1 |  | 22.27 | 22.27
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 25.57 | 25.57
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 4.13 | 4.13
33 | 031003003003 | 信号阀DN150 | 个 | 10 |  | 1588.73 | 15887.3
| C8-2-23 | 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 10 |  | 1526.33 | 15263.3
| C2-4-161 | 流水开关接线 | 个 | 10 |  | 22.27 | 222.7
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 360.09 | 360.09
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 41.28 | 41.28
34 | 031003003004 | 水锤消除器DN100 | 个 | 2 |  | 1820.57 | 3641.14
| C8-3-69 | 水锤消除器安装 公称直径(100mm以内) | 套 | 2 |  | 1699.28 | 3398.56
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 242.57 | 242.57
35 | 031003003005 | 水锤消除器DN150 | 个 | 2 |  | 2486.43 | 4972.86
| C8-3-70 | 水锤消除器安装 公称直径(150mm以内) | 套 | 2 |  | 2338.92 | 4677.84
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 295.02 | 295.02
36 | 031003003006 | 吸水底阀DN200 | 个 | 2 |  | 1319.92 | 2639.84
| C8-2-24 | 焊接法兰阀安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 2 |  | 1263.58 | 2527.16
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 112.68 | 112.68
37 | 031003003007 | 蝶阀DN65 | 个 | 1 |  | 488.42 | 488.42
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 |  | 462.85 | 462.85
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 25.57 | 25.57
38 | 031003003008 | 蝶阀DN100 | 个 | 15 |  | 556.78 | 8351.7
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 15 |  | 531.21 | 7968.15
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 383.55 | 383.55
39 | 031003003009 | 蝶阀DN150 | 个 | 6 |  | 844.58 | 5067.48
| C8-2-23 | 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 6 |  | 808.57 | 4851.42
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 216.06 | 216.06
40 | 031003003010 | 蝶阀DN200 | 个 | 6 |  | 1261.75 | 7570.5
| C8-2-23 | 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 6 |  | 1225.74 | 7354.44
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 216.06 | 216.06
41 | 031003003011 | 止回阀DN50 | 个 | 4 |  | 499.51 | 1998.04
| C8-2-18 | 焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 4 |  | 487.44 | 1949.76
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 48.29 | 48.29
42 | 031003003012 | 止回阀DN100 | 个 | 2 |  | 934.43 | 1868.86
| C8-2-21 | 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 2 |  | 908.86 | 1817.72
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 51.14 | 51.14
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
43 | 031003003013 | 止回阀DN150 | 个 | 4 |  | 1379.56 | 5518.24
| C8-2-23 | 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 4 |  | 1343.55 | 5374.2
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 144.03 | 144.03
44 | 031003008001 | Y型过滤阀DN100 | 组 | 2 |  | 532.13 | 1064.26
| C8-2-99 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内) | 个 | 2 |  | 502.91 | 1005.82
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 58.42 | 58.42
45 | 031003008002 | Y型过滤阀DN150 | 组 | 1 |  | 1010.26 | 1010.26
| C8-2-101 | Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(150mm以内) | 个 | 1 |  | 969.05 | 969.05
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 41.22 | 41.22
46 | 031003009001 | 不锈钢软管DN150 | 个 | 1 |  | 1159.86 | 1159.86
| C8-1-285 | 金属波纹管安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 1 |  | 1126.49 | 1126.49
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 33.37 | 33.37
47 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头DN32 | 个 | 2 |  | 178.4 | 356.8
| C8-2-76 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(40mm以内) | 个 | 2 |  | 167.78 | 335.56
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 21.23 | 21.23
48 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 个 | 2 |  | 222.22 | 444.44
| C8-2-77 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 2 |  | 210.04 | 420.08
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 24.36 | 24.36
49 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 个 | 8 |  | 712.56 | 5700.48
| C8-2-82 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 8 |  | 676.66 | 5413.28
| BM91 | 暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 |  | 287.25 | 287.25
50 | 031006004001 | 立式隔膜式气压罐450L | 台 | 1 |  | 5212.98 | 5212.98
| C7-2-70 | 隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(800mm以内) | 台 | 1 |  | 5026.13 | 5026.13
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| BM59 | 暗室增加费(消防安装工程) | 元 | 1 |  | 186.85 | 186.85
51 | 030404017001 | 配电箱01APS | 台 | 1 |  | 12487.7 | 12487.7
| C2-4-27 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 1 |  | 12217.46 | 12217.46
| C2-4-138 | 基础槽钢、角钢安装 槽钢 | 10m | 0.24 |  | 654.64 | 157.11
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 113.13 | 113.13
52 | 030404017002 | 配电箱01APS1 | 台 | 1 |  | 6263.51 | 6263.51
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) | 台 | 1 |  | 6200.3 | 6200.3
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 63.21 | 63.21
53 | 030404017003 | 配电箱01APS2 | 台 | 1 |  | 6263.51 | 6263.51
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) | 台 | 1 |  | 6200.3 | 6200.3
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 63.21 | 63.21
54 | 030404017004 | 配电箱01APS3 | 台 | 1 |  | 1322.46 | 1322.46
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) | 台 | 1 |  | 1259.25 | 1259.25
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 63.21 | 63.21
55 | 030404017005 | 配电箱01APS-AE | 台 | 1 |  | 522.08 | 522.08
| C2-4-28 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1 |  | 480.87 | 480.87
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 41.22 | 41.22
56 | 030404034001 | 扳式暗开关(单控) 双联 | 个 | 1 |  | 28.16 | 28.16
| C2-12-375 | 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 | 10套 | 0.1 |  | 258.14 | 25.81
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 2.34 | 2.34
57 | 030404035001 | 防水插座(安全型) | 个 | 1 |  | 44.29 | 44.29
| C2-12-397 | 单相暗插座 单相带接地(15A以下) | 10套 | 0.1 |  | 409.04 | 40.9
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 3.37 | 3.37
58 | 030408001001 | 电力电缆WDZN-YJE-4*2.5 | m | 13.58 |  | 26.35 | 357.83
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | 100m | 0.1358 |  | 2529.3 | 343.48
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 14.44 | 14.44
59 | 030408001002 | 电力电缆WDZN-YJE-5*4 | m | 14.38 |  | 40.45 | 581.67
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.1438 |  | 3906.4 | 561.74
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 19.88 | 19.88
60 | 030408001003 | 电力电缆WDZN-YJE-6*25+1*16 | m | 13.63 |  | 209.16 | 2850.85
| C2-8-145 *1.9 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 七芯电力电缆 | 100m | 0.1363 |  | 20548.66 | 2800.78
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 50.02 | 50.02
61 | 030408001004 | 电力电缆WDZN-YJE-6*35+1*16 | m | 21.77 |  | 267.43 | 5821.95
| C2-8-145 *1.9 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 七芯电力电缆 | 100m | 0.2177 |  | 26375.35 | 5741.91
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 79.9 | 79.9
62 | 030408006001 | 电力电缆头(35截面mm2以下) | 个 | 35 |  | 134.85 | 4719.75
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 35 |  | 116.88 | 4090.8
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 628.92 | 628.92
63 | 030411001001 | 配管MT20 | m | 26.08 |  | 13.5 | 352.08
| C2-11-8 | 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | 100m | 0.2608 |  | 1206.64 | 314.69
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 37.19 | 37.19
64 | 030411001002 | 配管SC20 | m | 13.85 |  | 15 | 207.75
| C2-11-35 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | 100m | 0.1385 |  | 1325.34 | 183.56
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 24.13 | 24.13
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
65 | 030411001003 | 配管SC25 | m | 16.25 |  | 18.2 | 295.75
| C2-11-36 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) | 100m | 0.1625 |  | 1608.82 | 261.43
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 34.29 | 34.29
66 | 030411001004 | 配管SC32 | m | 14.03 |  | 21.49 | 301.5
| C2-11-37 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(32mm以内) | 100m | 0.1403 |  | 1924.24 | 269.97
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 31.53 | 31.53
67 | 030411001005 | 配管SC100 | m | 34.54 |  | 134.7 | 4652.54
| C2-11-31 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.3454 |  | 12287.47 | 4244.09
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 408.66 | 408.66
68 | 030411004001 | 管内配线WDZ-BYJ-2.5 | m | 78.24 |  | 3.79 | 296.53
| C2-11-203 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.7824 |  | 353.08 | 276.25
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 20.41 | 20.41
69 | 030411004002 | 管内配线WDZ-BYJ-4 | m | 41.55 |  | 4.65 | 193.21
| C2-11-204 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | 100m单线 | 0.4155 |  | 446.57 | 185.55
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 7.66 | 7.66
70 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 4 |  | 8.31 | 33.24
| C2-11-374 | 接线盒 暗装 | 10个 | 0.4 |  | 71.14 | 28.46
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 4.73 | 4.73
71 | 030411006002 | 开关（插座）盒 | 个 | 2 |  | 7.97 | 15.94
| C2-11-373 | 开关（插座）盒 暗装 | 10个 | 0.2 |  | 66.91 | 13.38
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 2.53 | 2.53
72 | 030412005001 | 防水防尘自带蓄电池LED灯管21W | 套 | 4 |  | 185.26 | 741.04
| C2-12-212 | 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 10套 | 0.4 |  | 1795.95 | 718.38
综合单价计算表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 22.64 | 22.64
73 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 系统 | 1 |  | 872.11 | 872.11
| C2-14-38 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 台 | 1 |  | 720.82 | 720.82
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 151.29 | 151.29
74 | 030409002001 | 接地母线/镀锌扁钢40*4 | m | 0.94 |  | 25.67 | 24.13
| C2-9-9 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 0.094 |  | 219.02 | 20.59
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 3.54 | 3.54
75 | 030409004001 | 均压环 | m | 56.06 |  | 6.85 | 384.01
| C2-9-65 | 避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 | 10m | 5.606 |  | 57.44 | 322.01
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 61.66 | 61.66
76 | 030409008001 | 测试板 | 块 | 2 |  | 57.15 | 114.3
| C2-9-61 | 断接卡子制作、安装 | 10套 | 0.2 |  | 389.51 | 77.9
| C2-11-374 | 接线盒 暗装 | 10个 | 0.2 |  | 71.14 | 14.23
| BM12 | 暗室增加费(电气设备安装工程) | 元 | 1 |  | 22.15 | 22.15
|  | 合 计 |  |  |  |  | 241562.66

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 10673.62 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 | 1867.88 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 | 640.42 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
6 | 031302004001 | 二次搬运
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
9 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
10 | 粤03130200800 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 1 | [8 empty] | （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
11 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
12 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，安装、市政、地铁、修缮，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.4%计
合 计 |  |  |  |  | 13181.92
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 483.13
6 | 预算包干费 | 4831.25
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 5314.38 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 |  | 合价
合计
编制人： 证号： |  |  |  | 编制日期：2018年8月4日

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防水池、水泵房安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 863.53 |  |  | 863.53
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 261676.61 | 0.25 |  | 654.19
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 261676.61 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 261676.61 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 261676.61 | 0.08 |  | 209.34
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 262540.14 | 10 |  | 26254.01
合 计 | [6 empty] | 27117.54
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## （5.0）单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：消防水池、水泵房安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 204.0338 | 98 |  | 19995.31
2 | 0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 85.2504 | 98 |  | 8354.54
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 10122.5646 | 1 |  | 10122.56
4 | 0101011 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 5.606 | 4.82 |  | 27.02
5 | 0103061 | 镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 | kg | 0.032 | 4.72 |  | 0.15
6 | 0109061 | 圆钢Ф10以内 | kg | 1.1964 | 3.71 |  | 4.44
7 | 0113041 | 扁钢（综合） | kg | 10.3 | 4.29 |  | 44.19
8 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 3.0755 | 3.13 |  | 9.63
9 | 0121091 | 角钢（综合） | kg | 0.65 | 3.93 |  | 2.55
10 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 1.12 | 4.84 |  | 5.42
11 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.9 | 3.74 |  | 3.37
12 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.8835 | 38.38 |  | 33.91
13 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 1.0116 | 3.74 |  | 3.78
14 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 31.88 | 10.06 |  | 320.71
15 | 0201141 | 石棉橡胶板3 | kg | 5.4 | 10.06 |  | 54.32
16 | 0201161 | 石棉橡胶板低中压0.8～6 | kg | 2.177 | 7.41 |  | 16.13
17 | 0203011 | 橡胶条φ20 | 个 | 18 | 0.3 |  | 5.4
18 | 0219211 | 三色塑料带（综合） | kg | 4.9 | 10.4 |  | 50.96
19 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 94.8104 | 0.07 |  | 6.64
20 | 0227001 | 棉纱 | kg | 14.9646 | 9.55 |  | 142.91
21 | 0229091 | 油麻丝 | kg | 13.8 | 6.61 |  | 91.22
22 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 0.832 | 0.18 |  | 0.15
23 | 0305001 | 六角螺栓（综合） | kg | 2.2436 | 5.48 |  | 12.29
24 | 0305101 | 六角螺栓带螺母M6×25 | kg | 5.583 | 5.5 |  | 30.71
25 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 39.552 | 6.49 |  | 256.69
26 | 0305349 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×85～140 | 十套 | 3.296 | 8.75 |  | 28.84
27 | 0305361 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 | 十套 | 49.44 | 12.58 |  | 621.96
28 | 0305373 | 六角螺栓带螺母、垫圈M27×120～140 | 十套 | 14.832 | 36.87 |  | 546.86
29 | 0305637 | 双头螺栓带螺母 | kg | 8.32 | 5.5 |  | 45.76
30 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 0.416 | 0.43 |  | 0.18
31 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 2.5519 | 3.9 |  | 9.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：消防水池、水泵房安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
32 | 0305797 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 0.412 | 4.2 |  | 1.73
33 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 15.45 | 4.38 |  | 67.67
34 | 0305821 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.0094 | 14.12 |  | 0.13
35 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 4.0459 | 1.39 |  | 5.62
36 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 1.0896 | 4.41 |  | 4.81
37 | 0309001 | 六角螺母（综合） | kg | 4.7097 | 5.5 |  | 25.9
38 | 0309071 | 六角螺母M8 | 十个 | 0.206 | 0.29 |  | 0.06
39 | 0309131 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十个 | 0.206 | 2.97 |  | 0.61
40 | 0309141 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十个 | 1.549 | 3.85 |  | 5.96
41 | 0309191 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十个 | 0.2511 | 5.72 |  | 1.44
42 | 0309201 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十个 | 0.2168 | 7.8 |  | 1.69
43 | 0309251 | 镀锌锁紧螺母DN100×3 | 十个 | 0.5336 | 101.96 |  | 54.41
44 | 0309271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十个 | 0.4029 | 1.6 |  | 0.64
45 | 0313011 | 垫圈（综合） | kg | 1.8542 | 5.5 |  | 10.2
46 | 0313071 | 垫圈M8 | 十个 | 0.206 | 0.12 |  | 0.02
47 | 0321061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.254 | 3.07 |  | 0.78
48 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 3.9987 | 3.07 |  | 12.28
49 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 3.291 | 20.79 |  | 68.42
50 | 0321111 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 片 | 0.1128 | 24.7 |  | 2.79
51 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 50.1011 | 0.89 |  | 44.59
52 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 45.0101 | 4.26 |  | 191.74
53 | 0341001@1 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 10.0127 | 4.26 |  | 42.65
54 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 10.665 | 7.02 |  | 74.87
55 | 0341021@1 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 27.97 | 7.02 |  | 196.35
56 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 2.87 | 52.47 |  | 150.59
57 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.542 | 63.05 |  | 34.17
58 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 0.2396 | 53.01 |  | 12.7
59 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 0.5545 | 4.72 |  | 2.62
60 | 0357011@1 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 0.286 | 4.72 |  | 1.35
61 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 0.2796 | 4.72 |  | 1.32
62 | 0359071 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | kg | 20.78 | 4.52 |  | 93.93
63 | 0359241 | 平垫铁Q195～Q236 1# | kg | 21.356 | 3.81 |  | 81.37
64 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0368 | 3.4 |  | 0.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：消防水池、水泵房安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
65 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.0632 | 5.34 |  | 0.34
66 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.302 | 3.4 |  | 1.03
67 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.1656 | 4.99 |  | 0.83
68 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 15.0584 | 0.49 |  | 7.38
69 | 0365311 | 钢丝刷子 | 把 | 0.2781 | 3.01 |  | 0.84
70 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 381.9154 | 0.41 |  | 156.59
71 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.45 | 163.11 |  | 73.4
72 | 0403021@1 | 中砂 | m3 | 0.0927 | 163.11 |  | 15.12
73 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 0.518 | 102.72 |  | 53.21
74 | 0405061@1 | 碎石20 | m3 | 0.0927 | 102.72 |  | 9.52
75 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.028 | 1473.65 |  | 41.26
76 | 0503331 | 木材一级红白松 | m3 | 0.0371 | 1469.02 |  | 54.5
77 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0866 | 9.97 |  | 0.86
78 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 0.8989 | 14.13 |  | 12.7
79 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.06 | 17.34 |  | 1.04
80 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.354 | 10.4 |  | 3.68
81 | 1111411@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0047 | 10.4 |  | 0.05
82 | 1111581 | 铅油 | kg | 15.6612 | 5.63 |  | 88.17
83 | 1141181 | 清油 | kg | 1.3885 | 12.57 |  | 17.45
84 | 1145011 | 酒精 | kg | 0.1 | 12.87 |  | 1.29
85 | 1159151 | 红丹粉 | kg | 0.8 | 10.4 |  | 8.32
86 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 19.7066 | 7.8 |  | 153.71
87 | 1201021@1 | 汽油（综合） | kg | 0.08 | 7.8 |  | 0.62
88 | 1201031 | 煤油 | kg | 11.272 | 2.12 |  | 23.9
89 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 1.145 | 2.31 |  | 2.64
90 | 1203011 | 溶剂汽油 | kg | 5.7387 | 5.46 |  | 31.33
91 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 7.3972 | 2.92 |  | 21.6
92 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 2.95 | 15.21 |  | 44.87
93 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 3.108 | 6.53 |  | 20.3
94 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.0433 | 5.49 |  | 0.24
95 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.2737 | 1.35 |  | 0.37
96 | 1233211 | 研磨膏 | 盒 | 0.8 | 0.69 |  | 0.55
97 | 1237001 | 氧气 | m3 | 60.7242 | 5.05 |  | 306.66
98 | 1237021 | 氮气 | m3 | 2.5 | 3.92 |  | 9.8
单位工程人材机汇总表
工程名称：消防水池、水泵房安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
99 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 20.3392 | 7.65 |  | 155.59
100 | 1301221 | 石棉绒（综合） | kg | 28.87 | 1.91 |  | 55.14
101 | 1401101 | 焊接钢管DN100 | m | 0.8 | 33.83 |  | 27.06
102 | 1403011 | 镀锌钢管DN15 | m | 2 | 8.68 |  | 17.36
103 | 1403021 | 镀锌钢管DN20 | m | 10 | 11.18 |  | 111.8
104 | 1403031 | 镀锌钢管DN25 | m | 4 | 16.82 |  | 67.28
105 | 1403061 | 镀锌钢管DN80 | m | 2 | 56.9 |  | 113.8
106 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.97 | 0.15 |  | 0.15
107 | 1431101 | 塑料软管D6 | m | 5.5 | 0.19 |  | 1.05
108 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 8.8 | 0.24 |  | 2.11
109 | 1500191 | 冲压弯头DN100 | 个 | 0.396 | 31.21 |  | 12.36
110 | 1501001 | 黑玛钢弯头DN15 | 个 | 1.01 | 1.39 |  | 1.4
111 | 1501361 | 黑玛钢直通DN15 | 个 | 2.02 | 1.21 |  | 2.44
112 | 1501501 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 1.01 | 1.04 |  | 1.05
113 | 1501651 | 镀锌补芯DN25×15～20 | 个 | 4 | 3.04 |  | 12.16
114 | 1501671 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 17.17 | 4.51 |  | 77.44
115 | 1501701 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 2.02 | 11.36 |  | 22.95
116 | 1501721 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 2.02 | 20.77 |  | 41.96
117 | 1502001 | 镀锌钢管管件室内 DN15 | 个 | 27.2724 | 1.49 |  | 40.64
118 | 1502031 | 镀锌钢管管件室内 DN32 | 个 | 1.2045 | 5.04 |  | 6.07
119 | 1502051 | 镀锌钢管管件室内 DN50 | 个 | 3.893 | 9.82 |  | 38.23
120 | 1502221 | 镀锌三通DN15 | 个 | 20 | 2.83 |  | 56.6
121 | 1502301 | 镀锌异径三通DN20×15 | 个 | 1.01 | 4.13 |  | 4.17
122 | 1502351 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 2.02 | 1.78 |  | 3.6
123 | 1502361 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 4.04 | 2.77 |  | 11.19
124 | 1502371 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 2.02 | 4.26 |  | 8.61
125 | 1502411 | 镀锌弯头DN80 | 个 | 2.02 | 23.42 |  | 47.31
126 | 1502601 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 2.2825 | 1.99 |  | 4.54
127 | 1502611 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 2.678 | 2.95 |  | 7.9
128 | 1502621 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 2.3121 | 4.13 |  | 9.55
129 | 1502671 | 镀锌钢管接头100×4 | 个 | 5.3364 | 8.5 |  | 45.36
130 | 1502701 | 镀锌钢管活接头DN15 | 个 | 20 | 4.21 |  | 84.2
131 | 1515021 | 镀锌电线管接头20×1.5 | 个 | 6.7156 | 1 |  | 6.72
132 | 1515271 | 六角外接头DN15 | 个 | 24 | 0.42 |  | 10.08
133 | 1537011 | 镀锌钢管卡子DN25 | 个 | 2.7322 | 0.45 |  | 1.23
单位工程人材机汇总表
工程名称：消防水池、水泵房安装 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
134 | 1537026 | 镀锌钢管卡子DN50 | 个 | 0.309 | 1.73 |  | 0.53
135 | 1537041 | 镀锌钢管卡子DN100 | 个 | 17.7881 | 5.11 |  | 90.9
136 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 72.1 | 3.16 |  | 227.84
137 | 1841121 | 水龙头DN15 | 个 | 4 | 7.36 |  | 29.44
138 | 1911021 | 管子托钩DN15 | 个 | 2.4324 | 0.38 |  | 0.92
139 | 1911041 | 管子托钩DN25 | 个 | 0.174 | 0.53 |  | 0.09
140 | 2417031 | 黄腊带20mm×10m | 卷 | 0.11 | 6.02 |  | 0.66
141 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.5937 | 1.73 |  | 20.06
142 | 2501071 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 7 | 51.06 |  | 357.42
143 | 2501101 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.17 | 50.21 |  | 8.54
144 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.69 | 50.21 |  | 34.64
145 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 5.1916 | 1.18 |  | 6.13
146 | 2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 11 | 1.3 |  | 14.3
147 | 2503091 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 2 | 7.54 |  | 15.08
148 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 36.6864 | 1.98 |  | 72.64
149 | 2606331 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 0.094 | 4.2 |  | 0.39
150 | 2606451 | 镀锌电线管塑料护口DN15～20 | 个 | 4.0294 | 0.11 |  | 0.44
151 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 17.5498 | 0.11 |  | 1.93
152 | 2606511 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 2.5106 | 0.16 |  | 0.4
153 | 2606521 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 2.1676 | 0.23 |  | 0.5
154 | 2606571 | 镀锌钢管塑料护口DN100 | 个 | 5.3364 | 0.74 |  | 3.95
155 | 2609191 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 2.03 | 1.39 |  | 2.82
156 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 6.09 | 2.08 |  | 12.67
157 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 35.7 | 2.93 |  | 104.6
158 | 2609231 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 131.6 | 3.71 |  | 488.24
159 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 4.06 | 0.17 |  | 0.69
160 | 2617071 | 镀锌地线夹20 | 套 | 30.3345 | 0.27 |  | 8.19
161 | 2617081 | 镀锌地线夹25 | 套 | 10.3773 | 0.36 |  | 3.74
162 | 2617091 | 镀锌地线夹32 | 套 | 8.9596 | 0.51 |  | 4.57
163 | 2617141 | 镀锌地线夹100 | 套 | 21.3457 | 2.87 |  | 61.26
164 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 6.4282 | 2.88 |  | 18.51
165 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 23.2909 | 1.33 |  | 30.98
单位工程人材机汇总表
工程名称：消防水池、水泵房安装 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
166 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.0607 | 12.08 |  | 0.73
167 | 3101131 | 橡胶石棉盘根编织 φ11～25（250℃） | kg | 1.89 | 19.43 |  | 36.72
168 | 3101161 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） | kg | 2.4 | 16.13 |  | 38.71
169 | 3111001 | 塑料手套ST型 | 个 | 36.75 | 2.55 |  | 93.71
170 | 3113261 | 白布 | kg | 17.7528 | 2.77 |  | 49.18
171 | 3113351 | 细白布宽0.9m | m | 1.3 | 3.03 |  | 3.94
172 | 3115001 | 水 | m3 | 19.8557 | 3.05 |  | 60.56
173 | 3115031 | 电 | kW·h | 0.891 | 0.74 |  | 0.66
174 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 5.972 | 0.09 |  | 0.54
175 | 3117051 | 铝牌 | 个 | 1 | 0.25 |  | 0.25
176 | 3117061 | 位号牌 | 个 | 5 | 0.47 |  | 2.35
177 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 973.0006 | 1 |  | 973
178 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.005 | 1 |  | -0.01
179 | 0100001 | 型钢 | kg | 196.5452 | 3.87 |  | 760.63
180 | 0129191 | 热轧厚钢板 Q195-Q2358～20 | kg | 331.57 | 2.92 |  | 968.18
181 | 0307351@1 | 卡箍（含螺栓）DN65 | 套 | 2 | 27.11 |  | 54.22
182 | 0307351@3 | 卡箍（含螺栓）DN100 | 套 | 49 | 38.61 |  | 1891.89
183 | 0307351@4 | 卡箍（含螺栓）DN150 | 套 | 36 | 66.96 |  | 2410.56
184 | 0307351@5 | 卡箍（含螺栓）DN200 | 套 | 20 | 122.76 |  | 2455.2
185 | 1103221 | 醇酸防锈漆 | kg | 17.1166 | 16.3 |  | 279
186 | 1111631 | 酚醛调合漆 | kg | 12.2198 | 10.4 |  | 127.09
187 | 1401151@2 | 镀锌钢管DN100 | m | 4.08 | 67.44 |  | 275.16
188 | 1401201@1 | 镀锌钢管DN65 | m | 2.9682 | 47.66 |  | 141.46
189 | 1401201@3 | 镀锌钢管DN100 | m | 49.6128 | 67.44 |  | 3345.89
190 | 1401201@4 | 镀锌钢管DN150 | m | 33.864 | 110.42 |  | 3739.26
191 | 1401201@5 | 镀锌钢管DN200 | m | 14.3514 | 202.06 |  | 2899.84
192 | 1401471 | 焊接钢管 | kg | 155.72 | 3.89 |  | 605.75
193 | 1403001@1 | 镀锌钢管SC100 | m | 35.5762 | 67.44 |  | 2399.26
194 | 1403001@2 | 镀锌钢管SC20 | m | 14.2655 | 5.58 |  | 79.6
195 | 1403001@4 | 镀锌钢管SC25 | m | 16.7375 | 6.64 |  | 111.14
196 | 1403001@5 | 镀锌钢管SC32 | m | 14.4509 | 8.77 |  | 126.73
197 | 1403001@6 | 镀锌钢管DN15 | m | 16.9932 | 9.35 |  | 158.89
198 | 1403001@7 | 镀锌钢管DN32 | m | 1.53 | 22.95 |  | 35.11
199 | 1403001@8 | 镀锌钢管DN50 | m | 6.0996 | 34.3 |  | 209.22
单位工程人材机汇总表
工程名称：消防水池、水泵房安装 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
200 | 1423011@2 | 不锈钢软管DN150 | 个 | 1 | 726.1 |  | 726.1
201 | 1531001@1 | Y型过滤阀DN100 | 个 | 2 | 252.32 |  | 504.64
202 | 1531001@2 | Y型过滤器DN150 | 个 | 1 | 584.22 |  | 584.22
203 | 1543551@3 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 个 | 8 | 275.42 |  | 2203.36
204 | 1543551@5 | 可曲挠橡胶接头DN32 | 个 | 2 | 69.35 |  | 138.7
205 | 1543551@6 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 个 | 2 | 93.89 |  | 187.78
206 | 1600001@1 | 球阀DN32 | 个 | 2.02 | 27.04 |  | 54.62
207 | 1600001@2 | 球阀DN50 | 个 | 2.02 | 57.59 |  | 116.33
208 | 1600001@3 | 螺纹闸阀DN15 | 个 | 16.16 | 16.69 |  | 269.71
209 | 1600001@4 | 螺纹闸阀DN15 | 个 | 1.01 | 16.69 |  | 16.86
210 | 1600021@1 | 蝶阀DN100 | 个 | 15 | 300.46 |  | 4506.9
211 | 1600021@10 | 止回阀DN50 | 个 | 4 | 375.57 |  | 1502.28
212 | 1600021@2 | 蝶阀DN150 | 个 | 6 | 450.68 |  | 2704.08
213 | 1600021@3 | 蝶阀DN200 | 个 | 6 | 817.91 |  | 4907.46
214 | 1600021@4 | 蝶阀DN65 | 个 | 1 | 257.06 |  | 257.06
215 | 1600021@5 | 吸水底阀DN200 | 个 | 2 | 850 |  | 1700
216 | 1600021@6 | 信号阀DN100 | 个 | 1 | 701.06 |  | 701.06
217 | 1600021@7 | 信号阀DN150 | 个 | 10 | 1168.44 |  | 11684.4
218 | 1600021@8 | 止回阀DN100 | 个 | 2 | 678.11 |  | 1356.22
219 | 1600021@9 | 止回阀DN150 | 个 | 4 | 985.66 |  | 3942.64
220 | 1611011@1 | 泄压阀DN100 | 个 | 1 | 1402.13 |  | 1402.13
221 | 1611011@2 | 泄压阀DN150 | 个 | 1 | 1942.95 |  | 1942.95
222 | 1633001@1 | 101X超声波液位控制阀DN100 | 个 | 1 | 1097.5 |  | 1097.5
223 | 1701011 | 平焊法兰DN100 | 片 | 2 | 49.93 |  | 99.86
224 | 1701011@1 | 平焊法兰DN150 | 片 | 2 | 85.99 |  | 171.98
225 | 1701381 | 平焊法兰DN200 | 片 | 2 | 110.96 |  | 221.92
226 | 1701381@1 | 平焊法兰DN100 | 片 | 36 | 49.93 |  | 1797.48
227 | 1701381@10 | 平焊法兰DN40 | 片 | 1 | 22.19 |  | 22.19
228 | 1701381@2 | 平焊法兰DN150 | 片 | 16 | 85.99 |  | 1375.84
229 | 1701381@3 | 平焊法兰DN200 | 片 | 12 | 110.96 |  | 1331.52
230 | 1701381@4 | 平焊法兰DN65 | 片 | 2 | 37.45 |  | 74.9
231 | 1701381@5 | 平焊法兰DN100 | 片 | 6 | 49.93 |  | 299.58
232 | 1701381@6 | 平焊法兰DN150 | 片 | 46 | 85.99 |  | 3955.54
233 | 1701381@8 | 平焊法兰DN32 | 片 | 4 | 19.42 |  | 77.68
234 | 1701381@9 | 平焊法兰DN50 | 片 | 12 | 24.97 |  | 299.64
单位工程人材机汇总表
工程名称：消防水池、水泵房安装 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
235 | 1911071@1 | 自动排气阀DN15 | 个 | 1 | 31.92 |  | 31.92
236 | 2001001@1 | 灭火器MF/ABC5 | 个 | 2 | 93.48 |  | 186.96
237 | 2111121@1 | 压力表表弯 | 个 | 16 | 13 |  | 208
238 | 2159001@1 | 流量测试装置DN100 | 套 | 1 | 1602.43 |  | 1602.43
239 | 2159001@2 | 流量测试装置DN150 | 套 | 1 | 1802.74 |  | 1802.74
240 | 2165001@1 | 压力表 | 套 | 16 | 24.27 |  | 388.32
241 | 2200001@1 | 防水防尘自带蓄电池LED灯管21W | 套 | 4.04 | 155 |  | 626.2
242 | 2300001@1 | 扳式暗开关(单控) 双联 | 个 | 1.02 | 16.24 |  | 16.56
243 | 2341061@1 | 防水插座(安全型) | 套 | 1.02 | 27.27 |  | 27.82
244 | 2503186@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ-2.5 | m | 90.7584 | 2.06 |  | 186.96
245 | 2503186@3 | 绝缘电线WDZ-BYJ-4 | m | 45.705 | 3.28 |  | 149.91
246 | 2606001@1 | 镀锌电线管MT20 | m | 26.8624 | 5.58 |  | 149.89
247 | 2611001@1 | 接线盒 | 个 | 2.04 | 1.56 |  | 3.18
248 | 2611001@2 | 接线盒 | 个 | 6.12 | 1.56 |  | 9.55
249 | 2701001@1 | 湿式报警装置DN150 | 套 | 1 | 1167.77 |  | 1167.77
250 | 3003041@1 | 水锤消除器DN100 | 套 | 2 | 1202.13 |  | 2404.26
251 | 3003041@2 | 水锤消除器DN150 | 套 | 2 | 1742.95 |  | 3485.9
252 | ZC000016 | 槽钢 | kg | 24 | 4 |  | 96
253 | ZC001383@1 | 铜芯电缆WDZN-YJE-4*2.5 | m | 13.7158 | 20.26 |  | 277.88
254 | ZC001383@5 | 铜芯电缆WDZN-YJE-5*4 | m | 14.5238 | 32.46 |  | 471.44
255 | ZC001383@7 | 铜芯电缆WDZN-YJE-6*25+1*16 | m | 13.7663 | 187.53 |  | 2581.59
256 | ZC001383@8 | 铜芯电缆WDZN-YJE-6*35+1*16 | m | 21.9877 | 245.22 |  | 5391.82
257 | ZC020153@1 | 镀锌扁钢40*4 | m | 0.9588 | 6.22 |  | 5.96
258 | 补充主材002@1 | 三通DN200 | 个 | 4 | 378.62 |  | 1514.48
259 | 补充主材002@2 | 三通DN200*150 | 个 | 1 | 334.23 |  | 334.23
260 | 补充主材002@3 | 三通DN100 | 个 | 1 | 85.7 |  | 85.7
261 | 补充主材002@4 | 弯头DN200 | 个 | 4 | 263.52 |  | 1054.08
262 | 补充主材002@5 | 异径管DN200*100 | 个 | 1 | 121.22 |  | 121.22
263 | 补充主材002@6 | 异径管DN200*150 | 个 | 1 | 128.99 |  | 128.99
264 | 补充主材003@10 | 异径管DN150*100 | 个 | 2 | 67.87 |  | 135.74
265 | 补充主材003@11 | 弯头DN65 | 个 | 2 | 36.48 |  | 72.96
266 | 补充主材003@13 | 弯头DN100 | 个 | 12 | 60.19 |  | 722.28
267 | 补充主材003@15 | 弯头DN150 | 个 | 10 | 122.76 |  | 1227.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：消防水池、水泵房安装 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
268 | 补充主材003@24 | 三通DN100*50 | 个 | 3 | 53.8 |  | 161.4
269 | 补充主材003@25 | 三通DN100 | 个 | 7 | 85.7 |  | 599.9
270 | 补充主材003@30 | 三通DN150 | 个 | 7 | 171.38 |  | 1199.66
271 | 补充主材003@40 | 弯头DN100*65 | 个 | 1 | 51.27 |  | 51.27
272 | 补充主材003@41 | 异径管DN100*65 | 个 | 1 | 32.92 |  | 32.92
273 | 补充主材006@1 | 液位计DN15 | 套 | 1 | 120 |  | 120
274 | 2029001@1 | 立式隔膜式气压罐450L | 台 | 1 | 4183.02 |  | 4183.02
275 | SB210027@1 | 成套配电箱01APS | 台 | 1 | 11753.11 |  | 11753.11
276 | SB210028@1 | 成套配电箱01APS-AE | 台 | 1 | 305.65 |  | 305.65
277 | SB210030@1 | 成套配电箱01APS1 | 台 | 1 | 5937.93 |  | 5937.93
278 | SB210030@2 | 成套配电箱01APS2 | 台 | 1 | 5937.93 |  | 5937.93
279 | SB210030@3 | 成套配电箱01APS3 | 台 | 1 | 996.88 |  | 996.88
280 | 补充主材001 | 喷淋泵XBD6.6/25-100*3 | 台 | 2 | 11466.71 |  | 22933.42
281 | 补充主材001@1 | 消防泵XBD6.1/15-80(DL) | 台 | 2 | 10058.95 |  | 20117.9
282 | 补充主材004 | 稳压泵25LGW3-10*8 | 台 | 2 | 2798.2 |  | 5596.4
283 | 9805041 | 电压电流表各种量程 | 台班 | 1.8 | 8.91 |  | 16.04
284 | 9805081 | 数字电压表PZ38 | 台班 | 2.58 | 7.62 |  | 19.66
285 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 2.7 | 15.02 |  | 40.55
286 | 9805131 | 数字万用表PF-56 | 台班 | 2.58 | 6.02 |  | 15.53
287 | 9805161 | 数字兆欧表BM-2061000MΩ | 台班 | 0.1 | 20.61 |  | 2.06
288 | 9811141 | 单相继电保护试验装置 | 台班 | 1.8 | 49.58 |  | 89.24
289 | 9813091 | 数字毫秒计 | 台班 | 1.8 | 7.91 |  | 14.24
290 | 9831011 | 活塞式压力计 | 台班 | 1.28 | 7.27 |  | 9.31
291 | 9847011 | 综合校验仪D-063 | 台班 | 2.28 | 17.85 |  | 40.7
292 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 445.8134 | 1 |  | 445.81
293 | 9946001@1 | 折旧费 | 元 | 2.3604 | 1 |  | 2.36
294 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 107.9859 | 1 |  | 107.99
295 | 9946011@1 | 大修理费 | 元 | 1.2556 | 1 |  | 1.26
296 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 269.5161 | 1 |  | 269.52
297 | 9946021@1 | 经常修理费 | 元 | 3.6042 | 1 |  | 3.6
298 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 244.3224 | 1 |  | 244.32
299 | 9946031@1 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 6.5106 | 1 |  | 6.51
300 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 8.0132 | 7.8 |  | 62.5
301 | 9946041@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.5721 | 7.8 |  | 4.46
302 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 13.4565 | 6.86 |  | 92.31
单位工程人材机汇总表
工程名称：消防水池、水泵房安装 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
303 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 4.115 | 6.86 |  | 28.23
304 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 1349.5375 | 0.74 |  | 998.66
305 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 63.525 | 0.74 |  | 47.01
306 | 9946071@2 | 电(机械用) | kw·h | 1329.3126 | 0.74 |  | 983.69
307 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 32.0842 | 1 |  | 32.08
308 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 1.0366 | 98 |  | 101.59
309 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 0.9674 | 98 |  | 94.81
310 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0022 | 1
|  | 合计 |  |  |  |  | 232879.75