## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  |  | 29286.43
1.1 | 电气 |  |  | 7986.17
1.2 | 防雷接地 |  |  | 1624.61
1.3 | 弱电智能化 |  |  | 18037.85
1.4 | 给排水 |  |  | 1637.8
2 | 措施合计 |  |  | 2202.25
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  | 1980.22
2.4 | 其他措施费 |  |  | 222.03
3 | 其他项目 |  |  | 644.3 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 0.2 |  | 58.57
3.6 | 预算包干费 | 2 |  | 585.73
3.7 | 工程优质费
3.8 | 独立费
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 |  |  | 106.04 |  | －
5 | 增值税 | 10 |  | 3223.9 |  | －
6 | 总造价 |  |  | 35462.92
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  | 35,462.92 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
电气
1 | 030404017001 | 配电箱 AL-MF | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 |  | 1 | 1579.6 |  | 1579.6
2 | 030404035001 | 单相五孔插座 | 1.单相暗插座 单相带接地(15A以下) | 个 |  | 3 | 26.94 |  | 80.82
3 | 030404035002 | 密闭单相五孔插座(防溅型) | 1.单相暗插座 单相带接地(15A以下) | 个 |  | 1 | 28.33 |  | 28.33
4 | 030404035003 | 地面单相五孔插座 | 1.单相暗插座 单相带接地(15A以下) | 个 |  | 1 | 172.25 |  | 172.25
5 | 030404035004 | 空调单相三孔插座 | 1.单相暗插座 单相带接地(30A以下) | 个 |  | 1 | 31.42 |  | 31.42
6 | 030404034001 | 双联单控开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 | 个 |  | 4 | 22.75 |  | 91
7 | 030404033001 | 卫生间排气扇 48W | 1.排气扇 | 台 |  | 1 | 244.83 |  | 244.83
8 | 030412004001 | LED筒灯10w~15w | 1.点光源艺术装饰灯具 吸顶式 示意图号:178 | 套 |  | 2 | 75.95 |  | 151.9
9 | 030412005001 | LED1200X70吊线灯管T8-26W | 1.成套型荧光灯具安装 吊链式 单管 | 套 |  | 2 | 83.86 |  | 167.72
10 | 030412004002 | 暖白光 LED筒灯 | 1.点光源艺术装饰灯具 吸顶式 示意图号:178 | 套 |  | 3 | 41.27 |  | 123.81
11 | 030412004003 | 暖白光 LED射灯 | 1.点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 | 套 |  | 5 | 30.38 |  | 151.9
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 暗装 | 个 |  | 19 | 7.29 |  | 138.51
13 | 030411006002 | 开关盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 | 个 |  | 4 | 6.87 |  | 27.48
14 | 030411001001 | 电气明配管 JDG20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) | m |  | 18.18 | 17.97 |  | 326.69
15 | 030411001002 | 电气明配管 JDG25 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) | m |  | 16.52 | 20.52 |  | 338.99
16 | 030411001003 | 电气暗配管 JDG25 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) | m |  | 3.41 | 13.54 |  | 46.17
17 | 030411001004 | 电气暗配管 SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m |  | 41.47 | 14.83 |  | 615
18 | 030411001005 | 电气暗配管 PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m |  | 15 | 9.97 |  | 149.55
本页小计 | [8 empty] | 4465.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
19 | 030411001006 | 电气暗配管 SC40 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(40mm以内) | m |  | 1.6 | 29.64 |  | 47.42
20 | 030411001007 | 电气埋地管 SC40 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(40mm以内) | m |  | 40.2 | 27.52 |  | 1106.3
21 | 030408001001 | 电缆 ZR-YJV-5*6 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | m |  | 9.33 | 27.6 |  | 257.51
22 | 030408001002 | 电缆 ZR-VV-3*2.5 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | m |  | 39 | 10.97 |  | 427.83
23 | 030411004001 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m |  | 117.69 | 2.91 |  | 342.48
24 | 030411004002 | 管内穿线 WDZB-BYJ-4 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | m |  | 65.79 | 3.58 |  | 235.53
25 | 030414002001 | 送配电调试系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 |  | 1 | 1103.13 |  | 1103.13
|  | 电气合计 | [6 empty] | 7986.17
防雷接地
26 | 030409002001 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 镀锌扁钢 40*4 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 | m |  | 21.39 | 21.2 |  | 453.47
27 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.断接卡子制作、安装 | 块 |  | 2 | 39.78 |  | 79.56
28 | 030409004001 | 均压环 | 1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 | m |  | 17 | 5.75 |  | 97.75
29 | 030414011001 | 接地装置 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 |  | 1 | 993.83 |  | 993.83
|  | 防雷接地合计 | [6 empty] | 1624.61
弱电智能化
监控系统
30 | 030502013001 | 8芯单模光纤接线盒 | 1.安装光纤连接盘 | 个 |  | 1 | 42.27 |  | 42.27
31 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.光纤连接 熔接法 单模 | 芯 |  | 8 | 123.37 |  | 986.96
32 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 根 |  | 8 | 73.37 |  | 586.96
|  | 监控系统合计 | [6 empty] | 1616.19
停车场管理系统
本页小计 | [8 empty] | 6761
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
33 | 030404031001 | 手动开闸按钮 | 1.按钮 普通型 | 个 |  | 2 | 79.23 |  | 158.46
34 | 030507016001 | JSDZ0208道闸 | 1.电动栏杆 | 套 |  | 2 | 7502.75 |  | 15005.5
35 | 030411001008 | 电气暗配管 PVC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m |  | 81 | 9.97 |  | 807.57
36 | 030411004003 | 管内穿线 RVV3*1.0 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1mm2以内) | m |  | 38 | 3.37 |  | 128.06
37 | 030411004004 | 管内穿线 RVVP6*0.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(0.75mm2以内) | m |  | 43 | 7.49 |  | 322.07
|  | 停车场管理系统合计 | [6 empty] | 16421.66
|  | 弱电智能化合计 | [6 empty] | 18037.85
给排水
室内给水
38 | 031001006001 | PP-R给水管 DN15 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 1.08 | 18.07 |  | 19.52
39 | 031001006002 | PP-R给水管 DN20 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m |  | 6.86 | 19.42 |  | 133.22
40 | 031003013001 | 水表(带截止阀DN20:1个) DN20 | 1.螺纹水表 公称直径(20mm以内) | 组 |  | 1 | 82.28 |  | 82.28
41 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 | 具 |  | 2 | 62.19 |  | 124.38
|  | 室内给水合计 | [6 empty] | 359.4
室内污、废水
42 | 031001006003 | UPVC排水管 DN50 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内) | m |  | 1.05 | 23.81 |  | 25
43 | 031001006004 | UPVC排水管 DN100 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) | m |  | 1.91 | 54.84 |  | 104.74
本页小计 | [8 empty] | 16910.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
44 | 031004003001 | 台式洗手盆(含单冷水龙头、角阀、软管、去水) | 1.洗手盆安装 冷水 | 套 |  | 1 | 368.48 |  | 368.48
45 | 031004006001 | 蹲式大便器(含冲洗水箱) | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 套 |  | 1 | 438.03 |  | 438.03
|  | 室内污、废水合计 | [6 empty] | 936.25
室内雨水
46 | 031001006005 | UPVC雨水管 DN100 | 1.室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(100mm以内) | m |  | 9.47 | 30.63 |  | 290.07
47 | 010101003001 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 | m3 |  | 2.42 | 5.97 |  | 14.45
48 | 010103001001 | 填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 2.42 | 15.55 |  | 37.63
|  | 室内雨水合计 | [6 empty] | 342.15
|  | 给排水合计 | [6 empty] | 1637.8
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 29286.43
措施项目
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆(电气设备安装工程) 2.脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) 3.脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 项 |  | 1 | 222.03 |  | 222.03
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 222.03
本页小计 | [8 empty] | 1370.69
合 计 | [8 empty] | 29508.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 030404017001 | 配电箱 AL-MF | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1 |  | 1579.6 | 1579.6
| C2-4-28 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) |  | 台 | 1 |  | 1579.6 | 1579.6
2 | 030404035001 | 单相五孔插座 | 1.单相暗插座 单相带接地(15A以下) | 个 | 3 |  | 26.94 | 80.82
| C2-12-397 | 单相暗插座 单相带接地(15A以下) |  | 10套 | 0.3 |  | 269.3 | 80.79
3 | 030404035002 | 密闭单相五孔插座(防溅型) | 1.单相暗插座 单相带接地(15A以下) | 个 | 1 |  | 28.33 | 28.33
| C2-12-397 | 单相暗插座 单相带接地(15A以下) |  | 10套 | 0.1 |  | 283.18 | 28.32
4 | 030404035003 | 地面单相五孔插座 | 1.单相暗插座 单相带接地(15A以下) | 个 | 1 |  | 172.25 | 172.25
| C2-12-397 | 单相暗插座 单相带接地(15A以下) |  | 10套 | 0.1 |  | 1722.4 | 172.24
5 | 030404035004 | 空调单相三孔插座 | 1.单相暗插座 单相带接地(30A以下) | 个 | 1 |  | 31.42 | 31.42
| C2-12-398 | 单相暗插座 单相带接地(30A以下) |  | 10套 | 0.1 |  | 314.15 | 31.42
6 | 030404034001 | 双联单控开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 | 个 | 4 |  | 22.75 | 91
| C2-12-375 | 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 10套 | 0.4 |  | 227.33 | 90.93
7 | 030404033001 | 卫生间排气扇 48W | 1.排气扇 | 台 | 1 |  | 244.83 | 244.83
| C2-12-429 | 排气扇 |  | 台 | 1 |  | 244.83 | 244.83
8 | 030412004001 | LED筒灯10w~15w | 1.点光源艺术装饰灯具 吸顶式 示意图号:178 | 套 | 2 |  | 75.95 | 151.9
| C2-12-166 | 点光源艺术装饰灯具 吸顶式 示意图号:178 |  | 10套 | 0.2 |  | 759.33 | 151.87
9 | 030412005001 | LED1200X70吊线灯管T8-26W | 1.成套型荧光灯具安装 吊链式 单管 | 套 | 2 |  | 83.86 | 167.72
| C2-12-206 | 成套型荧光灯具安装 吊链式 单管 |  | 10套 | 0.2 |  | 838.5 | 167.7
10 | 030412004002 | 暖白光 LED筒灯 | 1.点光源艺术装饰灯具 吸顶式 示意图号:178 | 套 | 3 |  | 41.27 | 123.81
| C2-12-166 | 点光源艺术装饰灯具 吸顶式 示意图号:178 |  | 10套 | 0.3 |  | 412.6 | 123.78
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
11 | 030412004003 | 暖白光 LED射灯 | 1.点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 | 套 | 5 |  | 30.38 | 151.9
| C2-12-170 | 点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 |  | 10套 | 0.5 |  | 303.76 | 151.88
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 暗装 | 个 | 19 |  | 7.29 | 138.51
| C2-11-374 | 接线盒 暗装 |  | 10个 | 1.9 |  | 72.88 | 138.47
13 | 030411006002 | 开关盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 | 个 | 4 |  | 6.87 | 27.48
| C2-11-373 | 开关（插座）盒 暗装 |  | 10个 | 0.4 |  | 68.62 | 27.45
14 | 030411001001 | 电气明配管 JDG20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) | m | 18.18 |  | 17.97 | 326.69
| C2-11-24 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) |  | 100m | 0.1818 |  | 1796.73 | 326.65
15 | 030411001002 | 电气明配管 JDG25 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) | m | 16.52 |  | 20.52 | 338.99
| C2-11-25 | 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) |  | 100m | 0.1652 |  | 2051.72 | 338.94
16 | 030411001003 | 电气暗配管 JDG25 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) | m | 3.41 |  | 13.54 | 46.17
| C2-11-36 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) |  | 100m | 0.0341 |  | 1354.41 | 46.19
17 | 030411001004 | 电气暗配管 SC20 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 41.47 |  | 14.83 | 615
| C2-11-35 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) |  | 100m | 0.4147 |  | 1482.93 | 614.97
18 | 030411001005 | 电气暗配管 PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 15 |  | 9.97 | 149.55
| C2-11-133 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) |  | 100m | 0.15 |  | 997.06 | 149.56
19 | 030411001006 | 电气暗配管 SC40 | 1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(40mm以内) | m | 1.6 |  | 29.64 | 47.42
| C2-11-38 | 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(40mm以内) |  | 100m | 0.016 |  | 2964.84 | 47.44
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
20 | 030411001007 | 电气埋地管 SC40 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(40mm以内) | m | 40.2 |  | 27.52 | 1106.3
| C2-11-70 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(40mm以内) |  | 100m | 0.402 |  | 2751.43 | 1106.07
21 | 030408001001 | 电缆 ZR-YJV-5*6 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | m | 9.33 |  | 27.6 | 257.51
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 |  | 100m | 0.0933 |  | 2760.18 | 257.52
22 | 030408001002 | 电缆 ZR-VV-3*2.5 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | m | 39 |  | 10.97 | 427.83
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) |  | 100m | 0.39 |  | 1098.21 | 428.3
23 | 030411004001 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m | 117.69 |  | 2.91 | 342.48
| C2-11-203 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) |  | 100m单线 | 1.1769 |  | 291.48 | 343.04
24 | 030411004002 | 管内穿线 WDZB-BYJ-4 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | m | 65.79 |  | 3.58 | 235.53
| C2-11-204 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) |  | 100m单线 | 0.6579 |  | 358.45 | 235.82
25 | 030414002001 | 送配电调试系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1103.13 | 1103.13
| C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 1 |  | 1103.13 | 1103.13
26 | 030409002001 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 镀锌扁钢 40*4 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 | m | 21.39 |  | 21.2 | 453.47
| C2-9-9 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 |  | 10m | 2.139 |  | 212.13 | 453.75
27 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.断接卡子制作、安装 | 块 | 2 |  | 39.78 | 79.56
| C2-9-61 | 断接卡子制作、安装 |  | 10套 | 0.2 |  | 397.69 | 79.54
28 | 030409004001 | 均压环 | 1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 | m | 17 |  | 5.75 | 97.75
| C2-9-65 | 避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 |  | 10m | 1.7 |  | 57.44 | 97.65
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
29 | 030414011001 | 接地装置 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 993.83 | 993.83
| C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 |  | 993.83 | 993.83
30 | 030502013001 | 8芯单模光纤接线盒 | 1.安装光纤连接盘 | 个 | 1 |  | 42.27 | 42.27
| C13-1-42 | 安装光纤连接盘 |  | 块 | 1 |  | 42.27 | 42.27
31 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 8 |  | 123.37 | 986.96
| C13-1-45 | 光纤连接 熔接法 单模 |  | 芯 | 8 |  | 123.37 | 986.96
32 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.布放尾纤 终端盒至光纤配线架 | 根 | 8 |  | 73.37 | 586.96
| C13-1-49 | 布放尾纤 终端盒至光纤配线架 |  | 根 | 8 |  | 73.37 | 586.96
33 | 030404031001 | 手动开闸按钮 | 1.按钮 普通型 | 个 | 2 |  | 79.23 | 158.46
| C2-4-77 | 按钮 普通型 |  | 个 | 2 |  | 79.23 | 158.46
34 | 030507016001 | JSDZ0208道闸 | 1.电动栏杆 | 套 | 2 |  | 7502.75 | 15005.5
| C13-8-36 | 电动栏杆 |  | 套 | 2 |  | 7502.75 | 15005.5
35 | 030411001008 | 电气暗配管 PVC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 81 |  | 9.97 | 807.57
| C2-11-133 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) |  | 100m | 0.81 |  | 997.06 | 807.62
36 | 030411004003 | 管内穿线 RVV3*1.0 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1mm2以内) | m | 38 |  | 3.37 | 128.06
| C2-11-248 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1mm2以内) |  | 100m/束 | 0.38 |  | 337.84 | 128.38
37 | 030411004004 | 管内穿线 RVVP6*0.5 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(0.75mm2以内) | m | 43 |  | 7.49 | 322.07
| C2-11-251 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(0.75mm2以内) |  | 100m/束 | 0.43 |  | 749.02 | 322.08
38 | 031001006001 | PP-R给水管 DN15 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 1.08 |  | 18.07 | 19.52
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C8-1-161 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) |  | 10m | 0.108 |  | 173.99 | 18.79
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | 100m | 0.0108 |  | 66.83 | 0.72
39 | 031001006002 | PP-R给水管 DN20 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 6.86 |  | 19.42 | 133.22
| C8-1-162 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) |  | 10m | 0.686 |  | 187.6 | 128.69
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | 100m | 0.0686 |  | 66.83 | 4.58
40 | 031003013001 | 水表(带截止阀DN20:1个) DN20 | 1.螺纹水表 公称直径(20mm以内) | 组 | 1 |  | 82.28 | 82.28
| C8-3-33 | 螺纹水表 公称直径(20mm以内) |  | 组 | 1 |  | 82.28 | 82.28
41 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 | 具 | 2 |  | 62.19 | 124.38
| C7-5-4 | 灭火器具安装 灭火器安装 放置式 |  | 10个 | 0.2 |  | 621.8 | 124.36
42 | 031001006003 | UPVC排水管 DN50 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内) | m | 1.05 |  | 23.81 | 25
| C8-1-173 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内) |  | 10m | 0.105 |  | 238.09 | 25
43 | 031001006004 | UPVC排水管 DN100 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) | m | 1.91 |  | 54.84 | 104.74
| C8-1-175 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) |  | 10m | 0.191 |  | 548.34 | 104.73
44 | 031004003001 | 台式洗手盆(含单冷水龙头、角阀、软管、去水) | 1.洗手盆安装 冷水 | 套 | 1 |  | 368.48 | 368.48
| C8-4-17 | 洗手盆安装 冷水 |  | 10组 | 0.1 |  | 3684.85 | 368.49
45 | 031004006001 | 蹲式大便器(含冲洗水箱) | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 套 | 1 |  | 438.03 | 438.03
| C8-4-35 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 10组 | 0.1 |  | 4380.26 | 438.03
46 | 031001006005 | UPVC雨水管 DN100 | 1.室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(100mm以内) | m | 9.47 |  | 30.63 | 290.07
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| C8-1-183 | 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(100mm以内) |  | 10m | 0.947 |  | 306.17 | 289.94
47 | 010101003001 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 2.42 |  | 5.97 | 14.45
| 借A1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 |  | 100m3 | 0.00145 |  | 3306.97 | 4.8
| 借A1-22 | 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 |  | 1000m3 | 0.00227 |  | 4254.23 | 9.66
48 | 010103001001 | 填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 2.42 |  | 15.55 | 37.63
| 借A1-147 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.0242 |  | 1556.3 | 37.66
|  | 合 计 | [5 empty] | 29286.43

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 1603.42 |  |  |  |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 | 280.6 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 | 96.2 |  |  |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
6 | 031302004001 | 二次搬运
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
9 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
10 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
（0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
11 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
12 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”、“佛建价【2018】3号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，安装、市政、地铁、修缮工程，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.4%计
合 计 |  |  |  |  | 1980.22
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 58.57
6 | 预算包干费 | 585.73
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 644.30 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 106.04 |  |  | 106.04
1.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施合计+其他项目 |  | 32132.98 | 0.25 |  | 80.33
1.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施合计+其他项目 |  | 32132.98 | 0.08 |  | 25.71
2 | 增值税 | 分部分项工程费+措施合计+其他项目+规费 |  | 32239.02 | 10 |  | 3223.9
合 计 | [6 empty] | 3329.94
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [6 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 2001001@1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 具 | 2 | 45.94 | 91.88
2 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 56.4939 | 98 | 5536.4
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 222.0262 | 1 | 222.03
4 | 0101011 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 1.7 | 4.82 | 8.19
5 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 2.4587 | 4.87 | 11.97
6 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.15 | 3.74 | 0.56
7 | 0143021 | 紫铜丝φ1.6 | kg | 0.08 | 38.74 | 3.1
8 | 0155051 | 铅板2.6～3 | kg | 0.03 | 12.76 | 0.38
9 | 0155071@2 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.3129 | 38.38 | 12.01
10 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 0.085 | 3.74 | 0.32
11 | 0205081 | 橡胶护套圈φ6～32 | 个 | 2 | 0.14 | 0.28
12 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 4.64 | 0.07 | 0.32
13 | 0227001 | 棉纱 | kg | 0.5796 | 9.55 | 5.54
14 | 0303311 | 木螺钉M6×50 | 十个 | 0.728 | 0.55 | 0.4
15 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 3.37 | 0.18 | 0.61
16 | 0303371 | 木螺钉M4×65 | 十个 | 7.3897 | 0.47 | 3.47
17 | 0305009 | 六角螺栓（综合） | 十套 | 0.1113 | 7.76 | 0.86
18 | 0305113 | 六角螺栓带螺母M6～12×12～50 | 十套 | 0.8512 | 1.16 | 0.99
19 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 2.08 | 0.43 | 0.89
20 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 0.7823 | 3.94 | 3.08
21 | 0305797 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 0.412 | 4.2 | 1.73
22 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.23 | 4.38 | 5.39
23 | 0305821 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.2139 | 14.26 | 3.05
24 | 0307001 | 膨胀螺栓（综合） | 十个 | 0.1113 | 3.12 | 0.35
25 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 0.8283 | 1.39 | 1.15
26 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 1.224 | 4.41 | 5.4
27 | 0307211 | 膨胀螺栓M16×200 | 十个 | 0.4091 | 22.19 | 9.08
28 | 0309131 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十个 | 0.412 | 2.94 | 1.21
29 | 0309141 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十个 | 4.8682 | 3.85 | 18.74
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [6 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
30 | 0309191 | 镀锌锁紧螺母DN25×3 | 十个 | 0.3079 | 5.72 | 1.76
31 | 0309211 | 镀锌锁紧螺母DN40×3 | 十个 | 0.3559 | 11.44 | 4.07
32 | 0309271 | 镀锌锁紧螺母DN20×1.5 | 十个 | 0.2809 | 1.6 | 0.45
33 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 0.5 | 0.89 | 0.45
34 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 1.1017 | 4.26 | 4.69
35 | 0343021@1 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.05 | 53.01 | 2.65
36 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.0389 | 62.42 | 2.43
37 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 0.4766 | 52.47 | 25.01
38 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 1.6169 | 4.72 | 7.63
39 | 0365001@2 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0583 | 3.4 | 0.2
40 | 0365071@1 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.703 | 3.4 | 2.39
41 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.092 | 5.05 | 0.46
42 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 7.1711 | 0.49 | 3.51
43 | 0401014@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 1.3 | 0.41 | 0.53
44 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.002 | 143.69 | 0.29
45 | 0413001 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 0.016 | 351.07 | 5.62
46 | 0503331 | 木材一级红白松 | m3 | 0.002 | 1430.02 | 2.86
47 | 1103321@2 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0307 | 9.97 | 0.31
48 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 0.2902 | 14.13 | 4.1
49 | 1111271@1 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 7.56 | 0.08
50 | 1111411@2 | 酚醛调和漆 | kg | 0.137 | 10.4 | 1.42
51 | 1111581 | 铅油 | kg | 1.1163 | 5.63 | 6.28
52 | 1111821 | 醇酸磁漆 | kg | 0.193 | 19.07 | 3.68
53 | 1141211 | 防腐油 | kg | 0.02 | 30.04 | 0.6
54 | 1159141 | 油灰 | kg | 0.6 | 3.9 | 2.34
55 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 1.6736 | 7.8 | 13.05
56 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 0.501 | 2.31 | 1.16
57 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 0.035 | 5.81 | 0.2
58 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 15.36 | 6.3
59 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.0153 | 5.49 | 0.08
60 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.0072 | 1.35 | 0.01
61 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.7281 | 19.74 | 14.37
62 | 1403011 | 镀锌钢管DN15 | m | 0.05 | 8.68 | 0.43
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [6 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
63 | 1403051 | 镀锌钢管DN50 | m | 1.1 | 33.25 | 36.58
64 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.23 | 0.16 | 0.04
65 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 108.9607 | 0.24 | 26.15
66 | 1502351 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 2.02 | 1.78 | 3.6
67 | 1502401 | 镀锌弯头DN50 | 个 | 1.01 | 13.45 | 13.58
68 | 1502601 | 镀锌钢管接头20×2.75 | 个 | 9.8304 | 1.99 | 19.56
69 | 1502611 | 镀锌钢管接头25×3.25 | 个 | 3.2845 | 2.95 | 9.69
70 | 1502631 | 镀锌钢管接头40×3.5 | 个 | 6.8887 | 4.67 | 32.17
71 | 1502701 | 镀锌钢管活接头DN15 | 个 | 1.01 | 4.21 | 4.25
72 | 1505171 | 包胶铁管夹DN50 | 个 | 0.3245 | 2.79 | 0.91
73 | 1505191 | 包胶铁管夹DN100 | 个 | 3.6416 | 3.34 | 12.16
74 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 24.72 | 0.49 | 12.11
75 | 1516131 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN15 | 个 | 1.768 | 0.7 | 1.24
76 | 1516141 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN20 | 个 | 7.9027 | 1.07 | 8.46
77 | 1521051 | 室内塑料排水管件DN50 | 个 | 0.9471 | 2.22 | 2.1
78 | 1521071 | 室内塑料排水管件DN100 | 个 | 2.1736 | 12.97 | 28.19
79 | 1523021 | 室内塑料雨水管件（粘接）DN100 | 个 | 2.6516 | 7.74 | 20.52
80 | 1537006 | 镀锌钢管卡子DN20 | 个 | 22.4705 | 0.39 | 8.76
81 | 1537011 | 镀锌钢管卡子DN25 | 个 | 14.1229 | 0.45 | 6.36
82 | 1537446 | 镀锌外接头DN15 | 个 | 1.01 | 1.1 | 1.11
83 | 1831001 | 吊盒 | 个 | 4.08 | 2.18 | 8.89
84 | 1855051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 1.1 | 0.63 | 0.69
85 | 2261011 | 瓜子灯链大号 | m | 6.06 | 2.2 | 13.33
86 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.7198 | 1.73 | 2.98
87 | 2501051 | 花线2×23/0.15 | m | 3.054 | 1.99 | 6.08
88 | 2501101 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.21 | 50.71 | 10.65
89 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 5.6482 | 1.18 | 6.66
90 | 2503016 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 0.458 | 2.77 | 1.27
91 | 2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 4.581 | 1.3 | 5.96
92 | 2503281 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 26.6788 | 1.98 | 52.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [6 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
93 | 2606331 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 2.139 | 4.2 | 8.98
94 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 55.6109 | 0.11 | 6.12
95 | 2606511 | 镀锌钢管塑料护口DN25 | 个 | 3.0791 | 0.16 | 0.49
96 | 2606531 | 镀锌钢管塑料护口DN40 | 个 | 3.5597 | 0.27 | 0.96
97 | 2609191 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 6.09 | 1.39 | 8.47
98 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 12.18 | 0.17 | 2.07
99 | 2617071 | 镀锌地线夹20 | 套 | 38.0924 | 0.27 | 10.28
100 | 2617081 | 镀锌地线夹25 | 套 | 12.7273 | 0.36 | 4.58
101 | 2617101 | 镀锌地线夹40 | 套 | 26.6935 | 0.68 | 18.15
102 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 2.6076 | 2.88 | 7.51
103 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 11.9642 | 1.33 | 15.91
104 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.0215 | 12.08 | 0.26
105 | 3113261 | 白布 | kg | 0.4334 | 2.77 | 1.2
106 | 3113291 | 塑料圆台 | 块 | 4.2 | 0.39 | 1.64
107 | 3115001 | 水 | m3 | 0.5373 | 3.05 | 1.64
108 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 3.0677 | 0.09 | 0.28
109 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 38.5496 | 1 | 38.55
110 | 1301401 | 尾纤10m单头 | 根 | 8.16 | 20.8 | 169.73
111 | 1403001@1 | 镀锌钢管 JDG25 | m | 20.5279 | 4.17 | 85.6
112 | 1403001@3 | 镀锌钢管 JDG20 | m | 18.7254 | 3.1 | 58.05
113 | 1403001@5 | 镀锌钢管 SC40 | m | 43.054 | 13.59 | 585.1
114 | 1403001@8 | 镀锌钢管 SC20 | m | 42.7141 | 7.11 | 303.7
115 | 1431321@1 | PP-R给水管 DN15 | m | 1.1016 | 2.38 | 2.62
116 | 1431321@3 | PP-R给水管 DN20 | m | 6.9972 | 3.4 | 23.79
117 | 1431331@2 | UPVC排水管 DN100 | m | 1.6273 | 9.71 | 15.8
118 | 1431331@3 | UPVC排水管 DN50 | m | 1.0154 | 6.47 | 6.57
119 | 1431341@1 | UPVC雨水管 DN100 | m | 9.47 | 16.17 | 153.13
120 | 1431441@2 | 刚性阻燃管 PC20 | m | 105.6 | 2.09 | 220.7
121 | 1601281@1 | 角阀 | 个 | 1.01 | 21.67 | 21.89
122 | 1603171@1 | 截止阀 DN20 | 个 | 1.01 | 20.34 | 20.54
123 | 1809021@1 | 台式洗手盆 | 套 | 1.01 | 160.37 | 161.97
124 | 1815001@1 | 蹲式大便器 | 个 | 1.01 | 117.89 | 119.07
125 | 1825011@1 | 蹲式大便器冲洗水箱 | 个 | 1.01 | 138.7 | 140.09
126 | 1841011@1 | 台式洗手盆水龙头 | 个 | 1.01 | 79.75 | 80.55
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [6 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
127 | 1845051@1 | 台式洗手盆存水弯带下水口 | 套 | 1.005 | 48.54 | 48.78
128 | 2101011@1 | 水表 DN20 | 个 | 1 | 42.91 | 42.91
129 | 2200001@1 | 暖白光 LED射灯 | 套 | 5.05 | 17.86 | 90.19
130 | 2200001@10 | LED1200X70吊线灯管T8-26W | 套 | 2.02 | 45.94 | 92.8
131 | 2200001@17 | 暖白光 LED筒灯 | 套 | 3.03 | 21.41 | 64.87
132 | 2200001@8 | LED筒灯10w~15w | 套 | 2.02 | 55.74 | 112.59
133 | 2300001@4 | 双联单控开关 | 个 | 4.08 | 13.22 | 53.94
134 | 2341061@2 | 密闭单相五孔插座(防溅型) | 个 | 1.02 | 14.93 | 15.23
135 | 2341061@3 | 单相五孔插座 | 个 | 3.06 | 13.57 | 41.52
136 | 2341061@4 | 空调单相三孔插座 | 个 | 1.02 | 18.74 | 19.11
137 | 2341061@5 | 地面单相五孔插座 | 个 | 1.02 | 156.03 | 159.15
138 | 2503186@3 | 绝缘电线 RVVP-6*0.5 | m | 46.44 | 5.61 | 260.53
139 | 2503186@4 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 136.5204 | 1.53 | 208.88
140 | 2503186@5 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-4 | m | 72.369 | 2.48 | 179.48
141 | 2503196@2 | 绝缘电线 RVV-3*1.0 | m | 41.04 | 2.04 | 83.72
142 | 2611001@2 | 接线盒 | 个 | 19.38 | 1.73 | 33.53
143 | 2611001@3 | 开关盒 | 个 | 4.08 | 1.73 | 7.06
144 | 2625021@2 | 8芯单模光纤接线盒 | 个 | 1.01 | 1.73 | 1.75
145 | 2625031@1 | 耦合器 | 套 | 8.08 | 14.74 | 119.1
146 | 5305011@2 | 卫生间排气扇 48W | 台 | 1 | 181.17 | 181.17
147 | SB210028@6 | 配电箱 AL-MF | 台 | 1 | 1404.3 | 1404.3
148 | ZC001383@4 | 铜芯电缆 ZR-YJV-5*6 | m | 9.4233 | 21.11 | 198.93
149 | ZC001383@9 | 铜芯电缆 ZR-VV-3*2.5 | m | 39.39 | 6.09 | 239.89
150 | ZC020182@1 | 手动开闸按钮 | 个 | 2 | 43.34 | 86.68
151 | 补充主材001@1 | 透气帽 DN100 | m | 6 | 2.64 | 15.84
152 | 补充主材002@1 | 铸铁雨水斗 DN100 | 个 | 1 | 20.06 | 20.06
153 | 补充主材007@1 | 软管 | 条 | 1.01 | 24.27 | 24.51
154 | 补充主材011 | JSDZ0208道闸/3600*300*1085 | 套 | 2 | 7108.18 | 14216.36
155 | 补充主材094@1 | 镀锌扁钢 40*4 | m | 21.39 | 5.53 | 118.29
156 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 86.1 | 77.49
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（安装工程）-大门及值班室 | [6 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
157 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 15.02 | 27.04
158 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 27.18 | 24.46
159 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 13.18 | 59.31
160 | 9815011 | 光损耗测试仪MS9020A手持式 | 台班 | 0.4 | 26.07 | 10.43
161 | 9815021 | 光纤测试仪FTM120-03 | 台班 | 1.2 | 407.57 | 489.08
162 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 23 | 20.7
163 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 73.1157 | 1 | 73.12
164 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 15.0059 | 1 | 15.01
165 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 35.7707 | 1 | 35.77
166 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 10.9189 | 1 | 10.92
167 | 9946041@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.0606 | 7.8 | 0.47
168 | 9946051@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.5067 | 6.86 | 3.48
169 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 77.2361 | 0.74 | 57.15
170 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 0.1742 | 1 | 0.17
171 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.5188 | 98 | 50.84
|  | 合计 |  |  |  | 27818.26