
汕头市河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目
可行性研究报告

汕头市伟信安全生产技术服务有限公司
二O一八年一月

编审人员

项目负责人：王然霞   注册咨询师        

编写人员：  林  力   注册咨询师

                刘国平   注册咨询师

                         注册安全工程师

江伟何   工程师

吴俊杰   工程师

审定人员：  李若霓   高级工程师

                     注册二级建造师

目   录

1前  言


3

1 总 论

31.1 概况


61.2 编制依据和研究范围


81.3 结论与建议


10

2 项目建设背景与建设必要性

102.1 项目建设背景


182.2 项目建设必要性


22

3 项目建设场址介绍与建设条件

223.1 项目建设场址介绍


243.2 建设条件


28

4 工程建设方案

284.1 工程建设主要内容


284.2 工程规划设计指导思想与原则


304.3 建筑设计


374.4 结构设计


404.5 给排水、消防工程设计


434.6 电气系统设计


474.7 防雷设计


49

5 环境影响评价

495.1 环境影响评价目的


495.2 编制依据及原则


505.3 建设项目周围环境现状


515.4 建设期环境影响分析与对策


575.5 运营期环境影响分析与对策


595.6 环境保护措施建议


635.7 环境影响评价结论


64

6 节能、节水方案

646.1 节能方案编制原则与依据


676.2 节能技术措施


716.3 节能管理措施


716.4 节水方案编制依据


716.5 节水技术措施


736.6 节水效果分析


75

7 劳动安全卫生与消防

757.1 劳动安全卫生


807.2 消防


85

8 组织机构与人力资源配置

858.1 组织机构


868.2 人力资源配置


87

9 项目招投标

879.1 编制依据


889.2 招标工作原则


899.3 组织形式


899.4 工程招投标


91

10 项目实施进度与管理

9110.1 项目实施进度


9310.2 项目管理


96

11 投资估算与资金筹措

9611.1 投资估算


10111.2 资金筹措


102

12 社会风险评估

10212.1 编制依据


10412.2 社会影响分析


11012.3 社会风险评估


128

13 社会评价

131

14 研究结论与建议

13114.1  研究结论


13214.2  建议



附件：
    1、项目单位法人证书
    2、项目平面规划图

前  言

汕头市河浦中学创建于1995年秋，学校创办以来，得到了各级党政的大力支持，形成了绿化、美化、净化的校园环境。办学规模日益扩大，办学条件日臻完善，办学质量不断提高。全体教职工牢固树立“每一个教育工作者首先就是德育工作者”的观念，重视和加强学校的德育工作,形成了全员育人、全程育人的良好机制。

为完善学校软硬件建设，积极完善办学条件，使教学设施实现现代化，有效提高学校教学质量，实现教学设施现代化，为河浦中学创建“省一级学校”夯实基础，优质的教育资源将优化项目所在地的生活环境，改善当地的人居环境，更好地配套服务于当地的人居资源，对推进农村人居综合整治、整体提升美丽乡村水平，按照濠江区教育事业发展规划，规划拟建设汕头市河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目。

项目建设地点位于汕头市濠江区河浦大道中段河浦中学西侧，项目用地面积26492.8㎡，总建筑面积22913.87㎡。新建设两栋4层学生宿舍，层高3.6m，建筑面积15862.83㎡，其中计容建筑面积12349.36㎡，约298间宿舍，可容纳2384人住宿，地下室（不计容建筑）面积3513.47㎡，设置地下停车位61个；建设食堂1栋，三层建筑，层高3.6m，建筑面积3899.04㎡，可容纳2304人就餐；建设排球场2个，建筑面积720㎡，建设篮球场4个，建筑面积2432㎡；配套建设围墙710m。

汕头市伟信安全生产技术服务有限公司接受汕头市河浦中学委托，编制项目可行性研究报告。为此，汕头市伟信安全生产技术服务有限公司组织工程咨询人员深入项目所在地进行调研，结合项目单位提供的相关资料，对项目进行细致的全面研究，按照有关要求编制报告。在可行性研究报告编制过程中，得到汕头市河浦中学的鼎力协助和积极配合，在此表示衷心的感谢！

1 总 论

1.1 概况

1.1.1 项目概况
1、项目名称：汕头市河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目（以下简称“项目”）

2、建设单位：汕头市河浦中学（以下简称“学校”或“项目单位”）

3、建设单位负责人：陈敬钦

4、建设期限：2017年4月-2019年3月

5、建设地址：汕头市濠江区河浦大道中段河浦中学西侧
6、建设性质：新建
1.1.2 学校概况

汕头市河浦中学创建于1995年秋，是汕头市濠江区一所全日制中学。2006年学校跨入市一级学校行列，现在正在申请“升一级学校”评估验收。学校占地面积48484.8㎡，建筑面积17836.6㎡。学校现有教职工164人，其中高级职称11人，中级职称72人；教学班42个，学生2246人。有有标准教室72间，物理实验室4间及配套仪器室2间，化学实验室2间及配套仪器室3间，生物实验室1间，多媒体多功能教室3间，电子备课室1间，电教平台72个，电脑室2间，语音室2间，音乐室、美术室、体育办公室各1间、体育器材室2间，保健室、通用技术室、校史展览室各1 间，图书馆设藏书室1 间，教师阅览室、学生阅览室、电子阅览室各1间，地理园、生物园各一个。400m标准跑道的田径运动场1个，874㎡供活动休憩的礼堂一个。

学校创办以来，得到了各级党政的大力支持，形成了绿化、美化、净化的校园环境。办学规模日益扩大，办学条件日臻完善，办学质量不断提高。先后荣获汕头市“文明单位”“绿色学校”“小慈善家活动先进单位”“先进家长学校”“校务公开先进单位”“第三届体育节先进单位”“安全文明校园”、濠江区 “先进基层党组织”、濠江区法制宣传教育“先进集体”等称号。学校坚持“以人为本，和谐发展”的办学理念；以“团结、勤奋、求实、创新”为校训，以“学会做人、学会学习、学会生活、学会创造”为学生素质要求，使学生形成“今天我以河浦中学为荣，明天河浦中学以我辈为傲”的成长信念。全体教职工牢固树立“每一个教育工作者首先就是德育工作者”的观念，重视和加强学校的德育工作,形成了全员育人、全程育人的良好机制。

1.1.3 项目建设内容及规模

项目建设地点位于汕头市濠江区河浦大道中段河浦中学西侧，项目用地面积26492.8㎡，总建筑面积22913.87㎡。新建设两栋4层学生宿舍，层高3.6m，建筑面积15862.83㎡，其中计容建筑面积12349.36㎡，约298间宿舍，可容纳2384人住宿，地下室（不计容建筑）面积3513.47㎡，设置地下停车位61个；建设食堂1栋，三层建筑，层高3.6m，建筑面积3899.04㎡，可容纳2304人就餐；建设排球场2个，建筑面积720㎡，建设篮球场4个，建筑面积2432㎡；配套建设围墙710m。

1.1.4 项目拟建地点

根据汕头市教育事业发展的总体规划，结合学校实际布局和项目选择的有关标准要求，确定本次建设项目地点为汕头市濠江区河浦大道中段汕头市河浦中学西侧，地块范围内无建筑物，不需拆迁。

项目地块交通便利，周边水、电供应充足，道路及建筑场地平整，工程所需材料均可在城区内及周边购买，项目建设条件好。

1.1.5 主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见表1.1。

表1.1             项目主要技术经济指标表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备  注

	1
	项目用地面积
	㎡
	26492.8
	新征地

	2
	项目总建筑面积
	㎡
	22913.87
	计容面积16248.4㎡

不计容面积6665.47㎡

	2.1
	学生宿舍
	㎡
	15862.83
	计容面积12349.36㎡，约298间，可供2384人住宿，地下室不计容面积3513.47㎡，设置61个停车位。

	2.2
	食堂
	㎡
	3899.04
	可容2304个就餐座位（分批就餐）

	2.3
	篮排球场
	㎡
	3152
	

	2.3.1
	篮球场
	㎡
	2432
	4个篮球场

	2.3.2
	排球场
	㎡
	720
	2个排球场

	3
	容积率
	
	0.92
	

	4
	绿化面积
	㎡
	9120
	

	5
	绿地率
	%
	34.42
	

	6
	项目总投资
	万元
	8871
	


1.1.6 总投资及资金筹措

项目总投资8871万元，资金来源银行融资和财政资金。

1.2 编制依据和研究范围

1.2.1 报告编制依据     
1、有关法律法规

     1）《中华人民共和国城乡规划法》(七届人大常委会11次会议主席令第23号)（2007年）；

2）《中华人民共和国教育法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议，2015年12月17日第二次修正）；

3）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号,2014年4月24日修订通过）；
4）《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第46号）（2011年）；
5）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）（2004年）；
6）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号2008年10月28日修订）
7）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号2003年，2016年7月2日第十二届人大常委会第二十一次会议重新修订）；
8）《中华人民共和国环境噪音污染防治法》（1997年）；

9）《建设项目环境保护管理条例》（1998年）；

10）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）；

11）《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号）；

12）《广东省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的意见》（粤府办〔2014〕59号）；

13）《关于加快农村人居环境综合整治建设美丽乡村三年行动计划》（粤农组〔2016〕9号）；

14）《关于基础教育改革与发展的决定》（国发〔2001〕年21号）。

2、相关规划、文件

1）《汕头市城市总体规划(2007-2020年)》；

2）《投资项目可行性研究指南》；

3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，2006年）；
4）建设单位提供的有关基础资料。

1.2.2 项目可行性研究报告的研究范围

根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，汕头市伟信安全生产技术服务有限公司受项目业主委托对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目进行可行性研究并出具报告。本可行性研究报告依据国家有关的法规、政策和规范对项目建设进行分析研究，以期为项目的决策提供可靠依据。研究范围如下：

1、项目建设的背景和建设的必要性；

2、项目建设场址、建设条件；

3、项目建设规模和建设方案论证；
4、环境保护分析；
5、节能节水措施研究；
6、组织机构与项目管理分析；
7、招投标方案；
8、投资估算及资金筹措；
9、社会效益分析。

1.3 结论与建议

1、结论
项目的建设符合汕头市教育事业发展的需要，符合国家、省、市关于改善农村人居环境的需要，具有良好的社会效益和环境效益。因此，汕头市河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目的决策是正确的，项目的建设是必要的、可行的。

2、建议
1）建议项目业主抓紧项目前期准备工作，加快项目建设进度，做好项目审批，设计，工程施工工作。严格按照项目基本建设程序和国有资产管理要求，加强组织管理，争取早日开工，早日建成使用，发挥社会效益。
2）项目在建设及运行过程中应加强成本控制。

3）抓紧落实建设资金并严格管理，加强工程实施的监督管理，注重项目的环境效应和社会效益。
2 项目建设背景与建设必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1 项目区域情况
1、濠江区基本概况

汕头市位于广东省东南部，是全国五个经济特区之一和沿海开放港口城市，素有“华南之要冲，粤东之门户”的美称，是全国著名侨乡，也是世界潮汕人的故乡。全市总面积2064平方公里，常住人口超过500万人，全市基础设施和市政建设日臻完善，形成海陆空交通综合配套、电力供应充足、通信发达的基础设施新格局。如今的汕头，正日益发挥经济特区和粤东区域中心城市的示范带动辐射作用。

汕头市濠江区经国务院批准，于2003年3月建立，由原达濠区和河浦区合并组成，位于汕头市东南部，为汕头市中心城区。东南濒临南海，西与潮阳区接壤，北与金平区、龙湖区隔海相望，总面积169.08平方公里。辖达濠、礐石、广澳、马滘、河浦、玉新、滨海等7个街道共60个社区和3个渔业联社。2016年末总人口28.96万人，户籍人口28.5万人，其中农业人口16.1万人，非农人口12.4万人。

濠江区以海湾大桥、礐石大桥跨海湾连通北面2个中心城区，以磊口、濠江等3座大桥贯通深汕高速公路和324国道，与磊广公路、南滨路、达广大道、河浦大道等主干道形成纵横交错的交通网络。区域海岸线长92.5公里，拥有5万平方公里的海洋渔场及10米等深线内可开发滩涂近1万公顷，历来是广东重要渔港和原盐产区。达濠渔港为国家一级渔港，广澳港为粤东天然深水良港，是汕头港规划建设的中心港区和国家对外开放一类口岸，海洋产业和港口经济的发展潜力巨大；区域内风光旖旎，生态环境位于全市前列。汕头市仅有的国家4A级旅游风景区礐石风景区和龙虎滩中信高尔夫海滨度假村均在境内。濠江区拥有“海国风光第一山”之誉的青云岩风景区、达濠古城、巨峰寺、天坛花园、双泉寺、宝峰岩等一批旅游景点和叠石岩、古炮台遗址以及大批特色古民居等历史文物，是汕头市旅游资源相对集中的区域。

濠江区地势开阔平坦，工业用地存量较多，为大办工业和其他产业提供发展空间。华能汕头电厂、汕头保税区、广澳港区等一批部、市属企业和汕头市委党校、汕头职业技术学院、粤东高级技工学校等均在区内。

濠江素有“民间艺术之乡”美誉，潮乐、书法美术、灯谜、楹联、英歌舞、河浦剪纸等文化艺术历代传承，名闻遐迩。濠江传统手工业有抽纱、金线、木雕、石雕、嵌瓷等。土特产有达濠鱼丸和其他多品牌水产制品、赤沙蚶、达濠米润、砂浦酥糖等。

2、濠江区2016年经济运行简况

濠江区2016年全年地区生产总值（GDP）88.8亿元，其中本部地区生产总值(不包括华能电厂)79.8亿元，比2015年增长增长10.2%。第一、二、三产业分别实现增加值9.2亿元、46.8亿元和23.8亿元，三次产业比重为11.5：58.6：29.9。

1）农业经济

2016年，全区完成农业总产值12.8亿元，增长3.5%。海洋与渔业经济稳步发展壮大，实现产值8.1亿元，同比增长5.6%。全区现有纳入农业部数据库管理渔船368艘，其中海洋捕捞生产渔船351艘、辅助船17艘。全区现有水产养殖面积2701公顷，其中海水养殖面积2542公顷，淡水养殖面积159公顷。全年投入资金84万元，将254多亩老旧池塘升级改造成现代化、科学化标准池塘，养殖规模和水平不断提高，农业基础设施建设不断完善；推进高标准基本农田建设，完成1600亩高标准农田建设任务。

2）工业经济

2016年，在国内外市场需求不振、经济下行压力增大的背景下，全区仍完成工业总产值（本部）109.8亿元，增长10.8%，规模以上工业企业77家，完成产值82.8亿元(不含华能)，增长13.0%。部分重点企业实现快速增长，润都混凝土、卫伦生物、拓捷科技等企业销售额实现快速增长。

2016年高新技术产品产值完成12.5亿元，增长29.9%；专利申请量、授权量分别达到377件和289件；全年组织申报上级科技计划41项，获得科技扶持资金1300多万元；新认定高新技术企业10家，省工程技术研发中心2家；顺利完成市级以上科技计划项目验收17个。新增邦宝益智、英联易拉盖、美联新材料3家上市企业，新增金源科技、拓捷、正迪科技3家“新三板”挂牌企业，上市后备资源有宝贝儿、宏杰内衣2家企业，已形成可持续发展的上市梯队。

3）固定资产投资

2016年，全区完成固定资产投资135亿元，增长26.4%。建筑房地产业完成建安产值151亿元，增长9.5%。新城工作有序推进，目前，潮汕历史文化博览中心、苏埃通道工程、虎头山隧道及南延工程正在有条不紊地推进中。目前，河浦大道工程已完成竣工验收，河中路南侧路面已实现全线通车，磊广路、达南路已全面竣工，4条主干道累计完成投资11.36亿元。

重点项目建设全面铺开，市级24项重点建设项目完成投资42.3亿元，其中基础设施工程完成20.27亿元，产业工程完成10.16亿元，民生保障工程完成11.84亿元。生产性项目建设加快，正迪科技、达诚机械等项目已经投入生产。园区开发全面提速，开发建设省产业转移园濠江片区（包括电子电路园区、滨海工业区和广澳物流园区）、南山湾科技园、大三联工业区、塔头危险品库区等产业园区，总面积超过2万亩，着力推进比亚迪跨座式单轨产业园、粤电LNG接收站、中海信创新产业城等规模实力强、质量效益高、带动作用强的项目进度。

4）对外经济

积极应对国外严峻的经济形势，引导企业大力开拓新兴国家市场，进出口贸易形势较为艰难。全年外贸进出口总额达40.6亿元，下降4.1%，其中，进口总额21.02亿元，出口总额19.58亿元，合同利用外资199万美元，实际利用外资199万美元。推动实施企业“走出去”战略。48家企业参加春秋两届广交会，获得分配摊位102个，企业数和摊位数双双创下我区广交会参展历史新高，成交额达5105万美元；推荐7家重点企业进入省商务厅重点企业名录库，积极引导其参与海外重大贸易活动。鼓励企业申办进出口经营权，新增对外经营者备案登记的企业5家，累计自营进出口企业达到103家。

5）财政

2016年，全区财政总收入20.35亿元，增长24.5%，国税本部收入6.92亿元，增长50%；地税税费收入14.10亿元，增长15%，其中税收收入10.45亿元，增长17%，加强一般纳税人认定管理。全年新认定一般纳税人企业105户，累计共有438户。

重点税源监控管理成效明显。66户重点税源企业现税收入增收3180万元，增长10.4%，进一步加强所得税管理。地方税种总体保持增收，其中契税完成1.58万元，增长398%，成为最大亮点。在没有计入跨区建安房地产税的情况下，区级一般预算收入5.73亿元，增长8.31%，其中非税收入占公共财政预算收入比重39.88%。

6）消费市场

城乡消费市场保持繁荣活跃，居民总体消费继续维持较高水平。2016年全区社会消费品零售额达到41.3亿元，增长10%，其中，批发企业销售额12.9亿元，增长11.4%，零售企业销售额26.1亿元，增长9.4%，餐饮业2.1亿元，增长9.1%。

服务业发展加快。全年完成服务业增加值8.7亿元，增长5.8%，其中暹罗燃气18.8亿元，增长2.5%；房地产开发热潮持续升温，中海寰宇天下、泰远中环君悦南湾等项目全面启动建设，恒大御景湾、联泰悦水湾等项目加速推进项目建设进程，濠江花园三期、碧海阳光北区已全面交付。旅游发展有新突破，全年接待国内外旅游者约677.8万人次，增长4.8%，旅游综合收入达3.56亿元，增长78.8%。
2.1.2 项目相关政策背景
国务院办公厅于2014年在文件《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号）中提出到2020年，全国农村居民住房、饮水和出行等基本生活条件明显改善，人居环境基本实现干净、整洁、便捷，建成一批各具特色的美丽宜居村庄的目标，并提出规划先行，分类指导农村人居环境治理，突出重点，循序渐进改善农村人居环境，完善机制，持续推进农村人居环境改善的基本要求。

与此同时，广东省人民政府办公厅为贯彻落实《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号），切实改善广东省农村人居环境，出台《广东省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的意见》（粤府办〔2014〕59号）文件，进一步细化指导意见的具体工作。

2016年，广东省在文件《关于加快农村人居环境综合整治建设美丽乡村三年行动计划》（粤农组〔2016〕9号）中提出计划要构建和完善集公交、培训就业、医疗、卫生、教育、文化、社保等服务于一体的“30分钟农村基层服务圈”。

2.1.3 项目教育背景
《汕头市濠江区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出全面提升教育水平，巩固教育强区创建成果，在转变教育发展模式、创新人才培养、扩大教育开放、实现基本公共教育服务均等化等方面实现新的突破，力争率先成为“广东省推进教育现代化先进区”，为2020年全面实现教育现代化奠定坚实基础。

优化配置教育资源。制定中小学幼儿园区域布局规划调整方案，推进新一轮中小学幼儿园布局布点调整。结合区域人口密度和人口分布，综合考虑交通、环境等因素，对不具备办学条件、规模过小、难以改变面貌的学校予以撤销或兼并，使学校布局更加合理。新建城区要根据规划居住人口与人口出生率，以就近入学原则，合理布点，规划规模适中的中小学校。采取一校多区和对口帮扶等形式，扩展优质教育覆盖面，在学区内以优质学校为龙头，带动和整合教育资源，促进优质教育教学资源共建共享，缩小校际差距，建立教师调配、交流人事制度，促进教育均衡发展。

提升改善教学条件。多渠道筹集资金，加快校舍建设，抓紧协调解决学校建设用地，新建濠城初级中学等学校，扩建达濠华侨中学学生宿舍楼、三中和礐石中学教学综合楼等教育设施。结合校安工程和标准化学校建设规划，维修改造一批校舍，完善配套设施，逐步改善中小学办学条件，努力实施中小学“新装备”工程。深入推进“三通两平台建设”，努力提高各类学校在信息基础设施，教学资源、软件工具等方面的基本配置水平，力争到2020年全区学校实现100%多媒体教学，100%教师拥有教育教学终端设备的目标。推进“教育云平台”资源建设与教育大数据应用，实现信息技术与教育教学全面深度融合，推广及普及“互联网+教育”模式。
到2020年，是我国全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的关键时期，教育的先导性、全局性和基础性地位日益突出，一个地区的经济发展、社会进步更多需要从教育改革与发展中寻求出路。

汕头市全面推动教育改革和发展既是经济社会持续发展的现实保障，也是建设和谐社会实现现代化的重要标志，必须把教育发展放到优先地位，坚持“百年大计，教育为本”。

通过创建广东省教育强市的工作，使汕头市教育在政府责任、教育管理、发展水平等三个一级指标，在政策导向、经费保障、依法治教、队伍建设、科研课改、均衡发展、综合实力、普及程度、社区教育、“一机两语”、设备设施等十一个二级指标方面，均达到或优于省评估标准要求，初步建立起结构合理、功能齐全、充满活力、充分满足、群众满意，具有汕头特色的国民教育体系和终身教育体系，逐步实现创建广东省教育强市的目标。
2.1.4 项目提出过程和理由

汕头市河浦中学是河浦片唯一一所全日制高中，面向全濠江区招生，是汕头市重点学校。当前，濠江区委、区政府正扎实落《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号）、《广东省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的意见》（粤府办〔2014〕59号）和《关于加快农村人居环境综合整治建设美丽乡村三年行动计划》（粤农组〔2016〕9号）中提出计划要构建和完善集公交、培训就业、医疗、卫生、教育、文化、社保等服务于一体的“30分钟农村基层服务圈”，极大地鼓舞汕头市河浦中学，努力创建省一级学校及开展教育信息化建设，解决学校宿舍生均面积不足和区域、城乡、校际及群体间教育发展不平衡等难点。汕头市属于粤东地区，区域内部分为农村地带，基础教育明显落后于珠江三角洲地区，面临办学条件差等突出问题，教育基础学位紧缺，校舍严重不足，大规模大班额办班现象严重，这些突出问题已成为阻滞汕头市基础阶段教育发展的瓶颈。

项目的建设，项目的建设，将完善学校软硬件建设，积极完善办学条件，使教学设施实现现代化，有效提高学校教学质量，实现教学设施现代化,为河浦中学创建“省一级学校”夯实基础。同时，优质的教育资源将优化项目所在地的生活环境，改善当地的人居环境，吸引更多的地产企业、生产性企业、单位等前来投资建设，更好地配套服务于当地的人居资源，对推进农村人居综合整治、整体提升美丽乡村水平具有重要意义。
因此，项目单位决定对项目进行建设提出申请。

2.2 项目建设必要性

近年来汕头市的经济取得了快速的发展，人民生活水平、生活质量得到了明显的提高。在党的“以人为本，构建和谐社会”科学理论指引下，汕头市各项社会事业取得新的进步，社会对人才素质的要求越来越高。优质的教育教学资源是良好人居环境的重要支撑，更是建设美丽农村的重要资源。中小学教育是一个人的一生中非常重要的阶段，处于青春期向成人过渡时期，良好的教育资源及教育方法可以塑造学生正确的世界观、人生观和价值观，进而决定其一生的命运。

2.2.1 项目是推进素质教育建设的需要

在当今世界上，综合国力的竞争，越来越表现为经济实力、国防实力和民族凝聚力的竞争。无论就其中哪一方面实力的增强来说，教育都具有基础性的地位，都具有先导性全局性的作用。教育同经济、科技、社会实践越来越紧密的结合，正在成为推动科技进步和经济、社会发展的重要力量。在我国社会主义初级阶段，教育作为经济、政治、文化建设的基础工程，不仅要为现代化建设提供人才和智力储备，而且要直接参与各方面的建设事业，为推动各项建设事业做出贡献。

党中央、国务院发布的《中国教育改革和发展纲要》明确提出要提高民族素质的问题。《深化教育改革全面推进素质教育的决定》就已经把素质教育的问题从原来的专家讨论的层面、学校实践的层面、社会舆论进行争论的层面，上升到国家政策的范畴。

教育是社会事业的重要组成部分，是发展科学技术、培养人才和提高国民素质的基础，对经济的发展和社会的进步具有基础地位和先导性、全局性作用。树立和落实科学发展观，“以人为本”、构建和谐社会、促进经济社会协调发展和人的全面发展，必须优先发展教育。实施素质教育是我国社会主义现代化建设事业的需要。它体现了基础教育的性质、宗旨与任务。提倡素质教育，有利于遏制目前基础教育中存在着的“应试教育”和片面追求升学率的倾向，有助于把全面发展教育落到实处。从教育面向现代化、面向世界和面向未来的要求看，素质教育势在必行。
项目的建设有利于推进学校素质教育的开展，河浦中学创建“省一级学校”创造条件，项目建设是必要的。
2.2.2 项目建设是当地社会经济发展的需要

各级人民政府对教育发展规划、资源配置、条件保障、政策措施加强统筹管理，为教育提供强有力的公共服务和良好的发展环境，加强对教育工作的领导和支持。项目的建设完全符合中央关于文化大发展大繁荣和国务院关于大力发展教育的战略部署，符合教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》，具有重大的社会效益和间接的经济效益。

2.2.3 项目的建设是汕头市教育事业发展的需要

近几年来，基础教育办学规模逐步扩大，但汕头市生源来自全市各地，生源充足，学位仍明显不足，严重阻滞汕头市教育事业的发展。根据省、市、区教育部门关于基础教育阶段教育发展规划，必须不断加强基础设施建设，尽快建设教学和生活用房，改善办学条件，方能满足各地生源的需要。

2.2.4 项目的建设是推进农村人居环境建设的需要

学校软硬件的不断完善，将积极完善办学条件，使教学设施实现现代化，有效提高学校教学质量，实现教学设施现代化。百年大计，教育为本，本项目结合美丽乡村建设，坚持教育优先发展战略地位，把教育事业作为“重中之重”，优化办学条件，提升教育质量。同时，优质的教育资源将优化当地及周边的生活环境，改善当地的人居环境，吸引更多的企业、单位等前来投资建设及开展服务，更好地配套服务于当地的人居资源，对推进农村教育设施建设、完善当地唯一一所全日制农村高中建设、对推进农村人居综合整治、整体提升美丽乡村水平具有重要意义。
3 项目建设场址介绍与建设条件

3.1 项目建设场址介绍
3.1.1 选址原则

1、符合国家、地区和城乡规划要求；

2、满足项目建设原材料、能源的供应；

3、满足学校建设用地相关要求；

4、降低建设投资，节约运费，减少成本，以便达到节约资源和提高效益的要求；

5、安全原则，防洪、防火、防地质灾害；

6、节约项目用地；

7、有利于环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。
3.1.2 场址选择

1、场址位置

项目选址于汕头市濠江区河浦大道中段河浦中学西侧地块，该场地形状比较方正规整，地块范围内无建筑物存在，无需拆迁。
2、场址状况

拟选址位置自然环境条件优越，地势平坦，无工业污染源。场地无构筑物，符合房屋基本建设要求。
[image: image1.png]oz =TT &
ARMILE O

[OF - TLE \

WKF AR
1 - o

O RHBLRE O
REFEAHE ©) PR O AREER [eLLr
ERRA O EHAFHRE O
@ =y
© sEmsm 4
REH  mEn L4 S g
o CEERR &
e e wRULT (
@ RpE o uamEEk
A
er O
i
© RS i
] o
(s3] J
© WsmEm K
BLE s 5
WsEAES © !
O WIEELR (SN
© WAETH
L]
i
O wran

(=)
WIRARARER @
&




图3.1 项目地理位置图

[image: image2.png]



图3.2 项目场址示意图

3.2 建设条件

学校周边没有污染及污染源，没有嘈杂的闹市和娱乐场所，区域空气清新，地质条件较好、环境适宜、地形开阔，项目所在地公用设施及社会依托条件较好，水、电供应充足，基础设施完备，公路、水路条件优越，交通方便，对项目建设十分有利。

3.2.1 地形、地貌条件

该场地形状比较方正，规整。建设用地为新征地，征地地块范围内无建筑物存在，无需拆迁，项目用地地面平整，能满足项目的建设要求，符合场内道路、交通运输的技术要求以及地面排水、场地防洪、排涝的要求。

3.2.2 地质条件

项目区区域内地势较低，总体风化程度较高，基本为坚硬稳固，抗压强度为80.4～86.9MPa，平均82.2 MPa。地表较平整。
濠江区内地表水系不发育，以沟谷为主。场区地表、地下水的动态变化主要受大气降水控制，沿山坡从高往低渗流排泄。具有集中补给、排泄短、旱期干枯等特征。区内主要含水层、隔水层特点如下：

1）含水层

区内含水层包括风化残坡积层及花岗岩基岩风化裂隙含水层，富水性弱，地下水的主要补给来源为大气降水。

2）隔水层

区内除表层基岩风化含水层外，其下覆的微风化及未风化的黑云母花岗岩是一巨厚的隔水层。

3.2.3 气候条件

濠江区属南亚热带海洋性季风气候，气候温和，光照充足，年太阳总辐射量为124060 cal/cm2 ，年日照总时数为2100h，年均温21.5℃，七月均温27.9℃，一月均温14.8℃。春暖早，冬寒迟（比汕头市北区早或迟15天左右）。每年十月至次年四月为东北季风，六月至八月为西南季风，五月及九月为东北与西南风过渡季节。年均出现五级以上强风39次，平均风力比市区大一级，为多风易旱地区。年均降雨量1536mm，集中在4至9月汛期，占全年总降雨量的80%。
3.2.4地震烈度

项目基岩为白垩系中上统东湖段改质粉砂岩及泥灰岩。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，濠江区属地震烈度Ⅷ区，是广东省陆上最高烈度区域，国家地震部门把汕头市列为全国21个地震重点监视防御区之一，因此做好防震抗震工作十分重要。
3.2.5 基础设施条件

濠江区电力、建筑市场机制完善；电力、建筑施工企业经验丰富，设施配套良好，有多家相应资质等级的建筑施工企业。这些施工企业有配套完善的建筑质量管理机构，有较强的建设能力和十分丰富的建设经验。项目采取公开招标、询价采购等多种渠道和形式进行建设，可充分保证项目建设质量。项目建设地点通路、通水、通电、通讯，建设施工条件完全具备。

濠江区境内交通发达。324国道、深汕高速、磊广公路、河浦大道等贯穿境内。港区现有5000吨级以上专用码头8个，万吨级至3万吨级泊位5个，以及广澳湾等10万吨级以上深水码头。项目所在地离揭阳潮汕机场行程约67km；离厦深高铁潮阳站行程约46km，距离深汕高速河浦收费站行程约1km，交通十分便利，海陆空交通网络不断改善。

近年来，汕头市在环境保护上加大投入，将环境保护建设作为“十二五”污染减排的工程支持大力推进，着力推动环境保护基础设施。重点从城市向农村并重转变，强化农村污染治理，将污水处理设施建设作为巩固提高创模成果的重中之重和民心工程，采取超常规手段推进工程建设。

3.2.6 原材料供应

项目所属地汕头市建筑市场繁荣，建筑材料齐全，当地劳动力充足，施工条件较好。电力、建筑材料供应条件良好，有利于项目更便利、更充分的就地就近利用，减少能源、资源损耗；电力、建筑市场机制完善，电力、建筑施工企业经验丰富，设施配套良好，有利于项目建设工作的开展。

3.2.7 施工条件

汕头市具有完善的建筑市场机制，汇集众多具备相应资质等级的建筑施工企业，建筑质量管理机构配套完善，有较强的建设与开发能力和十分丰富的开发和建设经验；同时为了便于项目的快速建设，项目将采取公开招标、询价采购等多种渠道和形式进行项目的建设，可充分保证项目建设的质量。项目施工条件完全具备。

3.2.8 地质灾害危险性分析
项目是属于一般建设项目，项目场址地势平坦，区域内地形较为规整。本单位基岩为白垩系中上统东湖段改质粉砂岩及泥灰岩。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震区划图将广东划分为4个区域，广东省位于基本地震动峰值加速度0.05g到0.20g区内，其中，一半以上的面积都位于基本地震动峰值加速度0.05g区，其中部分地区到达0.15g和0.20g，地震动峰值加速度（单位：g）越大，地震风险程度越高，建筑物抗震设防要求也越高。

根据震级、烈度与区划图地震动峰值加速度分区值对应关系表，0.20g对应的地震防设烈度为8度。在广东省内部来看，广东沿海地区地震动参数值较高，地震危险水平较高，粤北、粤西地区参数值则较低。从地震危险性上看，潮汕东部抗震设防要求最高，根据新的区划图，广东大部分位于基本地震动峰值加速度0.05g区的区域，占全省土地面积68.08%，分布在0.10g沿海条带区以北的全部区域。广东省内基本地震动峰值加速度0.20g区的面积占比最小，为1.72%，主要分布在徐闻南部和潮汕地区的东部。基本地震动峰值加速度0.15g区占全省土地面积的3 .73%，主要分布在徐闻北部、阳江南部和潮汕中东部。基本地震动峰值加速度0 .10g区，占全省土地面积26.47%，主要分布在广东沿海一带，形成一条从东至西连续分布的0.10g沿海条带区。项目所在场地地震烈度属8度区。通过地层、构造、地震、水文、粘土等特征的综合评估，项目的抗震设防烈度设计为8.5度，需采取适当的防治措施。
4 工程建设方案

4.1 工程建设主要内容
项目用地面积26492.8㎡，总建筑面积22913.87㎡。新建设两栋4层学生宿舍，层高3.6m，建筑面积15862.83㎡，其中计容建筑面积12349.36㎡，约298间宿舍，可容纳2384人住宿，地下室（不计容建筑）面积3513.47㎡，设置地下停车位61个；建设食堂1栋，层高3.6m，2层建筑，建筑面积3899.04㎡，可容纳2304个就餐座位；建设排球场2个，建筑面积720㎡，建设篮球场4个，建筑面积2432㎡；配套建设围墙710m。
4.2 工程规划设计指导思想与原则

4.2.1 指导思想

濠江区在2016年全区教师节大会上出台的《关于全面深化改革提升教育质量的若干意见》，对未来5年的教育改革进行了全面的筹划，将通过深化改革，提升教育质量。2016年到2018年，濠江区将集中精力推进教育现代化先进区建设，实现“广东省教育现代化先进区”目标，教育改革、教育质量、办学水平、内涵发展取得明显成效。2019到2020年，巩固和提升教育现代化的成果，全面实现濠江区教育发展“十三五”规划目标，教育改革、教育质量、办学水平和内涵发展成效显著，实现教育优质均衡发展。根据这两个阶段的目标，濠江区将从“八大板块”入手，深化教育改革，全面提升教育质量。这“八大板块”包括了“三个高标准”：高标准建设义务教育标准化学校、学前教育、高中教育；“三个全面”：全面加强教师队伍建设、提升教学质量、加强学校文化特色建设；“两个加快普及”：加快推动教育信息化应用和普及、加快推进社区教育网络化和普及化。

濠江区将围绕管理、德育、课程、文化、体育、艺术等领域开展和推进特色建设，力争到2018年，实现特色项目学校全覆盖，建成特色学校27所，2020年建成特色学校43所。加强艺体教师队伍的建设，传承中华优秀传统文化，将非物质文化遗产继承、发扬、创新，使学生学一手技艺、练一身气质。结合实际，选择性地组建摄影、书法、篆刻、乐器、篮球、乒乓球、田径等艺术体育团队，创新大课间活动和课外活动，调动学生参与艺术体育活动的积极性和主动性，让校园充满生机和活力
同时根据汕头市发展的近远期目标确定项目相应的建设标准。项目建设遵循如下指导思想：

1、遵循“安全、适用、经济、美观”的原则；

2、遵循“因地制宜、合理布局、协调发展、保证教学”的原则；
3、充分利用自然景观资源条件，有机组织空间布局，使项目建设与周围环境自然的融为一体，创造注重自然的生态校园环境，充分体现“环境育人”的功能；

4、项目建设风格、建设结构形式、建筑材料的选用宜具有一定的完整性和综合性；

5、项目建成后应保证整个校区各个建筑阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅；

6、项目建设符合国家、省、市关于推进农村人居综合整治、整体提升美丽乡村水平、改善农村人居环境的基本要求；

7、项目的给排水系统、强弱电系统、消防系统、广播系统和校园网络系统应合理布局、统一布线，同时应提高自动化程度，实现智能管理；

8、因地制宜，尽量减少土石方工程量，节约投资。

4.2.2 设计原则

依据以上指导思想，确立如下规划原则：

1、整体综合性的原则：对建筑造型、装饰、建筑内外空间和色彩等作综合性处理以符合城市现代建筑的设计水准。

2、特殊性的原则：出入交通便捷，管理方便，按照静动分开原则，符合消防安全通道要求；并具有自身的个性特征，别具一格。

3、超前性的原则：规划设计应有一定的超前性，符合长远（可持续发展）的要求。

4、可操作性的原则：以现实条件为基础，做到规划设计在建设实施阶段现实可行，设计应执行现行相应的建设标准、技术规范和政策规定。
4.3 建筑设计 

4.3.1 建筑设计依据

1、《民用建筑设计通则》（GB50352-2011）；

2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
3、《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）；
4、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；
5、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；
6、《城市道路和建筑物无障碍设计规程》（JGJ50-2001）；
7、《民用建筑隔声设计标准》（GB50118-2010）；
8、《民用建筑节能设计标准》（JGJ26-2010）；
9、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；

10、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年版）；
11、《中小学校设计规范》(GB50099-2011)；
12、其他相关设计依据。
4.3.2 建筑平面总体布局
项目建设用地位于学校西侧地块，为新征地块，主要规划建设学生宿舍2栋、食堂1栋和篮排球场。两栋学生宿舍楼位于学校西南侧，并排南北走向建设，食堂位于学生宿舍楼的北面，篮排球场位于食堂东面，各建构筑物建道路和绿化带隔开。

通过这次规划，配合学校原有校园教学区，形成一个总体布局合理、功能分区清晰、人车交通便捷、造型新颖、美观、校园环境优美的新型校园格局。主要建筑物集中布置，为贯彻国家有关“规范”和“标准”，确保学校教学硬件的达标，本次规划充分利用了地形，尽可能拓宽现有空间的使用效率，巧妙的进行了房屋的空间组合，节约用地，极大的改善了内宿学生住宿环境。在规划中既考虑了校园布局的严谨，又达到多重空间的充分利用，并使之与学校的功能分区更加明确，布局更加合理，促进学生求知兴趣和学习效率的提高。项目平面布置情况见图4.1。








图4.1  项目平面布置示意图

4.3.3 功能分区

宿舍楼的通风、采光良好，将宜居融入优美的建筑外环境中，利用单廊式建筑的布局变化及利用房屋间距空间进行设计，给学生一个清新、舒适的作息环境，增强文化和知识氛围，在美好的空间环境中，始终保持高昂的求知兴趣，更有利于知识的传导和理解。 

根据《中小学校设计规范》(GB50099-2011)及《城市普通中小学校校
舍建设标准》（建标[2002]102号）的要求，确保生均面积、采光、通风功能的完善和师生的安全，精心规划精心设计，充分利用建筑地块，尽可能的为师生创造良好的学习和生活环境。
4.3.4 建筑单体设计

1、学生宿舍

学生宿舍楼共建设2栋，位于学校西南角，呈长方形连接布置，每栋4层，建设学生宿舍298间，每间面积约36㎡，每间宿舍可容纳8名学生住宿，总可容纳2384名学生住宿。学生宿舍建筑面积15862.83㎡，每间单独配备卫生间，安装空调和热水器。地下室面积3513.47㎡，作为人防工程应用，平时作为地下停车场，可以提供61个车位，学生宿舍楼层高3.6m，总高14.4m，框架结构，系三类建筑。建筑设计使用年限为50年，建筑耐火等级为二级，建筑屋面防水等级为Ⅲ级，按8度抗震设防设计。

1）总体布置

根据总体规划，该处地形平缓，交通便捷，利于人流集散，建筑为坐北朝南，朝向较好，并严格遵照规划意图进行宿舍楼布局。建筑布置前后无遮挡，有利于自然通风、采光及日照，以利于节能降排要求；宿舍楼周围设有环型消防道路，消防车可直接到达，满足建筑消防扑救的要求。并与周围建筑留有足够的防火间距，且有足够的消防车操作场地；建筑周边尽可能植树、种草，以改善环境条件。

2）平面设计

平面功能合理、交通组织流畅。在平面组合中，将各种用房功能关系有机的结合为一体，有利于内宿学生课余作息。楼内置疏散楼梯，楼梯宽度满足规范要求，根据消防设计要求，设计每层最远的房门至楼梯间的距离均满足规范要求。各部分空间严格按照设计要求和规范进行布置，充分满足使用功能的需要，布局严谨且又创造了丰富的使用活动空间。宿舍楼每层为一个防火分区，每个防火分区有两个安全出入口，可供消防安全疏散。

3）立面造型设计

造型处理是设计中极为主要的一环，该建筑的体量处理紧密结合总体构思，在整体处理上追求现代校园风格的塑造，力图通过简洁的体量构图及有力的形体线条来展现校园公共建筑的独特表现力。整个体量有虚有实，虚实对比强烈，给人以强烈的视觉冲击与丰富的联想。由于宿舍楼是人流量很大的建筑，上下的交通组织显得尤为重要，并以此作为建筑造型的最活跃元素加以强调，将功能要求与外部表现形式充分有机结合，塑造校园建筑的美学形象。

建筑主色调采用以暖色为主，橘红色构架，浅驼色线条作为外装饰，大面积适当点缀现代建筑符号，既统一又分隔，在活泼中有对称，既不失庄重的手法，又富有时代气息，体现出校园建筑特有的明快而又雅致的文化建筑性格，使之完全融于校园环境之中。

4）交通组织设计

根据建筑使用要求，合理组织垂直交通系统，严格按照设计规范要求进行设计。

楼内设有疏散楼梯，四个出入口，能够满足消防疏散的要求。
2、食堂

项目建设食堂1栋，3层，位于学校西北角，主要为学校师生共用餐场所，建筑面积共3899.04㎡，食堂配备用餐用具、燃气炉灶、电饭锅等食堂用设备设施。食堂楼层高3.6m，总高10.8m，框架结构，系三类建筑。建筑设计使用年限为50年，建筑耐火等级为二级，建筑屋面防水等级为Ⅲ级，按8度抗震设防设计。
1）总体布置

总体布局按总规平面进行布置，食堂长边设有消防通道，消防车可直接到达，满足建筑消防扑救的要求。并与周围建筑留有足够的防火间距，且有足够的施救操作场地。
建筑布置前后无遮挡，通风自然，日照均匀适度。用地周围尽可能植树、种草，以改善环境条件。

2）立面造型

食堂建筑造型力求具有学校建筑物特点：简洁明快，又富有变化，力求避免呆板的建筑造型。利用凹凸变化、材质变化和色彩变化在屋顶天际线适当位置作立面造型。局部采用现代气息较强的线条装饰，体现出建筑物的时代感。建筑风格上以现代建筑的光亮、明快基调为主，在局部采用鲜艳的砖红色，适当点缀现代建筑符号，既统一又分隔，在活泼中有对称，在变化中有统一，并富有时代气息，将为学校环境空间增辉添色。
3、篮排球场

篮排球场位于食堂的东侧，学校原有教学楼的西侧，篮排球场主要为师生们提供篮球、排球活动场地。建设排球场2个，每个排球场面积360㎡，建设篮球场4个，每个篮球场面积608㎡。建筑设计使用年限为50年，建筑耐火等级为二级，按8度抗震设防设计。

4、围墙

项目配套建设围墙710m，墙体规格为：墙厚24cm，墙高2.2m。

4.3.5 墙体材料
项目采用隔热、保温性能较好的轻质材料，如混凝土空心砌块等，达到节能目的，符合节能技术标准。

4.3.6 装饰标准

外墙面：外墙贴白色、米黄色条形砖。

内墙面、天棚：采用白色乳胶漆，踢脚线用瓷砖；卫生间内墙面贴瓷砖全高，宿舍及走道楼梯等面砖墙裙约1.08m。

楼地面：局部采用地板砖，卫生间用防滑地板砖。

屋面：保温隔热措施，并应通过热工计算，节约能源。

室外环境绿化：以本土树种为主，种植观叶、观花、观果的植物品种，丛植和间植相结合，丰富植物群落，提高生态效益。
4.4 结构设计

4.4.1 结构设计依据

1、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

2、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2012）；
3、《砌体结构设计规范》（GB50007-2011）；

4、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

5、《宿舍建筑设计规范》（JGJ 36-2016）；
6、《屋面工程防水技术规范》（GB50345-2012）；

7、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2009）；
8、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2106年版）；
9、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；
12、其他相关设计依据。

4.4.2 结构方案

1）抗震设计

工程须按照当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计，增强抗震设防能力。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）的有关要求，框架按照“强剪弱弯、强柱弱梁、强节点、强锚固”的原则进行设计，以增强其延性和耗震能力。对非结构件采用设置拉墙筋、构造柱、水平系梁等构造措施增强其抗震能力。

2）荷载取值

项目所在地基本风压0.80KN/㎡，抗震设防烈度8度，地面粗糙度B类，设计基本地震加速度0.05g。

工程设计采用的均面活荷载标准值为：不上人屋面：0.50KN/㎡，上人屋面2.00KN/㎡，楼面：2.0KN/ ㎡，楼梯：3.50KN/ ㎡，卫生间：2.00KN/ ㎡，阳台：2.5KN/ ㎡；首层：4.0KN/ ㎡。

3）主要结构材料

（1）钢筋：￠-HPB235(0235) 钢筋强度设计值fy=fy′=210N/m㎡；￠-HPB335筋强度设计值fy=fy′=300N/m㎡；￠-HPB400(20MnSIV 20MnNb 20MnTi)钢筋强度设计值fy=fy′=360N/ m㎡
钢筋使用前应按混凝土施工质量验收规范（GB50204-2002）的相关标准进行检验；

（2）混凝土：地梁、承台混凝土强度等级为C30，垫层用100厚C10素混凝土；顶板、侧墙及天面水池的混凝土抗渗等级为P6；每一结构层应采用同一厂家同一品种的水泥，不得混用；

（3）焊条：HPB235采用E43XX，HPB335、HPB400钢筋采用E50XX型，钢筋与型钢焊接随钢筋定焊条；

（4）砌体材料：用M10水泥砂浆砌筑MU10多孔砖；

（5）钢筋混凝土构件的钢筋与模板之间应设混凝土垫块，以保证钢筋位置准确。

4.4.3 工程地质

建筑场地确定后，必须按照《工程地质勘察规范》要求对场地进行工程地质勘探，摸清地层情况、地下水位、地质力学性能、地震液化等指标。现有自然地坪相对较低，需增设回填土，表面采用土质改良措施防止室外场地出现较大下沉。

4.4.4 主体结构选型

根据汕头市的工程地质情况，基础一般采用预应力钢筋混凝土管桩，按照工程地质勘探报告和上部结构荷载大小选择持力层，在持力层可能的情况下尽量采用预应力钢筋混凝土管桩。上部结构为钢筋混凝土框架，围护结构为混凝土空心砌块填充墙。

4.4.5 结构抗震设计

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，场地地震烈度属Ⅷ度区，本建筑抗震设防类别为重点设防类，应按高于本地区抗震设防烈度Ⅰ度的要求加强其抗震措施，混凝土结构抗震等级框架为Ⅱ级。

4.4.6 结构设计有关指标

结构设计合理使用年限50年；结构安全等级二级；结构环境类别地下和屋面为二a类，其它层为一类。

4.5 给排水、消防工程设计

4.5.1 给排水设计依据

1、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2016）；

2、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；
3、《室外给水设计规范》（GB50013-2011）；
4、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2010）；
5、《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规程》（CJJ/T29-2010）；

6、《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》（CECS 125：2001) ；

7、《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122：2001）；

8、《室外排水设计规范》（GB50014-2011）；

9、其他相关设计依据。
4.5.2 给水系统设计

1、水源
项目给水水源利用周边给水系统，两根DN200的进水管接入市政管网，室外设有水表计量，供水压力约0.25MPa，可满足项目生活与消防用水量、压力要求，给水管道以环状及枝状相结合布置。工程需设计管道加压供水系统，采用加压设备进行加压。

2、管材

生活用水管道采用钢塑复合管，丝扣连接；消防水管道采用按新规范要求的材料。卫生用具的水阀采用延时阀，以节约用水。学生厕所大便器采用坚固耐用，便于管理维修的冲洗设备，并应保证冲洗强度和水量。

3、 项目用水

     项目用水消耗主要是学校住宿学生生活用水、食堂用水、绿化用水及未预见耗水。
4.5.3 排水系统设计

校内排水系统分为生活污水和雨水排水管网，管线平面布置，校区内各建筑物生活污水与雨水均采用分流制。污水排入学校生活污水管网，经生活污水处理装置处理后统一排入城市污水管网。天面及平台雨水采用专用天面雨水去水碟和方型侧雨水斗收集，经设在道路一侧或中心的雨水管道出口排入城市雨水管道。厕所内设洗手盆、污水池和地漏，卫生间粪便污水经化粪池处理后与其它污水一起排入排水系统。
4.5.4 消防系统设计
1、消防系统设计依据

1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
2、消防系统设计
项目建设严格按照国家有关消防规范进行，认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针。建筑耐火等级为二级，在建筑造型及结构布置上充分考虑消防因素，楼梯设置及楼门宽度充分考虑人员疏散。

1）每层均设两个防火分区，疏散楼梯直接采光通风；
2）每层楼至少设有两个楼梯，满足位于尽端的教室至楼梯间小于22m的要求。楼梯间两侧的教室至楼梯间小于35m的要求；
3）各建筑（构）物内每层设消火栓，室内消火栓用水量为35L/S。室外2根消防立管分别设在楼梯间平台处；
4）学校设独立的消防水池和消防水加压系统，消火栓布置要保证任一点有相邻两股水到达，消火栓箱均藏墙安装。灭火器按A类火灾，中级危险配置，设置在消防通道方便取用的位置；
5）室外消火栓用水量为30L/s,采用地上式安装，距建筑外墙不宜小于5m，并不宜大于40m，距路边不宜大于2m。设计中应满足《建筑设计防火规范》中室外消火栓布置要求。
3、管道附件
1）消防给水管材采用壁镀钢管，室内刷红丹防锈漆二道。管径小于DN100的采用丝扣连接，其余采用法兰或沟槽连接，阀门及需要拆卸部位采用法兰连接，管道工作压力1.60MPa；
2）阀门：原则上当DN≤50时采用截止阀，当DN>50时用闸阀或蝶阀；但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一律用闸阀或蝶阀。
4、消防给水

按《建筑设计防火规范》规定，居住区人口规模小于2.5万人（本项目所属范围内），其室外消防用水量按同一时间内火灾次数1次设计。一次灭火室内外消防用水量为35L/S，火灾延续时间按2小时计。消防系统采用城市供水作为给水管网，室外消防采用低压制，由市政供给消防水量，水压0.4MPa。室外消火栓采用1个DN100和1个DN65栓口的地下式消火栓，间距小于120m。
4.6 电气系统设计

4.6.1 电气设计依据

1、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

2、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
3、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；
4、《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2007）；
5、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
6、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；
7、其他相关设计依据。

4.6.2 供配电系统

1、供配电设计
利用学校周边的现有供电系统，变压器至项目供电主干线采用穿管埋地敷设。在宿舍楼等建筑物各设置配电室，其低压配电室的无功补偿在低压侧实现，低压电容补偿选用与MHS配套的带自动调节COSφ装置，以保证COSφ≥0.92。低压配电室到各层的配电方式采用放射式配电。

1）电源

结合校内的电力线路情况，利用项目周边现有电力供应系统，采用380/220V系统供电。接地系统采用TN-S系统。照明用电和设备动力用电应设配电箱，配电箱的位置应便于管理和进出线方便。配电装置的位置和构造，应考虑安全可靠，电源引入处设电源总切断装置，各层分别设电源切断装置。
2）负荷等级

项目消防用电、应急照明电源用电为一级负荷，其余用电为三级负荷。

3）线路敷设

（1）所有动力、照明干线、公用电气设备电源干线沿楼层明敷设、沿地面暗敷设，穿PC阻燃塑料管；

（2）根线穿PC16塑料管，3-4根线穿PC20塑料管，5-6根线穿PC25塑料管，所有照明管线均沿墙及浇楼板明敷设；

（3）PE线采用绿/黄导线作为标识；

（4）室内布线用的塑料管、塑料线槽，采用难燃材料，其氧指数应在27以上；

（5）室内管布线和硬质塑料管布线的管道较长或转弯较多时，适当加装拉线盒；

（6）消防线路暗敷时，采用穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属管或封闭式金属线槽，并应采取防火保护措施；

（7）凡安装在室内高度为0.6-0.8m的强电插座一般距外墙距离不应小于1.4m；

（8）所有管线预埋时，应尽量减少自身管线及与其它管线的交叉；

（9）线路采用全塑铜芯电缆VV—1KV型和导线BV—450V/7500V。
2、照明设计
项目照明包括一般性室内外照明，应急照明，疏散照明。照明的配电方式采用树干式，三相五线制配电，电源电压为220V。

1）照度、光源、照明灯具的选择符合《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的要求；

2）楼梯走道等处设置应急照明，采用双电源未端互投供电；

3）各楼层照明线路分设不同支路，走道、楼梯照明线路设单独支路每层设带漏电保护的配电箱一只；

4）除一般照明外，设置自带电源的应急照明、出口指示、走道疏散指示以及利用现代科技的冷光疏散指示标志；

5）室内根据实际使用情况设置电源插座，室内线路采用暗线敷设，室外设计路灯照明，预留空调出墙管，预留空调电源；

6）配电箱至各用电点采用BV—450/750型铜芯塑料线穿阻燃硬塑管在板内、墙内暗敷；

7）室外照明线路：采用YJV—0.6/1KV电缆穿PVC阻燃管敷设。

3、弱电系统设计

弱电系统包括通讯系统、消防控制系统、电讯语音广播系统、防盗监控系统。设置弱电竖井穿金属线槽明敷，建设时预埋有关线管。

1）广播系统

宿舍楼设置广播系统一套，在走道内配设2个扬声器(分线路控制)，正常时播送通知、信息、广播操、校园广播，兼作紧急情况广播。

2）网络传输系统

宿舍楼及食堂设置校园网络传输系统，监控系统，在宿舍设接驳，用于电化教学等教学活动。

3）通讯系统

综合考虑项目各功能室的自动电话、校园内的公用电话、公用建筑内电话及传真通讯等非语音业务，本设计中将由电信局引来的电缆容量暂定为HYA200×2×0.5，同时考虑到校园内的有线电视系统，本设计中将电信主干管网设计为一个综合管网，有线电视电缆、电话通讯一起在电信管网中敷设，其交接点为校园中部。

（1）通讯电缆

根据校园内电话用户的分布情况设置，设计一个交接区。由外部管网引来的电缆经电缆交接点内的设备分配后引入电信管道网，再由电信综合管网分配到各层建筑物内。

（2）电信管道网

① 电信主干管网全部采用地下管道敷设方式。电信主干管网管路的管材主要采用GF110/100双壁波纹管，引入各建筑物时采用RC50钢管；

② 整个电信主干管网由电信人孔、手孔、地下直埋管道等组成。地下直埋管道根据其所在区域用户分布情况分为4孔、6孔、8孔等。为了建立一个灵活、扩充性好的电信主干管网，设计中将电信主干管网的主要部分设计为彼此相通的网状管网，以便于整个项目的电话用户分配，并能满足将来学校进一步发展的需要；

③ 电信管路平面布置主要沿各层建筑的顶部敷设。
4.6.3 供电及负荷测算
项目电力负荷测算根据《中国南方电网城市配电网技术导则》（Q/CSG10012-2005）为负荷测算指标进行计算。项目用电主要为空调用电、室内照明用电和室外照明用电。

4.7 防雷设计

4.7.1 设计依据
1、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

2、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）；

3、《雷电电磁脉冲的防护》（GB/T19271.2-2005）。

4.7.2 防雷设计
项目建筑防雷按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）要求进行设计。该建筑属于一般性公共建筑，采取三类防雷保护措施进行设计。利用建筑主要结构钢筋连成整体式避雷网，建筑设置避雷带，防雷直击。
1、为确保安全及防止感应雷，正常不带电的金属部分全部进行二次接地，接地电阻不大于1Ω，配电室低压工作接地电阻小于4Ω；

2、在女儿墙、梯间天面顶装设避雷带作为直击雷保护，利用结构柱钢筋用为引下线，利用钢筋混凝土基础结构作为接地体；

3、防雷接地装置利用基础桩柱内钢筋作自然接地体，并与电气设备保安接地装置公用，接地电阻要求不大于1Ω；

4、建筑物屋面的屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位装设避雷带和避雷针作接闪器，并将避雷带焊接连通为网络状；

5、为防雷电波入侵及雷电电磁脉冲影响，建筑物的总配电箱处及每分部的配电箱处设电源避雷器（SPD）；

6、凡需进行保护接地的用电设备，必需用单独的保护线与保护干线（如配电箱内接地端子排）接地体相连，不应采用串联的方式将几个用电设备接地；

7、电缆架桥（线槽）、金属线管以及竖直敷设的金属管道的两端必须接地。
5 环境影响评价

5.1 环境影响评价目的

通过分析项目建设期及建成后运营的污染物排放特征及其对周围环境的影响，提出减少污染排放、保护环境的措施和建议。严格执行国家和广东省的有关法律法规的规定，充分利用现有资源，结合本项目的特点和周围环境的特征，力争控制污物的排放，最大限度减少本项目对周围环境的影响。
5.2 编制依据及原则

5.2.1 编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；

2、《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2004年12月）；

3、《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）；

5、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月）；

6、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

7、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB2523-2011） ；

8、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

9、《建设项目地下水环境影响评价规范》（DZ/T 0225 -2004）；

10、广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27 -2001）；

11、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/ 26 -2001）；

12、其他相关标准。

5.2.2 编制原则
1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求；

2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；

3、坚持“三同时”原则，即环境治理设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；

4、力求环境效益与经济效益相统一。研究环境保护治理措施时，应从环境效益与经济效益相统一的角度分析论证，力求环境保护治理方案技术可行和经济合理；

5、注重资源综合利用，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废弃物尽量提出回收处理和再利用方案。
5.3 建设项目周围环境现状

5.3.1 自然环境

项目区位于汕头市濠江区，属亚热带海洋性季风气候，气候温和，光照充足，年太阳总辐射量为124060 cal/cm2，年日照总时数为2100h，年均温21.5℃，七月均温27.9℃，一月均温14.8℃。每年十月至次年四月为东北季风，六月至八月为西南季风，五月及九月为东北与西南风过渡季节。年均出现五级以上强风39次，平均风力比市区大一级，为多风易旱地区。年均降雨量1536mm，集中在四至九月汛期，占全年总降雨量的80%。

5.3.2 空气环境质量现状

据市环保部门监测数据，建设地点空气污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物季均值均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。
5.3.3 水环境质量现状
据监测，项目区域水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中二类水域要求。

拟选建设场地周围无大污染源，环境质量现状良好，完全符合项目对环境的要求。

5.4 建设期环境影响分析与对策

5.4.1 建设期环境影响分析

项目建设期对环境的影响主要包括建设期噪声、扬尘、废水、废气、固体废弃物等污染源。具体影响如下：
1、建设期噪声
建设期噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。
建设期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备运行所产生噪声及物料运输的交通噪声，其对周围环境的不利影响随着建设期的结束而结束。施工机械设备一般包括打桩机、电锯、铲土机、推土机、地锣钻、铆枪、压缩机、搅拌机、卷扬机、载重汽车等。这些机械设备的噪声源强较大，在距离声源10cm处，源强高过75～105dB(A)，距离声源30m处仍为63～95dB(A)，其中以电锯的声级最大，可达115dB（A）。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表5.1。

表5.1      各施工阶段主要噪声源状况
	施工阶段
	声源
	声级dB(A)
	施工阶段
	声源
	声级

dB(A)

	土石方阶段
	挖土机
	78-95
	装修、

安装阶段
	电钻
	100-115

	
	冲击机
	95
	
	电锤
	100-105

	
	空压机
	75-85
	
	手工钻
	100-105

	
	打桩机
	95-105
	
	无齿锯
	105

	底板与

结构阶段
	混凝土输送泵
	90-100
	装修、

安装阶段
	多功能木刨
	90-100

	
	振捣器
	100-105
	
	混凝土搅拌机
	100-110

	
	电锯
	100-110
	
	云石机
	100-110

	
	电焊机
	90-95
	
	多角磨光机
	100-115

	
	空压机
	75-85
	
	
	


物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表5.2。
表5.2      交通运输车辆声级

	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声级/dB(A)

	土方阶段
	土方外运
	大型载重机
	90

	底板与结构阶段
	钢筋、商品混凝土
	混凝土罐车、载重车
	80-85

	装修阶段
	各种装修材料及主要设备
	轻型载重卡车
	75


根据以上噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声的施工机械，这些机械的单体声级均在80dB以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据项目施工量，按经验计算阶段各施工的昼夜声级见表5.3。
表5.3      各施工阶段昼、夜声级估算值

	施工阶段
	昼间场界噪声
(dB)
	标准值
(dB)
	夜间场界噪声
(dB)
	标准值
(dB)

	土方阶段
	75-85
	75
	75-85
	55

	结构阶段
	70-85
	70
	65-80
	55

	装修阶段
	80-95
	85
	禁止施工
	55


2、建设期扬尘

建设期扬尘主要来自土方的挖掘、土地平整、回填的扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；建筑材料在搅拌及装卸过程中产生的扬尘；运输车辆行驶过程中产生的扬尘，与道路路面及车辆行驶速度有关。 施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，期间主要污染因子为TSP。建设期起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化，影响可达150m-300m。另外，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，而且成线性污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3。建设期的扬尘影响是暂时的，项目建成结束后，污染也就随之消失，但在建设期内内会影响当地的空气质量。
3、建设期废水
建设期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土方阶段降水水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。这部分污水不是集中排放的，而是无组织的分散排放，会对附近相关水体环境造成污染。
4、建设期固体废弃物
建设期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾以及在施工过程中将产生一定量的建筑废弃物如施工渣土，同时在建设期间需要挖土、运输弃土，运输各种损坏或废弃的建筑装修材料如沙石、水泥、砖瓦、木料等。建设期固体废弃物均属于一般固体废弃物，如不妥善处理，不仅会影响环境景观、占用宝贵的土地资源，还容易引起扬尘等环境污染。
5、废气
施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，主要污染物为总悬浮物微粒、二氧化碳、一氧化碳及氮氧化物等。根据统计，每吨燃油产生的主要污染物如表5.4所示。
表5.4   每吨燃油产生的污染物

	污染物
	SO2 (g/t)
	NOx(g/t)
	CO(g/t)
	THC(g/t)

	数量
	4.57
	2.94
	1.73
	1.70


另外，施工中建筑材料运输会增加汽车尾气排放。不同车型的尾气排放污染物量如表5.5所示。

表5.5不同车型的尾气排放污染物量（车速：40km/h）

	分类
	CO（g/km.辆）
	THC（g/km.辆）
	NOx（g/km.辆）

	小型车
	25.04
	—
	1.35

	中型车
	30.18
	15.21
	5.40

	大型车
	5.25
	2.08
	10.44


5.4.2 建设期环境影响对策

1、建设期扬尘控制措施

1）在施工场地安排一些员工定期对工地洒水以及减少扬尘量，洒水次数根据天气情况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数，若遇雨天则不必洒水；

2）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以防止洒落，车辆行驶线路应该避开居民区。施工场地出口设一座车辆清洗池，车辆驶出场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带上道路产生二次污染，冲洗水沉淀后循环使用；
3）尽量避免在大风天气下进行施工作业，风力大于四级的天气禁止挖土方；
4）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，堆放场地应远离周围居民区，并避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染；
5）对建筑垃圾和弃士要及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

2、建设期噪声影响缓解措施

1）从声源上控制，建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。

2）合理安排施工作业时间和施工进度，施工单位应严格遵守当地环境噪声污染防治规定，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工。

3）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距居民住宅较远处。

4）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，对距居民区较近的建筑物外设置移动式隔声屏障，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。

3、建设期固体废弃物影响缓解措施

工程建设需要众多工人，工程承包单位将在临时工作区域内为工人提供临时的膳宿。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物；工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。

对施工过程中产生的建筑垃圾送至市政建筑垃圾回填区域填埋。运输车辆要全封闭外运，避让交通高峰，按规定路线运输、送至规定地点，杜绝随意乱倒现象发生。

4、建设期废水影响减少措施

施工人员的生活污水通过生活污水处理设施处理后排入污水管网。

施工产生的废水主要污染物为泥沙，水量不大，均可简单沉淀后回用。建设期尽量减少废水外排，不要无组织排放，减少对地表水环境和周围环境产生影响。
综上所述，建设期采取相应的防治措施后，可将对环境的影响降低到最低；这些影响都是暂时的，将随着建设期的结束而消失。
5.5 运营期环境影响分析与对策

5.5.1 运营期环境影响分析

项目运营期间对环境的影响主要有教师学生、后勤人员日常生活污水和固体废弃物。具体影响如下：
1、废水

项目建成后，污水主要来源于学生宿舍食堂废水以及教师、学生、后勤人员清洗、排泄物冲刷、生活污水及道路操场等冲洗废水，其水质虽不含有其它有害物质，若不注意处理达标排放，势必影响周边地表水的环境质量。
2、固体废弃物

项目运营后的固体废弃物主要是学生宿舍食堂排放以及日常教学活动所产生的生活垃圾。
3、噪声

拟建项目运营期的噪声主要为学校的高音喇叭和学生喧闹，交通工具产生的交通噪声及社会生活噪声。

4、废气

项目运营后的废气主要为学生宿舍食堂炊事产生的废烟、废气。

5.5.2运营期环境影响对策

1、水环境影响对策

项目学生宿舍食堂产生的污水采用化粪池处理，经化粪池处理的污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-2002）中的三级标准后排入项目区内的排水管网，汇入城市污水排水系统。
此外，本项目不使用中央空调，部分教学功能用房均使用单体式空调，空调使用中会产生空调水，该水无污染。在设计中，设置专用的收集管道收集空调水，最后统一排入城市雨水管网，不会对环境产生不利影响。

2、声环境影响对策

通过制定严格的管理制度，规范操作程序、禁止高音广播等乱放的行为，禁止在夜间播放。教育学生，尽量减少喧闹。进出校园的车辆要减速行驶，禁止鸣笛。做好道路绿化，既可降低噪音，又可以在视觉上达到良好的效果。

3、固体废物环境影响对策

生活垃圾实行分类装袋，由学校清洁管理人员统一收集，运送到附近的生活垃圾中转站，最后由环卫部门统一用专用车辆运输到垃圾处理厂填埋。产生的污泥由有资质的单位清理并进行无害化处理。

4、废气环境影响对策

项目运营后使用天然气作为燃料，产生少量的燃料废气，废气同经油烟净化装置净化后的厨房油烟一同通过排烟通道高空排放，对周围环境影响不大。

综上所述，运营期采取相应的防治措施后，可将对环境的影响降低到最低；对周围居民区的环境影响可减少到最小。
5.6 环境保护措施建议

5.6.1 建设期环境保护建议

项目建设期间应严格按照当地有关规定进行文明施工，对于建设期间所产生的污染需要采取一定的环境保护措施，尽量将污染降到最低。因此提出以下各个方面控制污染、保护环境的初步方案：
1、建设期噪声

通过对建设期环境影响的分析，噪声是建设期间的主要污染源，为保证施工过程中设备噪声传播及场界符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求，因此在施工过程中需做到以下几点：

1）施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对学校学生及周边居民生活的影响；

2）施工中做到无高噪声及爆炸声，打桩时不在夜深人静时进行，并采用液压锤的打桩方法，吊装设备噪声满足环保要求；

3）地块周围树立高于3m的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械噪音；

4）施工过程中尽量选用低噪声设备，加强对高噪声施工设备的维修管理，减少设备非正常的噪声。加强施工队伍的教育，提高施工人员的环保意识；
5）施工时为避免施工噪声扰民，要合理安排施工时间，合理布局施工现场，减少施工噪声对附近居民的影响；

6）施工作业应选择在白天工作日进行，施工作业尽量避免夜间施工。
2、建设期环境空气

通过对建设期环境影响的分析，建设期扬尘也是建设期间的主要污染源，因此需通过相应防治措施，将建设期扬尘影响降至到可接受的水平，具体措施如下：
1）建设期间需要做到文明施工，在施工中采用彩钢板围栏，进行封闭施工，防止扬尘；
2）建筑材料和垃圾的堆放及混凝土搅拌应定点、定位，遮盖或喷洒覆盖剂，设置挡风板，施工现场采用预拌混凝土；

3）建设期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎及路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶；

4）采取严格的文明施工管理和建设区域周边增加高度在1.8m以上的围挡及场地内喷水保湿，拆迁工地要进行随拆随洒水，拆迁后要进行简易绿化；

5）施工单位要按计划及时对弃土进行处理，并在装运过程中对运输残土的汽车采取帆布覆盖车厢（保持车辆封闭式运输）和在非土质路面的运输路线上洒水的方法，同时尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料；

6）装运车辆注意不要超载，采取措施保证残土运输车在沿途中不洒落，车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净，防止沿途有弃土落地，影响环境整洁，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。
3、建设期废水及固体废弃物

1）在施工现场的管理上，对施工过程中的泥浆废水、机械清洗废水、生活污水应采取设置临时储罐（池）的收集措施并及时外运处理，固体废弃物中不能综合利用的建筑材料及多余建筑材料，不能随意堆放，应及时清运，妥善处理；

2）施工时产生的生活污水进行处理后才能排放，以减少污染物的排放量，减轻对排入水体的影响；
3）对于建筑垃圾，应按当地有关部门规定统一处置（绝大部分用于填渣，少部分与生活垃圾混合填埋），对于生活垃圾由环卫部门收集后在指定填埋场填埋，最终将垃圾实行无害化处置。
综上所述，项目施工中不产生超标准的空气污染，环保措施与工程进度要做到“三同时”，环境治理设施应与项目的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用。
5.6.2 运营期环境保护建议

项目运营期间不同于建设期间，所产生的污染是长期性的，需采取一定的处理防护措施，具体如下：

1、废水

教师学生、后勤人员清洗、排泄物冲刷等生活污水，经过化粪池处理后的污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-2002）中的三级标准排入校园内排水系统，不对周边水体环境产生影响。

2、废渣

按校园内废物资源化的要求，进行垃圾分类。收集后将可循环利用的送废品收购部门回收利用，其余交由所属环卫部门指定地点统一处理，使各类固体废弃物经处置后不对周边环境产生影响。

3、废气

项目运营后，建议学生宿舍食堂安装抽油烟机，对产生的油烟进行处理。产生的油烟经处理后排烟通道高空排放，对周围环境影响不大。
5.7 环境影响评价结论
综上所述，通过对建设项目实施阶段和运营阶段产生的环境问题进行深入分析，项目属于学校的基础设施建设，本身不会产生较大的污染物。实施阶段和运营阶段只要采取有效的保护环境措施，项目产生的环境问题就会得到减缓或者消除，项目对环境方面的不利影响会降到最小。

项目属无污染工程。项目建设可以兼顾环境效益、社会效益，达到学校与周边环境、人与自然的和谐发展。项目建设运营对环境与生态产生的不利影响很小，因此从生态环境保护角度分析项目建设是符合环保要求的。

项目实施后，校区环境和周围环境不会产生新的污染。项目产生的废水、废渣等均可以得到有效的控制和治理，所有排放物可以做到国家规定的排放标准达标排放。因此，从环境影响角度看，该项目是可行的。

6 节能、节水方案
6.1 节能方案编制原则与依据

6.1.1 节能原则

1、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源；

2、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家已淘汰的落后工艺和设备；

3、在规划中引进生态环保设计理念，通过合理建筑布局及环境设计，充分利用自然环境，利用太阳能减少非可循环利用能源的消耗；

4、设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失；
5、建筑物根据用地条件尽量合理布局，使其采光通风良好；

6、建筑设计尽量采用天然采光、自然通风，以减少采光、暖通耗能。

6.1.2 编制依据
1、《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令〔2007〕第77号，2016年修订）；

2、《中华人民共和国可再生能源法》（国家主席令第23号）（2009年修正）；

3、《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016年第44号令）；

4、《广东省节约能源条例》（2010年3月31日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过）；

5、《广东省民用建筑节能条例》（广东省第十一届人民代表大会常务委员会公告第62号）；
6、《民用建筑节能条例》（中华人民共和国国务院令第530号）；

7、《<公共建筑节能设计标准>广东省实施细则》（DBJ15-51-2007）；

8、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；

9、《绿色建筑技术导则》（建科[2005]199号）；

10、《广东省发展应用新型墙体材料管理规定》（广东省人民政府令第95号）；

11、《建筑门窗节能性能标识试点工作管理办法》（建科[2006]319号）；

12、《中国节能技术政策大纲（2006年）》（发改环资〔2007〕199号）；
13、其他相关依据。

6.1.3项目能耗分析

项目属一般耗能工程，主要是在项目运营后的学生宿舍、食堂、球场的电耗、食堂的天然气的消耗及日常生活用水的消耗。

1、电力消耗

使用原校区内10kV配电房，由当地供电部门110/10kV变电站引来二路10kV独立工作电源，一用一备，该项目配备一台容量为630kVA的S13节能型变压器。

电力主要应用于电气设备、通风、空调、照明、给排水、消防系统等耗能工序，电力负荷根据《中国南方电网城市配电网技术导则》（Q/CSG10012-2005）及《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009版）的要求评估。

球场灯光照明使用LED灯柱24支，每支LED灯的功率是150W，总功率为3.6kW；学生宿舍用电包括照明用电、空调用电、电热水器用电及其他电器用电，这里采用建筑面积负荷密度按40w/㎡计算；食堂用电主要用于照明、电热水器、电饭锅等电器用电，电负荷密度按照30w/㎡计算；其他电路线损按照有功电耗的5%计算。经估算，项目年用电量预计为94.65万kWh。
2、天然气
项目的天然气消耗主要为食堂用气，建成后学生人数为2384人，根据广东地区人均天然气用量统计数据，职工食堂用气耗热指标1884MJ/p•a，天然气热值是35.88~39.82MJ/m³，项目用天然气按低热值35.88MJ/m³计算，折算成每人每天用气标准为0.144m³/d·p，每年除寒暑假学生在校时间按255天计算，则项目天然气年用量约62.62万m³。
3、水消耗分析

项目用水消耗主要由住宿学生生 活用水（包含住宿用水和食堂用水）、绿化用水以及其他未可预见用水。用水标准参照《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014）并结合当地的实际进行取值计算项目年用水量，漏泄及未预见损失量按项目年消耗水量的10%进行计算。得出年耗水量为12.47万m³。

综上所述，项目的年综合能耗当量值为234.35tce；等价值为413.33tce。
6.2 节能技术措施

6.2.1 总平面设计节能措施

建筑节能是指节约采暖供热、空调制冷、采光照明以及室内空气净化、调节湿度、改善室内环境质量的能源消耗。建筑总平面布置设计，尽量利用冬季日照取暖，减少夏季太阳热辐射，并充分利用自然通风。本项目建筑物有效利用建筑物遮挡太阳辐射及通风，达到节能降耗效果。
6.2.2 设计阶段节能措施

本项目建筑工程设计建造中，依照国家有关法律、法规的规定和建筑节能标准进行建筑设计，主要体现在初步设计和施工图设计阶段。节能技术措施如下：
1、建筑总平面布置利于通风、采光；结合建筑造型采用遮阳构件，加强绿化布置；
2、采用节能建筑体型系数和窗墙比，加强围护结构的保温、隔热，建筑外墙采用保温砂浆，塑钢窗，平台及屋顶采用保温隔热构造，各支承梁柱节能点在构造上应避免冷桥的产生；
3、采用节能型产品，照明采用LED灯，加强水的重复利用及节水措施；
4、食堂煮饭使用电饭锅，炒菜等其他炊事使用天然气炉灶。食堂炊事使用节能型炉灶；

5、学生宿舍所配套电器使用节能型电器；
6、节能措施采用后，效果应能达到国家标准的相应规定；

7、建筑设计时尽量减少建筑物的外表面积，以减少传热耗热量，项目学生宿舍楼设计采取廊道结构，体型系数在0.3-0.4之间。
6.2.3 施工中节能技术措施
1、建筑节能措施
建筑施工中节能措施应制定合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。

1）优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等；

2）施工现场分别设定生产、项目运营后，建议学生宿舍食堂安装抽油烟机，对产生的油烟进行处理。产生的油烟经处理后排烟通道高空排放，对周围环境影响不大。生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施；

3）在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象；
4）机械设备与机具，建立施工机械设备治理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效的状态；
5）选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行；
6）合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能；
7）生活及办公临时设施，利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光；
8）临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的材料，减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量；
9）合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电；
10）施工用电及照明、临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具；
11）采取合理的窗墙面积比和遮阳系数节能措施

由于窗户的保温隔热性能较差，因此本项目建筑设计尽量减少窗户面积，同时采取一定的遮阳措施；
12）墙体材料和屋顶的保温隔热节能措施

墙体是建筑围护结构的主体，其主要功能是承重、防水、防潮、保温隔热。本工程为钢筋混凝土结构，外墙、梯间墙、分户墙砌180mm厚轻质砖，内墙砌120mm厚轻质砖墙。屋面进行保温处理，屋顶隔热层采用30mm挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料保温隔热板；
13）门窗节能措施

项目建筑设计尽量减少门窗的面积，门窗是建筑能耗的重要部位，因此，在满足采光、通风和造型等功能的前提下尽量减少窗墙比，避免不必要的大窗或玻璃幕墙。本项目设计选用物理性能等级高的门窗，以提高围护结构的保温隔热性能。

2、电器、设备系统节能

1）项目选购的耗能设备均应选用经实践证明性能可靠有效的节能产品。空调设备、办公设备等，均选择符合相应的国家能效标准的产品；

2）变配电房位置尽量深入负荷中心，减少线路长度及损耗；

3）设置集中与分散相结合的无功功率自动补偿装置。
3、照明系统节能措施

1）照明采用集中、分散和自动相结合的控制方式，确定合理的照度值，充分利用自然光。用高效灯具、光源及节能型电感镇流器或电子镇流器；
2）场所和部位的照明采用高效光源和高效灯具。在自然采光的区域设光电控制的照明系统；
3）在公用设施灯具控制方式上，采取分区控制灯光或适当增加照明开关点，以减少不必要的用电，走道、楼梯、厕所等地方装设定时开关（声光控延时开关）。
6.3 节能管理措施

学校应有专人负责节能工作，制定严格的节电措施，加强宣传工作，落实国家各项节能政策，把“节约资源、保护环境”宣传与教学工作相结合，从小培养学生的节能意识。
6.4 节水方案编制依据

1、《中国节水技术政策大纲》（发改委2005年 第 17 号）；

2、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年版）；
3、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789-2009）；

4、《广东省用水定额》(DB44/T1461-2014)；
5、《中小学校设计规范》(GB50099-2011)。

6.5 节水技术措施

节水措施根据《建设项目水资源论证管理办法》（2002年5月号）实行更加严格的水资源政策，强化节水基础工作，对建设项目的节水工作提出了更加具体的要求，因此，本项目在建设期间及运营期间的水资源都必须得到合理充分利用，杜绝浪费水资源，具体措施如下：
1、项目建设期节水措施

1）提高用水效率、施工中采用合理的节水施工工艺；

2）施工现场喷洒路面、绿化浇灌尽量利用附近自然水源，不使用市政自来水。现场搅拌用水、养护用水采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土；

3）施工现场供水管网根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损；

4）现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率；

5）施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量治理；

6）对混凝土搅拌点等用水集中区域和工艺点进行专项计量考核；

7）对于生活用水和施工用水采用分别计量，生活用水按时段管理；

8）采用节水型生活用水器具；

9）在施工出入口设置简易沉淀池、过滤池、贮存池，洗车废水重复使用。

2、项目运营期节水措施
项目运营期用水主要为生活用水、消防耗水和冲洗水等，采取如下节水措施以减少用水量。

1）项目用水节约措施

建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统。相应配套管理措施如下：

（1）安装使用绿色、环保的管材；

（2）进行节水教育，并在用水区张贴醒目标语提醒注意节水，从而提高用水使用者的节水意识；

（3）采用水表计量，合理配备节水器具和水表等硬件设施，加强用水管理；

（4）严格控制用水点的水压，以免管网跑、冒、滴、漏流速过大或静压过高而造成水资源的浪费；

（5）采用智能控水系统，避免浪费，达到节约增效的目的。

6.6 节水效果分析

项目建设期和运营期通过以上的节水措施，可在一定程度上减少自来水消耗量。建设期间通过科学的计量与管理，对清洗废水的重复使用，减少了外部供水，降低用水费用，减少对环境的污染程度。运营期间建立完善的供水系统，与之相应的配套管理措施也十分到位，教育上加强宣传节水意识，技术上采用各种节水的用水材料和先进技术，形成水压稳定、供水量充足的用水系统，保证各个环节用水的稳定性，合理利用资源，减少外排污水，对于长期性的运营期来说，有着很好的经济效益和环保效益，保证了水资源利用的可持续发展。
7 劳动安全卫生与消防

7.1 劳动安全卫生
7.1.1 编制依据

1、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（1997年1月1日）；

2、《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

4、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

5、《污水综合排放标准》（GB8978-2002）；

6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）；

7、《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）。

7.1.2 劳动安全
1、项目建设期劳动安全措施

《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》以“安全第一、预防为主”为方针，在工程建设前和施工中进行施工安全的教育和培训，学习施工的各种安全措施和急救方法，对施工人员发放必需的各种配套的施工服、手套、头盔、口罩、安全鞋、安全带等劳保用品，保证施工人员的人身安全是确保建设项目（工程）符合国家规定的劳动安全卫生标准，从而保障劳动者在工作过程中的安全与健康。
为了确保施工人员的劳动安全，对项目建设期间的劳动卫生安全因素进行分析，在建设期间对各类危害因素采取有效防治措施，尽量减轻对劳动施工人员可能造成的危害。

1）防高温伤害

为了确保施工人员的劳动安全，夏季作业时应调整作息时间，从事高温工作的场所，应加强通风和降温防暑措施。

2）防高空落物

高空坠物伤人是贯穿整个施工过程的危险源之一。其特点为作用的时间长，过程长。伤人因素主要有以下几种：

（1）操作层施工人员（具体操作者）的安全意识不强，或未按照操作规程，导致高空坠物；

（2）安全防护用品的过期使用或不合格的安全防护用品导致钢管、砖块等高空坠落，以及使用不当导致高空坠物；

（3）脚手架由于搭设拆除或操作不当、防护不当导致架体失稳，造成高空坠物；

（4）模板工程无施工方案或支撑拉接不牢导致支撑失稳，造成高空坠物；

（5）高处作业的防护不当，造成高空坠物。

3）防人员高空坠落

在施工场地内外的坑、洞、沟道，均应设有活动盖板或加装防护栏，脚手架上要设置安全防护网，并且高空作业地面应尽量采用防滑材料，要扎安全带、戴安全帽，施工人员应穿防滑材质的鞋，严禁穿拖鞋进行施工作业。

4）防机械伤害

为防止施工人员在钢筋棚、木工棚等场地操作中的“机伤”。在各种传动设备均设有机旁“事故停机”按钮，皮带轮、齿轮、飞轮等传动件均设防护罩；为保障安全施工，在易发生“机伤”处及开关、按钮箱处设安全标志，要求严格遵守操作规程，并加强对施工机械的维修、保养、管理。并且要加强对具体操作工人的操作技术培训，通过系统的培训使操作人员能较快熟悉机械的性能，有效避免因操作过失引起的机械伤害。 

5）防电伤

为防电伤，所有电气设备外壳以及不带电的金属构件均采取接地保护；为防止误操作，在控制回路设计中设置相应的电气联锁以及必要的机械连锁。并选用带五防的高压开关柜。使用移动电动工具者必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，金属外壳必须接地保护或接零保护，现场临时用电，电箱要保持完好无损，损伤的电气元器件必须及时更换，现场临时电源线应采用橡皮电缆线，禁止使用塑料花线，禁止使用电线直接插入插座内，照明动力要分开，并有二级保护，用电设备一机一闸，严禁乱接乱拖，一闸多机。

6）防雷电

防雷电设施严格按照《建筑物防雷设计规范》的有关规定设计。建筑工作区内建构筑物防雷接地根据国家规程、规范设计，各种接地方式接地电阻满足规范要求。

7）建筑安全及抗震设防

为了建筑及设备设施安全，除合理设计荷载外，设计中充分考虑了地震、风压等影响因素。本项目建筑按抗震设防烈度8度，能够保障建筑安全。

8）安全疏散

按建构筑物的长宽度、面积大小以及功能确定安全出口数量、楼梯宽度等，以保证在事故发生时人员迅速安全疏散。

9）防火

施工现场的可燃物质较多，如木工棚内建筑材料、冬季施工取暖的炉火、电（气）焊的火焰及高温铁渣、雷击放电等，因而施工现场失火的危险性是很大的。在设计中应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014年版）的有关规定。

10）减少扬尘
晴天日晒风大时，应给土堆和扬尘地面喷水，减少粉尘的产生。

11）降低噪声
选用低噪声的施工机械，严格操作程序，选择适宜的放置运转机械的基础。

12）加强员工培训，减少伤害

进行建设前员工的安全教育培训，预防各种外伤和急救方法。

2、项目运营期安全措施

1）强化对校园周边的治安整治，加大对校园周边的巡逻巡查力度，防止进校滋事以及可防性案件发生。门卫实行24小时值班制度，门卫人员必须坚守岗位，认真做好值班记录和交接班工作，不得擅离职守，发现问题及时汇报；  
2）全方位开展安全知识学习教育，将开学初的第一周定为安全教育周，通过主题班会、校园广播宣传等形式对学生进行交通安全、食品卫生安全等方面的教育，通过这些教育活动强化学生的安全防范意识。组织学生消防演练和消防运动会，使学生现场直观的看到灭火、救人的基本方法，初步掌握常用灭火器材的使用方法；   
3）实行领导、教师、学生每日值周制。检查宿舍楼、校园、校门口的安全及相关情况；
4）做好各类综合治理性工作，层层签订各方面安全责任状，做到管理到人、责任到人。做到人人有责任，事事有人管；
5）进一步加强对学校防范措施的检查，督促落实措施，健全各项安保制度，做好校园内部安保的工作落实；

    6） 组织开展对学校和学生的法制宣传，增强学生掌握防范能力，积极宣传国家有关法律法规，利用黑板报、专题讲座等形式对学生进行安全教育，切实增强学生的安全意识。

7.1.3 卫生

1、对产生的有害气体、粉尘、油烟及废物等场所，应根据有害物质的特点性质、数量和危害程度，考虑采取有效的消烟除尘和通风措施，配置必要的除尘、净化或回收装置，以保证施工场所及其周围环境卫生空气达到国家环保、劳动卫生及能源部门等有关法规，规定的标准；

2、对操作高噪声、振动设备的工作人员，应配备隔音耳塞并对设备采取加减振垫等，以保证工作人员身体健康；

3、抓好食堂管理，要求食堂从业人员持健康证上岗，按规定在定点采购食品，健全各类卫生制度。安排专人不定期对食堂卫生、饭菜质量进行检查，做好记录和评比工作。
7.2 消防
7.2.1 编制依据

1、《中华人民共和国消防法》（第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于２００８年１０月２８日修订通过）；

2、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2015）；

3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014）。

7.2.2 防火等级

防火等级：楼房不低于二级。

防火分区最大允许面积：2500㎡
防火间距：不小于6.0m

室内疏散楼梯：应采用封闭楼梯间（包括首层扩大封闭楼梯间）或室外疏散楼梯。

7.2.3 施工阶段采取的消防措施

项目建设期存在多种火源和大量可燃物，若管理不善，很容易发生火灾，造成严重后果。建筑施工企业应立足于以防为主，防火与灭火相结合，合理设置消防器材，并实行消防责任制，明确防火责任。

1、建设前要对员工进行安全用火、用电和消防知识培训；

2、加强对明火的管理和严格用火制度：

（1）施工现场严禁吸烟，一旦发现有吸烟者，必须严惩，可在工地附近设置临时吸烟场所，并采取必要的安全措施；
（2）严格执行动火审批制度；
（3）严禁乱拉乱接电源电器，严防电器线路引起火灾；
（4）严格执行“十不烧”的规定。

3、按防火平面布置图，落实消防器材，挂设防火标志；

4、木工加工场及支模板的电锯旁必须每班清扫木屑、刨花，运到地面指定地点堆放；
5、建立一支由项目经理、技术人员、施工员、质安员、工人组成义务消防队；
6、加强防火安全教育，在宣传黑板上宣传发生火灾事故的教训；
7、建立定期防火检查，定期更换灭火器药剂；
8、每个宿舍明确防火责任人，禁止使用电炉、煤油炉及大于60W的灯泡、禁止用电热棒烧水、禁止在宿舍燃烧纸张物品；

9、施工现场明确划分用火作业，易燃易爆材料堆积场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域；
10、施工现场夜间配有照明设备，并保持消防通道畅通，安排义务消防队值班；
11、各种建筑物及附属建筑耐火等级应符合《建筑设计防火规范》规定，均按规范的最低耐火等级和防火间距进行防火设计，留出足够的防火间距，加强现场道路管理，保证消防通道24小时畅通；

12、施工现场用电，电线安装时要有专业电工负责安装，严格执行《施工现场电气安全管理规定》，加强电源管理，防止发生电气火灾；
13、禁止在高空架空线下面搭设临时性建设物或堆放可燃物；
14、施工现场要按照《建筑灭火器配置设计规范》规定，配备足够的消防器材设施，并对器材设施进行定期维修、保养，保证其灵活耐用；

15、建筑物要设置完备的防雷接地装置。
7.2.4 运营阶段采取的消防措施

1、建立消防安全工作领导小组，校长任组长，分管副校长任副组长，成员由办公室主任、总务处主任、各班班主任组成，负责组织、实施、监督检查学校消防安全工作； 

2、学校消防安全工作坚持"谁主管、谁负责"的原则，实行三级消防安全管理责任制，即：一级消防安全责任人(校长)；二级消防安全责任人(分管副校长)；三级消防安全责任人(办公室主任和总务处主任)，各级各司其职，各负其责，层层把关，保障消防安全；  

3、 学校消防安全工作由办公室归口管理，学校消防安全档案的积累、管理由办公室负责；

4、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志；

5、严禁个人擅自储存易燃、易爆物品，对违反规定者，将按"危险品管理条例"严格查处；

6、按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；

7、学校定期组织进行消防宣传教育，普及消防知识，掌握扑救火灾的方法，不断提高防火安全意识，制定应急疏散预案，定期组织消防演练；

8、不准在宿舍区和开放场所乱拉、乱接电线，不准擅自使用电炉、电饭煲、电烙铁、电熨斗、电热杯等电热器具；

9、对现有消防器材，非紧急情况或未经办公室同意，任何个人不得动用；

10、阅档案、会议室、办公室、计算机房等场所严禁吸烟，杜绝火灾隐患；

11、消防器材(灭火器、消火栓)是灭火的专用器材，任何人不得私自挪用或移动；

12、配置在各室或重点要害部位的灭火器，由所在室的防火责任人落实专人负责保养，做到定点、定人，如有遗失或破损及时向总务处汇报；  

13、门卫人员要认真落实学校有关消防安全保卫工作指示、规定，履行职责，配合消防安全责任人，负责做好消防安全保卫工作。  

8 组织机构与人力资源配置

8.1 组织机构

学校属濠江区教育局领导，实行规范化管理，建立健全各项行之有效、针对性强的教学、日常生活等管理制度，做到有章可循、规范管理、按章办事。学校为管理工作的需要设立各职能部门，如下：

教务处：负责日常教学、教务等工作。

学生处：负责思想教育工作和行为规范的养成教育工作。

办公室：负责日常行政事务和后勤保障工作。

体卫艺处：负责指导学校体育、卫生健康、艺术教育工作。

团委会：负责结合学校实际，指导学院共青团工作。

学校实行规范化管理，建立健全各项行之有效、可操作性强的教学、日常生活等管理制度，做到有章可循、规范管理、按章办事。为了管理工作的需要设立各职能部门，其组织机构如见图8.1。


图8.1  学校组织机构图
8.2 人力资源配置

根据管理机构的设置，既要满足工作需要，按照“科学、精简、高效”的原则，又要结合实际情况进行定员。依据各职能部门的职责要求确定学校组织机构，包括校长室：校长1名，副校长3名；办公室：主任1名，副主任2名；教务处：主任1名，副主任2名；学生处：主任1名，副主任2名；体卫艺处：主任1名；团委：书记1名。

9 项目招投标

为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家和单位利益，制定项目的招标方案。

9.1 编制依据

1、《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）；

2、《中华人民共和国招标投标实施条例》（国务院令第613号）；

3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（原国家发展计划委员会第3号令）；

4、《工程建设项目自行招标试行办法》（原国家发展计划委员会第5号令）；

5、《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（原国家发展计划委员会第9号令）；

6、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》（广东省第十届人民代表大会常务委员会公告第3号）；

7、《广东省建设工程招标投标管理条例》；

8、《广东省招标投标信息发布暂行办法》（粤府办[2011]57号）；

9、《汕头经济特区建设工程施工招标投标管理条例》（汕头市第十一届人民代表大会常务委员会公告第18号）；

10、《印发关于进一步加强我市政府投资建设工程施工招标投标管理的意见的通知》（汕府办〔2011〕126号）；

11、其他相关法律法规、标准规范。

9.2 招标工作原则

1、招标方式
按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标投标管理条例》（国家发展计划委员会第3号令2000年11月）、《广东省建设工程招标投标管理条例》和《汕头经济特区建设工程施工招标投标管理条例》（2005年12月27日汕头市第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过）的规定，使用各级政府财政性资金，国家机关、国有企业事业单位自有资金及借贷资金的建设项目必须进行招标。按照有关要求，结合本项目特点，拟采用以下招标方式：
全部工程施工采用省内公开招标，进行资格预审。

鉴于项目单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。招标方式为面向社会进行公开招标。

2、招标范围

按照《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《广东省建设工程招标投标管理条例》（广东省第十届人民代表大会常务委员会公告第3号）的规定，使用各级政府财政性资金，国家机关、国有企业事业单位自有资金及借贷资金的建设项目必须进行招标。本项目全部工程施工实施公开招标，招标内容包括建筑工程、安装工程、设备采购、勘察、设计、监理等。
3、公告发布

根据国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，本项目将在国家公开发行的网站、报刊上刊登招标公告。

9.3 组织形式

鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目涉及的招标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。
1、招标机构：委托具有相应资质的招标机构，实施招标组织工作。

2、评标委员会：招标代理机构按国家和省政府有关规定随机抽样组建由多名专家和建设单位代表组成的评标委员会。
9.4 工程招投标

为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家和单位利益，制定项目的招标方案。
项目招标基本情况见表9.1。

表9.1    招标基本情况表
	项目
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标估算金额(万元)
	备注

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	

	建安工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	6139
	建安工程和配套工程费用

	设备采购
	√
	
	
	√
	√
	
	
	500
	

	工程勘察
	√
	
	
	√
	√
	
	
	50
	

	工程设计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	171
	

	工程监理
	√
	
	
	√
	√
	
	
	80
	

	征地费用
	
	
	
	
	
	
	√
	1250
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	√
	246
	

	预备费
	
	
	
	
	
	
	√
	435
	

	情况说明：汕头市河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目总投资估算为8871万元。其中招标估算：建安工程费用6139万元，设备费用500万元，工程勘察费用50万元，工程设计费用171万元，工程监理费用80万元，征地费用1250万元，其他费用246万元（包括城市基础设施建设费30万元、咨询费25万元、造价预结算编制审核费20万元、施工图审查费8万元、招标代理服务费15万元、工程保险费5万元、白蚁防治费5万元、防雷检测费10万元、桩基础检测费28万元、其他100万等），预备费用435万元。为降低工程造价，提高工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家和单位利益，按照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省建设工程招标投标管理条例》、《汕头经济特区建设工程施工招标投标管理条例》的有关规定，项目建安工程实施公开招投标。

建设单位盖章      

                                        年  月   日




10 项目实施进度与管理
10.1 项目实施进度
为了确保项目能按时投入使用，依据项目建设规模、资金来源、项目风险等方面综合考虑，按照统筹安排、统一设计、分项施工、交叉进行的原则，安排各项工作的次序及其所需时间。项目于2017年4月开工，2019年3月竣工验收。具体安排阶段性时间和相应的工作内容如下：

1、前期准备阶段，时间2个月。

项目立项和审批工作；进行规划选点；建设方案的构思与建设方案论证；编制项目可行性研究；提出可行性分析的结论；落实资金来源；工程地质勘查；设计招标并进行工程初步设计、技术设计和施工图设计；工程施工招标并选择监理单位进行质量、进度和投资管理。
2、项目实施阶段，时间21个月。

此阶段主要工作内容有：进行合同管理，对实施期间新建项目施工、质量等进行监督管理，同时进行资金收支管理。
3、项目竣工验收，办理相关手续，时间1个月。
此阶段主要工作内容有：建设单位组织并邀请主管部门、相关的参与单位进行工程竣工验收；验收后进行工程竣工结算；竣工合格的工程进行工程备案；对工程建设的全过程进行总结评价。
项目实施进度计划见表10.1。
表10.1   项目实施进度表

	序号
	项  目
	进度（月份）

	
	
	1
	2
	3
	4~11
	12-22
	23
	24

	1
	前期工作
	
	
	
	
	
	
	

	2
	勘察、设计招标等
	
	
	
	
	
	
	

	3
	土建工程
	
	
	
	
	
	
	

	4
	设备安装
	
	
	
	
	
	
	

	5
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	


10.2 项目管理

10.2.1 工程质量管理

项目建设质量应达到国家现行规范要求，并经验收合格。其质量管理内容主要为以下几个方面：

1、建立工程建设质量保证体系；

2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；

3、对该项目的工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；

4、完善质量事故的报告和处置制度；

5、督促、检查该项目的建设是否符合设计图纸要求；

6、督促、检查该项目的建设是否符合国家有关规范要求；

7、督促、检查该项目的建设的工程材料是否符合有关规范要求。

10.2.2 财务管理

项目建设资金实行单设账户、单独管理、单独核算、单独使用的管理方式，专款专用，委派财务人员管理该项目工程建设的财务活动，严格执行国家财政法律法规，并接受上级财政、审计部门的检查、审计。建设资金依据项目的施工进度计划，依照设计、施工、采购等相关合同的约定同步支付给承包单位，确保工期如期完成，项目如期投入使用。资金应严格按规定的用途使用项目资金，做好工程预结算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，不得截留或挪作它用，节约投资成本。

10.2.3 进度管理

在施工承包合同、监理合同中明确有关工期、进度的违约处罚等条款，在保证工程质量的前提下，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对工程材料的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协商等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。

10.2.4 合同管理

合同管理是该项目管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度、质量的基本依据。由于该建设工程合同标底较大，投入的资金数额较大，技术面广、复杂、施工工期紧，使用的人力、物力较多，涉及的单位多等原因，更有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的社会效益和经济效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。

在项目建设管理过程中，制定具体的《合同管理办法》，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都应提出具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。

该建设项目各项招标应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、安全等目标，以取得良好的社会和经济效益。

10.2.5 协调管理

协调工作也是该项目管理的重点，是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得该项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目各项预期目标。

10.2.6 安全建设管理

首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。

其次，做好安全检查，并定期或者不定期的对项目进行安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。

11 投资估算与资金筹措

11.1 投资估算

11.1.1 编制范围

投资估算范围为汕头市河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目。项目总投资包括建筑工程费用、安装工程费用、配套工程、其它费用、征地费用以及预备费等。
11.1.2 编制依据及说明

1、主要编制依据

1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格［2002］10号）；
3）《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格［1999］1283号）；

4）《基本建设财务管理规定》（财建［2002］394号）；

5）《建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（发改价格［2007］670号）。

2、编制说明

1）建设单位管理费根据《基本建设财务管理规定》（财政部财经2002-394号）规定计取；

2）前期工作咨询费根据国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格［1999］1283号计取；
3）工程监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号文）计取；
4）工程勘察设计费根据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)规定计取；
5）工程招标费按计价格[2002]1980号文件规定计入；
6）项目涨价预备费、固定资产投资方向调节税根据国家有关规定，不再计取；
7）参考当地材料及设备的市场价格；
8）参考当地类似建筑工程造价；
9）设备依现行价估算。
11.1.3 投资估算    
项目建设总投资为8871万元，其中：建安工程费用6139万元，设备费用500万元，工程勘察费用50万元，工程设计费用171万元，工程监理费用80万元，征地费用1250万元，其他费用246万元（包括城市基础设施建设费30万元、咨询费25万元、造价预结算编制审核费20万元、施工图审查费8万元、招标代理服务费15万元、工程保险费5万元、白蚁防治费5万元、防雷检测费10万元、桩基础检测费28万元、其他100万等），预备费用435万元。
项目投资估算明细见表11.1。

表11.1    项目投资估算明细表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	估算金额（万元）
	合计
	备注

	
	
	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	其他费用
	
	

	一
	建筑安装工程费用
	
	
	
	
	
	5279
	工程预算书

	A
	土建费用
	㎡
	19763
	4662 
	
	
	4785
	

	1
	学生宿舍土建工程
	㎡
	12350
	2717
	
	
	2840
	

	2
	食堂土建工程
	㎡
	3900
	1014
	
	
	1014 
	

	3
	地下室人防工程
	㎡
	3513
	931 
	
	
	931 
	

	B
	安装工程费用
	
	
	
	
	
	494
	

	1
	学生宿舍机电安装工程
	㎡
	12350
	
	272
	
	272
	

	2
	食堂机电安装工程
	㎡
	3900
	
	70
	
	70
	

	3
	篮排球场及设施建设费用
	㎡
	4000
	
	152
	
	152
	

	二
	配套工程费用
	
	
	
	
	
	860
	

	1
	场地平整
	㎡
	24000
	192
	
	
	192
	

	2
	围墙建设费用
	m
	710
	88
	
	
	88
	

	3
	室外工程(包括道路、绿化、给排水、路灯等）
	㎡
	12154
	580
	
	
	580
	

	三
	设备费用
	
	
	
	
	
	500
	

	A
	学生宿舍配套设备费用
	
	
	
	
	
	360
	

	1
	宿舍空调
	台
	310
	
	
	
	90
	

	2
	宿舍家具
	套
	2400
	
	
	
	160
	

	3
	太阳能热水设备
	套
	2
	
	
	
	50
	

	4
	监控系统
	套
	2
	
	
	
	60
	

	B
	食堂配套设备费用
	
	
	
	
	
	140
	

	1
	通风设备
	套
	20
	
	
	
	80
	

	2
	食堂厨具餐桌
	套
	2
	
	
	
	60
	

	四
	征地费用
	
	
	
	
	
	1250
	

	1
	征地费用
	
	
	
	
	
	1250
	

	五
	建设工程其他费用
	
	
	
	
	
	547
	

	1
	地质勘测费
	
	
	
	
	50
	50
	计价格[2002]10号

	2
	工程设计费
	
	
	
	
	171
	171
	计价格[2002]10号

	3
	工程监理费
	
	
	
	
	80
	80
	发改价格[2007]670号

	4
	城市基础设施建设配套费
	
	
	
	
	30
	30
	

	5
	咨询费(可研、节能、评估等）
	
	
	
	
	25
	25
	计价格[2002]1980号  发改价格[2011]534号

	6
	造价预结算编制审核费
	
	
	
	
	20
	20
	粤发改价格[2015]147号

	7
	施工图审查费
	
	
	
	
	8
	8
	粤发改价格[2015]147号

	8
	招标代理服务费
	
	
	
	
	15
	15
	计价格[2002]1980号  发改价格[2011]534号

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	5
	5
	

	10
	白蚁防治费
	
	
	
	
	5
	5
	

	11
	防雷检测费
	
	
	
	
	10
	10
	

	12
	桩基础检测费
	
	
	
	
	28
	28
	

	13
	其他费用
	
	
	
	
	100
	100
	

	六
	预备费
	
	
	
	
	435
	435
	《预算法》（2014修改版）

	
	合计
	
	
	
	
	
	8871 
	


11.2 资金筹措

项目总投资为8871万元，资金来源银行融资和财政资金。
12 社会风险评估
12.1 编制依据

根据《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资[2012]2492号）及《广东省发展改革委关于印发重大项目社会稳定风险评估暂行办法》（粤发改重点[2012]1095号）以及省、市各有关单位对社会稳定风险分析工作的要求，对项目进行社会稳定风险分析如下：

12.1.1相关法律、法规、规章、规范性文件

1、《中华人民共和国土地管理法》（2004年版）；

2、《中华人民共和国环境保护法》（2005年）；

3、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年）；

4、《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年）；

5、《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）；

6、《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资[2012]2492号）；

7、《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定分析报告及评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）；

8、《广东省发展改革委关于印发重大项目社会稳定风险评估暂行办法》（粤发改重点［2012］1095号）；

9、《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发<关于全面推进和深化我省重大决策社会稳定风险评估工作的意见>的通知》（粤办发[2015]15号）；

12.1.2行业准入条件与区域政策

1、《产业结构调整指导目录（2014年本）》（国家发展和改革委员会 第36号）；

2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

3、《限制用地项目目录》（2012年版）；

4、《禁止用地项目目录》（2012年版）；

5、《广东省国土资源厅关于印发广东省征地补偿保护标准（2010年修订调整）的通知》（粤国土资利用发[2011]21号）；

6、《印发广东省征收农村集体土地留用地管理办法（试行）的通知》（粤府办[2009]41号）。

12.2.3其他文件

1、建设单位提供的设计资料；

2、合同及建设单位提供的其他资料。

12.2 社会影响分析

1、风险调查

1）风险调查遵循的原则

公众参与调查遵循公开、平等和广泛的原则，力求达到公正、科学、客观和全面。

（1）体现公众对社会发展和经济建设的重大事件和知情权，维护绝大多数公众利益，提高公众对项目建设的参与意识。

（2）通过现场调查让群众了解本项目建成后的生产运行情况和环保措施执行情况，包括正面和负面的影响，长期和短期的影响，影响结果是否可以接受。

（3）综合反映项目建设对当地经济和人民生活可能产生的影响，以及公众对项目建设的态度。

（4）公众参与对象应具有代表性、真实性、广泛性，参与方式公开、平等。

2）调查内容和范围

根据《国家发改委关于印发国家发展改革委员会重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资[2012]2492 号）、《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428 号）等文件的相关要求，社会稳定风险分析工作开展风险调查的范围为“凡项目涉及到利益相关者切身利益、容易引发社会稳定风险的因素，都应纳入调查范围，应当涵盖拟建项目建设和运行可能产生负面影响的范围。”本项目社会稳定风险调查范围包括受本项目直接影响的利益相关群体，主要包括：

（1）项目选址征地范围内及周边受影响的群众；

（2）当地政府和基层组织，主要包括汕头市濠江区人民政府、汕头市濠江区玉新街道等；

（3）濠江区政府及有关部门，主要包括汕头市濠江区发展规划局、汕头市濠江区国土资源局、汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局等。

3）调查的方式及方法

采取公告、公示、实地勘察等多种渠道、多种方式收集利益相关者相关意见和方法进行调查。

4）拟建项目的合法性调查

（1）项目建设符合相关符合汕头市以及濠江区学校建设的相关政策，目前濠江河浦片区全日制高中只有河浦中学一所，河浦中学除了面向河浦片区招生还面向全濠江区招生，是汕头市重点学校之一，学校新建学生宿舍楼等建筑，符合实际的需要，对创建现代化教育和创建教育信息化等起到积极作用。

（2） 项目选址经过科学论证

项目的选址位于学校西侧地块，有利于学生学校学习生活和课余内宿生活的丰富，提高学生学习和生活的环境。经过充分的科学论证，符合行业技术标准和规范的要求。

（3） 项目的实施过程符合法定程序

从政府同意划学校西侧集体用地为项目建设地块，项目指标、政府决定实施该项目、委托编制项目可行性研究报告，从提供的资料的分析，项目的每一个环节均能严格按照国家相关法律法规的规定和流程组织材料和实施申报。

（4）项目合法性调查小结

本项目符合国家法律、法规和规章的规定，符合市、区的相关政策，项目实施过程符合法定程序，项目的实施合法；符合汕头市及濠江区教育相关政策。工程相关审批部门具有相应的项目审批权并能够在权限范围内进行审批；决策程序符合国家法律、法规、规章等有关规定。

6）利益相关者的意见和诉求调查

本项目的建设和运营主要利益相关者包括濠江区及燎原社区的地方政府、项目影响区的一般居民。

经过调查，濠江区区政府、玉新街道办等支持本项目的建设。经过调查，项目附近公众对本项目的关注度较高，调查公众均认为项目的建设有利于本地区城市建设与发展，但应注意建设期的环境保护，做好征拆补偿工作。

经调查，汕头市濠江区发展规划局、汕头市濠江区国土资源局、汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局均支持本项目的落地和建设。

7）社会历史矛盾和社会背景调查

（1）社会历史矛盾

经调查，本项目建设区域尚未发现有社会历史矛盾遗留问题。

（2）社会背景

本项目建设涉及征用部分为河浦中学运动场西侧与中信高尔夫球场路南侧部位燎原社区居委土地，该地块上存在少部分搭建物，需做征拆补偿工作，但不产生移民拆迁安置问题。

8）媒体舆论导向调查

经调查，尚未在各媒体上出现有关于本项目的负面跟帖及不良言论。

2、风险识别

1）法律和政策风险分析

（1）法律风险分析

本项目的各个环节均严格按照国家相关法律、法规的规定和流程组织材料和实施申报。市、区各相关部门也根据各自的职能严格把关审核，提出相应的审核意见。到目前为止，所有程序合法合规。

（2）政策风险分析

本项目符合《汕头市城市总体规划（2002-2020）》、《汕头市濠江区分区规划(2007-2020)》 等规划要求，是濠江区“十三五”规划纲要的有效践行。

本项目的实施，符合汕头市、濠江区的实际需要，对国民经济和社会发展、农村人居环境的改善有一定的积极影响。

本项目的选址经过充分的科学论证。

2）环境影响风险分析

项目地块北面为河浦次8路，西侧为河浦次14路，南侧毗邻村落聚集地，学校东侧是河浦大道。本工程开发度较低，因此本项目在噪声、大气、水环境、固废及生态等环境均能较好控制并达到相关国家规范和标准。

3）项目方案风险分析

（1）施工方案风险分析

项目在施工中产生的危害因素较多，如挖沟、填土、埋管不慎引起的砸伤、误伤引起的伤害；工作人员使用施工工具误操作引起的外伤；用电人员误操作引起的电击；电钻、气焊人员误操作引起眼睛肉体的伤害。项目单位要严格落实安全生产责任制度，杜绝安全生产事故。

（2）土地征用和补偿方案风险分析

项目需要征用河浦中学运动场西侧与中信高尔夫球场路南侧部位燎原社区居委土地，该地块上存在少部分搭建物以及少量养殖地和种植物，需做征拆补偿工作，但不产生移民拆迁安置问题。

（3）社会舆论风险分析

项目得到居民群众以及周边单位的支持，但项目建设和运营期间将会对周边环境产生一定的影响，因此，该项目的建设过程中舆论宣传和正面引导的作用显得尤为重要，舆论宣传将是该项目建设的重要组成部分，建议建设单位加强媒体、网络及现场的宣传工作。

4）项目施工过程风险分析

（1）项目施工过程风险分析

违反文明施工和质量管理的相关规定，造成环境污染、影响交通等突发情况。施工期间存在的危险、有害因素和安全管理制度。

1）施工期间可能出现对施工人员管理不规范，与当地居民发生矛盾冲突。

2）施工期间管理不规范，造成废水、施工垃圾无组织排放，影响周围居民生活。

3）运输车辆安排不合理造成道路运输交通阻塞，影响周边居民出行。

（2）社会治安风险分析

本项目的建设是否会存在社会治安隐患，尤其是施工期间是否会对当地居民的生产生活带来影响，从而造成施工单位人员与当地居民之间的矛盾冲突等事件的发生。

本项目建设过程中由于受各种因素的影响，会引发一些潜在的矛盾，尤其是施工期间的社会治安问题会日益突出，如果防范处理不当会引发社会不稳定事件的发生，影响项目建设进展。

发生与工程有关的社会治安问题时，当地居民、施工单位或建设单位在人员、经济、社会影响等各方面均受到影响或遭受损失，直接影响工程建设和居民的生产生活，可雇用当地劳务参与非技术性零星工程、与当地派出所共建警务室、制定合理施工组织和监管措施等一系列社会治安问题的防范措施，可以起到一定的控制和预防作用。综合分析社会治安风险发生的概率、潜在的后果、对社会稳定造成的影响程度、社会治安问题引发社会不稳定因素的可能很小。

5）运营期间风险分析

项目运营期间，将保持原来的灌溉和排洪功能不变。项目建设单位将对建成后项目加强安全设施建设及安全巡视，潜在的风险较小，对社会稳定造成的影响程度、社会治安问题引发社会不稳定因素的可能很小。

6）综述

本项目符合法律法规、符合市、区相关规划、国家产业政策，项目建设方案合理，项目在采取可行性研报告提出的对策措施和项目预评价报告补充的安全对策措施后能安全运行。

12.3 社会风险评估

1、单因素风险程度估计

风险估计主要是对识别出的风险因素的风险程度进行估计，确定其单因素风险等级。根据风险调查情况，考虑风险因素可能发生的原因及可能造成的影响采用定量的方法进行估计，按以下公式计算出各风险的程度。

    风险程度（R）=风险概率（p）*影响程度（q）

其中风险概率（p）评判参考标准见表12.1，影响程度（q）评判标准见表12.12，风险程度（R）评判标准见表12.3。
表12.1   单因素风险概率评判参考标准

	等级
	定量评判标准
	定性评判标准

	很高
	0.84-2
	几乎确定

	较高
	0.61-0.8
	很有可能发生

	中等
	0.41-0.6
	有可能发生

	较低
	0.21-0.4
	发生的可能性很小

	很低
	0-0.2
	几乎不可能发生


表12.2   单因素风险影响评判参考标准

	等级
	定量评判标准
	影响程度

	严重影响
	0.81-1
	在全市或更大范围内造成一定负面影响（社会稳定、形象等方面），需要通过长时间的努力才能消除，且付出巨大代价

	较大影响
	0.61-0.8
	在市内造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过较长时间的努力才能消除，且付出较大代价

	中等影响
	0.41-0.6
	在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过一定时间的努力才能消除，且付出一定代价

	较小影响
	0.21-0.4
	在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），但可在短期内消除

	可忽略影响
	0-0.2
	在当地造成很小影响，可自行消除


表12.3  单因素风险程度参考标准

	风险程度
	定量评判标准
	发生的可能性后果

	重大风险
	＞0.64
	可能性大，社会影响和损失大，影响和损失不可接受，必须采取积极有效的防范化解措施

	较大风险
	0.36-0.64
	可能性较大，社会影响和损失较大，影响和损失可接受，必须采取一定的防范化解措施

	一般风险
	0.16-0.36
	可能性不大，社会影响和损失不大，一般不影响项目的可行性，应采取一定的防范化解措施

	较小风险
	0.04-0.16
	可能性较小，或社会影响和损失较小，不影响项目的可行性

	微小风险
	＜0.04
	可能性很小，且社会影响和损失很小，对项目影响很小


在本项目单因素风险因素的风险概率和影响程度估计的基础上，按公式可得到每个风险因素的风险程度，见表12.4。

表12.4  主要风险因素及其风险程度汇总表

（措施前的初始状态）

	序号
	风险因素
	风险概率
	影响程度
	风险程度
	单因素风险程度

	1
	法律风险
	0.40
	0.45
	0.180
	一般

	2
	政策风险
	0.45
	0.50
	0.225
	一般

	3
	噪声风险
	0.70
	0.40
	0.280
	一般

	4
	大气污染
	0.25
	0.40
	0.100
	较小

	5
	水体污染
	0.30
	0.35
	0.105
	一般

	6
	生态环境影响
	0.40
	0.45
	0.180
	一般

	7
	固体废弃物
	0.35
	0.40
	0.140
	较小

	8
	项目工程方案
	0.55
	0.25
	0.1375
	较小

	9
	项目施工过程
	0.35
	0.25
	0.0875
	较小

	10
	运营维护
	0.21
	0.21
	0.0441
	较小

	11
	社会治安
	0.23
	0.40
	0.092
	较小

	12
	社会舆论
	0.32
	0.55
	0.176
	一般


从本项目单因素风险程度计算及风险等级判定看，本项目法律风险、政策风险、噪声风险、水体污染、生态环境影响、社会舆论为一般风险，一般不影响项目的可行性；大气污染、固体废弃物污染、项目工程方案、施工过程、运营维护、社会治安为较小风险，不影响项目的可行性。

2、项目整体初始风险等级

根据项目特点和已经确定的单因素初始风险程度，通过定性及定量分析，对单因素风险进行权重分配并进行叠加汇总，获得了对整个项目的风险估计。

风险指数定量计算表见表12.5，风险等级评判参考标准见表12.6。

表12.5 本项目初始状态风险指数定量计算表
	风险因（w）
	权重
	风险程度（R）
	风险指数

	W
	I
	微小
	较小
	一般
	较大
	重大
	T=I*R

	
	
	R1
	R2
	R3
	R4
	R5
	

	法律风险
	0.08
	
	
	0.180
	
	
	0.01440 

	政策风险
	0.1
	
	
	0.225
	
	
	0.02250 

	噪声风险
	0.15
	
	
	0.280
	
	
	0.04200 

	大气污染
	0.1
	
	0.100
	
	
	
	0.01000 

	水体污染
	0.09
	
	
	0.105
	
	
	0.00945 

	生态环境影响
	0.08
	
	
	0.180
	
	
	0.01440 

	固体废弃物
	0.09
	
	0.140
	
	
	
	0.01260 

	项目工程方案
	0.1
	
	0.1375
	
	
	
	0.01375 

	项目施工过程
	0.08
	
	0.0875
	
	
	
	0.00700 

	运营维护
	0.04
	
	0.0441
	
	
	
	0.00176 

	社会治安
	0.06
	
	0.092
	
	
	
	0.00552 

	社会舆论
	0.04
	
	
	0.176
	
	
	0.00704 

	合计
	1
	
	
	
	
	
	0.160424


表12.6  项目社会稳定风险等级评判参考标准

	风险等级
	高（重大负面影响）
	中（较大负面影响）
	低（一般负面影响）

	总体评判标准
	大部分群众对项目建设实施有意见，反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件
	部分群众对项目建设实施有意见，反应强烈，可能引发矛盾冲突
	多数群众支持理解，但少部分群众对项目建设实施有意见

	可能引发风险事件评判标准
	如冲击，围攻党政机关，要害部门，发生打，砸，抢，烧等集体械斗，聚众闹事，人员伤亡事件，非法集会，示威，游行，罢工罢市罢课等
	如集体上访，情愿，发生极端个人时间，围堵施工现场，堵塞，阻断交通，媒体出现负面舆情等
	如个人非正式上访，静坐，拉横幅，喊口号，散发宣传品，散布有害信息等

	风险事件参与人数评判标准
	200人以上
	20人-200人
	20人以下

	单因素风险程度评判标准
	2个及以上重大或5个及以上较重大单因素风险
	1个重大或2个到4个较重大单因素风险
	1个较大或1个到4个一般单因素风险

	综合风险指数评判标准
	>0.64
	0.36-0.64
	<0.36


经过分析，综合考虑以下因素定级：

1）对本项目单因素风险程度进行估计，属低风险等级。

2）采用风险指数计算的风险综合评价方法，计算本项目综合风险指数为0.160424，属于低风险等级指数范围。

综合上述因素考虑，在未考虑本报告提出的风险对策措施建议前，本项目的初始社会稳定风险等级评判为低风险等级。

3、风险防范和化解措施

本项目建设规模较小、时间跨度短、社会稳定牵涉点少，在建设过程中，要坚持社会稳定问题全过程管理，及时发现问题，采取措施。为保护人民群众利益，规范项目建设、确保项目顺利实施及运营，需对可能出现的社会稳定风险源进行有效的防范化解，对可能存在的问题制定相关的措施，维护社会稳定。同时为确保对可能发生的社会稳定问题尤其是较大群众事件能及时、高效、有序地开展工作，提高应急反应能力和处理突发事件的水平。

本项目分析组在认真研究各类社会稳定风险发生的原因，影响的相关群体及产生的后果等基础上，对主要的社会稳定风险分别提出了相应的具体防范、化解措施。

1）项目合法性遭质疑产生的社会稳定风险防范措施

本项目建设内容要满足城市总体规划和产业政策的相关要求和功能定位。各主管部门巩固树立合规合法性风险意识，加强合规合法性自查，规避法律法规风险。

项目单位认真落实项目前期规划、国土等相关部门的批复意见；严格按照项目申报流程办理手续，手续不完备不予开工建设；严格按照法律法规要求进行工程招投标。设立相应的审计、纪检、监察等监管部门，加强监督检查，必要时聘请相关第三方法律顾问进行项目咨询，增强项目的合规合法性管理,对项目前期进展情况实行公开透明化，接受公众监督。

2）项目环境影响风险防范措施

（1）前期环境影响风险防范措施

在施工前，充分做好各种准备工作，提前协同有关部门确定实施方案，做好各项应急准备工作，保证社会生活的正常状态。

（2）施工阶段环境影响风险防范措施

①生态环境影响

为确保有序施工，且对工程所在地区居民生活和交通影响程度降至最低程度，一方面在确保施工质量的前提下尽量缩短工期；另一方面与交通管理部门协商，采取暂时性的交通车辆走行分流规划，对施工机械及运输车辆走行路线进行统一安排，减少施工道路上的交通流量，以防止交通堵塞。

施工期间用电负荷和用水量均较大，施工单位应提前与有关部门联系，确定管线接引方案，并提前做好临时管线的接引，对局部容量不足区段，应事先进行管线的改造，防止临时停电、停水或影响附近地区的正常供水供电。

施工期间做好施工期排水尤其是雨季的排水工作，准备足够的排水机械，临时施工场地内应各设临时沉淀池一处，进行沉沙，并对施工路段地面排水的去向和受纳水体进行规划安排，防止市政排水管道因施工废水排入而堵塞及污染水环境。

负责施工运输的车辆所在单位负责防止运载物在行驶过程中抛洒。弃土和建筑垃圾的运输时间严格控制在22:00～4:00 时间范围内。做到文明施工，并切实美化、亮化工地。应采用封闭式施工方法，用塑料制品或设置洁净围墙遮挡建筑工地，以减少施工期对城市景观的影响。施工期应严格按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）安排施工方式和时间，防止施工噪声、振动对沿线环境造成影响。

②固体废弃物影响

项目开挖土石方要求及时运出，部分运至周转场，待工程完成后，调配符合工程要求的土方回填覆土，其余作为弃渣运至弃渣场。施工期挖土尽量做到日产日清，如果不能日产日清则要按规范压实堆放。

施工人员产生的生活垃圾，不得随意丢弃和堆放，需经过收集，进入城市垃圾收集处置系统。

车辆运输时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，避免物料泄漏以及可能导致的二次扬尘污染，污染街道和公路，影响市容和交通。

对可再利用的废料，如木材等应进行回收，以节约资源；对有扬尘可能的废物采用围隔堆放的方法处置；实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。

3）项目方案风险防范措施

 （1）项目土建构筑物施工产生的风险防范措施

    ①参加作业的人员必须进行安全技术培训，考核合格后方可上岗。作业前应检查所有的登高工具和安全用具(安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、安全网等)必须安全可靠，严禁无防护作业。

    ②高处作业所用工具、零件、材料等必须装入工具袋，必须从指定的路线，严禁人员随起吊物一起上下。不得在高空投掷材料或工具等物，不得将易滚易滑材料堆放在高空作业平台上。

    ③工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净，以防落下伤人，上下大型零件时，应采用可靠的起吊工具。

    ④施工中应经常与当地气象台站取得联系，遇有雷雨、六级(含)以上大风时，必须停止施工，并将作业平台上的设备、工具、材料等固定，人员撤离。

    ⑤支立模板要按工序操作，当一块或几块模板单独竖立和竖立较大模板时，应设立临时支撑，上下必须牢，整体模板合拢后应及时用拉杆斜撑固定。

    ⑥拆除模板作业时，应按顺序分段拆除，不得留有松动或悬挂的模板，严禁硬砸或用机械大面积拉倒，在起吊模板前，应先检查连接螺杆是否全部卸掉，确认无连接后方叫一起吊。

⑦浇注和振捣混凝土时不得冲击、振动模板及其支撑物。

   （2）项目施工临时用电安全控制措施

    ①施工现场用电须采用三相五线制供电系统，且工作接地电阻值不得大于4Ω；供电系统始端、末端必须作重复接地；但线路较长时，线路中间应增设重复接地，其电阻值不应大于10Ω。

    ②用电设备应实行一机一闸一漏（漏电保护器）一箱（配电箱）；漏电保护装置与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。

    ③熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求；熔体不得削小或合股使用，严禁用金属丝代替，熔体应有保护罩，管型熔断器不得无管使用，有填充材料的熔断器不得改装使用；熔体熔断后必须查明原因并排出故障后方可更换，装好保护罩后方可送电；插销和插座必须配套使用。

    ④电焊机的外壳应可靠接地，不得多台串联接地，电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩；电焊机的电源线必须绝缘良好。

⑤有人触电，立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器或干砂灭火。

  （3）社会舆论问题产生的风险防范措施

本项目建设、运营过程中舆论宣传和正面引导的作用非常重要，将是该项目社会稳定风险的重要组成部分。

①宣传部门加强媒体正面宣传，加大舆论正面引导。建立健全与媒体的联系机制，充分利用网络、报刊、广播、影视等多种传播媒体，积极拓展宣传渠道，协调调动新闻媒体力量。全面正面的宣传项目建设的背景及意义。对项目进行科普教育，合理引导群众对项目的心理态度，同时加强信息的公开化，透明化，营造健康发展的舆论环境；

②媒体的介入增强了公众对社会稳定突发事件的关注程度，同时也应有责任正确引导和化解由关注而引发的非理性情绪。媒体作为传播速度快，覆盖面广的公众思想的工具，应当肩负起社会的职责，正确引导舆论，树立良好的舆论环境，给公众以真实信息的同时起到疏通民众情绪，安抚民生的稳压器；

③维稳部门和项目单位要定期开展舆论风险评估，通过网络、报纸、电视等多方渠道关注舆情走向，定期进行民意调查。做到早发现、早报告、早应对、早处置，防止矛盾激化，引导社会心态平稳健康发展；

④建立舆情预警、监测、社会舆论研判机制。对于项目建设应事先认真研究可能引发的炒作影响，预先进行风险评估分析。制定应对媒体炒作的宣传预案和对外宣传口径，增强舆论引导工作的预见性。信息员要加强网上巡查，及时、全面地收集媒体信息。围绕各种倾向性、苗头性、聚集性的舆情信息，跟踪发展变化，预测走向趋势，提出应对措施。同时完善突发事件预警机制，主动引导舆论。对突发事件需要媒体注重拓展舆情搜集渠道，全面把控舆情信息，完善舆情研判机制。

（3）土地征用和补偿方案风险防范措施

项目需要征用河浦中学运动场西侧与中信高尔夫球场路南侧部位燎原社区居委土地，但不产生移民拆迁安置问题。项目征用社区居委土地上涉及到的种植、养殖以及瓦房等方面的补助将严格执行濠江区玉新街道制定并通过民主决议的“工程方案”中补助方案。
（4）社会舆论风险防范措施

项目的建设过程中，加强舆论宣传和正面引导，加强媒体、网络及现场的宣传工作。建设单位要加强对舆论风险的防范意识，需要学习和借鉴成功的经验，需要加强对全员的教育培训。一旦突发事件发生了，要将舆论风险的危害控制在最小状态，做到“眼疾手快”，即做到“早发现、早行动、早报告、早澄清、早统一”。只有这样，才会使防范舆论风险的能力和水平得以提高，才有可能控制风险、化解危机。
4） 项目施工过程风险防范措施

（1）为防止因争工程而出现不利于项目建设情况，项目应按照有关规定，做好施工单位、监理单位和主要设备、重要材料的招标工作，做到公平、公开、公正，在不违背法律和规定、技术要求不高的情况下，照顾当地队伍。

（2）项目应办理施工许可手续，并具备开工条件才能开工建设。

（3）为防止因拖欠施工人员工资而引发的群体性事件，项目投资主体建设资金一定要及时到位，并准时拨付给施工单位，施工单位也应及时发放工资，不得拖欠。项目在签订特许经营合同时，应有设定建设履约保证金，一旦出现拖欠工程款、拖欠工资情况，政府及时先行支付维稳。

（4）为防止环境影响或安全事故而引发群体性事件，施工过程应成立安全生产领导机构、制定相应的制度和措施，而且要确保安全措施一定要到位，要将对周边环境的影响降至最低，同时，认真落实好安全、消防措施，防止安全事故的发生。

5）运营期间社会治安问题产生的社会稳定风险防范措施

（1）当地维稳、信访等政府有关部门要认真做好信访和矛盾纠纷排查工作，密切关注极少数村民可能因对项目不满意引发的上访、闹访、煽动群众、示威等动向，第一时间采取教育、说服、化解等措施，将问题消除在萌芽状态。同时定期召开工程项目治安环境分析会议，分析总结项目建设过程中的治安问题，进一步强化措施、落实责任，为该项目建设营造良好的治安环境；

（2）施工单位应紧密联系和依靠区政府有关部门和相关居民组织，采取以预防为主的治安防范措施，加强对施工人员法制教育和管理工作，充分尊重当地群众的生活习惯、宗教信仰和风俗特点。施工单位及时兑现人员工资，若出现拖欠问题，项目单位在劳动部门的配合下，有权代扣施工单位的工程结算款用于发放施工人员尤其是民工工资；

（3）当地公安部门按照有关规定加强对外来人口的管理和社会治安管理工作，打击违法犯罪活动，营造良好的治安环境。

6）根据需要提出应急预案

    为严密防范和应对各种影响社会政治稳定的突发事件，成立本项目专门的维稳工作领导小组和维稳办公室。一旦发生不稳定情况，就采取果断措施，迅速控制，及时化解社会风险。

7）综述

社会稳定风险产生的原因复杂多样，公众诉求也不尽相同，每项风险均可能涵盖不同的实施主体，需对风险进行细化分解，提出各自相关的实施主体。各实施主体要树立良好的工作态度，执行过程中多与利益相关群体进行沟通交流，确定维稳工作重点，严格执行。

4、落实措施后的预期风险等级

1）风险防范和化解措施落实的有效性分析

本项目周密地制定了预防控制措施。对分析出来的风险，从执行文件、落实规范、优化组织、完善规章制度标准、采用成熟工艺及先进设备施工、教育培训质量、改善外部环境和强化监督检查等方面，按专业、分层次周密制定预防控制措施，做到标本兼治，有效化解和降低风险。针对已识别和制定防控措施的风险源、不安全事件和质量隐患，将风险的主要防控措施纳入问题库，形成风险控制库。依据风险变化，动态调整自检和监督检查的量化指标。强化质量安全风险应急处置,风险的应急处置与突发事件的应急处置有所区别，重在关口前移，由事后处置转向事前防范，是在风险源导致事故、事件发生前进行及时、有效控制，从而有效地确保了风险控制、化解。

2）落实措施后单因素风险程度估计

本报告对识别出的社会稳定风险提出了相应的风险防范和化解措施，再试试得到有效落实后，本项目的主要社会稳定风险因素的发生概率和影响程度也会发生一定的变化。按照本报告的风险估计方法，重新对单因素风险概率和影响程度进行了估计，并重新计算了每个主要风险因素的预期风险程度，见表13.7。

表12.7   项目采取风险防范和化解措施后预期风险指数定量计算表
	序号
	风险因素
	风险概率
	影响程度
	风险程度
	单因素风险程度

	1
	法律风险
	0.30 
	0.36 
	0.108 
	较小

	2
	政策风险
	0.40 
	0.35 
	0.140 
	较小

	3
	噪声影响
	0.40 
	0.35 
	0.140 
	较小

	4
	大气污染
	0.20 
	0.30 
	0.060 
	较小

	5
	水体污染
	0.20 
	0.20 
	0.040 
	较小

	6
	生态环境影响
	0.20 
	0.28 
	0.056 
	较小

	7
	固体废弃物
	0.15 
	0.30 
	0.045 
	较小

	8
	项目工程方案
	0.35 
	0.15 
	0.053 
	较小

	9
	项目工程过程
	0.25 
	0.15 
	0.038 
	较小

	10
	运营维护
	0.10 
	0.10 
	0.010 
	较小

	11
	社会治安
	0.13 
	0.20 
	0.026 
	较小

	12
	社会舆论
	0.22 
	0.36 
	0.079 
	较小


3）落实措施后项目整体风险等级

    根据落实防范和化解措施后的单因素风险程度估计，定量计算落实风险防范和化解措施后项目的风险指数，见表12.8。

表12.8   项目采取风险防范和化解措施后预期风险指数定量计算表

	风险因（w）
	权重
	风险程度（R）
	风险指数

	W
	I
	微小
	较小
	一般
	较大
	重大
	T-I*R

	
	
	R1
	R2
	R3
	R4
	R5
	

	法律风险
	0.08
	
	0.108
	
	
	
	0.00864

	政策风险
	0.1
	
	0.14
	
	
	
	0.014

	噪声风险
	0.15
	
	0.14
	
	
	
	0.021

	大气污染
	0.1
	
	0.06
	
	
	
	0.006

	水体污染
	0.09
	
	0.04
	
	
	
	0.0036

	生态环境影响
	0.08
	
	0.056
	
	
	
	0.00448

	固体废弃物
	0.09
	
	0.045
	
	
	
	0.00405

	项目工程方案
	0.1
	
	0.053
	
	
	
	0.0053

	项目施工过程
	0.08
	
	0.038
	
	
	
	0.00304

	运营维护
	0.04
	
	0.01
	
	
	
	0.0004

	社会治安
	0.06
	
	0.026
	
	
	
	0.00156

	社会舆论
	0.04
	
	0.079
	
	
	
	0.00316

	合计
	1
	
	
	
	
	
	0.07523


经过计算，综合考虑以下因素定级：

   1）该项目在采取防范和化解措施后对单因素风险程度进行估计，均为较小单因素风险，属于低风险。

   2）采取风险指数计算的风险综合评价方法，计算该项目在采取风险防范和化解措施后综合风险指数为0.07523，属于低风险等级指数范围。

13 社会评价
项目是教育设施项目，因此，本报告不作财务分析，其投资效益仅从社会和环境方面进行研究。

社会评价因地制宜，研究拟建项目的社会影响、项目与所在地区的互适性和社会风险。项目建设影响着区域社会与经济的发展，包括产生的正面影响和负面影响。教育是民族振兴的基石。中国的未来发展、中华民族的伟大复兴，归根到底是人才，人才培养的基础在教育。必须继续坚持好、落实好把教育摆在优先发展的战略地位的方针，大力倡导尊师重教，大力发展教育事业，大力提高全民族素质，为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴提供强大的人才和人力资源保证。

学校的办学效益，不仅表现在她培养的高素质人才和有文化知识和技术水平的建设者在同时代社会经济文化事业的建设中发挥作用，为社会的后续发展发挥作用，同时也对同时代社会稳定和带动其他产业的发展起不可低估的作用。

1、成千上万的子弟在这里求学，大批子弟从这里进入职校、高校深造，较好地满足了广大人民望子成龙的愿望与需求，极大地减轻了地方政府的压力，对稳定社会起了重要作用。

2、对优化地方治安环境，实现国家社会的长治久安起重要作用。

中小学生正是身心大发育、性格成长处于叛逆时期、精力特别旺盛的青少年。这些青少年在社会阴暗面和丑恶现象影响下极易消沉颓废，产生反社会情绪，甚至卷入社会恶势力违法犯罪，是社会稳定的不确定因素，学校用知识的魔杖吸引和指领学生沿着理想前途的大道行进，用法制和道德的规范矫正学生思想、行为，不仅减少了这些青少年在社会上可能产生的不安定因素，同时还帮助他们在学校的教育下形成健康的道德观和对社会的正确认识，为他们今后进入社会，遵守社会规范奠定了思想基础和行为习惯。

3、 通过项目的实施，学校全体师生将感受到社会各界对汕头市教育的关怀和重视，体现了国家和省重视教育的政策，让广大师生深切感受到社会的关怀，更加热爱学习。

4、 通过项目的实施，学校全体教职员工强化教育观念，把落实党和国家的教育方针同学校的具体实际紧密结合，按照汕头市政府和汕头市教育局工作目标，深化学校教育教学改革，全面推进素质教育，争创一流的学校。

5、项目的建设，将提升学校软硬件建设，完善设备、完善办学条件，使教学设施实现现代化，实现教学设施现代化，有效的提高学校教学质量。本项目结合美丽乡村建设，坚持教育优先发展战略地位，把教育事业作为“重中之重”，优化办学条件，提升教育质量。同时，优质的教育资源将优化项目当地及周边的生活环境，改善当地的人居环境，吸引更多的企业、单位等前来投资建设及开展服务，更好地配套服务于当地的人居资源，对推进农村教育设施建设、完善当地唯一一所全日制农村高中建设、对推进农村人居综合整治、整体提升美丽乡村水平具有重要意义。

6、本项目的实施，增加了优质学位的同时，教师的数量也随着增加，为大学生提供了就业岗位，随着校舍条件的同步建设，也将吸引优秀的人才加入学校，为学校未来的健康发展奠定了良好的基础。

总之，加快教育事业的发展，是把我国巨大的人口压力转换为人力资源优势的根本途径。建设充满生机和活力的中国特色社会主义现代化教育体系，建设全民学习、终身学习的学习型社会，使得广大人民群众都享有接受良好教育的机会。培养数以亿计的高素质劳动者，数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才，培养一代又一代德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，为社会主义事业提供强大的人才支持和知识贡献。

14 研究结论与建议
14.1  研究结论

1、 通过研究表明，21世纪是知识经济时代，其显著特点是人才的竞争，党中央、国务院上个世纪末就提出“科教兴国”的战略，使教育的先导性、全局性、基础性地位和作用日趋显著。项目的建设是合理配置教学资源，完善教学教育机构组织体系，提高汕头市教学服务质量与效率的重要举措，项目的建设正是为推进教育的现代化，进一步改善学校环境，提升办学条件，是改善乡村人居环境的一个重要环节，因此学校迫切希望启动该项目的建设。
2、项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。

3、项目所在地生源丰富，项目建设有良好的发展前景。

4、项目建设规模、总平面布置、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。

5、项目建设是落实《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号）、《广东省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的意见》（粤府办〔2014〕59号）和《关于加快农村人居环境综合整治建设美丽乡村三年行动计划》（粤农组〔2016〕9号）精神，具有良好的社会效益，对当地社会经济发展、人口出生率的控制和人口素质的提高及提高劳动者素质，增强就业能力，提高劳动生产率和资源使用率，缩小收入分配差距都具有积极的重要作用。

综上所述，项目的建设符合有关规定标准，建设是可行的。

14.2  建议
1、建议项目业主抓紧项目前期准备工作，加快项目建设进度，做好项目审批，设计，工程施工工作。严格按照项目基本建设程序和国有资产管理要求，加强组织管理，争取早日开工，早日建成使用，发挥社会效率。
2、本项目需妥善计划安排好施工过程中运输和劳动安全保护等措施方案。
3、项目在建设及运行过程中应加强成本控制
4、抓紧落实建设资金并严格管理，加强工程实施的监督管理，注重项目的环境效应和社会效率。
5、本项目是教育事业，在设计建设时应考虑防火、报警、通道等安全系统，让学生有一个舒适、安心的读书环境。

附件：

    1、项目单位法人证书
    2、项目平面规划图

1、项目单位法人证书

[image: image3.jpg]| BREEEMEDFTEER

£ 1 ;;,; W 15 19 L1

ﬁﬁw

SE— L

, YoM

5 S I BUR YT ¥ TS

CEUBNYHFMTEYXE
4ﬁ%% @@mﬁ&&%%&%

o B LT

,: j% :

S CI1610 610 610 B0 Gl 19 519 01 3 615 518 B 61 610 616 B B B L 0 B 69 SO SR T B e S S e GO G065 o
_— |

|

e Ly in

G|

ol i

FuWELN g
o

7 !
T HEYsk 5
[5

o er ey a

B 2 % g
5

|G}

, , g
YEYZE gl
HoFH i O RV
b 6SvIGOOSELTTcopvET o e f

EHHEN : A%?v 5
w ! , i

s x| mTMﬁJ\mmqemw;TmW k
g

[

R F¥M YL :
v 1;

5 \;
et epite Ty, D A %g
L0 B ) 1) 19 1 1) (1 1 e 19 7 1 1 1 61 51 7 L0 61 61 18 19 60 15 G191 b8 B e 59 5 B e





2、项目平面规划图

[image: image4.jpg]



N





项目地理位置





N





蓝球排球场





学生宿舍





食堂





篮球


排球场


羽毛球场





 教学楼





    





原运动场





食堂





学生宿舍








    











    





学生宿舍





学校出入口





门卫









































团委





校长室





办公室





教务处





学生处





体卫艺处









