## 清单封面（预算）
工程预算书
建 设 单 位： |  | 汕头市机关事务管理局
工 程 名 称： |  | 汕头市委会议中心室内改造工程-安装部分
工 程 造 价： |  | 210,260.93元
造 价 大 写： |  | 贰拾壹万零贰佰陆拾元玖角叁分

## 单位工程预算价汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：汕头市委会议中心室内改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 代号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | A | 分部分项合计 | FBFXHJ |  |  | 163643.34
1.1 |  | C.4电气工程 |  |  |  | 163643.34
2 | B | 措施合计 | B1 + B2 |  |  | 23274.1
2.1 | B1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | AQWMSGF |  |  | 16707.25
2.2 | B2 | 其他措施费 | QTCSF |  |  | 6566.85
3 | C | 其他项目 | QTXMHJ |  |  | 3600.16
3.5 | C1 | 材料检验试验费 | CLJYSYF |  |  | 327.29
3.6 | C2 | 预算包干费 | YSBGF |  |  | 3272.87
4 | D | 规费 | GFHJ |  |  | 628.7
4.1 | D1 | 工程排污费+施工噪音排污费 | A + B + C | 0.25 |  | 476.29
4.4 | D2 | 危险作业意外伤害保险费 | A + B + C | 0.08 |  | 152.41
5 | E | 不含税工程造价 | FBFXHJ + B1 + B2 + QTXMHJ + GFHJ |  |  | 191146.3
6 | F | 增值税销项税额 | A + B + C + D | 10 |  | 19114.63
7 | G | 含税工程造价 | E + F |  |  | 210260.93

## 分部分项工程计价表
分部分项工程报价表
工程名称：汕头市委会议中心室内改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
C.4 电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱AL | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) | 台 | 1 |  | 1863.76 | 1863.76
2 | 030404034001 | 单联开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 1 |  | 27.94 | 27.94
3 | 030411001005 | 配管PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | m | 1095.76 |  | 18.04 | 19767.51
4 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 暗装 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | 个 | 201 |  | 12.14 | 2440.14
5 | 030411004010 | 配线WDZ-BYJ-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | m | 3287.28 |  | 4.03 | 13247.74
6 | 030408001001 | 电力电缆（主电源电缆） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | m | 400 |  | 36.55 | 14620
7 | 030411003001 | 防火电缆桥架 100*50 | 1.防火桥架(宽+高150mm以下) | m | 250 |  | 66.54 | 16635
8 | 030413001001 | 桥架支架制安 | 1.一般铁构件 制作 2.一般铁构件 安装 | kg | 342.83 |  | 21.64 | 7418.84
9 | 031201003001 | 桥架支架除锈、刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 5.一般钢结构 调和漆 第二遍 | kg | 342.83 |  | 2.31 | 791.94
10 | 030412004004 | 藏光灯 | 1.组合荧光灯光带 嵌入式 单管 示意图号:127、128、129 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | m | 65 |  | 96.11 | 6247.15
11 | 030412004007 | 会议室门前装饰吊灯 | 1.吸顶式串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(1200mm以内)/灯体垂吊长度(2000mm以内) 示意图号:68、69、70、71、72、73 | 套 | 1 |  | 9942.76 | 9942.76
12 | 030412004005 | LED筒灯 5W | 1.点光源艺术装饰灯具 吸顶式 示意图号:178 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | 套 | 585 |  | 79.02 | 46226.7
分部分项工程报价表
工程名称：汕头市委会议中心室内改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030412004006 | LED明装射灯 10W | 1.点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | 套 | 24 |  | 191.05 | 4585.2
14 | 030412005001 | 600*600灯箱 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 三管 | 套 | 13 |  | 198.24 | 2577.12
15 | 030404033001 | 排气扇 | 1.排气扇 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | 台 | 11 |  | 222.12 | 2443.32
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1206.91 | 1206.91
17 | 030602001001 | 升降会标及专用电机 | 1.数字仪表 数字显示调节仪 | 台 | 1 |  | 13601.31 | 13601.31
|  | 分部小计 | [5 empty] | 163643.34
合 计 | [7 empty] | 163643.34

## 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：汕头市委会议中心室内改造工程-安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱AL | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) | 200.42 | 1605.08 |  |  | 22.18 | 36.08 | 1863.76
2 | 030404034001 | 单联开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 7.06 | 18.83 |  |  | 0.78 | 1.27 | 27.94
3 | 030411001005 | 配管PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | 11.38 | 3.66 |  |  | 0.95 | 2.05 | 18.04
4 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 暗装 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | 4.99 | 5.83 |  |  | 0.42 | 0.9 | 12.14
5 | 030411004010 | 配线WDZ-BYJ-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | 1.1 | 2.64 |  |  | 0.09 | 0.2 | 4.03
6 | 030408001001 | 电力电缆（主电源电缆） | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | 3.37 | 32.15 | 0.05 |  | 0.37 | 0.61 | 36.55
7 | 030411003001 | 防火电缆桥架 100*50 | 1.防火桥架(宽+高150mm以下) | 18.29 | 42.41 | 0.53 |  | 2.02 | 3.29 | 66.54
8 | 030413001001 | 桥架支架制安 | 1.一般铁构件 制作 2.一般铁构件 安装 | 12.35 | 4.72 | 0.98 |  | 1.37 | 2.22 | 21.64
9 | 031201003001 | 桥架支架除锈、刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 5.一般钢结构 调和漆 第二遍 | 1 | 0.52 | 0.53 |  | 0.08 | 0.18 | 2.31
10 | 030412004004 | 藏光灯 | 1.组合荧光灯光带 嵌入式 单管 示意图号:127、128、129 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | 38.36 | 47.66 |  |  | 3.19 | 6.9 | 96.11
11 | 030412004007 | 会议室门前装饰吊灯 | 1.吸顶式串珠(穗)、串棒灯(圆形) 灯体直径(1200mm以内)/灯体垂吊长度(2000mm以内) 示意图号:68、69、70、71、72、73 | 1587.76 | 7893.47 |  |  | 175.73 | 285.8 | 9942.76
12 | 030412004005 | LED筒灯 5W | 1.点光源艺术装饰灯具 吸顶式 示意图号:178 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | 20.86 | 52.67 |  |  | 1.74 | 3.75 | 79.02
综合单价分析表
工程名称：汕头市委会议中心室内改造工程-安装部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
13 | 030412004006 | LED明装射灯 10W | 1.点光源艺术装饰灯具 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | 12.51 | 175.25 |  |  | 1.04 | 2.25 | 191.05
14 | 030412005001 | 600*600灯箱 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 三管 | 25.27 | 165.62 |  |  | 2.8 | 4.55 | 198.24
15 | 030404033001 | 排气扇 | 1.排气扇 2.超高费_5m以上20m以下(电气设备安装工程) | 70.66 | 132.86 |  |  | 5.88 | 12.72 | 222.12
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 815.76 | 5.57 | 148.46 |  | 90.28 | 146.84 | 1206.91
17 | 030602001001 | 升降会标及专用电机 | 1.数字仪表 数字显示调节仪 | 409.53 | 13011.58 | 60.06 |  | 46.42 | 73.72 | 13601.31

## 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：汕头市委会议中心室内改造工程-安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 |  | 13528.14
031302001002 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 |  | 2367.42
031302001003 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 |  | 811.69
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费*0.5 | 20 |  | 4671.11
031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
合 计 |  |  |  |  | 21378.36
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目报价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：汕头市委会议中心室内改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 |  | 专业措施项目
1.1 | 031301001001 | 吊装加固 | 项 | 1
1.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | 项 | 1
1.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | 项 | 1
1.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | 项 | 1
1.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | 项 | 1
1.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | 项 | 1
1.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | 项 | 1
1.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | 项 | 1
1.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | 项 | 1
1.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 | 1
1.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | 1
1.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | 项 | 1
1.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | 项 | 1
1.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1
1.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | 项 | 1
1.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 项 | 1
1.17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1895.74 |  | 1895.74
1.17.1 | BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1
1.17.2 | BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | 1838.41 |  | 1838.41
1.17.3 | BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 | 40.95 |  | 40.95
1.17.4 | BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1
1.17.5 | BM214 | 脚手架搭拆(自动化控制仪表安装工程) | 元 | 1 | 16.38 |  | 16.38
1.18 | 031301018001 | 其他措施 | 项 | 1
小 计 | [6 empty] | 1895.74
合 计 | [6 empty] | 1895.74
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市委会议中心室内改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 350.5178 | 110 |  | 38556.96
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 10049.8759 | 1 |  | 10049.88
3 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.15 | 3.74 |  | 0.56
4 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 2.448 | 38.77 |  | 94.91
5 | 0227001 | 棉纱 | kg | 6.5746 | 9.55 |  | 62.79
6 | 0303161 | 镀锌自攻螺钉M4～6×20～35 | 十个 | 34.45 | 0.32 |  | 11.02
7 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 129.838 | 0.18 |  | 23.37
8 | 0303371 | 木螺钉M4×65 | 十个 | 364.6689 | 0.47 |  | 171.39
9 | 0305649 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 26.25 | 14.06 |  | 369.08
10 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 0.208 | 0.43 |  | 0.09
11 | 0305741 | 镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈M8×14～75 | 十套 | 26.25 | 3.01 |  | 79.01
12 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 6.12 | 3.94 |  | 24.11
13 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 23.7967 | 4.77 |  | 113.51
14 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 6.48 | 1.39 |  | 9.01
15 | 0307051 | 膨胀螺栓M8 | 十个 | 10.608 | 2.74 |  | 29.07
16 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 1.224 | 4.41 |  | 5.4
17 | 0309141 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十个 | 44.7225 | 4.04 |  | 180.68
18 | 0321011 | 砂轮片φ100 | 片 | 0.5 | 10.66 |  | 5.33
19 | 0321051 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.5 | 23.09 |  | 11.55
20 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 13.3076 | 0.89 |  | 11.84
21 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 10.9705 | 4.04 |  | 44.32
22 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.08 | 53 |  | 4.24
23 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.3287 | 63.05 |  | 20.72
24 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 6.5746 | 53 |  | 348.45
25 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 4.383 | 4.72 |  | 20.69
26 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.456 | 3.4 |  | 1.55
27 | 0365011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 0.741 | 5.04 |  | 3.73
28 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.0708 | 5.34 |  | 0.38
29 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 33.795 | 3.4 |  | 114.9
30 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.72 | 5.04 |  | 3.63
31 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 21.2425 | 0.49 |  | 10.41
32 | 0365311 | 钢丝刷子 | 把 | 0.5142 | 3.01 |  | 1.55
33 | 0835111 | 镀锌槽型吊码单边δ=3 | 个 | 107.12 | 0.48 |  | 51.42
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市委会议中心室内改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 1045011 | 真丝绸布宽900 | m | 0.07 | 30.34 |  | 2.12
35 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 1.0285 | 16.3 |  | 16.76
36 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.24 | 6.59 |  | 1.58
37 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 13.87 |  | 0.14
38 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.7157 | 10.4 |  | 7.44
39 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 18.2364 | 7.8 |  | 142.24
40 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 0.3428 | 6.07 |  | 2.08
41 | 1203011 | 溶剂汽油 | kg | 2.5027 | 6.5 |  | 16.27
42 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 15.36 |  | 6.3
43 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.12 | 5.49 |  | 0.66
44 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 1.2053 | 19.74 |  | 23.79
45 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.18 | 0.15 |  | 0.03
46 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 4978.02 | 0.26 |  | 1294.29
47 | 1500101 | 难燃塑料管弯头20 | 个 | 23.011 | 1.63 |  | 37.51
48 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 230.1096 | 0.49 |  | 112.75
49 | 1541091 | 难燃塑料管伸缩接头20 | 个 | 23.011 | 0.95 |  | 21.86
50 | 1543011 | 难燃塑料管卡子20 | 个 | 1840.8768 | 0.27 |  | 497.04
51 | 1543491 | 难燃塑料管三通20 | 个 | 34.5164 | 2.96 |  | 102.17
52 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 8.2932 | 1.73 |  | 14.35
53 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 57.9 |  | 13.32
54 | 2503001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-1.5mm2 | m | 0.5 | 0.73 |  | 0.37
55 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 20.9107 | 2.51 |  | 52.49
56 | 2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 477.6879 | 2.25 |  | 1074.8
57 | 2503041 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-4mm2 | m | 1.527 | 2.05 |  | 3.13
58 | 2503286 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 56.25 | 3 |  | 168.75
59 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 447.225 | 1.39 |  | 621.64
60 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.08 |  | 4.22
61 | 2609371 | 塑料接线柱双线 | 个 | 6.18 | 0.29 |  | 1.79
62 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 685.125 | 0.17 |  | 116.47
63 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 20.4 | 2.88 |  | 58.75
64 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 93.6 | 1.33 |  | 124.49
65 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.168 | 12.08 |  | 2.03
66 | 3113261 | 白布 | kg | 2.8427 | 6.07 |  | 17.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市委会议中心室内改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 24 | 0.94 |  | 22.56
68 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 244.9255 | 1 |  | 244.93
69 | 0121071 | 角钢 | kg | 359.9715 | 3.93 |  | 1414.69
70 | 1103221 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.2337 | 14.13 |  | 102.21
71 | 1111631 | 酚醛调合漆 | kg | 5.1424 | 10.4 |  | 53.48
72 | 1431441@3 | 刚性阻燃管PC20 | m | 1205.336 | 1.63 |  | 1964.7
73 | 2200001@10 | 单管荧光灯雷士照明 | 套 | 52.52 | 47.68 |  | 2504.15
74 | 2200001@12 | LED筒灯 5W雷士照明 | 套 | 590.85 | 50.28 |  | 29707.94
75 | 2200001@13 | LED明装射灯 10W雷士照明 | 套 | 24.24 | 171.64 |  | 4160.55
76 | 2200001@18 | 600*600灯箱 | 套 | 13.13 | 160.37 |  | 2105.66
77 | 2200001@19 | 成套灯具 | 套 | 1.01 | 7801.66 |  | 7879.68
78 | 2300001@6 | 单联开关奇胜 | 个 | 1.02 | 17.61 |  | 17.96
79 | 2503186@9 | 绝缘电线WDZ-BYJ-2.5普星 | m | 3813.2448 | 2.12 |  | 8084.08
80 | 2601011@1 | 防火电缆桥架 100*50 | m | 262.5 | 37.66 |  | 9885.75
81 | 2611001 | 接线盒 | 个 | 205.02 | 1.73 |  | 354.68
82 | 5305011 | 排气扇 | 台 | 11 | 130.03 |  | 1430.33
83 | ZC001383@7 | 铜芯电缆 WDZ-BYJ-1KV(5*10)WDZ-BYJ-1KV(5*10) | m | 404 | 30.91 |  | 12487.64
84 | SB210030@1 | 配电箱AL | 台 | 1 | 1573.34 |  | 1573.34
85 | 补充设备004 | 升降会标及专用电机 | 台 | 1 | 13002.77 |  | 13002.77
86 | 9803031 | 精密交/直流稳压电源 | 台班 | 0.6 | 13.68 |  | 8.21
87 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 85.39 |  | 76.85
88 | 9805081 | 数字电压表PZ38 | 台班 | 0.97 | 7.62 |  | 7.39
89 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 14.9 |  | 26.82
90 | 9805131 | 数字万用表PF-56 | 台班 | 1.4 | 6.02 |  | 8.43
91 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 26.96 |  | 24.26
92 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22.81 |  | 20.53
93 | 9841021 | 电动综合校验台 | 台班 | 0.6 | 11.59 |  | 6.95
94 | 9843001 | 便携式综合校验仪2422 | 台班 | 0.97 | 29.98 |  | 29.08
95 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 85.7007 | 1 |  | 85.7
96 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 25.9466 | 1 |  | 25.95
97 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 63.266 | 1 |  | 63.27
98 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 36.4167 | 1 |  | 36.42
99 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.466 | 7.8 |  | 3.63
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市委会议中心室内改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
100 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 15.6646 | 6.86 |  | 107.46
101 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 318.5722 | 0.74 |  | 235.74
102 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 40.8906 | 1 |  | 40.89
103 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.633 | 110 |  | 69.63
104 | 9907211 | 载货汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.02 | 423.95 |  | 8.48
105 | 9907221 | 载货汽车装载质量8(t) | 台班 | 0.25 | 519.1 |  | 129.78
106 | 9909251 | 汽车式起重机提升质量5(t) | 台班 | 0.02 | 492.07 |  | 9.84
107 | 9909276 | 汽车式起重机提升质量16(t) | 台班 | 0.1715 | 1052.28 |  | 180.47
108 | 9919301 | 台式砂轮机砂轮直径100(mm) | 台班 | 0.25 | 11.23 |  | 2.81
109 | 9919306 | 台式砂轮机砂轮直径250(mm) | 台班 | 1.3713 | 11.46 |  | 15.72
110 | 9919601 | 联合冲剪机板厚16(mm) | 台班 | 0.3428 | 74.65 |  | 25.59
111 | 9925001 | 交流电焊机容量21(kV·A) | 台班 | 4.8339 | 61.24 |  | 296.03
|  | 合计 |  |  |  |  | 153537.47