## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 342181.80
1.1 | 给水部分 | 90171.23
1.2 | 生活加压水泵房部分 | 252010.57
2 | 措施合计 | 11595.37
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 9388.96
2.2 | 其他措施费
2.3 | 施工扬尘污染防治措施费 | 1643.07
2.4 | 施工用工实名管理费 | 563.34
3 | 其他项目 | 7870.19 |  |  | －
3.1 | 材料检验试验费 | 1026.55
3.2 | 预算包干费 | 6843.64
3.10 | 现场签证费用
4 | 规费 | 1194.16 |  |  | －
5 | 税前工程造价 | 362841.52
6 | 增值税销项税额 | 36284.15 |  |  | －
7 | 工程造价 | 399125.67
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 399,125.67 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给水部分 | [6 empty] | 90171.23
1 | 031001006001 | PP-R给水管 DN20 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 54.219 | 21.51 |  | 1166.25
2 | 031001006002 | PP-R给水管 DN25 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 13.891 | 27.72 |  | 385.06
3 | 031001006003 | PP-R给水管 DN32 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 24.119 | 32.56 |  | 785.31
4 | 031001006004 | PP-R给水管 DN40 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 21.223 | 42.01 |  | 891.58
5 | 031001006005 | PP-R给水管 DN50 | 1.室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 8.958 | 55.36 |  | 495.91
6 | 031001007001 | 钢塑复合管 DN32 | 1.室外钢塑给水管 公称直径(32mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 5 | 48.96 |  | 244.8
7 | 031001007002 | 钢塑复合管 DN50 | 1.室内钢塑给水管 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 4.3 | 103.08 |  | 443.24
8 | 031001007003 | 钢塑复合管 DN65 | 1.室内钢塑给水管 公称直径(65mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) |  | m | 3.2 | 130.74 |  | 418.37
9 | 031003001001 | 黄铜丝口截止阀 DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) |  | 个 | 15 | 50.71 |  | 760.65
10 | 031003001002 | 黄铜丝口截止阀 DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) |  | 个 | 3 | 76.95 |  | 230.85
11 | 031003001003 | 自动排气阀 DN20 | 1.自动排气阀安装 公称直径(20mm以内) |  | 个 | 1 | 143.28 |  | 143.28
12 | 030601002001 | 压力表 DN20 | 1.压力表、真空表 盘装 |  | 台 | 1 | 599.11 |  | 599.11
本页小计 | [8 empty] | 6564.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031004014001 | 陶瓷阀芯皮带水龙头 DN20 | 1.单冷水龙头安装 公称直径(20mm以内) |  | 个 | 2 | 38.43 |  | 76.86
14 | 031003001004 | 电磁遥控浮球阀 DN32 | 1.螺纹浮球阀安装 公称直径(32mm以内) |  | 个 | 2 | 590.88 |  | 1181.76
15 | 031006015001 | 2立方独立生活用水水箱 | 1.矩形钢板水箱安装 总容量(3.6m3) 2.水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量(2.5m3) |  | 台 | 1 | 8871.28 |  | 8871.28
16 | 031006014001 | 成品饮水机 | 1.公共直接饮用水设备安装 设备供水量(1t/h以内) |  | 套 | 2 | 14139.81 |  | 28279.62
17 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆安装 钢管组成 冷热水 |  | 组 | 15 | 1300.88 |  | 19513.2
18 | 031004006001 | 坐便器 | 1.坐式大便器安装 带水箱坐便 |  | 组 | 2 | 2617.09 |  | 5234.18
19 | 031004006002 | 蹲便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 组 | 12 | 1704.16 |  | 20449.92
|  | 生活加压水泵房部分 | [6 empty] | 252010.57
20 | 粤R2-2-164 | 原有水泵拆除 | 1.水泵检修 单级离心水泵 管径(mm以内) 50 |  | 台 | 3 | 353.07 |  | 1059.21
21 | 粤R2-2-3 | 原有管道拆除 | 1.拆除DN50钢管、钢塑复合管4.5m 2.拆除DN100钢管、钢塑复合管40.5m 3.拆除DN150钢管、钢塑复合管3.6m 4.拆除DN200钢管、钢塑复合管3.31m |  | 项 | 1 | 840.22 |  | 840.22
22 | 030109001001 | 1#~3#给水主泵 | 1.多级离心泵安装 设备重量(1t以内) |  | 台 | 3 | 8839.8 |  | 26519.4
23 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 1.紫外线消毒器QL20-30 |  | 台 | 1 | 3519.42 |  | 3519.42
24 | 031006002001 | J1#稳压罐 | 1.隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(800mm以内) |  | 套 | 1 | 6973.9 |  | 6973.9
25 | 031003001005 | 电磁遥控浮球阀 DN100 | 1.螺纹浮球阀安装 公称直径(100mm以内) |  | 个 | 2 | 2114.94 |  | 4229.88
26 | 031003001006 | 闸阀 DN100 | 1.球墨铸铁闸阀安装 DN100 |  | 个 | 5 | 707.1 |  | 3535.5
27 | 031003001007 | 闸阀 DN50 | 1.球墨铸铁闸阀安装 DN50 |  | 个 | 6 | 301.67 |  | 1810.02
本页小计 | [8 empty] | 132094.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 6 | 398.47 |  | 2390.82
29 | 031003003001 | 旋启式衬胶止回阀 DN50 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 6 | 378.59 |  | 2271.54
30 | 030601002002 | 压力表 | 1.压力计 单管 2.压力表弯安装 |  | 台 | 3 | 241.16 |  | 723.48
31 | 031003001008 | 黄铜丝口截止阀 DN50 | 1.螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) |  | 个 | 11 | 205.19 |  | 2257.09
32 | 031003013001 | 水表 DN50 | 1.螺纹水表 公称直径(50mm以内) |  | 组 | 1 | 452.2 |  | 452.2
33 | 031006015002 | 1号、2号生活水箱 | 1.矩形钢板水箱安装 总容量(22.5m3) 2.水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量(20m3) |  | 台 | 2 | 14925.58 |  | 29851.16
34 | 031006015003 | 5号消防水池 | 1.水箱安装 水箱容积(150m3) 2.水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量(50m3) 单价*3.8 |  | 台 | 1 | 128146.55 |  | 128146.55
35 | 030817006001 | 消防水池水位计 | 1.水位计安装 管式(Φ20mm以下) |  | 组 | 2 | 1106.72 |  | 2213.44
36 | 030901004001 | 湿式报警阀 DN80 | 1.湿式报警装置安装 公称直径(80mm以内) |  | 组 | 5 | 1744 |  | 8720
37 | 031003003002 | 蝶阀 DN200 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(200mm以内) |  | 个 | 2 | 1629.18 |  | 3258.36
38 | 031001007004 | 钢塑复合管 DN200 | 1.室内钢塑给水管 公称直径(150mm以内) 单价*1.33333 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) |  | m | 3.6 | 449.69 |  | 1618.88
39 | 031001007005 | 钢塑复合管 DN50 | 1.室内钢塑给水管 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) |  | m | 4.5 | 103.08 |  | 463.86
40 | 031001007006 | 钢塑复合管 DN100 | 1.室内钢塑给水管 公称直径(100mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) |  | m | 40.5 | 193.27 |  | 7827.44
41 | 031001007007 | 钢塑复合管 DN150 | 1.室内钢塑给水管 公称直径(150mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) |  | m | 3.31 | 321.53 |  | 1064.26
本页小计 | [8 empty] | 191259.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031003001009 | 黄铜丝口截止阀 DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) |  | 个 | 2 | 50.71 |  | 101.42
43 | 031003001010 | 黄铜丝口截止阀 DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) |  | 个 | 1 | 76.95 |  | 76.95
44 | 031003001011 | 自动排气阀 DN20 | 1.自动排气阀安装 公称直径(20mm以内) |  | 个 | 1 | 143.28 |  | 143.28
45 | 030404004001 | 给水池配电控制柜 | 1.配电(电源)屏低压开关柜 |  | 台 | 1 | 1500.18 |  | 1500.18
46 | 030411002001 | 金属线槽MR100*100 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) |  | m | 7.18 | 67.66 |  | 485.8
47 | 030408001001 | 生活水泵线缆 | 1.生活水泵线缆 |  | m | 101 | 29.7 |  | 2999.7
48 | 030503006001 | 压力控制器 | 1.水道压力传感器 |  | 台 | 1 | 355.17 |  | 355.17
49 | 030404031001 | 水位传感器 | 1.水位电气信号装置安装 液位式 |  | 台 | 2 | 2696.65 |  | 5393.3
50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) |  | 系统 | 1 | 1208.14 |  | 1208.14
措施项目
| 2 | 其他措施项目
51 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
52 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
53 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
54 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
55 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
56 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
57 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
58 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
59 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 12263.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
61 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
62 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
63 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
64 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
65 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
66 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
67 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
68 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 342181.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [8 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
给水部分
1 | 031001006001 | PP-R给水管 DN20 | m | 54.219 | 11.55 | 6.26 | 0.39 | 1.23 |  | 2.08 | 21.51
| C8-1-162 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) | 10m | 5.4219 | 11.11 | 6.11 | 0.39 | 1.19 |  | 2 | 20.79 | 21.51
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.54219 | 0.44 | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.08 | 0.73
2 | 031001006002 | PP-R给水管 DN25 | m | 13.891 | 13.84 | 9.49 | 0.42 | 1.48 |  | 2.49 | 27.72
| C8-1-163 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) | 10m | 1.3891 | 13.4 | 9.34 | 0.42 | 1.43 |  | 2.41 | 27 | 27.72
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.13891 | 0.44 | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.08 | 0.73
3 | 031001006003 | PP-R给水管 DN32 | m | 24.119 | 13.84 | 14.25 | 0.5 | 1.48 |  | 2.49 | 32.56
| C8-1-164 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) | 10m | 2.4119 | 13.4 | 14.11 | 0.5 | 1.43 |  | 2.41 | 31.85 | 32.56
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.24119 | 0.44 | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.08 | 0.73
4 | 031001006004 | PP-R给水管 DN40 | m | 21.223 | 16.34 | 20.41 | 0.58 | 1.74 |  | 2.94 | 42.01
| C8-1-165 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) | 10m | 2.1223 | 15.9 | 20.25 | 0.58 | 1.7 |  | 2.86 | 41.29 | 42.01
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.21223 | 0.44 | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.08 | 0.73
5 | 031001006005 | PP-R给水管 DN50 | m | 8.958 | 16.34 | 33.64 | 0.7 | 1.74 |  | 2.94 | 55.36
| C8-1-166 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.8958 | 15.9 | 33.49 | 0.7 | 1.7 |  | 2.86 | 54.64 | 55.36
综合单价计算表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [8 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.08958 | 0.44 | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.08 | 0.73
6 | 031001007001 | 钢塑复合管 DN32 | m | 5 | 4.6 | 43.04 |  | 0.49 |  | 0.83 | 48.96
| C8-1-58 | 室外钢塑给水管 公称直径(32mm以内) | 10m | 0.5 | 4.16 | 42.89 |  | 0.44 |  | 0.75 | 48.23 | 48.96
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.05 | 0.44 | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.08 | 0.73
7 | 031001007002 | 钢塑复合管 DN50 | m | 4.3 | 20.92 | 76.16 |  | 2.23 |  | 3.77 | 103.08
| C8-1-199 | 室内钢塑给水管 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.43 | 20.47 | 76 |  | 2.19 |  | 3.69 | 102.35 | 103.08
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.043 | 0.44 | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.08 | 0.73
8 | 031001007003 | 钢塑复合管 DN65 | m | 3.2 | 21.02 | 103.7 |  | 2.24 |  | 3.78 | 130.74
| C8-1-200 | 室内钢塑给水管 公称直径(65mm以内) | 10m | 0.32 | 20.47 | 103.46 |  | 2.18 |  | 3.68 | 129.8 | 130.74
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.032 | 0.55 | 0.25 |  | 0.06 |  | 0.1 | 0.95
9 | 031003001001 | 黄铜丝口截止阀 DN20 | 个 | 15 | 7.81 | 40.66 |  | 0.83 |  | 1.41 | 50.71
| C8-2-2 | 螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 | 15 | 7.81 | 40.66 |  | 0.83 |  | 1.41 | 50.71 | 50.71
10 | 031003001002 | 黄铜丝口截止阀 DN25 | 个 | 3 | 9.57 | 64.64 |  | 1.02 |  | 1.72 | 76.95
| C8-2-3 | 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 3 | 9.57 | 64.64 |  | 1.02 |  | 1.72 | 76.95 | 76.95
11 | 031003001003 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1 | 18.26 | 119.78 |  | 1.95 |  | 3.29 | 143.28
| C8-2-40 | 自动排气阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 | 1 | 18.26 | 119.78 |  | 1.95 |  | 3.29 | 143.28 | 143.28
综合单价计算表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [8 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
12 | 030601002001 | 压力表 DN20 | 台 | 1 | 44.11 | 541.48 | 0.58 | 5 |  | 7.94 | 599.11
| C10-1-26 | 压力表、真空表 盘装 | 台(块) | 1 | 44.11 | 541.48 | 0.58 | 5 |  | 7.94 | 599.11 | 599.11
13 | 031004014001 | 陶瓷阀芯皮带水龙头 DN20 | 个 | 2 | 2.36 | 35.4 |  | 0.25 |  | 0.42 | 38.43
| C8-4-67 | 单冷水龙头安装 公称直径(20mm以内) | 10个 | 0.2 | 2.36 | 35.4 |  | 0.25 |  | 0.43 | 38.43 | 38.43
14 | 031003001004 | 电磁遥控浮球阀 DN32 | 个 | 2 | 11.33 | 576.3 |  | 1.21 |  | 2.04 | 590.88
| C8-2-46 | 螺纹浮球阀安装 公称直径(32mm以内) | 个 | 2 | 11.33 | 576.3 |  | 1.21 |  | 2.04 | 590.88 | 590.88
15 | 031006015001 | 2立方独立生活用水水箱 | 台 | 1 | 211.2 | 8524.14 | 75.38 | 22.54 |  | 38.02 | 8871.28
| C8-6-16 | 矩形钢板水箱安装 总容量(3.6m3) | 个 | 1 | 165.44 | 8502.36 | 75.38 | 17.66 |  | 29.78 | 8790.62 | 8871.28
| C8-6-28 | 水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量(2.5m3) | m3 | 2 | 45.76 | 21.78 |  | 4.88 |  | 8.24 | 80.66
16 | 031006014001 | 成品饮水机 | 套 | 2 | 260.26 | 13804.92 |  | 27.78 |  | 46.85 | 14139.81
| C8-4-130 | 公共直接饮用水设备安装 设备供水量(1t/h以内) | 套 | 2 | 260.26 | 13804.92 |  | 27.78 |  | 46.85 | 14139.81 | 14139.81
17 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组 | 15 | 58.95 | 1225.03 |  | 6.29 |  | 10.61 | 1300.88
| C8-4-11 | 洗脸盆安装 钢管组成 冷热水 | 10组 | 1.5 | 58.95 | 1225.03 |  | 6.29 |  | 10.61 | 1300.88 | 1300.88
18 | 031004006001 | 坐便器 | 组 | 2 | 65.73 | 2532.51 |  | 7.02 |  | 11.83 | 2617.09
| C8-4-42 | 坐式大便器安装 带水箱坐便 | 10组 | 0.2 | 65.73 | 2532.51 |  | 7.02 |  | 11.83 | 2617.08 | 2617.09
19 | 031004006002 | 蹲便器 | 组 | 12 | 93.51 | 1583.84 |  | 9.98 |  | 16.83 | 1704.16
| C8-4-35 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10组 | 1.2 | 93.51 | 1583.84 |  | 9.98 |  | 16.83 | 1704.16 | 1704.16
生活加压水泵房部分
20 | 粤R2-2-164 | 原有水泵拆除 | 台 | 3 | 264 | 4.57 |  | 36.98 |  | 47.52 | 353.07
综合单价计算表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [8 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借R2-2-164 换 | 水泵检修 单级离心水泵 管径(mm以内) 50 | 台 | 3 | 264 | 4.57 |  | 36.98 |  | 47.52 | 353.07 | 353.07
21 | 粤R2-2-3 | 原有管道拆除 | 项 | 1 | 609.36 | 14.45 | 21.35 | 85.38 |  | 109.68 | 840.22
| 借R2-2-3 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.45 | 44.95 | 0.75 |  | 6.3 |  | 8.09 | 60.08 | 840.22
| 借R2-2-4 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 4.05 | 460.2 | 10.45 |  | 64.48 |  | 82.82 | 617.95
| 借R2-2-5 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 200 | 10m | 0.36 | 54.29 | 1.69 | 11.12 | 7.61 |  | 9.77 | 84.49
| 借R2-2-5 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 200 | 10m | 0.331 | 49.92 | 1.56 | 10.23 | 6.99 |  | 8.99 | 77.68
22 | 030109001001 | 1#~3#给水主泵 | 台 | 3 | 769.23 | 7711.8 | 102.25 | 118.06 |  | 138.46 | 8839.8
| C1-9-15 | 多级离心泵安装 设备重量(1t以内) | 台 | 3 | 769.23 | 7711.8 | 102.25 | 118.06 |  | 138.46 | 8839.8 | 8839.8
23 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 台 | 1 |  | 3519.42 |  |  |  |  | 3519.42
| 补充设备002 | 紫外线消毒器QL20-30 | 台 | 1 |  | 7038.84 |  |  |  |  | 3519.42 | 3519.42
24 | 031006002001 | J1#稳压罐 | 套 | 1 | 592.46 | 6090.75 | 120.78 | 63.27 |  | 106.64 | 6973.9
| C7-2-70 | 隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(800mm以内) | 台 | 1 | 592.46 | 6090.75 | 120.78 | 63.27 |  | 106.64 | 6973.9 | 6973.9
25 | 031003001005 | 电磁遥控浮球阀 DN100 | 个 | 2 | 74.03 | 2019.68 |  | 7.9 |  | 13.33 | 2114.94
| C8-2-51 | 螺纹浮球阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 2 | 74.03 | 2019.68 |  | 7.9 |  | 13.33 | 2114.94 | 2114.94
26 | 031003001006 | 闸阀 DN100 | 个 | 5 | 83.6 | 599.53 |  | 8.92 |  | 15.05 | 707.1
| C8-2-9 | 螺纹阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 5 | 83.6 | 599.53 |  | 8.92 |  | 15.05 | 707.1 | 707.1
27 | 031003001007 | 闸阀 DN50 | 个 | 6 | 20.9 | 274.78 |  | 2.23 |  | 3.76 | 301.67
综合单价计算表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [8 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C8-2-6 | 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 6 | 20.9 | 274.78 |  | 2.23 |  | 3.76 | 301.67 | 301.67
28 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 个 | 6 | 38.61 | 338.37 | 10.42 | 4.12 |  | 6.95 | 398.47
| C8-2-77 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 6 | 38.61 | 338.37 | 10.42 | 4.12 |  | 6.95 | 398.47 | 398.47
29 | 031003003001 | 旋启式衬胶止回阀 DN50 | 个 | 6 | 38.28 | 320.84 | 8.49 | 4.09 |  | 6.89 | 378.59
| C8-2-18 | 焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 6 | 38.28 | 320.84 | 8.49 | 4.09 |  | 6.89 | 378.59 | 378.59
30 | 030601002002 | 压力表 | 台 | 3 | 39.7 | 189.8 |  | 4.51 |  | 7.15 | 241.16
| C10-1-23 | 压力计 单管 | 台(块) | 3 | 35.86 | 176.62 |  | 4.07 |  | 6.45 | 223 | 241.16
| C10-9-33 | 压力表弯安装 | 10套 | 0.3 | 3.84 | 13.18 |  | 0.44 |  | 0.69 | 18.15
31 | 031003001008 | 黄铜丝口截止阀 DN50 | 个 | 11 | 20.9 | 178.3 |  | 2.23 |  | 3.76 | 205.19
| C8-2-6 | 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 11 | 20.9 | 178.3 |  | 2.23 |  | 3.76 | 205.19 | 205.19
32 | 031003013001 | 水表 DN50 | 组 | 1 | 38.28 | 402.94 |  | 4.09 |  | 6.89 | 452.2
| C8-3-37 | 螺纹水表 公称直径(50mm以内) | 组 | 1 | 38.28 | 402.94 |  | 4.09 |  | 6.89 | 452.2 | 452.2
33 | 031006015002 | 1号、2号生活水箱 | 台 | 2 | 606.98 | 14047.11 | 97.49 | 64.74 |  | 109.26 | 14925.58
| C8-6-19 | 矩形钢板水箱安装 总容量(22.5m3) | 个 | 2 | 456.5 | 13873.41 | 97.49 | 48.72 |  | 82.17 | 14558.29 | 14925.58
| C8-6-30 | 水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量(20m3) | m3 | 36 | 150.48 | 173.7 |  | 16.02 |  | 27 | 367.2
34 | 031006015003 | 5号消防水池 | 台 | 1 | 8427.86 | 114569.09 | 2548.51 | 1084.08 |  | 1517.01 | 128146.55
| C3-5-56 | 水箱安装 水箱容积(150m3) | 台 | 1 | 3900.16 | 108150.89 | 2548.51 | 599.58 |  | 702.03 | 115901.17 | 128146.55
| C8-6-31 *3.8 | 水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量(50m3) 单价*3.8 | m3 | 190 | 4527.7 | 6418.2 |  | 484.5 |  | 815.1 | 12245.5
35 | 030817006001 | 消防水池水位计 | 组 | 2 | 20.02 | 1080.84 |  | 2.26 |  | 3.6 | 1106.72
综合单价计算表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [8 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C6-8-137 | 水位计安装 管式(Φ20mm以下) | 组 | 2 | 20.02 | 1080.84 |  | 2.26 |  | 3.6 | 1106.72 | 1106.72
36 | 030901004001 | 湿式报警阀 DN80 | 组 | 5 | 387.31 | 1218.91 | 26.7 | 41.36 |  | 69.72 | 1744
| C7-2-22 | 湿式报警装置安装 公称直径(80mm以内) | 组 | 5 | 387.31 | 1218.91 | 26.7 | 41.36 |  | 69.72 | 1744 | 1744
37 | 031003003002 | 蝶阀 DN200 | 个 | 2 | 178.64 | 1356.22 | 43.09 | 19.07 |  | 32.16 | 1629.18
| C8-2-24 | 焊接法兰阀安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 2 | 178.64 | 1356.22 | 43.09 | 19.07 |  | 32.16 | 1629.18 | 1629.18
38 | 031001007004 | 钢塑复合管 DN200 | m | 3.6 | 41.78 | 395.93 |  | 4.46 |  | 7.52 | 449.69
| C8-1-203 *1.33333 | 室内钢塑给水管 公称直径(150mm以内) 单价*1.33333 | 10m | 0.36 | 41.1 | 395.26 |  | 4.39 |  | 7.4 | 448.14 | 449.69
| C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.036 | 0.68 | 0.68 |  | 0.07 |  | 0.12 | 1.56
39 | 031001007005 | 钢塑复合管 DN50 | m | 4.5 | 20.92 | 76.16 |  | 2.23 |  | 3.77 | 103.08
| C8-1-199 | 室内钢塑给水管 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.45 | 20.47 | 76.01 |  | 2.18 |  | 3.68 | 102.35 | 103.08
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.045 | 0.44 | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.08 | 0.72
40 | 031001007006 | 钢塑复合管 DN100 | m | 40.5 | 25.81 | 160.05 |  | 2.76 |  | 4.65 | 193.27
| C8-1-202 | 室内钢塑给水管 公称直径(100mm以内) | 10m | 4.05 | 25.27 | 159.8 |  | 2.7 |  | 4.55 | 192.31 | 193.27
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.405 | 0.55 | 0.25 |  | 0.06 |  | 0.1 | 0.95
41 | 031001007007 | 钢塑复合管 DN150 | m | 3.31 | 31.5 | 281 |  | 3.36 |  | 5.67 | 321.53
| C8-1-203 | 室内钢塑给水管 公称直径(150mm以内) | 10m | 0.331 | 30.82 | 280.33 |  | 3.29 |  | 5.55 | 319.99 | 321.53
综合单价计算表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [8 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.0331 | 0.68 | 0.68 |  | 0.07 |  | 0.12 | 1.56
42 | 031003001009 | 黄铜丝口截止阀 DN20 | 个 | 2 | 7.81 | 40.66 |  | 0.83 |  | 1.41 | 50.71
| C8-2-2 | 螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 | 2 | 7.81 | 40.66 |  | 0.83 |  | 1.41 | 50.71 | 50.71
43 | 031003001010 | 黄铜丝口截止阀 DN25 | 个 | 1 | 9.57 | 64.64 |  | 1.02 |  | 1.72 | 76.95
| C8-2-3 | 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 1 | 9.57 | 64.64 |  | 1.02 |  | 1.72 | 76.95 | 76.95
44 | 031003001011 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1 | 18.26 | 119.78 |  | 1.95 |  | 3.29 | 143.28
| C8-2-40 | 自动排气阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 | 1 | 18.26 | 119.78 |  | 1.95 |  | 3.29 | 143.28 | 143.28
45 | 030404004001 | 给水池配电控制柜 | 台 | 1 | 412.06 | 889.55 | 78.79 | 45.61 |  | 74.17 | 1500.18
| C2-4-5 | 配电(电源)屏低压开关柜 | 台 | 1 | 412.06 | 889.55 | 78.79 | 45.61 |  | 74.17 | 1500.18 | 1500.18
46 | 030411002001 | 金属线槽MR100*100 | m | 7.18 | 20.15 | 41.65 |  | 2.23 |  | 3.63 | 67.66
| C2-11-194 | 金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | 10m | 0.718 | 20.15 | 41.65 |  | 2.23 |  | 3.63 | 67.66 | 67.66
47 | 030408001001 | 生活水泵线缆 | m | 101 |  | 29.7 |  |  |  |  | 29.7
| 补子目1 | 生活水泵线缆 | 项 | 1 |  | 29.7 |  |  |  |  | 29.7 | 29.7
48 | 030503006001 | 压力控制器 | 台 | 1 | 34.65 | 309.36 | 0.83 | 4.09 |  | 6.24 | 355.17
| C13-4-85 | 水道压力传感器 | 支 | 1 | 34.65 | 309.36 | 0.83 | 4.09 |  | 6.24 | 355.17 | 355.17
49 | 030404031001 | 水位传感器 | 台 | 2 | 328.46 | 2271.02 | 1.7 | 36.35 |  | 59.12 | 2696.65
| C2-4-83 | 水位电气信号装置安装 液位式 | 套 | 2 | 328.46 | 2271.02 | 1.7 | 36.35 |  | 59.12 | 2696.65 | 2696.65
50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 815.76 | 5.57 | 149.69 | 90.28 |  | 146.84 | 1208.14
| C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 | 815.76 | 5.57 | 149.69 | 90.28 |  | 146.84 | 1208.14 | 1208.14
综合单价计算表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [8 empty] | 第 8 页 共 8 页
|  | 合计 |  |  | 14878.43 | 187978.12 | 3288.64 | 1844.96 |  | 2678.14 | 210668.29 | 210668.29

## 5.措施项目费汇总表
措施项目费汇总表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 项 | RGF | 28.9613% |  | 7602.4
SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 项 | RGF*0.289613 | 17.5% |  | 1330.42
YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 项 | RGF*0.289613 | 6% |  | 456.14
| 小计 | 元 |  |  |  | 9388.96
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  | 20%
031302003001 | 非夜间施工增加 | 项 | 1
031302004001 | 二次搬运 | 项 | 1
031302005001 | 冬雨季施工增加 | 项 | 1
031302006001 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
粤031302008001 | 赶工措施费 | 项 | RGF | 0%
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 项 | FBFXHJ | 0%
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 项 | FBFXHJ | 0%
| 小计 | 元
| 合计 |  |  |  |  | 9388.96

## 6.措施项目报价表（一）
措施项目报价表（一）
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | RGF | 28.9613 |  | 7602.4
SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | RGF*0.289613 | 17.5 |  | 1330.42
YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | RGF*0.289613 | 6 |  | 456.14
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
031302003001 | 非夜间施工增加 | GJZJF+DXSZJF
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | GCZJF
粤031302008001 | 赶工措施费 | RGF | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | FBFXHJ | 0
合 计 |  |  |  |  | 9388.96
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 7. 措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 其他措施项目
1.1 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
1.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
1.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
1.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
1.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
1.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
1.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
1.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
1.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
1.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
1.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
1.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
1.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
1.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
1.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
1.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
1.17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
1.18 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小 计
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 8.其它项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 备注
其他项目
1 | ZLF | 暂列金额
2 | ZGJ | 暂估价
2.1 | ZGC | 材料暂估价
2.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
3 | LXF | 计日工
4 | ZCBFWF | 总承包服务费
5 | CLJYSYF | 材料检验试验费 | [6 empty] | 684.36 | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | YSBGF | 预算包干费 | [6 empty] | 6843.64 | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | GCYZF | 工程优质费 | [7 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | QTFY | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | XCQZFY | 现场签证费用
10 | SPFY | 索赔费用
|  | 小计 | [6 empty] | 7870.19
|  | 合计 | [6 empty] | 7870.19

## 9.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 0305649 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 0.7539 | 14.06 |  | 10.6
2 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 4.308 | 0.43 |  | 1.85
3 | 2503286 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 1.8273 | 2.96 |  | 5.41
4 | 2603021@1 | 金属线槽MR100*100 | m | 7.3954 | 38 |  | 281.03
5 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 18.04 | 4.87 |  | 87.85
6 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.2 | 3.74 |  | 0.75
7 | 0137021 | 紫铜板（综合） | kg | 1.2 | 47.8 |  | 57.36
8 | 0305489 | 地脚螺栓M10×100 | 十个 | 0.408 | 5.31 |  | 2.17
9 | 0305521 | 铜六角螺栓带螺母M6×30 | 十套 | 1.64 | 7.3 |  | 11.97
10 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 3.05 | 4.38 |  | 13.36
11 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.2 | 53 |  | 10.6
12 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.04 | 63.05 |  | 2.52
13 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.2 | 16.3 |  | 3.26
14 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 15.36 |  | 0.77
15 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.5 | 0.15 |  | 0.08
16 | 1435001 | 异型塑料管D2.5～5 | m | 6 | 0.95 |  | 5.7
17 | 1502711 | 镀锌钢管活接头DN20 | 个 | 1.01 | 6.24 |  | 6.3
18 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.05 | 1.73 |  | 0.09
19 | 2419011 | 酚醛布板 | kg | 2.42 | 9.4 |  | 22.75
20 | 2617001 | 胶木线夹 | 个 | 6 | 0.2 |  | 1.2
21 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 86.1 |  | 77.49
22 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 15.02 |  | 27.04
23 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 27.18 |  | 24.46
24 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 23 |  | 20.7
25 | 9845011 | 精密压力表YBS-BI | 台班 | 0.06 | 13.88 |  | 0.83
26 | SB210005@1 | 给水池配电控制柜 | 台 | 1 | 850 |  | 850
27 | 补充主材020 | 压力控制器 | 台 | 1 | 300 |  | 300
28 | 补充主材021 | 水位传感器 | 套 | 2 | 2167.13 |  | 4334.26
29 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 238.6315 | 110 |  | 26249.47
30 | 0103061 | 镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 | kg | 2.1 | 4.72 |  | 9.91
31 | 0109061 | 圆钢Ф10以内 | kg | 0.42 | 3.71 |  | 1.56
32 | 0121091 | 角钢（综合） | kg | 1.3 | 3.93 |  | 5.11
33 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 30.8 | 3.59 |  | 110.57
34 | 0143021 | 紫铜丝φ1.6 | kg | 0.96 | 39.13 |  | 37.56
35 | 0155051 | 铅板2.6～3 | kg | 0.52 | 12.76 |  | 6.64
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 1.107 | 3.74 |  | 4.14
37 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 3 | 10.06 |  | 30.18
38 | 0201161 | 石棉橡胶板低中压0.8～6 | kg | 2.793 | 7.48 |  | 20.89
39 | 0201171 | 石棉橡胶板低压0.8～6 | kg | 7 | 4.9 |  | 34.3
40 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 225.04 | 0.07 |  | 15.75
41 | 0227001 | 棉纱 | kg | 4.519 | 9.55 |  | 43.16
42 | 0303311 | 木螺钉M6×50 | 十个 | 14.56 | 0.55 |  | 8.01
43 | 0305053 | 六角螺栓M10×20～50 | 十个 | 1.2 | 1.05 |  | 1.26
44 | 0305101 | 六角螺栓带螺母M6×25 | kg | 15.16 | 5.5 |  | 83.38
45 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 4.944 | 6.49 |  | 32.09
46 | 0305349 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×85～140 | 十套 | 4.944 | 8.75 |  | 43.26
47 | 0305361 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20×85～100 | 十套 | 4.944 | 12.58 |  | 62.2
48 | 0309071 | 六角螺母M8 | 十个 | 0.412 | 0.29 |  | 0.12
49 | 0313071 | 垫圈M8 | 十个 | 0.412 | 0.12 |  | 0.05
50 | 0321061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.566 | 3.07 |  | 1.74
51 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 2.162 | 20.79 |  | 44.95
52 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 28.76 | 0.89 |  | 25.6
53 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 24.44 | 4.26 |  | 104.11
54 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 3.496 | 7.02 |  | 24.54
55 | 0341101 | 碳钢气焊条<φ2 | kg | 0.5 | 4.4 |  | 2.2
56 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 19.4 | 4.72 |  | 91.57
57 | 0359071 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | kg | 15.3 | 4.52 |  | 69.16
58 | 0359241 | 平垫铁Q195～Q236 1# | kg | 15.24 | 3.81 |  | 58.06
59 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 25.26 | 0.49 |  | 12.38
60 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 215.992 | 0.41 |  | 88.56
61 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.42 | 143.69 |  | 60.35
62 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 0.405 | 109.51 |  | 44.35
63 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.192 | 234.05 |  | 44.94
64 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.027 | 1068.24 |  | 28.84
65 | 0503251 | 枕木2500×250×200 | 根 | 0.06 | 86.54 |  | 5.19
66 | 0503331 | 木材一级红白松 | m3 | 0.029 | 1206.92 |  | 35
67 | 1009041 | 四氟带 | kg | 0.01 | 76.85 |  | 0.77
68 | 1111231 | 醇酸清漆 | kg | 0.42 | 14.13 |  | 5.93
69 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 29.68 | 10.4 |  | 308.67
70 | 1111581 | 铅油 | kg | 3.26 | 5.63 |  | 18.35
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 1141181 | 清油 | kg | 0.15 | 10.4 |  | 1.56
72 | 1141191 | 松节油 | kg | 2.35 | 6.93 |  | 16.29
73 | 1141211 | 防腐油 | kg | 0.75 | 30.34 |  | 22.76
74 | 1159141 | 油灰 | kg | 8.5 | 3.9 |  | 33.15
75 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 0.474 | 7.8 |  | 3.7
76 | 1201031 | 煤油 | kg | 5.199 | 2.12 |  | 11.02
77 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 5.357 | 2.92 |  | 15.64
78 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 1.212 | 6.53 |  | 7.91
79 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 76.6502 | 1.35 |  | 103.48
80 | 1237001 | 氧气 | m3 | 23.681 | 5.1 |  | 120.77
81 | 1237021 | 氮气 | m3 | 2.5 | 3.92 |  | 9.8
82 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 8.915 | 7.65 |  | 68.2
83 | 1403011 | 镀锌钢管DN15 | m | 22.6 | 8.68 |  | 196.17
84 | 1403021 | 镀锌钢管DN20 | m | 50 | 11.18 |  | 559
85 | 1403031 | 镀锌钢管DN25 | m | 20 | 16.82 |  | 336.4
86 | 1403051 | 镀锌钢管DN50 | m | 23.2 | 33.58 |  | 779.06
87 | 1501011 | 黑玛钢弯头DN20 | 个 | 2.02 | 2.18 |  | 4.4
88 | 1501371 | 黑玛钢直通DN20 | 个 | 4.04 | 1.55 |  | 6.26
89 | 1501391 | 黑玛钢直通DN32 | 个 | 2.02 | 3.73 |  | 7.53
90 | 1501441 | 黑玛钢直通DN100 | 个 | 2.02 | 32.42 |  | 65.49
91 | 1501511 | 黑玛钢堵头DN20 | 个 | 2.02 | 1.21 |  | 2.44
92 | 1501681 | 黑玛钢活接头DN20 | 个 | 17.17 | 5.72 |  | 98.21
93 | 1501691 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 4.04 | 8.84 |  | 35.71
94 | 1501721 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 17.17 | 20.98 |  | 360.23
95 | 1501751 | 黑玛钢活接头DN100 | 个 | 5.05 | 91.54 |  | 462.28
96 | 1502301 | 镀锌异径三通DN20×15 | 个 | 5.05 | 4.13 |  | 20.86
97 | 1502351 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 52.52 | 1.78 |  | 93.49
98 | 1502361 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 20.2 | 2.77 |  | 55.95
99 | 1502371 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 10.1 | 4.26 |  | 43.03
100 | 1502401 | 镀锌弯头DN50 | 个 | 22.22 | 13.45 |  | 298.86
101 | 1502701 | 镀锌钢管活接头DN15 | 个 | 42.42 | 4.21 |  | 178.59
102 | 1516141 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN20 | 个 | 62.4603 | 1.07 |  | 66.83
103 | 1516151 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN25 | 个 | 13.5854 | 2.24 |  | 30.43
104 | 1516161 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN32 | 个 | 19.3676 | 3.97 |  | 76.89
105 | 1516171 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN40 | 个 | 15.1957 | 5.51 |  | 83.73
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
106 | 1516181 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接）DN50 | 个 | 5.8317 | 12.29 |  | 71.67
107 | 1516361 | 室内钢塑给水管接头零件DN50 | 个 | 5.7288 | 19.37 |  | 110.97
108 | 1516371 | 室内钢塑给水管接头零件DN65 | 个 | 1.36 | 41.25 |  | 56.1
109 | 1516391 | 室内钢塑给水管接头零件DN100 | 个 | 10.854 | 87.27 |  | 947.23
110 | 1516401 | 室内钢塑给水管接头零件DN150 | 个 | 1.7842 | 198.12 |  | 353.49
111 | 1516441 | 室外钢塑给水管接头零件DN32 | 个 | 1.25 | 8.95 |  | 11.19
112 | 1855051 | 大便器胶皮碗 | 个 | 13.2 | 0.63 |  | 8.32
113 | 2117001 | 水位计 | 套 | 2 | 13.57 |  | 27.14
114 | 3101161 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） | kg | 1.5 | 16.29 |  | 24.44
115 | 3113261 | 白布 | kg | 1.559 | 2.77 |  | 4.32
116 | 3113351 | 细白布宽0.9m | m | 0.05 | 3.03 |  | 0.15
117 | 3115001 | 水 | m3 | 2231.7016 | 3.05 |  | 6806.69
118 | 3115031 | 电 | kW·h | 0.675 | 0.74 |  | 0.5
119 | 3117051 | 铝牌 | 个 | 5 | 0.25 |  | 1.25
120 | 3117061 | 位号牌 | 个 | 3 | 0.47 |  | 1.41
121 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 817.0382 | 1 |  | 817.04
122 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0036 | 1
123 | 1431321@1 | PP-R给水管DN20 dn25*2.8 PN1.0 | m | 55.3034 | 3.99 |  | 220.66
124 | 1431321@2 | PP-R给水管DN25 dn32*3.6 PN1.0 | m | 14.1688 | 6.09 |  | 86.29
125 | 1431321@3 | PP-R给水管DN32 dn40*4.5 PN1.0 | m | 24.6014 | 9.75 |  | 239.86
126 | 1431321@4 | PP-R给水管DN40 dn50*5.6 PN1.0 | m | 21.6475 | 15.4 |  | 333.37
127 | 1431321@5 | PP-R给水管DN50 dn63*7.1 PN1.0 | m | 9.1372 | 24.19 |  | 221.03
128 | 1455021@1 | 钢塑复合管 DN50 | m | 8.976 | 61.35 |  | 550.68
129 | 1455021@2 | 钢塑复合管 DN65 | m | 3.264 | 83.27 |  | 271.79
130 | 1455021@3 | 钢塑复合管 DN32 | m | 5.075 | 39.68 |  | 201.38
131 | 1455021@4 | 钢塑复合管 DN100 | m | 41.31 | 132.74 |  | 5483.49
132 | 1455021@5 | 钢塑复合管 DN200 | m | 3.672 | 328.6 |  | 1206.62
133 | 1543551@1 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 个 | 6 | 237.93 |  | 1427.58
134 | 1600001@1 | 黄铜丝口截止阀J11W-16T DN20 PN1.6 | 个 | 17.17 | 34.14 |  | 586.18
135 | 1600001@2 | 黄铜丝口截止阀J11W-16T DN25 PN1.6 | 个 | 4.04 | 54.66 |  | 220.83
136 | 1600001@3 | 闸阀 DN100 | 个 | 5.05 | 500 |  | 2525
137 | 1600001@4 | 闸阀 DN50 | 个 | 6.06 | 250 |  | 1515
138 | 1600001@5 | 黄铜丝口截止阀 DN50 | 个 | 11.11 | 154.48 |  | 1716.27
139 | 1600021@1 | 旋启式衬胶止回阀 DN50 H44T-16 | 个 | 6 | 222.41 |  | 1334.46
140 | 1600021@2 | 蝶阀 DN200 | 个 | 2 | 950 |  | 1900
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
141 | 1601281 | 截止阀DN15 | 个 | 30.3 | 20 |  | 606
142 | 1603171@1 | 黄铜丝口截止阀 DN50 | 个 | 1.01 | 154.48 |  | 156.02
143 | 1637001@1 | 电磁遥控浮球阀 DN32 | 个 | 2 | 572.03 |  | 1144.06
144 | 1637001@2 | 电磁遥控浮球阀 DN100106X | 个 | 2 | 1985.34 |  | 3970.68
145 | 1701381@1 | 平焊法兰 DN50 | 片 | 25 | 15.53 |  | 388.25
146 | 1701381@2 | 平焊法兰 DN80 | 片 | 10 | 21.93 |  | 219.3
147 | 1701381@3 | 平焊法兰 DN200 | 片 | 4 | 86.81 |  | 347.24
148 | 1809001 | 洗脸盆 | 套 | 15.15 | 300 |  | 4545
149 | 1815001 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 12.12 | 1500 |  | 18180
150 | 1815011 | 带水箱坐便器 | 个 | 2.02 | 2500 |  | 5050
151 | 1841051@1 | 陶瓷阀芯皮带水龙头 DN20 PN1.0 | 个 | 2.02 | 35 |  | 70.7
152 | 1841161 | 混合冷热龙头 | 个 | 15.15 | 800 |  | 12120
153 | 1845001 | 存水弯 | 个 | 15.075 | 50 |  | 753.75
154 | 1911071 | 自动排气阀 | 个 | 2 | 108.62 |  | 217.24
155 | 2029001@1 | 稳压罐 | 台 | 1 | 6000 |  | 6000
156 | 2101011@1 | 水表 DN50 | 个 | 1 | 245.52 |  | 245.52
157 | 2111121 | 压力表表弯 | 个 | 3 | 12.98 |  | 38.94
158 | 2159001 | 仪表接头 | 套 | 1 | 283.21 |  | 283.21
159 | 2165001@1 | 压力表 DN20 | 套 | 1 | 257.47 |  | 257.47
160 | 2165001@2 | 压力表 | 套 | 3 | 165 |  | 495
161 | 2701001@1 | 湿式报警阀 DN80 | 套 | 5 | 730.1 |  | 3650.5
162 | 3011001@1 | 2立方生活用水水箱 | 个 | 1 | 8500 |  | 8500
163 | 3011001@2 | 304不锈钢组合式生活水箱 2*3*3 | 个 | 2 | 13869.63 |  | 27739.26
164 | 补充主材013@1 | 法兰头 DN50 | 个 | 6 | 58.3 |  | 349.8
165 | 补充主材014@1 | 法兰头 DN50 | 个 | 1 | 58.3 |  | 58.3
166 | 补充主材015 | 法兰头 DN50 | 个 | 6 | 58.3 |  | 349.8
167 | 补充主材016@1 | 法兰头 DN80 | 个 | 5 | 80 |  | 400
168 | 补充主材017 | 法兰头 DN200 | 个 | 2 | 180 |  | 360
169 | 补充主材018 | 水位计 | 组 | 2 | 1067.27 |  | 2134.54
170 | 补充主材019 | 304不锈钢组合式消防水池 4X13X3m+4X6X3m | 台 | 1 | 106760 |  | 106760
171 | 补充设备001 | KQDPE50-20X7立式多级离心泵 | 台 | 3 | 7560.68 |  | 22682.04
172 | 补充设备002 | 紫外线消毒器QL20-30 | 台 | 1 | 3519.42 |  | 3519.42
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
173 | 9831011 | 活塞式压力计 | 台班 | 0.08 | 7.21 |  | 0.58
174 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 634.3468 | 1 |  | 634.35
175 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 172.4979 | 1 |  | 172.5
176 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 388.0417 | 1 |  | 388.04
177 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 66.3348 | 1 |  | 66.33
178 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 25.0698 | 7.8 |  | 195.54
179 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 81.0989 | 6.86 |  | 556.34
180 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 878.4189 | 0.74 |  | 650.03
181 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 285.9713 | 1 |  | 285.97
182 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 7.1959 | 110 |  | 791.55
183 | 补充设备003 | 200G加仑直饮水设备[AC220V] | 套 | 2 | 13800 |  | 27600
184 | 1455021@8 | 钢塑复合管 DN150 | m | 3.3762 | 230.65 |  | 778.72
185 | 补充主材001@1 | 生活水泵线缆 | 项 | 1 | 3000 |  | 3000
|  | 合计 |  |  |  |  | 334305.78

## 10.工程量明细表
工程量明细表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 | 合价
给水部分
1 | 031001006001 | PP-R给水管 DN20 | m | 54.219 |  | 21.51 | 1166.25
<1> 第十层 = 3.316=3.316
<2> 第九层 = 50.903=50.903
<3> 结算结果(GCLMXHJ) = 3.316+50.903=54.219
(1) | C8-1-162 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) | 10m | 5.4219 |  | 207.92 | 1127.32
<1> 工程量 = QDL=54.219
(2) | C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.54219 |  | 72.55 | 39.34
<1> 工程量 = QDL=54.219
2 | 031001006002 | PP-R给水管 DN25 | m | 13.891 |  | 27.72 | 385.06
<1> 第十层 = 7.938=7.938
<2> 第九层 = 5.953=5.953
<3> 结算结果(GCLMXHJ) = 7.938+5.953=13.891
(1) | C8-1-163 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) | 10m | 1.3891 |  | 270.02 | 375.08
<1> 工程量 = QDL=13.891
(2) | C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.13891 |  | 72.55 | 10.08
<1> 工程量 = QDL=13.891
3 | 031001006003 | PP-R给水管 DN32 | m | 24.119 |  | 32.56 | 785.31
<1> 第十层 = 16.35=16.35
<2> 第九层 = 7.769=7.769
<3> 结算结果(GCLMXHJ) = 16.35+7.769=24.119
(1) | C8-1-164 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) | 10m | 2.4119 |  | 318.48 | 768.14
<1> 工程量 = QDL=24.119
(2) | C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.24119 |  | 72.55 | 17.5
<1> 工程量 = QDL=24.119
4 | 031001006004 | PP-R给水管 DN40 | m | 21.223 |  | 42.01 | 891.58
<1> 第十层 = 11.836=11.836
<2> 第九层 = 9.387=9.387
<3> 结算结果(GCLMXHJ) = 11.836+9.387=21.223
(1) | C8-1-165 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) | 10m | 2.1223 |  | 412.91 | 876.32
<1> 工程量 = QDL=21.223
(2) | C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.21223 |  | 72.55 | 15.4
<1> 工程量 = QDL=21.223
工程量明细表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 | 合价
5 | 031001006005 | PP-R给水管 DN50 | m | 8.958 |  | 55.36 | 495.91
<1> 第九层 = 8.958=8.958
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 8.958=8.958
(1) | C8-1-166 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.8958 |  | 546.43 | 489.49
<1> 工程量 = QDL=8.958
(2) | C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.08958 |  | 72.55 | 6.5
<1> 工程量 = QDL=8.958
6 | 031001007001 | 钢塑复合管 DN32 | m | 5 |  | 48.96 | 244.8
<1> 天面 = 5=5
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 5=5
(1) | C8-1-58 | 室外钢塑给水管 公称直径(32mm以内) | 10m | 0.5 |  | 482.34 | 241.17
<1> 工程量 = QDL=5
(2) | C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.05 |  | 72.55 | 3.63
<1> 工程量 = QDL=5
7 | 031001007002 | 钢塑复合管 DN50 | m | 4.3 |  | 103.08 | 443.24
<1> 天面 = 1.1=1.1
<2> 第十层 = 3.2=3.2
<3> 结算结果(GCLMXHJ) = 1.1+3.2=4.3
(1) | C8-1-199 | 室内钢塑给水管 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.43 |  | 1023.47 | 440.09
<1> 工程量 = QDL=4.3
(2) | C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.043 |  | 72.55 | 3.12
<1> 工程量 = QDL=4.3
8 | 031001007003 | 钢塑复合管 DN65 | m | 3.2 |  | 130.74 | 418.37
<1> 第九层 = 3.2=3.2
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 3.2=3.2
(1) | C8-1-200 | 室内钢塑给水管 公称直径(65mm以内) | 10m | 0.32 |  | 1297.98 | 415.35
<1> 工程量 = QDL=3.2
(2) | C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.032 |  | 95.08 | 3.04
<1> 工程量 = QDL=3.2
9 | 031003001001 | 黄铜丝口截止阀 DN20 | 个 | 15 |  | 50.71 | 760.65
<1> 第十层 = 1+1=2
<2> 第九层 = 13=13
<3> 结算结果(GCLMXHJ) = 2.0000+13=15
(1) | C8-2-2 | 螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 | 15 |  | 50.71 | 760.65
<1> 工程量 = QDL=15
工程量明细表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 | 合价
10 | 031003001002 | 黄铜丝口截止阀 DN25 | 个 | 3 |  | 76.95 | 230.85
<1> 第十层 = 2=2
<2> 第九层 = 1=1
<3> 结算结果(GCLMXHJ) = 2+1=3
(1) | C8-2-3 | 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 3 |  | 76.95 | 230.85
<1> 工程量 = QDL=3
11 | 031003001003 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1 |  | 143.28 | 143.28
<1> 十层 = 1=1
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 1=1
(1) | C8-2-40 | 自动排气阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 | 1 |  | 143.28 | 143.28
<1> 工程量 = QDL=1
12 | 030601002001 | 压力表 DN20 | 台 | 1 |  | 599.11 | 599.11
<1> 十层 = 1=1
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 1=1
(1) | C10-1-26 | 压力表、真空表 盘装 | 台(块) | 1 |  | 599.11 | 599.11
<1> 工程量 = 1=1
13 | 031004014001 | 陶瓷阀芯皮带水龙头 DN20 | 个 | 2 |  | 38.43 | 76.86
<1> 第十层 = 2=2
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 2=2
(1) | C8-4-67 | 单冷水龙头安装 公称直径(20mm以内) | 10个 | 0.2 |  | 384.24 | 76.85
<1> 工程量 = QDL=2
14 | 031003001004 | 电磁遥控浮球阀 DN32 | 个 | 2 |  | 590.88 | 1181.76
<1> 工程量 = 2=2
(1) | C8-2-46 | 螺纹浮球阀安装 公称直径(32mm以内) | 个 | 2 |  | 590.88 | 1181.76
<1> 工程量 = QDL=2
15 | 031006015001 | 2立方独立生活用水水箱 | 台 | 1 |  | 8871.28 | 8871.28
<1> 工程量 = 1=1
(1) | C8-6-16 | 矩形钢板水箱安装 总容量(3.6m3) | 个 | 1 |  | 8790.62 | 8790.62
<1> 工程量 = 1=1
(2) | C8-6-28 | 水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量(2.5m3) | m3 | 2 |  | 40.33 | 80.66
<1> 工程量 = 2=2
16 | 031006014001 | 成品饮水机 | 套 | 2 |  | 14139.81 | 28279.62
<1> 九层 = 2=2
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 2=2
工程量明细表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 | 合价
(1) | C8-4-130 | 公共直接饮用水设备安装 设备供水量(1t/h以内) | 套 | 2 |  | 14139.81 | 28279.62
<1> 工程量 = QDL=2
17 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组 | 15 |  | 1300.88 | 19513.2
<1> 负一层 = 1=1
<2> 九层 = 12=12
<3> 十层 = 2=2
<4> 结算结果(GCLMXHJ) = 1+12+2=15
(1) | C8-4-11 | 洗脸盆安装 钢管组成 冷热水 | 10组 | 1.5 |  | 13008.79 | 19513.19
<1> 工程量 = QDL=15
18 | 031004006001 | 坐便器 | 组 | 2 |  | 2617.09 | 5234.18
<1> 十层 = 2=2
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 2=2
(1) | C8-4-42 | 坐式大便器安装 带水箱坐便 | 10组 | 0.2 |  | 26170.8 | 5234.16
<1> 工程量 = QDL=2
19 | 031004006002 | 蹲便器 | 组 | 12 |  | 1704.16 | 20449.92
<1> 负一层 = 1=1
<2> 九层 = 11=11
<3> 结算结果(GCLMXHJ) = 1+11=12
(1) | C8-4-35 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10组 | 1.2 |  | 17041.63 | 20449.96
<1> 工程量 = QDL=12
生活加压水泵房部分
20 | 070202164001 | 原有水泵拆除 | 台 | 3 |  | 353.07 | 1059.21
<1> 工程量 = 3=3
(1) | 借R2-2-164 换 | 水泵检修 单级离心水泵 管径(mm以内) 50 | 台 | 3 |  | 353.07 | 1059.21
<1> 工程量 = QDL=3
21 | 070202003001 | 原有管道拆除 | 项 | 1 |  | 840.22 | 840.22
<1> 工程量 = 1=1
(1) | 借R2-2-3 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 65 | 10m | 0.45 |  | 133.51 | 60.08
<1> 工程量 = 4.5=4.5
(2) | 借R2-2-4 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 4.05 |  | 152.58 | 617.95
<1> 工程量 = 40.5=40.5
(3) | 借R2-2-5 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 200 | 10m | 0.36 |  | 234.69 | 84.49
<1> 工程量 = 3.6=3.6
(4) | 借R2-2-5 | 钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 200 | 10m | 0.331 |  | 234.69 | 77.68
<1> 工程量 = 3.31=3.31
工程量明细表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 | 合价
22 | 030109001001 | 1#~3#给水主泵 | 台 | 3 |  | 8839.8 | 26519.4
<1> 泵房 = 3=3
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 3=3
(1) | C1-9-15 | 多级离心泵安装 设备重量(1t以内) | 台 | 3 |  | 8839.8 | 26519.4
<1> 工程量 = QDL=3
23 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 台 | 1 |  | 3519.42 | 3519.42
<1> 泵房 = 1=1
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 1=1
(1) | 补充设备002 | 紫外线消毒器QL20-30 | 台 | 1 |  | 3519.42 | 3519.42
<1> 工程量 = 1=1
24 | 031006002001 | J1#稳压罐 | 套 | 1 |  | 6973.9 | 6973.9
<1> 泵房 = 1=1
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 1=1
(1) | C7-2-70 | 隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(800mm以内) | 台 | 1 |  | 6973.9 | 6973.9
<1> 工程量 = 1=1
25 | 031003001005 | 电磁遥控浮球阀 DN100 | 个 | 2 |  | 2114.94 | 4229.88
<1> 泵房 = 2=2
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 2=2
(1) | C8-2-51 | 螺纹浮球阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 2 |  | 2114.94 | 4229.88
<1> 工程量 = QDL=2
26 | 031003001006 | 闸阀 DN100 | 个 | 5 |  | 707.1 | 3535.5
<1> 泵房 = 5=5
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 5=5
(1) | C8-2-9 | 螺纹阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 5 |  | 707.1 | 3535.5
<1> 工程量 = QDL=5
27 | 031003001007 | 闸阀 DN50 | 个 | 6 |  | 301.67 | 1810.02
<1> 泵房 = 6=6
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 6=6
(1) | C8-2-6 | 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 6 |  | 301.67 | 1810.02
<1> 工程量 = QDL=6
28 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 个 | 6 |  | 398.47 | 2390.82
<1> 泵房 = 6=6
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 6=6
(1) | C8-2-77 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 6 |  | 398.47 | 2390.82
<1> 工程量 = QDL=6
工程量明细表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 | 合价
29 | 031003003001 | 旋启式衬胶止回阀 DN50 | 个 | 6 |  | 378.59 | 2271.54
<1> 泵房 = 6=6
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 6=6
(1) | C8-2-18 | 焊接法兰阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 6 |  | 378.59 | 2271.54
<1> 工程量 = QDL=6
30 | 030601002002 | 压力表 | 台 | 3 |  | 241.16 | 723.48
<1> 泵房 = 3=3
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 3=3
(1) | C10-1-23 | 压力计 单管 | 台(块) | 3 |  | 223 | 669
<1> 工程量 = 3=3
(2) | C10-9-33 | 压力表弯安装 | 10套 | 0.3 |  | 181.47 | 54.44
<1> 工程量 = 3=3
31 | 031003001008 | 黄铜丝口截止阀 DN50 | 个 | 11 |  | 205.19 | 2257.09
<1> 泵房 = 11=11
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 11=11
(1) | C8-2-6 | 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 11 |  | 205.19 | 2257.09
<1> 工程量 = QDL=11
32 | 031003013001 | 水表 DN50 | 组 | 1 |  | 452.2 | 452.2
<1> 泵房 = 1=1
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 1=1
(1) | C8-3-37 | 螺纹水表 公称直径(50mm以内) | 组 | 1 |  | 452.2 | 452.2
<1> 工程量 = QDL=1
33 | 031006015002 | 1号、2号生活水箱 | 台 | 2 |  | 14925.58 | 29851.16
<1> 泵房 = 2=2
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 2=2
(1) | C8-6-19 | 矩形钢板水箱安装 总容量(22.5m3) | 个 | 2 |  | 14558.29 | 29116.58
<1> 工程量 = 2=2
(2) | C8-6-30 | 水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量(20m3) | m3 | 36 |  | 20.4 | 734.4
<1> 工程量 = 18*2=36
34 | 031006015003 | 5号消防水池 | 台 | 1 |  | 128146.55 | 128146.55
<1> 工程量 = 1=1
(1) | C3-5-56 | 水箱安装 水箱容积(150m3) | 台 | 1 |  | 115901.17 | 115901.17
<1> 工程量 = 1=1
(2) | C8-6-31 *3.8 | 水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量(50m3) 单价*3.8 | m3 | 190 |  | 64.45 | 12245.5
工程量明细表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 | 合价
<1> 工程量 = 190=190
35 | 030817006001 | 消防水池水位计 | 组 | 2 |  | 1106.72 | 2213.44
<1> 泵房 = 2=2
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 2=2
(1) | C6-8-137 | 水位计安装 管式(Φ20mm以下) | 组 | 2 |  | 1106.72 | 2213.44
<1> 工程量 = QDL=2
36 | 030901004001 | 湿式报警阀 DN80 | 组 | 5 |  | 1744 | 8720
<1> 泵房 = 2+2+1=5
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 5.0000=5
(1) | C7-2-22 | 湿式报警装置安装 公称直径(80mm以内) | 组 | 5 |  | 1744 | 8720
<1> 工程量 = QDL=5
37 | 031003003002 | 蝶阀 DN200 | 个 | 2 |  | 1629.18 | 3258.36
<1> 泵房 = 2=2
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 2=2
(1) | C8-2-24 | 焊接法兰阀安装 公称直径(200mm以内) | 个 | 2 |  | 1629.18 | 3258.36
<1> 工程量 = QDL=2
38 | 031001007004 | 钢塑复合管 DN200 | m | 3.6 |  | 449.69 | 1618.88
<1> 泵房 = 1.8*2=3.6
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 3.6000=3.6
(1) | C8-1-203 *1.33333 | 室内钢塑给水管 公称直径(150mm以内) 单价*1.33333 | 10m | 0.36 |  | 4481.37 | 1613.29
<1> 工程量 = QDL=3.6
(2) | C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.036 |  | 155.65 | 5.6
<1> 工程量 = QDL=3.6
39 | 031001007005 | 钢塑复合管 DN50 | m | 4.5 |  | 103.08 | 463.86
<1> 负一层 = 1.8+2.7=4.5
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 4.5000=4.5
(1) | C8-1-199 | 室内钢塑给水管 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.45 |  | 1023.47 | 460.56
<1> 工程量 = QDL=4.5
(2) | C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.045 |  | 72.55 | 3.26
<1> 工程量 = QDL=4.5
40 | 031001007006 | 钢塑复合管 DN100 | m | 40.5 |  | 193.27 | 7827.44
<1> 负一层 = 13.1+7.3+16.3+3.8=40.5
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 40.5000=40.5
(1) | C8-1-202 | 室内钢塑给水管 公称直径(100mm以内) | 10m | 4.05 |  | 1923.12 | 7788.64
<1> 工程量 = QDL=40.5
工程量明细表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 | 合价
(2) | C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.405 |  | 95.08 | 38.51
<1> 工程量 = QDL=40.5
41 | 031001007007 | 钢塑复合管 DN150 | m | 3.31 |  | 321.53 | 1064.26
<1> = 3.31=3.31
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 3.31=3.31
(1) | C8-1-203 | 室内钢塑给水管 公称直径(150mm以内) | 10m | 0.331 |  | 3199.87 | 1059.16
<1> 工程量 = QDL=3.31
(2) | C8-1-413 | 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 100m | 0.0331 |  | 155.65 | 5.15
<1> 工程量 = QDL=3.31
42 | 031003001009 | 黄铜丝口截止阀 DN20 | 个 | 2 |  | 50.71 | 101.42
<1> 负一层泵房 = 2=2
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 2=2
(1) | C8-2-2 | 螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 | 2 |  | 50.71 | 101.42
<1> 工程量 = QDL=2
43 | 031003001010 | 黄铜丝口截止阀 DN25 | 个 | 1 |  | 76.95 | 76.95
<1> 负一层泵房 = 1=1
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 1=1
(1) | C8-2-3 | 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 1 |  | 76.95 | 76.95
<1> 工程量 = QDL=1
44 | 031003001011 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1 |  | 143.28 | 143.28
<1> 泵房 = 1=1
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 1=1
(1) | C8-2-40 | 自动排气阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 | 1 |  | 143.28 | 143.28
<1> 工程量 = QDL=1
45 | 030404004001 | 给水池配电控制柜 | 台 | 1 |  | 1500.18 | 1500.18
<1> 泵房 = 1=1
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 1=1
(1) | C2-4-5 | 配电(电源)屏低压开关柜 | 台 | 1 |  | 1500.18 | 1500.18
<1> 工程量 = QDL=1
46 | 030411002001 | 金属线槽MR100*100 | m | 7.18 |  | 67.66 | 485.8
<1> 工程量 = 7.18=7.18
(1) | C2-11-194 | 金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | 10m | 0.718 |  | 676.59 | 485.79
<1> 工程量 = QDL=7.18
47 | 030408001001 | 生活水泵线缆 | m | 101 |  | 29.7 | 2999.7
<1> 工程量 = 101=101
工程量明细表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程--生活给水 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 | 合价
(1) | 补子目1 | 生活水泵线缆 | 项 | 1 |  | 3000 | 3000
<1> 工程量 = 1=1
48 | 030503006001 | 压力控制器 | 台 | 1 |  | 355.17 | 355.17
<1> 工程量 = 1=1
(1) | C13-4-85 | 水道压力传感器 | 支 | 1 |  | 355.17 | 355.17
<1> 工程量 = 1=1
49 | 030404031001 | 水位传感器 | 台 | 2 |  | 2696.65 | 5393.3
<1> 生活水池 = 2=2
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 2=2
(1) | C2-4-83 | 水位电气信号装置安装 液位式 | 套 | 2 |  | 2696.65 | 5393.3
<1> 工程量 = 2=2
50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 1208.14 | 1208.14
<1> 工程量 = 1=1
(1) | C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1208.14 | 1208.14
<1> 工程量 = QDL=1