## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 488375.04
1.1 | 拆除部分 | 75364.24
1.2 | 围墙加高 | 413010.80
2 | 措施合计 | 67583.94
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 45586.10
2.2 | 其他措施费 | 21997.84
3 | 其他项目 | 17170.76 |  |  | －
3.1 | 材料检验试验费 | 1465.13
3.2 | 预算包干费 | 9767.50
3.3 | 独立费 | 5938.13
4 | 规费 | 1891.32 |  |  | －
4.1 | 工程排污费 | 1432.82
4.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 458.50
4.2 | 防洪工程维护费
5 | 税金 | 57502.11 |  |  | －
6 | 含税工程总造价 | 632523.17
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 632,523.17 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 75364.24
1 | 011605002001 | 外墙纸皮砖拆除 | 1.墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m2 | 910.8798 | 10.97 |  | 9992.35
2 | 011601001001 | 墙体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 111.2409312 | 151.39 |  | 16840.76
3 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土墙拆除 现浇 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 47.505 | 1021.6 |  | 48531.13
|  | 围墙加高 | [6 empty] | 413010.8
4 | 010402001001 | 外墙/24cm厚 | 2.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 |  | m3 | 101.48 | 410.33 |  | 41640.29
5 | 010503004001 | 圈梁 | 1.圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 |  | m3 | 19.0007 | 600.95 |  | 11418.47
6 | 010502002001 | C20构造柱 | 1.构造柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20  |  | m3 | 8.62 | 622.08 |  | 5362.33
7 | 011204003001 | 围墙贴纸皮砖 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 3.聚合物防水砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 4.聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(mm):1.5 5.镶贴纸皮瓷砖 水泥胶 墙面墙裙 |  | m2 | 1825.0763 | 186.06 |  | 339573.7
8 | 010606012001 | 钢支架 | 1.附墙钢支架 制作 2.附墙钢支架 安装 3.环氧富锌漆 一遍 实际环氧富锌漆遍数(遍):2 4.环氧云铁漆 一遍 |  | t | 0.053618 | 11457.38 |  | 614.32
本页小计 | [8 empty] | 473973.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | 1.现浇构件螺纹钢 φ25内 三级 |  | t | 1.045 | 4753.13 |  | 4967.02
10 | 010515001002 | 现浇构件圆钢 φ10内 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.315 | 5151.33 |  | 1622.67
11 | 010516002001 | 植筋 | 1.植筋 直径φ12 |  | 根 | 420 | 18.6 |  | 7812
|  | 措施项目 | [6 empty] | 35556.57
| 1 | 安全文明施工措施费 | [6 empty] | 13558.73
12 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10 |  | m2 | 1979.376 | 6.85 |  | 13558.73
| 2 | 其他措施费 | [6 empty] | 21997.84
13 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.压顶、扶手模板 |  | m2 | 158.3501 | 103.01 |  | 16311.64
14 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 84.8686 | 67 |  | 5686.2
本页小计 | [8 empty] | 49958.26
合 计 | [8 empty] | 523931.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 011605002001 | 外墙纸皮砖拆除 | 1.墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 910.8798 |  | 10.97 | 9992.35
| A20-52 R*1.1 | 墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层 |  | 100m2 | 9.1088 |  | 963.63 | 8777.51
| A20-84 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 10m3 | 2.2772 |  | 538.78 | 1226.91
2 | 011601001001 | 墙体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m3 | 111.2409312 |  | 151.39 | 16840.76
| A20-35 | 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 |  | 100m3 | 1.1124 |  | 9750.63 | 10846.7
| A20-84 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 10m3 | 11.1241 |  | 538.78 | 5993.44
3 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土墙拆除 现浇 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m3 | 47.505024 |  | 1021.6 | 48531.13
| A20-76 | 钢筋混凝土墙拆除 现浇 |  | 100m3 | 0.47505 |  | 96772.29 | 45971.68
| A20-84 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 10m3 | 4.7505 |  | 538.78 | 2559.47
4 | 010402001001 | 外墙/24cm厚 | 2.蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 | m3 | 101.48 |  | 410.33 | 41640.29
| A3-69 换 | 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 |  | 10m3 | 10.148 |  | 4103.3 | 41640.29
5 | 010503004001 | 圈梁 | 1.圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | m3 | 19.0007 |  | 600.95 | 11418.47
综合单价计算表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A4-10 换 | 圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 |  | 10m3 | 1.9001 |  | 6009.51 | 11418.49
6 | 010502002001 | C20构造柱 | 1.构造柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20  | m3 | 8.62 |  | 622.08 | 5362.33
| A4-6 换 | 构造柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20  |  | 10m3 | 0.862 |  | 6220.82 | 5362.35
7 | 011204003001 | 围墙贴纸皮砖 | 1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 3.聚合物防水砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 4.聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(mm):1.5 5.镶贴纸皮瓷砖 水泥胶 墙面墙裙 | m2 | 1825.0763 |  | 186.06 | 339573.7
| A10-40 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 |  | 100m2 | 18.2508 |  | 2244.45 | 40962.92
| A7-191换 换 | 聚合物防水砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 |  | 100m2 | 18.2508 |  | 4839.7 | 88328.2
| A7-102 换 | 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(mm):1.5 |  | 100m2 | 18.2508 |  | 1692.1 | 30882.11
| A10-165 换 | 镶贴纸皮瓷砖 水泥胶 墙面墙裙 |  | 100m2 | 18.2508 |  | 9830.02 | 179405.34
8 | 010606012001 | 钢支架 | 1.附墙钢支架 制作 2.附墙钢支架 安装 3.环氧富锌漆 一遍 实际环氧富锌漆遍数(遍):2 4.环氧云铁漆 一遍 | t | 0.05361825 |  | 11457.38 | 614.32
| A6-16 | 附墙钢支架 制作 |  | t | 0.05362 |  | 7684.79 | 412.06
| A6-17 | 附墙钢支架 安装 |  | t | 0.05362 |  | 1000.37 | 53.64
| A16-126 换 | 环氧富锌漆 一遍 实际环氧富锌漆遍数(遍):2 |  | 100m2 | 0.03565 |  | 2405.09 | 85.74
| A16-151 | 环氧云铁漆 一遍 |  | 100m2 | 0.03565 |  | 1764.01 | 62.89
9 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | 1.现浇构件螺纹钢 φ25内 三级 | t | 1.045 |  | 4753.13 | 4967.02
综合单价计算表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 三级 |  | t | 1.045 |  | 4753.13 | 4967.02
10 | 010515001002 | 现浇构件圆钢 φ10内 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.315 |  | 5151.33 | 1622.67
| A4-175 | 现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.315 |  | 5151.3 | 1622.66
11 | 010516002001 | 植筋 | 1.植筋 直径φ12 | 根 | 420 |  | 18.6 | 7812
| A4-215-4 | 植筋 直径φ12 |  | 10根 | 42 |  | 186.04 | 7813.68
|  | 合 计 | [5 empty] | 488375.04

## 表6-11 措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工措施费
011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | FBFXHJ | 3.0744 |  | 15014.6
SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | RGF*0.289613 | 17.5 |  | 12669.08
YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | RGF*0.289613 | 6 |  | 4343.69
2 | 其他措施费
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施 | FBFXHJ | 0
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | FBFXHJ | 0
NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
合 计 |  |  |  |  | 32027.37
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表6-12 措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架（含安全网） |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 内脚手架 |  | 项 | 1 |  | 13558.73 | 13558.73
1.2.1 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10 | m2 | 1979.376 |  | 6.85 | 13558.73
1.2.1.1 | A22-122 | 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 |  | 100m2 | 19.79376 |  | 685.25 | 13563.67
1.3 | 1.3 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支撑 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 现场围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 现场设置的卷扬机架 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 27117.46
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  | 21997.84 | 21997.84
2.1.1 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.压顶、扶手模板 | m2 | 158.35008 |  | 103.01 | 16311.64
2.1.1.1 | A21-68 | 压顶、扶手模板 |  | 100m | 3.95875 |  | 4119.99 | 16310.01
2.1.2 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 84.8686 |  | 67 | 5686.2
2.1.2.1 | A21-14 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | 100m2 | 0.84869 |  | 6699.29 | 5685.62
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1
2.3 | 2.7 | 材料二次运输 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 混凝土泵送增加费 |  | 项 | 1
2.6 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 43995.68
本页小计 | [7 empty] | 71113.14
合 计 | [7 empty] | 71113.14
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险费+防洪工程维护费 |  | 1891.32 |  |  | 1891.32
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 573129.74 | 0.25 |  | 1432.82
4.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 573129.74 | 0.08 |  | 458.5
4.2 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费 |  | 575021.06 | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费 |  | 575021.06 | 10 |  | 57502.11
合 计 | [6 empty] | 59393.43
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）-1
其他项目清单计价表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 取费基数 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 备注
其他项目
1 | CLJYSYF | 材料检验试验费 | [6 empty] | 1465.13 | 按分部分项工程费的0.3%计算
2 | GCYZF | 工程优质费 | [7 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3 | ZLF | 暂列金额
4 | ZGJ | 暂估价
4.1 | ZGC | 材料暂估价
4.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
5 | LXF | 计日工
6 | ZCBFWF | 总承包服务费
7 | CLBGF | 材料保管费 | [7 empty] | 按照材料、设备价格的1.5%收取
8 | YSBGF | 预算包干费 | [6 empty] | 9767.5 | 按分部分项工程费的0~2%计算
9 | XCQZFY | 现场签证费用
10 | SPFY | 索赔费用
|  | 小计 | [6 empty] | 17170.76
|  | 合计 | [6 empty] | 17170.76

## 4.2独立费表-2
独立费表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 |  |  | 合价
| 刺绳围墙防护 刺丝滚笼 |  |  |  |  | 5938.13
| 刺丝滚笼(含安装） | 15 | 395.8752 |  |  | 5938.13
| 合计 |  |  |  |  | 5938.13
编制人： 证号： |  |  |  | 编制日期：2018年9月28日

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0409211@1 | 杜拉纤维 | kg | 112.1483 | 15.08 | 1691.2
2 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 1225.7217 | 110 | 134829.39
3 | 0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 1235.3033 | 110 | 135883.36
4 | 0101041@5 | 螺纹钢φ10～25 | t | 1.092 | 3833.04 | 4185.68
5 | 0103031@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 5.2878 | 4.72 | 24.96
6 | 0109031@1 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.3213 | 3713.3 | 1193.08
7 | 0121101 | 等边角钢(综合） | t | 0.0488 | 3930.31 | 191.8
8 | 0129852 | 热轧薄钢板2.0~2.5 | t | 0.008 | 3738.73 | 29.91
9 | 0305001 | 六角螺栓(综合） | kg | 0.1694 | 5.48 | 0.93
10 | 0307151 | 膨胀螺栓M6×80 镀锌连母 | 十个 | 182.5076 | 2.69 | 490.95
11 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 1.6461 | 4.21 | 6.93
12 | 0341001@1 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 10.0843 | 4.2 | 42.35
13 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 89.3159 | 3.74 | 334.04
14 | 0351161 | 骑马钉(综合） | kg | 73.003 | 5.39 | 393.49
15 | 0355121 | 钢板网0.8 | m2 | 2007.5836 | 10.34 | 20758.41
16 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 9.6751 | 4.99 | 48.28
17 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 21.1649 | 417.74 | 8841.43
18 | 0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 5.4566 | 417.74 | 2279.44
19 | 0403021@1 | 中砂 | m3 | 64.9088 | 159.81 | 10373.08
20 | 0409111 | 石灰膏 | m3 | 2.2886 | 1166.51 | 2669.67
21 | 0413041 | 蒸压灰砂砖240×175×115 | 千块 | 18.8347 | 1290.84 | 24312.58
22 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 3.6814 | 1527.46 | 5623.19
23 | 0662001@2 | 白色通体面砖粒径 45×95 | m2 | 1879.8283 | 29.21 | 54909.78
24 | 1103121 | 聚合物水泥防水涂料(JS-II) | kg | 2463.8526 | 8.15 | 20080.4
25 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 40.9731 | 15.45 | 633.03
26 | 1103281 | 油性防锈漆 | kg | 0.4113 | 7.36 | 3.03
27 | 1111861 | 环氧富锌漆 | kg | 2.0748 | 28.25 | 58.61
28 | 1111901 | 环氧云铁漆 | kg | 1.8895 | 21.68 | 40.96
29 | 1141191 | 松节油 | kg | 4.5526 | 6.86 | 31.23
30 | 1143191 | 嵌缝料 | kg | 21.5508 | 0.86 | 18.53
31 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 21.5508 | 5.77 | 124.35
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头莱芜二次雷达更新工程（围墙） | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 1237001 | 氧气 | m3 | 0.2172 | 5.1 | 1.11
33 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 0.0944 | 6.28 | 0.59
34 | 1241011 | 108胶 | kg | 397.5015 | 6.93 | 2754.69
35 | 1241451 | 强力植筋胶 | L | 2.142 | 52.01 | 111.41
36 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 4.1567 | 3.78 | 15.71
37 | 3113031 | 白棉纱 | kg | 18.2508 | 10.55 | 192.55
38 | 3115001 | 水 | m3 | 119.1621 | 3.41 | 406.34
39 | 3115001@1 | 水 | m3 | 13.8559 | 3.41 | 47.25
40 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 60.5689 | 15.25 | 923.68
41 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝） | 套 | 6.9278 | 5.2 | 36.02
42 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝） | 套 | 46.3174 | 5.2 | 240.85
43 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 20.5855 | 4.9 | 100.87
44 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 2799.5353 | 1 | 2799.54
45 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 27.8969 | 374.27 | 10440.97
46 | 8001597-02 | 预拌砂浆(湿拌)M5.0 水泥砂浆 | m3 | 11.9746
47 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 813.8121 | 1 | 813.81
48 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 108.5374 | 1 | 108.54
49 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 496.2615 | 1 | 496.26
50 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 57.1246 | 1 | 57.12
51 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 394.0755 | 7.8 | 3073.79
52 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 62.3395 | 6.5 | 405.21
53 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 266.1894 | 0.74 | 196.98
54 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 473.2391 | 1 | 473.24
55 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 8.2609 | 110 | 908.7
56 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 12.2262 | 110 | 1344.88
57 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.363 | 1 | -0.36
|  | 合计 |  |  |  | 456053.82