## 《单位工程投标报价汇总表》
序号 | 汇总内容 | 显示基数说明 | 费率(%) | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 1967444.73
1.1 | A.4主体工程 |  |  | 254878.46
1.2 | A.5加固工程 |  |  | 40400.65
1.3 | A.6装饰装修拆除 |  |  | 40510.55
1.4 | A.8外立面改造 |  |  | 111714.18
1.5 | A.9废弃材料运输 |  |  | 26701.65
1.6 | A.10室内装饰装修工程 |  |  | 777672
1.7 | A.11产房装饰工程 |  |  | 159048.62
1.8 | A.11洁净手术装饰工程 |  |  | 556518.62
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 367825.6
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 155923.1
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 211902.5
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 19674.45 | －
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 暂列金额
3.4 | 暂估价 | 暂估价合计
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 19674.45
3.9 | 索赔费用 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用 | 现场签证费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  | －
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 10 | 235494.48 | －
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  | 2590439.26
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 538601.19
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  | 2,590,439.26 | 0

## 分部分项工程清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 工程量 | 综合单价 | 合价
主体工程
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.挖土（石）方（综合考虑各种开挖方案的实施、土质类别(土石比例)、石方静压爆破、挖土深度、土方场内运输、二次转运、装卸等） | m3 | 319.73 | 34.24 | 10947.56
2 | 010103001001 | 基础土方回填（利用挖方回填） | 1. 含土方购置、回填土夯实，综合考虑土质、回填方式等 2. 密实度大于95% 3. 利用场地土方进行回填，综合考虑土方场内外运输、二次转运及装卸（综合考虑运距） | m3 | 161.12 | 16.42 | 2645.59
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 13593.15
砌筑工程
3 | 010402001001 | 砌块墙(外墙100) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:100mm 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 28.8 | 462.76 | 13327.49
4 | 010402001002 | 砌块墙(内墙100) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:100mm | m3 | 47.54 | 439.65 | 20900.96
5 | 010402001003 | 砌块墙(外墙200) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:200mm | m3 | 95.99 | 430.6 | 41333.29
6 | 010402001004 | 砌块墙(内墙200) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:200mm | m3 | 63.34 | 412.72 | 26141.68
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块 2.零星砌砖名称、部位:厕所蹲位 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 4.墙体厚度:综合考虑 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 个 | 49.5 | 379.19 | 18769.91
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 120473.33
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010502001004 | 矩形柱(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 18.09 | 629.08 | 11380.06
9 | 010502002001 | 构造柱(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 5.67 | 678.07 | 3844.66
10 | 010503004001 | 圈梁(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.23 | 658.33 | 2784.74
11 | 010505001001 | 有梁板(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 45.68 | 581.36 | 26556.52
12 | 010503005001 | 过梁(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 3.59 | 658.33 | 2363.4
13 | 010505006001 | 栏板（C20防水反坎） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 8.84 | 689.8 | 6097.83
14 | 010505006002 | 栏板(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.71 | 734.75 | 4195.42
15 | 010507001001 | 坡道(C15) | 1.部位:坡道 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.垫层厚度、种类:300厚3：7灰土 5.:详见中南标11ZJ901 2/19 | m2 | 7.02 | 157.27 | 1104.04
16 | 010507001002 | 散水 | 1.部位:散水 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.垫层厚度、种类:300厚3：7灰土 5.:详见中南标11ZJ901 2/19 | m2 | 84.19 | 157.43 | 13254.03
17 | 010507004001 | 台阶(C15) | 1.部位:台阶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.:三合土垫层 碎石 5.:详见中南标11ZJ901 11/9(6/9) | m3 | 4.69 | 835 | 3916.15
18 | 010515001008 | 植筋胶植筋 | 1.钻孔植筋:直径φ6~φ25 | 10根 | 15.75 | 68.92 | 1085.49
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.3 | 5612.64 | 1683.79
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 0.32 | 6010.3 | 1923.3
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ10内 | t | 0.44 | 5536.97 | 2436.27
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 φ10内 | t | 1.59 | 6054.75 | 9627.05
23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ12~16 | t | 1.62 | 5198.48 | 8421.54
24 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 φ12~16 | t | 1.42 | 5332.21 | 7571.74
25 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ16外 | t | 1.67 | 5198.48 | 8681.46
26 | 010516003001 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 | 个 | 113 | 8.95 | 1011.35
27 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒锥型螺栓钢筋接头 φ32内 | 个 | 11 | 39.53 | 434.83
28 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 | t | 0.28125 | 8669.53 | 2438.31
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 120811.98
加固工程
29 | 010503002001 | 混凝土梁加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 | m3 | 5.1 | 3602.94 | 18374.99
30 | 010503002002 | 混凝土墙加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | m3 | 4.5 | 1654.81 | 7446.65
31 | 010502001003 | 混凝土柱加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | m3 | 4.69 | 3108.53 | 14579.01
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 40400.65
装饰装修拆除
32 | 011601001001 | 砖砌体拆除(所有砖墙，包含装饰面层) | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | m3 | 114.99
33 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除 金属 | m2 | 190.2 | 10.68 | 2031.34
34 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 | m2 | 2.6 | 8.42 | 21.89
35 | 011614003001 | 窗台板拆除（不锈钢边框大门） | 1.窗台板、门窗套拆除 | m | 3.07 | 6.29 | 19.31
36 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土柱拆除 | m3 | 1.27 | 922.43 | 1171.49
37 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土梁拆除 | m3 | 3.53 | 1298.28 | 4582.93
38 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼板拆除 | m3 | 7.22 | 896.3 | 6471.29
39 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼梯拆除 | m3 | 10.32 | 896.3 | 9249.82
40 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 | m2 | 723.06 | 15.17 | 10968.82
41 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.楼地面整体面层铲除 水泥砂浆面层 | m2 | 0.29 | 7.05 | 2.04
42 | 011605002001 | 立面块料拆除（室外混凝土柱梁面） | 1.墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层 | m2 | 83.11 | 9.17 | 762.12
43 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除（室内混凝土柱梁面） | 1.墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 | m2 | 55.42 | 4.53 | 251.05
44 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除(吊顶、铝扣板) | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | m2 | 349.6 | 7.28 | 2545.09
45 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除（木质扣板） | 1.天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 | m2 | 30.93 | 6.61 | 204.45
46 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除（水磨石天花） | 1.天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 | m2 | 60.38 | 6.42 | 387.64
47 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.木地板拆除 带龙骨 | m2 | 20.2 | 6.33 | 127.87
48 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除（拆除墙面木质饰面、拆除木质包柱饰面） | 1.墙面饰面拆除 其他墙面 木龙骨装饰面 | m2 | 39.94 | 3.31 | 132.2
49 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除（拆除木墙柜） | 1.拆除木墙柜 | m2 | 7.07 | 7.06 | 49.91
50 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除（拆除玻璃隔墙） | 1.拆除玻璃隔墙 | m2 | 68.33 | 8.42 | 575.34
51 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除（拆除隔板墙） | 1.拆除隔板墙 | m2 | 24.74 | 7.06 | 174.66
52 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.楼地面混凝土垫层铲除 | m3 | 2.73 | 146.94 | 401.15
53 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.金属栏杆拆除 | m | 23.48 | 16.19 | 380.14
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 40510.55
外立面改造
54 | 011204003005 | 块料墙面(外墙) | 1.面层材料品种、规格、颜色:贴面砖(聚合物水泥砂浆勾缝) 2.结合层:益胶泥粘贴 3.找平层:10厚聚合物水泥防水砂浆 4.找平层:15厚聚合物水泥砂浆找平层 5.界面处理:配套专用界面处理剂 | m2 | 241.3125 | 167.89 | 40513.96
55 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.挂贴方式: 40*4mm双向角钢网挂石材，在石材和墙体之间分层灌注50mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:600mm×600mm英国棕大理石板 4.缝宽、嵌缝材料种类:缝宽5mm、白水泥勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求:表面擦净、抛光 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 78.38 | 458.52 | 35938.8
56 | 011001003002 | 保温隔热墙面【 外1、外3】 | 1.保温隔热部位:外1、外3 2.保温隔热方式:15厚无机保温砂浆保温层 3.基层:配套专用界面处理剂 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 385.18 | 48.95 | 18854.56
57 | 011201001019 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【外墙挂网】 | 1.墙体类型:外墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 3.外墙满挂 | m2 | 1348.14 | 12.17 | 16406.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 111714.18
废弃材料运输
58 | 011605001002 | 废材料运输 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 988.95 | 27 | 26701.65
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 26701.65
室内装饰装修工程
门窗工程
59 | 010802001013 | 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 | m2 | 4.36 | 440.63 | 1921.15
60 | 010802001016 | 铝合金门连窗（MLC8950:8950mm×4500mm） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门、90系列铝合金固定窗 2.地弹门五金配件:地弹簧、30cm以上拉手、上下门夹、不锈钢地锁等相关五金配件 3.门玻璃品种、厚度:无色透明12mm钢化玻璃 4.窗玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 | m2 | 71.69 | 401.16 | 28759.16
61 | 010802003008 | 钢质防火门（FM丙1:700mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门、单扇(丙级) FM丙1 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、700mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 | m2 | 44.91 | 454.26 | 20400.82
62 | 010802003009 | 钢质防火门（FM乙1a:1050mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） FM乙1a 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、1050mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 | m2 | 17.12 | 476.97 | 8165.73
63 | 010807001015 | 铝合金平开窗（C06:600mm×1450mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 18.02 | 349.78 | 6303.04
64 | 010807001025 | 铝合金平开窗（TC1318:1300mm×1800mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 、固定窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 2.3 | 2299.05 | 5287.82
65 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.窗类型:百叶窗 2.框扇材质、规格、外围尺寸:全铝合金百页窗 | m2 | 36.11 | 290.72 | 10497.9
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 81335.62
屋面及防水工程
66 | 010902001004 | 屋面卷材防水【上人平屋面 屋1】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | m2 | 260.25 | 42.47 | 11052.82
67 | 010902001005 | 屋面卷材防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） 3.部位:设备房（电梯机房、梯屋） | m2 | 42.12 | 35.72 | 1504.53
68 | 010902002003 | 屋面涂膜防水【上人平屋面 屋1】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | m2 | 260.25 | 43.32 | 11274.03
69 | 010902002004 | 屋面涂膜防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 42.12 | 31.85 | 1341.52
70 | 010902003004 | 屋面刚性层【上人平屋面 屋1】 | 1.刚性防水层:50厚C30配筋细石砼（掺减水剂，双向配筋?4@100,@4500~6000设缝，缝内置10厚挤塑聚苯板，上缝嵌填聚氨酯密封胶，深10 | m2 | 260.25 | 69.48 | 18082.17
71 | 010902003006 | 屋面刚性层【不上人平屋面 屋2】 | 1.刚性防水层:40厚C25细石砼保护层，@4500设缝，缝宽15，内嵌单组份聚氨酯密封胶 | m2 | 42.12 | 43.58 | 1835.59
72 | 010903002002 | 墙面涂膜防水【厕所、毛坯内墙2】 | 1.防水层材料、厚度:2厚聚合物水泥防水涂料，四周上翻至完成面上1800 | m2 | 75.92 | 43.78 | 3323.78
73 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水【阳台、厕所 毛坯楼2】 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥砂浆找平 2.2厚聚合物水泥防水涂料 3.刷氯丁胶稀释液一道 4.水泥砂浆找平层:15厚聚合物水泥防水砂浆找平 | m2 | 52.05 | 1920.81 | 99978.16
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 148392.6
保温、隔热、防腐工程
74 | 011001001001 | 保温隔热屋面【上人平屋面 屋1】 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS)保温层 2.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 | m2 | 325.31 | 92.05 | 29944.79
75 | 011001001002 | 保温隔热屋面【不上人平屋面 屋2】 | 1.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 3.部位:电梯机房、梯屋 | m2 | 45.15 | 55.96 | 2526.59
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 32471.38
楼地面装饰工程
76 | 011102003006 | 块料楼地面 防滑砖300×300mm【上人平屋面 屋1】 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆铺贴，水泥砂浆勾缝 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300×300mm | m2 | 45.15 | 69.31 | 3129.35
77 | 011104003002 | 金属复合地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:铝合金 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:金属复合地板 | m2 | 52.05 | 394.24 | 20520.19
78 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:不锈钢支架 2.面层材料品种、规格、颜色:木质活动地板 600*600*25 | m2 | 87.68 | 483.56 | 42398.54
79 | 011105005002 | 金属板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 金属板 | m2 | 6.16 | 264.67 | 1630.37
80 | 011105007002 | 防静电踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 防静电板 | m2 | 6.12 | 205.8 | 1259.5
81 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类:10mm厚M15水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:梯级砖（带防滑条） | m2 | 104.1 | 183.43 | 19095.06
82 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | m2 | 236.83 | 113.2 | 26809.16
83 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | m2 | 21.77 | 223.6 | 4867.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 119709.94
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
84 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 36.44 | 30.73 | 1119.8
85 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 291.48 | 37.13 | 10822.65
86 | 011201001013 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（不挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | m2 | 104.1 | 27 | 2810.7
87 | 011201001014 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | m2 | 156.15 | 31.78 | 4962.45
88 | 011201001015 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【内墙挂网】 | 1.墙体类型:内墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.内墙挂网300mm宽 | m2 | 109.31 | 12.17 | 1330.3
89 | 011204003001 | 块料墙面(卫生间-挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | m2 | 116.59 | 160.16 | 18673.05
90 | 011204003002 | 块料墙面(卫生间-不挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | m2 | 43.93 | 155.97 | 6851.76
91 | 011204003004 | 块料墙面(墙裙) | 1.墙体类型:墙裙 H=1.2m 2.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 3.结合层:专用胶粘剂粘贴 4.界面处理:刷基层处理剂一遍 5.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 6.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | m2 | 251.48 | 160.16 | 40277.04
92 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间蹲厕防火板隔断 | m2 | 52.39 | 295.19 | 15465
93 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻3 | m2 | 66.95 | 185.06 | 12389.77
94 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 双面 | m2 | 103.43 | 147.13 | 15217.66
95 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:樱桃木（钢琴漆）木饰面板WD01 4.压条材料种类、规格:不锈钢压条 | m2 | 670.77 | 206.95 | 138815.85
96 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | m2 | 42.06 | 270.54 | 11378.91
97 | 011502002001 | 木质装饰线(平窗套木线条收边） | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层压条材料种类、规格:木装饰压角条 | m | 42.23 | 79.11 | 3340.82
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 283455.76
天棚工程
98 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3.基层材料种类、规格:方型石膏板面层 600×600 | m2 | 182.18 | 84.62 | 15416.07
99 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | m2 | 209.5 | 146.39 | 30668.71
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 46084.78
油漆、涂料、裱糊工程
100 | 011406001001 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 582.96 | 24.8 | 14457.41
101 | 011406001002 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 655.83 | 25.78 | 16907.3
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 31364.71
其它装饰工程
102 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位：楼梯栏杆，高度H=900mm 2.栏杆材料种类、规格:Φ50x3不锈钢立柱、Φ20x1.5不锈钢立杆、Φ25x1.5不锈钢横杆）） 3.扶手材料种类、规格:φ60x3不锈钢扶手 4.弯头材料种类、规格:φ60x3不锈钢弯头 | m | 41.85 | 294.48 | 12323.99
103 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:护窗栏杆 2.栏杆高度:H=900 3.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手Φ50x1.5 4.栏杆材料种类、规格:Φ20x1.5不锈钢管立杆 间隔130mm | m | 71.48 | 211.3 | 15103.72
104 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:外科病区走廊、电梯厅 2.扶手材料种类、规格:硬木扶手 直型 150×60 | m | 39 | 190.5 | 7429.5
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 34857.21
产房装饰工程
门窗工程
105 | 010802001017 | 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 | m2 | 3.92 | 440.63 | 1727.27
106 | 010802001018 | 铝合金门连窗（MLC8950:8950mm×4500mm） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门、90系列铝合金固定窗 2.地弹门五金配件:地弹簧、30cm以上拉手、上下门夹、不锈钢地锁等相关五金配件 3.门玻璃品种、厚度:无色透明12mm钢化玻璃 4.窗玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 | m2 | 51.62 | 428.19 | 22103.17
107 | 010802003010 | 钢质防火门（FM丙1:700mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门、单扇(丙级) FM丙1 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、700mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 | m2 | 32.34 | 454.26 | 14690.77
108 | 010802003011 | 钢质防火门（FM乙1a:1050mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） FM乙1a 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、1050mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 | m2 | 15.41 | 476.97 | 7350.11
109 | 010807001026 | 铝合金平开窗（C06:600mm×1450mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 12.97 | 349.78 | 4536.65
110 | 010807001027 | 铝合金平开窗（TC1318:1300mm×1800mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 、固定窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 1.65 | 3088.42 | 5095.89
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 55503.86
楼地面装饰工程
111 | 011103003002 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | m2 | 351.34 | 113.2 | 39771.69
112 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | m2 | 9.19 | 223.6 | 2054.88
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 41826.57
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
113 | 011201001020 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 65.58 | 30.73 | 2015.27
114 | 011201001021 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 524.66 | 37.13 | 19480.63
115 | 011201001024 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【内墙挂网】 | 1.墙体类型:内墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.内墙挂网300mm宽 | m2 | 196.75 | 12.17 | 2394.45
116 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | m2 | 30.29 | 270.54 | 8194.66
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 32085.01
天棚工程
117 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | m2 | 130.13 | 146.39 | 19049.73
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 19049.73
油漆、涂料、裱糊工程
118 | 011406001003 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 291.48 | 24.8 | 7228.7
119 | 011406001004 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 130.13 | 25.78 | 3354.75
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 10583.45
洁净手术装饰工程
门窗工程
120 | 010802001019 | 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 | m2 | 4.5 | 440.63 | 1982.84
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 1982.84
楼地面装饰工程
121 | 011103003003 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | m2 | 60 | 113.21 | 6792.6
122 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | m2 | 2.4 | 223.6 | 536.64
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7329.24
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
123 | 011201001025 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 16.02 | 30.73 | 492.29
124 | 011201001026 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 64.84 | 37.13 | 2407.51
125 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | m2 | 42.063 | 270.54 | 11379.72
126 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻3 | m2 | 669.48 | 185.06 | 123893.97
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 138173.49
天棚工程
127 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | m2 | 60 | 146.39 | 8783.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 8783.4
油漆、涂料、裱糊工程
128 | 011406001005 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 75 | 24.8 | 1860
129 | 011406001006 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 60 | 25.78 | 1546.8
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3406.8
其他工程
130 | 030701011001 | 净化设备 | 1.净化设备 | 套 | 15 | 26456.19 | 396842.85
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 396842.85
合 计 | [6 empty] | 1967444.73

## 表3-11 措施项目计价表（一）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工措施费
011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 76328.99
SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*0.038796 | 17.5 | 13357.57
YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项合计*0.038796 | 6 | 4579.74
2 | 其他措施费
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0
NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 94266.3

## 《其他项目清单与计价汇总表》
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费 | 19674.45
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 19674.45 |  | —

## 《 规费、税金项目清单与计价表》
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 2354944.78 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 2354944.78 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 2354944.78 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 2354944.78 | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 2354944.78 | 10 | 235494.48
合 计 |  |  |  |  | 235494.48

## 表3-12 措施项目计价表（二）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） | 综合合价
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 工程量 | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架（含安全网） |  | 项 | 1 | 48818.3 | 48818.3
1.1.1 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架 高度(m以内) 20.5 | m2 | 1366.31 | 35.31 | 48244.41
1.1.2 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:单排钢脚手架 高度(m以内) 10 | m2 | 78.08 | 7.35 | 573.89
1.2 | 1.2 | 内脚手架 |  | 项 | 1 | 12838.5 | 12838.5
1.2.1 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层5.2m内 | m2 | 569.296875 | 11.75 | 6689.24
1.2.2 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.6 | m2 | 40.66 | 16.61 | 675.36
1.2.3 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 | 座 | 2 | 2736.95 | 5473.9
1.3 | 1.3 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支撑 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 现场围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 现场设置的卷扬机架 |  | 项 | 1
小 计 | [6 empty] | 61656.8
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1 | 169905.74 | 169905.74
2.1.1 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 120.12 | 57.16 | 6866.06
2.1.2 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内实际高度(m):5 | m2 | 53.57 | 73.21 | 3921.86
2.1.3 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m实际高度(m):5.6内 | m2 | 69.23 | 75.88 | 5253.17
2.1.4 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 | 9.92 | 49.83 | 494.31
2.1.5 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 支模高度3.6m | m2 | 10.64 | 49.83 | 530.19
2.1.6 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 913.48 | 57.7 | 52707.8
2.1.7 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m实际高度(m):4.6内 | m2 | 913.48 | 73.92 | 67524.44
2.1.8 | 011702020001 | 阳台、雨蓬 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 16.58 | 70.83 | 1174.36
2.1.9 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 146.37 | 64.08 | 9379.39
2.1.10 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 112.50 | 175.99 | 19798.88
2.1.11 | 011702028001 | 扶手 | 1.压顶、扶手模板 | m | 55.81 | 40.41 | 2255.28
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1 | 35168.45 | 35168.45
2.2.1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 | 1735 | 20.27 | 35168.45
2.3 | 2.7 | 材料二次运输 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 混凝土泵送增加费 |  | 项 | 1 | 969.02 | 969.02
2.5.1 | C001 | 混凝土泵送增加费 | 1.:混凝土泵送增加费 商品混凝土(计算超高降效) | m3 | 60.30 | 16.07 | 969.02
2.6 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 5859.29 | 5859.29
2.6.1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 | 项 | 1 | 5859.29 | 5859.29
小 计 | [6 empty] | 211902.5
合 计 | 合 计 | [5 empty] | 273559.3

## 《工料机汇总表》
材料代码 | 工料机名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
5025021@1 | 净化设备 | 套 | 15 | 25500 | 382500
1023071@3 | 不锈钢扶手 | m | 46.9598 | 39.36 | 1848.34
1404031 | 不锈钢管 | m | 41.9701 | 48.34 | 2028.83
1404041@1 | 不锈钢管 | m | 88.6035 | 20.74 | 1837.64
1404051@3 | 不锈钢管 | m | 141.7656 | 15.71 | 2227.14
1509011 | 不锈钢弯头 | 个 | 21.1343 | 39.31 | 830.79
9946071@4 | 电 | kw·h | 89.1032 | 0.74 | 65.94
0001001@4 | 综合工日 | 工日 | 28.4235 | 98 | 2785.5
0001001 | 综合工日 | 工日 | 4020.6224 | 98 | 394021
0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 811.0293 | 98 | 79480.87
0001001@3 | 综合工日 | 工日 | 617.7521 | 98 | 60539.71
0100011 | 型钢 | kg | 1055.4018 | 3.95 | 4168.84
0101031@1 | 三级螺纹钢 | t | 2.2456 | 4041.37 | 9075.3
0101041@1 | 三级螺纹钢 | t | 3.3628 | 4016.48 | 13506.62
0101041@2 | 三级螺纹钢 | t | 1.8474 | 4016.48 | 7420.05
0103031 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 57.6431 | 6.58 | 379.29
0109031 | 圆钢 | t | 0.8495 | 3975.28 | 3377
0109061@1 | 圆钢 | kg | 10.1677 | 3.98 | 40.47
0109081 | 冷拉圆钢 | t | 0.5548 | 4008.65 | 2224
0121091 | 角钢 | kg | 3400.6548 | 3.89 | 13228.55
0129481@1 | 洁净彩钢板 | m2 | 128.3828 | 86.51 | 11106.4
0151001 | 角铝 | m | 32.0957 | 5.36 | 172.03
0151041 | 槽铝 | m | 59.2257 | 6.45 | 382.01
0151071 | 工字铝 | m | 203.3534 | 6.87 | 1397.04
0163011 | 钨棒 | kg | 6.8826 | 21.46 | 147.7
0229001 | 麻布 | m2 | 10.5858 | 3.2 | 33.87
0303031 | 自攻螺钉 | 十个 | 2043.8055 | 0.11 | 224.82
0303241 | 木螺钉 | 十个 | 45.4133 | 0.11 | 5
0303321 | 木螺钉 | 十个 | 2452.9539 | 0.15 | 367.94
0303531 | 螺母 | 十个 | 177.8389 | 0.18 | 32.01
0307001 | 膨胀螺栓 | 十个 | 276.0317 | 3.09 | 852.94
0307151 | 膨胀螺栓 | 十个 | 207.9183 | 2.69 | 559.3
0313191 | #3专用螺母垫圈 | 块 | 83.9984 | 1.51 | 126.84
0341001 | 低碳钢焊条 | kg | 33.6084 | 7.05 | 236.94
0343071 | 不锈钢焊丝 | kg | 16.1222 | 21.03 | 339.05
0351011 | 圆钉 | kg | 0.5606 | 4.83 | 2.71
0351021 | 圆钉 | kg | 108.171 | 4.83 | 522.47
0351021@2 | 圆钉 | kg | 28.625 | 4.83 | 138.26
0351031 | 射钉 | 十个 | 5856.2808 | 0.04 | 234.25
0351041 | 枪钉 | 盒 | 21.1918 | 6.44 | 136.48
0355121@1 | φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 | m2 | 1926.2217 | 1.72 | 3313.1
0359001 | 铁件 | kg | 6.4648 | 4.99 | 32.26
0359001@1 | 铁件 | kg | 1388.2078 | 4.99 | 6927.16
0359001@2 | 铁件 | kg | 300.7041 | 4.99 | 1500.51
0361151 | 不锈钢法兰座 | 个 | 41.2511 | 6.61 | 272.67
0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 5.4431 | 398.75 | 2170.44
0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.6592 | 398.75 | 262.86
0401013@2 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 3.9116 | 398.75 | 1559.75
0401013@3 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 3.1443 | 398.75 | 1253.79
0401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.3702 | 433.43 | 160.46
0401041 | 白色硅酸盐水泥 | t | 0.064 | 589.46 | 37.73
0403021 | 中砂 | m3 | 2.6848 | 143.69 | 385.78
0403021@1 | 中砂 | m3 | 7.7727 | 143.69 | 1116.86
0403021@2 | 中砂 | m3 | 1.834 | 143.69 | 263.53
0405041@1 | 碎石 | m3 | 2.4102 | 120.19 | 289.68
0405061 | 碎石 | m3 | 0.8297 | 119.22 | 98.92
0405071 | 碎石 | m3 | 3.4774 | 117.57 | 408.84
0409031 | 生石灰 | t | 7.1076 | 436.89 | 3105.24
0409031@1 | 生石灰 | t | 1.3184 | 436.89 | 576
0409321 | 石膏粉 | kg | 119.5624 | 1.39 | 166.19
0413001@1 | 灰砂砖 | 千块 | 2.4785 | 393.2 | 974.55
0415001@1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 千块 | 7.5482 | 2529.47 | 19092.95
0415021 | 蒸压加气混凝土砌块 | 千块 | 7.0743 | 5691.75 | 40265.15
0501001 | 杉原木 | m3 | 0.7228 | 1279.34 | 924.71
0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 0.9019 | 1490.04 | 1343.87
0503051@1 | 松杂板枋材 | m3 | 13.5286 | 1490.04 | 20158.16
0503051@2 | 松杂板枋材 | m3 | 2.941 | 1490.04 | 4382.21
0503081 | 杂木丁方板 | m3 | 0.5403 | 1541.24 | 832.73
0503101 | 杉木枋 | m3 | 16.8278 | 1561.23 | 26272.07
0503131 | 松木板 | m3 | 0.1254 | 1029.62 | 129.11
0503211 | 枕木 | m3 | 0.0847 | 823.89 | 69.78
0503311 | 松杂直边板 | m3 | 1.4282 | 1476.3 | 2108.45
0505021 | 胶合板 | m2 | 829.0338 | 32.25 | 26736.34
0505081 | 胶合板 | m2 | 65.7149 | 32.25 | 2119.31
0505101 | 胶合板 | m2 | 1221.8384 | 43.17 | 52746.76
0505121 | 防水胶合板 | m2 | 190.9633 | 48 | 9166.24
0505131@1 | 樱桃木（钢琴漆）木饰面板 | m2 | 1093.5028 | 38.62 | 42231.08
0525001 | 木柴 | kg | 124.2273 | 0.56 | 69.57
0525021 | 木砖 | m3 | 5.3362 | 944.04 | 5037.59
0525061 | 硬木弯头 | 个 | 19.695 | 42.91 | 845.11
0605021 | 钢化玻璃 | m2 | 787.3688 | 116.33 | 91594.61
0661031@1 | 釉面砖 | m2 | 453.5824 | 64.37 | 29197.1
0662001@4 | 外墙砖 | m2 | 263.1137 | 29.21 | 7685.55
0662011 | 防滑砖 | m2 | 48.99 | 31.39 | 1537.8
0665011 | 瓷质梯级砖 | m2 | 116.8105 | 30.49 | 3561.55
0665031 | 瓷质梯级砖 | m2 | 42.6358 | 21.52 | 917.52
0701031@1 | 大理石板（英国棕） | m2 | 84.6313 | 223.14 | 18884.63
0747001 | 塑料地板 | m2 | 699.8655 | 12.02 | 8412.38
0753001 | 木质活动地板 | m2 | 94.673 | 300.38 | 28437.88
0753021 | 成品金属地板 | m2 | 56.2013 | 287.5 | 16157.87
0801001 | 石膏板 | m2 | 621.8721 | 22.76 | 14153.81
0801021 | 石膏板 | m2 | 298.906 | 22.76 | 6803.1
0805101@1 | 石膏板 | m2 | 198.6385 | 27.46 | 5454.61
0821091 | 浴厕隔断 | m2 | 55.4592 | 254.44 | 14111.04
0831001 | 隔墙轻钢龙骨 | m | 260.4752 | 8.18 | 2130.69
0831011 | 隔墙轻钢龙骨 | m | 152.2997 | 8.7 | 1325.01
0831041 | 轻钢中龙骨 | m | 1054.813 | 3.86 | 4071.58
0831051 | 轻钢大龙骨 | m | 578.9332 | 4.46 | 2582.04
0833041 | 轻钢中龙骨横撑 | m | 879.2507 | 3.86 | 3393.91
0835011 | 铝合金小龙骨 | m | 351.0115 | 2.11 | 740.63
0835031 | 铝合金中龙骨 | m | 365.2055 | 3.25 | 1186.92
0835041 | 铝合金中龙骨 | m | 257.7672 | 7.29 | 1879.12
0835081 | 铝合金边龙骨 | m | 124.5829 | 3.02 | 376.24
0949321@1 | 地弹簧 | 台 | 8.08 | 302.9 | 2447.43
0949361 | 上（下）门夹 | 个 | 8.08 | 62.34 | 503.71
1001051 | 木角线 | m | 46.9392 | 5 | 234.7
1001081 | 木压条 | m | 1381.7894 | 2.73 | 3772.29
1003001 | 金属踢脚线 | m2 | 6.6513 | 168.11 | 1118.15
1003071 | 不锈钢装饰直线 | m | 201.4717 | 19.9 | 4009.29
1003151@1 | 铝合金压条 | m | 82.6489 | 2.22 | 183.48
1009011 | 塑料踢脚线 | m2 | 36.0207 | 103.85 | 3740.75
1009031 | 防静电踢脚线 | m2 | 6.6081 | 113.59 | 750.61
1023031 | 硬木扶手 | m | 43.349 | 122.67 | 5317.62
1101061 | 内墙乳胶漆 | kg | 73.3218 | 19.31 | 1415.84
1101241 | 腻子粉 | kg | 3739.2606 | 2.4 | 8974.23
1103121 | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 796.9385 | 12.1 | 9642.96
1103601@1 | 聚合物水泥（JS）防水涂料 | kg | 86.5078 | 12.1 | 1046.74
1103611@1 | 聚合物水泥（JS）防水涂料 | kg | 135.3473 | 12.1 | 1637.7
1111351 | 乳胶漆 | kg | 528.5514 | 25.75 | 13610.2
1111511 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 126.862 | 13.73 | 1741.82
1141071 | 环氧树脂 | kg | 11.3502 | 24.89 | 282.51
1141191 | 松节油 | kg | 68.2458 | 6.01 | 410.16
1141211 | 防腐油 | kg | 24.8526 | 30.04 | 746.57
1143001 | 石粉 | kg | 0.2492 | 0.03 | 0.01
1143011 | 滑石粉 | kg | 53.6465 | 0.86 | 46.14
1143191 | 嵌缝料 | kg | 42.2884 | 0.86 | 36.37
1143201 | 乳液 | kg | 373.6012 | 4.98 | 1860.53
1145001 | 臭油水 | kg | 103.9058 | 0.86 | 89.36
1155001 | 石油沥青 | kg | 86.4316 | 1.97 | 170.27
1155011 | 石油沥青 | kg | 66.3787 | 2.4 | 159.31
1157051@1 | 聚氯乙烯防水卷材 | m2 | 398.6008 | 17.16 | 6839.99
12001067@1 | 钢质防火门 单扇（乙级）制安 | m2 | 34.4362 | 450.57 | 15515.92
12001069@1 | 钢质防火门 单扇（丙级）制安 | m2 | 81.7768 | 429.11 | 35091.24
12001083@1 | 成品全玻璃地弹门 无色透明12mm钢化玻璃 | m2 | 20.5792 | 399.07 | 8212.54
12001086@1 | 90系列铝合金全玻平开门 壁厚2.0mm 无色透明10mm钢化玻璃制安 | m2 | 13.5289 | 416.24 | 5631.27
12001098@1 | 90系列铝合金固定窗 矩形壁厚1.4mm 10mm无色透明玻璃 | m2 | 109.9567 | 313.25 | 34443.94
12001098@3 | 90系列铝合金固定窗 矩形壁厚1.4mm 6mm钢化玻璃 | m2 | -174.7907 | 278.92 | -48752.62
12001102 | 氟碳喷涂铝合金百页窗 | m2 | 38.226 | 274.63 | 10498.01
12001104@1 | 90系列铝合金平开窗 矩形壁厚1.4mm 6厚钢化玻璃 | m2 | 211.7782 | 330.42 | 69975.75
1201021@1 | 汽油 | kg | 160.0117 | 7.8 | 1248.09
1205001 | 机油 | kg | 7.8598 | 2.89 | 22.71
1230301 | 氟化钠 | kg | 89.5353 | 1.11 | 99.38
1231061 | 甲苯 | kg | 10.4157 | 2.81 | 29.27
1231271 | 光蜡 | kg | 13.4916 | 6.65 | 89.72
1233021 | 隔离剂 | kg | 259.6625 | 5.47 | 1420.35
1237031 | 氩气 | m3 | 45.2656 | 16.81 | 760.91
1241051 | 903胶 | kg | 5.1998 | 8.5 | 44.2
1241201@1 | 专用胶粘剂 | kg | 2616.8205 | 2.57 | 6725.23
1241201@2 | 益胶泥 | kg | 1532.701 | 2.57 | 3939.04
1241301 | 粘合剂 | kg | 55.0993 | 19.54 | 1076.64
1243011 | 穿孔纸带 | m | 308.8695 | 0.31 | 95.75
1301311 | 石棉泥 | t | 0.0156 | 577.75 | 9.01
1312121@1 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | m2 | 351.2554 | 18.88 | 6631.7
3001001 | 钢支撑 | kg | 1763.8027 | 3.92 | 6914.11
3001171 | 镀锌钢板横梁 | 根 | 531.3408 | 3.59 | 1907.51
3003021 | 支架 | 套 | 318.8045 | 19.97 | 6366.53
3101001 | 胶条 | m | 1230.8684 | 0.67 | 824.68
3115001 | 水 | m3 | 212.6236 | 3.05 | 648.5
3115001@1 | 水 | m3 | 43.2367 | 3.05 | 131.87
3115001@2 | 水 | m3 | 2.1611 | 3.05 | 6.59
3115001@3 | 水 | m3 | 48.5573 | 3.05 | 148.1
3203071 | 脚手架钢管 | m | 518.1261 | 15.39 | 7973.96
3203131 | 脚手架活动扣 | 套 | 0.3045 | 5.2 | 1.58
3203141 | 脚手架直角扣 | 套 | 2.0301 | 5.2 | 10.56
3209001 | 脚手架接驳管 | 支 | 100.7048 | 4.9 | 493.45
8021127 | 普通预拌混凝土 | m3 | 16.3346 | 398.6 | 6510.97
8033251@1 | 炉(矿)渣 | m3 | 24.8165 | 58.27 | 1446.06
9946131 | 其他材料费 | 元 | 5751.5272 | 1 | 5751.53
8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 6.1028 | 357.96 | 2184.56
8021902@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 9.5288 | 357.96 | 3410.93
8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 10.0054 | 374.76 | 3749.62
8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 52.918 | 394.47 | 20874.56
8021905 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 78.6392 | 414.47 | 32593.59
8021905@2 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 14.8738 | 464.47 | 6908.43
8001597-02@1 | 预拌砂浆（湿拌） | m3 | 17.4581 | 341.94 | 5969.62
8001597-05@1 | 预拌砂浆（湿拌）M15地面水泥砂浆 | m3 | 1.7281 | 390.29 | 674.46
8001597-06@1 | 预拌砂浆（湿拌）M20地面水泥砂浆 | m3 | 95.448 | 413.11 | 39430.52
8001597-06@7 | 预拌砂浆(湿拌)地面 | m3 | 6.4625 | 413.11 | 2669.72
8001597-08@10 | 预拌砂浆（湿拌）M10墙面 水泥砂浆 | m3 | 6.6203 | 376.5 | 2492.54
8001597-08@14 | 预拌砂浆(湿拌) 地面 | m3 | 4.8295 | 390.29 | 1884.91
8001597-08@8 | 预拌砂浆（湿拌）M15墙面 水泥砂浆 | m3 | 25.5811 | 398.93 | 10205.07
9946001 | 折旧费 | 元 | 6504.2058 | 1 | 6504.21
9946011 | 大修理费 | 元 | 1807.7323 | 1 | 1807.73
9946021 | 经常修理费 | 元 | 5304.9193 | 1 | 5304.92
9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 2065.6183 | 1 | 2065.62
9946041 | 汽油 | kg | 1161.0052 | 7.8 | 9055.84
9946051 | 柴油 | kg | 1280.7541 | 6.86 | 8785.97
9946071 | 电 | kw·h | 7431.8447 | 0.74 | 5499.57
9946071@1 | 电 | kw·h | 1938.4586 | 0.74 | 1434.46
9946071@3 | 电 | kw·h | 112.8568 | 0.74 | 83.51
9946606 | 机上人工 | 工日 | 270.1323 | 98 | 26472.97
9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 22.3799 | 98 | 2193.23
8001411@3 | 预拌砂浆（湿拌）抹灰1：1 | m3 | 0.554 | 421.75 | 233.65
8001411@4 | 预拌砂浆（湿拌）抹灰1：3 | m3 | 7.7102 | 398.93 | 3075.83
8001411@5 | Mb5.0砌筑专用砂浆 | m3 | 1.8303 | 341.94 | 625.85

## 表3-9 综合单价分析表（三）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
|  | 主体工程 | 主体工程
|  | 土石方工程 | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.挖土（石）方（综合考虑各种开挖方案的实施、土质类别(土石比例)、石方静压爆破、挖土深度、土方场内运输、二次转运、装卸等） | 3.25 |  | 27.51 | 2.89 | 0.59 | 34.24
2 | 010103001001 | 基础土方回填（利用挖方回填） | 1. 含土方购置、回填土夯实，综合考虑土质、回填方式等 2. 密实度大于95% 3. 利用场地土方进行回填，综合考虑土方场内外运输、二次转运及装卸（综合考虑运距） | 11.6 |  | 1.77 | 0.96 | 2.09 | 16.42
|  | 砌筑工程 | 砌筑工程
3 | 010402001001 | 砌块墙(外墙100) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:100mm 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 145.37 | 282.54 |  | 8.68 | 26.17 | 462.76
4 | 010402001002 | 砌块墙(内墙100) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:100mm | 128.34 | 280.55 |  | 7.66 | 23.1 | 439.65
5 | 010402001003 | 砌块墙(外墙200) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:200mm | 119.08 | 282.98 |  | 7.11 | 21.43 | 430.6
6 | 010402001004 | 砌块墙(内墙200) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:200mm | 107.13 | 279.92 |  | 6.39 | 19.28 | 412.72
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块 2.零星砌砖名称、部位:厕所蹲位 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 4.墙体厚度:综合考虑 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 169.1 | 168.89 |  | 10.76 | 30.44 | 379.19
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010502001004 | 矩形柱(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 120.34 | 470.85 | 1.38 | 14.85 | 21.66 | 629.08
9 | 010502002001 | 构造柱(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 175.43 | 448.17 | 1.38 | 21.51 | 31.58 | 678.07
10 | 010503004001 | 圈梁(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | 157.38 | 451.9 | 1.39 | 19.33 | 28.33 | 658.33
11 | 010505001001 | 有梁板(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 80.71 | 474.28 | 1.7 | 10.14 | 14.53 | 581.36
12 | 010503005001 | 过梁(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 157.38 | 451.9 | 1.39 | 19.33 | 28.33 | 658.33
13 | 010505006001 | 栏板（C20防水反坎） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | 200.01 | 426.9 | 2.22 | 24.67 | 36 | 689.8
14 | 010505006002 | 栏板(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 200.01 | 471.85 | 2.22 | 24.67 | 36 | 734.75
15 | 010507001001 | 坡道(C15) | 1.部位:坡道 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.垫层厚度、种类:300厚3：7灰土 5.:详见中南标11ZJ901 2/19 | 48.57 | 93.82 | 0.22 | 5.92 | 8.74 | 157.27
16 | 010507001002 | 散水 | 1.部位:散水 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.垫层厚度、种类:300厚3：7灰土 5.:详见中南标11ZJ901 2/19 | 48.57 | 93.81 | 0.22 | 6.09 | 8.74 | 157.43
17 | 010507004001 | 台阶(C15) | 1.部位:台阶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.:三合土垫层 碎石 5.:详见中南标11ZJ901 11/9(6/9) | 181.24 | 599.24 |  | 21.9 | 32.62 | 835
18 | 010515001008 | 植筋胶植筋 | 1.钻孔植筋:直径φ6~φ25 | 46.69 | 7.25 |  | 6.58 | 8.4 | 68.92
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | 902.13 | 4368.13 | 60.97 | 119.03 | 162.38 | 5612.64
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | 1189.5 | 4365.69 | 82.53 | 158.47 | 214.11 | 6010.3
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ10内 | 768.93 | 4522.43 | 11.75 | 95.45 | 138.41 | 5536.97
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 φ10内 | 1129.74 | 4543.74 | 34.01 | 143.91 | 203.35 | 6054.75
23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ12~16 | 455.01 | 4544.09 | 51.68 | 65.8 | 81.9 | 5198.48
24 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 φ12~16 | 631.79 | 4487.46 | 18.8 | 80.44 | 113.72 | 5332.21
25 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ16外 | 455.01 | 4544.09 | 51.68 | 65.8 | 81.9 | 5198.48
26 | 010516003001 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 | 1.35 | 5.44 | 1.45 | 0.47 | 0.24 | 8.95
27 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒锥型螺栓钢筋接头 φ32内 | 17.43 | 14.62 | 1.84 | 2.5 | 3.14 | 39.53
28 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 | 2135 | 5495.61 | 284.59 | 370.03 | 384.3 | 8669.53
|  | 加固工程 | 加固工程
29 | 010503002001 | 混凝土梁加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 | 2018.22 | 992.03 | 4.11 | 225.3 | 363.28 | 3602.94
30 | 010503002002 | 混凝土墙加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | 769.35 | 657.09 | 4 | 85.89 | 138.48 | 1654.81
31 | 010502001003 | 混凝土柱加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | 1740.36 | 856.62 | 4 | 194.29 | 313.26 | 3108.53
|  | 装饰装修拆除 | 装饰装修拆除
32 | 011601001001 | 砖砌体拆除(所有砖墙，包含装饰面层) | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙
33 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除 金属 | 8.55 |  |  | 0.59 | 1.54 | 10.68
34 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 | 6.74 |  |  | 0.47 | 1.21 | 8.42
35 | 011614003001 | 窗台板拆除（不锈钢边框大门） | 1.窗台板、门窗套拆除 | 5.03 |  |  | 0.35 | 0.91 | 6.29
36 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土柱拆除 | 738.54 |  |  | 50.95 | 132.94 | 922.43
37 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土梁拆除 | 1039.46 |  |  | 71.72 | 187.1 | 1298.28
38 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼板拆除 | 717.62 |  |  | 49.51 | 129.17 | 896.3
39 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼梯拆除 | 717.62 |  |  | 49.51 | 129.17 | 896.3
40 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 | 12.14 |  |  | 0.84 | 2.19 | 15.17
41 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.楼地面整体面层铲除 水泥砂浆面层 | 5.69 |  |  | 0.34 | 1.02 | 7.05
42 | 011605002001 | 立面块料拆除（室外混凝土柱梁面） | 1.墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层 | 7.38 |  |  | 0.46 | 1.33 | 9.17
43 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除（室内混凝土柱梁面） | 1.墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 | 3.63 |  |  | 0.25 | 0.65 | 4.53
44 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除(吊顶、铝扣板) | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | 5.83 |  |  | 0.4 | 1.05 | 7.28
45 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除（木质扣板） | 1.天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 | 5.29 |  |  | 0.37 | 0.95 | 6.61
46 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除（水磨石天花） | 1.天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 | 5.14 |  |  | 0.35 | 0.93 | 6.42
47 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.木地板拆除 带龙骨 | 5.07 |  |  | 0.35 | 0.91 | 6.33
48 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除（拆除墙面木质饰面、拆除木质包柱饰面） | 1.墙面饰面拆除 其他墙面 木龙骨装饰面 | 2.65 |  |  | 0.18 | 0.48 | 3.31
49 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除（拆除木墙柜） | 1.拆除木墙柜 | 5.65 |  |  | 0.39 | 1.02 | 7.06
50 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除（拆除玻璃隔墙） | 1.拆除玻璃隔墙 | 6.74 |  |  | 0.47 | 1.21 | 8.42
51 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除（拆除隔板墙） | 1.拆除隔板墙 | 5.65 |  |  | 0.39 | 1.02 | 7.06
52 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.楼地面混凝土垫层铲除 | 117.64 |  |  | 8.12 | 21.18 | 146.94
53 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.金属栏杆拆除 | 12.97 |  |  | 0.89 | 2.33 | 16.19
|  | 外立面改造 | 外立面改造
54 | 011204003005 | 块料墙面(外墙) | 1.面层材料品种、规格、颜色:贴面砖(聚合物水泥砂浆勾缝) 2.结合层:益胶泥粘贴 3.找平层:10厚聚合物水泥防水砂浆 4.找平层:15厚聚合物水泥砂浆找平层 5.界面处理:配套专用界面处理剂 | 80.59 | 66.56 | 0.48 | 5.75 | 14.51 | 167.89
55 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.挂贴方式: 40*4mm双向角钢网挂石材，在石材和墙体之间分层灌注50mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:600mm×600mm英国棕大理石板 4.缝宽、嵌缝材料种类:缝宽5mm、白水泥勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求:表面擦净、抛光 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 92.2 | 335.86 | 6.2 | 7.66 | 16.6 | 458.52
56 | 011001003002 | 保温隔热墙面【 外1、外3】 | 1.保温隔热部位:外1、外3 2.保温隔热方式:15厚无机保温砂浆保温层 3.基层:配套专用界面处理剂 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 13.07 | 32.57 |  | 0.96 | 2.35 | 48.95
57 | 011201001019 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【外墙挂网】 | 1.墙体类型:外墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 3.外墙满挂 | 7.04 | 3.34 |  | 0.52 | 1.27 | 12.17
|  | 废弃材料运输 | 废弃材料运输
58 | 011605001002 | 废材料运输 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 6.87 |  | 17 | 1.89 | 1.24 | 27
|  | 室内装饰装修工程 | 室内装饰装修工程
|  | 门窗工程 | 门窗工程
59 | 010802001013 | 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 |  | 440.63 |  |  |  | 440.63
60 | 010802001016 | 铝合金门连窗（MLC8950:8950mm×4500mm） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门、90系列铝合金固定窗 2.地弹门五金配件:地弹簧、30cm以上拉手、上下门夹、不锈钢地锁等相关五金配件 3.门玻璃品种、厚度:无色透明12mm钢化玻璃 4.窗玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 | 10.93 | 387.59 |  | 0.67 | 1.97 | 401.16
61 | 010802003008 | 钢质防火门（FM丙1:700mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门、单扇(丙级) FM丙1 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、700mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 |  | 454.26 |  |  |  | 454.26
62 | 010802003009 | 钢质防火门（FM乙1a:1050mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） FM乙1a 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、1050mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 |  | 476.97 |  |  |  | 476.97
63 | 010807001015 | 铝合金平开窗（C06:600mm×1450mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 |  | 349.78 |  |  |  | 349.78
64 | 010807001025 | 铝合金平开窗（TC1318:1300mm×1800mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 、固定窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 |  | 2299.05 |  |  |  | 2299.05
65 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.窗类型:百叶窗 2.框扇材质、规格、外围尺寸:全铝合金百页窗 |  | 290.72 |  |  |  | 290.72
|  | 屋面及防水工程 | 屋面及防水工程
66 | 010902001004 | 屋面卷材防水【上人平屋面 屋1】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | 7.18 | 33.56 |  | 0.44 | 1.29 | 42.47
67 | 010902001005 | 屋面卷材防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） 3.部位:设备房（电梯机房、梯屋） | 6.25 | 27.96 |  | 0.38 | 1.13 | 35.72
68 | 010902002003 | 屋面涂膜防水【上人平屋面 屋1】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | 6.26 | 35.55 |  | 0.38 | 1.13 | 43.32
69 | 010902002004 | 屋面涂膜防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 4.68 | 26.05 |  | 0.28 | 0.84 | 31.85
70 | 010902003004 | 屋面刚性层【上人平屋面 屋1】 | 1.刚性防水层:50厚C30配筋细石砼（掺减水剂，双向配筋?4@100,@4500~6000设缝，缝内置10厚挤塑聚苯板，上缝嵌填聚氨酯密封胶，深10 | 22.83 | 40.85 | 0.08 | 1.61 | 4.11 | 69.48
71 | 010902003006 | 屋面刚性层【不上人平屋面 屋2】 | 1.刚性防水层:40厚C25细石砼保护层，@4500设缝，缝宽15，内嵌单组份聚氨酯密封胶 | 16.34 | 23.31 |  | 0.99 | 2.94 | 43.58
72 | 010903002002 | 墙面涂膜防水【厕所、毛坯内墙2】 | 1.防水层材料、厚度:2厚聚合物水泥防水涂料，四周上翻至完成面上1800 | 6.54 | 35.74 |  | 0.32 | 1.18 | 43.78
73 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水【阳台、厕所 毛坯楼2】 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥砂浆找平 2.2厚聚合物水泥防水涂料 3.刷氯丁胶稀释液一道 4.水泥砂浆找平层:15厚聚合物水泥防水砂浆找平 | 500.74 | 1292.71 |  | 37.23 | 90.13 | 1920.81
|  | 保温、隔热、防腐工程 | 保温、隔热、防腐工程
74 | 011001001001 | 保温隔热屋面【上人平屋面 屋1】 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS)保温层 2.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 | 26.04 | 59.36 | 0.09 | 1.87 | 4.69 | 92.05
75 | 011001001002 | 保温隔热屋面【不上人平屋面 屋2】 | 1.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 3.部位:电梯机房、梯屋 | 17.46 | 33.97 | 0.08 | 1.31 | 3.14 | 55.96
|  | 楼地面装饰工程 | 楼地面装饰工程
76 | 011102003006 | 块料楼地面 防滑砖300×300mm【上人平屋面 屋1】 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆铺贴，水泥砂浆勾缝 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300×300mm | 22.72 | 40.81 |  | 1.69 | 4.09 | 69.31
77 | 011104003002 | 金属复合地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:铝合金 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:金属复合地板 | 18.44 | 371.02 | 0.08 | 1.38 | 3.32 | 394.24
78 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:不锈钢支架 2.面层材料品种、规格、颜色:木质活动地板 600*600*25 | 51.6 | 418.82 |  | 3.85 | 9.29 | 483.56
79 | 011105005002 | 金属板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 金属板 | 34.4 | 221.43 | 0.08 | 2.57 | 6.19 | 264.67
80 | 011105007002 | 防静电踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 防静电板 | 34.4 | 162.56 | 0.08 | 2.57 | 6.19 | 205.8
81 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类:10mm厚M15水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:梯级砖（带防滑条） | 96.25 | 62.68 |  | 7.17 | 17.33 | 183.43
82 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | 23.3 | 83.47 | 0.45 | 1.79 | 4.19 | 113.2
83 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | 32.25 | 182.63 | 0.45 | 2.46 | 5.81 | 223.6
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
84 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 16.48 | 10.05 |  | 1.23 | 2.97 | 30.73
85 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 21.42 | 10.62 |  | 1.23 | 3.86 | 37.13
86 | 011201001013 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（不挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | 13.5 | 10.06 |  | 1.01 | 2.43 | 27
87 | 011201001014 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | 17.55 | 10.06 |  | 1.01 | 3.16 | 31.78
88 | 011201001015 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【内墙挂网】 | 1.墙体类型:内墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.内墙挂网300mm宽 | 7.04 | 3.34 |  | 0.52 | 1.27 | 12.17
89 | 011204003001 | 块料墙面(卫生间-挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | 51.45 | 95.88 |  | 3.57 | 9.26 | 160.16
90 | 011204003002 | 块料墙面(卫生间-不挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | 47.9 | 95.88 |  | 3.57 | 8.62 | 155.97
91 | 011204003004 | 块料墙面(墙裙) | 1.墙体类型:墙裙 H=1.2m 2.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 3.结合层:专用胶粘剂粘贴 4.界面处理:刷基层处理剂一遍 5.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 6.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | 51.45 | 95.88 |  | 3.57 | 9.26 | 160.16
92 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间蹲厕防火板隔断 | 20.6 | 269.35 |  | 1.53 | 3.71 | 295.19
93 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻3 | 29.75 | 147.52 | 0.19 | 2.24 | 5.36 | 185.06
94 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 双面 | 35.27 | 102.88 |  | 2.63 | 6.35 | 147.13
95 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:樱桃木（钢琴漆）木饰面板WD01 4.压条材料种类、规格:不锈钢压条 | 32.96 | 165.53 | 0.07 | 2.46 | 5.93 | 206.95
96 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | 51.87 | 205.39 | 0.07 | 3.87 | 9.34 | 270.54
97 | 011502002001 | 木质装饰线(平窗套木线条收边） | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层压条材料种类、规格:木装饰压角条 | 11.58 | 57.14 | 6.87 | 1.44 | 2.08 | 79.11
|  | 天棚工程 | 天棚工程
98 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3.基层材料种类、规格:方型石膏板面层 600×600 | 21.85 | 57.46 |  | 1.38 | 3.93 | 84.62
99 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | 54.24 | 78.87 | 0.08 | 3.44 | 9.76 | 146.39
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | 油漆、涂料、裱糊工程
100 | 011406001001 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | 10.76 | 11.42 |  | 0.68 | 1.94 | 24.8
101 | 011406001002 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | 11.55 | 11.42 |  | 0.73 | 2.08 | 25.78
|  | 其它装饰工程 | 其它装饰工程
102 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位：楼梯栏杆，高度H=900mm 2.栏杆材料种类、规格:Φ50x3不锈钢立柱、Φ20x1.5不锈钢立杆、Φ25x1.5不锈钢横杆）） 3.扶手材料种类、规格:φ60x3不锈钢扶手 4.弯头材料种类、规格:φ60x3不锈钢弯头 | 48.99 | 229.5 | 2.95 | 4.22 | 8.82 | 294.48
103 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:护窗栏杆 2.栏杆高度:H=900 3.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手Φ50x1.5 4.栏杆材料种类、规格:Φ20x1.5不锈钢管立杆 间隔130mm | 40.92 | 157.04 | 2.9 | 3.07 | 7.37 | 211.3
104 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:外科病区走廊、电梯厅 2.扶手材料种类、规格:硬木扶手 直型 150×60 | 25.92 | 158.18 |  | 1.73 | 4.67 | 190.5
|  | 产房装饰工程 | 产房装饰工程
|  | 门窗工程 | 门窗工程
105 | 010802001017 | 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 |  | 440.63 |  |  |  | 440.63
106 | 010802001018 | 铝合金门连窗（MLC8950:8950mm×4500mm） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门、90系列铝合金固定窗 2.地弹门五金配件:地弹簧、30cm以上拉手、上下门夹、不锈钢地锁等相关五金配件 3.门玻璃品种、厚度:无色透明12mm钢化玻璃 4.窗玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 | 15.17 | 409.35 |  | 0.94 | 2.73 | 428.19
107 | 010802003010 | 钢质防火门（FM丙1:700mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门、单扇(丙级) FM丙1 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、700mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 |  | 454.26 |  |  |  | 454.26
108 | 010802003011 | 钢质防火门（FM乙1a:1050mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） FM乙1a 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、1050mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 |  | 476.97 |  |  |  | 476.97
109 | 010807001026 | 铝合金平开窗（C06:600mm×1450mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 |  | 349.78 |  |  |  | 349.78
110 | 010807001027 | 铝合金平开窗（TC1318:1300mm×1800mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 、固定窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 |  | 3088.42 |  |  |  | 3088.42
|  | 楼地面装饰工程 | 楼地面装饰工程
111 | 011103003002 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | 23.3 | 83.47 | 0.45 | 1.79 | 4.19 | 113.2
112 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | 32.25 | 182.63 | 0.45 | 2.46 | 5.81 | 223.6
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
113 | 011201001020 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 16.48 | 10.05 |  | 1.23 | 2.97 | 30.73
114 | 011201001021 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 21.42 | 10.62 |  | 1.23 | 3.86 | 37.13
115 | 011201001024 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【内墙挂网】 | 1.墙体类型:内墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.内墙挂网300mm宽 | 7.04 | 3.34 |  | 0.52 | 1.27 | 12.17
116 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | 51.87 | 205.39 | 0.07 | 3.87 | 9.34 | 270.54
|  | 天棚工程 | 天棚工程
117 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | 54.24 | 78.87 | 0.08 | 3.44 | 9.76 | 146.39
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | 油漆、涂料、裱糊工程
118 | 011406001003 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | 10.76 | 11.42 |  | 0.68 | 1.94 | 24.8
119 | 011406001004 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | 11.55 | 11.42 |  | 0.73 | 2.08 | 25.78
|  | 洁净手术装饰工程 | 洁净手术装饰工程
|  | 门窗工程 | 门窗工程
120 | 010802001019 | 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 |  | 440.63 |  |  |  | 440.63
|  | 楼地面装饰工程 | 楼地面装饰工程
121 | 011103003003 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | 23.3 | 83.47 | 0.45 | 1.8 | 4.19 | 113.21
122 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | 32.25 | 182.63 | 0.45 | 2.46 | 5.81 | 223.6
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
123 | 011201001025 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 16.48 | 10.05 |  | 1.23 | 2.97 | 30.73
124 | 011201001026 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 21.42 | 10.62 |  | 1.23 | 3.86 | 37.13
125 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | 51.87 | 205.39 | 0.07 | 3.87 | 9.34 | 270.54
126 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻3 | 29.75 | 147.52 | 0.19 | 2.24 | 5.36 | 185.06
|  | 天棚工程 | 天棚工程
127 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | 54.24 | 78.87 | 0.08 | 3.44 | 9.76 | 146.39
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | 油漆、涂料、裱糊工程
128 | 011406001005 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | 10.76 | 11.42 |  | 0.68 | 1.94 | 24.8
129 | 011406001006 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | 11.55 | 11.42 |  | 0.73 | 2.08 | 25.78
|  | 其他工程 | 其他工程
130 | 030701011001 | 净化设备 | 1.净化设备 | 748.43 | 25500 |  | 73.04 | 134.72 | 26456.19