## 《单位工程投标报价汇总表》
序号 | 汇总内容 | 显示基数说明 | 费率(%) | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 1853003.15
1.1 | A.4主体工程 |  |  | 310084.07
1.2 | A.5加固工程 |  |  | 23214.88
1.3 | A.6装饰装修拆除 |  |  | 65909.69
1.4 | A.8外立面改造 |  |  | 161234.85
1.5 | A.9废弃材料运输 |  |  | 32242.68
1.6 | A.10室内装饰装修工程 |  |  | 1260316.98
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 305525.84
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 162887.8
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 142638.04
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 18530.03 | －
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 暂列金额
3.4 | 暂估价 | 暂估价合计
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 18530.03
3.9 | 索赔费用 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用 | 现场签证费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  | －
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 10 | 217705.9 | －
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  | 2394764.92
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 624324.5
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  | 2,394,764.92 | 0

## 分部分项工程清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 工程量 | 综合单价 | 合价
主体工程
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.挖土（石）方（综合考虑各种开挖方案的实施、土质类别(土石比例)、石方静压爆破、挖土深度、土方场内运输、二次转运、装卸等） | m3 | 231.27 | 33.02 | 7636.54
2 | 010103001001 | 基础土方回填（利用挖方回填） | 1. 含土方购置、回填土夯实，综合考虑土质、回填方式等 2. 密实度大于95% 3. 利用场地土方进行回填，综合考虑土方场内外运输、二次转运及装卸（综合考虑运距） | m3 | 116.55 | 15.83 | 1844.99
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 9481.53
砌筑工程
3 | 010402001001 | 砌块墙(外墙100) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:100mm | m3 | 20.83 | 444.63 | 9261.64
4 | 010402001002 | 砌块墙(内墙100) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:100mm | m3 | 34.39 | 422.56 | 14531.84
5 | 010402001003 | 砌块墙(外墙200) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:200mm | m3 | 69.43 | 414.72 | 28794.01
6 | 010402001004 | 砌块墙(内墙200) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:200mm | m3 | 45.81 | 398.36 | 18248.87
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块 2.零星砌砖名称、部位:厕所蹲位 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 4.墙体厚度:综合考虑 | 个 | 369.4425 | 362.21 | 133815.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 204652.13
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010502001001 | 矩形柱(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.02 | 588.11 | 8245.3
9 | 010502002001 | 构造柱(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.39 | 636.3 | 2793.36
10 | 010503004001 | 圈梁(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.27 | 617.24 | 2018.37
11 | 010503005001 | 过梁(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.78 | 617.22 | 1715.87
12 | 010505001001 | 有梁板(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 16.75 | 542.02 | 9078.84
13 | 010505006001 | 栏板（C20防水反坎） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 6.85 | 648.55 | 4442.57
14 | 010505006002 | 栏板(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.43 | 690.1 | 3057.14
15 | 010507001001 | 坡道(C15) | 1.部位:坡道 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.垫层厚度、种类:300厚3：7灰土 5.:详见中南标11ZJ901 2/19 | m2 | 5.44 | 149.95 | 815.73
16 | 010507001002 | 散水 | 1.部位:散水 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.垫层厚度、种类:300厚3：7灰土 5.:详见中南标11ZJ901 2/19 | m2 | 65.24 | 150.12 | 9793.83
17 | 010507004001 | 台阶(C15) | 1.部位:台阶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.:三合土垫层 碎石 5.:详见中南标11ZJ901 11/9(6/9) | m3 | 3.63 | 788.73 | 2863.09
18 | 010515001001 | 植筋胶植筋 | 1.钻孔植筋:直径φ6~φ25 | 10根 | 164.3775 | 66.51 | 10932.75
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.31 | 5401.04 | 1674.32
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 0.33 | 5784.93 | 1909.03
21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ10内 | t | 0.45 | 5327.86 | 2397.54
22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 φ10内 | t | 1.65 | 5827.59 | 9615.52
23 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ12~16 | t | 1.67 | 5001.24 | 8352.07
24 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 φ12~16 | t | 1.46 | 5130.37 | 7490.34
25 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ16外 | t | 1.21 | 5001.24 | 6051.5
26 | 010516003001 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 | 个 | 81 | 8.63 | 699.03
27 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒锥型螺栓钢筋接头 φ32内 | 个 | 8 | 38.64 | 309.12
28 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 | t | 0.203 | 8350.21 | 1695.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 95950.41
加固工程
29 | 010503002001 | 混凝土梁加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | m3 | 3.06 | 3456.11 | 10575.7
30 | 010503002002 | 混凝土墙加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | m3 | 2.7 | 1577.54 | 4259.36
31 | 010502001002 | 混凝土柱加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | m3 | 2.8125 | 2979.49 | 8379.82
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 23214.88
装饰装修拆除
32 | 011601001001 | 砖砌体拆除(所有砖墙，包含装饰面层) | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | m3 | 153.67 | 89.56 | 13762.69
33 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除 金属 | m2 | 254.18 | 10.29 | 2615.51
34 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 | m2 | 3.47 | 8.11 | 28.14
35 | 011614003001 | 窗台板拆除（不锈钢边框大门） | 1.窗台板、门窗套拆除 | m | 3.94 | 6.06 | 23.88
36 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土柱拆除 | m3 | 1.69 | 888.9 | 1502.24
37 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土梁拆除 | m3 | 4.72 | 1251.08 | 5905.1
38 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼板拆除 | m3 | 9.64 | 863.72 | 8326.26
39 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼梯拆除 | m3 | 13.79 | 863.72 | 11910.7
40 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 | m2 | 966.27 | 14.61 | 14117.2
41 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.楼地面整体面层铲除 水泥砂浆面层 | m2 | 0.39 | 6.77 | 2.64
42 | 011605002001 | 立面块料拆除（室外混凝土柱梁面） | 1.墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层 | m2 | 111.07 | 8.84 | 981.86
43 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除（室内混凝土柱梁面） | 1.墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 | m2 | 74.06 | 4.37 | 323.64
44 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除(吊顶、铝扣板) | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | m2 | 467.19 | 7.01 | 3275
45 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除（木质扣板） | 1.天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 | m2 | 41.33 | 6.38 | 263.69
46 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除（水磨石天花） | 1.天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 | m2 | 80.69 | 6.19 | 499.47
47 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.木地板拆除 带龙骨 | m2 | 27 | 6.1 | 164.7
48 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除（拆除墙面木质饰面、拆除木质包柱饰面） | 1.墙面饰面拆除 其他墙面 木龙骨装饰面 | m2 | 53.37 | 3.19 | 170.25
49 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除（拆除木墙柜） | 1.拆除木墙柜 | m2 | 9.45 | 6.8 | 64.26
50 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除（拆除玻璃隔墙） | 1.拆除玻璃隔墙 | m2 | 91.31 | 8.12 | 741.44
51 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除（拆除隔板墙） | 1.拆除隔板墙 | m2 | 33.06 | 6.8 | 224.81
52 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.楼地面混凝土垫层铲除 | m3 | 3.65 | 141.6 | 516.84
53 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.金属栏杆拆除 | m | 31.37 | 15.6 | 489.37
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 65909.69
外立面改造
54 | 011204003001 | 块料墙面(外墙) | 1.面层材料品种、规格、颜色:贴面砖(聚合物水泥砂浆勾缝) 2.结合层:益胶泥粘贴 3.找平层:10厚聚合物水泥防水砂浆 4.找平层:15厚聚合物水泥砂浆找平层 5.界面处理:配套专用界面处理剂 | m2 | 656.25 | 161.66 | 106089.38
55 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.挂贴方式: 40*4mm双向角钢网挂石材，在石材和墙体之间分层灌注50mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:600mm×600mm英国棕大理石板 4.缝宽、嵌缝材料种类:缝宽5mm、白水泥勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求:表面擦净、抛光 | m2 | 62.76 | 442.22 | 27753.73
56 | 011001003001 | 保温隔热墙面【 外1、外3】 | 1.保温隔热部位:外1、外3 2.保温隔热方式:15厚无机保温砂浆保温层 3.基层:配套专用界面处理剂 | m2 | 310.81 | 47.11 | 14642.26
57 | 011201001001 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【外墙挂网】 | 1.墙体类型:外墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 3.外墙满挂 | m2 | 1087.84 | 11.72 | 12749.48
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 161234.85
废弃材料运输
58 | 011605001002 | 废材料运输 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 1239.15 | 26.02 | 32242.68
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 32242.68
室内装饰装修工程
门窗工程
59 | 010802001001 | 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 | m2 | 8.28 | 423.69 | 3508.15
60 | 010802001002 | 铝合金门连窗（MLC8950:8950mm×4500mm） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门、90系列铝合金固定窗 2.地弹门五金配件:地弹簧、30cm以上拉手、上下门夹、不锈钢地锁等相关五金配件 3.门玻璃品种、厚度:无色透明12mm钢化玻璃 4.窗玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 | m2 | 136.22 | 354.94 | 48349.93
61 | 010802003001 | 钢质防火门（FM丙1:700mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门、单扇(丙级) FM丙1 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、700mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 | m2 | 85.34 | 436.79 | 37275.66
62 | 010802003002 | 钢质防火门（FM乙1a:1050mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） FM乙1a 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、1050mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 | m2 | 32.53 | 458.64 | 14919.56
63 | 010807001001 | 铝合金平开窗（C06:600mm×1450mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 34.23 | 336.33 | 11512.58
64 | 010807001002 | 铝合金平开窗（TC1318:1300mm×1800mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 、固定窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 4.36 | 1300.24 | 5669.05
65 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗类型:百叶窗 2.框扇材质、规格、外围尺寸:全铝合金百页窗 | m2 | 68.61 | 279.55 | 19179.93
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 140414.86
屋面及防水工程
66 | 010902001001 | 屋面卷材防水【上人平屋面 屋1】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | m2 | 627 | 34.41 | 21575.07
67 | 010902001002 | 屋面卷材防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） 4.部位:设备房（电梯机房、梯屋） | m2 | 80.03 | 32.21 | 2577.77
68 | 010902002001 | 屋面涂膜防水【上人平屋面 屋1】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | m2 | 627 | 35.21 | 22076.67
69 | 010902002002 | 屋面涂膜防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 3.部位:设备房（电梯机房、梯屋） | m2 | 80.03 | 30.64 | 2452.12
70 | 010902003001 | 屋面刚性层【上人平屋面 屋1】 | 1.刚性防水层:50厚C30配筋细石砼（掺减水剂，双向配筋?4@100,@4500~6000设缝，缝内置10厚挤塑聚苯板，上缝嵌填聚氨酯密封胶，深10 | m2 | 627 | 65.79 | 41250.33
71 | 010902003002 | 屋面刚性层【不上人平屋面 屋2】 | 1.刚性防水层:40厚C25细石砼保护层，@4500设缝，缝宽15，内嵌单组份聚氨酯密封胶 | m2 | 80.03 | 41.19 | 3296.44
72 | 010903002001 | 墙面涂膜防水【厕所、毛坯内墙2】 | 1.防水层材料、厚度:2厚聚合物水泥防水涂料，四周上翻至完成面上1800 | m2 | 144.24 | 42.1 | 6072.5
73 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水【阳台、厕所 毛坯楼2】 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥砂浆找平 2.2厚聚合物水泥防水涂料 3.刷氯丁胶稀释液一道 4.水泥砂浆找平层:15厚聚合物水泥防水砂浆找平 | m2 | 125.4 | 782.72 | 98153.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 197453.99
保温、隔热、防腐工程
74 | 011001001001 | 保温隔热屋面【上人平屋面 屋1】 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS)保温层 2.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 | m2 | 783.75 | 87.16 | 68311.65
75 | 011001001002 | 保温隔热屋面【不上人平屋面 屋2】 | 1.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 3.部位:电梯机房、梯屋 | m2 | 85.79 | 52.62 | 4514.27
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 72825.92
楼地面装饰工程
76 | 011102003001 | 块料楼地面 防滑砖300×300mm【上人平屋面 屋1】 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆铺贴，水泥砂浆勾缝 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300×300mm | m2 | 85.79 | 66.53 | 5707.61
77 | 011104003001 | 金属复合地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:铝合金 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:金属复合地板 | m2 | 125.4 | 379.12 | 47541.65
78 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:不锈钢支架 2.面层材料品种、规格、颜色:木质活动地板 600*600*25 | m2 | 166.59 | 468.73 | 78085.73
79 | 011105005001 | 金属板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 金属板 | m2 | 11.7 | 254.57 | 2978.47
80 | 011105007001 | 防静电踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 防静电板 | m2 | 11.62 | 197.97 | 2300.41
81 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类:10mm厚M15水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:梯级砖（带防滑条） | m2 | 250.8 | 175.96 | 44130.77
82 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | m2 | 570.57 | 108.92 | 62146.48
83 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | m2 | 41.37 | 215.08 | 8897.86
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 251788.98
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
84 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 87.78 | 29.59 | 2597.41
85 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 702.24 | 35.38 | 24845.25
86 | 011201001004 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（不挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | m2 | 250.8 | 25.64 | 6430.51
87 | 011201001005 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | m2 | 376.2 | 30.23 | 11372.53
88 | 011201001006 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【内墙挂网】 | 1.墙体类型:内墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.内墙挂网300mm宽 | m2 | 263.34 | 11.72 | 3086.34
89 | 011204003002 | 块料墙面(卫生间-挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | m2 | 280.9 | 153.83 | 43210.85
90 | 011204003003 | 块料墙面(卫生间-不挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | m2 | 83.46 | 149.8 | 12502.31
91 | 011204003004 | 块料墙面(墙裙) | 1.墙体类型:墙裙 H=1.2m 2.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 3.结合层:专用胶粘剂粘贴 4.界面处理:刷基层处理剂一遍 5.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 6.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | m2 | 477.81 | 153.83 | 73501.51
92 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间蹲厕防火板隔断 | m2 | 99.55 | 283.87 | 28259.26
93 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻3 | m2 | 127.2 | 178.02 | 22644.14
94 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 双面 | m2 | 196.51 | 141.58 | 27821.89
95 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:樱桃木（钢琴漆）木饰面板WD01 4.压条材料种类、规格:不锈钢压条 | m2 | 346.77 | 205.32 | 71198.82
96 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | m2 | 79.92 | 260.27 | 20800.78
97 | 011502002001 | 木质装饰线(平窗套木线条收边） | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层压条材料种类、规格:木装饰压角条 | m | 80.24 | 76.11 | 6107.07
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 354378.67
天棚工程
98 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3.基层材料种类、规格:方型石膏板面层 600×600 | m2 | 438.9 | 81.42 | 35735.24
99 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | m2 | 504.74 | 140.91 | 71122.91
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 106858.15
油漆、涂料、裱糊工程
100 | 011406001001 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 1404.48 | 23.87 | 33524.94
101 | 011406001002 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 1580.04 | 24.81 | 39200.79
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 72725.73
其它装饰工程
102 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位：楼梯栏杆，高度H=900mm 2.栏杆材料种类、规格:Φ50x3不锈钢立柱、Φ20x1.5不锈钢立杆、Φ25x1.5不锈钢横杆）） 3.扶手材料种类、规格:φ60x3不锈钢扶手 4.弯头材料种类、规格:φ60x3不锈钢弯头 | m | 79.51 | 284.23 | 22599.13
103 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:护窗栏杆 2.栏杆高度:H=900 3.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手Φ50x1.5 4.栏杆材料种类、规格:Φ20x1.5不锈钢管立杆 间隔130mm | m | 135.82 | 203.44 | 27631.22
104 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:外科病区走廊、电梯厅 2.扶手材料种类、规格:硬木扶手 直型 150×60 | m | 74.1 | 184.08 | 13640.33
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 63870.68
合 计 | [6 empty] | 1853003.15

## 表3-11 措施项目计价表（一）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工措施费
011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 71889.11
SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*0.038796 | 17.5 | 12580.59
YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项合计*0.038796 | 6 | 4313.35
2 | 其他措施费
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0
NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 88783.05

## 《其他项目清单与计价汇总表》
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费 | 18530.03
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 18530.03 |  | —

## 《 规费、税金项目清单与计价表》
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 2177059.02 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 2177059.02 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 2177059.02 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 2177059.02 | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 2177059.02 | 10 | 217705.9
合 计 |  |  |  |  | 217705.9

## 表3-12 措施项目计价表（二）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） | 综合合价
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 工程量 | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架（含安全网） |  | 项 | 1 | 59848.47 | 59848.47
1.1.1 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架 高度(m以内) 20.5 | m2 | 1732.50 | 34.14 | 59147.55
1.1.2 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:单排钢脚手架 高度(m以内) 10 | m2 | 99.00 | 7.08 | 700.92
1.2 | 1.2 | 内脚手架 |  | 项 | 1 | 14256.28 | 14256.28
1.2.1 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层5.2m内 | m2 | 721.875 | 11.3 | 8157.19
1.2.2 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.6 | m2 | 51.56 | 15.98 | 823.93
1.2.3 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 | 座 | 2 | 2637.58 | 5275.16
1.3 | 1.3 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支撑 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 现场围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 现场设置的卷扬机架 |  | 项 | 1
小 计 | [6 empty] | 74104.75
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1 | 82265.29 | 82265.29
2.1.1 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 95.82 | 55.11 | 5280.64
2.1.2 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内实际高度(m):5 | m2 | 42.74 | 70.59 | 3017.02
2.1.3 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m实际高度(m):5.6内 | m2 | 55.23 | 73.18 | 4041.73
2.1.4 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 | 23.73 | 48.02 | 1139.51
2.1.5 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 支模高度3.6m | m2 | 25.45 | 48.02 | 1222.11
2.1.6 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 462.00 | 55.62 | 25696.44
2.1.7 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m实际高度(m):4.6内 | m2 | 330.00 | 71.27 | 23519.1
2.1.8 | 011702020001 | 阳台、雨蓬 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 13.23 | 68.29 | 903.48
2.1.9 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 116.76 | 61.75 | 7209.93
2.1.10 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 45.00 | 169.65 | 7634.25
2.1.11 | 011702028001 | 扶手 | 1.压顶、扶手模板 | m | 66.78 | 38.95 | 2601.08
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1 | 53922 | 53922
2.2.1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 | m2 | 2200 | 24.51 | 53922
2.3 | 2.7 | 材料二次运输 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 混凝土泵送增加费 |  | 项 | 1 | 816.91 | 816.91
2.5.1 | C001 | 混凝土泵送增加费 | 1.:混凝土泵送增加费 商品混凝土(计算超高降效) | m3 | 52.67 | 15.51 | 816.91
2.6 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 5633.84 | 5633.84
2.6.1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.自升式塔式起重机每次安拆费 2.自升式塔式起重机每次场外运费  3.塔式起重机固定式基础 带配重 4.机械设备名称:施工电梯每次安拆费 高100m内 5.机械设备规格型号:施工电梯每次场外运费 高100m内 | 项 | 1 | 5633.84 | 5633.84
小 计 | [6 empty] | 142638.04
合 计 | 合 计 | [5 empty] | 216742.79

## 《工料机汇总表》
材料代码 | 工料机名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
1023071@3 | 不锈钢扶手 | m | 85.7852 | 39.36 | 3376.51
1404031 | 不锈钢管 | m | 76.6701 | 48.34 | 3706.23
1404041@1 | 不锈钢管 | m | 161.859 | 20.74 | 3356.96
1404051@3 | 不锈钢管 | m | 258.9743 | 15.71 | 4068.49
1509011 | 不锈钢弯头 | 个 | 40.1526 | 39.31 | 1578.4
9946071@4 | 电 | kw·h | 162.8009 | 0.74 | 120.47
0001001 | 综合工日 | 工日 | 6369.7638 | 98 | 624236.85
0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 0.9112 | 98 | 89.3
0100011 | 型钢 | kg | 812.5592 | 3.95 | 3209.61
0101031@1 | 三级螺纹钢 | t | 2.2338 | 4041.37 | 9027.61
0101041@1 | 三级螺纹钢 | t | 3.3294 | 4016.48 | 13372.47
0101041@2 | 三级螺纹钢 | t | 1.2871 | 4016.48 | 5169.61
0103031 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 66.1005 | 6.58 | 434.94
0109031 | 圆钢 | t | 0.9514 | 3975.28 | 3782.08
0109061@1 | 圆钢 | kg | 7.0081 | 3.98 | 27.89
0109081 | 冷拉圆钢 | t | 1.2852 | 4008.65 | 5151.92
0121091 | 角钢 | kg | 564.7778 | 3.89 | 2196.99
0129481@1 | 洁净彩钢板 | m2 | 86.2276 | 86.51 | 7459.55
0151001 | 角铝 | m | 21.5569 | 5.36 | 115.54
0151041 | 槽铝 | m | 39.7786 | 6.45 | 256.57
0151071 | 工字铝 | m | 136.5813 | 6.87 | 938.31
0163011 | 钨棒 | kg | 12.5741 | 21.46 | 269.84
0229001 | 麻布 | m2 | 10.1785 | 3.2 | 32.57
0303031 | 自攻螺钉 | 十个 | 2482.3533 | 0.11 | 273.06
0303241 | 木螺钉 | 十个 | 82.9652 | 0.11 | 9.13
0303321 | 木螺钉 | 十个 | 2117.7401 | 0.15 | 317.66
0303531 | 螺母 | 十个 | 247.8507 | 0.18 | 44.61
0307001 | 膨胀螺栓 | 十个 | 45.843 | 3.09 | 141.65
0307151 | 膨胀螺栓 | 十个 | 202.3869 | 2.69 | 544.42
0313191 | #3专用螺母垫圈 | 块 | 121.7517 | 1.51 | 183.85
0341001 | 低碳钢焊条 | kg | 28.2882 | 7.05 | 199.43
0343071 | 不锈钢焊丝 | kg | 29.4535 | 21.03 | 619.41
0351011 | 圆钉 | kg | 1.0241 | 4.83 | 4.95
0351021 | 圆钉 | kg | 195.5392 | 4.83 | 944.45
0351031 | 射钉 | 十个 | 3160.1858 | 0.04 | 126.41
0351041 | 枪钉 | 盒 | 11.6915 | 6.44 | 75.29
0355121@1 | φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 | m2 | 1512.8325 | 1.72 | 2602.07
0359001 | 铁件 | kg | 213.6497 | 4.99 | 1066.11
0359001@1 | 铁件 | kg | 1370.0029 | 4.99 | 6836.31
0361151 | 不锈钢法兰座 | 个 | 78.3817 | 6.61 | 518.1
0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 16.8726 | 398.75 | 6727.95
0401013@2 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 10.2281 | 398.75 | 4078.45
0401013@3 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 12.9114 | 398.75 | 5148.42
0401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.3108 | 433.43 | 134.71
0401041 | 白色硅酸盐水泥 | t | 0.1303 | 589.46 | 76.81
0403021 | 中砂 | m3 | 15.2123 | 143.69 | 2185.86
0403021@1 | 中砂 | m3 | 20.3244 | 143.69 | 2920.41
0405041 | 碎石 | m3 | 17.2973 | 120.19 | 2078.96
0405061 | 碎石 | m3 | 0.6968 | 119.22 | 83.07
0405071 | 碎石 | m3 | 2.5879 | 117.57 | 304.26
0409031 | 生石灰 | t | 5.2956 | 436.89 | 2313.59
0409031@1 | 生石灰 | t | 9.461 | 436.89 | 4133.42
0409321 | 石膏粉 | kg | 218.4198 | 1.39 | 303.6
0413001 | 灰砂砖 | 千块 | 17.4746 | 393.2 | 6871.01
0415001@1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 千块 | 5.4599 | 2529.47 | 13810.65
0415021 | 蒸压加气混凝土砌块 | 千块 | 5.1167 | 5691.75 | 29122.98
0501001 | 杉原木 | m3 | 0.8818 | 1279.34 | 1128.12
0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 9.8498 | 1490.04 | 14676.6
0503051@1 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0537 | 1490.04 | 80.02
0503081 | 杂木丁方板 | m3 | 0.6443 | 1541.24 | 993.02
0503101 | 杉木枋 | m3 | 12.1487 | 1561.23 | 18966.91
0503131 | 松木板 | m3 | 0.1867 | 1029.62 | 192.23
0503211 | 枕木 | m3 | 0.0814 | 823.89 | 67.06
0503311 | 松杂直边板 | m3 | 1.6987 | 1476.3 | 2507.79
0505021 | 胶合板 | m2 | 812.9515 | 32.25 | 26217.69
0505081 | 胶合板 | m2 | 120.0585 | 32.25 | 3871.89
0505101 | 胶合板 | m2 | 638.4319 | 43.17 | 27561.11
0505121 | 防水胶合板 | m2 | 90.3985 | 48 | 4339.13
0505131@1 | 樱桃木（钢琴漆）木饰面板 | m2 | 543.5596 | 38.62 | 20992.27
0525001 | 木柴 | kg | 180.7716 | 0.56 | 101.23
0525021 | 木砖 | m3 | 2.7884 | 944.04 | 2632.36
0525061 | 硬木弯头 | 个 | 37.4205 | 42.91 | 1605.71
0605021 | 钢化玻璃 | m2 | 130.7655 | 116.33 | 15211.95
0661031@1 | 釉面砖 | m2 | 891.4934 | 64.37 | 57385.43
0662001@4 | 外墙砖 | m2 | 688.0046 | 29.21 | 20096.61
0662011 | 防滑砖 | m2 | 89.5046 | 31.39 | 2809.55
0665011 | 瓷质梯级砖 | m2 | 270.5941 | 30.49 | 8250.41
0665031 | 瓷质梯级砖 | m2 | 98.7668 | 21.52 | 2125.46
0701031@1 | 大理石板（英国棕） | m2 | 65.1581 | 223.14 | 14539.38
0747001 | 塑料地板 | m2 | 592.3715 | 12.02 | 7120.31
0753001 | 木质活动地板 | m2 | 172.9554 | 300.38 | 51952.34
0753021 | 成品金属地板 | m2 | 130.1915 | 287.5 | 37430.06
0801001 | 石膏板 | m2 | 755.2137 | 22.76 | 17188.66
0801021 | 石膏板 | m2 | 546.0499 | 22.76 | 12428.1
0805101@1 | 石膏板 | m2 | 460.1375 | 27.46 | 12635.38
0821091 | 浴厕隔断 | m2 | 101.3273 | 254.44 | 25781.72
0831001 | 隔墙轻钢龙骨 | m | 475.8435 | 8.18 | 3892.4
0831011 | 隔墙轻钢龙骨 | m | 278.2253 | 8.7 | 2420.56
0831041 | 轻钢中龙骨 | m | 1280.9867 | 3.86 | 4944.61
0831051 | 轻钢大龙骨 | m | 703.068 | 4.46 | 3135.68
0833041 | 轻钢中龙骨横撑 | m | 1067.78 | 3.86 | 4121.63
0835011 | 铝合金小龙骨 | m | 813.1035 | 2.11 | 1715.65
0835031 | 铝合金中龙骨 | m | 845.9833 | 3.25 | 2749.45
0835041 | 铝合金中龙骨 | m | 597.1068 | 7.29 | 4352.91
0835081 | 铝合金边龙骨 | m | 288.5912 | 3.02 | 871.55
0949321@1 | 地弹簧 | 台 | 4.04 | 302.9 | 1223.72
0949361 | 上（下）门夹 | 个 | 4.04 | 62.34 | 251.85
1001051 | 木角线 | m | 85.7561 | 5 | 428.78
1001081 | 木压条 | m | 686.8616 | 2.73 | 1875.13
1003001 | 金属踢脚线 | m2 | 12.1471 | 168.11 | 2042.05
1003071 | 不锈钢装饰直线 | m | 193.7196 | 19.9 | 3855.02
1003151@1 | 铝合金压条 | m | 191.4581 | 2.22 | 425.04
1009011 | 塑料踢脚线 | m2 | 42.9507 | 103.85 | 4460.43
1009031 | 防静电踢脚线 | m2 | 12.064 | 113.59 | 1370.35
1023031 | 硬木扶手 | m | 79.194 | 122.67 | 9714.73
1101061 | 内墙乳胶漆 | kg | 89.0432 | 19.31 | 1719.42
1101241 | 腻子粉 | kg | 5635.5795 | 2.4 | 13525.39
1103121 | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 1801.9208 | 12.1 | 21803.24
1103601@1 | 聚合物水泥（JS）防水涂料 | kg | 158.0318 | 12.1 | 1912.18
1103611@1 | 聚合物水泥（JS）防水涂料 | kg | 247.2513 | 12.1 | 2991.74
1111351 | 乳胶漆 | kg | 844.8131 | 25.75 | 21753.94
1111511 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 154.0636 | 13.73 | 2115.29
1141071 | 环氧树脂 | kg | 20.7367 | 24.89 | 516.14
1141191 | 松节油 | kg | 82.6653 | 6.01 | 496.82
1141211 | 防腐油 | kg | 12.9859 | 30.04 | 390.1
1143001 | 石粉 | kg | 0.4551 | 0.03 | 0.01
1143011 | 滑石粉 | kg | 121.03 | 0.86 | 104.09
1143191 | 嵌缝料 | kg | 25.8521 | 0.86 | 22.23
1143201 | 乳液 | kg | 199.1101 | 4.98 | 991.57
1145001 | 臭油水 | kg | 101.8897 | 0.86 | 87.63
1155001 | 石油沥青 | kg | 195.1641 | 1.97 | 384.47
1155011 | 石油沥青 | kg | 55.1099 | 2.4 | 132.26
1157051@1 | 聚氯乙烯防水卷材 | m2 | 896.1832 | 17.16 | 15378.5
12001067@1 | 钢质防火门 单扇（乙级）制安 | m2 | 33.1123 | 450.57 | 14919.41
12001069@1 | 钢质防火门 单扇（丙级）制安 | m2 | 86.8676 | 429.11 | 37275.76
12001083@1 | 成品全玻璃地弹门 无色透明12mm钢化玻璃 | m2 | 9.894 | 399.07 | 3948.4
12001086@1 | 90系列铝合金全玻平开门 壁厚2.0mm 无色透明10mm钢化玻璃制安 | m2 | 8.4282 | 416.24 | 3508.15
12001098@1 | 90系列铝合金固定窗 矩形壁厚1.4mm 10mm无色透明玻璃 | m2 | 128.7644 | 313.25 | 40335.45
12001098@3 | 90系列铝合金固定窗 矩形壁厚1.4mm 6mm钢化玻璃 | m2 | -81.6076 | 278.92 | -22761.99
12001102 | 氟碳喷涂铝合金百页窗 | m2 | 69.8381 | 274.63 | 19179.64
12001104@1 | 90系列铝合金平开窗 矩形壁厚1.4mm 6厚钢化玻璃 | m2 | 120.8883 | 330.42 | 39943.91
1201021@1 | 汽油 | kg | 132.9624 | 7.8 | 1037.11
1205001 | 机油 | kg | 17.7475 | 2.89 | 51.29
1230301 | 氟化钠 | kg | 87.7991 | 1.11 | 97.46
1231061 | 甲苯 | kg | 19.0273 | 2.81 | 53.47
1231271 | 光蜡 | kg | 11.6476 | 6.65 | 77.46
1233021 | 隔离剂 | kg | 128.1929 | 5.47 | 701.22
1237031 | 氩气 | m3 | 82.6961 | 16.81 | 1390.12
1241051 | 903胶 | kg | 9.4945 | 8.5 | 80.7
1241201@1 | 专用胶粘剂 | kg | 5143.2308 | 2.57 | 13218.1
1241201@2 | 益胶泥 | kg | 4007.7955 | 2.57 | 10300.03
1241301 | 粘合剂 | kg | 127.6388 | 19.54 | 2494.06
1243011 | 穿孔纸带 | m | 564.2513 | 0.31 | 174.92
1301311 | 石棉泥 | t | 0.0354 | 577.75 | 20.45
1312121@1 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | m2 | 813.6971 | 18.88 | 15362.6
3001001 | 钢支撑 | kg | 780.6813 | 3.92 | 3060.27
3001171 | 镀锌钢板横梁 | 根 | 1009.5354 | 3.59 | 3624.23
3003021 | 支架 | 套 | 605.7212 | 19.97 | 12096.25
3101001 | 胶条 | m | 204.4216 | 0.67 | 136.96
3115001 | 水 | m3 | 392.6136 | 3.05 | 1197.47
3115001@1 | 水 | m3 | 6.2757 | 3.05 | 19.14
3115001@2 | 水 | m3 | 5.6509 | 3.05 | 17.24
3115001@3 | 水 | m3 | 33.3917 | 3.05 | 101.84
3203071 | 脚手架钢管 | m | 622.4377 | 15.39 | 9579.32
3203131 | 脚手架活动扣 | 套 | 0.3861 | 5.2 | 2.01
3203141 | 脚手架直角扣 | 套 | 2.574 | 5.2 | 13.38
3209001 | 脚手架接驳管 | 支 | 127.2609 | 4.9 | 623.58
8021127 | 普通预拌混凝土 | m3 | 9.0593 | 398.6 | 3611.04
8033251@1 | 炉(矿)渣 | m3 | 178.089 | 58.27 | 10377.25
9946131 | 其他材料费 | 元 | 7953.927 | 1 | 7953.93
8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 11.1947 | 357.96 | 4007.25
8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 7.1681 | 374.76 | 2686.32
8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 92.0681 | 394.47 | 36318.1
8021905 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 36.8344 | 414.47 | 15266.75
8021905@2 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 33.1302 | 464.47 | 15387.98
8001597-02@1 | 预拌砂浆（湿拌） | m3 | 11.7333 | 341.94 | 4012.08
8001597-05@1 | 预拌砂浆（湿拌）M15地面水泥砂浆 | m3 | 3.7359 | 390.29 | 1458.08
8001597-06@1 | 预拌砂浆（湿拌）M20地面水泥砂浆 | m3 | 88.7232 | 413.11 | 36652.44
8001597-06@7 | 预拌砂浆(湿拌)地面 | m3 | 44.5927 | 413.11 | 18421.69
8001597-08@10 | 预拌砂浆（湿拌）M10墙面 水泥砂浆 | m3 | 14.7461 | 376.5 | 5551.91
8001597-08@14 | 预拌砂浆(湿拌) 地面 | m3 | 10.7576 | 390.29 | 4198.58
8001597-08@8 | 预拌砂浆（湿拌）M15墙面 水泥砂浆 | m3 | 18.7894 | 398.93 | 7495.66
9946001 | 折旧费 | 元 | 6656.8534 | 1 | 6656.85
9946011 | 大修理费 | 元 | 2262.1034 | 1 | 2262.1
9946021 | 经常修理费 | 元 | 6179.3529 | 1 | 6179.35
9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 3003.5964 | 1 | 3003.6
9946041 | 汽油 | kg | 1392.7764 | 7.8 | 10863.66
9946051 | 柴油 | kg | 942.3398 | 6.86 | 6464.45
9946071 | 电 | kw·h | 11188.4075 | 0.74 | 8279.42
9946071@1 | 电 | kw·h | 1568.674 | 0.74 | 1160.82
9946071@3 | 电 | kw·h | 76.11 | 0.74 | 56.32
9946606 | 机上人工 | 工日 | 390.3906 | 98 | 38258.28
9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 17.3539 | 98 | 1700.68
8001411@3 | 预拌砂浆（湿拌）抹灰1：1 | m3 | 1.0466 | 421.75 | 441.4
8001411@4 | 预拌砂浆（湿拌）抹灰1：3 | m3 | 14.5715 | 398.93 | 5813.01
8001411@5 | Mb5.0砌筑专用砂浆 | m3 | 12.6317 | 341.94 | 4319.28

## 表3-9 综合单价分析表（三）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
|  | 主体工程 | 主体工程
|  | 土石方工程 | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.挖土（石）方（综合考虑各种开挖方案的实施、土质类别(土石比例)、石方静压爆破、挖土深度、土方场内运输、二次转运、装卸等） | 3.12 |  | 26.45 | 2.89 | 0.56 | 33.02
2 | 010103001001 | 基础土方回填（利用挖方回填） | 1. 含土方购置、回填土夯实，综合考虑土质、回填方式等 2. 密实度大于95% 3. 利用场地土方进行回填，综合考虑土方场内外运输、二次转运及装卸（综合考虑运距） | 11.15 |  | 1.71 | 0.96 | 2.01 | 15.83
|  | 砌筑工程 | 砌筑工程
3 | 010402001001 | 砌块墙(外墙100) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:100mm | 131.07 | 281.3 |  | 8.67 | 23.59 | 444.63
4 | 010402001002 | 砌块墙(内墙100) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:100mm | 115.72 | 278.35 |  | 7.66 | 20.83 | 422.56
5 | 010402001003 | 砌块墙(外墙200) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:200mm | 107.37 | 280.91 |  | 7.11 | 19.33 | 414.72
6 | 010402001004 | 砌块墙(内墙200) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:200mm | 96.6 | 277.98 |  | 6.39 | 17.39 | 398.36
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块 2.零星砌砖名称、部位:厕所蹲位 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 4.墙体厚度:综合考虑 | 162.59 | 159.59 |  | 10.76 | 29.27 | 362.21
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010502001001 | 矩形柱(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 115.71 | 435.39 | 1.33 | 14.85 | 20.83 | 588.11
9 | 010502002001 | 构造柱(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | 168.68 | 414.42 | 1.33 | 21.51 | 30.36 | 636.3
10 | 010503004001 | 圈梁(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | 151.32 | 418.01 | 1.34 | 19.33 | 27.24 | 617.24
11 | 010503005001 | 过梁(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | 151.32 | 418 | 1.33 | 19.33 | 27.24 | 617.22
12 | 010505001001 | 有梁板(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 77.6 | 438.69 | 1.63 | 10.13 | 13.97 | 542.02
13 | 010505006001 | 栏板（C20防水反坎） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | 192.32 | 394.8 | 2.14 | 24.67 | 34.62 | 648.55
14 | 010505006002 | 栏板(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 192.32 | 436.35 | 2.14 | 24.67 | 34.62 | 690.1
15 | 010507001001 | 坡道(C15) | 1.部位:坡道 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.垫层厚度、种类:300厚3：7灰土 5.:详见中南标11ZJ901 2/19 | 46.7 | 88.71 | 0.21 | 5.92 | 8.41 | 149.95
16 | 010507001002 | 散水 | 1.部位:散水 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.垫层厚度、种类:300厚3：7灰土 5.:详见中南标11ZJ901 2/19 | 46.7 | 88.71 | 0.21 | 6.09 | 8.41 | 150.12
17 | 010507004001 | 台阶(C15) | 1.部位:台阶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.:三合土垫层 碎石 5.:详见中南标11ZJ901 11/9(6/9) | 174.26 | 561.2 |  | 21.9 | 31.37 | 788.73
18 | 010515001001 | 植筋胶植筋 | 1.钻孔植筋:直径φ6~φ25 | 44.88 | 6.97 |  | 6.58 | 8.08 | 66.51
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | 867.42 | 4199.84 | 58.61 | 119.03 | 156.14 | 5401.04
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | 1143.73 | 4197.52 | 79.36 | 158.45 | 205.87 | 5784.93
21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ10内 | 739.33 | 4348.69 | 11.29 | 95.47 | 133.08 | 5327.86
22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 φ10内 | 1086.27 | 4369.17 | 32.71 | 143.91 | 195.53 | 5827.59
23 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ12~16 | 437.5 | 4369.5 | 49.69 | 65.8 | 78.75 | 5001.24
24 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 φ12~16 | 607.47 | 4315.05 | 18.07 | 80.44 | 109.34 | 5130.37
25 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ16外 | 437.5 | 4369.5 | 49.69 | 65.8 | 78.75 | 5001.24
26 | 010516003001 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 | 1.3 | 5.23 | 1.4 | 0.47 | 0.23 | 8.63
27 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒锥型螺栓钢筋接头 φ32内 | 16.76 | 14.59 | 1.77 | 2.5 | 3.02 | 38.64
28 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 | 2052.86 | 5284.14 | 273.65 | 370.05 | 369.51 | 8350.21
|  | 加固工程 | 加固工程
29 | 010503002001 | 混凝土梁加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | 1940.57 | 936.99 | 3.95 | 225.3 | 349.3 | 3456.11
30 | 010503002002 | 混凝土墙加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | 739.74 | 614.91 | 3.85 | 85.89 | 133.15 | 1577.54
31 | 010502001002 | 混凝土柱加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | 1673.4 | 806.74 | 3.85 | 194.29 | 301.21 | 2979.49
|  | 装饰装修拆除 | 装饰装修拆除
32 | 011601001001 | 砖砌体拆除(所有砖墙，包含装饰面层) | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | 71.55 |  |  | 5.13 | 12.88 | 89.56
33 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除 金属 | 8.22 |  |  | 0.59 | 1.48 | 10.29
34 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 | 6.48 |  |  | 0.46 | 1.17 | 8.11
35 | 011614003001 | 窗台板拆除（不锈钢边框大门） | 1.窗台板、门窗套拆除 | 4.84 |  |  | 0.35 | 0.87 | 6.06
36 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土柱拆除 | 710.12 |  |  | 50.96 | 127.82 | 888.9
37 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土梁拆除 | 999.46 |  |  | 71.72 | 179.9 | 1251.08
38 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼板拆除 | 690.01 |  |  | 49.51 | 124.2 | 863.72
39 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼梯拆除 | 690.01 |  |  | 49.51 | 124.2 | 863.72
40 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 | 11.67 |  |  | 0.84 | 2.1 | 14.61
41 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.楼地面整体面层铲除 水泥砂浆面层 | 5.46 |  |  | 0.33 | 0.98 | 6.77
42 | 011605002001 | 立面块料拆除（室外混凝土柱梁面） | 1.墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层 | 7.1 |  |  | 0.46 | 1.28 | 8.84
43 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除（室内混凝土柱梁面） | 1.墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 | 3.49 |  |  | 0.25 | 0.63 | 4.37
44 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除(吊顶、铝扣板) | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | 5.6 |  |  | 0.4 | 1.01 | 7.01
45 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除（木质扣板） | 1.天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 | 5.09 |  |  | 0.37 | 0.92 | 6.38
46 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除（水磨石天花） | 1.天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 | 4.95 |  |  | 0.35 | 0.89 | 6.19
47 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.木地板拆除 带龙骨 | 4.87 |  |  | 0.35 | 0.88 | 6.1
48 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除（拆除墙面木质饰面、拆除木质包柱饰面） | 1.墙面饰面拆除 其他墙面 木龙骨装饰面 | 2.55 |  |  | 0.18 | 0.46 | 3.19
49 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除（拆除木墙柜） | 1.拆除木墙柜 | 5.43 |  |  | 0.39 | 0.98 | 6.8
50 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除（拆除玻璃隔墙） | 1.拆除玻璃隔墙 | 6.48 |  |  | 0.47 | 1.17 | 8.12
51 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除（拆除隔板墙） | 1.拆除隔板墙 | 5.43 |  |  | 0.39 | 0.98 | 6.8
52 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.楼地面混凝土垫层铲除 | 113.12 |  |  | 8.12 | 20.36 | 141.6
53 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.金属栏杆拆除 | 12.47 |  |  | 0.89 | 2.24 | 15.6
|  | 外立面改造 | 外立面改造
54 | 011204003001 | 块料墙面(外墙) | 1.面层材料品种、规格、颜色:贴面砖(聚合物水泥砂浆勾缝) 2.结合层:益胶泥粘贴 3.找平层:10厚聚合物水泥防水砂浆 4.找平层:15厚聚合物水泥砂浆找平层 5.界面处理:配套专用界面处理剂 | 77.49 | 64 | 0.47 | 5.75 | 13.95 | 161.66
55 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.挂贴方式: 40*4mm双向角钢网挂石材，在石材和墙体之间分层灌注50mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:600mm×600mm英国棕大理石板 4.缝宽、嵌缝材料种类:缝宽5mm、白水泥勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求:表面擦净、抛光 | 88.65 | 323.99 | 5.96 | 7.66 | 15.96 | 442.22
56 | 011001003001 | 保温隔热墙面【 外1、外3】 | 1.保温隔热部位:外1、外3 2.保温隔热方式:15厚无机保温砂浆保温层 3.基层:配套专用界面处理剂 | 12.57 | 31.32 |  | 0.96 | 2.26 | 47.11
57 | 011201001001 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【外墙挂网】 | 1.墙体类型:外墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 3.外墙满挂 | 6.77 | 3.21 |  | 0.52 | 1.22 | 11.72
|  | 废弃材料运输 | 废弃材料运输
58 | 011605001002 | 废材料运输 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 6.6 |  | 16.34 | 1.89 | 1.19 | 26.02
|  | 室内装饰装修工程 | 室内装饰装修工程
|  | 门窗工程 | 门窗工程
59 | 010802001001 | 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 |  | 423.69 |  |  |  | 423.69
60 | 010802001002 | 铝合金门连窗（MLC8950:8950mm×4500mm） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门、90系列铝合金固定窗 2.地弹门五金配件:地弹簧、30cm以上拉手、上下门夹、不锈钢地锁等相关五金配件 3.门玻璃品种、厚度:无色透明12mm钢化玻璃 4.窗玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 | 5.53 | 348.06 |  | 0.35 | 1 | 354.94
61 | 010802003001 | 钢质防火门（FM丙1:700mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门、单扇(丙级) FM丙1 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、700mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 |  | 436.79 |  |  |  | 436.79
62 | 010802003002 | 钢质防火门（FM乙1a:1050mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） FM乙1a 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、1050mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 |  | 458.64 |  |  |  | 458.64
63 | 010807001001 | 铝合金平开窗（C06:600mm×1450mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 |  | 336.33 |  |  |  | 336.33
64 | 010807001002 | 铝合金平开窗（TC1318:1300mm×1800mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 、固定窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 |  | 1300.24 |  |  |  | 1300.24
65 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗类型:百叶窗 2.框扇材质、规格、外围尺寸:全铝合金百页窗 |  | 279.55 |  |  |  | 279.55
|  | 屋面及防水工程 | 屋面及防水工程
66 | 010902001001 | 屋面卷材防水【上人平屋面 屋1】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | 6.02 | 26.93 |  | 0.38 | 1.08 | 34.41
67 | 010902001002 | 屋面卷材防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） 4.部位:设备房（电梯机房、梯屋） | 5.71 | 25.11 |  | 0.36 | 1.03 | 32.21
68 | 010902002001 | 屋面涂膜防水【上人平屋面 屋1】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | 5.13 | 28.84 |  | 0.32 | 0.92 | 35.21
69 | 010902002002 | 屋面涂膜防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 3.部位:设备房（电梯机房、梯屋） | 4.5 | 25.05 |  | 0.28 | 0.81 | 30.64
70 | 010902003001 | 屋面刚性层【上人平屋面 屋1】 | 1.刚性防水层:50厚C30配筋细石砼（掺减水剂，双向配筋?4@100,@4500~6000设缝，缝内置10厚挤塑聚苯板，上缝嵌填聚氨酯密封胶，深10 | 21.95 | 38.2 | 0.08 | 1.61 | 3.95 | 65.79
71 | 010902003002 | 屋面刚性层【不上人平屋面 屋2】 | 1.刚性防水层:40厚C25细石砼保护层，@4500设缝，缝宽15，内嵌单组份聚氨酯密封胶 | 15.71 | 21.66 |  | 0.99 | 2.83 | 41.19
72 | 010903002001 | 墙面涂膜防水【厕所、毛坯内墙2】 | 1.防水层材料、厚度:2厚聚合物水泥防水涂料，四周上翻至完成面上1800 | 6.28 | 34.37 |  | 0.32 | 1.13 | 42.1
73 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水【阳台、厕所 毛坯楼2】 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥砂浆找平 2.2厚聚合物水泥防水涂料 3.刷氯丁胶稀释液一道 4.水泥砂浆找平层:15厚聚合物水泥防水砂浆找平 | 203.31 | 527.14 |  | 15.67 | 36.6 | 782.72
|  | 保温、隔热、防腐工程 | 保温、隔热、防腐工程
74 | 011001001001 | 保温隔热屋面【上人平屋面 屋1】 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS)保温层 2.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 | 25.04 | 55.65 | 0.09 | 1.87 | 4.51 | 87.16
75 | 011001001002 | 保温隔热屋面【不上人平屋面 屋2】 | 1.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 3.部位:电梯机房、梯屋 | 16.79 | 31.42 | 0.08 | 1.31 | 3.02 | 52.62
|  | 楼地面装饰工程 | 楼地面装饰工程
76 | 011102003001 | 块料楼地面 防滑砖300×300mm【上人平屋面 屋1】 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆铺贴，水泥砂浆勾缝 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300×300mm | 21.85 | 39.06 |  | 1.69 | 3.93 | 66.53
77 | 011104003001 | 金属复合地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:铝合金 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:金属复合地板 | 17.73 | 356.75 | 0.07 | 1.38 | 3.19 | 379.12
78 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:不锈钢支架 2.面层材料品种、规格、颜色:木质活动地板 600*600*25 | 49.62 | 406.33 |  | 3.85 | 8.93 | 468.73
79 | 011105005001 | 金属板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 金属板 | 33.07 | 212.91 | 0.07 | 2.57 | 5.95 | 254.57
80 | 011105007001 | 防静电踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 防静电板 | 33.07 | 156.31 | 0.07 | 2.57 | 5.95 | 197.97
81 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类:10mm厚M15水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:梯级砖（带防滑条） | 92.54 | 59.59 |  | 7.17 | 16.66 | 175.96
82 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | 22.41 | 80.26 | 0.43 | 1.79 | 4.03 | 108.92
83 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | 31.01 | 175.6 | 0.43 | 2.46 | 5.58 | 215.08
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
84 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 15.84 | 9.67 |  | 1.23 | 2.85 | 29.59
85 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 20.6 | 9.84 |  | 1.23 | 3.71 | 35.38
86 | 011201001004 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（不挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | 12.98 | 9.31 |  | 1.01 | 2.34 | 25.64
87 | 011201001005 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | 16.87 | 9.31 |  | 1.01 | 3.04 | 30.23
88 | 011201001006 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【内墙挂网】 | 1.墙体类型:内墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.内墙挂网300mm宽 | 6.77 | 3.21 |  | 0.52 | 1.22 | 11.72
89 | 011204003002 | 块料墙面(卫生间-挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | 49.47 | 91.89 |  | 3.57 | 8.9 | 153.83
90 | 011204003003 | 块料墙面(卫生间-不挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | 46.05 | 91.89 |  | 3.57 | 8.29 | 149.8
91 | 011204003004 | 块料墙面(墙裙) | 1.墙体类型:墙裙 H=1.2m 2.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 3.结合层:专用胶粘剂粘贴 4.界面处理:刷基层处理剂一遍 5.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 6.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | 49.47 | 91.89 |  | 3.57 | 8.9 | 153.83
92 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间蹲厕防火板隔断 | 19.8 | 258.98 |  | 1.53 | 3.56 | 283.87
93 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻3 | 28.6 | 141.85 | 0.18 | 2.24 | 5.15 | 178.02
94 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 双面 | 33.92 | 98.92 |  | 2.63 | 6.11 | 141.58
95 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:樱桃木（钢琴漆）木饰面板WD01 4.压条材料种类、规格:不锈钢压条 | 32.34 | 164.6 | 0.06 | 2.5 | 5.82 | 205.32
96 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | 49.87 | 197.49 | 0.06 | 3.87 | 8.98 | 260.27
97 | 011502002001 | 木质装饰线(平窗套木线条收边） | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层压条材料种类、规格:木装饰压角条 | 11.13 | 54.94 | 6.6 | 1.44 | 2 | 76.11
|  | 天棚工程 | 天棚工程
98 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3.基层材料种类、规格:方型石膏板面层 600×600 | 21.01 | 55.25 |  | 1.38 | 3.78 | 81.42
99 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | 52.15 | 75.85 | 0.08 | 3.44 | 9.39 | 140.91
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | 油漆、涂料、裱糊工程
100 | 011406001001 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | 10.35 | 10.98 |  | 0.68 | 1.86 | 23.87
101 | 011406001002 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | 11.1 | 10.98 |  | 0.73 | 2 | 24.81
|  | 其它装饰工程 | 其它装饰工程
102 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位：楼梯栏杆，高度H=900mm 2.栏杆材料种类、规格:Φ50x3不锈钢立柱、Φ20x1.5不锈钢立杆、Φ25x1.5不锈钢横杆）） 3.扶手材料种类、规格:φ60x3不锈钢扶手 4.弯头材料种类、规格:φ60x3不锈钢弯头 | 47.1 | 221.59 | 2.84 | 4.22 | 8.48 | 284.23
103 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:护窗栏杆 2.栏杆高度:H=900 3.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手Φ50x1.5 4.栏杆材料种类、规格:Φ20x1.5不锈钢管立杆 间隔130mm | 39.35 | 151.14 | 2.79 | 3.08 | 7.08 | 203.44
104 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:外科病区走廊、电梯厅 2.扶手材料种类、规格:硬木扶手 直型 150×60 | 24.93 | 152.93 |  | 1.73 | 4.49 | 184.08