## 《单位工程投标报价汇总表》
序号 | 汇总内容 | 显示基数说明 | 费率(%) | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 1285731.25
1.1 | A.10室内装饰装修工程 |  |  | 1285731.25
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 159870.22
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 87747.17
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 72123.05
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 12857.31 | －
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 暂列金额
3.4 | 暂估价 | 暂估价合计
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 12857.31
3.9 | 索赔费用 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用 | 现场签证费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  | －
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 10 | 145845.88 | －
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  | 1604304.66
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 313240.61
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  | 1,604,304.66 | 0

## 分部分项工程清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 工程量 | 综合单价 | 合价
室内装饰装修工程
门窗工程
1 | 010802001001 | 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 | m2 | 8.28 | 423.36 | 3505.42
2 | 010802001002 | 铝合金门连窗（MLC8950:8950mm×4500mm） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门、90系列铝合金固定窗 2.地弹门五金配件:地弹簧、30cm以上拉手、上下门夹、不锈钢地锁等相关五金配件 3.门玻璃品种、厚度:无色透明12mm钢化玻璃 4.窗玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 | m2 | 136.22 | 354.66 | 48311.79
3 | 010802003001 | 钢质防火门（FM丙1:700mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门、单扇(丙级) FM丙1 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、700mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 | m2 | 85.34 | 436.45 | 37246.64
4 | 010802003002 | 钢质防火门（FM乙1a:1050mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） FM乙1a 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、1050mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 | m2 | 32.53 | 458.27 | 14907.52
5 | 010807001001 | 铝合金平开窗（C06:600mm×1450mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 34.23 | 336.07 | 11503.68
6 | 010807001002 | 铝合金平开窗（TC1318:1300mm×1800mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 、固定窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 4.36 | 1299.24 | 5664.69
7 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗类型:百叶窗 2.框扇材质、规格、外围尺寸:全铝合金百页窗 | m2 | 68.61 | 279.33 | 19164.83
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 140304.57
屋面及防水工程
8 | 010902001001 | 屋面卷材防水【上人平屋面 屋1】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | m2 | 839.33 | 33.22 | 27882.54
9 | 010902001002 | 屋面卷材防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） 4.部位:设备房（电梯机房、梯屋） | m2 | 80.03 | 32.19 | 2576.17
10 | 010902002001 | 屋面涂膜防水【上人平屋面 屋1】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | m2 | 839.33 | 34.03 | 28562.4
11 | 010902002002 | 屋面涂膜防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 3.部位:设备房（电梯机房、梯屋） | m2 | 80.03 | 30.62 | 2450.52
12 | 010902003001 | 屋面刚性层【上人平屋面 屋1】 | 1.刚性防水层:50厚C30配筋细石砼（掺减水剂，双向配筋?4@100,@4500~6000设缝，缝内置10厚挤塑聚苯板，上缝嵌填聚氨酯密封胶，深10 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 839.33 | 65.73 | 55169.16
13 | 010902003002 | 屋面刚性层【不上人平屋面 屋2】 | 1.刚性防水层:40厚C25细石砼保护层，@4500设缝，缝宽15，内嵌单组份聚氨酯密封胶 | m2 | 80.03 | 41.16 | 3294.03
14 | 010903002001 | 墙面涂膜防水【厕所、毛坯内墙2】 | 1.防水层材料、厚度:2厚聚合物水泥防水涂料，四周上翻至完成面上1800 | m2 | 144.24 | 42.08 | 6069.62
15 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水【阳台、厕所 毛坯楼2】 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥砂浆找平 2.2厚聚合物水泥防水涂料 3.刷氯丁胶稀释液一道 4.水泥砂浆找平层:15厚聚合物水泥防水砂浆找平 | m2 | 167.87 | 595.82 | 100020.3
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 226024.74
保温、隔热、防腐工程
16 | 011001001001 | 保温隔热屋面【上人平屋面 屋1】 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS)保温层 2.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 | m2 | 1049.16 | 87.06 | 91339.87
17 | 011001001002 | 保温隔热屋面【不上人平屋面 屋2】 | 1.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 3.部位:电梯机房、梯屋 | m2 | 85.79 | 52.56 | 4509.12
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 95848.99
楼地面装饰工程
18 | 011102003001 | 块料楼地面 防滑砖300×300mm【上人平屋面 屋1】 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆铺贴，水泥砂浆勾缝 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300×300mm | m2 | 68.63 | 66.49 | 4563.21
19 | 011104003001 | 金属复合地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:铝合金 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:金属复合地板 | m2 | 134.29 | 378.85 | 50875.77
20 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:不锈钢支架 2.面层材料品种、规格、颜色:木质活动地板 600*600*25 | m2 | 133.27 | 468.46 | 62431.66
21 | 011105005001 | 金属板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 金属板 | m2 | 9.36 | 254.4 | 2381.18
22 | 011105007001 | 防静电踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 防静电板 | m2 | 11.62 | 197.84 | 2298.9
23 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类:10mm厚M15水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:梯级砖（带防滑条） | m2 | 268.58 | 175.84 | 47227.11
24 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | m2 | 611.03 | 108.84 | 66504.51
25 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | m2 | 33.09 | 214.94 | 7112.36
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 243394.7
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
26 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 75.2 | 29.57 | 2223.66
27 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 601.63 | 35.33 | 21255.59
28 | 011201001004 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（不挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | m2 | 214.87 | 25.61 | 5502.82
29 | 011201001005 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | m2 | 322.3 | 30.2 | 9733.46
30 | 011201001006 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【内墙挂网】 | 1.墙体类型:内墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.内墙挂网300mm宽 | m2 | 225.61 | 11.72 | 2644.15
31 | 011204003002 | 块料墙面(卫生间-挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | m2 | 240.65 | 153.72 | 36992.72
32 | 011204003003 | 块料墙面(卫生间-不挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | m2 | 53.41 | 149.69 | 7994.94
33 | 011204003004 | 块料墙面(墙裙) | 1.墙体类型:墙裙 H=1.2m 2.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 3.结合层:专用胶粘剂粘贴 4.界面处理:刷基层处理剂一遍 5.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 6.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 7.超高增加费:建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 305.8 | 153.72 | 47007.58
34 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间蹲厕防火板隔断 | m2 | 63.71 | 283.68 | 18073.25
35 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻3 | m2 | 81.41 | 177.89 | 14482.02
36 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 双面 3.超高增加费:建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 125.77 | 141.47 | 17792.68
37 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:樱桃木（钢琴漆）木饰面板WD01 4.压条材料种类、规格:不锈钢压条 | m2 | 593.01 | 199.83 | 118501.19
38 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | m2 | 63.94 | 260.09 | 16630.15
39 | 011502002001 | 木质装饰线(平窗套木线条收边） | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层压条材料种类、规格:木装饰压角条 | m | 51.36 | 76.08 | 3907.47
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 322741.68
天棚工程
40 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3.基层材料种类、规格:方型石膏板面层 600×600 | m2 | 376.02 | 81.36 | 30592.99
41 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | m2 | 432.42 | 140.81 | 60889.06
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 91482.05
油漆、涂料、裱糊工程
42 | 011406001001 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 1203.26 | 23.85 | 28697.75
43 | 011406001002 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 1353.66 | 24.8 | 33570.77
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 62268.52
其它装饰工程
44 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位：楼梯栏杆，高度H=900mm 2.栏杆材料种类、规格:Φ50x3不锈钢立柱、Φ20x1.5不锈钢立杆、Φ25x1.5不锈钢横杆）） 3.扶手材料种类、规格:φ60x3不锈钢扶手 4.弯头材料种类、规格:φ60x3不锈钢弯头 | m | 63.61 | 284.04 | 18067.78
45 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:护窗栏杆 2.栏杆高度:H=900 3.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手Φ50x1.5 4.栏杆材料种类、规格:Φ20x1.5不锈钢管立杆 间隔130mm | m | 108.66 | 203.31 | 22091.66
46 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:外科病区走廊、电梯厅 2.扶手材料种类、规格:硬木扶手 直型 150×60 | m | 59.28 | 183.95 | 10904.56
47 | 010802004001 | 防爆网 | 1.不锈钢防爆网 | m2 | 300 | 175.34 | 52602
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 103666
合 计 | [6 empty] | 1285731.25

## 表3-11 措施项目计价表（一）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工措施费
011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 49881.23
SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*0.038796 | 17.5 | 8729.22
YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项合计*0.038796 | 6 | 2992.87
2 | 其他措施费
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0
NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 61603.32

## 《其他项目清单与计价汇总表》
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费 | 12857.31
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 12857.31 |  | —

## 《 规费、税金项目清单与计价表》
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1458458.78 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1458458.78 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1458458.78 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1458458.78 | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 1458458.78 | 10 | 145845.88
合 计 |  |  |  |  | 145845.88

## 表3-12 措施项目计价表（二）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） | 综合合价
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 工程量 | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架（含安全网） |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 内脚手架 |  | 项 | 1 | 26143.85 | 26143.85
1.2.1 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层5.2m内 | m2 | 1767 | 11.3 | 19967.1
1.2.2 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.6 | m2 | 386.53 | 15.98 | 6176.75
1.3 | 1.3 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支撑 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 现场围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 现场设置的卷扬机架 |  | 项 | 1
小 计 | [6 empty] | 26143.85
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1 | 72123.05 | 72123.05
2.2.1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 | m2 | 2945 | 24.49 | 72123.05
2.3 | 2.7 | 材料二次运输 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 混凝土泵送增加费 |  | 项 | 1
2.6 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
小 计 | [6 empty] | 72123.05
合 计 | 合 计 | [5 empty] | 98266.9

## 《工料机汇总表》
材料代码 | 工料机名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
1023071@3 | 不锈钢扶手 | m | 68.5826 | 39.36 | 2699.41
1404031 | 不锈钢管 | m | 61.2953 | 48.34 | 2963.01
1404041@1 | 不锈钢管 | m | 129.4012 | 20.74 | 2683.78
1404051@3 | 不锈钢管 | m | 207.0418 | 15.71 | 3252.63
1509011 | 不锈钢弯头 | 个 | 32.1231 | 39.31 | 1262.76
9946071@4 | 电 | kw·h | 130.1516 | 0.74 | 96.31
0001001 | 综合工日 | 工日 | 3196.3399 | 98 | 313241.31
0103031 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 37.2218 | 6.58 | 244.92
0109031 | 圆钢 | t | 0.2454 | 3975.28 | 975.53
0109081 | 冷拉圆钢 | t | 1.7193 | 4008.65 | 6892.07
0121091 | 角钢 | kg | 361.2153 | 3.89 | 1405.13
0129481@1 | 洁净彩钢板 | m2 | 68.9384 | 86.51 | 5963.86
0151001 | 角铝 | m | 17.2346 | 5.36 | 92.38
0151041 | 槽铝 | m | 31.8027 | 6.45 | 205.13
0151071 | 工字铝 | m | 109.1958 | 6.87 | 750.18
0163011 | 钨棒 | kg | 10.0523 | 21.46 | 215.72
0303031 | 自攻螺钉 | 十个 | 2124.9954 | 0.11 | 233.75
0303241 | 木螺钉 | 十个 | 66.326 | 0.11 | 7.3
0303321 | 木螺钉 | 十个 | 2227.5551 | 0.15 | 334.13
0303531 | 螺母 | 十个 | 212.1916 | 0.18 | 38.19
0307001 | 膨胀螺栓 | 十个 | 29.3199 | 3.09 | 90.6
0307151 | 膨胀螺栓 | 十个 | 75.2699 | 2.69 | 202.48
0313191 | #3专用螺母垫圈 | 块 | 104.3074 | 1.51 | 157.5
0343071 | 不锈钢焊丝 | kg | 38.2774 | 21.03 | 804.97
0351011 | 圆钉 | kg | 0.7276 | 4.83 | 3.51
0351021 | 圆钉 | kg | 144.8983 | 4.83 | 699.86
0351031 | 射钉 | 十个 | 4758.6589 | 0.04 | 190.35
0351041 | 枪钉 | 盒 | 18.9118 | 6.44 | 121.79
0355121@1 | φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 | m2 | 252.4258 | 1.72 | 434.17
0359001@1 | 铁件 | kg | 1365.8471 | 4.99 | 6815.58
0361151 | 不锈钢法兰座 | 个 | 62.7077 | 6.61 | 414.5
0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 6.8122 | 398.75 | 2716.36
0401041 | 白色硅酸盐水泥 | t | 0.1062 | 589.46 | 62.6
0409321 | 石膏粉 | kg | 139.6956 | 1.39 | 194.18
0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 0.8735 | 1490.04 | 1301.55
0503081 | 杂木丁方板 | m3 | 0.5149 | 1541.24 | 793.58
0503101 | 杉木枋 | m3 | 14.5833 | 1561.23 | 22767.89
0503131 | 松木板 | m3 | 0.16 | 1029.62 | 164.74
0503311 | 松杂直边板 | m3 | 1.3492 | 1476.3 | 1991.82
0505021 | 胶合板 | m2 | 853.7502 | 32.25 | 27533.44
0505081 | 胶合板 | m2 | 76.7936 | 32.25 | 2476.59
0505101 | 胶合板 | m2 | 982.2735 | 43.17 | 42404.75
0505131@1 | 樱桃木（钢琴漆）木饰面板 | m2 | 928.8924 | 38.62 | 35873.82
0525001 | 木柴 | kg | 167.7592 | 0.56 | 93.95
0525021 | 木砖 | m3 | 4.2899 | 944.04 | 4049.84
0525061 | 硬木弯头 | 个 | 29.9364 | 42.91 | 1284.57
0605021 | 钢化玻璃 | m2 | 83.6338 | 116.33 | 9729.12
0661031@1 | 釉面砖 | m2 | 634.5505 | 64.37 | 40846.02
0662011 | 防滑砖 | m2 | 71.5518 | 31.39 | 2246.01
0665011 | 瓷质梯级砖 | m2 | 289.5757 | 30.49 | 8829.16
0665031 | 瓷质梯级砖 | m2 | 105.6951 | 21.52 | 2274.56
0747001 | 塑料地板 | m2 | 633.9363 | 12.02 | 7619.91
0753001 | 木质活动地板 | m2 | 138.266 | 300.38 | 41532.34
0753021 | 成品金属地板 | m2 | 139.3243 | 287.5 | 40055.74
0801001 | 石膏板 | m2 | 646.5556 | 22.76 | 14715.61
0801021 | 石膏板 | m2 | 349.2388 | 22.76 | 7948.68
0805101@1 | 石膏板 | m2 | 393.9407 | 27.46 | 10817.61
0821091 | 浴厕隔断 | m2 | 64.8023 | 254.44 | 16488.3
0831001 | 隔墙轻钢龙骨 | m | 304.3367 | 8.18 | 2489.47
0831011 | 隔墙轻钢龙骨 | m | 177.9455 | 8.7 | 1548.13
0831041 | 轻钢中龙骨 | m | 1096.6816 | 3.86 | 4233.19
0831051 | 轻钢大龙骨 | m | 601.9126 | 4.46 | 2684.53
0833041 | 轻钢中龙骨横撑 | m | 914.1506 | 3.86 | 3528.62
0835011 | 铝合金小龙骨 | m | 696.1277 | 2.11 | 1468.83
0835031 | 铝合金中龙骨 | m | 724.2773 | 3.25 | 2353.9
0835041 | 铝合金中龙骨 | m | 511.2052 | 7.29 | 3726.69
0835081 | 铝合金边龙骨 | m | 247.0737 | 3.02 | 746.16
0949321@1 | 地弹簧 | 台 | 4.04 | 302.9 | 1223.72
0949361 | 上（下）门夹 | 个 | 4.04 | 62.34 | 251.85
1001051 | 木角线 | m | 54.8526 | 5 | 274.26
1001081 | 木压条 | m | 1173.7823 | 2.73 | 3204.43
1003001 | 金属踢脚线 | m2 | 9.7109 | 168.11 | 1632.5
1003071 | 不锈钢装饰直线 | m | 193.5849 | 19.9 | 3852.34
1003151@1 | 铝合金压条 | m | 204.8885 | 2.22 | 454.85
1009011 | 塑料踢脚线 | m2 | 34.3305 | 103.85 | 3565.22
1009031 | 防静电踢脚线 | m2 | 12.0556 | 113.59 | 1369.4
1023031 | 硬木扶手 | m | 63.3112 | 122.67 | 7766.38
1101061 | 内墙乳胶漆 | kg | 76.2323 | 19.31 | 1472.05
1101241 | 腻子粉 | kg | 4824.7871 | 2.4 | 11579.49
1103121 | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 2354.6422 | 12.1 | 28491.17
1103601@1 | 聚合物水泥（JS）防水涂料 | kg | 157.9219 | 12.1 | 1910.85
1103611@1 | 聚合物水泥（JS）防水涂料 | kg | 247.0794 | 12.1 | 2989.66
1111351 | 乳胶漆 | kg | 723.2708 | 25.75 | 18624.22
1111511 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 131.8971 | 13.73 | 1810.95
1141071 | 环氧树脂 | kg | 16.5785 | 24.89 | 412.64
1141191 | 松节油 | kg | 2.0053 | 6.01 | 12.05
1141211 | 防腐油 | kg | 19.9798 | 30.04 | 600.19
1143001 | 石粉 | kg | 0.4548 | 0.03 | 0.01
1143011 | 滑石粉 | kg | 157.8077 | 0.86 | 135.71
1143201 | 乳液 | kg | 318.4744 | 4.98 | 1586
1145001 | 臭油水 | kg | 107.0031 | 0.86 | 92.02
1155001 | 石油沥青 | kg | 254.688 | 1.97 | 501.74
1155011 | 石油沥青 | kg | 7.1733 | 2.4 | 17.22
1157051@1 | 聚氯乙烯防水卷材 | m2 | 1164.5073 | 17.16 | 19982.95
12001067@1 | 钢质防火门 单扇（乙级）制安 | m2 | 33.0863 | 450.57 | 14907.69
12001069@1 | 钢质防火门 单扇（丙级）制安 | m2 | 86.7993 | 429.11 | 37246.45
12001083@1 | 成品全玻璃地弹门 无色透明12mm钢化玻璃 | m2 | 9.8862 | 399.07 | 3945.29
12001086@1 | 90系列铝合金全玻平开门 壁厚2.0mm 无色透明10mm钢化玻璃制安 | m2 | 8.4216 | 416.24 | 3505.41
12001098@1 | 90系列铝合金固定窗 矩形壁厚1.4mm 10mm无色透明玻璃 | m2 | 128.6632 | 313.25 | 40303.75
12001098@3 | 90系列铝合金固定窗 矩形壁厚1.4mm 6mm钢化玻璃 | m2 | -81.5434 | 278.92 | -22744.09
12001102 | 氟碳喷涂铝合金百页窗 | m2 | 69.7832 | 274.63 | 19164.56
12001104@1 | 90系列铝合金平开窗 矩形壁厚1.4mm 6厚钢化玻璃 | m2 | 120.7933 | 330.42 | 39912.52
1201021@1 | 汽油 | kg | 17.521 | 7.8 | 136.66
1205001 | 机油 | kg | 23.1605 | 2.89 | 66.93
1230301 | 氟化钠 | kg | 92.2047 | 1.11 | 102.35
1231061 | 甲苯 | kg | 19.014 | 2.81 | 53.43
1231271 | 光蜡 | kg | 12.2518 | 6.65 | 81.47
1237031 | 氩气 | m3 | 107.5586 | 16.81 | 1808.06
1241051 | 903胶 | kg | 8.5359 | 8.5 | 72.56
1241201@1 | 专用胶粘剂 | kg | 3660.8669 | 2.57 | 9408.43
1241301 | 粘合剂 | kg | 136.5924 | 19.54 | 2669.02
1243011 | 穿孔纸带 | m | 360.8801 | 0.31 | 111.87
1301311 | 石棉泥 | t | 0.0461 | 577.75 | 26.63
1312121@1 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | m2 | 1088.4909 | 18.88 | 20550.71
3001171 | 镀锌钢板横梁 | 根 | 807.6162 | 3.59 | 2899.34
3003021 | 支架 | 套 | 484.5697 | 19.97 | 9676.86
3101001 | 胶条 | m | 130.742 | 0.67 | 87.6
3115001 | 水 | m3 | 200.6285 | 3.05 | 611.92
3203071 | 脚手架钢管 | m | 134.0387 | 15.39 | 2062.86
3209001 | 脚手架接驳管 | 支 | 3.8432 | 4.9 | 18.83
9946131 | 其他材料费 | 元 | 2595.8212 | 1 | 2595.82
8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 105.0265 | 394.47 | 41429.8
8021905@2 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 44.2839 | 464.47 | 20568.54
8001597-05@1 | 预拌砂浆（湿拌）M15地面水泥砂浆 | m3 | 4.8502 | 390.29 | 1892.98
8001597-06@1 | 预拌砂浆（湿拌）M20地面水泥砂浆 | m3 | 88.4371 | 413.11 | 36534.25
8001597-08@10 | 预拌砂浆（湿拌）M10墙面 水泥砂浆 | m3 | 12.6148 | 376.5 | 4749.47
8001597-08@14 | 预拌砂浆(湿拌) 地面 | m3 | 11.5033 | 390.29 | 4489.62
8001597-08@8 | 预拌砂浆（湿拌）M15墙面 水泥砂浆 | m3 | 16.0743 | 398.93 | 6412.52
9946001 | 折旧费 | 元 | 2308.5783 | 1 | 2308.58
9946011 | 大修理费 | 元 | 2065.8216 | 1 | 2065.82
9946021 | 经常修理费 | 元 | 4455.5306 | 1 | 4455.53
9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 3776.2604 | 1 | 3776.26
9946041 | 汽油 | kg | 41.2776 | 7.8 | 321.97
9946051 | 柴油 | kg | 46.8817 | 6.86 | 321.61
9946071 | 电 | kw·h | 14625.8469 | 0.74 | 10823.13
9946071@1 | 电 | kw·h | 771.6154 | 0.74 | 571
9946606 | 机上人工 | 工日 | 444.2776 | 98 | 43539.2
9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 3.0304 | 98 | 296.98
8001411@3 | 预拌砂浆（湿拌）抹灰1：1 | m3 | 0.7449 | 421.75 | 314.16
8001411@4 | 预拌砂浆（湿拌）抹灰1：3 | m3 | 10.3634 | 398.93 | 4134.27
0101005 | 不锈钢圆管φ19厚0.8mm | m | 3975 | 8.04 | 31959
0307161 | 膨胀螺栓 | 十个 | 900 | 2.47 | 2223
9919491-1 | 管子切断机 | 台班 | 8.82 | 36.96 | 325.99
9946133 | 其他机械费 | 元 | 7.59 | 1 | 7.59
99917806 | 手提冲击钻 | 台班 | 7.5 | 93.85 | 703.88

## 表3-9 综合单价分析表（三）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
|  | 室内装饰装修工程 | 室内装饰装修工程
|  | 门窗工程 | 门窗工程
1 | 010802001001 | 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 |  | 423.36 |  |  |  | 423.36
2 | 010802001002 | 铝合金门连窗（MLC8950:8950mm×4500mm） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门、90系列铝合金固定窗 2.地弹门五金配件:地弹簧、30cm以上拉手、上下门夹、不锈钢地锁等相关五金配件 3.门玻璃品种、厚度:无色透明12mm钢化玻璃 4.窗玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 | 5.52 | 347.8 |  | 0.35 | 0.99 | 354.66
3 | 010802003001 | 钢质防火门（FM丙1:700mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门、单扇(丙级) FM丙1 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、700mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 |  | 436.45 |  |  |  | 436.45
4 | 010802003002 | 钢质防火门（FM乙1a:1050mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） FM乙1a 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、1050mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 |  | 458.27 |  |  |  | 458.27
5 | 010807001001 | 铝合金平开窗（C06:600mm×1450mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 |  | 336.07 |  |  |  | 336.07
6 | 010807001002 | 铝合金平开窗（TC1318:1300mm×1800mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 、固定窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 |  | 1299.24 |  |  |  | 1299.24
7 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗类型:百叶窗 2.框扇材质、规格、外围尺寸:全铝合金百页窗 |  | 279.33 |  |  |  | 279.33
|  | 屋面及防水工程 | 屋面及防水工程
8 | 010902001001 | 屋面卷材防水【上人平屋面 屋1】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | 5.85 | 25.95 |  | 0.37 | 1.05 | 33.22
9 | 010902001002 | 屋面卷材防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） 4.部位:设备房（电梯机房、梯屋） | 5.71 | 25.09 |  | 0.36 | 1.03 | 32.19
10 | 010902002001 | 屋面涂膜防水【上人平屋面 屋1】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | 4.97 | 27.86 |  | 0.31 | 0.89 | 34.03
11 | 010902002002 | 屋面涂膜防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 3.部位:设备房（电梯机房、梯屋） | 4.5 | 25.03 |  | 0.28 | 0.81 | 30.62
12 | 010902003001 | 屋面刚性层【上人平屋面 屋1】 | 1.刚性防水层:50厚C30配筋细石砼（掺减水剂，双向配筋?4@100,@4500~6000设缝，缝内置10厚挤塑聚苯板，上缝嵌填聚氨酯密封胶，深10 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 21.93 | 38.16 | 0.08 | 1.61 | 3.95 | 65.73
13 | 010902003002 | 屋面刚性层【不上人平屋面 屋2】 | 1.刚性防水层:40厚C25细石砼保护层，@4500设缝，缝宽15，内嵌单组份聚氨酯密封胶 | 15.7 | 21.64 |  | 0.99 | 2.83 | 41.16
14 | 010903002001 | 墙面涂膜防水【厕所、毛坯内墙2】 | 1.防水层材料、厚度:2厚聚合物水泥防水涂料，四周上翻至完成面上1800 | 6.28 | 34.35 |  | 0.32 | 1.13 | 42.08
15 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水【阳台、厕所 毛坯楼2】 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥砂浆找平 2.2厚聚合物水泥防水涂料 3.刷氯丁胶稀释液一道 4.水泥砂浆找平层:15厚聚合物水泥防水砂浆找平 | 153.27 | 403.16 |  | 11.8 | 27.59 | 595.82
|  | 保温、隔热、防腐工程 | 保温、隔热、防腐工程
16 | 011001001001 | 保温隔热屋面【上人平屋面 屋1】 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS)保温层 2.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 | 25.02 | 55.58 | 0.09 | 1.87 | 4.5 | 87.06
17 | 011001001002 | 保温隔热屋面【不上人平屋面 屋2】 | 1.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 3.部位:电梯机房、梯屋 | 16.78 | 31.37 | 0.08 | 1.31 | 3.02 | 52.56
|  | 楼地面装饰工程 | 楼地面装饰工程
18 | 011102003001 | 块料楼地面 防滑砖300×300mm【上人平屋面 屋1】 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆铺贴，水泥砂浆勾缝 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300×300mm | 21.83 | 39.04 |  | 1.69 | 3.93 | 66.49
19 | 011104003001 | 金属复合地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:铝合金 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:金属复合地板 | 17.71 | 356.5 | 0.07 | 1.38 | 3.19 | 378.85
20 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:不锈钢支架 2.面层材料品种、规格、颜色:木质活动地板 600*600*25 | 49.58 | 406.11 |  | 3.85 | 8.92 | 468.46
21 | 011105005001 | 金属板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 金属板 | 33.05 | 212.76 | 0.07 | 2.57 | 5.95 | 254.4
22 | 011105007001 | 防静电踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 防静电板 | 33.05 | 156.2 | 0.07 | 2.57 | 5.95 | 197.84
23 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类:10mm厚M15水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:梯级砖（带防滑条） | 92.48 | 59.54 |  | 7.17 | 16.65 | 175.84
24 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | 22.39 | 80.2 | 0.43 | 1.79 | 4.03 | 108.84
25 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | 30.99 | 175.48 | 0.43 | 2.46 | 5.58 | 214.94
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
26 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 15.83 | 9.66 |  | 1.23 | 2.85 | 29.57
27 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 20.58 | 9.82 |  | 1.23 | 3.7 | 35.33
28 | 011201001004 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（不挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | 12.97 | 9.3 |  | 1.01 | 2.33 | 25.61
29 | 011201001005 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | 16.86 | 9.3 |  | 1.01 | 3.03 | 30.2
30 | 011201001006 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【内墙挂网】 | 1.墙体类型:内墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.内墙挂网300mm宽 | 6.77 | 3.21 |  | 0.52 | 1.22 | 11.72
31 | 011204003002 | 块料墙面(卫生间-挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | 49.43 | 91.82 |  | 3.57 | 8.9 | 153.72
32 | 011204003003 | 块料墙面(卫生间-不挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | 46.02 | 91.82 |  | 3.57 | 8.28 | 149.69
33 | 011204003004 | 块料墙面(墙裙) | 1.墙体类型:墙裙 H=1.2m 2.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 3.结合层:专用胶粘剂粘贴 4.界面处理:刷基层处理剂一遍 5.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 6.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 7.超高增加费:建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 49.43 | 91.82 |  | 3.57 | 8.9 | 153.72
34 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间蹲厕防火板隔断 | 19.79 | 258.8 |  | 1.53 | 3.56 | 283.68
35 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻3 | 28.58 | 141.75 | 0.18 | 2.24 | 5.14 | 177.89
36 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 双面 3.超高增加费:建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 33.89 | 98.85 |  | 2.63 | 6.1 | 141.47
37 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:樱桃木（钢琴漆）木饰面板WD01 4.压条材料种类、规格:不锈钢压条 | 31.76 | 159.82 | 0.06 | 2.47 | 5.72 | 199.83
38 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | 49.84 | 197.35 | 0.06 | 3.87 | 8.97 | 260.09
39 | 011502002001 | 木质装饰线(平窗套木线条收边） | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层压条材料种类、规格:木装饰压角条 | 11.13 | 54.91 | 6.6 | 1.44 | 2 | 76.08
|  | 天棚工程 | 天棚工程
40 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3.基层材料种类、规格:方型石膏板面层 600×600 | 20.99 | 55.21 |  | 1.38 | 3.78 | 81.36
41 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | 52.11 | 75.8 | 0.08 | 3.44 | 9.38 | 140.81
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | 油漆、涂料、裱糊工程
42 | 011406001001 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | 10.34 | 10.97 |  | 0.68 | 1.86 | 23.85
43 | 011406001002 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | 11.1 | 10.97 |  | 0.73 | 2 | 24.8
|  | 其它装饰工程 | 其它装饰工程
44 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位：楼梯栏杆，高度H=900mm 2.栏杆材料种类、规格:Φ50x3不锈钢立柱、Φ20x1.5不锈钢立杆、Φ25x1.5不锈钢横杆）） 3.扶手材料种类、规格:φ60x3不锈钢扶手 4.弯头材料种类、规格:φ60x3不锈钢弯头 | 47.07 | 221.45 | 2.83 | 4.22 | 8.47 | 284.04
45 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:护窗栏杆 2.栏杆高度:H=900 3.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手Φ50x1.5 4.栏杆材料种类、规格:Φ20x1.5不锈钢管立杆 间隔130mm | 39.32 | 151.04 | 2.79 | 3.08 | 7.08 | 203.31
46 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:外科病区走廊、电梯厅 2.扶手材料种类、规格:硬木扶手 直型 150×60 | 24.91 | 152.83 |  | 1.73 | 4.48 | 183.95
47 | 010802004001 | 防爆网 | 1.不锈钢防爆网 | 39.33 | 118.68 | 6.13 | 4.12 | 7.08 | 175.34