## 《单位工程投标报价汇总表》
序号 | 汇总内容 | 显示基数说明 | 费率(%) | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 1310450.68
1.1 | A.4主体工程 |  |  | 220980.14
1.2 | A.5加固工程 |  |  | 7740.51
1.3 | A.6装饰装修拆除 |  |  | 44845.09
1.4 | A.8外立面改造 |  |  | 111816.18
1.5 | A.9废弃材料运输 |  |  | 21561.12
1.6 | A.10室内装饰装修工程 |  |  | 709846.66
1.7 | A.11检验中心装饰工程 |  |  | 193660.98
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 261476.62
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 114141.16
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  | 147335.46
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  | 13104.51 | －
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费
3.2 | 工程优质费 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 暂列金额
3.4 | 暂估价 | 暂估价合计
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 预算包干费 |  | 13104.51
3.9 | 索赔费用 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用 | 现场签证费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  | －
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 10 | 158503.18 | －
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  | 1743534.99
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  | 432943.51
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  | 1,743,534.99 | 0

## 分部分项工程清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 工程量 | 综合单价 | 合价
主体工程
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.挖土（石）方（综合考虑各种开挖方案的实施、土质类别(土石比例)、石方静压爆破、挖土深度、土方场内运输、二次转运、装卸等） | m3 | 287.75 | 33.02 | 9501.51
2 | 010103001001 | 基础土方回填（利用挖方回填） | 1. 含土方购置、回填土夯实，综合考虑土质、回填方式等 2. 密实度大于95% 3. 利用场地土方进行回填，综合考虑土方场内外运输、二次转运及装卸（综合考虑运距） | m3 | 145.01 | 15.83 | 2295.51
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 11797.02
砌筑工程
3 | 010402001001 | 砌块墙(外墙100) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:100mm | m3 | 25.92 | 454.96 | 11792.56
4 | 010402001002 | 砌块墙(内墙100) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:100mm | m3 | 42.79 | 431.67 | 18471.16
5 | 010402001003 | 砌块墙(外墙200) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:200mm | m3 | 86.39 | 423.18 | 36558.52
6 | 010402001004 | 砌块墙(内墙200) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:200mm 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 57 | 405.97 | 23140.29
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块 2.零星砌砖名称、部位:厕所蹲位 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 4.墙体厚度:综合考虑 | 个 | 44.55 | 362.65 | 16156.06
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 106118.59
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010502001004 | 矩形柱(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 内 | m3 | 16.28 | 588.33 | 9578.01
9 | 010502002001 | 构造柱(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 5.1 | 636.53 | 3246.3
10 | 010503004001 | 圈梁(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.8 | 617.46 | 2346.35
11 | 010503005001 | 过梁(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.23 | 617.47 | 1994.43
12 | 010505001001 | 有梁板(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m3 | 41.11 | 542.24 | 22291.49
13 | 010505006001 | 栏板（C20防水反坎） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 7.96 | 648.78 | 5164.29
14 | 010505006002 | 栏板(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.14 | 690.35 | 3548.4
15 | 010507001001 | 坡道(C15) | 1.部位:坡道 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.垫层厚度、种类:300厚3：7灰土 5.:详见中南标11ZJ901 2/19 | m2 | 6.32 | 149.99 | 947.94
16 | 010507001002 | 散水 | 1.部位:散水 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.垫层厚度、种类:300厚3：7灰土 5.:详见中南标11ZJ901 2/19 | m2 | 75.77 | 150.16 | 11377.62
17 | 010507004001 | 台阶(C15) | 1.部位:台阶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.:三合土垫层 碎石 5.:详见中南标11ZJ901 11/9(6/9) | m3 | 4.22 | 789 | 3329.58
18 | 010515001008 | 植筋胶植筋 | 1.钻孔植筋:直径φ6~φ25 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 10根 | 14.175 | 66.53 | 943.06
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.27 | 5402.51 | 1458.68
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 0.29 | 5786.47 | 1678.08
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ10内 | t | 0.39 | 5328.91 | 2078.27
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 φ10内 | t | 1.43 | 5828.74 | 8335.1
23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ12~16 | t | 1.46 | 5002.21 | 7303.23
24 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 φ12~16 | t | 1.28 | 5131.38 | 6568.17
25 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ16外 | t | 1.5 | 5002.21 | 7503.32
26 | 010516003001 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 个 | 101 | 8.63 | 871.63
27 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒锥型螺栓钢筋接头 φ32内 | 个 | 10 | 38.64 | 386.4
28 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 | t | 0.25312 | 8352.3 | 2114.18
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 103064.53
加固工程
29 | 010503002001 | 混凝土梁加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | m3 | 1.02 | 3457.06 | 3526.2
30 | 010503002002 | 混凝土墙加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | m3 | 0.9 | 1578.17 | 1420.35
31 | 010502001003 | 混凝土柱加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | m3 | 0.9375 | 2980.22 | 2793.96
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 7740.51
装饰装修拆除
32 | 011601001001 | 砖砌体拆除(所有砖墙，包含装饰面层) | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | m3 | 104.53 | 89.58 | 9363.8
33 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除 金属 | m2 | 172.91 | 10.3 | 1780.97
34 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 | m2 | 2.36 | 8.12 | 19.16
35 | 011614003001 | 窗台板拆除（不锈钢边框大门） | 1.窗台板、门窗套拆除 | m | 2.68 | 6.06 | 16.24
36 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土柱拆除 | m3 | 1.15 | 889.11 | 1022.48
37 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土梁拆除 | m3 | 3.21 | 1251.38 | 4016.93
38 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼板拆除 | m3 | 6.56 | 863.92 | 5667.32
39 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼梯拆除 | m3 | 9.38 | 863.92 | 8103.57
40 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 | m2 | 657.33 | 14.61 | 9603.59
41 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.楼地面整体面层铲除 水泥砂浆面层 | m2 | 0.27 | 6.75 | 1.82
42 | 011605002001 | 立面块料拆除（室外混凝土柱梁面） | 1.墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层 | m2 | 75.56 | 8.84 | 667.95
43 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除（室内混凝土柱梁面） | 1.墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 | m2 | 50.38 | 4.37 | 220.16
44 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除(吊顶、铝扣板) | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | m2 | 317.82 | 7.01 | 2227.92
45 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除（木质扣板） | 1.天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 | m2 | 28.11 | 6.38 | 179.34
46 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除（水磨石天花） | 1.天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 | m2 | 54.89 | 6.2 | 340.32
47 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.木地板拆除 带龙骨 | m2 | 18.37 | 6.11 | 112.24
48 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除（拆除墙面木质饰面、拆除木质包柱饰面） | 1.墙面饰面拆除 其他墙面 木龙骨装饰面 | m2 | 36.31 | 3.19 | 115.83
49 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除（拆除木墙柜） | 1.拆除木墙柜 | m2 | 6.43 | 6.8 | 43.72
50 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除（拆除玻璃隔墙） | 1.拆除玻璃隔墙 | m2 | 62.12 | 8.12 | 504.41
51 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除（拆除隔板墙） | 1.拆除隔板墙 | m2 | 22.49 | 6.8 | 152.93
52 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.楼地面混凝土垫层铲除 | m3 | 2.48 | 141.64 | 351.27
53 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.金属栏杆拆除 | m | 21.34 | 15.61 | 333.12
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 44845.09
外立面改造
54 | 011204003005 | 块料墙面(外墙) | 1.面层材料品种、规格、颜色:贴面砖(聚合物水泥砂浆勾缝) 2.结合层:益胶泥粘贴 3.找平层:10厚聚合物水泥防水砂浆 4.找平层:15厚聚合物水泥砂浆找平层 5.界面处理:配套专用界面处理剂 | m2 | 364.2 | 161.7 | 58891.14
55 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.挂贴方式: 40*4mm双向角钢网挂石材，在石材和墙体之间分层灌注50mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:600mm×600mm英国棕大理石板 4.缝宽、嵌缝材料种类:缝宽5mm、白水泥勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求:表面擦净、抛光 | m2 | 60.46 | 442.32 | 26742.67
56 | 011001003002 | 保温隔热墙面【 外1、外3】 | 1.保温隔热部位:外1、外3 2.保温隔热方式:15厚无机保温砂浆保温层 3.基层:配套专用界面处理剂 | m2 | 297.09 | 47.11 | 13995.91
57 | 011201001019 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【外墙挂网】 | 1.墙体类型:外墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 3.外墙满挂 | m2 | 1039.8 | 11.72 | 12186.46
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 111816.18
废弃材料运输
58 | 011605001002 | 废材料运输 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m2 | 828 | 26.04 | 21561.12
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 21561.12
室内装饰装修工程
门窗工程
59 | 010802001013 | 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 | m2 | 4.36 | 423.77 | 1847.64
60 | 010802001016 | 铝合金门连窗（MLC8950:8950mm×4500mm） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门、90系列铝合金固定窗 2.地弹门五金配件:地弹簧、30cm以上拉手、上下门夹、不锈钢地锁等相关五金配件 3.门玻璃品种、厚度:无色透明12mm钢化玻璃 | m2 | 71.69 | 387.48 | 27778.44
61 | 010802003008 | 钢质防火门（FM丙1:700mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门、单扇(丙级) FM丙1 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、700mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 | m2 | 44.91 | 436.88 | 19620.28
62 | 010802003009 | 钢质防火门（FM乙1a:1050mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） FM乙1a 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、1050mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 | m2 | 17.12 | 458.73 | 7853.46
63 | 010807001015 | 铝合金平开窗（C06:600mm×1450mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 18.02 | 336.4 | 6061.93
64 | 010807001025 | 铝合金平开窗（TC1318:1300mm×1800mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 、固定窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 2.3 | 2210.94 | 5085.16
65 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.窗类型:百叶窗 2.框扇材质、规格、外围尺寸:全铝合金百页窗 | m2 | 36.11 | 279.6 | 10096.36
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 78343.27
屋面及防水工程
66 | 010902001004 | 屋面卷材防水【上人平屋面 屋1】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | m2 | 220.8 | 42.83 | 9456.86
67 | 010902001005 | 屋面卷材防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 42.12 | 34.36 | 1447.24
68 | 010902002003 | 屋面涂膜防水【上人平屋面 屋1】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | m2 | 220.8 | 43.64 | 9635.71
69 | 010902002004 | 屋面涂膜防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 42.12 | 30.64 | 1290.56
70 | 010902003004 | 屋面刚性层【上人平屋面 屋1】 | 1.刚性防水层:50厚C30配筋细石砼（掺减水剂，双向配筋?4@100,@4500~6000设缝，缝内置10厚挤塑聚苯板，上缝嵌填聚氨酯密封胶，深10 | m2 | 220.8 | 65.81 | 14530.85
71 | 010902003006 | 屋面刚性层【不上人平屋面 屋2】 | 1.刚性防水层:40厚C25细石砼保护层，@4500设缝，缝宽15，内嵌单组份聚氨酯密封胶 | m2 | 42.12 | 41.2 | 1735.34
72 | 010903002002 | 墙面涂膜防水【厕所、毛坯内墙2】 | 1.防水层材料、厚度:2厚聚合物水泥防水涂料，四周上翻至完成面上1800 | m2 | 75.92 | 42.12 | 3197.75
73 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水【阳台、厕所 毛坯楼2】 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥砂浆找平 2.2厚聚合物水泥防水涂料 3.刷氯丁胶稀释液一道 4.水泥砂浆找平层:15厚聚合物水泥防水砂浆找平 | m2 | 44.16 | 2138.14 | 94420.26
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 135714.57
保温、隔热、防腐工程
74 | 011001001001 | 保温隔热屋面【上人平屋面 屋1】 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS)保温层 2.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 | m2 | 276 | 87.18 | 24061.68
75 | 011001001002 | 保温隔热屋面【不上人平屋面 屋2】 | 1.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 3.部位:电梯机房、梯屋 | m2 | 45.15 | 52.63 | 2376.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 26437.92
楼地面装饰工程
76 | 011102003006 | 块料楼地面 防滑砖300×300mm【上人平屋面 屋1】 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆铺贴，水泥砂浆勾缝 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300×300mm | m2 | 45.15 | 66.55 | 3004.73
77 | 011104003002 | 金属复合地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:铝合金 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:金属复合地板 | m2 | 44.16 | 379.21 | 16745.91
78 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:不锈钢支架 2.面层材料品种、规格、颜色:木质活动地板 600*600*25 | m2 | 87.68 | 468.82 | 41106.14
79 | 011105005002 | 金属板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 金属板 | m2 | 6.16 | 254.64 | 1568.58
80 | 011105007002 | 防静电踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 防静电板 | m2 | 6.12 | 198.02 | 1211.88
81 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类:10mm厚M15水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:梯级砖（带防滑条） | m2 | 88.32 | 176.01 | 15545.2
82 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | m2 | 200.93 | 108.94 | 21889.31
83 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | m2 | 21.77 | 215.14 | 4683.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 105755.35
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
84 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 30.91 | 29.6 | 914.94
85 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 247.3 | 35.38 | 8749.47
86 | 011201001013 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（不挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | m2 | 88.32 | 25.65 | 2265.41
87 | 011201001014 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | m2 | 132.48 | 30.24 | 4006.2
88 | 011201001015 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【内墙挂网】 | 1.墙体类型:内墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.内墙挂网300mm宽 | m2 | 92.74 | 11.72 | 1086.91
89 | 011204003001 | 块料墙面(卫生间-挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | m2 | 98.92 | 153.87 | 15220.82
90 | 011204003002 | 块料墙面(卫生间-不挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | m2 | 43.93 | 149.84 | 6582.47
91 | 011204003004 | 块料墙面(墙裙) | 1.墙体类型:墙裙 H=1.2m 2.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 3.结合层:专用胶粘剂粘贴 4.界面处理:刷基层处理剂一遍 5.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 6.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | m2 | 251.48 | 153.87 | 38695.23
92 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间蹲厕防火板隔断 | m2 | 52.39 | 283.96 | 14876.66
93 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻3 | m2 | 66.95 | 178.06 | 11921.12
94 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 双面 | m2 | 103.43 | 141.6 | 14645.69
95 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:樱桃木（钢琴漆）木饰面板WD01 4.压条材料种类、规格:不锈钢压条 | m2 | 670.77 | 199.14 | 133577.14
96 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | m2 | 42.06 | 260.33 | 10949.48
97 | 011502002001 | 木质装饰线(平窗套木线条收边） | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层压条材料种类、规格:木装饰压角条 | m | 42.23 | 76.16 | 3216.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 266707.78
天棚工程
98 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3.基层材料种类、规格:方型石膏板面层 600×600 | m2 | 154.56 | 81.44 | 12587.37
99 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | m2 | 177.74 | 140.94 | 25050.68
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 37638.05
油漆、涂料、裱糊工程
100 | 011406001001 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 494.59 | 23.88 | 11810.81
101 | 011406001002 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 556.42 | 24.83 | 13815.91
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 25626.72
其它装饰工程
102 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位：楼梯栏杆，高度H=900mm 2.栏杆材料种类、规格:Φ50x3不锈钢立柱、Φ20x1.5不锈钢立杆、Φ25x1.5不锈钢横杆）） 3.扶手材料种类、规格:φ60x3不锈钢扶手 4.弯头材料种类、规格:φ60x3不锈钢弯头 | m | 41.85 | 284.3 | 11897.96
103 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:护窗栏杆 2.栏杆高度:H=900 3.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手Φ50x1.5 4.栏杆材料种类、规格:Φ20x1.5不锈钢管立杆 间隔130mm | m | 71.48 | 203.48 | 14544.75
104 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:外科病区走廊、电梯厅 2.扶手材料种类、规格:硬木扶手 直型 150×60 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m | 39 | 184.11 | 7180.29
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 33623
检验中心装饰工程
门窗工程
105 | 010802001017 | 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 | m2 | 4.36 | 423.77 | 1847.64
106 | 010802001018 | 铝合金门连窗（MLC8950:8950mm×4500mm） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门、90系列铝合金固定窗 2.地弹门五金配件:地弹簧、30cm以上拉手、上下门夹、不锈钢地锁等相关五金配件 3.门玻璃品种、厚度:无色透明12mm钢化玻璃 4.窗玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 | m2 | 57.36 | 404.6 | 23207.86
107 | 010802003010 | 钢质防火门（FM丙1:700mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门、单扇(丙级) FM丙1 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、700mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 | m2 | 35.93 | 436.88 | 15697.1
108 | 010802003011 | 钢质防火门（FM乙1a:1050mm×2100mm） | 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） FM乙1a 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、1050mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 17.12 | 458.73 | 7853.46
109 | 010807001026 | 铝合金平开窗（C06:600mm×1450mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 14.41 | 336.4 | 4847.52
110 | 010807001027 | 铝合金平开窗（TC1318:1300mm×1800mm） | 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 、固定窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 1.84 | 2692.68 | 4954.53
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 58408.11
楼地面装饰工程
111 | 011103003002 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | m2 | 331.2 | 108.94 | 36080.93
112 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | m2 | 10.206 | 215.14 | 2195.72
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 38276.65
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
113 | 011201001020 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 61.82 | 29.6 | 1829.87
114 | 011201001021 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | m2 | 494.59 | 35.38 | 17498.59
115 | 011201001024 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【内墙挂网】 | 1.墙体类型:内墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.内墙挂网300mm宽 | m2 | 185.47 | 11.72 | 2173.71
116 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | m2 | 33.6504 | 260.33 | 8760.21
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 30262.38
天棚工程
117 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | m2 | 331.2 | 140.94 | 46679.33
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 46679.33
油漆、涂料、裱糊工程
118 | 011406001003 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 494.59 | 23.88 | 11810.81
119 | 011406001004 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 331.2 | 24.83 | 8223.7
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 20034.51
合 计 | [6 empty] | 1310450.68

## 表3-11 措施项目计价表（一）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工措施费
011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 50840.24
SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*0.038796 | 17.5 | 8897.04
YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项合计*0.038796 | 6 | 3050.41
2 | 其他措施费
011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0
NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
合 计 | 合 计 | 合 计 | 合 计 | 62787.69

## 《其他项目清单与计价汇总表》
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 材料检验试验费
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费 | 13104.51
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 13104.51 |  | —

## 《 规费、税金项目清单与计价表》
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1585031.81 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1585031.81 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1585031.81 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1585031.81 | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 1585031.81 | 10 | 158503.18
合 计 |  |  |  |  | 158503.18

## 表3-12 措施项目计价表（二）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） | 综合合价
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 工程量 | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架（含安全网） |  | 项 | 1 | 40067.25 | 40067.25
1.1.1 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架 高度(m以内) 20.5 | m2 | 1159.20 | 34.16 | 39598.27
1.1.2 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:单排钢脚手架 高度(m以内) 10 | m2 | 66.24 | 7.08 | 468.98
1.2 | 1.2 | 内脚手架 |  | 项 | 1 | 11286.22 | 11286.22
1.2.1 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层5.2m内 | m2 | 483 | 11.3 | 5457.9
1.2.2 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.6 | m2 | 34.50 | 16 | 552
1.2.3 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30 | 座 | 2 | 2638.16 | 5276.32
1.3 | 1.3 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 模板的支撑 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 现场围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 现场设置的卷扬机架 |  | 项 | 1
小 计 | [6 empty] | 51353.47
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1 | 112322.75 | 112322.75
2.1.1 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 92.40 | 55.12 | 5093.09
2.1.2 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内实际高度(m):5 | m2 | 41.21 | 70.61 | 2909.84
2.1.3 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m实际高度(m):5.6内 | m2 | 53.26 | 73.19 | 3898.1
2.1.4 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 | 22.88 | 48.04 | 1099.16
2.1.5 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 支模高度3.6m | m2 | 24.54 | 48.03 | 1178.66
2.1.6 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 596.16 | 55.64 | 33170.34
2.1.7 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m实际高度(m):4.6内 | m2 | 596.16 | 71.29 | 42500.25
2.1.8 | 011702020001 | 阳台、雨蓬 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 4.73 | 68.31 | 323.11
2.1.9 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 112.59 | 61.75 | 6952.43
2.1.10 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 60.00 | 169.69 | 10181.4
2.1.11 | 011702028001 | 扶手 | 1.压顶、扶手模板 | m | 128.79 | 38.95 | 5016.37
2.2 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1 | 28792.32 | 28792.32
2.2.1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 | 1472 | 19.56 | 28792.32
2.3 | 2.7 | 材料二次运输 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.5 | 2.9 | 混凝土泵送增加费 |  | 项 | 1 | 585.19 | 585.19
2.5.1 | C001 | 混凝土泵送增加费 | 1.:混凝土泵送增加费 商品混凝土(计算超高降效) | m3 | 37.73 | 15.51 | 585.19
2.6 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 5635.2 | 5635.2
2.6.1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 | 项 | 1 | 5635.2 | 5635.2
小 计 | [6 empty] | 147335.46
合 计 | 合 计 | [5 empty] | 198688.93

## 《工料机汇总表》
材料代码 | 工料机名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
1023071@3 | 不锈钢扶手 | m | 45.1642 | 39.36 | 1777.66
1404031 | 不锈钢管 | m | 40.3652 | 48.34 | 1951.25
1404041@1 | 不锈钢管 | m | 85.2156 | 20.74 | 1767.37
1404051@3 | 不锈钢管 | m | 136.3449 | 15.71 | 2141.98
1509011 | 不锈钢弯头 | 个 | 21.1343 | 39.31 | 830.79
9946071@4 | 电 | kw·h | 85.7096 | 0.74 | 63.43
0001001@4 | 综合工日 | 工日 | 26.6139 | 98 | 2608.16
0001001 | 综合工日 | 工日 | 3288.9001 | 98 | 322312.21
0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 599.5208 | 98 | 58753.04
0001001@3 | 综合工日 | 工日 | 487.0883 | 98 | 47734.65
0100011 | 型钢 | kg | 782.9764 | 3.95 | 3092.76
0101031@1 | 三级螺纹钢 | t | 1.9363 | 4041.37 | 7825.3
0101041@1 | 三级螺纹钢 | t | 2.9151 | 4016.48 | 11708.44
0101041@2 | 三级螺纹钢 | t | 1.5959 | 4016.48 | 6409.9
0103031 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 48.9183 | 6.58 | 321.88
0109031 | 圆钢 | t | 0.7771 | 3975.28 | 3089.19
0109061@1 | 圆钢 | kg | 8.7405 | 3.98 | 34.79
0109081 | 冷拉圆钢 | t | 0.4527 | 4008.65 | 1814.72
0121091 | 角钢 | kg | 297.3374 | 3.89 | 1156.64
0129481@1 | 洁净彩钢板 | m2 | 81.7057 | 86.51 | 7068.36
0151001 | 角铝 | m | 20.4264 | 5.36 | 109.49
0151041 | 槽铝 | m | 37.6925 | 6.45 | 243.12
0151071 | 工字铝 | m | 129.4188 | 6.87 | 889.11
0163011 | 钨棒 | kg | 6.6195 | 21.46 | 142.05
0229001 | 麻布 | m2 | 10.1811 | 3.2 | 32.58
0303031 | 自攻螺钉 | 十个 | 2503.1831 | 0.11 | 275.35
0303241 | 木螺钉 | 十个 | 43.6768 | 0.11 | 4.8
0303321 | 木螺钉 | 十个 | 1952.689 | 0.15 | 292.9
0303531 | 螺母 | 十个 | 205.9947 | 0.18 | 37.08
0307001 | 膨胀螺栓 | 十个 | 24.1349 | 3.09 | 74.58
0307151 | 膨胀螺栓 | 十个 | 160.088 | 2.69 | 430.64
0313191 | #3专用螺母垫圈 | 块 | 101.1654 | 1.51 | 152.76
0341001 | 低碳钢焊条 | kg | 29.0812 | 7.05 | 205.02
0343071 | 不锈钢焊丝 | kg | 15.5055 | 21.03 | 326.08
0351011 | 圆钉 | kg | 0.5393 | 4.83 | 2.6
0351021 | 圆钉 | kg | 87.4524 | 4.83 | 422.4
0351021@2 | 圆钉 | kg | 5.5048 | 4.83 | 26.59
0351031 | 射钉 | 十个 | 5372.0444 | 0.04 | 214.88
0351041 | 枪钉 | 盒 | 21.1918 | 6.44 | 136.48
0355121@1 | φ1网眼10×10热镀锌钢丝网 | m2 | 1476.0631 | 1.72 | 2538.83
0359001 | 铁件 | kg | 4.783 | 4.99 | 23.87
0359001@1 | 铁件 | kg | 1179.1826 | 4.99 | 5884.12
0359001@2 | 铁件 | kg | 260.2906 | 4.99 | 1298.85
0361151 | 不锈钢法兰座 | 个 | 41.2511 | 6.61 | 272.67
0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 4.984 | 398.75 | 1987.37
0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.5706 | 398.75 | 227.53
0401013@2 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 5.6779 | 398.75 | 2264.06
0401013@3 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 2.721 | 398.75 | 1085
0401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | t | 0.223 | 433.43 | 96.65
0401041 | 白色硅酸盐水泥 | t | 0.0575 | 589.46 | 33.89
0403021 | 中砂 | m3 | 2.1715 | 143.69 | 312.02
0403021@1 | 中砂 | m3 | 11.2826 | 143.69 | 1621.2
0403021@2 | 中砂 | m3 | 1.5873 | 143.69 | 228.08
0405041@1 | 碎石 | m3 | 2.0863 | 120.19 | 250.75
0405061 | 碎石 | m3 | 0.4995 | 119.22 | 59.55
0405071 | 碎石 | m3 | 3.0091 | 117.57 | 353.78
0409031 | 生石灰 | t | 6.1522 | 436.89 | 2687.83
0409031@1 | 生石灰 | t | 1.1412 | 436.89 | 498.58
0409321 | 石膏粉 | kg | 114.9907 | 1.39 | 159.84
0413001@1 | 灰砂砖 | 千块 | 2.1455 | 393.2 | 843.61
0415001@1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 千块 | 6.7938 | 2529.47 | 17184.71
0415021 | 蒸压加气混凝土砌块 | 千块 | 6.3665 | 5691.75 | 36236.53
0501001 | 杉原木 | m3 | 0.59 | 1279.34 | 754.81
0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 0.3814 | 1490.04 | 568.3
0503051@1 | 松杂板枋材 | m3 | 9.2392 | 1490.04 | 13766.78
0503051@2 | 松杂板枋材 | m3 | 0.5655 | 1490.04 | 842.62
0503081 | 杂木丁方板 | m3 | 0.4981 | 1541.24 | 767.69
0503101 | 杉木枋 | m3 | 14.0933 | 1561.23 | 22002.88
0503131 | 松木板 | m3 | 0.1414 | 1029.62 | 145.59
0503211 | 枕木 | m3 | 0.0814 | 823.89 | 67.06
0503311 | 松杂直边板 | m3 | 1.1904 | 1476.3 | 1757.39
0505021 | 胶合板 | m2 | 663.3712 | 32.25 | 21393.72
0505081 | 胶合板 | m2 | 63.2021 | 32.25 | 2038.27
0505101 | 胶合板 | m2 | 1117.1956 | 43.17 | 48229.33
0505121 | 防水胶合板 | m2 | 124.6584 | 48 | 5983.6
0505131@1 | 樱桃木（钢琴漆）木饰面板 | m2 | 1051.6904 | 38.62 | 40616.28
0525001 | 木柴 | kg | 97.3751 | 0.56 | 54.53
0525021 | 木砖 | m3 | 4.879 | 944.04 | 4605.97
0525061 | 硬木弯头 | 个 | 19.695 | 42.91 | 845.11
0605021 | 钢化玻璃 | m2 | 68.8439 | 116.33 | 8008.61
0661031@1 | 釉面砖 | m2 | 417.5288 | 64.37 | 26876.33
0662001@4 | 外墙砖 | m2 | 381.9183 | 29.21 | 11155.83
0662011 | 防滑砖 | m2 | 47.1167 | 31.39 | 1478.99
0665011 | 瓷质梯级砖 | m2 | 95.3143 | 30.49 | 2906.13
0665031 | 瓷质梯级砖 | m2 | 34.7898 | 21.52 | 748.68
0701031@1 | 大理石板（英国棕） | m2 | 62.7858 | 223.14 | 14010.02
0747001 | 塑料地板 | m2 | 552.6005 | 12.02 | 6642.26
0753001 | 木质活动地板 | m2 | 91.053 | 300.38 | 27350.5
0753021 | 成品金属地板 | m2 | 45.8588 | 287.5 | 13184.41
0801001 | 石膏板 | m2 | 761.6882 | 22.76 | 17336.02
0801021 | 石膏板 | m2 | 287.4767 | 22.76 | 6542.97
0805101@1 | 石膏板 | m2 | 162.0793 | 27.46 | 4450.7
0821091 | 浴厕隔断 | m2 | 53.3386 | 254.44 | 13571.47
0831001 | 隔墙轻钢龙骨 | m | 250.5154 | 8.18 | 2049.22
0831011 | 隔墙轻钢龙骨 | m | 146.4761 | 8.7 | 1274.34
0831041 | 轻钢中龙骨 | m | 1291.9686 | 3.86 | 4987
0831051 | 轻钢大龙骨 | m | 709.0954 | 4.46 | 3162.57
0833041 | 轻钢中龙骨横撑 | m | 1076.9344 | 3.86 | 4156.97
0835011 | 铝合金小龙骨 | m | 286.4085 | 2.11 | 604.32
0835031 | 铝合金中龙骨 | m | 297.99 | 3.25 | 968.47
0835041 | 铝合金中龙骨 | m | 210.3256 | 7.29 | 1533.27
0835081 | 铝合金边龙骨 | m | 101.6536 | 3.02 | 306.99
0949321@1 | 地弹簧 | 台 | 8.08 | 302.9 | 2447.43
0949361 | 上（下）门夹 | 个 | 8.08 | 62.34 | 503.71
1001051 | 木角线 | m | 45.1444 | 5 | 225.72
1001081 | 木压条 | m | 1328.9541 | 2.73 | 3628.04
1003001 | 金属踢脚线 | m2 | 6.397 | 168.11 | 1075.4
1003071 | 不锈钢装饰直线 | m | 193.7679 | 19.9 | 3855.98
1003151@1 | 铝合金压条 | m | 67.4394 | 2.22 | 149.72
1009011 | 塑料踢脚线 | m2 | 33.2061 | 103.85 | 3448.45
1009031 | 防静电踢脚线 | m2 | 6.3554 | 113.59 | 721.91
1023031 | 硬木扶手 | m | 41.6915 | 122.67 | 5114.3
1101061 | 内墙乳胶漆 | kg | 89.807 | 19.31 | 1734.17
1101241 | 腻子粉 | kg | 3954.2999 | 2.4 | 9490.32
1103121 | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 663.4444 | 12.1 | 8027.68
1103601@1 | 聚合物水泥（JS）防水涂料 | kg | 83.2 | 12.1 | 1006.72
1103611@1 | 聚合物水泥（JS）防水涂料 | kg | 130.172 | 12.1 | 1575.08
1111351 | 乳胶漆 | kg | 531.3895 | 25.75 | 13683.28
1111511 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 155.3848 | 13.73 | 2133.43
1141071 | 环氧树脂 | kg | 10.9161 | 24.89 | 271.7
1141191 | 松节油 | kg | 55.8289 | 6.01 | 335.53
1141211 | 防腐油 | kg | 22.7235 | 30.04 | 682.61
1143001 | 石粉 | kg | 0.2396 | 0.03 | 0.01
1143011 | 滑石粉 | kg | 44.7399 | 0.86 | 38.48
1143191 | 嵌缝料 | kg | 29.8205 | 0.86 | 25.65
1143201 | 乳液 | kg | 357.3861 | 4.98 | 1779.78
1145001 | 臭油水 | kg | 83.1426 | 0.86 | 71.5
1155001 | 石油沥青 | kg | 72.0317 | 1.97 | 141.9
1155011 | 石油沥青 | kg | 49.4727 | 2.4 | 118.73
1157051@1 | 聚氯乙烯防水卷材 | m2 | 333.3429 | 17.16 | 5720.16
12001067@1 | 钢质防火门 单扇（乙级）制安 | m2 | 34.8598 | 450.57 | 15706.78
12001069@1 | 钢质防火门 单扇（丙级）制安 | m2 | 82.3032 | 429.11 | 35317.13
12001083@1 | 成品全玻璃地弹门 无色透明12mm钢化玻璃 | m2 | 19.7918 | 399.07 | 7898.31
12001086@1 | 90系列铝合金全玻平开门 壁厚2.0mm 无色透明10mm钢化玻璃制安 | m2 | 8.8778 | 416.24 | 3695.3
12001098@1 | 90系列铝合金固定窗 矩形壁厚1.4mm 10mm无色透明玻璃 | m2 | 111.594 | 313.25 | 34956.82
12001098@3 | 90系列铝合金固定窗 矩形壁厚1.4mm 6mm钢化玻璃 | m2 | -167.9101 | 278.92 | -46833.49
12001102 | 氟碳喷涂铝合金百页窗 | m2 | 36.7636 | 274.63 | 10096.39
12001104@1 | 90系列铝合金平开窗 矩形壁厚1.4mm 6厚钢化玻璃 | m2 | 205.142 | 330.42 | 67783.02
1201021@1 | 汽油 | kg | 119.2654 | 7.8 | 930.27
1205001 | 机油 | kg | 6.5503 | 2.89 | 18.93
1230301 | 氟化钠 | kg | 71.6439 | 1.11 | 79.52
1231061 | 甲苯 | kg | 10.0174 | 2.81 | 28.15
1231271 | 光蜡 | kg | 10.74 | 6.65 | 71.42
1233021 | 隔离剂 | kg | 171.3509 | 5.47 | 937.29
1237031 | 氩气 | m3 | 43.5347 | 16.81 | 731.82
1241051 | 903胶 | kg | 5.0009 | 8.5 | 42.51
1241201@1 | 专用胶粘剂 | kg | 2408.8208 | 2.57 | 6190.67
1241201@2 | 益胶泥 | kg | 2224.7674 | 2.57 | 5717.65
1241301 | 粘合剂 | kg | 44.9596 | 19.54 | 878.51
1243011 | 穿孔纸带 | m | 297.0592 | 0.31 | 92.09
1301311 | 石棉泥 | t | 0.013 | 577.75 | 7.51
1312121@1 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS） | m2 | 286.6174 | 18.88 | 5411.34
3001001 | 钢支撑 | kg | 1120.7249 | 3.92 | 4393.24
3001171 | 镀锌钢板横梁 | 根 | 531.3408 | 3.59 | 1907.51
3003021 | 支架 | 套 | 318.8045 | 19.97 | 6366.53
3101001 | 胶条 | m | 107.6214 | 0.67 | 72.11
3115001 | 水 | m3 | 181.9052 | 3.05 | 554.81
3115001@1 | 水 | m3 | 35.69 | 3.05 | 108.85
3115001@2 | 水 | m3 | 3.137 | 3.05 | 9.57
3115001@3 | 水 | m3 | 27.0722 | 3.05 | 82.57
3203071 | 脚手架钢管 | m | 428.0254 | 15.39 | 6587.31
3203131 | 脚手架活动扣 | 套 | 0.2583 | 5.2 | 1.34
3203141 | 脚手架直角扣 | 套 | 1.7222 | 5.2 | 8.96
3209001 | 脚手架接驳管 | 支 | 85.6852 | 4.9 | 419.86
8021127 | 普通预拌混凝土 | m3 | 3.0213 | 398.6 | 1204.29
8033251@1 | 炉(矿)渣 | m3 | 21.481 | 58.27 | 1251.7
9946131 | 其他材料费 | 元 | 4961.939 | 1 | 4961.94
8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 5.0796 | 357.96 | 1818.29
8021902@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 7.9324 | 357.96 | 2839.48
8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 8.3334 | 374.76 | 3123.02
8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 43.0557 | 394.47 | 16984.18
8021905 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 65.4628 | 414.47 | 27132.37
8021905@2 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 | m3 | 11.6721 | 464.47 | 5421.34
8001597-02@1 | 预拌砂浆（湿拌） | m3 | 14.6057 | 341.94 | 4994.27
8001597-05@1 | 预拌砂浆（湿拌）M15地面水泥砂浆 | m3 | 1.3898 | 390.29 | 542.43
8001597-06@1 | 预拌砂浆（湿拌）M20地面水泥砂浆 | m3 | 88.2769 | 413.11 | 36468.07
8001597-06@7 | 预拌砂浆(湿拌)地面 | m3 | 5.3797 | 413.11 | 2222.41
8001597-08@10 | 预拌砂浆（湿拌）M10墙面 水泥砂浆 | m3 | 5.1952 | 376.5 | 1955.99
8001597-08@14 | 预拌砂浆(湿拌) 地面 | m3 | 3.7901 | 390.29 | 1479.24
8001597-08@8 | 预拌砂浆（湿拌）M15墙面 水泥砂浆 | m3 | 19.8578 | 398.93 | 7921.87
9946001 | 折旧费 | 元 | 5383.893 | 1 | 5383.89
9946011 | 大修理费 | 元 | 1489.1977 | 1 | 1489.2
9946021 | 经常修理费 | 元 | 4340.7113 | 1 | 4340.71
9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 1683.4591 | 1 | 1683.46
9946041 | 汽油 | kg | 938.795 | 7.8 | 7322.6
9946051 | 柴油 | kg | 1036.8852 | 6.86 | 7113.03
9946071 | 电 | kw·h | 6088.0332 | 0.74 | 4505.14
9946071@1 | 电 | kw·h | 1445.4909 | 0.74 | 1069.66
9946071@3 | 电 | kw·h | 82.8795 | 0.74 | 61.33
9946606 | 机上人工 | 工日 | 221.9114 | 98 | 21747.32
9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 17.0965 | 98 | 1675.46
8001411@3 | 预拌砂浆（湿拌）抹灰1：1 | m3 | 0.4907 | 421.75 | 206.95
8001411@4 | 预拌砂浆（湿拌）抹灰1：3 | m3 | 6.8257 | 398.93 | 2722.98
8001411@5 | Mb5.0砌筑专用砂浆 | m3 | 1.524 | 341.94 | 521.12

## 表3-9 综合单价分析表（三）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） |  |  |  |  | 综合单价
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 综合单价
|  | 主体工程 | 主体工程
|  | 土石方工程 | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖基坑、沟槽土方 | 1.挖土（石）方（综合考虑各种开挖方案的实施、土质类别(土石比例)、石方静压爆破、挖土深度、土方场内运输、二次转运、装卸等） | 3.12 |  | 26.45 | 2.89 | 0.56 | 33.02
2 | 010103001001 | 基础土方回填（利用挖方回填） | 1. 含土方购置、回填土夯实，综合考虑土质、回填方式等 2. 密实度大于95% 3. 利用场地土方进行回填，综合考虑土方场内外运输、二次转运及装卸（综合考虑运距） | 11.15 |  | 1.71 | 0.96 | 2.01 | 15.83
|  | 砌筑工程 | 砌筑工程
3 | 010402001001 | 砌块墙(外墙100) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:100mm | 139.81 | 281.3 |  | 8.68 | 25.17 | 454.96
4 | 010402001002 | 砌块墙(内墙100) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:100mm | 123.43 | 278.36 |  | 7.66 | 22.22 | 431.67
5 | 010402001003 | 砌块墙(外墙200) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:200mm | 114.53 | 280.92 |  | 7.11 | 20.62 | 423.18
6 | 010402001004 | 砌块墙(内墙200) | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） Mb5专用配套砂浆 4.墙体厚度:200mm 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 103.04 | 277.99 |  | 6.39 | 18.55 | 405.97
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土实心砌块 2.零星砌砖名称、部位:厕所蹲位 3.砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 4.墙体厚度:综合考虑 | 162.63 | 159.99 |  | 10.76 | 29.27 | 362.65
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010502001004 | 矩形柱(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 内 | 115.74 | 435.58 | 1.33 | 14.85 | 20.83 | 588.33
9 | 010502002001 | 构造柱(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 168.72 | 414.6 | 1.33 | 21.51 | 30.37 | 636.53
10 | 010503004001 | 圈梁(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | 151.36 | 418.19 | 1.34 | 19.33 | 27.24 | 617.46
11 | 010503005001 | 过梁(C25) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | 151.36 | 418.2 | 1.34 | 19.33 | 27.24 | 617.47
12 | 010505001001 | 有梁板(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 77.62 | 438.88 | 1.63 | 10.14 | 13.97 | 542.24
13 | 010505006001 | 栏板（C20防水反坎） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | 192.37 | 394.97 | 2.14 | 24.67 | 34.63 | 648.78
14 | 010505006002 | 栏板(C30) | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | 192.37 | 436.54 | 2.14 | 24.67 | 34.63 | 690.35
15 | 010507001001 | 坡道(C15) | 1.部位:坡道 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.垫层厚度、种类:300厚3：7灰土 5.:详见中南标11ZJ901 2/19 | 46.71 | 88.74 | 0.21 | 5.92 | 8.41 | 149.99
16 | 010507001002 | 散水 | 1.部位:散水 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.垫层厚度、种类:300厚3：7灰土 5.:详见中南标11ZJ901 2/19 | 46.71 | 88.74 | 0.21 | 6.09 | 8.41 | 150.16
17 | 010507004001 | 台阶(C15) | 1.部位:台阶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.:三合土垫层 碎石 5.:详见中南标11ZJ901 11/9(6/9) | 174.31 | 561.41 |  | 21.9 | 31.38 | 789
18 | 010515001008 | 植筋胶植筋 | 1.钻孔植筋:直径φ6~φ25 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 44.89 | 6.98 |  | 6.58 | 8.08 | 66.53
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 | 867.63 | 4201.04 | 58.63 | 119.04 | 156.17 | 5402.51
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | 1144 | 4198.72 | 79.38 | 158.45 | 205.92 | 5786.47
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ10内 | 739.54 | 4349.51 | 11.28 | 95.46 | 133.12 | 5328.91
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 φ10内 | 1086.55 | 4369.99 | 32.71 | 143.91 | 195.58 | 5828.74
23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ12~16 | 437.61 | 4370.33 | 49.7 | 65.8 | 78.77 | 5002.21
24 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级钢 φ12~16 | 607.63 | 4315.86 | 18.08 | 80.44 | 109.37 | 5131.38
25 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件三级钢 φ16外 | 437.61 | 4370.33 | 49.7 | 65.8 | 78.77 | 5002.21
26 | 010516003001 | 电渣压力焊接 | 1.电渣压力焊接 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 1.3 | 5.23 | 1.4 | 0.47 | 0.23 | 8.63
27 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒锥型螺栓钢筋接头 φ32内 | 16.76 | 14.59 | 1.77 | 2.5 | 3.02 | 38.64
28 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 | 2053.37 | 5285.57 | 273.7 | 370.05 | 369.61 | 8352.3
|  | 加固工程 | 加固工程
29 | 010503002001 | 混凝土梁加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | 1941.06 | 937.35 | 3.96 | 225.3 | 349.39 | 3457.06
30 | 010503002002 | 混凝土墙加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | 739.93 | 615.3 | 3.86 | 85.89 | 133.19 | 1578.17
31 | 010502001003 | 混凝土柱加固 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土凿毛、模板制安 4.加固高度在4.5米内 | 1673.82 | 806.97 | 3.85 | 194.29 | 301.29 | 2980.22
|  | 装饰装修拆除 | 装饰装修拆除
32 | 011601001001 | 砖砌体拆除(所有砖墙，包含装饰面层) | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | 71.57 |  |  | 5.13 | 12.88 | 89.58
33 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除 金属 | 8.23 |  |  | 0.59 | 1.48 | 10.3
34 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 | 6.48 |  |  | 0.47 | 1.17 | 8.12
35 | 011614003001 | 窗台板拆除（不锈钢边框大门） | 1.窗台板、门窗套拆除 | 4.84 |  |  | 0.35 | 0.87 | 6.06
36 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土柱拆除 | 710.3 |  |  | 50.96 | 127.85 | 889.11
37 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土梁拆除 | 999.71 |  |  | 71.72 | 179.95 | 1251.38
38 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼板拆除 | 690.18 |  |  | 49.51 | 124.23 | 863.92
39 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼梯拆除 | 690.18 |  |  | 49.51 | 124.23 | 863.92
40 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 | 11.67 |  |  | 0.84 | 2.1 | 14.61
41 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1.楼地面整体面层铲除 水泥砂浆面层 | 5.44 |  |  | 0.33 | 0.98 | 6.75
42 | 011605002001 | 立面块料拆除（室外混凝土柱梁面） | 1.墙面饰面拆除 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除含找平层 | 7.1 |  |  | 0.46 | 1.28 | 8.84
43 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除（室内混凝土柱梁面） | 1.墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 | 3.49 |  |  | 0.25 | 0.63 | 4.37
44 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除(吊顶、铝扣板) | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | 5.6 |  |  | 0.4 | 1.01 | 7.01
45 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除（木质扣板） | 1.天棚饰面拆除 木龙骨 其他装饰面 | 5.09 |  |  | 0.37 | 0.92 | 6.38
46 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除（水磨石天花） | 1.天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 | 4.95 |  |  | 0.36 | 0.89 | 6.2
47 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.木地板拆除 带龙骨 | 4.88 |  |  | 0.35 | 0.88 | 6.11
48 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除（拆除墙面木质饰面、拆除木质包柱饰面） | 1.墙面饰面拆除 其他墙面 木龙骨装饰面 | 2.55 |  |  | 0.18 | 0.46 | 3.19
49 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除（拆除木墙柜） | 1.拆除木墙柜 | 5.43 |  |  | 0.39 | 0.98 | 6.8
50 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除（拆除玻璃隔墙） | 1.拆除玻璃隔墙 | 6.48 |  |  | 0.47 | 1.17 | 8.12
51 | 011609002003 | 隔断隔墙拆除（拆除隔板墙） | 1.拆除隔板墙 | 5.43 |  |  | 0.39 | 0.98 | 6.8
52 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.楼地面混凝土垫层铲除 | 113.15 |  |  | 8.12 | 20.37 | 141.64
53 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.金属栏杆拆除 | 12.47 |  |  | 0.9 | 2.24 | 15.61
|  | 外立面改造 | 外立面改造
54 | 011204003005 | 块料墙面(外墙) | 1.面层材料品种、规格、颜色:贴面砖(聚合物水泥砂浆勾缝) 2.结合层:益胶泥粘贴 3.找平层:10厚聚合物水泥防水砂浆 4.找平层:15厚聚合物水泥砂浆找平层 5.界面处理:配套专用界面处理剂 | 77.51 | 64.02 | 0.47 | 5.75 | 13.95 | 161.7
55 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.挂贴方式: 40*4mm双向角钢网挂石材，在石材和墙体之间分层灌注50mm厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:600mm×600mm英国棕大理石板 4.缝宽、嵌缝材料种类:缝宽5mm、白水泥勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求:表面擦净、抛光 | 88.68 | 324.06 | 5.96 | 7.66 | 15.96 | 442.32
56 | 011001003002 | 保温隔热墙面【 外1、外3】 | 1.保温隔热部位:外1、外3 2.保温隔热方式:15厚无机保温砂浆保温层 3.基层:配套专用界面处理剂 | 12.57 | 31.32 |  | 0.96 | 2.26 | 47.11
57 | 011201001019 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【外墙挂网】 | 1.墙体类型:外墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 3.外墙满挂 | 6.77 | 3.21 |  | 0.52 | 1.22 | 11.72
|  | 废弃材料运输 | 废弃材料运输
58 | 011605001002 | 废材料运输 | 1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 6.61 |  | 16.35 | 1.89 | 1.19 | 26.04
|  | 室内装饰装修工程 | 室内装饰装修工程
|  | 门窗工程 | 门窗工程
59 | 项目编码: 010802001013; 项目名称: 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm）; 项目特征: 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃; 材料费: 423.77; 综合单价: 423.77
60 | 010802001016 | 铝合金门连窗（MLC8950:8950mm×4500mm） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门、90系列铝合金固定窗 2.地弹门五金配件:地弹簧、30cm以上拉手、上下门夹、不锈钢地锁等相关五金配件 3.门玻璃品种、厚度:无色透明12mm钢化玻璃 | 10.51 | 374.41 |  | 0.67 | 1.89 | 387.48
61 | 项目编码: 010802003008; 项目名称: 钢质防火门（FM丙1:700mm×2100mm）; 项目特征: 1.门类型:钢质防火门、单扇(丙级) FM丙1 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、700mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器; 材料费: 436.88; 综合单价: 436.88
62 | 项目编码: 010802003009; 项目名称: 钢质防火门（FM乙1a:1050mm×2100mm）; 项目特征: 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） FM乙1a 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、1050mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器; 材料费: 458.73; 综合单价: 458.73
63 | 项目编码: 010807001015; 项目名称: 铝合金平开窗（C06:600mm×1450mm）; 项目特征: 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃; 材料费: 336.4; 综合单价: 336.4
64 | 项目编码: 010807001025; 项目名称: 铝合金平开窗（TC1318:1300mm×1800mm）; 项目特征: 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 、固定窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃; 材料费: 2210.94; 综合单价: 2210.94
65 | 项目编码: 010807003002; 项目名称: 金属百叶窗; 项目特征: 1.窗类型:百叶窗 2.框扇材质、规格、外围尺寸:全铝合金百页窗; 材料费: 279.6; 综合单价: 279.6
|  | 屋面及防水工程 | 屋面及防水工程
66 | 010902001004 | 屋面卷材防水【上人平屋面 屋1】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | 7.18 | 33.91 |  | 0.45 | 1.29 | 42.83
67 | 010902001005 | 屋面卷材防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2厚聚氯乙烯防水卷材,四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 6.01 | 26.89 |  | 0.38 | 1.08 | 34.36
68 | 010902002003 | 屋面涂膜防水【上人平屋面 屋1】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 2.隔离层:平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） | 6.29 | 35.82 |  | 0.4 | 1.13 | 43.64
69 | 010902002004 | 屋面涂膜防水【不上人平屋面 屋2】 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型),四周沿墙上翻300 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 4.5 | 25.05 |  | 0.28 | 0.81 | 30.64
70 | 010902003004 | 屋面刚性层【上人平屋面 屋1】 | 1.刚性防水层:50厚C30配筋细石砼（掺减水剂，双向配筋?4@100,@4500~6000设缝，缝内置10厚挤塑聚苯板，上缝嵌填聚氨酯密封胶，深10 | 21.95 | 38.22 | 0.08 | 1.61 | 3.95 | 65.81
71 | 010902003006 | 屋面刚性层【不上人平屋面 屋2】 | 1.刚性防水层:40厚C25细石砼保护层，@4500设缝，缝宽15，内嵌单组份聚氨酯密封胶 | 15.71 | 21.67 |  | 0.99 | 2.83 | 41.2
72 | 010903002002 | 墙面涂膜防水【厕所、毛坯内墙2】 | 1.防水层材料、厚度:2厚聚合物水泥防水涂料，四周上翻至完成面上1800 | 6.29 | 34.38 |  | 0.32 | 1.13 | 42.12
73 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水【阳台、厕所 毛坯楼2】 | 1.保护层厚度、砂浆配合比:15厚聚合物水泥砂浆找平 2.2厚聚合物水泥防水涂料 3.刷氯丁胶稀释液一道 4.水泥砂浆找平层:15厚聚合物水泥防水砂浆找平 | 566.58 | 1425.76 |  | 43.82 | 101.98 | 2138.14
|  | 保温、隔热、防腐工程 | 保温、隔热、防腐工程
74 | 011001001001 | 保温隔热屋面【上人平屋面 屋1】 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS)保温层 2.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 | 25.04 | 55.67 | 0.09 | 1.87 | 4.51 | 87.18
75 | 011001001002 | 保温隔热屋面【不上人平屋面 屋2】 | 1.找平层材料品种、厚度:C25细石混凝土或泡沫混凝土找坡层，最薄处为10，坡度2%~3%，随浇提浆抹平 3.部位:电梯机房、梯屋 | 16.79 | 31.43 | 0.08 | 1.31 | 3.02 | 52.63
|  | 楼地面装饰工程 | 楼地面装饰工程
76 | 011102003006 | 块料楼地面 防滑砖300×300mm【上人平屋面 屋1】 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆铺贴，水泥砂浆勾缝 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300×300mm | 21.85 | 39.08 |  | 1.69 | 3.93 | 66.55
77 | 011104003002 | 金属复合地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:铝合金 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:金属复合地板 | 17.73 | 356.84 | 0.07 | 1.38 | 3.19 | 379.21
78 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:不锈钢支架 2.面层材料品种、规格、颜色:木质活动地板 600*600*25 | 49.63 | 406.41 |  | 3.85 | 8.93 | 468.82
79 | 011105005002 | 金属板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 金属板 | 33.08 | 212.97 | 0.07 | 2.57 | 5.95 | 254.64
80 | 011105007002 | 防静电踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:踢脚线 防静电板 | 33.08 | 156.35 | 0.07 | 2.57 | 5.95 | 198.02
81 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类:10mm厚M15水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:梯级砖（带防滑条） | 92.57 | 59.61 |  | 7.17 | 16.66 | 176.01
82 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | 22.41 | 80.28 | 0.43 | 1.79 | 4.03 | 108.94
83 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | 31.02 | 175.65 | 0.43 | 2.46 | 5.58 | 215.14
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
84 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 15.85 | 9.67 |  | 1.23 | 2.85 | 29.6
85 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 20.6 | 9.84 |  | 1.23 | 3.71 | 35.38
86 | 011201001013 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（不挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | 12.98 | 9.32 |  | 1.01 | 2.34 | 25.65
87 | 011201001014 | 墙面一般抹灰【楼梯间、电梯机房 内1（挂网）】 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥砂浆找平 | 16.87 | 9.32 |  | 1.01 | 3.04 | 30.24
88 | 011201001015 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【内墙挂网】 | 1.墙体类型:内墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.内墙挂网300mm宽 | 6.77 | 3.21 |  | 0.52 | 1.22 | 11.72
89 | 011204003001 | 块料墙面(卫生间-挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | 49.48 | 91.91 |  | 3.57 | 8.91 | 153.87
90 | 011204003002 | 块料墙面(卫生间-不挂网) | 1.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2.结合层:专用胶粘剂粘贴 3.界面处理:刷基层处理剂一遍 4.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 5.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | 46.06 | 91.92 |  | 3.57 | 8.29 | 149.84
91 | 011204003004 | 块料墙面(墙裙) | 1.墙体类型:墙裙 H=1.2m 2.面层材料品种、规格、颜色:5~8厚面砖(釉面砖),白水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 3.结合层:专用胶粘剂粘贴 4.界面处理:刷基层处理剂一遍 5.找平层:15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 6.界面处理:刷专用界面剂做基层处理 | 49.48 | 91.91 |  | 3.57 | 8.91 | 153.87
92 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间蹲厕防火板隔断 | 19.81 | 259.05 |  | 1.53 | 3.57 | 283.96
93 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻3 | 28.61 | 141.88 | 0.18 | 2.24 | 5.15 | 178.06
94 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 双面 | 33.92 | 98.94 |  | 2.63 | 6.11 | 141.6
95 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:樱桃木（钢琴漆）木饰面板WD01 4.压条材料种类、规格:不锈钢压条 | 31.7 | 159.21 | 0.06 | 2.46 | 5.71 | 199.14
96 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | 49.88 | 197.54 | 0.06 | 3.87 | 8.98 | 260.33
97 | 011502002001 | 木质装饰线(平窗套木线条收边） | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层压条材料种类、规格:木装饰压角条 | 11.14 | 54.96 | 6.61 | 1.44 | 2.01 | 76.16
|  | 天棚工程 | 天棚工程
98 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3.基层材料种类、规格:方型石膏板面层 600×600 | 21.01 | 55.27 |  | 1.38 | 3.78 | 81.44
99 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | 52.16 | 75.87 | 0.08 | 3.44 | 9.39 | 140.94
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | 油漆、涂料、裱糊工程
100 | 011406001001 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | 10.35 | 10.99 |  | 0.68 | 1.86 | 23.88
101 | 011406001002 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | 11.11 | 10.99 |  | 0.73 | 2 | 24.83
|  | 其它装饰工程 | 其它装饰工程
102 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位：楼梯栏杆，高度H=900mm 2.栏杆材料种类、规格:Φ50x3不锈钢立柱、Φ20x1.5不锈钢立杆、Φ25x1.5不锈钢横杆）） 3.扶手材料种类、规格:φ60x3不锈钢扶手 4.弯头材料种类、规格:φ60x3不锈钢弯头 | 47.12 | 221.64 | 2.84 | 4.22 | 8.48 | 284.3
103 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:护窗栏杆 2.栏杆高度:H=900 3.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手Φ50x1.5 4.栏杆材料种类、规格:Φ20x1.5不锈钢管立杆 间隔130mm | 39.36 | 151.18 | 2.79 | 3.07 | 7.08 | 203.48
104 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:外科病区走廊、电梯厅 2.扶手材料种类、规格:硬木扶手 直型 150×60 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | 24.93 | 152.96 |  | 1.73 | 4.49 | 184.11
|  | 检验中心装饰工程 | 检验中心装饰工程
|  | 门窗工程 | 门窗工程
105 | 项目编码: 010802001017; 项目名称: 金属平开门（M1821:1800mm×2100mm）; 项目特征: 1.门窗代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.框、扇材质:90系列铝合金 (壁厚2.0mm) 3.窗玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃; 材料费: 423.77; 综合单价: 423.77
106 | 010802001018 | 铝合金门连窗（MLC8950:8950mm×4500mm） | 1.门代号及洞口尺寸:玻璃地弹门、90系列铝合金固定窗 2.地弹门五金配件:地弹簧、30cm以上拉手、上下门夹、不锈钢地锁等相关五金配件 3.门玻璃品种、厚度:无色透明12mm钢化玻璃 4.窗玻璃品种、厚度:10mm无色透明玻璃 | 13.13 | 388.27 |  | 0.84 | 2.36 | 404.6
107 | 项目编码: 010802003010; 项目名称: 钢质防火门（FM丙1:700mm×2100mm）; 项目特征: 1.门类型:钢质防火门、单扇(丙级) FM丙1 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、700mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器; 材料费: 436.88; 综合单价: 436.88
108 | 项目编码: 010802003011; 项目名称: 钢质防火门（FM乙1a:1050mm×2100mm）; 项目特征: 1.门类型:钢质防火门 单扇（乙级） FM乙1a 2.框扇材质、规格、外围尺寸:钢质、1050mm×2100mm 3.综合考虑闭门器安装 明装、顺序器 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内; 材料费: 458.73; 综合单价: 458.73
109 | 项目编码: 010807001026; 项目名称: 铝合金平开窗（C06:600mm×1450mm）; 项目特征: 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃; 材料费: 336.4; 综合单价: 336.4
110 | 项目编码: 010807001027; 项目名称: 铝合金平开窗（TC1318:1300mm×1800mm）; 项目特征: 1.门窗代号及洞口尺寸:平开窗 、固定窗 2.窗材质:90系列铝合金(壁厚1.4mm) 3.窗玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃; 材料费: 2692.68; 综合单价: 2692.68
|  | 楼地面装饰工程 | 楼地面装饰工程
111 | 011103003002 | 塑料板楼地面 | 1.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 | 22.41 | 80.28 | 0.43 | 1.79 | 4.03 | 108.94
112 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:PVC踢脚线 | 31.02 | 175.65 | 0.43 | 2.46 | 5.58 | 215.14
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
113 | 011201001020 | 墙面一般抹灰 内墙1（不挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 15.85 | 9.67 |  | 1.23 | 2.85 | 29.6
114 | 011201001021 | 墙面一般抹灰 内墙1（挂网） | 1.底层厚度、砂浆配合比:12厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆打底找平 2.面层厚度、砂浆配合比:8厚预拌砂浆（湿拌）M15抹灰砂浆抹光 | 20.6 | 9.84 |  | 1.23 | 3.71 | 35.38
115 | 011201001024 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁、玻璃纤维）网【内墙挂网】 | 1.墙体类型:内墙面 2.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.内墙挂网300mm宽 | 6.77 | 3.21 |  | 0.52 | 1.22 | 11.72
116 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30木龙骨 双层 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3.面层材料品种、规格、颜色:洁净彩钢板 | 49.88 | 197.54 | 0.06 | 3.87 | 8.98 | 260.33
|  | 天棚工程 | 天棚工程
117 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子一遍，乳胶漆底一遍面二遍 | 52.16 | 75.87 | 0.08 | 3.44 | 9.39 | 140.94
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | 油漆、涂料、裱糊工程
118 | 011406001003 | 抹灰面油漆【 内1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | 10.35 | 10.99 |  | 0.68 | 1.86 | 23.88
119 | 011406001004 | 抹灰面油漆【 棚1】 | 1.基层类型:满刮腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | 11.11 | 10.99 |  | 0.73 | 2 | 24.83