## 《单位工程投标报价汇总表》
单位工程概算费用汇总表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 显示基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 80900.7
1.1 | 强电系统 |  |  |  | 74228
1.2 | 防雷系统 |  |  |  | 6672.7
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 9571.76
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 8604.56
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 967.2
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 970.81 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 161.8
3.6 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 809.01
3.7 | 工程优质费 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |  | －
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 10 |  | 9144.33 |  | －
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  |  | 100587.6
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 25024.31
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程概算费用汇总表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 100,587.60 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 分部分项工程清单与计价表
分部分项工程计价表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
强电系统
1 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AL3 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 1 |  | 1140.13 | 1140.13
2 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL1~4 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 4 |  | 1327.31 | 5309.24
3 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL5 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 1 |  | 1234.54 | 1234.54
4 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL6 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 台 | 1 |  | 1346.11 | 1346.11
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 | m | 798.01 |  | 9.9 | 7900.3
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 | m | 286.62 |  | 11.49 | 3293.26
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 | m | 29.21 |  | 13.38 | 390.83
8 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 | m | 3.37 |  | 18.34 | 61.81
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 1580.45 |  | 3.23 | 5104.85
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 825.21 |  | 3.82 | 3152.3
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m | 1081.22 |  | 3.93 | 4249.19
12 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-10 4.材质:铜芯 | m | 57.82 |  | 8.2 | 474.12
本页小计 | [7 empty] | 33656.68
分部分项工程计价表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 | m | 241.17 |  | 30.47 | 7348.45
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 | m | 4.76 |  | 93.23 | 443.77
15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTLY-750-6 3.材质:铜芯 | m | 6.65 |  | 20.44 | 135.93
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头 2.规格:35截面mm2以下 | 个 | 2 |  | 116.56 | 233.12
17 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:MR-200x100 3.材质:钢制 | m | 4.82 |  | 85.49 | 412.06
18 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:MR-100x100 3.材质:钢制 | m | 57.23 |  | 70.32 | 4024.41
19 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:MR-100x50 3.材质:钢制 | m | 4.82 |  | 45.22 | 217.96
20 | 031002001001 | 桥架支架 | 1.材质:桥架支架 2.管架形式:除锈后防锈漆和调和漆各2道 | kg | 69.24 |  | 22.05 | 1526.74
21 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.规格:13W,小3U节能灯：6400K，700lm，Ra≥82 | 套 | 1 |  | 54.68 | 54.68
22 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯支架，带罩 2.规格:21W,T5节能管：4000K,1850lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 套 | 28 |  | 74.21 | 2077.88
23 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯支架，带罩 2.规格:28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 套 | 65 |  | 102.1 | 6636.5
24 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:防水防尘支架 2.规格:28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 套 | 2 |  | 78.12 | 156.24
25 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双管格栅荧光灯盘 2.规格:28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 套 | 25 |  | 210.45 | 5261.25
本页小计 | [7 empty] | 28528.99
分部分项工程计价表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.安装形式:吸顶式 | 套 | 15 |  | 69.37 | 1040.55
27 | 030412001002 | 天棚灯 | 1.名称:天棚灯 2.规格:TC-1*18节能灯 3.类型:吸顶式 | 套 | 3 |  | 64.69 | 194.07
28 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外灯 | 套 | 12 |  | 135.27 | 1623.24
29 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:自备电源,IP41 3.规格:2*3W，≥90min 4.安装形式:壁式 | 套 | 9 |  | 88.81 | 799.29
30 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急出口灯，长明 2.型号:自备电源,IP41 3.规格:2.5W,LED灯，≥90min，t=0.4S 4.安装形式:壁式 | 套 | 4 |  | 82.73 | 330.92
31 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯，长明 2.型号:自备电源,IP41 3.规格:2.5W,LED灯，≥90min，t=0.4S 4.安装形式:壁式 | 套 | 12 |  | 86.74 | 1040.88
32 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:壁式 | 台 | 9 |  | 158.1 | 1422.9
33 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 12 |  | 12.41 | 148.92
34 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 13 |  | 14.82 | 192.66
35 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 4 |  | 16.75 | 67
36 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:10A安全型 3.安装方式:暗装 | 个 | 32 |  | 15.84 | 506.88
37 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:15A安全型 3.安装方式:暗装 | 个 | 9 |  | 16.97 | 152.73
38 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:埋地插座 2.规格:10A安全型 3.安装方式:暗装 | 个 | 5 |  | 18.12 | 90.6
39 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:防溅型热水器插座 2.规格:15A安全型 3.安装方式:暗装 | 个 | 2 |  | 18.74 | 37.48
40 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:防溅型洗衣机插座 2.规格:15A安全型 3.安装方式:暗装 | 个 | 1 |  | 20.01 | 20.01
本页小计 | [7 empty] | 7668.13
分部分项工程计价表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 430 |  | 7.61 | 3272.3
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1101.9 | 1101.9
|  | 分部小计 | [5 empty] | 74228
防雷系统
43 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:做法参见国标图集08D800-8第45页 | m | 95.89 |  | 35.04 | 3359.99
44 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:暗装接闪带 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:做法参见国标图集08D800-8第45页 | m | 91.61 |  | 14.42 | 1321.02
45 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土中的2根Ф16或4根Ф12钢筋作为屋顶防雷装置的引下线。 | m | 70.49 |  | 13.04 | 919.19
46 | 030409008001 | 防雷测试点 | 1.名称:防雷测试点 | 处 | 2 |  | 39.56 | 79.12
47 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 993.38 | 993.38
|  | 分部小计 | [5 empty] | 6672.7
本页小计 | [7 empty] | 11046.9
合 计 | [7 empty] | 80900.7

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 |  | 6967.25
SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 |  | 1219.27
YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 |  | 418.04
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0
合 计 |  |  |  |  | 8604.56
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 其他措施项目
1.1 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
1.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
1.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
1.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
1.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
1.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
1.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
1.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
1.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
1.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
1.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
1.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
1.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
1.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
1.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
1.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
1.17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 967.2 | 967.2
1.18 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 967.2
本页小计 | [7 empty] | 967.2
合 计 | [7 empty] | 967.2
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 《其他项目清单与计价汇总表》
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 161.80
6 | 预算包干费 | 809.01
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 970.81 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 《 规费、税金项目清单与计价表》
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 91443.27 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 91443.27 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 91443.27 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 91443.27 | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 91443.27 | 10 |  | 9144.33
合 计 | [6 empty] | 9144.33
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 《工料机汇总表》
主要材料价格汇总表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
0101011 | 镀锌热轧圆盘条 | kg |  | 7.049 | 4.77 |  | 33.62
0109001@1 | 圆钢 | kg |  | 5.5392 | 3.94 |  | 21.82
0113001@1 | 扁钢 | kg |  | 15.2328 | 3.89 |  | 59.26
0113061 | 镀锌扁钢 | kg |  | 0.94 | 4.44 |  | 4.17
0121071@1 | 角钢 | kg |  | 51.93 | 3.89 |  | 202.01
0135581 | 钢垫板 | kg |  | 1.05 | 3.71 |  | 3.9
0155071 | 封铅 | kg |  | 1.9818 | 38.38 |  | 76.06
0219211 | 三色塑料带 | kg |  | 0.28 | 10.3 |  | 2.88
0219321 | 三色塑料带 | 卷 |  | 0.0017 | 2.06
0303341 | 木螺钉 | 十个 |  | 35.946 | 0.19 |  | 6.83
0305649 | 铜接地端子带螺栓 | 十套 |  | 7.0214 | 13.92 |  | 97.74
0305665 | 半圆头镀锌螺栓 | 十个 |  | 16.224 | 0.45 |  | 7.3
0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 十套 |  | 5.0914 | 4.1 |  | 20.87
0305797 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 十套 |  | 0.412 | 4.15 |  | 1.71
0307041 | 膨胀螺栓 | 十个 |  | 5.079 | 1.44 |  | 7.31
0307061 | 膨胀螺栓 | 十个 |  | 4.0902 | 4.58 |  | 18.73
0309141 | 镀锌锁紧螺母 | 十个 |  | 95.675 | 4 |  | 382.7
0321011 | 砂轮片 | 片 |  | 0.0668 | 10.56 |  | 0.71
0321051 | 砂轮片 | 片 |  | 0.0668 | 22.86 |  | 1.53
0343021 | 焊锡丝 | kg |  | 0.68 | 52.47 |  | 35.68
0345041 | 焊锡膏 | kg |  | 0.3842 | 62.42 |  | 23.98
0347001 | 锡基钎料 | kg |  | 7.0489 | 52.47 |  | 369.86
0357011 | 镀锌低碳钢丝 | kg |  | 8.252 | 5.12 |  | 42.25
0365001 | 冲击钻头 | 个 |  | 0.3574 | 3.36 |  | 1.2
0365021 | 冲击钻头 | 个 |  | 0.2412 | 5.29 |  | 1.28
0365071 | 冲击钻头 | 个 |  | 3.0352 | 3.36 |  | 10.2
0365181 | 合金钢钻头 | 个 |  | 0.6141 | 4.99 |  | 3.06
1103191 | 酚醛防锈漆 | kg |  | 0.7928 | 8.82 |  | 6.99
1103321 | 沥青绝缘漆 | kg |  | 0.1943 | 6.52 |  | 1.27
1111271 | 酚醛磁漆 | kg |  | 0.07 | 7.48 |  | 0.52
1207011 | 电力复合脂 | kg |  | 2.942 | 15.21 |  | 44.75
1230091 | 硬脂酸 | kg |  | 0.0972 | 5.43 |  | 0.53
1431091 | 塑料软管 | m |  | 1.26 | 0.17 |  | 0.21
1431411 | 塑料胀管 | 个 |  | 442.2 | 0.25 |  | 110.55
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
1431441@1 | 刚性阻燃管 PC20 | m |  | 877.811 | 2.03 |  | 1781.96
1431441@2 | 刚性阻燃管 PC25 | m |  | 315.282 | 2.98 |  | 939.54
1431441@3 | 刚性阻燃管 PC32 | m |  | 32.131 | 4.27 |  | 137.2
1431441@4 | 刚性阻燃管 PC50 | m |  | 3.707 | 7.68 |  | 28.47
1515141 | 难燃塑料管接头 | 个 |  | 205.4876 | 0.48 |  | 98.63
1515151 | 难燃塑料管接头 | 个 |  | 73.8047 | 0.53 |  | 39.12
1515161 | 难燃塑料管接头 | 个 |  | 7.5216 | 0.61 |  | 4.59
1515181 | 难燃塑料管接头 | 个 |  | 0.8678 | 2.03 |  | 1.76
1537166 | 固定卡子 | 个 |  | 2.4938 | 1.33 |  | 3.32
1537181 | 固定卡子 | 个 |  | 4.12 | 3.13 |  | 12.9
1537196 | 扁钢卡子 | kg |  | 17.2535 | 3.78 |  | 65.22
2200001@1 | 壁灯 13W,小3U节能灯：6400K，700lm，Ra≥82 | 套 |  | 1.01 | 32.61 |  | 32.94
2200001@2 | 紫外灯 | 套 |  | 12.12 | 109.85 |  | 1331.38
2200001@3 | 消防应急照明灯 2*3W，≥90min | 套 |  | 9.09 | 61.79 |  | 561.67
2200001@4 | 消防应急出口灯，长明 2.5W,LED灯，≥90min，t=0.4S | 套 |  | 4.04 | 55.75 |  | 225.23
2200001@5 | 消防应急标志灯，长明 2.5W,LED灯，≥90min，t=0.4S | 套 |  | 12.12 | 55.75 |  | 675.69
2200001@6 | 单管荧光灯支架，带罩 21W,T5节能管：4000K,1850lm,Ra≥82 | 套 |  | 28.28 | 50.64 |  | 1432.1
2200001@7 | 防水防尘吸顶灯 | 套 |  | 15.15 | 37.33 |  | 565.55
2200001@8 | 防水防尘支架 28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 | 套 |  | 2.02 | 54.5 |  | 110.09
2200001@9 | 双管格栅荧光灯盘 28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 | 套 |  | 25.25 | 180.23 |  | 4550.81
2200001@10 | 双管荧光灯支架，带罩 28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 | 套 |  | 65.65 | 72.95 |  | 4789.17
2200001@11 | 天棚灯 TC-1*18节能灯 | 套 |  | 3.03 | 41.19 |  | 124.81
2300001@1 | 单联单控开关 | 个 |  | 12.24 | 3.68 |  | 45.04
2300001@2 | 双联单控开关 | 个 |  | 13.26 | 5.45 |  | 72.27
2300001@3 | 三联单控开关 | 个 |  | 4.08 | 7.17 |  | 29.25
2341061@1 | 单相二三孔插座 10A安全型 | 套 |  | 32.64 | 6.84 |  | 223.26
2341061@2 | 空调插座 15A安全型 | 套 |  | 9.18 | 7.95 |  | 72.98
2341061@3 | 埋地插座 10A安全型 | 套 |  | 5.1 | 9.08 |  | 46.31
2341061@4 | 防溅型热水器插座 15A安全型 | 套 |  | 2.04 | 9.67 |  | 19.73
2341061@5 | 防溅型洗衣机插座 15A安全型 | 套 |  | 1.02 | 10.93 |  | 11.15
2417061 | 电气绝缘胶带 | 卷 |  | 9.8837 | 1.72 |  | 17
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
2501071 | 镀锡裸铜绞线 | kg |  | 0.4 | 51.06 |  | 20.42
2501111 | 裸铜线 | kg |  | 1.61 | 66.63 |  | 107.27
2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | m |  | 193.7442 | 1.17 |  | 226.68
2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | m |  | 16.9497 | 1.29 |  | 21.87
2503186@1 | 绝缘电线 WDZC-BYJ-2.5 | m |  | 1833.322 | 1.8 |  | 3299.98
2503186@2 | 绝缘电线 WDZCN-BYJ-2.5 | m |  | 957.2436 | 2.31 |  | 2211.23
2503186@3 | 绝缘电线 WDZC-BYJ-4 | m |  | 1189.342 | 2.8 |  | 3330.16
2503186@4 | 绝缘电线 WDZC-BYJ-10 | m |  | 60.711 | 6.74 |  | 409.19
2503286 | 双色多股铜芯绝缘软导线 | m |  | 15.0458 | 3.11 |  | 46.79
2511111@1 | 矿物绝缘电缆 BTLY-750-6 | m |  | 6.7165 | 14.94 |  | 100.34
2601001@1 | 电缆桥架 MR-200x100 | m |  | 5.061 | 47.12 |  | 238.47
2601001@2 | 电缆桥架 MR-100x100 | m |  | 60.0915 | 32.68 |  | 1963.79
2601001@3 | 电缆桥架 MR-100x50 | m |  | 5.061 | 21.6 |  | 109.32
2606481 | 镀锌钢管塑料护口 | 个 |  | 956.75 | 0.13 |  | 124.38
2609201 | 铜接线端子 | 个 |  | 14.21 | 2.09 |  | 29.7
2609211 | 铜接线端子 | 个 |  | 2.04 | 2.9 |  | 5.92
2609231 | 铜接线端子 | 个 |  | 7.52 | 3.67 |  | 27.6
2609371 | 塑料接线柱 | 个 |  | 25.75 | 0.27 |  | 6.95
2609391 | 铜接线端子 | 个 |  | 178.64 | 0.17 |  | 30.37
2611001 | 接线盒 | 个 |  | 438.6 | 1.97 |  | 864.04
2625261 | 镀锌电缆吊挂 | 套 |  | 16.4296 | 2.85 |  | 46.82
2625421 | 镀锌电缆卡子 | 套 |  | 74.8119 | 1.35 |  | 101
3001091 | 镀锌扁钢支架 | kg |  | 26.8492 | 5.42 |  | 145.52
3033201 | 橡胶垫 | m2 |  | 0.136 | 11.96 |  | 1.63
3111001 | 塑料手套 | 个 |  | 2.1 | 2.52 |  | 5.29
3117001 | 标志牌 | 个 |  | 19.3821 | 0.94 |  | 18.22
5305011 | 排气扇 | 台 |  | 9 | 94.4 |  | 849.6
9805021 | 电能校验仪 | 台班 |  | 0.9 | 85.39 |  | 76.85
9805121 | 数字万用表 | 台班 |  | 1.8 | 14.9 |  | 26.82
9805281 | 大电流试验器 | 台班 |  | 0.9 | 26.96 |  | 24.26
9811161 | 接地电阻表 | 台班 |  | 4.5 | 13.08 |  | 58.86
9835021 | 电缆测试仪 | 台班 |  | 0.9 | 22.81 |  | 20.53
9946606@1 | 机上人工 | 工日 |  | 0.2325 | 98 |  | 22.79
SB210030@4 | 配电箱 1AL3 | 台 |  | 1 | 874.18 |  | 874.18
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
SB210030@5 | 配电箱 2AL1~4 | 台 |  | 4 | 1061.36 |  | 4245.44
SB210030@6 | 配电箱 2AL5 | 台 |  | 1 | 968.59 |  | 968.59
SB210030@7 | 配电箱 2AL6 | 台 |  | 1 | 1080.16 |  | 1080.16
ZC001383@1 | 铜芯电缆 WDZC-YJY-5x6 | m |  | 243.5817 | 23.88 |  | 5816.73
ZC001383@2 | 铜芯电缆 WDZC-YJY-4x25+1x16 | m |  | 4.8076 | 81.34 |  | 391.05
ZC020195@1 | Φ12热镀锌圆钢 | m |  | 187.5 | 3.5 |  | 656.25
1111581 | 铅油 | kg |  | 0.4421 | 5.58 |  | 2.47
1111631 | 酚醛调合漆 | kg |  | 1.0386 | 10.73 |  | 11.14
1111791 | 酚醛防锈漆 | kg |  | 1.1771 | 10.73 |  | 12.63
9946111 | 其他费用 | 元 |  | 13.048 | 1 |  | 13.05
RGFTZ | 人工费调整 | 元 |  | 967.2205 | 1 |  | 967.22
CLFTZ | 材料费调整 | 元 |  | -0.0241 | 1 |  | -0.02
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 表3-9 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
强电系统
1 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 1AL3 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 907.25 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1140.13
2 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL1~4 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 1094.43 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1327.31
3 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL5 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 1001.66 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1234.54
4 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2AL6 2.型号:详系统图 3.安装方式:暗装 | 178.56 | 1113.23 |  |  | 22.18 | 32.14 | 1346.11
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 | 5.73 | 2.43 |  |  | 0.71 | 1.03 | 9.9
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 | 6.12 | 3.51 |  |  | 0.76 | 1.1 | 11.49
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 | 6.47 | 4.95 |  |  | 0.8 | 1.16 | 13.38
8 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 | 7.09 | 9.09 |  |  | 0.88 | 1.28 | 18.34
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | 0.74 | 2.27 |  |  | 0.09 | 0.13 | 3.23
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | 0.74 | 2.86 |  |  | 0.09 | 0.13 | 3.82
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 | 0.52 | 3.26 |  |  | 0.06 | 0.09 | 3.93
12 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-10 4.材质:铜芯 | 0.7 | 7.28 |  |  | 0.09 | 0.13 | 8.2
综合单价分析表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-5x6 3.材质:铜芯 | 3.9 | 25.32 | 0.06 |  | 0.49 | 0.7 | 30.47
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 | 7.09 | 83.86 | 0.12 |  | 0.88 | 1.28 | 93.23
15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTLY-750-6 3.材质:铜芯 | 1.24 | 18.7 | 0.13 |  | 0.15 | 0.22 | 20.44
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头 2.规格:35截面mm2以下 | 50.76 | 50.35 |  |  | 6.31 | 9.14 | 116.56
17 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:MR-200x100 3.材质:钢制 | 24.69 | 52.27 | 1.02 |  | 3.07 | 4.44 | 85.49
18 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:MR-100x100 3.材质:钢制 | 24.69 | 37.1 | 1.02 |  | 3.07 | 4.44 | 70.32
19 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:MR-100x50 3.材质:钢制 | 14.83 | 25.37 | 0.51 |  | 1.84 | 2.67 | 45.22
20 | 031002001001 | 桥架支架 | 1.材质:桥架支架 2.管架形式:除锈后防锈漆和调和漆各2道 | 11.89 | 5.07 | 1.5 |  | 1.45 | 2.14 | 22.05
21 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.规格:13W,小3U节能灯：6400K，700lm，Ra≥82 | 14.91 | 35.24 |  |  | 1.85 | 2.68 | 54.68
22 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯支架，带罩 2.规格:21W,T5节能管：4000K,1850lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 15.99 | 53.35 |  |  | 1.99 | 2.88 | 74.21
23 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯支架，带罩 2.规格:28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 20.1 | 75.88 |  |  | 2.5 | 3.62 | 102.1
24 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:防水防尘支架 2.规格:28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 16 | 57.25 |  |  | 1.99 | 2.88 | 78.12
25 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双管格栅荧光灯盘 2.规格:28W,T5节能管：4000K,2500lm,Ra≥82 3.安装形式:吸顶 | 20.1 | 184.23 |  |  | 2.5 | 3.62 | 210.45
综合单价分析表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
26 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.安装形式:吸顶式 | 21.82 | 40.91 |  |  | 2.71 | 3.93 | 69.37
27 | 030412001002 | 天棚灯 | 1.名称:天棚灯 2.规格:TC-1*18节能灯 3.类型:吸顶式 | 15.92 | 43.92 |  |  | 1.98 | 2.87 | 64.69
28 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外灯 | 16.93 | 113.19 |  |  | 2.1 | 3.05 | 135.27
29 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.型号:自备电源,IP41 3.规格:2*3W，≥90min 4.安装形式:壁式 | 18.87 | 64.2 |  |  | 2.34 | 3.4 | 88.81
30 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急出口灯，长明 2.型号:自备电源,IP41 3.规格:2.5W,LED灯，≥90min，t=0.4S 4.安装形式:壁式 | 18.87 | 58.11 |  |  | 2.35 | 3.4 | 82.73
31 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯，长明 2.型号:自备电源,IP41 3.规格:2.5W,LED灯，≥90min，t=0.4S 4.安装形式:壁式 | 22.04 | 57.99 |  |  | 2.74 | 3.97 | 86.74
32 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:壁式 | 47.33 | 96.37 |  |  | 5.88 | 8.52 | 158.1
33 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 | 6.29 | 4.21 |  |  | 0.78 | 1.13 | 12.41
34 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装 | 6.6 | 6.21 |  |  | 0.82 | 1.19 | 14.82
35 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装 | 6.6 | 8.14 |  |  | 0.82 | 1.19 | 16.75
36 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:10A安全型 3.安装方式:暗装 | 6.44 | 7.44 |  |  | 0.8 | 1.16 | 15.84
37 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:15A安全型 3.安装方式:暗装 | 6.44 | 8.57 |  |  | 0.8 | 1.16 | 16.97
38 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:埋地插座 2.规格:10A安全型 3.安装方式:暗装 | 6.44 | 9.72 |  |  | 0.8 | 1.16 | 18.12
39 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:防溅型热水器插座 2.规格:15A安全型 3.安装方式:暗装 | 6.44 | 10.34 |  |  | 0.8 | 1.16 | 18.74
40 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:防溅型洗衣机插座 2.规格:15A安全型 3.安装方式:暗装 | 6.44 | 11.61 |  |  | 0.8 | 1.16 | 20.01
41 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 3.34 | 3.25 |  |  | 0.42 | 0.6 | 7.61
综合单价分析表
工程名称：医护宿舍楼-电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 726.77 | 5.57 | 148.46 |  | 90.28 | 130.82 | 1101.9
防雷系统
43 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:做法参见国标图集08D800-8第45页 | 21.11 | 5.92 | 1.59 |  | 2.62 | 3.8 | 35.04
44 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:暗装接闪带 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:做法参见国标图集08D800-8第45页 | 7.14 | 4.3 | 0.8 |  | 0.89 | 1.29 | 14.42
45 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:防雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢筋混凝土中的2根Ф16或4根Ф12钢筋作为屋顶防雷装置的引下线。 | 6.4 | 0.83 | 3.86 |  | 0.8 | 1.15 | 13.04
46 | 030409008001 | 防雷测试点 | 1.名称:防雷测试点 | 27.94 | 3.1 | 0.02 |  | 3.47 | 5.03 | 39.56
47 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 712.26 | 5.57 | 58.86 |  | 88.48 | 128.21 | 993.38